2025年度陶朱街道污水零直排区域长效运维服务项目

采购要素

第一部分：项目基本情况

项目名称：2025年度陶朱街道污水零直排区域长效运维服务项目

预算金额（元）：1500000

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：具体内容详见采购需求。

合同履约期限：详见采购需求。

本项目接受联合体投标：□是；否。

第二部分：申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。

3、本项目的特定资格要求：无。

第三部分：评标办法

1、本项目采用综合评分法。投标人的综合得分=商务技术得分+报价得分，综合得分满分为100分。

2、商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

3、报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=20%。

4、商务技术分评分细则（80分）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，提供一个得2分，本项最高得6分。（注：提供证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图，否则不得分。） | 6分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准）具有承接过类似项目（类似项目指“污水零直排”管网普查或市政排水设施疏通（或检测）类项目）业绩的,每提供1个业绩得0.5分，最高得2分。 （注：提供业绩合同复印件，不提供不得分；同一合同不重复计分；同一项目的多个时段的合同（包括续签的合同），按一个业绩计算。） | 2分 |
| 3 | 人员配备 | 1.拟派项目负责人1人：具备市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证的，得1分； 2.拟派项目技术负责人：具备给排水专业高级职称的得1分；具备给排水专业中级职称的得0.5分。最高得1分； 3.拟派人员中：具有行业主管部门颁发的高级管道工职业培训合格证得1分；具有行业主管部门颁发的中级管道工职业培训合格证得0.5分。最高得1分； 4.拟派人员中具有行业主管部门或者行业协会颁发的潜水员证书的，得1分； 5.拟派人员中具有行业主管部门或者行业协会颁发的潜水监督证书的，得1分。 （注：同一人员具有多个证书的不累计得分（按就高原则计分）；提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。） | 5分 |
| 4 | 设备配备 | 1.配备1套CCTV管道检测设备、1套管道QV检测设备及1套管道内窥镜设备的得3分； 2.配备2台及以上有毒有害气体检测设备的得2分； 3.配备2套及以上封堵气囊(DN300-DN1500)的得2分； 4.配备1台及以上吸污车的得2分； 5.配备1台及以上手推式清洗机或疏通车的得2分； 6.配备1套及以上紫外光固化施工设备的，得1分； 7.配备1套及以上流速流量仪设备的，得1分。 （投标人自有的：车辆提供行驶证复印件，其它设备提供购置发票复印件；投标人租赁的：车辆提供租赁合同复印件以及车辆行驶证复印件（行驶证所有人和租赁合同出租方一致），其它设备提供租赁合同复印件。未按要求提供的不得分。） | 13分 |
| 5 | 项目重点、难点分析 | 根据投标人对招标项目的理解和分析，结合项目背景、项目现状对项目实施重点、难点问题进行分析并提出应对措施，由评委进行综合评分。分析阐述详尽、针对性强且合理的得6分；分析阐述较为详尽、基本合理的得4分；分析阐述粗略，与项目切合较差或合理性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |
| 6 | 服务方案 | 管道及渠道检测方案：根据投标人提供的管道及渠道检测方案（包括检测内容、检测方式方法、异常情况反馈措施等）进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |
|  |  | 管道及渠道修复方案：根据投标人提供的管道及渠道修复方案（包括修复工作计划部署、修复方式方法、进度控制措施等）进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |
|  |  | 应急预案：根据投标人针对运维服务过程中的各类突发应急事件（包括管网突发漏损处理、设备突发故障处理、突发停水（停电）情况处理、防汛抗台等）的应急预案的合理程度及完备程度进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |
|  |  | 质量保证措施：根据投标人针对运维服务过程中的技术质量监管措施进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |
|  |  | 安全保证措施：根据投标人针对运维服务过程中的安全监管措施进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |
|  |  | 文明作业措施：根据投标人针对运维服务过程中的文明作业措施进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |
|  |  | 环保措施：根据投标人针对运维服务过程中的环保措施进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |
|  |  | 档案（台账）管理措施：根据投标人针对运维服务过程中的档案（台账）管理措施进行综合评分。内容阐述全面且合理可行的得6分；内容阐述较为全面、基本合理可行的得4分；内容阐述粗略、缺陷较多，合理可行性较欠缺的得2分；无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 6分 |

第四部分：采购需求

一、项目背景

为全面开展排水设施网格化普查,彻底理清管网底账和污染源头，根据《诸暨市“污水零直排区”建设调查技术指南》（试行）规范和要求，根据零直排调查记录表中的问题，实施陶朱街道辖区涉排水管网的疏通清理、检查维修服务，排水管道及检查井缺陷检验及清掏服务等。

二、采购内容

陶朱街道的排水设施进行疏通养护及检测，具体内容：

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 最高单价 限价（元） | 淤泥 厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查井 清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用； 4、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 | 座 | 122 | ≥30㎝ |
| 2 | 沉井 清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用； 4、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 | 座 | 144 | ≥30㎝ |
| 3 | 水篦子 清捞 | 1、井内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用； 4、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 | 座 | 80 | ≥30㎝ |
| 4 | 隔油池 清捞 | 单座隔油池按1m3计，单价150元/次/m3。 1、池内积泥人工清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用； 4、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 | 座 | 150 |  |
| 5 | 管道疏通 | - 规格:DN160-200。 - 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用。 3、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 4、气囊封堵等相应措施费用包含在内。 | m | 25 |  |
| 6 | 管道疏通 | 1、规格:DN300-500。 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用。 3、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 4、气囊封堵等相应措施费用包含在内。 | m | 35 |  |
| 7 | 管道疏通 | 1、DN600-800 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用。 3、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 4、气囊封堵等相应措施费用包含在内。 | m | 40 |  |
| 8 | 管道疏通 | 1、DN800-1200及以上 2、报价含清理场地，泥浆及垃圾外运等一切费用。 3、运距由投标单位自行考虑，不得随意倾倒，需符合相关规定。 4、气囊封堵等相应措施费用包含在内。 | m | 50 |  |
| 9 | 零星封拆 气囊 | 1、管径：DN300-DN400； 报价含降水、封堵点清理等一切费用。 | 只 | 1500 |  |
|  |  | 2、管径：DN500-DN600； 报价含降水、封堵点清理等一切费用。 | 只 | 1800 |  |
|  |  | 3、管径：DN800-DN1000； 报价含降水、封堵点清理等一切费用。 | 只 | 3000 |  |
|  |  | 4、管径：DN1200及以上； 报价含降水、封堵点清理等一切费用。 | 只 | 4000 |  |
| 10 | 管道疏通CCTV检测 | DN600及以下 | m | 33 |  |
|  |  | DN800及以上 | m | 45 |  |
| 11 | （QV检测） | 全部管径 | m | 6 |  |
| 12 | 新建管道CCTV检测 | 全部管径 | m | 10 |  |
| 13 | 化粪池吸粪 | 按吸粪车台班计（3立方） | 次 | 450 |  |
| 14 | 非开挖局部修复 | DN300-DN600 | 元/处 | 4500 |  |
|  |  | DN800-DN1200及以上 | 元/处 | 5500 |  |
| 15 | 紫外光固化整体修复 | DN300(3mm)-DN400(3mm) | 元/m | 1200 |  |
|  |  | DN500(4mm)-DN600(5mm) | 元/m | 2000 |  |
|  |  | DN800(6mm)-DN1000(8mm) | 元/m | 3500 |  |
|  |  | DN1200(10mm)及以上 | 元/m | 7000 |  |
| 16 | 泵池、窨井及管道内零星特种作业 |  | 元/工 | 300 |  |
| 17 | 应急疏通台班 |  | 元/台班 | 2000 |  |
| 注：以上清单内数量以实际发生为准。 |  |  |  |  |  |

特别注明：

1、上述清单内单价包含了材料、人工、检测、清淤、外运、处理、税费等本项目实施所涉及的一切费用。

2、费用结算以实际发生数量为准。

3、报价要求：

本项目采用统一单价折扣报价，折扣以百分比（%）进行表述（例如：折扣报价九折，则填写为90%），折扣百分比数值越小则报价越低。结算单价=中标单价=最高单价限价（详见上表）×中标折扣（例：上述清单内的“检查井清捞”的最高单价限价为122元/座，若中标人的折扣报价为90%（即中标折扣），则“检查井清捞”的结算单价=中标单价=122元/座×90%=109.8元/座）。

4、因该项目施工点多、线长，需设置公告宣传牌及安全文明施工围挡，安排专人指挥交通等，其费用由投标人在报价时一并考虑。

5、投标人所报折扣在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。中标后，中标人不得以任何理由提出增加报价的要求。

三、采购要求

1、服务内容：管道及渠道检测、清淤、修复等项目。

2、CCTV检测及修复依据：

《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）

《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）

《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836）

《浙江省城市市容和环境卫生管理条例（2018年新版）》

3、CCTV检测内容

（1）外观质量检测（含管道内部视频资料）：对检查井、阀门井等附属设施顶板、内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；

（2）破裂检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况；

（3）变形检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价；

（4）砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价；

（5）错口检测：对管道接口的错位进行检测，错口影响污水的程度进行评价；

（6）起伏检测：对管道接口位置偏移，管道位置竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价；

（7）脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价；

（8）接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价；

（9）支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测；

（10）异物导入检测：非污水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价；

（11）渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测；

（12）功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

4、管网及检查井内其他管线穿越内容

（1）查明管网及检查井等附属设施内其他管线穿越情况，含穿越管线的管径、材质、位置等情况，有污水接入的需追源，并检测说明水质情况。

（2）穿越管网、检查井、阀门井等附属设施的其他管线影像资料。

5、零星气囊操作方式

水下封堵操作明细：

（1）有具备专业水下作业，潜水员持证下水作业。

（2）潜水员潜入水下后查看管道位置管径大小，管径内有没有坚硬或尖锐物以防扎破堵水气囊。

（3）以上都确认无任何问题后，有井上面的人员把堵水气囊放给潜水员进行管道封堵。

（4）堵水气囊封堵完成后查看水面有无漏气形成的气泡。

（5）确定无气囊漏气的气泡后，管道封堵完成。

（6）管道内水压高时，有条件需对上游水位进行分流或降压再进行操作，如条件不允许则需要：

①对气囊进行保护措施，具体为：加装气囊防护罩（涤纶布或尼龙布材质）并将整个气囊罩住方可放入管道内施工。

②在气囊无接触水压的一头用钢板或盲板加固，防止封堵后上游来水气囊脱出。

③气囊无接触水压的一头用宽度不小于30cm的厚木板拼成井字形进行加固，并从检查井斜插入检查井底部，宽度不低于10cm工字钢三根，并用支撑工具对井字形支架进行支撑。

四、CCTV检测成果要求

1、雨污水管道检测采用CCTV作业方式。

2、所有CCTV检测视频要求做到：从地面参照物，至井室、管道内部的视频需要完整，不能间断。

3、需提供的成果资料：

（1）探测方法试验及检测探测仪器性能检验报告；

（2）检测工作的所有影像资料及原始记录等；

（3）管道状况评估数据文件；

（4）质量检查及评价工作报告；

（5）绘制一套现状雨水、污水管线CAD图；

（6）最终成果报告。对雨污水管道CCTV检测、修复分别进行全面系统的整理，客观科学的评价现状管道的安全性，给出检测结论。成果以书面报告（3份）及电子版本（1份）提供；并附检测成果及相关视频、图件、照片、测量成果；报告中应提供检测试验方法，检测试验记录、结构安全计算所需的参数，并结合具体工程特点进行修复等（由业主单位确定需维修的部位）。

五、工作要求

1、投标人在投标文件中列明养护团队人员清单（包括姓名、工种、证书类型等），中标后锁定，中标人应确定项目责任人，所报的项目负责人（技术负责人）、各专业负责工程师、检测人员及资料分析人员必须在整个施工工期内在岗，未经采购人同意不得更换，否则由此造成的损失全部由中标人承担（含赔偿给采购人的损失）。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。未征得采购人同意，私自更换项目负责人处5万元的违约金，更换其它专业人员处1万元的违约金。采购人如发现上述项目责任人不能履行职责，可要求中标人对相关人员作出调整。

2、采购人将对中标人现场管理人员进行考核，主要管理人员（包括项目负责人、技术负责人、各专业负责工程师、检测人员）必须常驻工程施工现场，工程实施期间，上述人员须严格履行书面请假制度（且安排不低于中标人投标时所报人员资质和技术水平的人员负责现场，请假时需向采购人提交公司盖章的申请报告和暂替人员的资质证书）。如擅自离岗，将按10000元/人次扣除服务款，项目负责人、技术负责人单月合计达8人次，采购人有权终止合同，由此造成的一切后果由中标人承担。

3、加强检测、修复施工过程的安全文明施工管理，中标人在施工时应统一着反光服；在施工路段前后及四周设置醒目、整洁的安全警示标志和围挡设施；工地现场材料、机具放置整齐有序；无“脏、乱、差”现象。

4、中标人实施该项目检测、修复时，应合理组织，避开交通高峰，部分车流、人流量较大的路段，应安排夜间施工，确保道路畅通。

5、中标人在道路检测、修复作业时，必须向交警部门进行申报或备案，办理相关手续，做好现场安全围护和交通疏导。

6、中标人如存在检测质量不符合要求、安全方面存在隐患的，未按采购人要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或中标人拒不执行通知及指令的，对中标人处没收全部履约保证金，且采购人认为中标人无能力继续按招标文件履行合同的，有权单方终止合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

六、安全文明要求

本项目CCTV检测环境为密闭空间，各检查井间距约为10-120米（以现场考察为准）；管渠断面大小不一，投标人应预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。

1、中标人在每条道路施工前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（检测方法、封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案及应急预案）并上报采购人，经采购人审批通过后方可实施。中标人必须按评审通过后安全方案及应急预案进行施工，相关费用不予调整。

2、中标人必须实行井下安全作业票制度，履行批准手续。作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制订防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经技术负责人批准后，方可下井、下池。

3、下井、下池人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管涵施工，还应在箱涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。

4、下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

5、检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马夹，工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在繁华地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

6、作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

7、现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪等设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。

8、其他未尽事宜，参照《城镇污水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）规程执行。

七、验收要求

1、在工程服务期限内，采购人对中标人检测的质量成果进行不定期抽查，若发现检测结果及报告，存在弄虚作假，采购人有权立即终止合同，不予结算任何工程款。检测报告未达到采购人要求的，第一次口头警告修改；第二次扣除本项目合同总价10%的工程款；第三次采购人终止合同，不予结算剩余工程款。

2、在工程完工后，采购人对所有完成项目抽检视频验收。

3、中标人在验收前向采购人提供工程检测报告三套。

4、中标人在验收前向采购人提供工程检测影像资料。

5、特殊情况下工程检测影像资料不能摄影，须经采购人同意。

6、本项目验收合格后质保期为壹年。

八、其他要求（第一部分）

★1、清淤范围内，所有淤泥、石块、树枝等废弃物需要全部清理干净。管道内所有淤泥全部清理干净，每次封堵清淤前需做好记录并向采购人汇报，汇报材料包括检查结果、清淤地点、现场照片等。清淤工作要严格做好文明施工措施，不影响上下游、污水井排放浊水等影响环境、环保的行为。清淤不完整或漏清的一经发现扣除10000元服务款项。连续三次清淤不合格，采购人有权直接解除合同。

2、施工现场需做好安全文明施工措施，保障人身安全及环保要求。

3、因本项目服务质量、技术要求、检测要求较高，供应商需充分了解本项目实施风险及实施形式，合理报价。若因中标供应商原因导致本项目无法实施或签署合同后无法按照合同约定内容按时、保质、保量完成的，是中标供应商的责任，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

4、因本项目服务范围特殊，服务期限为完成采购清单内所有施工、检测内容并验收合格后为止，进入质保期。

5、因本项目对检测、修复、清淤等工作要求较高，供应商需自行考虑成本，合理报价。因中标供应商自身对项目错误评估的原因造成本项目无法开展或服务质量不达标的，采购人有权直接解除合同，造成采购人损失的，由中标供应商承担。

九、其他要求（第二部分）

★1、检测报告内容和结论应满足相关检测规范要求。

2、投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3、投标人报价包含施工、材料、税费等在内一切费用。

★4、本项目管道检测工作因涉及到行政审批服务工作要求，中标人须在接到采购人通知后，及时与采购人对接工作任务，8小时内进场施工检测（应急工程需在接到采购人通知后4小时内到达现场）。若规定时间内未进场施工、监测的，采购人有权扣除履约保证金的30%并要求中标人进行整改，整改完成后若再次发生则直接解除合同，由此造成的一切后果由中标人承担。

★5、为了保障本项目应急服务需求，采购清单内的零星封拆气囊、泵站维修、更换井盖、应急疏通台班均为服务时效性要求较高的内容，要求中标人接到通知后30分钟内到达现场进行抢修。化粪池吸粪接到通知后45分钟内到达现场并开展工作。

十、服务期限

合同履约期限（以先到为准）：自合同签订之日起1年或累计结算金额达到采购预算金额满止。

十一、履约保证金及付款方式

1、履约保证金：合同签订前，中标人须向采购人缴纳履约保证金（履约保证金为采购预算金额的1%）；履行合同期间违约处罚从履约保证金中扣除后，项目实施完成经验收无任何问题15天内退回（不计息）。

2、付款方式：合同签订之日起七个工作日内支付采购预算金额的20%作为预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定；支付预付款的，中标人需向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函）；剩余款项按实结算,服务期满后并经采购人确认合格后七个工作日内支付剩余款项（剩余款项为“按实结算的款项总额扣除预付款后的金额”）。

备注：①采购人按上述付款方式向中标人累计支付的款项总额最高不超过采购预算金额；②如采购人未按合同约定向中标人支付款项的，应向中标人支付逾期利息，利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率。

十二、最高限价

本项目采用统一单价折扣报价，折扣报价上限为100%，任何高于100%的报价将被认定为无效报价。

数量按实结算，本项目最高合同金额不超过人民币150万元。

十三、特别说明

1、投标人应确保投标文件中提供的复印件真实有效，评审结束后，采购人如需对中标供应商投标文件中所提供复印件的原件进行核查，中标人需无条件配合，如不配合或核查发现存在虚假情况,将书面报告本级财政部门。

2、采购需求中标注“★”为实质性要求条款，负偏离（不满足要求）的投标无效。