诸暨市新兴茗苑消防维修采购项目

（编号：诸正开2024-01-25）

招

标

文

件

采 购 人：诸暨市新兴茗苑业委会

采购代理机构：诸暨正开工程咨询有限公司

二〇二四年一月

目    录

第一章    竞争性磋商公告

第二章    磋商须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2024年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章、 竞争性磋商公告（非政府采购）

（项目编号： 诸正开2024-01-25）

根据相关法律法规等有关规定，经相关部门批准，诸暨正开工程咨询有限公司受诸暨市新兴茗苑业委会委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市新兴茗苑消防维修采购项目

二、采购组织类型：采购委托代理

三、项目内容及规模：

诸暨市新兴茗苑消防维修采购项目，采购预算金额为人民币陆拾叁万伍仟陆佰元（¥635600.00）整（其中保障房区域金额为425940.00元，商品房区域金额为209660元）。具体内容详见采购需求。

四、评标办法：综合评分法

五、磋商（供应商）资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、投标人具有消防设施工程专业承包二级及以上资质；

3、本项目是否接受联合体：否

六、采购文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2024年1月29日-2024年2月8日止，符合投标人资格条件的供应商请在政府采购网或诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）公告代发板块，交易信息栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、磋商须知：

磋商供应商须在提交提交的磋商响应文件中提供下述相关证照复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1.营业执照。

八、磋商保证金：

本项目免收磋商保证金。

九、磋商响应文件提交：

磋商供应商须于2024年2月8日14点00分前将投标文件密封送达诸暨正开工程咨询有限公司（诸暨市东一路88号朗臻大厦19楼1902号），逾期送达或未密封将拒绝接收。供应商均须在投标截止时间前递交投标文件，取消供应商相关人员集中到现场参加开标的要求。诸暨本地供应商等继续采用现场递交的，要做到即交即走，减少人员聚集程度及滞留时间。其他地区投标人允许采用邮寄投标文件模式（采用EMS邮寄方式，以代理机构工作人员签收时间为准， 拒收到付），采用邮寄的方式的请提前一天通知代理机构工作人员；邮寄过程中，响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，全部责任均由供应商自行负责，采购代理机构概不负责。

邮寄地址：诸暨市东一路88号朗臻大厦19楼1902号（诸暨正开工程咨询有限公司）

邮件接收人：顾兰兰

联系电话：18248604053

十、开标时间和地点：

开标时间：2024年2月8日14:00 时

开标地点：诸暨正开工程咨询有限公司（诸暨市东一路88号朗臻大厦19楼1902号）

十一、其他说明

取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求；需要答辩的，通过视频、电话等方式组织答辩；要求投标人进行澄清、说明或者补正的，均通过指定的电子邮箱1024831278@qq.com作出澄清、说明或者补正。提交澄清、说明或补正的时间不超过半小时。

十二、业务咨询：

采购单位联系人：蔡主任

工作电话：13819593985

代理机构联系人：顾兰兰

工作电话：18248604053

代理机构单位地址：诸暨市东一路88号朗臻大厦19楼1902号

采 购 人：诸暨市新兴茗苑业委会

采购代理机构：诸暨正开工程咨询有限公司

二0二四年一月二十九日

第二章   磋商须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市新兴茗苑消防维修采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次招标最高限价详见采购内容。 |
| 5 | 磋商供应商（供应商）资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式，由评标委员会进行审查。 |
| 9 | 采购文件的 获取 | 详见招标公告。 |
| 10 | 磋商时应提供资料 | 本项目无须提供原件资料。相关资料均以复印件形式在投标文件中体现。 供应商必须保证复印件内容清晰可辨，否则评标委员会可以视为投标人未提供相关资料。 |
| 11 | 磋商保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如需要）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）磋商供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）。 |
| 14 | 现场演示 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 15 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 16 | 磋商响应文件份数 | 技术文件正本一份，副本四份 商务文件正本一份，副本四份 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 按采购需求执行。 |
| 21 | 磋商响应文件递交截止时间 | 2024年2月8日14：00时整 |
| 22 | 磋商响应文件递交地点 | 诸暨市东一路88号朗臻大厦19楼1902号（诸暨正开工程咨询有限公司） |
| 23 | 开标时间 | 2024年2月8日14：00时整 |
| 24 | 开标地点 | 诸暨市东一路88号朗臻大厦19楼1902号（诸暨正开工程咨询有限公司） |
| 25 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 26 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 27 | 其他 | 特别提醒：招标代理服务费由中标人支付，具体收费标准参照国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行，收费基数为合同总金额。不足3000按3000收取。费用在领取中标通知书时，一次性向采购代理机构付清。 |

一、总   则

1.适用范围

本采购文件适用于本次所述项目的招标。

## 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的诸暨市新兴茗苑业委会和诸暨正开工程咨询有限公司。

2.2“磋商供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指采购文件规定磋商供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指磋商供应商按采购文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本采购文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据采购文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合采购文件要求由评标小组在磋商响应文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

## 4.投标委托

磋商供应商代表须携带居民身份证。如磋商供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

## 5.投标费用

磋商供应商应自行承担获得采购文件和编制、提交磋商响应文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对成交供应商收取采购代理服务费。

## 6.特别说明：

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2磋商供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4磋商供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法磋商供应商的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6磋商供应商须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

## 7.质疑和投诉

7.1磋商供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有磋商供应商，答疑内容是采购文件的组成部份。

7.4磋商供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、采购文件

8.采购文件的构成。

本采购文件由以下部份组成：

8.1采购公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 9.磋商供应商的风险

磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，并按照采购文件的要求提交磋商响应文件。磋商供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者磋商供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是磋商供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 10.采购文件的澄清与修改

10.1磋商供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，磋商供应商必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有磋商供应商，答疑内容是采购文件的组成部份。磋商供应商可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由磋商供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有磋商供应商，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有磋商供应商均有约束力。

10.4为使磋商供应商在编制磋商响应文件时把补充公告内容考虑进去，采购人可以酌情推迟递交磋商响应文件的截止时间。

10.5补充公告须向采购单位招标办审核备案。

## 三、磋商响应文件编制和提交

# 11.磋商响应文件的组成

磋商响应文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

# 12.磋商响应文件的语言及计量

12.1磋商响应文件以及磋商供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

12.2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# 13.投标报价

13.1投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价均保留到小数点后两位（如：15.00元）。

13.3根据本次竞争性磋商结束后，磋商供应商应在各自投标的基础上并充分考虑本项目的重要性，在规定的时间内提供最后报价。

13.4采购文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.5最后报价应低于前次报价（最后报价不得高于前次报价，否则该报价无效，以最低的报价为准）。

13.6磋商供应商若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是磋商供应商自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.磋商响应文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3磋商供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的磋商供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。

14.4中标人的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 15.磋商保证金

15.1 本项目免收磋商保证金

# 16.磋商响应文件的签署和份数

16.1磋商供应商应按采购文件前附表规定的内容和份数编制磋商响应文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。磋商响应文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当磋商响应文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定磋商供应商出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2磋商供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

16.3磋商响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，磋商供应商应写全称。磋商响应文件中所涉及的公章必须是磋商供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

16.5磋商供应商应使用采购文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6磋商响应文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7磋商供应商应认真阅读采购文件中所有的内容。如果磋商供应商编制的磋商响应文件实质上不响应采购文件的要求，其磋商响应文件将作无效标处理。

17.磋商响应文件的包装、递交、修改和撤回

17.1磋商供应商应将磋商响应文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如磋商响应文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、磋商供应商名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由磋商供应商盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝，由此造成磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商供应商承担。

17.3磋商供应商应按前附表规定的时间、地点将磋商响应文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的磋商响应文件。采购代理机构可以按本须知“采购文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交磋商响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与磋商供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4磋商供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；修改后重新递交的磋商响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，磋商供应商不得撤回、修改磋商响应文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论磋商供应商中标与否，磋商响应文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。磋商供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于磋商供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正磋商响应文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。磋商供应商修改、补正磋商响应文件后，不影响评标委员会对其磋商响应文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

18.1.2磋商响应文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.3磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.4投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足采购文件要求的；

18.1.5未按照采购文件规定要求密封、装订、签署、盖章或磋商响应文件正、副本份数不足的；

18.1.6应交未交投标保证金的；

18.1.7商务条款存在偏离情况的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应采购文件要求或者磋商响应文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上磋商响应文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清磋商供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其磋商响应文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合采购文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。

19.2磋商供应商逾期提交（邮寄）投标文件的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在诸暨市新兴茗苑业委会招投标监管领导小组办公室现场监督下由诸暨正开工程咨询有限公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，清点投标文件。

20.2工作人员将磋商响应文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.3技术标评审结束后，磋商供应商在规定时间内提交最后报价；

20.4由主持人当众宣读技术评审结果和最后报价。

20.5评标委员会对入围单位的商务文件和最后报价进行评审。

20.6评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

20.7主持人公布评标结果。

20.8开标会议结束。

## 六、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对磋商供应商的资格和磋商响应文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以采购文件为基本依据，首先评定每份磋商响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求。所谓实质上响应，是指磋商响应文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和磋商供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的磋商响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据磋商供应商的磋商响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对磋商供应商进行询标,磋商供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。磋商供应商未按规定要求澄清或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了磋商响应文件的实质性内容的，评标委员会有权对该磋商响应文件作出不利于磋商供应商的评判。

23.2.3如果磋商响应文件实质不响应采购文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许磋商供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各磋商供应商的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.磋商响应文件的澄清

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。磋商供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于磋商供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正磋商响应文件必须以书面形式进行，要求磋商供应商进行澄清、说明或者补正的，（澄清说明采用扫描件）通过指定的电子邮箱1024831278qq.com作出澄清、说明或者补正并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正磋商响应文件后，不影响评标委员会对其磋商响应文件所作的评价和评分结果。

25.错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2磋商响应文件大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价 。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的有关资料和授予合同的信息，采购人都不应向磋商供应商或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。磋商供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，诸暨正开工程咨询有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到诸暨正开工程咨询有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

31.1投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，重新组织采购活动。

31.2若投标方案都不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式五份，采购人和中标人各执一份、代理机构、诸暨市财政局、各备案一份。

32.4中标人和采购人得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同和服务承诺的保证。

33.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨市新兴茗苑业委会、诸暨正开工程咨询有限公司备案。

## 九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 1年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 2年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 磋商供应商、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 磋商供应商、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市新兴茗苑业委会招投标监管领导小组办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

# 十、解释

35.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨正开工程咨询有限公司。

# 第三章   评标办法及评分标准

1、采用综合评分法。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由抽签决定。最高得分者为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）商务技术分评分细则（70分）

| 序号 | 项目 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 投标人自2020年1月至今（以合同签订时间为准）承接过类似消防项目的，每个项目得1分，本项最高得3分。若上述材料无法体现招标文件所要求的业绩特征的，须提供业主证明。投标文件中装订合同、证明资料（若有）复印件，并加盖公章。 | 3分 |
| 2 | 体系认证 | 投标人具备质量管理体系认证证书的得1分；具备环境管理体系认证证书的得1分。 （注：提供有效期内的证书复印件加盖公章，不提供不得分。） | 2分 |
| 3 | 项目组成成员 | 1.拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师证书或二级及以上注册消防工程师的得2分； 2.拟派项目团队人员具有相关专业中级及以上职称或消防设施操作员证书的每1人得1分；最高得5分。 上述人员不得兼任，若出现兼任的，以得分高的计分，且不重复计分。 投标文件中需提供投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明、注册证书、职业资格证书，并加盖公章，不提供不得分。 | 7分 |
|  | 项目重点难点分析 | 包括但不仅限于项目实际情况、部分问题现状、重点难点等，评委根据本项述标的完整性、符合性等进行综合评比。最高得10 分。 | 10分 |
| 5 | 项目的技术方案分析 | 消防检修服务方案的总体阐述，组织架构，详细阐述各个消防系统的关键技术及维修方案，对维修计划的建议。维修实施方案是否详尽、明晰、合理，运作流程清晰程度；投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，是否符合招标文件要求，进行综合评比，最高得12分。 | 12分 |
| 6 | 服务方案 | 投标人对服务承诺的保障措施，现场运行检修人员安排是否合理等。尤其是产品质量是否合格以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，对采购人可能增加需求的服务响应措施情况等进行综合评比，最高得10分。 | 10分 |
| 7 | 保证措施 | 根据投标人提供的质量、进度、安全保证等措施进行综合评比，最高得10分 | 10分 |
| 8 | 应急保障 | 对消防防范、火警处置及其他突发性事件有相对完善的应急方案，对应急方案的合理性、可行性进行综合评比，最高得8分。 | 8分 |
| 9 | 售后服务 | 售后服务承诺、售后服务体系建设、维修响应及维修时间、配置专职巡查人员等情况，由评委会进行综合评比，最高得8分。 | 8分 |

注：（5）通过资格评审和符合性评审的投标人全部入围进行商务评审。

# 采购需求

1、本次招标内容：本项目为诸暨新兴茗苑商品房及公租房消防设施维修，包括喷淋系统、通风系统、电气系统、消火栓系统、消火栓、灭火器、火灾报警等系统、材料的、更换、安装、调试、验收、交付使用、技术培训、保修服务等，具体要求详见招标文件。

2、主要设备清单：

保障房区域主要材料和工程设备清单

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊条E43系列 | kg | 5.36 |  |
| 2 | 金属卷帘门 | m2 | 90.5 |  |
| 3 | 水 | m3 | 2.46 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 台 | 7 |  |
| 5 | 电话分机 | 个 | 11 |  |
| 6 | 疏散指示灯 | 套 | 21 |  |
| 7 | 安全出口灯 | 套 | 13 |  |
| 8 | 应急双头灯 | 套 | 13 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 个 | 20 |  |
| 10 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 33 |  |
| 11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线2×1.5ZC-RVS | m | 1370 |  |
| 12 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 1045 |  |
| 13 | JDG导管16×1.5G16 | m | 2064 |  |
| 14 | 镀锌钢管DN150 | m | 7 |  |
| 15 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 | 个 | 216 |  |
| 16 | 消防报警主机 | 台 | 2 |  |
| 17 | 消防警铃、声光报警器 | 个 | 43 |  |
| 18 | 扬声器 | 个 | 17 |  |
| 19 | 消防专用模块 | 个 | 54 |  |
| 20 | 防火卷帘用卷门机800kg | 个 | 5 |  |
| 21 | 消防警铃/声光报警器 | 个 | 68 |  |
| 22 | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面（mm2以内）1.5 | 100m | 25 |  |
| 23 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）15 | 100m | 24.5 |  |
| 24 | 水喷淋钢管 钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）150 | 10m | 2 |  |
| 25 | 应急照明系统 |  |  |  |
| 26 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 疏散指示灯 | 10套 | 4.5 |  |
| 27 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 安全出口灯 | 10套 | 2.2 |  |
| 28 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 应急双头灯 | 10套 | 3.6 |  |
| 29 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 合计金额（元） | 425940.00 |

商品房区域主要材料和工程设备清单

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊条E43系列 | kg | 3 |  |
| 2 | 金属卷帘门 | m2 | 82 |  |
| 3 | 水 | m3 | 0.8 |  |
| 4 | 火灾显示盘 | 台 | 3 |  |
| 5 | 电话分机 | 个 | 4 |  |
| 6 | 疏散指示灯 | 套 | 25 |  |
| 7 | 安全出口灯 | 套 | 17 |  |
| 8 | 应急双头灯 | 套 | 20 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 个 | 25 |  |
| 10 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 35 |  |
| 11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线2×1.5ZC-RVS | m | 1330 |  |
| 12 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 1063 |  |
| 13 | JDG导管16×1.5G16 | m | 930 |  |
| 14 | 镀锌钢管DN150 | m | 13 |  |
| 15 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 | 个 | 187 |  |
| 16 | 消防警铃、声光报警器 | 个 | 25 |  |
| 17 | 扬声器 | 个 | 18 |  |
| 18 | 消防专用模块 | 个 | 35 |  |
| 19 | 防火卷帘用卷门机800kg | 个 | 4 |  |
| 20 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 合计金额（元） | 209660.00 |

注：1）所有投标的材料、设备必须满足国家及消防相关技术、质量、安全标准。

2）本项目所有投标的材料、设备、数量包括但不限于上述表中内容（仅供参考）。

3、商务要求：

1.服务期：自合同签订之日起40日内完成更换、安装、调试、通过消防验收等工作（具体按采购人要求为准）；采购预算金额：人民币陆拾叁万伍仟陆佰元（635600.00）整。

2.培训：

（1）在项目组织验收之前，应完成对采购人不少于2名操作人员的培训（提供完整的技术培训，使采购人今后能自行操作、维护）。

（2）中标单位应分别提供称职的指导人员，为采购人确定的培训人员在现场提供操作和维护培训。

（3）中标单位应编写培训手册并取得采购人同意，本手册应是根据本项目的设备，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的培训手册。如果需要，采购人有权对其进行复印。

（4）中标单位应对采购人提供全面的技术和维护咨询。

3.安装：

（1）安装地点：按采购单位要求。

（2）质量标准：产品必须符合我国国家消防有关技术、质量、安全标准和规范要求。

（3）主要材质要求:更换的材料需与原设施品牌（型号、标号）、规格、性能等一致。如因市场原因，无法提供原设备品牌的，应征得采购人同意后，更换同档次或以上品牌，否则所有损失由中标人承担。更换的材料需符合相关消防规范要求。所有的材料进场时须同时提供材料出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

（4）中标单位必须严格按照项目技术要求进行，并接受采购人的监督管理。

（5）项目必须在检验合格经采购人同意后，方可用于本项目。

（6）采购人有权监督、检查、检验中标单位的货物质量及安装质量进度，整改方案须经采购人认可后方能实施，中标单位应把货物质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

（7）中标单位在供货安装中如发生质量事故（责任由中标单位全部承担），应及时报告采购人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

（8）中标供应商安装完毕后要恢复安装现场并保持安装现场清洁。

4.项目管理的要求

本项目发包范围内的项目，未经采购人同意，不得分包。一经发现立即取消中标资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

5.变更情况：

1）本项目中标价为固定总价，报价时，投标单位应充分考虑承包期间可能发生的设备、材料、数量调整等因素（以通过消防部门验收为标准），一经中标无论增减，投标报价不再进行调整。

6.验收方式：

1）验收以招标文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据，并符合国家、地方有关的消防规范、标准及设计要求。

2）设备安装完成后，中标单位应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要设备的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标单位未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标单位承担一切责任。

3）中标单位完成设备调试后先经采购人委托的第三方检测机构检测合格并出具检测报告，最终由消防部门通过验收合格为准。验收中如有提出相关整改意见，中标单位应按照验收中提出的意见整改，整改后再由消防等相关部门进行复验，验收合格日期以通过复验日期为准。

4）采购人在中标单位提供、安装、调试后对设备服务进行检查验收时，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标单位应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

5）整改完毕且复验合格后将本项目移交物业进行管理，验收合格后一切零星维修工作由物业联系中标方进行现场维修。

7.履约保证金及付款方式：

1)履约保证金：签订合同后中标人须向业主缴纳合同金额1%的履约保证金,待项目通过验收合格后14日内无息退还履约保证金。

2)付款方式：①合同生效以及具备实施条件后向中标方支付合同总价30% 的预付款，②总项目全部验收合格并出具审计报告后支付至合同款的95%，③剩余的5%的合同款在保修期满一年后无息退还。

8.最高限价：

本次招标采用总价报价，最高限价不得超过人民币陆拾叁万伍仟陆佰元（635600.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价，（有关本项目实施所涉及的一切材料费、人工费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税费、保险费、招标文件约定的其他费用等所有费用均计入报价）。

第五章  采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年      月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及诸暨正开工程咨询有限公司（编号：诸正开20    —    —    号）磋商文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购项目

| 产品（或服务）名称 | 产品（或服务）内容 | 数量（或服务期限） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |

二、产品（或服务）要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务要求内容填写）

三、产品（或服务）质量要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务质量内容填写）

四、项目验收

项目由甲方单位组织验收，产品（或服务）完成后  15  天内验收完毕，  7  天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

（按采购文件规定付款方式填写）

- 履约保证金

详见招标文件。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品（或服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品（或服务）的价格为相应中标产品（或服务）的价格，且事先须向诸暨市财政局审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照磋商文件及乙方磋商文件中的售后服务承诺。

九、其他约定事项

十、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十一、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，代理机构存档一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

注：该合同模板与招标文件中实质性内容不相符部分，以招标文件规定为准，在签订前相应调整。

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

项目名称：

项目编号：

磋商供应商：          　　　　　 （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：     　（签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

磋商供应商：           　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或委托代理人：   　　　　（签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：诸暨正开工程咨询有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：诸正开 2024-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：诸暨正开工程咨询有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　，职务           ，身份证号码                            ，以我方的名义参加贵中心组织的诸暨    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

五、开标一览表（格式）

项目名称：诸暨市新兴茗苑消防维修采购项目

项目编号： 诸正开2024-01-25

| 序号 | 标项名称 | 总投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写 | 大写 |
| 一 | 诸暨市新兴茗苑消防维修采购项目 | ¥ |  |

注：以上报价格式仅供参考

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

## 投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 总价（元） | 小写：¥ 大写： |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

# 日      期：     年    月    日

- 二轮报价单

诸暨市新兴茗苑消防维修采购项目

二轮报价单（最后一轮报价）

编号：诸正开2024-01-25

| 磋商价（元） | 小写 ： | 大写： |
| --- | --- | --- |

磋商响应单位：

法定代表人或委托代理人（签名）：

年     月    日

注：投标人需提供二轮报价单（格式见上）、法人（或授权代表）身份证加盖公章扫描发送至代理公司邮箱，二轮报价须在接到通知后20分钟内完成并发送至代理公司指定邮箱，逾期将被拒收。接收邮箱为：1024831278qq.com。（该表格可提前准备好，在二轮报价时按要求提交）

## 投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 总价（元） | 小写：¥ 大写： |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日      期：     年    月    日

七、磋商承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：诸正开         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市域范围内政府采购交易资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据政府采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

八、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日