长兴县疾病预防控制中心实验室信息管理系统

竞争性磋商文件

项目编号：HYCX-2025-T011

项目名称：长兴县疾病预防控制中心实验室信息管理系统

采购单位：长兴县融媒体中心（长兴广播电视台）（盖章）

采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司（盖章）

日   期：二○二五年二月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商需求	5

第三章  磋商须知	27

第四章 磋商办法及评分标准	39

第五章 合同主要条款	44

第六章 磋商响应文件格式	47

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 长兴县疾病预防控制中心实验室信息管理系统采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn 获取（下载）采购文件，并于2025年 月 日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：HYCX-2025-T011

项目名称：长兴县疾病预防控制中心实验室信息管理系统

预算金额（元）：1586000

最高限价（元）：1586000

采购需求：

标项名称：长兴县疾病预防控制中心实验室信息管理系统

数量：1

预算金额（元）：1586000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要内容是根据实验室管理体系搭建实验室信息管理系统，包括实验室管理系统、办公管理系统、数据预警等模块，具体详见磋商文件第二章磋商需求。

备注： /

合同履行期限：标项1，详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的预留份额项目，投标人应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型微型企业）。

- 3.本项目的特定资格要求：/。

- 三、获取采购文件

时间：/至2025年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：（1）在线获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年  月  日09:00时（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线电子投标；备份文件快递或送至长兴县龙山街道浙北商业广场11幢201室

开标时间：2025年  月  日09:00时

开标地点：长兴县锦绣路8号长兴县公共资源交易中心，政府采购云平台在线电子开标（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 4、其他事项：

（1）为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目成交供应商可凭政府采合同或成交通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

- 1、采购人信息

名 称：长兴县融媒体中心（长兴广播电视台）

地 址：湖州市长兴县植物园路1号

项目联系人（询问）：       项目联系方式（询问）：

质疑联系人：      质疑联系方式：

2、采购代理机构信息

名 称：浙江华元工程咨询有限公司

地 址：浙江省湖州市长兴县龙山街道浙北商业广场11幢201室

传 真： 0572-6250311

项目联系人（询问）：唐工 项目联系方式（询问）：0572-6250311、15857280702

质疑联系人：郑工    质疑联系方式：0572-6250311

- 3.同级政府采购监督管理部门

名 称：长兴县财政局

地 址：浙江省长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室

联系人：佘工    监督投诉电话：0572-6027789

备注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  磋商需求

- 一、项目背景

长兴县疾病预防控制中心目前实验室信息化系统随着软件技术不断更新，实验室业务不断发展及当前系统数据量存储越来越大造成系统查询速率慢等问题，已不适应当前实验室管理工作要求，目前迫切需要升级改造实验室信息管理系统，提高中心实验室管理能力，满足实验室管理工作需求。本次疾控中心实验室信息管理系统建设，以检测业务为主线，将检测各环节流程、质量控制、库务管理、数据报表、检测数据分析全部纳入该系统，以业务整合、数据整合、综合应用为基础，以“整合资源、优化结构、简化应用、强化实战”为目标，精密结合各疾控实验室部门的实际需求和工作特点，推动检测信息化业务流程再造，优化应用格局，建立疾控实验室信息数据标准，规范源头数据采集，实现基础信息资源共享，深化检测业务实际应用，集中时间、凝聚力量、整合资源，大力推进实验室基础信息化建设，以信息化带动企业管理水平的提升。通过系统的应用，实现分析数据网上调度、分析数据自动采集、快速分布、信息共享、分析报告无纸化、质量保证体系顺利实施等。尤其在风险防控方面，随着数据积累和进一步汇总分析，形成一套自己的大数据风险防控体系，为智慧疾控建设提供全面支撑，提高疾病预防控制工作管理水平。

- 二、建设目标

通过建设实验室信息管理系统，制定疾控中心信息化的行业规范，建立符合实验室发展的趋势和实验室体系的技术基础，规范实验室的业务流程和管理体制，实现设备数据自动采集，确保数据的准确性，实现电子原始记录，数据自动处理，提升工作效率，达到KPI指标，改善达到整体资源共享，提高数据利用率增强质量管控，提高分析数据准确性，建立数据溯源性体系，便于问题追踪闭环，为实验室管理者决策提供依据。

- 三、建设清单

| 序号 | 建设内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室信息管理系统 | 低代码开发平台 | 编码引擎 |  |
| 2 |  |  | 流程引擎 |  |
| 3 |  |  | 报表引擎 |  |
| 4 |  |  | ELN引擎 |  |
| 5 |  |  | 表单引擎 |  |
| 6 |  |  | 消息通知引擎 |  |
| 7 |  |  | 方法引擎 |  |
| 8 |  |  | 设备物联引擎 |  |
| 9 |  |  | 数据应用引擎 |  |
| 10 |  | 系统门户管理 | 系统门户管理 |  |
| 11 |  | 个人任务管理 | 待接任务 |  |
| 12 |  |  | 已接任务一览 |  |
| 13 |  |  | 待发任务 |  |
| 14 |  |  | 已发任务一览 |  |
| 15 |  | 检测业务管理 | 委托登记 |  |
| 16 |  |  | 任务评审 |  |
| 17 |  |  | 样品接收 |  |
| 18 |  |  | 任务分配 |  |
| 19 |  |  | 样品检测 |  |
| 20 |  |  | 数据审核 |  |
| 21 |  |  | 报告编制 |  |
| 22 |  |  | 报告审核 |  |
| 23 |  |  | 报告签发 |  |
| 24 |  |  | 报告分发/打印/归档 |  |
| 25 |  | 外出管理 | 采样方案制定 |  |
| 26 |  |  | 采样录入 |  |
| 27 |  |  | 采样审核 |  |
| 28 |  | 实验室结构管理 | 组织架构管理 |  |
| 29 |  |  | 权限角色管理 |  |
| 30 |  |  | 实验室用户管理 |  |
| 31 |  |  | 实验室资质管理 |  |
| 32 |  | 实验室资源管理 | 人员管理 |  |
| 33 |  |  | 设施和环境条件 |  |
| 34 |  |  | 设备管理 |  |
| 35 |  |  | 库房管理 |  |
| 36 |  |  | 标准管理 |  |
| 37 |  |  | 文件管理 |  |
| 38 |  | 实验室过程管理 | 要求、标书和合同评审 |  |
| 39 |  |  | 方法的选择、验证和确认 |  |
| 40 |  |  | 检测物品的处理 |  |
| 41 |  |  | 测量不确定度评定 |  |
| 42 |  |  | 确保结果有效性 |  |
| 43 |  |  | 投诉 |  |
| 44 |  |  | 不符合工作 |  |
| 45 |  |  | 数据控制和信息管理 |  |
| 46 |  | 实验室体系管理 | 体系文件管理 |  |
| 47 |  |  | 体系文件的控制 |  |
| 48 |  |  | 记录的控制 |  |
| 49 |  |  | 应对风险和机遇的措施 |  |
| 50 |  |  | 改进 |  |
| 51 |  |  | 纠正措施 |  |
| 52 |  |  | 内部审核 |  |
| 53 |  |  | 管理评审 |  |
| 54 |  | 数据查询与统计分析 | 数据查询 |  |
| 55 |  |  | 统计分析 |  |
| 56 |  | 网上预约查询管理 | 客户注册 |  |
| 57 |  |  | 客户信息管理 |  |
| 58 |  |  | 线上预约 |  |
| 59 |  |  | 退回通知 |  |
| 60 |  |  | 进度查询和报告下载 |  |
| 61 |  |  | 信息查询 |  |
| 62 |  |  | 满意度调查 |  |
| 63 |  | 移动端 | 移动端与浙政钉进行集成，具备查询功能、审批功能、数据录入、标签扫码 |  |
| 64 |  | 数据采集、数据交换 | 数据采集、卫生监督平台、省疾控系统实验室智能化平台数据交换 |  |
| 65 |  | 系统设置 | 系统设置 |  |
| 67 |  | 驾驶舱大屏 | 驾驶舱大屏 |  |
| 68 |  | 办公管理 | 信息发布 |  |
| 69 |  |  | 沟通协作 |  |
| 70 |  |  | 知识协作 |  |
| 71 |  |  | 流程管理 |  |
| 72 |  |  | 公文管理 |  |
| 73 |  |  | 会议管理 |  |
| 74 |  |  | 移动办公 |  |
| 75 |  |  | 低代码二次开发 |  |
| 76 |  |  | 数据中心 |  |
| 77 |  |  | 信息集成 |  |
| 78 |  | 肺结核潜伏感染者管理 | 肺结核潜伏感染者管理模块首页 |  |
| 79 |  |  | 肺结核潜伏感染者人群筛查登记 |  |
| 80 |  |  | 潜伏感染者管理 |  |
| 81 |  |  | 统计分析 |  |
| 82 |  |  | 系统权限控制 |  |
| 83 | 云资源及网络安全部署 | 数据云服务器1 |  |  |
| 84 |  | 应用云服务器3 |  |  |
| 85 |  | 操作系统 |  |  |
| 86 |  | 云安全服务（基础套餐） |  |  |
| 87 |  | 数据库 |  |  |
| 88 |  | 二级信息系统网络安全等级保护测评 |  |  |
| 序号 | 建设内容 |  | 数量 | 单位 |
| 89 | 硬件 | 标签打印机 | 3 | 台 |
| 90 |  | 扫码枪 | 5 | 台 |
| 91 |  | 平板电脑 | 12 | 台 |

- 四、整体技术要求

为了保证系统的稳定性、可扩展性及对新增需求的快速响应，系统采用先进的中台和微服务、高可用架构。

系统为完全B/S架构软件，支持任意操作系统和浏览器访问，系统基于目前最主流的JAVA开发语言。

系统界面支持各类移动终端设备的自适应适配。

系统支持先进的HTML5技术。

系统自带图形化展示功能，不需要后台编写代码，直接在界面上进行图表的拖拽，即可实现图形化展示。

★系统须具有二次开发平台，通过可视化设计器能够完成系统功能的新增和调整。

系统须自带报表工具，用户系统管理员可以自行设计各类报告报表。

系统符合CMA、RB/T 214等标准、准则、规范、指南的要求。

★支持国产服务器及国产操作系统适配。

★支持国产达梦、人大金仓等多种国产化数据库软件，支持数据集群部署。

系统支持字段级别的数据审计跟踪功能，对数据进行有效的审计跟踪，保障数据的原始性和完整性。

系统不限制用户数量，不限制并发数，平台同时登入系统的并发用户数不少于200个。

支持大数据量支持，支持单表单亿级别的记录书，以1TB以上的单数据库文件正常使用，系统在100个并发访问的情况下，常规事务执行响应≤1秒、查询统计响应≤3秒。

UI框架/组件/图标/图像等知识产权清晰。系统集成完善的流程设计工具，应采用自主知识产权工具，尽可能少用和不用第三方流程引擎，避免后期拓展受限，能够通过图形化拖拽方式快速设计业务流程。

具备统一接口方案：支持数据层面业务数据、基础数据和其他系统集成；也支持服务层面和其他系统集成，能对外提供且能调用restful服务接口。

- 五、详细技术要求

- （一）低代码开发平台

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编码引擎 | ★编码引擎提供标准化代码模板块，根据可视化逻辑配置，自动生成代码逻辑，提高代码质量； 支持特殊接口逻辑可视化配置； 根据配置自动解析生成逻辑代码，提高代码质量； 支持多种类型节点，实现代码块最小单元； 支持调试结果可视化查看； 支持预执行，方便调试； |
| 2 | 流程引擎 | 支持全业务覆盖：流程设计工具覆盖实验室全部业务（体系、检测、日常办公）场景； 支持消息化：流程设计工具可与消息提醒绑定（每个环节伴随消息提醒），无论你在何地，都可及时通知到。 ★支持图形化设计：流程设计工具可通过图形化拖拽方式新增、删除、修改现有流程，简化配置过程。 支持可视化监控：对任务流转过程可通过图形化方式进行在线监控，随时随地掌握工作进度。 支持时限控制：各个环节可设定办理时限，定义考核标准，提高业务流程办理效率。 支持多组织：流程可在不同部门、不同组织人员之间流转，满足复杂的业务需求。 支持垮系统：一条流程可在不同系统中流转，满足中心级复杂的应用场景。 |
| 3 | 报表引擎 | ★基于Word自主研发的报表工具，对生成的委托合同、标签、任务单、报告等均支持二次加载、格式的自定义、特殊符号以及复杂的函数计算。 支持根据原文件，自动渲染转化html模板文件； 支持数据源字段拖拽放置； 字段可视化配置，支持多属性修改； 支持电子签名/签章：生成的报告可进行电子签名、电子签章、骑缝章； 易操作：工作人员无需学习其他软件操作，只要会操作OFFICE即可； |
| 4 | ELN引擎 | ELN引擎可以实现对实验室活动的技术记录（包括检测/校准记录、环境条件控制、不确定度、体系表单、设备管理、样品和质量监控记录、检测/校准报告或证书）进行电子化管理。 ★所有技术记录的配置采用Excel式方式，无需代码，无需单独工具，直接在电脑在电脑自带的办公软件进行编辑即可，支持Excel、WPS。 支持Excel所有函数、公式； 支持自定义函数、公式、修约规则； 支持多种输入控件，下拉框、时间、图片、定位、单选、复选等； 支持自定义事件； 支持自定义判定预警颜色标识； 支持自定义隐藏列； |
| 5 | 表单引擎 | 表单引擎通过前后端分离技术，解决项目的耦合、消除互相等待、消除互相依赖。 ★提供可视化编辑功能，允许在系统交付后继续维护，支持业务端人员（非开发人员）对页面快速修改。 |
| 6 | 消息通知引擎 | 消息通知引擎支持自定义消息内容，包括但不限于文本、图片、视频、语音、视频、附件等，鉴于实时提醒的重要性以及实验室信息管理中需要实时提醒用户操作的环节比较多，系统有多种提醒方式来满足用户对及时提醒的需要。 支持自定义消息机制如定时发送、延期发送。 支持自定义提醒人，可按人员、组、部门、角色等设定提醒人。 |
| 7 | 方法引擎 | 方法引擎提供了以方法引擎处理器为核心组织方式的软件融合和集成方案，用于将多个异构系统数据流集成到一个系统中，功能如下： 支持可视化配置，操作过程直观易于维护。 支持数据清洗，对非必要数据进行过滤； 支持对数据进行多次加工，保证后台逻辑稳定； 支持过程调试，包含执行过程日志功能。 支持定时、同步、异步调用，支持多种集成模式 |
| 8 | 设备物联引擎 | ★设备物联引擎的核心IOT功能模块，解决了各种传统设备、智能设备、虚拟设备等不同协议、不同入网方式接入的问题，提供海量设备的接入和管理能力，简化海量设备管理复杂性，节省人工操作，提升管理效率。 支持（蓝牙、无线等）多种方式的多种设备接入。 打造分布式、高吞吐、低延迟、高可扩展的云消息服务。 提供设备全生命周期管理，可以注册、删除、禁用设备。 |
| 9 | 数据应用引擎 | ★可自主通过数据应用引擎配置自定义查询数据源和查询条件，能够定义各种查询格式，能够定义常见的各种统计报表、能够以饼图、柱状图、折线图等图形化的方式展示统计数据。 |

- （二）系统门户管理

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门户管理 | 可按角色定义不同类型门户（领导门户、操作人员门户、工程师门户），个人自由定义门户元素及显示布局，可集成报表。 通过门户可以集中所有消息通知，涵盖个人待办工作、预警提醒、资源排布、日程安排、试验进度、通知公告等所有未处理的工作信息。 所有待办任务都可通过超链接方式直接进入任务处理界面。 |

- （三）个人任务管理

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 待接任务 | 系统有完善得角色管理，通过给人员赋予不同得角色来达到不同人员访问不同数据的目的。 根据不同用户角色系统会推送不同的待办任务，任务编号可做超链接，点击该条信息查看任务明细。 主检测员可以查看到受理人发起的任务单分配信息。 检测员可以查看到主检测员发起的检测项目分配信息。 校核员可以查看到检测员发起的数据校核申请信息。 用户接收任务后，相关任务信息会转存到已接任务一览中并从待接任务中删除。 |
| 2 | 已接任务一览 | 根据不同用户角色显示已接收的任务标题、任务状态，点击该条信息查看任务明细，并且可以对未完成的任务进行处理。 可对未完成的任务进行转办、提交、回退、查看流程图等操作。 对所有的任务可标注加急、回退、超期等标识。 主检测员可以根据接收的任务单信息发起检测项目分配流程。 检测员可以根据接收的检测项目单信息进行检测数据录入。 校核员可以根据接收的原始记录临时信息进行数据校核。 系统默认显示当前未处理的任务，已完成任务的历史记录需要通过查询条件查看。 |
| 3 | 待发任务 | 用户新发起的任务单分配流程、检测项目分配流程或数据校核申请流程可以草稿的形式暂时保存在待发任务中，可以进行修改删除。 填写完成提交后发送给接收人，相关任务信息会转存到待发任务一览并从待发任务中删除。 |
| 4 | 已发任务一览 | 根据不同用户角色显示该用户发起的任务信息记录。受理人员可以查看自己发起的所有任务单流程状态，主检测员可以查看自己发起的所有检测项目单流程状态。由于数据量大，默认分页显示当月记录，历史记录需要根据查询条件查看。 |

- （四）检测业务管理

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 委托登记 | 登记页面根据现用环境类“委托单”定制。对于任务登记能够实现严格的权限限制，对于任务登记能够实现严格的权限限制，对于不同科室或登记人登记的信息能进行查阅、修改权限的控制，有权限的人才可以查阅修改其他科室或他人登记的数据。 支持按照承接任务的来源、性质、下达时间进行任务分类管理。 任务下发分为计划任务和临时任务，计划任务可先指定计划，系统可根据计划自动到期提醒相关人员。 系统对登记过程中支持以下便捷性操作：  编号自动生成：支持自动生成受理编号、样品编号、报告编号等信息，对编号规则可自定义，支持预约、作废、回收编号。支持手动输入编号。  支持联想输入：对于委托单位等需要频繁输入的内容，系统可建立相应的资料库，只需输入前缀信息，系统自动智能检索，快速获得完整输入内容。  支持报表生成：能够自动生成委托协议书、交接单、流转单、标签等单据，各类报表模板支持自定义修改。  加急标示：对需要加急的任务进行标示，全过程都可查看。对加急样品需要进行额外流程审核，防止加急泛滥。  下拉框选择：对标准输入的选项，如检验类别、样品状态、规格型号、样品处理方式、报告处理方式等标准输入的选项，系统支持通过下拉框选择，下拉框里面内容引用数据字典，支持客户自定义，支持默认选项。  单选控件：如是否外出、是否加急等。  快速导入：针对可能会出现的本次登记内容与之前登记过的信息无太大差异的情况，系统能够实现快速导入功能，导入之前登记过的信息，减轻人员二次录入的工作量，提高登记效率。  备注：对样品描述，技术要求等不规范内容，可以备注的方式输入系统。  ★模板创建：支持把此次填写信息保存为委托模版，方便下次从模版中导入，模板属性选择“公有”表示所有能发起委托单的人都能调用此模板，选择“私有”表示仅该保存人可以调用此模板。模板支持单独综合信息，支持单独样品信息，支持单独检测项目信息。  日期控件：系统支持默认当前日期，支持通过时间空间进行手动更改选择，以日历方式进行展示。  下拉框选择：对标准输入的内容，如样品类别、检测类型、检测目的等，可通过下拉框控件进行选择，支持多选，下拉框内容引用数据字典，可在基础数据库中维护。  ★项目库选择：系统建立实验室检测项目库，支持转换项目、组合项目、参照项目、认证项目、认可项目设定，支持对特殊项目进行标注，当选择该项目时进行相应提醒。登记检测项目时直接从项目库中选择即可，可检索、按类别、模板、标准选择；也可根据样品属性类别以及国标、行标等自动生成检测项目并能修订。  方法标准关联：检测项目与责任人、主检仪器、检测方法、评价标准、收费标准等建立准确的关联关系，系统可默认一个检测方法，可根据实际情况重选检测方法。 |
| 2 | 任务评审 | 系统可以根据具体业务需求自动设置任务评审的流程，在整个流程的审批环节中，支持会签、批准、退回、转发等相关操作，所有的操作都将被记录，各操作人的电子签名也可以被抓取，并自动打印合同评审报告。 支持在线对收到的检测任务进行评审。 支持在线预览委托协议。 支持对任务进行回退、加急、提交、转办等操作。 支持审核人电子签名。 |
| 3 | 样品接收 | 系统提供试样编码扫描读取及自动识别并调用对应试验申请单的功能。系统提供驳回、提交、批量提交、撤回、查询/筛选/导出等功能，具备触发异常处理流程。 在该环节可通过移动端、高清摄像头采集样品照片信息，照片作为附件上传到系统中，后面所有环节可查看照片信息。 可对收到的样品进行货位分配，补打样品标签。 样品接收有两种方式： 方式一：扫码接收 通过有线、无线、移动端扫描样品上的条形码完成样品接收工作。 支持扫码接收状态的颜色区分。 支持扫描到异常样品的显示及提示音提醒。 方式二：手动接收 在系统中点击“确认收样”，完成样品接收工作。 系统应能记录接收人、日期、样品状态等，并自动关联留样要求。 |
| 4 | 任务分配 | 根据不同专业和待测任务量的情况，能实现多种模式的附加件条件的自动和手动派工相结合的方式。 系统根据不同试验项目的周期和该条任务流的负责人，对每个节点任务设定完成时间（特殊情况下，可手工设定）。系统提供试验项目分解成子项目的功能，并按系统中试验项目管理的基础数据关联每个子项目对应的具备资质人员、检测设备、标准物质、方法/原始记录/报告、费用、工时等。 对于任务的分配，系统可提供自动分配、手工分配、主动承接等多个方案。 自动分配： 支持按照预先设定的“项目-检测人员”方案，结合现有人员工作量，实现任务自动分配。支持批量分配、跨受理分配。同时结合人员现有检测能力及检测能力的有效期，如果有检查能力超期的分配，系统可进行预警，保证操作的规范。 手工分配： 完成自动分配后，支持查看检测人员工作量、人员目前是否请假等状态，通过面板展示，综合手动调整分配任务。 也可以不指定具体人员，将任务分配至小组。 主动承接： 支持检测人员主动承接任务，遵循先签收，先检测原则。可以以年、月为节点，对实验室检测人员进行绩效总结，系统支持人员绩效管理。 系统提供驳回、提交、批量提交、撤回、查询/筛选/导出、预警等功能，具备触发异常处理流程。 |
| 5 | 样品检测 | 检测人员登录系统后，可查看到分配给自己的检测任务，不同状态任务可分开展示（待检测、已完成待提交、超期、加急等）。 同一批次任务中不同样品在检测同一检测指标涉及不同方法时，检测人员可自行选择所用检测方法，系统可自动匹配原始记录表。 应支持跨委托多样品同一方法项目同时开始检测，系统自动根据样品向下循环，生成原始记录时，再按委托进行拆分，分别生成对应委托的原始记录。 应能提供非制表模式录入，界面友好，方便调整，且根据需求自动形成定制表格。 检测人员在检测过程中，应提供以下功能：  ★曲线生成：可生成数据曲线；可引用标准溶液曲线；  转办：可将该任务转办给其他人员。  取消检测：可取消正在检测的任务，将任务状态由“检测中”变为“待检测”。  ★原始记录：可根据模板自动生成电子原始记录，并自动签上检测人员名字。  标准溶液：可通过移动端或扫描枪扫描标准溶液条形码，查看溶液配置信息（试剂名称、浓度、检测指标、配制人、日期、失效日期等）；  导入数据：可将仪器产生的数据直接导入，减少人工录入工作；  使用记录：选择标准物质、设备，填写使用记录；  任务复检：任务再次检测，可重新生成新的录入界面（历史数据可自动归档，可查看）；  ★质控：增加平行样、空白样、加标回收、质控样等；  批量录入：可按样品、项目批量完成数据录入；  重选方法：可重新选择检测方法，重新生成数据录入界面；  附件上传：可上传附件，如谱图、纸质记录、试验照片；  离线模式：可在没有网络的环境下，将数据缓存到移动端，有网络后自动上传至系统；  修改样品：可修改样品信息，增删检测项目；  批注：可对特殊数据添加批注；  …… |
| 6 | 数据审核 | 系统应可以根据实验室实际情况进行原始记录表审核级数的设置，检测人员系统中录入或者载入完成后，该检测指标自动流转到下一级审核人员，并在该审核人员登录首页待完成审核任务列表中自动增加该项任务； 审核人员能够按样品、批次、项目批量审核，批量通过。 审核界面应信息丰富，既能全面了解数据状态，又要简介明了。 审核人员对原始记录表存疑时，可退回该原始记录表，检测人员查明问题原因后进行相关修改后再行提交，按照溯源原则，对修改人、修改原因、修改时间，修改内容，修改前后的两张原始记录表进行存档记录。 系统可以设置规定的数据审核时限，系统自动统计每个审核人员的月、年进行延迟审核次数。 应能够在原始记录中自动签入审核人名字。 应支持计算结果自动判定。 |
| 7 | 报告编制 | 按照实验室规定的格式要求自动生成常规检测任务、委托任务、临时性任务等各类检测报告，报告内容包括样品信息、检测信息、检测结果、结果判定、结果评价等内容，并提供报告Word/PDF/Excel格式的下载功能。 报告模板应能简单自定义修改。 ★报告编制页面应支持一个页面分屏查看报告及原始记录，采样记录，委托单等其他报表，不用再打开多个页面就能完成对比工作。应能够批量生成报告。 应能够进行电子签名。 |
| 8 | 报告审核 | 审核人员对检测报告存疑时，可退回该报告，检测人员和审核原始记录表的人员查明问题原因进行相关修改再行提交，按照溯源原则，对修改人、修改原因、修改时间，修改内容，修改前后的两张检测报告，进行存档记录。 应能进行电子签名。 报告审核时应能查看对应原始记录，原始记录应按报告滚动式生成。 |
| 9 | 报告签发 | 能够以在线预览方式进行报告进行预览。 应能处理报告修改业务。 应能自动进行电子签章、骑缝章。 应能进行电子签名。 |
| 10 | 报告分发/打印/归档 | 应能支持非预览方式批量打印报告。 能控制打印份数，兼容各类打印机，应能默认打印机配置，打印报告时无需选择使用打印机。 对于外部委托应能支持自动发送邮件、短信提醒委托人员报告已生成。 报告分发，记录分发记录，具体信息包括：分发人员、分发方式（邮件、快递、平邮、自取等）、分发时间等信息，支持电子发文，并对生成的电子报告有防修改措施，即发放的电子报告，如被修改，会在公章或签名处出行×等标识。 归档时应能将本次委托下的委托协议、任务单、原始记录、报告等报表合并成一个PDF文件，便于后期查询。 |

- （五）外出管理

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采样方案制定 | 采样方案应支持维护委托任务采样计划开始时间、结束时间、采样负责人、采样人员、外出车辆、采样设备信息、采样质控方案设置。 系统根据监测方案的内容自动向各相关科室分发监测任务。 各相关科室负责人能在系统中便捷安排具体人员、具体项目、具体时间、质控方案等。 系统支持采样人员分组和一键自动分配人员功能，并自动生成采样任务单。 可对任务进行回退、加急、通过等操作。 应支持对采样点位图进行点位标记。 应支持对采样监测方案自动生成。 根据采样点位及项目信息，自动根据采样天数、频次、采集量、及项目是否合并，按标准样品自动生成样品采样详情，可以共同用一个样品检测的项目自动合并。 根据基础数据库，将采样所需的容器种类，吸收液，保存剂等属性自动生成样品准备清单。 应支持对采样检测方案的查看。 应支持对样品准备信息及准备单的查看。 应支持对样品标签打印。 应支持对车辆信息进行分配，支持对车辆使用的排程。 应支持对多个采样小组的分配。 应支持对采样设备的领用申请。 应支持对现场质控的插入。 应支持对任务进行回退、加急、通过等操作。 |
| 2 | 采样录入 | ★采样人员应支持通过平板APP登入系统进行外出采样及结果录入，可以看到自己小组所需要的采样任务，根据现场情况，通过系统实现自己的采样任务的认领。 应支持选择采样方法进行现场采样记录数据填报 支持按照记录格式设定质控要求并自动生成现场采样记录。 应支持对现场采样点位进行修改维护。 应支持多样品多项目同时录入结果。 应能对录入数据自动保存，避免误操作。 应能够对数据自动处理，如计算、修约、科学记数法显示等。 应能保留数据修改痕迹，记录修改原值、修改时间、修改人、修改次数等。 应能根据模板自动生成Word/PDF原始记录，支持电子原始记录预览。 应能支持对原始记录电子签名。 |
| 3 | 采样审核 | 应支持对现场采样记录或现场检测记录进行审核，电子签名自动生成； 应支持对现场工况进行填写，生成现场工况单，支持陪同人客户通过平板或手机进行签名，支持生成签字连接，发送给客户进行远程签名。 发现数据有问题可进行任务回退，系统记录回退原因、回退时间。 |

- （六）实验室结构管理

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织架构管理 | 应能通过系统建立树状组织结构，可以定义不同组织的属性，如外部单位、疾控中心、部门、组等。 应支持多组织结构管理（总部对多个独立实验室的业务、数据统一管理、集中管控）。 |
| 2 | 权限角色管理 | 平台应根据工作职能将用户分为系统角色、质量管理角色、检测角色等；系统根据各用户组的不同职能，可使用不同的功能管理模块完成平台内相关工作。 |
| 3 | 实验室用户管理 | 系统中用户账号分为内部员工用户账号和外部员工用户账号（简称第三方用户账号）： 1.内部员工用户账号通过系统接口，支持定期从协同办公系统进行同步，同步信息包括但不限于用户的工号、姓名、性别、部门、岗位、联系电话、邮箱、照片等； 2.内部员工用户账号不可以在本系统内创建，也不提供任何编辑，只可查看； 3.第三方用户账号通过在系统内创建，用于登入系统时的账号，在本系统内可以对第三方用户账号信息进行编辑，包括修改和删除账号； 4.系统需保留唯一超级管理员账号，在系统部署时由系统自动创建生成，上线后，系统只提供对此账号密码修改的功能，账号密码需符合密码策略要求。 |
| 4 | 实验室资质管理 | 可以通过系统建立通过认证/认可的检测项目一览表。 |

- （七）实验室资源管理

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 | 应能通过系统对员工的档案、教育培训、使用、激励、考核等进行全面管理。 人员档案 针对人员管理模块，系统采用卡片式层次分类管理，支持对于人员基本信息（姓名、性别、年龄、出生年月日、民族、毕业院校、技术职称、参加工作时间）以及人员的相关信息的维护录入。 系统支持对单位技术人员进行管理，包括员工档案、奖惩记录、考评记录、调动记录、社会关系、资质记录、培训记录、上岗证明等。 支持人员台账导出。 对于上岗证明支持到期提醒。 人员培训 ★系统可定期自定提醒相关人员编制下一年度培训计划，并且创建待办任务。 培训计划可进行发散，各实验室负责人收到待办，在系统中制定本部门培训计划，内容包括培训时间、培训内容、培训对象、培训部门、考核方式、完成时间等。 后续可按设定的培训时间进行提前提醒，如每个月最后1天推送下个月的培训提醒。 支持培训计划自动汇总，并且线上审批。 支持发起培训计划变更流程，如果变更审批通过，后续培训提醒以新计划为准。 对于创建的待办任务具备跟踪机制，超期不办理会发送消息提醒。 对于年度培训计划，系统可根据设定的提醒时间，自动推送培训提醒以及培训记录填写任务。 对于临时计划，如外部临时培训或新进人员培训，可通过手工触发的方式在线填写培训记录。 培训开始时，培训人员可通过扫描系统生成的二维码的方式完成培训签到，也可通过手写板在线签名的方式或人工选择人员的方式完成培训签到。 培训完成后，培训人可填入参加培训人员及培训时间、授课人员、培训方式、参培人员培训效果评价、培训提问大纲等信息。 培训记录填写完毕后可自动更新到人员档案中。 支持被培训人对培训过程进行满意度调查。 支持对培训材料进行在线归档。 人员授权 应建立全中心人员的资质信息库，该库由指定部门管理。其中关于检验人员检验能力的信息（如检验领域、检测项目和可操作仪器目录）可以与相应的检验授权和仪器授权相关联，而且该信息可以供授权人员参阅。 应支持将人员信息与人员权限做关联。 应够量化检测任务和日常工作量指标，能够设固定加分项、减分项，自动统计人员绩效。通过对各类质量控制考核和工作任务的内容、数量完成情况，（可根据实际情况进行修改）建立可量化的员工工作绩效评价指标体系,为检测人员工作考核建立客观公正的评价方案和绩效管理。 支持人员档案电子化管理，并按照每位人员自动合成人员档案。 |
| 2 | 设施和环境条件 | 应能通过系统建立标准、设备对应环境的要求限制。 应能采用人工录入的方式录入每个房间的温湿度信息。 原始记录应可自动关联环境条件。 应可自动生成温湿度曲线。 |
| 3 | 设备管理 | 系统应能够建立仪器设备台账（包括检测设备、前处理设备、采样设备等），可对设备进行分类管理。 系统应可建立设备的电子档案，包括基本信息（如仪器类型、型号、唯一标识、生产厂家、技术指标、购置时间、启用时间、仪器负责人、仪器状态（以不同颜色表示仪器状态）、检定状态、（如校正数值、检定日期、待检日期等）、期间核查记录、维修记录（包括所用配件、费用、人员工时等），一旦登记后可打印条码标签，并通过条码进行管理。 ★应支持对期间核查、计量校准等周期性任务进行自动提醒，并可流程化校正后符合性评审及期间核查记录。 定时触发自校任务，录入数据，并评审。 仪器档案实施电子化管理，并按照仪器编号自动合成档案卷宗。 |
| 4 | 库房管理 | 仓库管理应支持药品库管理、标样库管理、消耗品库管理、留样库管理等。 信息卡管理：针对化学试剂、消耗品、标样等生成相应信息卡，信息卡包含物资信息，如名称、规格、编号、有效期、存储位置、出入库记录、材料消耗、报废情况等信息。 流程化管理：针对采购、出入库、报废能建立流程化的管理方式，流程审核既可以在PC端进行，也可在移动端审核。 出入库管理：可以录入、增加、修改、删除、台帐和消耗品详细信息，如：名称、供应厂商、成份、含量或纯度、出厂编号、出厂日期、存放条件、有效期等信息，系统自动生成标准物质、标准溶液的汇总台账，对各类资源的出入库进行严格管理，自动生成相应的领用管理台账。 物资到期、库存不足提醒：支持对物资到期、库存不足等自动预警。 供应商管理：应可通过系统系统支持用户在线发起服务供方资质评审表并实现网络审批流转控制。其评审表内容包括服务供方名称、地址、电话、联系人、服务项目、服务供方能力简介、评审结论、评审人员、审批意见、批准人等。 应能通过系统可建立合格供应商目录，可对供应商进行分类管理。名录中记录供应商名称、地址、电话、联系人、服务项目等。 应支持资质到期自动预警。 应支持与办公软件的采购管理数据互通。 |
| 5 | 标准管理 | 应支持通过移动端拍照、PDF附件上传、文件扫描等方式进行标准电子版上传，检测过程中可随时查看电子版文件。 应支持对标准名称、文件编号、受控编号、持有部门或持有人、使用状态（现行有效或过期作废）、是否确认、更新责任人等信息的在用检测标准一览表的维护及管理。 应支持对标准文件进行结构化拆解，如产品标准值、制样方法、取样方法、检测项目等。 应支持方法申请过程管理功能，支持方法申请上传附件功能。 应支持标准查新功能，对新标准更新进行提醒。 |
| 6 | 文件管理 | 应能通过系统可以建立完善的树状文件目录结构，用于存放实验室所有体系文件，包括质量手册、程序文件、作业文件、记录等。 应支持以图片、扫描件、PDF、电子文件等方式上传文件。 应支持记录文件编号、文件名称、版本号、文件类型、总页数、保存部门、使用部门、是否保密、保管期限、归档时间、送交人、接收人等信息记录。 应文件到期前可自动发送预警提醒。 |

- （八）实验室过程管理

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 要求、标书和合同评审 | 应支持建立本单位检测能力库。 对于新项目可发起合同评审流程，填写委托方、评审地点、参与人员、评审日期等信息，确定实验室能力和资源是否满足要求，评审结果不满足委托方要求可通知委托方。 合同执行期间，与委托方讨论的其有关要求或工作结果等记录支持进行保存。 系统具备合同到期提醒。 |
| 2 | 方法的选择、验证和确认 | 应支持通过移动端拍照、PDF附件上传、文件扫描等方式进行标准电子版上传，检测过程中可随时查看电子版文件。 应支持对标准名称、文件编号、受控编号、持有部门或持有人、使用状态（现行有效或过期作废）、是否确认、更新责任人等信息的在用检测标准一览表的维护及管理。 应支持对标准文件进行结构化拆解，如产品标准值、制样方法、取样方法、检测项目等。 应支持方法申请过程管理功能，支持方法申请上传附件功能。 |
| 3 | 检测物品的处理 | 应支持对未检样品进行加工、前处理，并记录样品处理过程。 检测完成后应支持通过系统对样品/校准物品进行处理。 应支持样品留样、报废、返回、消耗等状态。 |
| 4 | 测量不确定度评定 | 系统应提供常见项目不确定评定度库，具备常见不确定度评定应用实例，具备校准项目不确定评定指导功能，指导操作人员作业过程完成不确定度评定，具备不确定度自动计算功能，具备自动采集数据项目不确定度自动计算。 系统应支持用户在线创建测量不确定评定记录表并实现网络审批流转控制。同时依据评定记录数据自动生成相应管理台帐，支持用户后续对测量不确定度评定数据的快速检索查询应用。 |
| 5 | 确保结果有效性 | 通过系统可创建质量监控计划，包括测量设备的期间核查、方法比对、留样复测、实验室内比对、人员比对、盲样测试、实验室间比对等。 系统能自动触发相应质量监控流程，能力验证流程、实验室间比对流程、人员比对流程、留样复测流程等。 通过系统可编制质量监控报告，并且进行线上审批、归档。 |
| 6 | 投诉 | 系统应支持记录来自各个方面的投诉信息。 系统应支持对投诉信息进行分类，记录下投诉的时间、对象、具体问题、处理状态以及处理结果。 |
| 7 | 不符合工作 | 系统可实现不符合工作报告与处理功能。系统提供信息的录入窗体：不符合事实描述、涉及条款、严重程度判断；不符合根本原因分析、纠正措施计划；计划批准；纠正措施落实情况总结；纠正措施追踪验证等信息； 支持上述工作流程化管理，自动上报，分级电子签名，并提供纠正措施落实证明材料可扫描后导入系统功能。 |
| 8 | 数据控制和信息管理 | 实施方提供的实验室信息管理系统，应为成熟的商业化软件，已经经过充分验证，以满足准则中对记录管理的要求、检测方法中对记录的修约要求，同时保留所有的修改申请，定期对系统进行期间核查，核查上传的数据和纸质的原始数据，确定信息的完整性和正确性。 提供的系统应具有防止未经授权访问功能。 应具有安全保护以防篡改和丢失功能。 当系统失效时应具有紧急措施及纠正措施。 系统上线时应提供完整的说明书、手册和参考数据。 |

- （九）实验室体系管理

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体系文件管理 | 应能通过系统可以建立完善的树状文件目录结构，用于存放实验室所有体系文件，包括质量手册、程序文件、作业文件、记录等。 应支持以图片、扫描件、PDF、电子文件等方式上传文件。 应支持记录文件编号、文件名称、版本号、文件类型、总页数、保存部门、使用部门、是否保密、保管期限、归档时间、送交人、接收人等信息记录。 应文件到期前可自动发送预警提醒。 |
| 2 | 体系文件的控制 | 通过系统应实现对所有内部和外部文件（包括政策证明、程序、规范、制造商的说明书、校准表格、图表、教科书、张贴品、通知、备忘录、图纸、计划等）的控制。 控制程序包括但不局限以下内容： 文件发布流程 文件评审流程 文件修订流程 文件调入流程 文件报废流程 文件发放回收流程 …… |
| 3 | 记录的控制 | 应能通过系统实现对实验室活动的技术记录（包括检测记录、环境条件控制、不确定度、设备管理、样品和质量监控记录、检测报告）进行电子化管理。 应支持对所有技术记录进行电子签名、线上审核。 应支持对所有记录模板进行管理，包括编号、状态（启用、未启用）、版本号、作废日期、启用日期、编制人、记录编号、记录名称、启用日期、验证人等。 应支持对记录的建立记录的标识、收集、维护、销毁流程，支持对记录进行版本管理。 应对记录的发放支持密码控制。 应对记录的打印支持防伪水印。 应支持定期对电子记录进行备份。 |
| 4 | 应对风险和机遇的措施 | 可在系统中编制风险控制计划，可建立风险识别一览表，可进行风险监控和风险记录。 系统可根据严重程度和发生频率自动计算风险系数，并给出风险等级（轻度、中度、重度），对于中度和重度风险可自动触发改进和纠正措施流程。 应支持在线编制风险和机遇评估报告、风险和机遇整改措施有效性验证报告，并且支持线上评审、归档。 |
| 5 | 改进 | 通过系统可以发起【改进】流程，填写改进内容，进行线上审批。 支持通过系统归集满意度调查以及客户沟通记录。 应支持建立年度改进计划，并监督改进计划执行过程。 应支持与内审、管理评审、纠正措施流程进行联动，开展改进管理。 |
| 6 | 纠正措施 | 可以通过系统发起【纠正措施】流程，填写不符合内容、发起日期、问题类型 原因分析、纠正措施等信息。 支持建立【纠正措施】相应审批流程，确认纠正措施的有效性并验证结果是否符合要求。 |
| 7 | 内部审核 | 系统提供内审计划管理功能，包括责任人、频次、内审员、审核检查表、监督人等。 对于内审计划审批可通过流程化控制，审批通过后进行执行阶段，到期可自动提醒相关责任人。 通过系统可对内审员、审核专家的资质与审核履历进行管理。 可对审核过程进行无纸化管理，可以对审核结果即时记录，并对生成的资料进行电子化管理。 可触发不符合项流程，对流程状态可在线跟踪。 可自动生成内审报告，并且在线审批、归档。 |
| 8 | 管理评审 | 支持管理评审计划流程化管理，编制人、审核人、批准人自动实现电子签名，可批量发送给相关人员，对于已读信息具有已读回执。 制定管理评审计划、发通知，收集管理评审输入材料、分发给参加评审的人员；建立网上评审窗口，可进行评审前的征求意见、归纳整理，报最高管理者审核；现场评审资料的录入，形成报告；针对评审结果和建议，责令责任部门落实、跟踪验证，收集证据归档。 |

- （十）数据查询与统计分析

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据查询 | 可对包括委托、样品、报告、检测项目、费用等各类数据对象自定义查询条件； 应提供模糊查询、精确查询等查询方式； 查询结果可按 Excel 格式导出。 |
| 2 | 统计分析 | 应能通过自定义的报表模板自动生成统计报表，如工作量、检测时效、仪器使用率等； 应能够将检测结果数据按委托单位、委托日期、检测类别等条件进行导出。 统计报表可按周期自动生成，如：日报、月报、年报等； 支持多种图表呈现方式，如：柱状图、折线图、饼状图； 提供 Excel、PDF 格式的导出功能； 支持工作量统计、成本统计、报告及时率统计、设备使用率统计等。 对生成的报告应能按照人员、角色自动发送邮件。 |

- （十一）网上预约查询管理

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客户注册 | 客户（个人/企业）可以通过该模块进行注册，可以填入相应注册信息 |
| 2 | 客户信息管理 | 审批通过后该用户信息进入有效档案列表中，可对审批通过用户进行授权，对不满足要求的但已经通过审批的客户，管理员可对该用户进行废弃操作，对被废弃后的客户不能够对系统进行访问操作 |
| 3 | 线上预约 | 委托方可通过挂在官方网址的链接或微信公众号连接进入线上预约申请模块，填写基础信息，包括委托信息、样品信息、检测信息、测试参数要求等信息 |
| 4 | 退回通知 | 系统支持将退回通知自动发送提醒到客户，通知方式包括短信、微信、邮件等方式 |
| 5 | 进度查询和报告下载 | 支持对已经注册并且已经送检的申请人或客服人员在系统查看试验委托的检测进度；根据订单信息可以查询对应的检测报告，对报告检测报告进行查看或者下载操作 |
| 6 | 信息查询 | 可查询历史检测结果等相关信息,支持在线查询试验室检测能力资质情况 |
| 7 | 满意度调查 | 支持申请人在线填写满意度调查、投诉与意见，对服务质量、办事效率、检测速度、检测时限等进行投诉和建议 |

- （十二）移动端

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动端 | 移动端与浙政钉进行集成，具备查询功能、审批功能、数据录入、标签扫码。 查询功能：可以依据委托编号查询任务进度、样品状态等。 审批功能：实现委托单批准，数据校对，报告查看、审核、批准。 数据录入：通过移动Pad端完成样品登记操作，系统自动记录用户、GPS位置等信息。 条形码/二维码：含样品流转、仪器借用、工装出入库及易耗品出入库过程。 工作提醒：待办工作提醒，消息分类推送。 |

- （十三）数据采集

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集、数据交换 | 需提供试验数据自动采集功能，支持从不同试验设备、数据库、采集文件中自动抓取试验数据，根据定义的规则进行解析，自动写入原始记录。 1、如有工作站检测仪器，系统根据工作站仪器传输标准数据文件进行数据自动采集。 2、无工作站检测仪器，根据仪器厂家提供的标准接口，进行数字信号采集，实现达到数据自动化采集功能（具体根据仪器标准接口）。 3、其他检测仪器，对于没有工作站也没有通讯接口的设备，可通过图像识别或仪器设备改造方式进行数据采集功能。 4、与卫生监督平台、省疾控系统实验室智能化平台数据交换。 |

- （十四）系统设置

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设置 | 提供系统中常用属性或参数等的配置功能，此部分为简化后续运维中的配置功能，尽可能的避免代码的开发工作。如：接口地址、短信模板、邮件模板等，具体实现视需求调研文档。 |

（十五）驾驶舱大屏

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶舱大屏 | ★结合实验室主业务流程、人员、设备、文件、库存管理模块，将无规则、杂乱的数据统一采集、分析、治理和挖掘，由专业UI设计师设计成立体、二维、动态、实时且可以交互的表现形式，最后利用建模方法，处理大规模数据的体系架构、交互技术、放大缩小等方法做出呈现。打破实验室各系统、环节、软硬件的间信息壁垒，整合信息孤岛，提升企业决策力，为检验检测行业管理者提供“管理驾驶舱“体验。 应能通过可视化液晶显示器展示实验室信息。展示界面设计友好，能自主化配置。 展示内容包括但不限于以下内容：  支持实验室基本情况、业务范围等信息的展示；  支持设备状态、任务情况等信息的展示；  支持宣传图片的上传及播放功能；  支持滚动字幕播放功能； |

- （十六）办公管理

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布 | 建立全中心办公管理模块，实现单位日常办公事务的电子化、自动化管理，具体包括日常信息发布、文件管理、公文流转管理、日常办公事务等。使全中心的规章制度、新闻简报、技术交流、公告事项及时传播，使员工能及时感知中心发展动态。 |
| 2 | 沟通协作 | 建立全中心内部沟通体系，包括与办公管理模块紧密联系的电子邮件系统、办公管理模块短信、手机短信、在线交流等沟通系统，使全中心内部通信与信息交流快捷流畅，并且与Internet应用互通。 |
| 3 | 知识协作 | 形成全中心统一的知识库，通过“收”“管”“用”让知识创造更大的价值。能有效管理全中心各类文档资料，建立以岗位、培训为中心的知识地图，实现知识的分享和有效传承。通过全文搜索打造全中心内部的百度知识库。 |
| 4 | 流程管理 | 支持单位内部所有行政办公、事务审批、业务流转的流程化管理，支撑内部制度落地。 具有独立流程引擎，支持流程可图形化拖拽设计，灵活定义流程审批流转。同时支持流程表单的数据关联性，联动性。流程功能包括：发起流程、待办事宜、知会事宜、已办事宜、办结事宜、流程跟踪、流程分类代理、流程转发、流程监控、流程报表、流程效率分析、流程优化、流程个性化查询、主流程触发子流程、流程提醒、邮件提醒。 |
| 5 | 公文管理 | 本次项目建设的公文处理主要实现收文、发文的流转、审批、催办督办等功能，并对文件、信息处理情况提供了简单易用的实时监控机制，方便单位领导及时掌握单位工作人员的工作情况。信息流转的处理范围完全涵盖国家现有18种日常公文格式，包括如收文、发文、传阅公文、签报等等。公文处理子系统具体工作流程可以由全中心系统管理员在无需改动程序的情况下进行灵活定义，实现办公室人员收发文处理工作流自动化，过程计算机化，提高办公效率。 |
| 6 | 会议管理 | OA管理员可以维护本全中心会议室，可设定会议室允许申请的人员范围、可提前申请的时间段等信息 - 会议室管理权限管理 可自行维护会议室管理员、会议室审批人员等和会议室管理相关的权限 - 会议申请流程 可根据全中心实际需要开发不同的会议室使用申请管理流程 - 会议回执管理 发送会议通知后，参会人填写回执，组织者看查看回执填写情况、也可补发回执 - 会议通知 组织者可发送会议通知，会议室管理员可查看会议通知清单，但不可查看具体内容 - 视频会议对接 对于视频会议室的申请，对接视频会议系统，获取视频会议号 - 会议服务管理 各会议室管理员可以维护本全中心可提供的会议服务清单，并可维护个会议室可提供的服务内容。对于申请了会议服务器的会议室申请，系统自动通知相应的服务人员 - 会议室设备管理 各会议室管理员可以维护本全中心可提供的会议室设备清单，并可维护各会议室具有的设备对于含视频设备且需要召开视频会议的会议室申请，系统自动通知视频会议维护人员 - 会议室显示屏信息管理 管理员可以维护职场需显示在会议室显示屏上的会议室清单，供显示屏系统使用；根据职编号，提供各会议室当天会议召开情况接口供个职场显示屏调用获取。 |
| 7 | 移动办公 | 移动办公平台：可以通过手机进行待办工作处理、发起流程、审批流程、跟踪已办流程、查看全中心新闻、通讯录、日程，可通过ios系统、android系统、鸿蒙系统、平板的客户端访问处理工作，实现随时随地办公的应用。 构建面向各部门的移动门户，要求实现各类待办事件提醒，重要新闻、通知公告及领导讲话等的推送提醒。 |
| 8 | 低代码二次开发 | 新一代办公管理模块，具备良好的开放性与集成性，平台技术先进，可通过配置化的形式，无代码或低代码的帮助全中心根据自己的需求组合构建各种业务应用。 结合本期业务需求，通过低代码平台构建合同管理、车辆管理、档案管理、采购管理四大业务应用。 合同管理：建设从合同草拟、合同审批、合同台账管理、合同履约、合同收付款管理、合同归档、合同查询等全过程合同管理需求。 车辆管理：建设从全中心车辆信息台账、车辆使用申请、车辆资源看板、车辆维护信息台账等全过程车辆管理需求。 档案管理：建设从档案的归档、挂接，档案台账管理、档案权限管理、档案借阅、归还的全过程档案管理需求。 |
| 9 | 数据中心 | 一般单位中对于数据的采集一般具有以下问题： 内部数据上报难：全中心内部存在大量的收集数据的需求，这些数据往往需要层级上报。使用EXCEL收集数据，往往会遇到上报路径难定义、数据口径不一致的问题，并且传统方式缺乏数据审核与汇总机制，为上级单位或组织带来极大不便。 外部数据难采集：大多全中心仅管理内部数据，对全中心上下游的外部数据，如病患的诊疗档案、供应商信息等数据，没有好的工具进行数据的收集、整理和分析，且收集上来数据与内部业务数据难关联，从而导致采集效率低、信息不完整。 数据分散、协同难：全中心内部系统中存在大量的数据表单，这些数据往往是分散、不关联的。但在实际统计分析时需要对数据进行交叉分析，如费用与项目的关系、费用与客户的关系。传统方式下，需要花费大量人力核对数据口径、制作各类分析报表，效率低，成本高。 数据展现难：管理层在进行业务决策时，往往需要将多套系统的数据在同一页面进行可视化、图像化的展现，并需要对统计图表进行钻取、切片或不同维度的分析。但传统工具很难帮助管理层实现数据展现与多维分析钻取的需求。 全中心高层领导期望能够在数据中心系统中形成各种报表，全中心管理层能够方便查询各类报表。数据中心应该包括输入报表管理，报表汇总管理，输出报表管理，报表数据录入，报表录入监控等功能模块。 能够提供可视化的报表设计器、可以在线生成和查询报表，以H5模式实现，支持动态的多终端展现；展现查询可以分级分权。 |
| 10 | 信息集成 | 办公管理模块具备数据接口功能，能把全中心原有或即将建设的业务系统数据集成到平台中。并且，所有集成可以通过无代码形式，配置化实现系统间集成。 另外，新一代办公管理模块可具备ESB总线能力，可以对系统间接口进行队列控制、日志监控，降低运维难度，降低接口风险。 |

- （十七）肺结核潜伏感染者管理

| 1 | 肺结核潜伏感染者管理 | 1、肺结核潜伏感染者管理模块首页 提供肺结核潜伏感染者管理概况信息展现，包括筛查信息、潜伏感染者管理统计数据展现；潜伏感染者就诊待回访事项提醒等。 2、肺结核潜伏感染者人群筛查登记 实现对居民的肺结核潜伏感染筛查登记，通过新增或导入方式登记是否为潜伏感染者及相关数据，并对是潜伏感染者的居民进行下一步管理操作。 人群筛查登记列表管理：实现筛查登记人员列表展示，查询，详情查看功能。 人员基本信息+筛查信息新增：实现人员筛查信息新增，字段包括：姓名、身份证号码、联系电话、现住址、筛查方式、筛查单位、结核专管员、人群类别、是否进行预防性治疗、是否完成疗程、是否为潜伏感染者。 人员基本信息+筛查信息导入功能：支持各层级用户，按模版导入潜伏感染者人员信息。 筛查结果标记：支持新增、导入的时候，直接带上是否为潜伏感染者标签，也支持实验室结果出来之后，修改是否为潜伏感染者标签。确认为潜伏感染者的人员信息，进入潜伏感染症管理模块。 3、潜伏感染者管理 人群筛查登记中为是潜伏感染者的筛查居民在此模块中统一管理，包括人员列表管理、预防性治疗管理、就诊回访管理和潜伏感染者人群的转归管理。 潜伏感染者列表管理：支持潜伏感染者人员列表管理，查询，详情查看。 潜伏感染者预防性治疗管理：支持对肺结核潜伏感染症制定录入预防性治疗方案。 潜伏感染者就诊记录获取：实现肺结核潜伏感染者就诊记录信息获取，包括就诊机构、时间、科室、诊断名称等信息。 潜伏感染者就诊回访登记：对近期有就诊记录的潜伏感染者，系统自动进行就诊回访提醒，并支持就这回访信息的录入，包括回访时间、就诊原因登记、备注等。 潜伏感染者转归：实现对潜伏感染者进行排除或确诊状态的变更。 4、统计分析 支持以数据统计分析图表形式，对长兴县各机构管理的肺结核筛查登记和潜伏感染者管理情况，进行统计分析展现。 5、系统权限控制 实现局级、乡镇、管理医生逐级的权限体系管理，支持上级可以看到下级管理的数据。肺结核筛查居民都是按乡镇管理，具体到每个乡镇的肺结核专管员。 |
| --- | --- | --- |

- （十八）云资源及网络安全部署

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据云服务器1 | 4核/8G内存/数据盘1T存储，数量：2台 |
| 2 | 应用云服务器3 | 16核/32G内存/数据盘500G存储，数量：1台 |
| 3 | 操作系统 | 麒麟操作系统，数量：3套 |
| 4 | 云安全服务 （基础套餐） | 初级安全套餐，适用于初级租户业务防护，5台虚拟机防护。包含下一代云防火墙500M，2个域名web应用防护，2个数据库审计防护，5个日志源日志审计，5台主机安全防护组件。 |
| 5 | 数据库 | 数据库授权（人大金仓），数量：1套 |
| 6 | 二级信息系统网络安全等级保护测评 | 二级信息系统网络安全等级保护测评 |

- 硬件

| 序号 | 功能要求 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标签打印机 | 3台 | 打印模式:热敏/热转印;分辨率:203dpi;打印速度:127mm/s;接口类型:USB 2.0 |
| 2 | 扫码枪 | 5台 | 识读精度:>5mi1、提供光源:Visible LED Diode620nm、识读景 |
| 3 | 平板电脑 | 12台 | 运行内存:8GB,12GB存储容量:256GB,128GB存储扩展:无扩展卡功能传感器:环境光传感器，霍尔传感器，加速度传感器屏暮参数:高分辨率屏暮,高刷新率屏暮,支持手写笔,尺寸:12.1 英寸分辨率:2560x1600 |

- 五、▲商务要求

| 建设周期及地点 | 建设周期：合同签订之日起5个月。 建设地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 提供不少于三年的维护服务，自验收合格之日起计算。 |
| 售后技术服务要求 | 1.在服务期内，提供免费原厂维保服务。提供5×8小时原厂技术支持服务。专业400及各种远程支持方式，故障在30分钟内响应，现场服务在6个小时内到达。 2.投标时有其它服务承诺的，一并履行。 |
| 付款方式 | 1.合同签订后30个工作日内，招标人支付合同总价款40%的预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，在合同中另行注明）。 2.项目通过终验后30个工作日内，支付至合同价款的70%； 3.项目通过终验一年后30个工作日内，支付至合同价款的95%；维护服务期满后支付至合同总价的100%。 |
| 履约保证金 | 无。 |
| 培训要求 | 1.成交供应商需要为采购人工作人员提供系统培训工作，使工作人员能熟练使用系统。 2.响应时有其它服务承诺的，一并履行。 |
| 工程师驻派 | 项目建设期内提供工程师现场驻派。 |

- 第三章  磋商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县疾病预防控制中心实验室信息管理系统 |
| 2 | 采购内容及数量：详见磋商需求 |
| 3 | 磋商报价及费用：1.本项目磋商应以人民币报价；2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 本项目代理服务费 元，由中标人领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清，请在总价中考虑该费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无。 |
| 5 | 答疑与澄清： 供应商应认真阅读本磋商文件，如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在2025年 月 日上午11：00时前以书面（含传真）形式向采购人一次性提出（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）； 如答疑和澄清修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间5日前，在浙江政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn /)和长兴县公共资源交易中心网(http://ggzy.zjcx.gov.cn:21001)相应栏目发布答疑和澄清。不足5天的，采购人将顺延递交投标文件的截止时间。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 潜在供应商应自行关注浙江政府采购网或长兴县公共资源交易网站的公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 6 | ▲本次采购设定的最高限价如下：最高限价：158.6万元，供应商的投标总报价不得超出采购人设置的最高限价，否则投标文件按无效标处理。 |
| 7 | 磋商响应文件构成和份数： 1.形式：本项目实行全流程网上电子交易。 2.组成：供应商应准备上传的电子磋商响应文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份，共三类。 |
| 8 | 磋商响应文件的形式和效力： 磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）和纸质备份磋商响应文件。 1.电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制，按电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。 3.纸质备份磋商响应文件部分：电子磋商响应文件的备份文件按须知“磋商响应文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封递交。 4.磋商响应文件的效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。 备注：以供应商解密成功的上传电子磋商响应文件为准，除非供应商原因导致的电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。 |
| 9 | 纸质备份磋商响应文件应按以下要求装订： 分册装订，共分2册，分别为：“商务及资信技术文件”、“报价文件”。 纸质备份磋商响应文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订（提倡双面编制）。 |
| 10 | 磋商响应文件签字、盖章要求：上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件应按磋商文件要求进行签字盖章。 |
| 11 | 磋商响应文件的递交要求： 1.电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求上传。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。 3.纸质备份磋商响应文件将以密封的纸质文件的形式递交。 每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（价格部分应单独密封装订，价格文件未单独密封造成的风险由供应商自行承担） 外包装和密封要求：投标文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。 响应文件均由商务及资信技术文件、报价文件两部分组成。 |
| 12 | 磋商响应截止时间：2025年 月 日09∶00时 开标地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心。 |
| 13 | 1、磋商时间：2025年 月 日09∶00时。 2.供应商应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。 3.供应商应当在投标截止时间前，除政采云上传的电子投标文件外，还应递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份投标文件一份，介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件允许供应商采用邮递形式送达（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作,寄出后请电话告知代理公司工作人员）。投标文件密封并盖章邮寄给浙江华元工程咨询有限公司（浙江省湖州市长兴县龙山街道浙北商业广场11幢201室），联系电话：0572-6250311/15857280702 ，接收截止时间为2025年 月 日17：00时前（以签收时间为准，如在规定时间内未收到投标文件，由投标供应商自行承担相关责任）。 |
| 14 | 磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或被政采云平台拒收： （1）电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传的； （2）供应商未按照须知前附表规定的时间解密电子磋商响应文件的，且未提供备份文件； （3）仅提供备份磋商响应文件的磋商无效。仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，造成项目磋商活动无法进行下去的，磋商无效，相关风险由供应商自行承担。 |
| 15 | 本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权委托人无须到场，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。 |
| 16 | 本项目采用全流程电子开评标，请各潜在供应商自备可联网电脑及CA锁，在磋商响应截止时间后，供应商使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为磋商时间开始起半小时内。 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击。 出现上述情况时，应对未开标的暂停磋商程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。 |
| 17 | 项目建设周期：合同签订之日起5个月。 服务期限：提供不少于三年的维护服务，自验收合格之日起计算。 |
| 18 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交供应商。 |
| 19 | 履约保证金：无 |
| 20 | 成交结果公告：成交供应商确定后5个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）。 |
| 21 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 合同备案：签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。 |
| 22 | 付款方式：详见合同条款。 |
| 23 | 磋商响应文件有效期：60天。 |
| 24 | 政府采购政策相关说明（服务）： 1.本项目是否属于专门面向中小企业预留采购份额的项目： 是 2.预留采购份额措施：全部预留 3.是否落实小、微企业价格扣除扶持政策： 否 4.本项目中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 本项目中小企业声明函(服务)中标的名称:长兴县疾病预防控制中心实验室信息管理系统 政府采购政策相关说明 （一）文件依据 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） （2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号） （3）浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号） （4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） （5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） （6）浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号） （7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号） （二）为落实政府采购政策需满足的要求 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （2）其他的国家政策支持 供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分。 |
| 25 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。 2.查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3.信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存加盖单位公章。 4.不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单。 5.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。 6.如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

本竞争性磋商文件适用于长兴县疾病预防控制中心实验室信息管理系统。

- （二）定义

- 1.“采购单位（采购人）”系指长兴县融媒体中心（长兴广播电视台）。

- 2.“采购代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江华元工程咨询有限公司 。

3.“供应商”系指向采购单位提交磋商响应文件的磋商单位。

4.“产品”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的相关的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应，否则将作无效标处理。

- （三）现场踏勘

不集中组织现场踏勘。潜在供应商可自行进行现场踏勘，如因未踏勘现场造成报价失误，是供应商的责任且成交后不予调整。

- （四）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包，否则采购单位有权解除合同，并追究成交供应商的违约责任。

▲（五）特别说明

- 本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的实施人员必须为本法人员工。

3.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件。磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）质疑和投诉

1.供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、竞争性磋商文件

- （一）竞争性磋商文件的组成

1.竞争性磋商公告

2.磋商需求

3.磋商须知

4.磋商办法及评分标准

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式

7.本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

- （三）竞争性磋商文件的澄清、修改与补充

1.供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，供应商须在前附表规定的时间内以书面形式要求采购人澄清。采购人将在前附表规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购竞争性磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可竞争性磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.在磋商截止时间前，采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。供应商在收到竞争性磋商文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

3.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，采购单位可以视采购具体情况推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

4.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.因供应商提供联系资料错误或遗漏等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商的，责任由供应商自负。

- 三、磋商响应文件的编制要求

- （一）磋商响应文件的组成

- 磋商响应文件由“商务及资信技术文件”、“报价文件”组成。

- 1.商务及资信文件：

1）磋商声明书（见格式）；

2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（见格式）；

▲3）资格审查资料（缺项或未提供的视为资格审查不通过，按无效标处理）：

a、符合参加政府采购活动应当具备条件的承诺函（见格式）；

b、企业营业执照；

c、自公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（网页截图加盖投标人公章）。

d、享受政府采购支持政策相关证明：

a、中小企业声明函（见格式，若不符合可不提供）；

b、残疾人福利性单位声明函（见格式，若不符合可不提供）；

c、属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供） ；

4）供应商基本情况表（见格式）；

5）供应商廉洁守信承诺书（见格式）；

6）商务、技术偏离表（见格式）；

7）供应商类似业绩一览表（见格式）；

8）对本项目总体要求的理解；

9）针对本项目的服务方案（具体详见技术评分项）；

10）拟投入的人员配备表（见格式）；

11）评分规则中涉及的所需提交的材料（参考对应评分项）；

12）供应商需要说明的其他文件和说明。

建议各供应商在“商务、资信及技术文件”的首页添加自评分表，格式自拟。

- 2.报价文件：

1）磋商函（见格式）；

2）磋商报价一览表（见格式）；

3）清单报价表（见格式）；

4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（▲供应商报价低于项目预算50%（不含）的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则评审委员会可以认定报价无效。）。

注：供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定，复印件均须加盖供应商公章。

- （二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

- （三）磋商报价

- 1.磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

- ▲2.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱或电话传真提供（最终报价函格式见附件，指定传真号：0572-6022348，指定邮箱号：609889036@qq.com）。

- 4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任。

- 5.供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 6.其他报价相关要求见第二章内容。

- （四）磋商响应文件的有效期

▲1.磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的60日历天。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商保证金

- 无

- （六）磋商响应文件的构成和份数

▲1. 磋商响应文件的构成和份数见磋商须知前附表，

- 2.纸质备份磋商响应文件签署、标记和盖章

2.1纸质备份磋商响应文件需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。凡写明需由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章的地方，须按要求由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章。由委托代理签字或盖章的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2.2供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.3磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字确认。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- （七）纸质备份磋商响应文件的外包装和密封要求、修改和撤回

1.“商务及资信技术文件”、“报价文件”分别包装密封，装订成册。磋商响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、磋商响应文件名称（“商务及资信技术文件”或“报价文件”）、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.递交备份磋商响应文件但未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝，由此造成磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改磋商响应文件。修改后重新递交的磋商响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。

4.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

- （八）迟交的磋商响应文件

- 采购代理机构将拒绝接收在磋商响应截止日期后送达的磋商响应文件。

- 四、磋商规则、程序

- （一）磋商规则

1.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会。

2.磋商会由采购代理机构主持。

3.对供应商的磋商响应文件出现下列情况之一的，作无效处理：

1、在磋商开始前，采购人对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的（见资格审查资料要求）；

（2）自公告发布之日起至磋商截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（3）自公告发布之日起至磋商截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，资格审查时不予以通过。

2.在商务资信评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件的密封、签署、盖章不符合磋商文件要求的；

（2）不响应磋商文件实质性条款的；

（3）磋商响应文件载明的磋商有效期、付款方式、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（4）磋商响应文件关键字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（5）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）提供虚假资料的；

（7）电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

（8）磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（9）不同投标人的投标文件 IP 地址、IAC 地址、硬件号(硬盘号)一致的；

（10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假交易的；

（2）明显不符合采购文件要求的技术标准、质量标准；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上替代投标方案的；

（4）与其他参加本次投标的供应商的磋商响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未按磋商文件标明的要求报价的；

（2）报价超出本项目最高限价的；

（3）供应商提交两份或两份以上内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（4）擅自改变采购人提供的清单，或未提供竞争性磋商文件要求的采购清单，影响磋商正常进行的；

（5）供应商拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；

（6）报价低于项目预算50%（不含）的，报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因不能证明其合理性的，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效标的；

（7）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效标的。

- （二）磋商小组与磋商原则

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

- （三）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人、采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

- （四）磋商响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- （五）磋商程序与方法

- 1.资格审查

（1）采购人依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格审查未通过的供应商，不进入后续评审。

（2）采购人在进行资格审查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。

- 2.符合性审查（包括商务资信、技术及报价审查）

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的供应商，不进入后续评审。

3.评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，并作为磋商响应文件的补充。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

▲4.经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

- 5.磋商响应文件计算错误的修正

（1）磋商报价一览表总价金额与工程量清单报价表总价金额不一致的，以磋商报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.商务资信、技术评审结束后，进行报价磋商。磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。在磋商内容不变的情况下，最终报价不能高于前轮报价和最高限价（磋商响应文件中的报价视为第一轮报价），高出的报价将作无效标处理。

7.完成最终报价后采购代理机构对评审分数、各供应商最终报价进行公布，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

8.在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10.在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）供应商的报价均超过最高限价的，采购人不能支付的；

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形。

- 废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

- 五、定标

- （一）确定成交供应商

1.在全部满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

2.采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将磋商评审报告交采购人确认。

3.采购人应当在收到磋商评审报告之日起5个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

4.替补候选人的设定与使用：第一成交候选供应商放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同；或者应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因成交候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以按照磋商评审报告推荐的成交候选供应商名单排列，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5.采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

- （二）成交通知书

- 1.采购单位将以书面形式发出成交通知书并同时通知落标人。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在“浙江政府采购网”上完成供应商的注册工作，成为浙江政府采购正式注册供应商后方可领取成交通知书。

- 3.成交通知书为双方签订合同的依据。

4.成交供应商根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购单位签订书面合同。

- 六、合同授予

- （一）授予合同的依据

1.采购单位签发的成交通知书。

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）。

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等。

- （二）签订合同

1.采购单位与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现成交结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消成交资格，给采购单位造成的损失应予以赔偿，同时采购单位可以与排位在成交供应商之后下一成交候选供应商签订合同，以此类推。

3.采购单位如不与成交供应商订立合同，或者采购单位、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

4.签订合同后7个工作日内，采购人或采购代理机构应及时在政采云平台进行合同备案。

- （三）履约保证金

无

- 第四章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、总则

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

①若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子磋商响应文件自动失效。

②若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份磋商响应文件，以完成开标，电子磋商响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件自动失效。

2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 3.电子招投标评审过程：

①磋商小组对商务资信、技术进行评审；

②在系统上公开资格和商务资信、技术评审结果；

③在系统上公开报价情况；

④磋商小组对报价情况进行评审；

⑤在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 二、评标办法

1.本次评标采用综合评估法，总分为100分，其中价格分10分，资信技术90分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分。磋商小组根据综合评分对进入评分范围的磋商响应文件由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，如出现3个及以上总得分最高且相同时，按报价由低到高顺序排列；总得分且报价相同的，则以抽签的形式决定排序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商综合评分=价格分得分+资信技术分得分。

- 三、评分细则及标准

- 1.价格分（10分）

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分得分=（评标基准价/最终报价）×10%×100

- 2.资信技术分（90分）

磋商小组成员按下列评分项目进行独立评审，每人一张评分表，并记名。按照磋商委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信部分=磋商委员会所有成员评分合计数/磋商委员会组成人员数

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 根据投标人提供的技术参数响应情况进行评审：完全符合招标文件所有技术参数指标的得20分； （1）对招标需求中带★的重要的参数指标，每项未应答、应答不满足或应答满足但实际提供的方案与招标需求不符的扣1分，扣完为止。 （2）其他未有标识的参数指标，未应答、应答不满足或应答满足但实际提供的方案与招标需求不符的扣0.5分，扣完为止。 | 20分 |
| 2 | 总体方案设计 | 根据投标人提供的总体设计方案，包含项目背景、建设目标、系统整体设计（从建设遵循标准、系统设计原则、技术架构、开发语言及运行环境、高可用方案、可靠性方案、安全方案、运维方案几个角度说明）、低代码开发平台、具体功能设计等内容进行综合评议： 方案针对上述所有内容进行了阐述，内容详细完善，整体技术架构合理可行的得4-6分； 方案针对上述5项以上内容进行了阐述，内容较为完善，整体技术架构基本合理可行的得2-4分； 方案针对上述内容阐述不全、有明显不合理之处的得0-2分； 未提供不得分。 | 6分 |
| 3 | 系统演示 | 1）展示图形化、拖拽式工作流自定义配置（能配置每个环节得基本属性，如是否自动转移、是否可终止、是否可驳回、提交时是否需要输入办理意见、是否可以跨环节回退等；能配置每个环节对应的办理人员，如按固定人员、角色、岗位、部门、组别等；能配置每个环节对应的通知消息模板；能配置每个环节的办理期限。 2）展示通过查看流程图的方式查看任务进度，并且可查看每一个环节的办理人员，任务创建时间、操作记录、提交时间等参数。 3）展示对待办任务状态标示提醒，如加急、回退、超期等标识。 4）展示系统页面可在线编辑，可以选择封装好的控件（如：文本，下拉，数字，日期，图片上传等）进行页面字段及表格调整。 5）展示电子记录可视化配置，能通过Excel添加批准的方式快速定义原始记录，应能通过工具快速自定义计算公示、修约规则、特殊函数等。 6）展示数据录入便捷性，数据录入可实现任意复制/粘贴，下拉批量录入，数据录入时一个记录应能支持多个人，系统应显示目前有几个人在操作这一份记录。 7）展示数据录入时，系统对录入的数据自动保存，避免断电数据丢失情况，自动保存应可以选择是否开启。数据录入时应光标应可以自动跳转，无需人工点击，并且可以选择横向跳转还是纵向跳转。 8）展示数据录入时，能定位对数据添加批注，并查看，便于提醒数据校核人员。对于数据修改痕迹，能便捷查看修改时间/修改人员/修改原值，便于数据溯源。 9）展示数据录入时，能便捷查看记录表格中对部分参数的说明（如对检测结果值的计算公式、数据保留规则、数据来源等参数说明），便于检测人员快速实验。 10）展示在报告审核环节快速查看电子报告、电子记录、委托单、任务单等报表，应该在同一个页面以分屏的方式展示，无需打开多个页面即可查看，报告和对应的记录、委托单等报表应该分开展示互不影响。 每展示一项基本满足要求1分，完全满足2分，共20分。 注：供应商根据演示分评分标准要求录制演示视频（mp4格式；时间控制在20分钟以内），演示视频电子文件用U盘拷贝，投标截止时间前递交。供应商演示可通过模型demo系统演示录制成视频，采用原型、PPT、图片等演示或未提供的不得分。 | 20分 |
| 4 | 信创适配能力 | 本次项目建设需部署在信创环境下，投标人需具备信创适配建设能力与案例，根据投标人提供的项目信创适配方案、以及与本次投标相关产品（包含实验室信息管理系统）的信创建设案例进行综合评议： 方案描述详细完善、实施案例（包括用户证明材料）完全符合要求的得3.0-5.0分； 方案基本合理可行但有所欠缺、实施案例（包括用户证明材料）基本符合要求的得1.5-3.0分； 方案内容不全且有明显欠缺或设置不合理之处、实施案例（包括用户证明材料）不符合要求的得0-1.5分； 无相关内容不得分。 注：用户证明材料即清晰版合同（包括合同首页、标的信创要求内容页、合同签订时间、签署盖章页）扫描件，未提供不得分。 | 5分 |
| 5 | 项目实施方案 | 投标人需提供项目实施及培训方案，根据项目管理、项目组织结构、性能控制、测试联调、验收、质量管理、文档管理等内容进行综合评议： 实施方案详细完善、操作性强、符合项目实际的得3-5分； 实施方案较为完善、操作性较强，较符合项目实际的得1-3分； 实施方案内容不全、有明显不合理之处的得0-1分； 未提供不得分。 | 5分 |
| 6 | 项目培训方案 | 投标人需提供项目培训方案，根据培训概述、培训大纲、培训计划、培训内容、培训课程、培训人员安排等内容进行综合评议： 方案描述详细完善、科学可行的得2-4分； 方案基本合理可行但有所欠缺的得1-2分； 方案内容不全、有明显不合理之处的得0-1分； 未提供不得分。 | 4分 |
| 7 | 项目售后服务方案 | 投标人需提供售后服务方案，根据售后服务机构以及售后服务响应时间、服务保障及服务方案、售后维护方案及承诺等内容进行综合评议： 方案描述详细完善、科学可行的得2-4分； 方案基本合理可行但有所欠缺的得1-2分； 方案内容不全、有明显不合理之处的得0-1分； 未提供不得分。 | 4分 |
| 8 |  | 投标人具有有效期内的信息技术服务运行维护标准符合性证书(ITSS)得2分，未提供不得分。 注：投标文件中提供证明材料复印件加盖公章。 | 2分 |
| 9 | 企业基本资质 | 投标人同时具有社会责任管理体系认证证书、信息安全服务资质认证证书和商品售后服务评价认证证书的，每个得1分，最多得3分，否则不得分。 以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 注：须提供证书复印件及查询截图加盖投标人公章编入磋商响应文件，不提供不得分。 | 3分 |
| 10 |  | 投标人具备省工业和信息化厅颁发的自主研发机构证书，并提供资质证明文件得2分。 投标人具备能力成熟度模型集成等级证书CMMI3级证书的得1分，三级以上高成熟度证书的得2分。 投标人具有数据管理能力成熟度等级证书（DCMM）的得2分。 提供软件名称为低代码开发平台的计算机软件著作权登记证书复印件的得2分（软件名称可略有不同）。 注：投标人须在投标文件中提供证明材料复印件加盖公章。 | 8分 |
| 11 | 项目组人员配置情况 | （1）投标人需提供至少1名项目经理，且项目经理需满足： 1）具备8年以上项目管理经验； 2）同时具备国际项目管理（PMP）证书和IT服务项目经理（ITSS)证书； 提供人员简历（需体现工作经历）、PMP证书、ITSS证书、近3个月任意一个月在投标人单位的社保缴纳记录复印件。 满足上述要求得4分；否则得0分。 （2）投标人需提供不少于10人的项目技术团队，技术组团队必须包含以下专业人员：系统集成工程师、PMP证书、ITSS证书、软件设计师证书等中高级证书的，每提供1个得0.5分，最高得2分。以上要求中提供多个同类证件只计0.5分；同一个人具备以上要求的多个资质证书的只计0.5分。 注：投标人需在投标文件中提供证书复印件、近3个月任意一个月在投标人单位的社保缴纳记录复印件，以上均需加盖投标人公章。 | 6分 |
| 12 | 业绩案例 | 投标人近三年以来（2022年1月1日至今，以签订合同日期为准）具有实验室信息管理系统同类建设案例的，每1个得1分，最高得1分。 注：投标文件中附合同复印件，合同至少包含实验室信息管理系统LIMS等内容，名称可不完全一致但必须包含以上内容，否则不得分。 | 1分 |
| 13 | 软件著作权 | 投标人具有实验室信息管理系统和OA协同办公系统软件著作权，软件名称可略有不同，每项得1分，最多得2分，不重复计分。 注：投标人须在投标文件中提供软件著作权证书复印件加盖公章。 | 2分 |
| 14 | 软件的成熟度 | 所投产品为投标人自主研发产品，产品成熟度较高，有持续进行迭代和升级，每提供一个实验室信息管理系统软件著作权版本的证书（软件名称可略有不同）得0.5分，最多得3分。 提供国产化适配类第三方测试报告证明文件得1分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章编入投标文件，未提供不得分。 | 4分 |

- 合同主要条款

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据长兴县疾病预防控制中心实验室信息管理系统采购的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写: ¥ 元 小写 ：¥ 元 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________元（¥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方所有。

六、转包或分包

1.乙方不得将本合同转包其他供应商履行。

2.乙方不得将本合同分包其他供应商履行

七、服务期

服务期限：提供不少于三年的维护服务，自验收合格之日起计算。

八、服务地点及项目建设周期

1.项目建设周期：合同签订之日起5个月。

2.服务地点：采购人指定地点。

九、付款方式：

1.合同签订后30个工作日内，招标人支付合同总价款40%的预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，在合同中另行注明）。

2.项目通过终验后30个工作日内，支付至合同价款的70%；

3.项目通过终验一年后30个工作日内，支付至合同价款的95%；维护服务期满后支付至合同总价的100%。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、服务及售后服务

在服务期内，提供免费原厂维保服务。提供5×8小时原厂技术支持服务。专业400及各种远程支持方式，故障在30分钟内响应，现场服务在6个小时内到达。

十二、违约责任

为保障数据安全，依法保护相关信息，乙方在从事信息数据开发、管理和服务过程中，严格承诺遵守本承诺书的有关条款，切实做好数据安全和信息保护工作并承担相应法律责任。

1.乙方遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》及有关法律、法规和行政规章制度、文件规定。

2.乙方妥善保管涉及项目相关的业务和技术文档，包括相关业务系统的软硬件、文档、测试和测试产生的数据，账号权限等，防止泄露、传播或转借他人。

3.乙方严格按照授权范围使用相关数据，不在未经授权情况下不以任何方式将相关数据提供给非授权第三方或用于商业目的。

4.乙方承诺不在未经授权情况下对数据进行增删除、修改等操作，严格防止相关数据被恶意破坏。

5.乙方承诺如发现数据安全隐患或其它不安全因素，第一时间上报，并密切配合主管部门做好数据安全事件的处置及调查工作，及时做好整改措施。

6.乙方承诺一旦发现有关数据已经泄露或可能泄露，立即通知主管部门，共同采取相应措施，查找相关工作人员和泄漏原因、线索和证据，并承担相应责任。

7.若违反本承诺书有关条款和国家相关法律法规的，乙方承诺直接承担相应的民事责任和刑事责任。

8.乙方有义务在服务期内配合甲方做好网站应急预案、备份工作。

9.因乙方原因发生网络（数据）安全事件，给甲方造成不良影响和损失的，乙方应承担相应责任并扣除乙方绩效、实施运维等相应资金。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.项目采购文件以及采购响应文件、询标纪要、“承诺书”等是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。其它按《民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份、乙方贰份；壹份代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人或受委托人 （签字）               法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                       地址：

邮编：                                       邮编：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

- 第六章  磋商响应文件格式

供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定。

### 1.磋商声明书

致：                （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方坚决杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

4.我方承诺不与其他供应商相互串通，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

- 5.我方承诺不向采购单位或者磋商小组成员行贿以牟取成交。

6.我方承诺不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

7.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近四年内被通报或者被处罚的违法行为有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 2.符合参加政府采购活动应当具备条件的承诺函

致：                （采购单位名称）：

我方     （投标人全称）    参与贵方组织的     （项目名称）    （项目编号：       ）政府采购活动，做出如下承诺：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即我方没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

（二）我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- （三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的所有内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任，我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 3.法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人身份证复印件粘贴处

### 4.授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

供 应  商 ：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

### 5.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 6.供应商廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目磋商。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义磋商，允许其他单位或个人使用本单位资质磋商；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交；

3.与采购单位或者其他供应商相互串通磋商；

4.成交后将项目转包，或违法分包；

5.成交后与采购单位签订背离磋商响应文件及合同实质性内容的私下协议；

- 6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 7.商务响应表

| 商务条款内容 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款内容主要是针对竞争性磋商文件有关的包括服务期限、服务标准、付款条件、售后服务、合同主要条款等内容。

2、如不填写，则视为完全响应竞争性磋商文件；如有偏离请如实填写，偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 8.供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附合同等业绩证明资料复印件加盖供应商公章(详见业绩评分项)。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。供应商不填写此表或未提供相关业绩证明材料将视为无业绩。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 9.拟投入的人员配备表

| 拟任岗位 | 姓名 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 技术等级证书 （如有） | 职称 （如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据采购文件要求及规划方案自行配备相关工作人员，后附相关人员证书复印件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

### 10.中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

（1）服务承接企业为中型、小型、微型企业的提供此函；

（2）中型企业不享受价格扣除，符合要求的小型、微型企业享受价格扣除。

残疾人福利性单位声明函格式：（若不符合可不提供。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供。）

### 11.技术偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件 技术条款 | 磋商响应文件 技术条款 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注1.供应商应根据文件技术要求、对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- .没有填写此表视为完全响应竞争性磋商文件要求。

3.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 12.磋商函

致：                     （采购单位名称）

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                   （项目名称）的有关活动，并对本项目全部进行报价。为此，签字代表宣布同意如下：

- 1、提供磋商须知规定的全部报价文件。

2、我方已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

- 3、我方没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

4、如成交，我方保证按竞争性磋商文件、成交通知书、本磋商响应文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意所递交的磋商响应文件在“磋商须知前附表”规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 9、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________                       邮编：___________________

电话：__________________                传真：___________________

开户银行：                             银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:___________

供应商名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

- 13.磋商报价一览表（首次报价）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县疾病预防控制中心实验室信息管理系统 | 项 | 1 |  |  |

注: ▲1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

磋商报价一览表（最终报价）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县疾病预防控制中心实验室信息管理系统 | 项 | 1 |  |  |

注：1.此表在政采云在线最终报价异常时提供，磋商响应文件中无需提供。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

- 14.清单报价表

项目名称：

| 序号 | 建设内容 |  |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室信息管理系统 | 低代码开发平台 | 编码引擎 | 1 | 项 |  |  |
| 2 |  |  | 流程引擎 | 1 | 项 |  |  |
| 3 |  |  | 报表引擎 | 1 | 项 |  |  |
| 4 |  |  | ELN引擎 | 1 | 项 |  |  |
| 5 |  |  | 表单引擎 | 1 | 项 |  |  |
| 6 |  |  | 消息通知引擎 | 1 | 项 |  |  |
| 7 |  |  | 方法引擎 | 1 | 项 |  |  |
| 8 |  |  | 设备物联引擎 | 1 | 项 |  |  |
| 9 |  |  | 数据应用引擎 | 1 | 项 |  |  |
| 10 |  | 系统门户管理 | 系统门户管理 | 1 | 项 |  |  |
| 11 |  | 个人任务管理 | 待接任务 | 1 | 项 |  |  |
| 12 |  |  | 已接任务一览 | 1 | 项 |  |  |
| 13 |  |  | 待发任务 | 1 | 项 |  |  |
| 14 |  |  | 已发任务一览 | 1 | 项 |  |  |
| 15 |  | 检测业务管理 | 委托登记 | 1 | 项 |  |  |
| 16 |  |  | 任务评审 | 1 | 项 |  |  |
| 17 |  |  | 样品接收 | 1 | 项 |  |  |
| 18 |  |  | 任务分配 | 1 | 项 |  |  |
| 19 |  |  | 样品检测 | 1 | 项 |  |  |
| 20 |  |  | 数据审核 | 1 | 项 |  |  |
| 21 |  |  | 报告编制 | 1 | 项 |  |  |
| 22 |  |  | 报告审核 | 1 | 项 |  |  |
| 23 |  |  | 报告签发 | 1 | 项 |  |  |
| 24 |  |  | 报告分发/打印/归档 | 1 | 项 |  |  |
| 25 |  | 外出管理 | 采样方案制定 | 1 | 项 |  |  |
| 26 |  |  | 采样录入 | 1 | 项 |  |  |
| 27 |  |  | 采样审核 | 1 | 项 |  |  |
| 28 |  | 实验室结构管理 | 组织架构管理 | 1 | 项 |  |  |
| 29 |  |  | 权限角色管理 | 1 | 项 |  |  |
| 30 |  |  | 实验室用户管理 | 1 | 项 |  |  |
| 31 |  |  | 实验室资质管理 | 1 | 项 |  |  |
| 32 |  | 实验室资源管理 | 人员管理 | 1 | 项 |  |  |
| 33 |  |  | 设施和环境条件 | 1 | 项 |  |  |
| 34 |  |  | 设备管理 | 1 | 项 |  |  |
| 35 |  |  | 库房管理 | 1 | 项 |  |  |
| 36 |  |  | 标准管理 | 1 | 项 |  |  |
| 37 |  |  | 文件管理 | 1 | 项 |  |  |
| 38 |  | 实验室过程管理 | 要求、标书和合同评审 | 1 | 项 |  |  |
| 39 |  |  | 方法的选择、验证和确认 | 1 | 项 |  |  |
| 40 |  |  | 检测物品的处理 | 1 | 项 |  |  |
| 41 |  |  | 测量不确定度评定 | 1 | 项 |  |  |
| 42 |  |  | 确保结果有效性 | 1 | 项 |  |  |
| 43 |  |  | 投诉 | 1 | 项 |  |  |
| 44 |  |  | 不符合工作 | 1 | 项 |  |  |
| 45 |  |  | 数据控制和信息管理 | 1 | 项 |  |  |
| 46 |  | 实验室体系管理 | 体系文件管理 | 1 | 项 |  |  |
| 47 |  |  | 体系文件的控制 | 1 | 项 |  |  |
| 48 |  |  | 记录的控制 | 1 | 项 |  |  |
| 49 |  |  | 应对风险和机遇的措施 | 1 | 项 |  |  |
| 50 |  |  | 改进 | 1 | 项 |  |  |
| 51 |  |  | 纠正措施 | 1 | 项 |  |  |
| 52 |  |  | 内部审核 | 1 | 项 |  |  |
| 53 |  |  | 管理评审 | 1 | 项 |  |  |
| 54 |  | 数据查询与统计分析 | 数据查询 | 1 | 项 |  |  |
| 55 |  |  | 统计分析 | 1 | 项 |  |  |
| 56 |  | 网上预约查询管理 | 客户注册 | 1 | 项 |  |  |
| 57 |  |  | 客户信息管理 | 1 | 项 |  |  |
| 58 |  |  | 线上预约 | 1 | 项 |  |  |
| 59 |  |  | 退回通知 | 1 | 项 |  |  |
| 60 |  |  | 进度查询和报告下载 | 1 | 项 |  |  |
| 61 |  |  | 信息查询 | 1 | 项 |  |  |
| 62 |  |  | 满意度调查 | 1 | 项 |  |  |
| 63 |  | 移动端 | 移动端与浙政钉进行集成，具备查询功能、审批功能、数据录入、标签扫码 | 1 | 项 |  |  |
| 64 |  | 数据采集、数据交换 | 数据采集、卫生监督平台、省疾控系统实验室智能化平台数据交换 | 1 | 项 |  |  |
| 65 |  | 系统设置 | 系统设置 | 1 | 项 |  |  |
| 67 |  | 驾驶舱大屏 | 驾驶舱大屏 | 1 | 项 |  |  |
| 68 |  | 办公管理 | 信息发布 | 1 | 项 |  |  |
| 69 |  |  | 沟通协作 | 1 | 项 |  |  |
| 70 |  |  | 知识协作 | 1 | 项 |  |  |
| 71 |  |  | 流程管理 | 1 | 项 |  |  |
| 72 |  |  | 公文管理 | 1 | 项 |  |  |
| 73 |  |  | 会议管理 | 1 | 项 |  |  |
| 74 |  |  | 移动办公 | 1 | 项 |  |  |
| 75 |  |  | 低代码二次开发 | 1 | 项 |  |  |
| 76 |  |  | 数据中心 | 1 | 项 |  |  |
| 77 |  |  | 信息集成 | 1 | 项 |  |  |
| 78 |  | 肺结核潜伏感染者管理 | 肺结核潜伏感染者管理模块首页 | 1 | 项 |  |  |
| 79 |  |  | 肺结核潜伏感染者人群筛查登记 | 1 | 项 |  |  |
| 80 |  |  | 潜伏感染者管理 | 1 | 项 |  |  |
| 81 |  |  | 统计分析 | 1 | 项 |  |  |
| 82 |  |  | 系统权限控制 | 1 | 项 |  |  |
| 83 | 云资源及网络安全部署 | 数据云服务器1 | 4核/8G内存/数据盘1T存储，数量：2台 | 2 | 台 |  |  |
| 84 |  | 应用云服务器3 | 16核/32G内存/数据盘500G存储，数量：1台 | 1 | 台 |  |  |
| 85 |  | 操作系统 | 麒麟操作系统，数量：3套 | 3 | 套 |  |  |
| 86 |  | 云安全服务（基础套餐） | 初级安全套餐，适用于初级租户业务防护，5台虚拟机防护。包含下一代云防火墙500M，2个域名web应用防护，2个数据库审计防护，5个日志源日志审计，5台主机安全防护组件。 | 1 | 项 |  |  |
| 87 |  | 数据库 | 数据库授权（人大金仓），数量：1套 | 1 | 项 |  |  |
| 88 |  | 二级信息系统网络安全等级保护测评 | 二级信息系统网络安全等级保护测评 | 1 | 项 |  |  |
| 89 | 硬件 | 标签打印机 |  | 3 | 台 |  |  |
| 90 |  | 扫码枪 |  | 5 | 台 |  |  |
| 91 |  | 平板电脑 |  | 12 | 台 |  |  |
| 合计：大写: ¥ 元 小写 ：¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本同合固定单价承包，本次报价应包含项目所需全部服务、货物，不得缺漏，是履行合同的最终价格（人员的工资福利、员工五险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、管理费、税费、专家费、人工成本费、办公用品、税费和采购代理费等一切费用）。

2.上表所述“投标报价”应与“投标报价表”中的服务费报价一致，如有矛盾，以“投标函”中的为准。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月     日