## Sheet1
浙江省武义县第一人民医院智慧病房建设（试点）项目报价单
场景 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 功能要求
护理呼叫模拟场景显示 | 护士站大屏 | 安装于护士站，用户展示病区患者情况、设备情况等 | 1 | 台 | 0 | 0 | 单病区一台 | 屏幕尺寸：≥55英寸 亮度：≥350cd/m² 分 辨 率：≥3840*2160 显示比例：16:9 CPU：四核以上 操作系统：Android 9.0 存储 ：运行内存4G+32G以上；内置存储32G以上 触摸方式：红外 触摸精度：±2mm 触摸点数:≥20点触摸 喇叭：10W 2-5个 图片格式：支持jpg、bmp、jpeg 音频格式 ：支持wav、mp3 aac pcm 视频格式：支持mp4、avi、mkv 安装方式：壁挂式 OPS：是
| 走廊屏 | 安装于走廊，支持显示病区温湿度、日期、节日祝福、呼叫信息 | 2 | 台 | 0 | 0 | 单病区两台 | 屏尺寸：28.6寸 ； 操作系统：Android ； 分辨率：≥1920x604 ； CPU：四核以上 ； 内存：≥1G ， 存储：≥8G ； 网络：以太网 ； 音频支持：MP3 , AAC,AC3,AC3+； 视频支持：.mpg .avi .mov .mkv .dat .mp4 . 图片支持：GIF、JPEG、PNG、BMP ； 接口：至少满足USB*1、RJ45*1 安装方式：吊挂
| 护士站主机 | 安装于护士站，用于接收患者呼叫信息 | 1 | 台 | 0 | 0 | 单病区一台 | 显示屏：≥15.6寸液晶显示屏 ； 分辨率：1920*1080 ； 主芯片：四核 1.8GHz主频 ； 内存：2GB 存储：16GB ； 视频：H.264 编解码 ； 音频：G.711/G.729编解码 ； 网络：10-100Mbps 自适应 ； 通信协议：TCP/IP、RTSP、SIP ； 外部接口：电源接口*1、RJ45*1、RS485*1、防区接口*8； 触摸屏：多点电容式 ； 操作系统：Android ； 工作电压：12V ； 工作功耗：16W ； 产品尺寸：386*272*33.8mm
| 15.6寸门口屏 | 安装于病房门口，用于显示责任医生责任护士、宣教信息等 | 18 | 台 | 0 | 0 | 每个病房一台 | 显示屏：15.6寸彩色液晶显示屏 ； 分辨率：≥1920*1080 ； 主芯片：四核 1.6GHz主频 ； 内 存：1G 存储：8G ； 通信协议：TCP/IP ； 接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1； 触控：触摸屏 ； 操作系统：Android 9.0 以上； 工作电压：12V ； 安装方式：壁挂式 （支持横装或竖装）；
| 10.1寸床头屏 | 安装于床头，用于显示患者基础信息 | 51 | 台 | 0 | 0 | 每个床位一台 | 显示屏：10.1寸彩色液晶显示屏 ； 分辨率：≥1280*800 ； 主芯片：四核以上，主频 1.8GHz； 内存：2GB 存储：8GB ； 视频：H.264 编解码 ； 音频：G.711编解码 ； 网络：10-100Mbps 自适应 ； 通信协议：TCP/IP、SIP ； 接口：RS485*1、报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1 触控：多点电容式触摸屏 ； 操作系统：Android ； 摄像头：≥200W像素 ； 呼叫手柄：磁吸手柄 ； 工作电压：12V； 安装方式：壁挂
| 卫生间呼叫器 | 安装于卫生间，用于紧急情况下呼叫 | 18 | 个 | 0 | 0 | 每个卫生间一个 | 材质：ABS ； 样式：请提供图样和尺寸 ； 拉绳：支持长度可选，按院方要求安装； 要求：求助按钮带拉绳，患者可根据不同情况通过拉绳或按钮上的按键进行报警，带独立取消按键 ； 安装：院方指定位置。
软件平台 | 护士站大屏展示平台（单病区） | 护士站大屏定制化展示 | 1 | 单病区 | 0 | 0 | 每个病区一套 | 功能需求： 病区概况：支持展现病区概况：展现护理人次、入院/出院人次、转入/转出人次、死亡人次、特级/一级护理人次 治疗概况：支持展现介入/手术/特殊治疗：展现手术人次、TACE人次、化疗人次、输血人次、穿刺人次、心内导管介入人次 医疗设备数据展示：支持患者生命体征数据的展示和预警，并支持预警阈值的上下限设置，支持以波形的方式展示患者的历史数据 治疗清单：支持护理单元信息滚动展现，区分为VS类/基础护理/高频治疗/管道类/继续维持治疗等 高危概况：支持展现高危警示/危急值：展现接触隔离人次、保护性隔离人次、跌倒高危人次、VTE中危人次、VTE高危人次、压疮高危人次、ADL中度依赖人次、ADL重度依赖人次、出血风险人次 穿戴设备：显示佩戴智能手环的患者的实时心率、血压、血氧、运动量等，并能自动检测手环的佩戴状态和患者是否在病区内，离开病区时会报警。所有数据实时同步到智慧病房系统展示大屏 康复运动：智能手环能够监测和计算患者的睡眠质量以及24小时内的运动情况。医护人员通过数据可以全面了解患者的健康状况和日常活动，并及时进行干预和调整护理计划。 地图与模型： 图形标签编辑：支持用户在地图上选择图形标签，并进行编辑，包括旋转、拖拉和定义标签的属性。 图形标签导入导出：支持用户将设备标签数据导入到地图编辑器中，或将编辑好的设备标签导出 图形标签样式自定义：支持用户自定义设备标签的样式，包括颜色、大小、形状等 地图渲染与发布：支持基于二维GIS引擎的院区二维地图与模型渲染、发布，支持导入CAD自动生成地图 实时编辑：支持用户在地图编辑器中进行实时编辑，用户编辑完地图后，编辑界面保存的状态即为最终的呈现界面，确保所见即所得。地图上所有的修改和调整在保存后立即生效，用户可以直接在编辑界面中预览最终效果。 设备情况 设备情况一览：支持点击地图内设备图标后显示该设备离线/在线、正常/故障情况。支持输液设备/心电监护仪设备/智能手环设备使用情况进行多样化展现，便于医院工作人员及领导实时了解设备运行状况。 报警窗口 报警窗口：持从报警类型、具体信息、时间、详情链接多维度展现报警信息 值班应急 值班应急：支持展现当日值班医生护士姓名及联系方式 消防安全 消防安全：支持消防信息展示：消防安全“三提示”、消防安全“四个能力”、所在楼层疏散示意图、安全管理责任人、报警电话。在地图中显示消防设备和消防通道的图标，用户点击消防设备的图标后，可以查看该设备的当前状态信息，包括设备的运行状况、上次维护时间和任何故障或警报信息。这一功能帮助用户实时监控消防设备的状态，确保消防安全设施始终处于良好工作状态。 物联网系统对接 物联对接：支持与物联网数据中心进行对接，针对物联网设备离线/在线/运行时间、正常/故障/报警，对输液设备/心电监护仪设备/智能手环设备/各类AP设备使用情况进行多样化展现，如病呼联动，可支持门口屏等至少两个屏的屏同时呼叫提醒，实现闭环呼叫。查看智能输液报警与实时状态互动。 设备运行：支持点击地图内设备图标后显示该设备运行情况，便于医院工作人员及领导实时了解非物联网设备位置及运行状况，提升院内管理能力及对外服务能力，为后续设备维护、检修提供支撑。 环境数据展现 环境数据：支持在地图编辑器中编辑环境监测设备的图标。用户点击环境监测设备的图标后，可以查看当前环境数据（如温度，湿度，噪音等），实时获取设备监测到的最新环境信息。这一功能帮助用户及时了解和管理院区内的环境状况，确保环境条件符合要求。 开发工具 开发工具：基于Html5技术开发，通过目前主流的WebGL来进行硬件加速图形，可通过Web浏览器直接调用运行，无需安装大型高消耗软件、支持PC端、移动端等各类终端。 引擎与接口服务 引擎与接口：提供院区二维GIS引擎与开放接口服务，支持基础地图展示、获取点位坐标、点位标注、标签标注、信息窗口、绘制图形、显示图形以及地图工具等功能。
患者服务场景 | 智能输液 | 支持接入院内智慧护理信息大屏，支持自动识别玻璃品、塑料袋、塑料瓶，通过终端上传图片/视频识别当前采集终端的状态(输液开始、输液中、输液即将完成)。告警提示联动PDA。 | 1 | 套 | 0 | 0 | 单病区一套 | 功能需求： 1.图像采集和预处理：包括但不限于自动液体容器区域识别技术、自动去除噪声、调整亮度及图片对比度； 2.实时图像识别与自动液体辨识：需要从实时图像中准确地辨识液体剩余量，并且自动识别各种包装类型和不同容量规格的液体; 3.包装类型识别:图像识别系统还可以用于识别液体容器的包装类型，例如瓶子、袋子等，并且将数据发送至后台进行展示及处理; 4.容量规格识别:通过图像分析的方式自动识别液体容器的容量规格。如：100毫升、250毫升等各种容量; 5.警戒线设定和自动触发:在图像识别系统中设定液体容量的警戒线，并在容量低于警戒线时自动触发图像和消息的上传; 6.实时监测和反馈:图像识别系统需要进行实时监测，并提供实时的流媒体反馈。 7.深度学习:系统可对于每天的数据进行学习，学习后自动更新学习状态。 8.安装于护理白板中，并与医护主机，走廊显示屏，医护医房门口机，病床分机等设备对接 9.与护理白板系统软件无缝对接"
安装实施 | 安装实施 | 智慧病房硬件安装调试，强电弱电安装实施，含弱电、强电线缆及辅材。【不含交换机服务器】 | 1 | 单病区 | 0 | 0 | 单病区 | 包含所有的人工费用、交换机、线路等费用。
配件 | 其他配件 | 交换机 | 2 | 套 | 0 | 0 |  | 视频监控系统-48口交换机：48口交换机*2； 品牌：**** 型号：**** 参数：****
其他 | ... | ... | 0 | .. | 0 | 0
项目总报价（元） | [5 empty] | 0 |  | 备注：预算金额不超过29万元，超过29万元的报价无效
浙江省武义县第一人民医院 采购中心 2024-10-24