东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目

公开招标文件

项目编号：XSGYCG2024-203

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目

采购单位：浙江广厦建设职业技术大学

招标机构：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

监督部门：东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

2024年8月

目 录

第一章 公开招标采购公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及评分标准

第五章 采购合同主要条款

第六章 投标文件组成内容及格式

- 第一章 公开招标采购公告

根据《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》规定，经东阳市人民政府国有资产监督管理办公室批准，现就浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目进行公开招标采购，欢迎符合投标人资格要求及有供货和服务能力的企业前来投标。

一、项目编号：XSGYCG2024-203

二、采购组织类型：分散采购-委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 技术要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 3S园林生态实验室 | 详见第二章“招标需求” | 408510元 |
| 二 | 园林工程实训中心 | 详见第二章“招标需求” | 930000元 |

▲五、合格投标人的资格要求：

符合东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）二、采购当事人 第（三）条规定的投标人资格条件；

投标人的特定条件：

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力；

2、本项目投标截止之日前三年内，未被“信用中国” 、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的；

3、本项目不接受联合体投标。

▲六、投标截止时间和投标文件递交方式：

投标截止时间为：2024年9月3日9时00分前；

本项目采用不见面开标的形式开标，各投标人自行下载钉钉，在开标截止时间前1小时内招标人将邀请各投标人进入本项目钉钉群签到，并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。

各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄至东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：浙江省东阳市白云街道八华南路63号；邮编：322100；联系电话：0579-86683133；联系人：卢佳美），快递邮件应于2024年9月2日17时00分前送达东阳市鑫盛工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，逾期未送达的视为投标人放弃投标。东阳市鑫盛工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往开标室。

▲七、开标时间及地点：

开标时间为：2024年9月3日9时00分；

投标人无须到开标现场开标，但应在授权委托书中注明往来信件的电子邮箱、钉钉号，随时关注电子邮箱、钉钉动态，若在开评标过程中评审小组要求投标人澄清、说明或者补正的，均通过授权委托书中指定的电子邮箱或钉钉中进行澄清、说明或者补正，投标人对电子邮箱或钉钉中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。

八、招标文件下载地址：

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

东阳市公共资源交易网

(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)。

九、投标确认

按投标确认函的要求进行投标确认后方可参加投标。投标确认截止时间：2024年9月2日17时00分前，投标确认函样张附后。

十、其他事项：

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381               市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000               市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835       市公共资源交易中心:0579-86691729

十一、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

采购人名称：浙江广厦建设职业技术大学

地址：浙江省金华市东阳市广福东街1号

标项一联系人（询问）：吕老师     项目联系方式（询问）：13566997763

标项二联系人（询问）：王老师       项目联系方式（询问）：18393912682

质疑联系人：朱老师                 质疑联系方式：0579-86664725

2.采购代理机构信息

名 称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

地 址：东阳市白云街道八华南路63号   传真电话：0579-86633123

项目联系人（询问）：卢佳美       项目联系方式（询问）：0579-86683133质疑联系人：胡丹春               质疑联系方式：0579-86633123

3.监管部门

东阳市人民政府国有资产监督管理办公室   联系电话：0579-86662632

附件：浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目招标文件

浙江广厦建设职业技术大学                                    东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2024年8月13日

附：

投 标 确 认 函

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

关于贵方2024年8月13日发布的浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目招标公告，本单位愿意参加该项目标项        的投标。现予以确认！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

单位地址：                     参加开标的钉钉号：

电  话：                       邮  编：

传  真：                       日  期：

联系人：                       手机号码：

电子邮箱：

注：此投标确认函请于2024年9月2日17时00分前通过快递或传真或邮箱方式送达到东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：浙江省东阳市白云街道八华南路63号，传真：0579-86633123，邮箱：1816352277@qq.com）。

（如投标单位发送投标确认函后未参加投标项目，将以失信单位上报东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。）

# 第二章  招标需求

项目编号：XSGYCG2024-203

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目

- 一、采购内容

| 标项 | 采购内容 | 技术要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 3S园林生态实验室 | 详见第二章“招标需求” | 408510元 |
| 二 | 园林工程实训中心 | 详见第二章“招标需求” | 930000元 |

- 二、标一技术参数及相关要求

- （一）参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 称量范围：0-1000g 可读性：≤0.01g | 1 | 台 |
| 2 | 分析天平 | 量程(g):≥220 可读性(mg): ≥0.1 重复性(≤+mg):0.1线性(≤+mg):0.2 | 1 | 台 |
| 3 | 分光光度计 | ★波长准确度： ±2nm ★波长重复性： ≤1nm ★光源切换波长： 340nm ★杂散光： ≤0.1% (T) (在220nm处，以Nal测定) (在360nm处，以NaNO2测定) | 1 | 台 |
| 4 | 超声波清洗器 | 外形尺寸：445×347×390mm；内槽尺寸：300×240×180mm；容量：≥13L； 超声频率：40KHz； 超声功率：200W； 加热功率：400W； 温度可调范围： 室温-80℃； 时间可调：1-20min | 1 | 台 |
| 5 | 植物根系扫描分析仪 | 1、人工辅助修正：图像可放大缩小和局部观察。 2、统计效果监视：监视和修正植物对象分析的精度。 3、自动杂质剔除：根据尺寸等方面的区别，进行自动杂质剔除。辅助测量功能： 4、尺寸标定：自带标定功能，实现半自动的尺寸标定，XY向可分别标定修正。 5、长度测量：具有跟随放大镜功能，通过鼠标拖动精确测量。 6、数据导出：分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图。 7、图像获取系统参数 图像传感器：CCD 分辨率：4800 dpi(H) × 9600 dpi(V) 色彩深度：48bit 光源：LED色彩模式：彩色,彩色48bit,灰阶,灰阶16bit, 256色/256自定义， web/Internet色,黑白色 扫描范围：反射稿：215.9 mm × 355. 6 mm（8.5″ × 14″） 透射稿：203.2 mm × 304.8 mm（8" × 12"） 动态密度：4.0 Dmax 输出文件格式：JPEG, BMP, TIFF，PDF，多页PDF/TIF, 双层多页PDF等 驱动：标准TWAIN 接口类型：USB2.0 操作系统：Windows XP / Vista/ Win 7 / Win 8 /Win 10，Mac OSX 10.11 | 1 | 套 |
| 6 | 移液枪 | 单通道0.2-2μL； 单通道1-10μL； 单通道5-50μL； 单通道10-100μL； 单通道100-1000μL | 1 | 套 |
| 7 | 叶片扫描测定仪 | 1、主机、探头一体化设计。 2、采用微电脑技术，LCD液晶显示。 3、可充电锂电池供电，低电压显示，适用于野外测量。 4、一次性可测量较大叶片面积≥（2000mm×210mm）。 5、可存储≥5000组数据（叶面积、叶长、叶宽）。 6、可测量参数：叶面积、叶长、叶宽、长宽比、平均叶面积。 7、可将数据导入计算机中，导入EXCEL内进行其他数据计算与分析。 8、GPS定位：集成高速GPS定位模块，上传数据都自带时间、经纬度信息，方便更有效的 处理数据。 产品参数 （1）测量参数：叶片面积，宽度，长度 （2）单位：cm2 （3）分辨率：0.01cm2 （4）测量误差：±2% （5）宽度量程：0～200mm （6）长度量程：0～2000mm （7）数据记录：5000组 （8）电源：8.4V可充电锂电池 | 1 | 套 |
| 8 | 人工气候箱 | 容积:430L；外形尺寸:裸装灯四面光照；工作室尺寸:裸装灯四面光照；控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃；控湿范围、精度、波动度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH；光照度 μmol/m²/s(lux)：0~700(35000)。 | 4 | 台 |
| 9 | 光照培养箱 | 容积:430L； 外形尺寸:裸装灯四面光照； 工作室尺寸:裸装灯四面光照；控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃； 光照度 μmol/m²/s(lux)：0~700(35000)。 | 4 | 台 |
| 10 | 冷冻离心机 | 最大转子容量：24×1.5/2.0mL 离心管 最大相对离心力：21,130×g(15,000 rpm) OptiBowl® 设计，确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静 温控范围：-10 °C 至 +40 °C 具有 ECO 自动待机功能，可以在压缩机停止使用 8 小时后，自动处于待机状态，减少能耗（离心过夜可减少 40 % 能耗），延长压缩机使用寿命（功能可关闭） FastTemp 快速预冷功能，从室温（~21 °C）降至 4℃仅需8分钟 在最高转速时，也可以保持 4℃ 内置冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚专利压缩机技术，降低振动，保护样品。 | 1 | 台 |
| 11 | 烘箱 | 控温范围：RT+10～30 温度分辨率： ±0.1℃ 恒温波动度：±0.5℃ 输入功率IP：550W 工作环境温度：+5～40℃ 电源电压MI：AC220V /50HZ 内胆尺寸(mm)：340×320×320 外形尺寸(mm)：485×500×620 载物托架：≥2块 定时范围：1~9999minute | 1 | 台 |
| 12 | 鼓风干燥器 | 工作尺寸（mm）W*D*H：340*325*320； 容积：35L； 载物托架：≥2块； 恒温波动度：±1℃； 控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃ | 1 | 台 |
| 13 | pH计 | 技术参数： 仪器级别：0.01级测量参数：pH值、mVpH测量范围:（0.00～14.00） pHmV测量范围:（-1999～1999） mVpH分辨率:0.01 PHmV分辨率:1MVpH 基本误差:±0.01 pHmV基本误差: ±0.1% FS温度补偿：手动（0.0-60.0）℃ 稳定性:（±0.01pH±1个字）/3h电源: AC （220±22）V，（50±1 ）Hz尺寸（mm）， 重量（kg）:290×210×95，1.5 | 1 | 套 |
| 14 | 超声仪 | 外形尺寸：320×264×345mm 内槽尺寸：300×240×150mm 容量：≥10L 超声频率：40KHz 超声功率：≥250W 功率可调：40-100（%） 进水液位显示：有 加热功率：400W 温度设定范围：室温-80℃ 时间可调：1-480（min） 降音盖：有 排水：有 其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | 1 | 台 |
| 15 | 磁力搅拌器 | LED显示设置温度和实际样品温度； 进口玻璃陶瓷盘面，美观、耐高温和耐化学腐蚀性能出色，铝合金外壳散热性能好，喷塑表面耐化学腐蚀； 转速范围广，从0至1500rpm； 加热温度高达550℃； 可外接温度传感器PT1000，精确控制样品温度，控制温度可达±0.2℃； 关机后，如工作盘温度超过50℃，警示灯仍持续闪烁，保障操作安全。 | 1 | 台 |
| 16 | 真空干燥箱 | 技术参数： 电源电压：AC220V 50HZ 输入功率：1450W 控温范围：RT+10～200℃ 温度分辨率/波动度：0.1℃ / ±1℃ | 1 | 套 |
| 17 | 花材冷藏柜 | 有效容积870L 层架数量8个 制冷方式风冷 功率320W 电压220V 温度2°C~8°C 尺寸1260x600x1830mm | 2 | 台 |
| 18 | 光学1000倍显微镜 | 1、光学系统：卓越的无限远色差校正光学系统； 2、放大倍数：40X—1000X； 3、目镜：大视场高眼点目镜10X，视场直径20mm，带教学指针； 4、无穷远平场消色差物镜：4X/0.1，10X/0.25，40X/0.66(弹簧)，100X/1.25(弹簧，油)； 5、▲光源：独特的非球面照明系统，高亮度LED冷光源，超长寿命灯泡，工作寿命可达1万小时上，无须更换灯泡，5-12V低电压输入，确保产品用电安全(可使用充电宝、手提电脑、车载充电等外置电源供电)； 6、▲镜筒组: 蝶式双目观察筒;30度倾斜;可上下360°旋转，可提升眼点高度44mm，可水平360°旋转及锁定，具备瞳踞和屈光度调节功能,视度可调、光瞳间距50—75mm； 7、物镜转换器：内倾式四孔滚珠轴承，带防霉装置； 8、机械移动载物台，面积145 mm×140 mm，移动范围76 mm×52 mm，游标刻度0.1mm，双片夹结构； 9、聚光镜组：升降式阿贝聚光镜， NA= 1.25，带刻度的可变光栏； 10、粗微动同轴式调焦且低手位操作, 行程26mm，微调精度2um，设有防下滑装置及粗调松紧装置，配有调焦上限位装置。 11、所有光学部件均经过防霉处理； | 16 | 套 |
| 19 | CCD电脑拍照光学数码1600X显微镜 | 铰链双目，30°倾斜，瞳距：48-75mm ★ 双层机械移动平台 大小：115X125mm，140x132mm（选配） 移动范围：76mmX52mm ★ 粗微动同轴调焦 粗调行程：22mm，微调精度：0.002mm 配对电脑（2台） 技术参数： 处理器：i7-14700 内存：≥16G 硬盘：≥512G固态 显卡：RT*4060 ≥8GB GDDR6 配对显示器（2台） 技术参数： ≥27英寸高清显示器 | 1 | 套 |
| 20 | 双目显微镜 | 1、物镜 消色差物镜放大倍数：4X、10X、 40X、 100X（油） 数值孔径（NA）：0.1、0.25、0.65、1.25 2、目镜： 放大倍数： 10X、16X 视场直径（mm):18、11 3、总放大倍数：40X-1600X 4、机械筒长:160mm 5、可调聚光镜数值孔径（NA）：1.2 6、粗微动调焦范围：15mm,微动格值：0.002mm 7、载物台尺寸：120*120mm,移动范围76*50mm，游标：0.1mm | 30 | 套 |
| 21 | 三目体视高清显微镜 | 光学系统：无限远光学系统 观察头：铰链式三目头，30°倾斜，瞳距48-75mm 目镜：超大视野目镜EW10×/23，镜筒Ф30 转换器：内式固定五孔转换器 物镜：平场半复消色差物镜4×, 10×, 20×, 40×,100× 聚光镜：摆出式聚光镜NA0.9/ 0.25 焦距调节：同轴粗微调焦机构，微调格值0.001mm 载物台：双层活动平台，尺寸185×142mm，移动范围≥75×55mm 柯拉照明：LED照明，3W 最高分辨率：≥2560 x 1920 传感器尺寸：2/3 像素尺寸：≥3.40μm x 3.40μm 传感器有效影像区域：9.74mm(H) x 7.96mm 光谱响应：380-650nm 像素叠加：1 x 1, 2 x 2 曝光能力：0.203ms~104.899ms 白平衡：手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 图片格式：日常图片格式 语言：各种语言可任意切换 操作系统：兼容win7/10 32/64bit 数据传输模式：USB3.0 功能：可对图像进行测量、增加比例尺，增加文字 | 10 | 套 |
| 22 | 植物标本快速干燥+2付标本夹 | 工作面内腔：50*50*47cm 温控范围：室温-70℃ 温控精度：±2℃ 加热功率：600-1200W 循环方式：风道循环 显示方式：数码显示 工作电源：AC220V 50Hz 设备尺寸：≥长51cm*宽48cm*高66cm 重量：13KG | 5 | 套 |

注：标“▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要指标。

（二）设备要求

1．投标人提供的设备必须是全新的原装产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料。

2．投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

（三）交货期和质保期要求

1.交货期及地点

（1）交货期:合同签订之日起30天内完成安装调试，若采购人不具备安装条件，工期可适当顺延。

（2）实施地点:安装地点为采购人指定地点。

（3）安装标准:符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.质保期

质保期3年。质量保修期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。

在保修期内采购人有非人为故障申报，中标人须在1小时内电话响应，4小时内赶到现场解决。若不能在24小时内解决，必须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的设备不中断运行。保修期内的服务均为免费上门服务。质保期内，与维修相关的所有费用由中标人负责。

（四）验收要求

1．验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

2．验收：根据行业相关标准及招标文件、合同相应技术要求，由采购人组织验收。验收费用由中标人承担。如验收过程中发现达不到验收标准或招标文件、合同等规定的要求时，中标人必须重新进行更换或维修，直至验收合格为止。

（五）包装及运输要求

1．投标人提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2．由投标人将设备直接免费送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

（六）付款方式

- 所有货物到货并全部安装完成并经采购人验收合格后支付至合同总额的 95%;剩余5%满四年后免息付清。

（七）售后服务保障或维修响应时间要求

- 在使用时出现故障，中标人接到采购人电话后1小时内响应，必须在24小时内赶到现场维修，并保证在48小时内修复完毕。如不能修复则提供备机使用，质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

- 三、标二技术参数及相关要求

- （一）参数要求

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代化智能植物工厂 | 基本要求 | 本外围护系统应围护跨度10m×2跨，开间4m×3间，共240m2的植物工厂 | 1 | 套 |
|  |  | 骨架 | (1)外围护骨架系统的四角立柱采用不小于120mm×120mm×4mm的热镀锌方管，内部立柱和侧面立柱采用不小于120mm×60mm×3mm的热镀锌矩形管，端面立柱采用不小于120mm×60mm×3mm的热镀锌方管，端面拉幕梁采用不小于60mm×60mm×3mm的热镀锌矩形管,桁架采用不小于60mm×40mm×2mm的矩形管作为桁架的上下弦，腹杆采用不小于L30×3mm的角钢，围杆采用不小于50mm×50mm×2mm的热镀锌矩形管。其中长宽均±5mm，厚度±0.5mm。 |  |  |
|  |  |  | (2)沿开间方向每4m加一道横向架，长度不小于10m。 |  |  |
|  |  |  | (3)水平拉筋采用不小于12mm的圆钢，柱间支撑采用不小于中12mm圆钢。 |  |  |
|  |  |  | (4)推拉门：铝合金，门规格:不高于宽×高=2.0m×2.0m。 |  |  |
|  |  |  | (5)植物工厂内部为点式独立基础，四周采用条形基础，现场浇注圈梁，以提高植物工厂整体强度，植物工厂四周采用高砖墙，植物工厂外四周做一圈散水，防止基础被直接冲刷。 |  |  |
|  |  |  | (6)植物工厂内部设置生产道路、移动苗床基础和湿帘水池等。 |  |  |
|  |  | 覆盖材料 | (1)植物工厂设备区顶面采用不透明保温板覆盖，植物工厂生产区顶面采用植物工厂不小于4mm专用散射透明钢化玻璃 |  |  |
|  |  |  | (2)植物工厂四周采用不小于5mm+6A+5mm中空钢化玻璃。 |  |  |
|  |  | 植物工厂通风系统 | (1) 天窗通风系统。本植物工厂采用轨道式交错开窗系统。电机采用减速电机，电机自带限位开关，运行稳定。天窗规格:不大于3m×1.1m，每小跨不大于3扇，植物工厂共设不小于24扇。 |  |  |
|  |  |  | (2) 侧开窗通风系统。为了增加植物工厂的通风率，减少植物工厂在夏季的降温成本，在植物工厂两侧开设外翻窗系统，其原理与湿帘外翻窗相同，同时为了保证植物工厂边侧的透光率，植物工厂两侧的外翻窗覆盖材料采用4mm浮化玻璃。开窗机构采用A型齿轮，弧形齿条，减速机组及镀锌传动部件。 |  |  |
| 2 | 外遮阳系统 | 外遮阳框架 | 1)跨度不小于:2.5m。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 2)开间:不大于4m。 |  |  |
|  |  |  | 3)顶高:不高于5.6m。 |  |  |
|  |  | 外遮阳骨架材料规格 | 1)外遮阳立柱:采用不小于50mm×50mm×2mm的热镀锌方管，为保证天沟的排水量主立柱与天沟之间采用连接件架空铰接。 |  |  |
|  |  |  | 2)外遮阳纵梁:采用不小于50mm×50mm×2mm的热镀锌方管。 |  |  |
|  |  |  | 3)外遮阳横梁(中间):采用不小于50mm×50mm×2mm的热镀锌方管。 |  |  |
|  |  |  | 4)外遮阳横梁(端面):采用不小于80mm×50mm×3mm的热镀锌矩形管。 |  |  |
|  |  |  | 5)柱间支撑:采用不小于10mm的热镀锌圆钢。 |  |  |
|  |  | 技术参数 | 1)行程(沿开间方向):不小于4m。 |  |  |
|  |  |  | 2)转速:不低于2.6r/min。 |  |  |
|  |  |  | 3)电源:不小于380V，三相，50Hz。 |  |  |
|  |  |  | 4)电机功率:不小于370W |  |  |
| 3 | 内遮阳系统 | 技术参数 | 传动机械-齿轮齿条传动，采用电机齿轮齿条传动。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 按下控制箱启动开关按钮，电机启动；电机通过传动机构驱动传动轴运转, 传动轴通过连接件带动驱动杆在幕线上平行移动，驱动杆拉动幕布一端缓慢展开，全部展开后触动行程限位器开关，电机停止，该行程运行结束。 |  |  |
|  |  | 系统组成 | 系统包括控制部分、传动机构、行程限位开关、幕线及幕布等。 |  |  |
|  |  |  | （1）构架：安装在复合梁的上弦杆。 |  |  |
|  |  |  | （2）传动机构：采用专用齿轮齿条机构，通过减速电机与之连接的传动轴输出动力。包括传动轴、驱动杆、连接件等，传动轴，中部与电机相连，其余部分齿条均布相连；驱动杆和推幕部分采用铝型材组件，横向布置，拉动幕面开合，使幕布在运行中平展美观。 |  |  |
|  |  |  | （3）幕布及幕线：上层幕布采用编织幕布；下层幕布采用节能保温幕布。 |  |  |
|  |  |  | （4）控制部分：控制箱内装配有幕展开与合拢两套接触器件，可手动开停；又可通过行程开关，实现自动停车。 |  |  |
| 4 | 内保温系统 | 系统组成 | 植物工厂内保温系统，安装在植物工厂内桁架下弦上。内保温运行原理与外遮阳相同，采用减速电机及拉幕专用A型齿轮和齿条，质量可靠、运行平稳。同时采用植物工厂专用驱动边铝型材作为动幕杆带动保温幕运行。 | 1 | 套 |
| 5 | 风机湿帘降温系统 | 系统组成 | 系统主要由湿帘、大流量轴流风机、循环水系统三部分组成。 | 1 | 套 |
|  |  |  | (1)湿帘:高不低于2m，厚不小于0.1m，使用寿命5年以上，同时配置铝合金边框。 |  |  |
|  |  |  | (2)水泵单机功率不小于2kW。 |  |  |
|  |  |  | (3)供水系统包括过滤器、阀门、管道、水池等。 |  |  |
|  |  |  | (4)风机:每开间1台，排风量不小于42000m³/h，分2组控制。 |  |  |
| 6 | 高压喷雾系统 | 系统组成 | （1）高压机组成套设备。采用新型连结式高压喷雾机。 | 1 | 套 |
|  |  |  | （2）过滤系统。采用RO过滤器，能有效去除水中的杂质。 |  |  |
|  |  |  | （3）自动控制系统。全自动电子触摸屏控制系统，48小时循环控制，可以定时，实现湿度温度控制。 |  |  |
|  |  |  | （4）喷头。材料为不锈钢，采用分体设计，牢固耐用，便于清洗。 |  |  |
|  |  |  | （5）高压管线及管件。管线及管件均为铜制，使用寿命可达10年以上。 |  |  |
|  |  |  | （6）泄压装置。安装于管路末端，便于放水及维修。 |  |  |
|  |  |  | （7）供水装置。包括储水箱，供水管等。 |  |  |
|  |  | 系统功能 | （1）降温、增湿、除尘效果明显，均匀度高 |  |  |
|  |  |  | （2）具有打药、消毒、除臭、净化空气等多种用途 |  |  |
|  |  |  | （3）运行时具有良好的景观效果 |  |  |
|  |  |  | （4）全部管路采用高压管及管件，耐侯性佳，耐酸碱，便于安装拆卸 |  |  |
|  |  |  | （5）设备占地少，节省空间 |  |  |
|  |  |  | （6）可实现定时自动控制，运行管理方便。 |  |  |
| 7 | 水肥一体化系统 | 蓄水罐 | 不小于1.0mm镀锌钢板,PVC内衬,容积不小于30m³。 | 1 | 个 |
|  |  | 恒压变频控制柜 | 1.转矩提升:单位，0.1%，范围0-30%； | 1 | 个 |
|  |  |  | 2.上限频率:0.01Hz，范围：0~120Hz； |  |  |
|  |  |  | 3.下限频率:0.01Hz，范围：0~120Hz； |  |  |
|  |  |  | 4.基底频率:0.01Hz，范围：0~400Hz； |  |  |
|  |  |  | 5.3速设定（高速）:单位，0.01Hz，0~400Hz； |  |  |
|  |  |  | 3速设定（中速）：0.01Hz，0~400Hz； |  |  |
|  |  |  | 3速设定（低速）：0.01Hz，0~400Hz： |  |  |
|  |  |  | 6.加速时间:单位，0.1s，0-3600s； |  |  |
|  |  |  | 7.减速时间：单位，0.1s，0-3600s； |  |  |
|  |  |  | 8.输入相数：3PH三相； |  |  |
|  |  |  | 9.输入电压：AC380V±15%； |  |  |
|  |  |  | 10.输入频率：47Hz-63Hz； |  |  |
|  |  |  | 11.功率：不小于3Kw。 |  |  |
|  |  | 水泵 | 不锈钢泵体，Q=16m³/h H=32m 380V 3KW | 2 | 台 |
|  |  | 自动反冲洗砂石+叠片组合过滤器 | 1.尺寸约为：24寸*2（单罐直径不小于600mm)； | 1 | 套 |
|  |  |  | 2.进出口管径不小于3寸； |  |  |
|  |  |  | 3.过流量20-40m³; |  |  |
|  |  |  | 4.过滤单元:不少于3组； |  |  |
|  |  |  | 5.单元最大流量:40M3/h； |  |  |
|  |  |  | 6.工作压力:0.3-1Mpa(4.35psi-15psi)； |  |  |
|  |  |  | 7.压力损失(bar):0.08-0.8bar(1.2psi-12psi)； |  |  |
|  |  |  | 8.反冲洗压力(bar):≧2.8bar(75psi)； |  |  |
|  |  |  | 9.最高工作温度(℃):70℃(158℉)； |  |  |
|  |  |  | 10.精度 |  |  |
|  |  |  | (um):不小于130um, |  |  |
|  |  |  | 11.材质:增强尼龙,PP； |  |  |
|  |  |  | 12.反冲洗时间:10-20秒； |  |  |
|  |  |  | 13.反冲洗流量:不低于8.11m3/h³2； |  |  |
|  |  |  | 14.过滤面积:不小于1760cm3； |  |  |
|  |  |  | 15.进出口接口:3”卡箍。 |  |  |
|  |  | 灌溉系统 | 1.配套作物及其栽培方式滴灌； | 1 | 套 |
|  |  |  | 2.不少于2L/h 30cm间距。 |  |  |
|  |  | 施肥机 | 1、三路文丘里施肥通道吸肥，一路备用； | 1 | 个 |
|  |  |  | 2、配备转子流量计，可手动调节施肥量，施肥量最大可达660L/H； |  |  |
|  |  |  | 3、工业施肥泵,功率：2.2kw，扬程72m，流量4m³/h，工作稳定可靠； |  |  |
|  |  |  | 4、注肥压力可达6公斤，带压力传感器监测，可设置压力上下限报警保护，出现故障时，系统自动停止运行； |  |  |
|  |  |  | 5、配精密电动阀+超声波流量传感器，可定比定量自动配肥，实时监测肥料瞬时流量和累计流量； |  |  |
|  |  |  | 6、10寸触摸屏，显示清晰，操作灵敏，登录界面支持管理员密码登记，防止任意操作； |  |  |
|  |  |  | 7、智能灌溉，可定时定量灌溉，可设定轮灌模式； |  |  |
|  |  |  | 8、系统可实现实时数据显示、时间设置、触摸控制、上下限设置、定时控制、分区灌溉、轮灌模式、系统参数设置等，操作方式多样，满足不同需求； |  |  |
|  |  |  | 9、可实时实现EC\PH肥料浓度检测，肥液酸碱度检测； |  |  |
|  |  |  | 10、管道压力监测，压力上下限报警保护，出现故障时，系统自动停止运行； |  |  |
|  |  |  | 11、可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量； |  |  |
|  |  |  | 12、可以根据外部土壤环境条件，自动实施灌溉； |  |  |
|  |  |  | 13、无线数据传输+物联网云端平台监测、远程控制+手机微信端数据监测、控制； |  |  |
|  |  |  | 14、可设定轮灌控制程序，每个灌溉通道可设置16个灌溉程式； |  |  |
|  |  |  | 15、 可扩展接入无线智能网关，与田间无线阀门控制器联动，可拓展1~254路阀门控制器 |  |  |
|  |  |  | 16、 可扩展接入解码控制系统，与田间解码控制器联动，可拓展1~254路解码控制器； |  |  |
|  |  |  | 17、可扩展气象站、土壤墒情等； |  |  |
|  |  |  | 18、拓展一路输出干接点，控制变频水泵，预留主管道流量监测接口以及搅拌电机等继电器控制接口 |  |  |
|  |  |  | 19、支持手机端、电脑端控制，可实现 WEB 远程监控，APP 移动监控，设备故障诊断，远程编程，远程排障，故障报警处理，故障追忆等等功能； |  |  |
|  |  |  | 20、水肥机箱体整体尺寸：约830*770*1250mm； |  |  |
|  |  |  | 21、支持XPH、标准MODBUS双协议切换； |  |  |
|  |  | 施肥桶 | 1.容积：不小于0.5m³; | 3 | 个 |
|  |  |  | 2.容量：不小于500L； |  |  |
|  |  |  | 3.罐体：平底； |  |  |
|  |  |  | 4.用于水溶肥的搅拌及装载，配合水肥一体机使用。 |  |  |
|  |  | 施肥搅拌泵套装 | 搅拌泵0.75KW、配扇叶搅拌杆等。 | 3 | 套 |
|  |  | 连接配件 | 1.国标、适配、其他满足采购人、设计要求； | 1 | 套 |
|  |  |  | 2.三通、固定卡扣、胶水、螺丝钉等。 |  |  |
| 8 | 物联网传感器系统 | 植物工厂环境六要素监测设备 | 1.空气温度传感器量程：-50～100℃;分辩率：0.1℃; 准确度：±0.4℃; | 2 | 个 |
|  |  |  | 2.空气湿度传感器量程：0～100%RH；分辨率：0.1%RH； 准确度：±3%RH； |  |  |
|  |  |  | 3.土壤温度传感器量程：-50～100℃;分辩率：0.1℃; 准确度：±0.5℃; |  |  |
|  |  |  | 4.土壤水分传感器量程：0～100%RH；分辨率：0.1%RH； 准确度：±5%RH； |  |  |
|  |  |  | 5.照度传感器量程：200000LU×;精度：±5LU×，分辨 率：1LU×； |  |  |
|  |  |  | 6.土壤PH值量程：0~14AKN；精度：±0.02AKN；响应时间：＜10秒(水中)； |  |  |
|  |  |  | 7.土壤盐分/电导率盐分量程：0～15000mg/L；分辨率： |  |  |
|  |  |  | 1mg/L；准确度：＜5%； |  |  |
|  |  |  | 8.电导率量程：0~20mS/cm；分辨率：0.01mS/cm；准 |  |  |
|  |  |  | 确度：＜5%。 |  |  |
|  |  | 土壤墒情 传感器 | 1.土壤含水量测量范围：干土~饱和土;测量精度：± 2%； | 2 | 套 |
|  |  |  | 2.土壤温度温度测量范围：-25～80℃; |  |  |
|  |  |  | 3.温度测量精度：±0.5℃; |  |  |
|  |  |  | 4.4G（兼容3G、2G）无线通讯;RS485本地通讯； |  |  |
|  |  |  | 5.供电方式内部磷酸铁锂电池供电;外部太阳能电池 板;适配器供电外壳； 防护等级：不低于IP68。 |  |  |
|  |  | 二氧化碳 传感器 | 1.量程范围：0～2000ppm；准确度：±（40ppm+2%F²S）； | 2 | 个 |
|  |  |  | 2.分辨率：1ppm。 |  |  |
|  |  | 作物长势 监测站 | 1.太阳能板尺寸规格:约为L401*W256*H35.4mm； | 2 | 套 |
|  |  |  | 2.立杆尺寸规格：145*145*1200MM； |  |  |
|  |  |  | 3.太阳能板功率：15W； |  |  |
|  |  |  | 4.电池容量：7500mAh/7.4V； |  |  |
|  |  |  | 5.摄像头：1600W像素； |  |  |
|  |  |  | 6.温度测量范围：-30～80℃; |  |  |
|  |  |  | 7.防水防尘：不低于IP65； |  |  |
|  |  |  | 8.工作温度：-20-60℃; |  |  |
|  |  |  | 9.通讯：4G。 |  |  |
| 9 | 可移动式苗床 | 规格要求 | 移动苗床宽不大于1.75m，高不小于0.75m。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 苗床支架及支脚采用焊接连接，苗床与基础采用螺栓连接。苗床网片采用热镀锌菱形焊接网，苗床边框采用铝合金边框。其他构件全部采用热镀锌处理，不能有任何明显的锐角毛刺存在。 |  |  |
|  |  | 材料要求 | (1) 支架立柱采用不小于30mm×30mm×2mm的镀锌矩形管； |  |  |
|  |  |  | (2) 支架横梁采用不小于30mm×30mm×2mm的镀锌矩形管； |  |  |
|  |  |  | (3) 支架斜支撑采用不小于30mm×30mm×2mm的镀锌角钢； |  |  |
|  |  |  | (4) 网片支撑横梁采用不小于40mm×20mm×2mm的镀锌矩形管。 |  |  |
|  |  |  | (5)边框采用不小于65mm×40mm×1.5mm的专用铝合金型材。 |  |  |
|  |  |  | (6)网片支撑管采用不小于p19mm×1.5mm的镀锌圆管 |  |  |
|  |  |  | (7)侧面斜撑采用不小于30mm×30mm×2mm的镀锌角钢。 |  |  |
|  |  |  | (8)防侧翻限位板采用不小于4mm的厚镀锌板。 |  |  |
|  |  |  | (9)转动轴管采用不小于$40mm×2.5mm的镀锌管。 |  |  |
|  |  |  | (10)网片采用不小于50mm×80mm×2mm×2mm的菱形镀锌焊接网(11)转动轴管限位采用不小于30mm×30mm×2mm的镀锌角钢。 |  |  |
|  |  | 安装技术要求 | 植物工厂内苗床排列整齐，高低一致，通长方向排列直线误差不超过10mm，苗床外观不得有明显的质量缺陷。整个苗床宽度误差不超过10mm。转动手柄应转动灵活，工作台移动平稳可靠，防侧翻装置安全有效。 |  |  |
| 10 | 植物工厂数字孪生系统 | 概述 | ▲（1）标准化种植培训管理系统包括WEB端和APP端控制； | 1 | 套 |
|  |  |  | ▲（2）功能模块分为实时数据、设备管理、视频监控、信息告警及个人信息管理等功能，既能满足用户查看植物生长环境的实时数据，也能对植物生长环境设备进行管理，以及实时监控植物生长过程。同时，用户也可以及时收发植物生长过程中的告警信息等； |  |  |
|  |  |  | （3）支持通过应用软件平台可将土壤信息感知设备、空气环境监测感知设备、外部气象感知设备、视频信息感知设备等各种感知设备的基础数据进行统一存储、处理和挖掘，通过中央控制软件的智能决策，形成有效指令，通过报警，指导管理人员或者直接控制执行机构的方式调节设施内的小气候环境，为作物生长提供优良的生长环境，对作物进行科学施肥灌溉。 |  |  |
|  |  | 具体功能参数 | (1)★支持全天或分时段实时监控温度、CO2浓度、湿度、营养液的EC值、PH值及其液位等等；（响应文件中提供软件截图，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | (2)★支持打开或关闭实时数据等告警开关，并设置其相应的告警上限值和下限值；（响应文件中提供软件截图，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | (3)★支持提供植物工厂空气温/湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温/湿度、土壤养分、环境气象的历史数据查询功能，提供植物工厂环境预警事件信息的查询功能；（响应文件中提供软件截图，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | (4)支持将植物工厂内空气温度、空气湿度、CO2浓度等环境监测数据以及环境预警事件信息以图表形式或曲线图形式形成统计报表，供管理人员做出适当的作物生长管理、分析与决策； |  |  |
|  |  |  | (5)支持显示出植物工厂内各测量参数的日、月、季、年参数变化曲线根据该曲线可合理的设置系统参数值并分析各参数变化对作物生长产生的影响；可将植物工厂内数据测量结果存储为报表形式，对各参数进行分析和浏览，供其他研究之用； |  |  |
|  |  |  | (6)★支持分别控制LED灯的手动或自动开关及光照强度，同时设置时间段自动开关；（响应文件中提供软件截图，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | (7)★支持实现对空气温湿度传感器、CO2传感器等环境监测设备以及植物工厂内的环流风机、湿帘、顶开窗、侧开窗等环境调控设备的工作、运行状态进行远程定时自动或手动远程巡检,对设备的工作运行状态进行统计管理，用于记录和查询每个设备的工作状态情况(正常/故障/损坏)工作年限、检修、保养信息。（响应文件中提供软件截图，加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | (8)支持在首页查看设备的数量和使用状态； |  |  |
|  |  |  | (9)支持视频监控，可实时动态直播，同时也支持视频监控回放功能； |  |  |
|  |  |  | (10)水肥一体化灌溉监管系统应包括环境监测、灌溉统计、施肥统计、灌溉控制、施肥控制、设备管理、系统管理、用户管理、灌溉报警等功能。支持将土壤环境感知、空气环境感知、营养液环境感知、视频监控感知、采集控制系统、生理生态监测系统、无线传感器网络系统本地展示系统、数据管理服务系统、远程发布系统等集成。 |  |  |
|  |  |  | (11)水肥一体化灌溉监管系统支持远程登录，视频查看现场实况，水肥一体化灌溉监管系统； |  |  |
|  |  |  | (12)支持无线传感，种植区实时环境墒情监测预警系统，根据数据分析，及时灌溉施肥。 |  |  |
|  |  | 预警管理系统 | 配置声光报警器及APP弹窗报警器。遇到环境控制参数超限等情况时，即时发送报警弹窗，用户能在第一时间收到设备报警信息； |  |  |
|  |  | 数据驾驶舱 | 植物工厂数据大屏，展示植物工厂内实时环境参数、视频监控、报警信息、种植消息、工厂基本信息、设备基本信息等； |  |  |
| 11 | 监控、网络弱电系统 | 智能球型摄像机 | 1.宽动态：不小于120dB超宽动态；焦距：4.8-110mm，23倍光学，不小于200万像素视场角：57.6-2.7度(广角-望远)；水平范围：360°; | 3 | 个 |
|  |  |  | 2.垂直范围：-15°-90°(自动翻转)； |  |  |
|  |  |  | 3.水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设；水平预置点速度：80°/s；垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s；主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(1920³1080)；60Hz: |  |  |
|  |  |  | 30fps(1920³1080)； |  |  |
|  |  |  | 4.视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG；支持萤石接入； |  |  |
|  |  |  | 5.报警输入：1路报警输入；报警输出：1路报警输出； |  |  |
|  |  |  | 6.音频输入：1路音频输入；音频输出：1路音频输出； |  |  |
|  |  |  | 7.具有RS-485接口；红外照射距离：100m；防补光过：支持； |  |  |
|  |  |  | 8.供电方式：DC12V；电流及功耗：22Wma×（其中红外灯7Wma×）工作温湿度：-30℃-65℃,湿度小于90%； |  |  |
|  |  |  | 9.恢复出厂设置：支持； |  |  |
|  |  |  | 10.防护：不低于IP66。 |  |  |
|  |  | 硬盘录像机及储存设备 | 1.1U315系列机箱； | 1 | 套 |
|  |  |  | 2.16路H.265、H.264混合接入； |  |  |
|  |  |  | 3.160M接入存储/80M转发； |  |  |
|  |  |  | 4.支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议 |  |  |
|  |  |  | 1盘位，8TB硬盘； |  |  |
|  |  |  | 5.1个HDMI接口，1个VGA接口,HDMI与VGA同源高清 |  |  |
|  |  |  | 输出； |  |  |
|  |  |  | 6.HDMI支持最大4K（4096×2160）/30Hz输出； |  |  |
|  |  |  | 7.支持最大6个1080P解码； |  |  |
|  |  |  | 8.2个千兆网口； |  |  |
|  |  |  | 9.2个USB2.0； |  |  |
|  |  |  | 10.4进1出报警I/O。 |  |  |
|  |  | 网络交换机 | 1.轻网管提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口； | 1 | 台 |
|  |  |  | 2.支持IEEE 802.3at/af标准； |  |  |
|  |  |  | 3.支持IEEE 802. |  |  |
|  |  |  | 3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3X、IEEE |  |  |
|  |  |  | 4.802.3ab、IEEE 802.3z标准； |  |  |
|  |  |  | 5.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； |  |  |
|  |  |  | 6.支持远程升级； |  |  |
|  |  |  | 7.支持6KV防浪涌（PoE口）； |  |  |
|  |  |  | 8.支持PoE输出功率管理； |  |  |
|  |  |  | 9.千兆网络接入设计； |  |  |
|  |  |  | 10.线速转发； |  |  |
|  |  |  | 11.存储转发交换方式； |  |  |
|  |  |  | 12.坚固式高强度金属外壳； |  |  |
|  |  |  | 13.无风扇设计，高可靠性； |  |  |
|  |  |  | 14.整机最大POE供电功率：110W。 |  |  |
| 12 | 物联网智能控制柜 | / | 根据面积及施工方案定制，包括软件、辅助设备等，保证植物工厂正常运行；配置相应的控制与管理系统，支持光、温、水、气、肥的智能控制与管理。通过箱内触摸屏可对温度、湿度、CO2浓度、光源状态等环境数据进行实时查看与调控。 | 1 | 台 |
| 13 | 显示屏 | / | 面板尺寸：不小于98英寸 | 1 | 台 |
|  |  |  | 分辨率：不低于3840×2160 |  |  |
|  |  |  | 背光技术：LCD |  |  |
|  |  |  | 可视角度：178°/178°(水平/垂直) |  |  |
|  |  |  | 刷新率：60Hz |  |  |
|  |  |  | 处理器：Amlogic T972 |  |  |
|  |  |  | 内存：≥4GB |  |  |
|  |  |  | 存储空间:≥64GB |  |  |
|  |  |  | 音箱:2×8W |  |  |
|  |  |  | 壁挂功能：支持 |  |  |
| 14 | 配电系统 | / | 本系统主要对植物工厂的天窗、内保温、风机、湿帘水泵、湿帘外翻窗、循环风扇、加温等所有电气设备进行电气控制。需具有热过载和断路双重保护，所有控制回路和指令电器 | 1 | 套 |
|  |  |  | 均采用交流24V，采用可靠的接地装置。电气控制系统由配电箱、电线、电缆等组成。对各部分的要求如下： |  |  |
|  |  |  | (1)配电箱:植物工厂内所有电气设备应经配电箱进行供电与控制，配电箱面板上装有各种指示灯及按钮、开关，要标示清楚、准确，安装有序。指示灯、按钮开关等电气产品均选用优质产品。 |  |  |
|  |  |  | (2)电机装有限位保护装置，要求限位精确。 |  |  |
|  |  |  | (3)控制系统应具有正常的过载过流保护装置。 |  |  |
|  |  |  | (4)电源进线为三相四线制，接地符合国家标准。 |  |  |
|  |  |  | (5)电线、电缆的选型和铺设符合国家标准。 |  |  |
| 15 | 交互式平板显示系统 | 触控一体机 | 一、屏幕显示 | 2 | 台 |
|  |  |  | 1. 采用A规液晶屏，背光采用 DLED直下式光源，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超清4K，3840×2160，刷新率60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 |  |  |
|  |  |  | 2. 整机亮度：≥500cd/m2，对比度：≥5000:1，色域（色彩覆盖率）：≥93%；透光率≥90%，灰度等级为256级。 |  |  |
|  |  |  | 3. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和SRGB 模式，在 sRGB 模式下可做到高色准△E≤1.5。 |  |  |
|  |  |  | 4. 整机采用硬件低蓝光设计，在源头减少有害蓝光波段能量，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄，有效减少蓝光对使用者的视力伤害，蓝光辐射能量不低于 A 级性能要求。 |  |  |
|  |  |  | 5. 整机视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度 LB)符合IEC62471 标准，LB 限值范围0.3(蓝光危害最大状况下)。 |  |  |
|  |  |  | 6. 整机采用零贴合方式，即钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 |  |  |
|  |  |  | 二、整机要求 |  |  |
|  |  |  | 1. 内置安卓系统，CPU采用四核，安卓系统版本≥11.0，内存不低于3GB RAM，存储不低于16GB ROM, 支持OTA在线升级。 |  |  |
|  |  |  | ★2. 整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持不低于5.1版本，工作距离≥12米，可连接蓝牙耳机、音响等外部蓝牙设备。 |  |  |
|  |  |  | 3. 内置4.2声道音箱，中音喇叭≥2个，高音喇叭≥2个，低音喇叭≥2个，额定总功率不低于60W。（需提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | 4. 整机内置不低于两路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点均采用独立模块。WIFI和AP支持2.4GHz&5GHz双频段，支持802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，支持WIFI5&WIFI6版本。 |  |  |
|  |  |  | 5. 支持两个应用同时运行，可同时运行两个软件，互不影响，同时可以支持关闭一个软件另一个软件全屏。 |  |  |
|  |  |  | 6. 支持智能手势息屏，通过三指长按屏幕达到息屏状态，显示屏息屏后，不中断音频播放。 |  |  |
|  |  |  | 7. 无需借助PC，内置专业硬件自检维护工具，不接受第三方工具，可一键进行硬件自检，包括但不限于对OPS电脑状态、网络状态、光感系统、CPU配置进行检测和故障提示。 |  |  |
|  |  |  | 8. 整机支持OPS电脑还原模式，通过设置菜单的windows系统还原进行操作，无需专业人员即可轻松恢复电脑系统，解决使用中产生的故障问题，为防止误操作，不接受前置物理按键还原方式。 |  |  |
|  |  |  | 9. 支持全通道窗口一键窗口下移功能，支持通按钮操作显示窗口进行下移，并支持点击恢复显示全屏窗口。 |  |  |
|  |  |  | 10. 支持20点红外触控，无需安装驱动和校准定位； |  |  |
|  |  |  | 三、外观设计 |  |  |
|  |  |  | 1. 整机内置非独立的高清摄像头，≥1300万像素，视角不低于120度，且内置非独立外扩展不低于6阵列的降噪麦克风，可识别距离≥12米。 |  |  |
|  |  |  | 2. 整机具备不少于5个具有中文标识的前置接口，包括≥2个USB3.0接口（插入的U盘均能被Windows及安卓系统识别），≥1路Type C全功能接口(需支持数据传输、多媒体音视频传输和PD快充)，≥1路USB Touch接口，≥1个HDMI in接口。前置接口具备隐藏式接口设计，支持防尘，防止粉笔灰落入。 |  |  |
|  |  |  | 3. 整机后置接口至少具备：USB3.0，USB2.0接口，USB Touch接口，HDMI 输入接口，RJ45网络接口，RS232输入接口，VGA输入接口，HDMI 输出接口，Line out音频输出接口。 |  |  |
|  |  |  | 4. 考虑到须连接其它多媒体设备，须提供千兆网络接口（非OPS网络接口），同时支持安卓和OPS电脑Windows双系统有线网络联网。 |  |  |
|  |  |  | 5. 为了满足使用者便于操作的功能，具有中文标识的前置物理按键不低于6个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏、节能。 |  |  |
|  |  |  | ★6. 前置按键具备一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。（需提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | 7. 前面板具备磁吸区域，可吸附铁质金属的书写笔，方便使用。 |  |  |
|  |  |  | 四、安卓白板软件 |  |  |
|  |  |  | 1. 白板支持十笔书写及手掌擦除；白板书写内容支持不少于三种格式导出；支持10种以上平面图形工具；支持8种以上立体图形工具。 |  |  |
|  |  |  | 2. 白板软件支持元素及书写内容快速回溯到之前任意状态，可根据用户情况自行决定回溯到前序的书写状态。（需提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | 3. 白板支持被动笔触压感效果，无需使用主动笔即可实现功能。 |  |  |
|  |  |  | 4. 白板软件支持在书写时自动识别人手和书写笔，可支持打开或关闭该功能。 |  |  |
|  |  |  | 5. 白板分屏：支持最多将白板进行≥6分屏操作，不同学生可对不同分屏下的白板进行不同的书写及擦除动作，且互不影响。 |  |  |
|  |  |  | 6. 白板软件支持智能工具箱，支持智慧书写（思维导图，智能表格）工具及计算器、投票、计时器、聚光灯等多种小工具。 |  |  |
|  |  |  | 7. 白板支持多种分享方式，支持不少于三种分享方式，支持邮件发送，局域网分享，广域网分享，扫码分享等不同分享方式。 |  |  |
|  |  |  | 8. 白板软件内置动态使用说明书，对白板相关功能进行动态功能展示，方便老师一键查看学习白板相关功能。 |  |  |
|  |  |  | 五、内置OPS电脑 |  |  |
|  |  |  | 1. 采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义； |  |  |
|  |  |  | 2. 内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护； |  |  |
|  |  |  | 3. Intel 11代I5及以上CPU，8GB DDR4及以上内存；256G SSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。 |  |  |
|  |  |  | ★4. 内置原厂同品牌的设备系统管家软件，为方便客户解决使用过程中出现的问题,设备系统管家软件一级菜单有“我的客服”按钮,点击就可以直接联系客服进行保修和咨询问题，其中自助功能不限于上门服务/远程服务/维修网点。（需提供功能界面截图并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | ★5. 为方便用户下载升级软件,避免非官方途径下载的软件安装包携带捆绑软件以及病毒木马等，设备系统管家软件需集成同品牌软件商店功能，涵盖市面上常用软件如：办公类、社交类、教育类、影音类等，并具备软件升级、软件分类下载等功能。（需提供功能界面截图并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | 六、教学软件 |  |  |
|  |  |  | 1. 需为备课、授课一体化的教学软件，提供教学资源、课件制作、理化虚拟仿真实验、微课录制等多项功能，一站式完成备授课全流程，软件需具备很强的开放性，下载课件资源需为PPT/PPTX格式，并可直接在PPT中对课件内容进行二次编辑。 |  |  |
|  |  |  | ★2. 应支持本地PPT/WPS智能插件和云端资源等多种备课方式。教师无需第三方编辑器，可以直接在本地PPT课件中通过插件调取试题、微课视频等云端资源，可以自由创建新试题，添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板，上传本地多媒体文件形成互动课件，课件编辑完成可一键同步至云端存储或本地保存，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源。（需提供功能界面截图并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | 3. 应支持云端资源管理功能，通过登陆账户即可实现教学资源文件的异地上传与下载，课件、视频支持链接分享、二维码分享，支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课、板书等教学资源分享给校内指定教师使用。 |  |  |
|  |  |  | 4. 应支持白板教学，能够提供硬笔、竹笔、粉笔、荧光笔、激光笔等不少于10种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供不少于11种画笔颜色，可以在全色卡中任意选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值，支持保存不少于16种自定义颜色； |  |  |
|  |  |  | 5. 白板软件应支持截图、聚光灯、放大镜、计时器、挡板、幕布、录屏等不少于18种教学工具，在白板、PPT全屏播放、电脑桌面下均可调用；支持自定义添加不少于3个工具至工具菜单便于用户快捷选择；支持工具菜单最小化悬浮于桌面，支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上。 |  |  |
|  |  |  | 6. 智能转写：中文转写可支持自由、连续书写并将书写的内容自动转换为楷体汉字，转换文字大小自动跟随手写输入字体大小变化；英文转写支持自由、连续书写多个单词并将书写的内容自动识别转换为印刷体，转换单词大小自动跟随手写输入单词大小变化。（需提供功能界面截图并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | 7. 划词搜索：可以对手写中文及英文板书进行智能识别，自动外部资源搜索，自动检索百度百科、百度网页相应素材辅助教学。（需提供功能界面截图并加盖投标人公章） |  |  |
|  |  |  | 图形识别：支持自由、连续、任意笔顺手绘图形转换成对应的平面几何图形，支持识别不少于12种类型。 |  |  |

（二）商务要求：

1、交货期：合同签订之日起45天内完成安装调试，若采购人不具备安装条件，工期可适当顺延。

2、质保及售后服务要求

（1）产品质保期 3年。

（2）投标人应提供7×24小时热线电话、远程网络等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，1小时内给予明确的响应并解决，12小时内排除故障。

（3）质保期过后具体维护费用由采购人和中标人通过维保合同或协议商定。

（4）投标人应对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

（5）投标人在投标方案中应提供详细的售后服务内容、措施、响应时间等内容。

3、验收要求

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织相应的专业人员进行验收。验收中发现达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须免费维护，并且赔偿由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。验收合格后，双方共同签署验收合格报告。

4、付款方式：

所有设备到货并全部安装完成并经采购人验收合格后支付至合同总额的95%;剩余5%满四年后免息付清。

5、技术培训

中标人需负责对采购人的技术人员进行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。技术培训费用应包含在投标总价。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、投标费用：中标服务费按照本招标文件总则第（五）条规定收取。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑时，视投标人对招标文件的默认；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或者补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 4 | 投标文件组成：资格审查文件、资信及商务文件、技术文件和投标报价文件正本各 1 份；副本各4份。（需提供原件的资料，资料原件装订在正本，资料复印件装订在副本） |
| 5 | 投标截止时间：2024年9月3 月9时00分前 本项目采用不见面开标的形式开标，各投标人自行下载钉钉，在开标截止时间前1小时内招标人将邀请各投标人进入本项目钉钉群签到，并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄至东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：浙江省东阳市白云街道八华南路63号；邮编：322100；联系电话：0579-86683133；联系人：卢佳美），快递邮件应于2024年9月2日17时00分前送达东阳市鑫盛工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，逾期未送达的视为投标人放弃投标。东阳市鑫盛工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往开标室。 |
| 6 | 开标时间：2024年9月3 月9时00分 投标人无须到开标现场开标，但应在授权委托书中注明往来信件的电子邮箱、钉钉号，随时关注电子邮箱、钉钉动态，若在开评标过程中评审小组需要求投标人澄清、说明或者补正的，均通过授权委托书中指定的电子邮箱或钉钉中进行澄清、说明或者补正，投标人对电子邮箱或钉钉中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。 |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果公告于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网（http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)，公告3个工作日。 |
| 9 | 《中标通知书》的领取时间：中标人应自中标结果公告结束日起，在三个工作日内，向招标代理机构领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。 |
| 10 | 履约保证金： 履约保证金为中标价的1%，在领取中标通知书前交纳至采购人指定账户或办理保函手续（保函期限应大于履约期限2个月），保函手续也可在东阳市鑫盛工程咨询有限公司办理（办理保函需提供资料详见附件）。 |
| 11 | 签订合同时间：发出《中标通知书》之日起30日内。 |
| 12 | 中标人与浙江广厦建设职业技术大学签订采购合同，合同签订后，送东阳市人民政府国有资产监督管理办公室备案。 |
| 13 | 付款方式： 标一：所有货物到货并全部安装完成并经采购人验收合格后支付至合同总额的 95%;剩余5%满四年后免息付清。 标二：所有设备到货并全部安装完成并经采购人验收合格后支付至合同总额的95%;剩余5%满四年后免息付清。 |
| 14 | 交货地点：东阳市内，采购人指定的地点。 验收：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织相关人员进行验收，验收合格后，采购人出具验收报告；验收费用由中标人承担；采购人出具一式二份验收报告，一份由中标人保管，一份由东阳市鑫盛工程咨询有限公司（原件）存档。 |
| 15 | 供应商有下列情形之一的，将以失信单位上报东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。 1、提供虚假材料谋取中标、成交的； 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； 6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益； 7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同； 8、未按照采购文件确定的事项签订采购合同； 9、将采购合同转包； 10、提供假冒伪劣产品； 11、擅自变更、中止或者终止采购合同。 12、其他严重扰乱招投标程序的。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天。 |
| 17 | 招标人对投标人的落选不作出任何解释。 |
| 18 | 采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于东阳市鑫盛工程咨询有限公司。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

## 一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市鑫盛工程咨询有限公司（“招标方”）和浙江广厦建设职业技术大学（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7. “▲”、“*”系指实质性要求条款，“★”系指重要指标。

（三）招标方式  本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件），委托代理人应当是投标人的在职正式职工（投标人本单位缴纳社保花名册为准）。

▲（五）投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担与本次投标有关的全部费用。

- 2、中标服务费：东阳市鑫盛工程咨询有限公司（详见本条下列表格收费标准），向中标人收取中标服务费，在中标结果公示结束之日起3天内（在领取中标通知书前）交纳。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |  |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 下浮10% |
| 100-500万元 | 1.1% | 下浮30% |

中标服务费由中标人汇至以下账户：

帐户名称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司金华东阳支行

账号：356090100100082625

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（八）特别说明：

*1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。

评审时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式，来确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

*2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

*3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

*5. 评标委员会认为预中标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响成果质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；预中标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

*6. 招标方不保证最低报价者为中标人。

*7. 为维护国家利益及招标方自身利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

（九）质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门反映。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

▲（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。

1.资格审查文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)；

（4）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（5）代理机构社会评价表；（加盖投标单位公章的原件装订在正本）

（6）投标声明书 (格式见附件) ；

（7）投标人情况介绍；

（8）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.技术文件

标一：

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）技术响应情况；

（3）项目实施方案；

（4）实施团队；

（5）应急方案；

（6）质保期；

（7）合理化建议；

（8）产品配置清单（格式见附件）；

（9）投标人认为有必要提供的其它文件。

标二：

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）技术响应情况；

（3）项目实施方案；

（4）实施团队；

（5）应急方案；

（6）质保期；

（7）合理化建议；

（8）产品配置清单（格式见附件）；

（9）投标人认为有必要提供的其它文件。

3.资信及商务文件

标一：

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）同类项目业绩；

（4）认证证书；

（5）售后服务；

（6）环保、节能产品；

（7）服务费承诺书（格式见附件）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。

标二：

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）同类项目业绩；

（4）认证证书；

（5）售后服务；

（6）环保、节能产品；

（7）服务费承诺书（格式见附件）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（格式见附件）；

（3）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（4）监狱企业证明文件；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括货款、标准附件、包装、运输、装卸、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、培训费、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价和总价不作调整。（标一）

标报价是履行合同的最终价格，投标报价包括本项目的货款、软件升级、包装运输费、安装调试费、人员培训、运行维护费、技术支持、售后服务、验收等完成本项目的一切费用及税金。投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在本项投标报价中，合同单价和总价不做调整。（标二）

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）履约保证金

▲1.履约保证金交纳形式：汇票、电汇、转账、保函

▲2.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，履约保证金为中标价的1%，在领取中标通知书前交纳至采购人指定账户或办理保函手续（保函期限应大于履约期限2个月），保函手续也可在东阳市鑫盛工程咨询有限公司办理（办理保函需提供资料详见附件）。

▲（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件需盖章签字的地方无论正本或副本必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章和由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的装订、包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包装与密封

1.1投标文件应按以下方法装订、装袋密封标记：资格审查文件、技术文件、资信商务文件及报价文件装订成册，按照投标文件的内容分别包装密封；

1.2密封包装袋内装相应的《资格审查文件》、《技术文件》、《资信商务文件》及《报价文件》正本1份和副本4份；

1.3各密封包装袋封面上应标明“招标编号、投标项目名称、投标文件名称、投标人名称、于2024年9月3 月9时00分前不准启封”等，并在各封口骑缝加盖单位公章；

1.4资格审查文件、技术文件、资信商务文件内不得有商务报价出现，否则作无效标处理。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件要求进行投标确认的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封、包装的；

（3）不能提供真实性查询证明的；

（4）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，及未提供招标文件中标有“ ▲”、“*”等特殊符号的证明文件的；

（5）本项目投标截止之日前三年内，在“信用中国”网站、中国政府采购网有失信行为或被列入受惩黑名单。

（6）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标文件格式未按招标文件规定格式的、未按招标文件规定的内容编制投标文件的或者内容虚假的、未按规定签字或盖章的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述的或意思表述不明确、前后矛盾的或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（10）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（11）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（12）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（13）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.在技术资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“ ▲”、“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）招标文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经评标委员会认定对项目实际使用造成影响的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（6）在资信及商务文件、技术文件内出现报价的；

（7）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（8）法律、法规规定的其它投标无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未填写投标报价或者未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（3）报价超出用户设定的最高限价的。

（4）投标人的报价低于预算金额的50%（含），有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

（5）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（6）法律、法规规定的其它投标无效情况。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间进行开标，投标人无须到开标现场，但投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加开标会议，随时关注开标进度。

（二） 开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.由采购人代表或招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性，由招标代理机构逐一开启各投标人的投标文件；

4.由采购人进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应文件评审环节；

5.将通过符合性审查投标人的技术文件、资信商务文件发放给各评标委员会成员，评标委员会成员对技术文件、资信商务文件进行评审；

6. 技术文件、资信商务文件评分结束后，由代理机构人员公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及技术、资信商务总得分；

7.由代理机构人员宣读各投标人是否属于小型、微型企业待遇，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标服务项目名称），以及招标方认为有必要宣读的其他内容。

8.由招标方做开标记录。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成，评审专家从东阳市国资办专家库中抽取。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核商务报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》 三、采购方式和程序 （二）公开招标 第4点第（2）条规定：对投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是：综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人，本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标人在相关网站上发布中标结果公告，中标公示三个工作日后无异议的，发出《中标通知书》。

4.确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则，按放弃中标资格处理，并由第二预中标人接替中标，以此类推。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,在30日内未完成合同签订的，将被扣罚履约保证金并取消其中标资格，由第二预中标人接替，以此类推。但第二预中标人的投标报价与第一预中标人的投标报价差额大于第一预中标人所交纳的履约保证金时，将重新组织招标。

（二）履约保证金

1. 履约保证金为中标价的1%，在领取中标通知书前交纳至采购人指定账户或办理保函手续（保函期限应大于履约期限2个月），保函手续也可在东阳市鑫盛工程咨询有限公司办理（办理保函需提供资料详见附件）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分，技术、商务资信及其他分60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人(有效投标人为 3家时推荐2名中标候选人，有效投标人大于 3 家时，推荐 3名中标候选人)……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分= (技术分+商务分+资信及其他分) + 价格分

- 二、评标内容及标准

（一）技术、商务、资信及其他分（60分）

技术、商务资信及其他分响应标书要求的投标单位全部进入商务报价评审。

（二）价格分（40分）

（1）价格分采用低价优先法计算，取所有技术、资信商务得分入围投标人中，投标价格最低的投标报价为评标基准价（小型、微型企业待遇报价或监狱企业待遇报价或残疾人福利企业待遇报价低于最低投标报价时，小型、微型企业待遇报价或监狱企业待遇报价或残疾人福利企业待遇报价为评标基准价），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价（或小型、微型企业待遇报价或监狱企业待遇报价或残疾人福利企业待遇报价）×40

（2）参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予20%扣除，用扣除后的价格参与评审，但不重复享受价格扣除。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价的计算方法：

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价=小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）投标人投标报价*（1-20%）

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员有效评分合计数/5

- （四）：技术、商务、资信及其他分评分标准60分

标一：

| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  | 43分 |
| 1 | 技术服务水平 | 技术响应情况 | 根据投标产品响应的技术要求是否符合招标文件的要求及符合程度进行评审，带“▲”条款为实质性必须满足条款，不满足按无效投标处理，带“★”的技术参数条款为重要参数，其余技术参数条款为常规参数，全部响应招标文件要求的得满分25分，每有一条带“★”技术参数负偏离的，扣2分，其余非标★号的技术参数负偏离的，扣1分，扣完为止； | 25 |
| 2 |  | 项目实施方案 | 根据投标人供货（0-3），安装、调试计划（0-3）的完整性和合理性等情况，进行评分。 | 6 |
| 3 |  | 实施团队 | 拟投入本项目人员素质、技术能力、专业分布等情况，进行打分。（需提供证书复印件，并且必须是投标人本单位在职员工，还须提供已在本单位缴纳社保的承诺书并加盖投标人公章，否则不得分） | 4 |
| 4 |  | 应急方案 | 根据投标人针对突发状况应急服务方案的合理性、科学性、可行性由专家进行打分。 | 4 |
| 5 |  | 质保期 | 所投产品在原有质保期基础上，每增加半年，得1分，最高得2分。 | 2 |
| 6 |  | 合理化 建议 | 根据投标人针对本项目提出有实质性意义的优惠措施或合理化建议等情况，进行打分。 | 2 |
| 二 | 商务资信及其他分 |  |  | 17分 |
| 7 | 履约及售后服务能力 | 同类项目业绩 | 投标人自2021年1月以来（以合同签订时间为准），承接的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得4分。（须提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 4 |
| 8 |  | 认证证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书，且在有效期内的每个证书得1分，最多得3分，没有不得分。 （须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分） | 3 |
| 9 |  | 售后服务 | 根据售后服务承诺和保障（0-2）、维修维护响应能力（包括响应时间、维修时间等）（0-2）、备品备件情况等（0-1）方面进行评分。 | 5 |
| 10 |  |  | 根据投标人提供的培训计划，包括人员、时间、培训内容和目标等进行打分。 | 3 |
| 11 | 环保、节能产品 |  | - 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书得1分。 | 2 |

标二：

| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  | 43分 |
| 1 | 技术服务水平 | 技术响应情况 | 根据投标产品响应的技术要求是否符合招标文件的要求及符合程度进行评审，带“▲”条款为实质性必须满足条款，不满足按无效投标处理，带“★”的技术参数条款为重要参数，其余技术参数条款为常规参数，全部响应招标文件要求的得满分25分，每有一条带“★”技术参数负偏离的，扣2分，其余非标★号的技术参数负偏离的，扣1分，扣完为止； 注：投标文件中需提供软件截图等证明材料而未提供视作一项负偏离。 | 25 |
| 2 |  | 项目实施方案 | 根据投标人供货（0-3分），安装、调试计划（0-3分）的完整性和合理性等情况，进行评分。 | 6 |
| 3 |  | 实施团队 | 拟投入本项目人员素质、技术能力、专业分布等情况，进行打分。（需提供证书复印件，并且必须是投标人本单位在职员工，还须提供已在本单位缴纳社保的承诺书并加盖投标人公章，否则不得分） | 4 |
| 4 |  | 应急方案 | 根据投标人针对设备运行突发故障或其它情况提供的应急服务方案进行打分。 | 4 |
| 5 |  | 质保期 | 所投产品在原有质保期基础上，每增加半年，得1分，最高得2分。 | 2 |
| 6 |  | 合理化建议 | 根据投标人提出的合理化建议的可行性、针对性、可实现程度，进行打分。 | 2 |
| 二 | 商务资信及其他分 |  |  | 17分 |
| 7 | 履约及售后服务能力 | 同类项目业绩 | 投标人自2021年1月以来（以合同签订时间为准），承接的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得4分。 （须提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 4 |
| 8 |  | 认证证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书，且在有效期内的每个证书得1分，最多得3分，没有不得分。 （须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分） | 3 |
| 9 |  | 售后服务 | 根据售后服务承诺和保障（0-2）、维修维护响应能力（包括响应时间、维修时间等）（0-2）、备品备件情况等（0-1）方面进行评分。 | 5 |
| 10 |  |  | 根据投标人提供的培训计划，包括人员、时间、培训内容和目标等进行打分。 | 3 |
| 11 | 环保、节能产品 |  | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书得1分。 | 2 |

- 第五章  采购合同主要条款

## 采购合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据    年   月   日东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）、价格

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

本项目履约保证金为中标价1%，金额为____________元。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货地点

1. 交货期：

2.交货地点：

十、付款方式

标一：所有货物到货并全部安装完成并经采购人验收合格后支付至合同总额的 95%;剩余5%满     年后免息付清。

标二：所有设备到货并全部安装完成并经采购人验收合格后支付至合同总额的95%;剩余5%满     年后免息付清。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在小时内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 6.提供一次免费的设备搬迁、安装、调试服务，于    年底前搬迁至新校区。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据本合同约定或招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场清点、拆包等，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。货到后,乙方需按合同约定或招标文件要求安装、调试，甲方应按项目实际进程安排技术验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之   违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之   向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之   向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后，报主管部门备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，按主管部门相关政策执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式陆份，双方各执二份，主管部门、招标代理机构各执一份，其都具有同等法律效力。

甲方（盖公章）：                       乙方（盖公章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                            （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

鉴证方:

法定代表人或受委托人:

（签字）

签约地点：                            签约时间：

注：签订合同时，可以使用项目相关国家标准合同文本

# 第六章　投标文件组成内容及格式

## 一、投标文件封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目

项目编号：

标 项：

投标文件名称：资格审查文件、技术文件、资信商务文件、报价文件

（相应选择一个投标文件封面外包装名称）

投标人名称：

投标人地址：

在2024年9月3 月9时00分之前不得启封

年  月  日

2.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件、技术文件、资信商务文件、报价文件

（相应选择一个投标文件封面外包装名称）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年    月   日

3.资格审查文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件)；

（4）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（5）代理机构社会评价表；（加盖投标单位公章的原件装订在正本）

（6）投标声明书 (格式见附件) ；

（7）投标人情况介绍；

（8）投标人认为有必要提供的其它文件。

4.技术文件

标一：

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）技术响应情况；

（3）项目实施方案；

（4）实施团队；

（5）应急方案；

（6）质保期；

（7）合理化建议；

（8）产品配置清单（格式见附件）；

（9）投标人认为有必要提供的其它文件。

标二：

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）技术响应情况；

（3）项目实施方案；

（4）实施团队；

（5）应急方案；

（6）质保期；

（7）合理化建议；

（8）产品配置清单（格式见附件）；

（9）投标人认为有必要提供的其它文件。

5.资信及商务文件

标一：

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）同类项目业绩；

（4）认证证书；

（5）售后服务；

（6）环保、节能产品；

（7）服务费承诺书（格式见附件）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。

标二：

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）同类项目业绩；

（4）认证证书；

（5）售后服务；

（6）环保、节能产品；

（7）服务费承诺书（格式见附件）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。

6.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（格式见附件）；

（3）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（4）监狱企业证明文件；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 附件一：投标声明书

投标声明书

致：                （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关             （采购内容）项目方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：             （招标采购单位名称）：

我                （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）       （联系方式）        （电子邮箱地址）     （钉钉）以我方的名义参加浙江广厦建设职业技术大学3S园林生态实验室、园林工程实训中心项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

- 我方对委托代理人的签名事项及电子邮箱、钉钉中作出的澄清、说明或补正的相关内容负全部责任。

2、我方本次投标往来信件电子邮箱地址为            、钉钉号：       ，在开评标过程中需澄清、说明或者补正的，均通过该电子邮箱或钉钉进行澄清、说明或者补正。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

*注；此表格格式不得修改。

- 附件三：符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：              （招标采购单位名称）：

我方参与              项目【项目编号：             】采购活动，郑重承诺：

- 具备东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）二、采购当事人 第（三）条规定的条件；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

6、法律、法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

- 附件四： 投标人资信商务、技术自评得分表

投标人技术、资信商务自评得分表

| 序号 | 评分标准 | 得分内容 | 自评 得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                         年   月   日

- 附件五：商务响应表

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

- 附件六：技术响应表

技术响应表

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

- 附件七：产品配置清单

产品配置清单

项目名称：                                             招标编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

- 附件八：同类项目业绩一览表

同类项目业绩证明

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 中标通知书 | 用户 评价 |  |

注：后附投标人同类项目业绩证明材料

法定代表人或负责人或委托代理人签名：

投标人公章：

- 附件九：服务项目组成员及简介

服务项目组成员及简介

项目名称：

| 姓 名 | 本项目拟 任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

投标单位：（盖章）         法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

- 附件十：服务费承诺书

承 诺 书

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

若我公司中标时，在中标结果公示结束后3天内，愿按总则第（五）条规定向东阳市鑫盛工程咨询有限公司支付中标服务费。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月    日

- 附件十一:投标函

投 标 函

致：            （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：             ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格审查文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

- 附件十二: 开标一览表

开标一览表（标一）

招标编号：

投标人名称：                                                    单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量/单位 | 单价 | 投标报价小计 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价大写（人民币）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包括货款、标准附件、包装、运输、装卸、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、培训费、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价和总价不作调整。

4、工期：               （必须填写）。

5、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件十三: 开标一览表

开标一览表（标二）

招标编号：

投标人名称：                                                    单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量/单位 | 单价 | 投标报价小计 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价大写（人民币）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，投标报价包括本项目的货款、软件升级、包装运输费、安装调试费、人员培训、运行维护费、技术支持、售后服务、验收等完成本项目的一切费用及税金。投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在本项投标报价中，合同单价和总价不做调整。

4、工期：               （必须填写）。

5、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件十四：中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（填写中型企业或小型企业或微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（填写中型企业或小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

- 如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件十五：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 附件十六：东阳市采购项目验收方案

东阳市采购项目验收方案

根据《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》、参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，为做好              采购项目的验收管理工作，特制定本项目验收方案，具体如下。

一、验收项目说明

1、招标编号：

2、服务内容：

二、验收小组人员

1、本次验收由             组织。

2、验收小组成员名单：

3、验收小组成员签名：

三、验收方法与内容

四、验收时间

五、验收地点

六、验收程序

采购单位（盖章）：

年  月  日

- 附件十七：代理机构社会评价表

代理机构社会评价表

代理机构名称：

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |
|  | 是否严格执行采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

填表人签字盖章：                    日期

注：投标单位须加盖单位红章。

- 附件十八：履约保证金办理保函需提供资料

履约保证金办理保函需提供资料

- 营业执照

- 法人身份证

- 近两年财务报表

- 资质证书或安装，维修证书

- 中标通知书

- 招标文件电子版

- 信用反担保函

注：所有资料复印件加盖公章

信用反担保保证函

中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司：

鉴于中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司向

公司出具《供货履约保证保险》保单（保单编号：               ），并承担相应的保险责任（具体以保险合同条款为准），最高保险金额为人民币（大写）             （小写：    ）；为促进该业务的良好开展，

有限责任公司（以下称本信用反担保保证人）愿意为中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司在保险合同项下的一系列保险保障提供信用反担保保证，同意履行以下保证内容：

一、 本信用反担保保证人同意承担的保证范围：

（一）中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司承保的保单号为：         的供货履约保证保险合同约定的保险责任、保险金额和履行保证责任而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费、公告费、保全费、律师费等）及损失；

（二）本信用反担保保证人承担保证责任的方式为连带保证责任。

二、本信用反担保保证人承担的保证期间为：从中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司与本信用反担保保证人签订的保险合同生效之日起，至保险合同结束之日起的两年届满时止。

三、中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司所承保的《供货履约保证保险》合同发生保险事故后，有权要求本信用反担保保证人优先履行偿债责任，且优先偿债比例为100%。

四、本信用反担保保证人放弃反担保措施的优先偿债抗辩权。

信用反担保保证人：

年  月   日