永康市乡镇（街道）专职消防队2024年

消防器材装备采购项目

招 标 文 件

项目编号：DTCG-YK2024-055-2

采 购 人：永康市消防安全和救援管理服务中心

采购代理机构：浙江鼎泰工程管理有限公司

二○二四年十一月

# 目  录

- 第一章   招标公告

- 第二章   投标人须知

- 第三章   开标和评标须知

- 第四章   技术服务要求及货物需求一览表

- 第五章   商务要求

- 第六章   附件—投标文件格式

- 第七章   永康市政府采购合同（样本）

第一章  招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江鼎泰工程管理有限公司受永康市消防安全和救援管理服务中心的委托，对其永康市乡镇（街道）专职消防队2024年消防器材装备采购项目公开招标采购，欢迎国内有相应资质的投标人参加投标。

一、项目编号: DTCG-YK2024-055-2			    采购计划文号：临[2024]2860号

二、采购组织类型：分散采购委托中介

三、招标项目概况（内容、数量、预算金额、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市乡镇（街道）专职消防队2024年消防器材装备采购项目 | 1批 | 703.966万元 最高限价：586万元 | 详见第四章 |

四、投标供应商资格要求:

（一）基本条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、投标人另须提供本项目采购《投标承诺函》（格式详见格式附件）。

3、本次招标不接受联合体投标人。

（二）特定条件：

无

- 是否专门面向中小微企业：否。

- 五、获取招标文件方式

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3、方式：潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

本项目拒绝接受纸质投标文件。

七、投标截止时间：2024年12月02日09:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标文件收件填写人：浙江鼎泰工程管理有限公司，收件人：陈琳，联系方式：18869927759，收件地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:00。

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。若供应商在规定时间内（2024年12月02日09:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

八、开标时间：2024年12月02日09:00

九、开标地址：金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼)六楼开标室。

十、投标保证金：本项目不收取投标保证金

## 十一、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:

鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。

质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.企业信用融资:省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购(https://www.zizfcg.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcy.gov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

# 6.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江鼎泰工程管理有限公司

联系人： 陈琳    联系电话： 18869927759、18869927795

地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室

2、采购人名称：永康市消防安全和救援管理服务中心

联系人：徐昌昊       联系电话：15798124651

质疑联系人：项桦     联系电话：15268637210

地址：浙江省金华市永康市飞凤路46号

3、同级政府采购监督管理部门名称：永康市财政局政府采购监管科

联系人：徐老师     监督投诉电话：0579-87171293       传真：0579-87171293

地址：浙江省永康市花园大道585号208室

4、系统技术支持：政采云有限公司

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

温馨提示：政府采购金融服务宣传简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3、预付款保函

采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施

4.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

5.政采贷合作单位分为线上线下共四家。

永康招商银行： 陈豪 联系电话：13605896913/676913 （线上）

永康农商银行： 陈中升 联系电话 15158900186/578260 （线上）

金华银行永康支行:杨望 联系电话：13858931020，0579-87217221（线下）

浙商银行金华永康支行：胡风华 联系电话：13758976161（676161）， 0579-87576758 （线下）

保函合作单位:

| 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国人民财产保险股份有限公司永康支公司 | 倪海涛 | 13758982628 |
| 中华联合财产保险股份有限公司永康支公司 | 章卓航 | 13819905616 |
| 天安财产保险股份有限公司永康支公司 | 钱磊 | 13758980258 |

# 第二章 前附表、投标人须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 永康市乡镇（街道）专职消防队2024年消防器材装备采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标（电子招投标） |
| 3 | 供货期限 | 详见第五章 |
| 4 | 付款方式 | 详见第五章 |
| 5 | 投标保证金 | 不收取投标保证金。 |
| 6 | 履约保证金 | 1.合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。 2.为发挥信用体系在履约保证金减免方面的基础作用提倡采购人减收或免收履约保证金。 3.采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 4.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 5.本项目不收取履约保证金。 |
| 7 | 网上注册 | 投标供应商获取招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 8 | 转包 | 禁止转包 |
|  | 分包 | 不得分包 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无。 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 13 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 招标文件获取 | 获取方式：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-申请完成-下载文件； 获取状态：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-已申请-状态。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑ 不组织。 □ 组织，时间为：/年/月/日至/年/月/日（上午/至下午/），联系人： /，联系方式：/。 |
| 16 | 报价要求 | 1.有关本项目实施所需的服务、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、系统集成、对接、拆除、修复、相关验收费用、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、技术指导、售后、设计费、专利费（著作权）、代理费、其他费用等完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的一切费用（含税费）均计入报价。《报价一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入最后报价。 2.投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标文件有采购人不能接受的附加条件的； 《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2024年12月02日09:00 |
| 18 | 开标时间 | 2024年12月02日09:00 |
| 19 | 开标地点 | 金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼)六楼开标室 |
| 20 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 21 | 采购公告，更正公告发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江政府采购网） |
| 22 | 中标结果公示 | 中标结果公示在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn。公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |
| 23 | 本采购标的对应的所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业类。 |
| 24 | 中小企业扶持政策 | □ 本项目专门面向中小企业，不再进行价格政策扶持。 ☑ 本项目非专门面向中小企业，价格扣除： 1.根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（10%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予(6%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 25 | 信用记录 | 依据财库[2016]125 号文件执行查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间前 3 年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 27 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 28 | 是否进口产品 | □ 是 ☑ 否 |
| 29 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

#### 注：下文如有与本附表不一致处以本表为准。

投标人须知

一、总则

（一）适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购。

（二）定义

2.1“采购人”、“招标人”系指永康市消防安全和救援管理服务中心。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江鼎泰工程管理有限公司。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的设备、软件、专用工具、手册及其它有关技术资料和辅助材料。

2.5“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.6需方：即永康市消防安全和救援管理服务中心，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（三）投标人及委托有关说明

3.1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

3.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

4.1投标人应承担所有与投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

（五）质疑

5.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

5.3质疑函受理：鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。同时接受以书面形式（现场或邮寄）递交到浙江鼎泰工程管理有限公司的质疑函。地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室。联系人：徐爱琍，联系电话：18866927795。

二 、招标文件的说明

（一）招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）货物需求一览表及技术商务要求

（5）附件—投标文件格式

（6）永康市政府采购合同（样本）

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。“★”号的条款为相对重要的要求、条件或资料，如有负偏离或缺失，则有可能被扣较多技术分。

（二）招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向采购人构提出疑义或质疑提出。如有需要向采购人提出疑义或质疑将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告。逾期提出采购人将不予受理。编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

2.2采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、投标文件的编制

（一）编制要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

（二）投标的语言及计量单位

2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件构成

3.1本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

3.2法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。

3.3电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、报价文件三部份组成，备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

（四）投标文件的签署和包装

4.1电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所产生的后果由投标人承担。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.2投标人选择递交备份投标文件，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标人资格的有关证明资料（资格文件）

至少应包括下列内容：

5.1投标声明书 (格式见附件，含无重大违法记录声明)；投标承诺函（格式见附件）；

5.2法定代表人授权委托书(格式见附件)；

5.3提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

5.4联合投标协议书（若需要）；

5.5联合投标授权委托书（若需要）；

5.6提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件及需要说明的资料。

5.7招标代理服务费承诺书（格式见附件）。

▲资格文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（六）拟供货物及服务合格性符合招标文件的有关资料（技术商务文件）

至少应包括下列内容：

6.1评分对应表（主要用于评委对应评分内容）；

6.2投标项目明细清单（含货物、服务等）；

6.3技术响应表；

6.4项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

6.5项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

6.6列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

6.7商务响应表（格式见附件）；

6.8售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

6.9技术培训计划（若有）；

6.10投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

6.11案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

6.12投标方认为需要的其他文件资料。

6.13证明响应内容和服务与招标文件的要求相一致的资料，可以是文字资料、表格、图纸和数据，它包括：

（1）响应内容主要服务性质的详细说明。

（2）对照招标文件服务与商务要求，逐条说明所提供服务已对采购人的要求做出了实质性响应，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）特别对于有具体要求的内容，投标人必须提供具体说明。

投标人在阐述上述内容时应注意采购人和采购代理机构在服务与商务要求中指出的要求、规范仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代规范，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

6.14编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

6.15投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行评分条款对应的关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

▲技术商务文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（七）投标书及投标报价（报价文件）

7.1投标人应在招标文件所附的投标报价一览表上写明提供货物的单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标文件只允许有一个报价，投标报价应根据招标文件的要求，针对各部分的具体情况制定资源配置及分项报价表，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

（2）投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等费用）。

（3）投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

7.4投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

7.5投标人特别要求的其它附带服务的费用，投标人如不填写，将被视为已汇总到投标总价之中。

7.6采购人和采购代理机构不接受招标项目范围内的捐赠。

7.7中小企业声明函附件（或残疾人福利性单位、监狱企业）投标产品【包括货物及其提供的服务与工程】资料（如有）(格式见附件)。

7.8供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

（八）在线演示（如有）

8.1如招标文件中设有演示环节，则供应商通过电子交易平台（政采云系统）嵌入的第三方视频会议系统在线向专家进行讲解、演示、答疑。

8.2演示开始时间由评审小组在项目评审期间以在线短信或电话方式通知各投标人，故各投标人应在项目评审期间保持通讯工具的畅通并随时关注。

8.3演示时供应商应自备电脑、摄像头、耳麦等演示所必备的硬件及演示内容。由于自身设备原因无法正常完成在线演示的，后果由投标人自行承担。

（九）投标有效期

9.1自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

9.2中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（十）投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

（十一） 提交投标文件

11.1电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

11.2备份电子投标文件提交

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标文件收件填写人：浙江鼎泰工程管理有限公司，收件人：陈琳，联系方式：18869927759，收件地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:00。

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

11.3投标人提交的投标文件均不予退还。

11.4 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

（十二）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（十三）其他要求

13.1如中标，中标供应商需根据招标人要求提供纸质投标文件至少二份。

13.2纸质投标文件用A4纸打印，按招标文件格式要求顺序合成本装订，并在“投标文件格式”规定处由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章。

13.3纸质投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

13.4纸质投标文件内容须与电子投标文件一致。

四、开标、评标及合同签订

（一）开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1.2开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（二）投标供应商资格审查

2.1开标后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购人委托的评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购人委托的评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

（三）评标

3.1评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）；

11)不同投标人被政采云系统识别为硬件设备或 IP 地址相同；

12)不同投标人被政采云系统识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%；

13）不同投标人制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

14）不同投标人制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

15）不同投标人的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.5本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项货物或服务的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项货物或服务后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项货物或服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

（四）投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（六）串通投标处理

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（七）评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第五部分。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（九）授予合同

9.1中标条件

9.1.1投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

9.1.2投标供应商有很好的执行合同的能力；

9.1.3投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

9.2中标通知

9.2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

9.2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

9.3中标无效

9.3.1发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

9.3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

（十）签订合同

10.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

10.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

10.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

五、中标服务费

（一）服务费的收取依据及方式

1.1依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向浙江鼎泰工程管理有限公司一次性足额支付代理服务费。

1.2中标代理服务收费按差额定率累进法计算。

| 中标金额（万元） | 招标收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 按差额定率累进法计算 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |

六、解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属采购人。

- 第三章 开标和评标须知

一、总则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第二章  投标人须知》

四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第二章  投标人须知》

五、评审纪律和要求

1、评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2、评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3、评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4、评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5、评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6、采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7、采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8、评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9、评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10、评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11、评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12、招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13、评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14、评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15、评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16、政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

六、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分）。

评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=技术商务分+价格分。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投票表决方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等。合理确定核心产品为：液压破拆工具组。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。并编写评标报告。

5、评分因素及分值范围

5.1 技术商务分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

(注：请投标人在制作电子投标文件时设置与各评分条款对应的关联定位。)

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策功能 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 | 1 |
| 2 | 同类项目业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过同类项目 业绩的，每提供1个得1分，最多得3分。 注：须提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目内容的相关页）并加盖投标人公章。 （对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。） | 3 |
| 3 | 技术指标 | 根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行打分：加★的参数，每项负偏离扣0.5分。 注：加★的参数需提供证明材料（除车载台和350M防爆防水对讲机提供承诺函外，其余加★的参数提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告全文），不提供不得分。 | 35 |
| 4 | - 供货、安装调试、培训方案 | - 根据投标人提供的①保证按时供货的方案和措施、②货物安装、调试方案、③对设备使用方的培训方案由专家进行综合评分。（每项3分，满分9分） - （1）每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得3分； - （2）每一项内容进行了阐述且较满足采购需求的，得2分； - （3）每一项内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得1分； - （4）每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得0.5分； - （5）每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。 | 9 |
| 5 | - 确保货物质量措施方案 | - 根据投标人提供的确保所供货物质量保障的措施方案，包括①货物是否正规渠道进货、②货物运输保障方案由专家进行综合评分。（每项4分，满分8分） - （1）每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得4分； - （2）每一项内容进行了阐述且较满足采购需求的，得3分； - （3）每一项内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得2分； - （4）每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分； - （5）每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。 | 8 |
| 6 | - 维保方案 | - 根据投标人提供的维保方案，包括①质保期内产品的维护措施、②配件提供、③紧急问题处理预案由专家进行综合评分。（每项3分，满分9分） - （1）每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得3分； - （2）每一项内容进行了阐述且较满足采购需求的，得2分； - （3）每一项内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得1分； - （4）每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得0.5分； - （5）每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。 | 9 |
| 7 | - 响应时间 | - 根据投标人提供的响应时间由专家进行综合评分。 - 1、承诺响应时间不超过30分钟的得3分； - 2、承诺响应时间不超过60分钟的得2分； - 3、承诺响应时间不超过90的得1分； - 4、无响应时间承诺的得0分。 | 3 |
| 8 | 售后服务人员 | - 根据投标人提供的售后服务人员人数由专家打分。 - 1、售后服务人员3人（含）及以上的得2分； - 2、售后服务人员1-2人的得1分； - 3、无售后服务人员的得0分。 | 2 |

5.2 价格分（30分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

5.2.1评标价：在投标价基础上经政策调整过后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

5.2.2评定评标基准价：技术入围投标人中的最低评标价作为评标基准价。

5.2.3报价得分=（评标基准价/评标价）×价格分权值×100

5.2.4落实政府采购政策说明：

根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（10%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予(6%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合以下要求之一的投标人被认定为小型、微型企业：

投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

- 5.3计算总分（满分为100分）

计算方法： 总分 = 技术商务得分+ 价格得分

6、确定中标候选人

6.1评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求且评审后总分由高到低顺序排列，推荐总分第一名的供应商为唯一中标候选人。

6.2如发生两家或两家以上最高分数相同情况，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的则以政采云系统记录的投标文件解密时间为准，进行先后排序确定中标候选人。

七、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第四章   货物要求及需求一览表

# 一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 规格及参数 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市乡镇（街道）专职消防队2024年消防器材装备采购项目 | 一批 | 详见参数表 | 703.966万元 最高限价：586万元 |

- 技术参数及要求

| 序号 | 器材名称 | 规格及参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流开关水枪 | 1、进水口径：65mm； 2、出水口径：19mm； 3、喷射压力：≤0.35MPa； 4、流量范围：7.5×（1±8%）L/S； 5、射程：≥25m； ★6、接口材质：65mm口径6061铝合金锻造接口；（总体性能符合GB8181-2005《消防水枪》的标准） 7、接口形式：卡式接口。 | 16 | 支 |
| 2 | 直流喷雾水枪 | 1、优质合金为主要材料，并经压制而成，配件为橡塑和不锈钢，金属部件整体阳极防腐处理，环形式开关，有枪柄； 2、流量调节范围：2.5L/S、5L/S、6.5L/S、8L/S； 3、流量范围：8×（1±8%）L/S； 4、喷射压力：≥0.6Mpa； ★5、直流射程为：≥32m；（总体性能符合GB8181-2005《消防水枪》的标准） 6、喷雾调节范围：0～100°可调； 7、水枪操作力矩（反作用力）：≤10N.m； ★8、接口材质：65mm口径6061铝合金锻造接口；（总体性能符合GB8181-2005《消防水枪》的标准） 9、接口形式：卡式接口。 | 7 | 支 |
| 3 | 16型80常压水带 | 1、水带长度：≥20m； 2、设计压力：≥1.6MPa； 3、水带外径：≥80mm； ★4、爆破压力：≥4.8MPa；（总体性能符合GB6246-2011《消防水带》的标准） 5、在0.3Mpa和1.6Mpa水压下无渗漏，在1.8Mpa水压下，不出现裂纹或断裂； 6、接口形式：卡式接口； ★7、接口材质：采用6061型铝合金或优于铝合金材料；（总体性能符合GB12514.1-2005《消防接口》的标准） 8、接口工艺：锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，无损伤，无结疤、裂痕；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质； 9、水带外观：编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤； 10、内衬材质：聚氨酯材料或优于此材质； 11、在水带表面具备反光功能。 | 48 | 盘 |
| 4 | 水带挂钩 | 1、水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是消防车的附件之一。在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子或其它物体上。水带挂钩由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠绕水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来； 2、长≤510mm 宽≤25mm 重≤0.538KG。 | 37 | 个 |
| 5 | 水带包布 | 水带包布是消防器材的一种，用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 | 20 | 个 |
| 6 | 水带护桥 | 1、橡胶护桥采用优质橡胶，钢模制造而成。美观大方，双槽整体护桥，强度高，经久耐用，使用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场辅设消防水带的辅助器材； 2、长：≥835mm、宽：≥570mm、高：≥80mm； 3、量大承载重量：≥50吨； 可用于水面、冰面、泥滩和不稳固的地形； 用于水带横穿马路时，通常根据过往车体大致宽度辅设两块水带护桥，将水带置于水带护桥中央凹槽处，并尽量使水带安全填入凹内。 | 25 | 个 |
| 7 | 三路分水器 | - 总体性能符合XF868-2010《分水器和集水器》的要求。 - 整体材质为6061铝合金材质或优于此材质锻造成型，表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁； 3、进水口径80mm，需带相关安全锁止装置，防止各种因素触撞推压环而造成脱扣； 4、出水口径3个65mm； 5、阀球材料需采用不锈钢材质加工成型； 6、密封及水压强度性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象，按相关水压强度性能测试后，不得出现影响使用的变形； 7、铸件表面无结疤、裂纹、砂眼，加工表面无明显的伤痕； 8、接口形式：根据最终用户需求确定。 | 6 | 个 |
| 8 | 异型接口 | 总体性能符合GB12514.1-2005《消防接口》的要求； 1、整体材质为6061铝合金材质或优于此材质，锻造成型； 2、表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁； 3、接口形式及数量：四个为一套（80mm卡式转80mm快口母口1个，80mm卡式转80mm快口公口1个，65mm卡式转65mm快口母口1个，65mm卡式转65mm快口公口1个）； 4、在2.4Mpa水压下，不出现裂纹或断裂； 5、接口表面无结疤、裂纹、砂眼，加工表面无明显的伤痕。 | 9 | 套 |
| 9 | 异径接口 | 产品符合GB12514.1-2005《消防接口》的要求； 1、材质：整体材质为6061铝合金材质或优于此材质，锻造成型； 2、表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁； 3、接口形式及数量：一套为2个（80m内扣m转65mm）； 4、在2.4Mpa水压下，不出现裂纹或断裂； 5、接口表面无结疤、裂纹、砂眼，加工表面无明显的伤痕。 | 9 | 套 |
| 10 | 机动消防泵 | 1、水泵类型：单泵单程离心泵； 2、吸水口:≥80mm； 3、出水口：≥65mm； ★4、最大流量：≥24L/S； ★5、最大压力：≥0.6MPa； 6、发动机类型：二冲程或四冲程，卧式双缸； 7、发动机冷却方式：水冷或风冷； 8、发动机最大输出功率：≥30kw； 9、号油箱容量：≥14.5升； 10、起动方式：电启动+手拉式启动； 11、蓄电池：电压12V，容量≥16Ah； ★12、整机重量：≤115kg； 13、整机尺寸（长×宽×高）：≤800mm×740mm×800mm； 14、其它应包含的配件：每台手抬消防泵配件：20升铁制桶1个，包含8米进水管1根，电池1个，充电器1个，射灯1套，吸水管滤网1个，竹编篮网1个，出水口消防接口1个，工具箱1个，备用火花塞1个，卸火花塞工具一套，减压垫1片，原装一冲程可燃烧机油1壶,中文说明书一份。 | 1 | 台 |
| 11 | 集水器 | 总体性能符合XF868-2010《分水器和集水器》的要求； 1、本体材质：整体材质为6061铝合金材质或优于此材质，锻造成型，表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁； 2、接口型式：接口形式根据最终用户需求确定； 3、进水口公称通径：80mm； 4、出水口公称通径：125mm； 5、公称压力：≥2.5MPa； 6、开启力：≤200N。 | 7 | 个 |
| 12 | 吸水管 | 1、直径：100mm、长度：8000mm配内扣式接口； 2、重量：≤12.8KG(2M)； 3、消防吸水管为一根整体，使用时仅需连接水泵吸水口和滤水器即可快速启泵取水，由于该水管有内置钢丝作支撑，可以确保大功率水泵在抽吸排空时水管不变形；钢丝外层覆盖物为橡胶材质，具有良好的韧性和耐腐蚀、耐酸碱能力。 | 9 | 根 |
| 13 | 吸水管扳手 | - 1、基本材质：高碳钢； - 2、适用吸水管尺寸：直径100mm； 3、产品优点：硬度高 不崩齿不打滑 防锈坚固耐用； - 4、使用方法：手持使用。 | 6 | 把 |
| 14 | 消火栓扳手 | 消防扳手可用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用。 1、重量：≤2.1kg； 2、长度：≥42.5cm； 3、头宽：≥12.5cm ； 4、柄宽：≥4.5cm。 | 7 | 把 |
| 15 | 多功能挠钩 | 1、用于事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理； 2、金属制杆头不少于10种功能，杆头与杆柄的连接牢固且不易松动、开裂，挠杆不少于2根； 3、连接后长≥2米，可连接加长，采用绝缘材料。 | 6 | 套 |
| 16 | 消防斧 | 纤维柄，柄长≥70公分； | 7 | 把 |
| 17 | 单杠梯（竹制） | 1、选用生长期四年以上的优质竹材制作侧板、梯蹬，主要用于消防队员登高、跨越高墙； 2、采用优质毛竹质，经过防腐处理； 3、工作高度3000±100mm； ★4、整梯质量≤10kg。（总体性能符合XF137-2007《消防梯》的标准） | 7 | 架 |
| 18 | 手动破拆工具组 | 总体性能符合《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》GB32459-2015的标准。 1、可进行撬、拧、凿、切割、劈砍等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料，适合在狭窄空间使用；防滑手柄，可伸缩，工具头可拆卸更换； 2、配置要求：PRT杆、撬斧和拔钉锤、尖嘴凿、标准型1寸阔凿、破锁拔钉锤、金属切割工具、携带箱等； 3、手动破拆工具的工具头部与手柄为非一体结构时，其装配应牢固，不易脱落。 | 7 | 套 |
| 19 | 干粉灭火器 | - ★干粉灭火器，4KG。总体性能符合GB 4351.1-2005《手提式灭火器第1部分：性能和结构要求》的标准。 | 16 | 具 |
| 20 | 手持扩音器 | 1、功率：≥10w； 2、外部电源:9V～13.8V； 3、传播距离:0.3～2KM； 4、净重量:≤1.3KG； 5、具备警报功能。 | 8 | 个 |
| 21 | 警示牌 | 1、产品由优质铝材制成，结构为三角形，正面包边黑色，中心位置为黄色反光及危险警示标志 5 件套，分别为“有毒”、“易燃”、“泄露”、“爆炸”和“危险”五种； 2、图案为反光材料。可与标志杆配套使用。 | 8 | 套 |
| 22 | 闪光警示灯 | 1、材料:工程ABS； 2、灯珠数量：LED灯珠，红色≥9颗、白色≥1颗； 3、停字反光晶格膜； 4、充电式；≥220V直充； 5、功能：红灯闪烁、红灯常亮、白灯照明； 6、附件：≥1个反光吊绳、≥1根220V充电线； 7、重量：≤0.3KG。 适用范围：施工现场，交通临检，车辆进行和停止控制，线路疏通等场合。 | 16 | 个 |
| 23 | 隔离警示带 | 1、可重复使用，3M反光材料； 2、双面涂有反光材料； 3、每盘长度≥100米，宽度≥4cm。 | 29 | 盘 |
| 24 | 液压破拆工具组 | - 1、整套产品包括液压机动泵、剪切器、剪扩器、扩张器、撑顶器、液压油管两根。接口全部为优质单接口，可以带压插拔，接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠； ★2、液压机动泵：工作压强≥72Mpa，功率≥2.0KW，液压油箱容量≥3L，重量≤30KG（总体性能符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》的标准）； ★3、液压剪切器：工作压强≥72Mpa，最大开口距离≥158mm，剪切圆钢（Q235A材料）≥35mm，最大剪切力≥640kN，重量≤15kg，（总体性能符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》的标准）； ★4、液压剪扩器：剪切圆钢（Q235A材料）直径≥35mm，剪切钢板（Q235A材料）厚度≥16mm，扩张力≥50KN，最大扩张距离≥365mm，重量≤15.0kg，（总体性能符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》的标准）； - ★5、液压扩张器：工作压强≥72Mpa，最小扩张力≥42KN，最大扩张距离≥740mm，重量≤20kg，（总体性能符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》的标准）； - ★6、液压撑顶器：工作压强≥72Mpa，闭合长度≤650mm，伸出长度≥750mm，最大撑顶力≥135kN，撑顶行程≥300mm，重量≤13.9kg，（总体性能符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》的标准）； 7、液压管：2套≥10米软管，使用耐压高、抗磨损材料制成，可在工作状态下带压任意快速连接和插拔，可360度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、在使用过程中随着操作人员拖动自动理直，即使打结也能正常使用；当液压管长度不足时也可将多根液压管进行串联，延长使用长度。 | 8 | 套 |
| 25 | 机动链锯 | 用途：用于切割各类木质结构障碍物，可切割木头、石膏板等； ★1、功率≥3.4kW，（总体性能符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的标准） 2、重量（不含导板链条）≤10.0kg； 3、导板长度：≥55cm。 | 7 | 具 |
| 26 | 无齿锯 | 用途：用于火灾救援现场快速切割金属器材及钢筋混凝土材料； 1、配置要求：不少于1套合金钢锯片、1套金钢石锯片、5片砂轮片，1套专用工具，加油比例桶等； ★2、功率：≥ 5.5kW，（总体性能符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的标准） 3、油箱容量：≥1L； ★4、动力切割机（不带切割锯片或燃油 )： ≤15kg；（总体性能符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的标准） ★5、最大切割深度：≥145mm，锯片直径：≥400mm，（总体性能符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的标准） | 8 | 具 |
| 27 | 绝缘剪断钳 | 1、事故现场电线电缆或其它带电体的剪切，型号 36 寸，重量≤5kg。 | 15 | 把 |
| 28 | 救生缓降器 | 总体性能符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器 》的要求。 1、缓降器各部件应无变形、损伤等异常现象。金属件的外表面应光滑，无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理。绳索端头应采用保护物包扎。采用航空用钢丝绳，直径应不小于3mm； 2、工作高度：≥30m，负载范围：（35～150）kg； 3、整套包含安全钩、缓降绳索、安全带、调速器、绳索卷盘等组成； 4、在最小负荷、标准负荷和最大负荷状态下，缓降器的下降速度应为0.16m/s〜1.5m/s，在标准负荷状态下，缓降器每次下降速度相对于20次重复下降速度平均值的偏差不应大于±20%。 | 17 | 个 |
| 29 | 消防过滤式自救呼吸器 | ★1、重量：≤1000g；（总体性能符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器 》的标准） ★2、视野：防护头罩总视野不应小于70%；（总体性能符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器 》的标准） 3、防毒对象：各类有毒有害气体； ★4、一氧人碳防护性能呼气阻力：≤300 Pa，吸气阻力：≤800Pa。（总体性能符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器 》的标准） | 86 | 具 |
| 30 | 救援支架 | 总体性能符合XF3009-2020《救援三脚架》标准。 1、最大工作状态高度≤3000mm； 2、额定负载质量≥150kg； 3、顶端设置不少于2个固定锚点，且均应能安装通用型滑轮装置； 4、各条支撑脚完全展开后，各支撑脚之间的最大长度差≤1cm； 5、设置连接每条支撑脚、可调节长度的保护链（带、绳），并有相应的捆绑固定措施； 6、在超出额定负载质量下各部件无明显变形或损坏，仍能正常工作； 7、支撑脚应具备防滑功能,从完全展开并承载起至作业完成为止； 8、救援三脚架使用的承载连接部件工作负荷≥5kN，极限负荷≥20kN； 9、手动绞盘转动灵活，无卡顿现象； 10、手动绞盘的平均提拉速度≥0.1m/s； 11、手动绞盘具备自锁功能； 12、外观表面应光滑平整，无明显划伤、变形等缺陷，各金属部件无机械性损伤、裂纹、毛刺等缺陷。 | 9 | 组 |
| 31 | 医疗急救箱 | 便携式急救箱，内含不低于18种急救工具。 | 7 | 个 |
| 32 | 二节拉梯（6米） | 总体性能符合XF137-2007《消防梯》的标准 ★1、工作长度（m）：6±0.2，最小梯宽（mm）300±3，梯蹬间距（mm）280±2； ★2、水平弯曲残余变形比值 ≤0.15% ★3、重量≤33㎏。 | 6 | 架 |
| 33 | 激流救生衣 | ★1、浮力≥150N； 2、浮材：采用NBR/PVC二次发泡闭孔泡棉，川型立体裁剪，且厚度不低于60mm,身体全面包覆 (前，后，肩膀，腰侧)，柔软舒适贴合身体， 3、外层面料：采用知名品牌抗撕裂面料； 4、内层采用三明治网布面料，柔软舒适透气，同时设计了符合人体工学的止滑块避免救生衣上浮问题 ； 5、背心式设计，胸襟一条国际知名品牌塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内； 6、可调节式加垫肩带，适合不同身材的穿戴者； 7、救生衣上设计腋下带装置，完美解决救生衣上浮问题，可加挂带环腿带环或安全吊带； 8、快速解脱胸带：环绕胸部的快速释放救生带，宽5cm，使用一组凸点不锈钢日型环摩擦板及快速释放塑钢固定扣车缝本布上； 9、前端有2个战术模块拉链口袋，模块化设计多个挂点，可以因应各种救援场景跟任务来装配工具附件，可配备不同的救援工具（对讲机、战术包、工具刀等）； 10、肩部带环设计，可固定救援刀、频闪灯、及牛尾绳等附件； 11、可拆卸式后背收纳袋，并配有大型魔术贴，可附加单位标签； 12、正面和背面均有反光片，利于夜间识别，附加RESCUE字样反光贴； 13、配有快速拆卸式抛绳包固定扣组； 14、尺寸：M/L适用于胸围81-112cm; XL/XXL适用于胸围112-142cm。 | 48 | 件 |
| 34 | 救生圈 | 总体性能符合GB4302-2008《救生圈》标准； 1、用于水上救援，外表为橙红色并无色差； 2、外径不大于800mm，内径不小于400mm； 3、能在淡水中支承≥15kg的铁块达24h之久。 | 54 | 个 |
| 35 | 气动起重气垫 | 1、气垫材质具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等和自熄灭特性，表层的特殊设计可提高在草地、泥沙等光滑地面上的抗滑性； 2、额定工作压力≤8bar、插入高度≤25mm； 3、每套起重气垫至少包含2块： （1）1块最大举升力≥20T，最大举升高度≥200mm， （2）1块最大举升力≥50T，最大举升高度≥300mm。 4、每套配备其它部件如下：2个6.8L碳纤维气瓶（工作压力30Mpa）、2套减压器，2套操作控制仪，4根充气导管，每根≥5m，配有安全阀门的截流单元。 | 9 | 套 |
| 36 | 消防头盔 | 1、盔型：四分之三盔,由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、 佩戴装置、面罩、披肩、多功能灯架等组成； 2、盔壳：耐高温阻燃材质，指挥员头盔材质为红色，战斗员头盔材质为黄色、安全为头盔材质为白色； 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为耐高温阻燃材质； 4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色； 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度； 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质，系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫，插扣为快脱插扣，颜色为黄色，采用耐高温阻燃材料； 7、面罩：耐高温阻燃材质，为内插双弧式，具有一定防砸性能； 8、披肩：表面防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装； 9、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，宽度为 30mm ±1mm，长度为 256mm±2mm，弧形总高 60mm±2mm； 10、帽徽采用TPU材质立体浮雕3M胶粘贴式； ★11、冲击吸收性能：≤3300N，（总体性能符合XF44-2015《消防头盔》的标准） 12、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象； 13、电绝缘性能：帽壳泄露电流≤3.0mA； 14、面罩：经耐热试验后，无明显变形和损坏； 15、头盔有以下永久性标识：执行标准、规格型号、 生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月，同时附有中文说明书、合格证等。 | 211 | 顶 |
| 37 | 消防员灭火防护服 | ★1、整体热防护性能TPP值≥30cal/cm2，（总体性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》的标准）； ★2、阻燃性能（总体性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》的标准）； （1）外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤34mm，不应有熔融、滴落现象。 （2）防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤29mm，不应有熔融、滴落现象。 （3）舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤35mm，不应有熔融、滴落现象。 （4）反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤41mm，不应有熔融、滴落现象。 （5）外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤33mm，不应有熔融、滴落现象。 （6） 救生拖拉带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤0mm，不应有熔融、滴落现象。 3、热稳定性能： （1）外层：尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化。 （2）防水透气隔热层：尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化。 （3）外层加强材料：尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化。 （4）舒适层：尺寸变化率≤3%，试样表面无明显变化。 （5）缝纫线：应无熔化、烧焦现象。 （6）五金件：应能保持其原有的功能。 （7）救生拖拉带：尺寸变化率≤0%，试样表面无明显变化。 4、缩水率： （1）外层：经、纬向缩水率≤1.3%。 （2）防水透气层：经、纬向缩水率≤1.2%。 （3）舒适层：经、纬向缩水率≤2%。 5、表面抗湿性能：外层≥3级。 ★6、断裂强力（总体性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》的标准）； （1）外层：经向≥1300N，纬向≥1200N。 （2）舒适层：经向≥590N，纬向≥570N。 （3）救生拖拉带：≥10000N。 ★7、撕破强力（总体性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》的标准）； 外层：径向(N)≥300，纬向 (N) ≥280。 （1）外层：克重≤250g/m2。 （2）防水透气层：克重≤170g/m2。 （3）舒适层：克重为≤190g/m2。 8、色牢度： 外层耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，光色牢度≥4级。 9、防水透气层 （1）耐静水压：≥50kpa。 （2）透湿率：≥7000g/(m2•24h) （3）拒油性能：≥4级。 10、针距密度：明暗线≥13针/3cm。 11、色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不应小于4级。 ★12、接缝断裂强力：经、纬向均≥900N。（总体性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》的标准）； - 反光标志带 （1）耐热性能：试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。 （2） 高低温性能：试验后不应出现断裂、起皱、扭曲现象。 （3）逆反射系数（cd/lx•m2）：符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。 （4）耐热性能试验后逆反射系数（cd/lx•m2）。 14、质量：≤3kg。 15、外观：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不准有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 ★16、救生拖拉带：展开时间≤4s，拖动距离≥2.5m。（总体性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》的标准）； | 264 | 套 |
| 38 | 消防手套 | 1、消防用灭火防护手套符合部局统型外观设计，手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带,手掌腕口处设有个人铭牌贴。 2、手背采用芳纶梭织布材料，手背处设有黄银黄反光条；手掌采用阻燃柔软牛皮，隔热、耐磨效果好。大拇指处牛皮反绒处理，增强抓握力。 ★手套阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间均≤0s，手套外层掌心面经向和纬向损毁长度均≤14mm；手套外层手背经向和纬向损毁长度均≤46mm；隔热层经向和纬向的损毁长度均≤30mm。（总体性能符合XF7-2004《消防手套》的标准) 3、防水层采用阻燃防水透气膜，具有阻燃、防水、透气性能，且有效防止细菌、血液和化学制剂接触手部。 4、隔热层采用芳纶无纺毛毡，具有耐穿刺耐切割功能。 ★手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥30cal/cm2。手套外层及衬里热收缩率均≤1%；（总体性能符合XF7-2004《消防手套》的标准) ★5、手套抗撕裂和耐穿刺性能：掌心和背面割破力≥15N，撕破强力：掌心≥106N，背面撕破强力≥86N,手套穿刺力：掌心≥106N、背面≥62N；耐磨性能（循环次数）：掌心和背面均≥2000。（总体性能符合XF7-2004《消防手套》的标准) 6、可提供多种型号可选，合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。 | 264 | 副 |
| 39 | 消防安全腰带 | 总体性能符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准。 1、整体采用聚酰胺纤维、聚酯纤维或丙纶及以上尼龙材质和高强度热锻造金属件制成； 2、主体为单色编织，带两个D型扣，D型扣至少有一个可调节，安全腰带有两排金属保护圆孔，可调节尺寸大小以适合不同体型； 3、安全腰带的织带宽度为70±1mm，厚度≥2.5mm，重量≤0.8kg，正立方向静拉力≥13KN；成品长度根据需求提供。 | 93 | 根 |
| 40 | 消防员灭火防护靴 | 1、主体材质采用阻燃橡胶或优质牛皮，整体（胶面、围条、外底）耐油、耐硫酸、耐盐酸、耐氢氧化钠； ★2、255码样靴的整双靴总质量不应超过≤2.3kg；（总体性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》的标准） ★3、抗穿刺性能：靴底抗穿刺力≥1790N；（总体性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》的标准） 4、抗切割性能：靴面经过抗切割试验后，不被割穿； ★5、电绝缘性：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤1mA；（总体性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》的标准） 6、靴底隔热性能：在30min隔热性能试验中被加热30min，靴底表面温升不超过18℃； ★7、抗辐射热渗透：内表面升温≤16℃；（总体性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》的标准） 防水性能：灭火防护胶靴置于容器内后注水，水面距靴筒开口最低点的距离不大于（25±3）mm，经8h不出现渗水现象； 8、防滑性能：始滑角≥15°； 9、合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。 | 215 | 双 |
| 41 | 消防通用安全绳 | 1、材料:尼龙或优于尼龙材质，直径≤16mm。安全绳为连续结构，夹心绳，长度≥200米； ★2、最小破断强≥50kN；（总体性能符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的标准） ★3、安全绳的延伸率≤5.5%；（总体性能符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的标准） 4、在高温情况下安全绳不会出现融熔、焦化现象。 | 9 | 捆 |
| 42 | 正压式消防空气呼吸器（6.8L） | 1、功能要求：正压式消防空气呼吸器应具有他救功能、压力平视显示功能，气瓶6.8L。 2、设计要求： （1）空呼器上的裸露部件，即可能在使用中受到撞击的部件，不得使用铝、镁、钛及其合金等材料制作； （2）空呼器上与佩戴者皮肤直接接触的材料应对皮肤无刺激、对人体健康无害； （3）压力表视窗应采用在破裂时不产生碎片的材料制造； （4）气瓶瓶阀的安装位置及设计应方便佩戴者开启和关闭； （5）压力表在气瓶瓶阀打开后显示气瓶压力，其安装位置应方便佩戴者观察压力值； （6）佩戴者可能触摸到的部件表面应无锐利的棱角和毛刺。 3、性能指标要求： （1）电气元件的防爆性能：不低于ExiaⅡC T3级的规定； （2）材料阻燃性能：不应出现熔融现象，且续燃时间≤5s； （3）抗热老化性能：在气密性能试验后，压力指示值在1 min内的下降≤2 MPa；非金属高压部件经气瓶公称工作压力的2倍水压试验后，应无渗漏和异常变形；中压导气管经气压试验后，应无漏气和异常变形； ★（4）佩戴质量≤12.5 kg；（总体性能符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准) （5）整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1 MPa； ★（6）动态呼吸阻力：在（30～2）MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量2.5 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤500 Pa，呼气阻力≤1000 Pa；在（2～1）MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量2 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力≤500 Pa，呼气阻力≤700 Pa；（总体性能符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准) ★（7）耐高温性能：在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤1000 Pa；（总体性能符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准) ★（8）耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤1000 Pa；（总体性能符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准) （9）耐辐射热性能：压力指示值在1 min内的下降≤2 MPa；以呼吸频率40次/min，呼吸流量2.5 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤500 Pa，呼气阻力≤1000 Pa； （10）静态压力≤500 Pa，且不应大于排气阀的开启压力； （11）警报器性能：当气瓶压力下降至（5.5±0.5）MPa时，警报器应发出连续声响警报或间歇声响警报。连续声响警报至少应以90 dB(A)的声强持续15 s。间歇声响警报≥60 s，其声强峰值≥90 dB(A) ，声响频率范围应在（2000-4000）Hz之间。之后，警报器应继续报警，直至气瓶压力降至1 MPa为止。平均耗气量≤5 L/min。 （12）全面罩性能：总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥55%，下方视野≥35°；镜片的透光率≥91 %；吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）≤1 %。面罩内表面应采用防雾处理技术，不上雾，外表面应采用硬化处理技术，耐刮伤；应无异味；具有强制供气功能； （13）减压器性能：在（0.5～0.9）MPa范围内，减压器输出压力应在设计值范围内； （14）安全阀性能：开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的（110～170）%范围内；关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值； （15）供气阀性能：应设置自动正压机构；具有强制调节供气功能，可手动调节供气量或强制除雾，同时具有阀体意外故障强制供气功能； （16）压力表：外壳应有橡胶防护套，量程的最低值为0，最高值≥35 MPa，精度≥1.6级，最小分格值≤1 MPa，在暗淡或黑暗的环境下应能读出压力指示值。经24 h水下1 m的浸泡后，压力表内不应有水。漏气量≤25 L/min； （17）压力平视显示装置：应采用LED显示方式，当气瓶压力在（30～10）MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在（10～6）MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6 MPa以下时，红灯一直闪亮；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯应熄灭。当采用无线连接时，发射装置与显示装置的配对应具有唯一性。当采用有线连接时，连接线与显示装置端、压力传感器端在承受(156±9) N轴向拉力时，压力平视显示装置应正常工作。低电压状态下的工作时间≥2小时； （18）连接强度≥250N； （19）高压部件强度：经水压试验后应无渗漏和异常变形； （20）中压导气管：不应妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不应干扰供气阀同面罩的连接。经挤压试验后，空气流量的降低≤10%。试验结束5min后，应无可观察到的扭曲。经压力试验后，应无漏气和异常变形； （21）快插接头：连接应方便、可靠，连接后不应产生漏气现象，并能自锁，其尺寸应符合XF124-2013的规定； （22）气瓶：应为符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为6.8L，公称工作压力≥30MPa；气瓶上应标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识； （23）气瓶瓶阀：气瓶瓶阀上应设置安全膜片，其爆破压力应为（37～45） MPa。输出端的尺寸应符合XF124-2013的规定。 | 104 | 具 |
| 43 | 佩戴式防爆照明灯 | 1、一般要求： （1）灯具的供电电源应采用可充电电池； （2）充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路； （3）防爆性能应符合GB 3836.1―2010的要求（提供防爆合格证）； （4）应具有与消防头盔和抢险救援头盔匹配的固定连接件； （5）应具有强、弱光切换功能； （6）应具有闪烁方式的低电压告警功能，并带电池余量显示功能。 2、性能要求： （1）质量：质量（含电池与附件）≤100g； ★（2）照度：灯具在稳定工作状态下的照度值应符合下面的规定； 测试距离2m， 测试光束直径150mm， 照度(lx)：强光平均值≥600，强光最小值≥500；弱光平均值≥350，最小值≥300；（总体性能符合GB 30734-2014 《消防员照明灯具》的标准） ★（3）连续稳定工作时间（min）：强光≥240，弱光≥480； 低电压状态下连续工作时间（min）：强光≥15，弱光≥30；（总体性能符合GB 30734-2014 《消防员照明灯具》的标准） （4）灯具的低电压报警时间应为10s～20s； （5）灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换； （6）灯具的外壳防护等级应为GB/T 4208—2008规定的IP66/IP67或IP66/IP68的要求。当防护等级为IP66/IP68时，生产厂应标明灯具的潜水深度和持续时间。白光或黄光可选择； （7）充电时间≤4h。 3、需提供与用户头盔匹配的支架。 | 85 | 个 |
| 44 | 消防员方位灯呼救器 | 用途：具有自动报警、强制报警、方位指示、低电压显示等多种功能； 1、特点：体积小巧、结构坚固、红色闪光强烈，准确指示方位，巨大的报警声响信号可进行危险嘈杂现场的紧急呼救。在坍塌、爆炸、以及深入大型复杂灾难现场，如地铁、巷道、大型超市、大型船舶等环境时可显著提高救援效率，尤其对抢险队员遇险时的紧急救援提供即时方位指示和呼救报警； ★2、技术性能：发光亮度≥300cd/㎡，重量（包括电池）≤300g，允许静止时间30s±2s，预报警时间15s±2s，预报警声级响度≥80dB，报警声级响度≥100dB，连续报警时间>600min，连续开机时间>24h，（总体性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》的标准） 3、工作温度-25℃～70℃，相对湿度30%～93%（+25℃） ★4、提供防爆合格证。 | 113 | 个 |
| 45 | 应急逃生自救安全绳 | 整套装备包含：安全绳1根、轻型安全钩2个（合金铝质）、轻型下降器1个、扁带1条、绳包1个等组件，轻型安全钩和下降器应与安全绳使用配套。 1、安全绳： ★（1）直径≤9mm；（总体性能符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。） （2）安全绳长度≥20m。索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质，安全绳应为包芯绳结构，整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主承重部分由连续纤维制成，绳皮主体颜色应为黄色；安全绳的一端采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处及另一端均需热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管； （3）安全绳最小破断强度应不低于20kN；延伸率应大于1%且不大于10%（承重达到最小破断强度的10%时）；经204℃±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象； （4）安全绳芯内应编入一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，安全绳环下方应设置永久性标志。其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称； 2、轻型下降器： （1）下降器应具有面板可开合设计，便于装入和撤换绳索，并拥有面板双重安全保护开关；在下降器的显著位置应有永久性的标志，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称； （2）下降器应可承受5KN以上的工作负荷，破断负荷不小于13.5KN，具备离手制停功能，具备防慌乱功能，可空中悬停。主体框架应采用航空铝合金制造； 3、轻型安全钩：用于消防人员与绳索的自身连接和固定锚点，采用二段自动锁。在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应不小于27KN，轻型消防安全钩短轴的破断强度应不小于7KN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应不小于7KN。应用限位器将安全钩与绳索及下降器组合好，以便遇险时可快速取用。在安全钩的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、破断强度、商标（或生产厂名）等； 4、中空缝合扁带：规格6.8mm*长1200mm；材质芳纶；破断强度≥22kN；耐高温经200℃的耐高温性能试验后不出现融熔、焦化现象； 5、绳包采用阻燃材料制成，本体耐260℃高温不应有明显变化。绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，留有多功能腰斧合理放置位置。方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全； | 102 | 套 |
| 46 | 多功能消防腰斧 | 总体性能符合XF630-2006《消防腰斧》标准。 1、优质钢材，柄上有绝缘套，头部为一头平刀口一头为尖刀口，中间有开口，尾部为扁平刀口并有防护套，且固定于腰斧尾部； 2、可用于砍和撬。腰斧全长285±2mm，斧头长度160±2mm，平刃宽度56±1mm，撬口宽度30±1mm。 | 79 | 把 |
| 47 | 抢险救援头盔 | 1、用于在抢险救援活动中对头部、面部及颈部的安全防护，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘等性能。盔壳采用高强度塑料材料制成，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。 ★2、冲击吸收性能：最大冲击力≤3300N。（总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》、XF44-2015《消防头盔》的标准）。 3、下颏带采用芳纶材料。帽箍可在53-63cm范围内自由调节，配套护目镜，全封闭防雾护目镜镜片为超硬涂层。重量≤1000g（含护目镜及头灯支架）。 4、半盔式设计，有明显的反光标志，安装头灯。头盔指定位置张贴字体、单位名称及反光条纹喷涂最终依据转制后全国统一标识进行设置，合同签约时需与采购方予以书面确认； 5、连接部件稳固，不易松动脱落； 6、每个头盔配备两副护目镜，护目镜松紧带调节幅度大，头盔配色由最终用户确定。 | 129 | 顶 |
| 48 | 抢险救援手套 | - 1、手套整体材料采用阻燃材料设计，手背主体颜色为橘红色，与抢险救援服装颜色一致。 2、手掌掌心采用优质反绒牛皮，手掌掌部、虎口部位补强采用芳纶涂层耐磨布，增强耐磨同时具有阻燃、止滑效果。指尖采用翻指式设计，增加指尖的贴合度，食指指尖具有触屏功能，适用于日常训练，垂绳攀爬，器械操作，清理灾后现场等抢险救援任务。 3、手背采用橘红色芳纶针织布，阻燃，耐切割，舒适透气，适合长时间穿戴；手背手骨部位设计TPR防撞胶，增强舒适性和防护性； 4、手套拇指内层采用黄色芳纶针织布具有防割、抗菌功能。外层添加毛巾布设计，便于擦拭面部汗液。 5、袖口外面采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为 TPR 材质，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“应急消防”字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色。 6、掌心面材料阻燃性能：牛皮经向和纬向续燃时间分别：≤0s，经向和纬向损毁长度分别：≤20mm，无熔融、滴落；加强材料阻燃性能：经向和纬向续燃时间分别：≤0s，经向和纬向损毁长度分别：≤20mm，无熔融、滴落；背面（袖筒）材料阻燃性能：经向和纬向续燃时间分别：≤0s，经向和纬向损毁长度分别：≤20mm，无熔融、滴落； ★7、手套耐磨性能优异，试样在9kpa压力下经8000次循环摩擦后，试样未被磨穿。（总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准） - ★8、手套抗切割性：掌心面材料＞5N、背面材料＞5N、袖筒材料＞5N。（总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准） - 9、抗机械刺穿性能：掌心面抗刺穿力≥85N，背面抗刺穿位≥150N； ★10、手套灵巧性能，徒手控制百分比≤113%。（总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准） - 11、抓握性能≥80%。 ★12、穿戴性能，穿戴时间≤5s。（总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准） | 129 | 副 |
| 49 | 抢险救援服 | - 1、服装面料： （1）采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 （2）阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。 （3）断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不小于650N。 （4）撕破强力：面料经、纬向撕破强力不小于100N。 （5）热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于5%，且试样表面无明显变化。 （6）色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级。 （7）色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不小于四级。 （8）外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于三级。 2、针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。 ★3、接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不小于650N。（总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准） - 4、衣领内部采用亲肤舒适层。 ★5、防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均不大于0.6μC。（总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准） 6、所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。 7、缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 8、反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 9、拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。 10、腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。 ★11、服装质量：总质量不大于1.5kg（不含腰带和行军帽）。（总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准） 12、衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。 13、夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357号)中的统型要求。 14、服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。 | 129 | 套 |
| 50 | 抢险救援靴 | - 1、颜色应为黑色、鞋带标志应为橘红色。 2、靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭3D立体缓冲鞋垫，缓冲抗震、高弹性，可水洗不变形保持舒适度； ★3、255码整双抢险救援靴的质量不应超过2.5kg；（总体性能符合GA 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准） - ★4、靴帮抗剌穿性能≥126N；（总体性能符合GA 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准） - ★5、靴底抗刺穿性能≥1216N；（总体性能符合GA 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准） - 6、阻燃性能:损毁长度≤1mm,离火自熄时间0s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。 7、热稳定性能:在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好； 8、防水性能：在防水性能试验中，经15min后，靴内不应有水渗透现象。 8、隔热性能:靴底内表面的温升≤20℃； 9、靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤20℃； 10、电绝缘性能:击穿电压＞5000V，泄漏电流≤1mA。 | 129 | 双 |
| 51 | 消防员灭火防护头套 | - 1、可与消防头盔和呼吸防护设备配合使用； 2、面料性能：颜色为浅色。采用阻燃芳纶针织面料，双层结构。 - ★3、单位面料质量≥200g。面料续燃时间≤0s，损毁长度≤30mm，无熔融和滴落现象，不褪色、无异味、柔软舒适、透气性好，缝纫接缝处强度≥700N，抗起球等级≥3 级，水洗后收缩率≤2.5%，甲醛含量0；（总体性能符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》的标准）。 4、热稳定性能：经热稳定性实验后，试样沿直向和横向的尺寸变化率≤10%，且试样无变色，熔融和滴落现象； - ★5、整体重量≤ 300g； （总体性能符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》的标准） - 6、头罩下沿两侧有开口设计，能与肩部贴和； 7、产品上须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记； 8、合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。 | 137 | 个 |
| 52 | 消防全身式安全吊带 | 总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 1、≥5个挂点全可调安全带（每个挂点≥15kN），配有宽大的腰带，腿环和肩带。适合工作定位，止坠和限制性工作定位，肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带。 2、内置一体式胸式上升器； 3、背部和腰后部分均设计有承重吊环； 4、为可调全身可倒置式安全带； 5、吊带的承重≥2.67kN； | 23 | 根 |
| 53 | 手提式强光照明灯 | ★1、灯泡应采用LED灯珠；灯具强光平均照度≥600lx，最低照度：≥500 lx 弱光平均照度：≥300lx，最低照度：≥250 lx；（总体性能符合GB30734-2014《消防员照明灯具》的标准） ★2、连续照明时间≥10h，（总体性能符合GB30734-2014《消防员照明灯具》的标准） 3、可充电，充电时间≤5h； 4、平均使用寿命≥10000h； 5、提供防爆合格证，防护等级≥IP66/IP68； 6、使用DC充电器； 7、具备黄光、白光切换功能,使用环境温度：-20℃ ~ +55℃； 8、具有电量显示功能； 9、含肩跨绳。 | 67 | 具 |
| 54 | 消防护目镜 | 产品性能应符合XF1273-2015《消防员护目镜》标准。 1、佩戴者皮肤接触的部分不应使用影响健康或安全的材料，不应存在致敏、致癌、变异和毒性作用的因素，具有良好的透气性，应配有套筒形的柔性织物保护套； 2、护目镜不应存在让佩戴者感到不适或对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘或其他缺陷； 3、除镜片边缘5mm宽的区域以外，镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷，头带的宽度应不小于10mm，质量≤150g，当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长和宽分别应不小于130mm和50mm，厚度应不大于4mm。当护目镜为双镜片时，若镜片为圆形，其镜片直径应不小于60mm，若镜片为不规则形，其单个镜片的水平基准长和宽分别应不小于45mm和40mm。 | 110 | 副 |
| 55 | 消防员防蜂服 | 1、用于防蜂类等昆虫侵袭的专用防护服装。浅色，连体式，包含头罩、服装、靴、手套。应能提供面料或各类原材料等相关检验报告； ★2、整体抗穿刺性能≥0.4N；（总体性能符合XF3008-2020《消防员防蜂服》的标准）。 ★3、外层面料撕破强力≥60N。外层面料断裂强力≥650N。外层面料耐磨性能：在9kPa的压力下，2000次不被磨穿；（总体性能符合XF3008-2020《消防员防蜂服》的标准）。 4、甲醛含量：GB18401—2010 B类； 5、手套耐切割性能≥2N。 6、靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V时, 泄漏电流＜3mA； 7、合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。 | 36 | 套 |
| 56 | 车载台 | 1、屏幕要求：屏幕尺寸≥2.4英寸，分辨率≥320×240，≥26万色，显示屏文字显示≥8行（不含状态栏）； 2、对讲机须内置定位模块，支持北斗+GPS定位功能，支持多种位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能、通话中上报定位信息、识别讲话方位置信息、对讲机当前位置信息查询等功能。 3、车载台支持多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，具备模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群4种工作模式；同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机。 4、车载台具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP54。 5、频率范围：350-400MHz 6、信道容量：≥1024 7、组群：≥64（每组群≥128个组） 8、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 9、工作电压：13.6V±15% 10、频率稳定度：≤±0.5ppm 11、输出功率：低功率：UHF1/UHF3:1-25W; VHF1:5-25W 12、高功率；UHF1/UHF3:1-45W; VHF1:5-50W ★13、投标人承诺响应的品牌型号可接入金华市公安局PDT数字集群通信系统；（承诺函格式自拟） 14、由中标人负责安排专业人员到各指定地点完成车载台安装工作。 | 8 | 台 |
| 57 | 350M防爆防水对讲机 | 1、对讲机应通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T155℃ Db（爆炸性粉尘），并具有国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆电气设备防爆合格证》，提供防爆合格证证书复印件加盖投标单位公章； 2、对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68； 3、对讲机内置NVOC和AMBE++两个声码器，两个声码器之间可自由切换，且切换不重启。 4、对讲机须支持喇叭导水功能，在暴雨、消防员高压水枪灭火等工作环境下对讲机喇叭容易进水，现场工作人员无需甩动对讲机，水就能正常导出，保证对讲机音质清晰、声音响亮， 5、对讲机须具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.4英寸，分辨率:320×240，≥26万色，显示屏文字显示≥10行（不含状态栏） 6、频率：350-400MHz 7、信道容量：≥1024 8、屏幕：≥2.4英寸，分辨率≥320*240，≥26万色 9、尺寸：≤132*55*32.5mm 10、重量：≤320g 11、组群：≥64（每组群≥128个组） 12、工作电压：≥7.4V(额定) ★13、投标人承诺响应的品牌型号可接入金华市公安局PDT数字集群通信系统；（承诺函格式自拟） | 79 | 台 |
| 58 | 数码相机 | - 1、液晶屏尺寸：≥3英寸； - 2、液晶屏像素：≥100万像素； - 3、液晶屏特性：LCD显示屏； - 4、视野率：垂直/水平约100%(记录画质为L，长宽比为3:2时)； - 5、电子取景器像素：≥230万像素； - 6、测光系统：≥384分区(24x16)测光； - 7、ISO感光度：ISO100-12800，可扩展到≥25600。 | 9 | 台 |

注：采购需求中技术参数共计399条；其中带★的70条、不带★的329条。

第五章  商务条款

一、付款方式:

1、签订合同并具备实施条件后7个工作日内，预支付合同总额的40%作为预付款；(在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。）

2、全部货物到货、调试完成且验收合格后7个工作日内支付合同总价的60%。

注：中标供应商提供正式税务发票后再7个工作日内支付相应款项。

- 二、交货期:自合同签订之日起60天内完成全部供货、调试及验收。

三、交货地点:采购人指定地点。

四、质保期:验收合格之日起，质保期1年。

五、质量要求

（1）投标人应保证其提供的货物是全新、未使用过的、无缺陷的、符合国家相关标准的，或是无潜在缺陷或使用不符合要求的材料。

（2）投标人应保证其提供的货物及服务完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物正确维护保养，在其使用寿命期内应具有满意的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障及其他情况投标人应负全责。

六、验收标准及方式：

1、根据国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

2、货物送到采购人指定地点后，于15日内由采购人组织相关人员自行验收或委托第三方机构验收。

3、交货时中标人应为采购人免费提供中文使用说明书，提供产品的功能使用方法、技术参数、常见问题解决方法等文书材料，并确保采购人获知产品序列号、型号名称、版本号及配合使用的装备品牌、型号和版本等信息。

4、中标人应向采购人提供投标时承诺的相关培训，使之熟练掌握操作规程、使用方法和注意事项，经采购人确认后方可移交。

5、采购人对中标人提供的货物依据招标文件上的技术规格要求进行现场验收，外观、说明书符合采购需求的，给予签收。

6、根据采购人按检验标准自己检验结果或相关部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，需方应尽快以书面形式通知供方，提出索赔。

7、验收时，采购人、中标人须同时在现场，验收合格后双方盖章签名。

- 七、安全责任：安全要求所有货物必须符合国家标准，运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、日晒、油污、重压。

八、安全保密：招标及合同中凡涉及需方项目的有关信息，不得透露给第三方，否则招标人有权对中标人进行处罚，并追究法律责任。

- 九、售后服务：服务响应及维护

- （1）要求对服务提供7x24小时的实时技术支持响应服务。

- （2）要求在24小时响应时间内提供技术服务。在出现新情况下的1小时内给予问题的解答，如需现场解决，在发生的12小时内，派技术人员到达现场解决。

第六章  附件—投标文件格式

一、资格文件部分

项目名称

项目编号：       （标项）

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

资格审查资料说明

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格文件目录

1、投标声明书 (格式见附件1，含无重大违法记录声明)；投标承诺函（格式见附件1-2）；

2、法定代表人授权委托书(格式见附件2)；

3、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

4、联合投标协议书（附件3）；

5、联合投标授权委托书（附件4）；

6、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料；

7、招标代理服务费承诺书（附件5）。

附件1

投标声明书

致永康市消防安全和救援管理服务中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：            日 期：

附件1-2

投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期90日历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

授权代表签名：

投标单位名称（公章）：

日期：    年   月    日

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2

法定代表人授权书

浙江鼎泰工程管理有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签名（或签名章）：        职务：

联系方式：

受权代表签名：    职务：     联系方式：

邮箱：       传真：

受权代表身份证号码：

投标人全称（公章）：         日  期：

（授权代表的身份证复印件加盖公章附后）

附件3

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以       为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：       （公章）          乙方单位：       （公章）

法定代表人：     （签章）          法定代表人：     （签章）

日  期：  年  月   日               日  期：  年  月   日

附件4

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

联合体甲方单位： （公章）               联合体乙方单位： （公章)

法定代表人：     （签章）               法定代表人：    （签章）

日  期：  年  月   日                   日  期：  年  月   日

附件5

招标代理服务费承诺书

致：浙江鼎泰工程管理有限公司：

本公司 （投标人名称）           在参加贵公司举行的（项目名称） 项目（项目编号：           ）的招标中如获成交，我公司保证在收到“成交通知书”的同时一次性足额向贵公司缴纳“招标代理服务费”。

如我方违反上述承诺，自愿同意浙江鼎泰工程管理有限公司办理支付手续，并愿意承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表(签名)：

签署日期：           年     月      日

附代理公司账户信息：浙江鼎泰工程管理有限公司

浙江永康农村商业银行股份有限公司营业部

201000266841259

二、技术商务文件部分

项目名称

项目编号：       （标项）

技

术

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1、评分对应表（附件6，主要用于评委对应评分内容）；

2、投标人情况介绍（附件7）；

3、投标单位基本情况表（附件8）；

4、投标项目明细清单（附件9，含货物、服务等）；

5、技术响应表（附件10）；

6、项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

7、项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；（附件11）；

8、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

9、商务响应表（附件12）；

10、售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

11、技术培训计划（若有）；

12、投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

13、案例的业绩证明（附件13）；（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

14、投标人认为需要的其他文件资料。

附件6

评分对应表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件7

投标人情况介绍

总体介绍本公司技术经济实力、生产与安装售后服务能力、资格、质量认证与本项目货物或服务相类似的实际项目的介绍、业绩、货物质量保证、售后服务及有关承诺等相关情况。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

本附件可根据实际情况自行制作

附件8

投标单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

在本表后附投标人营业执照副本、资质证书副本等复印件。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件9

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件10

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件11

项目组人员清单

投标人全称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件12

商务响应表

投标人全称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件13

投标人业绩情况一览表

投标人全称：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 （万元） | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |
| 岗位证书编号 |  |  |  |  | 从事 专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 完成过的项目 |  |  | 担任 职务 | 获奖情况 |  | 采购人及 联系电话 |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

## 三、报价文件部分

项目名称

项目编号：       （标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1） 投  标  函（见附件14）；

（2）中小企业声明函（见附件15）；

（3）投标报价一览表（附件16）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（5）监狱企业声明函（见附件17）；

（6）残疾人福利企业声明函（见附件18）。

附件14

投  标  函

致永康市消防安全和救援管理服务中心：

（投标人全称）授权                      （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                         （招标项目名称、项目编号）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、为此提交招标文件规定的全部投标文件，《投标文件》资格审查文件，技术商务文件；报价文件。并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是真实的和准确的。

2、保证遵守《招标文件》中有关规定。

3、 我方已详细审阅全部《招标文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务，投标自开标之日起有效期为  90天。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）未经同意，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                           （公章）

投标人授权代表姓名、职务：

投标日期：     年    月    日    授权代表签字：

附件15

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元2，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.“中小企业声明函”填写不全的，视为未填报。如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目只以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

附件16

永康市乡镇（街道）专职消防队2024年消防器材装备采购项目报价一览表

投标人名称（盖章）：                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流开关水枪 | 16支 |  |  |
| 2 | 直流喷雾水枪 | 7支 |  |  |
| 3 | 16型80常压水带 | 48盘 |  |  |
| 4 | 水带挂钩 | 37个 |  |  |
| 5 | 水带包布 | 20个 |  |  |
| 6 | 水带护桥 | 25个 |  |  |
| 7 | 三路分水器 | 6个 |  |  |
| 8 | 异型接口 | 9套 |  |  |
| 9 | 异径接口 | 9套 |  |  |
| 10 | 机动消防泵 | 1台 |  |  |
| 11 | 集水器 | 7个 |  |  |
| 12 | 吸水管 | 9根 |  |  |
| 13 | 吸水管扳手 | 6把 |  |  |
| 14 | 消火栓扳手 | 7把 |  |  |
| 15 | 多功能挠钩 | 6套 |  |  |
| 16 | 消防斧 | 7把 |  |  |
| 17 | 单杠梯（竹制） | 7架 |  |  |
| 18 | 手动破拆工具组 | 7套 |  |  |
| 19 | 干粉灭火器 | 16具 |  |  |
| 20 | 手持扩音器 | 8个 |  |  |
| 21 | 警示牌 | 8套 |  |  |
| 22 | 闪光警示灯 | 16个 |  |  |
| 23 | 隔离警示带 | 29盘 |  |  |
| 24 | 液压破拆工具组 | 8套 |  |  |
| 25 | 机动链锯 | 7具 |  |  |
| 26 | 无齿锯 | 8具 |  |  |
| 27 | 绝缘剪断钳 | 15把 |  |  |
| 28 | 救生缓降器 | 17个 |  |  |
| 29 | 消防过滤式自救呼吸器 | 86具 |  |  |
| 30 | 救援支架 | 9组 |  |  |
| 31 | 医疗急救箱 | 7个 |  |  |
| 32 | 二节拉梯（6米） | 6架 |  |  |
| 33 | 激流救生衣 | 48件 |  |  |
| 34 | 救生圈 | 54个 |  |  |
| 35 | 气动起重气垫 | 9套 |  |  |
| 36 | 消防头盔 | 211顶 |  |  |
| 37 | 消防员灭火防护服 | 264套 |  |  |
| 38 | 消防手套 | 264副 |  |  |
| 39 | 消防安全腰带 | 93根 |  |  |
| 40 | 消防员灭火防护靴 | 215双 |  |  |
| 41 | 消防通用安全绳 | 9捆 |  |  |
| 42 | 正压式消防空气呼吸器（6.8L） | 104具 |  |  |
| 43 | 佩戴式防爆照明灯 | 85个 |  |  |
| 44 | 消防员方位灯呼救器 | 113个 |  |  |
| 45 | 应急逃生自救安全绳 | 102套 |  |  |
| 46 | 多功能消防腰斧 | 79把 |  |  |
| 47 | 抢险救援头盔 | 129顶 |  |  |
| 48 | 抢险救援手套 | 129副 |  |  |
| 49 | 抢险救援服 | 129套 |  |  |
| 50 | 抢险救援靴 | 129双 |  |  |
| 51 | 消防员灭火防护头套 | 137个 |  |  |
| 52 | 消防全身式安全吊带 | 23根 |  |  |
| 53 | 手提式强光照明灯 | 67具 |  |  |
| 54 | 消防护目镜 | 110副 |  |  |
| 55 | 消防员防蜂服 | 36套 |  |  |
| 56 | 车载台 | 8台 |  |  |
| 57 | 350M防爆防水对讲机 | 79台 |  |  |
| 58 | 数码相机 | 9台 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额 大写： 小写：¥ |  |  |  |  |
| 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件17

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：______。

本企业为参加（项目名称）（招标编号：          ）采购活动提供本企业提供的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件18

残疾人福利单位声明函

【不属于残疾人福利单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

- 第七章 政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |