永康市环境卫生管理处永康市乌牛山

垃圾填埋场螯合固化飞灰资源化

处置服务采购项目

招 标 文 件

采购项目编号：临[2024]3185号ZY-ZFCG-2024003

采   购   人：永康市环境卫生管理处

采购代理机构：永康市正宇建设工程审价有限公司

日 期：2024年11月8日

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 开标和评标须知	23

第四章 招标需求	32

第五章 投标文件格式	37

第六章 永康市政府采购合同（参考样本）	60

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就永康市环境卫生管理处永康市乌牛山垃圾填埋场螯合固化飞灰资源化处置服务采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、招标项目编号：临[2024]3185号ZY-ZFCG-2024003

- 二、采购组织类型：分散采购－分散委托中介

- 三、招标项目概况（内容、数量、预算金额、简要技术要求等）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价单价 （元/吨） | 预算金额 （万元） | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市环境卫生管理处永康市乌牛山垃圾填埋场螯合固化飞灰资源化处置服务采购项目 | 1 | 项 | 2448 | 7567 | 详见第四章 |

服务期限：合同签订完成后至2027年6月（项目必须在2027年6月底之前完成，详细要求见第四章）。

- 四、投标供应商资格要求：

- （一）基本条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本次招标不接受联合体投标人。

（二）特定条件：投标人另须提供本采购项目《投标承诺函》《中小企业声明函》（格式详见投标文件格式）。

（三）是否针对中小微企业：是。

- 五、获取招标文件方式

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。）

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

- 七、投标截止时间：2024年11月29日9:00:00

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2、如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

3、收件人：陈益辉，联系方式：13868949850，收件地址：浙江省金华市永康市五湖路1号国际会展中心办公楼七楼6708，收件时间上午08:30-11:30 下午：13:30-17:30。

- 八、开标时间：2024年11月29日9:00:00

- 九、开标地址：金华市政府采购中心永康市分中心（永康市五湖路1号国际会展中心办公楼六楼开标室）

- 十、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- 十一、联系方式：

1、采购人信息

名   称：永康市环境卫生管理处

地   址：永康市望春西路28号

项目联系人：杜先生              项目联系方式：13516981666

质疑联系人：李老师              质疑联系方式：0579-89290631

2、采购代理机构信息

名   称：永康市正宇建设工程审价有限公司

地   址：永康市五湖路1号国际会展中心6708

项目联系人：陈益辉              项目联系方式：13868949850/329850

质疑联系人：黄海波              质疑联系方式：0579-86515520

3、同级政府采购监督管理部门

名    称：永康市财政局政府采购监管科

地    址：浙江省永康市总部中心花园大道585号208室。

如通过快递方式寄送文书的，请务必在寄出后第一时间电话拨通并告知快递单号，否则因快递原因造成延误、丢失的，概不负责。

联系人：徐老师

监督投诉电话：0579-87171293      传真：0579-87171293

4、系统技术支持：政采云有限公司

联系人：客服

联系电话：95763

政府采购金融服务宣传简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3、预付款保函

采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施

4.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

5、政采贷合作单位分为线上线下共四家。

永康招商银行： 陈豪 联系电话：13605896913/676913 （线上）

永康农商银行： 陈中升 联系电话 15158900186/578260 （线上）

金华银行永康支行：杨望 联系电话：13858931020，0579-87217221（线下）

浙商银行金华永康支行：胡风华 联系电话：13758976161（676161）， 0579-87576758 （线下）

保函合作单位：

| 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国人民财产保险股份有限公司永康支公司 | 倪海涛 | 13758982628 |
| 中华联合财产保险股份有限公司永康支公司 | 章卓航 | 13819905616 |
| 天安财产保险股份有限公司永康支公司 | 钱磊 | 13758980258 |
| 永安财产保险股份有限公司永康营销服务部 | 徐绍舜 | 13858928383 |

# 第二章 投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 永康市环境卫生管理处永康市乌牛山垃圾填埋场螯合固化飞灰资源化处置服务采购项目 |
|  | 最高限价 | 7567万 |
|  | 本采购标的对应的所属行业 | 根据《政府采购促进中小企业管理办法》及《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业》（〔2011〕300号）有关规定，本采购标的对应的所属行业为其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 |
|  | 服务期限 | 详见第四章 |
|  | 付款方式 | 详见第四章 |
| 2 | 投标保证金 | 不收取投标保证金。 |
| 3 | 履约保证金 | - 1、合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。 - 2、为发挥信用体系在履约保证金减免方面的基础作用提倡采购人减收或免收履约保证金。 3、采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 4、履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 4 | 网上注册 | 投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 5 | 转包 | 禁止转包 |
|  | 分包 | 允许分包 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织，因本项目情况复杂，建议投标人对项目现场及周边环境实地踏勘，投标人承担现场踏勘的一切责任和风险。 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 8 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 9 | 投标截止时间 | 2024年11月29日9:00 |
| 10 | 开标时间 | 2024年11月29日9:00 |
| 11 | 开标地点 | 金华市政府采购中心永康市分中心（永康市五湖路1号国际会展中心办公楼六楼开标室） |
| 12 | 评分办法和中标标准 | 见第三章 |
| 13 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网） |
| 14 | 中标结果公示 | 中标结果公示在政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn。同时向中标人发出中标通知书。 |
| 15 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 |
| 16 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 17 | 节能产品 | ¨ 强制采购节能产品 þ 优先采购节能产品 ¨ 不适用 |
| 18 | 环境标志产品 | þ 优先采购环境标志产品 ¨ 不适用 |
| 19 | 其他约定 | 中标供应商需根据招标人要求提供纸质投标文件至少二份，投标文件送达地点：永康市五湖路1号会展中心办公楼7楼6708室。 至投标文件提交截止时间止，报名供应商不足3家的，招标人将重新招标 |

注：下文如有与本附表不一致处以本表为准。

- 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

1.1仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

2.1“采购人”系指永康市环境卫生管理处。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的永康市正宇建设工程审价有限公司。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的设备、软件、专用工具、手册及其他有关技术资料和辅助材料。

2.5“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务及其它类似服务。

2.6需方：即永康市环境卫生管理处，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- （三）投标人及委托有关说明

3.1如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

3.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

4.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- （五）质疑

5.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以网上或书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

5.3质疑函受理：根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。同时接受以书面形式（现场或邮寄）递交到永康市正宇建设工程审价有限公司的质疑函。地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼七楼6708室。联系人：黄海波，联系电话：0579-86515520。

5.4为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话：金华市公共资源交易中心永康市分中心  0579-89295193。

- 二 、招标文件的说明

- （一）招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）货物需求一览表及技术商务要求

（5）附件—投标文件格式

（6）永康市政府采购合同（样本）

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。“★”号的条款为相对重要的要求、条件或资料，如有负偏离或缺失，则有可能被扣较多技术分。

- （二）招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告。逾期提出招标方将不予受理。编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

2.2招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

- 三、投标文件的编制

- （一）编制要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

- （二）投标的语言及计量单位

2.1投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

- （三）投标文件构成

3.1本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

3.2电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部分组成，具体详见“第五章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

3.3法定代表人授权委托书、投标声明书、投标承诺函、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

- （四）投标文件的签署和包装

4.1电子投标文件部分：

（1）投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所产生的后果由投标人承担。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.2.投标人选择递交备份投标文件，备份投标文件另需满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

- （五）投标人资格的有关证明资料（资格文件）

5.1至少应包括下列内容：

（1）投标声明书 （格式见附件）；

（2）《投标承诺函》（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）中小企业声明函、残疾人福利企业声明函（如有）、监狱企业声明函（如有）（格式见附件）；

（6）分包意向协议书（如有，格式自拟）

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

▲资格文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

- （六）拟供货物及服务合格性符合招标文件的有关资料（技术商务文件）

6.1至少应包括下列内容：

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标人认为需要的其他文件资料。

6.2证明响应内容和服务与招标文件的要求相一致的资料，可以是文字资料、表格、图纸和数据，它包括：

（1）响应内容主要服务性质的详细说明。

（2）对照招标文件服务与商务要求，逐条说明所提供服务已对采购人的要求做出了实质性响应，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）特别对于有具体要求的内容，投标人必须提供具体说明。

投标人在阐述上述内容时应注意采购人和采购代理机构在服务与商务要求中指出的要求、规范仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代规范，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

6.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

6.4投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行评分条款对应的关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

▲技术商务文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

- （七）投标书及投标报价（投标报价文件）

7.1内容包括：

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7.2投标人应在招标文件所附的投标报价一览表上写明提供货物的单价和总价。投标人对每个项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.3投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.4填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

（2）投标报价应包含机械开挖及装车、填埋区边坑和坑底清理、车辆运输、装袋装车、资源化处置、每日覆盖膜购买及焊接铺设、①库底覆盖膜购买及焊接铺设、②库底导流层的碎石采取异位转移清洗后回填、③原库底膜漏点检测及修复、服务期环境监测、购买除臭药剂、进场浮箱、水电费、场区临时办公、税金等及合同包含的相关风险、责任等所有费用。

（3）投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

7.5投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

7.6投标人特别要求的其他附带服务的费用，投标人如不填写，将被视为已汇总到投标总价之中。

7.7采购人和采购代理机构不接受招标项目范围内的捐赠。

- （八）在线演示（如有）

8.1如招标文件中设有演示环节，则供应商通过电子交易平台（政采云系统）嵌入的第三方视频会议系统在线向专家进行讲解、演示、答疑。

8.2演示开始时间由评审小组在项目评审期间以在线短信或电话方式通知各投标人，故各投标人应在项目评审期间保持通讯工具的畅通并随时关注。

8.3演示时供应商应自备电脑、摄像头、耳麦等演示所必备的硬件及演示内容。由于自身设备原因无法正常完成在线演示的，后果由投标人自行承担。

- （九）投标有效期

9.1自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

9.2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （十）投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （十一） 提交投标文件

11.1电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

11.2备份电子投标文件提交

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

备份电子投标文件收件填写人：永康市正宇建设工程审价有限公司，收件人：李子燕，联系方式：138689497850，收件地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼七楼6708室，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:00。

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

11.3投标人提交的投标文件均不予退还。

11.4 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

- （十二）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- （十三）其他要求

13.1如中标，中标供应商需根据招标人要求提供纸质投标文件至少二份。

13.2纸质投标文件用A4纸打印，按招标文件格式要求顺序合成本装订，并在“投标文件格式”规定处由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章。

13.3纸质投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

13.4纸质投标文件内容须与电子投标文件一致。

- 四、开标、评标及合同签订

- （一）开标

1.1购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

1.2开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- （二）投标供应商资格审查

2.1开标后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购人委托的评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购人委托的评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- （三）评标

3.1评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

（4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

（5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

（1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

（5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

（6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的

（9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

（10）法律法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

（11）不同投标人被政采云系统识别为硬件设备或 IP 地址相同。

（12）不同投标人被政采云系统识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%。

（13）除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人、采购代理机构应在采购文件中明确规定参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址相同的；

（二）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的；

（三）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差（评标委员会按少数服从多数原则认定），按照无效投标处理：

（1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

（2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.5本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标作流标处理。

3.6开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

（1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

（2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

（3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

（4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

（5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况。

- （四）投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- （六）串通投标处理

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

- （七）评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第三章。

- （八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- （九）授予合同

9.1中标条件

9.1.1投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

9.1.2投标供应商有很好地执行合同的能力；

9.1.3投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

9.2中标通知

9.2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

9.2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

9.3中标无效

9.3.1发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

9.3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

- （十）签订合同

10.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

10.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

10.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

10.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

10.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

10.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

- （十一）预付款

11.1采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

- 五、验收

1、采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4、采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 六、代理服务费

依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向永康市正宇建设工程审价有限公司一次性付清代理服务费，请供应商在报价时综合考虑。

代理服务收费按差额定率累进法计算后，再乘折扣系数计算得出，本项目折扣系数为：30%。

| 中标金额（万元） | 服务费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 按差额定率累进法计算 |
| 100-500 | 0.80% |  |
| 500-1000 | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.25% |  |

- 第三章 开标和评标须知

- 一、总则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

- 三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第二章 投标人须知》

- 四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第二章  投标人须知》

- 五、评审纪律和要求

1、评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2、评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3、评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4、评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5、评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6、采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明。

7、采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8、评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9、评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10、评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11、评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12、招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13、评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14、评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15、评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16、政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 六、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分）。

评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=商务技术分+价格分。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求且评审后总分由高到低顺序排列，推荐总分第一名的供应商为中标候选人。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。并编写评标报告。

5、评分因素及分值范围

5.1 商务技术分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留两位小数，第三位四舍五入）。

（注：请投标人在制作电子投标文件时设置与各评分条款对应的关联定位。）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体服务 方案 | - 根据投标人对本项目总体服务方案①项目整体状况的理解和分析②实施过程中的重点难点分析和解决措施进行综合评分。（每项5分，最高10分） - （1）对内容进行了阐述且合理可行的，每项得4-5分； - （2）对内容进行了阐述且相对合理可行的，每项得3-4分； - （3）对内容进行了阐述且有涉及相应内容的，每项得2-3分； - （4）对内容进行了阐述但不太合理的，每项得1-2分； - （5）对内容未进行阐述的，每项得0分。 | 10 |
| 2 | 开挖方案 | 根据投标人制定的开挖方案（包括前期准备工作安排、开挖及运输配合管理、场地及机械安排）是否合理可行进行综合评分。 （1）对内容进行了阐述且合理可行的，每项得4-5分； （2）对内容进行了阐述且相对合理可行的，每项得3-4分； （3）对内容进行了阐述且有涉及相应内容的，每项得2-3分； （4）对内容进行了阐述但不太合理的，每项得1-2分； （5）对内容未进行阐述的，每项得0分。 | 5 |
| 3 | 库底修复方案 | 根据投标人提供的①库底导流层的碎石采取异位转移清洗方案②原库底膜漏点检测及修复方案是否合理可行进进行综合评分。（每项2分，最高得4分） （1）对内容进行了阐述且合理适用的，每项得1-2分； （2）对内容进行了阐述较合理适用的，每项得0-1分； （3）对内容未进行阐述的，每项得0分。 | 4 |
| 4 | 运输方案及保证措施 | - 针对飞灰运输的整体实施方案的安全、高效、便捷、合理性，运输车辆配备的实用性、匹配性等进行综合评分。 - （1）对内容进行了阐述且合理适用的，得1-2分； - （2）对内容进行了阐述较合理适用的，得0-1分； - （3）对内容未进行阐述的，得0分。 | 2 |
|  |  | - 运输服务质量保证措施、安全文明施工措施等进行综合评分。 - （1）对内容进行了阐述且合理适用的，得1-2分； - （2）对内容进行了阐述较合理适用的，得0-1分； - （3）对内容未进行阐述的，得0分。 | 2 |
|  |  | - 装车防渗措施、转移运输措施等进行综合评分。 - （1）对内容进行了阐述且合理适用的，得1-2分； - （2）对内容进行了阐述较合理适用的，得0-1分； - （3）对内容未进行阐述的，得0分。 | 2 |
| 5 | 环保保障措施 | 根据投标人在固化飞灰开挖、运输、处置环节为达到招标环保要求作出的相关保证措施的全面性、可行性和有效性等进行综合评分。 （1）对内容进行了阐述且合理可行的，得6分； （2）对内容进行了阐述且相对合理可行的，得4-5分； （3）对内容进行了阐述且基本合理的，得3-4分； （4）对内容进行了阐述且有涉及相应内容的，得2-3分 （5）对内容进行了阐述但不太合理的，得1-2分； （6）对内容未进行阐述的，得0分。 | 6 |
| 6 | 处置方案及保证措施 | 根据投标人固化飞灰处置方案的整个工艺流程、技术成熟度等进行综合评分。 （1）对内容进行了阐述且合理适用的，得3-4分； （2）对内容进行了阐述较合理适用的，得2-3分； （3）对内容进行了阐述但一般合理的，得1-2分； （4）对内容进行了阐述但不太合理的，得0-1分； （5）对内容未进行阐述的，得0分。 | 4 |
|  |  | 处置方案的质量保证，安全保证措施等进行综合评分。 （1）对内容进行了阐述且合理适用的，得3-4分； （2）对内容进行了阐述较合理适用的，得2-3分； （3）对内容进行了阐述但一般合理的，得1-2分； （4）对内容进行了阐述但不太合理的，得0-1分； （5）对内容未进行阐述的，得0分。 | 4 |
| 7 | 安全保障措施 | 根据投标人在固化飞灰开挖、运输、处置环节所采取的安全保障措施全面性和可行性进行综合评分。 （1）对内容进行了阐述且合理适用的，得3-4分； （2）对内容进行了阐述较合理适用的，得2-3分； （3）对内容进行了阐述但一般合理的，得1-2分； （4）对内容进行了阐述但不太合理的，得0-1分； （5）对内容未进行阐述的，得0分。 | 4 |
|  |  | 过程中可能造成的安全事故和损失责任的承诺（0-1分）进行综合评分。 | 1 |
| 8 | 突发事件应急处理措施 | 根据投标人在项目实施过程中可能出现的突发事件及相对应的紧急预案进行评分。可能出现的突发事件分析的完整性、相对应的紧急预案处理措施的有效性、可行性进行综合评分。 （1）对每项内容进行了阐述且合理适用的，得3-4分； （2）对每项内容进行了阐述较合理适用的，得2-3分； （3）对每项内容进行了阐述但一般合理的，得1-2分； （4）对每项内容进行了阐述但不太合理的，得0-1分； （5）对内容未进行阐述的，得0分。 | 4 |
| 9 | 服务承诺 | 根据投标人对本项目提供的服务期内的各项服务承诺的完整性、优惠承诺的实效性、对应响应措施的针对性和可行性等情况进行综合评分。 （1）对内容进行了阐述且合理可行的，得2-3分； （2）对内容进行了阐述且基本合理的，得1-2分； （3）对内容进行了阐述且有涉及相应内容的，得0-1分 （4）对内容未进行阐述的，得0分。 | 3 |
| 10 | 企业综合情况 | 根据投标人的公司整体经营状况、履约能力等由评委进行综合评分。 （1）对内容进行了阐述且合理可行的，得2-3分； （2）对内容进行了阐述且基本合理的，得1-2分； （3）对内容进行了阐述且有涉及相应内容的，得0-1分 （4）对内容未进行阐述的，得0分。 | 3 |
| 11 | 相关业绩 | 根据投标人提供的2021年以来的业绩情况，对业绩情况与本项目采购需求的匹配程度进行打分。提供一个匹配程度高的业绩得1分，最高得3分。（提供合同、业绩的复印件及对应的发票，合同需体现项目内容） （对省及省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分） | 3 |
| 12 | 人员配备 | 团队要求：组成人员不少于10名。其中项目总负责人1名，现场负责人（兼调度工作）1名，现场安全员（兼统计工作）1名，机械驾驶员1名，运输车辆驾驶员不少于2名，作业工人不少于4名。 符合要求的得2分；不符合要求的得0分。 | 2 |
|  |  | 人员要求： （1）项目总负责人具有环境类中级及以上职称的，得2分； （2）安全员具有安全员证书的，得1分； （3）机械驾驶员具有挖掘机操作证的，得1分。 | 4 |
|  |  | ①投标文件须编入有效期内的证书及佐证材料复印件、近6个月内任意连续三个月在投标人单位的个人社保缴费证明复印件、身份证复印件加盖投标人公章，缺项不得分。 ②如拟派人员为分包意向单位人员，需提供近6个月内任意连续三个月在分包意向单位的个人社保缴费证明复印件、身份证复印件、分包意向协议书，缺项不得分。 |  |
| 13 | 设备投入 | 投标人拟采用1台挖机的不得分，每增加1台得1分，最高得1分。 投标人拟投入库底导流层的碎石清运、清洗专用设备（如碎石吸风机、泥石滚筒筛分清洗一体机等），每台得1.5分，最高得3分。 提供设备清单。设备若为自有的，提供设备购置发票复印件；设备若为租赁的，提供设备购置发票和租赁合同复印件；不提供不得分。 | 4 |
| 14 | 合理化建议 | 根据投标人对本项目的安全问题、管理措施、实施方案等的合理化建议进行打分。 （1）对每项内容进行了阐述且合理适用的，得2-3分； （2）对每项内容进行了阐述较合理适用的，得1-2分； （3）对每项内容进行了阐述但一般合理的，得0-1分。 | 3 |

5.2 价格分（30分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得 0分（小数点后保留两位小数，第三位四舍五入）。

5.2.1评标价：在投标价基础上经政策调整及修正后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

5.2.2评定评标基准价：技术入围投标人中的最低评标价作为评标基准价。

5.2.3报价得分=（评标基准价/评标价）×价格分权值×100。

本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，由专家对其报价的合理性进行评判。

6、确定中标候选人

6.1评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求且评审后总分由高到低顺序排列，推荐总分第一名的供应商为唯一中标候选人。

6.2如发生两家或两家以上最高分数相同情况，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的则以政采云系统记录的投标文件解密时间为准，进行先后排序确定中标候选人。

- 七、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

- 八、政府采购政策落实

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监〔2012〕13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购网(tp:/www zizfcg gov.cn）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg. czt.zj. gov.cn)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://wwwzcygov.cn)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 第四章 招标需求

- 一、项目背景

永康市乌牛山垃圾填埋场（以下简称“填埋场”）位于西城街道寺口方村东南侧，填埋场现已填埋螯合固化飞灰约3.09万吨。现需开展填埋场螯合固化飞灰开挖外运资源化处置服务，不下雨天日均开挖外运处置量不少于60吨，项目必须在2027年6月底之前完成。

- 二、项目内容

| 项目名称 | 数量 | 单价限价 | 总预算限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永康市乌牛山垃圾填埋场螯合固化飞灰资源化处置服务 | 3.09万吨 （预估） | 2448元/吨 （含税） | 7567万元 （含税） |

服务期限：不下雨天日均开挖外运处置量不少于60吨，项目必须在2027年6月底之前完成。

本服务项目预算控制单价费用（包含机械开挖及装车、填埋区边坑和坑底清理、车辆运输、装袋装车、资源化处置、每日覆盖膜购买及焊接铺设、①库底覆盖膜购买及焊接铺设、②库底导流层的碎石采取异位转移清洗后回填、③原库底膜漏点检测及修复、服务期环境监测、购买除臭药剂、进场浮箱、水电费、场区临时办公、税金等及合同包含的相关风险、责任等所有费用）：2448元/吨，预算控制总价（最高限价）7567万元（暂估3.09万吨，具体以实际处置量为准，据实结算。）。雨天等不适合现场开挖、打包或运输时，投标人必须做好准备待天晴等条件合适时加大现场开挖打包、运输车辆投入用以加大当日运输量，按采购人要求完成运输指标，由此产生的费用及人员、机械和车辆增加由投标人自行安排，以上相关风险及费用由投标人自行考虑计入本次报价中。

三、项目要求

1、由采购人委托编制《永康市乌牛山垃圾填埋场陈腐垃圾和固化飞灰开挖外运处置方案》中的总体技术方案，为本项目招标需求的组成部分。

2、投标人需在2024-2025年度至少完成1.6万吨的固化飞灰开挖外运资源化处置，2026年度至少完成1.3万吨的固化飞灰开挖外运资源化处置。

3、投标人须在投标文件内提供可行且符合现场实际的服务方案。投标人负责将永康市乌牛山垃圾填埋场内的螯合固化飞灰开挖转移到具有有效的处置危废代码为：HW18(772-002-18）的危险废物经营许可证的处置场所，且证书中核准经营方式明确是除“填埋”等字样外的其他处置方式，处置场所按相关环保要求进行规范综合利用处置。处置地址必须在浙江省内，不得跨省转移。

4、投标人须在合同签订后15个工作日内完成全流程的相关环保手续（包括但不限于采购人和投标人及运输公司），并在具备条件之日的次日开始实施打包运输处置，如因投标人原因未及时完成相关环保手续办理或未开始打包运输处置视为放弃中标，采购人有权单方面解除合同。

5、投标人在合同履行过程中，因采购人环境检查、安全生产等因素，要求临时暂停运输处置工作的，投标人必须服从并积极配合。

6、现场开挖要求：投标人负责开挖填埋场内螯合固化飞灰并重新打包装袋，相关的吊机、装卸、装袋等施工过程中可能用到的机械设备及材料费用在投标时综合考虑；螯合固化飞灰重新打包时应由专人负责，专人监管，确保在安全范围内打包作业；每日在停止作业后应对作业面进行防尘防雨覆盖土工膜，土工膜由投标人提供。

7、投标人在飞灰开挖完成后需对库底导流层（设计厚度500mm，以现场实际为准）的碎石异位转移清洗后回填，清洗产生的污水应处理达标后排放。确保回填后的场地平整、光滑密实；无松土、无积水、无明显凹凸不平，无尖锐变形或突起，无树根、杂草、淤泥、腐殖土、无陶瓷、玻璃渣、钢筋渣及其他任何尖锐杂物；清洗后需完成约5000平方米的库底膜覆盖焊接，库底覆膜需采用进口大品牌高质量的1.5mmHDPE土工膜。

8、转移运输要求：车辆必须安装定位系统及监控视频系统，服务期内相关转移车辆数据须交由采购人监管；车辆在运输途中必须按照转移运输报备路线行驶。运输途中除特殊情况外不得无故停车，只允许在加油站、服务区、汽修厂和补胎店等停车、检修；转移运输车辆必须保证运输途中无滴冒跑漏、抛洒等现象产生；投标人须具有道路运输经营许可证（证书经营范围必须包括危险货物运输许可）或与具有道路运输经营许可证（证书经营范围‬必须包括危险货物运输许可）的运输单位签订“合作意向协议”，投标时提供相关证明材料；作业车辆进出场地须清洗车身，保持外观干净。

9、资源化处置要求：投标人需在浙江省固体废物监管信息系统中注册账号，填报相关联单材料，并及时确认处置数量；处置完成后需要投标人提供已全部无害化处置资源化利用的证明文件和材料；无害化转移处置过程中造成的环境影响问题责任全部由投标人承担。

10、重量确认：处置固化飞灰重量以采购人指定的地磅称重为准。

11、投标人要做好环境风险应急预案、安全风险应急预案、社会稳定风险应急预案。针对开挖过程中出现的意外情况，组织成立以固化飞灰开挖外运处置项目总负责人为组长、技术和管理人员为组员的场区突发风险事故处置工作小组。一旦发生风险事件，启动应急组织，负责应急行动的安排、组织、协调和施行。若开挖处置过程中发生的环境污染事件、安全事故等均由投标人自行处置并承担全部费用与责任。

12、投标人必须购买作业机械的第三者责任险和工作人员的人身意外伤害险。

13、人员要求：合同期间若需更换项目总负责人或现场安全员应征得采购人书面同意后方可更换。现场负责人每周驻场不得少于5天；作业期间安全员、机械驾驶员、作业工人等应按上述标准配备，投标人应做好人员配备，确保相关人员的休息权；未作业期间团队驻场人数至少2人，做好巡场及应对极端天气防范工作。

详细技术方案见政采云附件。

- 四、项目考核

1、采购人对投标人开展扣分制管理考核，扣分按500元/分计算，每月度计算总扣款从支付款中扣除。

2、2024年-2025年度至少处理1.6万吨，2026年度至少处理1.3万吨，不足差额吨数按合同单价结算出总金额在支付款中进行扣除。例如：至2025年年底实际处理固化飞灰量为1.5万吨，扣款金额为：（1.6万吨-1.5万吨）*中标单价。

3、在连续30天内累计考核扣分超过50分（含50分），采购人有权解除合同。

4、.在合同期内对采购人发现的问题，投标人须在规定时间内整改，如不整改的按考核项目双倍扣分，同一问题书面告知三次仍不整改的一次性扣分50分。

5、考核扣分标准具体规定如下：

A.发现投标人转移运输车辆车容不洁或冲洗不到位的，每发现一次扣1分；

B.发现有不遵守垃圾填埋场相关管理制度或要求的，每发现一次，扣2分；

C.开挖装载和运输过程中存在安全隐患的，每发现一次扣2分；

D.投标人每日开挖完成覆膜后要拍照留存，未拍照留存每日扣3分。覆盖不到位，每次扣2分。覆膜不到位存有漏点，每处扣1分。

E.现场负责人未按规定驻场的每天扣3分，其他人员少一人次扣2分。

F.发现装有螯合固化飞灰的车辆停留处置厂外过夜的，每发现一次，扣10分；

G.转移运输处置时未做到密闭运输，或超载、超限，以及运输途中有抛、洒、漏现象出现，每发现其中一项，每次扣40分；

H.引起群众投诉或被相关部门督办，经核查情况属实的，每次扣50分；转移运输路途中有掉漏飞灰现象如经媒体曝光的，除政府有关部门处罚外，采购人有权扣除该日飞灰的处置费用并有权解除合同，由此产生的环境污染及相关责任由投标人承担。

I.开挖装载设备及车辆发生故障时，投标人需安排替代的设备及车辆，未及时替代造成整体开挖运输工作中断或延误：6-12小时，每次扣5分；12-24小时，每次扣10分；24小时以上的，每次扣20分。

J.对采购人或第三方咨询、监管单位提出的问题未在规定期限内完成整改的，每次扣3分。

6、合同期内投标人转移运输车辆发生重大交通事故二次（含）以上或发生一次特大交通事故的，采购人有权解除合同；因投标人原因引起的信访维稳事件且处置不当造成社会反映强烈的，采购人有权解除合同。

- 五、安全约定

1、投标人运输固化飞灰车辆必须为专用载重汽车，并且满足卫生和环保要求；投标人须保证在飞灰开挖吊装、装车运输、储存及其生产等过程中满足环保部门要求，如产生额外费用的由投标人自行承担，发生环保事件，投标人承担全部责任；如导致采购人损失的，则赔偿采购人的全部损失（包括但不限于采购人向投标人主张权利的费用）。开挖、筛分、打包、装车、覆膜、称重、洗车、运输和进处置厂入库等各环节的各类安全隐患由投标人承担。

2、投标人运输车辆进入填埋场范围后须在采购人‬指定的区域内停留，不得停泊其他它位置，进入场区车辆按一般场内道路‬限速规定执行，造成损失的，赔偿相应损失。

3、在本合同履行过程中，因投标人原因发生的一切事故而造成的经济损失，由投标人自行承担；同时，投标人负责自行处理在服务过程中遇到的一切纠纷。因投标人原因所引起的任何索赔、要求、诉因、责任、损失等费用，投标人应全额承担；如导致采购人、其他权属人损失的，则赔偿全部损失。

4、投标人做好飞灰开挖运输处置、安全生产等工作，必须为所有聘用职工按规定缴纳社会保险。投标人应做好各项作业的安全生产培训，并承担所有作业中的安全责任。作业过程中发生纠纷或企业员工自身发生事故或发生涉及第三人的事故，投标人须按有关规定及时处理，由此造成的一切经济及法律责任概由投标人‬全额承担，与采购人无关。

- 六、付款方式

根据固化飞灰处置量按月进行费用结算，即次月开始10个工作日内根据上月的实际固化飞灰处置量结算上月费用。每月根据过磅单（采购人指定地磅系统，投标人可委托第三方进行校准），核对固化飞灰处置量，最终结合考核扣款情况结算月度费用：该月实际固化飞灰处置量*中标单价-扣款金额（如有）。

2024年产生的处置费用列入2025年首次支付，当年处置费用超出年度预算部分（年度预算：2024-2025年按固化飞灰处置量1.6万吨计算，2026年按固化飞灰处置量1.3万吨计算）列入次年首次支付。合同启动后，前1000吨的固化飞灰资源化处置费，在服务项目验收达标后拨付。

本项目使用的是财政资金，采购人在规定时间内向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间即视为已履行支付义务，不需承担超期支付责任。

- 第五章 投标文件格式

项目名称

项目编号：

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

资格审查资料说明

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资质文件目录

1、投标声明书 （附件1）；

2、投标承诺函（附件2）；

3、法定代表人授权委托书（附件3）；

4、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

5、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料；

6、中小企业声明函（附件4）；

7、分包意向协议书（如有，格式自拟）。

附件1

投标声明书

永康市环境卫生管理处：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                           （招标项目名称）（项目编号为：                 ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求，包括疫情期间采取的各项应急开标措施。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：

日   期：

附件2

投标承诺函

致永康市环境卫生管理处、永康市正宇建设工程审价有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的（招标项目名称：                  ）（项目编号为：            ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期90日历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：

日   期：

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件3

法定代表人授权书

永康市环境卫生管理处：

我        （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）授权代表，以我方的名义参加项目名称：                         （项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签名（或签名章）：           	职务：

联系方式：

授权代表签名：         职务：

联系方式：                        	邮箱：

传真：

授权代表身份证号码：

投标人全称（公章）：

日   期：

（授权代表的身份证复印件加盖公章附后）

附件4

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加               （单位名称）的

（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                 （标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 1，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                 （标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人全称（公章）：

日   期：

注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、“中小企业声明函”填写不全的，视为未填报。

3、供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、本项目只以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                  。

本企业为参加               （项目名称）（招标编号：          ）采购活动提供本企业提供的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：

日   期：

残疾人福利单位声明函

【不属于残疾人福利单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：

日   期：

项目名称

项目编号：

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1、评分对应表（格式见附件5，主要用于评委对应评分内容）

2、投标项目明细清单（含货物、服务等，附件6）；

3、技术响应表（格式见附件7）；

4、项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

5、项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

6、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

7、商务响应表（格式见附件8）；

8、售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

9、技术培训计划（若有）；

10、投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

11、案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等，附件10）；

12、投标人认为需要的其他文件资料。

附件5

评分对应表

投标人全称（公章）：                                  标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

投标人代表签名：

日   期：

附件6

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                                       标项：

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人代表签名：

日   期：

附件7

技术响应表

投标人全称（公章）：                                标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应招标需求的要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人代表签名：

日   期：

附件8

商务响应表

投标人全称（公章）：                                  标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应招标需求的要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人代表签名：

日   期：

附件9

项目组人员清单

投标人全称：                                            标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：

日   期：

附件10

投标人业绩情况一览表

投标人全称：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人代表签名：

日   期：

附件11

投标人情况介绍

总体介绍本公司技术经济实力、生产与安装售后服务能力、资格、银行资信、质量认证与本项目服务相类似的实际项目的介绍、业绩、服务质量保证、售后服务及有关承诺等相关情况。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：

日   期：

本附件可根据实际情况自行制作

附件12

投标单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 社会统一信用代码 |  |  | 其中 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

备注： 在本表后附投标人营业执照副本等复印件。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：

日   期：

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、投标函（附件13）；

2、投标报价明细表（附件14）；

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件13

投  标  函

致永康市环境卫生管理处：

（投标人全称）授权                      （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                         （招标项目名称、项目编号）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、为此提交招标文件规定的全部投标文件，《投标文件》资格审查文件，技术商务文件；报价文件。并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是真实的和准确的。

2、保证遵守《招标文件》中有关规定。

3、 我方已详细审阅全部《招标文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务，投标自开标之日起有效期为 90天。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）未经同意，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                           （公章）

投标人授权代表姓名、职务：

投标日期：     年    月    日    授权代表签字：

附件14

投标报价明细表

投标人名称（公章）：                                           采购编号：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 最高限价单价 （元/吨） | 单价 （元/吨） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市乌牛山垃圾填埋场螯合固化飞灰资源化处置服务 | 1项 | 2448 |  |  | 提供各分项报价清单（如有，格式自拟） |
| 投标总价合计金额： （大写）￥ （小写） |  |  |  |  |  |  |
| 此表应按项目的明细情况列项填报，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

▲特别提醒：投标人只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

注：1、投标人填写此表时不得改变表格的形式，根据所投标项填写报价表。报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

2、本报价表的投标总价包含机械开挖及装车、填埋区边坑和坑底清理、车辆运输、装袋装车、资源化处置、每日覆盖膜购买及焊接铺设、①库底覆盖膜购买及焊接铺设、②库底导流层的碎石采取异位转移清洗后回填、③原库底膜漏点检测及修复、服务期环境监测、购买除臭药剂、进场浮箱、水电费、场区临时办公、税金等及合同包含的相关风险、责任等所有费用。采购人不支付其他费用给中标人。

3、报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送），投标总价合计金额应与明细报价表汇总相等。

4、投标人如果需要对报价、服务或其他内容加以说明，可在备注一栏中填写。

- 第六章 永康市政府采购合同（参考样本）

甲 方（采 购 人）：永康市环境卫生管理处

乙 方（服务单位）：

签证方（采购代理机构）：永康市正宇建设工程审价有限公司

项目名称：永康市环境卫生管理处永康市乌牛山垃圾填埋场螯合固化飞灰资源化处置服务采购项目

采购计划文号：

采购项目编号：

标项名称：永康市环境卫生管理处永康市乌牛山垃圾填埋场螯合固化飞灰资源化处置服务采购项目

永康市环境卫生管理处以公开招标的方式确定                     为永康市环境卫生管理处永康市乌牛山垃圾填埋场螯合固化飞灰资源化处置服务采购项目的中标人，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

一、服务清单及合同价格

| 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）（大写） 元整 |  |  |  |

注：本表格不能详列的请另附清单

二、合同金额（含税价）

本合同金额为（大写）：_____________元（￥__________元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、履约保证金

本项目不收履约保证金。

六、转包或分包

1、乙方不得将本合同转包其他供应商履行。

2、乙方可以依法采取分包方式履行合同。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。合同分包履行的，乙方应当就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行方式：

3、履行地点：浙江省永康市。

八、考核标准

1、甲方对乙方开展扣分制管理考核，扣分按500元/分计算，每月度计算总扣款从支付款中扣除，考核扣分标准具体规定如下：

A.发现乙方转移运输车辆车容不洁或冲洗不到位的，每发现一次扣1分；

B.发现有不遵守垃圾填埋场相关管理制度或要求的，每发现一次，扣2分；

C.开挖装载和运输过程中存在安全隐患的，每发现一次扣2分；

D.乙方每日开挖完成覆膜后要拍照留存，未拍照留存每日扣3分。覆盖不到位，每次扣2分。覆膜不到位存有漏点，每处扣1分。

E.现场负责人未按规定驻场的的每天扣3分，其他人员少一人次扣2分。

F.发现装有螯合固化飞灰的车辆停留处置厂外过夜的，每发现一次，扣10分；

G.转移运输处置时未做到密闭运输，或超载、超限，以及运输途中有抛、洒、漏现象出现，每发现其中一项，每次扣40分；

H.引起群众投诉或被相关部门督办，经核查情况属实的，每次扣50分；转移运输路途中有掉漏飞灰现象如经媒体曝光的，除政府有关部门处罚外，甲方有权扣除该日飞灰的处置费用并有权解除合同，由此产生的环境污染及相关责任由乙方承担。

I.开挖装载设备及车辆发生故障时，乙方需安排替代的设备及车辆，未及时替代造成整体开挖运输工作中断或延误：6-12小时，每次扣5分；12-24小时，每次扣10分；24小时以上的，每次扣20分。

J.对甲方或第三方咨询、监管单位提出的问题未在规定期限内完成整改的，每次扣3分。

2、在合同期内对甲方发现的问题，乙方须在规定时间内整改，如不整改的按考核项目双倍扣分，同一问题书面告知三次仍不整改的一次性扣分50分。

3、在连续30天内累计考核扣分超过50分（含50分），甲方有权解除合同。

4、合同期内乙方转移运输车辆发生重大交通事故二次（含）以上或发生一次特大交通事故的，甲方有权解除合同；因乙方原因引起的信访维稳事件且处置不当造成社会反映强烈的，甲方有权解除合同。

九、款项支付

1、根据固化飞灰处置量按月进行费用结算，即次月开始10个工作日内根据上月的实际固化飞灰处置量结算上月费用。每月根据过磅单（甲方指定地磅系统，乙方可委托第三方进行校准），核对固化飞灰处置量，最终结合考核扣款情况结算月度费用：该月实际固化飞灰处置量*中标单价-扣款金额（如有）。

2、2024年产生的处置费用列入2025年首次支付，当年处置费用超出年度预算部分（年度预算：2024-2025年按固化飞灰处置量1.6万吨计算，2026年按固化飞灰处置量1.3万吨计算）列入次年首次支付。合同启动后，前1000吨的固化飞灰资源化处置费，在服务项目验收达标后拨付。

3、2024年-2025年度至少处理1.6万吨，2026年度至少处理1.3万吨，不足差额吨数按合同单价结算出总金额在支付款中进行扣除。例如：至2025年年底实际处理固化飞灰量为1.5万吨，扣款金额为：（1.6万吨-1.5万吨）*中标单价。

4、本项目使用的是财政资金，甲方在规定时间内向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间即视为已履行支付义务，不需承担超期支付责任。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及验收

1、乙方应按要求向甲方提供服务。

2、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、库底覆膜的品牌及厚度进场铺设前须经甲方确认。

4、项目需满足《永康市乌牛山垃圾填埋场陈腐垃圾和固化飞灰开挖外运处置方案》总体技术方案要求。

十二、保密要求

1、成交供应商须建立严格的保密制度，并加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。

2、成交供应商须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项5%作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、安全责任

乙方应在实施作业中，做好相应的安全防护措施，确保施工安全。在服务过程中发生的一切责任事故，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。若实施作业中对第三人造成损害，由甲方先行垫付相关款项的，甲方有权向乙方追偿。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、永康市环境卫生管理处永康市乌牛山垃圾填埋场螯合固化飞灰资源化处置服务采购项目（采购编号：临[2024]3185号ZY-ZFCG-2024003）采购文件以及采购响应文件、询标纪要、“承诺书”等是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。其他按《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份；壹份代理机构存档。

甲方（公章）：

法定代表人或其委托人 ：

（签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

乙方（公章）：

法定代表人或受委托人：

（签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

签证方（公章）：

法定代表人或其委托人

（签字或盖章）

签约时间：      年    月    日