## 采购清单
2024年衢州市第二人民医院医共体医疗设备采购计划
序号 | 科室/分院名称 | 申请设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 预计金额（万元） | 备注
1 | 泌尿外科 | 纤维电子输尿管软镜 | 国产 | 1 | 套 | 30
2 | 医院感染管理科 | 院感巡检仪 | 国产 | 1 | 台 | 4 | 可上传数据到省平台
3 | 麻醉科 | 纤维支气管镜 | 国产 | 1 | 套 | 7
4 | 儿科 | 新生儿、小儿呼吸机 | 国产 | 1 | 台 | 12
5 | 骨手足踝外科 | 手术显微镜 | 国产 | 1 | 台 | 3
6 | 内镜室 | 全自动内镜清洗消毒机（气管镜） | 国产 | 1 | 台 | 7 | 需连接内镜清洗消毒追溯系统
7 | 内镜室 | 便携式管腔器械可视系统 | 国产 | 1 | 台 | 8 | 可上传数据到省平台
8 | 血液透析室 | 血液透析机 | 进口 | 6 | 台 | 78 | 单泵
9 | 血液透析室 | 血液透析过滤机 | 进口 | 4 | 台 | 80 | 双泵
10 | 心电图室 | 动态心电图记录仪 | 国产 | 3 | 台 | 6 | 与医共体总院系统相连
11 | 心电图室 | 动态血压记录仪 | 国产 | 2 | 台 | 8 | 与医共体总院系统相连
12 | 病理科 | 包埋机 | 进口 | 1 | 台 | 15
13 | 病理科 | 显微镜 | 进口 | 1 | 台 | 9
14 | EICU | 尿动力监控仪 | 国产 | 1 | 台 | 2
15 | 急诊科 | 血流动力扩展模块 | 国产 | 4 | 台 | 4
16 | 消毒供应室 | 清洗槽 | 国产 | 1 | 台 | 12 | 8个水槽
17 | 输血科 | 输血冰箱、转运箱 | 国产 | 1 | 套 | 9 | 输血冰箱1台含冷链，转运箱3台带主动制冷功能
18 | 后溪分院 | 高血压治疗仪 | 1 | 1 | 台 | 3.8
19 | 后溪分院 | 可视喉镜 | 1 | 1 | 台 | 2
20 | 后溪分院 | 电解质分析仪 | 1 | 1 | 台 | 4.7 | 含接口费
21 | 后溪分院 | 糖尿病治疗仪 | 1 | 1 | 台 | 7
22 | 周家分院1台/浮石分院1台 | 24小时动态血压 | 2 | 2 | 台 | 4 | 与医共体总院系统相连
23 | 峡川分院1台/浮石分院1台 | 24小时动态心电图 | 2 | 2 | 台 | 6 | 与医共体总院系统相连
24 | 峡川分院 | 五分类血球仪 | 1 | 1 | 台 | 14 | 含接口费
25 | 杜泽分院 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 1 | 台 | 20 | 含接口费
26 | 杜泽分院 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 1 | 台 | 10 | 含接口费
27 | 杜泽分院 | 牙科X射线机 | 1 | 1 | 台 | 3
28 | 杜泽分院 | 根管测量预备一体机 | 1 | 1 | 台 | 1.5
29 | 杜泽分院 | 牙科影像板扫描仪（带电脑） | 1 | 1 | 台 | 4
30 | 上方分院 | 体检一体机 | 1 | 1 | 台 | 7
31 | 莲花分院 | 经皮黄胆仪 | 1 | 1 | 台 | 1.5
32 | 莲花分院 | 妇科检查床 | 1 | 1 | 台 | 1.5
33 | 莲花分院 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 1 | 1 | 台 | 1.3
34 | 莲花分院 | 电动手术床 | 1 | 1 | 台 | 9
35 | 莲花分院 | 中药柜 | 5 | 5 | 台 | 4
36 | 莲花分院 | 幽门螺杆菌测试仪 | 1 | 1 | 台 | 7
37 | 莲花分院 | 高血压治疗仪 | 1 | 1 | 台 | 4
38 | 莲花分院 | 红外/红光治疗仪 | 1 | 1 | 台 | 7
39 | 莲花分院 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 1 | 台 | 10 | 含接口费
40 | 区卫健局 | AED | 40 | 40 | 台 | 80 | 采购40台AED医疗设备用于衢江区体外除颤仪民生项目，要求设备有联网功能，配备AED设备箱，设备使用有效期内厂家能提供一年至少两次巡检服务并提供巡检报告，含有定位软件/小程序，十年维保（包括电池、电极片等易损件），附带配备红十字会要求的急救包，同时接到维修响应通知后及时做出响应，及时内到达现场，维修期间提供同款备用设备。
41 | 廿里分院 | DR |  | 1 | 台 | 80
42 | 廿里分院 | 无影灯 |  | 4 | 台 | 60 | 双母灯
43 | 廿里分院 | 手术床 |  | 3 | 台 | 36 | 外科2台，骨科1台带骨科牵引架
44 | 廿里分院 | 中心监护系统（普通病房） |  | 1 | 套 | 50
45 | 廿里分院 | 中央监护系统（重症医学科） |  | 1 | 套 | 36 | 8床，配备中央监护系统1套
46 | 廿里分院 | 便携式B超 |  | 1 | 台 | 45
47 | 廿里分院 | 血球仪 |  | 1 | 台 | 30 | 含接口费
48 | 廿里分院 | 尿分仪 |  | 1 | 台 | 25 | 含接口费
49 | 廿里分院 | 血凝仪 |  | 1 | 台 | 10 | 含接口费
50 | 廿里分院 | 生化仪 |  | 1 | 台 | 50 | 含接口费
51 | 廿里分院 | 全自动特定蛋白分析仪 |  | 1 | 台 | 5 | 含接口费
52 | 廿里分院 | 电刀 |  | 2 | 台 | 30
53 | 廿里分院 | 麻醉机、麻醉监护 |  | 2 | 套 | 50
54 | 廿里分院 | 无创呼吸机 |  | 1 | 台 | 16
55 | 廿里分院 | 平衡功能诊断治疗仪 |  | 1 | 台 | 10
56 | 廿里分院 | 眼底照相机 |  | 1 | 台 | 5
| 合计 |  |  |  |  | 1044.3