1. 强脉冲光与激光系统（M22）整机维保一年，预算15万，经考核合格可续签2次，考核表见附件1.若有易损件不包含在维保范围内需提供报价清单，否则视为无。

2.每年二次专业的预防性保养，以及免费维修，免费更换二次手具每个更换的IPL手具保10W脉冲使用次数，如使用次数未到10W脉冲故障则提供其他IPL手具进行更换补足10W脉冲。IPL手具更换条件为手具超过10万脉冲或手具故障损坏就可更换。两个更换手具超出脉冲数需另外采购手具。

2.更换的手具是原厂认证全新的手具。

3.若保修期内手具出现故障，需要在三个工作日内提供备用手具给医院，使用次数纳入维保约定次数。

4、更换维修备件NEW INTERFACE MOD M22