| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一对一5P四面出风吸顶机 | 27 | 台 |
| 2 | 一对一3P四面出风吸顶机 | 10 | 台 |
| 3 | 一对一1.5P壁挂机 | 1 | 台 |
| 4 | 5匹空调用全铜配管 | 480 | 米 |
| 5 | 3匹空调用全铜配管 | 148 | 米 |
| 6 | 1.5匹空调用全铜配管 | 16 | 米 |
| 7 | 排水管连保温 | 38 | 套 |
| 8 | 制冷剂加注（配管加长必加） | 80 | 公斤 |
| 9 | 金刚取孔 | 65 | 个 |
| 10 | 5匹空调室外机特制支架 | 27 | 付 |
| 11 | 1.5-3匹空调室外机支架 | 11 | 付 |
| 12 | 安装辅材 | 1 | 项 |