2024年遂昌县档案馆国家级数字档案馆信创化改造项目的更正公告

- 一、采购人名称：遂昌县人民医院

- 二、采购项目名称：遂昌县应急医疗救治设施提升-家具项目

- 三、采购项目编号：SC2025B06-公03

四、原采购公告发布日期：2025年3月31日

五、修改更正理由：标书作部分修改

六、修改更正事项：

第1项修改：原标书中:第六章  评标办法和评标标准   技术部分

| 9 | 技术部分 | 招标文件技术要求的响应情况 根据采购文件技术参数要求：投标人提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的有关原材料及五金配件的合格检测报告（2022年1月1日以后），每提供一个采购标的符合采购文件要求的检测报告复印件得0.8分，最高得8分，如检测报告名称不同，属于同样原材料的也可以，但需要提供材质说明，否则不得分。原材料及五金配件技术参数要求如下： 1、冷轧钢板，检测内容至少包含：有害物质限量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）≤0.01(mg/kg)、金属件喷漆涂层理化性能检测结果均为合格、盐雾试验：480h盐雾试验后，保护等级不低于10级，外观等级不低于10级。 2、ABS封边条：检测内容至少包含：耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测结果均为合格；甲醛释放量≤0.1mg/L、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸脂(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和 DIDP)的总量(%)、多溴联苯(mg/kg)、多溴联苯醚(mg/kg)均未检出。 3、复合亚克力人造石，检测内容至少包含：落球冲击、耐磨性、色牢度与老化性能、耐污染性、耐燃烧性能、耐化学药品性、耐热性、巴氏硬度、荷载变形、冲击韧性、弯曲性能、线性热膨胀系数、耐高温性能、放射性能检测结果均为合格； 4、超纤皮，检测内容至少包含：摩擦色牢度、耐光性、涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、撕裂力、气味，级、ph值、pH稀释差、禁用偶氮染料(mg/kg)、游离甲醛,(mg/kg)、挥发性有机化合物、可萃取的重金属、感官要求、五氯苯酚检测结果均为合格。 5、抗菌环氧树脂粉末，检测内容至少包含：附着力、铅笔硬度、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性-盐雾（500h)、耐湿性、重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测结果均为合格。防霉检测：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢的防霉等级为0级。 6、多层板，检测内容至少包含：规格尺寸及偏差、外观质量、理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量）检测合格、甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），苯≦10μg/㎥、（甲苯、二甲苯）≦20μg/㎥；TVOC≤100μg/㎥。 7、导轨，检测内容至少包含：过载：垂直向下静载荷：300N 、水平静侧向静载荷：（150N），耐久性≥60000次。功能：垂直向下静载荷：200N ；水平静侧向静载荷：100N，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；盐雾试验：480h盐雾试验后，保护等级不低于10级，外观等级不低于10级。可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出。 8、电解钢板，检测内容至少包含：有害物质限量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）≤0.01(mg/kg)、金属件喷漆涂层理化性能检测结果均为合格、盐雾试验：480h盐雾试验后，保护等级不低于10级，外观等级不低于10级。 9、铰链，检测内容至少包含：过载：垂直静载荷、水平静静载荷；耐久性≥80000次。功能：垂直静载荷、水平静静载荷、下沉量不应大于 2.0mm；盐雾试验：480h盐雾试验后，保护等级不低于10级，外观等级不低于10级。可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出。 10、不锈钢板：检测内容至少包含：化学成分(质量因素）（C、SI、Mn、P、S、Cr、Ni）检测结果均为合格；盐雾试验：480h盐雾试验后，保护等级不低于 10 级，外观等级不低于 10 级。 | 0-8分 |
| --- | --- | --- | --- |

## 现修改如下：

| 9 | 技术部分 | 招标文件技术要求的响应情况 根据采购文件技术参数要求：投标人提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的有关原材料及五金配件的合格检测报告（2022年1月1日以后），每提供一个采购标的符合采购文件要求的检测报告复印件得0.8分，最高得8分(投标时提供或承诺在签订合同后十五个日历天内提供皆可）。原材料及五金配件技术参数要求如下： 1、冷轧钢板，检测内容至少包含：有害物质限量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）≤0.01(mg/kg)、金属件喷漆涂层理化性能检测结果均为合格、盐雾试验：480h盐雾试验后，保护等级不低于10级，外观等级不低于10级。 2、ABS封边条：检测内容至少包含：耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度检测结果均为合格；甲醛释放量≤0.1mg/L、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸脂(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和 DIDP)的总量(%)、多溴联苯(mg/kg)、多溴联苯醚(mg/kg)均未检出。 3、复合亚克力人造石，检测内容至少包含：落球冲击、耐磨性、色牢度与老化性能、耐污染性、耐燃烧性能、耐化学药品性、耐热性、巴氏硬度、荷载变形、冲击韧性、弯曲性能、线性热膨胀系数、耐高温性能、放射性能检测结果均为合格； 4、超纤皮，检测内容至少包含：摩擦色牢度、耐光性、涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、撕裂力、气味，级、ph值、pH稀释差、禁用偶氮染料(mg/kg)、游离甲醛,(mg/kg)、挥发性有机化合物、可萃取的重金属、感官要求、五氯苯酚检测结果均为合格。 5、抗菌环氧树脂粉末，检测内容至少包含：附着力、铅笔硬度、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性-盐雾（500h)、耐湿性、重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测结果均为合格。防霉检测：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢的防霉等级为0级。 6、多层板，检测内容至少包含：规格尺寸及偏差、外观质量、理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量）检测合格、甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），苯≦10μg/㎥、（甲苯、二甲苯）≦20μg/㎥；TVOC≤100μg/㎥。 7、导轨，检测内容至少包含：过载：垂直向下静载荷：300N 、水平静侧向静载荷：（150N），耐久性≥60000次。功能：垂直向下静载荷：200N ；水平静侧向静载荷：100N，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；盐雾试验：480h盐雾试验后，保护等级不低于10级，外观等级不低于10级。可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出。 8、电解钢板，检测内容至少包含：有害物质限量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）≤0.01(mg/kg)、金属件喷漆涂层理化性能检测结果均为合格、盐雾试验：480h盐雾试验后，保护等级不低于10级，外观等级不低于10级。 9、铰链，检测内容至少包含：过载：垂直静载荷、水平静静载荷；耐久性≥80000次。功能：垂直静载荷、水平静静载荷、下沉量不应大于 2.0mm；盐雾试验：480h盐雾试验后，保护等级不低于10级，外观等级不低于10级。可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出。 10、不锈钢板：检测内容至少包含：化学成分(质量因素）（C、SI、Mn、P、S、Cr、Ni）检测结果均为合格；盐雾试验：480h盐雾试验后，保护等级不低于 10 级，外观等级不低于 10 级。 | 0-8分 |
| --- | --- | --- | --- |

根据采购文件技术参数要求：投标人提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的有关原材料及五金配件的合格检测报告（2022年1月1日以后），每提供一个采购标的符合采购文件要求的检测报告复印件得0.8分，最高得8分(投标时提供或承诺在签订合同后十五个日历天内提供皆可）。原材料及五金配件技术参数要求如下：

第2项修改

原标书中：

1.涉及的提交投标文件截止时间、开标时间、样品递交时间：2025年04月22日 09:00（北京时间）

2.开标地点（网址）：遂昌县公共资源交易中心开标室3；浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

- 现修改如下：

- 1.涉及的提交投标文件截止时间、开标时间、样品递交时间：2025年05月06日 09:00（北京时间）

2.开标地点（网址）：遂昌县公共资源交易中心开标室1；浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

其他内容不作调整。

遂昌县人民医院

遂昌县公共资源交易中心

2025年4月15日