龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务项目（第二次）

竞争性磋商文件

- 项目编号：龙政采F2024-129C55-1

- 采 购 人：龙泉市住房和城乡建设局

采购代理机构：龙泉市中期工程咨询有限公司

二〇二五年一月

项目名称：龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务项目（第二次）

项目编号：龙政采F2024-129C55-1

采购人： 龙泉市住房和城乡建设局  （盖章）

采购代理机构： 龙泉市中期工程咨询有限公司 （盖章）

备案单位：      龙泉市财政局政府采购监管科      （盖章）

日期：2025年1月8日

目录

第一章  磋商公告	4

第二章  采购需求	7

第三章  供应商须知	22

第四章  政府采购合同格式	40

第五章  投标文件相关格式	42

第六章  评审办法和细则	72

## 第一章  磋商公告

项目概况

龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务项目（第二次） 招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年1月20日9：30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：龙政采F2024-129C55-1

项目名称：龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务项目（第二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1435000

最高限价（元）：1435000

采购需求：

标项1：

标项名称：龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务项目（第二次）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二章

合同履行期限：详见采购文件要求

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 未被“ 信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、人民法院系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2025年1月8日至2025年1月20日，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：在线登记后获取（潜在供应商应通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商-获取招标文件”跳转登录或直接登录“政府采购云平台”，依次进入「项目采购」-「获取招标文件」-「申请获取招标文件」后完成在线登记后获取招标文件。公告下方“游客-浏览招标文件”内的招标文件仅供社会公众查阅使用，不视作依法获取招标文件；未按规定获取招标文件的供应商对招标文件提起的质疑、投诉将不予受理）。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月20日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年1月20日9：30（北京时间）

开标地点（网址）：龙泉市公共资源交易（市行政大楼西楼四层），（网址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

### 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

### 3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

### 4.其他事项：

4.1本项目的更正、终止、澄清(修改)、中止(暂停)等公告内容在政府采购云平台发布。

4.2供应商应自行关注政府采购云平台发布的本项目相关公告内容，采购人和采购代理机构不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

4.3政府采购信用融资政策：根据“浙江省政府采购融资畅通工程”，鼓励供应商通过政府采购云平台申请“政采贷”和履约保函等金融服务，有效缓解资金难题。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名称：龙泉市住房和城乡建设局

地址：龙泉市环城东路198号

项目联系人：钱先生　　联系方式：18767888987

质疑联系人： 钱先生   联系方式：18767888987

2.采购代理机构信息

名 称：龙泉市中期工程咨询有限公司

地 址：龙泉市东升社区龙翔路D幢5单元201室

项目联系人：蔡先生   邮箱：174549437@qq.com

联系方式：0578-7112117

质疑联系人：熊女士

联系方式：0578-7112117

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：龙泉市财政局政府采购监管科

联系人：叶先生

监督投诉电话：0578-7760601

电　话：  0578-7760601

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政府采购云平台服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 采购需求

- 一、项目概况

龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端多、范围广，现通过社会化、市场化、专业化运作，依照“廉洁、服务、节俭 ”的原则，对龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务项目（第二次）进行公开招标，确保农村生活污水长效管护。

- 二、服务内容及预算金额

龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务于 19 个乡镇（街道），运维区域面积约3000 多平方公里，共 7 座集镇生活污水厂，53个生活污水处理终端，日处理污水约 0.7万吨，农村排水管网约 73km,乡镇排水管网约 95km 详见下表：

| 序号 | 服务内容 | 服务内容 | 规模（工种） | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水运维劳务服务 | 53 座农村生活污水处理终端 | 5≤X<30 | 24 | 座 | 143.5 |
|  |  |  | 30≤X<100 | 25 | 座 |  |
|  |  |  | 100≤X<200 | 3 | 座 |  |
|  |  |  | 200≤ | 1 | 座 |  |
|  |  | 7 座集镇生活污水厂 | 管理负责人 | 1 | 人 |  |
|  |  |  | 门卫 | 7 | 人 |  |
|  |  |  | 运维操作人员 | 14 | 人 |  |
|  |  |  | 运维专业机修人员 | 2 | 人 |  |
|  |  |  | 电工人员 | 2 | 人 |  |
|  |  |  | 水质检测人员 | 3 | 人 |  |
|  |  |  | 生产辅助人员 | 5 | 人 |  |
| 2 | 应急抢修、维修 | - 运维过程中，包括7 座集镇生活污水厂和53 座农村生活污水处理终端所有设备设施及附属管网的维护保养、维修、更换由供应商承担（注：如涉及所需金额较大或因自然灾害、意外等不可抗力导致的设备维修更换，由中标单位提供第三方鉴定报告，在双方都认可的前提下（如招标人提出质疑，中标单位需重新提供第三方鉴定报告直到招标人认可）根据第三方鉴定报告协商设备维修更换方案。）。 - 2.由于设备设施进行维修或更换期间产生的临时污水，应由供应商进行及时处置不得直排，所产生的费用由供应商承担，若未及时处置造成污染，所产生的一切后果由供应商承担。 |  |  |  |  |
| 3 | 污泥处置及转运 | 负责处置及转运生活污水厂所产生的污泥（包括现有污泥）到指定地点及有资质处理公司，产生的费用由供应商承担。 |  |  |  |  |
| 4 | 实验室日常水质检测药剂购买及处置 | 负责采购7座集镇生活污水厂和53座农村生活污水处理终端实验室日常水质检测药剂及后续处置费用由供应商承担。 |  |  |  |  |
| 5 | 污水出水标准 | 污水厂出水标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理终端出水标准：《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2021)二级。 |  |  |  |  |

备注：以上数据为现有测量数据，运维服务实际作业量如有误差，招标人不另行增减费用。

- 三、服务内容

1.投标人负责龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务，包括污水厂运维、生活污水处理终端的日常保养、日常巡检、药剂购买、药剂投加、填料更换、水质检测、台账记录、管网清掏、监控、流量计管理维护、故障处理，保障系统的正常、稳定运行。

2.龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务形式为日常管理,服务时间与排水时间一致。

3.投标人要确保生活污水处理终端设施设备及卫生状况良好，设备正常运行。

4.投标人要确保污水处理后排放的水质符合法律法规有关要求，达到现行的省、市水质考核标准（若有新标准发布则按最新标准执行）。

5.在生活污水处理终端范围内，不得有对环境有污染、安全隐患的一切活动，如有发现，投标人必须立即制止并上报招标人。

6.投标人接收现有的设施、设备等并做好交接登记手续，后续完工的终端依次做好登记交接手续，运维服务期间，投标人应妥善使用提供的设施、设备等，做好日常的维护保养工作，凡明显使用不当造成损坏的，由投标人承担维修费用，运维服务期满移交招标人，如有损坏、缺少按原值赔偿。

7.遇到紧急情况（自然灾害、应急抢险等）需加强团队技术力量和维护力量。

- 四、劳务服务人员最低配置要求

| 序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 拟派人员数量（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理负责人 | 负责世行项目－全部区域农村生活污水运维管理工作。 | 1 |
| 2 | 门卫 | 负责7座污水厂保卫、应急工作等。 | 7 |
| 3 | 运维操作人员 | 负责7座污水厂、53 座生活污水处理终端的日常巡检、管网清掏、药剂投加、运维台账记录上报等。 | 14 |
| 4 | 运维专业机修人员 | 负责7座污水厂、53座生活污水处理终端的机电设备设施的日常保养、维修等。 | 2 |
| 5 | 电工人员 | 负责7 座污水厂、53 座生活污水处理终端的用电安全、保障、维修等。 | 2 |
| 6 | 水质检测人员 | 负责 7 座污水厂、53 座生活污水处理终端的水质检测工作。 | 3 |
| 7 | 生产辅助人员 | 协助管理负责人做好农村生活污水运维管理工作。 | 5 |
| 8 | 53 座终端运维人员 | 确保生活污水处理终端正常运行。 | 由投标人自行配置 |
| 9 | 污泥处置及转运 | 负责生活污水厂所产生的污泥处置及转运工作。 | 由投标人自行配置 |

备注：

1.龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务采用总价承包，自负盈亏。

2.劳务服务人员基本配置要求是招标人提出的最低配置要求，作为所有投标人的报价基础，投标人提供的劳务服务人员基本配置要求不得少于招标文件规定的种类及数量。如招标文件中遗漏了服务必须具备的人员、设备、材料、货物、配件或服务，请投标人在投标（响应）文件中自行配齐，并包含在投标总价中。

3.服务范围的数据为现有测量数据，运维服务实际作业量如有误差，招标人不另行增减费用。

4.投标人可根据需要自行前往项目位置，对项目现状和周围环境进行勘察，以便获取编制投标（响应）文件和签署合同所需的一切资料，勘察现场所发生的费用、责任与风险均由投标人自己承担。

5.现场勘察时，投标人可咨询采购人关于项目位置的地形、水文地质、水源、电源、交通条件、临时设施等情况，以帮助了解现场条件，并充分了解自己将承担的风险、义务和责任。

6.中标后,中标人不得以未对现场考察或考察不详为由调整价款或提出其他任何权利主张。

- 五、双方的职责和义务

（一）招标人的职责和义务

1.招标人进行区域内运维监管，不定时抽检，绩效考核等。

2.招标人提供日常所需药剂、管道、配件及现有的水质检测工具。

3.招标人承担日常电费，负责因正常使用造成重大机械设备故障的维修及遭遇重大自然灾害应急抢险期间雇佣的机械、人工费（非运维方原因造成的终端、管网、设备等损坏维修费用核销。

4.投标人如未按合同的约定完成运维服务，招标人有权单方面终止合同并扣除当月的劳务服务费。

5.在运维服务期间如投标人因管理不善或投诉产生严重不良影响，招标人责令投标人整改仍未改善的，招标人有权单方面终止合同并扣除当月的劳务服务费。

6.约定的招标人其他权利义务。

（二）投标人的职责义务

1.运维所需的工器具由投标人自行配置，由此产生的一切费用由投标人承担。

2.投标人每月按照要求做好运维台账记录（包括设施运行情况、排水量、水质检测报告、用电量，巡检记录、维修等）。

3.投标人必须保证有足够的劳务服务人员满足农村生活污水运维服务的需求。

4.投标人和劳务服务人员应服从招标人的监管，应认真履行岗位职责，遵守招标人的各项工作要求和规章制度，服从招标人工作需要做出的统一安排调配。

5.投标人劳务服务人员须符合法定年龄要求、身体健康、品德良好，无违法犯罪纪录，为便于与周边居民沟通，劳务人员要求能说本地话，并具有乡村工作经验，必须遵守国家有关法律法规和《劳动法》的相关规定。

6.劳务服务人员上岗前，要经过招标人确认，运维专业技术人员必须具备相应职业证书。

7.投标人如需更换已上岗的劳务服务人员,应提前通知招标人，新进劳务服务人员必须经过上岗培训，并经招标人审核后方可更换。

8.劳务服务人员必须按招标人规定工作时间内坚守岗位，不得脱岗、空岗、睡岗，并做好值班记录。

9.投标人劳务服务人员如有传染性疾病，一律不得上岗，若因投标人管理疏忽、处理不当所造成人员、财产经济损失的按事故责任进行赔偿，并追究相关法律责任。

10.投标人劳务服务人员应遵循安全生产、遵守安全操作规范的有关规定,在运维服务过程中,采取严格的安全措施,如发生人身、财产安全事故,责任与费用由投标人承担。

11.投标人保管好运维服务必需的设备和工具，做到勤俭节约，杜绝浪费。

12.投标人应为每位符合国家规定社保条件的劳务服务人员参加保险，并给所有劳务服务人员购买人身意外保险。

13.如投标人员工有监守自盗行为，一经发现核实，按财产损失价值5倍扣除投标人劳务费，投标人须开除当事员工。如发生火灾、治安、刑事等事故，因投标人管理疏忽、玩忽职守、处理不当所造成，按事故责任进行赔偿，并追究相关法律责任。

14.如因投标人劳务服务人员操作不当、工作失误等原因造成招标人财产损失或事故的，由投标人承担责任并赔偿损失。

15.建立终端运维台账，就终端维护检修记录等进行记录，并每月上报。

16.运维过程中，包括7 座集镇生活污水厂和53 座农村生活污水处理终端所有设备设施及附属管网的维修和更换均由供应商负责，产生的费用由供应商承担。

17.由于土建施工单位建设原因导致大修（如终端下沉等），及时报告采购方，由采购方组织抢修，费用由采购人承担。

18.由于设备设施进行维修或更换期间产生的临时污水，应由供应商进行及时处置不得直排，所产生的费用由供应商承担，若未及时处置造成污染，所产生的一切后果由供应商承担。

19.加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭电控柜内开关，对终端处理设备做好安全防护工作，灾后及时重启开关，并检查损坏情况，若损坏，应及时修复并上报。

20.经采购人检查发现有设备故障的需及时对设备进行维修或更换，确保整个系统正常运行。如接到维修或更换通知后，5日内未做维修或更换，采购人将对供应商做出每次500元的处罚，费用从下个月的月服务费中直接扣取（说明：针对中标移交后正常运行的设备）。

21.约定的投标人其他权利义务。

- 六、项目安全事项责任

1.投标人在本项目合同履行期间必须为完成本项目所招用的所有劳务服务人员【管理人员、劳务服务人员等】办理人身意外保险。

2.投标人应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施， 做好安全运维服务。投标人在运维服务期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由投标人承担，招标人概不负责。

3.运维服务期间投标人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成人身损害，投标人不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由向招标人提出补偿要求。

- 七、商务条款

- 1.服务期限：

1.1 本项目服务期为一年，中标人在合同期满后并通过考核，绩效评价好、服务对象满意度高的，经双方协商，服务期限可续签一期/年（最多续签二期），未通过考核的招标人将另行选择其他投标人，招标人对本条款具有决定权。

1.2 中标人逾期提供服务的，每日向招标人方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期 3个工作日不能提供服务的，招标人可解除本合同。中标人因逾期提供服务或因其他违约行为导致招标人解除合同的，中标人应向招标人支付合同总值5%的违约金，如造成招标人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

1.3 在服务期内如果中标人因管理不善或投诉产生严重不良影响，招标人责令中标人整改仍未改善的，招标人有权单方终止合同。

1.4 如因招标人机构改革或政策调整，和本项目有冲突，造成合同无法履行，本项目合同自动终止，投标人自行承担风险。

2.付款方式：

2.1 运维服务费：先服务后支付，服务费按月支付给中标人，由招标人根据前一个月的考核结果按实支付，应急抢修费用按运维过程中实际发生以招标人签证金额结算。【月服务费=（中标金额÷12个月）×相应档位系数-月考核罚款】，最后一个月的费用在合同期结束，考核、审核结算后支付,（中标人必须开具支付金额100%的正式税务发票）。

2.2 合同期结束结算：中标人应在合同期结束7个工作日内上报运维的相关台账资料，再进行考核、审核结算，若未按规定时限内完成的招标人扣除当月运维费的10%。

2.3 若农村生活污水运维经费未下拨，待下拨到位后支付给中标人。

2.4特殊条款：根据原运维合同，2024年度运维服务已于2024年12月31日到期，为确保7座集镇生活污水厂及53个处理终端的正常运行，在2025年1月1日至本项目合同签订之日期间的日常运维工作仍由原运维服务单位负责，乙方单位必须在收到相关运维款项后的1个月内向原运维服务单位支付2025年1月1日至本项目合同签订之日期间因运维工作产生的一切费用，支付费用按照本项目中标价／365＊（2025年1月1日至本项目合司签订之日之间的天数）。

- 八、考核标准

1.运维服务考核细则按照招标人制定的《龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务项目（第二次）考核办法》执行。

2.招标人有权根据农村生活污水运维的实际情况对考核办法进行补充完善和细化，按最新考核办法执行。

- 九、▲转让和分包

未经招标人事先书面同意，投标人不得转包或变相转包、分包其应履行的合同义务，否则，招标人有权单方面终止合同。

- 十、其他

1.中标人未按本项目合同、招标文件和中标人投标（响应）文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，招标人有权解除或终止合同，并提请监管部门将其列入政府采购不良行为记录名单。

2.本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的人工工资（含节假日加班费）、工器具、设备、劳务费、办公 、通信、福利、利润、培训、奖罚措施、保险、采购代理服务费、税金、政策性收费以及实施本项目所需的其他一切费用，投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务项目（第二次）考核办法

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 考核指标 | 分值 | 考核罚款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构管理制度 | 建立管理机构，按照1小时服务圈的原则，建立区域运行维护管理体系，配备人员及车辆，包括经理、技术人员、化验员、监控员、运维专员，运维车辆等。 | - 未按照1小时服务圈原则建立区域运维管理体系扣5分； - 人员未按要求统一着装的，每人每次扣0.5分，人员安排不能满足要求的，每人每次扣1分； - 运维车辆年久失修，存在安全隐患的，每车辆扣1分。 | 10 | - 1.未落实1小时服务圈原则建立区域运维管理体系的，扣除3000元运维费； - 2.发现未按要求统一着装每人每次扣50元运维费；发现人员配置未按甲方要求落实的，每缺少1人扣500元运维费； - 3.发现运维车辆存在问题的，每车辆扣500元运维费。 |
|  |  | 建立健全事故应急体系，并应制定相应的安全生产、职业卫生、环境保护、自然灾害等应急预案。 | - 未建立健全事故应急体系的扣2分； - 无应急预案的扣1分/项。 | 5 | - 因运维制度、应急预案的缺失、事故应急体系未健全等原因造成应急处理不急时，从而造成财产损失的情况，扣除财产损失金额的5%的运维费。 |
|  |  | 建立健全运维规章制度，制定运行维护手册、设备的技术（包括安全）操作规程和工作制度等，明确各个岗位工作职责，按运维频次要求对终端治理设施进行检查，并做好检查记录。 | - 因应急处理不及时的扣2分/次。 - 制度不全的扣1分/项。 | 5 |  |
| 2 | 2.1集镇生活污水处理厂 | - 实行24小时值班值守同时做好外来人员登记并做好运维台账记录；保持压泥机的正常使用并做好检查记录；及时清理污水处理过程产生的污泥并做好清理记录；厂区内各物品摆放整齐，整体及周边卫生环境保持良好；定期检查设施设备运行情况，每日上下午各一次查看监控平台情况，严格按照厂家提供的操作规范进行监控设备与平台的维护、维修，若出现停运或损坏情况及其它问题均应有记录，并应及时上报并修复。 | - 未实行24小时值班值守的，扣2分/次； - 出现压泥机停运或功能失常情况未能及时修复的，扣1-3 分； - 出现污泥长期堆放未及时清理的，扣2分/次； - 未达到卫生环境要求的，视情况严重程度扣1-5分/次； - 出现监控设备损坏或停运情况未能及时修复或上报的，扣2分。 | 20 | - 发现处理厂无人值守或未经水务公司允许的外来人员进去的，经查实扣除当月日常运维费的10％； - 因运维人员操作不当原因造成设备停运或损坏未及时修复的，扣除当月5%运维费，并由运维方负责维修，若无法维修，由运维方负责更换； - 环境卫生脏、乱、差等的视情况扣500-2000元运维费。 |
|  | 2.2处理终端 | 每月清理格栅垃圾。定期每月对集水井、沉淀池检查泥沙淤积情况，进行必要的清理。每年对厌氧池底进行清渣，定期用抽粪车对厌氧池进行清运，防止满溢及水面漂浮物固化结块。定期检查各类水泵及风机等设备的运行、操作、维护是否严格按照厂家提供的操作规范执行；对风机房及配电设施上锁，以防失窃。 | - 未对格栅进行及时清理，扣1-2 分。未对集水井、沉淀池进行定期清理，扣1-3分； - 未对厌氧池进行定期清渣，造成堵塞、满溢现象的，扣1-3分； - 未按操作规范操作，运行维护不当出现事故或有损坏现象没有及时更换设备的，扣1-3 分。 | 10 | - 因运维人员操作不当原因造成设备停运的，扣除当月5%运维费，并由运维方负责维修，若无法维修，由运维方负责更换； - 未定期巡查，未按时清理垃圾残渣的，每发现一处不合格点，扣除500元运维费。 |
|  | 2.3人工湿地及绿地 | 湿地功能植物需保持合适的覆盖度，并应合理修剪。场地绿地内无明显砖瓦石块或堆土；道路及时清扫，无垃圾，无积水；绿化带植物无明显病虫害症状； 绿地内无明显杂草丛生现象。 | - 人工湿地内植物大面积死亡，扣0.5-2分； - 绿地内明显杂草丛生，未及时修整的扣0.5-2分； - 场地未及时清扫，有垃圾杂物、积水，扣1-2 分； - 绿化带植物有明显病虫害症状，扣1-2 分。 | 5 | - 未定期养护、驱虫等导致绿植死亡的，每处扣除300元运维费，并补种绿植； - 现场环境卫生脏、乱、差等的视情况扣300-1000元运维费。 |
|  | 2.4管网系统 | 定期检查污水管道和清扫口、检查井等相关构筑物是否正常，井盖是否出现破损，清理淤积物，保持管道过流通畅。 | - 污水管道、检查井未及时清理而造成堵塞的，扣1分； - 检查井盖破损未及时修复，扣1分； - 主、支管网损漏或堵塞而未及时疏通的，扣1～5分。 | 10 | 未定期巡查，未按时清理垃圾残渣的，每发现一处不合格点，扣除500元运维费。 |
|  | 2.5标识标牌 | 定期巡查各运维点位标识标牌、安全标志，办公场所制度牌、责任牌处理终端护栏等 | - 未定期巡查各点位的，扣1分； - 上墙制度牌、责任牌长期未清理，难以分辨文字内容的，扣2； - 标识标牌缺失、破损未及时更换的，扣2分； - 护栏破损未及时修复的，扣2分。 | 5 | - 未定期巡查、造成现场标识标牌缺失、难以辨别及破损的，每处扣除300元运维费； - 视护栏破损情况扣500-1000元运维费。 |
| 3 | 进出水水质 | 运维单位应当按照下列要求建立污水处理设施进出水水量和水质的记录、检测制度：(一)对日处理能力不足三十吨的集中处理设施，进出水水质的检测频次每季度不得少于一次；(二)对日处理能力三十吨以上不足二百吨的集中处理设施，进出水水质的检测频次每月不得少于一次；(三)对日处理能力二百吨以上的集中处理设施，实时检测进出水水量、水质；检测项目至少包含PH值、悬浮物、总磷、化学需氧量、氨氮等，保存相关记录，应保证各终端出水水质达到浙江省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/ 973-2015）。 | - 未按要求对进出水水质进行检测的，酌情扣1-3分，未保存相关记录的按未检测计； - 委托第三方检测机构对进出水质监测发现水质不符合排放要求的，每处扣2分； - 发现进出水质异常，未及时上报的，每发现1次扣1分，最多扣4分。 | 10 | 1、运维单位未按要求对进出水水质进行检测的，日处理能力30吨以下的设施，每个点每次扣除500元运维费；日处理能力30吨-200吨的设施，每个点每次扣除800元运维费；日处理能力200吨以上设施，每个点每次扣除1000元运维费。 2、运维单位组织进出水水质检测，结果未达标的，日处理能力30吨以下的设施，每个点每次扣除1000元运维费；日处理能力30吨-200吨的设施，每个点每次扣除1500元运维费；日处理能力200吨以上设施，每个点每次扣除2000元运维费。 3、龙泉市相关单位组织进出水水质检测，结果未达标的，日处理能力30吨以下的设施，每个点每次扣除1000元运维费；日处理能力30吨-200吨的设施，每个点每次扣除1500元运维费；日处理能力200吨以上设施，每个点每次扣除2000元运维费。 4、丽水市相关单位组织出水水质检测，结果未达标的，日处理能力30吨以下的设施，每个点每次扣除1500元运维费；日处理能力30吨-200吨的设施，每个点每次扣除2000元运维费；日处理能力200吨以上设施，每个点每次扣除2500元运维费。 5、浙江省组织出水水质检测，结果未达标的，日处理能力30吨以下的设施，每个点每次扣除2000元运维费；日处理能力30吨-200吨的设施，每个点每次扣除2500元运维费；日处理能力200吨以上设施，每个点每次扣除3000元运维费。 6、水利部组织出水水质检测，结果未达标的，日处理能力30吨以下的设施，每个点每次扣除2500元运维费；日处理能力30吨-200吨的设施，每个点每次扣除3000元运维费；日处理能力200吨以上设施，每个点每次扣除3500元运维费。 7、抽查不合格点整改后，各部门“回头看”仍不合格，按原标准双倍扣除。 |
| 4 | 档案资料 | 运维单位应按要求建立及保持基础信息库，包括农户基本情况及运维台帐资料等。基础资料应妥善保存并及时更新，运维台帐资料应记录完整，重大故障报告及处理结果记录完整，年度检修测试和水质监测记录完整 | - 未及时上报重要事项，并缺少相关记录的，每次扣1-4分； - 基础信息库档案保存、更新不规范的，扣1-2分； - 日常运维记录缺失，视情况、情节，扣0.5-2分； - 每月台账未能及时记录的，内容有缺失的，内容弄虚作假的，每处扣3分。 | 10 | 台账检查中，发现有内容缺失的，根据缺失情况扣除100-500元运维费；发现台账弄虚作假的，扣除5000元运维费，累计发现三处台账弄虚作假的，甲方可单方面终止，并将其列入黑名单，造成经济损失的，甲方可向其追究5%合同金额的赔偿。 |
| 5 | 社会评价 | 经考核认定为运维单位责任的，有以下情况的，均按项次扣分：有效信访的；上级通报批评的；县级主管部门通报批评的；上级新闻媒体负面报道。 | - 有效信访一次，扣1分，最多扣5分； - 招标人通报批评一次，扣1分，最多扣5分； - 主管部门通报批评一次，扣1分，最多扣5分； - 新闻媒体负面报道一次，扣2分,最多扣4分。 | 10 | - 1、群众投诉及信访事件、应急抢修等应急事件“1小时”内未到场勘查，未及时处置的，每次扣1000元运维费。 - 2、县级新闻媒体负面报告每次扣除运维费2000元；市级新闻媒体负面报告每次扣除运维费3000元，省级新闻媒体负面报道每次扣除运维费5000元。 |
| 6 | 加分项 | 对在运行维护管理方面有创新、工作成效突出的给予加分。 | - 市级以上主流媒体正面报道，每次加0.5分，省级以上主流媒体正面报道的，每次加1分； - 省级及以上经验交流发言的加1 分； - 省级以上现场会，加3分； - 省级以上领导批示，加3分。 | 10 |  |

运维劳务服务费支付采用按月结算的办法支付，即：根据上一个月综合考核的得分结算上一个月的运维劳务服务费。

运维劳务服务费用支付具体分以下档位结算：

I：100-90分，按中标投标人的中标价按月支付上一个月运维劳务服务费用；

II：90-85分，按中标投标人的中标价的95%按月支付上一个月运维劳务服务费用；

III：85-80分，按中标投标人的中标价的90%按月支付上一个月运维劳务服务费用；

IV：80-75分，按中标投标人的中标价的80%按月支付上一个月运维劳务服务费用；

V：75分以下的，视为不合格，要求中标单位限期整改到位后按中标投标人的中标价的70%按月支付上一个月运维劳务服务费用，并限期整改未到位的不予支付。连续两次考核不合格或三次考核不合格的的，招标人可以解除单方面合同，并由中标单位承担违约责任。

月运维服务费支付示例（这里以运维费中标价为120万计算）：若上一个月考核结果为II档，月考核罚款金额为1000元，则中标方当月运维费用为：（120万元÷12个月）×95%-1000元=94000.00

- 第三章  供应商须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务项目（第二次）（项目编号：龙政采F2024-129C55-1） |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目所属行业：其他未列明行业；本项目专门面向中小企业/小微企业，不进行价格扣除。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 采购人 | 龙泉市住房和城乡建设局 |
| 5 | 采购代理机构 | 龙泉市中期工程咨询有限公司 |
| 6 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织，供应商自行前往踏勘，如供应商投标前未进行现场踏勘，所造成的损失及风险由供应商自行承担。 |
| 8 | 澄清或者修改 | 1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少5日前，在政府采购云平台发布公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 9 | 履约保证金 | 履约金额：无需缴纳履约保证金。 缴纳时间：/。 退还时间：/。 退还具体要求：详见37.6条 |
| 10 | 投标文件提交 | 1.电子加密投标文件：投标截止时间前在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商自行打印投标文件接收回执； 2.备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政府采购云平台电子加密投标文件解密失败导致供应商投标无效，供应商应于响应截止时间前将在政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承当）后以电子邮件的形式发送至174549437@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后30分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商自行承当。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2025年1月20日9：30（北京时间） |
| 12 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年1月20日9：30（北京时间） 开标地点（网址）：龙泉市公共资源交易（市行政大楼西楼四层），（网址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/））供应商无需前往开评标现场，应当准时在线参加。供应商需在开标时间后30分钟内登录政府采购云平台进行电子加密投标文件解密，解密电子加密投标文件时须插入CA锁。(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding) |
| 13 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章 评审办法和细则” |
| 14 | 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书 | 中标（成交）结果公告在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（龙泉）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/）等媒体上发布，并发放中标（成交）通知书。 |
| 15 | 签订合同 | 中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（龙泉）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/）等。 |
| 17 | 电子开标注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑） 3.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 4.请务必确保在开标、评审期间政府采购云平台账户在线，以便遇到评标委员会要求作必要的澄清，说明或者补正的情况时，供应商能够及时上传答辩。 5.特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审流程有更新的，按更新后的流程进行开标及评审。 |
| 18 | 招标文件解释 | 本项目招标文件的解释权属于龙泉市中期工程咨询有限公司 |

### 一   总则

1. 适用范围

1.1 招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指龙泉市住房和城乡建设局。

2.2 “采购代理机构”系指龙泉市中期工程咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指符合本项目供应商应具备的资格要求的供应商，并报名参与项目投标的供应商。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.7 “服务”系指供应商按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.8 “▲” 系指实质性要求条款；“★”系指项目关键核心产品。

3. 供应商应具备资格条件

3.1 符合本招标文件第一章第“二”条的规定；

3.2 供应商应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目接受联合体参加。

4.2联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

4.3联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.4联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

4.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4.6联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3 多家供应商提供相同品牌的产品参加同一合同项投标的，应当按一家供应商认定。

5.4 供应商自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明项目所需产品、服务、招标、投标程序和合同条款等。本招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2采购需求

6.1.3供应商须知

6.1.4 政府采购合同格式（范本）

6.1.5 投标文件相关格式

6.1.6 评审办法和细则

6.1.7 与本项目有关的更正、终止、澄清(修改)、中止(暂停)等公告内容

7. 供应商的风险

7.1 供应商应认真阅读招标文件中的所有条款。供应商没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清或者修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购云平台发布公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三   投标文件的编制

9. 要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2 投标文件、供应商与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，供应商有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由供应商承担。

9.3其中电子加密投标文件编制要求：供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na和本招标文件要求编制并进行关联定位；

9.4投标文件的形式和效力

9.4.1投标文件分为：电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）两种形式。

9.4.2投标文件的效力：电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）具有同等效力，内容应完全一致。

10. 投标文件的组成

▲10.1 提交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

10.2 招标文件“第五章投标文件相关格式”所列的格式、内容以及供应商认为有必要提供的其它文件。

11. 投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）编制的内容和要求

▲11.1 资格文件编制内容和要求

11.1.1营业执照扫描件；

11.1.2 负责人身份证扫描件；有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证扫描件；

11.1.3 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

11.1.4 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.5 无重大违法及相关失信记录声明书；

11.1.6供应商应为中、小、微型企业，残疾人福利性单位，监狱企业，需上传《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》；

11.1.7 联合体协议书（若有）；

11.1.8特定资格条件证明材料扫描件（若有）；

11.1.9 以上扫描件均需加盖单位公章；

11.1.10 以上材料有格式的严格按格式要求填写（格式见“第五章 投标文件格式”）。

11.2 商务技术文件编制内容和要求

▲11.2.1 投标声明书；

▲11.2.2 供应商投标申请表；

▲11.2.3 商务响应表；

11.2.4 供应商应对照招标文件 “第二章 采购需求”所列的内容提供完整产品、服务、技术指标等。

11.2.5 供应商未在投标文件的商务技术文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由供应商自行承担。

11.2.6 按招标文件“第五章投标文件相关格式”所列的内容和格式。

11.2.7 供应商认为有必要提交的其他商务技术证明资料。

11.3 报价文件编制的内容和要求

11.3.1 开标一览表；

11.3.2按招标文件“第五章 投标文件格式”所列的内容和格式的要求，以及供应商认为有必要提供的其它文件。

11.3.3投标报价

▲11.3.3.1 报价超过采购最高限价的，供应商不得推荐为中标候选人。

▲11.3.3.2 投标报价是履行合同的最终价格，本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的人工工资（含节假日加班费）、工器具、设备、劳务费、办公 、通信、福利、利润、培训、奖罚措施、保险、采购代理服务费、税金、不可预见费等所有费用，供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

11.4 供应商未在投标文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由供应商自行承担。

11.5 排版：所有文字及表格采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，并应设在每页的页脚正中，页码应采用单纯的阿拉伯数字标示，数字两侧不出现诸如括弧、小横线等其他符号，页码字体为小四号宋体。任何一页上不设置页眉。正文文字说明部分的行距为1.5倍行距，表格内文字部分的行距为单倍行距。

11.6 封面：按照招标文件规定的要求制作封面，并按本章的要求加盖供应商公章。

12. 投标产品（或服务）应符合第二章采购需求的要求。

12.1 供应商需提交其拟供产品（或服务）所符合招标文件规定的证明文件，其应作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

13.投标有效期

▲13.1投标文件自开标之日起，投标有效期均为90天。

14.投标文件的签署及规定

14.1 供应商应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”的字样。

14.2其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

### 四   投标保证金

15. 投标保证金（无）

### 五   投标文件的加密、标记、提交、修改和撤回

16.1投标文件的加密、密封及标记

16.1.1电子加密投标文件：供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na进行加密；

16.1.2备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政府采购云平台电子加密投标文件解密失败导致供应商投标无效，供应商应于响应截止时间前将在政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承当）后以电子邮件的形式发送至174549437@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后30分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商自行承当。

17. 投标文件的提交

▲17.1 在提交投标文件截止时间前，供应商应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在提交投标文件截止时间后，龙泉市中期工程咨询有限公司将拒收供应商的投标文件。

18. 投标文件的修改和撤销

18.1 在提交投标文件截止时间前，供应商可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的意思应以书面电子形式通知采购代理机构。

18.2 修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、标记和提交。

18.3 在提交投标文件截止时间后，供应商不得未经允许修改、撤回已提交的投标文件。

18.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### 六   开标和评标

19. 开标

19.1 本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

19.2龙泉市中期工程咨询有限公司在招标文件规定的时间和地点组织采购会议。

19.3 采购会议由龙泉市中期工程咨询有限公司主持，主持人介绍项目前期基本情况、供应商名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布采购会议主持人、记录人、监督人等人员名单。

▲19.4开标时间后的30分钟内，由各供应商自行对电子加密投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子加密投标文件的解密工作，在电子开评标期间，供应商（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。

▲19.5本项目优先采用电子加密投标文件进行开标、评标；若有以下特殊情形的，采用备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）进行开标、评标：

19.5.1因网络或政府采购云平台或其他问题造成所有供应商的电子加密投标文件无法正常解密的；

19.5.2电子加密投标文件成功解密的供应商不足三家的。

19.6 备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政府采购云平台电子加密投标文件解密失败导致供应商投标无效，供应商应于响应截止时间前将在政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承当）后以电子邮件的形式发送至174549437@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后30分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商自行承当。

19.7 唱标。

19.7.1 采购代理机构工作人员宣布供应商名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.7.2 采购代理机构工作人员做好开标记录。

19.8 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构工作人员按资格要求和资格文件要求对供应商进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的供应商不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.2 评审

21.2.1 符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.2.2 商务技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各供应商的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，对客观分应统一意见后统一给分。

21.2.3 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各供应商的报价的合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的的投标报价，经供应商的负责人（或授权代表）同意确认后产生约束力。调整后的投标报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格供应商的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品

23.2.1 如多家供应商提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审后得分最高供应商获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；报价相同时，取技术得分高者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌供应商不作为中标候选人。

23.2.2 非单一产品采购项目中，招标文件第二章采购内容及清单中标注★的为项目关键核心产品，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

非单一产品采购项目中，如项目无标注关键核心产品的，项目采购内容及清单中单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

23.2.3 当技术评审时发现多家供应商提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，或非单一产品采购项目中作为关键核心部分的单一产品品牌相同且有一家以上供应商报价占项目总报价50%以上的，评审后得分最高为有效供应商，其他同品牌供应商将作为无效投标处理。如按一家有效供应商认定后，造成项目有效供应商不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标（成交）结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审流程有更新的，按更新后的流程进行开标及评审。

### 七   投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。供应商如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1供应商没有按招标文件规定的时间和地点提交电子加密投标文件的；

26.2电子加密投标文件未在规定时间内解密的（出现特殊情况，采用备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）开标、评标的情形除外）；

26.3 电报、电话、传真形式的投标。

26.4 未按招标文件规定要求盖章的；

26.5 不具备招标文件规定资格要求的；

26.6 投标有效期不足的；

26.7 若采用暗标的项目（包）的技术文件没有采用暗标的；

26.8 评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

26.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

26.10 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.11 招标文件中未要求供应商额外免费、无偿赠送或分项报价为0元情况的；

26.12 投标报价存在漏项或报价数量少于采购需求的；

26.13 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，且不能合理说明原因和提供证明材料的；

26.14 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.15 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

26.16 提供虚假材料谋取中标、成交的；

26.17 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.18参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：(一)不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC、上传IP地址相同的；

- (二)不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

- (三)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在一处及以上细节错误一致，且无法合理解释的。

26.19 招标文件规定的其他投标无效情形。

### 八   法律责任

27. 供应商有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标、成交的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

27.7未按合同的规定、招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务的。

供应商有前款27.1至27.6项情形之一的，中标、成交无效。

28. 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订政府采购合同；

28.4 将政府采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

30.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

30.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

30.8 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同供应商的投标文件相互混装；

九   行贿犯罪档案查询

31. 中标（成交）结果公告前采购代理机构将对中标候选人进行行贿犯罪档案查询。如有行贿犯罪纪录的，将按有关法律、法规及有关文件规定办理。

### 十   询问

32. 供应商有权就本项目采购活动的事项提出询问。

32.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可向采购人或者采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.2 对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购人或者采购代理机构书面提出。

32.3采购人或者采购代理机构为合理安排工作进度，建议供应商在规定时间前，准备好书面询问的内容，以现场提交、邮寄或电子邮件方式提交至采购人或者采购代理机构项目联系人。

32.4采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

32.5答复内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购云平台发布公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

十一  质疑

33.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，按照《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）的规定以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

33.3潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

33.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

33.5质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

33.6 质疑供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.7 采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商。

33.8 质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构应报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十二  投诉

34. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15 个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）的规定向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

### 十三  授予合同

35. 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书。

35.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网（龙泉）”上发布中标（成交）结果公告。中标（成交）结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

35.2采购代理机构将以书面形式发放中标（成交）通知书，中标人可现场或通过邮寄方式领取中标（成交）通知书。

36. 授予合同时变更数量的权力。

36.1 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人须经龙泉市财政局相关部门批准，并签书面补充协议，经采购代理机构见证报龙泉市财政局政府采购监管科备案。

37. 签订合同。

37.1 采购人与中标人应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

37.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

37.3 中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在接到中标（成交）通知书30日内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人有权取消供应商的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.4询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标（成交）结果的质疑期为中标（成交）结果公告期限届满之日起七个工作日）。

37.5中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

37.6履约保证金退还：履约期满后由中标人向采购人申请退还，采购人将以电汇或转账方式无息退还。中标人在办理退还保证金时，应开具保证金收据。

中标人出具的保证金收据，需注明以下内容：

37.6.1 缴款单位为采购人。

37.6.2 注明退还履约保证金的金额、项目名称和项目编号。

37.6.3 中标人的开户银行和账号。

37.6.4 如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

37.6.5 中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金在项目产品质保期满或招标文件规定的时间期满后无息退还。

37.7 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十四  验收

38. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.1 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

38.2 如本项目采购人将邀请其他供应商或者第三方机构参与验收、核对中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

38.3其他供应商，在项目中标（成交）结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供供应商出具的授权委托书。

38.4其他供应商应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由供应商自行承担。

38.5中标人未按本项目合同、招标文件和中标人投标文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，采购人有权解除或终止合同，并提请政府采购监管部门将其列入政府采购不良行为记录名单。

十五  落实政府采购政策

39.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号），在政府采购活动对符合本办法规定的小微企业扶持政策：

39.1.1本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

39.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.1.3对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予20%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

39.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

39.2供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第39.1条的扶持政策。

39.3供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第39.1条的扶持政策；

### 十六  其他事项

40. 解释权。

40.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属龙泉市中期工程咨询有限公司。

41.龙泉市中期工程咨询有限公司对决标结果不负责解释。

42.项目监督。

42.1本项目接受监察、财政、审计等部门的监督。

43.采购代理服务费

43.1本次采购代理服务费按中标金额的1.5%收取。

43.2开标过程中产生的其他费用按实际支出收取；

43.3以上费用均由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述两项费用应含在投标报价中（不得单独列项），供应商在投标报价中考虑上述费用。采购代理服务费可以是现金或银行转账形式支付。

44.采购代理服务费支付：由中标供应商支付采购代理服务费，中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费，采购代理服务费可以是现金或银行转账形式支付。

## 政府采购合同格式

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

项目编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

签署地点：

签署日期：

根据项目编号：                ，                            的采购文件,在    年  月  日开标会上，经评审小组评定 　　　  　  (乙方)为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及采购文件和乙方投标（响应）文件的规定，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、组成本合同的有关文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.补充协议（如有）

2.本合同书

3.中标（成交）通知书

4.乙方澄清修改文件

5.乙方投标（响应）文件

6.采购文件澄清（修改）、更正文件

7.采购文件

二、主要服务内容

1.

2.乙方应按照采购文件和乙方投标（响应）文件的规定提供服务，详细服务内容见采购文件和乙方投标（响应）文件。

三、合同金额

1.本合同金额为人民币（大写）         元整（￥：                 元），分项价款详见乙方投标（响应）文件“分项报价表”。

2.本合同金额应包括本次项目实施所需的                              政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件和乙方投标（响应）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务（产品），应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、服务质保期和服务质保金(选用)

1.服务质保期      年。（自验收合格之日起计）

2.服务质保金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：                                    ；

2.履行方式：                                    ；

3.履行地点：                                    ；

九、款项支付

付款方式：                                    。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证

1.乙方应按采购文件和乙方投标（响应）文件规定向甲方提供服务。

2.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方现场。

3.在服务质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.本项目质量保证的特殊条款：

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期3个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方未按本合同、采购文件和乙方投标（响应）文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，甲方提请政府采购监管部门将其列入政府采购不良行为记录名单。

十三、合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十四、不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十五、争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1.1 种方式解决争议：

1.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

1.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

十六、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或被委托人签字并加盖单位公章，需经龙泉市中期工程咨询有限公司见证。

2.龙泉市中期工程咨询有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标人，龙泉市中期工程咨询有限公司作为合同见证方，但不承担本合同规定的甲方的权利、责任和义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的须签订书面补充协议，经龙泉市中期工程咨询有限公司见证报龙泉市财政局政府采购监管科备案，方可作为合同不可分割的一部分。

4.本合同自签订之日起生效。

5.本合同一式六份，甲乙双方各执二份，一份交龙泉市中期工程咨询有限公司存档，一份报送龙泉市财政局政府采购监管科备案。

6.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                            	 乙　方：

盖  章：                                盖  章：

年　  月　  日　　　　　　　                年　  月  　日

法定代表人 (签字或盖章)：               法定代表人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：        	        被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	               	 地　　址：

邮政编码：		     	               	 邮政编码：

电　　话：		     	               	 电　　话：

开户银行：		     	               	 开户银行：

账　　号：		     	               	 账　　号：

见证方：龙泉市中期工程咨询有限公司       备案方：

盖  章：                                 盖  章：

年　 月　 日　　　　　　                年　 月 　日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

## 第五章  投标文件相关格式

### 一  资格文件格式

资格文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

日   期：

### 1、营业执照扫描件

内容要求：

1.提供处于有效期之内的营业执照扫描件；

2.扫描件须加盖公章确认。

2、负责人身份证扫描件；若有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证扫描件

### 2.1负责人身份证扫描件

内容要求：

1.提供处于有效期之内的负责人身份证正、反面扫描件；

2.扫描件须加盖公章确认。

2.2授权委托书

（采购人名称）  ：

我              （负责人姓名）系           （供应商名称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （项目名称）（项目编号：　　　　）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

供应商盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：被委托人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

▲注：

1.供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2.委托人为上述条款中的负责人。

3.本“授权委托书”需附负责人、被委托人身份证件扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商承担。

4. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

被委托人身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商盖章：

日     期：

### 3、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）  ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日     期：

### 4、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）  ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日     期：

### 5、无重大违法及相关失信记录声明书

（采购人名称）  ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；投标截止之日至前三年内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)无被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为的记录名单；投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 在处罚有效期内无被列入政府采购严重违法失信行为的记录名单。符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日     期：

6、供应商应为中、小、微型企业，残疾人福利性单位，监狱企业，需上传《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》

### 6.1中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  龙泉市集镇生活污水处理厂及处理终端运维服务项目（第二次）  ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.2残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

## 日 期：

### 6.3监狱企业证明格式

监狱企业证明

### 注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 7、联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

8、特定资格条件证明材料扫描件（若有）

### 二  商务技术文件格式

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

日   期：

### 1、投标声明书

（采购人名称）  ：

(供应商全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (供应商名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（项目编号：   ）的投标活动。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供供应商须知规定的全部投标文件，包括：

电子加密投标文件；

备份电子加密投标文件   份（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）；

电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）具有同等效力，内容应完全一致；

供应商须知要求的供应商提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4.如果我方中标，在合同签订后      天（日历天）完成该项目。

5.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

6.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标。

7.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按本项目合同、招标文件和投标文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，否则我方愿意承担政府采购监管部门将我方列入政府采购不良行为记录名单。

12.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章：

日     期：

注：▲按照本声明书要求填报。

### 2、供应商投标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 供应商地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 供应商网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  | 投标品牌（如招标文件有品牌可选） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

日     期：

### 商务响应表

内容要求：

1.供应商须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，供应商可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第五章内容要求编制。

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | ...... |  |  |  |

供应商盖章：

日     期：

4、企业业绩

要求：

- 1.按评审内容及标准要求提供。

2.格式自拟。

5、企业实力

要求：

- 1.按评审内容及标准要求提供。

2.格式自拟。

6、运维方案

内容要求：

1.供应商须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，供应商可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第六章评审内容及标准要求提供，格式自拟。

7、运维技术质量保证措施

内容要求：

1.供应商须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，供应商可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第六章评审内容及标准要求提供，格式自拟。

8、运维管理安全保障措施

内容要求：

1.供应商须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，供应商可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第六章评审内容及标准要求提供，格式自拟。

9、设施移交复核工作方案

内容要求：

1.供应商须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，供应商可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第六章评审内容及标准要求提供，格式自拟。

### 10、项目人员配置

项目负责人等人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专业时间 |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |
| 执业时间 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 说明及相关介绍： |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称及规模 |  |  | 该项目中担任职务 |  |  |

人员配备表及职责分工情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位成交，我方保证并派驻上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。人员班子应附有毕业证书、资格证书、职称证书、评标办法中所涉及的评定内容等扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |

11、突发应急事件

内容要求：

1.供应商须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，供应商可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第六章评审内容及标准要求提供，格式自拟。

### 12、运维工作车辆配备

内容要求：

1.供应商须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，供应商可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第六章评审内容及标准要求提供，格式自拟。

### 13、污泥处置及转运方案

内容要求：

1.供应商须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，供应商可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第六章评审内容及标准要求提供，格式自拟。

### 14、设备维护方案

内容要求：

1.供应商须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，供应商可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第六章评审内容及标准要求提供，格式自拟。

### 15、售后服务承诺

内容要求：

1.供应商须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，供应商可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第六章评审内容及标准要求提供，格式自拟。

### 16、其他

供应商认为有必要提交的其他商务技术证明资料。

三  报价文件格式

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

日   期：

### 1、开标一览表

项目名称：                           项目编号：

报价金额单位：人民币元

| 名称 | 金额 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写： （￥： ） |

▲注：

1.投标文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

2.相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

3.报价超过采购最高限价的，供应商不得推荐为中标候选人。

4.供应商报价只有总报价而无分项报价的，供应商不得推荐为中标候选人。供应商报价只有分项报价而无总报价的，其不得推荐为中标候选人。

5.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则不得推荐为中标候选人。

6.本次报价采用综合报价，本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施人工工资（含节假日加班费）、工器具、设备、劳务费、办公 、通信、福利、利润、培训、奖罚措施、保险、采购代理服务费、税金、政策性收费以及实施本项目所需的其他一切费用，供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

7.供应商未在投标文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由供应商自行承担。

供应商盖章：

日     期：

### 2、分项报价表

分项报价表内容要求：

供应商需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。（表格请按第二章和第五章相关内容和要求自行设计）

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 总计：（大写） 元整（￥： 元） |  |  |  |  |

供应商盖章：

日     期：

## 第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一  总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐3名中标候选人。

### 二  评标委员会

2.1评标委员会。

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评标委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2 评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三  评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各供应商的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和商务技术文件评审同步进行，演示循序由系统自动生成，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分，客观分应统一意见后统一给分；

3.2.2 各供应商的商务技术得分，为各评审专家对该供应商的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 报价文件评审

3.3.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各供应商的报价的合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

3.3.2报价修正；

3.3.3 评标委员会根据供应商的报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

3.4 评标结果

3.4.1 评审结果汇总，同品牌供应商的确定，供应商结果排序；

3.4.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.4.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（5）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.4.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.5 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标（成交）通知书，并在相关媒体上公告中标（成交）结果。

### 四  评审一般规定

4.1本评审办法采用综合评分法，总分100分。

4.1.1评审专家对各投标文件的商务技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评审专家单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。供应商最终商务技术得分为各评审专家对该供应商的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

4.1.2商务技术权重为80%，评审分值为80分， 评审专家按招标文件规定的评审办法进行评审。

4.1.3报价权重为20%，评审分值为20分，由评标委员会按各供应商的报价统一计算。

4.1.4 评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

### 五  评审内容及标准

5.1商务技术部分评审内容及分值                             单位：分

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 2021年1月1日至今类似项目，每提供一份得1分，最高得2分。（需提供中标通知书和合同，未提供不得分）。 | 2 |
| 2 | 企业认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高可得3分； | 3 |
| 3 | 运维方案 | 根据 53 座农村生活污水处理终端运维服务方案（包括运维人员配置、污水检测、设备维护、污泥处置等），内容符合采购需求且全面、合理且切实可行。（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 4 |  | 根据 7 座集镇生活污水厂运维服务方案（包括运维人员配置、污水检测、设备维护、污泥处置等），内容符合采购需求且全面、合理且切实可行。（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 5 | 运维技术质量保证措施 | 运维技术质量保证措施（包括运维设备运行、出水水质检测质量、污泥处置等），内容符合采购需求且全面、合理且切实可行。（评分范围：8,7,6，5,4,3,2,1,0） | 8 |
| 6 | 运维管理安全保证措施 | 运行维护管理安全保证措施（包括运维操作安全、运维管理安全、污泥处置过程安全等），内容符合采购需求且全面、合理且切实可行。（评分范围：8,7,6，5,4,3,2,1,0） | 8 |
| 7 | 设施移交复核工作方案 | 农村生活污水治理设施移交复核工作方案（包括运维前设备状况清点、运维结束设备状况清点、运维过程中设备维修更换清单上报等），内容符合采购需求且全面、合理且切实可行。（评分范围：8,7,6，5,4,3,2,1,0） | 8 |
| 8 | 项目人员配置 | 项目班组成员配备： 项目负责人具有环保中级职称的得1分，具有环保类高级职称的得2分，具有注册环保工程师证书的得3分。本项最高可得3分 班组同时具有管理人员、电工、水质检测员、门卫、运维专业机修人员的得5分，缺一员不得分。 （注：以上人员不得互相兼任，单人只计算一次分值；须提供对应人员的职称证书、执业资格证书扫描件加盖公章，否则不得分）。 | 8 |
| 9 | 突发应急事件 | 供应商针对本项目的突发应急事件（包括突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理、自然灾害、应急抢险等），内容符合采购需求且全面、合理且切实可行。（评分范围：10，9，8,7,6，5,4,3,2,1,0） | 10 |
| 10 | 运维工作车辆配备 | 供应商在实施本项目运维工作中对车辆的配备情况： 配备1辆运维工作车辆的得2分，每增加一辆加2分，最高得6分。 （自有的提供发票及行驶证，租赁的提供租赁合同及行驶证，需提供相应复印件加盖公章，否则不得分）。 | 6 |
| 11 | 污泥处置及转运方案 | 污泥处置及转运方案（包括是否转运至有污泥处置的资质单位、每次转运需提供清单、污泥处置及转运的费用承担问题等），内容符合采购需求且全面、合理且切实可行。（评分范围：6，5,4,3,2,1,0） | 6 |
| 12 | 设备维护方案 | 设备维护方案（包括设备维修、设备更换、设备保养、设备保养维修及更换的费用承担问题等），内容符合采购需求且全面、合理且切实可行。（评分范围：6，5,4,3,2,1,0） | 6 |
| 13 | 售后服务承诺 | 1.供应商承诺接到采购人通知（电话、电传等）后，5天内完成采购人所交代的事宜（如：设备维修或更换、污泥处置及运输、临时污水处置等）的得3分，每提前1天，加1分，最高得4分。（提供承诺书，不提供不得分） 2.供应商承诺2天内出具污水检测报告的得1分，不承诺不得分。（提供承诺书，未提供不得分）。 | 5 |

5.2 供应商报价满分为20分， 报价权重20%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出供应商的最终评定价。属供应商失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价超过最高限价的供应商不进入报价评分。

5.2.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该供应商中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由中标人自行承担。

5.2.4 报价得分按以下方式计算：

5.2.4.1评标基准价=最终投标报价中的最低报价；

5.2.4.2最终投标单价报价等于评标基准价的得20分，其他供应商的最终投标单价报价得分按下列公式计算：

最终投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×报价权重×100。

5.2.4.3落实政府采购扶持政策说明：本项目专门面向中小企业采购，不进行价格扣除。

小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件12的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据浙江省财政厅发布的《关于印发（政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库（2020）46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）有关规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应结合实际，对符合规定的小型和微型企业服务的投标价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.3 本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对供应商投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对供应商的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的供应商报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触供应商的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标（成交）结果的，中标（成交）结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。