招 标 文 件

| 项目编号： | 龙政采F2024-93G46 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目 |
| 采 购 人： | 龙泉市公安局 |
| 采购代理机构： | 浙江建航工程咨询有限公司 |
| 地 址： | 龙泉市中山东路龙锦公寓301室 |
| 2024年9月 |  |

项目名称：龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目

项目编号：龙政采F2024-93G46

采 购 人：        龙泉市公安局       （盖章）

采购代理机构：  浙江建航工程咨询有限公司  （盖章）

备案单位：   龙泉市财政局政府采购监管科   （盖章）

日期：2024年9月11日

目  录

目  录	2

第一章  招标公告	6

第二章  招标需求	9

第三章  投标人须知	31

投标人须知前附表（一）	31

投标人须知前附表（二）	33

一    总则	34

1.1     适用范围	34

1.2     定义	34

1.3     投标人应具备资格条件	34

1.4     联合体	35

1.5     投标文件的语言及计量	35

1.6     投标费用	35

1.7     现场踏勘	35

1.8     答疑会	35

1.9     分包	36

1.10    保密	36

1.11    政府采购政策	36

1.12    信用信息记录查询	37

1.13    质疑和投诉	37

1.14    特别声明	38

二    招标文件	38

2.1     招标文件的组成	38

2.2     招标文件的澄清、修改	39

三    投标文件	39

3.1     投标文件的形式和效力	39

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	39

3.3     投标文件组成	40

3.4     资格审查文件的组成	40

3.5     资信商务及技术文件的组成	40

3.6     报价文件的组成	40

四    投标文件的编制	40

4.1     投标文件编制	40

4.2     投标报价要求	41

4.3     投标有效期	41

4.4     投标文件格式	41

4.5     投标文件份数及签署	41

五    投标文件的提交	41

5.1     投标文件导入和加密	42

5.2     投标文件的提交	42

5.3     投标文件修改和撤回	42

5.4     备选投标方案	42

5.5     投标诚实信用	42

六    开标和评标	43

6.1     开标	43

6.2     资格审查	44

6.3     评标	45

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	46

6.5     报价错误修正	46

6.6     评标报告	46

七    ▲投标无效的情形	47

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	47

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	47

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	47

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	48

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	48

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	48

八    中标和合同	49

8.1     中标	49

8.2     中标公告和中标通知书	49

8.3     履约保证金	50

8.4     合同	50

九    其他事项	50

9.1     解释权	50

9.2.    采购代理服务费:	50

第四章  投标文件格式	52

一  资格审查文件格式	52

1.1    资格审查文件封面格式	52

1.2    资格审查文件目录	53

1.3    有效营业执照复印件	53

1.4    负责人身份证复印件	53

1.5    授权委托书格式	54

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	55

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	55

1.8    无重大违法记录声明书格式	56

1.9    联合体协议书格式	57

1.10    特定资格条件证明材料附件（若有）	58

1.11    其他	58

二  资信商务及技术文件格式	59

2.1    资信及商务文件封面格式	59

2.2    资信商务及技术文件目录	59

2.3    投标函格式	60

2.4    商务响应表格式	62

2.5    拟投入的项目班子格式	63

2.7  同类项目案例	63

2.8  项目总体服务方案	64

2.9  平稳过渡及对接方案	64

2.10 组网技术服务方案	64

2.11 网络及信息安全保密方案	64

2.12  项目人员配置	64

2.16应急保障措施	65

2.17项目履行承诺	66

2.18备品备件	66

2.19投标人需要说明的其他文件和说明	66

三  报价文件格式	67

3.1     报价文件文件封面格式	67

3.2     报价文件文件目录	67

3.3     开标一览表格式	68

3.4    分项报价表格式	69

3.5     中小企业声明函格式	70

3.6     残疾人福利性单位声明函格式	71

3.7     监狱企业证明格式	72

第五章  政府采购合同格式	73

第六章  评标办法和细则	78

一    总则	79

二    评审一般规定	80

三    评审内容及标准	80

附件：政府采购活动现场确认声明书	81

第一章  招标公告

项目概况：

龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取招标文件，并于2024年10月8日15:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：龙政采F2024-93G46

项目名称：龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务

（2024-2027）采购项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

标项一

数量：1

单位：项

预算金额：1096.8620万元

最高限价：975.9200万元

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：见招标文件第二章

联合体投标：R接受   £不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标截止时间前，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或人民法院系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：具有通信或者广电运营资质(根据浙财采监〔2013〕24号文件规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参加投标,需获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料)。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2024年10月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2024年10月8日15:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（7111581@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2024年10月8日15:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：龙泉市公共资源交易中心开标室（龙泉市贤良路333号行政中心西副楼四楼），（网址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：龙泉市公安局

地  址：龙泉市中山东路89号

项目联系人（询问）：周先生    项目联系方式（询问）：0578-7760212

质疑联系人：刘先生            质疑联系方式：0578-7760212

2. 采购代理机构信息

名  称：浙江建航工程咨询有限公司

地  址：龙泉市中山东路龙锦公寓301室

传  真：/

项目联系人（询问）：王先生   项目联系方式（询问）：0578-7125770

质疑联系人： 潘女士          质疑联系方式：0578-7125770

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：龙泉市财政局政府采购监管科

地  址：龙泉市华楼街229号财政局政府采购监管科

联系人：叶先生

监督投诉电话：0578-7760601

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

# 一、项目建设依据

1、《公安交通集成指挥平台通用技术条件》GA/T 1146-2019

2、《公安交通集成指挥平台通信协议》GA/T 1049-2013

3、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022

4、《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497-2016

5、《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833-2016

6、《交通技术监控信息数据规范》GA 648-2006

7、《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》GA/T 1202-2022

8、《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T 670-2006

9、《视频图像文件文字标注规范》GA/T 751-2008

10、《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T 1043-2013

11、《跨区域视频监控联网共享要求》DB33/T 629-2011

12、《社会治安动态视频监控系统技术规范》DB33/T 502-2018

13、《视频设备运行监测系统技术规范》DB33/T 831-2011

14、《视频监控卡口数据传输技术规范》DB3311/T 32-2019

15、 其他相关资料。

1、本期服务内容：本期运维服务项目范围为2018年8月政府采购的“雪亮工程”建设服务项目，共1187个点位、1971个高清摄像机（包含枪机、球机、卡口抓拍、人脸抓拍、电警抓拍及相应的补光灯等设备）、供电线路、传输网络等运行维护服务，运维服务期为三年。（详细点位清单请投标人向招标单位索取）

采购服务内容与清单

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 月数 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头维护费 | /月/路 | 1971 | 36 |  |
| 2 | 运维服务费 | /月/路 | 1187 | 36 |  |
| 3 | 电费 | /月/路 | 1971 | 36 |  |
| 4 | 设备维修费 | /月/路 | 2 | 36 |  |
| 5 | 机房空调系统升级 | 套 | 1 | 36 |  |
| 6 | 合 计 |  |  |  |  |

# 2、本期服务时间

运维服务期为：2024年 10 月 9 日----2027年 10 月 8 日。

1.2总体服务目标

1.2.1确保前端设备工作正常

保证前端设备部件齐全，安装牢固，保障前端点位的设备正常、供电稳定，对不同区域的设备进行调整以适应环境，防止异物遮挡和枪机画面严重偏离监控有效区域等情况。

1.2.2保障公共安全视频专网传输

所有高清摄像机、存储、服务器等系统设备接入丽水市公安视频专网进行传输，网络隔离，确保网络安全。视频专网扁平化、高带宽，实现高清晰图像传输，专门用于支撑视频图像监控服务。

1.2.3保证视频图像信息的安全接入

充分保证视频图像信息的接入安全，实现设备准入控制，保证公共安全视频专网的运行安全。

1.2.4保障实战应用

保障龙泉市视频监控的稳定、可靠传输，是实现所有图像资源的集中管理，最大限度实现跨地区、跨部门视频监控资源共享和互联互通互控的前提，保证联网视频传输的质量，能充分发挥视频监控系统在加强社会管理，提升工作效率、组织群防群治、预防和打击违法犯罪等方面的作用。

1.3总体服务质量要求

投标人在服务期内应建立运维团队架构、故障处理流程、电子化工单及考核体系、其他运维相关的业务流程规范和制度的制定等。

运维范围包括视频监控以及配套的杆件、补光设备、管道、窨井、网络、电力、平台连接质量等。

运维服务目标：

视频在线率：应达到98%（含）以上；

卡口在线率：应达到98%（含）以上；

视频质量完好率：应达到98%（含）以上；

网络可靠性：应达到99.99%（含）以上；

一机一档数据准确性：应达到100%。

同时应满足上级公安机关每年的考核办法中涉及的包含联网质量、录像质量、重点联网质量、重点录像质量、重点时钟字幕、重点指挥点位、过车数据延时率等内容。

运维响应时间符合上级公安机关的考核要求。上级公安机关下发的视频监控、车辆卡口、人像卡口点位等故障，在上级公安机关规定时间内修复和反馈。

日常保障应提供7*24小时响应服务能力，故障申告后：20分钟内响应，城区范围：60分钟到现场。乡镇范围：根据路程远近情况，最迟3个小时内到现场。如遇重、特大事故需紧急抢修的，特殊处理。由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的故障，由运维服务方提交申请，经采购人单位确认后，可酌情延长修复时限。

▲1.3.1运维服务期间设备维修要求

在运维服务期内，雪亮工程的摄像头以及配套补光灯等设备出现损坏等故障不能修复时，须由中标单位负责免费更换（要求各项技术指标应不低于原有的设备技术参数，摄像机符合GB/35114标准），更换后必须达到上级公安机关的考核要求。

在运维服务期间，前端的所有设备，包含摄像头、补光灯、杆件、机箱、线缆、管道、窨井等配套设施，发生任何故障导致视频监控系统无法正常运行的，均由中标单位负责修复，所产生的一切费用由中标单位承担。

1.3.2运维服务方式

1.巡检服务：按季度、半年、年度就采购单位的视频监控系统进行状态运行报告，提早发现隐患问题。（实际以合同签订条款为准）

2.电话支持服务：对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

3.现场技术服务：在运维期限内，视频监控系统所有设备在正常使用下发生损坏，在保修期内，将免费提供更换服务（摄像头与补光灯提供寄修服务），维修向龙泉市公安局汇报问题情况及处理结果提交书面维修报告。

1.3.3 7×24小时运营保障服务

运维期内提供7*24小时维护、升级服务，在合同约定的时间范围内进行响应与维修；逾期未作出实质性响应，需承担由于故障所造成的全部直接损失。但由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障，由维护方提交申请，经采购人单位确认后，可酌情延长修复时限。

1.3.4系统的巡检保障服务

（1）前端点位定期巡检服务

定期对每个项目前端点位和中心设备进行一次巡检。主要查看基础设施（基础、立杆、控制柜等），控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。并作好巡检记录。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，报采购人单位进行确认后再实施。（具体以合同约束为准）

（2）图像质量的巡检服务

一二类点位图像质量及卡口抓拍图片效果，对巡检情况作好记录，并将情况及时反馈给维修组，由维修人员及时处理。并主动反馈至采购人单位。（具体以合同约束为准）

（3）网络质量巡检服务

对网络质量进行巡检，对巡检情况作好记录，每日报送维护主管及采购人单位代表。（具体以合同约束为准）

（4）运维质量定期总结与检查

每季度对本季度的运营质量进行总结与检查。（具体以合同约束为准）

1.3.5突发事件应急抢修服务

前端设备、前端杆件、光缆等配套设备遭外力破坏，主动巡检发现或者接到报障电话后，第一时间调用备品备件库中的杆件或光缆资源进行第一时间恢复。

1.3.6信息安全保密服务

在本系统服务和运营期内，对本系统涉及的内容进行保密。共享共用，保守秘密。双方应共同创造条件，实现系统的共享共用，保证系统的安全，不泄露政府秘密、商业秘密以及公民隐私等。

1.3.7重大事件保障服务

在面临重大事件，如大型会议、灾害等重大活动和重要公众事件及需要实施进行重点保障举措时，将根据采购人单位要求对其进行相关的服务。此服务视同主动巡检服务。在重点保障时期，需承诺调动所有售后服务团队成员进行保障，进入重要客户重点保障特殊时期。

1.3.8备品备件要求

高清摄像机备品备件不低于2%，卡口及电子警察摄像机备品备件不低于2%，补光灯备品备件不低于2%（要求各项技术指标应不低于原有的设备技术参数，摄像机符合GB/35114标准）。

二、具体服务要求

2.1运维服务要求

2.1.1前端监控系统设施运维服务

监控系统设施运维服务包括但不限于前端摄像头维护、监控镜头维护、监控云台维护、一机一档管理、整体监控系统、配套连线、电力接入、网络运维、摄像机外观、运行情况、平台情况、云台情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修、清洗、遮档物清理等各项工作。

2.1.1.1前端运维服务要求

2.1.1.1.1前端设备服务要求

运维范围包括：应对摄像机外观、运行情况、平台情况、云台情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修等各项功能检查。

包括但不不限以下维护内容：

（1）维护保养

对前端摄像头进行维护清洗，对前端摄像头护罩进行清洗；

对前端设备状态异常的摄像头应及时发现，对于损坏的设备应及时拆卸送往维修中心，并负责维修后或者更换后设备的接通、调试（注：维修由龙泉市公安局承担，其余寄修等费用包含着运维费用中）。

巡检前端摄像机工作状态、云台控制性能；

对前端视频布线状态，标签完整性进行检查；

对其他线路接头进行检查，对网线、电源线等接头进行检查；

对光端机、防雷器、光纤收发器、交换机等设备指示灯灯进行检查，发现异常立即通知专业技术人员；

对前端补光灯进行维护，对补光异常的点进行维护、更换。

（2）接地维护

对接地电阻进行测试，对不达标的监控点进行必要措施，保障接地电阻达标。

（3）故障处理

接到故障单，维保单位立即到现场进行故障处理。

2.1.1.1.2前端杆件/支架维护要求

运维范围包括监控杆件以及杆件基础。

（1）主要维护任务：

①采取各种维护措施，保障杆路设备的安全，延长杆路设备的使用年限

②实施预防修理，杆路的、机械强度与电气性能经常处于良好状态。

（2）主要运维内容

①对杆件、挑臂进行巡检保养，调整垂直度，挑臂水平度。对杆体防锈漆面进行维护。

②更换损坏和不合格的电杆及附件，调整更换拉线(撑杆)和其它稳固装置。

③调整线条垂度，检修线伤，更换被破坏的避雷线的装置等

④加固电杆、扶整及杆根培土，保持杆路稳固可靠。

⑤砍伐、剪除危害线路的树木枝叶，清除鸟窝及吊线上的杂物等

⑥应严格检修防雷接地设备

⑦对可能遭到自然危害的的电杆进行培固杆根，收紧或增设拉线，增设分水桩、围桩等。雷雨后，应及时巡线，注意观察光缆、电杆及其附近地形有无变化。及时的加固和扶整电杆。

2.1.1.1.3供配电服务要求

系统前端设备可采用两种供电方式，一种是集中供电，另一种是就近取电。运维期间应采取就近取电的方式为前端设备来进行供电。

各摄像机终端应在就近的公共供电网络取一路220V 市电，引到设备箱使用，保证引入部分电源线路的漏电及防雷防护。

运维服务包含但不限于以下内容：

（1）维护保养

对前端电力接入点巡检，对电力接入点以及箱体内电力空开等设备进行巡检。对电力接入点周围进行漏电检查，对箱体附近进行漏电检查。维持配套线缆正常运转的一切费用由运维费进行承担。

（2）故障处理

出现电力故障时，由于电力接入点引起的电力故障，申报至供电局处理。电力接入点至监控点内电力故障，由维保单位处理。

2.1.1.1.4补光灯运维要求

运维期间运维方服务范围负责整体补光系统、配套连线、电力接入等，包括但不限于补光灯外观、运行情况、补光情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修等各项功能检查。

此外运维期间应协助采购人进行补光灯改造工作，所有环境补光设备不得影响驾驶人行驶安全。

2.1.1.1.5抱杆机箱运维要求

运维服务范围包括整体抱杆机箱系统，机箱内配套设备。

运维期间应对抱杆箱外观、机箱门锁情况、悬挂情况、登高清洁、维修检修等各项检查，但不限以上动作内容。

应定期检查的内容（但不限于）有：

①对前端落地机箱、抱杆机箱进行巡检保养，进行锁具维护、对箱体防锈漆面进行维护、箱内卫生清洁

②对抱杆机箱设备中的触点固定是否可靠、接触是否紧密，接触面是否足够。

③对的抱杆机箱设备各种开关设备的接通与断开动作状态进行检查，看其是否正确。

④任何因机箱导致监控系统无法正常运行的，应进行及时维修。

2.1.1.1.6配套的管线、管道、窨井维护要求

运维服务范围包括整体电力线缆、网络线缆、整体配套管道（一般为强弱电管道分离）、整体窖井系统以及配套井盖。

具体内容包括：

①针对性的进行线缆外观检查、线缆老化程度检查、线缆接头检查等各项检查，但不限以上动作内容。

②针对性的管道疏通、管道重做、废线处理等各项检查，但不限以上动作内容。

③针对性的窖井清理、窖井重做、井盖更换等各项检查，但不限以上动作内容。

④任何因管线、管道、窨井破损、损坏导致监控系统无法正常运行的，应进行及时维修。

2.1.1.2前端配套服务要求

2.1.1.2.1平台对接服务要求

本期项目应继续按照丽水市公安局的整体架构要求，由市公安局统筹建设视频汇聚、存储以及应用平台，龙泉市作为节点不单独建设平台，只作为接入节点进行各类数据的传输。

其中：前端视频应及时推送至视频云平台，联网质量、录像质量、重点联网质量、重点录像质量、重点时钟字幕、重点指挥点位应符合上级公安机关的考核要求。

视频数据、车辆卡口数据、人像卡口数据、电子警察数据等实时推送上级公安机关的相应平台，视频图像质量、数据延迟率、抓拍率等各项考核指标应达到上级公安机关的考核标准要求。

2.1.1.2.2一机一档维护要求

提供本次龙泉市所有前端接入点位视频资源的基础档案库，根据市局的“一机一档”的要求，将各类在线、离线视频监控点位建立详细、完备的点位“户籍档案”，并按区域进行统计、归类、备案，并注明运维和管理责任归属情况。通过对每个监控点建立详细、完备的点位“户籍档案”，实现对点位的“户籍档案”管理，实现管理科学化、信息化、精细化、正规化。

上级公安机关下发的资产库故障，要求在规定时间内整改到位。

2.1.1.2.3电子工单反馈要求

中标单位必须对上级公安机关下发的电子工单，中标单位需要对接收的电子工单做以下处理：负责维护各类工单、跟踪工单流程、及时修复及反馈。

对于上级公安机关下发的工单，应在上级公安机关的时限要求内完成整改并反馈。

▲2.2网络传输系统服务要求

2.2.1网络运维方式以及带宽要求

本次项目前端视频点位所需的网络传输链路及相关的网络设备(含光纤、收发器、交换机等)由供应商自行解决，每个汇聚节点带宽不低于1000M，每台400万摄像机的网络传输带宽≥40M，每台800万以上的摄像机网络传输带宽≥50M，对存在一杆多机的情况下，必须根据前端数据传输的实际需要（采用主码流传输）。每个前端点位在满足本次招标需求后，还需预留两个或两个以上网络接口，满足采购人方其他业务需求。供应商提供的传输网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到YD/T 1171中规定的0级服务质量等级，所有的网络设备、安全设备必须符合公安机关的有关要求，并只能处于公安视频专网内使用，不得与其他任何网络相连。

2.2.2本次项目的前端所有视频图像必须按国标GB/T 28181-2016的要求和丽水市公安局的传输接入要求推送到丽水市公安局视频云平台进行统一管理和视频存储；人像采集系统的视频流按照丽水市公安局人像识别比对系统进行统一的人像分析、提取、识别和比对；前端系统的所有抓拍图片、抓拍数据必须按照DB3311/T 32-2019的要求推送到丽水市公安局车辆云平台进行统一管理和业务应用，数据推送接入及平台对接过程中产生的一切费用均由中标供应商承担。供应商需提供详实可靠的系统对接方案，避免在数据接入和平台对接过程中造成现有业务应用平台崩溃、数据丢失等问题，如因供应商数据接入、平台对接等原因造成业务平台故障的，业务平台的修复费用由供应商承担。

2.2.3本次项目的前端网络高清摄像机的视频编码和视频存储设备必须符合浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）要求。设备地址编码必须遵循浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准的要求。前端设备必须实现时钟同步功能,前端设备24h内计时误差不超过1.0s。图像文字信息标注需遵循GA/T 751-2008《视频图像文字标注要求》的要求。

2.2.4杆件要求：采购人有权根据业务的需求随时安装其他任何设备，中标方或其他单位需要使用前端杆件时，必须经采购人同意。本次借用电力或通信运营杆件建设的，今后杆件发生变更时，中标人应当在原点位基础上设立独立杆件，费用含在本次合同总价中。如公安机关需要在立杆上增加另外公司或不同运营商的设备时，中标供应商须无条件满足，并提供相关立杆接电服务（电费由接电方和中标供应商协商收取）。同一立杆，如原摄像机或前端设备移机后，中标运营商须免费为采购方异地重新立杆。由于第三方原因引起的移机，采购人有义务协助中标人与第三方协商相关费用。

2.2.5龙泉市公共安全视频专网红绿灯十字路口、卡口采用点对点裸光纤方案；其他常规点位允许使用监控专用PON方案，但是必须作为视频监控专用的承载网络独立使用。如发现网络带宽不够时，中标单位必须免费升级各前端点位的带宽，以满足前端设备的网络传输需求。

2.3网络运维服务包含内容

数据传输是指视频监控系统中图像和音频等数据的传输过程。在这个过程中存在的问题包括传输可靠性、传输延迟、传输丢失等。

1、传输系统维护

（1）对传输网络物理设备，如光缆和以及网络配套电缆等定期检查，查看是否线缆裸露，是否有被施工破坏风险，确保其正常工作。

（2）排查传输网络负载是否充足，提高数据传输的可靠性。

（3）定期巡检重要节点，保障传输的畅通和稳定性

2、光缆维护

（1）维护保养：对光缆进行损耗测试，对老化、损耗过高的尾纤、珐琅头进行更换。

（2）故障处理：出现光纤故障后，由运维单位进行处理。

2.3运营维护故障处理要求

2.3.1故障抢修时限

运维期内提供7*24小时维护、升级服务，发生故障后服务方应第一时间响应、第一时间处理。

故障分主动巡检发现的故障和市局通报的故障两种，维护人员在收到报障后：

（1）接报人员在接报后10分钟完成报修设备信息的填写书面报修记录单（若有），进行全程管控；

（2）现场人员必须5分钟内安排维修人员；

（3）现场人员在安排维修人员1小时内必须联系一次维修人员直到确认维修人员到达现场；

（4）维修人员完成维修后，常驻公安维护人员须1小时内与采购人单位确认故障修复情况。

前端单点故障修复时间早上8时至晚上20时，修复时限为8小时，市局通报点位为6小时，其中车辆和人像抓拍的修复时间为2小时。晚上20时至次日早上8时，修复时限为12小时，市局通报点位为6小时。

由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障，由维护方提交申请，经采购人单位视频中心确认后，可酌情延长修复时限。（包括：外界干扰（含单位或个人刻意阻扰故障抢修、施工造成的点位故障不能及时修复情况）、交通事故、断电/停电（含电力部门正常停电及由电力部门施工、抢修造成的点位故障不能及时修复的情况）、其他单位施工造成的点位故障、雷击、透水、火灾、台风、鼠害等）。

2.3.2故障报告要求

重大故障处理完毕后，在1个工作日内向采购人单位提供故障处理报告，报障投诉负责人对故障处理结果及故障报告内容确认并签字后，方可关闭故障工单。

2.4运营维护风险控制要求

2.4.1运维手册编制

在开始项目进入维护日之前，根据适用法律和谨慎运营惯例编制项目工程运营维护手册(下称“手册”)。手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。及时将手册和对手册所做的任何修改报送采购人单位。

2.4.2日常监控要求

维护期内，所有前端点位以及配套平台、杆件、网络等系统进行一次巡检。具体巡检内容如下表：

| 视频监控系统运维服务内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护作业项目 | 巡检内容 | 巡检方式 | 巡检周期 |
| 1 | 平台巡检 （视频类点位） | 1、检查各项系统视频监控上线率情况； 2、对图像进行轮巡查看，发现图像是否丢失、失真、模糊、停顿、跳帧、抖动、场景是否正确等问题； 3、检查云台、摄像机转动及摄像机变倍是否正常； 4、检查编码器运行况状、存储空间； 5、检查编码器配置数据； 6、检查前端点位的显示时间是否与平台时间一致； 7、检查夜间录像质量，包括是否录像丢失、图像质量等； 8、检查录像存储是否超过30天； 9、填写巡检记录表、视频监控上线率统计表、编写客户端巡检报告。 10、监测时钟字幕等内容 11、一机一档数据质量要求 12、其他市局要求相关内容 | 远程 | 每周两次 |
| 2 | 平台巡检 （抓拍类点位） | 1、检查各抓拍机抓拍功能，抓拍率和识别率是否正常； 2、检查抓拍图片质量是否正常（包括白天和夜间），包含抓拍场景、线圈设置、补光设备等； 3、检查平台数据是否正常，包含本地平台、上传市局平台等； 4、填写巡检记录表、编写客户端巡检报告。 5、卡口设备上线是否≥98%。 6、监测时钟字幕等内容。 7、一机一档数据质量要求 12、其他市局要求相关内容 | 远程 | 每周两次 |
| 3 | 前端巡检 | - 检查电力接入点、接电箱以及抱杆/落地箱内电源空开、插座/板是否正常及漏电 2、测试光缆损耗情况； 3、对杆件、挑臂及相关零部件进行巡检保养，调整垂直度，挑臂水平度、对杆体防锈漆面进行修复及清洁； 4、对前端落地机箱、抱杆机箱进行巡检保养，进行锁具维护、对箱体防锈漆面进行维护、箱内卫生清洁、箱内故障风扇更换； 5、检查并清洗前端摄像机、云台及补光灯等设备，对存在树枝遮挡的点位进行砍青处理； 6、检查杆上线缆及设备是否存在安全隐患，对线缆悬挂，设备掉落等其他安全隐患进行处理； 7、对前端光纤、网线、电源线等接头、标签完整性等进行检查； 8、检查光猫、防雷器、光纤收发器、视频检测器、交换机等设备指示灯是否正常； | 现场 | 每半年一次 |
| 4 | 基础资料 | 1、单点资料库管理，对点位迁改、电力迁改、设备更换等点位及时更新单点资料库；将故障信息录入单点资料； 2、备品备件资料管理，做好备品备件出入库登记、设备送修等； 4、按需提交报告 （报告、不纳入维护考核点位清单、故障数据汇总确认表、前端迁整改清单费用、巡检计划表/巡检登记表，监控维护考核表、监控登记表，监控结算清单，迁整改结算清单等）。 | 远程 | 每周或每月 |
| 5 | 网络巡检 | 1、定期登入网管平台查看交换机及其他网络设备的CPU利用率、内存利用率等； 3、定期登入网管平台查看配套网络设备的在线情况； | 远程 | 每周或每月 |

2.4.3日常巡检

2.4.3.1前端巡检要求

前端巡检完成后应达到以下效果：

（1）准确反映各个巡检设备的运行情况；

（2）发现各个设备存在的问题和隐患，并分析出具体原因；

（3）准确反映设备状态情况、网络运行情况、配套设施外观情况等；

2.4.3.2后端系统维巡检要求

对机房的网络设备、空调及UPS等系统进行定时维护保养，其中，须对机房的空调系统进行升级改造，包括安装场地改动、水电管线铺设等（投标人可以到现场实地勘查或向采购人咨询）。

2.4.4服务响应要求

服务热线：

提供7×24小时保证服务，故障申告后立即响应。

接到或者主动发现故障后，对故障进行分类，根据故障情况分别进入故障抢修、故障升级、应急预案实施等环节，并调动相应的资源直至故障解决。

2.4.5网络及信息安全要求

建立有效的网络及信息安全体系，加强网络及信息系统的安全管理，制定安全防范处施。

结合评估和优化结果，制定大修和年度维护的程序和计划。

2.5运维服务考核要求

龙泉市雪亮工程运维服务项目考核实行背靠背考核制度，单点考核数据以运维系统、日常工作记录表、上级部门考核结果等组成。

供参考考核办法如下（具体以实际约束合同为准）：

2.5.1前端单点故障或不达标服务考核

单点故障或不达标的为前端点位在各警种业务工作中为不可用状态或视图质量不达标状态，包括但不限于联网质量、录像质量、重点联网质量、重点录像质量、重点时钟字幕、重点指挥点位等内容。

上级公安机关下发的视频监控点位故障要求在6小时内修复，车辆卡口点位、人像卡口点位故障要求在2小时内修复。

其他前端单点故障修复时间早上8时至晚上20时，修复时限为8小时。晚上20时至次日早上8时，修复时限为12小时（***监控系统单点摄像机故障修复时限按以上标准减半）。在以上规定时限内修复故障的不扣费。超时修复的，扣费标准详见上表。

前端单个设备引起的多路视频故障按受影响的图像路数计算故障点位数来进行考核。

故障开始时间以巡查发现和系统派单或采购人单位报障时间开始。

单点故障修复后两小时内出现相同故障，视为上次故障未修复。

同一时间段、同一事件引起的前端8个点以上故障且需更换设备超出备品备件总量的，经报采购人单位备案同意后作为重大故障处理，故障时限延长至48小时内修复。48小时以上，每超过一个小时，按单点扣费标准进行扣费。

单点视频质量考核被上级部门抽查，被通报后复核不通过或考核被扣分的，扣除相应的运维服务费。

由于自然灾害、不可抗力等引起的点位故障，由服务单位提交申请，采购人单位确认后，可酌情延长修复时限。包括：外界干扰（含单位或个人刻意阻扰故障抢修施工造成的点位故障不能及时修复情况）、交通事故、断电/停电（含电力部门正常停电及由电力部门施工、抢修造成的点位故障不能及时修复的情况）、其他单位施工造成的点位故障（雷击、透水、火灾、台风、鼠害等）。采购人确认的延长修复时限不计扣费。

2.5.2前端指标考核

2.5.2.1系统完好率指标考核

系统完好率指标解释：主要指系统的录像时长、录像完整性、录像可用性。要求在系统各个平台能调用录像、图片数据（实际平台系统不具备调用功能的除外）。

计算方法：系统完好率=（摄像机数*33天数*24小时*60分钟-录像丢失总时长）/（摄像机数*33天数*24小时*60分钟）*100%；

***监控系统完好率同标准考核=（摄像机数*12月*33天数*24小时*60分钟-录像丢失总时长）/（摄像机数*12月*33天数*24小时*60分钟）*100%。

系统完好率指标达到98%（含）以上，该项不扣费。完好率低于98%每下降一个百分点扣除总月服务费用的1%；以此类推，低于95%不付费。

系统完好率考核必须同时服从上级政府部门考核标准，上级部门考核结果计入系统完好率考核，扣费标准同上。

由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障，经采购人单位确认后，不计算在考核故障总时长内。

由于其他政府部门协调问题引起的点位故障派单时长，在提交工作联系单经采购人单位确认后，不纳入服务考核故障时长。

2.5.2.2运行在线率和完好率

运行在线率和完好率指标达到98%（含）以上，该项不扣费。在线率、完好率低于98%每下降一个百分点扣除总月服务费用的1%；以此类推。低于95%不付费。

由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障和报备的点位，经采购人单位视频监视指挥中心确认后，不计算在考核故障总时长内。

2.5.2.3一机一档数据准确性

一机一档数据准确性指标达到100%，该项不扣费。一机一档数据准确性低于100%每下降一个百分点扣除总月服务费用的1%；以此类推。

“一机一档”资料按采购人要求进行更新上报，未及时更新上报的发现一次扣费5元/路，连续未更新上报的，则加倍扣费，以此类推。

2.5.2.4卡口在线率、延时率、识别率、捕获率考核

卡口在线率和完好率指标达到98%（含）以上，该项不扣费。在线率、完好率低于98%每下降1个百分点扣除总月服务费用的1%；以此类推。低于95%不付费。

延时率考核根据上级政府部门通报的考核结果。合格率达到95%（含）以上，该项不扣费，低于95%则每下降一个百分点扣除总月服务费用的1%；以此类推。低于90%不付费。

由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障和报备的点位，经采购人单位视频监视指挥中心确认后，不计算在考核故障总时长内。

2.5.2.5作业安全考核

中标单位加强对外场人员的安全管理和教育培训，所有外场设施抢修、维护、优化等作业，必须严格按照有关规定实施。道路上应有导向车道牌、路锥桶等，夜间导向车道牌需为LED导向牌，主次干道应有应急闪光灯。发现未按规定要求实施提出警告后未改正的，每次扣100元、违反上述规定要求造成事故的的每次扣1000—10000元。

2.5.2.6其他加扣费项考核

收到上级约谈、被社会媒体曝光、收到多方投诉情况、被上级领导点名批评、造成事故或不良影响等，扣除总月服务费用的1%

擅自将系统的操作管理权限、视频影像资料、数据及分析应用成果、造成网络安全事件、电脑截图或照片等泄露外传。发现以上情况扣500元，产生后果的扣5000—50000元。

其他加扣费项：由于支撑不到位、响应不及时，影响工作及案件侦破等情况的，每次酌情扣1000至20000元。

单路摄像机在月考核周期内，不上线不在线累计超过六天，该摄像机本月服务费按50%结算；不上线不在线连续超过九天或累计超过十四天，不支付该路摄像机本月服务费。

项目移交由双方共同确定项目移交日，服务单位未在规定时间完成移交的，每延期一天扣款月服务费的3%。

2.5.3网络运维服务考核要求

服务期内考核按月/季/年度进行，视考核指标未达标情况扣除相关服务费，扣满为止。具体考核指标如下：

服务方应保证作提供的网络为视频监控专用的承载网络独立使用，必须按照前端的点位传输要求（要求主码流传输）免费升级各前端点位的带宽，满足前端设备的网络需求。未提供视频监控专用的承载网络独立使用服务或提供带宽不满足服务要求的点位扣除改点位的网络服务费。且需在采购人要求时限内进行整改，因整改不及时造成公安视频业务中断的，可视实际情况最高扣除100%年度服务费（具体以合同约束为准）

服务方应保障整体网络的稳定性和可靠性，每年网络可用率不低于99.9%（网络可用率=业务正常运行时间*（业务正常运行时间+业务故障时间），低于此指标的等比例扣除年度服务费（服务费扣除比例=实际网络可用率/网络可用率指标）；

日常运维要求：服务方方应根据服务条款要求完成前端网络监测、核心交换机等内容，并提供月度运维报告，未及时有效提供报告的，每发生一次扣除月/季/年度服务费的3%

日常故障处理：中标方应根据服务条款要求进行网络故障处置，未及时有效处置故障的，每发生一次扣除月/季/年度服务费的3%。

2.6运维团队要求

中标单位必须建立专门针对本项目的运维服务团队。提供7*24小时的全方位业务监控，统一运维热线呼叫调度服务，负责全县运维质量管控和监督。团队中至少有一名人员在公安局驻点。

运维团队需要建立相关管理制度如安全管理、规章制度、质量控制、运维管理、学习培训、服务标准、监督考核、代维管理、信息保密，具备客户服务保障体系和网络运营保障体系。

2.6.1人员基本职责

2.6.1.1项目负责人

项目负责人是项目在该项目的代理人，代表项目对项目全面负责，项目负责人的职责具体说明如下：

1.遵守国家和地方政府的政策法规，执行项目的规章制度和指令，在该项目中代表项目履行合同执行中的有关技术、现场管理、服务质量检验、项目资金结算与支付等全面工作。

2.主持制定项目的运维计划、运维质量检验计划及总体计划和年、季、月进度计划。（具体以合同约束为准）

3.做好项目的基础管理工作，保证各文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行相关结算和清算。

4.完成项目交办的其它工作。

2.6.1.2维修工程师要求

主要职责包括但不限于：

1.负责视频监控系统运行故障汇报、汇总、备案、并及时跟踪故障处理流程，处理进度。

2.协助采购人进行视频监控相关的应用接入、网络改造、项目上线和服务器变动工作，协助应用系统的配置和管理。

3.对综合型疑难故障进行快速有效的定位和故障分析、及时排查，处理，推动故障改进，保障监控系统的正常运行。

2.6.1.3维修员

1.检测视频监控系统有无故障，做好维修工作，建立维修档案和维修记录，积极配合其他人员工作。

2.按时按量完成维修任务，并填好维修记录。

3.会使用常用检测仪器和设备。

4.熟悉常用电子电路、有一定的电子技术相关专业知识，有较好的电路故障分析、判断和检测的能力，积极处理视频监控系统各类突发故障。

2.6.1.4驻点人员

- 1.接受采购单位的日常管理，按时上下班。

- 2.严格遵守采购单位的各项纪律和规章制度，做好各项保密措施。

- 3.接受各级公安机关的电子工单，并按要求及时处理和反馈。

- 4.负责日常巡查和各类报表，发现问题及时通知团队其他人员进行处理。

三、商务要求

1、运维服务期3年。

2、服务期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

3、付款方式：根据考核结果支付费用，每半年支付一次。

▲4、工期要求：必须保证前端线路、电力铺设、前端设备交接及所有监控图像、抓拍数据等上线工作在2024年10月30日前完成（过渡期10月1日至30日间的运维服务费，由中标单位支付给原运维服务单位，价格参照本次项目的中标单价进行计算）。线路割接等工作必须平稳过渡，每个点位的割接时间不能超过10分钟，不应出现前端设备长时间掉线等情况，并保证上级公安机关对视频监控、车辆卡口、电子警察及人像卡口等系统的考核要求。工期延误或不能保证考核要求的，一切责任由中标人负责，采购人有权单方解除合同，所产生的一切费用均由中标人承担。

5、在合同签订前，采购人有权对中标人的投标文件中承诺的售后承诺情况进行核对，如事实与中标人承诺的不一致，将上报监管部门，产生的后果由中标人自行承担一切责任。

四、服务中断

由于采购人原因导致的点位服务无法正常进行，由选择以下方式履行合同：

1、服务继续：因临时停用导致该点位服务暂时中断，考核指标不计入评价，等到该点位具备正常运行条件了，服务继续。

2、另行选址：因长期停用的，经招标人同意后另外选择点位，将该点位设备纳入考核体系，所产生的费用不另行支付。

3、因采购人有需求原因增加或减少服务点位的（在费用允许的条件下），自双方确定之日起按实际运维设备数量和中标单价结算。

五、安全作业

1、按施工规范做好安全生产工作，按规定设置道路施工安全设施。不因施工对交通造成较严重的影响，在施工中造成的事故损害由成交人负责。

2、若成交人的日常维护作业需要作交通限流措施或其他可能影响路面交通时，成交人必须经当地交通管理部门和采购人同意方可实施。

3、成交人在服务期内，应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三方的安全，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和所产生的费用。

4、对本项目的设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在本项目内改、扩建或完善配套项目，须与采购人协商，并经采购人同意后报有关部门批准方可实施。

六、服务质量要求

1、严格按照上级有关建设规范的要求，确保原有视频监控所有数据平稳过渡，不得出现长时间断网、数据丢失、视频图像丢帧等情况，并将视频图像、电子警察抓拍、人脸抓拍、车辆抓拍等数据接入丽水市公安局相应平台。

2、所有的视频监控数据质量必须达到上级公安的考核要求。如出现设备老化造成图像模糊不清、车辆、人脸抓拍率低等情况，应及时更换新设备（要求各项技术指标应不低于原有的设备技术参数，摄像机符合GB/35114标准），所产生的一切费用均由中标单位负责。

七、验收

1、采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2、本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标的技术指标、运维服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

# 八、网络服务要求

1、网络传输性能需求

（1）视频专网传输性能需求

承载网络本身必须对视频监控业务端到端的视频传送服务质量(QoS)提供保障。网络视频监控系统的QoS实现要求IP承载网络在承载端到端的视音频IP包码流时，做到延迟小、抖动低、丢包率低。其中对网络视频监控系统QoS影响最重要的指标是丢包率。

参照《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）网络传输要求：

a）网络传输协议要求

联网系统网络层应支持IP协议,传输层应支持 TCP和 UDP协议。

b）媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持 RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合GB/T 28181-2022 4.3.6 中的要求。

视音频流在基于IP的网络上传输时宜扩展支持 TCP协议，协议应符合GB/T 28181-2022附录L的规定。

数据传输时，协议应符合DB3311/T 32-2019《视频监控卡口数据传输技术规范》的规定。

c）信息传输延迟时间

当信息(包括视音频信息、控制信息及报警信息等)经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间(包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间)应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

d）网络传输带宽

联网系统网络带宽满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。

e）网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量(如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等)应符合如下要求：

网络时延上限值为400ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

f）视频帧率

本地录像时可支持的视频帧率应不低于25帧/s；图像格式为 CIF时,网络传输的视频帧率应不低于25帧/s；图像格式为4CIF以上时,网络传输的视频帧率应不低于15帧/s，重要图像信息宜25帧/s。

2、网络能力需求

龙泉市公安视频专网接入侧通过由服务提供商承建，对网络要求如下：

（1）服务提供商汇聚设备至龙泉市公安核心设备建议采用双机冗余，接入至公安核心需采用双万兆链路，以提升链路可靠性。核心互联链路要求光传输系统均为自愈环保护，具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光传输系统环光缆内一侧光纤的意外阻断和部分设备的故障而中断。自愈保护是指在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。

（2）监控点数字光纤电路要求全网端到端必须采用光传输通信系统或裸光纤进行组网，提供端对端透明传输电路，为了确保采购方的网络安全、易维护性，要求数字光纤电路为专用线路，并与其他网络物理隔离。

（3）服务提供商汇聚设备支持大缓存，实现业务低时延，零丢包、带宽得到保障；支持设备级可靠，保证主控引擎、交换网板、电源等冗余设计；同时支持虚拟化和链路聚合等特性，提升整体网络可靠性。服务提供商汇聚设备要求公安视频专网专用，与其他网络物理隔离。

九、数据质量要求

1.投标人必须保证，在本项目严格按照上级有关建设规范的要求，确保原有视频监控所有数据平稳过渡，不得出现长时间断网、数据丢失、视频图像丢帧等情况，并将视频图像、电子警察抓拍、人脸抓拍、车辆抓拍等数据接入丽水市公安局相应平台。所有的数据质量必须达到上级公安的考核要求。

2.、信息系统安全要求

3.、运维服务要求

# 十、日常运维内容

## 1.系统的巡检保障服务

| 序号 | 服务作业项目 | 巡检内容 | 巡检方式 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台巡检（视频类点位） | 1、检查各项系统视频监控上线率情况； 2、对图像进行轮巡查看，发现图像是否丢失、失真、模糊、停顿、跳帧、抖动、场景是否正确等问题； 3、检查摄像机转动及摄像机变倍是否正常； 4、检查前端点位的显示时间是否与平台时间一致； 5、检查夜间录像质量，包括是否录像丢失、补光效果等； 6、填写巡检记录表。 | 远程 | 每日 |
| 2 | 平台巡检（抓拍类点位） | 1、检查抓拍图片质量是否正常（包括白天和夜间），包含抓拍场景、线圈设置、补光设备等； 2、检查平台数据是否正常，包含本地平台、上传市局平台等； 3、填写巡检记录表。 | 远程 | 每日 |
| 3 | 补光灯巡检 | - 每天查看补光灯运行情况； - 统计补光灯故障及修复情况。 | 远程 | 每日 |
| 4 | 网络 巡检 | 1、每天登入网管平台查看核心交换机的CPU利用率、内存利用率等； 2、每天登入网管平台查看核心至各派出所汇聚链路的利用率、输入峰值、输入均值、输出峰值、输出均值等； 3、每天登入网管平台查看网元的在线情况； 4、每天登入动环系统网管平台查看各接入机房的动环运行情况，统计故障情况。 | 远程 | 每日 |
| 5 | 机房巡检 | 1、每天对机房空调运行情况、温湿度进行巡检； 2、每天对机房环境卫生、灭鼠情况进行检查； 3、每天对机房网络设备、存储设备、服务器等进行检查，对设备指示灯、设备风扇检查； 4、每天对机房的电力系统、UPS运行情况进行检查； 5、每天对机房的走线情况和整体整洁度进行检查。 | 现场 | 每日 |
| 6 | 基础资料 | 1、单点资料库管理，对点位迁改、电力迁改、设备更换等点位及时更新单点资料库；将故障信息录入单点资料； 2、备品备件资料管理，每日做好备品备件出入库登记、设备送修等； 3、提交相应报表 （不纳入服务考核点位清单、故障数据汇总、巡检记录、工作联系单等）。 |  | 每月 |

## 2.迁改服务要求

运维服务期内，在本期前端监控点位范围内，对确有需要进行移机、改迁的点位，需提供免费移机服务，包括可能产生的基础重建、线缆、管材、电力恢复及迁建、光纤链路恢复及迁建、安装调试等费用 （但不包括新设备、杆件、机箱的购置费）。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | □ 不接受； R 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | ☑ 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | ☑ 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业给予20%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予6%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：其他未列明行业； |
| 1.13.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及.评审办法质疑： 单 位：龙泉市公安局 联系人：王先生 联系方式：0578-7661522 2. 其他事项质疑： 单 位：浙江建航工程咨询有限公司 联系人：潘女士 联系电话：0578-7125770 |
| 1.13.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照扫描件； ▲2. 负责人身份证扫描件；有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证扫描件）； ▲3.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲4具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲5. 无重大违法记录声明书； ▲6. 联合体协议书（若有）； ▲7. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； 8. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 成功案例及业绩及相关证明材料（若有） 3. 商务响应表； 4. 实施方案及实施计划（结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制） 5. 投标人需要说明的其他文件和证明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 投标分项报价表； 3. 中小企业声明函（若有）； 4. 监狱企业声明函（若有）； 5. 残疾人福利性企业声明函（若有）。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（7111581@163.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告，投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | ☑ 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款允许偏离项数 | 5 项 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3 | 履约保证金 | 本项目不缴纳履约保证金。 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2024年 9月11日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2024年9月11日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | ☑ 无 □ XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.2  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策；

1.11.3  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策。

1.11.4  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.13.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.13.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.14.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的但不限于前端摄像头维护、监控镜头维护、监控云台维护、一机一档管理、整体监控系统、配套连线、电力接入、网络运维、摄像机外观、运行情况、平台情况、云台情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修、清洗、遮档物清理等各项工作及人工费、材料费、交通费、安装调试、质保、保险、利润、税金等一切与之相关的所有费用。

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   ▲投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

- 5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标和评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当遵循公正、合理、科学、择优的原则，严格按照招标文件确定的评标办法和评标细则进行评审和评分；

6.3.4   评标流程：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的服务和货物质量符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

9.2.    采购代理服务费:

| 服务类型、费率、中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

9.1本次采购代理服务收费以中标价为基数，按差额定率累进法计算。

例如：中标金额为100万元，计算采购代理服务收费额如下：100万元×l.5％＝15000元；

9.2评标专家评审、交通费用：参照现行的财政部门规定支付；

9.3采购代理服务费支付：由中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标（成交）通知书时向浙江建航工程咨询有限公司龙泉分公司支付采购代理服务费，采购代理服务费可以是现金或银行转账形式支付。

第四章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照复印件

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    负责人身份证复印件

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的 龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书（若有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照复印件、法定代表人（或负责人）身份证复印件、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    特定资格条件证明材料附件（若有）

### 1.11    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 采购人及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

2.6 供应商资信

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.7  同类项目案例

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.8  项目总体服务方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.9  平稳过渡及对接方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10 组网技术服务方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.11 网络及信息安全保密方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.12  项目人员配置

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

2.13运维服务方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

2.14安全文明作业保障措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

2.15项目质量保证方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.16应急保障措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.17项目履行承诺

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.18备品备件

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.19投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：                              报价金额单位：人民币元

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写： 元整（￥： .00元） |

▲注：

1.投标（响应）文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

2.相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

3.报价超过采购最高限价的，供应商不得推荐为中标候选人。

4.供应商报价只有总报价而无分项报价的，供应商不得推荐为中标候选人。供应商报价只有分项报价而无总报价的，其不得推荐为中标候选人。

5.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则不得推荐为中标候选人。

6.本项目所涉及的报价，上述报价应包括本次项目实施所需的但不限于前端摄像头维护、监控镜头维护、监控云台维护、一机一档管理、整体监控系统、配套连线、电力接入、网络运维、摄像机外观、运行情况、平台情况、云台情况、悬挂情况、登高清洁、登高维修、清洗、遮档物清理等各项工作及人工费、材料费、交通费、安装调试、质保、保险、利润、税金等一切与之相关的所有费用。

7.供应商未在投标（响应）文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由供应商自行承担。

供应商盖章：

日     期：

### 3.4    分项报价表格式

分项报价表内容要求：

供应商需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明，本表内容不计入报价分评审。（表格请按第二章和第五章相关内容和要求自行设计）

| 序号 | 项目类别 | 内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 总计：（大写）元整（￥：元） |  |  |  |  |

供应商盖章：

日     期：

### 3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

## 第五章  政府采购合同格式

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

项目编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

签署地点：

签署日期：

根据项目编号：                ，                            的采购文件,在    年  月  日开标会上，经评审小组评定 　　　  　  (乙方)为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规及采购文件和乙方投标（响应）文件的规定，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、组成本合同的有关文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.补充协议（如有）

2.本合同书

3.中标（成交）通知书

4.乙方澄清修改文件

5.乙方投标（响应）文件

6.采购文件澄清（修改）、更正文件

7.采购文件

二、主要服务内容

1.

2.乙方应按照采购文件和乙方投标（响应）文件的规定提供服务，详细服务内容见采购文件和乙方投标（响应）文件。

三、合同金额

1.本合同金额为人民币（大写）         元整（￥：                 元），分项价款详见乙方投标（响应）文件“分项报价表”。

2.本合同金额应包括本次项目实施所需的                              政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件和乙方投标（响应）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务（产品），应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、服务质保期和服务质保金(选用)

1.服务质保期      年。（自验收合格之日起计）

2.服务质保金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：                                    ；

2.履行方式：                                    ；

3.履行地点：                                    ；

九、款项支付

付款方式：                                    。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证

1.乙方应按采购文件和乙方投标（响应）文件规定向甲方提供服务。

2.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方现场。

3.在服务质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.本项目质量保证的特殊条款：

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期3个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方未按本合同、采购文件和乙方投标（响应）文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，甲方提请政府采购监管部门将其列入政府采购不良行为记录名单。

十三、合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十四、不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十五、争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1.1 种方式解决争议：

1.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

1.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

十六、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或被委托人签字并加盖单位公章，需经浙江建航工程咨询有限公司见证。

2.浙江建航工程咨询有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标人，浙江建航工程咨询有限公司作为合同见证方，但不承担本合同规定的甲方的权利、责任和义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，甲方须经龙泉市财政局相关部门批准，并签书面补充协议，经浙江建航工程咨询有限公司见证报龙泉市财政局政府采购监管科备案，方可作为合同不可分割的一部分。

4.本合同自签订之日起生效。

5.本合同一式六份，甲乙双方各执二份，一份交浙江建航工程咨询有限公司存档，一份报送龙泉市财政局政府采购监管科备案。

6.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                            	 乙　方：

盖  章：                                盖  章：

年　  月　  日　　　　　　　                年　  月  　日

法定代表人 (签字或盖章)：               法定代表人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：        	        被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	               	 地　　址：

邮政编码：		     	               	 邮政编码：

电　　话：		     	               	 电　　话：

开户银行：		     	               	 开户银行：

账　　号：		     	               	 账　　号：

见证方：浙江建航工程咨询有限公司       备案方：

盖  章：                               盖  章：

年　 月　 日　　　　　　                年　 月 　日

第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐一名中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为90%，评审分值为90分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为10%，评审分值为10分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（10分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分90分，详细评分见下表：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资信 | 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 注：提供体系认证证书原件扫描件，否则不得分。 | 0-3 （客观分） |
| 2 | 同类项目案例 | 投标人自 2021 年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类项目案例的每个得0.4分，最高得1分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专家集体认定为准）。 | 0-1 （客观分） |
| 3 | 项目总体服务方案 | 根据投标人对本项目的软硬件设备现状、维修维护、质量要求、重点、难点、措施等内容综合评定。项目总体服务方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得9分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得 7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得 5 分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得 3分；无法满足项目实施要求的得 0 分。 | 0-9 （主观分） |
| 4 | 平稳过渡及对接方案 | 平稳过渡及对接方案完全能满足项目实施要求，内容全面、科学合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得 4 分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得 2 分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得 1分；无法满足项目实施要求的得 0 分。 | 0-6 （主观分） |
| 5 | 组网技术服务方案 | 根据所提供电路组网技术服务方案的科学性、安全性、先进性、完整性、可行性等情况综合评定。内容全面、合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得 1分；无法满足项目实施要求的得 0 分。 | 0-6 （主观分） |
| 6 | 网络及信息安全保密方案 | 根据投标人网络及信息安全保密方案的全面性、合理性进行综合评定。内容全面、合理且切实可行的得7分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得 4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得 2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得 1 分；无法满足项目实施要求的得 0 分。 | 0-7 （主观分） |
| 7 | 项目人员配置 | 项目负责人（1人）：信息系统项目管理师(高级)的得1分；信息系统项目管理师(中级)的得0.5分；网络工程师证书的得1分；注册信息安全专业人员证书的得1分；最高得3分。 注：提供原件扫描件，否则不得分。 | 0-3 （客观分） |
|  |  | 技术负责人（1人）：具备信息技术高级工程师的得1分；信息技术中级工程师的得0.5分；注册信息安全专业人员证书的得1分；网络安全能力认证的得1分；通信工程师的得1分，最高得4分。 注：提供原件扫描件，否则不得分。 | 0-4 （客观分） |
|  |  | 项目组成员：根据投标人拟派的项目服务团队人员配备方案包括但不限于专业技术服务能力，人员综合素质等方面进行评分：专业技术服务能力强，且工作职责非常明确详细的得8分；专业技术服务能力较强，且工作职责较明确的得6分；人员配备基本合理，架构基本清晰，且工作职责基本明确的得4分；人员配备及专业技术服务能力一般，工作职责不明确、不详细，缺少类似项目经验的得2分；无方案不得分。 | 0-8 （主观分） |
| 8 | 运维服务方案 | 根据运维（包括运维内容、措施、维护体系、巡检制度、运行情况报告制度等）方案的完整性、合理性、可操作性等情况综合评定。完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得10分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得7分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺 陷的得 4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、 缺陷较多的得 2 分；无法满足项目实施要求的得 0 分。 | 0-10 （主观分） |
| 9 | 安全文明作业保障措施 | 安全文明作业保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足 项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得 4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分；无 法满足项目实施要求的得 0 分。 | 0-8 （主观分） |
| 10 | 项目质量保证方案 | 项目质量保证方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得 4分；基本能满 足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得2分； 无法满足项目实施要求的得 0 分。 | 0-8 （主观分） |
| 11 | 应急保障措施 | 监控系统运维服务应急保障措施完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得 8分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得 6分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得4 分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷 较多的得 2分；无法满足项目实施要求的得 0 分。 | 0-8 （主观分） |
| 12 | 项目履行承诺 | 项目履行承诺完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、缺陷较多的得 1 分；无法满足项目实施要求的得 0 分。 | 0-5 （主观分） |
| 13 | 备品备件 | 1、高清摄像机（以1900个高清摄像机为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得1分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得2分。 2、卡口及电子警察相机（以50个卡口抓拍机、30个电警抓拍机为基准数）：承诺提供4%（含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供6%（含）以上备品备件的得1分。 3、补光灯（以1800个补光灯为基准数）：承诺提供2%（不含）以上备品备件的得0.5分；承诺提供3%（不含）以上备品备件的得1分。 | 0-4 （客观分） |

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加龙泉市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）一期运维服务（2024-2027）采购项目（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱7111581@163.com。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。