## Sheet1
序号 | 项目编号 | 科室 | 名称 | 数量 | 预算（万元） | 备注
1 | CGC-ME-24-260 | 鹿城院区学院路部血液透析中心 | 手持式B超机 | 1 | 4.9
2 | CGC-ME-24-013 | L011（EICU）护理单元 | 输注集成系统 | 2 | 3.4 | 吊塔款，可以叠加，更换时可以从前面推拉，无需整体卸装，有蓄电池，续航能力>12小时，体积小便于转运，支持药名选择录入，有数据传输口，可以予电子病历进行数据传输；集成系统不少于5个单泵叠加，充电口可分体也可以合体，配置一拖5以上的充电头
3 | CGC-ME-24-064 | 肝胆胰外科 | 手术照明灯（头灯） | 1 | 3.8
4 | CGC-ME-24-065 | 肝胆胰外科 | 医用放大镜 | 1 | 3
5 | CGC-ME-24-110 | 麻醉与围术期医学科 | 微量输液泵 | 6 | 2.46 | 1、按国际标准设计，具有德国TUV颁发的ISO 、CE认证证书,GMC认证证书； 2、具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器； 3、具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态； 4、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆； 5、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h； 6、注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%； 7、具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱； 8、报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档； 9、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警；
6 | CGC-ME-LH-2024044 | 骨关节康复科 | 神经和肌肉刺激理疗机 | 1 | 2.5
7 | CGC-ME-LH-2024035 | K204护理单元（神经康复科） | 多功能起立床（电动病床） | 2 | 4 | 床面可调：0-85°，护理病床