杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局滨江区政府南广场地下车库废气管控项目

公开招标文件

（电子招投标）

| 项目名称： | 滨江区政府南广场地下车库废气管控项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CTZB-2024090118 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 交易方式： | 政府采购电子交易（政府采购云平台） |
| 采 购 人： | 杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局 |
| 代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 日 期： | 二○二四年九月 |

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	6

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标办法	32

第五部分 拟签订的合同文本	42

第六部分 应提交的有关格式范例	53

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局滨江区政府南广场地下车库废气管控项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年09月27日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2024090118

项目名称：滨江区政府南广场地下车库废气管控项目

预算金额（元）：1100000

最高限价（元）：1100000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为了进一步强化滨江区大气污染治理，提升大气污染源精细化管理水平，开展区政府南广场地下车库汽车废气排放治理，采购4套废气处理系统，依托地下车库风机房通风管道，采取“过滤＋活性炭吸附”工艺治理，科学评价治理	效果，并提供一年设备运行维护服务。详见采购文件第三部分《采购需求》。

合同履约期限：2024年11月15日前，完成设备安装与调试；2024年11月30日前完成设备验收；2024年12月-2025年11月为运维服务期。

本项目接受联合体投标：☑是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商所提供的货物必须全部由符合政策要求的中小企业制造（中小企业划分标准对应行业为“工业”，符合要求的监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业）；

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年09月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月27日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年09月27日14点00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期·满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

▲（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名    称：杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局

地    址：杭州市滨江区钱塘春晓大厦7层

传    真：/

项目联系人（询问）：徐洁

项目联系方式（询问）：0571-89521578

质疑联系人：郭开成

质疑联系方式：0571-89521095

2. 采购代理机构信息

名    称：浙江省成套招标代理有限公司

地    址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1801室

传    真：/

项目联系人（询问）：秦佳伦

项目联系方式（询问）：0571-86479795、13858007326

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-87631297、85331293（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市滨江区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传    真：0571-85252453

联 系 人：朱女士/王女士

监督投诉电话：0571-85252453（仅限投诉事项）

4.政策咨询：杭州市滨江区财政局

地    址：杭州市滨江区江南大道328号701办公室

联 系 人：祝先生

联系电话：0571-89521209

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类，单一产品或核心产品为： 废气处理系统。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局滨江区政府南广场地下车库废气管控项目，属于工业； （2）中小企业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | 1.▲本项目不得转包：合同乙方不得将本合同标的转包由其他供应商承担； 2.▲本项目内容允许分包，要求如下：（1）允许大型企业向小微企业分包；（2）分包内容为【本项目的非关键性零部件、设备的包装、运输】；（3）分包供应商应具有完成项目内容的相应能力；（4）除招标文件约定允许分包的内容外，合同乙方不得擅自将其他合同标的分包给其他供应商承担。说明：如有分包，供应商应在响应文件中明确分包内容，并提供分包意向协议。未提供，视为不分包。 3.不允许分包。 4.▲享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 5.▲如有违反以上情形，合同甲方有权解除合同，并追究合同乙方的违约责任。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 可自行到现场考察，采购人提供必要的考察条件。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标公告。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 另，投标供应商报价低于最高限价50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或诚信履约的具体原因。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点： 直接送达的：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1801室； 备份投标文件签收人员联系电话：13858007326。 或 邮寄送达的：邮寄的备份投标文件请在投标截止时间前送达。投标文件邮寄地址:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1801室收） 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ¨联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 招标代理费 | 采购代理服务费金额：按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格[2002]1980号文件规定收费标准计算，中标金额为计算基数。 采购代理服务费缴纳形式：网银/电汇/转账 采购代理服务费由中标人在收到中标通知书后10日内向采购代理机构支付。汇入以下账户： 收款单位（户名）：浙江省成套招标代理有限公司； 开户银行：中信银行杭州西湖支行； 银行账号：7331 6101 8260 0126 385 |
| 15 | 推荐中标供应商家数 | 1家 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》。

2.6 “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要技术指标，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

- 3. 联合体投标

3.1是否接受联合体投标：详见《第一章 招标公告》；

3.2接受联合体投标的，组成联合体的各方应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购的，应当在投标文件中提交《联合协议》，载明联合体各方承担的工作和义务。未提交有效的《联合协议》的联合体投标无效；

（2）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准）；以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

（4）联合体形式参加政府采购的，招标文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签、章（或分别提供各自签、章）；招标文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由联合投标协议书中载明的牵头人（主办方）按规定进行签、章，牵头人（主办方）代表联合体签、章的，对联合体各成员方同样具有约束力；

（5）联合体形式参加政府采购的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按联合投标协议书约定共同缴纳。

- 4. 分包

4.1 是否同意分包：详见《须知前附表》。《须知前附表》中声明允许分包的，投标人可以根据招标文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提交《分包意向协议》，载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、中标单位就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

4.2 以分包方式履行合同的，投标人与分包供应商分别提供与分包意向协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

4.3 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 5. 采购项目需要落实的政府采购政策

5.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

5.2 支持绿色发展

5.2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

5.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

5.2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

5.3 支持中小企业发展

5.3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.3.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.3.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.3.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.3.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5.3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

5.3.6 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

5.3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.4 支持创新发展

5.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

5.4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

5.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

- 6. 询问、质疑、投诉、补偿救济

6.1 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

6.2 供应商质疑

6.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

6.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

6.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

6.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

6.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

6.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

6.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

6.2.3.2质疑项目的名称、编号；

6.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

6.2.3.4事实依据；

6.2.3.5必要的法律依据；

6.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

6.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

6.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

6.3供应商投诉

6.3.1 质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

6.3.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.3.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

6.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件。

6.4 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 7．招标文件的构成

7.1 招标文件包括下列文件及附件：

7.1.1 招标公告；

7.1.2 投标人须知；

7.1.3 采购需求；

7.1.4 评标办法；

7.1.5 拟签订的合同文本；

7.1.6 应提交的有关格式范例。

7.1.7 附件

7.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 8. 招标文件的澄清、修改

8.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

8.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

- 9. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 10. 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 11. 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 12. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 13. 投标文件的组成

13.1 资格文件：

13.1.1 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

13.1.2 营业执照或其他同类证明文件；

13.1.3 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

13.1.4 符合供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

13.1.5 联合体协议或分包协议（如有）

13.2 商务技术文件：

13.2.1 投标函；

13.2.2 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

13.2.3 联合协议或分包意向协议；

13.2.4 符合性审查资料；

13.2.5 采购需求偏离表；

13.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

13.2.7 投标标的清单；

13.2.8 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

13.2.9政府采购活动现场确认声明书（开标后提供）；

13.3 报价文件：

13.3.1 开标一览表（报价表）

13.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交文本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）

13.3.3 交纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 14. 投标文件的编制

14.1 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

14.2 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

14.3 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 15. 投标文件的签署、盖章

15.1 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

15.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

15.3 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 16. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

- 16.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

16.2 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

16.3 采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 17. 备份投标文件

17.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

17.2 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

17.3 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

17.4 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

17.5 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 18. 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分无效标情形之一的，投标无效。

- 19. 投标有效期

19.1 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

19.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 20. 开标

20.1 采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

20.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

20.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 21． 资格审查

21.1 开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

21.2 采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3 投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

21.5 合格投标人不足3家的，不再评标。

21.6 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动

- 22． 信用信息查询

22.1 信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

22.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

23. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件《第四章 评标方法》。

- 六、定 标

- 24. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- 25. 中标通知与中标结果公告

25.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

25.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

25.3 公告期限为1个工作日。

25.4 由于中标、中标单位原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 七、合同授予

- 26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订（或变更）之日起2个工作日内依法发布合同公告。

27.2 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的2.5%进行赔偿，赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用以及因中标供应商拒绝签订合同给采购人、采购代理机构造成的其他损失，同时采购组织机构将视情对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.5 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 28. 履约保证金

28.1 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

28.2 政府采购货物和服务项目中，采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购人应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额1%。

28.3 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

29.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 30. 验收

30.1 采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付

- 第三部分 采购需求

## 一、项目概况

根据相关研究成果，地下车库汽车尾气的污染排放也不容忽视。为了进一步强化滨江区大气污染治理，提升大气污染源精细化管理水平，开展区政府南广场地下车库汽车废气排放治理（试点），即拟试点采购4套废气处理系统，依托地下车库风机房通风管道，采取“过滤＋活性炭吸附”工艺治理，科学评价治处理效果，并提供一年设备运行维护服务。

## 二、项目内容

- 2.1项目基本情况

建设地点位于滨江区政府南广场地下车库，江南大道以北、泰安路以东、新月路以南、通和路以西。地下停车场建筑面积约41430平方米，有763个车位，车库分B1、B2两层。本次试点是现将在B1层东1、东2、西1、西2排烟机房内，依托现有排烟管道，各选取一条排烟管道安装废气处理系统（共计4套废气处理系统），利用过滤＋活性炭吸附工艺有效净化地下车库排放废气。

根据初步走航监测结果（见下表），该地下车库汽车尾气排放口颗粒物等浓度较周边高9%-20%，对周边区域空气质量构成较大影响，需进一步做好废气排放精细化管控工作。

| 污染物 | NO2 （μg/m³） | O3 （μg/m³） | PM10 （μg/m³） | PM2.5 （μg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 21.12 | 93.55 | 192.67 | 146.86 |

- 2.2建设目标

试点通过增设4套废气处理系统，利用过滤＋活性炭吸附工艺有效净化地下车库排放废气，其中PM10处理效率达到80%及以上，PM2.5处理效率达到70%及以上，无组织NOx处理效率达到60%。同时开展为期一年的设备运行维护工作，提供设备运行成效分析，为全区推动地下车库汽车尾气治理改善空气质量提供数据支持。

- 2.3建设工期

本项目建设工期实施安排如下：

2024年11月15前，完成设备到货安装及调试；

2024年11月30日前完成设备验收；

2024年12月-2025年11月为运维服务期。

- 2.4项目建设内容

本项目项目工作内容包括如下：

- （一）提供4套废气处理系统

根据目前滨江区政府南广场地下车库实际情况，可利用其4条主要通风管道安装废气处理系统，因此本项目需提供4套废气处理系统，单套风量30000m3/h，每套系统需包括收集系统、动力系统和电控系统，具体要求如下。

| 地下车库一体化净化器技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处理风量 | 30000m³/h |  |
| 适用工况 | 常温常压 |  |
| 设备材质 | 外壳304不锈钢 |  |
| 控制模式 | 现场+远程 |  |
| 处理对象 | 主要处理污染物 | 处理效率 |
| 汽车尾气 | PM10去除率 | ≥80% |
|  | PM2.5去除率 | ≥70% |
|  | 无组织NOx去除率 | ≥60% |

（1）收集系统，需包括管道、阀门和法兰支撑。

（2）处理系统，能够同时处理多种混合有机废气，其中PM10处理效率达到80%及以上，PM2.5处理效率达到70%及以上，无组织NOx处理效率达到60%。

（3）动力系统，需包括防爆风机系统、隔音箱、软接及阀门等。

（4）电控系统，主要包括电控柜及配套、元器件及安装辅材。

- （二）废气处理系统设备安装

结合南广场地下车库实际，制定合理完善的废气排放管控方案，合理规划废气收集管道及净化设备的布局，确保废气可以被高效收集并传输至处理单元。同时按照设计图纸和施工方案，进行设备安装、管道铺设、电气系统连接等工作。安装完成后，需进行系统调试，测试各设备和整个系统的性能，确保达到设计要求和排放标准。

- 注： 采购人提供用电接入条件。

- （三）设备运行与维护

废气收集系统需进行定期运行维护，根据实际安装和使用情况，安排专业人员定期检查滤网、风扇、传感器、处理系统等关键部件，及时更换滤料等耗材，确保设备高效运行。本项目需提供1年运维服务，运维期限为自设备安装完成之日起1年，并配备一名专业人员开展调度系统运行工作。

- （四）基于走航及模型分析的运行成效分析

（1）阶段性利用便携式监测设备及无人机开展车库及周边环境PM2.5、PM10、NOx等污染物质的走航观测，设备安装前（2024年9月-10月期间）监测不少于2次，运维期全年监测不少于10次（重点在2024年11月、12月，2025年1月、2月、4月、5月、6月、9月、10月、11月，每月开展1次监测，具体时间可根据杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局要求灵活调整），对比分析废气处理系统运行前后各污染物质的浓度分布情况，进行污染特征分析，并出具监测数据分析报告，基于滨江区大气质量提升提供科学管控建议。

为保障走航监测数据的准确性及科学性，走航所使用设备参数要求如下：

| 设备名称 | 技术参数、性能、配置等要求 |
| --- | --- |
| 移动多参数（颗粒物、NOx、）测量设备 | （1）颗粒物检测模块。量程：0~1000μg/m3；理论分辨率：不低于1μg/m3；响应时间：＜10s；检测PM10（粒径0.3~1μm）、PM2.5（粒径0.3~2.5μm）、PM10(粒径0.3~10μm）三种数值。 （2）高精度NOx检测模块。量程：0~10ppm；理论分辨率：不低于0.5ppb；响应时间：＜45s（0~1ppm）；内置专属数据处理芯片，具有环境补偿算法与个体差异补偿算法。 （3）设备可搭载。最大起飞重量：≥3600g；悬停精度：垂直:0.5 m,水平:2.5 m；最大上升速度：≥5m/s；最大下降速度：≥4m/s；最大水平飞行速度：≥22m/s ；最大旋转角速度：俯仰轴:300°/s,航向轴:150°/s；最大可承受风速：≥10m/s。 |
| 巡查无人机 | 最大飞行海拔高度：≥5000m；最大可承受风速：5级风；前方：精确测距范围：0.35至22.0m；可探测范围：0.35至44m；有效避障速度：≥10m/s 视角(FOV):水平71°，垂直56°；后方：精确测距范围：0.37至23.6m；可探测范围：0.37至47.2m；有效避障速度：≥10m/s；视角(FOV):水平44°，垂直57°；下方：ToF有效测量高度：0.1至8m；精确悬停范围：0.5至30m；视觉悬停范围：0.5至60m；下视传感器配置：双目+ToF。 |
| 备注 | ★以上所有产品均需提供拍摄清晰的照片，自有设备提供购买发票或购买合同，租赁设备提供租赁协议。 |

（2）建设完成并运行后，结合杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局需求及现场数据情况，利用ADMS等空气质量模型进行模拟分析，开展南广场废气排放对周边环境空气质量影响情况研判，总结设备运行成效，并出具成效评估报告。

- 2.5废气处理系统技术参数要求

本项目涉及的废气处理系统技术参数基本要求如下。

| 序号 | 项目 | 内容 | 材质 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路系统 | 管路材料 | 热镀锌 | / | 4 | 套 | 与原风管保持一致 |
|  |  | 原管道拆除 | 热镀锌 | / | 4 | 套 | / |
|  |  | 熔断式阻火阀门 | 热镀锌 | / | 4 | 个 | ★≥70℃，0.1s内自动熔断，可手动操作 |
|  |  | 切换阀门 | 热镀锌 | / | 8 | 个 | 电动 |
|  |  | 应急消防出风口 | 热镀锌 | / | 4 | 个 | 定制 |
| 2 | 一体式净化器系统 | 高精度过滤器 | 304 | 过滤棉 | 4 | 套 | 1、材质：sus304； 2、处理风量不小于30000m³/h。供应商提供的活性炭应具有满足质量要求的专业检测报告。项目验收前，将抽取提供的活性炭进行专业质量检测，不满足规格要求的，退货直至符合要求，并视为不诚信供应商，记入诚信系统。 |
|  |  | 活性炭吸附器 | SUS-304 | 过滤风速≤0.5m/s，≥2.0mm， ★内部填料层数不少于6层 | 4 | 套 |  |
|  |  | 活性炭 | 煤质 | CTC≥80%， ★碘值≥800mg/g | 8 | 吨 |  |
|  |  | 内部框架 | 304 | / | 4 | 套 |  |
|  |  | 风速模块 | 304 | 0-30m/s,0-24V | 4 | 套 |  |
|  |  | 压力模块 | 304 | 0-2000pa | 4 | 套 |  |
|  |  | 温度模块 | 304 | 0-150℃ | 4 | 套 |  |
| 3 | 动力系统 | 风机 | Q235 | ≥18.5kw， ≥30000m3/h | 4 | 套 | / |
|  |  | 风机减震 | 配套 | / | 4 | 套 | / |
|  |  | 隔音箱 | 镀锌 | / | 4 | 套 | 外形尺寸不超过原有基础尺寸 |
|  |  | 进出口软接 | 阻火 | / | 4 | 套 | 阻燃 |
| 4 | 电控系统 | PLC系统 | / | / | 4 | 套 | ★显示温度、压力、流速、时间，可通过屏幕操作各个设备启停，配备故障报警提示功能 |
|  |  | 程序控制 | / | / | 4 | 套 | ★可远程控制设备启停，查看设备运行状态 |
|  |  | 元器件 | / | / | 4 | 套 | / |
|  |  | 触摸屏 |  | ≥10寸 | 4 | 套 | / |
|  |  | 控制柜 | sus304 | / | 4 | 套 | ★带远控、报警功能 |
|  |  | 安装辅材 | / | / | 4 | 套 | / |
| 5 | 卫生清运 | / | / | / | 1 | 式 | 定制 |
| 6 | 标识标牌 | / | / | / | 4 | 套 | 定制 |
| 备注 | 标★参数需提供产品彩页或检测报告等相关证明材料。 |  |  |  |  |  |  |

## 三、供货要求

（一）供应商所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品。

（二）所供货物不会侵犯任何第三方知识产权。

（三）送货地址：甲方指定地点。

（四）签订合同且具备施工条件后1个月内完成设备安装、调试，满足相关建筑物、场所的消防要求，同时应满足相关噪声污染防治要求，布局应科学合理，统一规划。安装完成后需尽快完成调试，确保设备正常运行。

（五）本项目所有设备质保期不少于1年，保质期从验收合格后起算。在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

## 四、运维要求

| 序号 | 项目 | 内容 | 检查频率 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路部分 | 检查阀门启闭，增加润滑油，防其卡死 | 7 | 天/次 |  |
|  |  | 检查管道震动情况，如有则做好固定 | 7 | 天/次 |  |
| 2 | 一体式净化器系统 | 检查格栅过滤系统破损及堵塞情况。定期更换过滤棉，并做好维保记录； | 7 | 天/次 | - 过滤棉更换周期20-30天/次，具体视压力表情况； - 活性炭清理及更换，确保满足处理需求。 |
|  |  | 检查活性炭模块是否正常。定期做好清理；并做好维保记录； | 7 | 套 |  |
| 3 | 动力系统 | 检查风机震动情况，润滑情况，异响情况，定期做好保养及记录； | 7 | 天/次 | 润滑20-30天/次 |
|  |  | 检查软接及皮带破损情况，定期做好保养及记录； | 7 | 天/次 | 皮带更换4个月/次 |
| 4 | 电控系统 | 检查PLC系统数据是否记录正常，是否显示准确等，定期做好记录； | 7 | 天/次 |  |

除定期运维外，投标人应提供7*24小时的服务响应。

（一）远程响应支持服务

投标人提供7×24小时不间断支持服务，通过联络中标人技术工程师，寻求问题的解决方案、技术文档以及技术指导，提供故障处理案例。

投标人在接到采购人故障申告后应于60分钟内响应，如故障未能在120分钟内通过远程支持得到解决，启用应急现场响应支持服务。

（二）应急现场响应支持服务

当遇到复杂性问题，需要现场进行综合诊断处理或采购人要求提供现场服务的，要求服务团队人员在2小时内到达支持现场，以求快速解决问题。

## 五、成果要求

（一）提供符合要求的4套废气处理系统；

（二）完成设备安装及调试，确保设备正常运行；

（三）提供设计图与施工图。

（四）设备运行维护一年，同时配备一名专业人员开展调度系统运行工作；

（五）通过走航观测进行PM2.5、PM10、NOx等污染特征分析，并出具监测分析报告12份，提供管控建议；

（六）结合ADMS等空气质量模型进行模拟分析，并出具成效评估报告1份。

## 六、商务条款要求

| ▲交付时间及地点 | 1、交付时间：2024年11月15日前，完成设备安装与调试；2024年11月30日前完成设备验收；2024年12月-2025年11月为运维服务期。 2、服务地点：甲方指定地点 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 本项目采用三次支付方式。 1.合同生效，采购人具备支付条件后7个工作日内向中标单位支付合同总价40%的预付款； 2.所有设备通过验收后15个工作日内支付合同总价的40%； 3.运维期结束，合同履行完毕后7个工作日内支付剩余20%款项。 注：付款前，中标供应商须提供符合要求的财务发票，否则采购单位有权不予支付，且不承担违约责任，但中标供应商仍须履行本合同。 （最终解释权归甲方） |
| ▲报价要求 | 本项目采用总价合同，本项目投标总价包括但不仅限于报价范围应当涵盖完成本项目所需的全部费用（包括设备费、安装及调试费、1年运行维护费、设备运行期间产生的额外电费、走航观测服务费及ADMS模型报告费），以及税金、管理费、利润、风险费、投标费用等一切成本及费用，并计入投标报价中。 |
| 质保要求 | ▲项目整体质保一年（从供货验收合格交付使用之日起）。 具体要求如下： （1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标单位免费技术服务和维修。 （2）质保期后，维修、更换故障设备根据市场价格收取相应费用。 |
| 安装 | 1.安装标准：符合国家安全技术标准。 2.安装过程中发生的费用由成交人负责。投标人应在《商务技术文件》中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 3.本项目所有货物的安装涉及的所有工作及配件辅材均由中标单位负责，费用计入投标总价。 |
| 培训 | 提供不少于3次培训。培训内容包括产品的功能、操作、日常维护、一般故障处理等内容。培训涉及的所有费用由成交人承担。 备注：以上培训涉及的所有费用由中标单位承担，具体培训方案请在投标文件中明确说明。 |
| 实施质量要求 | 实施过程流程管控应符合ISO9001相关要求，设备配置策略应符合安全原则，文档质量符合国家标准规范及监理要求。其它应符合国家及行业标准规范要求。 |
| 技术文档要求 | 对建设过程管理和成果产物的要求： 文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档： ●过程性文档 项目实施过程中产生的流程性文档，不限于如：货物检验签收单、项目总结报告等。 ●成果性文档 项目实施过程中产生的成果性文档，不限于如：测试记录、用户手册、系统运行管理维护手册等等。 ●其他需要提交的材料。 以上仅供参考，中标方在项目过程中应按照用户单位要求提供相应文档资料 |
| 履约验收 | 1.合同验收由采购人（或使用单位）组织实施，中标单位应委派专人配合采购人的验收工作。 2.▲验收标准：合格（符合采购文件要求、磋商承诺以及国家、行业有关技术规范和标准）。 3.验收费用根据“杭州市政府采购履约验收暂行办法”第二十条规定，首次验收过程中产生的，由甲方承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的由乙方承担。 |
| 保密及廉政要求 | 供应商在项目实施过程中按照国家保密法律法规以及甲方的要求,做好有关保密工作。应保证项目实施过程中的有关信息、文件等对第三方保密，非经甲方同意，不得公开或向第三方提供。 合同乙方与合同甲方相关人员保持正常业务关系，按照有关法律法规和程序规定开展业务，严格执行项目廉政管理规定，不得以任何方式向采购单位相关人员行贿、给予不当利益，并签订廉政承诺书。廉政承诺书将作为服务合同的附件。 |

- 第四部分 评标办法

- 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 最高分值 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）商务技术分（70分） |  |  |  |  |
|  | 投标人业绩： 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有与本项目类似业绩的（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，满分3分。 证明材料：须提供清晰可辨的合同扫描件加盖电子签章。联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 | 3分 | 客观分 |  |
|  | 项目负责人情况： （1）项目负责人具备正高级工程师职称（环保类专业）得3分，具备高级工程师职称（环保类专业）的得2分；具备环境影响评价职业资格证书的得2分；本项最高得5分。 （2）项目负责人自2020年1月1日（以获奖时间为准）至今，作为主要人员获得生态环境方面报告表彰的，每个表彰（报告）得1分；本项最高得2分。（提供奖项证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分）。 证明材料：拟派项目负责人必须为投标人社保在册的正式员工，提供相关证明材料复印件、身份证并加盖公章，且同时提供投标单位为该人员缴纳开标前3个月内任意一个月的社保养老保险缴纳证明，不提供或者不能提供有效证明的不得分。 | 7分 | 客观分 |  |
|  | 项目团队人员情况： （1）项目技术负责人1人，具有环保类（咨询、研发或管理）高级工程师职称及以上得2分，具有环境领域（咨询、研发或管理）中级职称得1分，不具备不得分，本项最高得2分。 （2）除项目负责人、项目技术负责人外，工作组成员具有环境领域（咨询、研发或管理）中级职称的，每名得0.5分，其余不得分，本项最高得4分。 证明材料：拟派人员必须为投标人社保在册的正式员工，提供相关证明材料复印件、身份证并加盖公章，且同时提供投标单位为该人员缴纳开标前3个月内任意一个月的社保养老保险缴纳证明，不提供或者不能提供有效证明的不得分。 | 6分 | 客观分 |  |
|  | 投标人认证证书： 投标人或所投产品制造商提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；每个证书得1分，满分3分。 证明材料：以上证书须都在有效期内，提供以上证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询记录截图加盖电子签章。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 | 3分 | 客观分 |  |
|  | 采购需求的响应程度： 全部满足磋商文件第四部分“采购需求”的得满分，一般技术参数每项负偏离扣1分，带★的重要技术参数每项负偏离扣2分，扣完为止。（其中标注“▲”的为实质性条款，负偏离做无效标处理） 注：根据采购文件第七部分《采购需求偏离表》格式提供。采购文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准（负偏离）进行评审。负偏离扣分10分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。 | 12分 | 客观分 |  |
|  | 项目背景分析： 根据投标人对项目背景的了解情况，特别是对项目建设区域滨江区空气质量等观测数据掌握情况分析评价，根据分析的全面性、合理性评价给分。 （1）分析全面，针对性强的得3分； （2）分析较为全面，针对性较强的得2分； （3）分析较弱，针对性较的得1分； （4）不提供不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
|  | 项目需求分析： 投标人对项目的理解与认识，根据理解与分析的全面性、合理性评价给分。 （1）理解和分析全面，针对性强的得3分； （2）理解和分析较为全面，针对性较强的得2分； （3）理解和分析较弱，针对性较的得1分； （4）不提供不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
|  | 废气排放管控方案： 制定合理完善的废气排放管控方案，合理规划废气收集管道及净化设备的布局，提供设计图纸和施工方案。根据投标人提供图纸能否满足采购需求，其合理性符合性进行打分。 （1）图纸设计合理，方案全面完善，具有针对性，能保障服务质量的得5分； （2）图纸设计一般，方案针对性较强，基本符合项目需求的得4分； （3）图纸设计及方案一般，但基本符合的得3分； （4）图纸设计及方案简单不全面得1分； （5）不提供方案不得分。 | 5分 | 主观分 |  |
|  | 供货方案： 根据投标人项目供货方案的合理性、针对性进行打分。 （1）方案全面合理，具有针对性，能保障服务质量的得2分； （2）基本符合项目需求的得1分； （3）不提供方案不得分。 | 2分 | 主观分 |  |
|  | 项目安装及调试方案： 根据投标人项目安装及调试方案的合理性、针对性进行打分。 （1）方案全面合理，具有针对性，能保障服务质量的得3分； （2）方案针对性较强，基本符合项目需求的得2分； （3）方案针对性差，不符合项目需求得1分； （4）不提供方案不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
|  | 污染监测分析方案： 根据投标人对地下车库污染特征分析了解程度、投标人提供的污染走航监测分析方案及管控建议的科学性、合理性给分。 （1）分析、了解全面，方案科学合理的得4分； （2）分析、了解较为全面，方案较科学合理的得3分； （3）分析、了解一般，方案科学合理性一般的得2分； （4）分析、了解较差，与项目不符的得1分； （5）不提供的不得分。 | 4分 | 主观分 |  |
|  | 管控效果评估方案： 供应商提供管控效果评估方案的编制大纲及要素说明，需包括管控效果及空气质量提升成效分析评估方法等。 （1）方案思路清晰、重点把握准确、方式方法切实可行的得4分； （2）方案有欠缺，方式方法有一定可行性的得3分； （3）方案有欠缺，方式方法不具有可行性的得1分； （4）不提供不得分。 | 4分 | 主观分 |  |
|  | 质量保障措施： 提供项目建设的质量控制方案，包括设备质量控制方案及工期保证措施等。 （1）方案全面、能把握重点方向的得2分； （2）方案有欠缺，能把握整体方向的得1分； （3）不提供方案不得分。 | 2分 | 主观分 |  |
|  | 运维方案： 提供详细的运维方案，体现运维服务内容，包括：周期性工作计划、仪器具体维护操作规程、设备故障维修方案、应急处理方案。 （1）方案合理、可行、完整得3分； （2）方案较为合理、可行、具体维护操作规程、设备故障维修方案略有欠缺但能实现采购目的的得2分； （3）方案有欠缺，得1分； （4）方案不合理或未提供方案不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
|  | 售后服务方案： 根据是否有完整的售后服务方案，售后人员安排是否合理，技术支持响应速度是否及时，是否满足采购单位的要求等打分。 （1）方案完整、合理的得3分； （2）基本完整、响应速度或者技术支持上略有欠缺的得2分； （3）方案一般的，得1分； （4）不合理或不具可操作性的不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
|  | 培训方案： 对操作人员进行操作培训和维护培训及提供其他形式培训的方案打分。对使用人员进行操作及维修培训，确保能对设备进行操作使用及日常维护保养，能对一般故障进行维修。 （1）培训方案合理可行得2分； （2）培训方案一般的得1分； （3）不提供不得分。 | 2分 | 主观分 |  |
|  | 设备及软件配备： （1）投标人具有移动多参数走航监测设备（颗粒物、NOx）走航监测设备的得3分，缺一项参数不得分。 （2）投标人具有ADMS等空气质量分析模型软件的得2分。 证明材料：移动多参数走航监测设备需提供拍摄清晰的照片，仪器设备和软件均须提供购买发票或设备租赁合同，不按要求提供不得分。 | 5分 | 客观分 |  |
| （二）价格分（30分） |  |  |  |  |
| 18 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30］的计算公式计算。 备注：评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和磋商报价。 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 一、评标方法

1. 本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列情形由评委投票表决最终排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。投标人可根据自身能力选择一个或所有标项参与投标。但只能中一个标项，中标次序按标项顺序进行确定（如投标人标项一项目已经被确定为第一中标候选人，则后续标项将不被推荐为中标候选人，以此类推）。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10 投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14已确认投标人为本项目前一个标项排名第一的中标候选人；

4.2.15 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5. 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6. 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1 未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2 已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

采购合同

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，       以        对       项目进行了采购。经     推荐，确定   （中标供应商名称） 为该项目       项目中标供应商。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1、本合同及其补充合同、变更协议；

2、中标通知书；

3、投标文件（含澄清或者说明文件）；

4、采购文件（含澄清或者修改文件）；

5、其他相关采购文件。

第二条 项目内容

1、采购内容：采购4套废气处理系统，依托地下车库风机房通风管道，采取“过滤＋活性炭吸附”工艺，科学评价处理效果，并提供一年设备运行维护服务。（具体详见采购文件）

2、合同履约时间：2024年11月15日，设备到货及安装调试完毕；2024年11月30日前完成设备验收；2024年12月-2025年11月为运维服务期。

3、交付地点：甲方指定地点。

第三条 合同金额

本合同金额为（大写）：____________________元，（￥:______元）人民币。

分项价格：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供4套废气处理系统 | 提供符合要求的4套废气处理系统 | 4套 |  |  |
| 2 | 废气处理系统设备安装 | 完成设备安装及调试，确保设备正常运行 | 4套 |  |  |
| 3 | 设备运行与维护 | 设备运行维护一年，同时配备一名专业人员开展调度系统运行工作 | 1年 |  |  |
| 4 | 基于走航及模型分析的运行成效分析 | 通过走航观测进行PM2.5、PM10、NOx等污染特征分析，并出具监测分析报告12份，提供管控建议 | 12份 |  |  |
|  |  | 结合ADMS等空气质量模型进行模拟分析，并出具成效评估报告1份。 | 1份 |  |  |
| 说明：有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币元） |  |  |  |  |  |
| 小写：_________________________ |  |  |  |  |  |
| 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |

注：

1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、验收、培训等一切费用。

2、技术参数另附（如有）。

第四条 费用结算

1、本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2、支付方式：

1）合同生效，甲方具备支付条件后7个工作日内向乙方支付合同总价40%的预付款，即人民币              ；

2）所有设备通过验收后15个工作日内支付合同总价的40%，即人民币              。

3）运维期结束，合同履行完毕后7个工作日内支付剩余20%款项，即人民币              。

（最终解释权归甲方）

注：乙方须提供的合同等额的正规发票后，且甲方已经履行财政相关资金审批手续后按规定的时间予以支付。

3、甲方应及时将合同款付至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：

开户银行：

账    号：

注：提供的开户银行应为乙方基本结算账户。

第五条 质量保证

1、乙方应按采购文件规定的要求，向甲方提供符合技术规格和质量标准的原装合格产品。

2、乙方为合同产品提供自验收合格起 壹 年的质保期。

3、乙方对质保期内合同产品出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担一切费用。

4、合同产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对经更换仍达不到技术要求者，可按以下办法处理（由甲方选择）：

⑴再次更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价（合议定价范围为原件的5%—50%）。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担合同产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等，其中银行利息按同期银行贷款利率的150%计算）

第六条 运维期服务要求

1. 乙方为本项目配备1名项目负责人   （姓名、联系电话）  负责本项目运维期内保障联系人。

2. 乙方须配备一名专业人员开展调度系统运行工作。

3. 在运维期内乙方应提供7*24小时的服务响应。

5. 在运维期内乙方在接到甲方故障申告后应于60分钟内响应，如故障未能在120分钟内通过远程支持得到解决，启用应急现场响应支持服务。

6. 当遇到复杂性问题，需要现场进行综合诊断处理或采购人要求提供现场服务的，要求服务团队人员在2小时内到达支持现场，以求快速解决问题。

7. 在质保期内，如遇设备软件产品升级、改版，应提供更新、升级服务。升级程序应满足安全要求并能经过测试验证。乙方有义务确保甲方软件升级成功，不影响依赖于本项目软件运行的业务应用的正常使用；如果升级不成功，负责将系统恢复原样。

8. 乙方应提供设备的维修保养手册及使用说明书。

9. 货物在售后服务期内，如因甲方使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。质保期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

10. 运维内容如下

| 序号 | 项目 | 内容 | 检查频率 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路部分 | 检查阀门启闭，增加润滑油，防其卡死 | 7 | 天/次 |  |
|  |  | 检查管道震动情况，如有则做好固定 | 7 | 天/次 |  |
| 2 | 一体式净化器系统 | 检查格栅过滤系统破损及堵塞情况。定期更换过滤棉，并做好维保记录； | 7 | 天/次 | - 过滤棉更换周期20-30天/次，具体视压力表情况； - 活性炭清理及更换，确保满足处理需求。 |
|  |  | 检查活性炭模块是否正常。定期做好清理；并做好维保记录； | 7 | 套 |  |
| 3 | 动力系统 | 检查风机震动情况，润滑情况，异响情况，定期做好保养及记录； | 7 | 天/次 | 润滑20-30天/次 |
|  |  | 检查软接及皮带破损情况，定期做好保养及记录； | 7 | 天/次 | 皮带更换4个月/次 |
| 4 | 电控系统 | 检查PLC系统数据是否记录正常，是否显示准确等，定期做好记录； | 7 | 天/次 |  |

第七条 技术资料和保密条款

1、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

2、乙方承诺在项目实施过程中按照国家保密法律法规以及甲方的要求,做好有关保密工作。乙方保证项目实施过程中的有关信息、文件等对第三方保密，非经甲方同意，不得公开或向第三方提供。

3、乙方项目经理及其他服务人员在服务期间须遵守甲方的相应管理规定，并与甲方签订保密协议及网络安全承诺书。如因违反管理规定或保密协议、承诺书内容，甲方有权追究乙方及相关人员的相应责任并赔偿相应损失。

第八条 货物包装、发运及运输

1、乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2、由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

3、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第九条 知识产权与产权担保

1、乙方应保证所提供的产品（服务/工程）其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的产品（服务/工程）的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第十条 成果交付材料

对建设过程管理和成果产物的要求：

文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

●过程性文档

项目实施过程中的产生的流程性文档，不限于如：货物检验签收单、项目总结报告等。

●成果性文档

项目实施过程中的产生的成果性文档，不限于如：测试记录、用户手册、系统运行管理维护手册等等。

●其他需要提交的材料。

乙方在项目过程中应按照甲方要求提供相应文档资料。

第十一条 履约验收

1、 本合同验收由甲方组织实施，乙方应委派专人配合甲方的验收工作。

2、验收标准：合格（符合采购文件要求、投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准）

3、甲方在乙方提供服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。乙方应当配合进行。

4、乙方在项目完成后，应当及时向甲方发出验收申请，内容包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后，组织进行验收考核，乙方应当协助进行。验收结果可以作为甲方付款的考虑依据。

5、验收费用根据“杭州市政府采购履约验收暂行办法”第二十条规定，首次验收过程中产生的，由甲方承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的由乙方承担。

第十二条 合同的转让、变更及解除

1、乙方不得将本合同的权利或义务全部或部分转让给第三人。否则，甲方有权解除本合同并追究乙方的违约责任。

2、双方协商一致，可以变更、解除本合同。任何一方欲变更、解除本合同，必须提前十五日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充协议。

3、除本合同另有约定外，一方有下列情形之一的，另一方可以解除本合同：

（1）因不可抗力致使不能实现本合同的目的。

（2）在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。

（3）一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内（5个工作日）仍未履行。

（4）一方存在违反合同约定、不达约定标准情况的，且经过限期整改/纠正但仍未达到约定标准。

（5）一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

（6）法律规定或本合同约定的其他情形。

第十三条 违约责任

1、质量责任违约

在服务期间，凡设备（含软硬件）系统在运行过程中出现问题，由乙方负责处理，直到设备或系统恢复正常运行。乙方售后服务人员及时在现场处理设备（含软硬件）系统所出现的故障。

由于乙方维护保养方法不当造成设备（含软硬件）故障或损坏，由乙方负责，并保证及时给予更换或修复。由此所产生的一切费用由乙方承担。

乙方发生不能按照服务承诺对设备(系统)进行全面检修和维护和未能在约定时限进行系统修复等情况的作违约处理。

2、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消委托服务等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处以罚金：

（1）乙方逾期提供货物或服务，甲方可从合同价款中扣除逾期赔偿金，每逾期一天按合同总价的1‰计收，直到提供符合甲方要求的服务为止。

（2）逾期货物或服务的违约赔偿最高限额为合同价款的50%，一旦达到逾期违约赔偿费的最高限额，甲方有权单方面终止合同。

（3）乙方不能继续提供服务应向甲方偿付违约金，违约金按合同总价的50%计算。

第十四条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十五条 不可抗力事件处理

1、如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3、因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

4、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

第十六条 争议解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

第十七条 合同的生效

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定（授权）代表人： 日期： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定（授权）代表人： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

- 供应商（联合体各方）营业执照（或其他同类证明文件）………（页码）

（3）联合协议（如有）……………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

- 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参与杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局滨江区政府南广场地下车库废气管控项目（项目名称）【招标编号：CTZB-2024090118 】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（公章/电子签名）：__________________________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：1.投标人须按本格式和要求提供本函，否则投标无效。

- 二、 投标人联合体各方）营业执照（或其他同类证明文件）

企业法人营业执照

证明文件：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖供应商公章）。 a.供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

- 三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 四、落实政府采购政策需满足的资格要求

专门面向中小企业，所供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合各方均为中小企业，均须提供。

- 五、本项目的特定资格要求

无

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）采购需求偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（7）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加你方组织的杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局滨江区政府南广场地下车库废气管控项目（项目名称）【招标编号：CTZB-2024090118 】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1 资格文件：

2.1.1 承诺函；

2.1.2 供应商（联合体各方）营业执照（或其他同类证明文件）

2.1.3 联合协议（如果有)；

2.1.4 落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.2 商务技术文件：

2.2.1 投标函；

2.2.2 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3 分包意向协议（如果有)；

2.2.4 符合性审查资料；

2.2.5 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6 投标标的清单；

2.2.7 采购需求偏离表；

2.2.8 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3 报价文件

2.3.1 开标一览表（报价表）；

2.3.2 报价情况说明（如果有）；

2.3.3 缴纳采购代理费服务费承诺书。

3、我方承诺除采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。并对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2 在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3 按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

4.4 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

单位地址：

授权代表姓名：            电话：              邮箱：

投标单位账户信息：

户名：

开户银行：

账号：

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局、浙江省成套招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局滨江区政府南广场地下车库废气管控项目（项目名称）【招标编号：CTZB-2024090118 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局、浙江省成套招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局滨江区政府南广场地下车库废气管控项目（项目名称）【招标编号：CTZB-2024090118 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 采购需求偏离表

采购人：杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局

项目名称：滨江区政府南广场地下车库废气管控项目

项目编号：CTZB-2024090118

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 | 证明文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人保证对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

投标供应商全称：                      （公章/电子签名）

日期：2024年   月   日

『编制说明』：

- 偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）

- 技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。

- 按本格式和要求提供。

- 六、评标标准相应的商务技术资料

- 1、评分细则中商务资信部分

- 1.1类似业绩

类似业绩表

采购人：杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局

项目名称：滨江区政府南广场地下车库废气管控项目

项目编号：CTZB-2024090118

| 序号 | 用户名称 | 合同内容描述 | 合同金额 | 签约日期 | 验收情况 | 对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称：                      （公章/电子签名）

日期：   年  月  日

『编制说明』：

1）此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

3）表后附合同扫描件。

- 1.2投标供应商人员配备情况（根据评分内容编写人员安排情况）

投入本项目团队人员情况表（参考格式）

采购人：杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局

项目名称：滨江区政府南广场地下车库废气管控项目

项目编号：CTZB-2024090118

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 资质证书 | 从业年限 | 担任岗位 | 证明材料 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称：                      （公章/电子签名）

日期：2024年   月   日

『编制说明』：

1、根据评分细则提供相关证明材料扫描件或复印件；

2、上述人员提供开标时间截止前3个月的社保缴纳证明材料。

- 1.3 投标人体系认证证书

- 1.4其他资信资料

其他资信资料表

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| 生产经营 场所 |  | 法定代表人 姓名 |  |
| 有效资质证书 （名称、编号） |  | 主要负责人 姓名 |  |
| 股东信息 | （股东姓名、持股比例、任职情况） |  |  |
| 注册资本 |  | 企业信用 等级 |  |
| 专业技术力量 | （与本项目合同履约有关的专业技术力量情况说明） |  |  |
| 专业设备 | （与本项目合同履约有关的专业设备情况说明） |  |  |
| 售后服务机构 | （售后服务机构名称、地址等情况说明。如有，请说明） |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

投标供应商全称：                      （公章/电子签名）

日期：   年  月  日

『编制说明』：投标供应商应如实填写以上内容，不得有虚假。没有内容可不填。

- 2、评分细则中技术部分

根据评标办法和标准表格中第6-17项打分条款提供相关材料（未提供格式的，格式自拟）。

注：提供的所有材料须与政采云平台内关联点一一对应，若是因投标供应商政采云中评分内容未关联或关联点提供的材料错误造成评审错误，由投标供应商自行承担结果。

- 七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨江区政府南广场地下车库废气管控 | 完成第三部分“采购需求”所有内容 | 符合招标文件要求及相关行业标准 | 2024年11月15日前，完成设备安装与调试；2024年11月30日前完成设备验收；2024年12月-2025年11月为运维服务期。。 | 合格 |  |

注：按本格式和要求提供。

投标供应商全称：                      （公章/电子签名）

日期：2024年   月   日

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局、浙江省成套招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 九、政府采购活动现场确认声明书（开标后提供）

政府采购活动现场确认声明书

浙江省成套招标代理有限公司：

本人     （授权代表姓名），经由             （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局（采购人）滨江区政府南广场地下车库废气管控项目（项目名称）CTZB-2024090118  （项目编号）政府采购活动，经与本单位法人代表人联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 £不存在利害关系 £存在下列利害关系                         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 £与其他所有供应商之间均不存在利害关系 £与           （供应商名称）之间存在下列利害关系                   ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                   。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标供应商全称：                       （公章/电子签名）

授权代表（签字）：

日期：2024年   月   日

（开标当天投标供应商解密投标文件后此声明书签字盖章，以扫描件形式发送给采购代理机构。邮箱：qinjl@zjsct.cn）

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明（如有）………………………………………………………（页码）

（3）交纳采购代理服务费承书……………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局、浙江省成套招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（开标）一览表的价格完成编号为CTZB-2024090118 的招标文件[项目名称：滨江区政府南广场地下车库废气管控项目]的实施。

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供4套废气处理系统 | 提供符合要求的4套废气处理系统 | 4套 |  |  |
| 2 | 废气处理系统设备安装 | 完成设备安装及调试，确保设备正常运行 | 4套 |  |  |
| 3 | 设备运行与维护 | 设备运行维护一年，同时配备一名专业人员开展调度系统运行工作 | 1年 |  |  |
| 4 | 基于走航及模型分析的运行成效分析 | 通过走航观测进行PM2.5、PM10、NOx等污染特征分析，并出具监测分析报告12份，提供管控建议 | 12份 |  |  |
|  |  | 结合ADMS等空气质量模型进行模拟分析，并出具成效评估报告1份。 | 1份 |  |  |
| 说明：有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币元） |  |  |  |  |  |
| 小写：_________________________ |  |  |  |  |  |
| 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |

（价格单位：元人民币）

投标供应商全称：                      （公章/电子签名）

日期：2024年   月   日

『编制说明』：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

4、供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。

- 二、报价情况说明（如有）

如投标供应商报价低于最高限价50%的，应当提交文本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

- 三、交纳采购代理服务费承诺书

浙江省成套招标代理有限公司：

我单位在你公司组织的杭州市生态环境局高新技术产业开发区（滨江）分局（采购人）滨江区政府南广场地下车库废气管控项目（项目名称）CTZB-2024090118 （项目编号）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江省成套招标代理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标供应商全称：                      （公章/电子签名）

日期：2024年   月   日

附件

- 附件1：

属于监狱企业的证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称：                      （公章/电子签名）

日期：   年  月  日

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 管路系统，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.一体式净化器系统，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 动力系统，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 电控系统，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

缺少：地下车库相关资料，如地下车库的平面图。