长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目

竞争性磋商采购文件

政府采购电子交易项目

| 项目编号： | CTZB-2024100316 |
| --- | --- |
| 采购计划文号： | 长兴县急救中心急救模拟人配套设施项目 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 长兴县人民医院 |
| 代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 日 期： | 二○二四年十月 |

目  录

第一章 竞争性磋商采购公告	2

第二章 供应商须知前附表	7

第三章  供应商须知	14

第四章  采购需求	41

第五章  合同主要条款	41

第六章　磋商响应文件格式及组成	54

第七章 评审办法	 94

# 竞争性磋商采购公告

项目概况： 长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年 月 日9:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

## 项目编号：CTZB-2024100316

## 项目名称：长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目

## 采购方式：竞争性磋商

## 预算金额（元）：974000

## 最高限价（元）：974000

## 采购需求：

标项名称:长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目

数量:1批

预算金额（元）:974000

最高限价（元）:974000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含高级成人气管插管及CPR模型（全身）、高级成人CPR模型（半身）、婴儿心肺复苏模型、AED训练器、气胸处理模型、气管插管模型、绑带式心肺复苏仪、可视喉镜，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：/

## 合同履约期限：自合同签订起15天。

## 本项目接受联合体投标：R是，£否。

## 二、申请人的资格要求：

## 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

## 2.1中小企业政策

## ¨本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

## þ本项目专门面向þ中小¨小微企业采购。即：提供的货物、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

## ¨本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货 物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通 过以下措施进行：无。

## 2.2  其它落实政府采购政策的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：投标产品有三类医疗器械须具备《医疗器械经营许可证》，投标产品有二类医疗器械须具备《医疗器械经营备案凭证》。

## 三、获取采购文件

时间：/至2024年  月  日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：潜在供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（竞争性磋商采购公告下方选取“潜在供应商”-“获取采购文件”），不提供纸质版采购文件。潜在供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取了采购文件。

售价（元）：0

## 四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点

提交磋商响应文件截止时间：2024年 月 日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：邮寄地址（请合理安排邮寄时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到）：湖州市凤凰路137号国际贸易大厦9楼903室 收件人：张瑶  联系电话：0572-2275850。

开标时间：2024年 月 日9:30（北京时间）

开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn在线开标

## 五、采购意向公开链接

## https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=%2FQ%2FLH7BQi%2F2sJhVaveoDkg%3D%3D

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策和节能产品、环境标志产品政府采购实施相关规定，具体详见采购文件第三章供应商须知“二、落实的政府采购政策”。

（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：供应商应当在磋商响应文件递交截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在磋商响应文件递交截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三章供应商须知第3.10点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：供应商应当按照平台提示和招标文件的规定，在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，响应无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（4）竞争性磋商文件公告期限与竞争性磋商采购公告的公告期限一致。

（5）成交供应商融资途径：为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目成交供应商可凭成交通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：长兴县人民医院

地址：长兴县太湖中路66号

项目联系人（询问）：金承

项目联系方式（询问）：0572-6267800

质疑联系人：钱伟峰

质疑联系方式：0572-6207290

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼

联系人：蒋晓蕾、张瑶         联系方式：0572-2275850

质疑联系人：顾巍巍          联系电话：0572-2275856

3.同级政府采购监督管理部门

名称：长兴县财政局政府采购监督管理科

地址：长兴县建设商务楼

联系人 ：佘科

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 对应 条款号 | 内容 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 项目名称 | 长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目 |
| 1.2.2 | 项目编号 | CTZB-2024100316 |
| 1.2.3 | 采购内容 | 见《第四章 采购需求》 |
| 1.2.4 | 采购预算、最高限价 | 见《第一章 竞争性磋商采购公告》 |
| 1.2.5 | 采购资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.6 | 项目类型 | ☑A 货物类 |
| 1.2.7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购标的：高级成人气管插管及CPR模型（全身）、高级成人CPR模型（半身）、婴儿心肺复苏模型、AED训练器、气胸处理模型、气管插管模型、绑带式心肺复苏仪、可视喉镜，对应所属行业全部为工业。该行业的中小企业划分标准如下：从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及 以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业； 从业人员10人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。请根据上述标准判断货物的制造商为何种类型。 |
| 1.2.8 | 采购人 | 名称：长兴县人民医院 地址：长兴县太湖中路66号 项目联系人（询问）：金承 项目联系方式（询问）：0572-6267800 |
| 1.2.9 | 使用单位（需求单位） | 同采购人 |
| 1.2.10 | 采购代理机构 | 单位名称：浙江省成套招标代理有限公司 项目联系人（询问）：蒋晓蕾、张瑶 项目联系方式（询问）：0572-2275850 邮 箱：yiliaohaocai@163.com 地 址：湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼 |
| 1.2.11 | 交易方式 | 电子交易 |
| 1.2.12 | 电子交易平台 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 1.3.1 | 采购方式 | 竞争性磋商（指采购人依法以招标公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式） |
| 1.7.1 | 联合体投标 | 接受 |
| 1.8 | 是否允许采购 进口产品 | 不适用 |
| 1.11 | 统一现场勘查 | 不组织 |
| 1.12 | 标前答疑会时间、地点 | 不召开 |
| 1.13.5 | 核心产品内容 （非单一产品适用） | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目 (包) 为非单一产品采购项目，核心产品为：绑带式心肺复苏仪 |
| 1.15 | 分包 | ☑A同意将非主体、非关键性的产品运输工作分包（备注：本项目仅允许大中型企业向小微企业合理分包） ☐B不同意分包 如分包应当在投标文件中提供分包意向协议，载明分包承担主体，不得再次分包。 |
| 2.1.1 | 是否专门面向 中小企业采购 | 是 |
| 2.1.4 | 是否落实小、微企业 价格扣除扶持政策 | 否（详见本章2.1.4款相关规定） |
| 2.2.1 | 是否落实节能、环保产品政府采购实施相关规定 | #### 不适用（详见本章2.2款相关规定） |
| 4.1.1 | 磋商响应文件的形式 | ☑电子加密的磋商响应文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”） |
| 4.2.1 | 磋商响应文件的组成 | 资格文件、商务技术文件、报价文件（具体内容要求见本章4.2.2投标文件内容组成表）。 |
| 4.3.1 | 磋商响应文件的编制 | 依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（电子交易平台，网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收并提示。 |
| 4.4.1 | 磋商响应文件的签章形式 | ☑电子签章。按《第三章 供应商须知》和《第六章 磋商响应文件格式及组成》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 4.5.2 | 合同形式 | ☑总价合同 |
| 4.5.3 | 报价涵盖范围 | 见《第四章 采购需求》“商务要求（合同商务条款主要内容）”，投标供应商的磋商报价涵盖范围不符合规定的，响应无效。 |
| 4.6.1 | 磋商响应文件有效期 | 自投标截止之日起60天内保持有效，否则响应无效。 |
| 4.7.1 | 备份磋商响应文件的约定 | 供应商在“政府采购云平台”完成电子加密“投标文件”的在线传输递交后，还可以在磋商响应文件递交截止时间前通过邮寄等方式送达以介质存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份磋商响应文件”由供应商自愿提交，不作强制性要求，但供应商仅递交了“备份投标文件”的，响应无效。 |
| 4.7.2 | 备份磋商响应文件的编制 | 供应商提交的备份投标文件应当是通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后，与电子加密“投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的备份投标文件，文件格式“.bfbs”。以其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。 |
| 4.7.3 | 备份磋商响应文件的存储、份数、密封包装、标识、递交接收 | （1）备份磋商响应文件的存储：以U盘或光盘介质存储。 （2）备份磋商响应文件的份数：1份。 （3）备份磋商响应文件的密封包装、标识：“备份磋商响应文件”应当密封包装并在外包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。“备份磋商响应文件”没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。 （4）备份磋商响应文件的递交与接收：磋商响应文件递交截止时间前以邮寄等方式送达至采购代理机构（地址：湖州市凤凰路137号国际贸易大厦9楼903室 收件人：张瑶 联系电话：0572-2275850，送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准，“备份磋商响应文件”逾期送达的视为未递交。采用邮寄方式送达的，建议供应商提前办理。 |
| 5.1.1 | 磋商响应文件递交截止时间 | 见《第一章 竞争性磋商采购公告》 |
| 5.2.1 | 磋商响应文件提交地点 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 5.3.1 | 磋商响应文件的传输递交 | （1）供应商应当在磋商响应文件递交截止时间前完成磋商响应文件的传输递交。磋商响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件；磋商响应文件递交截止时间以后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 （2）磋商响应文件成功传输递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 （3）磋商响应文件递交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。 提示：供应商传输递交的“磋商响应文件”应是通过“政采云电子交易客户端”，并按采购文件和“政府采购云平台”要求编制并加密的电子加密磋商响应文件。 |
| 6.1.1 | 磋商文件开启时间 | 同磋商响应文件递交截止时间 |
| 6.1.2 | 磋商文件开启地点 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 6.2.2 | 磋商邀请 | 本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的开标时间通过“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
| 6.2.3 | 磋商响应文件开启顺序 | ①资格文件-②商务技术文件-③报价文件 |
| 6.3.2 | 磋商响应文件在线解密 | 开标后，采购代理机构在“政府采购云平台”发出磋商响应文件【开始解密】通知，投标供应商应当登录“政府采购云平台”并在规定的“在线解密时间期限（30分钟）”内自行完成磋商响应文件的解密。 备注:磋商响应文件递交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。 |
| 6.3.3 | 响应文件在线解密 异常情况处理办法 | 供应商传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“磋商响应文件”无法按时解密时，按以下规定处理： （1）已按规定递交了合格的《备份磋商响应文件》的，采购代理机构将拆封供应商递交的《备份磋商响应文件》，按“政府采购云平台”操作规范将《备份磋商响应文件》上传至“政府采购云平台”，并以《备份磋商响应文件》为依据进行评审。《备份磋商响应文件》上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“磋商响应文件”自动失效。 （2）未按规定递交合格的《备份磋商响应文件》的或递交的《备份磋商响应文件》无法成功上传的，视为磋商响应文件撤回。 （3）《备份磋商响应文件》上传成功后视为磋商响应文件解密成功，供应商可以继续进入后续评审。 |
| 9.7.3 | 供应商信用信息 查询、存档与使用 | （1）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。 （2）查询工作在资格审查时由采购组织机构统一进行，查询结果打印后留存备案。 （3）以联合体形式参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 9.7 | 评审方法和标准 | 综合评分法，详见采购文件《第七章 评审办法》 |
| 10.1 | 确定成交人 （采购结果确认） | 本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定成交供应商。具体流程见本章第9.1.1款规定。 |
| 10.2 | 结果公告及《成交通知书》签发 | 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在“浙江政府采购网”公告采购结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》。成交公告期限为1个工作日。 备注：成交供应商领取《成交通知书》时应提交装订成册的纸质版《磋商响应文件》2套。 |
| 11.1.1 | 采购代理服务费 收取标准或金额 | 采购代理服务费金额：代理服务费按标项结算，参照发改价格【2011】534号文件收费标准6折向成交供应商收取： 金额（万元）; 货物类费率; 服务类费率; 工程类费率. 100以下部分; 0.9%; 0.9%; 0.6%. 100~500之间部分; 0.66%; 0.48%; 0.42%. 500-1000之间部分; 0.48%; 0.27%; 0.33%. 计算后不足人民币4000元的，按人民币4000元进行结算，即8766元。 缴纳时间：成交结果公布后7日内，一次性缴纳 收取账户： 开户银行：中国建设银行湖州南太湖新区支行 开户名：浙江省成套招标代理有限公司湖州分公司 银行账号：3300 1649 1350 5300 5300 缴纳形式：转账、汇票 特别说明：采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，成交供应商未按采购文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。 |
| 12.1.1 | 合同签订时间期限 | 《成交通知书》发出后30天内 |
| 12.2.1 | 履约保证金 金额、形式、有效期 | 履约保证金金额：/。 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式 履约保证金接收人：采购人 履约保证金有效期限：合同履行完毕前有效。 |
| 13.1 | 中小企业信用融资 | 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
| 13.2 | 重要提醒 | （1）供应商应仔细对照投标须知条款阅读本表，如本表与须知内容就同一事项规定不一致的，以本表规定为准。 （2）供应商在编制磋商响应文件时应当作出符合客观事实的真实响应，采购人不接受任何不符客观事实的“响应”或者“应标”，情节严重的可视为“提供虚假材料”行为，并参照“提供虚假材料”进行处理。 （3）采购文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的响应无效。 （4）采购文件中所有加粗及加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读采购文件内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构概不负责。 （5）本项目仅提供电子版采购文件（不收取采购文件工本费），公告的电子版采购文件与签章的纸质版采购文件具有同等效力。 |
| 13.3 | 采购文件解释权 | 本文件的解释权属于浙江省成套招标代理有限公司和长兴县人民医院所有。 |

# 第三章  供应商须知

- 一、总则

### 1.1 实施依据及适用范围

1.1.1实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施；

1.1.2本采购文件适用于长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目（项目编号：CTZB-2024100316）的磋商、评审、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 1.2 项目基本信息：

1.2.1项目名称：见《供应商须知前附表》

1.2.2项目编号：见《供应商须知前附表》

1.2.3采购内容：见《供应商须知前附表》

1.2.4采购预算、最高限价：见《供应商须知前附表》

1.2.5资金落实情况：见《供应商须知前附表》

1.2.6项目类型：见《供应商须知前附表》

1.2.7采购标的所属行业：见《供应商须知前附表》

1.2.8采购人：见《供应商须知前附表》

1.2.9使用单位（需求单位）：见《供应商须知前附表》

1.2.10采购代理机构：见《供应商须知前附表》

1.2.11交易方式：见《供应商须知前附表》

1.2.12电子交易平台：见《供应商须知前附表》

### 1.3 采购方式和采购组织类型

1.3.1采购方式：竞争性磋商

1.3.2采购组织类型：分散采购-分散委托中介。

### 1.4 定义

1.4.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”；

1.4.2采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构；

1.4.3采购组织机构：是指采购人和受采购人委托的采购代理机构；

1.4.4供应商：是指在规定的时间和地点向采购人提交磋商响应文件的供应商；

1.4.5供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商的法定代表人或法定代表人授权代表；

1.4.6投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加开标；

1.4.7成交供应商：是指经评审小组推荐并经采购人确认的成交供应商，即政府采购合同中的“乙方”；

1.4.8同级政府采购监督管理部门：是指“长兴县财政局政府采购监管办”；

1.4.9政府采购云平台（www.zcygov.cn）：是指本次项目电子交易活动所依托的电子交易平台；

1.4.10中小企业（含中型、小型、微型）：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

1.4.11监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

1.4.12残疾人福利性单位：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；

1.4.13项目：是指供应商按采购文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

1.4.14书面形式：是指加盖有单位公章的信函、传真、电子扫描件等；

1.4.15个人有效身份证明：是指有效的居民身份证、临时居民身份证、护照、驾驶证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效；

1.4.16制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

1.4.17采购文件（或采购文件）：是指本文件；

1.4.18进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

1.4.19实质性条款（或要求）：是指本文件《第四章 采购需求》中标注“▲”号的技术或商务条款（或要求），供应商投标时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性投标，且不得出现负偏离，否则响应无效；

1.4.20“重大偏离”或“保留”：是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性投标的磋商响应文件的供应商产生不公平影响的。

1.4.21“细微偏离”：是指磋商响应文件对采购文件的非实质性内容存在不完全投标或不投标。

1.5 磋商供应商的确定方式

1.5.1磋商供应商的确定方式：见《供应商须知前附表》；

1.5.2磋商供应商的三种确定方式说明：

（1）☑公告形式邀请（发布竞争性磋商公告后登记确定）：是指采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布竞争性磋商公告，公开邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

（2）☒随机抽取方式：是指采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。。

（3）☒书面推荐方式：是指采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

1.6 磋商委托

1.6.1磋商供应商的法定代表人可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次磋商有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》（格式见第六章磋商响应文件格式），《法定代表人授权委托书》必须经法定代表人签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。

1.7 联合体投标

1.7.1是否接受联合体投标/响应：是；

1.7.2《供应商须知前附表》规定接受联合体投标（响应）的，参加磋商活动的联合体应遵守以下规定：

（1）两个或以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商活动。以联合体形式参加磋商活动的，应当在磋商响应文件中予以说明；

（2）以联合体形式参加磋商活动的，参加联合体的供应商均应当符合本采购文件规定的“申请人的资格要求”第1条和第3条第（1）款的规定（响应时各方均应提供资格证明材料），并应当在磋商响应文件中向采购人提交《联合投标（响应）协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。未提交有效的《联合投标（响应）协议书》的联合体无效；

（3）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）联合体形式参加磋商活动的，采购文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签、章（或分别提供各自签、章）；采购文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由《联合投标（响应）协议书》中载明的牵头人（主办方）按规定进行签、章，牵头人（主办方）代表联合体签、章的，对联合体各成员方同样具有约束力；

（6）以联合体形式参加磋商活动的，联合体各方均不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商活动，否则相关联合体均按无效联合体处理，资格审查不通过；

（7）联合体形式参加磋商活动的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按《联合投标（响应）协议书》约定共同缴纳。

1.8 进口产品投标/响应

1.8.1是否允许进口产品投标/响应：不适用；

1.8.2《供应商须知前附表》未标明允许进口产品投标的合同项（标项）一律拒绝“进口产品”参加投标（响应）。“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，“国外品牌产品”不等于“进口产品”。

1.9 磋商费用

1.9.1不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用，采购人、采购代理机构概不负责；

1.9.2合同实施过程中，成交供应商须与采购人积极配合。成交供应商自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

1.10 语言文字及计量单位

1.10.1语言文字：除专业术语、签名、盖章、名称等特殊情形外，与本次采购工作有关的所有材料、来往函电语言均应使用中文，专业术语、名称应附有中文注释。仅以中文以外的文字表述的材料视同未提供。

1.10.2计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

1.11 现场勘查

1.11.1现场勘查时间、地点、联系人：见《供应商须知前附表》；

1.11.2《供应商须知前附表》规定组织统一现场勘查的，采购人将按《供应商须知前附表》规定的时间、地点统一组织所有磋商供应商进行现场勘查，此外其他任何时间采购人不再组织磋商供应商进行现场勘查工作（特殊情形除外）。

1.11.3磋商供应商应自行前往规定的地点参加现场勘查，发生的所有费用由磋商供应商自行承担。

1.11.4现场勘查过程中，磋商供应商应注意勘查安全，除采购人的原因外，磋商供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由磋商供应商自行承担。

1.11.5采购人在现场勘查中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供磋商供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对磋商供应商据此作出的判断和决策负责。

1.12 磋商前答疑会

1.12.1磋商前答疑会时间、地点：见《供应商须知前附表》；

1.12.2前附表规定召开磋商前答疑会的，采购组织机构按《供应商须知前附表》规定的时间和地点召开磋商前答疑会，澄清磋商供应商提出的问题；

1.12.3磋商供应商应在答疑会时间的2日前，以书面形式将需要提出的问题送达采购组织机构，以便采购组织机构在会议期间澄清；

1.12.4不召开磋商前答疑会或磋商前答疑会完成后的其他时间，采购组织机构将按本章第3.2款“磋商文件的提疑”、第3.3款“磋商文件的澄清、修改（更正）”相关规定对供应商所提问题进行澄清、答复、修改、更正。

1.13 关联供应商参与同一合同项下采购活动的限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》相关规定。

1.13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的资格均作“不合格”处理。

1.13.2存在以下利害关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的响应均作无效响应处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

1.13.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关磋商供应商的响应作无效处理。

1.13.4（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评审小组按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

1.13.5（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌均相同的，按照第1.13.4款处理。

1.14 特殊供应商参加磋商活动的规定

根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

1.15 分包

1.15.1是否允许分包：见《供应商须知前附表》；

1.15.2《供应商须知前附表》中声明允许分包的，磋商供应商可以根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

1.16 供应商询问、质疑和投诉

1.16.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

1.16.2质疑：供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.16.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

1.16.2.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或主要负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.16.2.3供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

1.16.2.4质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程和成交或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

1.16.3投诉：供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

1.17 其他说明

1.17.1除采用最低评审价法的项目外，直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次项目进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目磋商。

1.17.2供应商参加磋商时所使用的资格、信誉、荣誉、磋商供应商业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商参加磋商时所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格性审查、商务或技术评审时，属于供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

1.17.3供应商在磋商过程中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交无效，并须依照相关规定双倍赔偿给采购人。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

1.17.4供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交《磋商响应文件》。《磋商响应文件》应对磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.17.5磋商文件中如有涉及产品品牌或型号为建议性要求或档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以自行选择其他品牌型号的产品参加响应，但所投产品应当具有相等或更优于磋商文件要求的指标、性能、档次，否则，评审小组将对其作出不利的评审。

- 二、落实的政府采购政策

2.1 是否专门面向中小企业采购：

2.1.1是否专门面向中小企业采购：见《投标须知前附表》。

2.1.2中小企业，系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.1.3在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物全部由中小企业制造，即货物全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程全部由中小企业承建，即工程施工单位为全部中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务全部由中小企业承接，即提供服务的人员全部为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【10%】的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额【30%】以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【4%】的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.1.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第七章附件4）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

2.1.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

2.1.7可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.1.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 2.2  政府采购节能产品、环境标志产品

2.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、 环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)。

2.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

2.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》(如涉及)。

2.2.5为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 2.3 进口产品采购管理

2.3.1是否允许采购进口产品：见《投标须知前附表》。

2.3.2《投标须知前附表》已明确说明允许采购进口产品的，允许进口产品参加投标（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）,没有明确说明允许采购进口产品的，一律拒绝进口产品参加投标。

### 2.4 支持创新发展

2.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起叁年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 三、采购文件

### 3.1 采购文件的组成

3.1.1第一章 竞争性磋商采购公告；

3.1.2第二章 供应商须知前附表；

3.1.3第三章 供应商须知；

3.1.4第四章 采购需求；

3.1.5第五章 合同；

3.1.6第六章 磋商响应文件的格式；

3.1.7第七章 评审办法；

3.1.8采购文件的澄清、修改文件。

### 3.2 采购文件的提疑

3.2.1采购文件提疑时间：见“第一章 竞争性磋商采购公告”；

3.2.2供应商应认真阅读领取的采购文件，如发现采购文件中有前后不一致或不清楚或有误的内容，应在“采购文件提疑截止时间”前以书面形式向采购组织机构提出，否则造成的一切后果由供应商自行承担，采购组织机构概不负责；

3.2.3采购组织机构将在收到供应商递交的《疑问函》后三个工作日内以书面形式答复供应商提出的问题，并将不包含问题来源的答复通知所有已获取采购文件的供应商。

### 3.3 采购文件的澄清、修改

3.3.1磋商响应文件递交截止时间前，采购组织机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清、修改内容均通过采购组织机构以法定形式发布；

3.3.2采购组织机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，将在采购文件要求提交磋商响应文件截止时间的三日前，在财政部门指定的原竞争性磋商采购公告媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取采购文件的供应商；

3.3.3采购文件的澄清、补充（更正）文件将作为采购文件的重要组成部分，对所有参加本次采购活动的供应商均有约束力；当采购文件与澄清、补充（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准；

3.3.4采购文件的澄清、修改内容影响到供应商磋商响应文件编制的，采购组织机构将按相关规定顺延磋商响应文件递交截止时间及开标时间，使之满足政府采购相关规定；

3.3.5供应商收到采购组织机构发出的澄清、补充（更正）文件后，应在24小时内向采购组织机构提交的书面回执；

3.3.6供应商对收到的澄清、补充（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与采购组织机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期；

3.3.7任何口头形式的答复、说明均不属于采购文件的组成部分。

### 3.4 采购文件的质疑

供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章节第1.13.2款规定，以书面形式向采购组织机构提出质疑（未按规定在“政府采购云平台”进行投标报名并获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 四、磋商响应文件

### 4.1 磋响应文件的形式

4.1.1磋商响应文件的形式：电子加密的响应文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件，文件格式“.jmbs”）。

### 4.2 磋商响应文件的组成

4.2.1完整的磋商响应文件由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成（以下统称“磋商响应文件”）。

4.2.2磋商响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

4.2.2.1《资格文件》

| 序号 | 第一部分《资格文件》组成内容及要求 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | ▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的证明文件：【承诺函（后附营业执照）】［格式见第六章］ | 提供 |
| 1-2 | - ▲符合“本项目的特定资格要求”的证明文件：［提供各证书复制件，加盖供应商电子签名或公章］。 - 依据《医疗器械经营监督管理办法》（2017年修正版），提供《医疗器械经营许可证》（三类医疗器械）或《医疗器械经营备案凭证》（二类医疗器械）。 | 提供 |
| 1-3 | ▲联合体投标证明材料： ☑ 联合协议［格式见第六章］ （提示：供应商以联合体形式参加投标的，应当提供联合协议，否则响应无效；供应商不以联合体形式参加投标的，则不需要提供，政采云平台材料上传时，上传全空白页面即可）。 | 提供 |
| 1-4 | 本项目专门面向中小企业采购：《中小企业声明函》［格式见第六章］ | 提供 |
| 备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |

### 4.2.2.2《商务技术文件》

| 序号 | 第二部分《商务技术文件》组成内容及要求【依序编制】 |  | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 《商务技术文件》封面［格式见第六章］ |  | 提供 |
| 2-2 | ▲磋商函［格式见第六章］ |  | 提供 |
| 2-3 | ▲授权委托书，或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明［格式见第六章］ |  | 提供 |
| 2-4 | ▲分包意向协议［格式见第七章］ （提示：供应商拟成交后以分包方式履行合同的，须提供分包意向协议，否则投标无效；采购人不同意分包或者成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。） |  | 提供 |
| 2-5 | ▲磋商产品详细配置清单［格式见第六章］ |  | 提供 |
| 2-6 | ▲磋商产品完整、有效的《医疗器械注册证》或《备案凭证》［提供复印件，加盖供应商电子签名或公章］ （提示：绑带式心肺复苏仪、可视喉镜归属医疗器械管理，须提供）。 |  | / |
| 2-7 | 国产产品：投标产品生产企业《医疗器械生产许可证》； 进口产品：制造商授权书或代理证明。（不适用） ［提供复印件，加盖供应商电子签名或公章］ |  | / |
| 2-8 | 评分标准相对应的商务、资信、技术资料［根据评分标准要求提供］ | （1）▲技术响应与偏离表［格式见第六章］ | 提供 |
|  |  | （2）▲商务响应与偏离表［格式见第六章］ | 提供 |
|  |  | （3）投标产品详细技术资料（例如：技术资料、制造商公开发布的官方技术资料、彩页、产品涉及的国家相关认证材料或许可材料或检验报告等）［格式自拟，加盖磋商供应商公章或电子签名］ | / |
|  |  | （4）技术服务、技术培训 | / |
|  |  | （5）医疗设备售后服务承诺［格式见第六章］ | 提供 |
|  |  | （6）核心产品（同产品）市场使用情况说明表［格式见第六章］ | 提供 |
| 、 |  | （7）核心产品ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证（外文证书应提供中文翻译件） | / |
|  |  | （8）供货安装调试、验收的方案和措施 | / |
|  |  | （9）磋商产品制造商的医疗设备安全使用及质量管理要求及实施计划 | / |
|  |  | （10）磋商产品符合政策要求的《节能产品认证证书》［如有，提供复印件，加盖供应商电子签名或公章］ （提示：本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件、加盖磋商供应商公章或电子签名），否则响应文件无效。政府采购节能产品强制采购目录见本章第2.2.1款）。 | / |
|  |  | （11）磋商产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》［如有，提供复印件，加盖供应商电子签名或公章］ | / |
|  |  | （12）其他与商务技术有关的资料或说明（如有） | / |
| 2-9 | 供应商基本情况［格式见第六章］ |  | 提供 |
| 2-10 | ▲信用承诺书［格式见第六章］ |  | 提供 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |

### 4.2.2.3 《报价文件》

| 序号 | 第三部分《报价文件》组成内容及要求【依序编制】 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 《报价文件》封面［格式见第六章］ | 提供 |
| 3-2 | ▲开标一览表（报价表）［格式见第六章］ | 提供 |
| 3-3 | ▲报价明细表［格式见第六章］ | 提供 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |

### 4.3 磋商响应文件的编制

4.3.1依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.3.2供应商应当按照本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则响应无效。

4.3.3本文件《第六章 磋商响应文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章 磋商响应文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

4.3.4本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”内容中约定可以提供复印件（或复制件）的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

4.3.5本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的响应无效。

4.3.6《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

4.3.7《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.3.8供应商没有按照本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

### 4.4 磋商响应文件的签章

4.4.1磋商响应文件的签章形式：见《供应商须知前附表》。

4.4.2《磋商响应文件》内容应按《第二章 供应商须知》规定和《第六章 磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署，应签章而未签章的材料视为未提供。请各供应商详细查阅本章第4.3款“磋商响应文件的编制”规定（供应商为自然人的，须由自然人本人签字（或盖章），同时提供自然人本人有效身份证明材料，否则视为未提供）。

### 4.5 磋商报价

4.5.1报价应按《第六章 磋商响应文件格式》中提供的相关报价格式填写。

4.5.2合同形式：见《供应商须知前附表》。

4.5.3报价涵盖的范围：见《供应商须知前附表》。

4.5.4价格评审以最后报价为准；

4.5.5每轮报价均只允许有一个报价，有选择的报价将作无效响应处理；

4.5.6最低报价不是成交的保证，采购人及采购代理机构不作任何落标解释。

### 4.6 磋商响应文件的有效期

4.6.1《磋商响应文件》有效期：见《供应商须知前附表》。《磋商响应文件》有效期短于这个规定期限的投标将作无效响应处理；

4.6.2在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长《磋商响应文件》的有效期，协商过程以书面形式进行；

4.6.3磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商供应商不能修改《磋商响应文件》；

4.6.4成交供应商的《磋商响应文件》作为合同组成部分，其有效期自动延长至合同履行完毕止；

4.6.5供应商在《磋商响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其磋商响应文件的，须按采购预算金额的5%向采购组织机构进行赔偿，以弥补因其撤销响应文件给采购人、采购代理机构造成的损失，同时采购组织机构将视情对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

### 4.7 备份响应文件

4.7.1备份响应文件的约定：见《供应商须知前附表》。

4.7.2备份响应文件的编制：见《供应商须知前附表》。

4.7.3备份响应文件的存储、份数、密封包装、标识、递交与接收

（1）存储：见《供应商须知前附表》。

（2）份数：见《供应商须知前附表》。

（3）密封包装、标识：见《供应商须知前附表》，备份响应文件没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。

（4）递交与接收：见《供应商须知前附表》，备份响应文件逾期送达的视为未递交。

4.7.4备份响应文件的使用与失效

合格的备份响应文件在电子加密“磋商响应文件”解密异常时拆封、使用，电子加密“磋商响应文件”正常解密的备份响应文件自动失效，不再拆封、使用。“磋商响应文件解密异常情况处理”办法见《供应商须知前附表》。

4.7.5“备份响应文件”与电子加密的“磋商响应文件”同时生成，不属于备选（替代）方案。

- 五、磋商响应

### 5.1 磋商响应文件提交截止时间

5.1.1磋商响应文件提交截止时间：见《供应商须知前附表》。

### 5.2 磋商响应文件提交地点

5.2.1磋商响应文件提交地点：见《供应商须知前附表》。

### 5.3 磋商响应文件的传输递交

5.3.1电子加密“磋商响应文件”的传输递交：见《供应商须知前附表》。

### 5.4 磋商响应文件的补充、修改或撤回

5.4.1供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回。供应商补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回已传输递交的原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应文件提交截止时间前未重新完成传输的，视为撤回响应文件。磋商响应文件提交截止时间后传输递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

5.4.2供应商对磋商响应文件进行补充、修改的，补充、修改文件应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.3磋商响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回（撤销）磋商响应文件。

### 5.5 磋商响应文件的备选方案

5.5.1供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则作无效响应处理。

5.5.2与“电子加密磋商响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是备选（替代）方案。

### 5.6 供应商不足法定数量的处理

5.6.1到磋商响应截止时间止，若某个标项成功解密（备份磋商响应文件成功上传的视为成功解密）《磋商响应文件》的供应商少于三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）不再进行磋商，将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

- 六、开标

### 6.1 磋商响应文件开启时间、地点

6.1.1磋商文件开启时间：见《供应商须知前附表》。

6.1.2磋商文件开启地点：见《供应商须知前附表》。

### 6.2 开标组织与邀请

6.2.1开标组织：本项目开标现场活动由采购人或采购代理机构（以下简称“采购组织机构”）组织实施，准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录，开标现场由采购组织机构人员主持。

6.2.2开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照磋商文件规定的磋商响应文件开启时间在“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启磋商响应文件，所有磋商供应商均应当准时在线参加。

6.2.3磋商响应文件开启顺序：见《供应商须知前附表》。

6.2.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果。

### 6.3 开标流程

本项目通过政府采购云平台按以下步骤组织实施开标：

6.3.1开标现场组织人员宣布开标，介绍开标现场组织人员情况，宣读开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

6.3.2磋商响应文件在线解密：开标现场组织人员在“政府采购云平台”在线发出“磋商响应文件解密”通知，启动磋商响应文件的解密程序；“磋商响应文件解密”通知发出后，磋商供应商应当登录“政府采购云平台”并在规定的“在线解密时间期限”内完成磋商响应文件的解密（在线解密时间期限：30分钟）；

6.3.3磋商响应文件在线解密异常情况处理（如需）：如有供应商在线解密失败时，开标现场组织人员按规定启动“磋商响应文件在线解密异常情况处理”（磋商响应文件在线解密异常情况处理办法见《供应商须知前附表》）。

6.3.4开启供应商的磋商响应文件（开启顺序见《供应商须知前附表》），并由评审小组对各磋商供应商的资格符合性以及磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

6.3.5公布资格符合性以及磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查结果。

6.3.6公布提交最后报价的供应商名单和最后报价提交的时间。

6.3.7开启各供应商的最后报价信息，同时当场制作开标记录表，由供应商代表及相关人员确认（电子交易项目供应商可通过“政府采购云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议。

6.3.8公布最终评审结果以及成交候选供应商名单。

6.3.9特殊情况说明

（1）如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式组织确认。

- 七、磋商

### 7.1 磋商地点及邀请

7.1.1磋商地点：见《供应商须知前附表》

7.1.2磋商邀请：邀请所有磋商供应商派法定代表或授权代表在线上参加。

### 7.2 磋商步骤

供应商资格以及磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查结束后，评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（先统一完成商务技术磋商、后统一进行报价磋商），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会（磋商顺序按磋商响应文件递交顺序进行）。

### 7.3 磋商过程中采购需求的实质性变动

7.3.1磋商过程中可能实质性变动的内容：见《供应商须知前附表》。

7.3.2在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后生效，评审小组将及时通过政府采购云平台（或现场）通知所有参加磋商的供应商（如因技术问题无法通过“政府采购云平台”通知的，采购组织机构将通过邮件或传真等形式向所有磋商供应商发出书面通知）。

### 7.4 磋商响应文件的重新提交

7.4.1供应商按照磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件（供应商重新提交的响应文件应当由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明）。

7.4.2磋商结束后，评审小组确定提交最后报价的供应商名单，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

7.4.3供应商最后报价提交完毕后，评审小组按磋商文件约定的评分办法对所有提交最后报价的供应商的响应文件（商务技术部分）和最后报价进行综合评分。

### 7.5 供应商退出机制

7.5.1已递交磋商响应文件的供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 八、最后报价

### 8.1 最后报价涵盖范围

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，是供应商承诺履行合同的最终价格，应涵盖完成经磋商的最终采购需求所涉及的全部内容。

### 8.2 提交最后报价的供应商的确定原则

8.2.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，评审小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

8.2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，评审小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

8.2.3符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三款条第四款规定的情形或符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）》规定的，提交最后报价的供应商可以为2家。

### 8.3 最后报价的提交

8.3.1最后报价的提交：经签署的最后报价应在评审小组规定的时间内提交。

- 九、评审

### 9.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

### 9.2 评审小组的组建

9.2.1评审小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于评审小组成员总数的2/3。

9.2.2评审专家从省级或以上财政部门设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取产生。评审小组成员名单在采购结果公告前保密。

### 9.3 评审小组的职责

9.3.1评审小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，负责下列职责：

（1）对各供应商磋商响应文件中的资格证明进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

（2）对各磋商供应商的磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。视情要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

（3）集中与单一供应商分别进行磋商。

（4）根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，并书面告知所有参加磋商的供应商。

（5）根据磋商结果确定最终采购需求、确定提交最后报价的供应商名单，要求供应商在规定时间内提交最后报价。

（6）按磋商文件约定的评分办法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（7）根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

（8）签署评审报告。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（9）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### 9.4 评审原则

9.4.1评审原则：评审小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

9.4.2评审工作将依据磋商文件、磋商响应文件及磋商文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

### 9.5 评审意见的争议处理

评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，评审小组按照少数服从多数的原则处理，采购程序继续进行。有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审小组中的多数意见。

### 9.6 评审纪律

评审小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行，评审小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### 9.7 评审方法和标准

9.7.1评审方法和标准：见《第七章 评审办法》

9.7.2评审程序：见《第七章 评审办法》

9.7.3供应商信用信息查询、存档与使用：见《第七章 评审办法》

### 9.8 成交候选供应商推荐

9.8.1评审小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 十、成交结果确认与公告

### 10.1 成交结果确认（确定成交供应商）

10.1.1成交结果确认（确定成交供应商）：本项目由采购人根据评审小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认成交结果、确定成交供应商，具体流程如下：

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认；

（2）采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

10.1.2未经授权，采购代理机构不对评审结果做任何解释（法律法规有规定的从其规定）。

### 10.2 成交结果公告和成交通知书签发

10.2.1成交结果公告及《成交通知书》签发：见《供应商须知前附表》。

10.2.2成交结果公告期限为1个工作日。

10.2.3成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃成交、成交资格。

### 10.3 采购过程、成交结果的质疑

磋商供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章节第1.16.2款规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 十一、采购代理服务费

11.1.1采购代理服务费的支付方：成交供应商；

11.1.2收取标准或金额：见《供应商须知前附表》；

11.1.3缴纳时间：成交供应商确定后7日内，一次性缴纳；

11.1.4缴纳形式：电汇、转账、支票、汇票；

11.1.5特别说明：

（1）采购代理服务费由成交供应商承担的，供应商在最后报价时应予以考虑；

（2）采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，成交供应商未按上述规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过；

11.1.6成交供应商确定后，成交供应商拒绝签订合同的，或因自身原因被取消成交资格或放弃成交的，已收取的采购代理服务费不予退还，未支付的采购代理服务费从成交供应商的赔偿款中扣缴。

- 十二、合同签订和履约担保

### 12.1 签订合同

12.1.1合同签订时间期限：见《供应商须知前附表》；

12.1.2成交供应商应当在《供应商须知前附表》中规定的时间内，通过“政府采购云平台”与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和响应承诺内容不一致的，将予以纠正。

12.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，由高到低原则确定下一候选人为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

12.1.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用以及由此给采购人损失），同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

12.1.5原成交供应商拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评标报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 12.2 履约担保（履约保证金）

12.2.1履约担保提交要求：见《供应商须知前附表》；成交供应商应提交而未提交履约担保的，合同款不予支付、合同验收不予通过。

12.2.2采购合同签订后，成交供应商不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对成交供应商已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理；此外，成交供应商还须按以下约定向采购人支付违约金、承担违约责任：

（1）采购人已向成交供应商支付了合同款的，成交供应商须一次性退还采购人已支付的合同款，并向采购人支付等额的违约金；

（2）采购人还未向成交供应商支付合同款的，成交供应商须一次性向采购人支付合同总额30%的违约金。

12.2.3成交供应商的违约金用于弥补采购人、采购代理机构的损失，以及支付采购代理服务费、专家评审费等采购组织费用。

12.2.4履约保证金在成交供应商按约定履约完毕后退还（具体退还方式以合同签订时约定为准）。

12.2.5成交供应商不按合同履约的，采购人将对其行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

### 12.3 合同款支付方式等

合同款支付方式：见《供应商须知前附表》。

- 十三、其他事项说明

### 13.1 中小企业信用融资

13.1.1中小企业融资相关规定：见《供应商须知前附表》。

### 13.2 重要提醒

13.2.1磋商重要提醒：见《供应商须知前附表》。

### 13.3 采购文件解释权

13.3.1采购文件解释权：见《供应商须知前附表》。

# 第四章  采购需求

一、总体要求

（一）技术标准、规范（不限于以下）

1. 国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2. 行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3. 产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4. 其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

（二）基本要求

1. 供应商应提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。供应商应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时供应商应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用设备，供应商也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2.如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3.成交人须对成交产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4.供应商应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证。本项目投标的产品如有属于最新节能产品政府采购清单、最新环境标志产品政府采购清单内产品（相关信息查看中国政府采购网 http：//www.ccgp.gov.cn），供应商应在投标文件中提供相关证明材料。

5.供应商的投标产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6.供应商应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

7. 工作条件：供应商提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，供应商可以通过现场踏勘进行了解。

8. 环境要求：投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，供应商须在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由供应商承担。供应商可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9. 产品本体：产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

（三）工作范围

各供应商须按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容：

1. 完成所有产品供货；

2. 履行所有规定服务；

3. 产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

二、项目采购概述

本项目合同内容包含但不仅限于所需产品的设计、制造、运输（至采购人指定地点）、临时仓储、安装（含辅材辅料）、调试、验收配合、第三方检测（若需要）、技术培训、售后服务以及伴随的其他一切内容。

供应商应根据《竞争性磋商采购文件》所提出的采购要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。

产品清单及说明：

| - 序号 | - 清单内容物/设备名称 | - 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级成人气管插管及CPR模型（全身） | 1 | 97.4万元 |
| 2 | 高级成人CPR模型（半身） | 5 |  |
| 3 | 婴儿心肺复苏模型 | 6 |  |
| 4 | AED训练器 | 2 |  |
| 5 | 气胸处理模型 | 2 |  |
| 6 | 气管插管模型 | 2 |  |
| ☆7 | 绑带式心肺复苏仪 | 5 |  |
| 8 | 可视喉镜 | 1 |  |

1、本次项目所采购的货物在使用过程中如涉及到试剂、耗材等易耗品的，在投标文件的“备品、备件及专用耗材价格表”中列出价格；

2、供应商应是所投产品的合法经销商，能够提供优质的原厂售后服务；

3、供应商必须对所有内容发起投标响应，如果出现缺漏项，视为“已包含在投标总价内”。采购人不接受任何形式的“赠送”、“0元报价”等不正当竞争行为。

4、供应商所提供的产品应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯第三方合法权益。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

三、技术及商务要求

（一）技术要求：

设备1：高级成人气管插管及CPR模型:

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 | 高级成人气管插管及CPR模型 |
| 1.1 | 数量 | 1套 |
| 1.2 | 品牌、型号 | 供应商注明品牌、型号 |
| 1.3 | 设备用途 |  |
| 二 | 技术参数（功能）要求： |  |
| 2.1 | 解剖结构 | 模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，全身模型。 |
| 2.2 | 打开/关闭气道方式 | 可以跟据国际复苏联盟（ILCOR）指南使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道:正确的头后仰/压额抬下颌动作才可以打开气道 |
| 2.3 | 可通气模式 | 可通气：1.口对口2.口对鼻3.面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM）4.联合导管、喉罩通气、喉管通气 |
| 2.4 | 通气时模型胸部功能 | 在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 |
| 2.5 | 气道头 | 配有气道头，可进行插管 |
| 2.6 | 瞳孔 | 瞳孔可正常、收缩及扩张，且可替换 |
| 2.7 | 环状软骨 | 逼真的环状软骨，可实现操作环状软骨加压术（Sellick手法） |
| 2.8 | 肺部及面皮更换 | 可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 |
| 2.9 | 指南要求 | 模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2015指南 |
| 2.10 | 动脉搏动 | 模型可通过手动达到感知双侧颈动脉搏动 |
| 2.11 | 胸部硬度： | 有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，可以方便地进行胸部硬度的更换，以模拟不同强壮程度的病人 |
| ★2.12 | 传感器测量 | 模型有传感器可测量：1按压深度，2按压间隙，3按压频率，4回弹是否充足，5可反馈通气量及通气频率，6可反馈手放置位置的正误，7可以测量并给与0~100分的评分 |
| 2.13 | 数据传输： | 可使用手机免费APP连接模型，精准反馈心肺复苏的按压深度、回弹、速率及通气数据 |
| 2.14 | 锂电池： | 模型的充电和供电通过新USB－C接口，2.电池充满电后运行时间不低于34小时 |
| 2.15 | 充电时间： | 充电时间：0%~90% 3小时，90%~100%<1小时 |
| 2.16 | 电池寿命： | 电池寿命大于700次充电 |
| ★2.17 | 临床指南支持 | 该模型是由美国心脏协会心血管急救委员会成员及“2013年AHA关于CPR质量共识声明”的合著者共同开发的，该评分标准基于临床证据，或复苏和教育专家的共识。需要提供美国心脏协会开具的证明文件。 |

设备2：高级成人CPR模型

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 | 高级成人CPR模型 |
| 1.1 | 数量 | 5套 |
| 1.2 | 品牌、型号 | 供应商注明品牌、型号 |
| 1.3 | 设备用途 |  |
| 二 | 技术参数（功能）要求： |  |
| 2.1 | 解剖结构 | 模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，半身模型。 |
| 2.2 | 打开/关闭气道方式 | 可以跟据国际复苏联盟（ILCOR）指南使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 压额提颌、推下颚； |
| 2.3 | 可通气模式 | 可进行通气：包括：口对口、口对鼻、面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM） |
| 2.4 | 通气时模型胸部功能 | 模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况，在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 |
| 2.5 | 肺部及面皮更换 | 可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 |
| 2.6 | 指南要求 | 模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2020指南 |
| 2.7 | 动脉搏动 | 模型可通过手动达到感知双侧颈动脉搏动 |
| 2.8 | 按压弹簧 | 模型胸部配备了三种可更换的按压弹簧用以模拟三种不同体重的病人，让操作者感受施加30kg、50kg、和60kg的不同按压力度在瘦小、标准、和肥胖病人身上达到胸廓下沉5厘米的要求。 |
| 2.9 | 模型有传感器可测量 | 模型有传感器可测量：按压深度、按压间隙、按压频率、回弹是否充足、可反馈通气量及通气频率、可反馈手放置位置的正误、可以测量并给与0~100分的评分。 |
| ★2.10 | 数据连接 | 可使用手机或iPad免费下载APP连接模型，精准反馈心肺复苏的按压深度、回弹、速率及通气数据。 |
| 2.11 | 锂电池 | 模型配备可充电式锂电池，模型的充电和供电通过新USB－C接口，电池充满电后运行时间不低于34小时，充电时间：0%~90% 3小时，90%~100%<1小时，电池寿命大于 700次充电。 |

设备3：婴儿心肺复苏模型

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 | 婴儿心肺复苏模型 |
| 1.1 | 数量 | 6套 |
| 1.2 | 品牌、型号 | 供应商注明品牌、型号 |
| 1.3 | 设备用途 | 有基本和仿真的生理结构，是训练基本生命支持，心肺复苏和窒息训练 |
| 二 | 技术参数（功能）要求： |  |
| 2.1 | 身长体重 | 小婴儿QCPR身长65cm，体重1.8kg |
| 2.2 | 解剖结构 | 准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确使用一次性气道可快速和容易替换 |
| 2.3 | 窒息训练 | 可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声； |
| 2.4 | 打开/关闭气道方式 | 正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道 |
| 2.5 | 快速替换气道功能 | 使用一次性气道可快速和容易替换 |
| 2.6 | 按压深度 | 具有传感器可评估按压深度0-60 mm |
| 2.7 | 模式选择 | 具有传感器可选择训练模式，考核模式，比赛模式 |
| 2.8 | 按压速率 | 具有传感器可评估按压速率 100-120 comps/min |
| 2.9 | 胸部回弹 | 具有传感器可评估胸部是否完全回弹 |
| 2.10 | 中断时间 | 具有传感器可评估按压中断时间 |
| 2.11 | 数据连接 | 可与手机app连接，评估心肺复苏质量，可通过手机app同时连接6个模型 |
| 2.12 | 临床指南支持 | 该模型是由美国心脏协会心血管急救委员会成员及“2013年AHA关于CPR质量共识声明”的合著者共同开发的，该评分标准基于临床证据，或复苏和教育专家的共识。需要提供美国心脏协会开具的证明文件。 |

设备4：AED训练器

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 | AED训练器 |
| 1.1 | 数量 | 2台 |
| 1.2 | 品牌、型号 | 供应商注明品牌、型号 |
| 1.3 | 设备用途 | 为急救人员在使用真实AED之前的培训 |
| 二 | 技术参数（功能）要求： |  |
| 2.1 | 基本功能 | 本产品是专门为急救人员在使用真实AED之前的培训而设计的。模型为高仿真的AED，具有与真实AED无差别的外形，操作流程与真实AED操作无异，便于培训急救人员进行AED训练。 |
| ★2.2 | 指南要求 | 完全参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的１０种情景模式供训练使用。 |
| 2.3 | 智能检测 | 可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。 |
| 2.4 | 模拟情景 | 模拟情景演示过程中，可由遥控器控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。 |
| 2.5 | 教学功能 | 可满足教学需要播放功能，音量可调节，有中、英两种语言，可中、英文切换。 |
| 2.6 | 除颤模式 | 可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。 |
| ★2.7 | 模拟ＡＥＤ屏幕 | 模拟ＡＥＤ正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。 |

设备5：气胸处理模型

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 | 气胸处理模型 |
| 1.1 | 数量 | 2台 |
| 1.2 | 品牌、型号 | 供应商注明品牌、型号 |
| 1.3 | 设备用途 | 气胸穿刺训练 |
| 二 | 技术参数（功能）要求： |  |
| 2.1 | 解剖结构 | 模型为男性半身结构，具有解剖学特征，锁骨、肋骨、胸骨、乳头等体表标志明显，结构真实。 |
| 2.2 | 解剖标记 | 正确的解剖标记，用来帮助定位训练，叩诊呈鼓音。 |
| 2.3 | 肋骨间隙 | 提供双侧骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋间隙，可进行胸穿减压训练，以排出气体。 |
| 2.4 | 充气方式 | 脚踏式充气方式改进为手捏球囊，形成气胸，非常方便。 |
| 2.5 | 穿刺模式 | 穿刺针进入胸膜腔时有明显的突破感。 |

设备6：气管插管模型

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 | 气管插管模型 |
| 1.1 | 数量 | 2套 |
| 1.2 | 品牌、型号 | 供应商注明品牌、型号 |
| 1.3 | 设备用途 |  |
| 二 | 技术参数（功能）要求： |  |
| 2.1 | 解剖结构 | 真实的气道解剖结构和特征 |
| 2.2 | 插管练习 | 可经口、鼻气管插管练习吗，可以进行光导气管插管的使用练习，可使用支气管镜练习插管，可以插入喉罩(LMA)和复合插管 |
| 2.3 | 通气练习 | 可进行复苏球囊通气练习 |
| 2.4 | 气管痉挛的练习 | 可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习 |
| 2.5 | 呼吸道异物操作练习 | 可以进行清除呼吸道异物和分泌物阻塞的练习，液体异物吸引的操作练习 |
| 2.6 | 呼吸音听诊 | 人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊 |
| 2.7 | 模拟胃胀气和呕吐 | 可以模拟胃胀气和呕吐情况，插管过深可引起右侧肺扩展。 |
| 2.8 | 插管错误会报警声 | 插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂）； |
| ★2.9 | 模拟喉痉挛， | 可模拟喉痉挛，模拟各种插管的并发症，增加插管难度； |
| 2.10 | 气道位置改变功能 | 通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道； |
| ★2.11 | 单独的气道解剖模型 | 配有单独的气道解剖模型，可示教讲解气道解剖结构 |
| 2.12 | 复合材料 | 复合材料，超长的使用寿命和真实的手感 |
| 2.13 | 模型固定功能 | 模型可固定在训练板上,容易使用，同时配有高级手提箱並有清洁用具及润滑剂。 |

☆设备7：绑带式心肺复苏仪

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 | 绑带式心肺复苏机 |
| 1.1 | 数量 | 5套 |
| 1.2 | 品牌、型号 | 供应商注明品牌、型号 |
| 1.3 | 设备用途 | 针对院外或院内的成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压抢救。 |
| 二 | 技术参数（功能）要求： |  |
| ▲2.7.1 | 驱动方式 | 电动电控方式；控制更精确；不需要氧气源支持；设备集按压与通气于一体 |
| ★2.7.2 | 工作模式 | 具有全自动按压、通气功能（正压通气，潮气量：200～1100ml，范围内可调）通气同步；30:2 、15:2、CCV（即十次不间断按压通气一次）、连续不间断按压四种模式可选； |
| 2.7.3 | 按压频率 | 100bpm-120bpm，三挡可调，实际按压频率误差≤±1 次/分钟 |
| 2.7.4 | 按压深度 | 按压深度 3~6cm 内连续精确可调，实际按压深度误差≤±0.2 厘米 |
| 2.7.5 | 按压/释放比率 | 1:1（50%：50%） |
| 2.7.6 | 电源 | 可充电电池，整机一次充电可供电≥100分钟；也可外接电源适配器供电及充电。 |
| 2.7.7 | 启动心肺复苏系统时间 | 小于 8 秒 |
| 2.7.8 | 按压器、固定带定位 | 按压器可快速前、后、上、下移动，在不移动病人的前提下，可快速、精确定位按压部位，固定带可以调节以适应不同伤病员胸径 |
| 2.7.9 | 便携性 | 整机重量≤3.7Kg |
| 2.7.10 | 倾斜角度 | 45° |
| 2.7.11 | 工作环境 | -41℃-+46℃，相对湿度 95%的环境下正常工作。 |
| 2.7.12 | 防尘防水等级 | IP42 |
| 2.7.13 | 按压技术 | 心泵机制，模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术 |
| 2.7.14 | 存储温度 | 最高存储温度 70℃，以满足极端天气救护车内存放需求 |
| 2.7.15 | 除颤保护类型 | BF型 |
| 2.7.16 | 不具有对除颤放电效应防护的应用部分除颤时需移开设备 | 具备 |
| ★2.8 | 配备指夹式无创多参数检测仪 | 2台，供应商注明品牌、型号 |
| ★2.8.1 | 可监测并储存导出参数 | 可测量并记录5-12项体征数据，测量时间≤1分种，包含但不限于心电波形、血氧饱和度(SpO₂)、血压(BP)、外周脉搏(PPR)、平均动脉压(MAP)等。 |

设备8：可视喉镜：

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 | 可视喉镜 |
| 1.1 | 数量 | 1套 |
| 1.2 | 品牌、型号 | 供应商注明品牌、型号 |
| 1.3 | 设备用途 |  |
| 二 | 技术参数（功能）要求： |  |
| 2.1 | 整机组成 | 整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能 |
| 2.2 | 显示器 | 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动 |
| 2.3 | 喉镜片距离 | 一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm |
| 2.4 | 喉镜片插入长度 | 一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm |
| 2.5 | 镜片前端厚度 | 渐缩型镜片前端厚度：12.5mm |
| 2.6 | 镜片角度 | 镜片角度：42度 |
| 2.7 | 视场角 | 视场角60º±15% |
| 2.8 | LED光源 | 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度150Lux |
| ★2.9 | 拓展功能 | 显示器一机多用，可匹配重复使用可视喉镜镜体、一次性使用可视喉镜镜体、可视硬性喉镜镜体，统一组成困难气道工具系统 |
| 2.10 | 分辨率 | 分辨率≥3.72 LP/mm |
| 2.11 | 组件连接方式 | 镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接 |
| 2.12 | 手柄设计 | 纺锤型短手柄设计，握持舒适 |
| 2.13 | 防雾功能 | 具有特殊防雾功能 |
| 2.14 | 景深 | 景深:5-100mm |
| 2.15 | 数据存储 | 具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞12万张，可存储录像时长4小时 |
| 2.16 | 充电器输入： | 充电器输入：100-240VAC,50-60HZ |
| 2.17 | 充电器输出 | 充电器输出：5V，1000mA |
| 2.18 | 充电时间 | 充电时间：＜3小时 |
| 2.19 | 持续放电时间 | 持续放电时间：＞3小时 |
| 2.20 | 充电次数 | 充电次数：＞300次 |
| 2.21 | 锂电子 | 内置可充电式锂电子聚合物电池 |

（二）商务要求：

- 1.供货期限：合同签订后15天内。无故延期交货，成交人赔偿由此引起的损失。

- 2.质保期:≥3年；保修期内年开机时间不低于350天，未达到以上承诺，超过天数以1延5补偿；单次停机不超过5天，否则，即提供备用机或1延5补偿维修时间。

- 3.设备生产日期：投标产品的生产日期在到货时要求：进口产品不超过12个月，国产产品不超过6个月。

- 4.售后服务要求:

- 详见《医疗设备售后服务承诺》，并提供盖章的文件。

- 5.技术服务、技术培训

- 1）操作应用培训：成交人负责对采购人技术人员、操作人员免费进行设备的基本操作培训，培训内容包含且不限于系统详细介绍、软件功能介绍、设备质控介绍、设备参数介绍、高级临床应用介绍等。提供厂方书面培训计划及要求，并由使用科室对培训结果进行确认。

- 供应商根据上述要求提供培训方案，承担所有培训费用，并同意作为付款条件之一。

- 2）维修保养培训：成交人负责对采购人技术员、操作人员免费进行设备的日常维护培训，培训内容包含且不限于培训人员介绍、设备机房工作环境培训、设备部件电气项目和机械项目培训等。提供厂方书面培训计划（同厂方工程师内容），在厂方维修中心实施培训，并由医学工程科对培训结果签（字）章确认。

- 供应商根据上述要求提供培训方案，承担所有培训费用，并同意作为付款条件之一。

- 质量控制:提供厂方的医疗设备安全使用及质量管理要求及实施计划（保修期内由厂方实施）。

- 设备供货、安装、调试：

- 1）设备到达采购人现场，成交人在采购人技术人员在场情况下共同进行现场验货。提供厂方书面设备安装要求并符合条件的说明，经医学工程部签章后进行设备安装。

- 2）设备交付时提供配套材料。如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。

- 3）安装要求：提供厂方书面设备安装要求并符合条件的说明，经医学工程部签章后进行设备安装。

- 供应商根据上述要求提供设备供货、安装、调试方案。

- 8.验收方式:设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。

- 验收的依据：

- 制造商提供的技术规格；

- 合同和标书（及评标时的相关承诺）；

- 国家强制标准如属于商检目录则必须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录则必须提供CCC论证；

- 验收合格后，共同签署报告；

- 成交人承担所有国家要求的检测项目费用。

## 6）当双方就技术问题出现争议且成交人无法提供充足的证明材料时，采购人有权委托第三方权威检测机构进行检测，检测费用由成交人承担（计入风险费含在投标报价内）。

- 供应商根据上述要求提供验收方案。

- 9.付款方式:

- 1）根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所投产品均为中小企业生产并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。

- ①自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%；

- ②合同设备安装验收合格，经院方书面确认，且在合同发票开具后，采购人支付合同金额剩余款项60%。

- 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

- 2）适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的大型企业合同

- 设备安装验收合格，经院方书面确认（财政资金到位），且在合同发票开具后支付全款。

- 10.产品样品

- 1）样品内容为产品清单中“序号2：高级成人CPR模型（半身）”1套；

- 2）样品递交时间：

- ①供应商需在2024年 月 日下午14:00时前将样品送至指定地点（浙江省湖州市长兴县锦绣路8号 长兴县公共资源交易中心5楼评标区）。样品在2024年 月 日下午14:00时后送达的按未提供处理。

- ②前三名成交候选人的样品由采购人封存，封存成交的样品作为以后验收的依据。未成交的供应商的样品在开标结束后返还（其中排名第二、第三供应商的样品在成交公示结束无异议后返还），供应商应及时将未成交的样品收回。成交人样品于设备验收后返还，相关样品费用考虑在报价中。

- ③供应商对样品有异议的应于开标现场当场提出，评标结束后，不再接受任何对投标样品的异议，以磋商小组的评审结果为准。

- ④样品仅作为评分项，磋商小组按照采购文件规定的评分办法和评分标准对样品进行评价，样品不符合要求的，按评标办法酌情扣分，样品不影响其响应文件的有效性。

- 四、特别说明与规定（适用于所有标项）

4.1本项目共计1个标项，标项是最小投标单位，供应商必须对标项内的所有内容发起投标响应。供应商提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、第三方检测报告、产品彩页（彩页上需加盖供应商公章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。供应商应当完整、明确的逐条对照采购要求作出磋商响应，磋商响应缺项或因复制粘贴采购要求导致磋商响应不明确的，均按负偏离认定；磋商响应前后矛盾导致磋商小组有疑问的，磋商小组认为必要时可以要求供应商在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

4.2采购文件中加注“▲”号的条款为实质性要求条款，可提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便磋商小组核实，否则有可能作负偏离处理，其磋商响应文件将被视为无效；技术要求中标注“★”号的条款为“重要指标或功能要求”，不满足的按评分办法规定进行评分（详见商务技术评分办法），标注“☆”号的条款为“核心产品”。

4.3磋商产品归属医疗器械管理的，须提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明（复印件、加盖供应商电子签名或公章），否则磋商无效。

4.4供应商所提供的产品国家有强制标准的，均应当符合强制标准要求，否则磋商无效；没有强制标准的应当符合国家、行业相关技术标准要求，上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.5设备的各项要求（品牌、型号、配置）应与成交供应商磋商承诺为准，不得擅自更改。供应商须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

4.6供应商应具有承接本项目的履约能力。

# 第五章  合同主要条款

医疗设备采购合同

合同编号：

甲方（需方）：长兴县人民医院

乙方（供方）：

按《中华人民共和国民法典》要求及浙江省成套招标代理有限公司关于长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目(项目编号：CTZB-2024100316)竞争性磋商的结果，经双方确认，订立本合同，乙方的投标文件与承诺书（澄清函）作为合同的组成部分。

一、设备名称、数量、货款

| 序号 | 设备名称 | 型号/品牌 | 注册证号 | 数量 （单位） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |

医疗设备配置清单（见附件1）

上述价款包括运费、装卸费、包装费、保险费、保管费、税款以及报关费等在内的所有价款，除此之外甲方不再对乙方承担任何支付义务。该价款不因原料、材料、劳务、能源等市场价格的变动而变动，但本合同另有约定的除外。

二、交货时间、地点及运输费用

1、交货时间：         。除甲方提出延期交货要求外，由于乙方原因导致延期交货的按逾期交货处理。

2、交货地点：长兴县人民医院。

3、运输费用：乙方负责。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证其所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的设备全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

七、设备的安装、培训及验收

1、安装：安装前，乙方将相关资料递交甲方，经双方确认后，乙方派员免费安装和调试，正常运行后签署乙方提供的安装报告。

2、培训（使用、维修）：培训前，乙方将相关培训资料（方案、PPT等）递交甲方，经双方确认后，乙方派专业人员对甲方进行设备使用与维修的现场培训，并提供软件、维修密码和使用及维修手册等技术资料（见配置清单）。异地培训按方案后续执行。

3、验收：乙方设备安装、现场培训完毕提供完整资料后，一月内由甲乙双方共同对设备进行验收。验收合格后，签署甲方提供的验收报告并确定设备质保日期，填写《医疗设备质保登记表》（模板由甲方提供）。

验收依据：1）制造商的技术参数（说明书等）

2）合同和标书文件

3）国家相关技术标准

以上所有费用（包括邀请第三方参与验收），以及进口法检设备的商检费用，均由乙方承担。

八、售后服务

1、设备保修期及开机率：

合同设备（若无申明，保修范围视为所提供的所有货物和耗品）的保修期为     年；保修期内年开机时间不低于350天，未达到以上承诺，超过天数以1延5补偿；单次停机不超过5天，否则，即提供备用机或1延5补偿维修时间。

2、维修条款：

（1）接到甲方报修后，乙方在     小时内到达医院，否则提供备用机或补偿损失；

（2）制造商在设备停产后八年内，保证维修零配件供应，价格见《医疗设备质保登记表》或不高于同类设备；

（3）提供所有维护耗品清单及供应价（见附件2，若乙方永久免费提供，则无需提供）；

（4）保修期结束后，乙方或厂方接到报修后5天未能修复设备的，乙方提供备用机或赔偿损失；

（5）保修期结束后，乙方（含厂方）提供维修服务，单次维修人工费不超过      元，年全保费不超过        元。

3、安全质控：

（1）乙方提供一年不少于        次的设备预防性维护，并提供相关报告；

（2）设备每次维修后，乙方提供相关维修记录（含双方签字的工单）；

（3）设备验收前，乙方提供双方确认的质量控制方案，设备出保前一个月内，乙方须提供设备质控检测移交报告（高风险、计量或单价三十万元及以上设备）。

九、付款方式：                     。

十、违约责任：

1. 乙方逾期交付设备的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。如因地震、洪水、台风等不可抗力因素造成的逾期交货，由甲乙双方协商解决。

2. 乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该设备，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换设备的，甲方可单方面解除合同。

十一、本合同不尽事宜双方协商解决，如不能协商解决的，应在甲方所在地的法院诉讼解决。

十二、非乙方履行的服务，乙方须告知服务单位信息。

十三、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签定之日起生效。

十四、其他约定事项：    。

| 甲方（签章）：长兴县人民医院 单位地址： 法定代表人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 税 号： | 乙方（签章）： 单位地址： 法定代表人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 税 号： |
| --- | --- |
| 法人或授权代表签字： 签订日期： 年 月 日 | 法人或授权代表签字： 签订日期： 年 月 日 |

附件1

医 疗 设 备 配 置 清 单

合同编号：

| 设备 |  | 型号 |  | 注册证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机及主要部件（附件）名称 | 型号 |  | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | 资料（包括软件）名称 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 中文操作手册（进口设备含英文） |  |  |  |  |
| 2 | 维修手册 |  |  |  |  |
| 3 | 合格证、装箱单、报关单（进口设备） |  |  |  |  |
| 4 | 商检报告（进口法检设备） |  |  |  |  |
| 5 | 维修用软硬件密钥（若不提供，则承担永久免费人工服务） |  |  |  |  |

注：电脑等配件无需填写注册证号，设备到货安装时，工作站因停产等原因无法提供投标型号的，可提供同品牌且配置和价格不低于投标型号的工作站

甲方（盖章）：                                         乙方（盖章）：

附件2

维护耗品一览表

合同编号：

| 序号 | 耗品名称 | 适用机型 | 供应单价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

备注：若无维护耗品，无需填写。

乙方（盖章）：

# 第六章　磋商响应文件格式及组成

（未提供格式的由供应商自拟）

一、本章中有提供格式范例的，供应商在编制磋商响应文件时应当按照提供的格式范例进行编制（格式范例中要求提供相关证明材料的还需后附相关有效证明材料），并按格式范例中的要求进行盖章或签署，否则视为未提供。

二、本章未提供格式范例的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位电子签名或公章，否则视为未提供。

三、可以提供复印件（复制件）的相关证明材料必须加盖供应商电子签名或公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

四、《第三章 供应商须知》中“4.2磋商响应文件的组成”内容清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的响应无效。

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 ▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的证明文件

▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的

承诺函

长兴县人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参与长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目(项目编号：CTZB-2024100316)的政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

供应商名称（电子签名或公章）：__________________________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：1.供应商须按本格式和要求提供本函，否则响应无效。2.供应商为联合体的，联合体各方均须签署并提供本承诺函，否则响应无效。

##### 供应商（联合体各方）营业执照（或其他同类证明文件）

提供复制件，加盖供应商（联合体各方）电子签名或公章

『编制说明』：

（1）营业执照（或同类证明文件）不强制提供。

（2）供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

（3）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商电子签名或公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

### 1-2 ▲符合“本项目的特定资格要求”的证明文件

☑▲1.依据《医疗器械经营监督管理办法》（2017年修正版），若供应商为代理商，须具备《医疗器械经营许可证》（三类医疗器械）或《医疗器械经营备案凭证》（二类医疗器械）；若供应商为制造商，且在其生产地址销售医疗器械的，须具备《医疗器械生产许可证》，否则须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》； ［提供复制件，加盖供应商电子签名或公章］

『编制说明』：依据《医疗器械经营监督管理办法》（2017年修正版）第二十一条“医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，应当按照规定办理经营许可或者备案。”的相关规定，特别规定如下：

（1）供应商为医疗器械经营企业的，必须提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械经营许可证；

（2）供应商为所投医疗器械的注册人，并是在其住所销售本项目所需医疗器械的，如未办理医疗器械经营许可证的，可以提供食品药品监督管理部门核发的有效的所投医疗器械注册证；

（3）供应商为所投医疗器械生产企业，并是在其生产地址销售本项目所需医疗器械的，如未办理医疗器械经营许可证的，可以提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械生产许可证。

### 1-3 ▲联合协议

（提示：供应商以联合体形式参加投标的，应当提供联合协议，否则响应无效；供应商不以联合体形式参加投标的，则不需要提供）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目(项目编号：CTZB-2024100316)投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：_______________；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：_______________；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、____________（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额___％以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对联合体报价给予4％的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到___％，小微企业合同金额达到___％。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：______________________________

_______________________________________________________________

日期：_________年______月______日

『编制说明』：按本格式和要求提供。

#### 1-4 ▲ 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目(项目编号：CTZB-2024100316)采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

高级成人气管插管及CPR模型（全身），属于工业；制造商为___________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于________（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）；

高级成人CPR模型（半身），属于工业；制造商为________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于________（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）；

婴儿心肺复苏模型，属于工业；制造商为________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于________（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）；

AED训练器，属于工业；制造商为________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于________（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）；

气胸处理模型，属于工业；制造商为________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于________（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）；

气管插管模型，属于工业；制造商为________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于________（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）；

绑带式心肺复苏仪，属于工业；制造商为________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于________（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）；

可视喉镜，属于工业；制造商为________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于________（请填写：中型企业或小型企业或微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名或公章）：______________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：

（1）“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写；

（3）中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；

（4）供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

（5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件4）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：CTZB-2024100316

投标标项：长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目

供应商名称（电子签名或公章）：______________________________

供应商地址：_______________________________________________

供应商联系电话：___________________________________________

日期：_____________________________________________________

磋商响应文件递交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 2.2 关于磋商响应文件所有内容真实有效的声明书

关于磋商响应文件所有内容真实、有效的声明书

长兴县人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司参加长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目（项目编号：CTZB-2024100316）的政府采购活动中所提交的磋商响应文件（包括商务技术文件和报价文件）所有内容真实、有效，不存在虚假投标、资料造假、重大负面问题隐瞒的行为。如有违反，愿承担包括“提供虚假材料”之内的一切责任。

特此声明！

供应商名称（电子签名或公章）：_______________________________________

日期：________年____月____日

### 2.3 磋商函

磋商函

长兴县人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

根据贵方为长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目（项目编号：CTZB-2024100316）的竞争性磋商采购公告，法定代表人或授权代表____________（全名）经正式授权并代表供应商________________（供应商名称）参与本次项目的开标，同时按《采购文件》要求提交磋商响应文件。据此函，宣布同意如下：

1、我方已详细阅读全部《采购文件》，包括补充（更正）文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于《采购文件》、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、我方向贵方提交的所有《磋商响应文件》、资料都是准确和真实的；

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受《采购文件》的各项规定和要求，对《采购文件》的合理性、合法性不再有异议；

5、我方将按《采购文件》的规定履行合同责任和义务；

6、我方根据采购文件作出的初次报价以报价文件（在线报价）为准，最终报价以我方代表提交的最终报价为准。

7、本磋商响应文件有效期为自开标截止之日起60个日历日。

8、如成交，我方承诺如下：

（1）本《磋商响应文件》有效期将自动延长自本项目合同履行完毕止；

（2）我方同意采购文件第三章供应商须知有关“采购代理服务费”所有规定，并按时向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

（3）我方将按照采购文件第三章供应商须知相关规定与采购人签订合同，并将按采购文件、政府采购法律、法规的规定以及我方《磋商响应文件》承诺履行合同责任和义务。

（4）如我方拒绝签订合同，承诺按采购文件第三章供应商须知相关规定对采购人进行赔偿；

（5）如我方未按合同履约，承诺接受采购人按采购文件第三章供应商须知相关规定对我方所作出的处理。

9、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

供应商名称（电子签名或公章）：________________________________

法定代表人或授权代表姓名：__________________职务：________________

法定代表人或授权代表手机号码：___________________________________

单位地址：_______________________________________________________

邮编：______________________________

单位电话：_________________

单位传真：____________________________________

开户银行：____________________________________________

银行帐号：______________________________________

日    期：________年________月________日

### 2.4 ▲授权委托书，或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（提示：法定代表人（单位负责人、自然人本人）以外的其他员工代表供应商参加投标的，提供《授权委托书》；法定代表人、单位负责人或自然人本人代表供应商参加投标的提供《法定代表人、单位负责人或自然人本人身份证明》）

#### （1）授权委托书

▲授权委托书

长兴县人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

现授权委托______（姓名）为我方代理人（身份证号码：____________，手机号码：________________________），以我方名义处理长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自______年___月___日起至______年___月___日止。

特此告知。

供应商/联合体各方名称（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：1.法定代表人（单位负责人、自然人本人）以外的其他员工代表供应商参加投标时，按本格式要求编制、提交《授权委托书》。2.供应商为联合体的，联合体各方均需加盖公章或电子签名。

（2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

▲法定代表人、单位负责人或自然人本人身份证明

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

供应商（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：法定代表人、单位负责人或自然人本人代表供应商参加投标的，提供法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明复印件。

### 2-5 ▲投标产品详细配置清单

▲投标产品详细配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 产地 | 医疗器械注册证或备案凭证号（如适用） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

供应商（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

『编制说明』：

1.供应商须按本格式和要求提供上述清单，否则投标无效。

2.定制类产品无定型型号的可填写“定制”。

2-6 ▲投标产品医疗器械注册证或备案凭证

▲投标产品医疗器械注册证或备案凭证

投标产品完整、有效的《医疗器械注册证》或备案凭证 [适用于归属医疗器械管理的投标产品，提供复印件，加盖供应商电子签名或公章]

2-7 国产产品：投标产品生产企业《医疗器械生产许可证》

《医疗器械生产许可证》

《医疗器械生产许可证》 [提供复制件，加盖供应商电子签名或公章]

2-8 评分标准相对应的商务、资信、技术资料

#### （1）▲技术响应与偏离表

▲技术响应与偏离表

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签名或公章）：____________________                             日期：______年____月____日

编制说明：（1）对照第三章 采购需求"技术要求"内容逐一、如实填写上表，如缺项，视为该项条款负偏离；（2）“投标响应”栏填写所投产品实际技术参数；“偏离说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，正偏离应当按要求提供技术证明材料；（3）未提供本表或未按本表格式做出响应的视为未实质性响应招标要求，投标无效。

#### （2）▲商务响应与偏离表

▲商务响应与偏离表

| 序号 | 商务要求 |  | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签名或公章）：____________________

日期：______年____月____日

填写说明：

（1）与《第二章 采购需求》中“商务要求”逐条对应，如缺项，视为该项条款负偏离；

（2）“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

（3）未提供本表的视为未实质性响应招标要求，投标无效。

（3）投标产品详细技术资料

投标产品详细技术资料

（例如：技术资料、制造商公开发布的官方技术资料、彩页、产品涉及的国家相关认证材料或许可材料或检验报告等） [加盖供应商电子签名或公章]

#### （4）所投产品市场使用情况说明表

所投产品（同型号）市场使用情况说明表

| 序号 | 用户单位 | 产品品牌 | 产品型号 | 用户联系人及电话 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签名或公章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

『编制说明』：后附证明材料，要求见评标标准。

（5）医疗设备售后服务承诺

医疗设备售后服务承诺

长兴县人民医院：

就贵院长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目（项目编号：CTZB-2024100316）的售后服务，我方做出以下承诺（承诺自项目成交通知发出之日起生效）：

- 磋商产品（除消耗品外的所有部件）（设备名称） 的保修期为    年，起始日期以院方验收合格开始。

- 产品保修期内，确保正常运行，软件的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

- 如本产品属于计量类、急救生命支持类、高风险类或有输出指标的治疗设备，须提供本产品安全使用及质量控制管理要求及实施计划。

- 保修期内，年开机时间不低于350天，未达到以上承诺，超过天数以1延5补偿；单次停机不超过5天，否则，即提供1延5补偿维修时间。

- 保修期内，每年应提供不少于    次的预防性维护保养，费用由我方承担。

- 设备保修期内，产品发生故障或性能无法达到要求，免费维护，人工服务费用由我方承担。

- 7*24小时报修电话为：           ，在接到产品报修后，我方承诺在 24 小时内到达医院进行维修。

- 每次完成产品维修或保养后，须提供产品维修或保养的详细工作报告单。

- 保修期结束后，我方承诺为设备的整个使用周期提供保障，单次维修人工费不超过         元，年全保费不超过       元。

- 【如有】产品的维修配件和耗品至少承诺供应至少八年以上，提供单价为1000元及以上的维修配件、耗品清单（未列入清单的，则视为1000元以下）。

| 序号 | 备件号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 单价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 【如有】更换后配件的保修期为    个月（不低于6个月）。更换配件在保修期内发生故障的，须免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，更换配件的保修期自更换验收之日起重新计算。

- 保修期结束后，维修产生的所有费用在设备正常运行后支付。

- 提供设备所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装）、调试和维护服务。

- 本售后服务承诺书须由供应商、制造商或授权售后服务商（需提供原厂维修授权证明）逐条响应承诺，并由供应商、制造商或授权售后服务商分别加盖公章。

供应商：

（签字盖章）

制造商或授权售后服务商：

（签字盖章）

（6）投标产品符合政策要求的节能产品认证证书（如有）

投标产品符合政策要求的《节能产品认证证书》 [如有，提供复制件，加盖供应商电子签名或公章]

『编制说明』：采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

#### （7）投标产品符合政策要求的环境标志产品认证证书（如有）

所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》 [如有，提供复制件，加盖供应商电子签名或公章]

编制说明：采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

（8）供应商基本情况说明

供应商基本情况说明（后附企业介绍）

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| 生产经营 场所 |  | 法定代表人 姓名 |  |
| 有效资质证书 （名称、编号） |  | 主要负责人 姓名 |  |
| 股东信息 | （股东姓名、持股比例、控股人、任职情况） |  |  |
| 注册资本 |  | 企业信用 等级 |  |
| 专业技术力量 | （与本项目合同履约有关的专业技术力量情况说明） |  |  |
| 专业设备 | （与本项目合同履约有关的专业设备情况说明） |  |  |
| 售后服务机构 | （售后服务机构名称、地址等情况说明。如有，请说明） |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

供应商名称（电子签名或公章）：________________

日期：______年____月____日

2.9信用承诺书

信用承诺书

（供应商）现参加长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

供应商名称（电子签名或公章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 2.10 ▲分包意向协议

（提示：供应商拟成交后以分包方式履行合同的，须提供分包意向协议，否则响应无效；采购人不同意分包或者成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

分包意向协议

______________（供应商名称）若成为长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。______________（供应商名称）与______________（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

_______（供应商名称）将_______XX工作内容分包给_______（分包供应商1名称），_______（分包供应商1名称），具备承担______________工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包供应商中小企业合同份额

1、______________（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额_______％以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对大中型企业的报价给予4％的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到_______％，小微企业合同金额达到_______％。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

____________________________________________________________

四、质量

____________________________________________________________

五、价款或者报酬

____________________________________________________________

六、违约责任

____________________________________________________________

七、争议解决的办法

____________________________________________________________

供应商名称（电子签名或公章）：_________________________

分包供应商名称：______________________________________

……

日期：________年____月____日

### 2.11 关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

项目名称：长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目

项目编号：CTZB-2024100316

（标注“▲”的实质性条款不得拒绝，否则响应无效）

供应商名称（电子签名或公章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 2.12 其他与商务技术有关的资料或说明（如有）

其他资料或说明

（加盖公章，否则视为未提供）

三、“报价文件”格式

#### 3.1 “报价文件”封面

长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：CTZB-2024100316

投标标项：长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目

供应商名称（电子签名或公章）：______________________________

供应商地址：_______________________________________________

供应商联系电话：___________________________________________

日期：_____________________________________________________

磋商响应文件递交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

#### 3.2 初次报价一览表

初次报价一览表

项目名称：长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目

项目编号：CTZB-2024100316

| 标项名称 | 长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目 |
| --- | --- |
| 初次报价 （总价，元） | （人民币，小写）： |
|  | （人民币，大写）： |
| 磋商产品信息 | 详见“初次报价明细表”。 |
| 备注 | 本项目最高限价为974000元，报价不高于最高限价。 |

供应商名称（电子签名或公章）：_________________________________

日期：________年____月____日

说明：供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的初次报价一览表与加密的报价文件中提交的初次报价一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的初次报价一览表为准进行修正。

3.4 初次报价明细表

报价明细表

项目名称：长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目

项目编号：CTZB-2024100316

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计（提醒：须与开标一览表投标报价一致） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、表格可自行延展，但内容不可缺失，内容填写不齐全的投标无效。

2、未提供本表的投标无效。

3、采购人不接受投标人给予的任何“赠品”或者与采购无关的其他商品、服务。

4、所有报价为含税人民币价（含货物应缴纳的一切税费、运输费、保险费、伴随服务费等）在上表中进行分项报价。

供应商名称（公章/电子签名）：____________________________________________

日期：________年____月____日

#### 3-4 残疾人福利性单位声明函（如是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目(项目编号：CTZB-2024100316)的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名或公章）：_________________________

日 期：_________________________

# 第七章 评审办法

本评审办法遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定，并结合本项目的具体情况制定。

本办法适用于长兴县人民医院关于长兴县急救中心急救模拟人配套设施采购项目的评审。

一、评审原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并推荐成交候选人。磋商评审期间，磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。如发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

二、磋商、评审

1.磋商、评审工作由磋商小组负责。

2.审查供应商的资格条件

磋商小组对所有供应商是否满足采购文件规定资格条件进行审查，经审查，如有供应商资格不符合采购文件规定资格条件，采用书面形式告知供应商。

3.符合性审查

磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等书面内容进行必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.1资格及响应符合性审查

磋商响应文件如存在以下情况之一的，经磋商小组少数服从多数原则审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效响应，不进入后续评审：

（1）磋商响应文件中提供的资料无法证明供应商满足采购文件载明的供应商资格要求；

（2）磋商响应文件未按采购文件的要求盖章的；

（3）磋商响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（4）未实质性响应采购文件规定的实质性内容的；

（5）技术解决方案、服务实施方案不能满足本项目实施需要；

（6）磋商响应文件提出了不能满足采购文件要求的实施周期、质保期等要求的；

（7）存在串通情况的；

◇不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

◇不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

◇不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

◇不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

◇不同供应商的响应文件相互混装；

（8）存在法律、法规、规章、采购文件规定的其它无效情况的；

（9）退出磋商的供应商的磋商响应文件；

3.2报价符合性审查

3.2.1 报价错误修正

磋商小组将对报价文件进行校核，报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，磋商小组应判定其为无效标。

3.2.2合理报价澄清说明

磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在收到平台通知后30分钟内提供书面说明，必要时可要求供应商提交相关证明材料；磋商小组（少数服从多数原则）认为供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效标处理。

3.2.3磋商响应文件如存在以下情况之一的，经磋商小组少数服从多数原则审核认定，作为符合性审查未通过，判定为无效标，不进入后续评审：

（1）采购人不调整采购需求的情况下，供应商的最后报价高于初次报价；

（2）最后报价超过采购文件规定的预算价或最高限价；

（3）磋商小组认为供应商最后报价符合3.2.2合理报价澄清说明情形的；

4.磋商小组确定磋商要点和磋商程序，逐一与各供应商进行磋商，并记录磋商内容及供应商承诺内容。

在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，经采购人代表确认后以书面形式统一发给各供应商，并要求其承诺或重新提交响应文件。磋商承诺由供应商的法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

经过磋商结束后，磋商小组对符合要求的有效供应商根据磋商响应文件响应情况、磋商情况等进行评审，并向采购人提出评审意见和评审报告。

评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取采购文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商小组对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告

评审报告有磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的磋商小组成员，应在评审报告上签署不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

三、评审细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），磋商小组根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

## 4.磋商小组按最终得分由高到低顺序排列并推荐第一名、第二名、第三名为成交候选供应商，得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，并编写评审报告。

## 三、评分细则

### 3.1 商务技术分（70分）

3.1.1商务技术分评分细则

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （55分） | 43分 | 磋商响应与采购需求的符合性评价（43分） - 磋商（技术）响应完全符合采购要求的此项得满分。 （2）核心产品：允许偏离的一般技术指标共14项，低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，加注“★”的重要技术指标共3项，低于招标需求（负偏离）的，每项扣4分。 （3）非核心产品：允许偏离的一般技术指标共77项，低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.2分，加注“★”的重要技术指标共8项，低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分。 （4）加注“▲”的实质性响应技术指标低于采购需求（负偏离）的，磋商无效。 证明材料：有效的技术响应表、技术证明材料（如需）。技术响应表响应情况与投标文件中所提供的投标产品详细技术材料不一致时，以投标文件中所提供的投标产品详细技术材料为准。 |
|  | 4分 | 技术服务、技术培训（4分） - 操作应用培训（2分）：供应商根据采购需求（商务要求）中关于操作应用培训的要求，提供培训方案且所有内容均符合采购需求，并作了详细的应答的得2分；提供了培训方案但仅仅复制了磋商文件的要求，应答简单的得1分；未提供培训方案但在商务要求偏离表中作了响应应答的得0.5分。其余情况不得分。 - 维修保养培训（2分）：供应商根据采购需求（商务要求）中关于维修保养培训的要求，提供培训方案且所有内容均符合采购需求，作了详细的应答的得2分；提供培训方案了培训方案但仅仅复制了磋商文件的要求，应答简单的得1分；未提供培训方案但在商务要求偏离表中作了响应应答的得0.5分。其余情况不得分。 |
|  | 3分 | 供货安装调试、验收的方案和措施（3分） - （1）设备供货、安装、调试方案（2分）：供应商根据采购需求（商务要求）中关于设备供货、安装、调试的要求，提供具体方案且所有内容均符合采购需求，并作了详细的应答的得2分；提供了方案但仅仅复制了招标文件的要求，应答简单的得1分；未提供方案但在商务要求偏离表中作了响应应答的得0.5分。其余情况不得分。 - （2）验收方案（1分）：供应商根据采购需求中关于设备验收的要求，提供相关方案及承诺，完全符合采购需求的得1分（评分范围：1分，0.5分），不提供不得分。 - 证明材料：提供设备供货、安装、调试方案、验收方案。 |
|  | 5分 | - 产品样品（5分） - 磋商小组根据模型现场演示过程中，是否符合以下采购需求进行打分： - （1）是否能够准确反馈按压深度和频率，满足得1分，不满足不得分； - （2）回弹是否充足、可反馈通气量及通气频率，满足得1分，不满足不得分； - （3）可反馈手放置位置的正误、测量并给与0~100分的评分，满足得1分，不满足不得分； - （4）模型的材质质量，材料触感舒适，不会有粗糙、刺手的感觉，满足得1分，不满足不得分； - （5）材质应耐用，能承受反复的操作使用，满足得1分，不满足不得分。 - 备注：如供应商未提供样品，本项内容不得分。 |
| 商务、资信及其他分 （15分） | 2分 | 权威认证证书（2分） 磋商产品（核心产品）通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，凭相关有效的认证证书复印件每项得1分（非中文证书须提供中文翻译件），最高得2分。 |
|  | 3分 | 成功案例（3分） 磋商产品（核心产品同品牌同型号）近三年（2021年10月1日起至本项目截标时间止）的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的采购内容和价格，否则不得分。本项最高得3分。 根据浙江省财政厅【浙财采监〔2022〕8号】文件，省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。提供《省推广应用指导目录》及官方通告网站截图并注明该产品所在位置。 |
|  | 1分 | 其他商务内容响应情况（1分） - 供货期限完全符合采购要求得0.5分； - 设备生产日期完全符合采购要求得0.5分。 ###### 证明材料：有效的商务条款偏离表、承诺书等。 |
|  | 1分 | 政策分（1分） （1）磋商产品主要设备或构件（元器件）取得有效的节能产品认证证书的，得0.5分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； （2）磋商产品主要设备或构件（元器件）取得有效的环境标志产品认证证书的，得0.5分。备注：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复制件加盖供应商公章）。 |
|  | 4分 | 质保期（4分） 质保期满足磋商文件要求得1分，优于磋商文件要求，每增加1年加1分，不满足招标文件要求不得分，最高得4分(提供承诺函或者其他可供评审的文件，否则不予认可) |
|  | 2分 | 售后服务（2分） 提供完整有效的《医疗设备售后服务承诺》： - 全部产品均由设备制造商提供质保并盖章的得2分； - 部分产品（含核心产品）由设备制造商提供质保并盖章的得1.5分； - 部分产品（不含核心产品）由设备制造商提供质保并盖章的得1分； - 全部产品均有供应商提供质保并盖章的得0.5分。 备注：本项最高得2分，不提供或提供不全的不得分。如各产品之间服务承诺不同，请分别制作承诺函，否则视为所有设备按同一服务承诺执行。 |
|  | 2分 | 质量控制（2分） （1）供应商提供投标产品制造商的医疗设备安全使用说明，且完整、科学、严谨的得1分（评分范围：1分，0.5分）； （2）供应商提供投标产品医疗设备质量管理要求及实施计划，且完整、科学、严谨的得1分（评分范围：1分，0.5分）。备注：以上内容不提供不得分。 |

3.1.2供应商的商务技术最终得分为评分小组各评委有效评分的算术平均值（计分过程中，四舍五入，保留二位小数）。

### 3.2 报价分（30分）

3.2.1最终报价的合理性：分析最终报价是否合理，最终报价范围是否完整，有否重大错漏项。报价分计算方法：满足《磋商响应文件》要求且最终报价最低的有效最终报价为评标基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（精确到小数点后二位）：

最终报价得分=（评标基准价／最终报价）×30%×100

3.2.2重要提示：为防止恶意竞标的行为，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或低于预算金额50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性，磋商小组按照少数服从多数的原则判定其为无效投标。

## 四、成交供应商推荐办法

4.1磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.2成交结果确认（确定成交供应商）：本项目由采购人根据磋商小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认成交结果、确定成交供应商，具体流程如下：

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认；

（2）采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 五、其他评审事项规定

### 5.1 串通投标的认定

5.1.1在评审过程中发现以下情形，被视为串通投标的：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件互相混装。

5.1.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评审过程中，发现供应商有上述串通投标情形的，响应无效，并书面报告本级财政部门。

### 5.2 供应商违法等重大事项的处理

供应商有下列情形之一的，响应无效且将《响应文件》、《询标记录》等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供债权债务、重大违法记录、利害关系等信息，影响或者可能影响成交结果的；

（2）不遵循公平竞争原则、恶意串通、妨碍其他供应商的竞争、损害采购人或其他供应商合法权益的；

（3）政府采购活动中存在违法行为的；

（3）其他严重干扰招投标秩序的行为的。

### 5.3 评审中合格供应商不足法定数量的处理

在评审过程中，有效供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

### 5.4 废标适用情形

在采购过程中，出现下列情形之一的，项目将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 5.5 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。