浦沿街道联庄社区嵌入式服务设施建设项目（公共服务配套用房）设计答疑

- 装修答疑：

- 纤维扣板多厚？

- 答：9厚；

- 此类台阶等是否计入本装饰工程，如许计入请说明结构节点？

- 答：不需要；

- 本装饰工程是否带拆除地面、拆除老墙涂料、拆除原有吊顶拆除工程？

- 答：顶面老粉拆除；

- 过梁高度；过梁混凝土强度；圈梁混凝土强度；构造柱混凝土强度；过梁钢筋规格？

- 答：c25；过梁参数规格同圈梁；

- 各楼层检修口数量？

- 答：裸顶，基本没有什么检修口。按时结算；

- 6.节点图窗帘盒以哪个为准？

- 答：两个都能用，一个是有吊顶的窗帘盒，另一个是没有吊顶的窗帘盒；

7.施工图说明：顶面做法说明前后冲突，以什么为准？

- 答：最下面那个位置；

- 各类墙饰面厚度，如纤维扣板贴面、吸音板贴面、异形格栅板、墙面砖？是否内部均采用12厚阻燃板基层？

- 答：墙面砖不用阻燃板基层，其余的需要；

- 9.门槛石采用石材有冲突，请说明使用什么石材？并明确做法结构？

- 答：维亚灰大理石；

- 10.补充轻钢龙骨隔墙大样图？

- 答：75系列轻钢龙骨，12厚阻燃板基层，9.5厚石膏板，中间填50厚隔音棉；

- 11.楼地面地砖工程底部是否需要素水泥浆一道？

- 答：需要；

- 12.拆除工程是否按单项包干考虑？

- 答：可以考虑单项包干；

- 13.蹲坑采用什么混凝土？

- 答：泡沫混凝土；

- 14.防水工程采用1.5厚JS防水涂料还是聚氨酯防水涂料；是否均需要聚合物防水砂浆？

- 答：JS防水涂料；

- 墙面防水采用什涂料，是否可以使用1.5厚JRS防水涂料？

- 答：是；

- 地砖10厚的粘结层采用什么材料，是否为粘结剂？

- 答：是；

- 不锈钢门套线厚度及基层？

- 答：12阻燃板，1.2不锈钢；

- 墙面是否有拉结筋？

- 答：没有；

- 过梁高度及钢筋规格未说明，是否同圈梁？

- 答：是；

- 不锈钢窗套线是否带12厚阻燃板基层？

- 答：带；

- 铝扣板厚度及其龙骨，是否为1.0厚，龙骨为T型龙骨？

- 答：是的；

- 22.地砖及塑胶地板结构是否可以参考剖面详图？

- 答：可以；

- 23.圈梁高度为200还是300；说明中圈梁尺寸未统一？

- 答：300；

- 石膏板吊顶有无A级模压板基层？

- 答：有造型的都有模压板基层，无造型的不用；

- 窗帘盒各材料厚度：铝板厚度、石膏板厚度、模压板厚度、免漆板厚度；轻钢龙骨是否为U75型？

- 答：铝板1厚，石膏板9.5厚，模压板15厚，免漆板12厚，吊顶龙骨60系列；

- 26.柔光砖多厚？

- 答：10厚；

- 27.窗台板、淋雨间等用大理石的地面及结构使用什么大理石？

- 答：维亚灰大理石；

- 28.4#楼层无立面图，请说明墙体如何布置？

- 答：墙面刷白，地面铝合金踢脚线；

- 29.13#楼层墙面是否是600*600墙面砖铺设？

- 答：是；

- LPM1的高度大小？

- 答：长按平面图；

- 消防栓暗门高度

- 答：1.8m；

- pu文化石石材墙面结构？

- 答：专用粘结剂，文化石25厚；

- 玻璃砖节点？

- 答：专用粘结剂；

- 34.窗帘盒能否统一铝板和免漆板？

- 答：统一用铝板；

- 35.卫生间隔断说明里是统一用抗倍特，立面图有用抗倍特有蜂窝铝板，能否统一？

- 答：统一用蜂窝铝板；

- 洞洞板贴面厚度

- 答：12厚；

- 吧台的阻燃板厚度及石英石台面厚度

- 答：12厚阻燃板  15厚石英石；

- 石膏板吊顶是否需要双层布置？

- 答：需要；

- 包管吊顶是否需要加入隔音棉？

- 答：需要；

- 40.13号楼是否都需要做防水？

- 答：需要；

- 41.原始平面图未明确墙地顶面拆除饰面材质，基层是否拆除及是否还存在其他需拆除内容。请明确？

- 答：现在地面和墙面为毛胚，顶面是有刮老粉。没有吊顶的区域顶面老粉需要铲除；

- 42.无立面图房间墙面做法请明确？

- 答：同一个空间其中一个墙面有装修材料，其他没有画的墙面都参考有画的墙面。相同功能房间墙面都相同做法。其余无立面空间就刷白加踢脚线；

- 43.图纸中建筑做法表有两个，且与建筑说明中、节点中的墙地面防水及石膏板厚度有矛盾，与墙面纤维扣板节点做法不同，请明确以何为准？

- 答：都以这个说明为准；

- 44.是否所有有水房间墙面防水均施工至板底？建议优化？

- 答：都做到顶；

- 45.根据图纸，幕墙门窗套线材料为玫瑰紫铜，紫铜价格较高，建议优化为不锈钢？

- 答：是用不锈钢，只是颜色选用玫瑰紫铜色；

- 46.1#楼吧台矮柜及壁柜、成品实木书柜矮柜异型格栅造型是否计入，若计入，请提供相关节点并明确材质厚度等？

- 答：计入。

- 异形格栅做法12厚阻燃板基层贴12厚异形格栅板；

- 47.2#楼平面顶棚做法与立面不一致，请明确，如平面图为石膏吊顶，立面图为原顶刷黑+石膏线条。若以平面为准是否取消立面40*40石膏线条？

- 答：顶面布置图上有吊顶的就没有40*40石膏线条。顶面布置图上为原顶刷黑的立面图上才会有原顶刷黑+石膏线条；

- 48.2#楼玻璃隔断处M1024是否为玻璃门，请明确？

- 答：成品实木复合门；

- 49.2#楼玻璃隔断等造型墙面无节点，请提供？

- 答：；

- 50.3#楼玻璃隔断和玻璃门之间无节点，100mm宽做法是什么材质，请明确？

- 答：玻璃隔断和玻璃门是成品隔断厂家深化施工，100宽也是铝合金材质，厂家都有配套配件；

- 51.3#楼助浴室矮柜及壁柜、成品扶手是否计入，若计入，请提供相关节点并明确材质厚度等？

- 答：助浴间柜子成品采购。扶手需要计入680*680*28内钢管加防滑ABS外管；

- 52.4#楼无立面图及节点图，请提供？

- 答：墙面刷白，卫生间参考其他几号楼墙面做法；

- 53.玻璃百叶隔断吊顶上口做法无节点，请明确？

答：75系轻钢龙骨+9.5厚石膏板内填隔音棉；

- 54.12厚洞洞板贴面做法请明确？

- 答：12厚阻燃板基层上贴12厚洞洞板；

- 55.原顶刷黑图纸无做法，请明确？

- 答：界面剂+腻子两遍+涂料面漆两道；

- 56.理发室等成品壁柜是否计入，无节点做法请明确材质等？

- 答：计入，18厚免漆板；

- 57.盥洗室洗手台立面图材质未石英石，节点图为大理石，以何为准？

- 回复：大理石；

- 58.2#楼涉水房间地面地砖规格未明确，请确定？

- 答：按600*600；

- 59.4#楼装修范围红线处原始平面图无墙体，是否需增加墙体？

- 答：新砌墙体在其他工程中；

- 60.5#楼驿站展台柜做法？

- 答：40*40角钢框架12厚阻燃板基层贴石英石台面；

- 61.所有吊顶是否增加隔音棉？包管是否增加隔音棉？

- 答：吊顶是，包管不加；

- 62.13#楼所有房间地面是否均考虑防水？

- 答：是的，按一道聚合物水泥砂浆防水上翻300mm计入；

- 63.吸音板是什么材质？选用木质还是陶铝？

- 答：陶铝；

- 64.请明确窗帘盒基层材质？

- 答：15厚A级木质模压板；

- 65.墙面天棚涂料是两遍还是三遍？

- 答：3遍，一底两面；

- 66.吸音板是什么材质的？

- 答：陶铝吸音板；

- 安装答疑：

- 1.开水炉是否需计入？若需要，请提供具体设计参数？

- 答：不计入；

- 2.进线电缆配管是否少算？

- 答：清单以图纸描述计入；

- 3.公共服务配套用房消防广播有设广播控制模块，但卫生服务站没有相应设计，是否有误？

- 答：以图纸为准；

- 4.明确图纸中“原有消火栓包封处理”及“原有消火栓柜体按说明要求更新”的具体做法要求？

- 答：原有消火栓破损修复，更换灭火器；

- 5.清单喷淋头工程量编制单位仅计入虚线处新做喷淋头，工程量是否少计？原上喷喷头改造为吊顶下喷喷头是否清单漏计？

- 答：根据图纸说明；

- 6.调系统清单中的“200*150空调管道桥架”图纸未找到？

- 答：冷媒管外包桥架；

- 7.公共服务配套用房智能化系统未设计UPS电源系统，是否需设计？

- 答：以图纸为准；