丰产村综合楼电梯安装工程采购项目

招标编号：ZJJAJD2024B-050

招

标

文

件

采购单位：建德市新安江街道丰产村股份经济合作社

代理机构：浙江建安工程管理有限公司

2024年10月31日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2024年10月31日 | 招标代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2024年10月31日 |
| --- | --- |

目  录

第一章  招标公告…………………………………………01

第二章  投标须知…………………………………………03

第三章  开标和评标须知…………………………………11

第四章  评分标准…………………………………………13

第五章  招标内容与技术要求……………………………15

第六章  商务条款…………………………………………23

第七章  财务结算程序……………………………………25

第八章  合同范本及格式…………………………………26

第九章  附件………………………………………………30

第一章  招标公告

依据《中华人民共和国招标投标法》，参照《建德市非政府采购管理办法（试行）》等有关文件规定，浙江建安工程管理有限公司受建德市新安江街道丰产村股份经济合作社（以下称：采购单位）的委托，就丰产村综合楼电梯安装工程采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：ZJJAJD2024B-050

二、采购内容及数量：

采购主要内容及数量：采购1台电梯（包括本项目设备的供货、运输装卸、安装调试、轿厢装修、产品保护、验收、培训、辅助工作及售后服务等）。具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、特定条件：

（1）投标人须为在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的电梯制造商或电梯制造商针对本项目的唯一授权代理商，且具有中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证乘客电梯B级（曳引式客梯）及以上资质；

（2）投标品牌电梯制造商应具备中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证乘客电梯B级（曳引式客梯）及以上资质；

（3）若是代理商投标的应具有制造商针对本项目的唯一授权证书，同一品牌只能授权一家单位投标。授权的制造商必须符合上述资格条件第（2）条要求；

3、本项目谢绝联合体；

4、本项目不允许转包、分包。

四、招标文件的发布：

1、发布时间：2024年10月31日至2024年11月21日13时30分止。

2、发布地点：浙江省政府采购网( https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )；

建德市门户网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）

3、标书费用：招标文件工本费 300元/份，投标单位在投标截止时间前递交，否则不允许参加投标。

五、报名时间及地点

本项目为资格后审，无需报名。

六、投标截止时间和地点：投标人应于2024年11月21日13时30分前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

七、开标时间及地点：本次招标将于2024年11月21日13时30分在杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼）开标，投标人代表派授权代表出席开标会议（如是授权代理人参加须携带身份证、授权委托书原件、在投标单位近一个月社保缴费证明原件等有效证明出席，如是法定代表人参加须携带身份证、营业执照复印件出席）。

八、招标文件下载网址：

浙江省政府采购网( https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )；

建德市门户网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）

九、根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

十、业务咨询：

采购单位：建德市新安江街道丰产村股份经济合作社

项目联系人：陈工      联系电话：15057121596

质疑接受人：陈书记    联系电话：13396556693

招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司

联系人：王工           联系电话：15314657959

质疑接受人：杜工       联系电话：15058155265

监督投诉部门：建德市人民政府新安江街道办事处

监督投诉联系人：任工   联系电话：13456866007

地址：严州大道1号

2024年10月31日

第二章   投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：丰产村综合楼电梯安装工程采购项目 |
| 2 | 项目编号：ZJJAJD2024B-050 |
| 3 | 投标报价及费用：1. 本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年11月11日17:00时前，以书面形式要求招标采购单位作出书面2024年11月13日17:00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站发布。 |
| 6 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。 |
| 7 | 现场踏勘：各潜在供应商自行与采购单位联系，不统一组织，费用自理。 |
| 8 | 投标文件的组成：由报价文件、技术文件、商务资信文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件并加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。（详见第二章第十条）。 |
| 9 | 提供的样品：无 |
| 10 | 投标截止时间：2024年11月21日13时30分 |
| 11 | 投标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 12 | 开标时间及地点：2024年11月21日13时30分杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 13 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和建德市门户网站公共资源交易网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/）。 |
| 14 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 15 | 中标通知书：自中标供应商确定2个工作日内签发中标通知书。 |
| 16 | 签订合同：中标通知书发出后30日历天内（具体时间按中标通知书）。 |
| 17 | 最高限价：本项目的最高限价（预算总价）为人民币壹拾叁万捌仟元整（￥：138000.00元）。投标报价超过预算价（预算总价）的最高限价的，按无效标处理。 |
| 18 | 履约保证金：在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后，中标供应商凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《政府采购回访意见单》办理结算手续。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 19 | 投标截止时间前接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 20 | 付款方式：按第七章财务结算方式支付。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“招标方”系指组织本次招标的浙江建安工程管理有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市新安江街道丰产村股份经济合作社。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

- 三、投标委托

全权代表须携带有效身份证件。若全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第九章附件八）。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

〈三〉供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，本项目包括生产、包装、运输、装卸、检测、税金、保险、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用及招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

〈四〉供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的投标报价将不予接受，并按无效投标处理。

六、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

- 投标有效期

- 〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

八、特别说明：

★1.投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

★2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★4.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

★5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

九、质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.供应商认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十、招标文件的澄清和修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

2.采购代理单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，发布更正公告，否则将延期组织开标，请潜在投标供应商在投标前关注相关网站信息。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十一、投标文件的组成

A.资格审查文件内容（单独包封递交）；

（一）法定代表人授权委托书原件（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

（二）有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

（三）被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）

（四）投标人是电梯制造商的，提供中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证乘客电梯B级（曳引式客梯）及以上资质证书复印件和中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证乘客电梯B级（曳引式客梯）及以上资质证书的复印件（加盖公章，原件或公证件备查）。

投标人是经销商或代理商的，提供中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证乘客电梯B级（曳引式客梯）及以上证书的复印件、电梯制造商针对本项目的唯一授权代理商的授权证书（格式自拟）复印件和电梯制造商中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证乘客电梯B级（曳引式客梯）及以上资质证书复印件（加盖公章，原件或公证件备查）；

（五）由社保部门出具的被授权人在投标供应商连续缴纳近三个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

资格审查文件注意点：

1.已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2.非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格后审证明文件内）；

3.未按以上要求提供资格证明文件及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。

以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十三(2) ”）

B.报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二）

〈三〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：

1、报价文件单独密封于一个信封内，并在信封上标明《报价文件》字样。资信及商务技术文件中不得出现价格信息。

2、采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的取费标准（货物类）计费，人民币贰仟元整（￥：2000.00元），专家评审费按实际产生支付，代理费和专家评审费招标完成后与采购单位结算。

C.商务技术文件包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1.投标产品技术参数对照表（附件四）；

2.现有经营场地、服务机构等情况资料。

3.保证工期的项目实施方案、进度计划等；

4. 人力资源安排：项目实施人员一览表（附件五）；

5.对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括投标产品的详细技术参数、备品备件、印刷产品（若有）等（产品及原材料的品牌、产地、规格、产品使用说明书等）。

1.投标产品技术参数对照表（附件四）；

2.整体项目实施方案。

3.外观效果图

4.安全管理措施

5.内部制度

6.工期进度计划；

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉项目成员；

〈七〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈八〉投标方认为需要的其他文件资料。

D.资信文件包括：

〈一〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈二〉授权代表近三个月单位社保缴费证明或由当地社险办出具的近三个月单位社会保险缴费人员（含授权代表）清册；

〈三〉关于资格的声明函（附件九）；

〈四〉投标供应商一般情况（附件十）；

〈五〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件，加盖公章]（加盖公章）；

〈六〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈七〉产品代理资格证明文件复印件（加盖公章）（投标供应商是经销商或代理商的,须提供此项）；

〈八〉产品的检测报告（若有）

〈九〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈十〉成功案例和业绩证明（投标供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

〈十一〉投标供应商的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十二〉投标供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十三〉距采购单位最近的服务网点情况表（若有）；

〈十四〉投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十五〉采购单位提供的现场勘察情况证明材料（若有）；

〈十六〉评分规则中涉及的所需提交的材料

〈十七〉其他相关资质证明材料。

以上投标文件由报价文件、商务技术文件和资信文件组成，报价文件、商务技术文件、资信文件分别装订、单独密封、加盖公章，并在密封袋封面上注明文件名称。

十二、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十条所叙顺序装订成册。资格审查文件、报价文件、技术文件、商务资信文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

〈二〉所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

〈三〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

〈四〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

〈五〉投标文件的组成：投标文件由报价文件、技术文件、商务资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。

〈六〉投标方应将投标文件的报价文件、技术文件和商务资信文件分别单独密封，并标明招标编号，项目名称。标书封面统一格式详见 “第九章附件十三（1）”。

十三、投标文件的递交、修改和撤回

〈一〉供应商应将资格审查文件正本1份密封成一包、投标报价文件正本1份副本5份密封成一包、技术文件正本1份副本5份密封成一包、商务资信文件正本1份副本5份密封成一包，共4个包封密封递交，封口处须密封并加盖投标单位公章，并在外包封封面上写明：w

招标单位名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、联系人。外包封封面格式参考 “第九章附件十三（2）”。

〈二〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标方标书时间：

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内递交。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十四、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸质文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资质证明文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（资格审查文件、报价文件、商务资信文件、技术文件采用活页装订的投标文件（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订的投标文件）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在技术文件、商务资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十六〉投标报价超过最高限价和预算总价的；

〈十七〉不符合法律法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十五、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至浙江建安工程管理有限公司（建德市新安江街道新安财富城6幢B座2104室，传真0571-64757660、QQ邮箱535993192@qq.com），招标方将于前附表规定的时间之前做统一答复，如规定的时间未收到任何质疑，则视为投标人对此均无疑义。

十六、特别声明：

（一）价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

（二）本项目的最高限价（预算总价）为人民币壹拾叁万捌仟元整（￥：138000.00元）。投标报价超过预算价（预算总价）的最高限价的，按无效标处理。

〈三〉采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的取费标准（货物类）计费，人民币贰仟元整（￥：2000.00元），专家评审费按实际产生支付，代理费和专家评审费招标完成后与采购单位结算。

十七、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉采购单位在招标文件规定的时间和地点公开开标，供应商授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1.由采购组织机构工作人员或公证人员对投标单位信用记录进行查询并甄别，采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字。投标单位存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝；

2.开标会由代理公司工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

3.介绍参加开标会投标单位人员名单；

4.宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

5.由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标单位全权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件。

6.由投标单位代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

7.由代理公司工作人员对资格审查文件进行审查，审查不合格的投标单位，退还其他投标文件，审查合格的供应商进入下一轮开标程序；

8.打开商务资信/技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标单位，并由投标单位代表签字确认。开标顺序按各投标单位提交投标文件时间的先后顺序进行；

9.商务资信、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标单位名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

10.由主持人宣读报价文件中的投标单位名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标项目名称、规格型号或者工程/服务项目名称），以及认为有必要宣读的其他内容；

11.代理公司工作人员做好开标记录， 投标单位代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标单位代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

12.开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

〈一〉开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

〈二〉开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

（一）评标的依据是招标文件和投标文件。

（二）评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按得分高低推荐中标单位。

（三）客观、公正地对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

（四）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

五、定标和签发中标通知书

（一）确定中标人：本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人，自中标、中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购单位签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心进行公示。

六、合同授予

（一）中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（二）中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- 评分标准

| 评审 项目 | 分值 | 评分内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 （30分） | 30 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他有效投标供应商的报价分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30，得分在小数点后保留两位小数。 |
| 技术 部分 （60分） | 8 | 投标产品符合明确指标参数的得8分。对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 5 | 对投标产品所选用的曳引机（驱动系统）的性能、技术先进性、与整机品牌的一致性等情况打分，最高得5分。（投标文件中须提供有效证明文件复印件并加盖公章，不提供不得分 ） |
|  | 4 | 根据投标产品所选用门机的性能、技术先进性、与整机品牌的一致性等情况打分：①门机为投标制造商原厂原品牌产品得2分，其他不得分，需提供型式试验报告；②门机控制系统为电梯制造商原厂编制得2分，没有不得分。 （投标文件中须提供有效证明文件复印件并加盖公章，不提供不得分 ） |
|  | 5 | 电梯门光幕为投标制造商原厂原品牌产品，根据光束数进行评审： 光束数≥174束且防护等级≥IP65的，得5分；光束数≥154束且 防护等级≥IP65,得3分；光束数≥94束且防护等级≥IP65,得1 分；其它不得分。(投标文件中须提供有效证明文件复印件并加盖 公章，不提供不得分) |
|  | 3 | 所投电梯控制系统（电梯一体机）具有：①接触器控制功能②供电系统断相错相保护③静态元件功能，具有其中所有功能的得3分，缺一项功能少1分，扣完为止。（提供特种设备科学研究院、国家电梯产品质量检验检测中心出具电梯一体机特种设备试验报告，不提供不得分） |
|  | 4 | 根据投标供应商针对本项目提供的供货、安装、调试方案的科学性、合理性和有效性情况进行打分，最高得4分。 |
|  | 4 | 项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性、合理性进行打分，最高得4分。 |
|  | 4 | 根据投标供应商对设备运行突发故障、电梯困人或其它情况提供的应急服务方案的合理性、科学性打分，最高得4分。 |
|  | 4 | 根据投标供应商提供详实的进度计划、安装时间的合理等情况打分，最高得4分。 |
|  | 4 | 根据投标供应商提供的安全生产和文明施工保证措施方案打分，最高得4分。 |
|  | 3 | 投标供应商所投产品备品备件仓库备货、场地及保障措施等情况打分，最高得3分。（投标文件中须提供场地图片及备件清单，不提供不得分）。 |
|  | 3 | 根据投标供应商提供的投标文件对轿厢的装潢材质、风格、样式、功能配置等进行打分，最高3分。 |
|  | 3 | 根据投标产品的品牌、用户反馈情况打分，最高得3分。 |
|  | 3 | 在满足招标文件标准功能要求基础上，评价投标人增加的选配功能情况。 |
|  | 3 | 投标供应商是否进行现场踏勘，以采购单位盖章出具的现场踏勘证明材料为准。（投标文件中提供复印件并加盖公章，原件备查，不提供不得分）。 |
| 商务 资信 部分 （10分） | 3 | 所投电梯制造商具有客梯相关的部件或技术获得行政部门颁发 的荣誉证书，一项证书得1分，满分3分。（提供相关资料证明，不提供不得分） |
|  | 3 | 投标电梯品牌产品有购买电梯责任保险和公众责任险的得3分，仅购买一种的得1分，其余不得分。提供保险保单复印件加盖公章，保单需在有效期内（原件备查）。 |
|  | 2 | 投标人售后服务网点设在建德市范围内的得2分；否则不得分。（须提供相关书面证明材料，或中标后设立售后网点服务承诺） |
|  | 2 | 根据售后服务优惠承诺（根据售后服务方案是否全面周到且具有详细内容，每提供一条实质性优惠的得1分，最高得2分）。 |

第五章 招标内容与技术要求

- 采购需求

| 梯号 | 设备名称 | 招标品牌、规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单价 （元/台） | 预算总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 无机房无障碍乘客电梯 | 载重1350kg 速度1.5m/s，4层4站4门，具体“技术规格” | 台 | 1 | 138000.00 | 138000.00 |
| 合计：人民币壹拾叁万捌仟元整 |  |  |  |  |  | 138000.00 |

注：1、以上总金额包括本项目设备的供货、运输装卸、安装调试、税金保险、产品保护、备品备件、配件附件、验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程。供货时根据要求提供原厂质保证明材料。

- 2、供货时根据要求提供原厂质保2年。

- 3、质保期内的电梯检测费由中标供应商承担。

- 4、电梯相关的所有预埋件、电梯配套的备品备件和零部件费用全部包括在投标报价内，中标价为总价包干，不增加任何其他费用。

- 5、投标单位如若中标，在定货前须去现场核对相应的尺寸及轿厢内的装修风格，由于尺寸错误或装修风格未经业主确认的或配件缺失等造成工期的延误等损失由中标单位承担相应责任。

二、主要技术指标参数及要求

技术规格（下述尺寸规格须进行图纸及现场复核，满足电梯安装要求）

1、电梯技术参数及要求

| 电梯编号 | 1#（无障碍乘客电梯） |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1350 |
| 速度(m/min) | 1.5 |
| 层/站/门 | 4/4/4 |
| 服务楼层 | 1-4F |
| 基站 | 1F |
| 井道净尺寸(宽×深)(mm) | 2460*2760 |
| 机房位置 | 无机房 |
| 井道总高(m) | （以现场实际测量情况为准） |
| 提升高度 (m) | （以现场实际测量情况为准） |
| 顶层净高 (mm) | （以现场实际测量情况为准） |
| 底坑净深 (mm) | （以现场实际测量情况为准） |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 1800*1700 |
| 开门净尺寸（宽×高）(mm) | 1100*2100 |
| 门洞净尺寸（宽×高）(mm) | 1300*2200 |
| 轿厢吊顶 | 顶部含高效能LED灯和通风扇，豪华型。如中标，轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附音频视频电缆，通风扇相关风量、噪声值应符合要求，并有消防应急照明。 |
| 轿厢高度(mm) | 装修完成后轿内净高≥2500mm |
| 轿厢壁 | 轿厢装饰采用304发纹不锈钢装饰 |
| 轿门（内） | 采用304发纹不锈钢 |
| 每层厅门（外） | 采用304发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | 拼花PVC |
| 开门方式 | 中分门 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢一体式，数字楼层显示、方向显示。隐藏的回话装置应装在轿厢内操作盘上。 |
| 门套 | 所有层大门套发纹不锈钢 |
| 厅外召唤指示器 | 发纹不锈钢面板 |
| 扶手 | 按照轿厢装饰图纸进行装修 |
| 备注 | 电梯安装时遇土建所涉及井道内部整改，费用由中标方自行承担。 |

- 电梯功能

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修运行 | 14 | 反向自动消号 | 27 | 五方通话 |
| 2 | 发电自救平层运行 | 15 | 重复关门 | 28 | 应急照明及警铃 |
| 3 | 司机操作运行 | 16 | 本层厅外开门 | 29 | 端站强迫减速 |
| 4 | 独立运行 | 17 | 关门按钮提前关门 | 30 | 轿厢意外移动保护 |
| 5 | 紧急电动运行 | 18 | 全集选 | 31 | 轿厢防扒门保护 |
| 6 | 监控系统 | 19 | 司机换向 | 32 | 层门防脱槽保护 |
| 7 | 基站锁梯功能 | 20 | 轿厢称重 | 33 | 全面LED节能功能 |
| 8 | 满载直驶 | 21 | 超载保护 | 34 | 耐用盲文按钮 |
| 9 | 照明、风扇节电功能 | 22 | 门光幕保护 | 35 | 应急自动爬梯 |
| 10 | 错误指令取消 | 23 | 超速保护 |  |  |
| 11 | 轿内到站语音提示 | 24 | 单冷空调 |  |  |
| 12 | 轿外到站灯、到站钟 | 25 | 开关门按钮 |  |  |
| 13 | 液晶显示大屏 | 26 | 暂停服务显示 |  |  |

三、其他要求

1）电梯制造、安装和验收规范、使用说明书、技术手册；关键部件进口的内容、国别应在投标文件中反映；门厅、厅门显示装置型号、材料和尺寸；轿厢内壁面材料和显示。操纵装置型号、材料样本和尺寸；国家电梯检测中心出具的型式试验报告。

2）投标人在报价时应遵照投标须知中报价要求，采购需求与技术规范中的配置和工作范围，尚需考虑如下因素：

2.1电梯安装施工可能发生的井道脚手架搭拆费用，该费用投标单位自行考虑计算，列入投标报价之中。

2.2电梯安装施工可能发生现场井道整改，该费用投标单位自行考虑计算，列入投标报价之中。

2.3投标报价应包含调试电缆、电梯控制箱至配电柜总进线电缆、井道照明、井道底坑钢爬梯；现场不提供工人住宿设施。

2.4质检部门的验收费用列入投标报价之中。

1）投标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

2）在安装期间，投标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

3）投标人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

四、质量要求

1、设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合（但不局限于）以下标准，如有最新标准，按新标准执行：

·中华人民共和国国务院第373号令：特种设备安全监察条例

·中华人民共和国的国家标准：电梯维修规范（GB18775－2009）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060－93）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059－1997）

·中华人民共和国国家建设部“电梯手册”（JJ49）

·中华人民共和国国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）

·中华人民共和国国家标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范(GB50380)

·中华人民共和国国家标准：高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）

·《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由招标人认可的其他国家的其他权威标准。

2、使用寿命：正常使用情况下，各种电梯的整机使用寿命不低于20年。

3、电梯一般技术要求：可靠性和设备性能要求：供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。

五、其他要求

1、设备及相关资料的提供：提供的电梯须包括以下服务工作但不仅限于以下：

1）收到中标通知书后7天内，投标人须按招标人提供的土建资料和要求，提供土建需要预留、预埋的部件及尺寸和轿厢平面图等，并送交招标人及其设计单位审核；

2）设备样本和使用操作说明书；

3）投标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单）。

2、设备安装：

1）投标人需按招标人的要求和认可负责设备安装、调试及试运行，本项目为交钥匙工程。电梯相关的所有预埋件、电梯配套的备品备件和零部件费用、设备装卸、安装时所需的水电费、井道脚手架搭设及拆除费、土建重新开孔扩孔费、仓储费、保管费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、井道永久照明、施工安全护栏、吊装搬运费、土建塞缝填实费用、技术监督部门验收费用以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其他一切费用全部包括在投标报价内。若投标书中未作详细说明，均属投标人优惠不计；

2）投标人配合土建进行预埋工作，并复核土建井道及预埋尺寸；

3）投标人对安装、调试、试运行等负责，直至取得技术监督局有关部门的验收证书。验收费用包括在投标总价中；

4）未经招标人同意不得将设备委托他方进行安装；

5）设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护及费用由投标人负责；

6）投标人须提供与工程建设总进度相适应的供货计划和安装计划，并须由招标人认可；

7）在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，按规定在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

3、设备的测试和试运行

1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

投标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员；

2）程序和表格

投标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人；

3）测试

投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058的现行标准中的优等品标准和相应的国际标准，并满足本询价文件技术规格的要求。

在最终验收时，要对噪音、震动这两方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求；

4）试运行

设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

4、设备验收

1）产品保护

工程完成后，投标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其他设备被损坏，投标人将要负责修理或赔偿损失。

2）验收合格条件

a. 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b. 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c. 所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

d. 设备在交由招标人使用之前已通过国家特种设备安全技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。

e. 合同双方共同签署电梯验收合格证书。

f. 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

5、轿厢内成品保护措施

投标人须提供电梯安装完成后，在大楼正式投入使用前，为避免装修单位损坏电梯而对电梯进行轿厢内成品保护的措施。

6、技术培训

1）投标人须对招标人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。人数2人（1人机械，1人电气），培训为现场培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验，且要有资格证书。

7、售后服务

1）提供24小时维修服务。维修人员接到维修电话后须在0.5小时内赶到现场，并在4小时内修复完毕，重大故障24小时内解决。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要做出明确承诺。

2）电梯的质量保修期为全部产品安装调试完成后，并凭国家特种设备安全技术监督管理部门的验收合格证书（许可使用证书）双方共同签署电梯交付使用之日起不少于12个月。

3）在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4）在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得招标人的同意。解决后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

5）备件供应：

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

8、所需提供资料

1）一般要求

①提交的图纸文件应使用国家法定单位制。

②只有由招标人认可的图纸及相关文件允许应用在工程实施过程中，如出现任何修改（需要的话）须得到招标人批准。

③电梯施工图纸由投标人提供，经招标人确认后，如在施工过程中发生变更所涉及的费用由投标人承担。

④投标人设计图纸及技术文件在取得招标人认可后，并不会以任何方式减少投标人对合同执行的责任和义务。

⑤投标人应对合同中提供的设备的主要部件建立质量保证计划。

2）文件及资料的提交

①投标过程中投标人应根据招标书提出的设计条件、技术要求、供货范围、保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料包括：

a. 产品样本说明书；

b. 电梯的配置清单；

c. 技术响应表；

d. 工程业绩清单；

e. 施工概算清单；

f. 负责设备安装、调试、维修保养单位的资格证书；

g. 负责本工程电梯安装的项目经理须从事过五个以上同类工程，并需提供其个人业务履历，包括职称、职位及工程业绩；

h. 工期承诺，设备供应、安装计划，以及其可行性和保证措施；

i. 列出按照制造工序要求的制造期及交货期；

j. 投标人对所需产品提供安装施工调试方案及技术培训的条款和承诺也应在投标文件中列出；

本项目交付采购人后，中标单位在电梯安装完成后，即在该项目所在地设立电梯维保站，提供24小时现场驻点服务，该项费用须包含在投标总价中。

k. 投标人认为可能需要的其他文件。

②技术协议与合同签订后提交的资料

a. 招标人与投标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：

· 布置方案图；

· 土建尺寸剖面图；

· 电路图；

· 接线图；

· 施工图：

· 装配图；

· 招标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

b. 设计图纸要求

· 图纸一式八份需交审查并认可。

· 如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

③图纸审查包括：

a、所有对土建的要求须符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须在中标通知书发出7天内送交招标人和招标人委托的设计院审查。

与其他设备系统(如防火系统、电气设备等)的连接示意图及工作范围。

设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其他线混同。

主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊钩。

主要设备的电源负荷和通风降温等环境要求，并对相关的土建图进行审查。

④投标人在接到有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

⑤投标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

⑥在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给招标人。

⑦在试运行前两周内，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

·所有设备规格和详细操作说明。

·主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

3）其他

①在工地的建设活动中，投标人有责任与监理单位、土建单位及其他供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作，并配合土建单位创浙江省文明标化工地和优质工程。

②投标人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

③投标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

④在安装期间，投标人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

⑤投标人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸，及电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）中所要求的有关竣工资料。

⑥由于工程进度和正式使用的不同需求，投标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据建设单位需要，得到认可再投入运行。

⑦投标人须提供电梯的技术运行参数及电梯的故障率。

- 电梯供应商在项目实施过程中须服从总包单位的现场安全管理，不得未经允许擅自乱搭乱建。如未做到安全文明施工，按5000元/次处罚，从甲方需支付乙方的货款中扣除。

- 电梯供应商在项目实施过程中须及时提供备品备件以确保与土建同步，如不及时提供采购单位有权从市场另外购货并根据市场价款扣除相应费用。

六、质保期：2年，保修期从验收合格之日起算。

从工程验收合格之日起，所有产品2年免费保修，保修期满后，享受终身维护，并按成本价供应零配件。在免费保修期内，必须免费维修和无偿更换零部件（非乙方原因除外）。

七、特别说明：

①投标人应对《招标内容》中的条款作一对一应答，应答必须有具体内容，不得仅以“符合”“满足”等词语作简单回答，否则将视作不响应

②在投标文件中若发现有虚假信息，将导致投标无效。

第六章   商务条款

一、采购货物的总体要求：

1. 必须符合招标文件(包括补充更正，如有）的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2024年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2. 售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

四、培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、售后服务

1、本项目原厂质量保修期2年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、应具有完善的售后服务体系，有固定专业维修机构及维修人员；

3、备品备件服务：中标供应商应有备品备件，为项目及时提供备件更换服务；

4、保修期内，非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换，并承担因此而产生的一切费用；但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障可适当收取元件的更换费用。中标供应商应在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款，就设备的保修、维护期予以说明；

5、所有设备保修服务方式均为中标供应商上门保修，即由中标供应商派技术人员到招标方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

6、故障响应：在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，2小时内对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

7、中标供应商应保证提供本项目所有设备所需配件至少8年的备件和技术支持服务，其价格参考中标价格；如因生产厂商停产，可用同品牌更高型号的兼容设备代替。

六、完成时间

1. 中标人在签订合同后，必须在40日历天内按采购单位要求完成采购单位的选样确认、交货、调试并交付使用。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3. 质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4. 中标方免费提供中标设备的安装服务。

七、验收

1、中标供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新、符合国家及招标文件中有关质量标准规定的设备；

2、投标文件所有设备必须提供详细的配置清单、附件清单，清单中应包含设备的型号、规格、产地、制造商以及设备的技术说明书、能达到的性能、技术指标及功能。如使用或验收中出现配件不齐，或未达到与标书要求相符的配置数量或性能，由中标供应商负责免费添置更换。

3、验收费用由中标供应商承担。

第七章   财务结算

一、项目款的结算

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

本采购项目的项目款支付。

安装调试完毕并验收合格后，中标单位向采购单位提交相关资料（结款申请、增值税专用全额发票原件及复印件、合同复印件、经使用单位验收确认设备清单、验收竣工报告等）于30日历天内由采购单位向中标单位支付货款。

结算时，供应商将结款申请1份、发票原件（开具当期应付金额）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《政府采购验收反馈表》（验收通过后需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付结算项目款。

二、履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后，中标供应商凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《政府采购回访意见单》办理结算手续。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

第八章  采购合同

（本合同为中标供应商合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

甲  方 ：建德市新安江街道丰产村股份经济合作社

乙  方 :

见证方：浙江建安工程管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为  丰产村综合楼电梯安装工程采购项目 的中标单位。按照招标文件（ZJJAJD2024B-050  ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 货物名称 | 品名规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币 整 |  |  |  | ￥ 元 |  |

注：1、以上总金额包括本项目设备的供货、运输装卸、安装调试、税金保险、产品保护、备品备件、配件附件、验收、培训、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。本项目为交钥匙工程。供货时根据要求提供原厂质保证明材料。

- 2、供货时根据要求提供原厂质保2年。

- 3、质保期内的电梯检测费由中标供应商承担。

- 4、电梯相关的所有预埋件、电梯配套的备品备件和零部件费用全部包括在投标报价内，中标价为总价包干，不增加任何其他费用。

- 5、投标单位如若中标，在定货前须去现场核对相应的尺寸及轿厢内的装修风格，由于尺寸错误或装修风格未经业主确认的或配件缺失等造成工期的延误等损失由中标单位承担相应责任。

第二条：质量要求

乙方保证所供商品(包括商品部件、配件）是2024年1月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有）中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

第三条：合同履行时间、地点

- 中标人在签订合同后，必须在  日历天内按采购单位要求完成采购单位的选样确认、交货、调试并交付使用。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

- 合同履行地点：甲方指定地点。

3. 凡合同所列机型停产或市场断货，乙方可在不改变品牌、机型、档次、基本功能等前提下，提供相应配置高于原配置的商品。

4.售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费质保服务期不得少于2年（基础质保期）。

第四条：验收时间、组织

1 、中标供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新、符合国家及招标文件中有关质量标准规定的设备；

- 2、投标文件所有设备必须提供详细的配置清单、附件清单，清单中应包含设备的型号、规格、产地、制造商以及设备的技术说明书、能达到的性能、技术指标及功能。如使用或验收中出现配件不齐，或未达到与标书要求相符的配置数量或性能，由中标供应商负责免费添置更换。

3、验收费用由中标供应商承担。

第五条：项目款支付

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

本采购项目的项目款支付。

安装调试完毕并验收合格后，中标单位向采购单位提交相关资料（结款申请、增值税专用全额发票原件及复印件、合同复印件、经使用单位验收确认设备清单、验收竣工报告等）于30日历天内由采购单位向中标单位支付结算货款。

结算时供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，采购单位应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

第六条：履约保证金：在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的2.5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后，中标供应商凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《政府采购回访意见单》办理结算手续。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

第七条：售后服务

1、提供  年的质保期，（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）。质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在   小时内响应并提出解决方案，    小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过    小时必须送达买方。若   小时内无法修复的，应    小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

3、中标供应商应保证提供本项目所有设备所需配件至少   年的备件和技术支持服务，其价格参考中标价格；如因生产厂商停产，可用同品牌更高型号的兼容设备代替。

4、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

5、质保期内免收包括材料费在内的各种费用及相关服务费用。质保期满后，供应商提供跟踪服务，若需更换零配件，采购方只承担更换零配件的成本费，其余费用均由中标人承担。

6、对提供的设备，供应商产品更新换代，不再批量生产该产品，也必须随时有备品零配件供应，并提供终身技术服务。

7、如供应商未达到以上要求，视为违约，采购方有权要求无条件退货，一切费用将由供应商承担。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用）和市场风险。

第九条：其他约定

1、总体安全要求合格。

2、因成交供应商设计制作原因造成的安全责任事故责任由成交供应商自行承担，采购人对此不承担任何责任。本项目使用过程所有安全责任均由成交供应商负责，采购人对此不承担任何责任。

3、按招标文件要求及投标文件内容提供设备及服务。

4、 电梯供应商在项目实施过程中须服从总包单位的现场安全管理，不得未经允许擅自乱搭乱建。如未做到安全文明施工，按5000元/次处罚，从甲方需支付乙方的货款中扣除。

5、电梯供应商在项目实施过程中须及时提供备品备件以确保与土建同步，如不及时提供采购单位有权从市场另外购货并根据市场价款扣除相应费用。

第十条：违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外）不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天）以上的，甲方有权终止合同并按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条：合同的生效

1．本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：  ）(包括补充更正，如有）为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

签约时间：2024年  月  日

签约地点：

见证单位（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2024年  月  日

第九章  附 件

附件一

投标报价函

浙江建安工程管理有限公司：

贵单位ZJJAJD2024B-050  号丰产村综合楼电梯安装工程采购项目招标文件(包括补充更正，如有）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份、副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有）所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写）                           （￥：         元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司中标，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。 如我单位中标后放弃中标资格造成采购人的损失的，我单位愿意对此作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称：

联系人：                         电话：

手机：                           传真：

全权代表(签字）：

投标单位(盖章）：

日期：2024年   月   日

注：1.未按照本报价函要求填报的报价函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

2.本次投标总报价仅作为报价分的评审依据。

3.特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信文件正副本中。

附件二

开标一览表

招标编号：ZJJAJD2024B-050

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰产村综合楼电梯安装工程采购项目 | 台 | 1 |  |  |  |
| 投标总报价（大写） 元整（￥：元） |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：                 职务：                     日期：

备注：

1、投标总报价包括设计、生产、供货、运输装卸、安装调试、税金、产品保护、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3、投标方不能拆分标项内容投标。

4、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、技术文件、商务资信文件正副本中。

附件三

投 标 函

浙江建安工程管理有限公司：

__________________(投标单位全称）授权_______________ (全权代表姓名）____________________(职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的丰产村综合楼电梯安装工程采购项目(招标编号：ZJJAJD2024B-050  ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3.提供投标单位须知规定的全部投标文件，资格审查文件正本1份；报价文件正本1份、副本5份；技术文件正本1份、副本5份；商务资信文件正本1份、副本5份分别装订成册。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其他投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

全权代表(签字）：

投标单位(盖章）：

日期 ： 年  月  日

附件四

技术参数对照表

招标编号：ZJJAJD2024B-050

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注： 1、必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

全权代表(签字）：

投标单位(盖章）：

日期： 年  月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标编号：ZJJAJD2024B-050

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字）：

投标单位(盖章）：

日期： 年  月  日

附件六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

注：1.对照第六章商务条款内容逐项比较填写；

2.行数不够可自行增加。

全权代表(签字）：

投标单位(盖章）：

日期： 年  月  日

附件七

服务计划表

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、 7*8、7*24）（天*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 完成时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表(签字）：

投标单位(盖章）：

日期： 年  月  日

附件八

法定代表人授权书

浙江建安工程管理有限公司：

本授权书声明：注册于                           （投标单位地址）的                （投标单位名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的丰产村综合楼电梯安装工程采购项目（招标编号：ZJJAJD2024B-050  ）招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2024年  月  日起签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

授权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

投标单位(盖章）：

年  月  日

附件九

关于资格的声明函

浙江建安工程管理有限公司：

关于贵方2024年  月  日第ZJJAJD2024B-050  号丰产村综合楼电梯安装工程采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1.工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

2.投标方一般情况。

3.相关资质证明材料

全权代表(签字）：

投标单位(盖章）：

日期： 年  月  日

附件十

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表(签字）：

投标单位(盖章）：

日期： 年  月  日

附件十一：

投标人同类项目实施情况一览表

招标编号：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.须提供投标人同类项目合同复印件。

2.行数不够可自行添加。

全权代表(签字）：

投标单位(盖章）：

日期： 年  月  日

附件十二：

备品备件清单及单价

| 序号 | 设备名称 | 易损件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购人的工具及零配件，以备用。

全权代表签字：

投标单位（公章）：

年  月  日

附件十三

（1）投标文件封面：

正（副）本

丰产村综合楼电梯安装工程采购项目

招标编号：ZJJAJD2024B-050

（资格审查文件或技术文件或商务资信文件或报价文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

年  月  日

（2）外包封封面格式：

丰产村综合楼电梯安装工程采购项目

招标编号：ZJJAJD2024B-050

（资格审查文件或技术文件或商务资信文件或报价文件）

采购单位名称：

投标供应商名称：                              (盖公章）

投标供应商法定代表人或其委托代理人：      (签字或盖章）

投标供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

附件十四

现场踏勘确认书

建德市新安江街道丰产村股份经济合作社：

根据招标文件要求，我方已对丰产村综合楼电梯安装工程采购项目现场进行实地踏勘，并获得投标所需要的相关数据和资料：

- 经现场踏勘，我方对该项目场地现状已充分了解。

- 若我方中标，不会对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

采购单位：                     （签字或盖章）

投标单位名称：                       （盖章）

投标单位授权代表：          （签字）

踏勘日期：2024年  月  日