象山县2024年水文基础设施建设项目

公开招标采购文件

采购编号：NBZY-2024007

采 购 人：象山县水利局

代理机构：宁波正业工程管理有限公司

编制日期：2024年9月

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

# 第一章  招标公告

项目概况

象山县2024年水文基础设施建设项目 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn） 获取（下载）招标文件，并于 2024年12月27日09：00 （北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：NBZY-2024007

2.项目名称：象山县2024年水文基础设施建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算价/最高限价（元）：723610元

5.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 服务期限 | 预算价/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象山县2024年水文基础设施建设项目 | 详见采购文件第二部分 | 详见采购文件 | 723610元 |

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第二章 采购需求”。

备注：

1、合同履约期限：50日历天；

2、允许联合体投标：本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：无

三、公告期限

自公告刊登日起5个工作日

四、采购文件的获取

1、采购文件的获取方式：本项目采购文件实行网上获取。有意参加投标的供应商自公告之日起至 2024 年 12 月 19 日前可登录浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。

2、本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，投标供应商应在规定的采购文件提供期限内在政府采购云平台（https：//bidding.zcygov.cn/）登录供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，对采购文件提起质疑、投诉将不予受理。

五、投标截止时间

1、投标供应商应于 2024 年 12 月 27 日 09 时 00 分（北京时间）前，将电子投标文件上传到浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）“政采云”平台。

2、投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件， 将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

六、投标地点

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、标前准备：各投标供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA 数字证书办理。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标供应商自行承担。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

4、投标供应商需提供电子备份投标文件1份，按政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。注：电子备份投标文件，必须为按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件，因无法正常获取电子备份文件作无效标处理，一切责任由供应商自行负责。若邮寄电子备份投标文件的，邮寄至象山县公共资源交易中心开标室（象山县象山港路300号4楼2号开标厅）接收人：朱安琪，联系方式：15088457987；0574－65769500。

七、开标时间

2024年12月27日09时00分

八、开标地点

象山县公共资源交易中心开标室（象山县象山港路300号4楼2号开标厅）

1、开标时间后30分钟内投标供应商可以登录“政采云”平台，在“项目采购——开标评标”中使用制作投标文件的 CA 锁解密投标文件。若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提电子备份投标文件的，视为投标供应商放弃投标。

九、其他注意事项

1、本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业发展。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 十、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 象山县水利局

地    址： 象山县丹东街道丹河路878号

项目联系人（询问）： 姚芳英

项目联系方式（询问）： 13606786657

2.采购代理机构信息

名    称： 宁波正业工程管理有限公司

地    址： 象山县丹东街道高俞村94号

项目联系人（询问）： 朱安琪

项目联系方式（询问）： 15088457987

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 象山县财政局政府采购管理办公室

地    址： 象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人： 林老师

监督投诉电话： 0574-65753557

# 第二章  采购需求

1.项目概述

1.1.建设内容

根据宁波市水利局关于印发《宁波市2024年水利建设投资目标、建设计划、重大前期计划和管理任务的通知》甬水计〔2024〕1号文件要求，拟实施以下项目内容：终端升级更换、站牌贴纸更换、地下水水温建设、北渔山雨量站地迁移改建、潮位站建设、潮位站改建、其他建设等。具体如下表所示：

表1-1建设内容一览表

| 一、终端升级更换 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 建设内容 |
| 1 | 遥测终端升级 | 150个站点遥测终端程序升级，实现5分钟/次的数据传输频次 |
| 2 | 遥测终端更换 | 14个站点更换遥测终端、太阳能板、蓄电池等，实现5分钟/次的数据传输频次 |
| 二、地下水水温建设 |  |  |
| 1 | 地下水监测建设 | 象山地下水监测站补充水温监测设备1套、更换设备箱、更换遥测终端 |
| 三、新建潮位站 |  |  |
| 1 | 东旦潮位站 | 新建浮子式水位监测设备1套（4G传输），包含测井、人工水尺、太阳能供电等。 |
| 四、改建潮位站 |  |  |
| 1 | 西周潮位站 | 增加1套雷达水位计及其配套安装设备 |
| 五、其他建设 |  |  |
| 1 | 北渔山雨量站迁移改建 | 雨量场迁移改建 |
| 2 | 站牌贴纸更换 | 158个站点站牌内容更换 |
| 3 | 大目涂平台栏杆更换 | 更换48.5米栏杆，材质不锈钢烤漆，站房内墙粉刷外墙补墙粉刷，引桥栏杆除锈涂防锈漆 |
| 4 | 鹁鸪头潮位站维修 | 鹁鸪头测井清淤，安装进水管及进水管外海处清淤。 |

1.2.总体框架

流量监测站主要设备包括：遥测终端、水温传感器、浮子水位计、太阳能供电系统等设备，各个站点监测传感器不同，主要功能为实时采集水位、水温数据，将数据发送至浙江省水文通信平台中心站，并实时同步至象山县水利局。结合本工程特点，本次流量站通讯网络采用4G将水文遥测数据传输至浙江省水文通信平台。数据中心站设置在浙江省水文通信平台，水位、水温等数据通过无线传输至浙江省水文通信平台，并同步至象山县水利局。

2.建设内容

2.1.遥测终端升级、更换

遥测终端升级站点清单（实际升级点位可根据实际需求调整）

| 序号 | 站码 | 终端名称 | 行政区划 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30034309 | 金兴河 | 宁波市象山县 | 121.91560506820679 | 29.37970519065857 |
| 2 | 30034310 | 柴溪水库 | 宁波市象山县 | 121.594055555556 | 29.4602777777778 |
| 3 | 30034311 | 柴溪水库2 | 宁波市象山县 | 121.59461975097655 | 29.460310935974118 |
| 4 | 30034586 | 小门山闸 | 宁波市象山县 | 121.92562580108644 | 29.379909038543698 |
| 5 | 30034587 | 白岩山海塘西闸 | 宁波市象山县 | 121.9357752799988 | 29.519426822662354 |
| 6 | 30034588 | 胜利闸 | 宁波市象山县 | 121.806321144104 | 29.28858518600464 |
| 7 | 30034589 | 鹤浦大闸 | 宁波市象山县 | 121.90344393253326 | 29.155869483947754 |
| 8 | 30034591 | 柴溪下塘闸 | 宁波市象山县 | 121.59664750099184 | 29.48230504989624 |
| 9 | 30034592 | 荣庆塘闸 | 宁波市象山县 | 121.5913635492325 | 29.479317069053646 |
| 10 | 30034593 | 万青塘闸 | 宁波市象山县 | 121.6166192293167 | 29.488892555236816 |
| 11 | 30034594 | 东岙闸 | 宁波市象山县 | 121.64551734924318 | 29.498097896575928 |
| 12 | 30034595 | 牌头新闸 | 宁波市象山县 | 121.6075050830841 | 29.486231803894043 |
| 13 | 30034596 | 柴溪新闸 | 宁波市象山县 | 121.58082246780396 | 29.47812080383301 |
| 14 | 30034597 | 关山闸 | 宁波市象山县 | 121.62393093109131 | 29.48902130126953 |
| 15 | 30034598 | 蒋家岙闸 | 宁波市象山县 | 121.57377898693085 | 29.47418332099915 |
| 16 | 30035238 | 白岩山海塘西闸（闸下） | 宁波市象山县 | 121.93818712221402 | 29.52125075488923 |
| 17 | 30035240 | 虾埠门闸 | 宁波市象山县 | 121.954843834 | 29.511420903 |
| 18 | 30035241 | 西周东闸 | 宁波市象山县 | 121.67015290257041 | 29.514050795466655 |
| 19 | 30035242 | 饭桶山闸 | 宁波市象山县 | 121.97902750929643 | 29.54551710975155 |
| 20 | 30035243 | 大门山闸 | 宁波市象山县 | 121.92580819179057 | 29.387455578365902 |
| 21 | 30035244 | 鹁鸪山西闸 | 宁波市象山县 | 121.93444275859294 | 29.39656461592103 |
| 22 | 30035245 | 淡港莲花桥头 | 宁波市象山县 | 121.7191332578659 | 29.51095104217529 |
| 23 | 30036162 | 隔溪张雷达流速 | 宁波市象山县 | 121.783333 | 29.423611 |
| 24 | 30036200 | 大地园 | 宁波市象山县 | 121.819167 | 29.403056 |
| 25 | 30036201 | 东溪水位 | 宁波市象山县 | 121.85210057319637 | 29.340730982912646 |
| 26 | 30037184 | 东大河流量站 | 宁波市象山县 | 121.9371041 | 29.43206268 |
| 27 | 30037193 | 官山村（下沈港） | 宁波市象山县 | 121.6499872 | 29.4649845 |
| 28 | 30037197 | 黄避岙（墒情） | 宁波市象山县 | 121.8179189 | 29.576759132 |
| 29 | 30037486 | 五新 | 宁波市象山县 | 121.93851435171383 | 29.231552800202486 |
| 30 | 30037487 | 东岙 | 宁波市象山县 | 121.6589056 | 29.47251283 |
| 31 | 30037488 | 蒲门 | 宁波市象山县 | 121.9236028 | 29.62582711 |
| 32 | 30037489 | 珠山岙 | 宁波市象山县 | 121.8726608 | 29.57231692 |
| 33 | 30037490 | 下庄 | 宁波市象山县 | 121.9186125 | 29.60993903 |
| 34 | 30037491 | 联合 | 宁波市象山县 | 121.8906308 | 29.59165217 |
| 35 | 30037492 | 溪沿 | 宁波市象山县 | 121.9112008 | 29.60369353 |
| 36 | 30037493 | 蔡家岙 | 宁波市象山县 | 121.8154294 | 29.46148906 |
| 37 | 30037494 | 里厂 | 宁波市象山县 | 121.7631265 | 29.28263197 |
| 38 | 30037496 | 峙后 | 宁波市象山县 | 121.7526913 | 29.35084547 |
| 39 | 30037497 | 峙前 | 宁波市象山县 | 121.7655637 | 29.3348569 |
| 40 | 30037498 | 上马岙 | 宁波市象山县 | 121.7574746 | 29.31970006 |
| 41 | 30037499 | 下章家 | 宁波市象山县 | 121.9469397 | 29.61280297 |
| 42 | 30037500 | 雅林溪 | 宁波市象山县 | 121.8698133 | 29.51391558 |
| 43 | 30037501 | 拾亩地 | 宁波市象山县 | 121.8696422 | 29.53835192 |
| 44 | 30037503 | 新桥 | 宁波市象山县 | 121.8660228 | 29.31953928 |
| 45 | 30037504 | 屠家园 | 宁波市象山县 | 121.8050781 | 29.42861694 |
| 46 | 30037505 | 小白岩 | 宁波市象山县 | 121.8279653 | 29.41283253 |
| 47 | 30037506 | 俞家 | 宁波市象山县 | 121.8207358 | 29.41589667 |
| 48 | 30001884 | 墩岙塘 | 宁波市象山县 | 121.782795 | 29.309733 |
| 49 | 30002047 | 大目涂 | 宁波市象山县 | 121.96789728419391 | 29.429706902301408 |
| 50 | 30006065 | 下芭蕉 | 宁波市象山县 | 121.70757 | 29.427047 |
| 51 | 30006363 | 蔡家 | 宁波市象山县 | 121.8093650 | 29.4616550 |
| 52 | 30006364 | 昌国 | 宁波市象山县 | 121.943987 | 29.253495 |
| 53 | 30006365 | 牧童岙 | 宁波市象山县 | 121.952519 | 29.087736 |
| 54 | 30006367 | 东旦 | 宁波市象山县 | 121.945935 | 29.333865 |
| 55 | 30006369 | 高塘 | 宁波市象山县 | 121.818935 | 29.131386 |
| 56 | 3006370 | 俞公岙 | 宁波市象山县 |  |  |
| 57 | 30007441 | 定山2 | 宁波市象山县 | 121.834692 | 29.235418 |
| 58 | 30007611 | 界河 | 宁波市象山县 | 121.832676 | 29.396323 |
| 59 | 30007612 | 杰岙 | 宁波市象山县 | 121.666255 | 29.45083 |
| 60 | 30009674 | 黄避岙2 | 宁波市象山县 | 121.826581 | 29.581293 |
| 61 | 30013387 | 西周2 | 宁波市象山县 | 121.680887 | 29.489432 |
| 62 | 30013388 | 崔家岙2 | 宁波市象山县 | 121.967446 | 29.58462 |
| 63 | 30013389 | 鹤浦2 | 宁波市象山县 | 121.930673 | 29.161868 |
| 64 | 30013390 | 东溪2 | 宁波市象山县 | 121.868456 | 29.348882 |
| 65 | 30013737 | 黄泥桥雨量 | 宁波市象山县 | 121.735125 | 29.442282 |
| 66 | 30013771 | 溪口水库水位2 | 宁波市象山县 | 121.819843 | 29.420735 |
| 67 | 30030893 | 大目涂潮位2 | 宁波市象山县 | 121.96995735168457 | 29.4303560256958 |
| 68 | 30031130 | 樊岙水库 | 宁波市象山县 | 121.95133209228517 | 29.1172993183136 |
| 69 | 30031131 | 燕山水库 | 宁波市象山县 | 121.94036722183229 | 29.48616743087769 |
| 70 | 30031132 | 三家村水库 | 宁波市象山县 | 121.92626953125001 | 29.231121540069577 |
| 71 | 30031134 | 塘岙水库 | 宁波市象山县 | 121.86057686805725 | 29.58140730857849 |
| 72 | 30031135 | 方家岙水库 | 宁波市象山县 | 121.78332924842836 | 29.444936513900757 |
| 73 | 30031136 | 珠溪水库 | 宁波市象山县 | 121.8925 | 29.588055 |
| 74 | 30031137 | 九顷水库 | 宁波市象山县 | 121.8684732913971 | 29.42035138607025 |
| 75 | 30033837 | 仓岙雨量（主站） | 宁波市象山县 | 121.83184504508972 | 29.459039568901062 |
| 76 | 30033838 | 上张水库雨量 | 宁波市象山县 | 121.719722 | 29.484444 |
| 77 | 30033839 | 隔溪张水库雨量 | 宁波市象山县 | 121.73739910125731 | 29.444003105163574 |
| 78 | 30033840 | 溪口水库雨量2 | 宁波市象山县 | 121.80810213088988 | 29.416494369506836 |
| 79 | 30033841 | 大塘港水库雨量 | 宁波市象山县 | 121.79050683975221 | 29.203344583511356 |
| 80 | 30033842 | 平潭水库雨量 | 宁波市象山县 | 121.67407751083375 | 29.445354938507077 |
| 81 | 30034180 | 张岙 | 宁波市象山县 | 121.74347204942025 | 29.400169755773444 |
| 82 | 30034181 | 沙地 | 宁波市象山县 | 121.89494890837521 | 29.250109902224892 |
| 83 | 30034182 | 上七里 | 宁波市象山县 | 121.84982556849718 | 29.307668963149226 |
| 84 | 30034183 | 石浦 | 宁波市象山县 | 121.9595 | 29.217 |
| 85 | 30034184 | 泗洲头雨量 | 宁波市象山县 | 121.768 | 29.3743 |
| 86 | 30034187 | 岩头陈水库2 | 宁波市象山县 | 121.87021136283875 | 29.339933395385742 |
| 87 | 30034188 | 燕山水库2 | 宁波市象山县 | 121.940277 | 29.4861118 |
| 88 | 30034189 | 三家村水库2 | 宁波市象山县 | 121.9276213645935 | 29.23135757446289 |
| 89 | 30034191 | 塘岙水库2 | 宁波市象山县 | 121.86052858829498 | 29.581568241119385 |
| 90 | 30034192 | 方家岙水库2 | 宁波市象山县 | 121.783333 | 29.445 |
| 91 | 30034193 | 珠溪水库2 | 宁波市象山县 | 121.89268097 | 29.5881045 |
| 92 | 30034194 | 九顷水库2 | 宁波市象山县 | 121.869166 | 29.42 |
| 93 | 30034195 | 樊岙水库2 | 宁波市象山县 | 121.94992661476135 | 29.117707014083866 |
| 94 | 30034196 | 军民塘水库2 | 宁波市象山县 | 121.84254169464111 | 29.537172317504883 |
| 95 | 30034197 | 赤坎水库 | 宁波市象山县 | 121.93844444 | 29.43494444 |
| 96 | 30034198 | 赤坎水库2 | 宁波市象山县 | 121.93844444 | 29.43494444 |
| 97 | 30034201 | 黄金坦水库 | 宁波市象山县 | 121.92135572433473 | 29.156861901283264 |
| 98 | 30034202 | 黄金坦水库2 | 宁波市象山县 | 121.92126989364625 | 29.15683507919312 |
| 99 | 30034203 | 大斜桥水库 | 宁波市象山县 | 121.8135 | 29.59125 |
| 100 | 30034204 | 大斜桥水库2 | 宁波市象山县 | 121.8135 | 29.59125 |
| 101 | 30034205 | 新民水库 | 宁波市象山县 | 121.73866667 | 29.41202778 |
| 102 | 30034206 | 新民水库2 | 宁波市象山县 | 121.73866667 | 29.41202778 |
| 103 | 30034207 | 兴坑水库 | 宁波市象山县 | 121.79861111 | 29.38936111 |
| 104 | 30034208 | 兴坑水库2 | 宁波市象山县 | 121.79861111 | 29.38936111 |
| 105 | 30034213 | 小百丈水库 | 宁波市象山县 | 121.94977778 | 29.14230556 |
| 106 | 30034214 | 小百丈水库2 | 宁波市象山县 | 121.94977778 | 29.14230556 |
| 107 | 30034217 | 龙角岩水库 | 宁波市象山县 | 121.88 | 29.544 |
| 108 | 30034218 | 龙角岩水库2 | 宁波市象山县 | 121.88 | 29.544 |
| 109 | 30034219 | 里考坑水库 | 宁波市象山县 | 121.88266667 | 29.50127778 |
| 110 | 30034220 | 里考坑水库2 | 宁波市象山县 | 121.88266667 | 29.50127778 |
| 111 | 30034221 | 青湾水库 | 宁波市象山县 | 121.90991667 | 29.49602778 |
| 112 | 30034222 | 青湾水库2 | 宁波市象山县 | 121.90991667 | 29.49602778 |
| 113 | 30034224 | 横坑里水库 | 宁波市象山县 | 121.94587111473083 | 29.089516997337345 |
| 114 | 30034225 | 金架山水库 | 宁波市象山县 | 121.91055556 | 29.26258333 |
| 115 | 30034230 | 横塘河 | 宁波市象山县 | 121.798 | 29.5837 |
| 116 | 30034231 | 科技园区 | 宁波市象山县 | 121.9196 | 29.2814 |
| 117 | 30034232 | 石浦潮位 | 宁波市象山县 | 121.9595 | 29.217 |
| 118 | 30034234 | 泗洲头流域 | 宁波市象山县 | 121.7643 | 29.3752 |
| 119 | 30034236 | 凃茨中心河 | 宁波市象山县 | 121.9586 | 29.6048 |
| 120 | 30034237 | 大引河 | 宁波市象山县 | 121.6725 | 29.5091 |
| 121 | 30034238 | 淡港 | 宁波市象山县 | 121.74032592825824 | 29.433759095639623 |
| 122 | 30034240 | 下沈港 | 宁波市象山县 | 121.6385 | 29.4946 |
| 123 | 30034241 | 产业园区 | 宁波市象山县 | 121.947224 | 29.539166 |
| 124 | 30034245 | 鹁鸪头 | 宁波市象山县 | 121.7902 | 29.1677 |
| 125 | 30034246 | 大塘港（上七里） | 宁波市象山县 | 121.8366 | 29.3026 |
| 126 | 30034249 | 大目涂潮位 | 宁波市象山县 | 121.97 | 29.4302 |
| 127 | 30034253 | 溪沿水库 | 宁波市象山县 | 121.91652778 | 29.59886111 |
| 128 | 30034254 | 溪沿水库2 | 宁波市象山县 | 121.91652778 | 29.59886111 |
| 129 | 30034282 | 里山水库 | 宁波市象山县 | 121.935833333333 | 29.2419444444444 |
| 130 | 30034308 | 丁家塘水库 | 宁波市象山县 | 121.902111111111 | 29.3103333333333 |
| 131 | 30034590 | 五一闸 | 宁波市象山县 | 121.67246282100679 | 29.50897693634033 |
| 132 | 30034599 | 鹤浦潮位站（杨柳坑） | 宁波市象山县 | 121.92978817676703 | 29.056924444066684 |
| 133 | 30035239 | 台宁大闸 | 宁波市象山县 | 121.79061754 | 29.201985178 |
| 134 | 30037185 | 下沈港流量站 | 宁波市象山县 | 121.6476574 | 29.47318745 |
| 135 | 30037186 | 东大河（林海） | 宁波市象山县 | 121.9055532 | 29.45995525 |
| 136 | 30037187 | 东大河（丹河路） | 宁波市象山县 | 121.8984839 | 29.46517333 |
| 137 | 30037188 | 南大河（大碶头） | 宁波市象山县 | 121.8965685 | 29.45317483 |
| 138 | 30037189 | 南大河（丹河路） | 宁波市象山县 | 121.8879344 | 29.46043639 |
| 139 | 30037190 | 西大河（洋心闸） | 宁波市象山县 | 121.8884629 | 29.44508746 |
| 140 | 30037191 | 西大河（丹河路） | 宁波市象山县 | 121.8780414 | 29.45370925 |
| 141 | 30037192 | 毛湾 | 宁波市象山县 | 121.9921343 | 29.58213882 |
| 142 | 30037194 | 墙头（大雷溪） | 宁波市象山县 | 121.7814568 | 29.4627553 |
| 143 | 30037195 | 鹤浦（镇政府） | 宁波市象山县 | 121.9021815 | 29.15875196 |
| 144 | 30037196 | 鹁鸪头（雷达） | 宁波市象山县 | 121.7896147 | 29.16770936 |
| 145 | 30037483 | 舫前 | 宁波市象山县 | 121.760062361 | 29.481889599 |
| 146 | 30037484 | 井坑 | 宁波市象山县 | 121.74128197 | 29.366213726 |
| 147 | 30037485 | 大林 | 宁波市象山县 | 121.836035987 | 29.562268868 |
| 148 | 30037495 | 张岙 | 宁波市象山县 | 121.7455647 | 29.40236789 |
| 149 | 30037502 | 铁丈岙 | 宁波市象山县 | 121.8662931 | 29.5409715 |
| 150 | 30038909 | 龙溪庵山塘 | 宁波市象山县 | 121.81264021955889 | 29.45306898006082 |

更换遥测终端站点清单

| 序号 | 遥测站SID | 遥测站名称 | 监测要素 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30002044 | 定山 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 2 | 30002043 | 黄避岙 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 3 | 30013597 | 隔溪张水库雨量2 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 4 | 30013795 | 平潭水库雨量2 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 5 | 30013801 | 仓岙雨量（备用站） | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 6 | 30002042 | 西周 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 7 | 30002041 | 崔家岙 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 8 | 30013738 | 上张水库雨量2 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 9 | 30002045 | 东溪 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 10 | 30013877 | 大塘港水库雨量2 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板、更换2块蓄电池 |
| 11 | 30002046 | 鹤浦 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 12 | 30013771 | 溪口水库水位2 | 水位 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 13 | 30006368 | 溪口水库雨量 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |
| 14 | 30013300 | 大目涂2 | 雨量 | 更换遥测终端、更换太阳能板 |

2.2.地下水水温建设

本项目拟在象山大塘港地下水监测站补充建设1套水温监测设备，用于监测地下水温度情况，拟采用投入式水温传感器，太阳能供电，4G传输数据。

2.3.新建潮位站

本项目需新建潮位站，站点位于东旦，采用浮子式水位计，具体位置如下。

| 站点名称 | 东旦潮位站 | 所在区域 | 象山东陈乡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | 121.95165664，29.32854822 |  |

2.4.改建潮位站

拟在西周潮位站补充建设1套雷达水位监测设备，采用挑臂安装，遥测终端、太阳能供电设备、设备箱等均利用原有设备，不做重复建设。雷达水位计监测的水位数据接入至原有的遥测终端内，并上传至浙江省水文通信平台。

2.5.其他建设

（1）北渔山雨量站场地迁移改建

雨量场地需迁移改建至岛内其他合适位置。

（2）站牌贴纸更换

需对已建水文测站站牌名称进行更换，根据统计需更换站点共计158个，更换样式如下图所示：

（3）大目涂平台栏杆更换

更换48.5米栏杆，材质不锈钢烤漆，站房内墙粉刷外墙补墙粉刷，引桥栏杆除锈涂防锈漆。

（4）鹁鸪头潮位站维修

鹁鸪头测井清淤，安装进水管及进水管外海处清淤。

2.6.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 遥测终端升级 | 定制，实现5分钟数据传输频次，具体详见主要设备技术参数 | 台 | 150 |
| 二 | 遥测终端更换 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 支持浙江省水文通信网，具体详见主要设备技术参数 | 台 | 14 |
| 2 | 安全网关 | 配套，支持浙江省水文通信网 | 台 | 14 |
| 3 | 太阳能板 | 30W | 块 | 14 |
| 4 | 蓄电池 | 12V20ah | 块 | 2 |
| 5 | 通信费 | 4G通信费，100M/月 | 点/3年 | 14 |
| 6 | 安装调试 |  | 项 | 14 |
| 三 | 地下水水温建设 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 安全网关 | 支持浙江省水文通信网 | 台 | 1 |
| 3 | 太阳能板 | 30W | 块 | 1 |
| 4 | 水温传感器 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 5 | 线缆及附件 | 配套，包含设备电源线缆、信号线缆及附件等 | 项 | 1 |
| 6 | 通信费（4G) | 4G通信费100M/月 | 点/3年 | 1 |
| 7 | 安装调试 | 配套 | 项 | 1 |
| 四 | 新建潮位站 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 支持浙江省水文通信网，具体详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 安全网关 | 配套，支持浙江省水文通信网 | 台 | 1 |
| 3 | 浮子式水位计 | 具体详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 12V/50W/65AH | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含定制设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 1 |
| 6 | 线缆及附件 | 配套，包含设备电源线缆、信号线缆及附件等 | 项 | 1 |
| 7 | 配套土建设施 | 定制，含测井支架、测管、材料、安装等；测井高度8米，测管材质为PU管、测井支架材质为不锈钢 | 项 | 1 |
| 8 | 高程测量 | RTK高程测量 | 项 | 1 |
| 9 | 通信费（4G) | 4G通信费，100M/月 | 点/3年 | 1 |
| 10 | 标识标牌 | 定制，2块（1块警示牌+1块站名牌），单块尺寸630*450mm，标牌材质：采用1.5mm厚不锈钢板；制作工艺：亮边拉丝不锈钢钛金蚀刻烤漆工艺 | 项 | 1 |
| 11 | 人工水尺建设 | 定制，潮位站人工水尺建设，高度8米，采用1米标准水尺片制作，水尺片材质不锈钢，安装采用SC65镀锌方管并侧边固定在测井上，包含钢管固定、水尺焊接、水下安装等，长度可根据现场实际情况调整 | 项 | 1 |
| 12 | 安装调试 | 配套 | 项 | 1 |
| 五 | 改建潮位站（西周） |  |  |  |
| 1 | 雷达水位计 | 具体详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 线缆及附件 | 配套，包含设备电源线缆、信号线缆及附件等 | 项 | 1 |
| 3 | 配套土建设施 | 定制支架挑臂，挑臂焊接在已有水位测井顶部 | 项 | 1 |
| 4 | 安装调试 | 配套 | 项 | 1 |
| 六 | 其他建设 |  |  |  |
| 1 | 北渔山雨量站地迁移改建 | 定制 | 项 | 1 |
| 2 | 站牌贴纸更换 | 定制 | 个 | 158 |
| 3 | 大目涂平台栏杆更换 | 更换48.5米栏杆，材质不锈钢烤漆，站房内墙粉刷外墙补墙粉刷，引桥栏杆除锈涂防锈漆 | 项 | 1 |
| 4 | 鹁鸪头潮位站维修 | 鹁鸪头测井清淤，安装进水管及进水管外海处清淤。 | 项 | 1 |

2.7.主要设备技术参数

2.7.1.遥测终端

1、无线参数

无线模块：工业级4G无线模块；

内制网关：12V供电；

支持接入北斗2、北斗3代RDSS。

2、硬件系统

CPU：工业级32位通信处理器；

数据存储Flash：16MB。

3、接口类型

串口：2个RS232和3个RS485接口，内置15KVESD保护；

指示灯：具有系统和网络指示灯；

天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧；

SIM卡接口：1个；

显示屏：4.3寸触摸显示屏。

应用接口：

8路开关量输入，其中1路是雨量，可配置成脉冲输入；

4路模拟量输入接口（支持4-20mA电流信号输入，或者0-5V电压信号输入）；

5路受控输出电源（输出电压值与设备供电电压相同，默认12V），V03北斗及通信终端电源输出。

4、供电

标准电源	DC12V/1.5A，功能大外部设备需要采用相应电源；

供电范围	DC9~24V，带网关需要采用网关相应电压12V；

★静态值守电流≤0.01mA，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件；

★工作电流≤6mA，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件。

5、物理特性

外壳：塑料外壳，铝底板。外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场应用；

★防护等级：IP68，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件。

6、其它参数

平均无故障工作时间：>25000h；

工作温度：-35~+75ºC；

储存温度：-40~+85ºC；

★符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》，提供第三方检测部门出具的检测报告复印件；

★具有遥测终端机嵌入式软件测试报告，提供报告复印件；

★支持浙江省水文通信平台，提供相关证明材料。

2.7.2.水温传感器

供电方式：7-18V直流供电；

传输方式：485传输；

上电采样时间：5秒；

待机功耗：小于0.5毫安；

温度测量范围：-20~100摄氏度；

分辨率：0.1摄氏度；

准确度：小于0.5摄氏度。

2.7.3.浮子式水位计

1）浮子直径：Φ150mm；

2）水位轮工作周长：320mm；

3）平衡锤直径：Φ20mm；

4）测量范围：0～40m；

5）分辨力：≤1cm；

6）水位变率：≤100cm/min；

7）测量精度：量程≤10m时，±2cm；

8）量程＞10m时，±0.2%；

9）输出形式：12bit格雷码；

10）显示方式：5位机械数字显示；

11）工作环境：温度：－10℃～＋50℃（水体不结冰）；

12）湿度：≤95%RH（40℃无凝露）；

13）符合《水位测量仪器》GB/T11828.1-2002、《节水产品认证实施规则》XHRZ-GZ-07-J01-01。

2.7.4.标识标牌

1、文字高度和标准色为CAD格式；

2、尺寸630mm×450mm；

3、监测站站牌制作：

站名：“XXX流量/水位/雨量自动监测站”，字体：黑体；

管理单位：“XX县水利局”，字体：黑体；

标准色：蓝色，三色数值：R：0，G：114，B：183；

背景色：渐变：R：0，G：114，B：183；R：0，G：0，B：0。

4、安全警示牌制作：

文字：“安全警示牌”，字体：黑体；

标准色：蓝色，三色数值：R：0，G：93，B：160；

白色：三色数值：R：0，G：0，B：0。

5、标牌材质：采用1.5mm厚不锈钢板；制作工艺：亮边拉丝不锈钢钛金蚀刻烤漆工艺。

6、安装方式：用于站房的标示牌镶嵌于醒目位置，例如门上方或两侧。

商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：50日历天 |
| 2 | 付款方法和条件：合同签订生效后，甲方支付乙方合同总价的30%的预付款，剩余款项待项目验收合格后一次性付清。 |
| 3 | 履约保证金：不适用 |
| 4 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

# 第三章  投标人须知

## 一、总则

### （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购人”系指象山县水利局。

2、“代理机构”系指宁波正业工程管理有限公司。

3、“投标人”系指提交投标文件的投标人。

4、“货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的满足采购需求的各项服务。

6、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

8、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

9、“☆”系指实质性响应条款。投标人的投标对任何带“☆”号的重要商务技术条款的负偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标费用说明

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

### （五）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人允许，不得分包。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）关于分公司投标

☆除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，不接受其他分公司投标。

### （八）踏勘现场

- 1、本项目不统一组织现场踏勘，投标人可以对项目实施现场及周围环境进行自行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人应承担自身踏勘现场所发生的费用。

2、如有需要，采购人统一向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论不负责任。

3、经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4、无论投标结果如何，投标人自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。投标文件一律不退还。

### （九）预算价/最高限价

☆本次公开招标设有预算价/最高限价，人民币723610元；投标报价超过最高限价的，投标无效。

### （十）其他说明

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。（如适用）

（1）若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

（3）投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3、关于知识产权

（1）投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

4、投标人的风险

（1）投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

5、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，将会被认定为串通投标，其投标无效。

6、重要提醒：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

7、解释：本采购文件的解释权属于宁波正业工程管理有限公司。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的构成

本采购文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、采购需求

3、投标人须知

4、评标办法及评分标准

5、合同格式

6、投标文件格式及附件

7、本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1、投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人须在规定时间前以书面形式（包括书面文字、传真等）要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过政采云平台自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

3、在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在规定的答疑截止时间前提出。

## 三、投标文件组成

### （一）投标文件组成说明

投标文件的组成包括资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1、资格证明文件包括

（1）投标人资格声明函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

（3）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明（格式见附件）；

（4）近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明（格式见附件）；

（5）中小企业声明函（如适用，格式见附件）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如适用，格式见附件）。

（7）本项目特定资格条件（如有）。

2、商务技术文件包括

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权委托书（如有）；

（4）条款响应表；

（5）同类业绩情况表；

（6）针对第四章《评标办法及评分标准》需提供的相关证书等资料。

☆“商务技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、报价文件包括

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）分项报价表（格式见附件）；

### （二）投标文件的份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件的份数

本项目实行政采云网上投标，投标人应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的备份电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

投标人应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

### （三）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘或光盘储存的备份电子投标文件用封袋密封后递交。

2、包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、电子备份投标文件、项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的备份电子投标文件进行修改或撤回，修改后重新递交的备份电子投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

5、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

### （四）投标文件的签署盖章

投标文件中需要加盖公章或签字的，加盖公章部分均采用CA签章，签字部分可由法定代表人或授权代表签字后扫描上传，也可采用CA法人章签章或授权代表CA签章。授权代表签字的，需提供法定代表人签署的法定代表人授权书。

### （五）投标文件的有效期

☆1、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （六）投标文件的语言及计量

☆1、投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

☆2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （七）投标文件效力

1、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、“电子备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。“电子加密投标文件”在规定解密时间内无法解密时，投标人若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理。如未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

2、说明：本项目电子备份投标文件并非强制要求，投标人可自行决定是否提交，如提交电子备份投标文件的应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，在投标截至时间前递交至规定地点。如因投标人未提交电子备份文件而导致投标无效的，后果由投标人自行承担。投标人仅提供备份投标文件的，投标无效。

### （八）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关格式填写。

2、报价要求：本项目投标报价应是包括购买服务需交纳的所有税费及其他一切相关费用（人工工资费用、社会保险费用、办公费用、招标代理服务费用、利润、税金、政策性规费等所有中标人应承担的全部费用。合同执行期间如最低工资标准、社保基数及费率调整时，按政策规定进行相应调整。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

☆3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 四、质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，投标人可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

5、投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

## 五、招标代理服务费

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2、中标服务费的收取标准：

（1）中标服务费的收取标准：本项目招标代理费按相关文件规定向中标投标人收取。

（2）中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内向代理机构支付中标服务费。

## 六、开标程序

代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或授权代表）准时参加。投标人的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该投标人默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

1、第一阶段：

- 投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密投标人的资格证明文件及商务和技术文件，并做开标记录。

2、第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的投标人的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

## 七、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第四章“评标办法及评分标准”对投标文件进行评审。第四章“评标办法及评分标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 八、投标的澄清

1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人应当要在30分钟内在“政府采购云平台”在线提供书面说明，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、开标现场，投标人安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向投标人发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由投标人的法定代表人或授权代表签字或者加盖投标人公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4、投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

## 九、其他评审事项规定

### （一）串通投标的认定

☆有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

### （二）其他事项说明

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

### （三）有效投标人少于三家的情况处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 十、定标

1、本项目由评标委员按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4、若中标投标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

5、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（6）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 十一、评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

## 十二、中标通知书

1、中标公告质疑期满后无异议的，采购代理机构将向中标人签发中标通知。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、中标通知书获取方式：现场领取或邮寄。

## 十三、合同授予

### （一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5、中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

### （二）履约保证金（如有）

1、签订合同时，中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、合同履行完毕后，采购人全额退还中标人的履约保证金。

## 十四、废标的情形

1、在本项目招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合资格要求的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 十五、特别说明

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。

3、本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）政策文件（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）是指在中华人民共和国境内依法设立，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

（2）投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见附件），未能提供的不予认可。

（3）对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体2％（工程项目为 1%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。具体扣除比例见价格分评分细则内容。

（4）采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准，投标人必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

（5）《中小企业声明函》由投标人提交，如投标人为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

特别提醒：

1、投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

3、CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府部门有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

## 一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

## 二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。

1、评审人员认为需要相关投标人进行陈述、澄清的内容（如条款的响应情况有疑议，或文字、计算明显错误），统一汇总到评审组长。由评审组长整理汇总后，组织相关投标人进行澄清答疑。对可能导致投标无效，或者影响评分的内容，应进行书面澄清。并由评审组长、投标人书面签字确认，如投标人不签字视作默认。

2、对客观分不一致、分项评分超范围、明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

3、评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

## 三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

- 1、投标人排序及推荐中标候选投标人

评标结果按评审后综合得分（商务技术分与报价得分之和）由高到低顺序推荐中标候选人，推荐综合得分第一名的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术指标优的排列在前。若得分和投标报价都相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

- 2、多标项确定中标候选人的原则如下：

（1）同一投标人最多只能中1个标项。

（2）如同一投标人在多个标项中综合得分均排名第一时，评标委员会将按标项序列号顺序依次确定中标候选人排序，即标项一被推荐为第一中标候选人，该投标人其余标项视为自动放弃中标权并由排序在后的第二中标候选人作为第一中标候选人，以此类推。

（二）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台发起在线询标，投标人以书面形式（扫描件）在线作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）计算说明：评委的综合打分，采用记名方式。各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。所有分值保留二位小数（采用四舍五入）。

（五）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

## 四、评标程序

### （一）资格条件审查

采购代理机构对投标人的资格条件进行审查。资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的，将被视为无效投标。

| 审查类别 | 审查要求 |
| --- | --- |
| 资格证明文件 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 （1）投标人资格声明函已提交并符合采购文件要求； （2）提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件，并符合采购文件要求； （3）提供具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明； （4）提供近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明； （5）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 （6）中小企业声明函（如有）） （7）本项目落实政府采购政策需满足的资格要求、特定的资格条件（如有） （8）特定的资格条件（若有）。 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。若投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

4、若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

### （二）符合性审查

评标委员会对投标文件进行符合性审查。以下审查内容必须完全响应，否则将被视为无效投标。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 商务技术文件 | （1）投标函已提交并符合采购文件要求； （2）按照采购文件规定要求签署和盖章； （3）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； （4）带“☆”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； （5）没有明显不符合采购需求的技术规格和标准的； （6）商务技术文件中未出现报价或单价的； （7）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； （8）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求的情形。 |
| 报价文件 | （1）按照采购文件规定要求签署和盖章； （2）采用人民币报价； （3）不存在报价超出最高限价，或者超出采购最高限价金额，采购人不能支付的情形； （4）投标报价中未出现重大缺项、漏项； （5）按货物（服务）的清单分项报价并合计总价，且只有一个报价； （6）报价合理的：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （7）报价文件与商务技术文件的货物（服务）内容不存在重大差异的； （8）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

### （三）评分表

| 评分项目 | 分值 | 评审内容及评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （40分） | 40分 | 参与评审的价格=最终报价-小微企业价格扣除优惠值（扣除10%）。 评标基准价=满足采购文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评标基准价，评标基准价得分为满分40分。 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40分。 报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业（提供证明材料） |

商务技术评分表

| 资信部分 （6分） | 供应商综合实力资质（3分） | 投标人综合实力：投标人具有有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上证书、ISO 20000信息技术服务体系、IS027001信息安全管理体系证书。每提供一类认证的得1分，共3分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 业绩经验（3分） | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起承接过水利类信息化项目，每个案例得1分，最高3分。 注：投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 技术部分 （54分） | 所投货物技术性能（15分） | 投标人所投产品完全满足第二章采购需求所有技术要求的，得15分。带“★”号的是关键技术参数，每负偏离一项扣3分，未标注“★”的技术参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 现场踏勘（5分） | 根据投标人对本项目现状的了解程度，现场踏勘资料的完整性，综合对比评议打分。现场踏勘方案符合项目实际情况，便于项目实施的得5-3分，基本符合项目实际情况的得3-1分，与项目实际情况有所出入，存在实施风险的得1-0分。 |
|  | 技术方案（4分） | 根据投标人在投标前对安装现场进行勘察后，结合现场勘察照片提供的技术方案（提供图文说明）进行评议打分（仅要求提供新建站点东旦潮位站的现场踏勘资料）。技术方案合理可行，符合项目需求的得4-2分，基本符合项目需求内容略有瑕疵的得2-1分，与项目需求内容有所出入，方案内容不完整的得1-0分。 |
|  | 拟派项目人员（6分） | 项目负责人（2分）：具有信息系统项目管理师证书。 |
|  |  | 项目团队（4分）：根据项目团队成员（不含项目负责人）配备情况进行综合评议： 1、拟派项目团队人员数量充足、人员配备合理详尽、专业技术能力强、岗位分工明确的得4分； 2、拟派项目团队人员各方面均有欠缺的得2分； 3、未提供不得分。 |
|  | 项目实施方案（12分） | 1、安全文明施工措施（4分）：根据投标人提交的安全生产、文明施工、环境保护保证措施进行评议：措施符合要求，内容完整、充实的得4-2分；措施符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2-1分；措施符合要求，但内容不完整的得1-0分。 |
|  |  | 2、安装和调试方案（4分）：根据投标人提供的提供项目设备安装和调试方案进行综合评议，方案符合要求，内容完整、充实的得4-2分，方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2-1分，方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 |
|  |  | 3、应急预案（4分）：根据应对突发状况（包括有关部门考核检查、防汛等）的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容进行评议：方案符合要求，内容完整、充实的得4-2分，方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2-1分，方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 |
|  | 重点、难点分析及解决方案（4分） | 根据投标人针对该项目重点、难点分析是否到位、全面，是否具有一定的合理性、可操作性；针对性提出解决方案的科学性与合理性等内容进行评议：方案符合要求，内容完整、充实的得4-2分，方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2-1分，方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 |
|  | 质量保证措施（4分） | 根据投标人提供的质量保障措施的可行性、专业性进行评议，方案符合要求，内容完整、充实的得4-2分，方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2-1分，方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 |
|  | 售后服务（4分） | 根据投标人提供的售后响应时间、到场时间和故障问题解决时长的情况及实际结合情况进行综合评议，方案符合要求，内容完整、充实的得4-2分，方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2-1分，方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 |

# 第五章  合同格式

（本合同为参考样稿，最终合同双方协商后确定）

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据                  项目（招标编号：                  ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、中标通知书。

2、招标文件。

3、更正公告。

4、中标单位投标文件。

5、其他。

二、合同金额：

本合同金额为（大写）                  元整（¥                   元）人民币。

- 质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1.供方提供的货物必须是现货、全新，符合投标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供   年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修，包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2.供方在维保期内接到用户单位的电话后，在   小时内响应，   小时以内到现场，    小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、合同履行时间、履行方式及履行地点、质保期

1.履行时间：

2.履行地点：

3.质保期：

五、货款支付

1.

- 2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要 求办理货款结算手续。

- 六、履约保证金、质保金

1.履约保证金：为保证政府釆购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，应交纳人民                  万元作为履约保证金交付采购人。

2.质量保证金：采购项目验收合格后，履约保证金转为质量保证金。质保期 结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违 约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之六向甲方支 付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及 投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五 的违约金。

5.供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准委托监理进行现场验收。货到后，监理需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方及监理收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方 的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.验收完毕后作岀验收结果报告；验收费用由乙方负责。

九、争议的解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第1种方式解决。

1.提请象山县仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的， 对合同双方均有约束力。

2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，经象山县政府采购中心审核，报象山县财政局采购监管科备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式拾份，甲乙双方各执肆份，象山县政府采购中心采购监管科各执一份，具有同等法律效力。

本合同双方约定 经双方法定代表人或委托代理人 签署并加盖公章后生效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：                               单位地址：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

日    期：                               日    期：

# 第六章  投标文件格式及附件

## 一、资格证明文件格式

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

### （一）投标人资格声明函

致：（采购人）、宁波正业工程管理有限公司

我方郑重声明：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明。

投标人全称（盖章）：

日期： 年  月  日

### （二）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

### （三）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

致：（采购人）、宁波正业工程管理有限公司

我方郑重声明：

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

### （四）近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

致：（采购人）、宁波正业工程管理有限公司

我方郑重声明：

我方在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签名或印章）：

日    期：

### （五）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度政府综合统计部门年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### （六）残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

注：1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

### （七）本项目特定资格条件（如有）

## 二、商务技术文件格式

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

评分索引表（建议放在目录之前）

| 评分标准及内容 | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第四章评标办法及标准 “商务技术评分表”。

### （一）投标函

致：（采购人）、宁波正业工程管理有限公司

（投标人全称）  授权（授权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （项目编号、项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、完全满足招标文件中全部实质性要求。

3、保证遵守招标文件中的有关条款规定。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

### （二）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此委托书不用）

致：（采购人）、宁波正业工程管理有限公司

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）为授权代表，以我方的名义参加                         （项目编号、项目名称）招标投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目招标投标活动中的一切事宜。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

### （三）需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须按照第二章采购需求条款逐项比较填写。如投标人全部响应上述需求的，请在表格空白处填写“全部响应招标文件的需求”；如存在正偏离或负偏离的，请注明具体偏离内容。

投标人（盖章）：

日          期：

### （四）同类项目业绩情况

同类项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目内容 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人及其联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准的要求提供证明材料。

投标人（盖章）：

### 日          期：

### （五）针对第四章《评标办法及评分标准》需提供的相关证书等资料

## 三、报价文件格式

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

### （一）开标一览表（可适当调整）

项目名称：

项目编号：

| 采购单位 | 项目名称 | 投标报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

### 年   月   日

### （二）分项报价表（可适当调整）

项目名称：

项目编号：

（价格单位：元）

注：1、投标总价包含人工、机械、服务、材料费、管理费、利润、规费、保险、税金及完成本项目所涉及的所有费用。

2、此表“总计”金额应与《开标一览表》中“投标总价”相一致。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年   月   日

## 四、电子备份投标文件外包装格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

## 五、附件

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。