**杭州建德自来水有限公司2024年DMA建设（三期）插入式流量计采购项目公开询价公告（非政府采购）**

**一、 招标项目编号：**2024081902

**二、 招标项目名称：**杭州建德自来水有限公司2024年DMA建设（三期）插入式流量计采购项目 

**三、 招标项目内容：**

杭州建德自来水公司程周坞高位水池地质灾害评估服务项目主要采购服务内容：采购13只分体式、带电池、插入式电磁流量计，将流量计信号上传至我司DMA分区漏损控制系统信息化平台。

**四、 投标人资格**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目不允许转包、分包；

3.本项目不接受联合体投标。

**五、项目最高限价：**

本项目询价最高限价为人民币171000.00元（壹拾柒万壹仟圆）整。

**五、采购文件的发布及报名：**

1、发布时间：2024年8月19日至2024年8月23日17:30止。

2、发布及报名地点：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

3、本项目实行资格后审，无需报名。

**六、询价保证金：无**

**七、询价截止时间和地点**：供应商应于2024年8月23日下午17时30分前将投标文件密封送交（邮寄）到杭州建德自来水有限公司 （建德市新安江街道艾溪路188号），逾期送达（邮寄）或未密封将予以拒收。

**八、 联系方式：**

        1、采购人名称： 杭州建德自来水有限公司

        2.联系人：黄工   联系电话：15968139495

蒋工   联系电话：15158064255

   3.传真： /

  4.地址：建德市新安江街道艾溪路188号

杭州建德自来水有限公司

2024年8月19日

**公开询价函**

各潜在供应商单位：

根据我司DMA分区漏损控制系统信息化平台建设发展需要，需采购13只分体式、带电池、插入式电磁流量计，用于DMA分区计量，现将有关事项告知如下：

**一、项目名称：**

杭州建德自来水有限公司2024年DMA建设（三期）插入式流量计采购项目

1. **主要要求：**

采购13只分体式、带电池、插入式电磁流量计，将流量计信号上传至我司DMA分区漏损控制系统信息化平台。

插入式电磁流量计配置点位情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 位置 | 管径（mm） |
| 1 | 新安路杭州银行门口 | 600 |
| 2 | 彩虹桥南端公园内 | 400 |
| 3 | 江滨路与拱新路交叉口(江滨路上) | 1000 |
| 4 | 大转盘花坛边400管 | 400 |
| 5 | 大转盘花坛边400管 | 400 |
| 6 | 桥南张黄线 | 400 |
| 7 | 程周坞泵站进水 | 500 |
| 8 | 青岛啤酒厂旁 | 400 |
| 9 | 东线泵站至五马洲连接处 | 600 |
| 10 | 梅城大道往集镇路口 | 500 |
| 11 | 严陵路往南洋路口 | 400 |
| 12 | 东线泵站往下涯总管 | 400 |
| 13 | 杨村桥往梅城管 | 500 |

**三、技术要求：**

插入式磁流量计:带4-20MA输出及脉冲频率输出、RS485通讯、物联网卡通讯、精度2级、防水等级IP68。

**四、投标人资格：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目不允许转包、分包；

3.本项目不接受联合体投标。

**五、支付方式：**

插入式电磁流量计安装调试完成，经验收合格后支付95%合同款,待质保期结束后支付剩余5%。

**六、报价要求：**

1.项目限价：本次询价最高限价为人民币171000.00元（壹拾柒万壹仟圆）整，超过最高限价的报价为无效报价。

2.各潜在服务供应商需按报价单（详见附件1）格式要求填写报价。

2、报价文件：请各报价单位在收到本询价函后于2024年8月23日17：30分之前, 将正式书面报价回复至我公司。报价文件需密封，报价函及营业执照复印件加盖公章提交。

3、报价前可电话或来人至我公司负责询价人员处详谈。公司联系人及电话：黄工（17857102889）、蒋工（15158064255）。

4、本次询价以最低报价为中标单位。

杭州建德自来水有限公司

2024年8月19日

**附件1：**

**报价单**

报价单位：

项目名称： 2024年DMA建设（三期）插入式流量计采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **规格配置** | **不含税单价** | **不含税总价** | **税率** | **含税单价** | **含税总价** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **……** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总价 | | | | |  | | | | | |
| 含税总价 | | | | |  | | | | | |

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

日期：