永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目

招 标 文 件

项目编号：临[2024]2044号-HC004

采 购 人：永康市住房和城乡建设局

采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

2024年08月

# 目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件的说明	13

三、投标文件的编制	14

四、开标、评标及合同签订	18

五、验收	24

六、采购代理服务费	25

七、解释权	25

第三章 开标和评标须知	26

第四章 采购需求	35

第五章 投标文件格式	71

第六章 永康市政府采购合同（样本）	97

# 第一章 招标公告

项目概况 永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于2024年09月14日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：临[2024]2044号-HC004

项目名称：永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目

预算金额（元）：30800000

最高限价（元）：30400260

采购需求：

| 标项名称 | 数量（项） | 预算金额（元） | 简要规格描述或项目 基本概况介绍、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目 | 1 | 30400260 | 永康市农村生活污水治理设施运行维护管理，详见招标文件。 |  |

合同履约期限：运维合同期为2年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，投标人须提供《中小企业声明函》；投标人另须提供本采购项目《投标承诺函》（格式详见投标文件格式）。

3.本项目的特定资格要求：   无   ；

三、获取招标文件

时间：/至2024年09月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月14日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2024年09月14日09:00

开标地点（网址）：浙江省金华市永康市五湖路1号国际会展中心办公楼六楼开标室二

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=XBUJ7mzkjpXNQl3kM5VN5w==。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：永康市住房和城乡建设局

地 址：永康市江南街道金胜路327号

传 真：/

项目联系人（询问）：童炜晖

项目联系方式（询问）：18805894970

质疑联系人：王译彬

质疑联系方式：18267060764

2.采购代理机构信息

名 称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地 址：永康市西城街道九铃西路1037号

传 真：/

项目联系人（询问）：施乾绩

项目联系方式（询问）：13486990293

质疑联系人：冯建正

质疑联系方式：18767130399

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：永康市财政局政府采购监管科

地 址：浙江省永康市总部中心花园大道585号208室。如通过快递方式寄送文书的，请务必在寄出后第一时间电话拨通并告知快递单号，否则因快递原因造成延误、丢失的，概不负责。

传 真：/

联系人：徐亮

监督投诉电话：0579-87171293

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

政府采购金融服务宣传简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3、预付款保函

采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

4、风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

5、政采贷合作单位分为线上线下共四家。

永康招商银行： 陈豪 联系电话：13605896913/676913 （线上）

永康农商银行： 陈中升 联系电话 15158900186/578260 （线上）

金华银行永康支行：杨望 联系电话：13858931020，0579-87217221（线下）

浙商银行金华永康支行：胡风华 联系电话：13758976161（676161）， 0579-87576758 （线下）

保函合作单位：

| 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国人民财产保险股份有限公司永康支公司 | 倪海涛 | 13758982628 |
| 中华联合财产保险股份有限公司永康支公司 | 章卓航 | 13819905616 |
| 天安财产保险股份有限公司永康支公司 | 钱磊 | 13758980258 |

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标（电子招投标） |
| 3 | 服务期限 | 详见第四章 |
| 4 | 付款方式 | 详见第四章 |
| 5 | 投标保证金 | 不收取投标保证金 |
| 6 | 履约保证金 | 1.合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。 2.为发挥信用体系在履约保证金减免方面的基础作用提倡采购人减收或免收履约保证金。 3.采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 4.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 7 | 网上注册 | 投标供应商投标截止时间前，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上进行供应商注册登记。 |
| 8 | 转包 | 禁止转包 |
|  | 分包 | 不得分包 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，投标人须提供《中小企业声明函》；投标人另须提供本采购项目《投标承诺函》（格式详见投标文件格式）。 3.本项目的特定资格要求： 无 。 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 注：联合体参加投标的，另须提供联合体协议书，且联合体各方均须提供资格审查相应材料。 |
| 13 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 招标文件获取 | 获取方式：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-申请完成-下载文件； 获取状态：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-已申请-状态。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑ 不组织。 □ 组织，时间为：/年/月/日至/年/月/日（上午/至下午/），联系人： /，联系方式：/。 |
| 16 | 报价要求 | 1.有关本项目实施所需的服务、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、对接、拆除、相关验收费用、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、技术指导、代理费、其他费用等完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的一切费用（含税费）均计入报价。《报价一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入最后报价。 2.投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； ③报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ④投标文件有采购人不能接受的附加条件的； ⑤《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ⑥投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 ⑦不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2024年09月14日09:00 |
| 18 | 开标时间 | 2024年09月14日09:00 |
| 19 | 开标地点 | 金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼)六楼开标室二 |
| 20 | 评分办法和中标标准 | 见第三章 |
| 21 | 采购公告、更正公告、中标结果公告、合同公告发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 22 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） |
| 23 | 中小企业扶持政策 | ☑本项目专门面向中小企业，不再进行价格政策扶持。 □本项目非专门面向中小企业，价格扣除： 1、根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（10%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予（4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 24 | 信用记录 | 依据财库[2016]125 号文件执行查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 25 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 26 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 27 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 28 | 其他补充事宜 | 1、本项目实行电子投标，拒绝接受纸质投标文件，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。 3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。 4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。收件人：施乾绩，联系方式：13486990293，收件地址：永康市西城街道九铃西路1037号，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:30（仅接收邮寄方式递交的备份投标文件,推荐使用中国邮政速递和顺丰快递）。投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 5、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。 6、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表： 鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。 质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 7、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 8、企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcy.gov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。 9、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。 |

## 投标人须知

### 一、总则

（一）适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购。

（二）定义

2.1“采购人”、“招标人”系指永康市住房和城乡建设局。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的华春建设工程项目管理有限责任公司。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的设备、软件、专用工具、手册及其它有关技术资料和辅助材料。

2.5“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.6需方：即永康市住房和城乡建设局，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（三）投标人及委托有关说明

3.1如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

3.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

投标人应承担所有与投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

（五）质疑

5.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

5.3质疑函受理：鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。同时接受以书面形式（现场或邮寄）递交到华春建设工程项目管理有限责任公司的质疑函。地址：永康市西城街道九铃西路1037号。联系人：冯建正，联系电话：15925925195。

### 二、招标文件的说明

（一）招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）开标和评标须知；

（4）采购需求；

（5）投标文件格式；

（6）永康市政府采购合同（样本）。

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。“★”号的条款为相对重要的要求、条件或资料，如有负偏离或缺失，则有可能被扣较多技术分。

（二）招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向采购人提出疑义或质疑。如有需要采购人将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告。逾期提出采购人将不予受理。编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

2.2采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

### 三、投标文件的编制

（一）编制要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

（二）投标的语言及计量单位

2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件构成

3.1本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

3.2法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。

3.3电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、报价文件三部分组成，备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

（四）投标文件的签署和包装

4.1电子投标文件部分：

（1）投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所产生的后果由投标人承担。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权受托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.2投标人选择递交备份投标文件，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标人资格的有关证明资料（资格文件）：详见第五章投标文件格式。

▲资格文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（六）拟供服务合格性符合招标文件的有关资料（技术商务文件）：详见第五章投标文件格式。

▲技术商务文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（七）投标书及投标报价（报价文件）：详见第五章投标文件格式。

7.1投标人应在招标文件所附的报价一览表上写明提供服务单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标文件只允许有一个报价，投标报价应根据招标文件的要求，针对各部分的具体情况制定资源配置及分项报价表，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

（2）投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等费用）。

7.4投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

7.5投标人特别要求的其它附带服务的费用，投标人如不填写，将被视为已汇总到投标总价之中。

7.6采购人和采购代理机构不接受招标项目范围内的捐赠。

（八）在线演示

8.1如招标文件中设有演示环节，则供应商通过电子交易平台（政采云系统）嵌入的第三方视频会议系统在线向专家进行讲解、演示、答疑。

8.2演示开始时间由评审小组在项目评审期间以在线短信或电话方式通知各投标人，故各投标人应在项目评审期间保持通讯工具的畅通并随时关注。

8.3演示时供应商应自备电脑、摄像头、耳麦等演示所必备的硬件及演示内容。由于自身设备原因无法正常完成在线演示的，后果由投标人自行承担。

（九）投标有效期

9.1自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

9.2中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（十）投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

（十一）提交投标文件

11.1电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

11.2备份电子投标文件提交

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。收件人：施乾绩，联系方式：13486990293，收件地址：永康市西城街道九铃西路1037号，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:30。（仅接收邮寄方式递交的备份投标文件,推荐使用中国邮政速递和顺丰快递。）

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

11.3投标人提交的投标文件均不予退还。

11.4逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

（十二）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（十三）其他要求

13.1如中标，中标供应商需根据招标人要求提供纸质投标文件至少二份。

13.2纸质投标文件用A4纸打印，按招标文件格式要求顺序合成本装订，并在“投标文件格式”规定处由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章。

13.3纸质投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

13.4纸质投标文件内容须与电子投标文件一致。

### 四、开标、评标及合同签订

（一）开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

1.2开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（二）投标供应商资格审查

2.1开标后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购人委托的评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购人委托的评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

（三）评标

3.1评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

（4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

（5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

（1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

（5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

（6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

（9）投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

（11）不同投标人被政采云系统识别为硬件设备或IP地址相同。

（12）不同投标人被政采云系统识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%。

3.4评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

（1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

（2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.5本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

（1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

（2）任何有多报一些小项货物或服务的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项货物或服务后的价格。

（3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

（4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项货物或服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

（5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

（四）投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（六）串通投标处理

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（七）评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第三章。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（九）授予合同

9.1中标条件

9.1.1投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

9.1.2投标供应商有很好的执行合同的能力；

9.1.3投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

9.2中标通知

9.2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

9.2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

9.3中标无效

9.3.1发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

9.3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

（十）签订合同

10.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

10.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

10.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

### 五、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 六、采购代理服务费

（一）采购代理服务费的收取依据及方式

1.1依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向华春建设工程项目管理有限责任公司一次性足额支付采购代理服务费。

1.2采购代理服务费按差额定率累进法计算。

| 中标金额（万元） | 收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 按差额定率累进法计算 |
| 100-500 | 0.8% |  |
| 500-1000 | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.25% |  |

### 七、解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属采购人。

# 第三章 开标和评标须知

一、总则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第二章投标人须知》。

四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第二章投标人须知》。

五、评审纪律和要求

1、评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2、评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3、评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4、评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5、评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6、采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7、采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8、评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9、评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10、评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11、评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12、招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13、评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14、评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15、评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16、政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

六、政府采购政策落实

1、采购项目需要落实的政府采购政策

1.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购(https:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

七、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分）。

评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=技术商务分+价格分。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如果得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。并编写评标报告。

5、评分因素及分值范围

5.1技术商务分（90分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。(注：请投标人在制作电子投标文件时设置与各评分条款对应的关联定位。)

| 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业基本情况 | 对投标人①实施能力、②获得荣誉情况、③技术力量等方面由专家进行打分（每项3分，满分9分）。 （1）对以上每项内容进行了描述且完全满足采购需求的，得3分； （2）对以上每项内容进行了描述较为满足采购需求的，得2分； （3）对以上每项内容进行了描述一般满足采购需求的，得1分； - （4）对以上每项内容未进行描述或描述内容无法满足采购需求，得0分。 | 9 |
| 业绩 材料 | 对投标人自2021年1月以来（以合同签订时间为准）的同类业绩情况，根据业绩与采购需求的匹配程度、业绩的可复制性等方面，由专家进行打分，每个业绩得0.5分，最高得1分（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。 | 1 |
| 对本项目的整体理解 | 根据①项目现状理解程度、②整体统筹规划、③总体设计、④组织实施由评标委员会综合打分。本项每项2分，最高得8分。 （1）每项措施或方案体系完整详细，且有建设性意见得1.5-2分； （2）每项措施或方案体系比较完整、比较详细得1-1.5分； （3）每项措施或方案体系一般的得0-1分。 | 8 |
| 项目重难点分析及解决措施 | 对投标人提供的针对本项目的重点难点分析及解决问题的措施等方面进行综合评议，本项最高得6分，由评标委员会综合打分。 （1）项目重难点分析及解决措施内容完整详细，且有建设性意见得4-6分； （2）项目重难点分析及解决措施内容比较完整、比较详细得2-3分；一般的得0-1分。 （3）未提供项目重难点分析及解决措施，项目重难点分析及解决措施差，与现状不相符的不得分。 | 6 |
| 运维服务计划和方案 | 对投标人提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容进行综合评议，本项最高得6分，由评标委员会综合打分。 （1）运维服务计划与方案内容完整详细，且合理得4.1-6分； （2）运维服务计划与方案内容比较完整、比较详细得2.1-4分； （3）运维服务计划与方案，运维服务计划与方案一般得0-2分。 | 6 |
| 运 维 管 理 方 案 | 1、运维管理措施及内部考核制度： 对投标人提供的针对本项目的运维管理措施及内部考核制度等内容进行综合评议。 2、突发情况的应急处理措施： 对投标人提供的突发情况的应急处理措施，应急响应时间方案进行综合评议。 3、质量、安全文明、环境保护措施： 对投标人提供的质量、安全文明、环境保护措施的可行性、合理性进行综合评议。 4、项目移交审核、验收方案： 对投标人提供的项目移交审核、验收方案进行综合评议，要求科学性、合理性、可操作性强、验收形成资料确保顺利移交，并在最短时间内投入运维。 5、投标人需建立企业内部运维管理体系，明确运维组织架构和各工种岗位职责、工作内容，并依托运维管理体系建立企业平台。通过企业平台的巡查、养护、维修、采样、资料制作、问题上报等功能做到运维数据有迹可查，能够与区县监管平台做到互联互通、数据共享，提高运维数字化管理水平。 本项每项5分，最高得25分，由评标委员会综合打分。 （1）每项措施或方案体系完整详细，且有建设性意见得3.5-5分； （2）每项措施或方案体系比较完整、比较详细得2.1-3.4分； （3）每项措施或方案体系一般的得0-2分。 | 25 |
| 管理 人员 配置 | 供应商项目组人员配备： 1）运维技术负责人具备3年及以上水污染治理从业经验的中级工程师及以上职称，年龄在60岁以下，1名及以上得2分； 2）化验室负责人具备2年及以上环境类或化学类化验实验室从业经验的中级工程师及以上职称，1名及以上得1分，否则不得分； 3）信息中心负责人具备中级及以上工程师（计算机或信息化专业），1名及以上得1分，否则不得分； 4）二级建造师（市政专业）或有中级及以上工程师（市政专业），2名及以上得2分，否则不得分； 5）二级建造师（机电专业）或有中级及以上工程师（机电专业或自动化专业），2名及以上得2分，否则不得分； 6）环境保护类高级工程师1名及以上得1分、环境保护类中级工程师3名及以上得1分，本项最高得2分，否则不得分； 7）专业操作人员： 具备两年及以上运维管理经验的服务站负责人（其中职高学历4名及以上）8名及以上得2分，否则不得分（不得兼任）； 经过专业培训的运维养护员30名及以上得1分，否则不得分； 持证电工4名及以上得0.5分，否则不得分； 经过专业培训的地下管道疏通养护员（管道工）8名及以上得0.5分，否则不得分； 台帐资料员1名及以上、平台管理员1名及以上得0.5分，否则不得分； 信息报送员1名、安全管理员2名及以上得0.5分，否则不得分； 注：以上提供相关人员必须是在职在岗人员，同一人员有多本证书的按一个人计算，提供相关人员证书的扫描件、投标截止前连续3个月以上的社会保险参保证明；缴费单位和投标人名称必须一致，不提供不得分。 | 15 |
| 运维 车辆 配置 | 1、巡查车辆配备情况：投标人巡查车辆10辆及以上的得2分，缺少一辆不得分； - 2、特种运维车辆配备情况：投标人吸污车（至少1辆4吨）3辆及以上，得2分，少一辆不得分；管道疏通车2辆及以上得1分。 注：须提供车辆机动车登记证及车辆行驶证复印件，不提供不得分。 | 5 |
| 污泥清运保障措施 | 根据投标人的①污泥清运保障措施、②应急预案等内容进行综合评价。本项每项3分，最高得6分。 （1）每项措施或预案完整详细，且有建设性意见得2.5-3分； （2）每项措施或预案比较完整、比较详细得2.1-2.4分； （3）每项措施或预案一般的得0-2分。 | 6 |
| 水质 检测 能力 | 1、根据投标人提供的水质检测保障方案进行打分，投标人必须具备与本项目匹配的检测能力，并拥有COD、总磷、氨氮、PH等相关检测仪器。须提供仪器照片及发票作为证明，本项最高得3分。由专家综合打分。 （1）水质检测保障方案完整详细，且有建设性意见得2.5-3分； （2）水质检测保障方案比较完整、比较详细得2.1-2.4分； （3）水质检测保障方案一般的得0-2分。 2、现场检测设备配备情况：管道CCTV测试仪一套及以上，得0.5分；内窥镜一套及以上，得0.5分；移动水质监测设备（监测内容至少包含化学需氧量、总磷、氨氮）二套及以上，得1分；毒气检测仪八套及以上，得0.5分；移动供电设备一套及以上，得0.5分。本项最高得3分。（现场检测设备必须为投标人自有，须提供照片及购置发票复印件，不提供不得分） | 6 |
| 服务保障承诺 | 根据投标人所做的技术服务培训、售后服务、故障响应快慢、修复时限，运维管理质量满足管理部门要求及时进行人工检测弥补数据缺失等的保障承诺措施进行评定。本项最高得3分，由专家综合打分。 （1）对本项内容进行了描述且完全满足采购需求的，得3分； （2）对本项内容进行了描述较为满足采购需求的，得2分； （3）对本项内容进行了描述一般满足采购需求的，得1分； （4）对本项内容未进行描述或描述内容无法满足采购需求，得0分。 | 3 |
| 合 计 |  | 90 |

5.2 价格分（10分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得10分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

5.2.1评标价：在投标价基础上经政策调整过后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

5.2.2评定评标基准价：技术入围投标人中的最低评标价作为评标基准价。

5.2.3报价得分=（评标基准价/评标价）×100×价格分权重

5.3计算总分（满分为100分）

计算方法：总分=技术商务得分+价格得分

6、确定中标候选人

6.1评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求且评审后总分由高到低顺序排列，推荐总分第一名的供应商为中标候选人。

6.2如发生两家或两家以上最高分数相同情况，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的则以政采云系统记录的投标文件解密时间为准，进行先后排序确定中标候选人。

八、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第四章 采购需求

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 数量 | 最高全费用综合单价（最高限价） | 合同履约期限 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目 | 永康市14个乡镇、街道（芝英、古山、西溪、龙山、方岩、舟山、前仓、石柱、唐先、象珠、花街、江南街道、西城街道、东城街道）辖区内的农村生活污水治理设施（含污水收集系统、终端处理系统、联户分户收集处理设施）、纳入城镇污水处理厂的村、污水管网收集系统、镇区范围内的村内部污水管网收集系统（不包括接入污水处理厂主管网）。 | 受益农户数约 138183户 | 110元 /年/户 | 2年 | 约30400260元 | 以移交的实际受益农户数量为准 |

- 二、项目服务总体要求

1、运维单位应在永康设立分公司或运维管理项目部，按照半小时服务圈的原则，建立运行维护管理队伍，制定运行维护手册、操作规程和工作制度等；按要求开展辖区内的污水管网及处理终端运行维护，每月一次对处理水量和出水水质进行检测，并及时上报所辖的镇（街道）、市建设局、市环保局；做好污水收集系统、联户分户收集处理设施（合同范围内）和终端处理系统常态化运行的巡查和维护等工作，并定期向市建设局报告运行维护情况等。

2.运维单位中标后需对污水处理设施所在村庄的每个污水治理设施运行点进行复核，在确认所有设施正常运行后，报告采购人，并完成交接工作。若有设施未正常运行，由原供应商或原施工单位负责在规定时间内将设施维修调整至正常使用后，交付运维单位和采购人确认后方可开展运行维护管理工作。

- 三、项目服务具体要求

1、整体要求

1.1工作内容：

1）负责做好终端处理及配套湿地、泵站、污水管道的日常巡检和维护养护；

2）负责做好污水处理设施的移交接收，建立“一村一档”台账管理。

1.2机构建立

1）在中标后30天内，中标单位必须在永康市成立分公司或运维管理项目部。

2）在中标后45天内，在永康市建立水质化验室进行水质自检、监测，且不得低于《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 33/973—2021）的七项指标。重要水源保护区、重要湖泊集水区等水环境功能重要地区执行较高的一级标准，其他地区执行二级标准。具体排放标准的行政村划分，另作通知。

3）在中标后60天内，中标单位必须在永康市运维管理项目部内设立运维管理平台。

1.3队伍装备配置

1）在中标后30天内，中标单位必须根据浙江省住房和城乡建设厅文件（浙建【2020】4号）“运行维护单位承接一类项目所需基本条件”配备项目部人员及运维车辆等。

2）中标单位具有必需的办公场所（包括办公室、化验室、物资仓库等），同时具备车辆停放的场地，办公场所选择中心枢纽位置或实行区域分块管理。

3）中标单位应建设运维管理平台，配备运维平台管理员。

注：以上人员、设备、场地为最低要求，投标人如投标时承诺以投标承诺数量为准。

2、具体管理要求

2.1终端处理系统运行维护管理

1）终端处理系统治理区域、工艺模式、设计规模等概况及操作规程、安全警示标识标牌设置齐全。

2）每周对终端处理系统进行巡检，检查终端处理设施供电电源是否正常；检查回流泵、提升泵、潜水泵、风机等各类设备设施运行是否正常，仪表、信号指示是否正确；检查进出水水质和水量有无明显异常，有无工业污水偷排现象；检查安全设施是否完好，各类门锁有无破损，检查周边环境，做好日常性清洁卫生工作；检查湿地植物生长情况和过滤系统有无堵塞等，发现问题及时处理。

3）每周对终端处理系统进行日常性保养、清洁工作，做好机电设备传动试验，清除格栅垃圾、清理湿地杂草，做好植物补植等；每年按计划对各类设备设施进行保养，并做好记录。

4）根据终端处理系统处理能力和出水标准，每月定期分类进行取样、检测，做好检测数据统计、分析，发现进、出水水质、水量出现异常情况，应及时采取措施，控制处理工艺，确保出水达标；出水标准按《浙江省农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973—2021）所有的指标为准。

5）每年对每个终端处理系统各类处理池进行疏通和污物清理不少于一次清理，保障系统正常运行，并做好记录。

6）管网、设施维修费单个项目造价2000元以下（包括2000元）及检查井盖的维修更换。除进户电缆外，处理终端机电设备由中标单位维修、保养，无法维修的由中标单位进行更换，费用包含在投标报价内，所更换设备的品牌、型号，须由采购人确认同意，否则采购人有权拒收。

2.2泵站运行维护管理

1）泵站收集区域、设计规模等概况及操作规程、安全警示标识标牌设置齐全。

2）每周对泵站进行巡检，检查泵站供电电源是否正常；检查各类设备设施运行是否正常，压力、流量有无异常，仪表、信号指示是否正确；检查进出水水质和水量有无明显异常，有无工业污水偷排现象；检查安全设施是否完好，各类门锁有无破损，检查周边环境，做好日常性清洁卫生工作等，发现问题及时处理。

3）每周对泵站进行日常性保养、清洁工作，做好机电设备传动试验，清除格栅垃圾；每年按计划对各类设备设施进行二级保养，并做好记录。

2.3管网收集系统运行维护管理

1）每周对污水管道进行巡检，检查窨井盖、井圈有无移位、松动、缺损，井内防坠装置有无松动、脱落，窨井地面有无沉降；检查窨井污水有无满溢，井内有否积淤、堵塞，窨井内有无工业污水、雨水、建筑泥浆偷排现象；检查管道有无损坏、渗漏、堵塞等异常现象，管线路面有无违章施工、违章建筑、塌陷沉降等，并做好记录。

2）对巡查中发现的窨井盖破损、污水管道堵塞、沉降破损、污水满溢等及时上报相应镇（街道）的责任部门进行更换、维修，配合做好疏通冲洗工作，并做好相关记录；

3）不定时对每个村污水管道、窨井进行清淤、冲洗、疏通，确保污水畅通排放，并做好记录。

4）中标单位编制各类污水处理设施的档案资料文件（内容包含：污水处理设施的名称、所属区域、地址、联系人、联系电话、设计水量、工艺、排放标准，主要设备的型号、参数、运行状况及控制节点数值等；巡检及报修状况，水质检测及数字记录情况等），建立日报、月报和年报台账，并及时报送采购人和所属乡镇（街道）、相关监管部门。

5）保证设备、设施长期稳定运行，中标单位每年根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护和年度维护的内容、标准、程序和计划等。

6）运行维护服务考核标准不低于省、市、县考核要求，具体考核内容及办法参考永康市农村生活污水治理设施运维管理工作考核办法（试行）。考核办法按省、市、县工作目标调整进行实时更新。

3、其他的要求

3.1实验室检测要求：

有配备自建实验室，针对“浙江省农村生活污水设施排放标准要求”和永康市住房和城乡建设局相关要求，由运维单位检测并上传水质数据服务。配套设施要求包括设施齐全，配备规范的实验室一个以及相关实验操作人员若干。实验操作人员需持上岗证件。现场采集的水质样本，做好水质数据备案。配建运维管理平台一个，管理人员1人以上。

3.2中标单位必须根据国家相关政策和要求，按规范及要求处置清挖出来的垃圾、污泥、沉积物等，相关费用由中标单位承担。

3.3终端处理系统产生的电费不计入运行维护费用，由财政另行支付。

3.4质保期内故障设备更换由原施工单位负责，质保期后各类设备维修、设备更换、大修按文件相关规定另行处理。

3.5中标单位要加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，建立相应的应急预案制度，防止事故的发生。

3.6省、市、县等上级行业部门颁布的新标准、新要求，中标单位须无条件接受。

3.7运维期限、地点：运维合同期为2年。运维时间移交到位之日起至2年，具体实施期限地点由招标人指定（详见永康市农村生活污水治理设施相关数据统计）。

3.8运行维护服务期结束后的移交项目：设备设施必须保持完好，能正常运行，出水达标。如有损坏，由运维单位赔偿；运营所记录的数据和相关管理资料，要求资料齐全；提供移交后后续管理人员的管理培训（保障后续管理人员能正常上岗操作），并提供三个月时间的免费咨询服务和现场指导。

3.9要求运维单位建立健全运行维护资料管理记录制度，主要包括内容：

（一）日常运行维护管理记录。

（二）重大故障、严重问题报告及处理结果记录。

（三）水质水量观察记录。

（四）年度检修测试、维修记录。

（五）其他与运维管理工作有关的记录。

3.10建立运行维护管理上报制度,主要包括内容：

（一）年度总结、半年小结、信访等情况报告。

（二）各类运行维护报表、水质检测报表等。

（三）涉及设备的停用、报废、拆除等应经镇（街道）批准，报采购人备案后可进行。

（四）因重大故障（事故）、严重问题，或因自然、人为因素可能影响污水处理系统正常运行的急需协调解决的事项。

3.11设施运维单位应在行政村中心位置对设施运维范围、标准、巡检时间、工作人员及其联系电话、第三方运维单位及镇（街道）、行政村监督电话等内容进行公示，接受当地村民监督。

3.12水质自检及报告时间要求：

每月25日前，运行维护单位向采购人和乡镇（街道）等提交污水治理设施运行维护情况自查报告及水质检测报告。

每半年和一年到期后的一个月内，向采购人和乡镇（街道）等业主提交半年度和年度运行自查报告。

运维单位需向金华市生态环境局永康分局提交水质检测报告：对日处理能力30吨（含）以上的每二个月检测一次，日处理能力l0-30吨的每季度检测一次，日处理能力10吨（不含）以下按30%比例每年检测一次。每次自检在处理设施进口测2次，间隔时间4个小时；在处理设施终端出口测4次，间隔时间2个小时。监测指标《浙江省农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB 33/973—2021）所有的指标：PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌落、动植物油。（饮用水源保护区内设施监测7项指标，其他5项指标）。

4、运行维护要求

4.1运行维护单位为污水治理设施系统日常运行维护服务主体，负责农村生活污水收集系统、联户分户收集处理设施、村与污水厂主管网连接段、终端处理系统的维护管理（包括户外清扫井、化粪池）以及污水治理终端出水口及配套湿地的运行维护工作。需运行维护单位按承接一类项目所需基本条件配备运行维护巡查员、专职水电工、台帐资料员、试验员、运维平台管理员等相关人员不少于60人。其主要内容如下：

（1）定期做好污水治理设施的巡查，正确开展故障的处置，及时登记巡查和复查村运行维护协管员履行巡查情况。

（2）对严重影响污水治理系统设施正常运行或破坏设施、占压设施的违章建筑等问题，及时上报乡镇（街道）业主及相关部门，立即采取措施防止或减少危害后果。

（3）承担因污水治理设施维护不到位而造成人身伤害事故或财产损失等一切责任。

（4）负责运行维护巡查员（含乡镇（街道）和村运行维护协管员）的教育、管理和业务培训工作。

（5）派一名专职人员协助采购人完成农污运维相关事项。

4.2运行维护单位巡查组每周对污水治理设施进行巡查一次，如发现处理运行过程中出现的问题，6小时内报告给公司负责人，由公司负责人进行现场勘查后，及时报告给乡镇（街道）、业主进行问题的处置。

4.3运行维护单位应落实农村生活污水治理设施有效稳定运行必要的资金、人员、设备、交通、办公等保障条件。建立24小时应急抢险中心，及时接收乡镇（街道）关于污水治理设施运行应急情况的反馈，并第一时间到场处置。

4.5运行维护单位应每周至少开展1次全方位的巡检，定期检查管网畅通、设备运行、配电设施、植被养护、水质等情况，落实因自身运行维护管理不当造成设施设备损坏的维修和更新。

4.6运行维护单位应建立一村一档，落实人员培训、操作规程、岗位责任、设施故障预防、应急措施和日常检查记录等管理制度。

- 四、运维服务时间节点及其它

1、如发现中标单位有转包、违法分包、挂靠的行为，采购人可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成采购人损失超过履约保证金的，超出部分由中标单位继续承担赔偿责任。

2、中标单位签订合同后，未按招标文件规定的内容及时间节点实施的，采购人有权单方解除合同，所造成的损失全部由中标单位负责。

3、在运维期内，因中标单位原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，中标单位必须恢复到正常运行，否则赔偿所造成的损失。

- 五、项目考核验收及奖罚措施

1、以采购人最新的项目考核验收及奖罚措施为准。

2、受到信访事项、上级领导点名批评、媒体曝光的，经核实是运维不到位导致的，每个点位扣款5000元，情节严重的每个点位扣款10000元。被省级及以上单位作为典型案例通报的，每个点位扣款30000元（每次付款前予以结算）。

3、对目前正常运维的设施划定水质达标设施及水质不达标设施名单（根据建设改造工作实时更新）,在市建设局委托检测及环保局环保监测结果中，如达标设施检测水质不合格的，每个点位每次扣款2000元，如不达标设施检测合格的，每个点位每次奖励2000元（每次付款前予以结算）。

- 六、付款方式

1、农村生活污水处理设施运维服务费付款方式：

（1）合同签订以及具备实施条件后7个工作日内支付年度合同金额的40%作为预付款，预付款在后续付款中全额抵扣。

（2）农村生活污水处理设施运维服务费每年分四次支付，每季度初支付一次，每季度初支付上季度经考核后运维经费的100%。

注：

（1）运维服务费用计算方法：自建终端村全费用综合单价（元/户/年）×移交的实际受益农户数（户）+进厂处理村全费用综合单价（元/户/年）×移交的实际受益农户数（户）-考核扣款。

（2）受益农户运维服务不足一年的按月结算，15天内按半月计算，16天至30天内按整月结算。

2、服务费发票乙方必须开具财税正式发票，否则不予支付。

3、履约保证金按合同总金额的1%计收，合同履行结束并在扣除相应扣款后，7个工作日内无息退还。

注：①实际受益农户，是指户籍在永康市，其产生的三类生活污水（卫生间污水、厨房污水和洗涤污水）至少有一类接入管网进入污水处理终端站点或污水处理厂的（合住户算一户）。

- 七、永康市农村生活污水治理设施相关统计数据

| 序号 | 镇（街道） | 村名 | 接收户数（户） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芝英镇 | 里塘下村 | 80 |  |
| 2 | 芝英镇 | 前山杨上村 | 279 |  |
| 3 | 芝英镇 | 前山杨下村 | 219 |  |
| 4 | 芝英镇 | 王上店村 | 228 |  |
| 5 | 芝英镇 | 下畈村 | 98 |  |
| 6 | 芝英镇 | 下蔡村 | 238 |  |
| 7 | 芝英镇 | 练结村 | 278 |  |
| 8 | 芝英镇 | 柿后村 | 946 |  |
| 9 | 芝英镇 | 继绪塘村 | 94 |  |
| 10 | 芝英镇 | 横沿村 | 141 |  |
| 11 | 芝英镇 | 马坊村 | 150 |  |
| 12 | 芝英镇 | 街头村 | 336 |  |
| 13 | 芝英镇 | 桥里村 | 213 |  |
| 14 | 芝英镇 | 石塔下村 | 40 |  |
| 15 | 芝英镇 | 隔塘村 | 116 |  |
| 16 | 芝英镇 | 溪岸村 | 247 |  |
| 17 | 芝英镇 | 后沈村 | 167 |  |
| 18 | 芝英镇 | 上徐店村 | 259 |  |
| 19 | 芝英镇 | 后杜村 | 224 |  |
| 20 | 芝英镇 | 大塘村 | 72 |  |
| 21 | 芝英镇 | 胡堰街村 | 528 |  |
| 22 | 芝英镇 | 宅口村 | 175 |  |
| 23 | 芝英镇 | 仙陵村 | 120 |  |
| 24 | 芝英镇 | 上英村 | 233 |  |
| 25 | 芝英镇 | 儒堂头村 | 356 |  |
| 26 | 芝英镇 | 南山沿村 | 164 |  |
| 27 | 芝英镇 | 郭段村 | 145 |  |
| 28 | 芝英镇 | 古塘里村 | 112 |  |
| 29 | 芝英镇 | 郭山村 | 255 |  |
| 30 | 芝英镇 | 黄泥墈村 | 135 |  |
| 31 | 芝英镇 | 黄店村 | 336 |  |
| 32 | 芝英镇 | 前陈村 | 461 |  |
| 33 | 芝英镇 | 前舒村 | 150 |  |
| 34 | 芝英镇 | 前俞村 | 185 |  |
| 35 | 芝英镇 | 桑园下村 | 146 |  |
| 36 | 芝英镇 | 下徐店村 | 795 |  |
| 37 | 芝英镇 | 西卢村 | 570 |  |
| 38 | 芝英镇 | 应南溪村 | 187 |  |
| 39 | 芝英镇 | 游溪塘村 | 644 |  |
| 40 | 舟山镇 | 马关村 | 88 |  |
| 41 | 舟山镇 | 白岩下村 | 172 |  |
| 42 | 舟山镇 | 方丘村 | 41 |  |
| 43 | 舟山镇 | 方山口村 | 438 |  |
| 44 | 舟山镇 | 高下杨村 | 108 |  |
| 45 | 舟山镇 | 花古村 | 56 |  |
| 46 | 舟山镇 | 清源村 | 43 |  |
| 47 | 舟山镇 | 申亭村 | 283 |  |
| 48 | 舟山镇 | 西岸村 | 75 |  |
| 49 | 舟山镇 | 端头村 | 121 |  |
| 50 | 舟山镇 | 台门村 | 210 |  |
| 51 | 舟山镇 | 舟山一村 | 345 |  |
| 52 | 舟山镇 | 舟山二村 | 296 |  |
| 53 | 舟山镇 | 舟山三村 | 235 |  |
| 54 | 舟山镇 | 外木坦村 | 285 |  |
| 55 | 舟山镇 | 槐花村 | 104 |  |
| 56 | 舟山镇 | 上溪里村 | 52 |  |
| 57 | 舟山镇 | 石塘徐村 | 209 |  |
| 58 | 舟山镇 | 大路任村 | 196 |  |
| 59 | 舟山镇 | 大塔村 | 96 |  |
| 60 | 舟山镇 | 上桥村 | 120 |  |
| 61 | 舟山镇 | 坦郑村 | 95 |  |
| 62 | 舟山镇 | 下丁村 | 196 |  |
| 63 | 舟山镇 | 洋溪村 | 90 |  |
| 64 | 舟山镇 | 下东桥 | 111 |  |
| 65 | 舟山镇 | 洪茂村 | 74 |  |
| 66 | 舟山镇 | 后畈村 | 50 |  |
| 67 | 舟山镇 | 杨溪王村 | 25 |  |
| 68 | 舟山镇 | 沅口村 | 125 |  |
| 69 | 舟山镇 | 道坦村 | 243 |  |
| 70 | 舟山镇 | 白沙村 | 96 |  |
| 71 | 舟山镇 | 高寮村 | 31 |  |
| 72 | 舟山镇 | 前村村 | 296 |  |
| 73 | 舟山镇 | 溪塘村 | 216 |  |
| 74 | 前仓镇 | 大陈村 | 335 |  |
| 75 | 前仓镇 | 白岩村 | 90 |  |
| 76 | 前仓镇 | 麻塘村 | 75 |  |
| 77 | 前仓镇 | 小王元村 | 73 |  |
| 78 | 前仓镇 | 川塘村 | 136 |  |
| 79 | 前仓镇 | 枫林村 | 480 |  |
| 80 | 前仓镇 | 宅树下村 | 135 |  |
| 81 | 前仓镇 | 朝川村 | 161 |  |
| 82 | 前仓镇 | 罗桥村 | 142 |  |
| 83 | 前仓镇 | 界牌村 | 159 |  |
| 84 | 前仓镇 | 大处村 | 146 |  |
| 85 | 前仓镇 | 大坑村 | 29 |  |
| 86 | 前仓镇 | 石角村 | 105 |  |
| 87 | 前仓镇 | 石雅村 | 265 |  |
| 88 | 前仓镇 | 溪坦村 | 460 |  |
| 89 | 前仓镇 | 杨横坑 | 109 |  |
| 90 | 前仓镇 | 璋川村 | 230 |  |
| 91 | 前仓镇 | 历山村 | 90 |  |
| 92 | 前仓镇 | 法莲村 | 92 |  |
| 93 | 前仓镇 | 后郑村 | 110 |  |
| 94 | 前仓镇 | 石塘村 | 175 |  |
| 95 | 前仓镇 | 世彰村 | 280 |  |
| 96 | 前仓镇 | 本扎村 | 118 |  |
| 97 | 前仓镇 | 大坞村 | 86 |  |
| 98 | 前仓镇 | 东山头村 | 90 |  |
| 99 | 前仓镇 | 斗谭村 | 91 |  |
| 100 | 前仓镇 | 金斗村 | 41 |  |
| 101 | 前仓镇 | 榭垛村 | 107 |  |
| 102 | 前仓镇 | 荆州村 | 652 |  |
| 103 | 前仓镇 | 豆岭 | 95 |  |
| 104 | 前仓镇 | 善塘 | 232 |  |
| 105 | 龙山镇 | 茭杨村 | 80 |  |
| 106 | 龙山镇 | 格山村 | 100 |  |
| 107 | 龙山镇 | 渔川村 | 319 |  |
| 108 | 龙山镇 | 丰山头村 | 162 |  |
| 109 | 龙山镇 | 前珠山村 | 140 |  |
| 110 | 龙山镇 | 马山头村 | 95 |  |
| 111 | 龙山镇 | 后宅村 | 580 |  |
| 112 | 龙山镇 | 下宅口村 | 621 |  |
| 113 | 龙山镇 | 后景颜村 | 276 |  |
| 114 | 龙山镇 | 贾宅村 | 166 |  |
| 115 | 龙山镇 | 溪边颜村 | 280 |  |
| 116 | 龙山镇 | 樟塔塘村 | 130 |  |
| 117 | 龙山镇 | 万古塘村 | 89 |  |
| 118 | 龙山镇 | 里麻车村 | 334 |  |
| 119 | 龙山镇 | 梅陇 | 287 |  |
| 120 | 龙山镇 | 胡塘下村 | 622 |  |
| 121 | 龙山镇 | 桥头村 | 358 |  |
| 122 | 龙山镇 | 溪田村 | 339 |  |
| 123 | 龙山镇 | 下奠口村 | 117 |  |
| 124 | 龙山镇 | 下贵村 | 228 |  |
| 125 | 龙山镇 | 张溪头村 | 209 |  |
| 126 | 龙山镇 | 太平村 | 448 |  |
| 127 | 龙山镇 | 西坞村 | 293 |  |
| 128 | 龙山镇 | 新屋村 | 156 |  |
| 129 | 龙山镇 | 菱塘村 | 187 |  |
| 130 | 龙山镇 | 古陇村 | 257 |  |
| 131 | 龙山镇 | 张岭村 | 194 |  |
| 132 | 方岩镇 | 橙王里村 | 187 |  |
| 133 | 方岩镇 | 象鸣畈村 | 138 |  |
| 134 | 方岩镇 | 象瑚里村 | 252 |  |
| 135 | 方岩镇 | 高峰村 | 62 |  |
| 136 | 方岩镇 | 上胡坑村 | 41 |  |
| 137 | 方岩镇 | 杏桐园村 | 33 |  |
| 138 | 方岩镇 | 双瑶村 | 79 |  |
| 139 | 方岩镇 | 庙口村 | 43 |  |
| 140 | 方岩镇 | 定塘村 | 17 |  |
| 141 | 方岩镇 | 下宅村 | 352 |  |
| 142 | 方岩镇 | 堂慈村 | 130 |  |
| 143 | 方岩镇 | 金竹降上 | 80 |  |
| 144 | 方岩镇 | 金竹降下村 | 105 |  |
| 145 | 石柱镇 | 上杨村 | 351 |  |
| 146 | 石柱镇 | 锦川村 | 176 |  |
| 147 | 石柱镇 | 下杨村 | 517 |  |
| 148 | 石柱镇 | 俞溪头村 | 641 |  |
| 149 | 石柱镇 | 西贵村 | 95 |  |
| 150 | 石柱镇 | 下寮村 | 84 |  |
| 151 | 石柱镇 | 郎村 | 193 |  |
| 152 | 石柱镇 | 前塘头村 | 148 |  |
| 153 | 石柱镇 | 岩洽村 | 124 |  |
| 154 | 石柱镇 | 阳龙村 | 178 |  |
| 155 | 石柱镇 | 山坑叶村 | 65 |  |
| 156 | 石柱镇 | 塘花村 | 234 |  |
| 157 | 石柱镇 | 姚塘村 | 244 |  |
| 158 | 石柱镇 | 横麓村 | 232 |  |
| 159 | 石柱镇 | 江瑶村 | 712 |  |
| 160 | 石柱镇 | 西岐村 | 79 |  |
| 161 | 石柱镇 | 长端头 | 156 |  |
| 162 | 石柱镇 | 皮店村 | 66 |  |
| 163 | 石柱镇 | 瑶山村 | 165 |  |
| 164 | 石柱镇 | 新店村 | 692 |  |
| 165 | 石柱镇 | 塘里村 | 145 |  |
| 166 | 石柱镇 | 磨山村 | 230 |  |
| 167 | 石柱镇 | 湖塘村 | 209 |  |
| 168 | 石柱镇 | 泉湖 | 143 |  |
| 169 | 石柱镇 | 前郎村 | 335 |  |
| 170 | 石柱镇 | 后郎村 | 314 |  |
| 171 | 石柱镇 | 姓傅 | 257 |  |
| 172 | 石柱镇 | 筻里 | 78 |  |
| 173 | 石柱镇 | 峰箬 | 243 |  |
| 174 | 古山镇 | 后塘弄一村 | 587 |  |
| 175 | 古山镇 | 下溪池村 | 263 |  |
| 176 | 古山镇 | 西坑村 | 95 |  |
| 177 | 古山镇 | 浩山头村 | 116 |  |
| 178 | 古山镇 | 晏塘村 | 333 |  |
| 179 | 古山镇 | 溪干村 | 142 |  |
| 180 | 古山镇 | 大江畈村 | 265 |  |
| 181 | 古山镇 | 落英山村 | 31 |  |
| 182 | 古山镇 | 前黄村 | 530 |  |
| 183 | 古山镇 | 青后叶村 | 180 |  |
| 184 | 古山镇 | 王南山村 | 83 |  |
| 185 | 古山镇 | 姚岭山村 | 54 |  |
| 186 | 古山镇 | 墁塘村 | 365 |  |
| 187 | 古山镇 | 黄家村 | 55 |  |
| 188 | 古山镇 | 黄塘坑村 | 219 |  |
| 189 | 古山镇 | 坑口村 | 290 |  |
| 190 | 古山镇 | 前塘村 | 216 |  |
| 191 | 古山镇 | 寺下胡村 | 83 |  |
| 192 | 古山镇 | 前金村 | 152 |  |
| 193 | 古山镇 | 后塘二村 | 470 |  |
| 194 | 古山镇 | 坑里村 | 257 |  |
| 195 | 古山镇 | 前杭村 | 483 |  |
| 196 | 古山镇 | 赵家村 | 27 |  |
| 197 | 古山镇 | 西炉村 | 149 |  |
| 198 | 古山镇 | 祝家村 | 84 |  |
| 199 | 古山镇 | 整雅村 | 192 |  |
| 200 | 古山镇 | 下朱村 | 257 |  |
| 201 | 古山镇 | 前园村 | 187 |  |
| 202 | 古山镇 | 皮店村 | 65 |  |
| 203 | 古山镇 | 大坟山村 | 125 |  |
| 204 | 古山镇 | 弓塘村 | 191 |  |
| 205 | 古山镇 | 后林村 | 204 |  |
| 206 | 古山镇 | 林坑陈村 | 163 |  |
| 207 | 古山镇 | 楼店村 | 146 |  |
| 208 | 古山镇 | 雪塘村 | 261 |  |
| 209 | 古山镇 | 前坑村 | 290 |  |
| 210 | 古山镇 | 瑯山殿 | 152 |  |
| 211 | 古山镇 | 汤店 | 83 |  |
| 212 | 古山镇 | 金江龙 | 105 |  |
| 213 | 古山镇 | 大园东 | 281 |  |
| 214 | 古山镇 | 清塘下 | 236 |  |
| 215 | 古山镇 | 宁塘 | 230 |  |
| 216 | 古山镇 | 后郦 | 340 |  |
| 217 | 古山镇 | 大塘周村 | 112 |  |
| 218 | 西溪镇 | 上卢村 | 280 |  |
| 219 | 西溪镇 | 下赵村 | 156 |  |
| 220 | 西溪镇 | 西塘村 | 162 |  |
| 221 | 西溪镇 | 大川村 | 65 |  |
| 222 | 西溪镇 | 棠溪村 | 516 |  |
| 223 | 西溪镇 | 百念秤村 | 48 |  |
| 224 | 西溪镇 | 上马村 | 410 |  |
| 225 | 西溪镇 | 义门村 | 211 |  |
| 226 | 西溪镇 | 洪塘村 | 92 |  |
| 227 | 西溪镇 | 后岗头村 | 150 |  |
| 228 | 西溪镇 | 莲屋村 | 92 |  |
| 229 | 西溪镇 | 青山口村 | 501 |  |
| 230 | 西溪镇 | 道门村 | 92 |  |
| 231 | 西溪镇 | 楼山坑村 | 88 |  |
| 232 | 西溪镇 | 柘溪村 | 68 |  |
| 233 | 西溪镇 | 尚黄桥 | 274 |  |
| 234 | 西溪镇 | 寨口村 | 439 |  |
| 235 | 西溪镇 | 贾处村 | 165 |  |
| 236 | 西溪镇 | 下徐村 | 70 |  |
| 237 | 西溪镇 | 石江村 | 483 |  |
| 238 | 西溪镇 | 柏东村 | 187 |  |
| 239 | 西溪镇 | 壶坑洞村 | 247 |  |
| 240 | 西溪镇 | 丁坑村 | 380 |  |
| 241 | 西溪镇 | 马坞村 | 194 |  |
| 242 | 西溪镇 | 上弄口村 | 156 |  |
| 243 | 西溪镇 | 董坑村 | 80 |  |
| 244 | 西溪镇 | 上徐村 | 56 |  |
| 245 | 西溪镇 | 金园村 | 147 |  |
| 246 | 西溪镇 | 上坛村 | 242 |  |
| 247 | 西溪镇 | 上塘头村 | 180 |  |
| 248 | 西溪镇 | 黄溪滩村 | 430 |  |
| 249 | 西溪镇 | 孔村村 | 130 |  |
| 250 | 西溪镇 | 玉川村 | 293 |  |
| 251 | 花街镇 | 塘头应村 | 114 |  |
| 252 | 花街镇 | 黄园村 | 74 |  |
| 253 | 花街镇 | 雅陈村 | 33 |  |
| 254 | 花街镇 | 东陈村 | 174 |  |
| 255 | 花街镇 | 尚裘村 | 172 |  |
| 256 | 花街镇 | 油坑村 | 255 |  |
| 257 | 花街镇 | 下王村 | 91 |  |
| 258 | 花街镇 | 金长园村 | 96 |  |
| 259 | 花街镇 | 下时村 | 174 |  |
| 260 | 花街镇 | 下殿村 | 147 |  |
| 261 | 花街镇 | 梧涧村 | 127 |  |
| 262 | 花街镇 | 金村 | 154 |  |
| 263 | 花街镇 | 前柳村 | 109 |  |
| 264 | 花街镇 | 下堑村 | 227 |  |
| 265 | 花街镇 | 金古泉村 | 77 |  |
| 266 | 花街镇 | 陈弄坑村 | 104 |  |
| 267 | 花街镇 | 炉村 | 127 |  |
| 268 | 花街镇 | 阔塘后村 | 245 |  |
| 269 | 花街镇 | 里坞村 | 74 |  |
| 270 | 花街镇 | 枫坑村 | 116 |  |
| 271 | 花街镇 | 下姓王村 | 39 |  |
| 272 | 花街镇 | 吴村 | 40 |  |
| 273 | 花街镇 | 龙潭里村 | 125 |  |
| 274 | 花街镇 | 王样村 | 71 |  |
| 275 | 花街镇 | 后麻塔村 | 128 |  |
| 276 | 花街镇 | 金杜村 | 280 |  |
| 277 | 花街镇 | 章坑村 | 85 |  |
| 278 | 花街镇 | 店园村 | 451 |  |
| 279 | 花街镇 | 里屋村 | 74 |  |
| 280 | 花街镇 | 寺前村 | 109 |  |
| 281 | 花街镇 | 大屋村 | 327 |  |
| 282 | 花街镇 | 杨公村 | 166 |  |
| 283 | 花街镇 | 赤川村 | 227 |  |
| 284 | 花街镇 | 副业场村 | 51 |  |
| 285 | 花街镇 | 横岘村 | 148 |  |
| 286 | 花街镇 | 山南村 | 40 |  |
| 287 | 花街镇 | 易川村 | 163 |  |
| 288 | 花街镇 | 尚仁村 | 509 |  |
| 289 | 花街镇 | 方村 | 275 |  |
| 290 | 花街镇 | 吴坑村 | 169 |  |
| 291 | 花街镇 | 柄坑村 | 115 |  |
| 292 | 花街镇 | 大支村 | 51 |  |
| 293 | 花街镇 | 颜宅 | 313 |  |
| 294 | 花街镇 | 山后胡 | 272 |  |
| 295 | 花街镇 | 龙盘岭 | 72 |  |
| 296 | 花街镇 | 项宅 | 63 |  |
| 297 | 花街镇 | 定桥 | 119 |  |
| 298 | 花街镇 | 金丰 | 120 |  |
| 299 | 花街镇 | 连枝 | 204 |  |
| 300 | 花街镇 | 塔石头 | 55 |  |
| 301 | 花街镇 | 溪边汪 | 115 |  |
| 302 | 花街镇 | 杨坑 | 192 |  |
| 303 | 花街镇 | 新溪村 | 209 |  |
| 304 | 西城街道 | 花川村 | 621 |  |
| 305 | 西城街道 | 楼塘村 | 106 |  |
| 306 | 西城街道 | 上谢村 | 145 |  |
| 307 | 西城街道 | 下谢村 | 208 |  |
| 308 | 西城街道 | 金山头村 | 28 |  |
| 309 | 西城街道 | 杨埠村 | 105 |  |
| 310 | 西城街道 | 上田桥村 | 317 |  |
| 311 | 西城街道 | 溪湾周村 | 120 |  |
| 312 | 西城街道 | 范宅村 | 118 |  |
| 313 | 西城街道 | 朱家塘村 | 48 |  |
| 314 | 西城街道 | 王慈溪村 | 329 |  |
| 315 | 西城街道 | 下田桥村 | 142 |  |
| 316 | 西城街道 | 油草塘村 | 160 |  |
| 317 | 西城街道 | 应益村 | 77 |  |
| 318 | 西城街道 | 马架龙 | 132 |  |
| 319 | 西城街道 | 排塘村 | 275 |  |
| 320 | 西城街道 | 小东陈 | 211 |  |
| 321 | 西城街道 | 西田畈 | 371 |  |
| 322 | 西城街道 | 李一村 | 477 |  |
| 323 | 西城街道 | 李二村 | 473 |  |
| 324 | 西城街道 | 前新屋村 | 134 |  |
| 325 | 西城街道 | 桐塘头 | 218 |  |
| 326 | 东城街道 | 陈路塘村 | 210 |  |
| 327 | 东城街道 | 沙端村 | 63 |  |
| 328 | 东城街道 | 黄塘下村 | 229 |  |
| 329 | 东城街道 | 荆山陈村 | 194 |  |
| 330 | 东城街道 | 堰头村 | 309 |  |
| 331 | 东城街道 | 下余村 | 65 |  |
| 332 | 东城街道 | 山头徐村 | 85 |  |
| 333 | 东城街道 | 炉头村 | 271 |  |
| 334 | 东城街道 | 郑村 | 180 |  |
| 335 | 东城街道 | 湖塘村 | 39 |  |
| 336 | 东城街道 | 下堰头村 | 135 |  |
| 337 | 东城街道 | 西朱村 | 29 |  |
| 338 | 东城街道 | 邵塘村 | 138 |  |
| 339 | 东城街道 | 溪碧山村 | 145 |  |
| 340 | 东城街道 | 皇城里村 | 650 |  |
| 341 | 东城街道 | 夏溪 | 438 |  |
| 342 | 东城街道 | 曹园 | 430 |  |
| 343 | 东城街道 | 大坟山沿 | 536 |  |
| 344 | 东城街道 | 长城 | 940 |  |
| 345 | 东城街道 | 兰街村 | 192 |  |
| 346 | 东城街道 | 栋陇村 | 167 |  |
| 347 | 东城街道 | 雅应村 | 160 |  |
| 348 | 东城街道 | 邵宅村 | 158 |  |
| 349 | 东城街道 | 陈园村 | 96 |  |
| 350 | 东城街道 | 车马何村 | 170 |  |
| 351 | 东城街道 | 苏溪村 | 930 |  |
| 352 | 象珠镇 | 如春村 | 122 |  |
| 353 | 象珠镇 | 南湖村 | 106 |  |
| 354 | 象珠镇 | 郎川村 | 72 |  |
| 355 | 象珠镇 | 庄口村 | 89 |  |
| 356 | 象珠镇 | 山西村 | 610 |  |
| 357 | 象珠镇 | 上柏石 | 189 |  |
| 358 | 象珠镇 | 下山村 | 290 |  |
| 359 | 象珠镇 | 张坑村 | 88 |  |
| 360 | 象珠镇 | 雅仁 | 236 |  |
| 361 | 象珠镇 | 竹川 | 116 |  |
| 362 | 象珠镇 | 峡源 | 290 |  |
| 363 | 象珠镇 | 黄岗 | 507 |  |
| 364 | 象珠镇 | 白窖 | 82 |  |
| 365 | 象珠镇 | 上叶村 | 64 |  |
| 366 | 象珠镇 | 白麻塘村 | 179 |  |
| 367 | 象珠镇 | 荷川村 | 62 |  |
| 368 | 象珠镇 | 塘里坑 | 304 |  |
| 369 | 象珠镇 | 三井头 | 142 |  |
| 370 | 象珠镇 | 汇杨村 | 98 |  |
| 371 | 象珠镇 | 三渡溪 | 82 |  |
| 372 | 象珠镇 | 王溪田 | 127 |  |
| 373 | 象珠镇 | 杏里村 | 341 |  |
| 374 | 象珠镇 | 长村 | 122 |  |
| 375 | 象珠镇 | 江头村 | 188 |  |
| 376 | 象珠镇 | 泉头村 | 98 |  |
| 377 | 象珠镇 | 英村 | 175 |  |
| 378 | 象珠镇 | 方山脚 | 39 |  |
| 379 | 象珠镇 | 苔川 | 167 |  |
| 380 | 象珠镇 | 山西孔 | 159 |  |
| 381 | 象珠镇 | 官川村 | 978 |  |
| 382 | 象珠镇 | 寺口吕村 | 335 |  |
| 383 | 象珠镇 | 雅吕村 | 404 |  |
| 384 | 象珠镇 | 楼下陈村 | 168 |  |
| 385 | 象珠镇 | 后渠新村 | 118 |  |
| 386 | 象珠镇 | 枫岭脚村 | 95 |  |
| 387 | 象珠镇 | 前桑园村 | 122 |  |
| 388 | 象珠镇 | 九里口村 | 226 |  |
| 389 | 象珠镇 | 柳墅村 | 508 |  |
| 390 | 唐先镇 | 岩洞口村 | 173 |  |
| 391 | 唐先镇 | 金畈村 | 177 |  |
| 392 | 唐先镇 | 前溪村 | 68 |  |
| 393 | 唐先镇 | 桐溪村 | 296 |  |
| 394 | 唐先镇 | 长川村 | 740 |  |
| 395 | 唐先镇 | 石湖坑村 | 469 |  |
| 396 | 唐先镇 | 叶宅村 | 50 |  |
| 397 | 唐先镇 | 横洋村 | 68 |  |
| 398 | 唐先镇 | 塔儿头村 | 125 |  |
| 399 | 唐先镇 | 太平新村 | 493 |  |
| 400 | 唐先镇 | 上仁村 | 264 |  |
| 401 | 唐先镇 | 箬岭下村 | 105 |  |
| 402 | 唐先镇 | 三儿头村 | 78 |  |
| 403 | 唐先镇 | 长塘头 | 119 |  |
| 404 | 唐先镇 | 新河村 | 168 |  |
| 405 | 唐先镇 | 上新屋村 | 430 |  |
| 406 | 唐先镇 | 云路村 | 390 |  |
| 407 | 唐先镇 | 前渡金村 | 460 |  |
| 408 | 唐先镇 | 夏杜曹村 | 410 |  |
| 409 | 唐先镇 | 大后村 | 479 |  |
| 410 | 唐先镇 | 石桥头村 | 317 |  |
| 411 | 唐先镇 | 周坑村 | 80 |  |
| 412 | 唐先镇 | 明星村 | 173 |  |
| 413 | 唐先镇 | 龙山村 | 412 |  |
| 414 | 唐先镇 | 雅堂村 | 296 |  |
| 415 | 唐先镇 | 泮川村 | 388 |  |
| 416 | 唐先镇 | 岩前村 | 526 |  |
| 417 | 唐先镇 | 泽塘村 | 231 |  |
| 418 | 唐先镇 | 象牙里村 | 112 |  |
| 419 | 唐先镇 | 格山岩村 | 142 |  |
| 420 | 唐先镇 | 清塘村 | 244 |  |
| 421 | 唐先镇 | 古竹城村 | 257 |  |
| 422 | 唐先镇 | 上厅村 | 165 |  |
| 423 | 唐先镇 | 白莲塘 | 290 |  |
| 424 | 唐先镇 | 前山村 | 98 |  |
| 425 | 唐先镇 | 下位村 | 224 |  |
| 426 | 唐先镇 | 唐上村 | 548 |  |
| 427 | 唐先镇 | 仁坛村 | 67 |  |
| 428 | 东城街道 | 十里牌村 | 272 |  |
| 429 | 东城街道 | 桐墩村 | 173 |  |
| 430 | 东城街道 | 小花园村 | 108 |  |
| 431 | 东城街道 | 河南二村 | 454 |  |
| 432 | 东城街道 | 大塘王村 | 192 |  |
| 433 | 东城街道 | 大花园村 | 180 |  |
| 434 | 东城街道 | 英阁村 | 144 |  |
| 435 | 东城街道 | 杏花村 | 58 |  |
| 436 | 东城街道 | 葛塘山村 | 96 |  |
| 437 | 东城街道 | 大园童村 | 366 |  |
| 438 | 东城街道 | 方塘下村 | 76 |  |
| 439 | 东城街道 | 朱明村 | 92 |  |
| 440 | 东城街道 | 河南一村 | 577 |  |
| 441 | 东城街道 | 横山村 | 138 |  |
| 442 | 东城街道 | 葛塘下村 | 495 |  |
| 443 | 东城街道 | 下大路村 | 78 |  |
| 444 | 西城街道 | 山头蒋 | 113 |  |
| 445 | 西城街道 | 下田园村 | 192 |  |
| 446 | 西城街道 | 烈桥村 | 399 |  |
| 447 | 西城街道 | 庙下村 | 161 |  |
| 448 | 西城街道 | 横山下村 | 110 |  |
| 449 | 西城街道 | 柘坑村 | 211 |  |
| 450 | 西城街道 | 柘坑口村 | 144 |  |
| 451 | 西城街道 | 岭张村 | 163 |  |
| 452 | 西城街道 | 樟塘村 | 193 |  |
| 453 | 西城街道 | 上宅口 | 141 |  |
| 454 | 西城街道 | 应宅村 | 165 |  |
| 455 | 西城街道 | 塔石村 | 207 |  |
| 456 | 西城街道 | 马宅 | 312 |  |
| 457 | 西城街道 | 童宅 | 519 |  |
| 458 | 西城街道 | 江村 | 105 |  |
| 459 | 西城街道 | 俞皮村 | 85 |  |
| 460 | 西城街道 | 大塘头 | 161 |  |
| 461 | 西城街道 | 黄阁村 | 79 |  |
| 462 | 西城街道 | 雅英村 | 98 |  |
| 463 | 西城街道 | 驮陈村 | 136 |  |
| 464 | 西城街道 | 郎下村 | 215 |  |
| 465 | 西城街道 | 郎家村 | 201 |  |
| 466 | 西城街道 | 藻塘村 | 303 |  |
| 467 | 西城街道 | 鸦塘村 | 81 |  |
| 468 | 西城街道 | 柘新 | 83 |  |
| 469 | 西城街道 | 朴村 | 96 |  |
| 470 | 西城街道 | 赵店 | 119 |  |
| 471 | 西城街道 | 潜村 | 515 |  |
| 472 | 西城街道 | 水碓头 | 471 |  |
| 473 | 西城街道 | 溪边村 | 416 |  |
| 474 | 江南街道 | 湖西村 | 457 |  |
| 475 | 江南街道 | 里龙溪村 | 112 |  |
| 476 | 江南街道 | 翁埠村 | 174 |  |
| 477 | 江南街道 | 下山门村 | 273 |  |
| 478 | 江南街道 | 青塘 | 65 |  |
| 479 | 江南街道 | 上山门村 | 135 |  |
| 480 | 江南街道 | 仁村 | 122 |  |
| 481 | 江南街道 | 石溪村 | 344 |  |
| 482 | 江南街道 | 周元村 | 81 |  |
| 483 | 江南街道 | 园周村 | 193 |  |
| 484 | 江南街道 | 水坑下村 | 114 |  |
| 485 | 江南街道 | 白雁口村 | 91 |  |
| 486 | 江南街道 | 下皇渡村 | 308 |  |
| 487 | 江南街道 | 双锦村 | 381 |  |
| 488 | 江南街道 | 麻车头村 | 612 |  |
| 489 | 江南街道 | 朱岭脚 | 56 |  |
| 490 | 江南街道 | 傅店村 | 467 |  |
| 491 | 江南街道 | 永清西卢 | 158 |  |
| 492 | 江南街道 | 永利村 | 403 |  |
| 493 | 江南街道 | 南山村 | 240 |  |
| 494 | 江南街道 | 勤丰村 | 520 |  |
| 495 | 江南街道 | 上皇渡村 | 193 |  |
| 496 | 江南街道 | 栗园村 | 489 |  |
| 497 | 江南街道 | 平田村 | 60 |  |
| 498 | 江南街道 | 山后卢 | 125 |  |
| 499 | 江南街道 | 上处村 | 271 |  |
| 500 | 江南街道 | 下处村 | 152 |  |
| 501 | 江南街道 | 西徐村 | 63 |  |
| 502 | 江南街道 | 桃村 | 84 |  |
| 503 | 江南街道 | 上园村 | 63 |  |
| 504 | 象珠镇 | 郑家村 | 155 |  |
| 505 | 方岩镇 | 后钱村 | 90 |  |
| 506 | 方岩镇 | 后钱村 | 320 |  |
| 507 | 方岩镇 | 后钱村 | 82 |  |
| 508 | 方岩镇 | 后山头村 | 118 |  |
| 509 | 方岩镇 | 后山头村 | 467 |  |
| 510 | 方岩镇 | 岩后村 | 120 |  |
| 511 | 方岩镇 | 岩后村 | 70 |  |
| 512 | 方岩镇 | 岩后村 | 205 |  |
| 513 | 方岩镇 | 西村 | 271 |  |
| 514 | 方岩镇 | 西村 | 156 |  |
| 515 | 方岩镇 | 大园村 | 318 |  |
| 516 | 方岩镇 | 长坑村 | 91 |  |
| 517 | 方岩镇 | 长坑村 | 82 |  |
| 518 | 方岩镇 | 长坑村 | 85 |  |
| 519 | 方岩镇 | 长坑村 | 16 |  |
| 520 | 方岩镇 | 先盆村 | 247 |  |
| 521 | 方岩镇 | 铜坑村 | 279 |  |
| 522 | 方岩镇 | 独松村 | 951 |  |
| 523 | 方岩镇 | 古竹畈村 | 293 |  |
| 524 | 方岩镇 | 仙岩村 | 40 |  |
| 525 | 方岩镇 | 仙岩村 | 30 |  |
| 526 | 方岩镇 | 仙岩村 | 30 |  |
| 527 | 方岩镇 | 象陌堂村 | 169 |  |
| 528 | 古山镇 | 弓塘村 | 30 |  |
| 529 | 古山镇 | 寮前村 | 356 |  |
| 530 | 龙山镇 | 东来村 | 145 |  |
| 531 | 龙山镇 | 同甫村 | 56 |  |
| 532 | 龙山镇 | 吕南宅二村 | 130 |  |
| 533 | 龙山镇 | 吕南宅二村 | 430 |  |
| 534 | 龙山镇 | 吕南宅三村 | 284 |  |
| 535 | 龙山镇 | 吕南宅四村 | 632 |  |
| 536 | 前仓镇 | 篁源一村 | 180 |  |
| 537 | 前仓镇 | 篁源一村 |  |  |
| 538 | 前仓镇 | 篁源二村 | 255 |  |
| 539 | 前仓镇 | 篁源二村 |  |  |
| 540 | 前仓镇 | 篁源二村 |  |  |
| 541 | 前仓镇 | 篁源二村 |  |  |
| 542 | 前仓镇 | 麻车店村 | 352 |  |
| 543 | 前仓镇 | 麻车店村 |  |  |
| 544 | 前仓镇 | 麻车店村 |  |  |
| 545 | 前仓镇 | 麻车店村 |  |  |
| 546 | 前仓镇 | 麻车店村 |  |  |
| 547 | 前仓镇 | 光瑶村 | 354 |  |
| 548 | 前仓镇 | 光瑶村 |  |  |
| 549 | 前仓镇 | 塘头村 | 242 |  |
| 550 | 前仓镇 | 后吴村 | 1069 |  |
| 551 | 石柱镇 | 姚官村 | 146 |  |
| 552 | 石柱镇 | 姚官村 | 29 |  |
| 553 | 石柱镇 | 前锦村 | 147 |  |
| 554 | 石柱镇 | 塘里村 | 89 |  |
| 555 | 石柱镇 | 永东村 | 311 |  |
| 556 | 石柱镇 | 傅阳村 | 149 |  |
| 557 | 石柱镇 | 傅阳村 | 90 |  |
| 558 | 石柱镇 | 池宅村 | 184 |  |
| 559 | 石柱镇 | 后项村 | 189 |  |
| 560 | 石柱镇 | 厚仁村 | 244 |  |
| 561 | 石柱镇 | 厚仁村 | 195 |  |
| 562 | 石柱镇 | 厚莘村 | 418 |  |
| 563 | 石柱镇 | 云溪村 | 282 |  |
| 564 | 石柱镇 | 前锦村 | 134 |  |
| 565 | 石柱镇 | 塘里村 | 126 |  |
| 566 | 石柱镇 | 永东村 | 93 |  |
| 567 | 西溪镇 | 里潘村 | 126 |  |
| 568 | 西溪镇 | 上马村 | 170 |  |
| 569 | 西溪镇 | 西山村 | 625 |  |
| 570 | 芝英镇 | 溪岸村 | 171 |  |
| 571 | 芝英镇 | 柳川村 | 83 |  |
| 572 | 芝英镇 | 柳川村 | 297 |  |
| 573 | 芝英镇 | 柳川村 |  |  |
| 574 | 芝英镇 | 柳川村 | 52 |  |
| 575 | 芝英镇 | 柏川村 | 171 |  |
| 576 | 芝英镇 | 柏川村 | 307 |  |
| 577 | 芝英镇 | 柏川村 |  |  |
| 578 | 芝英镇 | 柏川村 |  |  |
| 579 | 芝英镇 | 球川村 | 169 |  |
| 580 | 芝英镇 | 岘口村 | 585 |  |
| 581 | 芝英镇 | 岘口村 |  |  |
| 582 | 芝英镇 | 岘口村 |  |  |
| 583 | 芝英镇 | 亳塘村 | 30 |  |
| 584 | 芝英镇 | 亳塘村 | 390 |  |
| 585 | 芝英镇 | 亳塘村 |  |  |
| 586 | 芝英镇 | 亳塘村 |  |  |
| 587 | 芝英镇 | 鲤鱼塘村 | 240 |  |
| 588 | 芝英镇 | 鲤鱼塘村 |  |  |
| 589 | 芝英镇 | 雅庄村 | 951 |  |
| 590 | 芝英镇 | 雅庄村 |  |  |
| 591 | 芝英镇 | 雅庄村 |  |  |
| 592 | 芝英镇 | 雅庄村 |  |  |
| 593 | 芝英镇 | 八口塘村 | 420 |  |
| 594 | 芝英镇 | 八口塘村 |  |  |
| 595 | 芝英镇 | 莲湖村 | 334 |  |
| 596 | 芝英镇 | 莲湖村 |  |  |
| 597 | 芝英镇 | 莲湖村 |  |  |
| 598 | 芝英镇 | 莲湖村 |  |  |
| 599 | 芝英镇 | 儒家村 | 259 |  |
| 600 | 芝英镇 | 胡祖坑村 | 110 |  |
| 601 | 舟山镇 | 香山村 | 129 |  |
| 602 | 舟山镇 | 铜山村 | 156 |  |
| 603 | 舟山镇 | 大路任村 | 149 |  |
| 604 | 舟山镇 | 凌宅村 | 281 |  |
| 605 | 舟山镇 | 上丁村 | 276 |  |
| 606 | 舟山镇 | 里木坦村 | 200 |  |
| 607 | 舟山镇 | 新楼村 | 376 |  |
| 608 | 花街镇 | 三明村 | 67 |  |
| 609 | 花街镇 | 小界岭村 | 73 |  |
| 610 | 花街镇 | 小界岭村 | 26 |  |
| 611 | 花街镇 | 小界岭村 | 35 |  |
| 612 | 花街镇 | 枫源村 | 116 |  |
| 613 | 花街镇 | 八字墙村 | 555 |  |
| 614 | 东城街道 | 大园童村 | 66 |  |
| 615 | 东城街道 | 大园童村 | 75 |  |
| 616 | 东城街道 | 西竹园 | 142 |  |
| 617 | 东城街道 | 西竹园 | 144 |  |
| 618 | 东城街道 | 田川村 | 127 |  |
| 619 | 东城街道 | 田川村 | 100 |  |
| 620 | 东城街道 | 下店午村 | 157 |  |
| 621 | 东城街道 | 永义村 | 173 |  |
| 622 | 东城街道 | 绍童村 | 203 |  |
| 623 | 东城街道 | 白塔村 | 231 |  |
| 624 | 东城街道 | 荆山夏村 | 818 |  |
| 625 | 东城街道 | 长恬村 | 718 |  |
| 626 | 东城街道 | 杜山头村 | 372 |  |
| 627 | 江南街道 | 仙溪源村 | 110 |  |
| 628 | 江南街道 | 下告朱村 | 95 |  |
| 629 | 江南街道 | 下告朱村 | 61 |  |
| 630 | 江南街道 | 历阳村 | 88 |  |
| 631 | 江南街道 | 金星村 | 253 |  |
| 632 | 江南街道 | 西翁村 | 220 |  |
| 633 | 江南街道 | 西翁村 | 75 |  |
| 634 | 江南街道 | 大溪塘村 | 249 |  |
| 635 | 江南街道 | 大溪塘村 | 29 |  |
| 636 | 江南街道 | 大溪塘村 | 60 |  |
| 637 | 江南街道 | 大塘沿村 | 40 |  |
| 638 | 江南街道 | 下楼村 | 259 |  |
| 639 | 江南街道 | 溪口村 | 194 |  |
| 640 | 江南街道 | 上把赵村 | 75 |  |
| 641 | 江南街道 | 上把赵村 | 225 |  |
| 642 | 江南街道 | 西徐 | 93 |  |
| 643 | 江南街道 | 西徐 | 60 |  |
| 644 | 江南街道 | 湖西 | 35 |  |
| 645 | 江南街道 | 马竹岭村 | 213 |  |
| 646 | 象珠镇 | 龙青村 | 84 |  |
| 647 | 象珠镇 | 龙青村 | 130 |  |
| 648 | 象珠镇 | 荷沅村 | 481 |  |
| 649 | 唐先镇 | 唐下舒村 | 111 |  |
| 650 | 唐先镇 | 秀岩村 | 246 |  |
| 651 | 唐先镇 | 上力村 | 133 |  |
| 652 | 唐先镇 | 石谏村 | 92 |  |
| 653 | 唐先镇 | 石谏村 | 210 |  |
| 654 | 唐先镇 | 尖山湾村 | 105 |  |
| 655 | 唐先镇 | 尖山湾村 | 50 |  |
| 656 | 唐先镇 | 尖山湾村 | 42 |  |
| 657 | 唐先镇 | 唐上村 | 125 |  |
| 658 | 唐先镇 | 金坑下位村 | 365 |  |
| 659 | 唐先镇 | 金坑下位村 | 110 |  |
| 660 | 唐先镇 | 三合村 | 91 |  |
| 661 | 唐先镇 | 三合村 | 37 |  |
| 662 | 唐先镇 | 上考村 | 503 |  |
| 663 | 唐先镇 | 太平新村 | 92 |  |
| 664 | 西城街道 | 联丰村 | 130 |  |
| 665 | 西城街道 | 下谢村 | 82 |  |
| 666 | 西城街道 | 花溪村 | 140 |  |
| 667 | 西城街道 | 月桂村 | 140 |  |
| 668 | 西城街道 | 章店村 | 549 |  |
| 669 | 西城街道 | 埠头村 | 35 |  |
| 670 | 西城街道 | 埠头村 | 34 |  |
| 671 | 西城街道 | 华村 | 161 |  |
| 672 | 西城街道 | 华村 | 221 |  |
| 673 | 西城街道 | 山下村 | 403 |  |
| 674 | 西城街道 | 山下村 | 84 |  |
| 675 | 西城街道 | 雅田村 | 48 |  |
| 676 | 西城街道 | 横山南村 | 115 |  |
| 677 | 西城街道 | 马宅村 | 57 |  |
| 678 | 西城街道 | 潜村 | 35 |  |
| 合计 |  |  | 138183 |  |

- 八、评分表

附录A 农村生活污水处理设施日常运维评分表

农村生活污水处理设施日常运维评分表

（纳厂设施）

设施名称：

设施编码：

评价时间：

评价单位（盖章）：

农村生活污水处理设施日常运维评分表

| 评价 指标 | 项目 类型 | 评价内容 |  |  |  | 评价方法 | 得分 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网设施 （100分） | 控 制 项 | 管网完好污水输送正常，设施感官良好，每发现一处异常扣1分 |  |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  | 提升泵站运行正常，每发现一处异常扣1分 |  |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  | 评 分 项 | 管网运维操作规范，且有效实施 | 1）通畅、无淤积、破损、堵塞，每发现一处满溢的扣3分、淤积扣2分、堵塞扣2分、破损扣2分，井内有异常物质扣6分。 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 2）回填面无下陷；每发现一处异常扣2分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 3）管道无裸露、防坠网无缺失、破损，每发现一处不符合要求的扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  | 检查井运维操作规范，且有效实施 | 1）井盖、井圈、井口无破损、倾斜、沉降、塌陷，每发现一处异常扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 2）井盖能正常打开，每发现一处异常扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 3）井内壁防渗层无破损、渗漏，每发现一处破损扣2分、渗漏扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 4）井内无堵塞、无杂物淤积造成通水不畅，每发现一处异常扣2分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  | 提升泵站运维操作规范，且 有效实施 | 1）泵站格栅过水通畅，格栅缺失扣3分，堵水扣2分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 2）电气及控制系统运行正常；有1组设备不通电不能正常启动的扣3分、有一处信号没有接入控制系统或信号不正常的扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 3）运维废弃物按规定处理处置，未按县级运维管理部门规定方式、规定地点处理处置的，扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  | 评分人： | 运维方： | 现场查勘后评语： |  |  |  |

备注：1、此评分表主要侧重评价实地运维。

2、满分100分。分值扣完为止，不出现负分

附录B 农村生活污水处理设施日常运维评分表

农村生活污水处理设施日常运维评分表

（终端、管网）

设施名称：

设施编码：

评价时间：

评价单位（盖章）：

农村生活污水处理设施日常运维评分表

| 评价 指标 | 项目 类型 | 评价内容 |  |  |  | 评价方法 | 得分 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网 设施 （45分） | 控制 项 | 管网完好污水输送正常，设施感官良好，每发现一处异常扣1分 |  |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  | 提升泵站运行正常，每发现一处异常扣1分 |  |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  | 评分 项 | 管网运维操作规范，且有效实施， | 1）通顺、无淤积、破损、堵塞，每发现一处满溢的扣3分、淤积或堵塞扣2分、破损扣2分，井内有异常物质扣6分。 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 2）回填面无下陷；每发现一处异常扣2分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 3）管道无裸露、防坠网无缺失、破损，每发现一处不符合要求的扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  | 检查井运维操作规范，且有效实施 | 1）井盖、井圈、井口无破损、倾斜、沉降、塌陷，每发现一处异常扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 2）井盖能正常打开，每发现一处异常扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 3）井内壁防渗层无破损、渗漏，每发现一处破损扣2分、渗漏扣3分。 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 4）井内无堵塞、无杂物淤积造成通水不畅，每发现一处异常扣2分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  | 提升泵站运维操作规范，且有效实施， | 1）泵站格栅过水通畅，格栅缺失扣3分，堵水扣2分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 2）电气及控制系统运行正常；有1组设备不通电不能正常启动的扣3分、有一处信号没有接入控制系统或信号不正常的扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
| 处理终端 （55分） 处理终端 （55分） 处理终端 （55分） | 控制 项 | 运维人员配备专业的养护、运维工具，若未配备扣2分。 |  |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  | 评分 项 评分 项 | 预处理设施和主体处理设施（除生态处理设施外）运维操作规范 | 1）所有池体井盖完好，无破损、缺失及时上报排水公司，发现一破损（直径5cm以上）或缺失未及时上报扣3分。 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 2）整体构筑物无渗漏、沉降、开裂，发现一处渗漏、沉降或开裂未及时上报扣2分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 3）格栅完好、齐全，过水通畅，格栅缺失或堵水扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 4）各池体无垃圾、无堵塞，水位正常，填料完好，挂膜良好，每发现池体有一处垃圾、堵塞、填料掉落或挂膜效果不佳扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 5）出水井出水正常，排水通畅，每发现一次堵塞或淤积的扣3分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 6）流量计运行和数据显示正常，发现异常及时报修，流量计应装未装的扣3分、数据传送或显示不正常的扣1分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 7）水泵、液位计运行正常，接口无脱落，管道无破损，发现一处水泵接口脱落扣2分，破损扣1分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 8）风机、气泵鼓风系统运行正常，曝气均匀，运行参数符合要求，无曝气扣4分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 9）污泥、污水回流系统运行正常，运行参数符合要求，每发现一处异常扣2分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 10）监控系统运行正常，能收集水泵、风机、气泵设备的运行工况，数据、图片或视频运维信息能上传至运维管理平台，数据收集不完整的扣1分、信息传送不及时的扣1分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  | 生态处理设施运维操作规范 | 1）进出水通畅、无堵塞，无雍水，发现池体满溢、淤堵的扣5分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 2）池体无渗漏、沉降、开裂，及时上报，每发现一处未上报异常扣2分 （渗漏、沉降、开裂） |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 3）湿地堵塞、淤积扣4分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 4）植被生长良好，及时收割，无大面积倒伏、植被分布不均 堆积或枯萎；发现大面积倒伏、堆积或枯萎、未及时收割的扣4分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  | 附属设施运维操作规范 | 1）护栏、围挡和爬梯完整、牢固，无破损，发现一处异常扣1分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 2）设备房结构稳定，上锁，无破损，房内设施布置规范、整洁，设备房结构存在安全隐患，一项不符扣1分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 4）工艺流程小标牌、设施标识数量齐全、内容明晰、安装牢固，缺失扣1分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 5）现场整洁、美观，与村庄环境协调，发现现场杂乱、堆放杂物的扣2分 |  |  | 现场查勘 |  |  |  |
|  |  |  | 3）水质检测符合规定，不符合一项扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运维废弃物处置合理 | 1）对运维废弃物进行统一收集、合理处置，无运维废弃物堆积，没有按县级运维管理部门规定方式、规定地点处置的，扣4分 |  |  | 现场查勘 查阅资料 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  | 评分人： | 运维方： | 现场查勘后评语： |  |  |  |

备注：1、此评分表主要侧重评价实地运维。

2、满分100分。分值扣完为止，不出现负分。

附录C 农村生活污水处理设施项目部运行管理评分表

农村生活污水处理设施项目部运行管理评分表

第三方运维公司名称：

评价时间：

评价单位（盖章）：

农村生活污水处理设施项目部运行管理评分表

| 评价 指标 | 项目 类型 | 评价内容 |  |  | 评价方法 | 得分 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维单位建立健全运行维护资料管理记录制度 | 组织领导项 | - 1.建立不少于80平方米的监控管理场所（项目运营中心），办公区域分区明确，配专人管理。未明确扣1-4分，未配管理人员扣1-3分。 |  |  | 现场查勘 查阅资料 |  |  |  |
|  |  | - 2.制定运维手册、操作规程，建立健全内部运维管理规章制度，安全保障措施，施工安全台账，一项未建立健全扣1-4分。 |  |  | 现场查勘 查阅资料 |  |  |  |
|  | 文件资料 | - 3.编订公司年度总结、半年小结、信访等情况报告。一项未完成扣1-3分。 |  |  | 现场查勘 查阅资料 |  |  |  |
|  |  | 4.做好年度检修测试、维修记录。一项缺失扣1-4分。 |  |  | 现场查勘 查阅资料 |  |  |  |
|  |  | - 5.日常运行维护管理记录。其他与运维管理工作有关的记录。1-3分。 |  |  | 现场查勘 查阅资料 |  |  |  |
|  |  | 6.日常管网清淤记录。其他与管网清淤工作有关的记录。1-3分。 |  |  | 现场查勘 查阅资料 |  |  |  |
|  |  | 7.建立农村生活污水处理设施体检报告。未完成扣1-4分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | 8.每月25日前，向永康市住房和城乡建设局和乡镇（街道）等提交污水治理设施运行维护情况自查报告及水质检测报告。未按时报送扣1-3分。 |  |  | 现场查勘 查阅资料 |  |  |  |
|  |  | 9.做好因重大故障（事故）、严重问题，或因自然、人为因素可能影响污水处理系统正常运行的急需协调解决的事项，做好协调并记录。未做扣1-3分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 10.在行政村中心位置对设施运维范围、标准、巡检时间、工作人员及其联系电话、第三方运维单位及镇（街道、区）、行政村监督电话等内容进行公示。1-4分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 11.涉及设备的停用、报废、拆除等应经镇（街道、区）批准，报排水公司、建设局备案后可进行。未报备自行停用扣1-4分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
| 终端处理系统行政管理具体内容 终端处理设施运维内部行政管理体系 | - 文件资料 | - 12.定期做好污水治理设施的巡查，池体开裂、下沉及时发现、报告、记录，并正确开展故障的处置。未做好记录扣1-3分。不及时上报扣1-4分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 13.对严重影响污水治理系统设施正常运行或破坏设施、占压设施的违章建筑等问题，及时上报乡镇（街道、区）业主及相关部门，立即采取措施防止或减少危害后果。未及时处理扣1-4分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 14.建立半小时服务圈机制（即半小时内到达运维现场）。超半小时未到达扣1-4分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 15.及时登记巡查和复查村运行维护协管员履行巡查情况。半年冲洗一次管网，包括接市政管网的村内污水管网，冲洗前先报备排水公司，并做好记录。一项未记录扣1-4分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 16.每周检查终端处理设施供电电源是否正常，未做好详细记录1-4分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 17.做好机电设备传动试验每年按计划对各类设备设施进行保养，并把计划报送排水公司。未做好记录或未报送扣1-4分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 18.重大故障、严重问题报告及处理结果记录。未报告扣1-5分，处理结果未记录扣1-4分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 19.各类运行维护报表、水质水量观察记录、水质自检、进出水水量、水质检测报表等。每个季度提交运行自查报告。未执行扣1-3分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 20.具备PH值、悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮、粪大肠杆菌、动植物油等农村生活污水常规污染物检测能力并按要求做好检测。一项检测能力缺失扣1-5分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 21.定期做好施工安全培训,明确安全员，并做好安全生产台账。一项未完善扣1-5分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | 22.运维废弃物处置记录，记录资料不完整扣1-4分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 23.建立运维设施、水质检测异常情况有措施有记录。无记录扣1-3分。 |  |  | 查看资料 |  |  |  |
|  |  | - 24.本级主管部门通报批评一次扣1-5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 25.有效信访一次罚5万元。造成不良影响取消运维资格。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 26.运维单位在运维期间，因运维不当等运维因素，造成水质下降，下降一级每个终端罚5000；低于浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准二级以下的终端，责令运维单位及时整改，并处以每个终端1万罚款。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 27. 1个标段包括不少于各1名的运行维护巡查员、专职水电工、台帐资料员、试验员、运维平台管理员。第一、第二标段各配备28名工作人员。未按要求配足管理人员、运维所需的车辆和维护管理人员。缺一名罚15000元。 |  |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  | 评分人： | 运维方： | 评语： |  |  |  |

第三方专业运维公司承担因污水治理设施维护不到位而造成人身伤害事故或财产损失等一切责任。

分值按每月的运维费用折算。备注：1、此评分表主要侧重行政管理。2、满分100分。分值扣完为止，不出现负分。

# 第五章 投标文件格式

## 一、资格文件部分

项目名称：

项目编号：

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

### 资格审查资料说明

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资质文件目录

1、投标声明书（附件1）；

2、投标承诺函（附件2）；

3、法定代表人授权委托书(附件3)；

4、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函，格式自拟）；

6、中小企业声明函（附件4）；

7、联合投标协议书（附件5）；

8、联合投标授权委托书（附件6）；

9、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件1

### 投标声明书

：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                           （招标项目名称）（项目编号为：                 ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：

日 期：

附件2

### 投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的（招标项目名称：                  ）（项目编号为：            ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期90日历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

授权代表签名：

投标单位名称（公章）：

日期：    年   月    日

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件3

### 法定代表人授权书

（采购人名称）：

我        （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：                         （项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签名（或签名章）：           职务：

联系方式：

授权代表签名：         职务：          联系方式：

邮箱：                 传真：

受权代表身份证号码：

投标人全称（公章）：                          日  期：

（授权代表的身份证复印件加盖公章附后）

附件4

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加               （单位名称）的

（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                 （标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 1，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                 （标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为                    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人全称（公章）：

日期：    年   月   日

注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、“中小企业声明函”填写不全的，视为未填报。

3、供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、本项目只以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

5、如为联合体或拟分包的，联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业均须盖章。

- 监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                  。

本企业为参加               （项目名称）（招标编号：          ）采购活动提供本企业提供的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

- 残疾人福利单位声明函

【不属于残疾人福利单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件5

### 联合投标协议书（本项目不适用）

甲 方：

乙 方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                       为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：                     （公章）

法定代表人：                   （签章）

乙方单位：                     （公章）

法定代表人：                   （签章）

日  期：  年  月   日

附件6

### 联合投标授权委托书（本项目不适用）

（如为联合体投标的，提供了该联合投标授权委托书的，法定代表人授权委托书可不提供）

本授权委托书声明：根据                 与                 签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权                  为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

联合体甲方单位：（公章）                 联合体乙方单位：（公章)

法定代表人：    （签章）                 法定代表人：   （签章）

日  期：  年  月   日                    日  期：  年  月   日

## 二、技术商务文件部分

项目名称：

项目编号：

技

术

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

### 技术商务文件目录

1、评分对应表（附件7，主要用于评委对应评分内容）；

2、投标人情况介绍（附件8）；

3、投标单位基本情况表（附件9）；

4、投标项目明细清单（附件10，含货物、服务等）；

5、技术响应表（附件11）；

6、项目总体解决方案（可包含且不限于项目解读、工作思路、成果构成等）；

7、项目实施计划（可包含且不限于项目进度、质量保障、服务承诺、现场服务、项目组人员清单等）；（附件12）；

8、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

9、商务响应表（附件13）；

10、售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、驻点人员情况等）；

11、技术培训计划（若有）；

12、投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

13、案例的业绩证明（附件14）；（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

14、投标人认为需要的其他文件资料。

附件7

### 评分对应表

投标人全称（公章）：                                  标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件8

### 投标人情况介绍

总体介绍本公司基本情况。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

本附件可根据实际情况自行制作

附件9

### 投标单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 社会统一信用代码 |  |  |  | 其中 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注： 在本表后附投标人营业执照副本等复印件。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件10

### 投标项目明细清单

投标人全称：                                       标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件11

### 技术响应表

投标人全称：                                   标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应招标需求的要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

附件12

### 项目组人员清单

投标人全称：                                            标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（公章）：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

附件13

### 商务响应表

投标人全称：                                          标项：

| 项 目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维服务时间节点及其它 |  |  |  |
| 项目考核验收及奖罚措施 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

附件14

### 投标人业绩情况一览表

投标人全称：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收报告 （如有） |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（公章）：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

## 三、报价文件部分

项目名称：

项目编号：

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

### 报价文件目录

1、投标函（附件15）；

2、投标报价一览表（附件16）；

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件14

### 投  标  函

致：

（投标人全称）授权                      （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                         （招标项目名称、项目编号）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、为此提交招标文件规定的全部投标文件，《投标文件》资格审查文件，技术商务文件；报价文件。并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是真实的和准确的。

2、保证遵守《招标文件》中有关规定。

3、 我方已详细审阅全部《招标文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务，投标自开标之日起有效期为 90天。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）未经同意，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                           （公章）

投标人授权代表姓名、职务：

投标日期：     年    月    日    授权代表签字：

附件15

### 投标报价一览表

投标人全称（盖章）：                              项目编号：

| 序号 | 标项名称 | 数量（项） | 最高全费用综合单价（最高限价） | 投标单价 （元/年/户） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目 | 1 | 110元 /年/户 |  | ‬ |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标报价金额（大写）： 元/年/户（小写： 元/年/户） |  |  |  |  |  |
| 1、特别提醒：投标人只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。 2、此表应按项目的明细情况列项填报，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 3、报价要求：有关本项目实施所需的服务、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、对接、拆除、相关验收费用、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、技术指导、代理费、其他费用等完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的一切费用（含税费）均计入报价。 4、供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表签名：

日  期：    年   月   日

# 第六章 永康市政府采购合同（样本）

甲方（采 购 人）：永康市住房和城乡建设局

乙方（服务单位）：

见证方（采购代理机构）：华春建设工程项目管理有限责任公司

项目名称：永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目

采购计划文号：临[2024]2044号

项目编号：临[2024]2044号-HC004

标项名称：永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目

华春建设工程项目管理有限责任公司经过永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目的公开招标采购，确定                                 为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

一、运维的范围及内容

永康市14个乡镇、街道（芝英、古山、西溪、龙山、方岩、舟山、前仓、石柱、唐先、象珠、花街、江南街道、西城街道、东城街道）辖区内的农村生活污水治理设施（含污水收集系统、终端处理系统、联户分户收集处理设施）、纳入城镇污水处理厂的村、污水管网收集系统、镇区范围内的村内部污水管网收集系统（不包括接入污水处理厂主管网）。

一、合同价格（含税价）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 全费用综合单价 | 合同履约期限 | 合同总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目 | 受益农户数约138183户 | 110元 /年/户 | 2年 | 元 | 以移交的实际受益农户数量为准 |

注：包括农村生活污水治理设施的验收移交和终端设施维护，污水治理池、化粪池、检查井的清掏，管网系统和终端治理系统的养护（含污水治理设施的日常、定期、巡检、消毒杀虫及应急养护所需的技术服务等）、水质检测等。其运维费用包括上述维护所发生的费用，还包括：实验器材药品购置费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、数据流量费、电费（终端处理系统产生的电费不计入运行维护费用，由财政另行支付）、污泥处置费用、劳保和安全用品使用费、经营管理费、水电费、税费、利润、安装及运输费等一切费用。工程质保期内和接手运维前的设备和土建的质量问题由原供货方和施工方负责，接手运维后发现质量问题，应及时向镇（街道、区）主管部门反馈并由运维单位提出设施维修方案及资金预算，由村委会上报经镇（街道、区）确认后报主管部门备案，按文件相关规定进行（承包方原因造成损坏除外）。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权与产权担保

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

1、履约保证乙方交纳人民币（大写）        元（￥       元）作为本合同的履约保证金。

2、乙方未按招标文件及合同要求履约的，甲方有权没收或扣除履约保证金。

3、合同履行结束并在扣除相应扣款后，7个工作日内无息退还。

五、转包或分包及其它

1、如有转让和未经甲方同意的分包行为，有权解除与乙方的合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、合同签订之日起参与乡镇（街道）污水治理设施工程复查，并接手运维，运维人员、运维设备按招标文件要求和投标文件中的承诺全部到位。

3、乙方签订运维服务合同后，永康市以外企业须在30天内在永康市成立分公司或运维项目管理部，并完成管理设施及实验室建设及项目管理人员到位等。

4、甲方如发现乙方是以挂靠模式经营中标项目的，甲方有权解除合同，所造成的损失全部由乙方负责。

5、乙方签订合同后，未按招标文件的规定的内容及时间节点实施的，甲方有权单方解除合同，所造成的损失全部由乙方负责。

6、在运维期内，因乙方原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，乙方必须赔偿相应损失，根据损失的数量及性质甲方有权终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且乙方必须配合做好项目的移交工作。

7、其它未约定的事项参照招标文件执行。

六、合同履行期限、方式及地点

1、合同履行期限：第三方运维机构移交之日起至    年   月   日止。

2、合同履行方式：                     。

3、合同履行地点：永康市14个乡镇、街道。

七、付款方式

1、农村生活污水处理设施运维服务费付款方式：

（1）合同签订以及具备实施条件后7个工作日内支付年度合同金额的40%作为预付款，预付款在后续付款中全额扣回。

（2）农村生活污水处理设施运维服务费每年分四次支付，每季度初支付一次，每季度初支付上季度经考核后运维经费的100%。

注：

（1）运维服务费用计算方法：自建终端村全费用综合单价（元/户/年）×移交的实际受益农户数（户）+进厂处理村全费用综合单价（元/户/年）×移交的实际受益农户数（户）-考核扣款。

（2）受益农户运维服务不足一年的按月结算，15天内按半月计算，16天至30天内按整月结算。

2、服务费发票乙方必须开具财税正式发票，否则不予支付。

3、履约保证金按合同总金额的1%计收，合同履行结束并在扣除相应扣款后，7个工作日内无息退还。

注：①实际受益农户，是指户籍在永康市，其产生的三类生活污水（卫生间污水、厨房污水和洗涤污水）至少有一类接入管网进入污水处理终端站点或污水处理厂的（合住户算一户）。

八、项目考核验收及奖罚措施

1、以甲方及永康市住房和城乡建设局最新的项目考核验收及奖罚措施为准。

2、受到信访事项、上级领导点名批评、媒体曝光的，经核实是运维不到位导致的，每个点位扣款5000元，情节严重的每个点位扣款10000元。被省级及以上单位作为典型案例通报的，每个点位扣款30000元（每次付款前予以结算）。

3、对目前正常运维的设施划定水质达标设施及水质不达标设施名单(根据建设改造工作实时更新),在市建设局委托检测及环保局环保监测结果中，如达标设施检测水质不合格的，每个点位每次扣款2000元，如不达标设施检测合格的，每个点位每次奖励2000元（每次付款前予以结算）。

九、质量保证及要求

1、乙方应严格按照招标文件和有关标准实施本工作，确保工作质量。

2、设备进场前须经招标人认可。在运行维护期间，如乙方管理不善造成设备丢失或损坏的，由乙方负责补全缺失设备或修复受损设备。且应及时报告甲方。

3、运维期间乙方保证按相关要求做好运维工作。

4、乙方在浙江地区应有完整的售后服务站。乙方在合同签订后30日历天内，永康市以外企业必须在永康市有固定的办公场所、人员以及必要的运行维护所需的车辆、机械设备工具等；固定的办公场所，须设有独立的水质检测中心，配备检测设备，能满足日常检测。如在运维过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在半小时内到达故障现场。

5、提供各个分布地点、电话，开通24小时服务热线，统一受理污水处理设施故障报修和投诉建议。服务站需提供足够的备件以适应维修需求。

十、违约责任

1、乙方不能按合同规定的内容提供服务时，甲方有权从履约保证金中扣除相应款项；如遇严重情况，甲方可以终止合同。严重情况指甲方书面通知改正二次仍不执行的。

2．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金，从履约保证金中扣除。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权扣除履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、因乙方未按规定的时间内成立永康市成立分公司或运维管理项目部、实验室和配备人员、车辆、设备等情况，出现其中之一的情况每超过一天处以3000元/日的罚款。超过30天未按规定完成的，甲方有权扣除履约保证金、终止合同；情况严重的，甲方就因此造成的损失向乙方索赔。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议的解决

甲乙双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可向永康市人民法院起诉。

十三、合同的生效

1、本合同经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.永康市农村生活污水治理设施运行维护管理项目（项目编号：临[2024]2044号-HC004）采购文件以及采购响应文件、询标纪要、“承诺书”等是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。其它按《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同一式 柒 份，具有同等法律效力，甲方 叁 份，乙方 叁 份，见证方 壹 份。

甲方（公章）：                     见证方（公章）：

法定代表人或受委托人               法定代表人或受委托人

（签字）                           （签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（公章）：

法定代表人或受委托人

（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：                             签约时间：2024年    月    日