- 招标文件

（全流程电子）

- 湖州市第一人民医院专用信息化硬件及管理系统（智慧病房建设）项目

- 财政审批编号：HZCG[2024]22759号

- 招标编号：浙安采字2024-032

采购人：湖州市第一人民医院

- 招标代理：浙江建安工程管理有限公司

2024年12月

- 目    录

第一章、公开招标采购公告	3

第二章、招标需求	8

第三章、供应商须知	40

第四章、评标办法及评分标准	54

第五章 合同主要条款	60

第六章、投标文件格式	64

- 第一章、公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局批准（财政审批编号:HZCG[2024]22759 号）批准，现就湖州市第一人民医院专用信息化硬件及管理系统（智慧病房建设）项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加投标。

一、项目编号: 浙安采字2024-032

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购人式：公开招标

四、招标项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量及单位 | 采购预算 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市第一人民医院专用信息化硬件及管理系统（智慧病房建设）项目 | 详见第二章招标需求 | 500万元 | 500万元 |
| 注：投标报价不得超过最高限价。 |  |  |  |  |

五、供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不允许转包，不接受联合体投标。

3、至本项目开标截止时间前，供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果为准）。

六、报名及获取招标文件时间:

1、报名及获取招标文件时间：公告发布时间至投标截止时间止(潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件)。

2、本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。已经注册成功的供应商无需重复注册。

七、投标文件的递交及相关事宜：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年12月26日 09时00分（北京时间）。

2、投标文件的递交方式：

2.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。供应商应于2024年12月26日09时00分（北京时间）前将制作、加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃投标资格，作无效标处理）；

2.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式：通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：浙江建安工程管理有限公司 （浙江省湖州市吴兴区凤凰一村14幢），联系人：于小梅，电话：17816344511。邮寄截止时间：投供应商应于2024年12月25日16时00分前准时送达，逾期不予受理。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；2）供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4、供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间，办理流程详见https://service.zcygov.cn/#/knowledges/Pmw7VHIByNnJ3A2CbAN_/PXKYt3MByNnJ3A2CyAMX?keyword=CA），并登陆“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5、供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

6、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=2257521623206），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

7、按照“不见面、少接触”的原则，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动,法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等）。

八、投标文件提交地点：政采云系统。

九、开标时间：2024年12月26日09时00分

十、开标地点：湖州市民服务中心2号楼二楼会议室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号，届时详见二楼休息区电子显示屏）。未按时上传电子投标文件的将拒绝接收，作无效标处理。

十一、公告期限：5个工作日

十二、其他事项：

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标投标文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。其中数据电子备份投标文件（U盘）在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、供应商对招标文件有异议的，应当在获取招标文件后一个工作日内以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，招标采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

5、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告。采购代理机构也将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

6、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

7、本次招标有关信息刊登在：

7.1浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

7.2湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/-“政府采购”-“分散采购”模块

- 8、本项目是否专门面向中小企业采购：否

- 9、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

10、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

十三．联系方式

1、采购人名称：湖州市第一人民医院

联系人：祝先生                         联系电话：0572-2575095

2、采购代理机构名称：浙江建安工程管理有限公司

联系人：于女士                   联系电话：0572-2651080

质疑函接收人：史先生             联系电话：18005720780

地址：浙江省湖州市吴兴区凤凰一村14幢

- 3、同政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市财政局采购监管处

联系人：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

- 第二章、招标需求

一、项目背景

随着以病人为中心的概念成为全球医疗发展的趋势，加上国内医疗政策重视，推动互联网+医疗建设与优质护理发展，使移动互联技术应用在临床信息领域的效益，以科技协助做好护理服务管控，增进医护患沟通，提升医护人员效率，让护士还给病人，打造智能医院。依托健康医疗大数据推动“智慧医院”示范建设，应用互联网、物联网等新技术，围绕患者个性化医疗服务需求，创新“智慧医疗”服务新模式。依托无线网络，使用智能终端设备打造智慧病房系统，提高医护人员的工作效率和工作质量，进一步改善患者的就诊环境，提高患者就诊满意度。

湖州市第一人民医院作为一家百年老院，因地处湖州市中心老城区，交通拥堵，院内设施相对落后，百姓就医体验感较差。以服务患者为核心改善就医体验，信息化建设是关键手段。

本项目旨在通过这次智慧病房建设，能够为患者提供更加卓越的医疗服务，同时也将医院的医疗服务水平提升到一个新的高度。这不仅是对患者负责，也是对医院未来发展的一次重要投资。我们期待着通过这次项目，能够为湖州市的医疗事业贡献更多的力量。

二、总体设备及技术要求

- 1、设备要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房智能交互系统软件 | 1套 | 合同签订之日起6个月内到货、安装、调试完毕 |
| 2 | 护士站智能交互系统 | 1套 |  |
| 3 | 床旁交互系统 | 1套 |  |
| 4 | 护理部智能交互系统 | 1套 |  |
| 5 | 15.6寸护士站呼叫主机 | 17台 |  |
| 6 | 15.6寸床旁屏 | 828台 |  |
| 7 | 落地支架 | 308套 |  |
| 8 | 摇臂支架 | 520套 |  |
| 9 | 卫生呼叫器 | 384台 |  |
| 10 | 液晶走廊显示屏 | 34台 |  |
| 11 | 65寸会议平板一体机 | 17台 |  |
| 12 | 15.6寸门口屏 | 63台 |  |
| 13 | 护士手表 | 12台 |  |
| 14 | 输液监控 | 156台 |  |
| 15 | 移动生命体征测试仪 | 25台 |  |
| 16 | 心电数据对接平台 | 1套 |  |
| 17 | 智能药柜 | 3台 |  |
| 18 | 智能抢救车 | 3台 |  |
| 19 | POE交换机（24口） | 14台 |  |
| 20 | POE交换机（48口） | 18台 |  |
| 21 | 汇聚交换机 | 2台 |  |
| 22 | 5G 随身wifi | 160台 |  |
| 23 | 接口费（对接HIS、移动护理、护理管理、手麻等，但不限于该项目所需要对接的所有系统） | 1套 |  |

- 2、总体建设要求

- （一）需要有BS架构的应用管理平台：

- 1、通过管理平台，可以在线部署应用，可以对外部接口应用和主应用进行分离部署。

- 2、通过管理平台，可以监控Java的线程、内存等的运行状态，需集成Arthas工具，能查看具体的类加载信息、方法执行监控等。

- 3、通过管理平台，可以对应用进行升级或者降级；可以对数据库脚本进行执行。

- 4、通过管理平台，可以下载日志或者在线查看、检索系统日志。

- （二）需要有BS架构的报表制作工具：

- 1、通过报表工具制作的单体报表，能跨越多个数据源

- 2、通过报表工具制作的单张报表，能进行数据穿透，比如选择“入院人数”时，能查看具体的入院人的详细。

- 3、接口工具制作的报表能和具体的业务应用进行无缝的权限、菜单等集成；也能支持单独部署报表系统。

- 3、病房智能交互系统

- 病房智能交互系统基于物联网传输技术，整合业内领先的病呼设备，实现医护人员与住院患者之间可靠、实时、稳定的呼叫通讯。

| 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 病呼联动 | 患者主叫 | 患者可通过卫生间分机一键呼叫护士站 |
|  | 护士应答 | 用户可处置患者呼叫 |
|  |  | 用户处置紧急呼叫信息 |
|  |  | 用户处置换药呼叫信息 |
|  |  | 支持呼叫转接、呼叫等待 |
|  | 护士主叫 | 可通过护叫主机主动呼叫床头分机 |
|  | 呼叫显示 | 可提示患者呼叫信息 |
|  |  | 可提示卫生间紧急呼叫信息 |
|  |  | 可提示换药呼叫信息 |
|  |  | 可通过不同颜色的灯带提醒呼叫 |
|  |  | 可通过不同声音、振动提醒呼叫 |
| 临床数字标牌 | 患者标牌 | 展示患者姓名、性别、年龄、责任医生、责任护士、入院天数、住院号 |
|  |  | 展示患者的缴费情况，提供欠费标识 |
|  |  | 展示患者护理等级（如：一级护理，二级护理） |
|  |  | 展示患者的饮食（如流质饮食） |
|  |  | 展示患者的过敏史信息（如青霉素过敏） |
|  |  | 展示显示患者的标识（如：防跌倒，防压疮，发热，手术等） |
|  |  | 支持在患者手术标识上通过数字角标显示手术天数，支持点击标识后查看手术信息 |
|  |  | 患者责任护士介绍 |
|  |  | 患者主管医生介绍 |
|  |  | 倒计时完成后出现计时结束弹窗 |
|  |  | 倒计时完成后支持进行语音播报提醒 |
|  | 布局自定义 | 可自定义患者的业务标识，如护理等级颜色、风险标识样式 |
|  |  | 可自定义业务块的布局 |
|  | 夜间查房模式 | 支持在夜间模式下，门口屏显示病房二维码，用于业务系统通过扫码实现病房巡视。 |
|  |  | 在夜间模式下，护士可通过门口屏记录进入病房和离开病房的时间，并支持查看相关记录 |
|  |  | 在夜间模式下，可显示护士所在的病房信息 |
| 临床信息发布 | 应用接入 | 可通过嵌入二维码、web链接等方式接入第三方系统，实现系统集成，含且不仅限于院内导航，营养点餐，视频点播，保险购买，护工聘请，视频探视等 |
| 智能提醒 | 患者提醒 | 支持根据手术、医嘱、预约检查、评估单、体征等数据来源自动生成相应的患者提醒 |
|  |  | 患者提醒支持点击查看详情内容 |
| 患者病案 | 患者查询 | 根据临床业务引擎的风险识别结果，标识相应的患者，如1、病危；2、病重；3、跌倒风险；4、压疮风险；5、过敏；6、静脉炎/静脉血栓风险；7、mews早期潜在风险；8、高温；9、疼痛风险；10、出血风险；11、低血糖风险；12、管道滑脱/堵管风险；13、误吸窒息风险；14、感染风险；15、走失风险 16、烫伤风险 17、接触隔离、飞沫隔离、空气隔离 18、IAD风险（失禁性皮炎） 19、营养、营养不良风险；20、堵痰风险等；并能分类查看 |
|  | 医嘱查看 | 可从HIS或移动护理系统接入医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、一次使用剂量、计量单位、医嘱状态等 |
|  | 体征查看 | 可从HIS或移动护理系统接入体征信息，如体征的详细信息 |
|  |  | 可根据接入的体征数据，生成体征趋势图 |
|  | 检查报告 | 可从检查系统(PACS/RIS等)接入检查报告信息。 |
|  | 检验报告 | 可从检验系统(LIS)接入检验报告信息，并对检验的阳性值做特殊标识 |
|  | 费用查看 | 用户需通过身份验证才能使用费用查询相关的功能 |
|  |  | 可查询自身具体的住院费用，可查看费用的日清单 |
|  |  | 可查看费用的整体情况，支持按日期查询 |
| 医护模式 | 身份核验 | 支持采用多种方式核验人员身份，核验完成后可进入医护模式， |
|  | 临床业务 | 进入医护模式后，支持修改主管护士所负责的患者 |
|  |  | 进入医护模式后，支持调整患者的宣教安排 |
| 患者模式 | 身份核验 | 支持采用多种方式核验人员身份，核验完成后可进入患者模式， |
| 健康宣教引擎 | 医护端 | 规则引擎可自动将宣教内容推送到终端上，同时也支持医护人员手动推送特定的宣教内容给特定患者 |
|  |  | 医护人员可以查看到患者对宣教内容的提问数量，回答完问题后可将问题关闭进行闭环 |
|  |  | 医护人员可以查看患者对推送宣教材料的阅读情况，可以知晓患者有哪些材料还未完成阅读 |
|  |  | 医生人员可以设置病情保护患者，并可以设置处于病情保护状态下的患者可查看的宣教材料，避免因为一些如“癌症”等字眼影响患者的治疗 |
|  | 患者端 | 患者可以查看有多少宣教材料需要阅读 |
|  |  | 患者可以针对有问题的宣教材料进行提问 |
|  |  | 患者可以设置连续播放，一次性连续查看多个宣教材料 |
|  |  | 患者可以选择宣教材料的字体大小，直接在宣教程序内进行调整 |

- 4、护士站智能交互系统

护士站智能交互系统通过智能交互大屏，与第三方系统数据互联互通，帮助护士快速获取护理重点，提高护士工作效率，实现无纸化交班、风险预警自动推送，优化护理工作流程。

| 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 病呼联动 | 护士应答 | 用户可处置患者呼叫 |
|  |  | 用户处置紧急呼叫信息 |
|  |  | 用户处置换药呼叫信息 |
|  | 呼叫显示 | 患者呼叫提示信息可最小化 |
|  |  | 可提示患者呼叫信息 |
|  |  | 可提示卫生间紧急呼叫信息 |
|  |  | 可提示换药呼叫信息 |
|  |  | 可通过不同声音、振动提醒呼叫 |
| 临床数字标牌 | 患者标牌 | 可通过不同声音、振动提醒呼叫 |
|  |  | 展示患者的缴费情况，提供欠费标识 |
|  |  | 展示患者护理等级（如：一级护理，二级护理） |
|  |  | 展示患者的饮食（如流质饮食） |
|  |  | 展示患者的过敏史信息（如青霉素过敏） |
|  |  | 展示显示患者的标识（如：防跌倒，防压疮，发热，手术等） |
|  |  | 支持在患者手术标识上通过数字角标显示手术天数，支持点击标识后查看手术信息 |
|  | 医护标牌 | 护士团队介绍内容展示 |
|  |  | 医生团队介绍内容展示 |
|  | 布局自定义 | 可自定义患者的业务标识，如护理等级颜色、风险标识样式 |
|  |  | 根据医院类型自定义显示主题色 |
|  |  | 可自定义业务块的布局 |
| 临床信息发布 | 病区概览 | 支持手动编辑病区一栏表，如一级护理，出院，心电监护等条目 |
|  |  | 可维护大屏病区一览表的可选栏目，并可新增自定义栏目 |
|  |  | 支持维护全院通用的病区一览表栏目，同时也可按病区设置病区一栏表中显示的栏目 |
|  |  | 展示病区的状况，包含患者总数，转入，转出，手术，高危等状态的患者数量。 |
|  |  | 支持根据手术、医嘱、预约检查、患者基本信息、评估单等数据来源自动生成对应的业务数据 |
|  |  | 可在大屏上调整病区概况的字体大小 |
|  |  | 支持根据评估单执行计划和填写情况追踪评估单的执行完成状况 |
|  |  | 病区概况支持分责任组进行显示，支持切换查看某一责任组负责的内容 |
|  | 手术 | 展示病区今日手术信息。包含床号、患者姓名、手术名称、麻醉信息、主刀医生及手术计划时间，手术状态并动态更新。 |
|  |  | 展示病区明日/择日手术信息。包含床号、患者姓名、手术名称、麻醉信息、主刀医生及手术计划时间，手术状态并动态更新。 |
|  |  | 支持两种显示模式供用户选择，分别为患者维度和以手术状态维度 |
|  |  | 支持对手术状态进行处理和筛选，可按病区需求对上游提供的手术状态进行二次定义，并最终支持显示护理视角需要的手术状态和手术内容 |
|  |  | 支持手动编辑病区的患者手术安排信息 |
|  |  | 展示病区患者的手术准备完成情况 |
|  |  | 用户可手动编辑病区患者手术准备条目 |
|  |  | 用户可动标记完成病区患者的手术准备条目 |
|  | 预约检查 | 展示以患者的预约检查情况，包含检查时间，检查名称，完成情况以及检查备注 |
|  |  | 用户可根据使用需要对显示的内容进行筛选，如只显示部分特殊的检查内容 |
|  |  | 用户可手动维护预约检查的内容 |
|  |  | 支持以患者维度查看预约检查的情况 |
|  |  | 支持以检查类型的维度查看预约检查的情况 |
|  | 换床 | 展示病区的换床信息 |
|  |  | 支持手动编辑病区的换床信息 |
|  | 管床信息 | 展示病区当天的管床信息 |
|  |  | 支持用户手动维护管床信息 |
|  |  | 支持以责任组的维度显示管床信息 |
|  |  | 支持以护士的维度显示管床信息 |
|  |  | 可以提前设定管床计划，到期系统会自动按计划划分床位 |
|  | 导管 | 展示以患者的导管详情，包含导管类型，风险级别，置管时间 |
|  |  | 用户可添加导管的备注，如臂围，深度等内容 |
|  |  | 支持以患者维度查看患者导管的情况 |
|  |  | 支持以导管类型的维度查看患者导管的情况 |
|  |  | 用户可手动维护导管相关的信息 |
|  | 病区备忘 | 支持书写录入生成并查看备忘录，如设备借用、病区公告等，可进行新增、编辑、删除等操作 |
|  |  | 支持用户用红色标记重要的备忘录条目 |
|  |  | 支持备忘录设置过期时间，系统根据过期时间自动删除备忘录 |
|  |  | 支持显示备忘录录入的用户名，用于追踪备忘录的来源 |
|  | 常用联系 | 展示值班医生姓名、联系方式 |
|  |  | 支持对常用联系/值班医生的联系方式进行隐私保护，用户可在详情页中查看完整联系方式 |
|  |  | 支持编辑值班医生的信息 |
|  |  | 展示病区常用的联系方式 |
|  |  | 支持手动编辑病区的常用联系方式 |
|  |  | 可对联系信息的显示顺序进行排序。 |
|  | 健康教育 | 病区护士长及护士可在后台管理里管理宣教材料 |
|  |  | 可根据全院或者病区维度维护宣教材料 |
|  |  | 手动推送患者宣教的资源，支持文档、图片、视频、音频等多种格式 |
|  |  | 可统计各个宣教材料的播放/点击次数 |
|  | 应用接入 | 可通过嵌入二维码、web链接等方式接入第三方系统，实现系统集成，含且不仅限于院内导航，营养点餐，视频点播，保险购买，护工聘请，视频探视等 |
| 患者病案 | 患者查询 | 根据临床业务引擎的风险识别结果，标识相应的患者，如1、病危；2、病重；3、跌倒风险；4、压疮风险；5、过敏；6、静脉炎/静脉血栓风险；7、mews早期潜在风险；8、高温；9、疼痛风险；10、出血风险；11、低血糖风险；12、管道滑脱/堵管风险；13、误吸窒息风险；14、感染风险；15、走失风险 16、烫伤风险 17、接触隔离、飞沫隔离、空气隔离 18、IAD风险（失禁性皮炎） 19、营养、营养不良风险；20、堵痰风险等；并能分类查看 |
|  | 医嘱查看 | 可从HIS或移动护理系统接入医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、一次使用剂量、计量单位、医嘱状态等 |
|  | 体征查看 | 可从HIS或移动护理系统接入体征信息，如体征的详细信息 |
|  |  | 可根据接入的体征数据，生成体征趋势图 |
|  | 检查报告 | 可从检查系统(PACS/RIS等)接入检查报告信息。 |
|  | 检验报告 | 可从检验系统(LIS)接入检验报告信息，并对检验的阳性值做特殊标识 |
|  | 病历查看 | 可从HIS或者移动护理系统接入患者的病历信息，如入院评估单、一般护理记录单等 |
| 交班 | 患者交接 | 可查看交班当天病区不同等级护理患者的数量与占比 |
|  |  | 可查看交班当天病区概况内容，包含患者总数、入院、手术人数、转入患者数、转出患者数。允许根据病区需要设置规则从评估单、医嘱中提取，如高危跌倒的患者数，也支持手动维护，如死亡患者数 |
|  |  | 可查看患者的基本信息，包含住院号，入院时间，入院诊断，护理等级，性别，过敏信息，饮食信息 |
|  |  | 可查看患者的体征信息，包含体温，血压，脉搏，呼吸，支持查看体征变化的趋势图 |
|  |  | 查看患者交班详情时，支持以SBAR的模式架构化展现患者的相关信息 |
|  |  | 允许用户设置交班时的患者顺序，支持根据护理等级、床号进行自动排序，也支持手动对排序进行修改 |
|  |  | 允许查看患者的医嘱、手术、危机值、检查报告、检验报告、体征、交班记录等患者状况（即S-现状）信息 |
|  |  | 允许查看患者的过敏信息、诊断信息与如年龄、性别等患者背景（即B-背景）信息 |
|  |  | 允许查看患者住院期间的各类评估单相关信息内容（即A-评估） |
|  |  | 允许查看患者后续护理的建议内容等信息（即R-建议） |
|  |  | 允许用户在系统中录入患者后续护理的建议内容 |
|  |  | 允许用户录入交班当天的交班记录 |
|  |  | 用户在录入交班记录时，可提供护理记录单、检验报告异常值、检查报告内容的参考，并支持在选中后将相关内容导入至交班记录中 |
|  |  | 允许用户打印交班记录 |
| 智能提醒 | 医护提醒 | 支持根据手术、医嘱、预约检查、评估单、体征等数据来源自动生成相应的医护提醒 |
|  |  | 支持点击查看医护提醒的详情内容 |
|  |  | 医护提醒的详情内容支持根据病区要求设置内容模板，内容模板支持自动关联手术、医嘱、预约检查、评估单、体征等数据来源的具体业务内容 |
| 管理者模式 | 临床业务查看 | 可查看病区当日医嘱执行情况，可基于医嘱类型进行分类 |
|  |  | 可查看病区当日文书填写情况，可查看已评及待评信息 |
|  |  | 可查看护理管理敏感指标相关数据 |
|  |  | 支持根据不同时间维度进行统计，并支持数据穿透显示相关临床业务详情 |

- 5、床旁智能交互系统

床旁交互系统使用床旁智能交互屏配以机械摇臂的方式，方便患者和医护人员在床旁方便地完成交互操作。

| 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 病呼联动 | 患者主叫 | 患者可通过床头分机一键呼叫护士站 |
|  |  | 患者发起呼叫时，语音提示患者呼叫接通的状态 |
|  |  | 患者可通过床头分机发起换药提醒 |
|  | 护士应答 | 用户可处置患者呼叫 |
| 临床数字标牌 | 患者标牌 | 针对不同的医护人员显示其所管辖的患者 |
|  |  | 展示患者姓名、性别、年龄、责任医生、责任护士、入院天数、住院号 |
|  |  | 展示患者的缴费情况，提供欠费标识 |
|  |  | 展示患者护理等级（如：一级护理，二级护理） |
|  |  | 展示患者的饮食（如流质饮食） |
|  |  | 展示患者的过敏史信息（如青霉素过敏） |
|  |  | 展示患者的标识（如：防跌倒，防压疮，发热，手术等） |
|  |  | 支持在患者手术标识上通过数字角标显示手术天数，支持点击标识后查看手术信息 |
|  | 医护标牌 | 护士团队介绍内容展示 |
|  |  | 医生团队介绍内容展示 |
|  |  | 患者责任护士介绍 |
|  |  | 患者主管医生介绍 |
|  | 医院宣传 | 医院介绍内容展示 |
|  |  | 支持医院宣传片上传与播放 |
|  |  | 科室介绍内容展示 |
|  |  | 根据节日、生日对患者进行人文关怀 |
|  | 计时工具 | 提供皮试、餐后血糖、输血、治疗等项目的倒计时功能 |
|  |  | 倒计时完成后出现计时结束弹窗 |
|  |  | 倒计时完成后支持进行语音播报提醒 |
|  | 出入量统计工具 | 支持在床旁终端录入当日的出入量信息 |
|  |  | 支持在床旁终端查看患者的出入量记录信息 |
|  | 布局自定义 | 可自定义患者的业务标识，如护理等级颜色、风险标识样式 |
|  |  | 根据医院类型自定义显示主题色 |
|  | 床头卡显示功能 | 支持在首页默认展示如展示患者基本信息、患者护理等级、患者的饮食标识（如流质饮食）、患者的过敏史信息（如青霉素过敏），并支持自动提取显示患者的标识（如：防跌倒，防压疮，发热，手术等重点关注信息）。同时支持在首页提供如智能提醒、智能宣教、倒计时等快捷功能入口 |
| 临床信息发布 | 满意度调查 | 患者可通过床旁屏进行患者满意度调查 |
|  | 应用接入 | 可通过嵌入二维码、web链接等方式接入第三方系统，实现系统集成，含且不仅限于院内导航，营养点餐，视频点播，保险购买，护工聘请，视频探视等 |
| 患者病案 | 患者查询 | 根据临床业务引擎的风险识别结果，标识相应的患者，如1、病危；2、病重；3、跌倒风险；4、压疮风险；5、过敏；6、静脉炎/静脉血栓风险；7、mews早期潜在风险；8、高温；9、疼痛风险；10、出血风险；11、低血糖风险；12、管道滑脱/堵管风险；13、误吸窒息风险；14、感染风险；15、走失风险 16、烫伤风险 17、接触隔离、飞沫隔离、空气隔离 18、IAD风险（失禁性皮炎） 19、营养、营养不良风险；20、堵痰风险等；并能分类查看 |
|  | 医嘱查看 | 可从HIS或移动护理系统接入医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、一次使用剂量、计量单位、医嘱状态等 |
|  | 体征查看 | 可从HIS或移动护理系统接入体征信息，如体征的详细信息 |
|  |  | 可根据接入的体征数据，生成体征趋势图 |
|  | 检查报告 | 可从检查系统(PACS/RIS等)接入检查报告信息。 |
|  | 检验报告 | 可从检验系统(LIS)接入检验报告信息，并对检验的阳性值做特殊标识 |
|  | 病历查看 | 可从HIS或者移动护理系统接入患者的病历信息，如入院评估单、一般护理记录单等 |
|  | 预约检查查看 | 患者可查看已完成预约的检查安排，并可通过状态区分该检查是否已完成。 |
|  | 费用查看 | 用户需通过身份验证才能使用费用查询相关的功能 |
|  |  | 可查询自身具体的住院费用，可查看费用的日清单 |
|  |  | 可查看费用的整体情况，支持按日期查询 |
| 医护模式 | 身份核验 | 支持采用多种方式核验人员身份，核验完成后可进入医护模式， |
|  | 信息查询 | 进入医护模式后，进入医护模式后可查看医护人员才能有权限查看的功能模块，包含患者病案模块中的如患者基本信息、手术安排、预约检查安排、患者宣教的查看情况以及患者的医嘱、体征、检查检验报告、病历以及病区概况信息等内容 |
| 智能提醒 | 患者提醒 | 支持根据手术、医嘱、预约检查、评估单、体征等数据来源自动生成相应的患者提醒 |
|  |  | 患者提醒支持点击查看详情内容 |
|  |  | 患者提醒的详情内容支持根据病区要求设置内容模板，内容模板支持自动关联手术、医嘱、预约检查、评估单、体征等数据来源的具体业务内容 |
|  |  | 支持以中文播报、铃声或铃声加中文播报组合等形式提示患者有新增的患者提醒，播报的内容根据病区进行调整 |
|  |  | 在事件发生当天，支持以中文播报、铃声或铃声加中文播报组合再一次进行播报提醒，播报的内容可根据病区进行调整 |
| 健康宣教引擎 | 宣教材料存储 | 用户可在管理后台中，根据全院或者病区维度维护宣教材料 |
|  |  | 宣教材料支持常见的文档、图片、视频、音频格式 |
|  |  | 用户可在后台查看各个宣教材料的播放/点击次数数据 |
|  | 规则引擎 | 在识别患者的医嘱信息时，可灵活根据用户医嘱开立的规范性进行调整，可支持模糊匹配 |
|  |  | 支持根据患者的诊断信息生成宣教内容 |
|  |  | 支持根据患者最近的体征数据（如血糖、血压、呼吸、脉搏、体温等）生成宣教内容 |
|  |  | 支持根据患者所在科室设置入院后的宣教套餐 |
|  |  | 支持根据患者的检验、检查安排生成宣教内容 |
|  |  | 在根据患者的检验检查安排生成宣教内容时，支持根据检验/检查前， 检验/检查完成后，检验/检查结果出具后等时间节点，生成不同的宣教内容 |
|  |  | 支持维护基于病种的健康宣教路径模板，帮助建立完善的健康宣教路径模型 |
|  | 医护端 | 规则引擎可自动将宣教内容推送到终端上，同时也支持医护人员手动推送特定的宣教内容给特定患者 |
|  |  | 医护人员可以查看到患者对宣教内容的提问数量，回答完问题后可将问题关闭进行闭环 |
|  |  | 医护人员可以查看患者对推送宣教材料的阅读情况，可以知晓患者有哪些材料还未完成阅读 |
|  |  | 医生人员可以设置病情保护患者，并可以设置处于病情保护状态下的患者可查看的宣教材料，避免因为一些如“癌症”等字眼影响患者的治疗 |
|  | 患者端 | 患者可以查看有多少宣教材料需要阅读 |
|  |  | 患者可以针对有问题的宣教材料进行提问 |
|  |  | 患者可以设置连续播放，一次性连续查看多个宣教材料 |
|  |  | 患者可以选择宣教材料的字体大小，直接在宣教程序内进行调整 |
|  | 智能提醒 | 支持以中文播报、铃声或铃声加中文播报组合等形式提示患者有新增的宣教材料，播报的内容根据病区进行调整 |
|  |  | 支持以中文播报、铃声或铃声加中文播报组合等形式每隔一段时间提醒患者有未读宣教，播报的内容可根据病区进行调整 |
|  |  | 允许设置免打扰时间段，在免打扰时间段内不进行语音播报 |

- 护理部智能交互系统

护理部智能交互系统实现了护理所有日常工作的电子信息化，使管理更加方便、精确、有效。

| 功能 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人员动态查询 |  | 显示全院床护比、住院病区床护比、全院白班护患比、全院夜班护患比以及床位利用率，可点击穿透显示各个指标详情数据 |
| 患者动态查看 |  | 支持在首页查看住院患者总人数以及各护理等级的患者人数与其占比 |
|  |  | 可点击穿透后显示各病区的患者人数以及各护理等级的患者人数，进一步穿透后，可显示各患者的基本信息，如患者姓名、床号、性别、入院时间、入院天数、诊断等 |
|  |  | 支持在首页查看病危患者数量、病重患者数量、抢救患者数量、留观室患者数量 |
| 风险管理 | 压疮风险患者追踪 | 展示各病区的压疮风险患者数量 |
|  | 跌倒风险患者追踪 | 展示各病区的跌倒风险患者数量 |
|  | 生活能力风险患者追踪 | 展示各病区生活能力风险患者数量 |
|  | 非计划拔管患者追踪 | 展示各病区非计划拔管患者数量 |
|  | 疼痛患者追踪 | 展示各病区疼痛患者数量 |
|  | VTE风险患者追踪 | 展示各病区VTE风险患者数量 |
| 护士在岗情况 |  | 快速了解护理人员在岗情况，显示在岗、请假、休息、外出人数与占比 |
|  |  | 可点击穿透显示不同在岗情况的护士详情，支持根据外出和请假类型筛选护士 |
| 管路管理 | PICC置管患者追踪 | 展示各病区的PICC置管患者数量 |
|  | CVC置管患者追踪 | 展示各病区的CVC置管患者数量 |
|  | 胃管置管患者追踪 | 展示各病区的胃管置管患者数量 |
|  | 尿管置管患者追踪 | 展示各病区的尿管置管患者数量 |
|  | 气管插管患者追踪 | 展示各病区的气管插管患者数量 |
|  | 血透中心静脉置管患者追踪 | 展示各病区的血透中心静脉置管患者数量 |
| 护理安全日历 |  | 可与医院不良事件系统对接，查看各病区上报的不良事件 |
|  |  | 可根据不良事件类型，显示当日和当月新增数量 |
|  |  | 可查看不良事件的详情，包含事件类型、事件分级、发生时间、上报时间、事件描述等内容 |
| 手术动态 |  | 展示全院手术动态信息，可显示日间手术数量与手术总数 |
|  |  | 可按照手术部分类显示各个手术部日间手术数量与手术总数，点击可穿透查看各个手术部手术详情内容，包括患者诊断、手术名称、手术时间、手术状态等信息 |
|  |  | 可显示全院手术进程概览，点击可查看各个手术状态下的详情内容，包括患者诊断、手术名称、手术时间、手术状态等信息 |
| 敏感指标 |  | 可与医院敏感指标系统或BI平台对接，接入敏感指标数据 |
|  |  | 支持穿透查看各科室、各采集日查看明细信息 |
| 移动端 | 人员动态展示 | 移动端支持展示护理人员的人力资源状况，使用环形图展示全院执业护士数量与病区职业护士数量 |
|  | 患者动态查看 | 移动端支持使用环形图展示住院患者总人数以及各护理等级的患者人数与其占比 |
|  | 风险管理 | 移动端支持展示全院压疮风险患者数量，跌倒风险患者数量，生活能力风险患者数量，非计划拔管患者数量，疼痛患者数量，VTE风险患者数量 |
|  | 护士在岗情况 | 移动端支持使用环形图展示当前医院在岗、请假、休息、外出人数与占比 |
|  | 管路管理 | 移动端支持展示医院PICC置管患者数量，CVC置管患者数量，胃管置管患者数量，尿管置管患者数量，气管插管患者数量 |
|  | 手术动态 | 移动端支持使用柱状图展示全院手术动态信息，可查看日间手术数量与手术总数 |
|  | 敏感指标 | 移动端支持展示医院敏感指标数据，支持按月查看指标值 |

7、15.6寸护士站呼叫主机

- （一）屏尺寸：15.6≥英寸液晶显示屏，分辨率：≥1920*1080，运行内存：≥2GB，机身存储：≥32GB。（须提供第三方产品检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖制造商公章）

- （二）操作系统：≥Android 10.0，触控：电容式触摸屏，支持多点触摸操作。

- （三）CPU：≥四核,主频1.6GHz。

- （四）话筒功能：带电话话筒功能，摘机可切换至听筒模式。

- （五）安装方式：放置在桌面。

- （六）摄像头：≥200万像素。

- （七）网络通信：10/100Mbps以太网卡，支持自适应。

- （八）接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1、USB*1(内置)。

- （九）视频编解码：H.264（对讲通信传输视频）。

- （十）音频编解码：G.711/G.729。

- （十一）协议类型：TCP/IP、SIP、RTSP。

- （十二）供电方式：支持DC 12V电源适配器供电或POE供电。

- （十三）设备资质证书要求：具备3C及节能认证证书。

- （十四）设备外壳要求：需提供设备抗菌检测证明，抗菌种类包含但不限于铜绿假单胞菌和大肠杆菌及金黄色葡萄球菌。

- （十五）设备屏幕要求：需提供设备屏面抗菌检测证明，抗菌种类包含但不限于铜绿假单胞菌和大肠杆菌及金黄色葡萄球菌。

8、15.6寸床旁屏

- （一）屏尺寸：≥15.6英寸液晶显示屏，分辨率：≥1920*1080，运行内存：≥2GB，机身存储：≥32GB。（须提供第三方产品检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖制造商公章）

- （二）操作系统：≥Android 10.0，触控：电容式触摸屏，支持多点触摸操作。

- （三）CPU：≥四核,主频1.6GHz

- （四）呼叫手柄：磁吸手柄（呼叫键、自定义键默认功能为输液完毕）。

- （五）安装方式：支架安装。

- （六）摄像头：≥200万像素。

- （七）网络通信：TCP/IP，10/100Mbps以太网卡，支持自适应。

- （八）接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1。

- （九）视频编解码：H.264（对讲通信传输视频）。

- （十）音频编解码：G.711/G.729。

- （十一）协议类型：TCP/IP、SIP、RTSP。

- （十二）供电方式：POE供电。

- （十三）设备资质证书要求：具备3C及节能认证证书。

- （十四）设备外壳要求：需提供设备抗菌检测证明，抗菌种类包含但不限于铜绿假单胞菌和大肠杆菌及金黄色葡萄球菌。

- （十五）设备屏幕要求：需提供设备屏面抗菌检测证明，抗菌种类包含但不限于铜绿假单胞菌和大肠杆菌及金黄色葡萄球菌。

9、落地支架

（一）落地式，支架铝合金底座铁质，抑菌喷涂。

（二）机械弹簧，长≥930mm，升降范围≥330mm。

（三）立柱可调范围：≥1280-1400mm，负载≥0.5-2kg。

（四）VESA孔距100*100mm兼容75*75mm。

10、摇臂支架

（一）壁挂式

（二）颜色：白色

（三）支架铝合金底座铁质

（四）抑菌喷涂

（五）机械弹簧

（六）臂长≥1200mm

（七）升降范围≥500mm

（八）负载≥0.5-2kg

（九）VESA孔距100*100mm兼容75*75mm

11、卫生呼叫器

（一）材质：ABS

（二）拉绳：标配1500mm

（三）特色：求助按钮带拉绳，患者可根据不同情况通过拉绳或按钮上的按键进行报警，带独立取消按键。

（四）紧急求救按钮安装在病房内卫生间或公共卫生间内，防水设计，壁挂式安装可供病人紧急情况下报警；通过四芯线连接到病房门口机或病床分机。

（五）国际标准八六盒设计，安装简易。防水设计，壁挂式安装在病房的洗手间内，可供病人紧急情况下报警；

（六）防水等级：符合IP68要求；（须提供第三方产品检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖制造商公章）

（七）支持呼叫/报警：可拉线或按键报警，报警时有指示灯提示；

（八）带独立取消键，避免患者误触导致误报警，可及时取消。

（九）与床头对讲分机/病房门口主机相连接，将信息推送到护士站，并在中文屏上显示。

12、液晶走廊显示屏

（一）屏尺寸：≥28.6英寸*2。

（二）操作系统：≥Android 10.0。

（三）分辨率：≥1920x560。

（四）亮度：≥500cd/m2。

（五）CPU：≥四核。

（六）内存：≥2GB。

（七）存储：≥32GB。

（八）网络：以太网，10-100Mbps 自适应。

（九）音频支持 MP3 , AAC,AC3,AC3+。

（十）视频支持 .mpg .avi .ts .mov .mkv .dat .mp4 .vob .asf。

（十一）图片支持 GIF、JPEG、PNG、BMP。

（十二）接口 USB*1、RJ45*1。

（十三）扬声器：8欧5瓦喇叭*2。

（十四）安装方式：吊挂。

13、65寸会议平板一体机

（一）屏幕尺寸：≥65英寸

（二）亮度：≥350cd/m²

（三）分 辨 率：≥3840*2160

（四）存储 ：≥4G(运行内存)+32G(内置存储)

（五）显示比例：16:9

（六）CPU：≥四核A55

（七）操作系统：≥Android 9.0

（八）触摸方式：红外触摸

（九）触摸精度：±2mm

（十）喇叭：10Wx2

（十一）图片格式：jpg、bmp、jpeg

（十二）音频格式 ：wav、mp3 aac pcm

（十三）视频格式：mp4、avi、mkv

（十四）安装方式：壁挂式

14、15.6寸门口屏

（一）显示屏：≥15.6英寸液晶显示屏，支持多点触摸。

（二）分辨率：≥1920*1080。

（三）主芯片：≥四核,主频1.6GHz。

（四）操作系统：≥Android 10.0。

（五）内存：≥1G。

（六）存储：≥8G。

（七）网络通信：TCP/IP，10/100Mbps以太网卡，支持自适应。

（八）接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1。

（九）机身按键：2个机械按键：呼叫、定位。

（十）视频编解码 H.264（对讲通信传输视频）。

（十一）音频编解码 G.711/G.729。

（十二）协议类型 TCP/IP、SIP、RTSP。

（十三）安装方式：壁挂式支持横装或竖装。

（十四）具备IC刷卡模块。

（十五）支持POE供电。

（十六）设备资质证书要求：具备3C及节能认证证书。

（十七）设备外壳要求：需提供设备抗菌检测证明，抗菌种类包含但不限于铜绿假单胞菌和大肠杆菌及金黄色葡萄球菌。

（十八）设备屏幕要求：需提供设备屏面抗菌检测证明，抗菌种类包含但不限于铜绿假单胞菌和大肠杆菌及金黄色葡萄球菌。

15、护士手表

（一）显示屏尺寸：≥1.43英寸，分辨率400*400 全触摸圆屏。

（二）待机时间：≥2天。

（三）系统：≥安卓9.0。

（四）内存：≥2+16G。

（五）通信：WIFI+蓝牙+FM三合一。

（六）电池：650mAh。

（七）防水等级：IP67。

（八）充电电压：5V。

（九）充电时间：1.3小时。

（十）表带材质:皮表带，可拆表带。

16、输液监控

16.1输液监控管理软件

（一）Linux系统，支持BS、CS架构。

（二）界面显示：直观、友好，具备白天、夜间播报模式；

（三）同屏同时最多可监测病人床位数量1-99床 ；输液监控管理软件支持显示床号、输液剩余量、输液剩余时间、输液平均速度、当前输液状态（正常输液、输液静止、滴速过快、滴速过慢、离开、即将结束、输液结束）、输液模式（常规输液模式、遮光模式、冲洗模式、手术室带药模式）、终末排序表、电池电量、信号强度、输注泵信息。（需在投标文件中提供医疗器械产品注册检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

（四）支持查看病人详细信息：病人姓名、年龄、性别、饮食、主治医生、护理级别、入院时间信息。

（五）输液监控管理软件应能设置即将结束余量阈值(设定范围0～999mL），输液结束余量阈值(设定范围0～999min），即将结束剩余时间阈值(设定范围0～999min），输液结束剩余时间阈值(设定范围0～999min），滴速过快提示阈值(设定范围0～999滴/min），滴速过慢提示阈值(设定范围0～999滴/min）。

（六）多种输液功能：输液监控管理软件界面能同屏显示重力输液、（输液泵、注射泵）输液状态信息（需对接）。（需在投标文件中提供医疗器械产品注册检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

（七）定量输液提醒功能：输液监控管理软件能够提供输液开始后的定量输液功能，当输液量达到设定值时输液监控管理软件发出“输液结束”文字提醒。（需在投标文件中提供医疗器械产品注册检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

（八）分布式处理功能：监控终端所有提示运算在输液监控终端完成，不依赖输液监控管理软件。若输液监控管理软件停机（或重启）不影响系统数据运算。（需在投标文件中提供医疗器械产品注册检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

（九）输液状态提示（输液终端和中央站软件同时显示）：正常输液、滴速过快、滴速过慢、输液静止、即将结束、输液结束、规格识别成功、患者离开、低电压提示以声、光、图文提示。

（十）医嘱匹配异常提示：当监控终端识别的规格与PDA（需对接医嘱）扫描识别的规格不一致时，监控终端的规格将被更改，输液监控管理软件重力输液图标显示为绿色。（需在投标文件中提供医疗器械产品注册检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

16.2输液监控终端

（一）监控终端显示器尺寸：≥100mm×138mm×24mm；

（二）屏幕≥2.4英寸彩屏；

（三）分辨率≥240*320。

（四）内置一个可编程多功能按键，支持检测容器切换，包装规格切换，模式切换功能。监控终端含有一颗独立的LED三色指示灯，用于工作状态，充电状态表示以及提示辅助指示功能。

（五）开机自动校准功能、容量自动检测：监控终端能识别，50mL,100mL,250ml,500mL,1000mL,3440mL软输液袋容器及50mL,100mL,250ml,500mL玻璃输液瓶容器。并通过物联网传输信息，把信息在护士中央站屏幕相应的床位上显示出来。

（六）监控终端显示器应能显示床号、输液包装规格、输液器类型、输液剩余量、输液剩余时间、输液瞬时速度、输液平均速度、当前输液状态（正常输液、输液静止、滴速过快、滴速过慢、离开、即将结束、输液结束）、电池电量、信号强度。（需在投标文件中提供医疗器械产品注册检测报告复印件，并加盖投标人公章）

（七）监控终端和输液监控管理软件能够提供多种输液模式显示（常规输液模式、遮光输液模式、管路冲洗模式、手术室带药模式）。（需在投标文件中提供医疗器械产品注册检测报告复印件，并加盖投标人公章）

（八）重量监测精度范围：0-3600g负重范围内，监控终端在0-3600g测量最大误差为±1g或者±0.5%的最大值，监控终端计算输液速度最大误差为±1mL/min（需在投标文件中提供医疗器械产品注册检测报告复印件，并加盖投标人公章）

（九）中途换药功能：监控终端应具有中途换药功能，支持当前输液未结束时的中间穿插多瓶输液的场景。（需在投标文件中提供医疗器械产品注册检测报告复印件，并加盖投标人公章）

（十）单机提醒功能：监控终端应具有断网后能在即将结束、输液结束、滴速过快、滴速过慢、输液静止、离开状态时自动发出文字提醒和对应的指示灯提醒及蜂鸣器提醒。（需在投标文件中提供医疗器械产品注册检测报告复印件，并加盖投标人公章）

（十一）输液监控终端工况工作时长≥360小时。

（十二）供电方式:内部可充电锂电池供电，电池容量不小于4400mAh±440mAh毫安时。

17、移动生命体征测试仪

（一）尺寸： 48*41*40mm

（二）显示方式：0.49寸OLED

（三）供电方式：内置500mAh锂电池

（四）充电功率：DC5V/1A

（五）充电接口：Typec-C

（六）通信方式：433M无线射频

（七）RFID无线数据传输，数据自动上传

（八）操作方便不改变原有测温流程， NFC 感应上传患者床位和体温数据

（九）具备护士签名功能，操作人可实时绑定上传。

- 18、心电数据对接平台

- （一）可对接生命体征采集仪（不少于250台）。

- 18.1智能生命体征监测集成平台

（一）万物互联，支持多品牌、多种类、多协议生命体征设备集中接入。多体征采集包括心电、心率、呼吸、血压、脉搏、血氧、体温、血糖等体征数据。

（二）数据精准，数据自动采集，避免人工录入过程中出现的失误，提高数据精准性。

（三）数据连续监测，使用穿戴式生命体征设备，可连续监测并实时录入到系统。

（四）数据自动上传，生命体征数据可自动上传系统，无需点测手抄记录。

（五）数据定时上传，可根据医嘱条件，定时上传生命体征数据到系统。

（六）显示界面友好，系统实时显示床位号、基本病人信息（姓名、性别、年龄、护理等级）、心电波形、基本生命体征数据（心率、呼吸、血压、脉搏、血氧、体温、血糖）、体征采集时间、体征采集设备（型号、厂商）等信息。

（七）多种功能模块，有多床观察模块、单床观察模块、病人管理模块、数据库模块、数据回顾模块、网络通信模块、计算模块、报警模块、配置模块、打印模块、权限管理模块组成。

（八）多种提示功能，系统具备多种提示功能：体征异常提示（心率过快过慢、呼吸过快过慢、高血压、低血压、脉搏过快过慢、血氧过低、体温异常、高血糖、低血糖）、设备异常提示（设备断连、设备低电量）。

（九）安装方便，软件的运行无特殊环境要求，可以运行在医院现有的各种操作系统下。

- 18.2无线中继器

（一）通讯方式：有线网络（POE）、WIFI、蓝牙、LORA、5G、无线射频通信等

（二）扩展功能：支持数据筛选，可插MINI-PCIE板卡，支持后台设置插卡信息

（三）额定功率：5V/2A

（四）供电方式：DC直流、标准POE、非标POE（24V）

- 18.3生命体征采集器

（一）尺寸：≥ 73*70*27mm

（二）指示灯：≥ 3个led指示灯

（三）按键：≥ 1个设置按键

（四）供电方式：有线供电

（五）电源：DC5V/1A

（六）接口：1个Typec-C，1个RJ45网卡通信方式：433M无线射频，100Mbps以太网

（七）功能：断网续传，可整合目前医院在使用的生命体征设备接入到生命体征管理系统进行统一管理

- 19、智能药柜

- （一）操作显示终端:配置≥15英寸触摸操作显示终端，不占用柜体存储空间。

- （二）操作系统:智能终端操作系统为Linux系统，并支持双系统设置，支持开机时切换为国产操作系统；主控系统CPU为I5十代及以上，内存≥16G，硬盘≥256G。

- （三）登录方式:支持指纹、密码、ID卡、戴口罩人脸识别登录等多种登录方式，各登录模块均一体化集成在操作显示终端，方便操作使用。

- （四）扫描模块:集成在操作显示终端上，支持一维码、二维码高速扫描。

- （五）语音系统:系统自带扬声器，具备语音系统。

- （六）材质:柜体全方位安全自锁组成，台面采用铝合金阳极氧化处理，美观、耐消毒，易清理，不易老化变色完全满足国家对毒麻药品管理规范的安全要求：五专、双人双锁、三铁一器。

- （七）主体结构:柜体由上下两部分储存模块组成，上半柜部分包括操控区、钢化玻璃门、盒装储存药盒组成，下半柜部分包括≥6层储药抽屉，满足不同剂型的药品存储，同时支持灵活配置，满足特需大量及不同剂型药品的管理以及异形、拆零和针剂等不同药品的管理。（通过产品整机实物照片并说明）

- （八）抽屉单元:整柜配置≥6层抽屉，支持配置≥2种等倍高抽屉（具有一倍高度、二倍高度），抽屉把手位于抽屉两侧，保证抽屉正面平整无凹槽设计，便于防尘及清洁消毒处理。（提供医院现场使用照片，可清晰显示抽屉正面平整无凹槽设计）

- （九）盒装单元:格栅配置≥3层，每层格栅≥4个货位，为方便补药及药品有效期管理，格栅可整体抽出进行补药操作（提供格栅整体抽出的实物照片）。

- （十）麻精药品管控:每层≥12个重力感应计数药盒，药盒具有锁闭机构，容量≥0.5L。受控药盒抽屉层具备独立的安全应急锁锁装置，通过不同于柜体应急钥匙的第二把安全管控钥匙才能同步开启多个管控药盒，满足药品管控要求。（提供抽屉应急锁和药盒应急锁双锁结构的实物照片）

- （十一）普通药品管控:配置智能抽屉重力感应计数药盒和盒装货位管理大容积药品品规。

- （十二）智能监控计数:所有智能药盒可全自动记录药品数量，出库、入库等，非人工记录（即拿即记录）；记录反应时间≤0.5s。

- （十三）拆零药品标识色标管理:每个重力感应计数药盒配置彩色电子显示屏，支持显示7种色彩，可实时显示药品名称、规格及库存数，且可根据管理要求显示麻、精等国家规定的重要药品标识图片便于药品管理。（提供单层抽屉完全打开状态的整柜实物照片、药盒彩色显示屏显示彩色药品标识的实物照片）

- （十四）盒装存储模块标识管理:盒装存储模块标识管理：每个盒装货位配置彩色电子显示屏，可显示多种色彩，可实时显示药品名称、规格、批号等信息。（提供电子显示屏的照片和经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）”

- （十五）取药错误报警提示:药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，药盒显示屏闪烁提示，同时自动触发语音提示取药错误。

- （十六）温湿度监测与显示:药柜正面显著位置配置独立的温度和湿度显示屏（非操作显示屏显示）,可分别实时显示柜内存储模块温度和湿度值，当温湿度超过规定范围时可报警提醒（提供柜体正面独立于操作显示屏外的显示温湿度模块的整柜实物照片）

- （十七）温度显示:柜体正面温度显示屏支持摄氏度和华氏度显示功能，可根据需求自动切换显示。（提供温度显示屏摄氏度和华氏度显示整柜实物照片）

- （十八）视频监控:外置高清全景摄像头，可清晰的拍摄到操作动作，根据用户需求设置监控存储时间；支持操作视频存储时间≥180天本地存储。

- （十九）报警装置:具有防盗报警功能，当药柜出现外力破坏时，药柜自动报警提醒；符合《医疗机构麻醉药品第一类精神药品管理规定》第二十三条。

- （二十）应急锁:柜体配置应急锁，在断电或故障等特殊情况下，便于操作，可通过应急锁钥匙打开所有抽屉，并保持柜体完整性，无需拆开后盖或其他柜体部件。

- （二十一）应急锁密码盒:柜体配置钥匙密码盒，用于存储应急钥匙，密码盒使用至少四位密码锁，防止撬动，紧急情况下可通过密码取出钥匙。

- （二十二）离线管理:支持智能柜离线使用，使用期间所有业务数据保存至本地，当恢复网络后，上传数据，保障账务、库存一致性。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

- （二十三）电气安全管理:产品需通过国家安全检测标准。（提供智能柜制造商产品安全检测报告复印件）

- 20、智能抢救车

- （一）整车材质：整车由高强度铝型材及抗菌ABS材料组成，铝合金材质通过粉体涂料工艺抑菌处理并通过抗菌测试，抗菌率≥99%，符合GB/T 21866-2008和GB/T 21510-2008测试标准，满足医疗特殊环境需求。（提供带”CMA”及”CNAS”标识的 GB/T 21866-2008 和GB/T 21510-2008测试报告，委托单位为整车制造商）

- （二）操作台面:台面采用抗菌ABS材料压铸一体成型，台面三面带有与台面一体成型且颜色材质一致的防滑挡条，挡条高度≥40mm，防止物品滑落、漏液侵蚀车体。

- （三）操作终端支臂:人体工学设计，支持仰角≥15°，左右≥90°调节，向前≥350mm调整，操作灵活，不占用台面操作空间

- （四）立柱结构:车体采用四立柱支撑结构，立柱均为铝合金材质，承重耐久性好，保障车体平衡，立柱支持通过转接件悬挂增加配件。

- （五）双把手:车体左右均配置抗菌ABS材质把手，方便各角度推动，把手与台面采用氮气辅助真空一体成型，颜色材质一致。

- （六）抽屉设计:配置≥5层抽屉，高度规格≥2种，采用模块化设计，支持用户灵活配置。

- （七）抽屉类型:支持根据临床需求选配抢救药品管理抽屉、抢救耗材/器械管理抽屉、普通抽屉。

- （八）抢救药品管理抽屉:配置≥1层抢救药品管理抽屉，用于抢救药品管理，单层抽屉药盒数量≥32个，最大存储容量≥320支，同时支持配置≥5种规格药盒，满足不同规格药品存储。（提供单层抽屉药盒数量≥32个及≥5种规格药盒实物照片和第三方检测机构出具的检测报告）

- （九）药盒指示灯:每个药盒和药孔均带多色指示灯，指示药品存储位置，引导用户药品快速取用操作（提供整层抽屉药盒、药孔指示灯的实物照片和第三方检测机构出具的检测报告）

- （十）药品自动计数功能:采用单支识别技术，无需贴标赋码，支持单支药品自动感应计数，实现快速识别监测，反应时间≤0.3S，准确率≥99.99%。（提供第三方检测机构出具的单支识别技术的检测报告）

- （十一）药品盘点功能:具备自动盘点功能，整车盘点时间≤5s，并自动生成盘点记录。（提供第三方检测机构出具的自动盘点时间的≤5S检测报告）

- （十二）抢救耗材/器械管理抽屉:配置≥3层抢救耗材/器械管理抽屉，每层抽屉支持配置二纵一横隔板或全纵隔板，用于存储管控输液袋、输液瓶、手术器械包及耗材、其它应急设备。（提供抽屉结构实物照片和第三方检测机构出具的检测报告）

- （十三）脚轮:4个5寸静音医疗单面轮，其中2个带刹车功能。

- （十四）配件:配置多功能置物盒、除颤仪支架、垃圾桶、抢救板支架、电插板及支架、充电桩，可根据需求选配锐器筐、小置物盒、氧气瓶支架、抢救板、输液架、吸痰器支架等多种类型配件，配置位置支持根据临床需求灵活调节，满足应急抢救使用需要。

- （十五）终端安装孔位:台面预留多种显示终端安装孔位选择，显示终端可根据需求灵活选择安装于台面左侧或右侧，满足临床科室需求。（提供显示终端安装台面左侧及右侧的整车实物照片）

- （十六）操作终端:配置≥15英寸多点电容式触摸显示屏，分辨率≥1920*1080，支持指纹、密码、ID卡、戴口罩人脸识别登录等多种登录方式，各登录模块均一体化集成在操作显示终端，方便操作使用。

- （十七）操作系统:智能终端支持双系统设置，并支持开机时切换为国产操作系统，主控系统CPU为I5及以上，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256G SSD。

- （十八）网络与接口:无线网卡：支持2.4G/5GHz WIFI网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准,同时支持蓝牙4.2

- （十九）网口：≥1个有线网口

- （二十）接口：≥2个USB接口

- （二十一）电量提示:支持通过显示屏不同颜色显示充电状态及电量，在电量≤10%时，充电中，电量满时均有不同颜色显示。

- （二十二）触点充电:车体支持充电桩触点充电，并支持语音提醒充电状态，充电安全快速便捷；（提供第三方检测机构出具的触点充电及语音提醒的检测报告，委托单位为整车制造商）

- （二十三）插线供电:车体同时支持通过电源线连接供电，触点充电异常情况可选择使用。

- （二十四）知识产权管理:制造商拥有抢救车自主设计生产知识产权，具有完善的知识产权管理体系，并通过GB/T29490-2013认证。（提供整车制造商认证证书复印件）

- （二十五）安规管理体系:整车制造商具备完善的安全生产管理体系，并同时通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO20000、ISO27001、安全生产标准化企业认证。（提供整车制造商认证证书复印件）

- 21、POE交换机（24口）

- （一）性能要求：交换容量≥330Gbps，包转发率≥125Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准；提供官网截图证明

- （二）配置要求：10/100/1000Base-T电口≥24个（其中GE combo口≥4个），万兆SFP+口≥4个；

- （三）PoE供电：交流供电情况下POE≥370W，提供官网截图证明

- （四）链路可靠性：支持ERPS功能，实现快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

- （五）支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能；提供官网清晰截图证明

- （六）防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图；

- （七）提供工信部入网证和检测报告

- （八）签订合同前提供原厂3年质保函和授权函

- （九）兼容性：为方便后期统一运维和管理，要求与汇聚心交换机同一品牌。

- 22、POE交换机（48口）

- （一）交换容量≥670Gbps，包转发率≥205Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图；

- （二）高度1U，固定接口交换机，工作环境温度-5ºC～45ºC；

- （三）整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K；

- （四）支持≥48个10/100/1000BASE-T PoE+电口，≥4个1/10GE SFP+端口；

- （五）支持PoE/PoE+（802.3af、802.3at），单端口最大PoE输出功率为30W，整机提供770W POE供电功率，提供官网清晰截图及链接证明；

- （六）支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能；提供官网清晰截图证明

- （七）提供工信部入网证和检测报告

- （八）签订合同前提供原厂3年质保函和授权函

- （九）兼容性：为方便后期统一运维和管理，要求与汇聚心交换机同一品牌。

23、汇聚交换机

- （一）交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥700Mpps 若存在双指标，则以较小的指标为准；提供官网截图证明

- （二）配置≥24个万兆SFP+光接口，≥2个QSFP+光接口；扩展插槽≥2；提供官网截图和链接；

- （三）整机MAC地址表≥128K，路由表容量≥64K，ARP≥64K

- （四）支持融合AC功能，提供第三方测试报告；

- （五）支持静态路由、RIP，OSPF， ISISv4，BGP4、IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+、等价路由、MSTP、VRRP等协议；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道

- （六）支持MACsec安全加密功能；提供官网截图证明

- （七）支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量；提供官网截图

- （八）要求设备支持防火墙插卡，支持多种业务插卡；提供生产厂商官网选配信息截图；

- （九）支持M-LAG高可用架构，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提升至设备级可靠性，提供官网截图证明

- （十）要求设备入选工信部绿色制造名单；提供工信部网页链接及截图

- （十一）提供工信部入网证和检测报告

- （十二）签订合同前提供原厂3年质保函和授权函

24、5G 随身wifi

- （一）无线：支持4/5G

- （二）接口：支持Type C接口

- （三）电量：>5000mAh

- （四）WLAN协议：支持802.11a/b/g/n/ac

- （五）接入量：>5台

三、商务条款：

(一)质量保证及售后服务

1、本次项目中涉及的系统软件和硬件须至少提供原厂叁年质保服务（软件自项目验收之日起，硬件自货物签收之日起），维保服务到期后，每年维保费用不得超过成交价的8%。如硬件故障，需要更换配件，按照原厂价格收取。

2、系统软件包括但不限于安装调试、开发、技术支持、运行维护、项目验收、培训及售后服务等。

3、投标人负责项目的安装、调试及上线，，招标单位予以配合(包含综合布线及安装）（如不响应本条要求，则文件视为无效响应）。

4、所投软件产品能够在国产CPU芯片、应用服务器、操作系统、数据库上运行并提供对应承诺函。（如不响应本条要求，则文件视为无效响应）

5、投标人有良好的售后服务能力，需提供7*24小时服务（电话、远程或现场），并在接到招标人通知后24小时内到达现场。项目验收合格后，每年不低于2次的例行维护及巡检。

（二）质保期及运维服务

1、质保期：硬件签收之日起提供原厂叁年质保服务；

2、免费运维服务：系统验收合格之日起提供免费运维服务期叁年。

（三）培训要求

投标人须提出详细的针对本次采购的培训计划，具体如下：

- 投标人应提供相应的培训计划，并详细说明培训方式、课程安排、地点、人数、时间等实质性内容，并承诺安排资深专家或原厂高级别工程师负责具体课程及相关操作培训（由双方协商培训时间）。

（2）提供全面、完整、详细的技术手册、操作手册和产品说明书，包括详细的电路线路图，系统拓扑图等。

（四）技术服务要求

1、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、投标人必须保证解决本次采购所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3、如果系统在维保期内发生故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。维保期从采购人对产品验收合格之日起开始计算。

4、特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

5、投标人负责与医院现有系统的对接，且承担第三方收取的因对接工作收取的接口费。（接口费最高不超过15万）。

（五）安装和验收

1、项目验收应当以国家标准、行业标准、地方标准和建设过程中有效的技术资料为依据。竣工验收主要内容包括:项目整体建设内容和资金使用情况;项目档案完备性、规范性情况;项目履行合同和采购文件情况;系统各项功能、性能、安全性以及各项技术指标完成情况;系统数据资源共享落实情况以及合同规定的其他应当验收的内容。验收应当向采购人出具验收报告。

2、中标人应当安排工程师将系统安装在采购人的指定系统内，采购人提供必要的协助。

3、中标人提供的系统需有完整的安装光盘、齐全的说明资料、技术文档（系统说明书、系统管理员手册和用户使用操作手册）。

4、系统安装完成调试完毕后7个工作日内，采用双方参加、测试方式验收，中标人验收系统的标准以及中标人在招标文件作出的承诺作为通过的依据。

5、若系统验收不合格，中标人须对系统进行调整直到验收合格，超出双方约定的系统投入使用时间的，视为中标人逾期完成系统安装。

（六）付款方式：

合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，为合同价款的40%，项目完成并经采购人验收合格后支付至合同价款的100%。

注：中标供应商在接到采购人通知后的七个工作日内将增值税发票送达采购人，采购人在收到中标供应商发票后于一个月内以转账的方式支付给中标供应商。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由中标供应商负担。

注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 四、其他

功能演示：因本项目采用不见面方式开评标，根据评标办法及要求，需由供应商进行演示，供应商需将演示的内容统一制作成一个U盘，递交方式及要求同招标公告中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求，具体详见招标公告第2.2条款内容。

- 第三章、供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市第一人民医院专用信息化硬件及管理系统（智慧病房建设）项目 |
| 2 | 采购内容：详见第二章招标需求部分 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的60%向中标供应商收取。计算后不足人民币3000元的，按人民币3000元进行结算。 供应商应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 |
| 4 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，请将该书面文件的电子文档发送至262408182@qq.com；根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告。采购代理机构也将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 5 | 采购预算：人民币500万元；最高限价：人民币500万元，投标报价超出最高限价的作无效标处理。 |
| 6 | 1、投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件、数据电子备份投标文件[（U 盘），不做强制性要求]，具体内容如下： 2.1 电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理； 2.2 数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U 盘）应提供《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份投标文件（U 盘）按《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。 中标供应商在中标公示结束后领取中标通知书前再向采购人提供纸质投标文件三份。 纸质投标文件应与电子投标文件内容相一致。 |
| 7 | 投标截止时间：2024年12月26日09:00 时前； 投标地址：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。 2、供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2024年12月26日09:00时在湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼）。 1、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 2、数据电子备份投标文件（U 盘）接收截止时间：为2024年12月25日16:00时前，逾期送达或未密封的将被拒收。邮寄地址为：浙江建安工程管理有限公司[浙江省湖州市吴兴区凤凰一村14幢]，联系人：于小梅，联系电话：13757296962，（快递单上须注明项目编号及供应商名称）。 3、供应商递交投标文件时，如出现下列情况之一的，作无效标处理： 3.1电子投标文件未按规定时间上传的； 3.2仅提供数据电子备份投标文件（U 盘）的； 3.3 整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均按未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 9 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束，采购人确认采购结果后，中标公告发布于 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ） 湖州市公共资源交易网站（http://ggzy.huzhou.gov.cn） |
| 11 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还：无 |
| 13 | 采购资金来源：预算资金，已落实 |
| 14 | 付款方式：详见招标文件第五章 |
| 15 | 投标文件有效期：90 天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州市第一人民医院专用信息化硬件及管理系统（智慧病房建设）项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指 湖州市第一人民医院 。

2、“采购代理机构”系指浙江建安工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人、采购代理机构提交投标文件的单位。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式：

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标设定预算价，预算价由采购人确定并在招标文件中明确。

（四）投标委托

本项目实行网上招投标，供应商无需现场提供授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）合格供应商的资格要求

符合第一章第四条的规定。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包或分包。

（九）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体讨论决定。

▲2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

- 根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

- 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购代理机构也将在规定的时间内书面（含传真）通知所有认购磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外

- 5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

- 6.质疑答复应当包括下列内容：

- （1）质疑供应商的姓名或者名称；

- （2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

- （3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

- （4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

- （5）质疑答复人名称；

- （6）答复质疑的日期。

- 质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

- 7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

- （1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

- （2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、公开招标采购公告；

2、招标需求；

3、供应商须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在招标公告规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清，同时请将该书面文件的电子文档发送至563429728@qq.com。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，潜在供应商应自行关注网站公告，采购代理机构也将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的补充文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力：

1.投标文件分为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U 盘），具体内容如下：

1.1 电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制 作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址： https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

1.2 数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式 及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投 标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U 盘）应包含《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份投标文件（U 盘）的《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。

2.投标文件的效力及启用：按先后顺位分别为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U 盘）。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件[包括电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘）]由《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成。

1.资格证明文件包括：

1）投标声明书；

2）供应商基本情况表；

3）提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供“三证合一”的营业执照或提供“五证合一”的营业执照；

4）法定代表人身份证明书、授权委托书和授权代表身份证；

5）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图(二者缺一不可，截图模板详见附件)

6）信用承诺书；

7）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

8）监狱企业声明函（如有，格式见第六章）；

9）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

注：关于中型、小型、微型企业的认定：

①供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为中型、小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

②监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

10）供应商需要说明的其他文件和说明。

2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

1）评分索引表；

2）技术响应部分；

3）组织实施方案；

4）质量保障措施；

5）培训计划；

6）项目团队；

7）应急预案；

8）安全保密解决方案；

9）售后服务；

10）业绩证明；

11）企业认证；

12）产品认证；

13）供应商认为需要的其他资料。

3.报价文件：

1）投标函；

2）开标一览表；

3）招标代理服务费承诺函；

4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：相关证明材料复印件须加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

▲1、投标文件以及供应商与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

▲2、投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

- 投标报价

▲1、采购人不接受任何选择性的方案；

2、投标报价指完成服务的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由供应商承担；

3、供应商要按投标项目内容、数量及服务要求，就采购事项按格式要求规范填写，并由法定代表人或授权代理人签署，未经采购人书面同意，不得随意更改项目名称、计量单位，否则有可能被视为无效投标；

▲4、投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

- 投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的但不能修改投标文件。

4、中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、电子投标文件：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2、数据电子备份投标文件（U盘）：电子投标文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与 政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商的数据电子备份投标文件（U 盘）形式的《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》加密提供。其中《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。

3.其他：

3.1 投标文件须按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2 投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章 或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应 截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2.供应商应当在规定时间前将数据电子备份投标文件（U盘）密封、包装邮寄至浙江省湖州市吴兴区凤凰一村14幢，逾期送达或未密封、包装的将被拒收。

3.供应商递交投标文件时，如出现下列情况之一的将被拒收，作无效标处理：

3.1 未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U盘）；

3.2 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

3.3 电子投标文件未按规定时间上传的或数据电子备份投标文件（U盘）超过接收截止时间送达的；

3.4 仅提供数据电子备份投标文件（U盘）的；

3.5 整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），数据电子备份投标文件（U盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.供应商的数据电子备份投标文件（U盘）形式的《资格证明文件》、《技术、商务、资信及其他文件》及《报价文件》加密提供。数据电子备份投标文件（U盘）的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、项目名称及项目编号，并加盖供应商公章。未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U盘）将被拒绝，由此造成数据电子备份投标文件（U 盘）被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U 盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

1、在开标评审过程中，采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）供应商未提供营业执照副本；

（2）未提供法定代表人身份证明书和法定代表人授权书或授权代表身份证的；

（3）自招标公告发布之后任意时间的，供应商在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（4）未提供信用承诺书的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（4）投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要服务要求发生实质性偏离的；

（2）投标项目方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

（3）项目方案不符合项目需求或不具有操作性的；

4、在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额或最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（4）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

（5）投标报价明细表总额与投标函总价不一致的；

5、供应商串通投标的，投标无效。

供应商有以下情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

7、被拒绝的投标文件为无效。

8、出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U 盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

（八）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购人、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

- （二） 开标程序：

- 电子招投标开标及评审程序

- 1、开标由采购人或者采购代理机构主持。评标委员会成员不得参加开标活动；

- 2、主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加；

- 3、主持人介绍参加开标会的人员名单；

- 4、主持人宣布评标期间的有关事项；并由采购人代表现场检查数据电子备份投标文件（U 盘）的密封、包装情况；

- 5、投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

- 6、在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

- 7、评标委员会对技术、商务、资信及其他文件进行评审；

- 8、在系统上公开技术、商务、资信及其他文件评审结果；

- 9、在系统上公开报价开标情况；

- 10、评标委员会对报价情况进行评审；

- 11、最终在系统上公布评审结果；

12、开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- （三）其他

- 本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投 标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 五、资格证明文件审查

- （一）审查人员

- 评审小组审查。

- （二）审查依据

- 招标文件、供应商的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

- （三）审查方法

- 1、审查供应商资格证明文件及相应原件扫描件的完整性、符合性。

- 2、采购人及采购代理机构登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn核实信息真实性。

- 3、采购人、采购代理机构出具资格证明文件审查报告。

- 六、评标

- （一）组建评标委员会

- 本项目评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家共5人组成。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

- （二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三） 评标程序

1、采购人代表和采购代理机构人员对供应商资格的完整性、合法性等进行审查。

2、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3、评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4、评标委员会完成评标后，评标委员会按评标原则确定中标候选人同时起草评标报告。

5、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（四）澄清问题的形式

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- （五） 错误修正

- 电子客户端里开标一览表录入的投标报价与投标文件的开标一览表不一致的，以投标文件开标一览表为准。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正，修正错误的原则如下：

- 1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3、单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六） 评标过程的保密

- 凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- （七）评标原则和评标办法

- 1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

- 2、评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

- 1、确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

- 2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

- 3、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名

- 单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 4、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标供应商。

- 5、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

- 6、采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1、中标供应商应自接到中标通知书后30天内与采购人签定合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标供应商拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- 九、履约保证金

- 无。

- 第四章、评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市第一人民医院专用信息化硬件及管理系统（智慧病房建设）项目的评标。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的并列。排名第一的供应商为中标候选人,排名第二的供应商为候补中标候选人……其他供应商中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二、计算方法：

1、价格部分：30分

1.1 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求并且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

1.2价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会在评审时发现供应商得报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

- 1、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 2、本项目划分的行业为软件和信息技术服务业。供应商应自行根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），确定：服务采购项目的服务是否全部由符合政策要求的中小企业承接。供应商根据实际情况填写《中小企业声明函》，作为供应商是否享受本项目价格扣除政策的依据。（提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件的格式或提供的《中小企业声明函》未填写完整的或未如实填写《中小企业声明函》的不予扣除）

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标、成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4.监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述计算扣除不累计计算，最高扣除20%；未提供以上相关材料的，均不给予价格计算扣除。

2、技术、商务、资信及其他文件：70分

2.1技术、商务、资信及其他文件分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术、商务、资信及其他文件分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

- 技术分（0-70分）

| 序号 | 内容 | 评审标准 | 分值70分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术分 | 56分 |
| 1 | 技术响应部分 | - 投标人需按照招标文件规定的演示内容进行现场演示，演示内容详见（系统功能演示表）。每1项功能演示未能完全满足演示功能要求的，扣2分，扣完为止；全部满足得20分。（0-20分） - 说明：因本项目采用不见面方式开评标，根据评标办法及要求，需由供应商进行演示，供应商需将演示的内容统一制作成一个U盘，递交方式及要求同招标公告中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求，具体详见招标公告第2.2条款内容；。 - （未提供视频演示或截图的本项作0分处理。） | 46分 |
|  |  | - 投标人需按照招标文件规定的支撑材料内容提供相应支撑材料（详见硬件支撑材料表）。每1项支撑材料未能完全满足招标文件中要求的，扣1分，扣完为止；（0-10分） |  |
|  |  | - 投标人需按照招标文件规定的截图内容提供系统功能截图（详见系统功能截图表），全部满足得10分。每1项功能未能完全满足招标文件中截图要求的，扣2分，扣完为止；（0-10分） |  |
|  |  | - 一般性技术要求，全部满足得3分，每优于招标需求上的一条加0.5分，最多加3分，本项最高得6分（0-6分） - （按照偏离表评分，如偏离表虚假响应则投标无效） |  |
| 2 | 组织实施方案 | 根据投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评分，包括安装调试、组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等。 (1) 项目实施标准规范、实际操作性强，得 3 分； (2) 项目实施符合规范、实际操作性一般，得 2分； (3) 项目实施基本规范、实际操作性弱，得 1分。 (4) 没有提供，得 0 分。（0-3分） | 3分 |
| 3 | 项目团队 | 投标人拟派的现场项目经理具有PMP认证证书，并提供2份过往同类经验的验收报告，完全满足得 2 分，否则不得分。（0-2分） 投标文件中提供证明资料（有效期内）的原件扫描件及投标人近两年为其缴纳社保证明原件扫描件，以上内容须同时具备，否则不予认可。 | 4分 |
|  |  | 投标人拟派的现场项目组其他成员结构合理： 1、1个数据库系统工程师认证证书 2、2个软件设计师认证证书 3、1个信息处理技术员认证证书 4、1个数据库（OCP或DBA）认证证书 全部满足的得2 分，每缺少一项扣0.5 分，扣完为止。 （0-2分） 投标文件中提供证明资料（有效期内）的原件扫描件及投标人近一年为其缴纳社保证明原件扫描件，以上内容须同时具备，否则不予认可。 |  |
| 4 | 应急预案 | 根据投标人应急预案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评分，包括具体的沟通机制、处理机制、外部因素分析和风险规避等内容。 (1)应急方案全面具体，清晰明确、分析到位，科学合理并具可实施性，得3分 (2)应急方案基本符合项目实际情况、具可实施性，得2分 (3)应急方案不完善、实际操作性弱，得 1分。 (4) 没有提供，得 0 分。（0-3分） | 3分 |
| 二 |  | 商务分 | 8分 |
| 5 | 售后 服务 | - 投标人或原厂厂商需提供GB/T27922-2011 售后服务认证证书，五星级得2 分，四星级得1.5 分，三星级得 1 分；提供有效期内的相关证书复印件加盖公章，不提供不得分。（0-2分） | 6分 |
|  |  | - 根据投标人售后服务的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评分，包括具体的售后服务内容、服务规范、故障响应时间、响应方式等内容。 (1) 售后服务承诺好、服务方式及内容完整，且可提供用户主动查询问题进展途径（提供操作截图），得3分； (2) 售后服务承诺较好、服务方式及内容一般，提供用户主动查询问题进展途径单无操作截图的，得2分； (3) 售后服务承诺不完整、服务方式及内容单一，无用户主动查询问题进展途径内容，得 1分。 (4) 没有提供，得 0 分。（0-3分） - 供应商接到采购单位的售后申请。30分钟内响应得1分，1小时内响应得0.5分，超出1小时响应不得分。（0-1分） |  |
| 6 | 优惠承诺 | 供应商提供优惠承诺，例如验收前赠送服务内容之类的优惠。对优惠承诺估计后比较打分。（0-2分） | 2分 |
| 三 |  | 资信及其他分 | 6分 |
| 7 | 业绩 证明 | - 投标人或原厂厂商须提供近三年（开标之日往前追溯三年，以签订合同之日或中标通知书发出之日为准）同类型建设项目（涉及本项目招标同类产品）应用案例，每提供一个有效业绩得2分，最高得2分。 （0-2分） - （提供中标通知书或合同复印件）。 | 2分 |
| 8 | 企业认证 | - 投标人或原厂厂商具有有效的 - ①ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分； - ②IS027001信息安全管理体系认证证书得0.5分； - ③IS020000信息技术服务管理体系认证证书得0.5分； - ④省级高新技术企业研究开发中心证书得0.5分；（0-2分） - （投标文件中提供证明资料（有效期内）的原件扫描件，否则不得分） | 2分 |
| 9 | 产品认证 | - 投标人或原厂厂商具有有效的与软件功能对应的软件著作权证书，软件著作权能体现以下软件功能交互的，每提供一个证书得0.5分，最高得2分。 - ①病房智能交互； - ②护士站智能交互； - ③床旁智能交互； - ④护理部智能交互； - （提供著作权登记证书复印件为准。且以上所有计算机软件著作权必须由厂商独自拥有，不得与其他法人共有且必须在本招标文件发布之前取得，为保证本项目系统的高度集成，以上所有证书都应由同一厂商提供，不可分割。） | 2分 |

三、系统功能截图表

| 序号 | 具体截图内容 |
| --- | --- |
| 1 | 查看患者交班详情时，支持以SBAR的模式架构化展现患者的相关信息 |
| 2 | 支持根据患者开立的医嘱信息生成宣教内容，支持根据患者的评估单结果数据生成宣教内容，支持根据患者的手术安排生成宣教内容，在根据患者的手术安排生成宣教内容时，可基于手术安排的时间节点，如术前、术后1天、术后3天等时间节点，生成不同的宣教内容 |
| 3 | 快速了解护理人员的人力资源状况，显示全院执业护士数量与病区职业护士数量，穿透后可查看不同职级的护理人员在各科室的分布情况可进一步穿透到护士个人信息页面，查看护士基本信息，如姓名、工号、职称、层级、联系方式、到院日期。也可查看护士近两周的排班情况。 |
| 4 | 可按照指标分类查看各敏感指标的数值，并支持按月查看数据支持用图表形式显示指标的变化趋势，可设定标准值，可显示时间范围内的平均值 |
| 5 | 移动端支持查看不良事件上报数量，支持根据不同事件类型展示当日，当月新增事件数 |

四、系统功能演示表

| 序号 | 具体演示内容 |
| --- | --- |
| 1 | 用户可快捷回复呼叫信息，支持预制回复内容。手表快捷回复呼叫信息后，床头屏支持弹窗并用语音播报对应回复内容 |
| 2 | 支持在夜间模式下，门口屏自动切换显示内容，新增如风险标识信息、护理等级等信息，用于辅助夜间查房 |
| 3 | 进入医护模式后，进入医护模式后可只查看医护人员需要关注的特定患者信息，包含如患者基本信息、手术安排、预约检查安排、患者宣教的查看情况以及病区概况信息 |
| 4 | 进入患者模式可查看当前患者的消息提醒、宣教，并可查看本次住院的检查检验报告和住院费用情况 |
| 5 | 患者提醒的详情内容支持根据病区要求设置内容模板，内容模板支持自动关联手术、医嘱、预约检查、评估单、体征等数据来源的具体业务内容 |
| 6 | 支持根据医嘱执行情况追踪某些关键护理内容的执行完成状况 |
| 7 | 支持联动床头屏/床旁屏的倒计时功能，可在首页根据分类显示各床位的倒计时剩余时间和倒计时对应的业务内容，如“餐后血糖”、“治疗”等。倒计时结束后，支持对已完成的内容进行弹窗提醒 |
| 8 | 支持在手术患者返回病区前，根据手术状态进行语音播报提醒，告知病区护理人员做好准备 |
| 9 | 提供管理者模式，支持通过身份核验后进入管理者模式。可显示带有统计属性的患者动态（显示如出入转人次、各类高危人次等数据）。 可查看病区患者手术统计信息，基于手术类型的手术动态（基于手术分类进行智能统计）。可查看病区患者诊断统计信息，基于诊断分类统计的患者诊断动态（基于诊断分类进行智能统计）。 |
| 10 | 支持根据病种智能生成对应的健康宣教路径，实现在治疗的每个阶段，如入院第一天，术后第一天，重要检查后第一天等节点上，智能生成对应的宣教内容 |

- 五、硬件支撑材料表

| 序号 | 具体支撑材料 |
| --- | --- |
| 1 | 15.6寸护士站呼叫主机： 屏尺寸：15.6英寸液晶显示屏，分辨率：1920*1080，运行内存：2GB，机身存储：32GB。（须提供第三方产品检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖制造商公章） |
| 2 | 15.6寸护士站呼叫主机： 设备资质证书要求：具备3C及节能认证证书 |
| 3 | 15.6寸护士站呼叫主机： 设备外壳要求：需提供设备抗菌检测证明，抗菌种类包含但不限于铜绿假单胞菌和大肠杆菌及金黄色葡萄球菌。 |
| 4 | 15.6寸床旁屏： 屏尺寸：15.6英寸液晶显示屏，分辨率：1920*1080，运行内存：2GB，机身存储：32GB。（须提供第三方产品检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖制造商公章） |
| 5 | 15.6寸床旁屏： 设备资质证书要求：具备3C及节能认证证书 |
| 6 | 15.6寸床旁屏： 设备外壳要求：需提供设备抗菌检测证明，抗菌种类包含但不限于铜绿假单胞菌和大肠杆菌及金黄色葡萄球菌。 |
| 7 | 15.6寸床旁屏： 设备屏幕要求：需提供设备屏面抗菌检测证明，抗菌种类包含但不限于铜绿假单胞菌和大肠杆菌及金黄色葡萄球菌。 |
| 8 | 卫生呼叫器： 防水等级：符合IP68要求；（须提供第三方产品检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖制造商公章） |
| 9 | 15.6寸门口屏： 设备资质证书要求：具备3C及节能认证证书 |
| 10 | 15.6寸门口屏： 设备外壳要求：需提供设备抗菌检测证明，抗菌种类包含但不限于铜绿假单胞菌和大肠杆菌及金黄色葡萄球菌。 |

- 第五章 合同主要条款

财政审批编号:                         ;             招标文件编号:

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指区财政局审批编号。

2.合同项目与内容

本项目招标文件条款及投标文件优于招标文件的条款。

3.服务时间与服务地点

服务时间：详见招标文件要求；

服务地点：由采购单位指定。

4.签署合同的要求

4.1、供应商必须按照竞标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.2、所签订的合同内容不得对招标文件和供应商的投标文件作实质性修改；

4.3、采购人不得向供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

4.4、自采购合同签订之日起 7个工作日内，将采购合同备案。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的服务技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.知识产权

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

- 付款方式

合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，为合同价款的40%，项目完成并经甲方验收合格后支付至合同价款的100%。

注：乙方在接到甲方通知后的七个工作日内将增值税发票送达采购人，甲方在收到乙方发票后于一个月内以转账的方式支付给乙方。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由乙方负担。

8.支付：支付应使用人民币；

9.技术服务

供应商应负责安排采购人相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供应商提出建议；

10.售后服务及承诺

10.1供应商应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

10.2交付期：详见招标文件要求。在服务期内，因服务质量所发生的一切费用均由供应商承担；

11.后续服务

11.1 供应商应按招标文件规定的服务标准向采购人提供服务。

11.2 如采购人检查发现供应商提供的服务不符合标准要求，供应商应立即进行整改，直到符合要求为止。采购人可根据考核标准中扣除供应商因检查不合格而应该扣罚的款项（扣罚款项在签订合同时明确）。

11.3 供应商提供的服务人员不符合本合同约定的数额，供应商应当自接到采购人通知之日起2日内予以补足。

11.4 由于供应商服务人员原因在服务工作中给采购人的设施、材料造成损失，供应商应负责赔偿。

11.5在使用过程中发生问题，供应商在接到采购人通知后在    小时内到达采购人现场。

11.6 在服务质量保证期内，供应商应对出现的服务质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.违约责任

12.1 采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

12.3 供应商不按约定提供服务的，每日向采购人支付千分之六违约金。逾期提供服务超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

12.4如供应商提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后     日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

13.不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14. 争议解决

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第      种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁。

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

14.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

14.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

15.转让或分包

15.1本合同范围的服务，应由供应商提供，不得转让他人供应；

15.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权在任何时候拒绝任何分包人，有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务，并不承担任何赔偿责任。

15.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

15.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

15.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

16.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和浙江省有关条例等。

17.合同生效及其他

17.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

17.2本合同一式三份，供应商、采购人、同级人民政府财政部门各执一份。

采购人：                                 供应商：

地址：                                   地址：

法定（或授权）代表人：            法定（或授权）代表人：

签字日期：   年  月  日          签字日期：   年  月  日

- 第六章、投标文件格式

供应商提交投标文件须知

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、采购人将应用供应商提交的资料判断和考虑决定投标方履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

7、以下投标文件组成部分招标文件有格式的参照格式，无格式的供应商自拟。

（一）资格证明文件封面格式：

湖州市第一人民医院专用信息化硬件及管理系统（智慧病房建设）项目

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签字：

年    月    日

投标声明书

致：           （采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我            （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

供应商盖章：

年    月    日

供应商基本情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人身份证明书

（姓名）是                            （单位名称）的法定代表人，身份证号码为                    ，性别         ，职务       ，联系电话              ，传真               ，联系地址：              ，邮编

特此证明。

供应商：                           （盖章）

法定代表人：                 （签名或盖章）

日期：        年     月     日

-------------------------------------------------------------------------------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致：              ：

本授权委托书声明，我      （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

被授权人身份证号码：

供应商盖章：

年    月    日

---------------------------------------------------------------------------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图(（二者缺一不可)

（1）信用中国

（2）中国政府采购网

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位

供应商名称：             （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖章）

时间：  年  月  日

中小企业声明函

【非中小企业的不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　期：

注：1.如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督；

2.中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号文件。

残疾人福利企业声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1.如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2. 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加 (项目名称)           (项目编号: )           采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(新 疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业

二、技术、商务、资信及其他文件封面格式：

湖州市第一人民医院专用信息化硬件及管理系统（智慧病房建设）项目

技术、商务、资信及其他文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签字：

年    月    日

评分索引表

对应第四章评分办法及评分标准

- （请按评审内容顺序依次填写）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 自评分 | 自评 依据 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：“评分索引表” 提供在技术商务文件首页。投标供应商应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能影响相应得分。

法定代表人或授权人签名：

供应商盖章：

日  期：

技术条款响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 招标文件技术响应 | 偏离程度 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

填写说明：1.项目内容根据第二章“招标需求”第二条“总体设备及技术要求”一一对应填写。未填写视为响应招标文件要求。

2.偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标文件技术响应优于招标文件的技术要求；“负偏离”是指投标文件技术响应劣于招标文件的技术要求；“无偏离”是指投标文件技术响应与招标文件的技术要求无差别。“偏离程度”若为空白，视同完全响应招标文件要求。

法定代表人或其授权代理人（签字）：

供应商（公章）：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺 或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

填写说明：1.项目内容根据第二章“招标需求”第三条“商务条款”一一对应填写。未填写视为响应招标文件要求。

法定代表人或其授权代理人签字：

供应商公章：

年    月    日

项目实施人员情况一览表

| 姓名 | 职位 | 持何种 资格证件 | 发证 时间 | 从事本 工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权人签名或盖章：

供应商盖章：

日  期：

企业业绩

供应商全称（加盖公章）：            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签字：

供应商公章：                                     年    月    日

（三）报价文件封面格式：

湖州市第一人民医院专用信息化硬件及管理系统（智慧病房建设）项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签字：

年    月    日

投标函

致：                    （招标采购单位名称）

- 根据已收到贵方的                                   （招标文件编号：浙安采字2024-032）的招标文件，正式授权下述签字人：      （姓名和职务）为我公司在职职工，代表供应商（即投标单位）      ，按招标文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

（2）根据招标文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务；

（3）我单位已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

（4）同意提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

（5）同意按照供应商须知前附表中规定的服务要求；

（6）我单位保证所供服务质量符合招标文件规定的要求；

（7）我单位同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束；

（8）除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

供应商：          （盖章）  单位地址：

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

邮政编码：             电话：                   传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

日期：        年      月      日

开标一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 投标项目 | 投标报价 （人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总价（大写）： ￥： |  |  |  |

注:▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标费用包括项目所有设备、所需的人工费、设备、招标代理服务费、税费及其他一切费用总和。

▲3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：  年   月   日

- 招标代理服务费承诺函

致：浙江建安工程管理有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：浙安采字2024-032 ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

----------------------------------------------------------------------------

代理费汇款账号：

单位名称：浙江建安工程管理有限公司湖州分公司

开户银行：湖州工商银行仁皇山支行

银行账号：1205210219000025063