大学物理基础实验室建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：JM-2025-03-00331

采 购 人： 长春汽车职业技术大学

采购代理机构:中科高盛咨询集团有限公司

二〇二五年四月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评审办法	23

第四章 合同格式	30

第五章 采购需求	46

第六章 响应文件构成、要求及格式	59

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

大学物理基础实验室建设项目的潜在供应商应（“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2025年4月30日13时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JM-2025-03-00331；

项目名称：大学物理基础实验室建设项目；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：924,000.00元；

采购需求：为了打造高起点、新资源、综合性强，且性价比高的物理实验室，提升学校在汽车及相关领域的教学与科研水平。该项目将引入先进的实验设备和技术，打造集教学、科研、创新于一体的综合性实验平台。

合同履行期限：采购合同签订之日起60天内；

质量标准：符合现行国家相关法律法规和技术标准规范；

本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的采购；

中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位享受政府采购政策需提供相关声明。（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业投标的应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定提供中小企业声明函或残疾人福利性单位投标的应按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业投标的应按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

2.1《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；2.2政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等国家最新政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的企业法人或其他组织。

3.2 本项目供应商须具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的承揽能力。

3.3不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）要求，采购人及采购代理机构将对供应商在投标截止日之前的信用记录进行查询，查询网址为信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（包括分公司），拒绝其参与政府采购活动。

3.6根据《长财采购[2022]2066号文件关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函，格式详见磋商文件。

三、获取磋商文件

1、时间：2025年4月17日上午8：30起至2025年4月23日下午16：00止。

2、地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

3、方式：网上免费获取，潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）网上注册并下载磋商文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取磋商文件-找到本项目-点击“申请获取磋商文件”），其他途径获取的磋商文件开启时一律按无效投标处理。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年4月30日13时30分（北京时间）；

2、本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开启活动经办人联系方式。

3、电子响应文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商开启前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开启直播时采购代理机构工作人员会进行通知）。

4、响应文件开启方式：响应文件解密截止时间后，“政采云”平台手动公布响应报价信息，供应商持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询响应报价信息。

五、响应文件开启

开启时间：2025年4月30日13时30分（北京时间）；

地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋第四开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、CA锁办理网址：请供应商自行办理CA锁，网址链接（http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html。）

2、收到 CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击 CA 登录-CA 驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和安信CA 驱动，账号绑定 CA 后才能进行响应文件制作。

3、未进行网上注册并办理 CA 认证的响应人将无法参与本次采购活动。数字证书办理时限为3-5个工作日，响应人须自行考虑办理时间，由于响应人自身原因在开启前无法完成办理，后果自负。

4、本次公告在“政采云”平台 (http:// www.zcygov.cn) 上发布，同步推送到吉林省政府采购网，并同时在中国政府采购网和长春市公共资源交易网。

5、有效递交响应文件的供应商不足三家时，采购人另行组织采购。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、名 称：长春汽车职业技术大学

地 址：长春市绿园区新红旗大街1777号

联系人：王超

联系电话：0431-85751806

2、采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

地    址：长春市净月开发区环球贸易中心一期2号楼25楼2502室

联 系 人：高志勇

电    话：18743147437

3、项目联系方式

项目联系人：高志勇

电　话：18743147437

监督部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：长春汽车职业技术大学 地 址：长春市绿园区新红旗大街1777号 联系人：王超 联系电话：0431-85751806 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司 地 址：长春市净月开发区环球贸易中心一期2号楼25楼2502室 联 系 人：高志勇 电 话：18743147437 |
| 3 | 项目名称 | 大学物理基础实验室建设项目 |
|  | 项目编号 | JM-2025-03-00331 |
| 4 | 项目地点 | 甲方指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购内容 | 为了打造高起点、新资源、综合性强，且性价比高的物理实验室，提升学校在汽车及相关领域的教学与科研水平。该项目将引入先进的实验设备和技术，打造集教学、科研、创新于一体的综合性实验平台。 |
| 8 | 交付（实施）的时间（期限） | 采购合同签订之日起60天内。 |
| 9 | 质量标准 | 符合现行国家相关法律法规和技术标准规范。 |
| 10 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的采购； 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位享受政府采购政策需提供相关声明。（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业投标的应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定提供中小企业声明函或残疾人福利性单位投标的应按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业投标的应按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。 2.1《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；2.2政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等国家最新政策。 3.本项目的特定资格要求： 3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的企业法人或其他组织。 3.2 本项目供应商须具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的承揽能力。 3.3不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 3.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）要求，采购人及采购代理机构将对供应商在投标截止日之前的信用记录进行查询，查询网址为信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（包括分公司），拒绝其参与政府采购活动。 3.6根据《长财采购[2022]2066号文件关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函，格式详见磋商文件。 |
| 11 | 答疑会 | 本项目不召开答疑会 |
| 12 | 供应商提出问题的截止时间 | 磋商截止时间5日前供应商将对磋商文件不清楚的问题提交给采购代理机构。 |
| 13 | 采购人书面澄清的时间 | 响应文件提交截止时间前5天 |
| 14 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 15 | 供应商要求澄清 磋商文件的截止时间 | 磋商截止时间前5天 |
| 16 | 响应文件递交截止时间 | 2025年4月30日13时30分（北京时间） |
| 17 | 供应商确认收到 磋商文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 18 | 供应商确认收到 磋商文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 19 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商应按照下列要求递交响应文件“第三章 评审办法”要求的资料 |
| 20 | 磋商有效期 | 磋商截止之日后90天（日历天）。 |
| 21 | 磋商保证金 | 诚信记录良好的供应商不收取投标保证金。 根据长春市财政局关于取消政府采购投标保证金及采购文件工本费等事项的通知，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询不存在行政处罚信息的供应商不收取保证金。 投标保证金的金额：无 。 |
| 22 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近年（2023年01月01日至响应文件提交截止时间止） |
| 23 | 近年发生的诉讼情况的年份要求 | 近三年（2022年-2024年） |
| 24 | 近年发生的仲裁情况的年份要求 | 近三年（2022年-2024年） |
| 25 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许递交备选响应方案 |
| 26 | 响应文件副本份数 | 1份正本；3份副本； 本项目需要中标供应商需在3日内递交响应文件送至招标代理公司（长春市净月开发区环球贸易中心一期2号楼25楼2502室），响应文件加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位公章，在封套上标记“响应文件”字样，标明其供应商名称并加盖公章。 |
| 27 | 装订要求 | 响应文件的装订要整齐、牢固，编制目录，便于保管和利用，不能采用活页装订方式。 |
| 28 | 递交响应文件地点 | 地 点：在截止时间前，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开启活动经办人联系方式。 |
| 29 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 30 | 磋商时间和地点 | 2025年4月30日13时30分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋第四开标室 |
| 31 | 磋商程序 | 密封检查：由供应商代表检查响应文件密封情况； 磋商顺序：按提交响应文件顺序进行。 |
| 32 | 评审委员会的组成 | 评审小组：由三名专家组成，评审专家3人。 确定方式：财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。 |
| 33 | 是否授权评审小组确定 成交供应商 | 否，推荐的中标候选家数：按详细评审综合打分由高到低推荐3家供应商为中标候选人 |
| 34 | 付款方式 | 验收合格后支付95%，一年后支付剩余5% |
| 35 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 36 | 最高限价 | 924,000.00元。 |
| 37 | 采购代理服务费 | 执行发改价格〔2015〕299号规定收取招标代理服务费，招标代理费由成交供应商支付。 |
| 38 | 中小微企业相关政策 | （1）对于列入财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单 》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （2）对于列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （3）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。 （4）根据财库【2020】46号文件、财库[2022]19号、吉财采购〔2022〕478号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （5）价格扣除的依据：第（1）至（2）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖供应商公章。第（4）条提供中小企业声明函（格式需满足法定要求），否则不予认可。 （6）根据财库[2017]141号文件规定，对享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业给予10%的价格扣除。提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。如中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （7）根据财库[2014]68号文件规定，在政府采购活动中，监狱企业享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格10%扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：1.本项目（1）、（2）、（3）均不涉及。 2.本次采购项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（划分标准见 附件：中小企业划型标准）。 |
| 39 | 其他 | 本项目为全流程电子化项目，供应商应通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版响应文件。操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。响应文件应在开标截止时间前上传平台，并在响应文件提交截止时间后30分钟内完成解密。由于供应商自身原因在提交响应文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。 若对“政采云”电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采或拨打政采云服务热线95763获取服务帮助。 |

附件：

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财政部工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，投标单位提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标单位提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标单位的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标单位处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标单位以联合体形式参加采购活动，且联合体中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标单位将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标单位后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《小微企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标单位提供《小微企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，招标文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标单位资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交投标单位享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标单位的《小微企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《小微企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标单位注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 投标单位按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库[2022]19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列，新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子招标文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

供应商须知

一、  总   则

1．适用法律：本次项目适用法律法规为《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法规。

2．定义：

2.1“采购人”长春汽车职业技术大学。

2.2“采购代理机构”指中科高盛咨询集团有限公司，负责活动的组织工作。

2.3“内容”以项目需求为实际依据。

2.4“潜在供应商”指确认参加磋商的供应商/响应人。

2.5“供应商”指响应本磋商文件参加磋商的供应商/响应人。

3.合格供应商资格条件要求：见供应商须知前附表

4.项目答疑会：见供应商须知前附表

5．磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 竞争性磋商文件：

6.1 磋商文件的构成：

第一章   竞争性磋商公告

第二章   供应商须知

第三章   评审办法

第四章	 合同格式

第五章   采购需求

第六章   响应文件构成、要求及格式

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部文件资料或响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，是供应商的风险。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期3天前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的澄清要求将视所提问题具体情况以书面形式予以答复澄清，同时寄给每个购买竞争性磋商文件的供应商或由供应商直接到招标方领取。供应商应立即以书面形式确认已收到的答复文件。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。采购代理机构对收到的供应商书面质疑，将按照政府招标法律规章的规定处理。

7.2 采购人可在截止时间5日前（含）对竞争性磋商文件进行修改、补充。竞争性磋商文件的修改、补充文件将通过“政采云”平台等政府采购信息发布媒体公开发布。供应商在参与本采购项目活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，采购代理机构对此不承担任何责任

7.3 竞争性磋商文件的澄清、修改、补充文件均构成竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。

7.4 为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在截止时间3日前（含）自行决定酌情延长截止时间，延长截止时间的公告将通过“政采云”平台等政府采购信息发布媒体公开发布。在这种情况下，采购人和供应商受截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止时间。

8. 响应文件构成

8.1 响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分是供应商提交的证明其具有合格的磋商资格和成交后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商所提供货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

8.2 供应商应提交本磋商文件第六章《响应文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合磋商文件要求，将导致其被拒绝。

9. 响应文件的编制

9.1 供应商应按照磋商文件提供的响应文件格式编制电子响应文件并转换为PDF格式，PDF格式以外的电子响应文件格式无法实现响应文件格式的签章、加密和提交，因PDF格式电子响应文件格式转换造成响应文件格式内容缺漏错误的，是供应商的风险。供应商投报多个采购包的，应按采购包分别编制独立的一个电子响应文件。

9.2 供应商通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”。供应商应当按照磋商文件要求加盖单位签章（企业数字证书）和法定代表人电子签章（法人数字证书，电子法人名章或电子法人签字章均可）。电子响应文件格式签章完成后，生成正式响应文件格式并加密。经数字证书加密的响应文件格式必须在递交响应文件格式前登录“政采云”平台，选择本采购项目的对应采购包，完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。具体操作方法见“投标文件制作操作手册”。

9.3 提交电子响应文件格式截止时间前出现下列情形的，供应商必须对响应文件格式重新电子签章和生成响应文件格式，并在提交响应文件格式截止时间之前上传至系统，否则无法完成解密：

1 数字证书到期后重新续期；

2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件格式无法解密，由供应商自行承担责任。

9.4 投标语言：响应文件以及供应商与采购人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.5 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.6 供应商在响应文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照磋商文件的规定加盖与供应商名称全称相一致的标准公章。

9.7 采购代理机构不接受采用传真方式提交的响应文件。

10. 磋商报价

10.1 供应商的磋商报价应在磋商截止之日后90天（日历天），超出此范围的磋商报价为无效响应。

10.2 供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非响应性磋商予以拒绝。

11. 磋商有效期

11.1 磋商有效期为自磋商之时起90天（日历天）。响应文件在这个规定期限内应保持有效。

11.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件的有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

11.3 成交供应商的响应文件有效期等同于合同履行期。

12. 响应文件的式样和签署

12.1 响应文件应打印或用不褪色墨水书写。第六章《响应文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或授权代表手书签字和/或加盖供应商公章。响应文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；（按第六章规定的格式提交）。

12.2 响应文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

13. 响应文件的修改和撤回

13.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的响应文件提交截止时间之前收到供应商的修改或撤回的书面通知。

13.2 供应商的修改或撤回通知书应按对响应文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

13.3 在响应文件提交截止时间（磋商时间）之后，供应商不得对其响应文件做任何修改（包括磋商一览表的内容）。

14. 响应文件

14.1 供应商应将响应文件装订成册、密封，在信封上标明项目名称、招标编号、供应商名称、地址，并在封口处加盖供应商公章，在规定的地点和响应文件提交截止时间前递交给采购代理机构。如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于供应商的错误响应以及提前拆封概不负责。

14.2 响应文件份数：供应商应提交响应文件正本1份、副本3份，电子版2份（单独密封），并标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

14.3 供应商应按第六章《响应文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《磋商一览表》，按照对响应文件同样的要求单独密封和标记，与响应文件同时递交。

14.4 采购代理机构将拒绝接受并原封退回在规定的响应文件提交截止时间以后递交的响应文件。

15. 磋商

15.1采购代理机构将在竞争性磋商公告规定的时间和地点组织磋商活动。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。

15.2 磋商会议由采购代理机构组织并主持。开启文件前，由监督人员或者供应商代表检查响应文件的密封情况并当场宣布检查情况。

15.3 按照供应商须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。撤回的响应文件将原封退回供应商。

15.4磋商会议时有下列情形之一的为无效磋商：

（1）响应文件在规定的响应文件提交截止时间以后送达的；

（2）响应文件未按磋商文件规定密封的；

（3）未提交单独密封的磋商一览表或者磋商一览表未按规定加盖公章和/或有效签署的；

（4）磋商文件规定磋商时属于无效磋商的其他情形。

15.5 磋商会议时有下列情形之一的，采购代理机构有权宣布本项目为无效磋商：

（1）响应文件提交截止时间符合磋商文件要求的供应商不足三家的；

（2）所有供应商的报价均超过项目预算，采购人不能支付的。

16. 评审过程的保密性：磋商会议开始后，直至向成交供应商授予合同时止，除按磋商文件规定予以公开的评审结果外，凡与审查、澄清、评价的资料等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

17. 评审

17.1 评审工作由采购代理机构负责组织，具体工作由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关的技术、经济方面的专家组成。磋商小组的专家成员由专家库中随机抽取产生。应设立磋商小组主任的，磋商小组主任由专家担任，由磋商小组成员选举产生，负责主持具体评审工作。磋商小组根据有关法律法规和磋商文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交候选供应商。采购代理机构只负责评审组织工作，不参加评审。

17.2 审查是否所有供应商的报价均超过预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过预算，采购人不能支付的，本项目为无效磋商。

17.3 对响应文件商务部分（供应商资格）进行审查：初步评审。磋商小组依据有关法律法规和综合磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明、磋商保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，磋商小组可以要求供应商提供磋商文件要求进行核查，供应商应在磋商小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件，其响应性文件将被作为无效处理。

17.4对响应文件进行详细审查：

17.4.1 对于商务审查合格的供应商，磋商小组将审查其响应文件技术部分是否对磋商文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

17.4.2 实质性响应的磋商是指与磋商文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应磋商文件要求的将被拒绝。

17.5 重大偏离和保留是指实质上影响合同的磋商范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。响应文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作无效处理：

（1）供应商未按磋商文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合磋商文件的规定；

（2）响应文件未按磋商文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

（4）响应文件明显不符合磋商文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

17.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

17.7 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

17.8 磋商报价的审查：磋商小组将对商务审查、技术审查合格的响应文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：磋商报价以《报价函》的报价为准，《报价函》的报价与《磋商一览表》的报价不一致的，供应商应按《报价函》的报价相应修改《磋商一览表》的报价。按上述原则调整后的价格为评审价，经供应商法定代表人或授权代理人签字确认后对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其磋商报价及分项报价，则其磋商将被拒绝。

17.9 澄清：磋商小组对于响应文件实质性响应了磋商文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由磋商小组依据磋商文件集体决定并由磋商小组专家签字）要求供应商在规定的时限内（在评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与响应文件签字人一致），并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，磋商小组将拒绝其磋商。

接受细微偏离有利于磋商成功，不应因细微偏离而作为无效磋商。

18. 评审方法和标准

18.1经磋商确定最终磋商需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.2对通过初步审查的响应文件，综合总得分最高者为第一成交候选供应商，详细评审内容详见附表。

18.3 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商，并编写评审报告。

18.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

18.5若供应商的最后报价超过各分项单价将被否决，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

18.6 为保证成交结果的公正性，评审期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在评审结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得将评审情况扩散出磋商小组成员之外。

18.7 在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商评审情况，不得影响成交结果的活动。

18.8 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

18.9 确定成交供应商后,采购代理机构将在指定网站上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

18.10成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交项目，应当承担相应的法律责任。

19. 签订合同

19.1 采购代理机构将在磋商有效期期满之前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律约束力。

19.2 成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

19.3 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。如果成交供应商不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃成交资格。供应商在被磋商小组评定为成交候选供应商（成交供应商）之后、成交通知书发出之前放弃成交的，按本条规定处理。

19.4  成交结果将在发布竞争性磋商公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未成交供应商。

20.保密和披露

20.1 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商文件的人员或与评审有关的人员披露。

20.2 在下列情形下：当发布成交结果公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于评审过程、响应文件、合同文本、合同签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、磋商内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

- 第三章  评审办法

1、综合评审

采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，供应商须派代表参加。磋商前，采购代理机构将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封该响应文件。

2、磋商小组

磋商小组由三名专家组成。

磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，响应方法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

3、响应方

磋商期间，响应方法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜，根据有关事宜作出书面回复澄清，其书面回复作为签订合同的依据，具有同等法律效力。

4、对响应文件的审查和响应性的确定

采购代理机构将组织审查响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。《磋商一览表》上写明的大写和小写如有出入，以大写为准，《响应文件》上正本副本内容上有出入的以正本为准。如果确定响应方无资格履行合同，将取消其磋商资格。

5、综合评审原则和方法

磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对综合响应方的技术性能、合同履行期限、质量标准、售后服务、资信情况、履约能力和报价（报价进行两轮报价，以最终报价为准。每轮报价不得高于上一轮磋商报价，否则将视为无效报价。）等进行综合分析评审，由磋商小组以综合评分法，确定交候供应商。

客观、公正的对待所有响应方，对所有评价，均采用相同的程序和标准。在磋商期间，响应方不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得影响评审结果的活动。否则将废除其参加资格。

在评审过程中，磋商小组成员不得与响应方私下交换意见。在评审直至授予合同的整个时间内，任何评审人员和工作人员不得对外公布评审的一切内容，若有则应经磋商小组组长批准，统一对外。

6、成交通知

评审结束后，采购代理机构将预成交结果公示1个工作日，公示期结束且并无异议提出后，正式发出成交通知。

# 评审办法

- 附表1: 资格性磋商的内容包括：

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性 评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，响应文件内附加盖公章的复印件。 |  |
|  | 资格条件承诺函 | 根据《长财采购[2022]2066号文件关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函，格式见附表3。 |  |
|  | 法人授权委托书 | 非法定代表人亲自递交响应文件时提供，按磋商文件格式提供，响应文件内附加盖公章的授权委托书。 |  |
|  | 其他要求 | 不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标（详见财库[2016]125号文件）。（响应文件中附公司加盖公章及法人或授权委托人加盖公章或签字的承诺书）。 |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（响应文件中附公司加盖公章及法人或授权委托人加盖公章或签字的承诺书）。 |  |
| 评审结果（合格/不合格） |  |  |  |

1、供应商审查有一项不合格则视为不符合资格性磋商标准，将不再进入后续磋商。

2、本表由全体评委在共同商议基础上给出结论，意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

3、合格打√，不合格打×，结论为合格或不合格。

附表2：符合性磋商的内容包括

| 序号 | 评审内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在磋商报价不符合磋商文件规定的 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 是否存在资格条件及证明文件不符合磋商文件要求的 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 是否存在响应文件无公章或无法定代表代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的。 | 符合磋商文件要求 |
| 4 | 是否存在不满足磋商有效期的 | 符合磋商文件要求 |
| 5 | 是否存在响应文件附有采购人不能接受的条件 | 符合磋商文件要求 |
| 6 | 是否存在未响应磋商文件规定的其它实质性条款 | 符合磋商文件要求 |
| 结 论 |  |  |

1、供应商审查有一项不合格则视为不符合审查标准，将不再进入后续评审。

2、本表由全体评委在共同商议基础上给出结论，意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

3、结论为合格或不合格。

注：（1）以上资格性磋商和符合性磋商中内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

（2）磋商结束后，磋商小组将要求所有供应商在规定时间内确定并提交最终报价（第二次报价）。

（3）根据各单位最终报价和合格磋商单位的响应文件进行综合打分，按照汇总得分由高到低的顺序推荐候选人。

附表3

资格条件承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位（公司）参与（采购项目名称    项目编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录；

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明资料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

详细打分表

|  | 评分要素 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分（34分） | 价格评分 | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价 供应商的价格分按下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)*价格权值30%×100 |
|  | 业绩 | 4分 | 企业业绩(2023年01月01日至响应文件提交截止时间止)： 完成过相关项目业绩，每完成过一项业绩得1分，最多得4分。 （需在响应文件内附合同协议书和对应发票的扫描件，并加盖投标单位公章） |
| 技术分 （54分） | 物理实验室专用多功能柱 | 3分 | 环保要求：在邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均不大于0.1%的基础上，检测结果值均不大于0.08%得1分，检测结果值均不大于0.05%得2分，检测结果值均不大于0.01%得3分。（需提供加盖供应商公章的产品检测报告扫描件，不提供不得分） |
|  | 大学物理虚拟仿真实验软件 | 47分 | 大学物理虚拟仿真实验软件： 1.在电表改装实验中要求大学物理虚拟仿真实验软件，实验内容包括：能够仿真改装电流表，并校正量程实验、改装电压表，并完成校准定级工作实验。（提供加盖供应商公章的功能截图得4分，不提供不得分） 2.在电位差计的使用实验中要求大学物理虚拟仿真实验软件，实验内容至少包括电位差计调整、测量热电偶的温差电动势、电压表校准三大内容。（提供加盖供应商公章的功能截图得4分，不提供不得分） 3.在电位差计的使用实验中要求大学物理虚拟仿真实验软件，支持显示检流计正视图、设置调节温度，以便进行温差电势测量的功能。（提供加盖供应商公章的功能截图得4分，不提供不得分） 4.在气垫导轨速度和加速度测量实验中要求大学物理虚拟仿真实验软件，实验内容至少包括导轨水平调节、速度的测量、加速度的测量的三大内容。（提供加盖供应商公章的功能截图得4分，不提供不得分） 5.在气垫导轨速度和加速度测量实验中要求大学物理虚拟仿真实验软件，实验在3D建模气垫导轨测试仪展示界面中，支持测试仪放大图，其中实验数据至少包括挡光片宽度、实验次数、速度数据的内容。（提供加盖供应商公章的功能截图得4分，不提供不得分） 6.在切变模量的测量实验中要求大学物理虚拟仿真实验软件，能够仿真测量钢丝的间距和圆环的尺寸等数据实验、使爪手做周期振动，用计时仪和秒表两种方法，测量振动周期实验、记录数据，计算钢丝的切变模量实验的内容。（提供加盖供应商公章的功能截图得4分，不提供不得分） 7.在切变模量的测量实验中要求大学物理虚拟仿真实验软件，能够导出的实验数据包括次数、圆环外直径圆、圆环内直径实验数据的内容。（提供加盖供应商公章的功能截图得4分，不提供不得分） 8.在万用表组装实验中要求大学物理虚拟仿真实验软件，能够仿真按照电路连接各种测试电路，并记录数据实验、检验各种电路的测量效果实验的内容。（提供加盖供应商公章的功能截图得4分，不提供不得分） 9.在万用表组装实验中要求大学物理虚拟仿真实验软件，实验步骤至少包括调节RO阻值、计算阻值、连接电路、检验欧姆表1千欧档、判断二极管极性、定标测量的功能（提供加盖供应商公章的功能截图得4分，不提供不得分） 10.在示波器的使用实验中要求大学物理虚拟仿真实验软件，仿真实验中实验桌为光学平台，能够仿真了解示波器的调节方法实验、用示波器观察方波正弦波等各种波形实验、能够明确波形参数，并计算实验的内容。（提供加盖供应商公章的功能截图得4分，不提供不得分） 11.在杨氏模量测量实验虚拟仿真中要求大学物理虚拟仿真实验软件，虚拟仿真资源内至少包括使用霍耳位置传感器法测杨氏模量、用逐差法处理实验数据的内容。（提供加盖供应商公章的功能截图得4分，不提供不得分） 12.仿真软件需包含理论学习界面和实验操作界面；理论学习界面应包含实验原理、实验目的、实验内容、实验背景、仪器介绍、操作指南、实验讲义功能模块，实验操作界面应包括实验至少应具有步骤列表，3D仪器模型功能。（提供加盖供应商公章的功能截图得3分，不提供不得分） |
|  | 物理实验室专用实验凳 | 4分 | 平稳性： 底脚平稳性不大于2.0的基础上，检测结果值不大于1.5得1分，检测结果值不大于1.0得2分，检测结果值不大于0.5得3分，检测结果值不大于0.1得4分。（需提供加盖供应商公章的产品检测报告扫描件，不提供不得分） |
| 技术方案（12分） | 项目实施方案 | 4分 | 根据供应商提供的项目实施方案，包括但不限于： 1、实施步骤与时间安排‌；2、风险评估与应对措施；3、评估与反馈机制。4、项目实施工作内容‌。 上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得1分。 存在一般缺陷的小项方案得0.5分（一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施）。 未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施） |
|  | 培训方案 | 4分 | 培训方案： 根据供应商提供的培训方案进行评审，包括但不限于： 1、人员培训方案；2、培训计划；3、操作指导；4、维护培训。 上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得1分。 存在一般缺陷的小项方案得0.5分（一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施）。 未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施） |
|  | 售后服务方案 | 4分 | 售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于： 1.售后计划安排、内容、形式；2.故障响应时间；3.到达现场响应时间；4.应急维修措施等方案按以下标准进行评审： 上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得1分。 存在一般缺陷的小项方案得0.5分（一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目的实施）。 未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分（重大缺陷是指方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施） |

磋商小组将只对供应商初步评审合格，经提交最后报价的供应商进行详细评审。

本项目采用综合评分法，磋商小组将按下述标准评定成交供应商并对成交候选供应商进行排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商；得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按服务方案得分由高到低顺序排列。

综合评分法（计算结果精确到小数点后两位）。

请供应商特别注意：供应商应提交作为评分依据的文件材料并加盖供应商公章和/或有效签署，否则，将是供应商的风险。

# 合同格式

（具体已签订为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 采购需求

# 一、技术条款

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大学物理虚拟仿真实验软件 | - 大学物理虚拟仿真实验系统管理软件： 1.需采用三维动画仿真技术，可仿真显示观看切变模量测量仪、转动惯量实验仪、杨氏模量测量（弯梁法）实验仪、拉伸法杨氏模量测量实验仪、气垫导轨实验仪、电表改装实验仪、伏安法测电阻实验仪、示波器、电位差计等仪器的三维结构； 2.具备3D动画原理演示、实验电路或光路搭建调试、实验操作运行演示等功能； 3.仿真软件需包含理论学习界面和实验操作界面；理论学习界面应包含实验原理、实验目的、实验内容、实验背景、仪器介绍、操作指南、实验讲义功能模块，实验操作界面至少应具有步骤列表，3D仪器模型功能； 4.实验操作界面包含菜单栏、操作台面、操作步骤提示信息等； 5.3D建模虚拟仿真实验环境构建，包含实验桌，实验室内部墙面、白板、窗户、植物，实验室外部建筑、阳光等；且能根据系统时间模拟环境光线； 6.支持扩展升级VR数据模块； 7.实验设备模型需采用3D技术建模，与真实仪器外观比例一致，可操作旋钮、接线端、开关等均与实物操作一致，能够清晰的展示仪器的结构与细节； 8.仿真技术，采用U3D仿真技术，软件模拟仪器实际操作步骤与方法； 9.仿真软件采用模块化架构设计，仿真实验内容可按模块或实验内容导入。 二、大学物理3D虚拟仿真实验内容： 1.补偿法测电阻实验 (1)应包括3D建模直流电源实验设备,该设备应具备电流与电压两大调节功能，同时支持细调与粗调的控制按钮。支持打开、导出实验记录表格功能； (2)应包含3D建模电阻箱实验仪器，支持调节电阻功能； (3)应包含3D建模电流表实验仪器，支持调节电流量程； (4)应包含3D建模电压表实验仪器，支持调节电压量程； (5)应包含3D建模万用表实验仪器，支持使用调节档进行调节； (6)应包含3D建模滑线变阻器，支持调节功能。 2.电表改装实验 （1）能够仿真改装电流表，并校正量程实验、改装电压表，并完成校准定级工作实验； （2）应包含3D建模电表改装与校准试验仪，支持按表格记录填写数据，绘制校准曲线，给新表定级。 3.电位差计的使用实验 （1）实验内容至少包括电位差计调整、测量热电偶的温差电动势、电压表校准三大内容； （2）支持显示检流计正视图、设置调节温度，以便进行温差电势测量。 4.密立根油滴 （1）实验内容至少包括调节仪器水平、喷油并调节焦距、记录测量内容； （2）实验数据支持抽取三颗不同油滴，每颗油滴重复记录不低于三次，导出的实验数据应包含油滴次数、下落时间、平衡电压、电荷值、电子数、电子电荷值、误差。 5.气垫导轨速度和加速度测量 （1）能够仿真利用气垫导轨测量速度和加速度实验、利用气垫导轨验证牛顿第二定律实验、利用气垫导轨验证碰撞中的动量守恒定律实验； （2）实验内容至少包括导轨水平调节、速度的测量、加速度的测量； （3）在3D建模气垫导轨测试仪展示界面中，支持测试仪放大图，其中实验数据至少包括挡光片宽度、实验次数、速度数据。 6.切变模量的测量实验 （1）能够仿真测量钢丝的间距和圆环的尺寸等数据实验、使爪手做周期振动，用计时仪和秒表两种方法，测量振动周期实验、记录数据，计算钢丝的切变模量实验； （2）在测量圆环内径与外径时，支持圆环测量放大图，可以显示的精度不低于0.02mm，同时支持测内环和外环功能； （3）导出的实验数据包括次数、圆环外直径圆、圆环内直径实验数据。 7.示波器的使用实验 （1）仿真实验中实验桌为光学平台，能够仿真了解示波器的调节方法实验、用示波器观察方波正弦波等各种波形实验、能够明确波形参数，并计算实验；李萨如图法测频率实验； （2）支持示波器调节功能，可调节辉度，聚焦，位移参数，通过调节以上参数使光电位于屏幕中心。同时可以放大显示示波器屏幕，方便操作者观看。 8.万用表组装实验 （1）能够仿真按照电路连接各种测试电路，并记录数据实验、检验各种电路的测量效果实验； （2）实验步骤至少包括调节RO阻值、计算阻值、连接电路、检验欧姆表1千欧档、判断二极管极性、定标测量。 9.拉脱法测液体表面张力系数实验 （1）虚拟仿真资源内至少包括实验介绍、实验目的、实验原理、实验仪器内容；电压表示数、等距逐差实验数据； （2）虚拟仿真资源中可以直接显示砝码质量对应电压表示数据，其中包括次数、砝码质量。 - 10.电桥平衡法测电阻 （1）虚拟仿真资源内实验步骤至少包括连接测试电阻；并带有操作步骤提示，检流计可放大显示； （2）支持记录实验数据功能，数据包含待测电阻、未知电阻标称值、倍率M(R1/R2)、RS、ΔRS、Δn1、Δn2、Δn、S、Rx、误差率。 11.静电场描绘 （1）虚拟仿真资源内实验步骤至少包括描绘同轴电缆静电场、描绘长平行导线静电场、描绘劈尖型电极静电场； （2）应包括3D建模静电场描绘仪专用电源，电压支持7-13V输出，支持独立的电源开关按钮，支持电压调节功能； （3）支持显示静电场描绘的局部俯视图，同时可以显示对应的实验数据表格。 12.三线摆法测量转动惯量实验 虚拟仿真资源内实验步骤至少包括三线摆装置水平调节、摆动周期测量、测量计算、调节转动惯量仪装置水平、转动惯量测量。 13.万用表的使用 虚拟仿真资源内实验步骤至少包括调节RO阻值、计算阻值、连接电路、检验欧姆表1千欧档、判断二极管极性、定标测量。 14.元件伏安特性曲线测量 支持电阻箱弹出调节按钮,可调节阻值倍率旋钮，可以打开表格，根据数据改变RL阻值，将相应电流表和电压表的读数I、U记录到表格中，同时可显示电阻箱正视图。 15.RLC电路特性的研究 支持R、L、C元件阻抗特性的测定，可同时显示频率、CH2电压，支持频率调节按钮的粗调和细调。 16.粘滞系数虚拟仿真实训 可实现观察液体的内摩擦现象、能够用落球法测定液体的粘滞系数，使用螺旋测微器测量微小长度。 17.杨氏模量测量实验虚拟仿真 虚拟仿真资源内至少包括使用霍耳位置传感器法测杨氏模量、用逐差法处理实验数据。 三、课程资源 定制以上大学物理实验相关课程17节。 1.视频清晰度高，图像画面稳定，无跳动闪烁、闪烁和变色，层次分明，色彩自然； 2.片头、片尾不超过10秒，应包括教学任务名称和学校名称； 3.制作课程文件分辨率支持1920*1080； 4.具体课程内容需按照我校教师提供的课程内容定制。 四、定制实验报告纸模板不少于35个。 | 1 | 套 |
| 2 | 杨氏模量测量实验仪 | 实验配置要求 - 1.支持实验内容：均匀梯度磁场定标、拉伸法杨氏模量的测量实验； - 2.至少包括基于均匀梯度磁场的杨氏模量测量系统、千分尺、卷尺、数据采集中心主机、高斯计传感器、拉力传感器； 3.力传感器：量程0-20Kg，灵敏度不低于2mV/V，激励电压不高于5V，可通过螺纹驱动施加拉力； 4.读数显微镜：放大倍数不小于20×，测量范围不小于：0~6㎜； 5.读数显微镜架：可前后调节读数显微镜距离； 6.采用可编程智能数据采集系统，整机参数工作电压220V/50HZ； 7.屏幕参数：不小于4.3寸IPS液晶屏，支持电容触摸，分辨率不低于800*480。8.接口参数： （1）pogopin接口：支持422总线，支持多种主机叠加使用。pogopin弹簧顶针和触点分别位于整机顶部和底部，叠加放置时通过主机自身重力使上下主机可靠连接完成通信； （2）DB9接口：不少于1路，支持连接RS422主机； （3）MINI DIN8接口：不少于开关量4路、模拟量4路、数字量4路、信号源2路； （4）BNC接口：信号源不少于2路； （5）模拟量电压测量量程：不少于±5 V差分输入； （6）ADC：不少于24-bit； （7）开关量输入输出：不低于5V TTL电平； （8）数字协议传感器输入：连接带通讯协议的传感器，采样率取决于传感器；（9）信号源1：频率不低于1MHz，不低于0.1Hz支持可调，波形：支持正弦波、方波； （10）信号源2：频率不低于50KHz；幅度:0~5V；占空比：2%~100%；波形：支持正弦波、方波、三角波； （11）RS422主机模式支持采集或控制其它RS422从机主机； （12）RS422从机模式：支持上位机可采集或控制数据采集系统。 | 12 | 台 |
| 3 | 三线摆法测量转动惯量实验仪 | 实验配置要求 - 1.支持测量圆盘、圆环和圆柱的转动惯量，验证平行轴定理； - 2.至少包括三线摆实验系统、数据采集中心主机、光电门组件、水准仪、卷尺、圆环、圆盘、圆柱； 3.采用单杆式立杆，为不锈钢立杆，上下圆盘均为铝合金材料； 4.支架高度不小于 80cm，摆线长度不小于500mm，摆动角度正负5度~正负15度； 5.上下盘均装有水平仪； 6.实验样品：圆环一个，圆盘一个，圆柱两个； 7.实验相对误差小于等于5%； 8.采用支持编程智能数据采集系统，整机参数工作电压不低于220V/50HZ； 9.屏幕参数：不小于4.3寸IPS液晶屏，支持电容触摸，分辨率不低于800*480。10.接口参数： （1）pogopin接口：支持422总线，支持多种主机叠加使用。支持pogopin弹簧顶针和触点分别位于整机顶部和底部，叠加放置时通过主机自身重力使上下主机可靠连接完成通信； （2）DB9接口：不少于1路，支持连接RS422主机； （3）MINI DIN8接口：不少于开关量4路、模拟量4路、数字量4路、信号源2路； （4）BNC接口：信号源不少于2路； （5）模拟量电压测量量程：不少于±5 V差分输入； （6）ADC：不低于24-bit； （7）开关量输入输出：不少于5V TTL电平； （8）数字协议传感器输入：支持连接带通讯协议的传感器，采样率取决于传感器； （9）信号源1：频率不低于1MHz，不低于0.1Hz支持可调；波形：支持正弦波、方波； （10）信号源2：频率不低于50KHz；幅度:0~5V；占空比：2%~100%；波形：支持正弦波、方波、三角波； （11）RS422主机模式支持采集或控制其它RS422从机主机； （12）RS422从机模式：支持上位机可采集或控制数据采集系统。 | 12 | 台 |
| 4 | 粘滞系数测量实验仪 | 实验配置要求 1.支持测量蓖麻油的粘滞系数； 2.至少包括粘滞系数实验系统、数据采集中心主机、半导体激光器、光电开关、金属小球、导管、小铅锤、水准仪、卷尺、磁铁等； 3.计时采用光电开关，结合单片机，测定钢球下落液体中的粘滞系数，掌握用激光器、光敏接收器结合单片机计时的实验方法； 4.光电开关移动量程：不低于40cm，分辨率：不低于1mm； 5.光电开关四维调节； 6.计时器计时范围：0～5h，精度0.1ms； 7.实验误差：≤3%； 8.待测液体：蓖麻油； 9.采用可编程智能数据采集系统，整机参数工作电压220V/50HZ； 10.屏幕参数：不小于4.3寸IPS液晶屏，支持电容触摸，分辨率不低于800*480。 11.接口参数： （1）pogopin接口：支持422总线，支持多种主机叠加使用。支持pogopin弹簧顶针和触点分别位于整机顶部和底部，叠加放置时通过主机自身重力使上下主机可靠连接完成通信； （2）DB9接口不少于1路，支持连接RS422主机； （3）MINI DIN8接口：不少于开关量4路、模拟量4路、数字量4路、信号源2路； （4）BNC接口：信号源不少于2路； （5）模拟量电压测量量程：不低于±5 V差分输入； （6）ADC：不低于24-bit； （7）开关量输入输出：不低于5V TTL电平； （8）数字协议传感器输入：支持连接带通讯协议的传感器，采样率取决于传感器； （9）信号源1：频率不低于1MHz，不低于0.1Hz支持可调，波形：支持正弦波、方波； （10）信号源2：频率不低于50KHz；幅度不低于0~5V；占空比：2%~100%；波形：支持正弦波、方波、三角波； （11）RS422主机模式支持采集或控制其它RS422从机主机； （12）RS422从机模式，上位机支持采集或控制数据采集系统。 | 12 | 台 |
| 5 | 元件伏安特性曲线测量试验仪 | - 实验配置要求 - 1.支持测量元件伏案特性曲线的测量； - 2.标准电压表：三位半数码显示，量程：2V、20V两挡，精度：0.5%； - 3.标准电流表：三位半数码显示，量程：200uA、2mA、20 mA、200 mA四档，精度：0.5%； - 4.金属膜电阻：支持2W 1KΩ，精度：不低于1%； - 5.普通二极管； - 6.稳压二极管； - 7.钨丝灯泡； - 8.红色、绿色LED； - 9.发光二极管； - 10.直流稳压电源：电压量程：0～10V，可连续调节； - 11.电阻箱：量程：0～11100Ω，精度：不小于0.5%。 | 12 | 台 |
| 6 | 静电场描绘实验仪 | 实验配置要求 1.实验内容 (1)测绘同轴电极的电场分布，计算等位线电压并与理论值比较，计算电场强度； (2)测绘平行电极的电场分布，计算等位线电压并与理论值比较，计算电场强度； (3)测绘聚焦电极的电场分布，计算等位线电压并与理论值比较，计算电场强度。 2.至少包括直流稳压电源主机、待测电极组件； 3.典型电极板：同轴电极、平行导线电极、共焦电极，导电介质采用导电玻璃； 4.实验探针配合静电场描绘板，便于静电场的描绘，探针用弹性圆头设计； 5.支持采用可编程数控直流稳压电源； 6.整机参数：工作电压：≥220V/50HZ； 7.屏幕参数：不小于4.3寸IPS液晶屏； 8.电容触摸：分辨率不低于800*480。 9.接口参数： （1）USB接口：通过上位机软件实现对本机的监测控制； （2）pogopin接口：支持422总线，支持多种主机叠加使用。pogopin弹簧顶针和触点支持分别位于整机顶部和底部，叠加放置时通过主机自身重力使上下主机可靠连接完成通信； （3）电源输出接口：不少于1路； （4）电压检测接口：不少于1路； （5）工作电压输入接口：支持带灯开关、保险丝盒及品字形插座三合一。 10.功能参数： （1）支持通过液晶屏实现预设电压、预设电流、输出电压、输出电流等； （2）输出状态提示区域可以方便的看出当前输出开闭状态、恒压恒流输出状态、输出是否正常，所有设置过程通过触摸屏控制； （3）输出电压：0~30V； （4）恒流输出电流值：0~5A； （5）五位电流显示分辨率：不低于0.1mA； （6）稳压电源自带直流电压表：量程不小于30V，分辨率不低于0.01。 | 12 | 台 |
| 7 | RLC电路特性实验仪 | 实验配置要求 1.支持RLC串联电路的暂态和稳态特性的研究； 2.供电：单相不低于220V，50Hz； 3.工作温度范围5~35℃，相对温度25~85%。 4.信号源： （1）正弦波频率范围：有50Hz~1KHz，1K~10KHz，10KHz~100KHz三个波段； （2）方波频率范围为50Hz~1KHz； （3）信号幅度均0~6Vpp连续可调； （4）直流信号：0~10V连续可调。 5.频率计工作范围： 0~99.999KHz，支持5位数显，分辨率不低于1Hz； 6.十进式电阻箱：（10KΩ +1KΩ+100 Ω+10Ω）×10，精度不小于0.5%； 7.十进式电感箱：（10mH+1mH）×10，不小于精度 2%； 8.十进式电容箱：（0.1μF+0.01μF+0.001μF）×10，精度不小于1%。 | 12 | 台 |
| 8 | 数字存储示波器 | - 实验配置要求 - 1.可实现（电源、信号源、示波器、万用表）与学生端通过USB相连，可实现对实验台上的设备进行数据、波形的采集和控制，学生端通过有线或无线的方式与教师机相连，实现数据传输与通信，能够获得实验台上的设备的数据和波形，并能够实现对实验台上设备的远程控制； 2.≥100MHz带宽，≥2通道； 3.VPO信号处理技术，快速观察真实波形，能同时显示幅度、时间和波形强度； 4.≥1GSa/s的实时采样率； 5.每通道≥10M点记录长度； 6.≥7英寸WVGA（800x480）的高分辨率TFT LCD屏幕显示； 7.具备≥256色阶显示功能，强化波形表现； 8.垂直档位： ≥1mV～10V/div； 9.水平时基：≥5ns/div～100s/div(1-2-5步进) ， ROLL ：100ms/div～100s/div； 10.信号获取方式：采样、平均、峰值侦测、单次； 11.要求波形更新率≥110,000wfms/s； 12.峰值侦测：2ns(典型值)； 13.具有一键规零功能（垂直电压调整，水平时基调整，触发准位）； 14.FFT超高分辨率，1M点可精确进行频域分析； 15.数学运算：+, -, ×, ÷, FFT, FFTrms , 用户自定义 FFT: 1MPTS点分辨率.FFT垂直刻度提供Linear RMS 或 dBV RMS.FFT窗函数提供， Rectangular, Hamming, Hanning, 以及 Blackman-Harris。支持6位计数器,范围由2Hz至额定带宽； 16.有交替触发功能，能同时显示2路以上的信号； 17.具有USB接口，可和电脑连接通讯，支持电脑连接操作； 18.触发功能，除了边沿触发外，还包括自动 (低于100 ms/div支持慢扫滚动模式), 一般, 单次边沿, 脉波宽度, 视频, Pulse Runt, 上升&下降沿, 交替, 事件延迟(可选择1~65535事件),时间延迟(可选择4ns~10s时间), 总线耦合选项:AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej； 19.双显示视窗放大功能，同时显示主要波形和放大波形两部分内容； 20.APP功能：如数字电压表、GOGO功能，数字滤波器等； 21.满足分段记忆体功能升级、满足波形搜索功能升级； 22.控制面板功能：内部可设置存储≥20组，波形存储≥24组，可另存到U盘； 23.具有在线帮助功能，可及时查看帮助信息,Go-NoGo BNC:最大5V /10mA TTL 开集极输出。 | 12 | 台 |
| 9 | 惠斯通电桥实验仪 | 一、实验配置要求 1.实验内容包含了解惠斯通电桥的结构，掌握惠斯通电桥的工作原理，掌握用惠斯通电桥测量电阻； 2.组件至少包括可编程数控电压电流表、可编程数控直流稳压电源、电阻箱、旋转式惠斯通电桥、待测电阻等； 3.支持采用可编程数控直流稳压电源； 4.整机参数： （1）工作电压：不低于220V/50HZ； （2）屏幕参数：不小于4.3寸IPS液晶屏，支持电容触摸，分辨率不低于800*480； （3）USB接口：支持通过上位机软件实现对本机的监测控制； （4）pogopin接口：支持422总线，支持多种主机叠加使用。pogopin弹簧顶针和触点分别支持位于整机顶部和底部，叠加放置时支持通过主机自身重力使上下主机可靠连接完成通信； （5）电源输出接口：不少于1路； （6）电压检测接口：不少于1路； （7）工作电压输入接口：支持带灯开关、保险丝盒及品字形插座三合一，支持通过液晶屏实现预设电压、预设电流、输出电压、输出电流等； （8）输出状态提示区域支持看出当前输出开闭状态、恒压恒流输出状态、输出是否正常，所有设置过程支持通过触摸屏控制； （9）输出电压：0~30V； 恒流输出电流值：0~5A； 五位电流显示分辨率：不低于0.1mA； 5.稳压电源自带直流电压表：量程不小于30V，分辨率不低于0.01V。 二、可编程电压电流表参数 （一）接口参数 1.USB接口，支持通过上位机软件实现对本机的监测控制； 2.pogopin接口：支持422总线，支持多种主机叠加使用。pogopin弹簧顶针和触点分别支持位于整机顶部和底部，叠加放置时支持通过主机自身重力使上下主机可靠连接完成通信； 3.电压输入接口：支持安全型香蕉插座； 4.10A电流输入接口：支持安全型香蕉插座； 5.200mA电流输入接口：支持安全型香蕉插座 ； 6.微弱电流输入接口:支持BNC； 7.不低于200mA保险丝、10A保险丝各一； 8.工作电压输入接口：支持带灯开关、保险丝盒及品字形插座三合一。 （二）功能参数 1.电压测量档位：200mV,2V,20V,2000V； 2.电流测量档位：200pA，2nA，20nA，200nA，2uA，20uA，200uA，2mA，20mA，200mA，10A； 3.标准电阻箱：0.1欧~99999.9欧； 4.线性线绕式可调电阻：0~100欧线性支持可调，0~3600°调节范围，角度支持调节精度1°； 5.待测电阻箱：0.1欧~99999.9欧； | 12 | 台 |
| 10 | 游标卡尺（精度0.02mm） | 1.支持公英制双刻度 高精度 | 45 | 把 |
| 11 | 千分尺(25mm) | 1.量程0-25mm； 2.配备防震盒； 3.分辨率：不大于0.01mm； 4.精度误差：不大于±0.004mm。 | 45 | 把 |
| 12 | 千分尺(50mm) | 1.量程25-50mm； 2.支持配备防震盒； 3.分辨率：不大于0.01mm； 4.精度误差：不大于±0.004mm。 | 45 | 把 |
| 13 | 直尺 | 1.不小于50cm，钢制。 | 45 | 把 |
| 14 | 万用表（指针） | 1.支持不低于10A直流电流测量； 2.支持不低于2500V交直流电压测量； 3.支持不低于10kΩ直流电阻测量； 4.支持三极管/电池电量测量。 | 45 | 台 |
| 15 | 万用表（电子） | 1.直流电压不低于:0~1000V； 2.交流电压不低于:0~750V； 3.交直流电流不低于:20A； 4.电阻测量不低于:60MΩ； 5.电容测量不低于:0~100mF； 6.频率测量不低于:0~9.999MHz； 7.最大显示不低于:3999。 | 45 | 台 |
| 16 | 虚拟仿真物理实验室教师演示讲台 | - 一、物理实验室教师演示讲台主体 1.规格：2400mm×700mm×850mm； 2.台面材料：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求： - （1）化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于128项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、液体石蜡、红药水、丙酮、四氢呋喃、松节油等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化； （2）物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能:≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级无明显变化；浸渍剥离性能:贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;网格内无脱落等不低于16项检测； （3）环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）； （4）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%； （5）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级； （6）抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化； 3.柜体：采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，具备较强的耐酸碱防护能力，喷漆涂层通过24H乙酸盐雾试验（ASS）且不低于7级，涂层硬度不小于2H级，要求3.92J的冲击强度下，无剥落、裂纹、皱纹出现，整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门； 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.铰链：采用缓冲耐腐蚀铰链； 7.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 二、配备教室总控电源 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，因轻触按键式易操作，使用方便，不易损坏，易维护； 1.电压设定操作为数字键盘； 2.采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流； 3.支持4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能； 4.教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率不低于1V。具备自动过载保护功能； 5.教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辩率不低于0.1V。具备自动过载保护功能； 6.分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁； 7.配置2组220V国标不低于5孔插座； 8.电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 2 | 张 |
| 17 | 虚拟仿真物理实验室专用实验桌(电学） | 一、物理实验室专用实验桌(电学）要求： 1.规格：1200*800*780mm，台面采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求： （1）化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于128项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、液体石蜡、红药水、丙酮、四氢呋喃、松节油等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化； （2）物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测； （3）环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）； （4）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%； （5）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级； （6）烟气毒性检测：依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）； （7）抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化； 2.结构：新型塑铝结构，整体桌脚呈Z字造型。桌子结构的力学性能要符合标准GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求； 3.桌脚采用三段式高强度铝合金结构； 4.桌子易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。桌子的表面理化性能需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》标准中相关规定； 5.桌子的甲醛、苯、甲苯等有害物质释放量按GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》的标准检测均未检出； 二、要求配备物理(电学)实验室学生安全电源： 学生桌设置1台多功能学生实验台，功能要求为： 1.学生电源应采用独立变压器的电源,独立电源开关； 2.交流分档调节，电压指示，自动过载保护功能； 3.学生低压直流电源电压为1.25V-24V/2.5A，连续调节,电流电压指示； 4.一组多功能测试表； 5.电源的性能应符合《JY/T0374-2004教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 24 | 个 |
| 18 | 虚拟仿真物理实验室专用实验桌(力学） | - 一、物理实验室专用实验桌(力学）要求： 1.规格：2000*800*780mm，台面采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求： （1）化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于128项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、液体石蜡、红药水、丙酮、四氢呋喃、松节油等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化； （2）物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测； （3）环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）； （4）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%； （5）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级； （6）烟气毒性检测：依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）； （7）抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化； 2.结构：新型塑铝结构，整体桌脚呈Z字造型。桌子结构的力学性能要符合标准GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》中操作台力学性能的相关要求； 3.桌脚采用三段式高强度铝合金结构； 4.桌子易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。桌子的表面理化性能需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》标准中相关规定； 5.桌子的甲醛、苯、甲苯等有害物质释放量按GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》的标准检测均未检出。 二、要求配备物理(力学)实验室学生安全电源 1.结构参数：学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：≥157×94㎜；界面文字清晰美观； 2.学生电源信息显示：采用不低于1.8寸彩色TFT为显示界面，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能； - 具体详细参数如下： （1）插座高压：输出交流220V电源，由老师控制，界面有实时状态显示； （2）过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位； （3）锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常； （4）电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 | 12 | 个 |
| 19 | 物理实验室专用多功能柱 | - 1.功能柱规格：长355*宽210*高760mm； - 2.环保要求：邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均不大于0.1%。 | 36 | 个 |
| 20 | 物理实验室专用实验凳 | - 凳面尺寸：直径315mm×30mm 材质为环保型ABS材质； 2.凳架为20×40×1.6mm椭圆形无缝钢管成型制作，支持螺旋升降，托盘采用160*160*1.5MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固； 3.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料一体成型。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不低于5cm.产品外观符合G/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准中相关规定。 - 4.底脚平稳性不大于2.0。 | 96 | 把 |
| 21 | 物理实验室教师椅 | 1.靠背及下座采用高密度网布格； 2.面料为优质网布格； 3.骨架为钢管电镀； 4.支持气动升降。 | 2 | 把 |
| 22 | 物理仪器柜 | 1.柜体为不锈钢材质，柜门为透明玻璃材质； 2.柜体高度不低于1800mm； 3.长度不低于900mm； 4.宽不低于400mm。 | 18 | 个 |

# 二、商务条款

| 序号 | 商务条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付（实施）的时间（期限） | 采购合同签订之日起60天内。 |
| 2 | 交付（实施）的地点（范围） | 长春汽车职业技术大学 |
| 3 | 包装和运输要求 | 符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》 |
| 4 | 保险要求 | 无 |
| 5 | 付款条件 （进度和方式） | 验收合格后支付95%，一年后支付剩余5%。 |

# 第六章 响应文件构成、要求及格式

正/副本

- (项目名称)

- 响应文件

- 供应商名称：                               (盖单位章)

- 法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

- 年    月    日

目   录

一、报价函

二、法定代表人身份证明和授权委托书

三、磋商一览表

四、磋商保证金

五、磋商明细及说明

六、资格审查资料

七、实施方案及各项制度

八、其他资料

九、中小企业声明函

格式可进行小幅度更改，标明页码

一、报价函

我方已经详细阅读               （采购项目名称、标段编号）的竞争性磋商文件，决定参加本项目采购活动，承诺如下：

一、我方的响应文件在提交响应文件截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目合同期满日为止。

二、我方在参与采购活动前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意并接受竞争性磋商文件的全部条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资

料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与采购活动有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价以及超过第五章控制价将被否决时响应无效。

五、我方接受竞争性磋商文件关于不予退还保证金的约定。

六、我方按照竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务。

与本采购活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电子邮件地址：

供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:     年   月   日

二、法定代表人身份证明和授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年    月    日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系       (供应商名称)       的法定代表人。

特此证明。

供应商：(盖单位章)

年     月    日

(二)授权委托书

本人  (姓名)   系    (供应商名称)    的法定代表人，现委托   (姓名)  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   (项目名称)     标段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        　　　　　　　　　　　　　　　。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证正反面复印件；被授权人身份证正反面复印件。

供  应  商：(盖单位章)

法定代表人：(签字)

身份证号码：

委托代理人：(签字)

身份证号码：

年     月      日

三、磋商一览表

项 目 名 称：

标 段 编 号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价（元） |  |
| 优惠条件 | （有/无） |
| 售后服务承诺 | （有/无） |
| 备注 | - 本表只做磋商时使用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。 - 填报的内容必须和响应文件及报价函中的内容一致。 - 优惠条件、服务承诺两项，详细内容必须在磋商文件中载明，本表只填写“有”“无”即可。 - 磋商一览表表除在响应文件中包含外，还应单独使用小信封密封一份。（二者内容必须一致） |
| 供应商： （盖章） 被授权人： （签字或盖章） |  |

## 磋商明细表

## 项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 响应文件对应技术参数 | 制造厂商 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合计（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.可按照服务内容的不同增删表格，表中各项必须如实详细完整填写，凡未按要求填写的，均按无效投标处理。

3.“说明”一栏中为“偏离情况”，必须如实逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

## 年  月  日

## 附表1：商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件商务要求 | 响应文件商务应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1. “磋商文件商务要求”一栏应按照磋商文件第五章《采购需求》中商务要求的内容逐项填写，否则按照响应无效处理。

2. “响应文件商务应答”一栏必须如实并按照商务要求的内容逐项填写响应商务条款的应答内容，否则按照响应无效处理。

3. “偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，磋商文件第五章《采购需求》中商务要求内容均为实质性条款，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则按照响应无效处理。

4.“说明”一栏中为除以上所述内容外，供应商认为本表格需要提供的其他内容。

供应商名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签章）：

日期:     年   月   日

## 附表2：技术偏离表

技术规格偏离表(格式)

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件的技术条款 | 响应文件的技术条款 | 偏离情况 （有/无偏离） | 相关证明材料（对应页码）（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注：供应商所提供的文件与磋商文件中的要求如有任何偏差，都应在“偏离表”中列出。

供应商名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签章）：

日期:     年   月   日

四、资格审查资料

(一)供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 企业负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附供应商营业执照（副本）等相关证件的复印件。

(二)供应商已完成类似项目情况

| 序号 | 起止时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、项目概况包括：项目名称、金额等。

（三)拟投入人员基本情况表

| 在本项目中所担任的职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据磋商文件要求和磋商项目的实际需要，列出拟配备的人员清单。

2、供应商应分别填写本表所列人员的资历。

(四)主要人员资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| 在本合同中 拟任职 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| 2．工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参与过的项目 |  |  | 该项目中任职 |  | 备注 |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人具备相关专业注册执业资格证书或具有相关专业中级及以上技术职称   附项目负责人资格证书或职称证书

(五)其他资料表

供应商：

七、技术方案

（建议写明，格式自拟）

八、其他资料

（1）优惠条件

（2）供应商认为应要提供的其他资料

## 九、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加   (单位名称)的   (项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为由符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、      (标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   (企业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为   万元1，属于   (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.      (标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   (企业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于    (中型企业、小型企业、微型企业)；

·····

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单）：

日期：

从业人员，营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。