**附件**

**成交产品分项表**

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家（软件开发、服务商） | 数量及单位 | 单价 |
| **1.1 综合布线设备** | | | | | | |
| **一、工作区** | | | | | | |
| 1 | 双口信息面板 | 爱谱华顿 | AP-M-04-2A | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 172个 | ¥19.00 |
| 2 | 超六类非屏蔽模块 | 爱谱华顿 | AP-6A-03 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 344个 | ¥48.00 |
| 3 | 光纤信息面板(含尾纤，法兰） | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 64个 | ¥67.00 |
| 4 | 明装底盒（加深） | 爱谱华顿 | 86\*86\*35 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 239个 | ¥10.00 |
| 5 | 超六类非屏蔽数据跳线（3 米） | 爱谱华顿 | AP-6A-02-3-GY | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 344条 | ¥67.00 |
| 6 | LC-LC 室内光纤跳线（3 米） | 爱谱华顿 | AP-GM3-02-LCLC-A2-3 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 134条 | ¥67.00 |
| **二、水平子设备** | | | | | | |
| 7 | 金属线槽（水平） | 至配 | 至配镀锌300X150X1.5 | 上海至配建筑工程材料有限公司 | 186米 | ¥114.00 |
| 8 | 阻燃 PVC 线槽 | 公元 | 公元PVC-U 50\*25mm | 公元塑业集团有限公司 | 5068米 | ¥4.00 |
| 9 | 超六类非屏蔽数据电缆（双绞线) | 爱谱华顿 | AP-6A-01-WD | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 21000米 | ¥5.00 |
| 10 | 4 芯万兆多模光缆(OM3) | 爱谱华顿 | AP-GM3-01-4NA | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 4690米 | ¥10.00 |
| **三、弱电间** | | | | | | |
| 11 | 42U设备柜 | 爱谱华顿 | AP-J-01-42 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 3个 | ¥3,000.00 |
| 12 | 24口超六类非屏蔽配线架 | 爱谱华顿 | AP-6A-04-24X | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 15个 | ¥844.00 |
| 13 | 理线架 | 爱谱华顿 | AP-J-01-FBA-12 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 15个 | ¥47.00 |
| 14 | 12口光纤配线架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-12D | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 3个 | ¥57.00 |
| 15 | 超六类非屏蔽数据跳线（2 米） | 爱谱华顿 | AP-6A-02-2 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 344条 | ¥46.00 |
| 16 | LC-LC 多模万兆尾纤 | 爱谱华顿 | AP-GM3-02-LC-A-3 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 16条 | ¥29.00 |
| 17 | LC-LC 室内光纤跳线 | 爱谱华顿 | AP-GM3-02-LCLC-A2-3 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 32条 | ¥47.00 |
| 18 | LC 耦合器 | 爱谱华顿 | AP-O-03-LC/LC-A2 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 32个 | ¥10.00 |
| **四、设备间** | | | | | | |
| 19 | 24 口光纤配线架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-24D | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 6个 | ¥56.00 |
| 20 | LC-LC 多模万兆 尾纤 | 爱谱华顿 | AP-GM3-02-LC-A-3 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 134条 | ¥29.00 |
| 21 | LC-LC 室内光纤 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GM3-02-LCLC-A2-3 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 67条 | ¥47.00 |
| 22 | LC 耦合器 | 爱谱华顿 | AP-O-03-LC/LC-A2 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 67个 | ¥10.00 |
| 23 | 24口超六类非屏 蔽配线架 | 爱谱华顿 | AP-6A-04-24X | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 15个 | ¥845.00 |
| 24 | 理线架 | 爱谱华顿 | AP-J-01-FBA-12 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 15个 | ¥47.00 |
| **五、垂直主干子设备** | | | | | | |
| 25 | 6 芯万兆多模光缆 | 爱谱华顿 | AP-GM3-01-6NA | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 600米 | ¥14.00 |
| 26 | 金属线槽400\*100（垂直主干） | 至配 | 至配镀锌400X100X1.5 | 上海至配建筑工程材料有限公司 | 21米 | ¥162.00 |
| **六、辅材及集成费,楼道吊顶拆除及新装** | | | | | | |
| 27 | 辅材 | 华宇 | / | 北京华宇信息技术有限公司 | 1批 | ¥15,000.00 |
| 28 | 熔纤费 | 爱谱华顿 | 熔纤费 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 300芯 | ¥33.00 |
| 29 | 明装线槽及桥架 、安装费（配套服务） | 华宇 | / | 北京华宇信息技术有限公司 | 1项 | ¥25,000.00 |
| 30 | 施工配套（配套服务） | 华宇 | / | 北京华宇信息技术有限公司 | 411点 | ¥234.00 |
| **1.2 智能安防设备** | | | | | | |
| **一、视频监控设备** | | | | | | |
| 31 | 法庭-球机 | 海康威视 | iDS-2PT3D8Z-ABWS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6台 | ¥1,800.00 |
| 32 | 室内-半球 | 海康威视 | DS-2CD7187ZTB-MH | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 55台 | ¥1,200.00 |
| 33 | 电梯轿厢-半球 | 海康威视 | DS-2CD254HPA2-BC | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥848.00 |
| 34 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF0EC-5ACT/R(B) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥1,484.00 |
| 35 | 楼梯-筒机 | 海康威视 | DS-2CD2686FWDA2-AB | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6台 | ¥2,014.00 |
| 36 | 法院院区-球机 | 海康威视 | iDS-2DF8C825MX-VWS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 | ¥5,000.00 |
| 37 | 停车场出入口-枪机 | 海康威视 | DS-2CD2686FWDA2-AB | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | ¥2,014.00 |
| 38 | 支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 75个 | ¥106.00 |
| 39 | 防雷器 | 杭州光束 | GS-I-100 | 杭州光束电子科技有限公司 | 75台 | ¥100.00 |
| 40 | CVR 存储 | 海康威视 | DS-A71048R | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥105,000.00 |
| 41 | 24 口 POE 交换机 | 华为 | S5735-L24P4X-A2 | 华为技术有限公司 | 4台 | ¥3,000.00 |
| 42 | 视频监控服务器 | 海康威视 | DS-VM22R-CM | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥35,000.00 |
| 43 | 视频监控设备平台软件 | 海康威视 | Infovision CIP法院智慧警务管理平台 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 1套 | ¥30,000.00 |
| 44 | LCD 拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NL-E/G | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6台 | ¥10,600.00 |
| 45 | LCD 屏支架 | 海康威视 | 配套 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6个 | ¥1,060.00 |
| 46 | LCD 屏支架 | 海康威视 | 配套 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3个 | ¥2,650.00 |
| 47 | 解码器（1 路） | 海康威视 | DS-6A01UD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | ¥7,102.00 |
| 48 | 解码器（8 路） | 海康威视 | DS-6A08UD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥22,790.00 |
| 49 | 视频线 | 海康威视 | DS-1HD2PB(8米) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6根 | ¥530.00 |
| 50 | 工作站 | 海康威视 | DS-AXF122P/I7 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥7,000.00 |
| **二、入侵防范设备** | | | | | | |
| 51 | 法院院区-超低照度球机摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT9AFG-UYZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 | ¥3,240.00 |
| 52 | 法院大门-全局人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD266V-ABD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥7,632.00 |
| 53 | 大楼出入口-筒型人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD266V-ABD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 | ¥3,816.00 |
| 54 | 摄像机支架 | 海康威视 | 配套 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 9台 | ¥106.00 |
| **三、综合报警设备** | | | | | | |
| 55 | 报警智能座机电话 | 海康威视 | DS-PEA103-C2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5台 | ¥1,272.00 |
| 56 | 报警对讲管理主机 | 海康威视 | DS-PEA4H-10 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥6,996.00 |
| 57 | 主机备用电池 | 奥特多 | OT7-12 | 漳州市华威电源科技有限公司 | 1只 | ¥212.00 |
| 58 | 报警按钮 | 海康威视 | DS-1T720N | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7台 | ¥106.00 |
| 59 | 入侵探测器 | 海康威视 | DS-PDCL12DT-EG2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | ¥530.00 |
| 60 | 档案室-烟感探测器 | 海康威视 | DS-PDSMK-B01 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5台 | ¥212.00 |
| 61 | 防区单区输入扩展模块 | 海康威视 | DS-19M01-SO | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 15台 | ¥318.00 |
| 62 | 报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥3,180.00 |
| 63 | 警灯警号 | 海康威视 | DS-PS1-R | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1个 | ¥106.00 |
| 64 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-PK-LRT | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥530.00 |
| **四、智慧门禁设备** | | | | | | |
| 65 | 人脸识别一 体机 | 海康威视 | DS-K1T673M | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 56套 | ¥2,120.00 |
| 66 | 门禁安全模块 | 海康威视 | DS-K2M061 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 25套 | ¥530.00 |
| 67 | 电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 56台 | ¥636.00 |
| 68 | 开门按钮 | 海康威视 | EB29 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12个 | ¥106.00 |
| 69 | 磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250PDC | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 25套 | ¥742.00 |
| 70 | 闭门器 | 海康威视 | DS-K4DC104 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 56套 | ¥212.00 |
| 71 | 控制终端 | 海康威视 | DS-AXF122P/I7 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥5,300.00 |
| 72 | 24口 POE 交换机 | 华为 | S5735-L24P4X-A2 | 华为技术有限公司 | 2台 | ¥6,996.00 |
| **五、出入口管理设备** | | | | | | |
| 73 | 全人高道闸 | 西安赫顺 | HS518 | 西安赫顺电子科技有限公司 | 1套 | ¥18,000.00 |
| 74 | 律师二维码识别设备 | 海康威视 | DS-K5671B-ZV | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥3,816.00 |
| 75 | 人证比对访客一体机 | 海康威视 | DS-K5022A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥16,536.00 |
| 76 | 车牌识别设备 | 海康威视 | DS-TMC405-EHX | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | ¥26,500.00 |
| 77 | 出入口控制 终端 | 海康威视 | DS-TPE204-S(PS) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥14,416.00 |
| 78 | 车辆智能伸缩门 | 北京中隆 | DH182 | 北京中隆柱邦门业有限公司 | 1台 | ¥30,000.00 |
| 77 | 管理操作机 | 海康威视 | DS-AXF122P/I7 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥6,360.00 |
| 80 | 人员通道 | 西安赫顺 | HS513 | 西安赫顺电子科技有限公司 | 1套 | ¥5,000.00 |
| **六、智慧安检设备** | | | | | | |
| 81 | 智能物品安检机 | 海康威视 | ISD-SG5030S-1CV | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥42,000.00 |
| 82 | 智能安检门 | 海康威视 | ISD-SMG518LT-N | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥18,000.00 |
| 83 | 手持式金属探测器 | 海康威视 | NP-SH100 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | ¥424.00 |
| 84 | 管理操作机 | 海康威视 | DS-AXF122P/I7 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥6,360.00 |
| **七、羁押区** | | | | | | |
| 85 | 智能半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7187ZTB-MH | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 15台 | ¥1,980.00 |
| 86 | DC12V 电源 适配器 | 海康威视 | DS-2FA1220-DW | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 15个 | ¥106.00 |
| 87 | NVR | 海康威视 | iDS-9632NX-I8/FA | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥7,950.00 |
| 88 | 24 口 POE 交 换机 | 华为 | S5735-L24P4X-A2 | 华为技术有限公司 | 1台 | ¥6,996.00 |
| 89 | 硬盘 | 海康威视 | DS80HKVS-VH1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 11块 | ¥1,590.00 |
| 90 | 报警按钮 | 海康威视 | DS-1T720N | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5台 | ¥106.00 |
| 91 | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-10 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥6,996.00 |
| 92 | 监视器 | 海康威视 | DS-D5055UC-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1台 | ¥9,540.00 |
| **八、其他** | | | | | | |
| 93 | 辅材配件（辅材） | 华宇 | / | 北京华宇信息技术有限公司 | 1项 | ¥40,000.00 |
| **1.3 设备间设备** | | | | | | |
| **一、基础装修（设备间）** | | | | | | |
| 94 | 防静电地板 | 苏越 | HDG.CQ.D | 常州市苏越装饰材料有限公司 | 20m2 | ¥318.00 |
| 95 | 铝扣天花 | 龙仕达 | 600D | 河南中顶豪瑞科技有限公司 | 20m2 | ¥212.00 |
| 96 | 踢脚线 | 龙仕达 | ZY-618 | 河南中顶豪瑞科技有限公司 | 18.6米 | ¥105.00 |
| 97 | 防水围堰 | 华宇 | 7m² | 北京华宇信息技术有限公司 | 7m2 | ¥318.00 |
| 98 | LED 盘 | 高普 | ZG-Q306F | 广东普高光电科技有限公司 | 1套 | ¥636.00 |
| 99 | LED 盘（备 电） | 高普 | ZG-Q306F | 广东普高光电科技有限公司 | 2套 | ¥742.00 |
| **二、防雷接地（设备间）** | | | | | | |
| 100 | 等电位接地网 | 温州信益 | 30mm\*3 | 温州信益电气有限公司 | 46米 | ¥212.00 |
| 101 | 等电位连接导体 | 温州信益 | 3mm² | 温州信益电气有限公司 | 1项 | ¥3,180.00 |
| 102 | 等电位连接导体 | 温州信益 | 16mm² | 温州信益电气有限公司 | 1项 | ¥3,180.00 |
| 103 | 接地线缆 | 温州信益 | 2.5mm² | 温州信益电气有限公司 | 1项 | ¥3,180.00 |
| 104 | 等电位联结箱 | 温州信益 | MEB | 温州信益电气有限公司 | 1套 | ¥636.00 |
| 105 | 防雷接地配件 | 温州信益 | 配套 | 温州信益电气有限公司 | 2项 | ¥1,060.00 |
| **三、设备放置柜（设备间）** | | | | | | |
| 106 | 设备柜 | 黎耀 | LY-RH61242-IT | 黎耀智能科技有限公司 | 5台 | ¥9,540.00 |
| 107 | 配电模块 | 黎耀 | LY-SPBD30K | 黎耀智能科技有限公司 | 1套 | ¥63,600.00 |
| 108 | UPS 模块 | 黎耀 | LY-UR3330 | 黎耀智能科技有限公司 | 1套 | ¥58,300.00 |
| 109 | 制冷模块 | 黎耀 | LY-CJA0012 | 黎耀智能科技有限公司 | 2套 | ¥47,700.00 |
| 110 | 动环检测模块 | 黎耀 | SG-VTU | 黎耀智能科技有限公司 | 1套 | ¥73,140.00 |
| 111 | 后备锂电池 | 黎耀 | LY-BL | 黎耀智能科技有限公司 | 1套 | ¥58,300.00 |
| 112 | 其他配件（辅材） | 华宇 | / | 北京华宇信息技术有限公司 | 1项 | ¥53,000.00 |
| 113 | 角钢 | 奇立彩 | 槽钢U型钢零切5#槽钢 | 陕西江福工贸有限公司 | 1项 | ¥10,600.00 |
| **四、消防设备（设备间）** | | | | | | |
| 114 | 专用泄压口 | 正德 | DZ021 | 江西正德消防科技有限公司 | 1套 | ¥3,710.00 |
| 115 | 应急照明套件 | 政亮 | ZL-ZFZD-E3WB | 中山市政亮照明科技有限公司 | 4套 | ¥530.00 |
| 116 | 安全出口标志灯 | 政亮 | ZL-BLZD-I 1LR0E3W | 中山市政亮照明科技有限公司 | 1套 | ¥106.00 |
| 117 | 消防报警设备 | 正德 | DZIG541 | 江西正德消防科技有限公司 | 1项 | ¥10,176.00 |
| 118 | 柜式灭火装置 | 正德 | IG100 | 江西正德消防科技有限公司 | 1台 | ¥8,056.00 |
| 119 | 七氟丙烷药剂 | 正德 | HFC-227ea | 江西正德消防科技有限公司 | 100KG | ¥212.00 |
| 120 | 防毒面具 | 宏盾 | TZL30X | 江山市旺安消防科技有限公司 | 5个 | ¥212.00 |
| 8 | 手提式灭火器 | 海润消防 | MFJ500 | 兰州海润消防器材有限责任公司 | 2个 | ¥636.00 |
| **五、新风排风设备（设备间）** | | | | | | |
| 121 | 机房新风设备 | 山东骏兴 | BLD500 | 山东骏兴通风设备有限公司 | 1套 | ¥10,600.00 |
| 122 | 新风管道 | 山东骏兴 | CYRG | 山东骏兴通风设备有限公司 | 1项 | ¥12,720.00 |
| 123 | 新排风口配件 | 山东骏兴 | BLD34-1 | 山东骏兴通风设备有限公司 | 1项 | ¥6,360.00 |
| 124 | 防火阀 | 山东骏兴 | 70°防火阀 | 山东骏兴通风设备有限公司 | 2套 | ¥1,590.00 |
| 125 | 墙壁开口及修补 | 华宇 | / | 北京华宇信息技术有限公司 | 1项 | ¥1,378.00 |
| 126 | 操作台 | 华盛 | 3m\*0.8m（可定制） | 广东华盛家具集团有限公司 | 1套 | ¥21,200.00 |
| **六、基础装修（监控中心）** | | | | | | |
| 127 | 防静电地板 | 苏越 | HDG.CQ.D | 常州市苏越装饰材料有限公司 | 20m2 | ¥318.00 |
| 128 | 铝扣天花 | 龙仕达 | 600D | 河南中顶豪瑞科技有限公司 | 20m2 | ¥212.00 |
| 129 | 踢脚线 | 龙仕达 | ZY-618 | 河南中顶豪瑞科技有限公司 | 20米 | ¥106.00 |
| 130 | LED盘 | 高普 | ZG-Q306F | 广东普高光电科技有限公司 | 1套 | ¥636.00 |
| 131 | LED 盘（备电） | 高普 | ZG-Q306F | 广东普高光电科技有限公司 | 2套 | ¥742.00 |
| **七、门卫值班室** | | | | | | |
| 132 | 显示终端 | 视聚科技 | SHJ-JS-70Q | 深圳市视聚科技有限公司 | 1台 | ¥8,480.00 |
| 133 | 壁挂支架 | 视聚科技 | 标配 | 深圳市视聚科技有限公司 | 1台 | ¥530.00 |
| **1.4 网络设备** | | | | | | |
| **一、法院内网** | | | | | | |
| 134 | 24口万兆光交换机（核心） | 华为 | S6730-H24X6C-V2 | 华为技术有限公司 | 1台 | ¥39,000.00 |
| 135 | 24 口电口交换机（接入） | 华为 | S5755-H24T4Y2CZ | 华为技术有限公司 | 4台 | ¥6,996.00 |
| 136 | 万兆多模光模块 | 华为 | OMXD30000 | 华为技术有限公司 | 75个 | ¥636.00 |
| 137 | 48 口万兆光交换机（接入） | 华为 | S6730-H48X6C-V2 | 华为技术有限公司 | 2台 | ¥35,000.00 |
| **二、语音网** | | | | | | |
| 138 | 24口电口交换机（接入） | 华为 | S5755-H24T4Y2CZ | 华为技术有限公司 | 4台 | ¥6,996.00 |
| 139 | 24口光口交换机（汇聚） | 华为 | S6730-H24X6C-V2 | 华为技术有限公司 | 1台 | ¥36,000.00 |
| 140 | 万兆多模光模块 | 华为 | OMXD30000 | 华为技术有限公司 | 8个 | ¥736.00 |
| **三、互联网** | | | | | | |
| 141 | 下一代防火墙 | 华为 | USG6615F | 华为技术有限公司 | 1台 | ¥40,000.00 |
| 142 | 24口电口交换机（接入） | 华为 | S5755-H24T4Y2CZ | 华为技术有限公司 | 4台 | ¥6,996.00 |
| 143 | 24 口万兆光交换机（汇聚） | 华为 | S6730-H24X6C-V2 | 华为技术有限公司 | 1台 | ¥36,000.00 |
| 144 | 万兆多模光模块 | 华为 | OMXD30000 | 华为技术有限公司 | 8个 | ¥736.00 |
| **四、智能化设备网** | | | | | | |
| 145 | 24 口电口交换机（接入） | 华为 | S5755-H24T4Y2CZ | 华为技术有限公司 | 4台 | ¥6,996.00 |
| 146 | 24 口光口交换机（汇聚） | 华为 | S6730-H24X6C-V2 | 华为技术有限公司 | 1台 | ¥36,000.00 |
| 147 | 万兆多模光模块 | 华为 | OMXD30000 | 华为技术有限公司 | 8个 | ¥736.00 |
| **五、其他** | | | | | | |
| 148 | 工程配套材料（辅材） | 华宇 | / | 北京华宇信息技术有限公司 | 1项 | ¥20,000.00 |
| **1.5 电子桌牌** | | | | | | |
| 149 | 电子桌牌设备 | 步频 | PM800 | 上海步频电子科技有限公司 | 16台 | ¥2,300.00 |
| **1.6 同声传译设备** | | | | | | |
| 150 | 会议同传主机 | itc | TS-0370H-16 | 广东保伦电子股份有限公司 | 1台 | ¥6,500.00 |
| 151 | 翻译台 | itc | TS-0370HY | 广东保伦电子股份有限公司 | 4台 | ¥5,000.00 |
| 152 | 接收单元 | itc | TS-0370HD | 广东保伦电子股份有限公司 | 30台 | ¥1,800.00 |
| 153 | 辐射面板 | itc | TS-0370HS | 广东保伦电子股份有限公司 | 2台 | ¥6,700.00 |
| 154 | 充电箱 | itc | TS-0370HC | 广东保伦电子股份有限公司 | 1台 | ¥4,500.00 |
| 155 | 连接线 | itc | TS-20D | 广东保伦电子股份有限公司 | 1条 | ¥600.00 |
| 156 | 扩展盒 | itc | TS-0323 | 广东保伦电子股份有限公司 | 1只 | ¥900.00 |
| 157 | 插座 | itc | TS-6F | 广东保伦电子股份有限公司 | 1只 | ¥900.00 |
| 158 | 适配器 | 冠宇达 | GM85-360200-36V/2A | 佛山市顺德区冠宇达电源有限公司 | 1只 | ¥200.00 |
| 159 | HDMI 信号分配器 | 迈拓维矩 | MT-SP102M | 广州市迈拓维矩电子有限公司 | 1台 | ¥200.00 |
| 160 | 监视器 | 视聚科技 | SHJ-JS-24Q | 深圳市视聚科技有限公司 | 2台 | ¥1,000.00 |
| **1.7 诉服大厅设备** | | | | | | |
| **一、立案窗口服务区** | | | | | | |
| **1.0、窗口同步录音录像** | | | | | | |
| 161 | 双屏显示器 | 华宇 | 窗口诉讼服务终端（含窗口智能服务系统V3.0） TIM-300 | 北京华宇信息技术有限公司 | 2台 | ¥31,000.00 |
| 162 | 窗口智能终端定制 | 华宇 | 窗口智能服务系统V3.0 窗口接待 | 北京华宇信息技术有限公司 | 1套 | ¥46,300.00 |
| 163 | 窗口对讲机 | 来邦 | SD-2006DL+ | 来邦科技股份公司 | 2台 | ¥780.00 |
| **二、扩声设备** | | | | | | |
| 164 | 数字音频处理器 | 盛为讯科/SwayAi | SW-S1616D | 广州市盛为电子有限公司 | 1台 | ¥11,700.00 |
| 165 | 时序电源控制器 | 盛为讯科/SwayAi | SW-430 | 广州市盛为电子有限公司 | 1台 | ¥3,250.00 |
| 166 | 功放 | 盛为讯科/SwayAi | SW-300PL | 广州市盛为电子有限公司 | 1台 | ¥3,306.00 |
| 167 | 吸顶音箱 | 盛为讯科/SwayAi | S-208CR | 广州市盛为电子有限公司 | 8台 | ¥1,500.00 |
| **1.8 会议音响设备（60.87 平方米）** | | | | | | |
| **一、扩声设备** | | | | | | |
| 168 | 专业功放 | 盛为讯科/SwayAi | SW-200PL | 广州市盛为电子有限公司 | 2台 | ¥2,800.00 |
| 169 | 专业音箱 | 盛为讯科/SwayAi | SW-906 | 广州市盛为电子有限公司 | 4只 | ¥1,600.00 |
| 170 | 支架 | 盛为讯科/SwayAi | SW-02A | 广州市盛为电子有限公司 | 4只 | ¥200.00 |
| 171 | 音频处理器 | 盛为讯科/SwayAi | SW-S880D | 广州市盛为电子有限公司 | 1台 | ¥5,000.00 |
| 172 | 电源管理器 | 盛为讯科/SwayAi | SW-420D | 广州市盛为电子有限公司 | 1台 | ¥900.00 |
| **二、无线话筒** | | | | | | |
| 173 | 会议设备主机 | 盛为讯科/SwayAi | SW-W300M | 广州市盛为电子有限公司 | 1台 | ¥7,700.00 |
| 174 | 会议话筒 | 盛为讯科/SwayAi | SW-W3003 | 广州市盛为电子有限公司 | 15只 | ¥3,300.00 |
| 175 | 发射器 | 盛为讯科/SwayAi | SW-0321AP | 广州市盛为电子有限公司 | 1只 | ¥3,500.00 |
| 176 | 充电箱 | 盛为讯科/SwayAi | SW-0328 | 广州市盛为电子有限公司 | 1只 | ¥1,500.00 |
| 177 | 交换机 | 华为 | S5735-L24P4X-A2 | 华为技术有限公司 | 1台 | ¥2,000.00 |
| 178 | 会议话筒处理器 | 盛为讯科/SwayAi | SW-W300MIX | 广州市盛为电子有限公司 | 1台 | ¥4,200.00 |
| **四、集中控制设备** | | | | | | |
| 179 | 时序控制器 | 盛为讯科/SwayAi | SW-8201 | 广州市盛为电子有限公司 | 1台 | ¥5,000.00 |
| **五、其他** | | | | | | |
| 180 | 打印终端 | 奔图 | M730FND | 珠海奔图电子有限公司 | 1台 | ¥5,400.00 |
| 181 | 机柜 | 纵横 | H1.6642 | 北京纵横九天科技有限公司 | 1套 | ¥5,000.00 |
| 182 | 线管辅材（辅材） | 华宇 | / | 北京华宇信息技术有限公司 | 1批 | ¥10,000.00 |