## 1
新疆维吾尔自治区人民医院皮肤性病科国产试剂采购项目
标项一：肿瘤靶向基因突变检测试剂包
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委或卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 （元/人次）
1 | 皮肤性病科实验室 | 人NRAS基因突变检测试剂盒 (荧光PCR法) | 检测方法：荧光PCR法 主要技术参数： 1.获得NMPA颁发的医疗器械注册证 2.适用标本类型：FFPE、新鲜组织 | 荧光定量PCR仪 | 650
2 |  | 人BRAF基因突变检测试剂盒 (荧光PCR法) | 检测方法：荧光PCR法 主要技术参数： 1.获得NMPA颁发的医疗器械注册证 2.适用标本类型：FFPE，穿刺标本 3.突变类型：可检测BRAF基因V600E突变 | 荧光定量PCR仪 | 390
3 |  | 核酸提取试剂 | 检测方法：柱提取法 主要技术参数： 1.获得医疗器械备案凭证 2.适用标本类型：FFPE标本 | 手工 | 50

## 2
新疆维吾尔自治区人民医院皮肤性病科国产试剂采购项目
标项二：单纯疱疹及水痘带状疱疹病毒检测试剂包
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委或卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 （元/人次或元/ML等）
1 | 皮肤性病科实验室 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体(IgG)检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.品名：单纯疱疹病毒I型抗体（IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） 2.方法学：酶联免疫法 3.包装规格：48人份/盒、96人份/盒 4.物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、 无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。 5.检出限：最低检出限≥2/5 6.精密度：批内变异系数≤15%（n=10） 7.阳性符合率：100%（9/9） 8.阴性符合率：100%（9/9） 9.测定时间：70分钟 10.检测标本：血清或血浆 11.产品有效期：12个月 | 手工 | 6
2 |  | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体(IgM)检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.品名：单纯疱疹病毒I型抗体（IgM）检测试剂盒（酶联免疫法） 2.方法学：酶联免疫法 3.包装规格：48人份/盒、96人份/盒 4.物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、 无 沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。 5.检出限：最低检出限≥3/5 6.精密度：批内变异系数≤15%（n=10） 7.阳性符合率：100%（9/9） 8.阴性符合率：100%（9/9） 9.测定时间：75分钟 10.检测标本：血清或血浆 11.产品有效期：12个月 |  | 6
3 |  | 水痘-带状疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 1.品名：水痘—带状疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） 2.方法学：酶联免疫法 3.包装规格：48人份/盒、96人份/盒 4.物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。 5.检出限：最低检出限≥3/5 6.精密度：批内变异系数≤15%（n=10） 7.阳性符合率：100%（9/9） 8.阴性符合率：100%（9/9） 9.测定时间：70分钟 10.检测标本：血清或血浆 11.产品有效期：12个月 |  | 6.25
4 |  | 水痘-带状疱疹病毒IgM抗体检测试剂盒((酶联免疫法) | 1.品名：水痘—带状疱疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） 2.方法学：酶联免疫法 3.包装规格：48人份/盒、96人份/盒 4.物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。 5.检出限：最低检出限≥3/5 6.精密度：批内变异系数≤15%（n=10） 7.阳性符合率：100%（9/9） 8.阴性符合率：100%（9/9） 9.测定时间：70分钟 10.检测标本：血清或血浆 11.产品有效期：12个月 |  | 6.25
5 |  | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 1.品名：单纯疱疹病毒II型IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） 2.方法学：酶联免疫法 3.包装规格：48人份/盒、96人份/盒 4.物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、 无 沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。 5.检出限：最低检出限≥3/5 6.精密度：批内变异系数≤15%（n=10） 7.阳性符合率：100%（9/9） 8.阴性符合率：100%（9/9） 9.测定时间：75分钟 10.检测标本：血清或血浆 11.产品有效期：12个月 |  | 6
6 |  | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 1.品名：单纯疱疹病毒II型抗体（IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） 2.方法学：酶联免疫法 3.包装规格：48人份/盒、96人份/盒 4.物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、 无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。 5.检出限：最低检出限≥2/5 6.精密度：批内变异系数≤15%（n=10） 7.阳性符合率：100%（9/9） 8.阴性符合率：100%（9/9） 9.测定时间：70分钟 10.检测标本：血清或血浆 11.产品有效期：12个月 |  | 6

## 3
新疆维吾尔自治区人民医院皮肤性病科国产试剂采购项目
标项三：人乳头瘤病毒（HPV）检测试剂
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委或卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 （元/人次或元/ML等）
1 | 皮肤性病科实验室 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 检测方法：多重荧光PCR定量检测技术 主要技术参数： 1.获得NMPA批准（医疗器械三类试剂注册证）。 2.检测HPV高中危型别完全符合2015年CFDA颁布的《 HPV 核酸检测及基因分型试剂技术审查指导原则》建议的18种高中危型别，即包括13种高危型HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68和5种中危型HPV26、53、66、73、82，并能具体区分每种HPV型别。 3.根据2015年CFDA颁布的《 HPV 核酸检测及基因分型试剂技术审查指导原则》要求，已开展大规模临床注册研究至少3年，需提供药监局开具的研究备案证明。 4.可附带检测并区分造成尖锐湿疣的常见低危型HPV6、11和81型。 5.荧光PCR定量检测仪即可完成HPV分型，无需额外的专用HPV分型检测设备。 6.检测灵敏度：104 copies/ml（20 copies/反应）。 7.全程内质控，实现样本的采集、提取、扩增和检测的全程质控。 8.配套HPV核酸分型定量分析软件（取得注册证）使用，可准确获得HPV在单位细胞中的病毒载量，从而预警宫颈病变的风险。 9.有效期：12个月，规格：24人份/盒。 10.闭管分型检测，避免开管检测容易造成的交叉污染。 11.引物及探针基于稳定可靠的L1区设计，并以FAM、HEX、ROX标记特异性探针。 12.抗污染系统：拥有UNG酶控制污染，避免非靶标扩增。 13.不与其它低危型和其它病原体发生交叉反应，常见的干扰物质对检测不产生影响。 14.检测结果由机器自动判读，无需人工判读，避免主观判读失误。 15.通量灵活，可根据检测样本数量的需求，灵活配置相应的试剂，无需积攒样本，避免试剂浪费。 16.样本仅需1ml。 17.每批检测仅需2个质控（1个阳性质控，1个阴性质控）。 | Linegene 9600 荧光定量 PCR 仪；SLAN-96P 荧光定量 PCR 仪； | 96元/次