## 1
新疆维吾尔自治区人民医院国产试剂服务商采购项目（二批）二次
标项一：呼吸法感染病原抗体
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委或卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 （元/人次或元/ML等）
1 | 临检中心 | 呼吸道感染病原体抗体IgM检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 1、预期用途：用于体外定性检测人血清样本中呼吸道感染主要病原体的IgM抗体。可检的病原体包括：肺炎支原体、肺炎衣原体、甲型流感病毒、乙型流感病毒、副流感病毒1、2、3型、呼吸道合胞病毒、腺病毒、柯萨奇病毒B组和嗜肺军团菌血清1型。 2、规格：20人份/盒。 3、检测方法：间接免疫荧光法 4、储存条件及效期：试剂盒2～8℃避光储存，有效期l8个月。 5、检测原理：本试剂盒采用间接免疫荧光法(IFA)原理，待测样本中存在的特异性IgM抗体与吸附在抗原基片上的固相抗原结合形成抗原抗体复合物，未与抗原结合的非特异性 IgM 抗体在洗涤步骤中除去。与固相抗原结合的IgM抗体通过与荧光素标记的抗人IgM单克隆抗体结合，用免疫荧光显微镜观察结果。 6、临床性能指标：经临床1793例的实验表明，与已上市的诊断试剂盒进行比对，具有较好的相关性。 7、仪器要求：荧光显微镜（推荐滤光片波长为470-495nm）在400倍放大率下观察结果。 8、结果判读：双显色系统：阳性为绿色荧光，阴性为红色。 9、取得国家药监局颁发的注册证书 | 全自动染色机 ZCS-IF001 | 113.4/人份

## 2
新疆维吾尔自治区人民医院国产试剂服务商采购项目（二批）二次
标项二：苏州路生化试剂
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 商品名称 | 主要技术参数及检测方法 | 规格 | 适用机型 | 最高限价 （元/人次/盒/元）
1 | 苏州路检验科 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒（IFCC法） | IFCC法 | R1:6*57 R2:3*32 | BS-2000M | 0.16
2 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒（IFCC法） | IFCC法 | R1:6*57 R2:3*32 |  | 0.16
3 |  | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒（AMP缓冲液法） | AMP缓冲液法 | R1:6*58 R2:3*32 |  | 0.26
4 |  | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒（IFCC法） | IFCC法 | R1:6*57 R2:3*32 |  | 0.29
5 |  | 总胆红素(T-bil-V） 测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 钒酸盐氧化法 | R1:4*58 R2:2*32 |  | 0.2
6 |  | 直接胆红素(D-bil-V）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 钒酸盐氧化法 | R1:4*58 R2:2*32 |  | 0.2
7 |  | 总蛋白(TP)测定试剂盒（双缩脲法） | 双缩脲法 | R1:4*60 R2: 4*17 |  | 0.04
8 |  | 白蛋白(ALB) | 溴甲酚绿法 | 6*60 |  | 0.04
9 |  | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒（循环酶法） | 循环酶法 | R1:4*45 R2:2*32 S:1*1.5 |  | 1.5
10 |  | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法） | 丁酰硫代胆碱法 | R1:4*37 R2:2*16 |  | 0.67
11 |  | 前白蛋白(PA)测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 免疫透射比浊法 | R1:2*38 R2:2*15 |  | 2.07
12 |  | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（酶比色法） | 酶比色法 | R1:2*36 R2:2*18 S:1*1.0 |  | 3.65
13 |  | α-L-岩藻糖苷酶（AFU）测定试剂盒（CNPF法） | 酶比色法 | 2*40 |  | 2.963
14 |  | 5'-核苷酸酶（5'-NT）测定试剂盒（酶比色法） | 酶比色法 | R1:2*36 R2:2*18 S:1*1.0 |  | 3.5
15 |  | 肌酐(CREA-S）测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 酶比色法 | R1:4*59 R2:2*42 |  | 1.5
16 |  | 尿酸(UA) 测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | CNPF法 | R1:6*57 R2:3*32 |  | 1.2045
17 |  | 尿素(UREA)测定试剂盒（紫外-谷氨酸脱氢酶法） | 肌氨酸氧化酶法 | R1:6*58 R2:3*32 |  | 0.30525
18 |  | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒（酶法） | 尿酸酶-过氧化物酶法 | 6*20 S:1*1.5 |  | 0.32877
19 |  | 胱抑素C（CysC II）(含校准品)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 紫外-谷氨酸脱氢酶法 | R1:2*40 R2:2*12 S:5*0.5 |  | 1.8505
20 |  | 尿微量白蛋白(MALB)（含校准品）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 酶法 | R1:3*50 R2:3*11 S:5*1 |  | 4.1327
21 |  | 总胆固醇(TC)测定试剂盒（氧化酶法 | 酶法 | 6*60 |  | 0.25862
22 |  | 甘油三酯(TG)测定试剂盒（氧化酶法） | 胶乳免疫比浊法 | 6*60 |  | 1.5
23 |  | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒（直接法） | 胶乳免疫比浊法 | R1:4*58 R2:2*42 |  | 2.4
24 |  | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒（直接法） | 胶乳免疫比浊法 | R1:4*58 R2:2*42 |  | 2.7
25 |  | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 胶乳免疫比浊法 | R1:3*42 R2:3*15 |  | 2.006
26 |  | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 免疫透射比浊法 | R1:3*42 R2:3*15 |  | 1.14
27 |  | 脂蛋白(a)[Lp(a)Ⅱ]测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 免疫透射比浊法 | R1:4*42 R2:4*12 |  | 6.3
28 |  | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒（IFCC法） | 胶乳增强免疫透射比浊法 | R1:4*42 R2:4*12 |  | 0.77902
29 |  | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒（DGKC法） | 胶乳增强免疫透射比浊法 | R1:4*42 R2:4*12 |  | 0.77902
30 |  | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒（IFCC法） | 邻苯三酚红钼法 | R1:3*42 R2:3*12 |  | 1.701
31 |  | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒（免疫抑制法） | 氧化酶法 | R1:3*42 R2:3*12 |  | 1.0575
32 |  | 肌红蛋白(MYO)（含校准品）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | 氧化酶法 | R1:1*20 R2:1*8 S:4*1 |  | 1.2826
33 |  | 葡萄糖(Glu-HK）测定试剂盒（己糖激酶法） | 直接法 | R1:6*44 R2:3*45 |  | 0.11364
34 |  | 果糖胺(FUN)测定试剂盒（比色法） | 直接法 | R1:4*38 R2:2*20 S:1*1.5 |  | 0.49215
35 |  | 脂肪酶(LIP)测定试剂盒（酶显色法） | 免疫透射比浊法 | R1:2*40 R2:2*10 |  | 2.2807
36 |  | 钙(Ca)测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | 免疫透射比浊法 | 4*45 |  | 0.094737
37 |  | 无机磷(P Ⅱ)测定试剂盒（磷钼酸法） | 胶乳免疫比浊法 | R1:4*44 R2:4*16 |  | 0.12222
38 |  | 镁(Mg)测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 酶法 | 4*45 |  | 0.20769
39 |  | 铁(Fe)测定试剂盒（比色法） | 酶法 | R1:4*37 R2:2*16 |  | 3
40 |  | 不饱和铁结合力（UIBC）测定试剂盒（比色法） | 酶法 | R1: 4×54 mL + R2: 4×16 mL + Cal: 1×1 mL |  | 0.97
41 |  | α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒（连续监测法） | 比色法 | R1:4*42 R2:4*12 |  | 2.424
42 |  | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)（含校准品）测定试剂盒（过氧化物酶法） | 胶乳增强免疫透射比浊法 | R1:1*38 R2:1*14 S:1*1 |  | 12
43 |  | 同型半胱氨酸（HCY Ⅱ） | 酶循环法 | R1:4*34+R2:4*11+S：5*1 |  | 13.31
44 |  | ISE清洗液(国内)（1盒） | / | 2*100ml/盒 |  | 873
45 |  | 样本稀释液MR Buffer Solution） | / | 2L/瓶 |  | 1067
46 |  | ISE血清定标液（1盒）（离子选择电极法） | / | 2*100ml/盒（高低浓度各1瓶） |  | 776
47 |  | ISE尿液定标液（1盒）（离子选择电极法） | / | 2*100ml/盒（高低浓度各1瓶） |  | 1746
48 |  | 常规生化复合校准品 | / | 20×3 mL |  | 2425
49 |  | 常规生化复合校准品 | / | 10×3 mL |  | 1333
50 |  | 特种蛋白校准品 | / | 5×1 mL |  | 1212
51 |  | 前白蛋白校准品 | / | 3×1 mL |  | 1164
52 |  | 脂类校准品 | / | 5×1 mL |  | 1212
53 |  | 脂蛋白(a)测定校准品[Lp(a) Ⅱ Cal.]试剂盒 | / | 5×1 mL |  | 2242
54 |  | 肌酸激酶同工酶校准品 | / | 3×1 mL |  | 850
55 |  | 生化复合定值质控品 | / | 10×5 mL |  | 2425
56 |  | 生化复合定值质控品（水平2） | / | 10×5 mL |  | 2425
57 |  | 免疫多项复合质控品 | / | 1×3mL； 1×3mL |  | 1788
58 |  | 尿微量白蛋白质控品 | / | 1×1 mL |  | 115
59 |  | 不饱和铁结合力质控品 | / | 1×5 mL |  | 172
60 |  | 胱抑素C质控品(CysC Ⅱ con) | / | 3×1mL；3×1mL |  | 310
61 |  | 腺苷脱氨酶(ADA)质控品试剂盒(L:3 H:3) | / | L:3×1 mL+H:3×1 mL |  | 829
62 |  | 果糖胺(FUN)质控品试剂盒(3支) | / | 3×1 mL |  | 145
63 |  | 二氧化碳(CO2)、总胆汁酸(TBA)复合质控品试剂盒(L:3 H:3) | / | L:3×5 mL+H:3×5 mL |  | 1237
64 |  | 生化分析仪用清洗液CD80(国内12瓶装) | / | 12L/箱 |  | 1940
65 |  | 生化分析仪用清洗液CD80(国内6瓶装) | / | 2L*6瓶/箱 |  | 1940
66 |  | 生化免疫分析仪用清洗液A | / | 6*55ml/盒 |  | 194
67 |  | 生化免疫分析仪用清洗液B | / | 6*55ml/盒 |  | 194
68 |  | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)质控品试剂盒(L:3 H:3) | / | L:3×1 mL+H:3×1 mL |  | 260
69 |  | 5'-核苷酸酶(5'-NT)质控品试剂盒(3支) | / | 3×1 mL |  | 630
70 |  | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 (sd LDL-C)质控品(L:2H:2) | / | 2*1ml 2*1ml |  | 11.74
71 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 | CL6000i | 8
72 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 8
73 |  | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 8
74 |  | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 8
75 |  | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 9
76 |  | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 9
77 |  | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 9
78 |  | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 9
79 |  | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 8
80 |  | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 8
81 |  | 甲状腺球蛋白（Tg）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 11.5
82 |  | 甲状腺球蛋白（Tg）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 11.5
83 |  | 甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 11.5
84 |  | 甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 11.5
85 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 9
86 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 9
87 |  | 反三碘甲状腺原氨酸(rT3)测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 9
88 |  | 反三碘甲状腺原氨酸(rT3)测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 9
89 |  | 促甲状腺素受体抗体（TRAb)测定试剂盒 （化学发光免疫分析法） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 18
90 |  | 促甲状腺素受体抗体（TRAb)测定试剂盒 （化学发光免疫分析法） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 18
91 |  | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 12.9
92 |  | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 12.9
93 |  | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 12.9
94 |  | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 12.9
95 |  | 肿瘤相关抗原125(CA125)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 20.4
96 |  | 肿瘤相关抗原125(CA125)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 20.4
97 |  | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 20.4
98 |  | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 20.4
99 |  | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 20.4
100 |  | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 20.4
101 |  | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 18
102 |  | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 18
103 |  | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 18
104 |  | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 18
105 |  | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 10.3
106 |  | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 10.3
107 |  | 癌抗原CA72-4测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 20.5
108 |  | 癌抗原CA72-4测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 20.5
109 |  | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 20.5
110 |  | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 20.5
111 |  | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 20.5
112 |  | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 20.5
113 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 23
114 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 23
115 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ（PGII)测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 23
116 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ（PGII)测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 23
117 |  | 胃泌素释放肽前体（proGRP）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 31
118 |  | 胃泌素释放肽前体（proGRP）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 31
119 |  | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 20.5
120 |  | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 20.5
121 |  | 人附睾蛋白4(HE4)测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 20.5
122 |  | 人附睾蛋白4(HE4)测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 20.5
123 |  | 糖类抗原242(CA242)测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 20.5
124 |  | 糖类抗原242(CA242)测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 20.5
125 |  | 糖类抗原50(CA50)测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 20.5
126 |  | 糖类抗原50(CA50)测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 20.5
127 |  | 肌钙蛋白Ⅰ（TnI）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 31
128 |  | 肌钙蛋白Ⅰ（TnI）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 31
129 |  | B型脑钠肽（BNP）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 65
130 |  | B型脑钠肽（BNP）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 65
131 |  | 肌红蛋白（MYO）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 36
132 |  | 肌红蛋白（MYO）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 36
133 |  | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 23
134 |  | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）定量测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 23
135 |  | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×50人份 |  | 33.8
136 |  | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（CLIA） | 化学发光免疫分析法 | 2×100人份 |  | 33.8
137 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | / | 3×2.0mL；C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL |  | 480
138 |  | 游离甲状腺素校准品 | / | 3×2.0mL；C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL |  | 480
139 |  | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | / | 3×2.0mL；C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL |  | 480
140 |  | 总甲状腺素校准品 | / | 3×2.0mL；C0:4×0.28 mL,C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL |  | 480
141 |  | 促甲状腺激素校准品 | / | 3×2.0mL;C0:4×0.55 mL,C1:4×0.55 mL,C2:4×0.55 mL |  | 480
142 |  | 甲状腺球蛋白校准品 | / | 3×2.0mL;C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL |  | 420
143 |  | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | / | 3×2.0mL;C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL |  | 420
144 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | / | 3×2.0mL；C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22 mL,C2:4×0.22 mL |  | 420
145 |  | 反三碘甲状腺原氨酸校准品 | / | 3×1.0mL;C0:4×0.28 mL,C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL |  | 135
146 |  | 甲状腺相关自身抗体质控品（高值） | / | 3×2.0 mL |  | 954
147 |  | 甲状腺相关自身抗体质控品（低值） | / | 3×2.0 mL |  | 402
148 |  | 甲状腺功能复合定值质控品（低值）（004L）1瓶 | / | 1×5mL |  | 235
149 |  | 甲状腺功能复合定值质控品（高值）（004L）1瓶 | / | 1×5mL |  | 235
150 |  | 甲状腺功能复合定值质控品（低值）（004L）3瓶 | / | 3×5mL |  | 705
151 |  | 甲状腺功能复合定值质控品（高值）（004L）3瓶 | / | 3×5mL |  | 705
152 |  | 反T3质控品( 低值） | / | 3×1.0mL |  | 75
153 |  | 反T3质控品( 高值） | / | 3×1.0mL |  | 75
154 |  | 癌胚抗原校准品 | / | 3×2.0mL;C0:4×0.22mL,C1:4×0.22mL,C2:4×0.22mL |  | 875
155 |  | 甲胎蛋白校准品 | / | 3×2.0mL;C0:4×0.28 mL, C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL |  | 875
156 |  | 肿瘤相关抗原125校准品 | / | 3×2.0mL；C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL |  | 1200
157 |  | 癌抗原15-3校准品 | / | 3×2.0mL;C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22 mL,C2:4×0.22 mL |  | 1200
158 |  | 糖类抗原19-9校准品 | / | 3×2.0mL；C0:4×0.36 mL,C1:4×0.36 mL,C2:4×0.36 mL |  | 1200
159 |  | 游离前列腺特异性抗原校准品 | / | 3×2.0mL；C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL |  | 645
160 |  | 总前列腺特异性抗原校准品 | / | 3×2.0mL；C0:4×0.26 mL,C1:4×0.26 mL,C2:4×0.26 mL |  | 323
161 |  | 铁蛋白校准品 | / | 3×2.0mL |  | 1000
162 |  | 癌抗原CA72-4校准品 | / | 3×2.0mL;C0:4×0.22mL,C1:4×0.22mL,C2:4×0.22mL |  | 700
163 |  | 神经元特异性烯醇化酶校准品 | / | 3×2.0mL |  | 700
164 |  | 细胞角蛋白19片段校准品 | / | 3×2.0mL；C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL |  | 1125
165 |  | 胃蛋白酶原Ⅰ校准品 | / | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL；C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22 mL,C2:4×0.22 mL |  | 240
166 |  | 胃蛋白酶原Ⅱ校准品 | / | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL；C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL |  | 240
167 |  | 胃泌素释放肽前体校准品 | / | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL；C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL |  | 375
168 |  | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | / | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL；C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL |  | 375
169 |  | 人附睾蛋白4校准品 | / | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL |  | 375
170 |  | 糖类抗原242校准品 | / | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL；C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL |  | 375
171 |  | 糖类抗原50校准品 | / | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL；C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL |  | 375
172 |  | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值）（004L）1瓶 | / | 1×5mL |  | 950
173 |  | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值）（004L）1瓶 | / | 1×5mL |  | 950
174 |  | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值）（004L）3瓶 | / | 3×5mL |  | 2850
175 |  | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值）（004L）3瓶 | / | 3×5mL |  | 2850
176 |  | 神经元特异性烯醇化酶质控品（低值）3瓶 | / | 3×2.0mL |  | 625
177 |  | 神经元特异性烯醇化酶质控品（高值）3瓶 | / | 3×2.0mL |  | 650
178 |  | 胃炎相关质控品（低值）3瓶 | / | 3×2.0mL |  | 250
179 |  | 胃炎相关质控品（高值）3瓶 | / | 3×2.0mL |  | 250
180 |  | 胃泌素释放肽前体质控品（低值）3瓶 | / | 3×1.0mL |  | 375
181 |  | 胃泌素释放肽前体质控品（高值）3瓶 | / | 3×1.0mL |  | 500
182 |  | 多项肿瘤标志物质控品（低值）3瓶 | / | 3×2.0mL |  | 750
183 |  | 多项肿瘤标志物质控品（高值）3瓶 | / | 3×2.0mL |  | 750
184 |  | 肌钙蛋白Ⅰ校准品 | / | 3×2.0mL |  | 1875
185 |  | B型脑钠肽校准品 | / | 3×2.0mL |  | 1875
186 |  | 肌红蛋白校准品 | / | 3×2.0mL |  | 1875
187 |  | 肌酸激酶同工酶MB校准品 | / | 3×2.0mL |  | 1875
188 |  | 心肌标志物复合定值质控品（低值）3瓶 | / | 3×2mL |  | 840
189 |  | 心肌标志物复合定值质控品（高值）3瓶 | / | 3×2mL |  | 918
190 |  | 降钙素原校准品 | / | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL ；C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL |  | 250
191 |  | 降钙素原质控品（低值）3瓶 | / | 3×2.0mL |  | 250
192 |  | 降钙素原质控品（高值）3瓶 | / | 3×2.0mL |  | 250
193 |  | 化学发光底物液（4瓶） | / | 500人份/瓶 |  | 920
194 |  | BM60免疫反应杯及废料箱 | / | 5000个/箱 |  | 1209.6
195 |  | 清洗液 | / | 10L |  | 280
196 |  | 针清洗液 | / | 12瓶/盒 |  | 250
197 |  | 样本稀释液（自动） | / | 2×30mL |  | 465
198 |  | 样本稀释液（手动） | / | 6×8mL |  | 420
199 |  | 促甲状腺素受体抗体校准品 | / | C0：4×0.45 mL，C1：4×0.40mL，C2：4×0.40 mL |  | 672