## 1
新疆维吾尔自治区人民医院进口医用耗材服务商采购项目（一批）七次
标项一:心内科植入式冠状窦电极导线等耗材
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 产品性能结构及组成 | 适用范围 | 材质 | 最高限制单价（元）
1 | 植入式冠状窦电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由IS-1连接器、导线缠绕芯、头端电极、环形电极、电极导线体、类固醇药套、电极导线固定套管组成。附件见附表。 | 该产品用于有源植入设备（除颤器或起搏器）一起，构成一个起搏系统。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以用该电极导线进行核磁共振影像检查（含扫描排除区）。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 7953
2 | 植入式冠状窦电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由电极头、电极环、类固醇药套、电极导线体（含导线缠绕芯）、电极固定套管和IS-1连接器组成。产品附件见附页。 | 该产品用于有源植入设备（除颤器或起搏器）一起，构成一个起搏系统。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，患者可以进行1.5T核磁共振影像检查（含扫描排除区）。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 13980
3 | 植入式冠状窦电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由电极头（螺旋预成型）、类固醇药套、电极导线体、导线缠绕芯、电极固定套管、导线测试工具、IS4连接器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 该产品用于有源植入设备（起搏器或除颤器）一起，构成一个起搏系统，在特定的前提和条件下， 在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可进行1.5T核磁共振影像检查。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 14000
4 | 植入式心脏复律/除颤器 | 各号 | 个 | 产品由混合电路、连接端、外壳(钛)、伺服系统、X光标记和电池组成，采用IS-1连接器。Effecta DR，Effecta D为双腔起搏器，Effecta SR，Effecta S为单腔起搏器。Effecta DR订货号为371199；Effecta D订货号为375429；Effecta SR订货号为371202；Effecta S订货号为375431。 | 本产品适用于治疗心动过缓性心律失常的患者。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 35000
5 | 植入式心脏复律/除颤器 | 各号 | 个 | 由混合电路、电池、连接端（IS-1，DF-1）、外壳（钛）、放电电容、高频电路（包括馈通电路和天线）。包装盒内包含扭转扳手。 | 借助抗心动过速的起搏和除颤功能，对危及生命的室性心律失常进行治疗。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T全身核磁共振成像检查。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 100998
6 | 植入式心脏复律/除颤器 | 各号 | 个 | 由混合电路、电池、连接端（IS-1，DF-1）、外壳（钛）、放电电容、高频电路（包括馈通电路和天线）。包装盒内包含扭转扳手。 | 借助抗心动过速的起搏和除颤功能，对危及生命的室性心律失常进行治疗。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T全身核磁共振成像检查。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 215000
7 | 植入式心脏复律除颤器 | 各号 | 个 | 由混合电路、电池、连接头端（IS-1，DF-1）、外壳（钛）、放电电容、高频电路（包括馈通电路和天线）组成。包装盒内包含扭转扳手。 | 借助抗心动过速的起搏和除颤功能，对危及生命的室性心律失常进行治疗。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以进行核磁共振成像检查。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 106798
8 | 植入式心脏复律除颤器 | 各号 | 个 | 由混合电路、电池、连接头端（IS-1，DF-1）、外壳（钛）、放电电容、高频电路（包括馈通电路和天线）组成。包装盒内包含扭转扳手。 | 借助抗心动过速的起搏和除颤功能，对危及生命的室性心律失常进行治疗。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以进行核磁共振成像检查。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 179000
9 | 植入式心脏复律除颤器 | 各号 | 个 | 由混合电路、电池、连接端（IS-1，DF-1）、外壳（钛）、放电电容、高频电路（包括馈通电路和天线）。包装盒内包含扭转扳手。 | 借助抗心动过速的起搏和除颤功能，对危及生命的室性心律失常进行治疗。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T全身核磁共振成像检查。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 77398
10 | 植入式心脏复律除颤器 | 各号 | 个 | 由混合电路、电池、连接端（IS-1，DF-1）、外壳（钛）、放电电容、高频电路（包括馈通电路和天线）。包装盒内包含扭转扳手。 | 借助抗心动过速的起搏和除颤功能，对危及生命的室性心律失常进行治疗。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T全身核磁共振成像检查。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 77398
11 | 植入式心脏复律除颤器电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由传导电线、电极导线体、固定套管、分岔、环形电极、类固醇药套、可伸缩螺旋、1根IS-1连接器（DX型号为2根）、1根DF-1连接器（SD型号为2根）、1个放电线圈（SD型号为2个）。产品附件见附表。 | 与植入式心脏复律除颤器相连接，构成一个心脏除颤和起搏系统。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T全身核磁共振成像检查。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 10000
12 | 植入式心脏复律除颤器电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由传导电线、电极导线体、固定套管、分岔、环形电极、类固醇药套、可伸缩螺旋、1根IS-1连接器（DX型号为2根）、1根DF-1连接器（SD型号为2根）、1个放电线圈（SD型号为2个）。产品附件见附表。 | 与植入式心脏复律除颤器相连接，构成一个心脏除颤和起搏系统。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T全身核磁共振成像检查。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 10000
13 | 植入式心脏复律除颤器电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由传导电线、电极导线体、固定套管、分岔、环形电极、类固醇药套、可伸缩螺旋、1根IS-1连接器（DX型号为2根）、1根DF-1连接器（SD型号为2根）、1个放电线圈（SD型号为2个）。产品附件见附表。 | 与植入式心脏复律除颤器相连接，构成一个心脏除颤和起搏系统。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T全身核磁共振成像检查。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 10000
14 | 植入式心脏复律除颤器电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由传导电线、电极导线体、固定套管、分岔、环形电极、类固醇药套、可伸缩螺旋、1根IS-1连接器（DX型号为2根）、1根DF-1连接器（SD型号为2根）、1个放电线圈（SD型号为2个）。产品附件见附表。 | 与植入式心脏复律除颤器相连接，构成一个心脏除颤和起搏系统。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T全身核磁共振成像检查。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 10000
15 | 植入式心脏复律除颤器电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由传导电线、电极导线体、固定套管、分岔、环形电极、类固醇药套、可伸缩螺旋、1根IS-1连接器（DX型号为2根）、1根DF-1连接器（SD型号为2根）、1个放电线圈（SD型号为2个）。产品附件见附表。 | 与植入式心脏复律除颤器相连接，构成一个心脏除颤和起搏系统。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T全身核磁共振成像检查。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 10000
16 | 植入式心脏起搏器 | 各号 | 个 | 产品由混合电路、连接端、外壳(钛)、伺服系统、X光标记和电池组成，采用IS-1连接器。Effecta DR，Effecta D为双腔起搏器，Effecta SR，Effecta S为单腔起搏器。Effecta DR订货号为371199；Effecta D订货号为375429；Effecta SR订货号为371202；Effecta S订货号为375431。 | 本产品适用于治疗心动过缓性心律失常的患者。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 41700
17 | 植入式心脏起搏器 | 各号 | 个 | 产品由混合电路、连接端、外壳(钛)、伺服系统、X光标记和电池组成，采用IS-1连接器。Effecta DR，Effecta D为双腔起搏器，Effecta SR，Effecta S为单腔起搏器。Effecta DR订货号为371199；Effecta D订货号为375429；Effecta SR订货号为371202；Effecta S订货号为375431。 | 本产品适用于治疗心动过缓性心律失常的患者。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 48150
18 | 植入式心脏起搏器 | 各号 | 个 | 产品由混合电路、连接端、外壳(钛)、伺服系统、X光标记和电池组成，采用IS-1连接器。Effecta DR，Effecta D为双腔起搏器，Effecta SR，Effecta S为单腔起搏器。Effecta DR订货号为371199；Effecta D订货号为375429；Effecta SR订货号为371202；Effecta S订货号为375431。 | 本产品适用于治疗心动过缓性心律失常的患者。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 21850
19 | 植入式心脏起搏器 | 各号 | 个 | 由混合电路、电池、连接头端、外壳(钛)、高频电路（包括馈通电路和天线）组成。包装盒内包含扭矩扳手。 | 该系列产品可以植入到有心动过缓性心律失常症状的患者体内，改善患者出现的临床症状。在特定的前提和条件下、在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T核磁共振成像检查（无扫描禁区）。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 80000
20 | 植入式心脏起搏器 | 各号 | 个 | 植入式心脏起搏器，包含单腔和双腔共四个型号。Estella DR-T和Estella SR-T还提供百多力公司的家庭监护（Home Monitoring)功能。带Estella起搏器在满足特定的前提和条件下，可以接受核磁共振检查。这个特性可通过产品包装和手册中的ProMRI标志进行识别。Estella起搏器由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、馈通电路和天线（天线只有带T功能的起搏器具备）、电池（具体内容见产品标准表1）组成。产品订货号分别为：Estella DR-T：377383；Estella DR：377381；Estella SR-T：377387；Estella SR：377385. | 植入式心脏起搏器适用于患有过缓性心律失常的病人。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 58500
21 | 植入式心脏起搏器 | 各号 | 个 | 植入式心脏起搏器，包含单腔和双腔共四个型号。Estella DR-T和Estella SR-T还提供百多力公司的家庭监护（Home Monitoring)功能。带Estella起搏器在满足特定的前提和条件下，可以接受核磁共振检查。这个特性可通过产品包装和手册中的ProMRI标志进行识别。Estella起搏器由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、馈通电路和天线（天线只有带T功能的起搏器具备）、电池（具体内容见产品标准表1）组成。产品订货号分别为：Estella DR-T：377383；Estella DR：377381；Estella SR-T：377387；Estella SR：377385. | 本产品适用于治疗心动过缓性心律失常的患者。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 33322
22 | 植入式心脏起搏器 | 各号 | 个 | 产品由混合电路、连接端、外壳(钛)、伺服系统、X光标记和电池组成，采用IS-1连接器。Effecta DR，Effecta D为双腔起搏器，Effecta SR，Effecta S为单腔起搏器。Effecta DR订货号为371199；Effecta D订货号为375429；Effecta SR订货号为371202；Effecta S订货号为375431。 | 本产品适用于治疗心动过缓性心律失常的患者。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 56218
23 | 植入式心脏起搏器 | 各号 | 个 | 产品由混合电路、连接端、外壳(钛)、伺服系统、X光标记和电池组成，采用IS-1连接器。Effecta DR，Effecta D为双腔起搏器，Effecta SR，Effecta S为单腔起搏器。Effecta DR订货号为371199；Effecta D订货号为375429；Effecta SR订货号为371202；Effecta S订货号为375431。 | 本产品适用于治疗心动过缓性心律失常的患者。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 29430
24 | 植入式心脏起搏器 | 各号 | 个 | 该产品由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、电池和馈通电路组成。 | 该产品适用于治疗心动过缓心律失常。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 28120
25 | 植入式心脏起搏器 | 各号 | 个 | 该产品由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、电池和馈通电路组成。 | 该产品适用于治疗心动过缓心律失常。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 15000
26 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由IS-1连接器，导线导体，可缩回式固定螺旋，环形电极，到纤体，类固醇药套组成。产品附件请见附页。 | 该电极导线适用于长期性经静脉植入于右心房或右心室，与兼容的植入式起搏器或ICD配合使用，构成完整的心脏起搏系统。在特定的前提和条件下、在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，与兼容的植入式心脏起搏器配合使用，可以进行1.5T核磁共振成像检查（无扫描禁区）。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 7200
27 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由IS-1连接器，导线导体，可缩回式固定螺旋，环形电极，到纤体，类固醇药套组成。产品附件请见附页。 | 该电极导线适用于长期性经静脉植入于右心房或右心室，与兼容的植入式起搏器或ICD配合使用，构成完整的心脏起搏系统。在特定的前提和条件下、在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，与兼容的植入式心脏起搏器配合使用，可以进行1.5T核磁共振成像检查（无扫描禁区）。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 7200
28 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 各号 | 个 | 产品电极导线和附件组成。电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、叉齿组成。 | 该电极导线适用于长期性、经静脉植入于右心房（J型）。与相匹配的植入式心脏起搏器或ICD一起使用，构成了完整的心脏起搏系统。适应症与配合使用的起搏器或ICD的相同。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 2069
29 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 各号 | 个 | 产品电极导线和附件组成。电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、叉齿组成。 | 该电极导线适用于长期性、经静脉植入于右心室（直形）。与相匹配的植入式心脏起搏器或ICD一起使用，构成了完整的心脏起搏系统。适应症与配合使用的起搏器或ICD的相同。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 2069
30 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 各号 | 个 | 产品是主动固定式双极植入式电极导线，由可回缩式固定螺旋电极头，环形电极，导线体，导线缠绕芯、类固醇药套、IS-1连接器组成。电极头端含醋酸地塞米松。不同型号长度尺寸不同，具体详见注册产品技术要求。附件包括：K型钢丝：S 45-K，S 53-K,S 60-K；F型钢丝：S 45-F,S 53-F,S 60-F；J型钢丝：S 45-J,S 53-J；JL型钢丝：S 45-JL,S 53-JL；固定套管：EFH-20-7F；静脉拉钩：VL，固定工具：DH；钢丝指引管：SG-UP。 | 与植入式起搏器或具有起搏功能的ICD一起使用，构成植入式起搏系统。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 4014
31 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 各号 | 个 | 产品是主动固定式双极植入式电极导线，由可回缩式固定螺旋电极头，环形电极，导线体，导线缠绕芯、类固醇药套、IS-1连接器组成。电极头端含醋酸地塞米松。不同型号长度尺寸不同，具体详见注册产品技术要求。附件包括：K型钢丝：S 45-K，S 53-K,S 60-K；F型钢丝：S 45-F,S 53-F,S 60-F；J型钢丝：S 45-J,S 53-J；JL型钢丝：S 45-JL,S 53-JL；固定套管：EFH-20-7F；静脉拉钩：VL，固定工具：DH；钢丝指引管：SG-UP。 | 与植入式起搏器或具有起搏功能的ICD一起使用，构成植入式起搏系统。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 4014
32 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由IS-1连接器，导线导体，可缩回式固定螺旋，环形电极，到纤体，类固醇药套组成。产品附件请见附页。 | 该电极导线适用于长期性经静脉植入于右心房或右心室，与兼容的植入式起搏器或ICD配合使用，构成完整的心脏起搏系统。在特定的前提和条件下、在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，与兼容的植入式心脏起搏器配合使用，可以进行1.5T核磁共振成像检查（无扫描禁区）。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 4819
33 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 各号 | 个 | 产品由电极导线及附件组成，电极导线由IS-1连接器，导线导体，可缩回式固定螺旋，环形电极，到纤体，类固醇药套组成。产品附件请见附页。 | 该电极导线适用于长期性经静脉植入于右心房或右心室，与兼容的植入式起搏器或ICD配合使用，构成完整的心脏起搏系统。在特定的前提和条件下、在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，与兼容的植入式心脏起搏器配合使用，可以进行1.5T核磁共振成像检查（无扫描禁区）。 | 硅胶、导线缠绕芯、类固醇药套 | 4819
34 | 植入式心脏再同步化治疗起搏器 | 各号 | 个 | 由混合电路、电池、连接头端、外壳（钛)、馈通电路组成。包装盒内包含扭矩扳手。 | 用于植入到有心动过缓性心律失常症状的患者体内，通过双心室起搏实现左右心室收缩的再同步。在规定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以进行1.5T核磁共振成像检查（含扫描排除区，具体要求请见ProMRI说明书）。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 165000
35 | 植入式心脏再同步化治疗起搏器 | 各号 | 个 | 由混合电路、电池、连接头端、外壳（钛）、高频电路（包括馈通电路和天线）组成。包装盒内包含扭矩扳手。 | 产品可以植入到有心动过缓性心律失常症状的患者体内，通过双心室起搏实现左右心室收缩的再同步。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以用该产品进行核磁共振成像检查（含扫描禁区）。 | 外壳材料为钛，连接插座材料为环氧树脂，连接头塞材料为硅胶 | 140000