## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：州一中育林宿舍楼改造维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：州一中育林宿舍楼改造维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火型桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.其它：含支吊及防火堵洞 |  | m | 221.2
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：APZ配电箱 2.型号:非标箱体,厂家定制 3.安装方式：暗装，距地1.8米 |  | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称AP1、AP2-1、AP2-2、AP3-1、AP3-2、AP4-1、AP4-2、AP5-1、AP5-2配电箱 2.型号:非标箱体,厂家定制 3.安装方式：暗装，距地1.8米 |  | 台 | 9
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:方形吸顶灯 2.安装方式:吸顶 |  | 套 | 235
5 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:方形吸顶灯(带红外感应) 2.安装方式:吸顶 |  | 套 | 90
6 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢管 3.规格:DN80mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 5.2
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PC管 2.规格:DN40mm 3.配置形式:明配 |  | m | 16
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PC管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:明配 |  | m | 1680.88
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:PC管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:明配 |  | m | 1198.51
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-4X70+E35mm2 3.敷设方式、部位:沿板、墙穿管暗敷 |  | m | 6.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：州一中育林宿舍楼改造维修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-5X6mm2 3.敷设方式、部位:沿板、墙穿管暗敷 |  | m | 117.4
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 7641.93
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 7692.07
14 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型五孔暗插座 2.材质:10A 3.安装方式:距地0.35m |  | 个 | 214
15 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型五孔暗插座 2.材质:10A 3.安装方式:距地1.35m |  | 个 | 18
16 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:投影伩插座 2.材质:10A 3.安装方式:距地详图纸 |  | 个 | 48
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:明装双控开关 2.材质:10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 108
18 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:防水双控开关 2.材质:10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 8
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 1
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 18
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 595
22 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 116
23 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位接线端子箱 2.安装:距地0.3m |  | 台 | 1
24 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位接线端子箱 2.安装:距地0.3m |  | 台 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：州一中育林宿舍楼改造维修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.名称:开孔 2.洞尺寸:DN200 3.含防火封堵 |  | 个 | 10
26 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：州一中育林宿舍楼改造维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：州一中育林宿舍楼改造维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：州一中育林宿舍楼改造维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：州一中育林宿舍楼改造维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：州一中育林宿舍楼改造维修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：州一中育林宿舍楼改造维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13