## Sheet1
阿克苏地区文化馆新风空调系统维修材料预算清单
名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（配件要求）
PPR管 | 20MM | 根 | 10 | 20 | 200
PPR20的接头 | 直接 弯头 三通 | 个 | 35 | 6 | 210 | 不锈钢外直 活接
PPR管 | 25MM 32MM各3根 | 根 | 6 | 30 | 180
PPR25的接头 | 直接 弯头 三通 | 个 | 20 | 7 | 140 | 不锈钢外直 活接
PPR截止阀 | 50MM | 个 | 2 | 35 | 70
活接 快接 对丝 | 32MM 共30个 | 个 | 30 | 25 | 750 | 弯头 10cm接头
三通 | Ф50 | 个 | 4 | 31 | 124
弯头 | Ф50 | 个 | 4 | 30 | 120
| Ф52 | 个 |  |  | 0
法兰盘 | Ф50 | 个 | 14 | 55 | 770 | 闸阀是50的管道
法兰盘 | 125 | 个 | 6 | 65 | 390 | 主管外径135MM
闸阀 | DN125 | 个 | 3 | 680 | 2040 | 要质量好的 必须质保 配好垫子
闸阀 | DN100 | 个 | 4 | 490 | 1960
闸阀 | DN80 | 个 | 4 | 380 | 1520
闸阀 | DN65 | 个 | 6 | 293 | 1758
闸阀 | DN50和40各6个 | 个 | 12 | 230 | 2760
闸阀 | DN32 25各2个 | 个 | 4 | 110 | 440
闸阀 | DN25 | 个 | 2 | 75 | 150
涡轮法兰蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | 320 | 640 | 要质量好的
铜球阀 | DN20 | 个 | 5 | 43 | 215
软连接 | 125MM | 个 | 4 | 140 | 560
软连接 | 100MM 80MM各2个 | 个 | 4 | 110 | 440
软连接 | 50-60MM | 个 | 8 | 90 | 720 | 50的6个，60的2个
软连接 | 40MM 32MM | 个 | 4 | 70 | 280 | 40的3个.32的1个
过滤器 | DN125 | 个 | 1 | 350 | 350
过滤器 | DN100 | 个 | 1 | 260 | 260
过滤器 | DN80 65各1个 | 个 | 2 | 230 | 460
过滤器 | DN50 40各3个 | 个 | 6 | 200 | 1200
大小头（内丝接头） | 40-20mm | 个 | 25 | 10 | 250 | 40变20、变25、变32各5个，25变20的5个，32变20的5个，共25个
快速活接 | 20-40MM | 个 | 20 | 42 | 840 | 大小型号共20个
水管压力表（带管） | Y100 | 个 | 4 | 65 | 260 | 0-1MPa
日丰球阀 | DN20 | 个 | 13 | 75 | 975
304不锈钢球阀带滤网 | DN20 | 个 | 13 | 72 | 936
对丝 | 25变20 | 个 | 20 | 12 | 240 | 不锈钢
对丝 | 20MM 25MM各20 | 个 | 40 | 9 | 360 | 不锈钢
生料带 | 卷 | 个 | 60 | 2.5 | 150 | 加厚的
不锈钢波纹管 | 长15-40CM | 根 | 30 | 30 | 900 | 丝扣要正确（多型号共30根）
保温棉（根） | 内径65 50 mm | 根 | 20 | 17 | 340 | 2种各10根
保温棉（根） | 内径32mm | 根 | 15 | 7 | 105
水带（米） | 内径32mm | 米 | 20 | 6 | 120
电机线圈 | 7.5KW | 个 | 1 | 650 | 650
水泵线圈 | 5.5KW | 个 | 1 | 600 | 600
专用水封 | 5.5kw | 个 | 4 | 150 | 600
电机轴承 质量好的 | 7.7kw | 个 | 6 | 60 | 360 | 必须质保
皮带 (mm) | SPA2120.1180.1107.900.850.SPZ1320. 1180.1030.875.737 | 根 | 30 | 28 | 840 | 2032.1600.1682. 误差5mm
新风机组电机电源线 | 4*4+1/米 | 米 | 25 | 18 | 450
新风机组电机电源线 | 3X6+1/米 | 米 | 25 | 18 | 450
正泰漏电保护开关 |  | 个 | 6 | 55 | 330
盘管用水泵 |  | 个 | 2 | 374 | 748
控制面板 |  | 个 | 4 | 160 | 640
R410制冷剂 | R410.10kg | 罐 | 2 | 400 | 800 | 要质量好的
R32制冷剂 | R32.10kg | 罐 | 1 | 430 | 430 | 要质量好的
三防布 | 米 | 米 | 15 | 25 | 375 | 灰色
电焊条 | 3.2和4.0 | kg | 10 | 13 | 130 | （大桥）各5kg
| 合计 |  |  |  | 31586

## Sheet2
阿克苏地区文化馆中央空调管道系统维修材料清单
名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
PPR管 | 20MM | 根 | 10 | 20 | 200
PPR20的接头 | 直接 弯头 三通 | 个 | 35 | 6 | 210 | 不锈钢外直 活接
PPR管 | 25MM 32MM各3根 | 根 | 6 | 30 | 180
PPR25的接头 | 直接 弯头 三通 | 个 | 20 | 7 | 140 | 不锈钢外直 活接
活接 快接 对丝 | 32MM 共30个 | 个 | 30 | 25 | 750 | 弯头 10cm接头
闸阀 | DN125 | 个 | 1 | 680 | 680 | 要质量好的 必须质保 配好好垫子
闸阀 | DN100 | 个 | 2 | 490 | 980
闸阀 | DN80 | 个 | 2 | 380 | 760
闸阀 | DN65 | 个 | 4 | 293 | 1172
闸阀 | DN50 40各4个 | 个 | 8 | 230 | 1840
闸阀 | DN32 25各2个 | 个 | 4 | 110 | 440
闸阀 | DN25 | 个 | 2 | 75 | 150
软连接 | 125MM | 个 | 1 | 140 | 140
软连接 | 100MM 80MM各1个 | 个 | 2 | 110 | 220
软连接 | 65MM 50MM各2个 | 个 | 4 | 90 | 360
软连接 | 40MM 32MM | 个 | 4 | 70 | 280 | 40的3个.32的1个
过滤器 | DN125 | 个 | 1 | 350 | 350 | 要质量好的 必须质保
过滤器 | DN100 | 个 | 1 | 260 | 260
过滤器 | DN80 65各1个 | 个 | 2 | 230 | 460
过滤器 | DN50 40各1个 | 个 | 2 | 200 | 400
日丰球阀 | DN20 | 个 | 13 | 75 | 975 | 办公区内顶上制冷水管接头太多 水质太差 容易坏 易漏水，此部分材料损耗严重
304不锈钢球阀带滤网 | DN20 | 个 | 13 | 72 | 936
铜对丝 | 25变20 | 个 | 20 | 12 | 240
铜对丝 | 20MM 25MM各10 | 个 | 20 | 9 | 180
生料带 | 卷 | 个 | 30 | 2.5 | 75
不锈钢波纹管 | 30、40CM | 个 | 10 | 30 | 300
保温棉（根） | 内径32mm | 根 | 15 | 7 | 105
水带（米） | 内径32mm | 米 | 20 | 6 | 120
电机线圈 | 7.5KW | 个 | 1 | 650 | 650
水泵线圈 | 5.5KW | 个 | 1 | 600 | 600
专用水封 | 5.5kw | 个 | 4 | 150 | 600
电机轴承 质量好的 | 7.7kw | 个 | 4 | 60 | 240 | 必须质保
皮带 (mm) | SPA2120.1180.1107.900.850.SPZ1320. 1180.1030.875.737 | 根 | 22 | 28 | 616 | 其中SPA1180.4根 其他各2根 误差5mm
新风机组电机电源线 | 3X6+1/米 | 米 | 25 | 18 | 450
正泰漏电保护开关 |  | 个 | 6 | 55 | 330
盘管用水泵 |  | 个 | 2 | 374 | 748
控制面板 |  | 个 | 4 | 160 | 640
合计 |  |  |  |  | 17777
备 注