新疆维吾尔医学专科学校医疗系2024年职业教育建设项目（医学基础综合实训室设备购置）

招 标 文 件

项目编号：JMSZB-HTCG2024-H004

采 购 人：新疆维吾尔医学专科学校

采购代理机构：新疆金木石项目管理有限公司

2024年08月

采购文件

项目名称:新疆维吾尔医学专科学校医疗系2024年职业教育建设项目（医学基础综合实训室设备购置）

招标单位：新疆维吾尔医学专科学校

联 系 人：马老师

联系电话：0903-7826045

详细地址：和田市北京西路370号

-------------------------------------------------------

招标代理机构（盖章）:新疆金木石项目管理有限公司

项目负责人：何林

电话：0903-2038298/15009050600

详细地址：和田市北京东路48号4F

目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知前附表	10

中小企业划分标准	42

第三章 采购需求、清单及技术参数	45

第四章 评标办法及标准	241

第五章 合同条款	250

第六章 响应文件格式	262

- 第一章 招标公告

项目概况

新疆维吾尔医学专科学校医疗系2024年职业教育建设项目（医学基础综合实训室设备购置）的潜在投标人应登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2024年08月26日11点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JMSZB-HTCG2024-H004

项目名称：新疆维吾尔医学专科学校医疗系2024年职业教育建设项目（医学基础综合实训室设备购置）

采购方式：公开招标

预算金额：4993014.00元

最高限价：4993014.00元

采购需求：按照2024年职业教育建设项目工作要求，在参考兄弟院校医学实验室建设和运行经验的基础上，我校医疗系组织相关专业力量，对该项目的相关内容进行了论证，拟购买人体解剖、病理标本、模型等设备（具体的参数及技术指标和质量要等详见采购文件）。

合同履约期限：60日历天（具体以合同签订为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部（财库[2014]68号文）；

（8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

2.3本项目的其他资格要求：

（1）营业执照（供应商须为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业）；

（2）有效的法定代表人身份证明（法人）及身份证或具有法定效力的法人授权委托书（非法人，须明确采购项目及包段名称、授权事项、权限、期限等）、被委托人身份证。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）提供企业近3个月（2024年4月、2024年5月、2024年6月）的社保缴纳凭证（新成立未满3个月的按实际发生提交）；

（5）提供税务机关出具近3个月（2024年4月、2024年5月、2024年6月）的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况提供，成立时间超过3个月的零申报单位需提供依法报税资料，没有产生税额的单位需提供无欠税证明）；

（6）凡拟参加本次招标项目的投标单位须提供近一年审计报告（2023年度财务审计报告）(2024年新成立公司按实际发生时间提供银行出具的资信证明)；

（7）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参本次政府采购活动；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》（所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供；属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供）；

投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》（所投产品属于第三类医疗器械的必须提供；属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供）；

- 三、获取采购文件

时间：2024年08月05日至2024年08月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询。

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2024年08月26日11点00分（北京时间）

投标地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年08月26日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-95763进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔医学专科学校

地 址：和田市北京西路370号

联系方式：0903-7826045

2.采购代理机构信息

名    称：新疆金木石项目管理有限公司

地　  址：和田市北京东路48号4F

项目联系人：何林

联系方式：0903-2038298

- 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：新疆维吾尔医学专科学校 地 址：和田市北京西路370号 联系人：马老师 联系方式：0903-7826045 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：新疆金木石项目管理有限公司 地 址：和田市北京东路48号4F 联系人：何林 电 话：0903-2038298 |
| 3 | 采购项目名称及编号 | 项目名称：新疆维吾尔医学专科学校医疗系2024年职业教育建设项目（医学基础综合实训室设备购置） 项目编号：JMSZB-HTCG2024-H004 |
| 4 | 资金来源 | 专项资金 |
| 5 | 采购内容 | 按照2024年职业教育建设项目工作要求，在参考兄弟院校医学实验室建设和运行经验的基础上，我校医疗系组织相关专业力量，对该项目的相关内容进行了论证，拟购买人体解剖、病理标本、模型等设备（具体的参数及技术指标和质量要等详见采购文件）。 |
| 6 | 采购概算价 | 最高限价：4993014.00元元（超过此预算的报价为无效报价） |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目的其他资格要求： （1）营业执照（供应商须为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业）； （2）有效的法定代表人身份证明（法人）及身份证或具有法定效力的法人授权委托书（非法人，须明确采购项目及包段名称、授权事项、权限、期限等）、被委托人身份证。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （4）提供企业近3个月（2024年4月、2024年5月、2024年6月）的社保缴纳凭证（新成立未满3个月的按实际发生提交）； （5）提供税务机关出具近3个月（2024年4月、2024年5月、2024年6月）的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况提供，成立时间超过3个月的零申报单位需提供依法报税资料，没有产生税额的单位需提供无欠税证明）； （6）凡拟参加本次招标项目的投标单位须提供近一年审计报告（2023年度财务审计报告）(2024年新成立公司按实际发生时间提供银行出具的资信证明)； （7）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参本次政府采购活动； 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》（所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供；属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供）； 投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》（所投产品属于第三类医疗器械的必须提供；属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供）； |
| 9 | 评标方法 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。 |
| 10 | 合同履约期、交货地点 | ### 合同履约期：60日历天。 ### 交货地点：和田县经济新区新疆和田学院（具体以采购人指定地点为准） |
| 11 | 质保期 | 三年 |
| 12 | 联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 考察现场 | 不组织 |
| 15 | 投标人对采购文件提出质疑的时间 | 提出质疑函的时限：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 接收质疑函的方式：将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至2230402030@qq.com邮箱。 接受质疑的单位：新疆金木石项目管理有限公司 联系电话：0903-2038298 地址：和田市北京东路48号4F |
| 16 | 信用情况 | 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。本项目不接受失信企业投标。 |
| 17 | 响应文件获取 | 供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 18 | 构成采购文件的其他文件 | 采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为采购文件的有效组成部分 |
| 19 | 投标截止时间 | 2024年08月26日11点00分（北京时间） |
| 20 | 投标有效期 | 自投标截止日起 120 天 |
| 21 | 投标保证金 | 保证金金额：40000.00 大写：（肆万元整）（请于开标截止日期前将保证金足额汇入（存入）以下账户，存入时备注项目名称及投标企业名称） 开户银行：中国银行股份有限公司和田市乌鲁木齐北路支行 开户名称：新疆金木石项目管理有限公司 账号：108286160437 注：1、递交方式：电汇、商业保函、银行转账形式递交保证金，由供应商对公账户转入账户。 - 使用转账汇款缴纳保证金时，必须以投标单位的名义缴纳保证金，投标单位在缴纳保证金时备注项目名称及用途，于开标前缴入指定账户，无需换取保证金收据，开标时现场查验保证金到账时间。 - 投标保证金退还： 1.开标结束后未中标企业现场将授权委托书或法人身份证复印件、开户许可证（必须加盖公司公章/财务章）、银行回单扫描发送至2230402030@qq.com邮箱。 - 2.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还； - 3.中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还； |
| 22 | 备选投标方案 | 本项目不接受备选投标方案。 |
| 23 | 开标地点、递交响应文件的地点及方式 | 开标地点：政采云平台 响应文件递交地点：投标人应于2024年08月26日11点00分之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 24 | 封套上写明 | / |
| 25 | 响应文件份数 | / |
| 26 | 评标委员的组建 | 评标委员会构成：5人。 评标专家确定方式：由和田地区政府采购专家库中随机抽取。 |
| 27 | 招标代理服务费 | - 招标代理服务费依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格（2015）299号）》实行市场调节价。参考《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)文件仅作为协商价格的基础。 （2）招标（采购）代理服务收费按差额定率累进法计算。 （3）招标代理服务费（中标服务费）为固定金额。若中标人的中标份额数量在实际的采购中有所调整，招标代理服务费（中标服务费）不再进行调整。 本项目招标代理服务费：由中标人支付。 |
| 28 | 履约保证金 | 合同总价的 10% 履约保证金形式：支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（履约赔付地点为项目所在地） 提交履约保证金的时间：签订合同后 3 日历日 |
| 29 | 验收方式 | 采购人按货物标准和技术要求及国家、行业的相关规定及采购文件和合同要求进行验收。 |
| 30 | 政府采购政策支持 | 注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号），超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购， 其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：要求获得采购合同的供应商将采购项目中的30%及以上分包给一家或者多家中小企业。（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%~3%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 / %的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。 4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 本采购项目标的全部未列入节能产品目录或环境标志产品目录 5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。 6.对创新产品或创新性企业的优惠措施为： 无 . 7.相同品牌产品处理办法：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以下两款规定处理。 8.本项目所属行业：零售业 |
| 31 | 关于小微企业报价扣除比例说明 | 1.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给新疆金木石项目管理有限公司：邮箱：2230402030@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）予以公告。 |
| 33 | 其他说明1 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于本项目最高限价视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 5、采购代理机构将拒绝接受未在政采云平台获取采购文件的投标人的响应文件。 |
| 34 | 其他说明2 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 35 | 重要提示 | （1）中标供应商应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标供应商未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）中标供应商中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标供应商在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 36 | 政府采购 合同融资 | 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，新疆维吾尔自治区试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“新疆政府采购网”官网（网址： http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”申请政府采购信用融资。具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》的通知 |
| 37 | 其他方式采购 | 公开采购数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购； （2）采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 38 | 质疑 | 供应商认为采购文件 、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，一次性以书面或邮件形式向采购人（采购代理机构）提出质疑或供应商对采购人（采购代理机构）的质疑答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向有关监管部门投诉。 |
| 39 | 投诉 | （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内一次性向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面或邮件形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件 、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 40 | 执行政策 | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  | 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。 |
|  |  | 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 备注 |  | 1、响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的响应文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 2、参与本项目开标的所有投标供应商，在开标结束后五日内需向采购代理机构提供三份纸质版标书，一份电子版标书（PDF格式，并与纸质版标书内容一致）。联系方式;0903-7827813、13201229898 |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

备注：1、本须知前附表内容与采购文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标人须知前附表为准。

- 一、  总  则

1、适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的货物及服务采购。

- 投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的其他资格要求：

（1）营业执照（供应商须为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业）；

（2）有效的法定代表人身份证明（法人）及身份证或具有法定效力的法人授权委托书（非法人，须明确采购项目及包段名称、授权事项、权限、期限等）、被委托人身份证。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）提供企业近3个月（2024年4月、2024年5月、2024年6月）的社保缴纳凭证（新成立未满3个月的按实际发生提交）；

（5）提供税务机关出具近3个月（2024年4月、2024年5月、2024年6月）的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况提供，成立时间超过3个月的零申报单位需提供依法报税资料，没有产生税额的单位需提供无欠税证明）；

（6）凡拟参加本次招标项目的投标单位须提供近一年审计报告（2023年度财务审计报告）(2024年新成立公司按实际发生时间提供银行出具的资信证明)；

（7）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参本次政府采购活动；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》（所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供；属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供）；

投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》（所投产品属于第三类医疗器械的必须提供；属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供）；

3、定义

3.1 “采购人”为新疆维吾尔医学专科学校

3.2 “合格投标人”系指报名合格、购买了采购文件、提交了响应文件的投标人，中标后即为中标人，签订合同后即为卖方。

3.3 “招标机构”为新疆金木石项目管理有限公司。

3.4 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

3.5 “服务”系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试和交付使用后免费维护期内应履行的义务及质量保证服务等其他类似的义务。

3.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7 “买方”系指购买货物的单位。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 采购文件

5、采购文件

5.1 采购文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1  招标公告

5.1.2  投标人须知前附表

5.1.3  总则

5.1.4  采购需求、清单及技术参数

5.1.5  评标办法

5.1.6  合同条款

5.1.7  响应文件格式

5.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对采购文件作出实质性响应。如果没有按照采购文件要求提交全部招标响应文件或资料，没有对采购文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.3采购文件以中文编写。

6、采购文件的澄清

6.1 供应商对采购文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

6.2供应商对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7、采购文件的修改

7.1 对采购文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。该修改的内容为采购文件的组成部分；

7.2 供应商在规定的时间内未对采购文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

7.3 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长招标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买采购文件的供应商。

- 三、响应文件的编写

8．要求

8.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供招标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其招标响应对采购文件作出实质性响应，否则，其招标可能被拒绝。

9．招标语言

9.1  投标人的响应文件以及投标人与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

9.2响应文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、响应文件的格式

10.1投标人应按采购文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

10.2如投标人认为需要对采购文件的有关内容做详细的阐述而采购文件中提供的响应文件格式又不能满足，投标人可以在响应文件相关格式后另行添加表格或文字，对采购文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离采购文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了采购文件的实质性内容，响应文件按废标处理。

- 响应文件由以下部分构成

本项目所涉响应文件格式详见第五部分，未给出的格式的部分请自拟。

（一）、投标主要文件

1、关于资格的声明函

2、供应商的资格声明

3、法定代表人身份证明书

4、投标人代表法人代表人授权委托书

5、制造商授权书（供应商为设备代理商的）

6、资格证明文件

7、投标保证金

8、节能、环保产品证明（如有）

9、中小企业声明函（如有）

10、投标供应商提交的其它相关资格证明资料

（二）、资格类文件

（1）制造或生产采购货物或服务的资格得到有关行政主管部门许可或批准的有关证件，包括：投标供应商有效的法人营业执照副本复印件；资质证书复印件；采购货物或设备（产品）中的进口设备（产品）的生产或授权经销许可证明：如供应商为授权经销商的，须提供有关行政主管部门许可的货物或设备（产品）在经销许可证范围内的有关证明，以及依照采购文件规定应予提供的其他证件复印件（采购的货物名称规格型号应符合其生产或经销许可范围，复印件必须与原件一致）。

（2）法人代表授权书原件（法人代表无此项要求）。

（3）投标代表身份证复印件。

（4）投标人的资格声明。

（5）关于资格的声明函。

（6）投标保证金。

（三）、承诺书

（1）关于投标资料真实性的承诺书。

注：电子响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南。建议根据采购文件合格供应商的资格要求、响应文件的编制及资格评审、响应性评审等内容一一关联响应文件按统一格式、顺序编写。

12、投标报价

12.1 报价应在招标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。价格不一致时，根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12.2 供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价，不接受有任何选择性报价。

12.3报价时应对下列几点特别注明：

12.3.1采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

12.3.2采购文件中特别要求的货物、运输、装卸、验收、税费和相关售后服务等费用及其它附带服务的全部费用；

12.3.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

12.4 算术性修正。算术性修正是指对招标响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

12.4.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

12.4.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

12.4.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

12.4.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终招标报价。如果供应商拒绝确认，则其招标响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

13、投标人应逐条详细阅读采购文件有关要求，表明所提供的服务是否对采购文件做出实质性响应。

14、响应文件的有效期

14.1 响应文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

14.2 特殊情况下招标代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

15、响应文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人承担责任。

15.2投标人应于投标截止时间之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

15.3响应文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

15.6、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

15.7、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

15.8、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

15.9开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。

16、投标保证金

16.1 投标保证金为响应文件的组成部分之一。

16.2 投标人应在提交响应文件之前按《投标人须知前附表》中要求缴纳本项目的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

16.4 投标保证金以投标保证金可以采用转账、电汇等形式交纳。

16.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为其投标无效。

16.6投标保证金退还手续说明

16.6.1投标保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照投标人所提供的开户行、开户名称、帐号等信息，予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

16.6.2请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标人原因。因招标人原因造成逾期退还投标保证金的，将按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

16.7在中标人签订合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

16.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

16.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销响应文件的；

（2）投标人提供虚假投标证明材料；

（3）中标人未按有关规定缴纳招标代理服务费；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）投标人在规定的投标有效期内修改其响应文件；

（6）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（7）上述不予退还投标保证金的情况给采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 响应文件的递交

17.1.响应文件的准备和解密

17.1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

17.2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

17.4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

17.1.5开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。

17.1.6因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

17.1.7响应文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

17.2. 响应文件的修改与撤回

17.2.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章后，作为响应文件的组成部分。

17.2.2投标人在投标截止期后不得修改、撤回响应文件。投标人在投标截止期后修改响应文件的，其投标无效。

17.2.3若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其响应文件的撤回。

- 开标

18.开标

18.1. 开标

18.1.1 本次采用不见面方式网上开标。

18.1.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

18.1.3开标时，由采购代理机构工作人员当众在政采云平台解密，宣布投标人名称、投标报价和采购文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

18.1.4开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

18.1.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.1.6投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

- 评标、定标

19、评标

19.1  评标委员会

19.1.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

19.1.2 评标委员会由招标人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为7人以上（含7人）的单数，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三之二。并对响应文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。

19.1.3在评标工作开始前，由采购人或者采购代理机构负责：核对评审专家身份和采购人代表授权函； 宣布评标纪律；告知评审专家应当回避的情形；组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

19.1.4采购人就采购文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。招标人不得以专家身份参与本部门或者本项目的评标。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的招标项目的评标。

19.1.5 评标委员会成员应当履行下列义务：

19.1.5.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.1.5 .2 按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

19.1.5.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

19.1.5.4 参与评标报告的起草；

19.1.5.5 配合财政部门的投诉处理工作；

19.1.5.6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

19.2 本项目评标办法根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，评标办法（详见第四部分）。

19.3 评标的依据为采购文件和响应文件。

19.4 评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19.5 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

19.6 与采购文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

19.7 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）不具备招标文件中规定的资格要求的，或投标文件中提供的资格证明文件与原件不一致的；

（二）投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标有效期不满足招标文件要求的；

（四）明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）；

（五）商务条款有偏离情况的；

（六）投标报价不符合招标文件规定的要求（本项目只允许有一个报价且满足招标文件的规定的要求，任何有选择的报价将不予接受。

（七）投标人提供的主要产品的性能、特点等描述是否符合招标人的技术要求；

（八）投标文件附有招标人不能接受条件的；

（九）投标文件中提供虚假或失实资料的，骗取中标的；

（十）存在财政部令第87号文第三十七条规定的串通投标情形之一的；

（十一）未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

（十二）不满足招标文件实质性要求的其他情形。

响应文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。采购文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一响应文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

20、对响应文件的初步审查和响应性确定

20.1 开标后招标人将审查响应文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

20.2 在对响应文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份响应文件是否对采购文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的响应文件应该是与采购文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

20.3 招标人判断响应文件的响应性是基于响应文件本身而不靠外部证据。

20.4 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

21、响应文件的澄清

21.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

21.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

21.3 投标人的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

21.4 响应文件的澄清不得改变投标的实质内容。

21.5 如果投标人在响应文件中未对采购文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意采购文件的全部或部分要求。

22、定标

22.1最低投标价不作为中标的保证。

22.2 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

22.3 评标委员会按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.4采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

22.5采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人。

22.6采购人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

22.7采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23、中标的标准

23.1 资格审查文件完整无缺；

23.2 已交纳投标保证金；

23.3 报价合理，承诺条件优惠；

23.4 响应文件与采购文件无重大偏离；

23.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务；

23.6 其他；

23.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的响应文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

24、中标通知

24.1 评标结束后，招标人将当众宣布评标结果，并在“新疆政府采购网”（网址：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公告。公告有效期1个工作日；

24.2 招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

24.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

24.1 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

25、付款方式：甲乙双方签订合同为准。

- 签定合同

26、签定合同

26.1 中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起7个工作日内；

26.2 中标合同不得转让。合同分包需在响应文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

26.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

26.4 合同一式肆份，需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

27、合同的组成

27.1 下列文件均为合同不可分割部分：

27.1.1 专用合同；

27.1.2 合同条款；

27.1.3 中标通知书；

27.1.4 乙方中标的响应文件；

27.1.5 采购文件；

27.1.6 评标答疑记录。

28、履约保证金

28.1 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。履约保证金金额以投标人须知前附表规定为准，中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按合同规定的条款履约，则扣除履约保证金。

28.2 履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

- 法律责任

29．法律责任

29.1  投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照采购文件、响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

29.2	中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

- 特别提示

30、投标人应认真研读采购文件，充分考虑采购文件中的技术要求和合同条款后编制响应文件。

31、如采购文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

32、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

33、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

34、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

35、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

36、本采购文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆金木石项目管理有限公司。

- 重新招标和其他方式采购

37.重新招标

37.1.在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

37.2如果排名第一、二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。招标人应依法按规定重新组织招标。

38 其他方式采购

38.1需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

- 十一、质疑及答复

39、质疑的提出

39.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

39.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

39.2.1供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

39.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

39.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

39.5   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

39.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

39.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

39.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

39.9  质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

39.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40、质疑的审查和受理

40.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.2对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

41、质疑的处理和答复

41.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

41.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

41.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

41.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

41.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

附件：质疑函范本

质疑函

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                           邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

签字(签章)：                          日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明 “授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权 委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具 体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为 法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其 授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本

投诉书

- 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                           邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                       联系电话：

地址：                           邮编：

被投诉人 1：

地址：                           邮编：

联系人：                          联系电话：

联系人：                          联系电话：

- 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                        包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:  是/否  公告期限：

采购结果公告：  是/否  公告期限：

- 三、质疑基本情况

投诉人于           年           月            日 ，向提出质疑，

质疑事项为：

采购人/采购代理机构于       年       月       日，就质疑 事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

- 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1 ：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

签字(签章)：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按 照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权 代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授 权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限 和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分 包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材 料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者 其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代 表签字或者盖章，并加盖公章。

### 中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500万元-20 000万元 |
|  | 小型 | 50万元-500万元 |
|  | 微型 | 50万元以下 |
| 工业 （包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业） | 从业人员1 000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 2 000万元一40 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 300万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 300万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入6000万元一80000万元，且资产总额 5 000万元一80 000 万元 |
|  | 小型 | 营业收入 300万元一6 000万元，且资产总额 300万一5 000万元 |
|  | 微型 | 营业收入300万元以下或资产总额 300万元以下 |
| 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入 40 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员20人一200人，且营业收入 5 000万元一40 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员5人一20人，且营业收入 1 000万元一5 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员5人以下或营业收入 1 000万元以下 |
| 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入 20 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 50人一300人，且营业收入 500万元一20 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一50人，且营业收入 100万元一500万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 交通运输业 （不含铁路运输业） | 从业人员1 000人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 3 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 200万元一3 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 200万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一200人，且营业收入 1 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一100人，且营业收入 100万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 100万元以下 |
| 邮政业 | 从业人员1 000人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 2 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 100万元以下 |

| 住宿业 | 从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且营业收入 2 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 餐饮业 | 从业人员300人以下或营业收入 10 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人，且营业收入 2 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 信息传输业 （包括电信、互联网 和相关服务） | 从业人员2 000人以下或营业收入 100 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一2 000人，且营业收入 1 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人，且营业收入 1 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 50万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 50万元以下 |
| 房地产开发经营 | 营业收入200 000万元以下或资产总额 10 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入1 000万元一200 000万元，且资产总额 5 000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 营业收入100万元一1 000万元，且资产总额 2 000万元一5 000 万元 |
|  | 微型 | 营业收入100万元以下或资产总额2 000万元以下的为微型企业 |
| 物业管理 | 从业人员1 000人以下或营业收入 5 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 1000万元一5 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员100人一300人，且营业收入 500万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员100人以下或营业收入 500万元以下 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额 120 000万元以下的为中小微型企业。 其中， 从业人员100人及以上，且资产总额 8 000万元及以上的为中型企业；从业 人员10人及以上，且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额 100万元以下的为微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且资产总额 8 000万元一120 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且资产总额 100万元一8 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或资产总额 100万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下 |

- 第三章 采购需求、清单及技术参数

- 一、总则

1.1本章条款仅限于：新疆维吾尔医学专科学校医疗系2024年职业教育建设项目（医学基础综合实训室设备购置）。

1.2本章条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述有关规范条文，供应商不得以本文件未提出要求为理由而规避国家和行业强制规范、标准的规定，供应商应保证提供符合本章条款和相关标准的服务。

1.3如果供应商没有以书面形式对本章条款提出异议，采购人就可以认为供应商提供的成果符合本章条款的要求。

1.4供应商在响应文件中，应对采购文件中的服务进行详细的说明。

1.5在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准有变化而产生的一些补充要求。

1.6本章条款使用标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 二、执行的规范和标准

本项目必须遵循国家规范和标准并应按最新版本执行，若标准、规范出现矛盾时，以最新、最高标准规范执行。

- 三、项目基本情况及服务内容

- （一）项目基本情况：按照2024年职业教育建设项目工作要求，在参考兄弟院校医学实验室建设和运行经验的基础上，我校医疗系组织相关专业力量，对该项目的相关内容进行了论证，拟购买人体解剖、病理标本、模型等设备。包括设备，以及设备（产品）的交运、安装、调试、试运行、验收合格、移交前维护、交付使用以及技术支持（人员培训）和售后服务等。

- 采购内容及要求

| - 序号 | - 项目名称 | - 采购预算（元） | - 合同履约期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 新疆维吾尔医学专科学校医疗系2024年职业教育建设项目（医学基础综合实训室设备购置） | - 4993014.00元 | - 60日历天（具体以合同签订为准） |  |

（三）采购要求

1.采购内容：

（1）本项目采购：按照2024年职业教育建设项目工作要求，在参考兄弟院校医学实验室建设和运行经验的基础上，我校医疗系组织相关专业力量，对该项目的相关内容进行了论证，拟购买人体解剖、病理标本、模型等设备。包括设备，以及设备（产品）的交运、安装、调试、试运行、验收合格、移交前维护、交付使用以及技术支持（人员培训）和售后服务等。

（2）质量保修期3年（质量保修期如与采购文件、招标公告等不一致的均以本条为准）。

（3）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在24小时内到达现场进行处理，确保设备（产品）正常工作（运行）。

（4）备品备件及易损件：售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

2.服务标准及要求：

（1）自合同签订之日起60日完成全部供货、安装、调试，并投入使用（具体以合同签订为准）。

（2）安装调试完毕，对采购方人员进行相关技术培训。

（3）建立定期回访机制，主动发现问题并及时处理。

（4）中标人不得擅自变更投标货品（含商标、名称、产地、包装、规格和重量等），严格按采购人要求供应，否则，采购人有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应事先书面申请，并经采购人同意后方可改变，并作出承诺。

（5）中标单位所提供的产品需与原有的旧设备相互兼容，保证正常运行使用。

（6）培训服务要求：供应商负责对采购方维修人员和使用人员进行培训。每套设备所需相关人员：使用人员（操作人员）至少3名，维修工程师至少2名。培训地点：由采购人指定地点。使采购方维修人员能对设备的日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员（操作人员）能熟练掌握设备的各项操作。

3.考核办法及其他

接受采购方监督，对违反响应文件响应及承诺内容的行为按照采购人供应商考核办法接受考核处罚。

（四）采购清单及技术参数

- 1.医学基础综合实训室

| 职业教育建设项目（医学基础综合实训室）设备汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 金额 |
| 1 | 解剖标本实训室 | 371 |  |
| 2 | 病理标本实训室 | 124 |  |
| 3 | 针灸推拿实训室 | 305 |  |
| 4 | 虚拟仿真实训室 | 1 |  |
| 5 | 模型 | 2552 |  |
| 6 | 组织胚胎学模型 | 50 |  |
|  | 共计 |  |  |

- 1.1解剖标本实训室（实训区域）

| 解剖标本实训室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 1、胚胎标本 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 个月胎儿标本 | 规格：真实自然大小 主要参数： 1.标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2.胎儿标本月龄准确，无病变。 3.选用亚克力盒子封装。封装好，美观大方，无渗漏。 4.★具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。 5.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点解构中文标识。 6.具有公安部门或医学院校或红十字会合法的原材料来源证明,原件备查。 |  | 1 |  |
| 2 | 4 个月胎儿标本 | 规格：真实自然大小 主要参数： 1.标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2.胎儿标本月龄准确，无病变。 3.选用亚克力盒子封装。封装好，美观大方，无渗漏。 4.★具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。 5.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点解构中文标识。 6.具有公安部门或医学院校或红十字会合法的原材料来源证明,原件备查。 |  | 1 |  |
| 3 | 5个月胎儿标本 | 规格：真实自然大小 主要参数： 1.标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2.胎儿标本月龄准确，无病变。 3.选用亚克力盒子封装。封装好，美观大方，无渗漏。 4.★具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。 5.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点解构中文标识。 6.具有公安部门或医学院校或红十字会合法的原材料来源证明,原件备查。 |  | 1 |  |
| 4 | 6个月胎儿标本 | 规格：真实自然大小 主要参数： 1.标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2.胎儿标本月龄准确，无病变。 3.选用亚克力盒子封装。封装好，美观大方，无渗漏。 4.★具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。 5.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点解构中文标识。 6.具有公安部门或医学院校或红十字会合法的原材料来源证明,原件备查。 |  | 1 |  |
| 5 | 7个月胎儿标本 | 规格：真实自然大小 主要参数： 1.标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2.胎儿标本月龄准确，无病变。 3.选用亚克力盒子封装。封装好，美观大方，无渗漏。 4.★具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。 5.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点解构中文标识。 6.具有公安部门或医学院校或红十字会合法的原材料来源证明,原件备查。 |  | 1 |  |
| 6 | 胎盘脐带 | 规格：真实自然大小 主要参数： 1.标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2.选材用甲醛固定在半年以上的，完整，无病变，染色：红色代表“动脉”，蓝色代表“静脉”，黄色代表“神经”。 3.标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 4.亚克力盒子封装，美观大方，透明度高，不渗漏。 5.显示胎盘的外形及脐带的构造。 6.★具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。 7.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点解构中文标识。 |  | 1 |  |
| 7 | 胎心解剖 | 规格：真实自然大小 主要参数： 1.标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2.选材用甲醛固定在半年以上的，完整，无病变，染色：红色代表“动脉”，蓝色代表“静脉”，黄色代表“神经”。 3.标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 4.亚克力盒子封装，美观大方，透明度高，不渗漏。 5.显示主动脉弓、上腔静脉、右心耳、右心房、卵圆孔、动脉圆锥、下腔静脉、右房室瓣、乳头肌、肺动脉瓣、肺静脉口、左房室瓣等结构。 6.★具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。 7.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点解构中文标识。 |  | 1 |  |
| 2、运动系统 |  |  |  |  |  |
| （1）骨学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 骨的内部构造（3件） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：密质、骨髓、骨膜、滋养动脉、关节软骨。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 长骨的构造 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：关节软骨、关节囊、骨膜、骨髓、髓腔、髓质等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 颈椎（上面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：寰锥、枢锥、第3颈椎、第4颈椎、第5颈椎、第6颈椎等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 寰椎（上面，下面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：寰椎的形态结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 枢椎（上面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：枢椎的形态结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6 | 第七颈椎（上面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：第七颈椎（上面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7 | 腰椎（上面，侧面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：第1腰椎、第2腰椎、第3腰椎、第4腰椎、第5腰椎等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8 | 骶尾骨（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：上关节突、岬、横线、骶前孔、尾骨尖等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 9 | 胸骨（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胸骨柄、剑突等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10 | 肋骨 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：第1肋、第2肋、第3肋、第4肋、第5肋、第6肋、第7肋、第8肋、第9肋、第10肋、第11肋、第12肋等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 11 | 额骨（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：额结节、额鳞、颞面、眉弓、颧突、眉间等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 12 | 筛骨（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：垂直板、中鼻甲、眶板、筛窦等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 13 | 颞骨（内面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：颧突、下颌窝、外耳门、乳突、茎突、内耳门、弓状隆起、乙状窦沟等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 14 | 下颌骨（内侧面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：髁突、下颌头、下颌颈、咬肌粗隆、下颌角、頦孔、下颌体、冠突等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 15 | 上颌骨（内面，外面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：额突、眶面、颧突、上颌体等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 16 | 腭骨（内面，后面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：眶突、蝶突、垂直板等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 17 | 颅底内面观 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：额嵴、额骨、鸡冠、筛板、筛孔、前交叉沟、眶上窝、垂体窝、破裂孔、蝶骨裂、三叉神经压迹、斜坡、岩枕裂、舌下神经管、枕骨大孔、枕内嵴、枕内隆凸、横窦沟、小脑窝、乙状窦沟、颈静脉孔、内耳门、棘孔、卵圆孔、圆孔、视神经管、鞍结节、盲孔等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 18 | 颅底外面观 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：由前向后：骨腭、牙槽弓、鼻后孔、犁骨、切牙孔、腭大孔、卵圆、棘孔、下颌窝、关节结节、破裂、颈静脉窝及孔、枕骨大孔、枕髁、茎突、乳突、枕外隆突、茎乳孔。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 19 | 翼腭窝 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：翼骨、颞骨、卵圆孔、翼窝等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 20 | 眶 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、是容纳眼球等组织的类似四边锥形的骨腔，左右各一，互相对称。成人眶深约4--5cm。眼眶除外侧壁比较坚固外，其它三壁骨质均菲薄。上壁与前颅凹，额窦；下壁与上颌窦；内侧壁与筛窦、鼻腔，后方与蝶窦相邻。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 21 | 骨性鼻腔 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：骨性鼻腔。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 22 | 颅的冠状切面经第3磨 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：筛板、大翼、上鼻甲、中鼻甲、垂直板、上颌窦、下鼻道、鸡冠、眶上裂、上鼻道、中鼻道、下鼻甲、水平板等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 23 | 新生儿颅 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：额骨、左顶骨、右顶骨、枕骨、颞骨、蝶骨、前囱、后囱等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 24 | 锁骨（上面下面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：锁骨的形态结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 25 | 肩胛骨（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肩胛骨的形态结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 26 | 肱骨（前面，后面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肱骨的形态结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 27 | 桡骨和尺骨前面，后面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：桡骨和尺骨的形态结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 28 | 手骨（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：手舟骨、三角骨、钩骨、大多角骨、小多角骨、头状骨、月骨、豌豆骨、掌骨体、指骨体等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 29 | 髋骨（外面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：髋骨的形态结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 30 | 幼儿髋骨 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：髋骨的组成、形态及结构，显示：Y型软骨。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 31 | 股骨（前面，后面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：股骨的形态结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 32 | 髌骨（前面，后面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示髌骨（前面，后面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 33 | 胫骨和腓骨前面，后面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胫骨和腓骨的形态结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 34 | 足骨（上面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：距骨、跟骨、楔骨、跖骨、趾骨等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| （2）关节学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 骨连结的分类（4件） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：韧带连接、软骨结合、骨结合、椎骨连接、手骨连接、足骨连接、髋骨连接等 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 滑膜关节的构造 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、套装内容包括：a、肩关节整体，去除肩袖肌腱和囊外韧带显示：关节囊外貌；b、肩关节冠状切面显示：关节囊、关节面和关节腔；c、肩关节分离显示：关节软骨和关节囊。 4、标本制作精细，层次清楚，修整干净；标本适度漂白，不失真；提供尸体合法来源；套装内容有序摆放盒装。 |  | 1 |  |
| 3 | 椎间盘和关节突关节（腰椎上面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、示椎间盘、关节突关节的组成、形态、结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 椎骨间的连结 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：后纵韧带、椎间盘、黄韧带、棘突、前纵韧带、棘间韧带、棘上韧带等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 黄韧带（腰椎前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：前纵韧带、棘上韧带、肋横突上韧带、棘间韧带、肋骨、椎间盘、黄韧带等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6 | 项韧带 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：棘上韧带、棘间韧带、项韧带、前纵韧带、外耳门、枢椎、乳突、黄韧带、降椎、关节囊、关节突关节等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7 | 寰枕寰枢关节1 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：前弓、后结节、横突、椎体、齿突、棘突、椎弓等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8 | 脊柱整体观（干） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：颈椎、胸椎、腰椎、前纵韧带、后纵韧带、棘间韧带、棘上韧带等结构 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 9 | 肋椎关节（上面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：横突肋凹、肋骨、前纵韧带、肋横突韧带、肋头关节内韧带、肋头辐状韧带、椎间盘等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10 | 胸肋关节和胸锁关节 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肋骨、胸骨柄、关节盘、胸肋关节、剑突、胸肋辐状韧带、胸骨体、肋软骨等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 11 | 颞下颌关节（外侧面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：颧弓、关节盘、髁突、茎突下颌韧带、蝶下颌韧带等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 12 | 胸锁关节 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胸骨柄、胸骨体、剑突、锁骨等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 13 | 肩关节（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：锁骨、肩胛骨、肱骨、肩峰、肩锁关节、关节囊、肩胛冈、喙锁韧带、喙肩韧带、喙肱韧带、肱二头肌长头、喙突、肩胛上横韧带等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 14 | 肘关节（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肱骨、尺骨、桡骨、关节囊、桡侧副韧带、尺侧副韧带、桡骨环状韧带、肱二头肌腱、斜索等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 15 | 前臂骨的连结 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肱骨、桡骨环状韧带、斜索、尺骨、桡骨、前臂骨间膜等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 16 | 手关节（冠状切面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：桡骨、尺骨、侧副韧带、关节盘、拇指腕掌关节、腕中关节、腕骨间关节、腕掌关节、掌指关节等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 17 | 骨盆的韧带（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：髋骨、骶骨、髂腰韧带、骶髂腹侧韧带、骶棘韧带、骶结节韧带、耻骨梳韧带、骶髂脊侧韧带、骶尾脊侧韧带、耻骨联合、骶岬等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 18 | 耻骨联合 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示耻骨联合。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 19 | 骨盆径线（干）上面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示骨盆径线。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 20 | 髋关节（冠状切面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：髋骨、股骨头、关节囊、关节腔、股骨头韧带、坐骨结节、轮匝带等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 21 | 膝关节内韧带和软骨 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：股骨、膝横韧带、前交叉韧带、内侧半月板、外侧半月板等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 22 | 足关节（水平切面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：腓骨、距跟骨间韧带、距跟关节、骰骨、趾骨间关节、胫骨、距骨、距跟关节、楔舟关节等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 23 | 足弓 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示足弓。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| （3）肌学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 肌的各种形态 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：半羽状肌、二头肌、羽状肌、多羽肌、多腹肌、二腹肌、短肌、轮匝肌、扁肌 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 肌的起、止点 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：代表性起止点标本：尺侧腕伸肌、桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌、髂腰肌、梨状肌、股四头肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 大腿中部水平切面（示筋膜） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：股中间肌、髂胫束、股内侧肌、股外侧肌、坐骨神经、股二头肌长头、股二头肌短头、股直肌、缝匠肌、长收肌、骨膜肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 头肌（侧面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：皱眉肌、眼轮匝肌、颧小肌、颧大肌、降口角肌、枕额肌额腹、提上唇肌、口轮匝肌、笑肌、降下唇肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 眼轮匝肌分部 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示眼轮匝肌分布。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6 | 翼内肌和翼外肌 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：咀嚼肌深层，下颌支、下颌头等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7 | 颈肌（侧面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：斜方肌、胸锁乳突肌、肩胛提肌、中斜方肌、后斜角肌、肩胛舌骨肌下腹等 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8 | 口底部肌（后面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、包括口底部肌（后面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 9 | 颈深肌群 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：头长肌、颈长肌、前斜角肌、中斜角肌、后斜角肌。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10 | 胸腰筋膜 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：竖脊肌、胸椎棘突、棘上韧带、背阔肌、下后锯肌腱膜、髂嵴、腰椎棘突、棘上韧带、腰方肌、髂腰韧带等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 11 | 膈的位置 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：主动脉裂孔、食管裂孔、腔静脉孔。位于胸骨部起自剑突后面；肋部起自下六对肋；腰部以左、右两个硌脚起自上2-3腰椎。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 12 | 腹前外侧壁肌 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：腹直肌鞘前层、背阔肌、前锯肌、腹外斜肌、胸大肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 13 | 腹前壁肌（下部） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：白线、腹横肌、半月线、腹直肌、脐正中韧带、膀胱、腹直肌鞘后层、脐环、弓状线、腹壁下动脉、脐内侧韧带等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 14 | 腹直肌鞘 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：腹外斜肌、腹内斜肌、腹外斜肌腱膜、腹股沟韧带、股动脉、大隐静脉、锥状肌、腹股沟管皮下环、隐静脉裂孔等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 15 | 上肢带肌与臂肌前群 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、包括上肢带肌与臂肌前群。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 16 | 前臂肌前群（深层） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、包括前臂肌前群（深层）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 17 | 手肌（浅层） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：拇短展肌、拇短屈肌、小指展肌、小指短屈肌、蚓状肌、骨间背侧肌、腱间结节等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 18 | 屈肌腱和指背腱膜 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肱二头肌、肱肌、肱桡肌、旋前圆肌、桡侧腕屈肌、尺侧腕屈肌、伸肌支持带、拇长伸肌、示指伸肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 19 | 骨间肌（掌侧） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：骨间肌（掌侧）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 20 | 髋肌、大腿肌前群及内侧 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：髋肌、大腿肌前群及内侧。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 21 | 小腿肌后群（中层） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：趾长屈肌、胫骨后肌、长屈肌、腘肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 22 | 足底肌（浅层） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：展肌、趾短屈肌、长屈肌腱、短屈肌、蚓状肌、小趾展肌、小趾短屈肌、趾长伸肌腱、趾短伸肌腱等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 23 | 足底肌（深层） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：足底长韧带、收肌斜头、短屈肌、骨间足底肌、骨间背侧肌、小趾短屈肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3、消化系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全消化系统概观（离体） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：鼻腔、口腔、喉腔、食管、咽、肝、胆囊、升结肠、回肠、盲肠、阑尾、肛管、直肠、乙状结肠、降结肠、空肠、横结肠、胃。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 乳牙的名称及符号 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：中切牙、侧切牙、尖牙、第一磨牙、第二磨牙、牙腔等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 恒牙的名称及符号 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：中切牙、侧切牙、尖牙、第一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙、第三磨牙等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 下颌切牙（矢状切面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：下颌切牙（矢状切面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 舌（背面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：会厌、舌扁桃体、界沟、叶状乳头、舌体、舌尖等 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6 | 舌下面（右侧黏膜剥离） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：舌的下面正中有一条连于口腔底的黏膜皱襞，称舌系带。舌系带下端两侧，各有一小的黏膜隆起，称舌下阜。其顶部有下颌下腺和舌下腺管的共同开口。由舌下阜向外后方延伸一对黏膜隆起，称舌下襞，其深面有舌下腺。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7 | 舌外肌 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：舌外肌。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8 | 大唾液腺 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：眼轮匝肌、腮腺、腮腺管、颊肌、咬肌、舌、舌下腺、下颌下腺、二腹肌（后腹）等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 9 | 头颈部正中矢状切面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：额窦、上鼻甲、中鼻甲、鼻前庭、下鼻甲、蝶窦、硬腭、咽鼓管咽口、舌、腭垂、下颌骨、舌骨、会厌、喉、环状软骨、气管、食管等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10 | 食管外形（离体） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：食管的形态、结构及三个生理狭窄。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 11 | 胃的形态和分布 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：食管的形态、结构及三个生理狭窄。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 12 | 胃的黏膜 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：贲门口、胃底、胃道、胃襞、角切迹、幽门口、幽门窦、胃小弯、胃大弯等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 13 | 胃壁的肌层 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：贲门、胃底、胃体、环层、斜纤维、胃小弯、胃大弯、角切迹等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 14 | 空肠与回肠 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：空肠、回肠、结肠、结肠带等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 15 | 结肠的特征性结构（横结肠） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：结肠袋、结肠带（孤立带）、肠脂垂、结肠半月襞等结构、 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 16 | 盲肠和阑尾 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：盲肠、结肠袋、回盲瓣、回盲口、阑尾口、结肠半月襞、回肠、阑尾、阑尾系膜等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 17 | 小肠和大肠 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：小肠和大肠。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 18 | 直肠与肛管腔面的形态 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、切开，示直肠横襞、肛柱、肛瓣、肛窦和齿状线、直肠壶腹、白线、肛管结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 19 | 肝（膈面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肝（膈面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 20 | 肝（脏面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肝（脏面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 21 | 肝内管道与肝裂 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肝内管道与肝裂。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 22 | 胆囊与输胆管道 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胆总管及十二指肠大乳头、胰管剖开。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 23 | 胆道、十二指肠和胰 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：上部、降部、水平部、升部、胰头、胰体、胰尾、十二指肠大乳头、十二指肠小乳头、胰管、副胰管等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 24 | 胰的分部和毗邻 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：十二指肠、胆总管、血管、导管、胰腺腺泡胰岛等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4、呼吸系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 呼吸系统全貌（离体） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：下鼻甲、气管、右主支气管、右肺、咽、喉、左主支气管、左肺等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 鼻腔外侧壁 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：额窦、鸡冠、鼻骨、上鼻道、中鼻道、下鼻道、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、蝶窦口、垂体窝、内耳门等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 鼻旁窦及开口（鼻甲切除） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：额窦、蝶窦、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、筛窦开口处、额窦开口、上颌窦开口、鼻泪管开口、蝶窦开口、咽鼓管咽口等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 鼻旁窦（颅骨） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：鼻旁窦（颅骨）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 甲状软骨内，外面观 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：甲状软骨内，外面观。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6 | 环状软骨和勺状软骨（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：环状软骨和勺状软骨（前面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7 | 会厌软骨（后面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：会厌软骨（后面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8 | 喉软骨连结（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：舌骨、甲状软骨、环状软骨、气管、上切记、环甲韧带、会厌软骨、杓状软骨、环状软骨板、膜壁等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 9 | 方形膜和弹性圆锥上 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：方形膜和弹性圆锥（上）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10 | 环甲动脉吻合弓与环甲正中韧带 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：环甲动脉吻合弓与环甲正中韧带。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 11 | 喉内肌（后面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：环甲肌、舌骨、甲状软骨、杓斜肌、杓横肌、环杓后肌、环状软骨板、气管等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 12 | 喉内肌（通过声带水平切面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：喉内肌（通过声带水平切面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 13 | 气管与支气管（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：显示：气管、喉、右主支气管、右上叶支气管、右中叶支气管、右下叶支气管、左主支气管、左上叶支气管、左下叶支气管等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 14 | 气管隆嵴 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、切开，显示：气管、主支气管、气管杈、气管隆嵴等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 15 | 肺的形态 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：左肺、右肺、肋面、上叶、中叶、下叶、膈面、肺尖等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 16 | 肺根的结构（右肺） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：支气管、肺动脉、肺静脉、上叶、下叶、肺尖等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 17 | 肺根的结构（左肺） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：支气管、肺动脉、肺静脉、上叶、下叶、肺尖等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 18 | 支气管树整体观 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：右肺上叶支气管、尖段支气管、后段支气管、前段支气管、右肺中叶支气管、外侧段支气管、内侧段支气管、内侧底段支气管、外侧底段支气管、右底段支气管、右肺下叶支气管、甲状软骨、环状软骨、气管、主支气管、尖后段支气管、前段支气管、左肺上叶支气管、上舌段支气管、下段支气管、左肺下叶支气管、前底段支气管、外侧底段支气管等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 19 | 肺段支气管 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：气管、左支气管、右支气管、右肺上叶支气管、右肺中叶支气管、右肺下叶支气管、左肺上叶支气管、左肺下叶支气管、肺段支气管等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 20 | 胸膜顶的位置与毗邻 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胸膜顶的位置与毗邻。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 5、泌尿系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 男性泌尿生殖系统全貌（离体） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：左肾、右肾、输尿管、膀胱、前列腺、精囊腺、输精管、龟头、尿道海绵体、阴茎海绵体、睾丸、附睾等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 女性泌尿生殖系统全貌（离体） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：大阴唇、小阴唇、阴道口、阴蒂、尿道外口、膀胱、子宫、卵巢、输尿管、肾等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 肾与输尿管（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肾脏、肾动脉、肾静脉、输尿管等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 4 | 肾的体表投影 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：左高右低、肾上腺等 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 肾的毗邻（肾前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：下腔静脉、膈、肾上腺、十二指肠、结肠右曲、腰大肌、胃、脾、胰、结肠左曲、输尿管、主动脉腹部等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6 | 肾的结构 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肾的结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7 | 肾的血管与肾段（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肾的血管与肾段（前面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8 | 膀胱前面观 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：膀胱颈、黏膜壁、尿道内口、输尿管口、膀胱三角、前列腺、射精管等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 9 | 膀胱男性盆腔正中矢状 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：膀胱男性盆腔正中矢状。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10 | 女性尿道 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：膀胱、膀胱襞、输尿管口、尿道内口、膀胱三角、尿道肌层、尿道山脊、尿道外口、阴道口、小阴唇、输尿管等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6、生殖系统 |  |  |  |  |  |
| （1）男性生殖系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 男性生殖系统概观 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：左肾、右肾、输尿管、膀胱、前列腺、精囊腺、输精管、龟头、尿道海绵体、阴茎海绵体、睾丸、附睾等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 睾丸及附睾 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：精索、附睾头、附睾体、附睾尾、附睾鞘膜壁层、睾丸等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 睾丸、附睾的结构及排精径路（离体） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：精索、附睾头、附睾体、附睾尾、附睾鞘膜壁层、睾丸；输精管、精囊、射精管、尿道膜部、尿道、尿道口等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 膀胱、前列腺、精囊和尿道球腺（后面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：输尿管、输精管、射精管、精囊等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 前列腺和射精管（纵切面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：前列腺和射精管纵切。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6 | 前列腺分叶 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：前列腺分叶。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7 | 阴茎的海绵体 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：阴茎的海绵体。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8 | 阴茎中部水平切面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：皮肤、阴茎海绵体、尿道海绵体、尿道等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 9 | 阴囊结构及其内容 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：静脉、动脉、输精管、附睾、筋膜、睾丸、鞘膜、阴囊皮肤等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10 | 膀胱和男性尿道（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：输尿管、膀胱、膀胱三角、输尿管、尿道内口、精囊腺、前列腺、精阜、前列腺小囊、尿道膜部、尿道球、尿道海绵体、阴茎海绵体、尿道外口等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| （2）女性生殖系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 女性生殖系统概观 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：大阴唇、小阴唇、阴道口、阴蒂、尿道外口、膀胱、子宫、卵巢、输尿管、肾等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 12 | 阴蒂、前庭球和前庭大腺 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：阴蒂、前庭球和前庭大腺。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 13 | 女性外生殖器（离体） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：臀大肌、肛提肌、肛门外括约肌、肛门、会阴浅横肌、会阴中心腱、坐骨海绵体肌、阴蒂、尿道外口、阴道口等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 14 | 成年女性乳房 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：乳头、乳晕、乳房脂肪体、乳腺小叶等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 15 | 女性乳房矢状切面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：女性乳房矢状切面。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7、脉管系统 |  |  |  |  |  |
| （1）心血管系统 |  |  |  |  |  |
| 1-1心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 心的外形 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：心的外形。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 2 | 心的外形和血管前面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：上腔动脉、主动脉弓、头臂干、左颈总动脉、左锁骨下动脉、动脉韧带、肺动脉干、右心耳、右冠状动脉、右室前支、右缘支、左心耳、左冠状动脉、前室间支、旋支、后室间支、心中静脉、心小静脉、冠状窦、心大静脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 3 | 右心室内部结构 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：右心室内部结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 4 | 心瓣膜和纤维环上面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：右心室、左心室、浅层、中层、深层、肺动脉瓣、主动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 5 | 左心房和左心室 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：左心房和左心室。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 6 | 心腔结构 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：右心房、三尖瓣、腱索、乳头肌、右心室、动脉圆锥、肺动脉瓣、肺静脉、左心房、卵圆窝、上腔动脉、下腔动脉、冠状窦等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 7 | 心肌层 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：浦肯野纤维、右束支、左束支、后乳头肌、室间隔肌性部、二尖瓣后尖等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 8 | 房间隔与室间隔（右面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：房间隔与室间隔（右面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 9 | 心传导系 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：右心耳、左心耳、室间隔、二尖瓣、三尖瓣、房室束等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 10 | 心包 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：主动脉、上腔静脉、肺静脉、肺动脉干、心包斜窦、下腔静脉、纤维心包、隔等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 1-2动脉 |  |  |  |  |  |
| 11 | 颈外动脉及其分支 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：颞浅动脉、上颌动脉、脑膜中动脉、耳后动脉、枕动脉、面动脉、舌动脉、颈内动脉、颈总动脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 12 | 锁骨下动脉及其分支 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：中斜角肌、肩胛提肌、椎动脉、甲状颈干、肋颈干、肩胛背动脉、肩胛上动脉、锁骨、三角肌、甲状腺上动脉、甲状腺下动脉、颈总动脉、锁骨下动脉、胸廓内动脉、腋动脉、胸肩峰动脉、胸外侧动脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 13 | 腋动脉及其分支 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胸肩桡动脉、肩胛下动脉、旋肱后动脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 14 | 肱动脉及其分支 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肱动脉及其分支。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 15 | 前臂的动脉（掌侧面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：贵要静脉、头静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 16 | 手的动脉（掌侧面浅层） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：桡动脉、掌浅支、正中神经、拇短展肌、正中神经返支、拇短屈肌、尺神经手背支、尺动脉、小指展肌、小指短屈肌、掌浅弓、指掌侧总神经、指掌侧固有神经等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 17 | 上肢动脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：正中神经、尺神经、桡神经、前臂外侧皮神经、前臂内侧皮神经、肌皮神经、尺神经手背支、指掌侧总神经、指掌固有神经、桡神经浅支、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、肱桡肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 18 | 腹腔干及其分支（胃前 面，离体） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肝、胆囊、胆囊动脉、肝固有动脉、胃右动脉、肝总动脉、胃十二指肠动脉、肝门静脉、胰、胃网膜右动脉、肝总管、下腔静脉、食管支、腹腔干、胃左动脉、脾动脉、脾、胃网膜左动脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 19 | 肠系膜上动脉及其分支 （离体） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：中结肠动脉、右结肠动脉、肠系膜上静脉、回结肠动脉、阑尾、边缘动脉、肠系膜上动脉、空肠动脉、回肠动脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 20 | 回结肠动脉及其分支 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：回结肠动脉、阑尾动脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 21 | 盆腔的动脉（男性） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：右髂动脉、睾丸动脉、髂外动脉、输尿管、脐动脉、闭孔动脉、膀胱上动脉、脐内侧韧带、膀胱、骶正中动脉、髂内动脉、骶外侧动脉、臀上动脉、膀胱下动脉、臀下动脉、阴部内动脉、直肠下动脉、输精管、直肠等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 22 | 臀部和股后部的动脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：臀部和股后部的动脉。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 23 | 股动脉及其分支 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：股动脉及其分支。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 24 | 足背动脉及其分支 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胫前动脉、足背动脉、跗外侧动脉、弓状动脉、足底深支、跖背动脉、趾背动脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 25 | 足底的动脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胫后动脉、足底内侧动脉、足底外侧动脉、浅支、深支、趾足底固有动脉等机构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 1-3静脉 |  |  |  |  |  |
| 26 | 静脉瓣 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：静脉瓣结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 27 | 板障静脉（颅顶，单侧） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：外板、板障、颞后板障静脉、颞前板障静脉、额板障静脉、枕板障静脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 28 | 头颈部静脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：颈内静脉、颈前静脉、颈外静脉、耳后静脉、甲状腺上静脉、下颌后静脉、上颌静脉、颞浅静脉、面静脉、颊肌、胸锁乳突肌、斜方肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 29 | 面静脉及其交通 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：面静脉及其交通。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 30 | 手背浅静脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：头静脉、贵要静脉、手背静脉网等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 31 | 上肢浅静脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：头静脉、贵要静脉、腋静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、手背静脉网、掌前弓、三角肌、肱二头肌、肱三头肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 32 | 脊柱的静脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：脊柱静脉的组成、走行及其属支。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 33 | 大隐静脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：大隐静脉。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 34 | 小隐静脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：小隐静脉。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 35 | 盆腔静脉（男性） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：男性盆腔静脉。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 36 | 肝门静脉及属支（离体） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肝门静脉、胃左静脉、胃右静脉、脾静脉、肠系膜下静脉、肠系膜上静脉、胰十二指肠静脉、右结肠静脉、回肠静脉、左结肠静脉、乙状结肠静脉、直肠上静脉、盲肠、乙状结肠、回肠等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 37 | 直肠和肛管的静脉铸 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：直肠和肛管的外形，静脉为蓝色。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 |  | 2 |  |
| （2）淋巴系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 男性盆部的淋巴结 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：腰淋巴结、肠系膜下淋巴结、右髂总淋巴结、左髂总淋巴结、髂外淋巴结、主动脉下淋巴结、髂外淋巴结、髂内淋巴结、骶淋巴结、膀胱旁淋巴结、臀淋巴结等结构 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 女性盆部的淋巴结 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：左腰淋巴结、右腰淋巴结、骶淋巴结、髂内淋巴结、髂外淋巴结、髂总淋巴结、直肠旁淋巴结等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 沿腹腔干及其分支排列的淋巴结 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：腹腔干、胃左动脉、肝总动脉、脾动脉、胃淋巴管、胃左右淋巴结、胃网膜左右淋巴结、幽门上下淋巴结、肝淋巴结、脾淋巴结、胰淋巴结等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 大肠的淋巴管和淋巴结 （离体） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：中结肠淋巴结、肠系膜上淋巴结、结肠旁淋巴结、右结肠淋巴结、回结肠淋巴结等结构 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 脾外形 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：肾面、胃面、切迹、贲门、前端、结肠面等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8、感觉器 |  |  |  |  |  |
| （1）视器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 眶壁、眼球、视神经及视交叉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：眶壁、眼球、视神经及视交叉。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 眼球的水平切面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：睑板、结膜囊、睫状体、巩膜、瞳孔、角膜、前房、玻璃体、视神经、鼻中隔、鼻腔、内直肌、外直肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 眼眶矢状切 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：眶缘、眶腔、眶壁、上睑提肌、上斜肌、视神经、上肢肌、外直肌、下斜肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 睑板 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：眼轮匝肌、睑部匝肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 眼睑的血管 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：眼睑的血管。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6 | 泪器 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：泪腺、泪囊、泪小管、泪阜、鼻泪管、下鼻甲等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7 | 眼球外肌（外侧面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：上直肌、下直肌、内直肌、外直肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8 | 眼球外肌（上面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：上斜肌、上睑提肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 9 | 眼球外肌（前面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：上直肌、下直肌、内直肌、外直肌、上斜肌、下斜肌、上睑提肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10 | 眼的动脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：视网膜中动脉、睫状体动脉、泪腺动脉、眼肌动脉、眶上动脉、筛后动脉、鼻背动脉、睑动脉、滑车上动脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| （2）前庭蜗器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前庭蜗器全貌 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：耳廓、外耳道、鼓膜、听小骨、咽鼓管、骨半规管、鼓室等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 耳郭 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：耳轮、对耳轮、耳舟、耳甲、耳屏、对耳屏、耳垂等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 耳软骨 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：耳轮、对耳轮、耳屏板、对耳屏、耳轮尾、耳屏间切迹等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 鼓室外侧壁 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：外耳道、鼓膜、听小骨、咽鼓管、鼓室等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 鼓室内侧壁 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：耳廓、外耳道、鼓膜、听小骨、咽鼓管、鼓室等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6 | 听小骨位置 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：位于中耳内，包括锤骨、镫骨、砧骨等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7 | 听小骨 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：锤骨、砧骨、镫骨等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8 | 内耳在颞骨岩部的投影 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：内耳在颞骨岩部的投影。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 9 | 骨迷路 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：骨迷路。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10 | 内耳道底 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：内耳道底。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 9、神经系统 |  |  |  |  |  |
| （1）周围神经系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脊神经组成 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：脊髓、前根、后根、前支、后支、脊神经节等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 颈丛皮支分布 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：枕大神经、枕小神经、耳大神经、胸锁乳突肌、斜方肌、眶上神经、腮腺、下颌缘支、颈支、经横神经、锁骨上神经等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 膈神经 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：颈丛、颈交感干、迷走神经、臂丛、头臂干、膈神经、胸交感干、交感神经节、心包、膈、右颈总动脉、左锁骨下动脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 臂丛及其分支 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：颈神经，上干、肩胛神经、后股、前股、胸外侧神经、腋动脉、外侧束、肌皮神经、腋神经、桡神经、后束、正中神经、胸背神经、尺神经、中干、下干、后股、前股、内侧束、胸内侧神经等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 上肢的神经（前面观） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：正中神经、尺神经、桡神经、前臂外侧皮神经、前臂内侧皮神经、肌皮神经、尺神经手背支、指掌侧总神经、指掌固有神经、桡神经浅支、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、肱桡肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 ★6、每件标本高清拍照，二维码标识牌，实物标本三维扫描，实物标本数字化需有360度旋转、翻转、平移，每个结构能拆分组合，自动标注等功能，操作流畅，支持互联网、手机等网络使用，实现真实与虚拟相互补充。（需提供证明材料） |  | 1 |  |
| 6 | 手的神经（掌侧面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：桡动脉、掌浅支、正中神经、拇短展肌、正中神经返支、拇短屈肌、尺神经手背支、尺动脉、小指展肌、小指短屈肌、掌浅弓、指掌侧总神经、指掌侧固有神经等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7 | 肋间神经走形及分支 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：锁骨下动脉、胸主动脉、胸神经、前支神经、后支、脊膜支、交通支等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8 | 下肢神经（后面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：股外侧皮神经、前皮支、股直肌、缝匠肌、长收肌、隐神经、腓浅神经、足背内侧皮神经、足背中侧皮神经、足背外侧皮神经、臀上皮神经、臀下皮神经、股后皮神经、腓肠内侧皮神经、腓肠外侧皮神经、腓总神经、腓肠肌、坐骨神经、股二头肌、臀大肌等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 ★6、每件标本高清拍照，二维码标识牌，实物标本三维扫描，实物标本数字化需有360度旋转、翻转、平移，每个结构能拆分组合，自动标注等功能，操作流畅，支持互联网、手机等网络使用，实现真实与虚拟相互补充。（需提供证明材料） |  | 1 |  |
| 9 | 足底的神经 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胫神经、拇展肌、趾短屈肌、足底内侧神经、趾足底固有神经、跟内侧神经、足底外侧神经等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10 | 眶内的神经（外侧面观） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：眶上神经、上斜肌、滑车下神经、滑车上神经、上睑提肌、滑车神经、视神经、颈内神经、展神经、动眼神经、三叉神经节、展神经、泪腺、泪腺神经、上直肌、眶下神经、额神经、鼻睫神经、眼神经、上颌神经、下颌神经、三叉神经等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 11 | 三叉神经 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、三叉神经为混合神经，是第5对脑神经，也是面部最粗大的神经，含有一般躯体感觉和特殊内脏运动两种纤维。支配脸部、口腔、鼻腔的感觉和咀嚼肌的运动，并将头部的感觉讯息传送至大脑。三叉神经由眼支（第一支）、上颌支（第二支）和下颌支（第三支）汇合而成，分别支配眼裂以上、眼裂和口裂之间、口裂以下的感觉和咀嚼肌收缩。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 12 | 下颌神经 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：颞深神经、咬肌神经、颊神经、舌神经等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 13 | 面神经在面部的分支 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：颞支、颧支、腮腺管、颊支、下颌缘支、颈支、咬肌、眼轮匝肌、颊肌、腮腺等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 2 |  |
| 14 | 鼓索、翼腭神经节与耳神 经节 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：上颌神经、翼腭神经节、舌神经、下颌舌骨肌神经、颈外动脉、下牙槽神经、脑膜中动脉、耳颞神经、鼓索、镫骨肌神经、面神经、膝神经节、岩大神经、岩小神经、耳神经节、三叉神经等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 15 | 迷走神经的胃分支 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：左干、右干、肝支、腹腔支、鸦爪等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 16 | 盆部内脏神经丛 | 1、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 2、用完整未解剖过的尸体材料取材制作。 3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 4、显示：闭孔内肌、梨状肌、肛提肌、尾骨肌、闭孔神经、骶丛、骶交感干、上腹下丛、下腹下丛、盆内脏神经等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| （2）中枢神经系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脊髓水平切（3片） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：灰质、白质以及灰质的前角、后角侧角；白质的前索、外侧索、后索。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 脑的底面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：脑的底面。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 脑的正中矢状切面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：中央旁小叶、扣带沟、扣带回、胼胝体嘴、胼胝体膝、胼胝体干、胼胝体压部、透明膈、第四脑室、延髓、视交叉、小脑等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 脑干外形（腹侧面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：尾状核、中脑、脑桥、基底沟、展视觉、前庭蜗视觉、面神经、延髓脑桥沟、延髓椎体、岛叶、视神经、大脑脚、三叉神经、脑桥、舌咽神经、迷走神经、橄榄等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 脑干、小脑和第四脑室正中矢状切 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：脑干、小脑和第四脑室正中矢状切。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6 | 小脑冠状切面是第四脑室 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：小脑冠状切面是第四脑室。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 7 | 脑干动脉供应概况（腹侧面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：脑干动脉供应概况（腹侧面）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 8 | 小脑的外形（上面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：中央小叶、方形小叶（前部）、方形小叶（后部）、上半月小叶、下半月小叶、小脑中叶、小脑扁桃体、二腹小叶等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 9 | 小脑的外形（下面） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：中央小叶、方形小叶（前部）、方形小叶（后部）、上半月小叶、下半月小叶、小脑中叶、小脑扁桃体、二腹小叶等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10 | 小脑水平切（示小脑核） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：小舌、顶核、齿状核、小脑髓质、蚓部、小脑皮质等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 11 | 小脑脚 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：岛回、视束、乳头体、滑车神经、三叉神经、脑桥、小脑中脚、面神经、前庭蜗神经、延髓、内侧膝状体、上丘、下丘、外侧丘系、脊髓小脑前束、小脑上脚、小脑半球、齿状核、小脑下脚等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 12 | 基底核 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：尾状核、豆状核、杏仁体、内囊等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 13 | 大脑半球外侧面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：大脑半球外侧面。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 14 | 岛叶 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：岛环状沟、岛短回、岛中央沟、岛长回等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 15 | 端脑底面 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：端脑底面。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 16 | 海马结构 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：海马足、海马伞、海马旁回等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 17 | 大脑半球的语言中枢 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：大脑半球的语言中枢。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 18 | 基底核、背侧丘脑和内囊 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：尾状核、豆状核、杏仁体、内囊等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 19 | 侧脑室 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胼胝体岛叶、侧脑室前角、尾状核头、尾状核体、海马、侧脑室后角、侧脑室脉络丛、侧副三角等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 20 | 脑室（铸型） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：脑室外形。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 |  | 1 |  |
| 21 | 大脑半球联络纤维 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：大脑弓状纤维、上纵束、豆状核、下纵束、钩束等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 22 | 视觉传导通路 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：视觉传导通路。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 1 | 脊髓的被膜 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：椎体、椎弓板、硬脊膜、脊髓蛛网膜、脊神经前根、脊神经节等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 硬脑膜及硬脑膜窦 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：大脑镰、大脑大静脉、横窦、直窦、窦汇、小脑幕、岩上窦、翼静脉丛、眼上静脉、垂体、海绵窦、岩下窦、下矢状窦、乙状窦、上矢状窦等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 脑底的动脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：大脑前动脉、后交通动脉、脑桥动脉、基底动脉、小脑下前动脉、迷路动脉、小脑下后动脉、椎动脉、小脑上动脉、大脑后动脉、动眼神经、脉络丛前动脉、大脑中动脉、颈内动脉、前交通动脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 大脑半球的动脉内侧 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：中央后沟动脉、顶叶后动脉、角回动脉、颞叶后动脉、颞叶中动脉、颞叶前动脉、颞叶第外侧动脉、大脑中动脉、中央沟动脉等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 脑的静脉（深组） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：脑的静脉（深组）。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 10、内分泌系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垂体和松果体 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：中央旁小叶、扣带沟、扣带回、胼胝体嘴、胼胝体膝、胼胝体干、胼胝体压部、透明膈、第四脑室、延髓、视交叉、小脑等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 2 | 甲状腺（前面观） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：甲状软骨、环甲肌、甲状腺峡、右叶、锥状叶、左叶、咽、食管、上甲状旁腺、下甲状旁腺等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 3 | 甲状腺和甲状旁腺（后面 观） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：甲状软骨、环甲肌、甲状腺峡、右叶、锥状叶、左叶、咽、食管、上甲状旁腺、下甲状旁腺等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 4 | 肾上腺 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：腹腔干、肠系膜上动脉、肾静脉、下腔静脉、腹主动脉、肠系膜下动脉、主动脉裂孔、肾上腺、左肾、肾盂、输尿管等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 5 | 胸腺 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：右肺、左肺、胸腺、心包、膈等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 6 | 胰岛 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：上部、降部、水平部、升部、胰头、胰体、胰尾、十二指肠大乳头、十二指肠小乳头、胰管、副胰管等结构。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 6、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌。 |  | 1 |  |
| 11、铸型标本 |  |  |  |  |  |
| 1 | 心的血管（动、静脉） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示整个心脏的轮廓形状，动脉为红色，静脉为蓝色，心腔填充内容物为蓝色。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 |  | 1 |  |
| 2 | 肝的管道（动脉、静脉、 胆道） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：整个肝脏的轮廓形状，门静脉为白色，肝动脉为红色，肝静脉为蓝色，胆囊为绿色。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 |  | 1 |  |
| 3 | 肺的管道（支气管、动脉静脉） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：显示整个肺的轮廓形状，蓝色为肺动脉，红色为肺静脉，白色为支气管树。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 |  | 1 |  |
| 4 | 胃的血管 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胃外形轮廓，动脉为红色，静脉为蓝色 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 |  | 1 |  |
| 5 | 胰的管道 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：胰外形轮廓，黄色。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 |  | 1 |  |
| 6 | 回盲部血管（动、静脉） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：回盲部的外形，动脉为红色，静脉为蓝色。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 |  | 1 |  |
| 7 | 肠系膜上动脉 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、管道饱满，三维立体感强，构型美观，疏密程度适中，既能观察局部，又体现整体。 5、色彩鲜艳，搭配好看，一般动脉为红色。 6、标本修整干净，无断枝；冲洗彻底，无组织残渣遗留；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏。 7、显示肠系膜上动脉分支。 |  | 1 |  |
| 8 | 空肠的血管（动、静脉） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、管道饱满，三维立体感强，构型美观，疏密程度适中，既能观察局部，又体现整体。 5、色彩鲜艳，搭配好看，一般动脉为红色，静脉为蓝色。 6、标本修整干净，无断枝；冲洗彻底，无组织残渣遗留；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏。 7、显示空肠动静脉分支。 |  | 1 |  |
| 9 | 回肠的血管（动、静脉） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、管道饱满，三维立体感强，构型美观，疏密程度适中，既能观察局部，又体现整体。 5、色彩鲜艳，搭配好看，一般动脉为红色，静脉为蓝色。 6、标本修整干净，无断枝；冲洗彻底，无组织残渣遗留；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏。 7、显示回肠动静脉分支。 |  | 1 |  |
| 10 | 脾的血管（动、静脉） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、管道饱满，三维立体感强，构型美观，疏密程度适中，既能观察局部，又体现整体。 5、色彩鲜艳，搭配好看，一般动脉为红色，静脉为蓝色。 6、标本修整干净，无断枝；冲洗彻底，无组织残渣遗留；有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏。 7、显示脾动静脉分支。 |  | 1 |  |
| 11 | 双肾管道（动、静脉） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：双肾的外形，动脉为红色，静脉为蓝色，肾盂和输尿管为黄色。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 |  | 1 |  |
| 12 | 上肢动脉（不带骨） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、显示：腋动脉、胸肩峰动脉、旋肱后动脉、肱动脉、肱深动脉、尺侧上副动脉、尺侧下副动脉、桡侧返动脉、桡动脉、骨间背侧动脉、尺动脉、掌浅支、掌深弓、掌浅弓、动脉为红色，静脉为蓝色。 5、有机玻璃盒用亚克力板材制作，做工精细，无渗漏，无变形，大小合适；盒子透明度高，四角打磨圆润光滑。 |  | 1 |  |
| 12、整体塑化标本 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整塑化（呈现系统内容） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用硅橡胶及其辅助化学产品，确保产品稳定性和耐用性。 4、男性、青壮年，肌肉发达。 5、头颈部一侧显示面神经的分支及一侧脑干。另一侧显示大脑外形、颈外动脉的分支、三叉神经的分支和颅内结构。 6、胸部显示气管、膈神经、食管、食管丛、肋间神经等。腹部显示腹直肌、腱鞘等。背部椎管打开显示肋间神经、马尾、腰骶丛等结构。 7、上肢显示肱动脉、正中神经、尺神经、臂外侧上皮神经、臂内侧皮神经、前臂内侧皮神经、前臂外侧皮神经、桡神经浅支、尺神经掌支、掌浅弓及其分支、指掌侧总神经、指掌侧固有神经。 8、下肢显示大隐静脉的5个分支、股神经、前皮支、股外侧皮神经、股神经前皮支、髌下支、隐神经、大隐静脉、腓浅神经、足背中间皮神经、足背内侧皮神经、足背外侧皮神经、足背静脉网、臀下皮神经、股后皮神经、胫神经、腓总神经、腓肠外侧皮神经、腓肠内侧皮神经、腓肠神经、小隐静脉。 9、游离睾丸附睾与阴茎的关系。 10、动作姿势、幅度准确到位、面部表情自然和谐，解剖技术精细。 ★11、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，实物标本三维扫描，实物标本数字化具有360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注等功能，操作流畅，支持互联网、手机等网络使用，实现真实与虚拟相互补充。（提供二维码标识牌现场演示）。 ★12、提供中国解剖学会技术鉴定证书。 ★13、提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告 |  | 2 |  |
| 2 | 全身消化系统塑化标本 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用硅橡胶及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、男性、青壮年。 5、塑化标本表面干燥，不发黏，不返油，不流胶，标本缩水率小于5%。 6、头颈部正中切开，保留完整的一半颅骨，保留一侧切开部分显示鼻中隔、口腔、腭垂、咽、喉腔、舌、食管、食管第一处狭窄、第二处狭窄、第三处狭窄，贲门、胃外形、胃的肌层、斜纤维、切开一部分显示胃壁、幽门瓣、幽门窦、胰腺、胰腺管，十二指肠乳头，肝外形，空肠、回肠、结肠比较，盲肠和阑尾，神经系统心丛、膈神经、食管丛、肺丛、交感干、保留部分主动脉弓，锁骨根据情况是否部分保留，保留一侧的面部显示面神经5大分支及浅层血管、腮腺、下颌下腺。去掉一侧的头部显示腮腺、腮腺管、舌下腺、下颌下腺。 7、膈肌以下腹腔显示大小肠位置及毗邻关系。 8、盆腔去掉耻骨连合显示直肠位置及关系。 9、上肢显示肱动脉、正中神经、尺神经、臂外侧上皮神经、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、手背静脉网、臂内侧皮神经、前臂内侧皮神经、前臂外侧皮神经、桡神经浅支、尺神经掌支、掌浅弓及其分支、指掌侧总神经、指掌侧固有神经。 10、下肢显示大隐静脉的5个分支、股神经、前皮支、股外侧皮神经、股神经前皮支、髌下支、隐神经、大隐静脉、腓浅神经、足背中间皮神经、足背内侧皮神经、足背外侧皮神经、足背静脉网、臀下皮神经、股后皮神经、胫神经、腓总神经、腓肠外侧皮神经、腓肠内侧皮神经、腓肠神经、小隐静脉。 11、游离睾丸附睾与阴茎的关系。 12、动作姿势、幅度准确到位、面部表情自然和谐。解剖技术精细。 13、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，实物标本三维扫描，实物标本数字化具有360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注等功能，操作流畅，支持互联网、手机等网络使用，实现真实与虚拟相互补充，具有计算机软件著作权登记证书。 14、提供中国解剖学会对塑化标本技术鉴定证书。 |  | 1 |  |
| 3 | 神经系统整体塑化标本 | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、产品所用硅橡胶及其辅助化学产品，确保产品的稳定性和耐用性。 4、男性、青壮年，肌肉发达。 5、塑化标本表面干燥，不发黏，不返油，不流胶，标本缩水率小于5%。 6、脑部一侧脑干，一侧内囊纤维。头颈部一侧显示面神经丛的分支及追踪（颞支、颧支、颊支、下颌缘支、劲支）另一侧显示三叉神经结节及其分支、下颌下神经节、颈上神经节、颈部神经丛、臂部神经丛、心丛、膈神经、食管丛、肺丛、交感干、腹腔丛、腹腔神经节、肠系膜上神经节、肠系膜下神经节、腰神经节、盆从、直肠从、面横动脉、颞浅动脉、耳颞神经、枕动脉、枕大神经、面动脉、颈内动脉、耳大神经、枕小神经、颈横神经、舌动脉、喉上动脉、甲状腺上动脉、颈外动脉、副神经、锁骨上神经、浅支、颈横动脉、腮腺、下颌下腺。 7、背部打开椎管显示脊髓的位置及肋间神经，保留第七颈椎、第十二胸椎、第一腰椎。 8、上肢显示肱动脉、正中神经、尺神经、臂外侧上皮神经、臂内侧皮神经、前臂内侧皮神经、前臂外侧皮神经、桡神经浅支、尺神经掌支、掌浅弓及其分支、指掌侧总神经、指掌侧固有神经。 9、下肢显示股神经、前皮支、股外侧皮神经、股神经前皮支、髌下支、隐神经、腓浅神经、足背中间皮神经、足背内侧皮神经、足背外侧皮神经、臀下皮神经、股后皮神经、胫神经、腓总神经、腓肠外侧皮神经、腓肠内侧皮神经、腓肠神经。 10、游离睾丸附睾与阴茎的关系。 11、动作姿势、幅度准确到位、面部表情自然和谐，解剖技术精细。 12、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，实物标本三维扫描，实物标本数字化具有360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注等功能，操作流畅，支持互联网、手机等网络使用，实现真实与虚拟相互补充，具有计算机软件著作权登记证书。 13、提供中国解剖学会对塑化标本技术鉴定证书。 |  | 1 |  |
| 13、骨架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特级骨架（男） | 1、真实自然大小。 2、标本参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。 3、青壮年骨骼，沙土掩埋漂白处理，骨密质致密，颜色沙黄，色泽均匀。 4、骨架缝制工艺优良、外形美观，配有支架。 5、配备二维码标识牌，具有以下功能：（供应商需提供现场演示） ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注（中英双语）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能（即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角）。 ②具有标本结构辨别识别试题练习考核功能。点标结构类试题，可提供手动标注结构功能，提交标注结果后可与正确结构标注答案进行对比核对。 ③具有大数据资源链接功能，包括：3D标本、相关视频微课和数字切片等资源。 3D标本：360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注（中英双语）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能（即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角）。 视频微课：提供与标本知识相关微课，支持全屏播放功能。 数字切片：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④操作流畅，支持互联网、手机等网络使用，实现真实与虚拟相互补充。 |  | 6 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 1.2病理标本实训室（实训区域）

| 病理标本实训室（实训区域） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 1 | 心肌肥大 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 2 | 心脏萎缩 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 3 | 子宫萎缩 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 4 | 脑萎缩 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 5 | 肝水肿 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 6 | 肝脂肪变性 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 7 | 肾水样变性 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 8 | 肺水肿 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 9 | 慢性肝淤血 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 10 | 心肌梗死 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 ★2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 ★4、提供中国解剖学会对实物标本数字化的鉴定证书。 5、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 11 | 肝脓肿 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 12 | 肾脓肿 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 13 | 宫颈炎信息灰 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 14 | 鼻炎性息肉 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 15 | 胆囊息肉 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 16 | 坏疽性胆囊炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 17 | 慢性胆囊炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 18 | 肺炎性假癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 19 | 结肠多发性息肉状腺瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 20 | 甲状腺腺瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 21 | 多发性肠息肉 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 22 | 卵巢囊腺瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 23 | 胃腺癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。提供实物标本数字化计算机软件著作权登记证书。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 24 | 胃粘液腺癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 25 | 肺腺癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 26 | 脂肪瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 27 | 淋巴管瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。提供实物标本数字化计算机软件著作权登记证书。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 28 | 子宫平滑肌瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 29 | 胃肠平滑肌瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 30 | 平滑肌肉瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 31 | 脾淋巴瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 32 | 脾淤血肿大 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 33 | 脾脏囊肿 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 34 | 软骨瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 35 | 骨肉瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 36 | 肠腺瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 37 | 直肠腺癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 38 | 慢性支气管炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 39 | 肺泡性肺气肿 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 40 | 大叶性肺炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 41 | 小叶性肺炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 42 | 肺囊肿 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 43 | 机化性肺炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 44 | 吸烟肺 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 45 | 石棉肺 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 46 | 吸烟肺与正常肺对比 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。★2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。（需提供第三方检测机构出具的有机玻璃无泛黄和裂纹的检测报告）。3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、★提供中国解剖学会对实物标本数字化的鉴定证书。 5、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 47 | 肺脓肿 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 48 | 肺癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 49 | 肺肉质变 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 50 | 肺气肿 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 51 | 肺粘液癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 52 | 肝转移性肺癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 53 | 食管癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 54 | 慢性浅表性胃炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 55 | 慢性萎缩性胃炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 56 | 胃息肉 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 57 | 胃癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 58 | 急性单纯性阑尾炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 59 | 慢性溃疡性结肠炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 60 | 结肠癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 61 | 肠腺瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 62 | 胃肠间质瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 63 | 酒精性肝炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 64 | 肝癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 65 | 肝胆管结石 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 66 | 囊泡肝 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 67 | 肝硬化伴肝癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 68 | 肝母细胞瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 69 | 肝癌伴出血坏死 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 70 | 胆囊癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 71 | 胰腺炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 72 | 胰腺癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 73 | 肝硬化（大结节型） | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 74 | 冠状动脉粥样硬化性心脏 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 75 | 动脉粥样硬化 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 76 | 肾腺癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 77 | 肾囊肿 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 78 | 多囊肾 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 79 | 肾盂积水 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 80 | 肾结核 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 81 | 膀胱癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 82 | 膀胱结石 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 83 | 肾结石 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 84 | 输尿管癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 85 | 慢性子宫颈炎 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 86 | 子宫颈息肉 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 87 | 子宫颈鳞癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 88 | 子宫颈腺癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 89 | 子宫平滑肌瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 90 | 子宫腺肌症 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 91 | 子宫内膜腺癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 92 | 子宫平滑肌瘤（内膜下） | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 93 | 前列腺增生症 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 94 | 前列腺癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 95 | 乳腺硬癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 96 | 垂体腺瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 97 | 甲状腺腺瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 98 | 地方性甲状腺肿 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 99 | 脑膜瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 100 | 脑积水 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 101 | 软骨肉瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 102 | 骨肉瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 103 | 横纹肌肉瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 104 | 骨股头坏死 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 105 | 骨巨细胞瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 106 | 肺结核 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 107 | 肠结核 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 108 | 肾结核 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 109 | 蛔虫寄生于胆道 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 110 | 肺线虫病 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 111 | 肺吸虫病 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 112 | 肝包虫病 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 113 | 肺结核球 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 114 | 淋巴结转移癌 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
| 115 | 恶性淋巴瘤 | 1、病材完整。为了保证病理标本结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作。 2、产品所用有机玻璃及其辅助化学产品，确保不会产生泛黄或裂纹等现象。 3、每件标本高清拍照，配备二维码标识牌，提供每件标本病变的医学信息（若有），例如：病因或简介，分类，临床症状表现，检查，诊断治疗，预防等相关资料信息。 4、有机玻璃盒封装，透明度高，无渗漏溢水现象，盒外用不干胶纸标注标本名称。 |  | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 1.3针灸推拿实训室（实训区域）

| 针灸推拿实训室（实训区域） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 1 | 针灸练习模型 | 1.专为学生设计，以供针刺训练用，小巧便于携带，代替传统纸质、棉布等包扎的针灸训练包。 2.具有高仿真模拟皮肤，皮下组织、肌肉等解剖层次，进针时有真实的皮肤突破感，并可呈现行针过程中的层次及手感。 3.可行单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针等进针操作；还能进行传统针包不能训练的手法如舒张进针及针管进针等。 4.可进行多种行针法的练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习。 5.针刺盒周围带有防护金属板，防止扎穿误伤，更安全。 6.模型采用耐穿材料制作，可反复多次使用，不易遗留针眼。 7.尺寸：68mm×68mm×48mm，重量150g。 |  | 200 |  |
| 2 | 针灸穴位人体模型 | 标明了经络线上的361个针灸穴位和48个经外穴位 |  | 100 |  |
| 3 | 中医拔罐、刮痧、推拿练习模型 | 1满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练及考核要求，可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核； 2高仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形； 3模拟皮肤柔软有弹性，触感真实，皮肤表面可捏起； 4模拟皮肤采用新型耐火、耐高温复合材料制成，可进行真实的拔罐、艾灸操作，高温不会损伤模型； 5模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志； 6可进行真实的拔罐操作训练考核； 6.1可进行闪罐操作； 6.2可进行走罐操作； 6.3真实模拟人体背部皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表； 6.4模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核； 7可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核； 8使用真实艾条、艾炷进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核； |  | 5 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 1.4虚拟仿真实训室（实训区域）

| 虚拟仿真实训室（实训区域） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 1 | 人体解剖虚拟仿真教学系统V3.0 | 结合解剖教学大纲，内容包括但不限于数字模型、真实标本、全景切片、医学视频、海量题库等医学模块，包括但不限于解剖学、组织学、胚胎学、病理学及临床各科教学内容。系统支持在电脑、手机等终端。 1.真实解剖三维标本参照国家正规出版社出版的图谱或教材制作。标本扫描结构暴露清晰、纹理走向明确、层次分明。支持重点结构名称标示，支持多种操作交互，如触摸屏、鼠标、键盘等，支持自由旋转，任意缩小放大、移动，支持360度观察标本，操作流畅，无卡顿现象。 （1）系统解剖学真实解剖标本件数≥1000件以上，其中运动系统标本≥250件，消化系统标本≥90件，呼吸系统标本≥45件，泌尿系统标本≥30件，生殖系统标本≥55件，脉管系统标本≥210件，感觉器标本≥85件，神经系统标本≥225件。内分泌系统标本≥15件。 （2）局部解剖学标本≥280件。 （3）整体真实解剖三维标本≥30件。 （4）胚胎学真实解剖三维标本≥55件。 （5）病理学真实三维标本≥280件。 （6）口腔专业标本≥410件。 2.虚拟3D人体数字模型： 虚拟三维人体数字模型，支持多种操作交互，如触摸屏、鼠标、键盘等，支持自由旋转，任意缩小放大、移动，支持360度观察模型；支持两种切刀模式，可对模型进行快速拆解；对人体进行数字化拆分、隐藏、透明操作，支持多个功能组合使用；可点击查看结构，高亮显示并显示注释；对人体中所有已知的组织器官进行科学分类，形成一个完整的目录体系，支持根据部位名称进行搜索，支持一键隐藏单个或多个部位；支持对模型进行位置居中和一键重置功能；支持使用过程中对拆分数据进行快照保存，下次使用可快速调取并显示当前拆分状态；支持根据个人使用习惯，调整旋转、缩放、平移灵敏度，支持更换背景主题；（需提供软件功能与内容截图的证明材料，加盖公章） 3.医学动画：医学类动画≥320部，包含科普、内科、外科、护理、助产、康复等分类，教学内容丰富。 4.全景切片：正常和非正常的人体组织切片≥250片。 5.人体断层：包含人体水平、矢状、冠状的三方位典型断面≥760片。 6.自测练习模块：涵盖医学形态学、机能学、临床各科等14门课程试题≥26000道，特色标本测试题≥650道。 7.采用账号管理模式，每个账号使用周期为四年。用户可以使用自己的账号随时随地登录平台的网站端、EXE客户端、手机APP客户端等进行学习。 8.个性化的管理设置。用户可以根据本校的教务实际情况，设置校园管理员、专业管理员、班主任管理员、教师管理员。轻松高效地进行日常管理工作。 9.★为了确保甲方合法权益，须提供计算机软件著作权登记证书（需提供证书扫描件加盖公章）。 二、层次解剖系统 基于人体层次解剖的3D数字化虚拟仿真系统是被中国解剖学会认定为国内首创的一套真实人体层次解剖软件。该系统采用逐层解剖、高清扫描、三维重建、立体合成、3D成像等高新技术手段，真实再现了人体解剖全过程。 资源标准：基于人体层次解剖的3D数字化虚拟仿真系统标本资源依据国家权威医学出版社出版的图谱和教材制作，标本扫描结构暴露清晰、纹理走向明确、层次分明，方便专业医学教育、临床学习参照和科普宣传。 内容分部：头部≥30层的真实解剖标本。胸部（男胸、女胸）≥100层的真实解剖标本。盆部（男盆、女盆）≥70层的真实解剖标本。腹部≥50层的真实解剖标本。腹部≥50层的真实解剖标本。下肢≥60层的真实解剖标本。前臂、手部合计≥80层的真实解剖标本。 3.制作要求：标本结构暴露清晰、纹理走向明确、解剖层次分明，方便专业医学教育、临床医疗指导和科学知识普及中的应用。 4.功能介绍 （1）任意角度旋转功能：解剖标本可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，旋转流畅。 （2）随意缩放移动功能：在教学实用的合理范围内任意缩小、放大，可视界面内标本移动功能。 （3）一键重置功能：一键恢复初始状态。 （4）一键显隐标注：一键控制显示或隐藏标本标注。 （5）部位介绍：针对平台内资源进行部位详细介绍。 （6）任意切面观察：平台内资源除可进行水平、矢状、冠状三种常规切面解剖观察外，还可随意进行非常规切面解剖。 （7）一键自动解剖功能：一键操作进行逐层、飞旋式解剖。 （8）任意层次对比：随意选择任一部位不同层次解剖观察。 （9）图文标注互选：标本上标注与标注栏标注可相互控制。 （10）3D立体切换：一键切换二维平面观察与三维立体查看。 5.★需提供中国解剖学会技术成果鉴定证书。（需提供证书扫描件加盖公章） |  | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 1.5模型

| 模型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 1 | 颧骨放大模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：1部件； 3.功能：显示放大颧骨的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 2 | 顶骨模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：1部件； 3.功能：显示放大顶骨的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 3 | 额骨模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：1部件； 3.功能：显示放大额骨的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 4 | 舌骨放大 | 1.尺寸：放大10倍； 2.部件：1部件； 3.功能：显示放大舌骨的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 5 | 枕骨模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：1部件； 3.功能：显示放大枕骨的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 6 | 鼻骨放大 | 1.尺寸：放大； 2.部件：1部件； 3.功能：显示放大鼻骨的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 7 | 题骨 | 1.尺寸：自然大，95×65×50mm； 2.部件：2部件，左右一对； 3.功能：显示左右颞骨的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 8 | 腭骨放大 | 1.尺寸：放大； 2.部件：1部件； 3.功能：显示放大腭骨的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 9 | 下颌骨模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：1部件； 3.功能：显示放大下颌骨的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 10 | 骨质疏松症模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，固定于底座上； 3.功能：由3块切开的腰椎组成，最上面一块腰椎显示正常的腰椎及其骨结构。中间一块腰椎显示轻度骨质疏松症，腰椎有一些变形。最下面一块腰椎显示严重的骨质疏松症，腰椎已明显变形，呈扁平状。本模型可拆开取下供仔细研究。 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 11 | 晶状体、虹膜、角膜、玻 璃体 | 1.尺寸：放大6倍，160×130×160mm； 2.部件：6部件，置于底座上； 3.功能：显示人类眼球的解剖构造如眼球壁的三层膜（外膜、中膜、内膜）和填充内部的主要折光体、晶状体和玻璃体等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 12 | 手骨 | 1.尺寸：自然大，160×100×20mm； 2.部件：1部件，由腕骨、掌骨、指骨串制而成； 3.功能：显示人体手骨的连接，手骨有8块腕骨（舟骨、月骨、三角骨和豌豆骨，大多角骨、小多角骨、头状骨和钩状骨），5块掌骨和14块指骨，用金属铜丝串制而成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 13 | 椎间盘突出模型 | 1.尺寸：放大1.5倍，180×140×130mm； 2.部件：由上下腰椎和椎间盘穿制而成一个整体； 3.功能：显示椎间盘如何突出，可以动态演示过程； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 14 | 上颌骨放大模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：1部件； 3.功能：显示放大上颌骨的形态和结构，连接在底座上； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 15 | 踝关节 | 1.尺寸：自然大，200×70×260mm； 2.部件：1部件，由胫腓骨下端和足骨及周围韧带组成； 3.功能：显示正常踝关节的组成和形态结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 16 | 肩关节 | 1.尺寸：自然大，170×170×160mm； 2.部件：1部件，由肩胛骨和肱骨上段和韧带组成； 3.功能：显示正常肩关节的组成和形态结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 17 | 髋关节 | 1.尺寸：自然大，175×150×200mm； 2.部件：1部件，由髋骨及骨骼上端及周围韧带组成； 3.功能：显示正常髋关节的组成和形态结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 18 | 腕关节 | 1.尺寸：自然大，130×80×260mm； 2.部件：1部件，由尺桡骨下端和手骨及周围韧带组成； 3.功能：显示正常腕关节的组成和形态结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 19 | 膝关节 | 1.尺寸：自然大，120×120×320mm； 2.部件：1部件，由股骨下端和胫腓骨上端及周围韧带组成； 3.功能：显示正常膝关节的组成和形态结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 20 | 学生用头颅骨模型 | 1.尺寸：100×80×120mm； 2.部件：3部件，可以拆分为颅盖、颅底和下颌骨； 3.功能：模型三部分可灵活组合，适用于学生实习用，显示颅骨内外前后侧面的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 21 | 肘关节 | 1.尺寸：自然大，120×80×200mm； 2.部件：1部件，由肱骨下端和尺桡骨上端及周围韧带组成； 3.功能：显示正常肘关节的组成和形态结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 22 | 带有枕骨片的寰椎和枢椎 组合 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：寰椎和枢椎和枕骨，置于底座上； 3.功能：显示枕骨片、环椎和枢椎的形态和组成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 23 | 寰、枢、颈、胸、腰椎模 型 | 1.尺寸：自然大，190×70×70mm； 2.部件：5部件，置于底座上； 3.功能：显示寰、枢、颈、胸、腰椎的形态特征，共五块骨； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 24 | 舌肌 | 1.尺寸：放大，150×200×30mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：显示舌内肌和舌外肌两种，舌内肌起止均在舌内，肌纤维呈纵横和垂直各种方向排列，收缩时改变舌的状态。舌外肌自下颌骨、舌骨和茎突至舌，收缩时将舌牵向不同的方向，改变舌的位置，两组肌肉配合活动，可使舌作灵活而复杂的活动以完成舌的多种功能； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 25 | 手骨间肌模型 | 1.尺寸：自然大，110×35×135mm； 2.部件：1部件； 3.功能：模型显示手骨间肌肉的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 26 | 胎儿头颅骨模型 | 1.尺寸：胎儿自然大； 2.部件：1部件； 3.功能：模型示刚出生婴儿的头颅骨形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 27 | 枕骨颈椎和椎动脉脊神经模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，固定于底座上； 3.功能：显示由七节颈椎带枕骨、椎动脉和脊神经串制而成的一个整体，示枕骨颈椎和椎动脉脊神经的关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 28 | 2节腰椎带2个病变椎间盘模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：4部件，固定于底座上； 3.功能：显示2节腰椎带2个病变椎间盘的结构和形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 29 | 儿童心脏解剖模型 | 1.尺寸：儿童自然大； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型外形部分，示冠状沟，沟的上方为心底部，包括心房、心耳及出入心脏的大血管。示前、后室间沟为左右心室的分界。出入心脏的大血管有上、下腔静脉，肺静脉、肺动脉、主动脉及主动脉弓上发出的三条血管。（由右向左为头臂干，右颈总动脉、左锁骨下动脉），营养心脏的血管有左、右冠状动脉。示心小静脉，心中静脉，心大静脉，及冠状窦。内部构造：主要显示四个心腔；此外，左右心房之间有房间隔，上有卵圆窝，左右心室之间有室间隔，在隔上示膜部和肌性部； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 30 | 男性膀胱前列腺冠状切模型 | 1.尺寸：自然大，110×110×150mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示了膀胱、前列腺和精囊腺的形态及三者的毗邻关系，此外，也能观察到逼尿肌，输尿管及其开口，尿道内口，膀胱三角，尿道前列腺部及射精管等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 31 | 脑垂体模型 | 1.尺寸：自然大，170×120×25mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示脑垂体结构和形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 32 | 头颅骨模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：3部件； 3.功能：可以拆分为颅盖、颅底和下颌骨三部分，显示颅骨形态毗邻和颅底的内、外、前和侧面的结构和形态及骨性标志； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 33 | 透明心脏解剖模型 | 1.尺寸：自然大，150×150×270mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型外形部分，示冠状沟，沟的上方为心底部，包括心房、心耳及出入心脏的大血管。示前、后室间沟为左右心室的分界。出入心脏的大血管有上、下腔静脉，肺静脉、肺动脉、主动脉及主动脉弓上发出的三条血管。（由右向左为头臂干，右颈总动脉、左锁骨下动脉），营养心脏的血管有左、右冠状动脉。示心小静脉，心中静脉，心大静脉，及冠状窦。内部构造：主要显示四个心腔；此外，左右心房之间有房间隔，上有卵圆窝，左右心室之间有室间隔，在隔上示膜部和肌性部； 4.材质：透明环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 34 | 支气管右肺解剖模型 | 1.尺寸：自然大，150×150×320mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示右肺蒂及次级支气管与肺动静脉解剖模型； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 35 | 直肠内腔 | 1.尺寸：120×170×450mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：显示直肠横襞，直肠柱，直肠窦，齿状线，痔环以及肛门外括约肌等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 36 | 自然大肝模型 | 1.尺寸：自然大，200×130×100mm； 2.部件：1部件； 3.功能：显示肝的外形、肝的分叶、肝的韧带、肝门结构和胆囊、胆管系统等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 37 | 肝、胰、脾、十二指肠、 胃切面模型 | 1.尺寸：230×180×60mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示肝、胰、脾、十二指肠、胃的切面结构和形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 38 | 男性骨盆 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，由左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成； 3.功能：显示正常人体男性骨盆的组成、形态和结构特征； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 39 | 女性骨盆 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，由左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成； 3.功能：显示正常人体女性骨盆的组成、形态和结构特征； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 40 | 女性内生殖器解剖模型 | 1.尺寸：自然大，220×120×35mm； 2.部件：1部件； 3.功能：显示子宫三层结构，子宫腔、阴道示穹窿；左侧示卵巢，输卵管各部和子宫阔韧带的关系；右侧卵巢剖面示黄体、卵泡、子宫血管及子宫圆韧带； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 41 | 足底肌肉解剖模型 | 1.尺寸：自然大，240×83×45mm； 2.部件：4部件； 3.功能：模型显示足底浅层、中层、深层肌肉的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 42 | 腰骶椎与脊神经模型（骶 骨可打开） | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，固定于底座上； 3.功能：显示由五节腰椎、骶尾骨和椎间盘、脊神经串制而成的一个整体，骶骨可打开； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 43 | 鼻腔解剖放大 | 1.尺寸：放大5倍，380×370×90mm； 2.部件：4部件，置于底座上； 3.功能：外鼻：示鼻骨及鼻软骨的切面；鼻腔：外侧壁有上、中、下三个鼻甲突入鼻腔，使鼻腔形成上、中、下三个鼻道；鼻副窦：示额窦、蝶窦和上颌窦； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 44 | 大脑半球连合纤维模型 | 1.尺寸：自然大，120×140×130mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示上纵束及钩束、扣带及内囊放射冠等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 45 | 肝胆结石模型 | 1.尺寸：自然大，150×200×240mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示肝的分叶、肝的韧带、肝门结构和胆囊、胆管系统、结石等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 46 | 睾丸放大解剖模型 | 1.尺寸：放大5倍，110×110×240mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示睾丸、附睾及输精管。睾丸作剖面，在剖面上显示睾丸白膜、睾丸小隔、鞘膜腔、睾丸小叶、精曲小管、附睾头、睾丸输出小管、附睾管、睾丸网、附睾体、附睾尾等外形； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 47 | 海马、穹窿、前连合模型 | 1.尺寸：自然大，130×130×80mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：用于观察前连合穹隆的全程以及侧脑室颞角内的结构，如海马、海马伞、灰小束与齿状回等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 48 | 脊髓节段与椎骨关系模型 | 1.尺寸：自然大，200×900×40mm； 2.部件：1部件，浮雕式； 3.功能：显示脊髓节段与椎骨关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 49 | 甲状旁腺模型 | 1.尺寸：自然大，170×120×40mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示甲状旁腺结构和形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 50 | 甲状腺模型 | 1.尺寸：自然大，170×120×65mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示甲状腺的结构和形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 51 | 男性膀胱及生殖器模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示了男性膀胱及生殖器的相互毗邻关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 52 | 脑纤维束解剖模型 | 1.尺寸：自然大，120×160×90mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示大脑内部的白质纤维，如大脑联合系，固有联合系和放射系等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 53 | 内囊位置、组成及分布模 型 | 1.尺寸：自然大，130×160×140mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：显示左半侧的大、小脑的外形，左半侧大脑作水平切面，示切面结构。右半侧剥离部分大脑皮质，显示内囊位置，豆状核和尾状核等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 54 | 女性膀胱及生殖器模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示了女性膀胱及生殖器的相互毗邻关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 55 | 女性骨盆附第3、4腰椎 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，由第四第五腰椎和左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成； 3.功能：显示正常人体骨盆的组成、形态和结构特征以及腰椎和骨盆的关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 56 | 气管、支气管及肺段支气 管 | 1.尺寸：自然大，160×50×230mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示气管、左、右支气管及肺段支气管的外形及毗邻位置关系，右支气管主要示右上叶支气管、中叶支气管、下叶支气管及相应的肺段支气管，左支气管示左上、下叶支气管及其相应的肺段支气管； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 57 | 上肢带深层肌模型 | 1.尺寸：自然大，200×200×180mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：模型显示三角肌、冈上肌、冈下肌、小圆肌、大圆肌和肩胛下肌的起点、止点，并显示胸大肌、胸小肌、背阔肌的止点，以及喙肱肌、肱二头肌和肱三点长头的起点； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 58 | 缩小脊柱骨和骨盆、半腿 骨模型 | 1.尺寸：1/2自然大； 2.部件：由颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨、骨盆及半腿骨串制而成一个整体，固定于底座上； 3.功能：显示串制好的脊柱、骨盆和半腿骨的形态、外观和组成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，不锈钢制底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 59 | 足骨 | 1.尺寸：自然大，90×70×70mm； 2.部件：1部件，由跗骨、跖骨、足趾骨串制而成； 3.功能：显示人体足骨的连接，跗骨7块，跖骨5块，和14块趾骨，用金属铜丝串制而成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 60 | 上肢骨 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：由上肢游离骨串制而成一个上肢整体。 3.功能：显示人体上肢的形态和结构，方便教学演示使用； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 61 | 各部椎骨形态特征 | 1.尺寸：自然大，280×200×710mm； 2.部件：1部件，由七块椎骨串制在支架上成一个整体； 3.功能：显示颈、胸、腰、骶椎的形态特征，共七块骨，分别为第1、2、7颈椎和胸椎、腰椎、骶骨尾骨的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 62 | 4阶段病变膝关节模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：4部件，固定于底座上； 3.功能：显示由正常到病变的4阶段膝关节的结构和形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 63 | 4阶段病变腰椎模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：4部件，固定于底座上； 3.功能：显示4阶段病变腰椎的结构和形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 64 | 半眼球模型 | 1.尺寸：放大3倍，165×128×120mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：模型从前面观，示右眼半解剖眼球的内部构造，可以观察角膜、眼前房、眼后房、瞳孔和晶状体以及内部的视网膜； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 65 | 膀胱前列腺放大模型 | 1.尺寸：放大，180×140×120mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：显示了膀胱、前列腺和精囊腺的形态及三者的毗邻关系，此外，也能观察到逼尿肌，输尿管及其开口，尿道内口，膀胱三角，尿道前列腺部及射精管等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 66 | 彩色缩小脊柱骨和骨盆、 半腿骨模型 | 1.尺寸：1/2自然大； 2.部件：由颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨、骨盆及半腿骨串制而成一个整体，固定于底座上； 3.功能：显示彩色串制好的脊柱、骨盆和半腿骨的形态、外观和组成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，不锈钢制底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 67 | 大脑侧脑室模型 | 1.尺寸：放大，120×120×140mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：侧脑室由额角、体部、颞角、枕角组成，额角和体部的内侧壁为透明隔。胼胝体和额角密切相关，胼胝体的下方和膝部形成了脑侧室前角的顶部和侧壁，室间孔为前角的后界。侧壁是尾状核头的中间区。应用神经内镜经额角进入侧脑室可清楚地显示侧脑室额角、体部、枕角及脑室壁上的结构特征； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 68 | 高级颈椎肌肉带脑干附神 经模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，固定于底座上； 3.功能：显示由十节颈椎带枕骨和脑干、肌肉、椎动脉和脊神经串制而成的一个整体，示枕骨颈椎和脑干、肌肉以及椎动脉脊神经的相互关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 69 | 喉、气管、支气管及肺 段支气管解剖模型 | 1.尺寸：自然大，220×220×520mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型由喉正中矢状切面、喉连气管2个部件组成，并显示气管、左右主支气管、肺段支气管等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 70 | 咀嚼肌 | 1.尺寸：自然大，240×83×45mm； 2.部件：3部件； 3.功能：显示咬肌、颞肌翼外肌、翼内肌的起止点，咀嚼肌起于颅骨，止于下颌骨，运动下颌关节而主咀嚼有咬肌在下颌支外面，起于颧弓，止于下颌支外面，提下颌；颞肌：贴附颞窝而起于局部骨面，止于下颌骨肌突，提下颌；翼外肌：在颞下窝，起于翼突外面，向后止于下颌颈，使下颌前掣；翼内肌，在颞下窝，起于翼突窝，向下止于下颌角内侧，上提下颌； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 71 | 脑及脑室解剖模型 | 1.尺寸：自然大，130×130×80mm； 2.部件：4部件，置于底座上； 3.功能：显示大脑的外形，沟回，矢状面和水平切面等结构，小脑外形等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 72 | 脑解剖模型 | 1.尺寸：自然大，215×170×140mm； 2.部件：5部件，置于底座上； 3.功能：显示脑的外形结构：大脑外侧面主要结构、大脑半球内侧面和底面的主要结构、脑干各面的主要结构、小脑的主要结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 73 | 女性盆部经膀胱冠状切模 型 | 1.尺寸：230×180×60mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示了膀胱、子宫、阴道、尿生殖膈、耻骨联合的形态及毗邻关系，此外，也能观察到逼尿肌，输尿管及其开口，尿道内口，膀胱三角、黏膜层等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 74 | 乳房解剖 | 1.尺寸：自然大，400×240×100mm； 2.部件：1部件； 3.功能：显示成年女子未授过乳的乳房，右侧示乳房的外形，中心为乳头，周围为乳晕及其乳晕腺，左侧解剖面示乳房的构造、乳腺、乳房小叶、输乳管、输乳管窦、输乳孔以及乳房脂肪等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 75 | 听小骨放大 | 1.尺寸：放大，210×150×210mm； 2.部件：1部件； 3.功能：模型由锥骨、镫骨、钻骨三块听小骨构成，按原标本成比例放大，主要显示三块听小骨的形态构造及相互之间的连接； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 76 | 心脏搭桥模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：显示内心腔，此模型还展示了右冠状动脉后侧支、室间支、左冠状动脉前室支静脉旁路以及左冠状动脉回旋支静脉旁路； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 77 | 硬脑膜及静脉窦模型 | 1.尺寸：自然大，130×180×180mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示硬脑膜隔和静脉窦的位置、形态、毗邻、交通等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 78 | 自然大心脏解剖模型 | ★1.材质：采用环保食品级软质硅胶材料，不含铅、汞、镉、六价铬、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性铅、可溶性汞、可溶性硒等重金属（需提供第三方不含重金属的检测报告），确保产品的稳定性和耐用性，无毒无味。模型结构准确，形态逼真，可反复折弯、清洗，具有经久耐用，耐摔易拆装等特点。 2.尺寸：自然大 3.部件：3件 4.功能：该模型由主动脉弓和心房、心室冠状剖面等3个部件组成，并显示主动脉弓、左心房、下腔静脉、室间隔等结构。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 6.制作工艺：解剖结构采用一体灌注成型技术，产品中的动脉（红色）、静脉（蓝色）、神经（黄色），采用分色填充灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘），不掉色。肌肉器官等根据部位颜色进行灌注一体成型（非电脑彩绘或彩绘）。解剖结构精细，能达到3～4级分支。 ★7.提供国家认可第三方检测机构出具的医学教学模型可直接接触的检测报告。 8.配有二维码标识牌，实物模型三维扫描，数字化实物模型具有：（提供现场演示） ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注（中英双语）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能（即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角）。 ②具有模型结构辨别识别试题练习考核功能。圈标结构标本类试题，可提供手动结构标注功能，系统自动评判结构标注结果正确与否，实现系统自动评判功能； ③模型支持拆分组合功能； ④操作流畅，支持互联网、手机等网络使用，实现真实与虚拟相互补充。 |  | 9 |  |
| 79 | 胸椎与脊神经模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，固定于底座上； 3.功能：显示由全部胸椎和脊神经串制而成的一个整体，显示胸椎和脊神经的相互关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 80 | 4D胃模型 | 1.尺寸：2/3自然大； 2.部件：9部件，置于底座上； 3.功能：显示胃的组成和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 81 | 甲状腺病理模型 | 1.尺寸：自然大，110×110×20mm； 2.部件：4部件，置于底座上； 3.功能：显示喉、甲状腺、甲状腺炎（淋巴细胞甲状腺炎）、甲状旁腺、乳头状癌等甲状腺病理结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 82 | 肩关节剖面模型 | 1.尺寸：自然大，180×230×25mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：显示肩关节的剖面结构及形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 83 | 颈、胸、腰椎骶骨模型 （26块） | 1.尺寸：自然大； 2.部件：26部件； 3.功能：显示游离的脊柱骨的形态和外观，共26块，颈1-7、胸1-12、腰1-5、骶尾各1； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 84 | 髋关节剖面模型 | 1.尺寸：自然大，180×230×25mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：显示髋关节的剖面结构及形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 85 | 阑尾和盲肠解剖 | 1.尺寸：110×110×210mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：显示回盲盲肠和阑尾的形态结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 86 | 脑室基底神经核 | 1.尺寸：自然大，90×100×85mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示脑室的铸型。产品示中脑水管、中央部、前角、后角和下角。侧面可观室间孔、第三脑室、尾状核体以及豆状核、背侧丘脑等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 87 | 乳房解剖模型 | 1.尺寸：自然大，265×265×90mm； 2.部件：1部件； 3.功能：显示成年女子未授过乳的乳房，右侧示乳房的外形，中心为乳头，周围为乳晕及其乳晕腺，两侧解剖面示乳房的构造、乳腺、乳房小叶、输乳管、输乳管窦、输乳孔以及乳房脂肪等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 88 | 上肢带肩胛骨锁骨 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：由上肢游离骨、肩胛骨、锁骨串制而成一个上肢整体。 3.功能：显示人体上肢的形态和结构，附肩胛骨、锁骨，方便教学演示使用； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 89 | 手关节剖面模型 | 1.尺寸：自然大，180×230×25mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：显示手关节的剖面结构及形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 90 | 下肢骨 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：由下肢游离骨串制而成一个下肢整体。 3.功能：显示人体下肢的形态和结构，方便教学演示使用； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 91 | 肘关节剖面模型 | 1.尺寸：自然大，180×230×25mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：显示肘关节的剖面结构及形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 92 | 自然大胃解剖模型 | 1.尺寸：自然大，150×180×210mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型作纵剖，显示：黏膜襞、幽门瓣、幽门括约肌、胃粘膜以及由食管向胃移行之黏膜等构造，区分为前壁、后壁、胃小弯和胃大弯以及胃壁肌肉走向及内部结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 93 | 足关节剖面模型 | 1.尺寸：自然大，180×230×25mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：显示足关节的剖面结构及形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 94 | 骨骼构造模型 | 1.尺寸：自然大，330×255×65mm； 2.部件：4部件，固定在底板上； 3.功能：模型由长骨、短骨、扁骨、不规则骨组成，显示骨密质，骨松质，骨膜等骨的不同形态的外观和构造； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 95 | 脊髓横断面放大 | 1.尺寸：放大，280×250×90mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示第五颈椎、椎动脉、椎静脉与脊髓的横切面以及脊神经组成、硬脊膜、蛛网膜下隙等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 96 | 阑尾和盲肠（回盲部）解 剖 | 1.尺寸：250×230×70mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：显示结肠带、黏膜皱壁、结肠瓣、结肠袋、阑尾及阑尾开口、回盲结肠口、回肠回盲下襞、阑尾系膜、阑尾及肠系膜上动静脉和淋巴的形态结构与位置； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 97 | 脑干放大模型 | 1.尺寸：放大3倍，170×150×330mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示脑干的外形和十二对脑神经在脑干的部位，并示延髓、脑桥、中脑三部分，上接间脑； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 98 | 内耳迷路 | 1.尺寸：放大，120×105×145mm； 2.部件：2部件； 3.功能：模型沿耳蜗的蜗顶至蜗底和蜗管、前庭及三个半规管剖开部分骨迷路，主要显示耳蜗、前庭、三个骨半规管、三个膜半规管、椭圆囊、球囊骨壶腹、膜壶腹、椭圆球囊管、蜗窗、前庭窗、前庭界等形态结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 99 | 听小骨及鼓膜模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：1部件； 3.功能：模型由鼓膜和听小骨组成，显示鼓膜、听小骨的结构形态及相互毗邻关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 100 | 胰、脾、十二指肠、胆囊 模型 | 1.尺寸：自然大，230×120×200mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示十二指肠、胆囊与胆管、胰腺、脾及周围的血管等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 101 | 直肠肛管直环及静脉通道 模型 | 1.尺寸：放大10倍，130×130×29mm； 2.部件：2部件； 3.功能：模型可分为2部件（直肠和肛管模型以及肛门外括约肌），显示直肠和肛管的形态结构及其腔面内景，包括肛柱、肛瓣、肛窦、齿状线、肛梳、白线、肛提肌和肛门内、外括约肌等结构。显示直肠上、下静脉和肛静脉等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 102 | 蝶骨放大模型 | 1.尺寸：放大2倍，245×100×160mm； 2.部件：1部件，连接在底座上； 3.功能：显示蝶骨的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 103 | 咽喉壁肌模型 | 1.尺寸：230×180×110mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：模型显示咽上、咽中、咽下缩肌、食管后部、咽侧壁和神经血管的毗邻关系及咽各部的结构、上方示颅中窝诸神经孔；中部示鼻后孔，口腔后部、悬雍垂、舌根、会厌、喉口； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 104 | 2节腰椎尾骶椎与脊神经 附骨盆 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，固定于底座上； 3.功能：显示由第四，五两节腰椎、骶尾骨和椎间盘、脊神经，左右髋骨串制而成的一个整体，示正常人体骨盆的组成、形态和结构特征以及腰椎和骨盆的关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 105 | 鼻腔口腔纵切模型 | 1.尺寸：自然大，120×130×260mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示鼻腔和口腔纵切开的形态结构以及头部内侧面口、鼻、咽、喉的内部结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 106 | 第四脑室脉络组织和脉络 丛模型 | 1.尺寸：自然大，140×95×160mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：显示脑室及脉络丛。模型上可观察到部分侧脑室及其脉络丛，第三脑室及其脉络丛，中脑水管，第四脑室及第四脑室脉络丛。本模型除可观察以上内容外，尚可观察脑干，小脑和间脑的外部形态结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 107 | 腹股沟疝模型 | 1.尺寸：自然大，140×100×160mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：本产品是实物大小的立体结构，显示男性腹股沟斜疝的解剖结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 108 | 肩关节附矢状剖面模型 | 1.尺寸：自然大，120×140×160mm； 2.部件：1部件，由肩胛骨和肱骨上段和韧带组成； 3.功能：显示正常肩关节的组成和形态结构以及关节的矢状剖面； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 109 | 髋关节附矢状剖面模型 | 1.尺寸：自然大，160×120×200mm； 2.部件：1部件，由髋骨及骨骼上端及周围韧带组成； 3.功能：显示正常髋关节的组成和形态结构以及关节的矢状剖面； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 110 | 男性泌尿生殖系统解剖 | 1.尺寸：自然大，190×190×460mm； 2.部件：5部件，置于底座上； 3.功能：显示了肾、输尿管、膀胱、尿道、睾丸、附睾、输精管、射精管、前列腺、精囊腺及尿道球腺等，一侧肾作额状切面，示其皮质、髓质、肾小盏、肾大盏和肾盏等。膀胱、前列腺、阴茎作矢状剖面，膀胱内腔示膀胱三角、尿道内口、输尿管开口。前列腺示外形及剖面。阴茎示阴茎海绵体和尿道海绵体。睾丸作正中矢状面，示睾丸小叶及睾丸网等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 111 | 内囊与基底神经节立体解 剖模型 | 1.尺寸：放大，80×115×130mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：显示了大脑基底核及内囊。基底核包括尾状核、豆状核、杏仁核和屏状核。模型上可观察到各核团形态、位置以及它们之间与背侧丘脑的毗邻关系。同时，也可观察内衬的位置形态等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 112 | 女性泌尿生殖系统解剖 | 1.尺寸：自然大，190×180×450mm； 2.部件：5部件，置于底座上； 3.功能：模型显示了肾、输尿管、膀胱、子宫、子宫附件、阴道，卵巢系膜、子宫圆韧带、卵巢主韧带、子宫的动脉等。一侧肾作额状切面，示其皮质、髓质、肾锥体、肾大盏、肾小盏、肾盂等。膀胱作矢状切面，示其内腔膀胱三角，输尿管的开口及尿道的内口。输卵管示输卵管峡，输卵管壶腹，输卵管漏斗及输卵管伞等。子宫示子宫的底、体、颈三个部分。输尿管示三个狭窄。 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 113 | 胃解剖模型 | 1.尺寸：放大1.5倍，190×130×320mm； 2.部件：2部件； 3.功能：模型作纵剖，显示：黏膜襞、幽门瓣、幽门括约肌、胃粘膜以及由食管向胃移行之黏膜等构造，区分为前壁、后壁、胃小弯和胃大弯； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 114 | 血栓模型 | 1.尺寸：放大10倍，160×350×100mm； 2.部件：4部件，置于底座上； 3.功能：显示血管内凝血以及（血栓）在动脉粥样硬化斑块不同病理阶段及动脉狭窄； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 115 | 中耳解剖放大 | 1.尺寸：放大，120×120×70mm； 2.部件：2部件； 3.功能：模型的主体以中耳鼓室为中心，将鼓室六壁相邻的结构按照标本自然地安装在一起，并可显示鼓膜张肌、三块听小骨（锥骨、镫骨、砧骨），镫骨肌。与鼓室相邻的鼓室盖（上）、颈静脉壁（下），颈动脉壁（前）、乳突壁（后）、迷路壁（内）及鼓膜所形成膜壁（外）并能清楚可见，并且与鼓室相连的鼓膜张肌半管、咽鼓管半管、乳突小房也可显示； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 116 | 肘关节附矢状剖面模型 | 1.尺寸：自然大，120×140×160mm； 2.部件：1部件，由肱骨下端和尺桡骨上端及周围韧带组成； 3.功能：显示正常肘关节的组成和形态结构以及关节的矢状剖面； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 117 | 空肠内面结构放大模型 | 1.尺寸：放大，180×140×200mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：模型示空肠内面黏膜表面绒毛结构，绒毛由粘膜上皮和固有层向肠腔突起而成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 118 | 膝关节切面模型 | 1.尺寸：自然大，120×120×240mm； 2.部件：3部件，固定在底座上； 3.功能：模型展示了直立姿势，真实大小的健康右膝关节，包含股骨、胫骨、腓骨以及韧带系统及膝盖骨连同部分股骨肌腱； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 119 | 子宫解剖模型 | 1.尺寸：自然大，200×150×230mm； 2.部件：1部件； 3.功能：显示女性内生殖器的解剖结构，包括卵巢、输卵管、子宫、阴道和前庭大腺等，示子宫三层结构，子宫腔阴道示穹隆，左侧示卵巢、输卵管各部和子宫阔韧带的关系，右侧卵巢剖面示黄体、卵泡、子宫血管及子宫圆韧带等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 120 | 脊柱骨 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：由颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨串制而成一个整体，固定于底座上； 3.功能：显示串制好的脊柱形态、外观和组成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，不锈钢制底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 121 | 手肌解剖 | 1.尺寸：140×35×200mm； 2.部件：4部件； 3.功能：模型一套四只，在腕掌侧韧带上方水平横切，分别由浅入深层层解剖。主要显示手背和手掌部的肌肉、肌腱及桡、尺侧囊。在手掌侧，可示外侧、中间和内侧三群，模型还显示前臂肌肉的肌腱达手背、手掌部的止点； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 122 | 腹股沟层次解剖 | 1.尺寸：自然大，400×170×185mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：模型为男性腹肌沟部位解剖，上至脐部，下达髂棘下方。由外向内示腹外斜肌、腹横肌、腹内斜肌及腹膜。还示腹膜皱壁，腹股沟管，精索及卵圆窝，髂腹下神经，髂腹股沟神经等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 123 | 肝胆解剖、肝血管、胆管 的肝内分布模型 | 1.尺寸：260×150×140mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示肝的膈面和脏面，肝胆解剖、肝血管、胆管的肝内分布等；肝的脏面主要显示肝内管道，重点显示门静脉及左右肝支，肝总管及左右肝支，肝固有动脉入肝及左右分支，模型还显示肝静脉、胆囊等结构。肝内管道的主要右前叶支、右后叶支的上下段支，尾状叶右部支、尾状叶左部支和左外叶的上、下段支； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 124 | 肝胰十二指肠解剖模型 | 1.尺寸：自然大，220×110×270mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示肝的外形及固有韧带（包括肝冠状韧带、镰状韧带左右三角韧带以及肝圆韧带）。肝的左叶、右叶、方叶、尾叶及肝门处诸结构（右前方的左、右肝管和肝管、左前方的肝固有动脉和左右支、与其后方门静脉的位置关系）显示下腔静脉末端、胆囊、胆囊体、胆囊颈、胆囊管并与肝总管合成胆总管，胰的形成、结构（胰头、胰体、胰尾、胰大、小管），十二指肠下部、降部、下部、升部及十二指肠乳头等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 125 | 脊髓的功能模型 | 1.尺寸：放大，350×450×30mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：显示反射弧模式，包括中枢神经，传入/传出神经，感受器，将效应器，完慗地展现了反射弧的各个部分； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 126 | 脊髓和脊神经 | 1.尺寸：放大5倍，130×165×235mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：模型由二个胸椎和四对脊神经组成，脊髓作圆柱体贯穿于椎管中，在脊髓横切面上，可以观察位于中央的蝶形构造的灰质和包围在它四周的白质，模型上段脊髓游离，显示包在外面的三层不同厚薄的被膜，即硬脊膜，蛛网膜和软脊膜，并剖示被膜层次，显示脊神经的前后根部；在脊髓两侧，有前根和后根合成脊神经，出椎间孔。脊神经交通支连接位于椎体两侧的交感神经干； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 127 | 结肠空、回肠解剖模型 | 1.尺寸：自然大，200×90×230mm； 2.部件：4部件； 3.功能：模型显示结肠、空肠、回肠的形态结构及相互毗邻关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 128 | 髋肌解剖模型 | 1.尺寸：自然大，160×160×330mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：模型显示髋部的深层肌肉； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 129 | 脑干矢状切面模型 | 1.尺寸：放大6倍，210×310×440mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型作矢状切面，显示脑干的外形和十二对脑神经在脑干的部位，并示延髓、脑桥、中脑三部分，上接间脑； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 130 | 女性骨盆及盆底肌肉模型 | 1.尺寸：自然大，260×180×200mm； 2.部件：2部件； 3.功能：显示女性骨盆和盆底诸肌肉。女性骨盆示左右髋骨、骶骨、尾骨和它们的连接。显示大骨盆、小骨盆和骨盆入口、骨盆出口。显示坐骨大孔、坐骨小孔、闭孔、髋臼、坐骨结节等。在此基础上显示盆腔内子宫、膀胱、直肠、肛提肌（耻尾肌、髂尾肌、耻骨直肠肌）肛提肌腱弓，尾骨肌和闭孔内肌。盆腔外部显示女性外阴诸结构，模型还示骶棘韧带、肛门外括约肌等；盆腔外部还显示尿生殖三角肌，浅层包括会阴浅横肌、球海绵体肌和坐骨海绵体肌；深层包括会阴深横肌、尿道膜部括约肌等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 131 | 女性乳房解剖模型 | 1.尺寸：自然大，260×270×90mm； 2.部件：2部件； 3.功能：显示成年女子未授过乳的乳房，左侧示乳房的外形，中心为乳头，周围为乳晕及其乳晕腺，右侧示解剖面乳房的构造、乳腺、乳房小叶、输乳管、输乳管窦、输乳孔以及乳房脂肪、胸骨等内外面结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 132 | 乳牙恒牙排列模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：显示人体乳牙、恒牙的外形及排列，模型分别按照3岁儿童乳牙和成人恒牙标本复制而成，采用右侧半的上颌和右侧半的下颌，乳牙显示约10颗，恒牙显示16颗； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 133 | 肾脏放大 | 1.尺寸：放大，150×150×300mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：肾冠状解剖为2部件，显示肾的上、下两端、内外两缘及前后两面的外形特征，肾上端薄、下端厚，外缘凸，内缘中部凹，称肾门，肾门是显示肾血管、神经、淋巴管和输尿管出入的部位，由前向后依次为肾静脉、肾动脉、肾盂；从上到下依次为肾动脉、肾静脉、肾盂，在肾的剖面上，主要显示肾的皮质和髓质、肾锥体、肾乳头、肾柱、肾小盏、肾大盏、肾盂及部分肾动静脉分支、属支的断段。同时，还显示输尿管的起始部； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 134 | 透明枕骨颈椎和椎动脉脊 神经脑干模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，固定于底座上； 3.功能：显示由七节透明颈椎带枕骨和脑干、椎动脉和脊神经串制而成的一个整体，示透明枕骨颈椎和脑干以及椎动脉脊神经的相互关系； 4.材质：环保透明材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 135 | 血细胞模型 | 1.尺寸：放大2000倍，530×380×65mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示血液中的红细胞、淋巴细胞、单核细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、血小板等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 136 | 椎骨和脊髓、脊神经关系 模型 | 1.尺寸：放大，420×270×250mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示脊髓的被膜及其周围的血管神经。椎管内有三层被膜包围脊膜。即硬脊膜、蛛网膜和软脊膜。三层被膜在枕骨大孔处与相应的脑膜相延续。31对脊神经穿出脊髓和椎管时，三层脊髓被膜随之延伸一段距离，并逐渐变薄，移行于神经外膜中； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 137 | 枕骨脊柱和脊神经解剖模 型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：由带枕骨的颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨、脊神经串制而成一个整体，固定于底座上； 3.功能：显示串制好的带枕骨的脊柱形态、外观和组成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，不锈钢制底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 138 | 小脑放大 | 1.尺寸：放大4倍，225×130×120mm； 2.部件：3部件； 3.功能：显示小脑的外形和内部结构。小脑水平切面可显示小脑内部结构，包括小脑中央核（顶核、球状核、栓状核和齿状核）等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 139 | 眼球模型（实物的3倍） | 1.尺寸：放大3倍，150×90×90mm； 2.部件：6部件，置于底座上； 3.功能：展示两半巩膜及角膜与眼附着肌、两半脉络膜及虹膜与视网膜、晶状体、玻璃体； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 140 | 口腔模型 | 1.尺寸：放大，170×105×130mm； 2.部件：2部件； 3.功能：模型至颈上部在舌骨高度作水平切。主要显示口腔，消化管的起始部。口腔的前壁和侧壁由上、下唇和颊组成，经口裂与外界相通，口腔借牙弓（牙槽突、牙龈、牙列）分成前后二部，前外侧部显示口腔前庭，后内侧部显示固有口腔，其前界及外侧界为牙弓，向后借口咽峡与咽交通，其上壁的前部为硬腭，后部为软腭。模型还显示上、下恒牙的牙冠、扁桃体上隐窝、口咽峡、舌扁桃体、舌体、咽腭弓、腭扁桃体、舌腭弓、腭垂、腭大动脉、腭舌肌及口唇等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 141 | 2节腰椎尾骶椎与脊神经 附骨盆半腿骨模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，固定于底座上； 3.功能：显示由第四，五两节腰椎、骶尾骨和椎间盘、脊神经，左右髋骨、半腿骨串制而成的一个整体，示正常人体骨盆、股骨头的组成、形态和结构特征以及腰椎和骨盆的关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 142 | 哺乳期女性乳房模型 | 1.尺寸：自然大，185×130×1300mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型由两个部件组成，可活动打开，显示哺乳期女性乳房剖面结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 143 | 腹腔横断 | 1.尺寸：自然大，290×225×50mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：产品按正常解剖姿势在平网膜孔的位置作一横切，主要显示腹腔脏器、腹膜与网膜孔的位置关系，网膜孔是大腹膜腔通入网膜囊的唯一孔道，前主为肝十二指肠韧带，后方为下腔静脉的腹膜，上界为肝的尾状叶，下界为十二指肠球部，在消化道穿孔或实质性脏器损伤，其内容物及其血液可经网膜孔流入网膜囊内，同时还可示胃、肾、脾、肝横断面诸结构及其网膜孔与腹膜腔的通道关系、平网膜孔各脏器的毗邻关系等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 144 | 静止期女性乳房模型 | 1.尺寸：自然大，150×125×90mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型由两个部件组成，可活动打开，显示静止期女性乳房剖面结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 145 | 脑干及下丘脑核团模型 | 1.尺寸：放大，140×110×220mm； 2.部件：4部件，置于底座上； 3.功能：显示了脑干的形态结构和间脑神经核团，可分解为四部件。脑干部除可观察延髓、脑桥，菱形窝和中脑的形态外。还可观察第II至Ⅶ对脑神经在脑干部位。间脑可观察到上丘脑、背侧丘脑、后丘脑和下丘脑。在背侧丘脑和下丘脑部显示了各主要核团； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 146 | 脑水平切模型5片 | 1.尺寸：自然大，300×200×330mm； 2.部件：5部件； 3.功能：产品自下而上分别示第三脑室上部，松果体层面，丘腔、基底核与内囊层面，胼胝体上半卵园形中心层面，第五片为额顶叶中下部层面；模型拼装后，能显示大脑的外形、小脑、大脑表面的沟回及端脑、间脑、中脑、后脑和延髓五个部分； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 147 | 十二指肠、胰、脾、胆解 剖模型 | 1.尺寸：自然大，250×130×260mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示肝的外形及固有韧带（包括肝冠状韧带、镰状韧带左右三角韧带以及肝圆韧带）。肝的左叶、右叶、方叶、尾叶及肝门处诸结构（右前方的左、右肝管和肝管、左前方的肝固有动脉和左右支、与其后方门静脉的位置关系）显示下腔静脉末端、胆囊、胆囊体、胆囊颈、胆囊管并与肝总管合成胆总管，胰的形态、结构（胰头、胰体、胰尾、胰大、小管），十二指肠下部、降部、下部、升部及十二指肠乳头，门静脉、胆总管、肝固有动脉及总管与胰腺大管汇集开口于十二指肠乳头等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 148 | 透明肾脏模型 | 1.尺寸：放大，170×90×220mm； 2.部件：1部件； 3.功能：模型用透明有机玻璃外壳显示肾外形特征，肾内部的肾实质额状切面示皮质、髓质及肾乳头与肾小盏关系、肾窦部的肾小盏，肾大盏及肾盂，肾动脉前后两支在肾实质内肾段动脉分布特征，肾蒂主要结构肾动脉、肾静脉、输尿管的排列关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 149 | 胃壁层次结构模型 | 1.尺寸：放大，200×140×180mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：模型显示胃壁和各层次的一般结构。包括黏膜、黏膜下层，肌层和浆膜； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 150 | 胃连胰十二指肠解剖模型 （3部件） | 1.尺寸：150×200×210mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：模型显示胃连胰、十二指肠的结构形态以及相互毗邻关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 151 | 胸腔横断 | 1.尺寸：自然大，310×210×40mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：模型示约第三胸椎高度示断面结构，按正常解剖姿态平下纵隔作一横切，示肺裂，肺部的动脉、静脉、支气管的断面关系、胸膜、肋间肌及前侧、左右侧胸廓肌肉，同时还可示脊柱、脊髓通过此平面的结构、毗邻关系等，前方示左右心房、心室等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 152 | 眼球解剖放大 | 1.尺寸：放大6倍，160×130×160mm； 2.部件：6部件，置于底座上； 3.功能：显示人类眼球的解剖构造如眼球壁的三层膜（外膜、中膜、内膜）和填充内部的主要折光体、晶状体和玻璃体等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 153 | 腰骶尾椎与脊神经附骨盆 和股骨头模型 | 1.尺寸：自然大，215×170×140mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：大脑作正中矢状切面，左侧大脑半球作水平切面，并剖开颞叶，显示间脑；小脑作矢状剖面；按照医学本科统编教材设计，按不同功能部位进行定位，并用颜色加以区别； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 154 | 白内障模型 | 1.尺寸：放大3倍，165×128×160mm； 2.部件：6部件，置于底座上； 3.功能：显示白内障眼球的结构形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 155 | 大脑分叶模型 | 1.尺寸：自然大，215×170×140mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：大脑作正中矢状切面，左侧大脑半球作水平切面，并剖开颞叶，显示间脑；小脑作矢状剖面；按照医学本科统编教材设计，按不同功能部位进行定位，并用颜色加以区别； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 156 | 大脑皮质功能定位模型 | 1.尺寸：自然大，215×170×140mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：大脑作正中矢状切面，左侧大脑半球作水平切面，并剖开颞叶，显示间脑；小脑作矢状剖面；按照医学本科统编教材设计，按不同功能部位进行定位，并用颜色加以区别； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 157 | 脊髓灰白质核束及REXED分层模型 | 1.尺寸：放大，440×230×90mm； 2.部件：5部件； 3.功能：模型按照1952年REXED首次提出的脊髓灰质构筑分层的概念，将脊髓灰质分成大致平行的9层和围绕中央管的第10层。脊髓灰质后角为Ⅰ-Ⅵ层，中间带为Ⅶ层，前角为Ⅷ-Ⅸ层，Ⅹ层围绕中央管周围。由神经元的胞体、突起和神经胶质及血管等组成。显示脊髓的切片，在切片上可以较明显地看到内部呈H形的灰质，其周围包裹着白质。模型还显示灰质前连合、后连合，前角、后角，中间带、中央管等主要内部构造； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 158 | 脊髓与椎骨关系模型 | 1.尺寸：放大，260×230×70mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型由十二胸椎（做水平和矢状切），第一腰椎和第二腰椎上部及裸露在椎管外的脊髓，脊神经，交感干和椎动脉丛等组成，在十二胸椎的切面上示骨松质和椎间盘的结构特点，沿椎弓做冠状切（可拆装）示：椎管的脊髓，脊髓圆柱，终丝，马尾，脊髓表面示：前正中裂，后正中沟，前外侧沟，后外侧沟，脊髓的三层皮膜做剥离示：硬脊膜，蛛网膜，软骨膜及其膜之间的空隙，两侧脊神经根丝组成的前根，后根，脊髓横切面示灰质，白质及其形态特点； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 159 | 精子形成 | 1.尺寸：放大，500×40×380mm； 2.部件：5部件，置于底座上； 3.功能：显示精子发育放大的过程； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 160 | 男性生殖器层次解剖模型 | 1.尺寸：自然大，120×200×110mm； 2.部件：4部件； 3.功能：模型包括内生殖器和外生殖器。内生殖器由睾丸、附睾、输精管、射精管和附属腺体组成，外生殖器包括阴囊和阴茎，显示内、外生殖器、膀胱、男性尿道以及男性会阴等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 161 | 男性输尿管走行模型 | 1.尺寸：自然大，230×250×260mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：男性盆腔的矢状切面，显示男性输尿管的走行等形态特征； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 162 | 内耳解剖放大 | 1.尺寸：放大30倍，330×205×140mm； 2.部件：2部件； 3.功能：内耳迷路（包括骨迷路和膜迷路）以及沿耳蜗纵轴剖开的耳蜗纵剖面等两个部件组成，可显示打开的上半规管、内耳前庭球囊、椭圆囊以及耳蜗纵剖面和前庭、耳蜗神经等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 163 | 女性内外生殖器层次解剖 模型 | 1.尺寸：自然大，120×130×130mm； 2.部件：4部件，置于底座上； 3.功能：模型包括内外生殖器作矢状切面，显示阴阜、大阴唇、小阴唇、阴道前庭、阴蒂和前庭球等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 164 | 女性输尿管走行模型 | 1.尺寸：自然大，230×250×260mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：女性盆腔的矢状切面，显示女性输尿管的走行等形态特征； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 165 | 青光眼模型 | 1.尺寸：放大3倍，165×128×160mm； 2.部件：6部件，置于底座上； 3.功能：显示青光眼的结构形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 166 | 丘脑核束内囊及纹状体模型 | 1.尺寸：放大4倍，200×40×370mm； 2.部件：5部件，置于底座上； 3.功能：显示丘脑、纹状体、内囊以及下丘脑的外形、结构、毗邻和相互关系等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 167 | 人体呼吸系统（浮雕） | 1.尺寸：860×400×50mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：显示人体呼吸系统； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 168 | 肾脏肾上腺放大模型 | 1.尺寸：放大，180×180×400mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：肾冠状解剖为2部件，显示肾的上、下两端、内外两缘及前后两面的外形特征，在肾的剖面上，主要显示肾的皮质和髓质、肾锥体、肾乳头、肾柱、肾小盏、肾大盏、肾盂、肾上腺及部分肾动静脉分支、属支的断段。同时，还显示输尿管的起始部； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 169 | 眼球仪模型 | 1.尺寸：放大3倍，450×140×270mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成。通过眼球前后及在正中与水平成75°切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体（可改变曲率），玻璃体和虹膜。由外向内三层被膜做成梯形切面，并示其各部结构。在眼球后部装一垂直眼球轴的剖面，以示视网膜成像，可调节晶状体，示远视、近视成像； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 170 | 腰骶椎解剖与脊神经关系 模型 | 1.尺寸：自然大，125×175×350mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：显示脊柱的腰屈和骶屈，剖开一胸椎，示骨髓腔、骨松质、骨密质和椎间盘。在腰骶椎的背侧，显示马尾、终丝，同时还显示部分腰神经，骶神经穿椎间孔和骶前、后孔的情况及该部位的静脉回流。显示腰椎、骶尾椎的解剖特征和与该段脊神经的位置关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 |  | 9 |  |
| 171 | 月经周期模型 | 1.尺寸：放大，500×40×380mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：显示了女性激素水平及子宫内膜的变化在整个月经周期的关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 172 | 左右肺模型 | 1.尺寸：140×200×110mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：显示左右肺的结构和形态、肺外形及肺叶； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 173 | 枕骨脊柱、骨盆和脊神经 解剖模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：由带枕骨的颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨、骨盆及脊神经串制而成一个整体，固定于底座上； 3.功能：显示串制好的带枕骨的脊柱、骨盆和脊神经的形态、外观和组成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，不锈钢制底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 174 | 带颜色的可弯曲脊柱带骨盆 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：由带枕骨的颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨、骨盆及脊神经串制而成一个整体，固定于底座上； 3.功能：显示串制好的脊柱形态、外观和组成，同时，演示脊柱可以做正常弯曲运动的功能，其中颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨用不同的颜色表示出来； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，不锈钢制底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 175 | 腹腔动脉配布 | 1.尺寸：自然大，250×130×260mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：模型主体由肝、胃（部分）、胰、脾及下腔肌肉，腹动脉主干构成，主要显示腹腔动脉及其分支，分布的范围； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 176 | 喉连舌、牙模型 | 1.尺寸：50×100×170mm； 2.部件：5部件； 3.功能：模型由喉正中矢状切面、喉连气管、舌根、下颌骨连牙等5个部件组成，并显示喉软骨、喉的联结、喉肌和喉腔等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 177 | 男性生殖器解剖模型 | 1.尺寸：自然大，520×360×80mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：显示男性生殖器、膀胱及睾丸的构成及形态特征； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 178 | 上肢骨附肌肉起止点着色模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：由上肢游离骨串制而成一个上肢整体。 3.功能：显示人体上肢的形态和结构，上肢骨附肌肉起止点着色，方便教学演示使用； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 179 | 翼腭窝模型 | 1.尺寸：自然大，110×110×180mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：翼腭窝是一狭窄裂隙，由蝶骨、蝶骨翼突和齿骨垂直直板、上颌窦后壁围成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 |  | 9 |  |
| 180 | 足弓模型 | 1.尺寸：自然大，240×90×130mm； 2.部件：3部件； 3.功能：模型显示正常足、扁平足、高弓足，足内侧部去浅层筋膜，示肌肉、韧带等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 181 | 下肢骨附肌肉起止点着色模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：由下肢游离骨串制而成一个下肢整体。 3.功能：显示人体下肢的形态和结构，下肢骨附肌肉起止点着色，方便教学演示使用； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 182 | 枕骨脊柱、骨盆、股骨头和脊神经解剖模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：由带枕骨的颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨、骨盆及股骨头、脊神经串制而成一个整体，固定于底座上； 3.功能：显示串制好的带枕骨的脊柱及骨盆、股骨头和脊神经的形态、外观和组成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，不锈钢制底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 183 | 耳（外、中、内）解剖模 型 | 1.尺寸：放大3.5倍，550×250×380mm； 2.部件：6部件，固定在底座上； 3.功能：显示耳廓、外耳道、鼓室、鼓膜、听小骨和内耳； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 184 | 间脑直观模型 | 1.尺寸：放大，245×130×245mm； 2.部件：4部件，置于底座上； 3.功能：显示了间脑的分部和神经核团。间脑包括上丘脑，背侧丘脑下丘脑，后丘脑和底丘脑五部，本模型还显示背侧丘脑，下丘脑和底丘脑的神经核团以及脑基底核和内囊在冠状争面上的形态，配布及其邻接关系。在垂体的矢状切面显示了垂体门静脉； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 185 | 颈椎附脊髓与脊神经放大模型 | 1.尺寸：放大，200×165×100mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示颈椎、椎动脉与脊髓的局部形态和脊神经组成以及硬脊膜等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 186 | 头颅骨模型附肌肉标记 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：3部件，颅盖可以打开，颅盖和颅底用磁铁连接而成； 3.功能：模型上颌骨和下颌用弹簧连接起来，可以自由活动；颅骨上用红蓝色及数字标识有肌肉动点和静点的起止点； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 187 | 透明腰骶尾椎和脊神经模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，固定于底座上； 3.功能：显示由五节透明腰椎、骶尾骨和椎间盘、脊神经串制而成的一个整体，示透明腰椎和脊神经的关系； 4.材质：环保透明材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 188 | 心脏解剖模型 | 1.尺寸：放大2倍，220×225×225mm； 2.部件：4部件，置于底座上； 3.功能：模型外形部分，示冠状沟，沟的上方为心底部，包括心房、心耳及出入心脏的大血管。示前、后室间沟为左右心室的分界。出入心脏的大血管有上、下腔静脉，肺静脉、肺动脉、主动脉及主动脉弓上发出的三条血管。（由右向左为头臂干，右颈总动脉、左锁骨下动脉），营养心脏的血管有左、右冠状动脉。示心小静脉，心中静脉，心大静脉，及冠状窦。内部构造：主要显示四个心腔；此外，左右心房之间有房间隔，上有卵圆窝，左右心室之间有室间隔，在隔上示膜部和肌性部； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 189 | 心脏收缩、舒张与瓣膜开闭演示模型 | 1.尺寸：放大，655×455×10mm； 2.部件：1部件； 3.功能：显示心脏瓣膜功能。用手推动传动机构，即显示左右心室收缩，左心室二尖瓣，右心室三尖瓣关闭，主动脉、下肺动脉、半月瓣开启，血液由心室泵入肺动脉。主动脉往下推动传动机构，则显示左右心室扩张，主动脉、下肺动脉、半月瓣关闭，血液由左右心房泵入左右心室； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 190 | 胸椎附脊髓与脊神经放大模型 | 1.尺寸：放大，185×185×90mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示胸椎与脊髓的局部形态和脊神经组成以及硬脊膜等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 191 | 腰椎附脊髓与脊神经放大模型 | 1.尺寸：放大，160×175×135mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示脊髓腰骶膨大、脊髓圆锥、综丝、马尾以及椎间孔、腰神经和硬脊膜等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 192 | 肺分段模型 | 1.尺寸：140×200×110mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型左、右肺各十个肺段，显示肺外形及肺叶； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 193 | 肺模型 | 1.尺寸：自然大，130×95×210mm； 2.部件：4部件； 3.功能：显示肺的外形和额状切面的解剖结构；肺模型外形显示膈面、肋面及纵隔面，纵隔面显示肺门及肺根，左肺的冠状面显示肺内支气管与肺动、静脉的毗邻位置关系，右肺的冠状面显示肺内支气管与肺动静的断面； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 194 | 脑干横切面模型 | 1.尺寸：放大6倍，210×310×440mm； 2.部件：9部件，置于底座上； 3.功能：模型按成人脑干标本成比例放大，平卧在底托板上。按水平线作有八个横切，示：1.平锥体交叉切面，2.平丘系交叉切面，3.平舌下神经断面，4.平位听神经断面，5.平展神经断面，6.平三叉神经断面，7.平下丘断面，8.平上丘脑面，模型断面上分别参照HE染色色泽涂色，一侧示切片自然色，一侧示神经核、纤维的位置及毗邻关系等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 195 | 内耳、听小骨及鼓膜放大模型 | 1.尺寸：放大，180×170×175mm； 2.部件：3部件； 3.功能：模型由内耳、鼓膜听小骨和耳蜗等3个部件组成，并显示内耳迷路、鼓膜、听小骨和耳蜗、前庭蜗神经等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 196 | 人齿放大 | 1.尺寸：放大10倍； 2.部件：6部件； 3.功能：显示人体切牙、尖牙及磨牙的结构和形态以及两者的纵切剖开形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 197 | 舌解剖连、牙模型（3部件） | 1.尺寸：230×150×120mm； 2.部件：3部件，固定在底座上； 3.功能：模型显示下颌到第二臼齿，舌做正中矢状切面示舌下和下颌下腺； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 198 | 心脏传导系统 | 1.尺寸：放大3倍，205×160×230mm； 2.部件：5部件，置于底座上； 3.功能：显示心脏的外形与其连接的大血管，左、右心房，左、右心室中的结构，心脏的血管，心脏传导系统在此基础上显示出来的。传导系统包括窦房结、结间束、房室结、房室束，左、右束支和浦肯野纤维等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。同时可手动操作组成心脏传导系统各部件组合和分离的过程。配有数字标注及文字说明，方便学生更直观地了解该模型的结构。 |  | 9 |  |
| 199 | 大脑皮质分区模型 | 1.尺寸：自然大，215×170×140mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：大脑作正中矢状切面，左侧大脑半球作水平切面，并剖开颞叶，显示间脑；小脑作矢状剖面；按照医学本科统编教材设计，按不同皮质层进行分区，并用颜色加以区别； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 200 | 卵子受精与胚胎发育过程模型 | 1.尺寸：放大，350×210×200mm； 2.部件：5部件，置于底座上； 3.功能：显示卵子各阶段的活动过程； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 201 | 40公分肌肉人 | 1.尺寸：255×190×405mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：模型显示人体全身浅层肌肉的形态和特征； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 202 | 脑额状连续切片 | 1.尺寸：自然大，170×140×170mm； 2.部件：7部件； 3.功能：模型通过脑干正中（红核及内夹）作额状切面，示其断面结构；通过乳头体作一额状切面，示其切面结构；通过前连合作一额状切面，示其断面结构；通过胼胝体膝部作一额状切面，示其切面结构；通过胼胝体压部做一额状切面，示其切面结构；小脑通过齿状核作一切面，示其切面结构。同时，还可以显示脑的外形，脑的沟回等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 203 | 上肢带肩胛骨带3个关节和韧带 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，由人体全部上肢骨和肩胛骨及关节韧带串制而成； 3.功能：显示正常人体上肢骨的组成和形态结构以及所附的三大功能性关节及韧带； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，不锈钢支架底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 204 | 头颅骨带7节颈椎 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，由头颅骨和7节颈椎串制成一个整体，颅盖可打开，固定在底板上； 3.功能：模型正常人体头颅骨带7节颈椎、椎动脉、脊神经串制而成，颅盖可打开，下颌骨可灵活活动，示颅骨和颈椎的组成和形态结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 205 | 男性骨盆附盆底肌肉层次解剖模型 | 1.尺寸：自然大，260×170×270mm； 2.部件：4部件； 3.功能：男性骨盆及附件模型，沿耻骨联合正中做矢状剖面，阴茎的根部做冠状切面，显示骨盆及盆底局部肌肉在各器官间的相互关系；模型包括内生殖器和外生殖器。内生殖器由睾丸、附睾、输精管、射精管和附属腺体组成，外生殖器包括阴囊和阴茎； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 206 | 男性盆腔（矢状切面） | 1.尺寸：自然大，230×250×260mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：模型约在髂血管高度作水平切，主要示膀胱、前列腺、精囊腺、直肠等器官在盆腔内的位置以及尿道的分部和弯曲，盆腔内的血管等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 207 | 脑及脑动脉分布模型 | 1.尺寸：自然大，200×200×150mm； 2.部件：8-9部件，置于底座上； 3.功能：显示脑的外形结构：大脑外侧面主要结构、大脑半球内侧面和底面的主要结构、脑干各面的主要结构、小脑的主要结构；脑的动脉供应：动脉的来源、动脉在脑底面的行程和联合情况、大小脑的动脉分布； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。同时可手动操作组成脑及脑动脉各部件组合和分离的过程。配有数字标注及文字说明，方便学生更直观地了解该模型的结构。 |  | 9 |  |
| 208 | 女性骨盆附盆底肌肉层次解剖模型 | 1.尺寸：自然大，280×160×250mm； 2.部件：5部件； 3.功能：显示女性盆腔部的局部解剖，模型做正中矢状切面，显示部分盆底肌和女性会阴部的肌肉，女性会阴和盆筋膜结构，显示盆腔内的部分动静脉，包括膀胱上动脉、膀胱下动脉、子宫动脉、直肠下动脉以及阴部内动脉等部分脏支，同时显示内外生殖器官，外生殖器显示大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道口等，内生殖器由卵巢、输卵管、子宫和阴道等组成，显示盆底筋膜、子宫的韧带和膀胱子宫陷凹、直肠子宫陷凹等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.提供产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 209 | 女性盆腔（矢状切面） | 1.尺寸：自然大，270×200×265mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：显示了腹腔和骨盆肌，女性泌尿生殖系统的内部结构，可拆卸为女性生殖系统与子宫半开放揭示内侧和横断面的解剖； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 210 | 丘脑放大 | 1.尺寸：放大6倍，270×200×135mm； 2.部件：10部件，置于底座上； 3.功能：模型在腹后外侧核中部作冠状断面，断面后方为一整体，前方各核可自由拆卸，显示右侧丘脑各核团的位置、形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 211 | 人体内分泌器官模型 | 1.尺寸：放大，500×260×65mm； 2.部件：7部件，置于底座上； 3.功能：显示各内分泌器官有垂体、甲状腺、肾上腺、睾丸、胰、甲状旁腺、卵巢等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 212 | 筛骨放大 | 1.尺寸：放大4倍，200×150×160mm； 2.部件：1部件； 3.功能：显示放大筛骨的各个面的形态和结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 213 | 头解剖附脑模型 | 1.尺寸：自然大，180×190×20mm； 2.部件：10部件，置于底座上； 3.功能：显示颅内的脑结构，包括颅底、大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分，以及脑神经和脑血管等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 214 | 眼解剖模型 | 1.尺寸：放大6倍，285×380×225mm； 2.部件：9部件，置于底座上； 3.功能：显示眼球、眼外肌、眼眶等结构，骨性眼眶的内下壁、鼻腔的外侧壁，眼球的外形、视神经、视神经孔、泪腺、六块眼外肌（上直肌、下直肌、内直肌、外直肌、上斜肌、下斜肌），以及各肌的肌腱和起止点，上斜肌肌腱穿过的滑车等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 ★6.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 215 | 下肢带髋骨带3个关节和 韧带 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：1部件，由人体全部下肢骨和髋骨及关节韧带串制而成； 3.功能：显示正常人体下肢骨的组成和形态结构以及所附的三大功能性关节及韧带； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，不锈钢支架底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 216 | 头颅骨附肌肉起止点着色 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：3部件，颅盖可以打开，颅盖和颅底用磁铁连接而成； 3.功能：模型上颌骨和下颌用弹簧连接起来，可以自由活动；颅盖一侧用红蓝色标识有肌肉动点和静点的起止点； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 217 | 消化系统模型 | 1.尺寸：放大，295×260×185mm； 2.部件：4部件，固定在底座上； 3.功能：显示食管、胃、小肠、大肠4部位的精美组织结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。同时配有数字标注及文字说明，方便学生更直观地了解该模型的结构。 |  | 9 |  |
| 218 | 呼吸系统模型 | 1.尺寸：自然大，230×360×130mm； 2.部件：7部件，置于底座上； 3.功能：由喉、气管、肺、心脏、肺额状切面等结构组成，显示喉、气管、胸腔内心脏、左右肺以及膈上的食道裂孔、主动脉裂孔等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 219 | 人体浅层运动肌肉解剖模型 | 1.尺寸：1/2自然大，350×230×820mm； 2.部件：3部件，固定在底座上； 3.功能：模型头部示表情肌、咀嚼肌、枕肌、额肌、胸锁乳突肌、颈部浅层示胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌等，躯干前部可见胸大肌、前锯肌、腹外斜肌及腹直肌的轮廓，背部有斜方肌，背阔肌。上肢显露三角肌、肱二头肌、肱三头肌、前臂伸屈肌群和肌腱在腕部通过情况以及腋窝诸肌。下肢显露臀大肌，缝匠肌，股四头肌，股二头肌，半腱肌，半膜肌，肌薄肌以及股三角、腘窝的组成情况，小腿肌的浅层中的腓肠肌、比目鱼肌等排列和肌腱通过踝部的情况； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 220 | 未组装的半侧人体骨骼模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：约100块骨头； 3.功能：显示未组装的右半侧散骨，不同部位的骨的名称、形态和结构，方便教学演示使用； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，铝合金箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 221 | 人体骨杠杆分类模型 | 1.尺寸：自然大，600×440×120mm； 2.部件：3部件，固定在木箱中； 3.功能：模型展示了三类骨杠杆的结构和形态，模型由头颅骨（含下颌骨）的矢状切，第1－5颈椎的矢状切，胫骨和腓骨下段、距骨、肱骨、前臂骨、手骨（示手舟骨、头状骨、第三掌骨和中指骨）等组成，分别贴于杠杆的支点、力点和阻力点等标签，可观察人体骨杠杆概念分类和三类骨杠杆的传递力、平衡力、省力以及增大运动幅度与速度等所起的作用； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，绿色环保原木木箱。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 222 | 动脉与静脉解剖放大 | 1.尺寸：放大，500×320×220mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：动脉与静脉比较模型，显示动脉和静脉的立体结构，动脉三层膜比静脉三层膜厚，动脉有内外弹性膜，而静脉平滑肌及弹性组织不如动脉，静脉内孔比动脉内孔大，静脉有瓣； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 223 | 耳螺旋器 | 1.尺寸：放大，260×190×260mm； 2.部件：1部件，固定在底座上； 3.功能：显示耳蜗和螺旋器的三维切面，详细地展现了毛细胞，盖膜和基底膜等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 224 | 高血压模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：5部件，置于底座上； 3.功能：产品由脑，眼心脏，肾，血管，5部件构成，详细地展示了高血压及其并发症对人体的危害，其中，心脏、肾脏可以打开看到内部大致结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 225 | 骨骼与内脏关系模型 | 1.尺寸：1/2自然大，高850mm； 2.部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架； 3.功能：显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底盘，可灵活移动，同时显示全身骨骼，胸、腹、盆腔内脏器官，器官可拆卸； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 226 | 骨结构模型 | 1.尺寸：放大80倍，260×190×150mm； 2.部件：1部件，固定在底板上； 3.功能：显示骨的剖面及放大骨微细结构的形态特征； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 227 | 喉软骨及喉肌解剖放大模 型 | 1.尺寸：自然大，120×120×230mm； 2.部件：7部件，置于底座上； 3.功能：显示咽喉、舌骨、气管、韧带、肌肉、血管、神经、甲状腺，共有7部件； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 228 | 颅底解剖放大 | 1.尺寸：放大2倍，360×300×230mm； 2.部件：2部件，做矢状切； 3.功能：显示颅底内外面的形态和结构，用不同颜色表示颅底不同骨的组成和分界； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 229 | 脑及脑动脉和大脑皮质功能定位模型 | 1.尺寸：自然大，200×200×150mm； 2.部件：8部件，置于底座上； 3.功能：显示脑的外形结构：大脑外侧面主要结构、大脑半球内侧面和底面的主要结构、脑干各面的主要结构、小脑的主要结构；脑的动脉供应：动脉的来源、动脉在脑底面的行程和联合情况、大小脑的动脉分布；用不同颜色标识大脑各不同功能区域； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 230 | 女性骨盆附胎儿头颅骨模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：2部件，由婴儿头颅骨和左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成； 3.功能：显示胎儿头颅骨通过可自由拉伸的金属杆与女性骨盆连接，可观察分娩时胎儿与骨盆的位置关系，可以用来演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用并显示左、右髋骨、骶骨、尾骨与它们的连接关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 231 | 女性妊娠盆腔带8周胚胎模型 | 1.尺寸：自然大，270×200×265mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：显示了腹腔和骨盆肌，女性泌尿生殖系统的内部结构，可拆卸为女性生殖系统与子宫半开放揭示内侧和横断面的解剖，并且在子宫内部加了一个8周内的胎儿，展现了胎儿和子宫的关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 232 | 肾脏、肾单位、肾小球放 大模型 | 1.尺寸：放大，500×260×80mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：肾模型作额状切面，示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾乳头、肾小盏、肾大盏及肾盂。肾单位示肾小体和连接肾小体的肾小管、一段集合管以及包绕在肾小管周围的小叶间动、静脉及毛细血管网。肾小管示近端小管的曲部、直部；远端小管的直部、曲部。肾小体示肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、血管极和尿极； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 233 | 透明肺、气管、支气管和 心脏模型 | 1.尺寸：自然大，280×150×385mm； 2.部件：4部件，置于底座上； 3.功能：由心脏、大血管（主动脉、上腔静脉）、气管支气管树和透明肺段等4个部件组成，并显示心脏和大血管、透明肺、气管、支气管树以及肺段支气管相互毗邻关系。右肺显示十个段、左肺八个段，气管和支气管，从透明肺壳由外向内可以观察支气管树的分布情况，肺门显示左、右肺血管和支气管的毗邻关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 234 | 眼眶及眼周 | 1.尺寸：放大2倍，300×280×230mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示眶内的神经血管及其眶内眼器，包括眼球外形，视神经，眼外肌，泪腺，以及展神经，睫状神经，泪腺神经，额神经，鼻睫神经。动眼神经的分支，三叉神经的三个分支以及眼轮匝肌等，同时还可显示鼻腔外侧壁的结构，部分眼球血管的供应； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 235 | 肌肉定点、动点、动态模 型 | 1.尺寸：自然大，150×170×960mm； 2.部件：由骨盆矢状切和股骨小腿骨、足骨串制成一个整体，并附有发泡制的肌肉； 3.功能：模型由骨盆矢状切和股骨小腿骨、足骨连接而成，并分别在髋关节，膝关节和踝关节处装上转动轴将它们连成下肢骨环节。利用富有弹性的乳胶发泡制成股后肌群（半腱肌、股二头肌长头）和腓肠肌，按其起点、止点的位置分别将它们安装在下肢骨关节上，制成该动态模型，可利用此模型演示说明肌肉的定点、动点概念及演示肌肉收缩中定点、动点的可变性； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 236 | 卵巢解剖放大模型 | 1.尺寸：放大，330×230×210mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：输卵管可以独立取下，显示子宫的输卵管及子宫伞的血管和解剖形态，并且详细地解剖了卵泡，展现了卵泡在不同阶段的表现，并且设计了单独的初级的卵泡白体横截面解剖展示其内部结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 237 | 腹膜（矢状切面） | 1.尺寸：自然大，300×50×755mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：产品由腹部作矢状切面及男、女盆腔矢状切面组成，男女盆腔可互换。腹膜矢状切面主要示肝、胃、胰、结肠及腹背侧的矢状面和腹膜腔、大网膜、网膜囊、肝胃韧带、横结肠系膜等。男性盆腔矢状切面主要示直肠膀胱凹陷，以及男性盆腔正中矢状断面上的结构。女性盆腔矢状面，主要示膀胱子宫陷凹、直肠子宫陷凹以及女性盆腔正中矢状切面上的结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 238 | 脊髓与脊神经分支放大 | 1.尺寸：放大，200×55×60mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型由脊髓立体模型和脊髓平面模型两部分组成，显示脊髓连脊神经立体形态以及脊髓横切面等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 239 | 磨牙、乳牙、恒牙模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：显示人体磨牙、下颌乳牙、下颌恒牙的形态结构，牙齿都可打开两部分，显示内部结构及形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 240 | 人体骨骼附肌肉附起止点 着色模型 | 1.尺寸：1/2自然大，高850mm； 2.部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架； 3.功能：显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动。左半侧骨骼用不同颜色油漆标识出肌肉起止点位置； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 241 | 颅骨附血管模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：3部件，颅盖可以打开，颅盖和颅底用磁铁连接而成； 3.功能：模型上颌骨和下颌用弹簧连接起来，可以自由活动；显示人体正常大小颅骨立体结构，和颅内血管的分布和走形； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 242 | 泌尿系统模型 | 1.尺寸：自然大，280×380×160mm； 2.部件：6部件，置于底座上； 3.功能：模型显示肾、输尿管、膀胱、尿道、腹后壁等。一侧肾作额状切面，示其皮质、髓质、肾小盏、肾大盏和肾盏等泌尿系统的组成，男女膀胱可互换并作矢状切； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 243 | 气管壁解剖模型 | 1.尺寸：放大3倍，500×40×380mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：模型第一个复制一个3倍真人大小的气管节，它可以纵向分为两部分，以显示内在的解剖。第二个是对气管前壁扩大壁横截面，显示了所有不同层次的气管软骨及上皮细胞。第三个显示了非常详细的放大上皮假复层及纤毛细胞和粘液细胞； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 244 | 头面及颈部血管神经分布 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：本模型一套三只，分头面部动脉分布，头面部的静脉血管及三叉神经，显示头部浅层、深层、动脉、静脉和神经等分布结构、形态； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 245 | 人体浅层淋巴和浅静脉分 布 | 1.尺寸：自然大，350×230×820mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：模型右半显示浅层结构：颈外浅静脉及其属支，上肢头静脉，贵要静脉和前臂正中静脉，下肢大小隐静脉及其主要属支。颈浅淋巴结、肘淋巴结、腹股沟下浅淋巴结的分布位置及它们的收集范围；左半侧主要显示颈深淋巴结和腋淋巴结的配布以及它们各收集的范围，背部浅层肌及淋巴管也有所显示； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 246 | 女性骨盆附盆底肌和神经 模型 | 1.尺寸：自然大，260×180×200mm； 2.部件：1部件； 3.功能：显示女性骨盆和盆底诸肌肉及神经的相互关系。女性骨盆示左右髋骨、骶骨、尾骨和它们的连接。显示大骨盆、小骨盆和骨盆入口、骨盆出口。显示坐骨大孔、坐骨小孔、闭孔、髋臼、坐骨结节等。在此基础上显示盆腔内肛提肌（耻尾肌、髂尾肌、耻骨直肠肌）肛提肌腱弓，尾骨肌和闭孔内肌。盆腔外部显示女性外阴诸结构，模型还示骶棘韧带、肛门外括约肌等；盆腔外部还显示尿生殖三角肌，浅层包括会阴浅横肌、球海绵体肌和坐骨海绵体肌；深层包括会阴深横肌、尿道膜部括约肌等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 247 | 人体骨关节分类模型 | 1.尺寸：自然大，600×440×120mm； 2.部件：模型由各个关节固定在木箱中； 3.功能：模型展示了人体的单轴关节、双轴关节、多轴关节以及屈戌关节、车轴关节、双髁状关节、鞍状关节、椭圆关节、球窝关节、杵臼关节和平面关节； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，绿色环保原木木箱。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 248 | 鼻与鼻窦模型 | 1.尺寸：放大1.5倍，260×240×190mm； 2.部件：5部件，置于底座上； 3.功能：显示颜面右上部的鼻与鼻窦的组织结构，透过可拆卸的透明皮肤也可观察到：外部鼻软骨，鼻窦、上颌骨窦、额窦以及蝶窦，移除颧弓即可打开上颌窦；正中切面显示：鼻腔衬有黏膜、鼻甲（可拆卸），黏膜动脉，嗅觉神经，鼻腔外侧壁的神经分布，鼻甲以及上颚（硬腭）等；各部分均被标以不同的颜色； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 249 | 肝、胰、脾、胃、十二指 肠组合模型 | 1.尺寸：自然大，180×160×310mm； 2.部件：6部件，置于底座上； 3.功能：显示部分肝脏，完整的胰，脾脏，胆，下腔静脉，腹主动脉和完整的胃解剖，其中，胃部做了胃浅表肌肉，血管及胃结构设计。肝胆部分是可互换的，并且详细地展示了胆囊的结构。十二指肠部分，采用打开设计，展示了十二指肠内部结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 250 | 人体全身骨骼神经带血管 、心脏模型 | 1.尺寸：1/2自然大，高850mm； 2.部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架； 3.功能：显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底盘，可灵活移动，显示椎间盘和脊神经。同时显示全身骨骼神经及血管带心脏； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底盘，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 251 | 肾与上腹部后位器官模型 | 1.尺寸：自然大，240×180×290mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：显示上腹部器官附着在自然位置上，肾脏可以分离； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 252 | 牙齿发育顺序模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：4部件，置于底座上； 3.功能：模型从乳牙至恒牙萌出的不同发育阶段共4个模型（出生后不足6个月、出生后2岁左右、出生后5-7岁、出生后17-26岁）组成，每个模型由左侧上、下颌骨两个部件组成，并显示乳牙萌出、换牙、恒牙萌出等不同发育阶段以上、下颌骨和上颌窦发育过程等结构，共有出生后2岁左右10个部位、出生后5-7岁8个部位以及出生后17-26岁8个部位； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 253 | 眼示教放大模型 | 1.尺寸：放大6倍，100×100×180mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示眼球的解剖和成像示教； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 254 | 门静脉系统模型 | 1.尺寸：自然大，360×175×530mm； 2.部件：4部件，置于底座上； 3.功能：产品上至颈根部作水平切，下至大腿根部、上肢于上三分之一横切，打开胸腹壁，示门静脉系的组成。躯干部示上腔静脉，左右锁骨下静脉、颈内静脉、头臂静脉、下腔静脉、髂总静脉及其静脉的断段。腹腔内示肝、胃、肠、食管的部分外形。门静脉系示各级属支及属支的配布。门静脉系统主要示肠系膜上、下静脉，脾静脉，附脐静脉，食管静脉、胃左静脉、胃右静脉、胆囊静脉、胰十二指肠后上静脉等以及和门静脉系有关的食管静脉丛、直肠静脉丛、脐旁静脉丛、胸腹壁静脉，腹壁上、下静脉以及腹壁浅静脉等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 ★6.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 7.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 255 | 未组装的全身人体骨骼模 型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：206块骨头； 3.功能：显示未组装的人体全身散骨，不同部位的骨的名称、形态和结构，方便教学演示使用； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，铝合金箱包装。 ★5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，中英文标注各个骨骼的名称并中英文语音播报骨名称，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 ★6.提供行政主管部门出具的模型生产环评批复。 7.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 256 | 带有股骨头和着色肌肉的 活动脊柱模型 | 1.尺寸：自然大，豪华型； 2.部件：由带枕骨的颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨、骨盆及股骨头、脊神经串制而成一个整体，固定于底座上； 3.功能：显示串制好的带枕骨的脊柱及骨盆、股骨头和脊神经的形态、外观和组成，骨盆上附有肌肉起止点着色； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，不锈钢制底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 257 | 糖尿病模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：8部件，置于底座上； 3.功能：产品由脑，眼心脏，肾，血管，胰腺，神经元，足等8部件构成，详细地展示了糖尿病及其并发症对人体的危害，其中，心脏、肾脏可以打开看到内部大致结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 10 |  |
| 258 | 卵子受精过程放大模型 | 1.尺寸：放大，920×300×40mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型由女性生殖器官冠状切面（一个切面有精子进入，另一个切面有卵子受精后胚泡植入了宫内膜）的两个部分组成，并显示精子进入女性生殖器官，卵子与精子相遇受精后胚泡植入子宫内膜等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，原木底座。 |  | 9 |  |
| 259 | 肺小叶连肺泡放大模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：模型由肺小叶放大和肺泡囊、肺泡管，弹性纤维等肺泡组成，显示终末细支气管、呼吸性细支气管、肺泡上皮等结构以及肺泡、肺泡上皮、肺泡囊、肺泡管、肺泡毛细血管等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 260 | 未组装的附肌肉起止点散骨模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：206块骨头； 3.功能：显示未组装的人体全身散骨，不同部位的骨的名称、形态和结构，附肌肉起止点着色，方便教学演示使用； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，铝合金箱包装。 ★5.提供国家认可的第三方机构出具产品检测报告。（需提供原件扫描件） 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 261 | 腹膜与内脏 | 1.尺寸：自然大，350×240×500mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：显示腹膜的分部，腹膜的各种形成物（韧带、系膜、网膜等及其相互移行），腹膜与脏器的关系（内位、间位、外位），内脏为海绵状，进一步显示腹膜腔、大小网膜、网膜囊、网膜孔、网膜囊前庭的围成； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。★6.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 7.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 262 | 高级脑解剖模型 | 1.尺寸：自然大，180×180×230mm； 2.部件：15部件，置于底座上； 3.功能：模型由大脑半球、胼胝体、岛叶、豆状核、尾状核、脑室系统和脑干等15个部件组成，并显示大脑半球、内囊、脑室系统、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部位，以及脑神经等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 263 | 脊髓与末梢神经模型 | 1.尺寸：放大，260×190×130mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示可见脊髓的中央管的周围被灰质包围，其外层是白质； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 264 | 人体体表、人体骨骼与内 脏关系模型 | 1.尺寸：1/2自然大，高850mm； 2.部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架； 3.功能：显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底盘，可灵活移动，体表由透明亚克力板吸塑而成，通过透明的躯壳体表，可观察全身骨骼，胸、腹、盆腔内脏器官的相互毗邻位置和关系； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 265 | 耳结构放大模型 | 1.尺寸：放大4倍，340×400×225mm； 2.部件：8部件，固定在底座上； 3.功能：模型由耳廓、外耳道、中耳鼓室、鼓膜和听小骨、颞骨岩部、内耳迷路和咽鼓管等8个部件组成，并显示外耳、中耳鼓室、鼓膜和听小骨、咽鼓管、颞骨岩部和内耳迷路等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 266 | 颅骨骨性分离模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：22部件，由各部分颅骨串制于铁丝上，固定在底座上； 3.功能：模型显示分解的22部件颅骨形态结构串制于铁丝上，用于说明22部分颅骨的名称； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为高档铁丝、不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 267 | 颅内外静脉吻合模型 | 1.尺寸：自然大，380×250×450mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：模型由铁丝及透明有机玻璃板串制而成，显示大脑大静脉、甲状腺上静脉、甲状腺下静脉、颈前静脉、面横静脉、上唇静脉、下唇静脉、眼上静脉、眼下静脉、颞浅静脉、枕导静脉、枕静脉、上颌静脉、下颌静脉、椎静脉、颈外静脉、颈内静脉、海绵窦、翼丛等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 268 | 10部分颅骨附血管神经模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：10部件，由各部分颅骨组合而成； 3.功能：模型由10部件组合成颅骨，用颜色表示颅内血管分布，同时分解后可清晰观察到颅骨内外的结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 269 | 22部件颅骨模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：22部件，由各部分颅骨组合而成； 3.功能：模型显示可分解、可组合的22部件颅骨形态结构，用于说明22部分颅骨的名称； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 ★6.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 ★7.支持智能标签，提供交互式虚拟模型，支持智能手机，平板电脑上访问，苹果或安卓系统兼容。需要提供软件截图证明。 8.App具有集成功能，建立电子学习库，每个被集成的模型具有多个视图模式，查看完整或局部。支持快速搜索和定位，可以使用画笔自由标记重点，及添加注释标签，针对重点知识能够进行随堂考核。 9.支持AR增强现实功能，可在任意环境下投放，并自由旋转数字模型，支持放大和缩小。 |  | 9 |  |
| 270 | 带韧带和肌肉的足骨模型 | 1.尺寸：自然大，230×300×190mm； 2.部件：6部件，由胫腓骨下端和足骨及周围韧带和肌肉组成； 3.功能：显示正常踝关节的组成和形态结构以及所附的肌肉成分； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 ★5.提供行政主管部门出具的模型生产环评批复。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 271 | 髋关节带肌肉模型 | 1.尺寸：自然大，160×120×200mm； 2.部件：7部件，由髋骨及骨骼上端及周围韧带和肌肉组成； 3.功能：显示正常右侧髋关节的组成和形态结构以及所附的肌肉成分； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 9 |  |
| 272 | 淋巴系统模型 | 1.尺寸：1/2自然大，540×850×15mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示全身深、浅层淋巴循环的形态及结构；枕淋巴结、乳突淋巴结、腮腺浅淋巴结、下颌下淋巴结、颈外侧浅淋巴结、颈外侧深淋巴结、颏下淋巴结、锁骨淋巴结、颈内静脉二腹肌淋巴结、颈内静脉肩胛舌骨肌淋巴结、尖淋巴结、纵隔前淋巴结、纵隔后淋巴结、气管支气管下淋巴结、支气管肺门淋巴结、气管支气管上淋巴结、上腔静脉前淋巴结、主动脉前淋巴结、上腔静脉后淋巴结、肺动脉后淋巴结、主动脉后淋巴结、隔上前群淋巴结、隔上中群淋巴结、隔上后群淋巴结、肝淋巴、胆囊淋巴结、胃右淋巴结、贲门淋巴环、胃左淋巴结、胰淋巴结、脾淋巴结、胃网膜左淋巴结、胃网膜右淋巴结、结肠上淋巴结、中结肠淋巴结、右结肠淋巴结、回结肠淋巴结、肠系膜上淋巴结、左结肠淋巴结、肠系膜下淋巴结、结肠旁淋巴结、乙状结肠淋巴结、直肠上淋巴结、髂内淋巴结、腹股沟淋巴结、骶淋巴、肠系膜下动脉、肠系膜下淋巴结、结肠旁淋巴结、左结肠淋巴结、乙状肠淋巴结、腰淋巴结、淋巴输出管、髂总淋巴结、髂外淋巴结、肋间淋巴结、毛细淋巴结、闭孔淋巴结、腹股沟浅淋巴结、主动脉弓淋巴结、肺动脉前淋巴结、直肠淋巴结肋间淋巴结、胸骨旁淋巴结、膈上淋巴结、子宫旁淋巴结、膀胱淋巴结等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，原木底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 4 |  |
| 273 | 颅骨骨性分离着色模型 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：22部件，由各部分颅骨串制于铁丝上，固定在底座上； 3.功能：模型显示分解的22部件颅骨形态结构串制于铁丝上，用不同颜色区别说明22部分颅骨的名称； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为高档铁丝、不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 5 |  |
| 274 | 门静脉及其侧支循环 | 1.尺寸：自然大，400×280×740mm； 2.部件：2部件，置于底座上； 3.功能：显示门静脉的合成，属支及门静脉吻合情况，模型上可见到门静脉是由肠系膜上静脉和脾静脉合成，经肝门入肝，在肝内反复分支成毛细血管，然后再汇集成三支肝静脉经第二肝门出肝，在腔静脉窝内注入下腔静脉。模型上的门静脉属支尚有胃冠状静脉、胃右静脉、附脐静脉以及注入脾静脉的肠系膜下静脉等。此外，在盆腔内可见到直肠静脉丛及直肠上、下静脉；在胸腔内可见食管静脉丛及奇静脉和半奇静脉；在胸腹壁上可见到脐旁静脉丛及胸腹壁上、下静脉、腹壁浅静脉和胸腹壁静脉； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 5 |  |
| 275 | 脑干、脑神经核及脑神经 | 1.尺寸：放大，300×230×450mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：根据脑神经核纤维的分布、功能和发生来源，将脑神经核用各种颜色加以区分。深红色代表体躯传出（运动）核柱，黄色代表一般内脏传出（付交感）核柱，粉红色以示特殊内脏传出核柱，蓝色代表一般体躯，内脏和特殊内脏传入（感觉）核柱，黑绿色代表特殊体躯传入核柱，延髓背侧的薄、楔束核亦用蓝色表示。中脑红核用橙黄色，黑质用紫色。脑神经纤维鱼核柱颜色一致； 4.材质：铁丝，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 5 |  |
| 276 | 浅、深感觉传导束 | 1.尺寸：放大，500×230×730mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：主要表示浅、深感觉传导束的起、止行程和位置。脊髓丘脑前束和脊髓丘脑侧束，分别以绿色和紫色表示。三叉丘系以草绿色和深蓝色表示。深感觉，以浅蓝色表示； 4.材质：铁丝，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 5 |  |
| 277 | 深感觉、前庭传导束和脊 髓小脑束 | 1.尺寸：放大，420×450×450mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：前庭传导，分别以草绿色和墨棕色表示一级和二级纤维。前庭二级纤维参与组成内侧纵束。前庭脊髓束，分别与有关脑神经核、脊髓联系。此外，尚表示前庭和二级纤维与小脑、中央核的联系；脊髓小脑束，以黄色表示，主要说明其起始，行程以及在小脑的投射部位； 4.材质：铁丝，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 278 | 视听觉和深感觉传导束 | 1.尺寸：放大，400×600×600mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：视觉传导，鼻侧视网膜投射纤维为深蓝色，颞侧视网膜投射纤维为黄色。除表示视觉传导外，尚包括缩瞳等反射通路；听觉传导，以草绿色表示，主要显示听的传导及其与顶盖的联系； 4.材质：铁丝，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 4 |  |
| 279 | 锥体外系 | 1.尺寸：放大，420×450×750mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：左侧半表示皮质—纹状体—苍白球系。由苍白球发出纤维组成豆袢和豆核束，它们分别与红核、黑质、底丘脑核、丘脑核发生联系，右侧半以示皮质（额叶、枕叶、颞叶）脑桥—小脑—红核—脊髓系。部分纤维至丘脑核，由此发出纤维至运动皮质，形成环路； 4.材质：铁丝，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 280 | 锥体系传导束 | 1.尺寸：放大，480×300×720mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：包括皮质脊髓束和皮质延髓束；前者以深红色表示，后者以粉红色表示。主要显示它们的起、止、经过和联系； 4.材质：铁丝，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 281 | 鼻、口、咽喉腔分解模型 | 1.尺寸：360×300×230mm； 2.部件：10部件； 3.功能：模型自眉弓的上方横切，下至甲状下方2-3气管环作剖面，并可拆卸组装，主要显示：右侧的表情肌肉，左侧的颅骨外形和口腔，鼻腔及咽、喉的解剖结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 4 |  |
| 282 | 卵巢解剖和卵泡发育放大 模型 | 1.尺寸：放大，385×280×260mm； 2.部件：8部件，置于底座上； 3.功能：显示输卵管、卵巢、初级卵泡、次级卵泡、成熟卵泡、排卵、卵子、黄体、白体等部件，并显示卵巢内卵泡的发育过程，从原始卵泡、初级卵泡、次级卵泡、成熟卵泡、排卵、卵子和黄体生成等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 283 | 肩关节带肌肉模型 | 1.尺寸：自然大，120×140×160mm； 2.部件：1部件，由上半身的肱骨、锁骨以及肩胛骨部分组成； 3.功能：显示正常肩关节的组成和形态结构以及所附的肌肉成分； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 284 | 女性全身骨骼模型 | 1.尺寸：自然大，高1650mm； 2.部件：由女性全身散骨串制而成一整体骨架； 3.功能：显示女性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座，纸箱包装。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 4 |  |
| 285 | 膝关节带肌肉模型 | 1.尺寸：自然大，170×170×330mm； 2.部件：12部件，由股骨下端和胫腓骨上端及周围韧带和肌肉组成； 3.功能：显示正常膝关节的组成和形态结构以及所附的肌肉成分； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 286 | 喉结构与功能放大模型 | 1.尺寸：放大3倍，180×180×300mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示喉软骨、喉的连续、喉肌和喉腔等结构、环杓关节可运动，模拟开大声门或关闭声门的功能，会厌软骨可上下活动盖住喉口； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 4 |  |
| 287 | 肘关节带肌肉模型 | 1.尺寸：自然大，120×140×160mm； 2.部件：8部件，由肱骨下端和尺桡骨上端及周围韧带和肌肉组成； 3.功能：显示正常右侧肘关节的组成和形态结构以及所附的肌肉成分，肌肉可拆下； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 288 | 高级脑模型及大脑皮质功能定位模型 | 1.尺寸：自然大，180×180×230mm； 2.部件：15部件，置于底座上； 3.功能：模型由大脑半球、胼胝体、岛叶、豆状核、尾状核、脑室系统和脑干等15个部件组成，并显示大脑半球、内囊、脑室系统、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部位，以及脑神经等结构，同时模型按照医学本科统编教材设计，按不同功能部位用颜色加以区别； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 4 |  |
| 289 | 人体骨骼半边附关节韧带半边附肌肉起止点着色模型 | 1.尺寸：自然大，高1730mm； 2.部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架； 3.功能：显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动。左半侧骨骼用不同颜色油漆标识出肌肉起止点位置，右半侧为上下肢附关节韧带； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 290 | 男性骨盆带韧带、血管、神经、盆底及器官模型 | 1.尺寸：自然大，170×180×300mm； ★2.部件：7部件，置于底座上； 3.功能：显示了男性骨盆的骨骼、韧带、血管、神经以及盆底肌肉和外部性器官的彼此连接。通过一个正中切面展示了整个骨盆。右边的外部肛门括约肌、坐骨海绵体肌、会阴浅横肌和深横肌，以及球海绵体肌均可拆除。直肠、膀胱、前列腺和阴茎也可在正中一拆为二。骨结构直接由磁铁连接，因此也能轻易拆除。阴茎部分的皮肤和筋膜已部分去除，因此可见血管和神经。阴囊和精索区域的部分皮肤也已去除，因此睾丸和附睾是可见的。在左侧，精索以不同层进行显示，在右侧，睾提肌以及精索内筋膜已经暴露。右半部分骨盆显示了常见的外部和内部髂动脉及外部髂静脉，显示了彼此之间的位置关系。耻骨神经丛、坐骨神经丛、阴部神经丛、阴茎背神经丛、阴囊前神经、会阴神经、肛门神经以及输精管均有显示。模型还展示了以下骨骼及韧带：双侧髋骨、耻骨联合、骶骨、尾骨以及第五腰椎和椎间盘。正中切面通过第五腰椎、骶骨以及尾骨，因此骨盆可以被拆分成两半，这意味着马尾（脊尾）在椎管内可见。第五腰椎的左半部分可以被拆除。以下韧带也可见：腹股沟韧带、骶结节韧带、骶棘韧带、髂骶前韧带、髂腰韧带、前纵韧带、棘上韧带、骶髂骨间韧带、骶髂骨后韧带、骶尾外侧韧带、骶尾后浅韧带、闭锁膜以及腔隙韧带； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 ★6.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。7.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 291 | 头部水切模型17片 | 1.尺寸：自然大，190×175×245mm； 2.部件：17部件； 3.功能：产品自头顶至胸上段，由头顶至约第七颈椎高度作厚约10mm横切片，共17片； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 292 | 男性全身骨骼附主要动脉和神经分布 | 1.尺寸：自然大，高1730mm； 2.部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架； 3.功能：显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动。左半侧骨骼用红色塑料管显示全身主要的动脉，右半侧骨骼用黄色塑料管显示全身主要的神经分布； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 293 | 头颈躯干骨、骨盆与内脏 关系附透明躯壳模型 | 1.尺寸：自然大，高950mm； 2.部件：由男性半身骨架及内脏器官附透明亚克力躯壳串制而成一个整体，固定在底板上； 3.功能：显示颅骨与脑，躯干骨与胸、腹、盆腔内脏器官毗邻的位置和关系，可以让学生通过透明体表了解胸、腹腔器官的形态、位置关系和毗邻，了解胸、腹腔器官与骨骼的位置关系和毗邻，了解人体内脏器官的体表定位，了解人体正中线、锁骨中线、腋前线、腋中线、腋后线、胸骨旁线所涉及的内脏器官定位，了解腹部体表部分所涉及的内脏器官定位等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳，塑料底座，纸箱包装。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 294 | 6部件头颅骨 | 1.尺寸：自然大； 2.部件：6部件； 3.功能：模型可拆分为两半的头盖骨及颅底、鼻中隔和完整的下颌骨； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 ★5.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 295 | 上肢层次解剖模型（19部件） | 1.尺寸：自然大，200×130×760mm； 2.部件：19部件； 3.功能：模型示手臂的浅表深层肌肉、肌腱、血管和神经结构等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.佩戴该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 ★6.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 7.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 296 | 眼球与眼眶附血管神经放大模型 | 1.尺寸：放大6倍，250×180×190mm； 2.部件：16部件，置于底座上； 3.功能：模型由眼眶、眼球壁、巩膜、脉络膜和视网膜、玻璃体、眼球外肌以及眼眶壁和鼻甲10个部件组成，详尽地展示了眼（包括眼球壁和内容物）、眼副器（包括眼睑、结膜、泪器和眼球外肌）以及眼的血管和神经等结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 297 | 肌肉模型 | 1.尺寸：3/4自然大，300×300×850mm； 2.部件：33部件，固定在底座上； 3.功能：模型显示85cm高两性全身肌肉的组成、形态和结构，胸腹壁可打开显示内脏器官的形态和位置，各内脏器官可拆下，男女两性生殖器官可互换； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 ★5.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 298 | 下肢层次解剖模型（26部件） | 1.尺寸：自然大，170×170×1100mm； 2.部件：26部件； 3.功能：模型选用标准人体左下肢，去掉皮肤及浅筋膜示下肢浅、深层次肌肉动、静脉神经，可拆开缝匠肌、二头肌长头、臀大肌，比目鱼肌、臀中肌、半腱肌、股直肌，半膜肌，腓肠肌、股薄肌、趾长伸肌、阔筋膜张肌、对掌肌等26个部件，显示下肢浅表与深层肌肉、肌腱、血管和神经结构及下肢的形态、位置、毗邻、起止点，腹腔动脉分支为左侧髂内外动脉的分支分布，股神经、坐骨神经等分布分支，下肢除浅表静脉以外的静脉回流等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外壳。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 ★6.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 7.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 3 |  |
| 299 | 全身深层淋巴回流模型 | 1.尺寸：自然大，400×280×870mm； 2.部件：16部件，置于底座上； 3.功能：模型由人体半身躯干（四肢除外）组成，内脏可拆卸。显示全身深、浅层淋巴循环的形态及结构；枕淋巴结、乳突淋巴结、腮腺浅淋巴结、下颌下淋巴结、颈外侧浅淋巴结、颈外侧深淋巴结、颏下淋巴结、锁骨淋巴结、颈内静脉二腹肌淋巴结、颈内静脉肩胛舌骨肌淋巴结、尖淋巴结、纵隔前淋巴结、纵隔后淋巴结、气管支气管下淋巴结、支气管肺门淋巴结、气管支气管上淋巴结、上腔静脉前淋巴结、主动脉前淋巴结、上腔静脉后淋巴结、肺动脉后淋巴结、主动脉后淋巴结、隔上前群淋巴结、隔上中群淋巴结、隔上后群淋巴结、肝淋巴、胆囊淋巴结、胃右淋巴结、贲门淋巴结、胃左淋巴结、胰淋巴结、脾淋巴结、胃网膜左淋巴结、胃网膜右淋巴结、结肠上淋巴结、中结肠淋巴结、右结肠淋巴结、回结肠淋巴结、肠系膜上淋巴结、左结肠淋巴结、肠系膜下淋巴结、结肠旁淋巴结、乙状结肠淋巴结、直肠上淋巴结、髂内淋巴结、腹股沟淋巴结、骶淋巴、肠系膜下动脉、肠系膜下淋巴结、结肠旁淋巴结、左结肠淋巴结、乙状肠淋巴结、腰淋巴结、淋巴输出管、髂总淋巴结、髂外淋巴结、肋间淋巴结、毛细淋巴结、闭孔淋巴结、腹股沟浅淋巴结、主动脉弓淋巴结、肺动脉前淋巴结、直肠淋巴结肋间淋巴结、胸骨旁淋巴结、膈上淋巴结、子宫旁淋巴结、膀胱淋巴结等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 5.虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 2 |  |
| 300 | 人体层次解剖模型 | 1.尺寸：自然大，500×240×1730mm； 2.部件：78部件； 3.功能：模型显示人体全身肌肉的层次，包括皮肤、肌肉、内脏，器官、全身血管神经等，并显示人体各大系统、器官俱全，可单独示教；完美暴露肌肉、神经、血管深层、浅层结构，大部分肌肉能拆下，磁性组装。可分成头、颈、项背、上肢、胸、腹、盆、会阴、臂和下肢等部件； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 ★5.提供国家认可的第三方机构出具的产品检测报告。（需提供原件扫描件） ★6.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 2 |  |
| 301 | 全身肌肉解剖附内脏器官 模型 | 1.尺寸：自然大，1100×500×1700mm； 2.部件：37部件，固定在底座上； 3.功能：模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等37个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构，颅盖骨可打开； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.佩戴该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 ★6.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 7.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 2 |  |
| 302 | 人体全身解剖模型 | 1.尺寸：自然大，1100×500×1800mm； 2.部件：39部件，固定在底座上； 3.功能：模型左侧显示自然大小的全身肌肉的组成、形态和结构，右侧显示全身皮肤外形，胸腹壁可打开显示内脏器官的形态和位置，各内脏器官可拆下； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 5.为保证模型制作质量和技术要求能满足教学需要，参照国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作。 |  | 1 |  |
| 303 | 心肺复苏模拟人 | 一、模型特点： 1.为男性上半身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。 2.可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。 3.胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。 4.可手动方式产生双侧颈动脉搏动。 二、软件功能特点 1.软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无 需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯。 2.提供以下功能： （1）支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。 （2）支持学员进行按压、通气、按压与通气的转向步骤训练，并限定训练时间。 （3）可自定义时长的学员自我测试训练。 （4）可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。 3.内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。 4.将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。 5.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。 6.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长。无线智能随机考核模块： 1.配有APP软件，通过软件可对学生操作技能在线进行逐项打分。 2.APP功能：学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。 3.操作APP可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。 4.离线评分功能：断网后依然继续可以进行评分操作，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细项分数情况。 5.APP可以将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 |  | 10 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 1.6组织胚胎学模型

| 组织胚胎学模型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 1 | 胃肠光镜模型（3部件） | 1.尺寸：放大； 2.部件：3部件，固定在底座上； 3.功能：模型1为胃底部结构模型，示胃的黏膜、黏膜下层、肌层、外膜四层结构。模型2为小肠（十二指肠、空肠和回肠）结构模型，示小肠的黏膜、黏膜下层、肌层、外膜四层结构。模型3为消化管结构模型，示消化管的血管、淋巴管、神经和消化管肠绒毛的光镜结构； 4.材质：软质环保硅胶材料，环保油漆，塑料底座。 ★5.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 ★6.提供国家认可的第三方机构检测报告。 |  | 3 |  |
| 2 | 静脉立体结构模型 | 1.尺寸：放大，185×155×230mm； 2.部件：1部件； 3.功能：以中动脉组织结构光镜立体模式图设计而成，采用动脉一段端，模型呈圆筒状，从内向外分别显示内膜、中膜和外膜，内膜主要显示内皮、内皮下层和内弹性膜，中膜有多层平滑肌和外弹性膜，外膜由疏松结缔组织和成纤维细胞及毛细血管； 4.材质：软质环保硅胶材料，环保油漆，塑料底座。★5.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 ★6.提供国家认可的第三方机构检测报告。 |  | 3 |  |
| 3 | 动脉和静脉立体结构模型 | 1.尺寸：放大，185×155×230mm； 2.部件：1部件； 3.功能：以中静脉组织结构光镜立体模型图设计而成，采用静脉的一段端，模型呈圆筒状，从内向外分别显示内膜、中膜和外膜，内膜薄，内弹性膜不明显，中膜比动脉中膜薄很多，外膜较厚，由结缔组织组成，无外弹性膜； 4.材质：软质环保硅胶材料，环保油漆，塑料底座。★5.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 ★6.提供国家认可的第三方机构检测报告。 |  | 3 |  |
| 4 | 人肝小叶模型（3部件） | 1.尺寸：放大，250×230×400mm； 2.部件：3部件，固定在底座上； 3.功能：模型是将人肝的一个肝小叶放大，属五角棱柱形，在肝小叶周边可见到小叶间结缔组织，内有小叶间动静脉、胆管及淋巴管，并可看到小叶表面的肝板及血窦。并可将模型解剖开，显示其内部的中心静脉、肝血窦、肝板、每个肝细胞的立体外形、肝细胞表面的毛细胆管及肝血窦中枯否化细胞。模型上附有二块特殊部分，一个是透明部分，可透视出肝血窦，以及环绕每个肝细胞的六角形毛细胆管立体网，用于显示肝细胞，肝血窦及毛细胆管三者间的复杂关系。另一个是显示肝小叶外面到中间部的肝小叶部分结构，其中肝血窦大部为横断，其间的肝细胞基本上为一层。在本肝小叶模型下面附有小叶下静脉； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.佩戴该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |  | 3 |  |
| 5 | 肺泡放大 | 1.尺寸：放大，250×160×385mm； 2.部件：1部件； 3.功能：显示细末支气管分支，呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。肺泡管做纵断面，示其为几个肺泡囊的共同通道；肺泡囊做横断面，示其为几个肺泡的共同开口。示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并示支气管动、静脉； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 |  | 3 |  |
| 6 | 淋巴结放大模型 | 1.尺寸：放大，310×220×180mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：淋巴结似肾形，表面去掉三分之一被膜，根据淋巴结的长轴在淋巴结门位置作纵剖。显示淋巴结的被膜、小梁、皮质、髓质、淋巴输入管、淋巴输出管及动、静脉等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.佩戴该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |  | 3 |  |
| 7 | 细胞有丝分裂（12部件） | 1.尺寸：放大； 2.部件：12部件，置于底座上； 3.功能：核分裂主要显示从细胞核内出现染色体开始，经过一系列的变化，最后分裂成两个子核为止。模型显示核分裂过程的5个主要时期：即间期、前期、中期、后期、末期直至二个新的子细胞。胞质分裂主要显示二个新的子核之间形成新的细胞壁，把一个母细胞分隔成二个子细胞的过程，细胞核膜全透明；在分裂全过程的各个时期的模型上，还分别显示核膜、核仁、染色体、细胞质、纺锤丝、细胞板等主要结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 |  | 3 |  |
| 8 | 皮肤层次切面放大模型 | 1.尺寸：放大，250×130×240mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：显示了皮肤的不同层次，用于学习头发、汗腺、皮肤感觉器官等基础知识； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 5.佩戴该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有≥10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |  | 3 |  |
| 9 | 人胚植入过程及胎膜发生 | 1.尺寸：放大，250×160×220mm； 2.部件：15部件，置于底座上； 3.功能：显示受精卵开始到植入子宫内膜的过程； 4.材质：软质环保硅胶材料，环保油漆，塑料底座。★5.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 ★6.提供国家认可的第三方机构检测报告。 |  | 3 |  |
| 10 | 胎儿胎膜与子宫的关系 | 1.尺寸：放大，520×360×150mm； 2.部件：1部件； 3.功能：本模型作纵剖，显示胎儿脐带，脐动脉、脐静脉、羊膜、羊膜腔、绒毛膜、平滑绒毛膜、丛密绒毛膜、脱膜、包胎膜、壁脱膜和底脱膜，并突出胎儿和母体脱膜的血液循环的二个独立的循环体系。为充分了解其内部结构胎儿、底脱膜、包胎膜和壁脱膜均可拆开，便于示教； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 |  | 3 |  |
| 11 | 三胚层模型 | 1.尺寸：放大，430×200×360mm； 2.部件：3部件； 3.功能：显示内、中、外三层胚层结构及形态； 4.材质：软质环保硅胶材料，环保油漆，塑料底座。★5.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 ★6.提供国家认可的第三方机构检测报告。 |  | 3 |  |
| 12 | 人体胚胎模型（每套17只） | 1.尺寸：放大，205×205×110mm； 2.部件：17部件，置于底座上； 3.功能：这套胚胎模型共计17个，显示各胚层、各系统、各器官的各阶段发生，包括有受精卵起一直发生发展到5周末6周初，也就是包括胚前期及胚期的全部内容。具体内容包括胚胎学总论内容；即由细胞团、胚盘、胚体外形发生及演变，中轴器官的发生、三胚层的产生及分化、胚膜的发生，胚胎学各论内容；即各系统以及各器官原基的形态产生以及以后的形态演发过程。 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 |  | 2 |  |
| 13 | 胎儿血液循环及胎盘模型（6部件） | 1.尺寸：放大，435×165×105mm； 2.部件：6部件，置于底座上； 3.功能：模型由足月胎儿、内脏器官、胎盘、脐带等6个部件组成。显示胎儿的血液循环器官结构等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 |  | 3 |  |
| 14 | 骨骼肌、肌节收缩变化模 型 | 1.尺寸：放大，460×140×150mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示H带、M带、肌节变化，肌节作为骨骼肌的结构和功能单元，主要由粗肌丝和细肌丝构成，粗肌丝上伸出多个Ⅱ型肌球蛋白。在骨骼肌收缩时，肌球蛋白会周期性地结合于细肌丝，并对其施加力作用，致使肌丝间会发生相对滑动； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 |  | 3 |  |
| 15 | 骨发生模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：7部件，置于底座上； 3.功能：显示膜内成骨及软骨内成骨的发生过程； 4.材质：软质环保硅胶材料，环保油漆，塑料底座。 ★5.提供行政主管部门出具的教学模型生产环评批复。 ★6.提供国家认可的第三方机构检测报告。 |  | 3 |  |
| 16 | ABO血型演示模型（10部件） | 1.尺寸：放大； 2.部件：10部件； 3.功能：显示细血球、凝集素、凝集原等结构及四种血型组成，示凝集反应机理和现象； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 |  | 3 |  |
| 17 | 卵子受精过程模型 | 1.尺寸：放大，480×210×300mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示卵子受精及卵裂发育输送及着床； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 |  | 3 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

特别提示：

- 上述除设备或产品费用外，应包括设备或产品的运输费、各种保险费用、包装费用、装卸（包括达到目的地后的卸车、运输）、保管费用、安装、调试、试验或检验及验收费用、移交前的维护、移交等及各种税费；

2、供应商所提供的设备或产品的费用除主体外，包括其全部配套附件、附属设备、辅助配套设备、设施等，需进行组装或拼装的设备应是完整、成套、满足功能要求的设备或产品，其价格除主体外还应包括其足够安装母体和连接、紧固相关设备的零部件等全部配套设备和附件的费用。

第四章 评标办法及标准

1、评标办法

本次评标按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。评标委员会对全部满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，在对响应文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的响应文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查（详见附表），以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。

《资格审查标准》

| 序号 | 资格条件 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照（供应商须为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业）； | 营业执照（供应商须为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业）； |
| 2 | 有效的法定代表人身份证明（法人）及身份证或具有法定效力的法人授权委托书（非法人，须明确采购项目及包段名称、授权事项、权限、期限等）、被委托人身份证。 | 有效的法定代表人身份证明（法人）及身份证或具有法定效力的法人授权委托书（非法人，须明确采购项目及包段名称、授权事项、权限、期限等）、被委托人身份证。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 4 | 投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》（所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供；属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供）； 投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》（所投产品属于第三类医疗器械的必须提供；属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供）； | 投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》（所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供；属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供）； 投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》（所投产品属于第三类医疗器械的必须提供；属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供）； |
| 5 | 提供企业近3个月（2024年4月、2024年5月、2024年6月）的社保缴纳凭证（新成立未满3个月的按实际发生提交）； | 提供企业近3个月（2024年4月、2024年5月、2024年6月）的社保缴纳凭证（新成立未满3个月的按实际发生提交）； |
| 6 | 提供税务机关出具近3个月（2024年4月、2024年5月、2024年6月）的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况提供，成立时间超过3个月的零申报单位需提供依法报税资料，没有产生税额的单位需提供无欠税证明） | 提供税务机关出具近3个月（2024年4月、2024年5月、2024年6月）的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况提供，成立时间超过3个月的零申报单位需提供依法报税资料，没有产生税额的单位需提供无欠税证明） |
| 7 | 凡拟参加本次招标项目的投标单位须提供近一年审计报告（2023年度财务审计报告）(2024年新成立公司按实际发生时间提供银行出具的资信证明)； | 凡拟参加本次招标项目的投标单位须提供近一年审计报告（2023年度财务审计报告）(2024年新成立公司按实际发生时间提供银行出具的资信证明)； |
| 8 | 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参本次政府采购活动； | 1）“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）； 2）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”查询记录 |

（2）符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及采购文件的要求，对符合资格的投标人的响应文件进行符合性审查（详见附表），以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。只有通过符合性审查的投标人的响应文件才能进入下一阶段的评审！

2.2 比较与评价

评标委员会对通过资格性检查和符合性审查的每个投标人的响应文件，按照采购文件中规定的评审标准审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求，并对响应文件的投标价格作进一步综合比较与评价。

2.3评审因素

2.3.1评标委员会对全部满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，并以记名方式进行评分。在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.3.2在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章下列3.1.2、3.1.3所述规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标无效。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.3.4项规定的任何一种情形的：

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.1.3评标委员会应根据采购文件的规定，对响应文件进行系统地评审和比较，响应文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

《符合性检查标准》

| 序号 | 评审因素 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签章 | 是否按照规定在应由法定代表人或授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章 |
| 2 | 报价 | 响应文件是否针对同一种货物或服务出现了两个或两个以上的报价；报价是否超过项目/包预算或最高限价或经评标委员会认定低于成本的 |
| 3 | 响应文件内容 | 是否按照响应文件规定的内容填写 |
| 4 | 投标保证金 | 是否按采购文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式是否符合采购文件规定的 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足响应文件要求 |
| 6 | 实质性响应 | 是否响应采购文件除“采购需求、清单及技术参数条款以外的实质性条款的要求 |
| 7 | 附加条件 | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 8 | 其他 | 响应文件中是否存在违反国家法律、法规和采购文件规定的其他无效情形 |

3.1.4评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

3.1.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

四、评分标准与分值构成

综合评分法将按商务、技术和投标价格三个部分分别进行评分，商务部分满分为21分、技术部分满分为49分，价格部分满分为30分，合计总分100分

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 技术部分 （49分） | 软硬件参 数响应情 况（33分） | 1.供应商须对照招标文件-[采购清单及技术参数]全部内容逐条在《规格、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“说明”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码），未按照要求提供，将视为未提供该项资料： 2.全部响应得33分，对带“★”条款，每出现一条负偏离内容扣1分，扣完为止； 3.未标有“★”的技术参数条款，每出现一条负偏离扣0.5分，扣完为止。 注： 1.投标人必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页、功能截图、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等）未提供或未按要求提供或不符合要求的，视为不响应该条款技术参数。 |
|  | 驻场维护（6分） | 投标人提供驻场工程师，常驻学校提供现场维护服务3年（提供最近一年内任意一个月社保缴纳证明或依法不缴纳社保的证明材料），每提供1人常驻得3分，最高得6分。 |
|  | 实施方案（6分） | - 实施方案：投标人需结合采购需求充分了解本项目的要求及目标，提供实施方案，实施方案内容包括但不限于: - A.供货实施方案； - B.相应项目进度计划、质量保证措施； - C.项目组织结构与人员安排； - D.应急响应计划及故障处理方案、处理时效； - E.定期巡检服务计划； - F.项目重点难点分析及建议（重点难点分析透彻详细且有相应的解决方案，建议点能够贴切本项目采购需求且契合度较高） - 评审专家根据提供的实施方案内容进行评审。 - 实施方案内容完整包函上述6项内容，内容完善、全面、具有可实施性、针对性,思路清晰新颖，有具体的实施流程（程序），具有可执行性并满足采购需求的，每项得1 分，最多得6分。 - 提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、实操中难以执行、内容缺失、不符合项目实际情况等）的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 产品培训方案（4分） | - 产品培训方案：投标人需提供产品培训方案，方案内容包括但不限于： - A.培训目标； - B.培训时间安排； - C.培训组织方式、人员人数、培训次数； - D.培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）等。 - 评审专家根据提供的产品培训方案内容进行评审。 - 1.产品培训方案内容完整包函上述4项内容，内容详细清晰，具有连续性；培训目标能够满足日常操作及维护；培训时间、参与培训人员、培训次数、培训组织方式科学合理并有明确说明；培训课程介绍详细并且清晰，有具体的授课老师简介，得4分； - 2.提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、实操中难以执行、内容缺失、不符合项目实际情况等）的扣0.5分，扣完为止。 |
| 商务部分（21分） | 售后服务方案（15分） | - 根据投标人制定的售后服务方案进行综合评定。 方案内容包括 1.服务方案承诺 2.响应时间；3.服务流程（包括 故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）； 4.售后服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、 电话回访记录）；5.应急处理方案等； - 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的每项得3 分，最多得 15 分。 - 提供的方案中每有一处具有缺陷（缺陷是 指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、实操中难以执行、内容缺失、不符合项目实际情况等）的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 业绩（6分） | 投标人提供近三年(2021年1月1日以来)类似业绩，每个业绩2分，满分6分。 注：需提供中标（或成交）通知书及合同签署时间和内容等关键页（需甲乙双方盖章）及项目完结证明材料（验收报告），缺项不得分。 |

4.1详细评审中应考虑下列因素：                                                评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的响应文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4.2计算错误的修改

（1）响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（2）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；

（3）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

（4）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

（5）按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

4.3评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认；

（3）保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况；

（4）发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止；

（5）发现采购人、招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告；

（6）解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者招标代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜；

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

4.4评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人；

（2）不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或招标代理机构也可要求该评审专家回避；有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作) 或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况；

（3）评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同；

（4）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（5）在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求， 提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任；

（6）法律、法规和规章规定的其他评审工作纪律。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号），超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购， 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 30%及以上 分包给一家或者多家中小企业。《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%~4%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /   %的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 本采购项目标的全部未列入节能产品目录或环境标志产品目录

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

6.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：  无    .

7.相同品牌产品处理办法：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以下两款规定处理。

如采用最低评标价法，则：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 ；

如采用综合评标法，则：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人 。

8.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：采用随机抽取的方式确定；

如采用综合评标法，则： 报价最低者优先，如报价相同，则采用随机抽取的方式确定 。

- 第五章 合同条款

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标投标人名称）为该项目中标投标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标投标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                              ；

1.2.2 货物数量：                              ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　            。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：        元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：  具体以实际签订时按采购人要求为准

1.4.2 发票开具方式：甲方支付任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                       ；

1.5.2 交付地点：                                      ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                    。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的

物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称） 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

（1）具体以实际签订时按采购人要求为准。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第六章 响应文件格式

XXXXXXXXXXXXXXXXX

响应文件

项目编号：xxxxxxxx

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 响应文件目录及索引

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；响应文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描或复印件可以采用页码机加盖页码)。

- 附件1.1  投标函（统一格式）

致：招标人/招标代理机构

根据贵方为  (项目名称、招标编号)  项目的投标邀请,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  提交下述文件，以    形式出具的金额为人民币   元的投标保证金。并作出如下承诺：

1、如果我方被确定为中标人，我们将按照采购文件、我方投标文件及双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、我方提交的投标文件及报价自提交日期起    天有效，并对我方具有约束力。

5、我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

6、在规定的开标时间后，投标人保证遵守采购文件中有关保证金的规定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

电子函件：

投标人： 	             （公章）

法定代表人：     	（签字或签章）

日期： 	年   月   日

- 附件1.2  开标一览表（响应文件格式一）

项目编号： 	                                    报价单位：人民币元

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 项目名称 |  |  |
| 3 | 投标总价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 4 | 合同履约期 |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |
| 6 | 其他事项声明 |  |  |

注 1：本表中的总价应与分项报价表中的相应报价完全一致。

2：此表中，总价应是所投货物和服务的费用总和，包括本项目采购需求和采购合同中要求的全部内容。

3：如有优惠折扣申明，请在此表中列出。

4：当投标报价大小写金额不一致时，以大写金额为主。

投标人： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）	 日期： 	年    月    日

- 附件2  资格、资信证明文件

- 附件 2-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

- 附件 2-2 法定代表人授权书(统一格式，自然人投标的无需提供)

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

系               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证正反面

投标人：                           （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务 ）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电  子 邮 箱：

电        话：

法定代表人身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：投标人可自拟格式提供，但应与采购文件提供的格式具备同等效力。

- 附件 2-3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等具体要求详见本采购文件。

说明：

1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

- 附件 2-4投标保证金缴纳凭证复印件

说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证或保证金收据的复印件（如有）作为缴纳凭证放在响应文件中，复印件上应加盖本单位公章；

- 附件2-5 投标人缴纳税收的证明

投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明，具体要求详见本采购文件。

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。】

- 附件2-6 投标人为职工缴纳社会保险的证明

投标人为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件， 加盖公章），具体要求详见本采购文件。

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

- 附件 2-7 投标人声明函（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

7、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

8、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称： 	（盖章）

投标人授权代表(签字或签章) ： 		日	期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：1.自然人投标的无需盖章，需要签字。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

- 附件 2-8 虚假应标承担责任声明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与响应文件不一致，或发现我公司提供了不真实的响应文件（虚假材料）   ）），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

- 附件 2-9（格式自拟）

投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：

1.投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

2.与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；

3.如无关联单位可不提供此说明。

- 附件 2-10	投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：

1.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件,具体要求详见本采购文件第二章（第8条《资格要求》）。

2.原件、复印件上均应加盖本单位公章自然人投标的无需盖章，需要签字

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足采购文件要求的其他资格证明文件（本项目不接受联合体）。

- 附件3  投标人综合情况（格式）

- 附件 3-1 投标人综合情况一览表

| 投标人名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 3-2 投标人单位简介

（包括但不限于业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

- 附件 3-3 同类型项目案例（业绩）情况介绍【如有】

业绩统计一览表和合同履行情况

| 序号 | 项目委托单位、联系人及电话 | 项目 名称 | 项目 内容 | 合同 金额 | 合同签订日期 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料，具体要求详见本采购文件第六章。

投标人名称： 	（盖公章）

法人代表或其授权人：         （签字或签章）

日 期：

- 附件4   投标函

投标函

致：XXXXXXXXXX

根据贵方为  (项目名称、招标编号)  项目的投标邀请,我单位签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  提交投标文件，以    形式出具的金额为人民币   元的投标保证金。并作出如下承诺：

1、如果我方被确定为中标人，我们将按照采购文件、我方响应文件及双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起   天有效，并对我方具有约束力。

5、我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

6、在规定的开标时间后，投标人保证遵守采购文件中有关保证金的规定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：                          电子函件：

投标人： 	             （公章）

法定代表人或其授权代理人：     	（签字或签章）

日期： 	年   月   日

- 附件5   投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　      报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量/ 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | .. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | .. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训、技术服务及其他伴随的服务和工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

投标人(盖章):	                       	                            日    期：

注: 1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

- 附件6   货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 品牌/型号 | 产品制造商 | 产地 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期/交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称： 		（盖公章）

法人代表或其授权人：          （签字或签章）

日 期：

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

- 附件7   技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 采购文件条款号及招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“响应文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“响应文件的技术条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受响应文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

日    期：

- 附件8   商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

★1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“响应文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“响应文件的商务条款”中填写“无偏离”。不允许“完全响应”或“响应采购文件”描述。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

日    期：

- 附件9  关于对本响应文件中资料真实性的承诺书

关于对本响应文件中资料真实性的承诺

至： （项目、包段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和        （项目、包段名称）         的采购文件的要求，我公司在   （项目、包段名称）   响应文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按采购文件要求，在编制本响应文件时，对响应文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（全称）：                        （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

有效的联系方式：                          （手机号）

年      月       日

说明：投标供应商应按上述要求将内容填写完整，未提供此承诺的其投标将被拒绝！

- 附件10  各类声明函

- 附件10-1 中小企业声明函（如是）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请在本表中填写投标人须知前附表中写明的中小企业行业类别。

3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。

- 附件10-2  监狱企业声明函（如是）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件10-3  残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件11  评审所需要的其他商务文件

- 附件12  响应文件还应包括的技术文件

投标人应根据采购文件的规定自行编写，详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

1.投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

2.主要采购需求和性能的详细说明。

3.从采购方开始使用至采购文件规定的服务期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

4.对照采购文件技术规格，逐条说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

5.售后服务方案、项目实施方案等；

6.采购文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术文件；

7.投标人认为其它需要说明的事宜。

- 附件13反贿赂承诺

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合本项目的工作，投标人承诺如下：

1、不以各种名义给采购单位工作人员和采购代理服务机构借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请采购单位工作人员和采购代理服务机构参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，采购单位有权利将其列入采购黑名单并终止投标资格，并告知主管部门依规处理，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

年   月   日