洛浦县地下水信息化监测系统升级改造项目

项目编号：HSTC-ZFCG-GKZB-03

- 招标文件

采购人（盖章）：洛浦县水利局

采购代理机构（盖章）：新疆华盛天成项目管理有限公司

招标人：洛浦县水利局

联系人：马云重

电话：0903-6682163

联系地址：新疆洛浦县杭桂路143号

招标代理机构：新疆华盛天成项目管理有限公司

项目联系人：白小兰

电话：0903-2056621

联系地址：新疆和田地区和田市古江巴格乡墩库恰社区屯垦西路21号4-1

府采购管理机构备案登记栏：

本文件已报备 项目名称：洛浦县地下水信息化监测系统升级改造项目

洛浦县政府采购管理办公室

目录

第一部分招标公告	1

第二部分投标须知	6

第三部分采购需求说明	32

第四部分采购合同(范本)	38

第五部分投标文件内容及格式	42

第六部分质疑及处理	70

（如法人为质疑人则不需要填此项）	72

质疑内容	73

- 第一部分招标公告

项目概况 洛浦县地下水信息化监测系统升级改造项目的潜在投标人应在新疆政府采购网政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取获取招标文件，并于2024年9月2日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况：

项目编号：HSTC-ZFCG-GKZB-03

项目名称：洛浦县地下水信息化监测系统升级改造项目

预算金额：4971200元

最高限价：4971200元。

采购需求：完成洛浦县区域内260眼地下水取水口机电井“井电双控”取水计量设施的升级改造，提高机电井“井电双控”监测数据的科学性、准确性、完整性;并将洛浦县本次升级改造的260眼机电井监测数据上传至洛浦县地下水资源智能管控系统（备注：原有672眼机电井监测数据上传至洛浦县地下水资源智能管控系统）。

- 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供本单位2024年任意连续三个月的完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明，没有产生税额的请出示无欠税证明；提供本单位2024年缴纳的任意连续三个月（2024年新成立的公司按实际发生提供）社保证明材料加盖公章。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度第三方审计机构出具备案的财务审计报告（2024年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的有效的资信证明）和健全的财务会计制度；

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》；

（5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

（6）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

（7）近三年内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、

企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动；

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2020]46号)。

（2）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（3）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（4）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

- 3、本项目特定资格：无

- 三、获取招标文件时间、地点和方式：

时间：2024年8月8日至2024年8月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

- 四、投标文件递交地点、开标时间及地点：

提交投标文件截止时间：2024年9月2日11:00分（北京时间）

投标地点：投标人应于2024年9月2日11:00分(北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

开标时间：2024年9月2日11:00分（北京时间）

开标地点：洛浦县政务服务和公共资源交易中心

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他要求：

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

- 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

- 采购单位：洛浦县水利局

- 联系人：马云重

电话：0903-6682163

联系地址：新疆洛浦县杭桂路143号

采购代理机构：新疆华盛天成项目管理有限公司

联系人：白小兰

联系电话：0903-2056621

联系地址：新疆和田地区和田市古江巴格乡墩库恰社区屯垦西路21号4-1

政府采购监督管理部门：洛浦县政府采购管理办公室

联系人：唐洋龙

联系电话：0903-6622186

特别提示：

- 1、投标企业采用银行转账或电汇的方式的，投标保证金由投标人基本账户汇出,不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2024年09月2日11:00（北京时间）前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

- 2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在有效质疑期内按招标文件中载明的方式，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

- 3、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜红公章）交至或邮寄（EMS）（洛浦县北京工业园区北园区振兴路9号308室王平：18799378818）洛浦县行政服务和公共资源交易中心。（注：废标项目投保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款），中标企业签订政府采购合同后，携带合同原件一份及以上资料办理退投标保证金事宜。

- 4.电子保函使用方法：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投保的项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583

- 特别提示：

- 1、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10％～20％（工程项目为6％～10％）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价得分的6％～10％作为其价格分。

- 2、接受大中企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40％以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4％～6％（工程项目为2％～4％）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2％～4％作为其价格分。

- 3、本项目为非专门面向中小微企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定（第六条：（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；将对中小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

第二部分投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：洛浦县水利局 地 址：新疆洛浦县杭桂路143号 联系人：马云重 联系方式：0903-6682163 |
| 2 | 代理机构 | 名称:新疆华盛天成项目管理有限公司 地址:新疆和田地区和田市古江巴格乡墩库恰社区屯垦西路21号4-1 联系人:白小兰 联系电话:0903-2056621 |
| 3 | 采购项目 名称及编号 | 项目名称：洛浦县地下水信息化监测系统升级改造项目 项目编号：HSTC-ZFCG-GKZB-03 |
| 4 | 采购内容 | 完成洛浦县区域内260眼地下水取水口机电井“井电双控”取水计量设施的升级改造，提高机电井“井电双控”监测数据的科学性、准确性、完整性;并将洛浦县本次升级改造的260眼机电井监测数据上传至洛浦县地下水资源智能管控系统（备注：原有672眼机电井监测数据上传至洛浦县地下水资源智能管控系统）（具体参数详见第三章采购需求） |
| 5 | 资金来源 | 中国移动援疆资金。 |
| 6 | 采购最高限价 | 总价：4971200元整（大写：肆佰玖拾柒万壹仟贰佰元整） 投标单位在报价时需注意不能超预算总价，否则为无效报价（即作否决投标处理）。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标方法 | 本项目评标办法：采用综合评分法。 |
|  | 交货地点 | 洛浦县水利局 |
| 9 | 服务期限 | 2024年9月--2025年1月，5个月。具体以合同签订日期为准。 |
| 10 | 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 考察现场、标 前答疑会 | 如招标采购单位认为有必要的，将另行书面通知 |
| 12 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 提投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑；质疑函提交的方式： 1、现场提交：由质疑人携带公司营业执照原件、授权委托书原件、纸质版质疑文件原件送至采购代理机构或采购人。 2、线上提交：通过政采云系统按系统提示流程提交质疑内容。 3、接受质疑的单位：新疆华盛天成项目管理有限公司 地址：新疆和田地区和田市古江巴格乡墩库恰社区屯垦西路21号4-1 联系方式：0903-2056621 |
| 13 | 构成招标文件 的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 14 | 投标截止时间 | 2024年9月2日11：00分（北京时间） |
| 15 | 投标有效期 | 投标有效期90日历日（从投标截止之日算起） |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：49000元(肆万玖仟元整) 投标保证金的提交形式：电汇转账、电子保函（投标企业可自行登录http://hetian.jmrzdb.com/网站，自行注册账户办理缴纳投标保证金事宜。逾期到账或未备注，造成的后果由供应商自行承担！）。 开户银行：中国农业银行股份有限公司洛浦县支行 收款单位：洛浦县政务服务和公共资源交易中心 银行帐号：30581601040888887 行号:103896558162 注：保证金的递交要求： 电汇、银行转账形式：必须以投标单位的名义缴纳投标保证金,汇款时必须在备注栏写明所投采购项目名称。请于投标截止时间2024年9月2日11：00分（北京时间）之前足额汇入（存入）指定账户须公对公账户，不接受个人打款，以个人名义打款将视为无效。 投标保证金于截止日之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 保函形式： 根据国家现行采购政策，投标保证金可以使用金融系统电子保函。 电子保函按照“一包段一保函”的原则，办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任；开标前，投保人必须下载加密保单作为保证金缴纳凭证放入投标文件中。 须注明项目名称及用途（标注标段），以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性。 电子保函使用方法：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投保项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容； 保函金额：49000元(肆万玖仟元整) 保函承保期限：2024年9月2日11:00-2024年12月11日11:00（北京时间）（90日历天） |
| 17 | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价 |
| 18 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 19 | 标前准备 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 |
| 20 | 申请人资格 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。 （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供本单位2024年任意连续三个月完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明，没有产生税额的请出示无欠税证明；提供本单位2024年缴纳的任意连续三个月（2024年新成立的公司按实际发生提供）社保证明材料加盖公章。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明； （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度第三方审计机构出具备案的财务审计报告（2024年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的有效的资信证明）和健全的财务会计制度； （4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》； （5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 （6）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）； （7）近三年内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2020]46号)。 （2）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； （3）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； （4）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； （5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）； 3、本项目特定资格：无 |
| 21 | 投标文件的解 密 | 开标时间后60分钟内（2024年9月2日11:00分-2024年9月2日12:00分）（北京时间）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。 若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 22 | 开标时间和地 点 | 开标时间：2024年9月2日11：00分（北京时间） 开标地点：洛浦县政务服务和公共资源交易中心 |
| 23 | 代理服务费 | 本项目招标代理费参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号） 本项目招标代理服务费：由中标单位支付； |
| 24 | 关于运距补充 说明 | 采购人指定地点或合同中指定地点。 |
| 25 | 质保期 | 硬件供应商质保3年，软件平台质保期平台运维1年。 |
| 26 | 付款方式 | 分期付款 - （1）合同签订后付30% - （2）项目进度90%付至90% - （3）项目审计定案后付至100% - 具体以甲乙双方签订合同为准 |
| 27 | 采购要求 | 完成洛浦县区域内260眼地下水取水口机电井“井电双控”取水计量设施的升级改造，提高机电井“井电双控”监测数据的科学性、准确性、完整性;并将洛浦县本次升级改造的260眼机电井监测数据上传至洛浦县地下水资源智能管控系统（备注：原有672眼机电井监测数据上传至洛浦县地下水资源智能管控系统）。（具体详见第三章采购需求） |
| 28 | 履约保证金 | 合同签订后乙方向甲方支付合同金额10%的履约保证金，履约保证金在乙方履约完合同服务内容后，甲方无息退还给乙方。 可提供履约保函； |
|  | 中小企业扶持 政策 | 本项目为非专门面向中小微企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定（第六条：（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；将对中小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； 本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。 中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式） 为判定标准，否则不予认定。 |
|  | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：5人；其中采购人代表1人和专家评委4人；评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在新疆政府采购专家库中随机抽取此次评标专家。 |
|  | 其他方式采购 | 公开采购数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购； （2）招标文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
|  | 重要说明 | 1、招标文件中加“▲”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单。 3、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 4、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 5、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 6、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  | 重要说明2 | （1）中标供应商应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标供应商未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）中标供应商中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标供应商在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
|  | 其他说明 | 中标人在中标后三日内给招标代理机构提供三套加盖鲜公章纸制版投标文件与三份电子版投标文件（须与政采云系统上传文件一致），以备留存。 |
| - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

备注：1、本须知前附表的条款号是与后面招标文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准。

- （二）、投标须知正文部分A说明及注意事项

- 1．适用范围

- 1.1本招标文件仅适用于本招标公告中所述的招标项目。

- 2．定义

2.1“招标人”洛浦县水利局

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或投标人

2.3“采购人”洛浦县水利局

2.4“采购项目”：洛浦县地下水信息化监测系统升级改造项目

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、技术服务、售后服务和其它类似的义务。

- 3．合格的投标人

3.11、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供本单位2024年任意连续三个月完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明，没有产生税额的请出示无欠税证明；提供本单位2024年缴纳的任意连续三个月（2024年新成立的公司按实际发生提供）社保证明材料加盖公章。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度第三方审计机构出具备案的财务审计报告（2024年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的有效的资信证明）和健全的财务会计制度；

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》；

（5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

（6）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

（7）近三年内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动；

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2020]46号)。

（2）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（3）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（4）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

- 3、本项目特定资格：无

3.2满足本招标文件规定的要求。

3.3财政部及省级人民政府规定的其它条件。

- 4.联合体投标

4.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

4.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十三条规定的条件和前面第3条的内容。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体应符合采购人规定的特定条件。

4.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 4.4本项目不接受联合投标体。

- 5．投标保证金

- 5.1投标保证金的缴纳详见投标须知前附表；

5.2招标人不接受非银行款项以外的有价证券抵押、货物抵押、存单抵押、往来款项抵押等形式作为投标保证金；

5.3中标人的投标保证金，在签订采购合同后，5个工作日内无息退还。

- 6．投标有效期

- 6.1从投标截止起，投标文件的有效期为90日历天；

6.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。

- 7．招标文件的澄清

7.1澄清是指招标人对招标文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明；

7.2投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。投标人应在投标截止日7天前按招标文件中载明的地址，以书面形式（包括信函、传真）通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清，或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人，投标人在收到通知后应立即以传真或其他书面形式予以确认收到。

- 8．招标文件的修改

8.1在投标截止前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

8.2招标文件的修改内容称为修改文件，是招标文件的组成部分。如有修改文件，招标人应当在提交投标文件截止时间十五日前，在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（包括信函、传真）告知所有招标文件的收受人。投标人则应以传真、信函等书面形式确认已收到修改文件；

8.3为使投标人有充分时间对招标文件进行研究，招标人可酌情延长投标截止日期，但至少应当在提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 9．投标费用

9.1投标人参加投标，无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用9.2本项目招标文件每份售价人民币0元/份

9.3招标代理费计取方式：依照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号计取；招标代理费由中标单位支付；

- 9.4应招标人要求不组织踏勘项目现场。

9.5本项目采购限价为：4971200元，投标单位在报价时需注意不能超预算总价，否则为无效报价（即作否决投标处理）。

B投标文件的编写

- 10.一般要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

10.2投标文件的语言文字为中文汉字，外语或少数民族文字，必须译成中文汉字；10.3投标文件的书面内容不得有模糊不清、加行、涂抹或改写；

- 11．投标文件由以下部分构成

11.1投标文件由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成。

- 12．报价

12.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

- 12.2投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

12.3本次招标项目的报价，含从采购、运输、安装及技术支持服务至指定地点、安装、验收合格、调试、试运行、培训、交付使用及招标文件要求的质保期(售后服务等)的人民币报价。综合单价包括了采购、安装，包括常规配件、易损件的采购、运输、现场施工、检验试验，因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、投标人的利润、税金、政策性文件的规定以及包括原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

12.4投标人对每一标的只允许有一个报价，如有优惠折扣等，即在投标承诺书中注明，并做到投标承诺书的总价与投标报价表中的总价一致；

12.5除非本招标文件约定，对同一标的项目允许提供备选方案而出现二个或以上的报价外，投标人对同一个标的项目有选择的报价，将被拒绝。

- 13．投标文件的签署、字体及规定

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.2投标人应于2024年9月2日11:00分（北京时间）时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190/95763

13.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

13.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 14.投标文件的准备和解密时间要求

14.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

14.2各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

14.3本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

14.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190/95763进行咨询。

14.5开标时间后60分钟内（2024年9月2日11:00分-2024年9月2日12:00分）（北京时间）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 15．投标文件的修改

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

- 16．投标文件的撤回、修改、补充

16.1投标人递交投标文件后，可以撤回、修改、补充投标文件，但必须在投标截止时间之前撤回、修改、补充；

16.2投标人撤回、修改、补充投标文件时，须向招标人出示加盖有单位公章的公函，或由法人代表本人（出示法人代表证明）、法人代表授权人（出示法人代表授权证明）签字；

16.3投标截止后，开标前投标人不得撤回和修改补充投标文件。开标后的投标文件不得撤回。但开标前，书面通行知放弃投标的投标文件除外。

- 17．迟到的投标文件

- 17.1招标人将拒绝接收在投标截止时间后送到的投标文件。

- D开标和评标

- 18.开标

18.1招标人按采购公告中规定的时间和地点公开开标。（本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190/9573进行咨询。）

19.1开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 19.2开标过程由招标人指定专人负责记录，并存档备查。

19.3开、评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，除采购任务取消情形外，招标人将报财政部门后按照以下原则处理：（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并由招标人依法重新招标。

19.4有下列情形之一的，视为无效投标处理：（一）应交未交投标保证金的；（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；（三）不具备招标文件中规定资格要求的；（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

19.5有下列情形之一的，作废标处理：(一)出现影响采购公正的违法、违规行为的；(二)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；(三)因重大变故，采购任务取消的。

- 20．评标委员会组成及职责

20.1评标工作由招标人负责组织组成评标委员会。评标委员会由采购人代表和熟悉相关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。开标前随机抽取确定，并在招标结果确定前保密。

20.2评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：（一）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；（二）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；（三）推荐中标候选投标人名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；（四）向招标人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

- 21.评标委员会履行的义务

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；（三）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标投标人提出的质疑。

- 22．评标工作程序评标应当遵循下列工作程序：

- （一）投标文件初审。初审分为资格性检查和响应性检查。

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人提供的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格（不接受二次提交证明文件资料）。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（三）比较与评价。按规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

（四）推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量根据采购需要确定，采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，确定中标候选人。

(五)编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选投标人排序表；

6、评标委员会的授标建议。

在评标中，不得改变已规定的评标标准、方法和中标条件。

评标过程的保密性

在评标过程中和评标结束后，评委会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容；

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员；

投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将撤消其投标资格，并没收其投标保证金。

E评标方法及标准

评标方法（综合评分法）

综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 24.2评审标准

详见附表

《资格性审查表》

| 序号 | 评审内容 | 是否通过评审 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。 |  |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年任意连续三个月（2024年新成立的公司按实际发生提供，完税类型不含社会保障基金缴纳）的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明，没有产生税额的请出示无欠税证明；提供2024年单位缴纳的任意连续三个月（2024年新成立的公司按实际发生提供）社保证明材料加盖公章。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度第三方审计机构出具及备案的审计报告（2024年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的有效的资信证明）和健全的财务会计制度； |  |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》； |  |
| 5 | 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 |  |
| 6 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）； |  |
| - 7 | 近三年内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信 被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政 府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购 网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录 名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购 |  |

注：资格性评审标准（有一项不通过，否决投标文件）

《符合性审查表》

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署、盖章 | 投标文件是否在规定签字处签字并逐页加盖电子签章； |
| 2 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 服务期 | 服务期是否满足招标文件的规定； |
| 4 | 投投标有效期 | 投标有效期是否满足招标文件要求； |
| 5 | 投标限价 | 投标报价是否高于预算价； |
| 6 | 实质性要求 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形（详见第三章采购需求）； |
| 7 | 投标保证金 | 是否缴纳投标保证金或电子保函，缴纳主体与投标人是否一致； |
| 8 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞 争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 9 | 串通投标 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标 的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 10 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 11 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效 情形。 |
| 注：投标人有一项未通过不得参与下阶段评审，视为废标。 |  |  |

一、投标有关的澄清和说明

1、评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

3、投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

- 二、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6、同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 三、落实政府采购政策的价格调整：

1、只有符合第二章《投标人须知》规小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

《详细评审细则》

| 评标办法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求和招标人采购产品主要技术参数要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供货商的价格分按照下 列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30%的价格权值×100。 注：未通过初步评审的投标不参与投标报价得分的计算。评标过程中，评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其他报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会应对其质询，并要求该供应商做出书面说明和提供相关的证明材料； 该供应商不能合理说明或提供证明材料的，其投标将被否决。 注：本项目价格扣除幅度为10% | 30 |
| 商务部分 （15分） | 类似 业绩 | 投标人提供本单位2021年6月至今以来已承建同类项目业绩； (附加盖公章的合同或加盖公章的中标通知书复印件）提供一项可得1分，满分5分。 | 5 |
|  | 相关专业人员 | 投标人项目实施人员： 1、项目负责人 ①学历要求：获得与信息化相关专业的本科或以上学历，需提供身份证及学历证书证明扫描件，即可得2分； ②项目管理资质要求：网络工程师、通信专业技术人员职业资格证书、系统集成项目管理工程师、具备其中2项或2项以上证书，需提供证书证明扫描件，即可得2分； 缺少①②其中一项扣2分，以上全部具备得4分； 2、项目团队成员要求： ①网络工程师≥1人； ②注册信息安全管理人员≥1人； ③信息系统项目管理师≥1人； 缺少①②③其中一项扣2分，以上全部具备得6分； （需提供项目实施人员的在本公司于2024年缴纳的社保证明、资质证书；证书若同一人同时具备，只计分一次，不重复累计） | 10 |
| 技术部分 （55分 | 实施 方案 | 由供应商根据洛浦县水利局的实际情况提供相适应的实施方案： ①供货方案； ②配送方案； ③安装方案； ④调试方案； ⑤服务保障方案； ⑥数据接入方案； ⑦运行维护方案； 以上五项内容全面完整无缺漏、投入项目的实施人员安排合理、条理清晰、切合实际、内容合理可行得28分，缺少一项扣4分，方案内容中每存在一处缺陷扣1分，扣完为止；方案内容不能满足项目基本需求或未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等） | 28 |
|  | 培训 方案 | 由供应商根据洛浦县水利局的实际情况提供相适应的培训方案： ①培训方式； ②培训人员； ③培训内容； 以上三项内容全面完整无缺漏、人员安排科学、条理清晰、切合实际、内容合理可行得9分，缺少一项扣3分，方案内容中每存在一处缺陷扣1分，扣完为止；（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等） | 9 |
|  | 售后 服务 方案 | 由供应商根据洛浦县水利局的实际情况提供相适应的售后服务方案： ①售后服务相关承诺； ②售后时间响应及问题解决措施； ③完善的售后服务保障体系； ④针对本项目设有专业维修人员（专业维修人员相关专业需贴合本项目实际情况，需提供相关专业维修人员证书及身份证及在本单位2024年缴纳社保证明材料，否则不得分；）； 以上四项内容全面完整无缺漏、人员安排科学、条理清晰、切合实际、内容合理可行得12分，缺少一项扣3分，方案内容中每存在一处缺陷扣1分，扣完为止；（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等） | 12 |
|  | - 应急 - 预案 | - 由供应商根据洛洛浦县地下水信息化监测系统升级改造项目的实际情况提供相适应的应急预案： - ①保证供货应急预案； - ②产品质量问题处理预案； - ③服务响应预案； - 以上四项内容全面完整无缺漏、安排科学、条理清晰、切合实际、内容合理可行得6分，缺少一项扣2分，方案内容中每存在一处缺陷扣1分，扣完为止；（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉 - 及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等） | - 6 |
| 评审分值合计：100分 |  |  |  |
| 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |

25.因政策调整或不可抭力因素的影响，为维护国家利益，招标人在授予合同前的任何时候仍有选择和拒绝所有投标和取消招标过程的权力，投标人不得因此而要求招标人承担任何责任。

25.1招标人有权根据评标情况决定接受其全部或部分的投标。

F中标及合同签订

- 26．中标通知

26.1评标结束后，招标人将当众宣布评标结果，并在新疆政府采购网上予以公告。公告有效期1个工作日；

- 26.2公告期满后，招标人将签发《中标通知书》给中标人；

26.3招标人不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件；

26.4投标人对评标结果有异议的，按本招标文件第30、31条办理。

- 27．合同签订

27.1中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起7个工作日内；27.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

27.3招标文件（含修改文件）、中标人的投标文件（含书面答疑文件）均为签订采购合同的依据；

27.4招标人在授予合同时有权对货物的数量和服务予以适当的增加或减少，但不得对单价或其他条款和条件做任何改变；

27.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同货物或服务的，在不改变合同其他条款前提下，签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

27.6中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。如须将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，应在投标文件中载明，并取得招标人同意，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应该就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 27.7付款方式：以与甲方签订合同为准。

G法律责任

- 28．法律责任

28.1投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

28.2中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- （一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标

项目分包给他人的；

- （三）拒绝履行合同义务的。

H验收

- 29．货物验收

29.1验收按本招标文件《采购合同》范本一般条款第七条的规定执行。

29.2验收过程中，采购人将委托专业检测部门对货物本身的性能进行检测验收。

29.3一次性验收合格的项目(另有规定除外)；因为验收不合格而影响《采购合同》的正常履行，由违约方承担违约责任。

- I质疑与投诉

- 30．质疑

30.1投标投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，质疑书应列明理由、依据，加盖单位公章；

30.2招标人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复，但涉及商业秘密内容的除外；

- 30.3投标人须对质疑内容的真实性承担责任。

- 31．投诉

31.1质疑投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.2处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

# 第三部分采购需求说明

- 一、整体要求

完成洛浦县区域内260眼地下水取水口机电井“井电双控”取水计量设施的升级改造，提高机电井“井电双控”监测数据的科学性、准确性、完整性;并将洛浦县本次升级改造的260眼机电井监测数据上传至洛浦县地下水资源智能管控系统（备注：原有672眼机电井监测数据上传至洛浦县地下水资源智能管控系统）。

- 工程量清单

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能一体化控制柜 | 智能水量、电量计量控制器 | 1.工作环境温度：-30~+70℃，储存温度：-40~+85℃，相对湿度：<95%（无凝结）； 2.工作电压：DC/AC12V±30%，平均电流：正常工作模式100mA@+12VDC（全网通）； 3.通讯方式：具有可靠的一站多发功能（LTE）和GSM短信备份功能（支持全网通），具有一个RS-232和一个RS-485接口；4.报讯方式及功能：具有自报、查询、调试三种工作模式，配有键盘和液晶显示器（非外置），测控终端的所有参数可以通过人工置数器进行本地设置，也可以通过LTEFDD/LTETDD/WCDMA/TD-SCDMA/GPRS/CDMA/短信等信道进行远程设置，存储的固态数据和工作参数均具有上电、掉电保护功能，可确保其不受浪涌及低压影响，配有不小于128Mb大容量非易失存储模块，可存储十年的历史数据，具有实时钟，可定时开机接收中心校时命令，并自动校时，具有定时自检功能、存储转发功能；具有故障报警功能；具有掉电数据保护功能；具有看门狗，具备死机自动复位功能，具有本地在系统升级程序功能，和远程4G/GPRS/CDMA在系统升级程序功能； 5.平均无故障工作时间（MTBF）＞25000h； 6.设备可靠性试验按《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》（GB/T17626.3），应满足以下指标：（1）静电放电抗干扰度应满足接触放电试验电压4kV,空气放电试验电压4kV；（2）工频磁场抗干扰度应满足磁场强度3A/m；（3）脉冲磁场抗干扰度应满足磁场强度峰值100A/m； | 台 | 260 |
| 2 |  | RTU通信模块 | 1.可外置及内置于数据采集遥测终端内； 2.支持LTECat1全网通或LTECat.4七模全网通LTEFDD/LTETDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMAEVDO/CDMA1x 3.支持多种网络协议（PAP、CHAP、PPP、TCP、UDP、FTP、HTTP） 4.多种功能Remotewakeup,SMS、 5.支持FoTA空中升级 6.支持宽温工作-40°Cto+85°C | 台 | 260 |
| 3 |  | 一体化机箱及电气元件 | 1.额定工作电压：三相AC380V 2.额定电流：250A3.具有过载、过流保护功能，具有分励脱扣功能及开关分合信号输出功能 4.分励脱扣电压：AC380V | 套 | 260 |
| 4 |  | 用户IC卡 | 1. 符合ISO/IEC 14443标准 2. 1024×8bit EEPROM 存储单元 3. 工作频率为13.56MHz 4. 通讯波特率为106K 5. 操作距离不小于10cm 6. 半双工通讯方式 7. 可靠的数据通信的安全保障技术 8. 具有安全保护结构的16个独立的扇区，支持多种应用 9. 对于使用分级密钥的系统，每个扇区都可拥有两套独立的密钥 10. 对存储单元的访问权限可由用户根据自身的要求灵活定义 11. 算术功能：进行加减法运算 12. 高可靠的EEPROM读写控制电路，大于10万次的擦写测试，10年数据保存期 | 张 | 260 |
| 5 |  | 辅材 | 设备安装相应辅材 | 套 | 260 |
| 6 |  | 物联网卡 | 100M/月；提供3年服务 | 张 | 260 |
| 7 |  | 避雷接地 | 含信号避雷、电源避雷 | 处 | 260 |
| 8 | 管段式超声波流量计 | 管段式超声波流量计（DN150） | 1.准确度等级2.0级及以上（最大允许误差在±2%内）。 2.分层双声道直通结构。 3.无线传输距离：可视环境下不小于200米。 4.承受压力不小于1.6MPa。 5.采用电池供电方式，电池标准寿命不小于6年。 6.具有累计流量和瞬时流量液晶同屏显示。 7.外壳防护等级应达到IP68全防水设计，一体化结构、外壳坚固耐用，适应各种复杂的农业环境； 8.符合JJG1030-2007超声波流量计检定规程，(质保期2年)管径DN150。 | 台 | 244 |
| 9 |  | 管段式超声波流量计（DN125） | 1.准确度等级2.0级及以上（最大允许误差在±2%内）。 2.分层双声道直通结构。 3.无线传输距离：可视环境下不小于200米。 4.承受压力不小于1.6MPa。 5.采用电池供电方式，电池标准寿命不小于6年。 6.具有累计流量和瞬时流量液晶同屏显示。 7.外壳防护等级应达到IP68全防水设计，一体化结构、外壳坚固耐用，适应各种复杂的农业环境； 8.符合JJG1030-2007超声波流量计检定规程，(质保期2年)管径DN125。 | 台 | 16 |
| 10 |  | 法兰、焊接（含水管、弯头、三通等配套 辅材） | 壁厚4.5mm，直径为管径+30mm，即125mm管径法兰为155mm，150mm管径法兰为180mm。 | 组 | 260 |
| 11 |  | 流量计保护壳 | 材质：厚度1.0铁板激光切割加折弯，外表面喷塑 DN150流量计保护壳尺寸：302x470x150 mm DN125流量计保护壳尺寸：227*420*145 mm | 个 | 260 |
| 12 | 安装技术服务 | 机电井安装费 | 项目内相关设备进行安装 | 眼 | 260 |
| 13 | 设备技术服务费 |  | 项目内相关设备进行调试 | 套 | 260 |
| 14 | 水资源管理平台及数据集成 | 数据接入 | 超声波的瞬时量及累积量及控制柜的相关工作状态数据上传至本项目新建数据平台并满足以下要求： 1.企业有相关平台在水利行业多年平稳可靠运行 2.旧数据迁移 系统设计应充分考虑旧平台的历史运行数据、业务逻辑和操作流程，确保新系统能够无缝衔接旧平台，避免数据丢失或业务中断。 对于旧系统中存在的兼客性问题，应制定详细的兼容方案，确保数据迁移的准确性和完整性。 | 眼 | （新增260；原有672） |
| 15 |  | 地表水管理子模块 | 1、GIS一张图：基于卫星地图，直观展示监测点的分布情况、设备状态及关键性数据展示，支持缩放展示。便于管理人员直观了解全局状况，快速定位问题井点。 2、数据处理与存储：对接收到的数据（包括用水量、用电量数据）进行预处理，包括数据清洗、格式转换、缺失值处理等，确保数据质量。使用数据库管理系统高效存储处理后的数据，支持大数据量的快速检索和长期归档。 3、实时监控与预警：实时显示地表水状态，包括水量等关键指标的动态变化。设置阈值，当监测数据超过预设范围时，自动触发预警信号，并在系统上进行报警提醒。 4、统计分析：支持曲线分析，包含时段曲线、日曲线、月曲线和年曲线。通用报表按时段统计、日报表、月报表和年报表；汇总报表用于统计一个或多个测点，在不同时间段、不同统计区域下的参数值汇总信息 | 个 | 1 |
| 16 |  | 地下水管理子模块 | 1、GIS一张图：基于卫星地图，直观展示监测点的分布情况、设备状态及关键性数据展示，支持缩放展示。便于管理人员直观了解全局状况，快速定位问题井点。 2、数据处理与存储：对接收到的数据（包括用水量、用电量数据）进行预处理，包括数据清洗、格式转换、缺失值处理等，确保数据质量。使用数据库管理系统高效存储处理后的数据，支持大数据量的快速检索和长期归档。 3、远程售水与计费管理：支持远程售水功能，自动计算水费，并在售水成功后记录用水费用，同时，支持阶梯水价策略，即超过规定额度后的用水将执行更高的价格标。 4、远程控制与报警系统：支持远程启停机电井，以及在异常情况下（如超额用水、设备故障等）自动触发报警，并在系统上进行报警提醒。 | 个 | 1 |
| 17 |  | 地下水监测子模块 | 1、实时监控与预警：实时显示地下水状态，包括水量等关键指标的动态变化。设置阈值，当监测数据超过预设范围时，自动触发预警信号，并在系统上进行报警提醒。 2、统计分析：支持曲线分析，包含时段曲线、日曲线、月曲线和年曲线。通用报表按时段统计、日报表、月报表和年报表；汇总报表用于统计一个或多个测点，在不同时间段、不同统计区域下的参数值汇总信息 3、运维管理：包含设备数据异常提醒、故障维修登记功能，通过异常处理及故障维护登记，确保系统完整记录设备的运行情况。 4、远程配置与升级模块：支持对远程监测设备的参数设置、软件升级等操作，减少现场维护工作，提高运维效率。 | 个 | 1 |
| 18 |  | 移动端APP | 开发移动端APP 程序，主要应用场景为方便水利局管理人员访问相关系统，及时掌握用水情况，同时可方便机电井维修管养人员及时处理报警，可对设备是否上线与正常运转进行查看。 | 个 | 1 |
| 19 | 水资源管理平台运维 |  | 3年水资源管理平台运维费 | 项 | 1 |
| 20 | 运行维护费 |  | 1年内对县域内原有机电井672眼进行运维服务（本项目新建机电井260眼免费运维一年） | 年 | 1 |
| 21 | 互联网专线接入100M |  | 3年互联网专线费用，带宽100M | 年 | 3 |

- 第四部分采购合同(范本)

- 具体合同内容以甲乙双方签订为准，此合同为范本；

- 采购合同

- 甲方：

- 乙方：

- 项目名称：

- 签约日期：

甲方（需方）：（以下简称甲方）

乙方（供方）：（以下简称乙方）

因项目公开招标完毕，甲方需向乙方采购，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就项目所需的设备供应事宜签订本合同，以便双方共同遵守。

| 序号 | 名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 | 含税单 价/元 | 合计/元 | 品牌及产地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、设备规格、单价、服务内容

实际结算数量以甲乙双方对账单为准，该单价为含税落地价。该价格已包含原设备及第三方设备的加工生产费、运输费、安全生产措施费、安全运输措施费、机房防辐射装修费用，以及合同内明示或暗示的其他一切费用、利润、税金等

- 二、质量要求及技术标准

1、乙方所供的设备质量及技术指标不低于符合国家相关质量验收标准。

- 2、保修期起算日期：软件及设备安装验收合格后开始

3、合同项下设备质保期为。保修期内(除天灾及人为损害外)部件、元件费用、设备接口费用、出差费用均由我公司承担。

4、保修期内，乙方每年对合同内所有设备不低于四次维护回访，保证设备的正常运行，并提供服务报告，服务报告需设备使用科室共同签字确认，并作为尾款结算依据。

- 三、交货地点及运输方式

- 1、交货地点：

2、合同履约期限：合同签订之日起天内全部安装、调试、试运行完毕。

3、运输方式：乙方自备并符合国家及相关法律、法规对设备的运输与装卸的要求，乙方在设备装、运、卸过程中所发生的一切风险及安全事故全部由乙方承担，与甲方无关，且甲方不承担相应的经济及法律连带责任。

- 四、验收标准、方法

1、交货时乙方必须向甲方随车提交设备相应的出厂合格证、相关证件。

2、设备数量以甲方现场收货数量为准。

3、当甲方对设备有异议时，双方按下列约定进行处理：

①甲方对到场设备的各项技术指标抽样检验，如发现设备质量不符合标准，由乙方自费运出施工现场，同时由乙方负责重新供应经检验合格的设备。由此造成的乙方经济损失全部由乙方自行承担。

②对设备质量发生重大争议时，双方可共同取样送至由具有相关检测资质检测机构鉴定，检测结果认定质量不合格时，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 五、货款结算

- 1、每批次货物按照双方对账单进行结算。

2、乙方在结算时应持有甲方收货人员开据的收货证明及符合甲方财务规定的增值税普通发票。

3、合同金额为￥元；大写：

- 4、付款方式：分期付款

（1）合同签订后付50%

（2）项目进度70%付30%

（3）项目进度95%付15%

（4）项目验收合格之后付5%

- 六、违约责任

1、乙方必须保证设备的数量、质量；如果乙方逾期供货的，每逾期一日应支付甲方5%合同价款的逾期履行违约金；如果乙方不履行合同或逾期供货超过30日，甲方有权单方面解除合同，合同自甲方合同解除通知书发出之时解除，乙方还应当支付甲方合同价款5%的违约金；因乙方退、换货及对货品进行维修而不能让甲方如约使用的期间视为逾期履行期间。

2、乙方确保所提供的设备为原厂生产的全新设备，若乙方所提供设备不是原厂生产的全新设备，除及时予以全部更换全新设备外，还应按照本合同总价款的%向甲方赔付违约金。

- 七、争议解决办法

本合同在履行中如果发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

- 八、其他

1、双方未尽事宜，另行协商确定，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、合同有效期为双方签字盖章之日起至合同约定的合同义务履行完毕止。

3、在本合同文尾签章处注明地址及联系方式可作为送达催收函，对账单，法院送达诉讼文书，本协议所述其他来往文书的地址。因载明有误或未及时告知变更的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实现接受的，邮寄送达的，相关文书及诉讼退回之日即视为送达之日。

- 九、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，双方签字盖章后生效。

| 甲方（章）： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 地址： | 地址： |
| 统一社会信用代码（国税纳税人识别号）： | 统一社会信用代码（国税纳税人识别号）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 联系电话： | 联系电话： |

- 第五部分投标文件内容及格式

投标文件

投标人                 （电子签章）

法定代表人                  （电子签名）

日期：         年         月         日

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、开标一览表及报价明细表

五、出具法人营业执照函

六、商务文件（格式自拟）

七、投标人基本情况表（格式自拟）

八、投标保证金凭证

九、商务条款偏离表

十、类似项目业绩表

十一、规格、技术参数偏离表

十二、投标人的资格声明函

十三、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

十四、无围标、串标等违法违规行为承诺书

十五、投标单位《反商业贿赂承诺书》

十六、中小企业声明函（货物）

十七、技术文件（格式自拟）

十八、投标人认为应附的其他资料（格式自拟）

注：1、投标文件必须制作有目录和页码

- 2、只接受A4纸张大小的投标文件

投标文件严格按要求制作

- 一、投标函

（采购人）：

(供应商名称)授权(供应商授权代理人姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 3、提供供应商须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、我方承诺：投标文件所提供的一切资料申报资料均真实、及时、有效。

由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

12、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商法定代表人或授权代理人联系电话                           ：

供应商法定代表人签章：

供应商公章：

日期：         年         月         日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，

从而导致该投标被拒绝。

- 二、法定代表人身份证明书

- 法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有         同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证正面 复印件粘贴处 |  | 委托全权代理人身份证反面 复印件粘贴处 |
| --- | --- | --- |

法定代表人：                  （签字）

投标单位全称：                  （加盖单位公章）

签署日期：         年         月         日

- 三、法定代表人授权委托书

（采购人）：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年       月      日起至       年      月       日止。

附：

代理人工作单位：

职务：         性别：           身份证号码                  ：电话号码：

| 法定代表人身份证正面 复印件粘贴处 |  | 委托全权代理人身份证反面 复印件粘贴处 |
| --- | --- | --- |

| 被授权人身份证正面 复印件粘贴处 |  | 被授权人身份证反面 复印件粘贴处 |
| --- | --- | --- |

投标单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：         年         月         日

- 四、开标一览表及报价明细表

- 价格单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 质保期 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 备注 |  |

说明：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2.除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

- 3.投标报价的小数点后保留2位有效数。

4.任何有选择或有条件的投标总价或明细表中某一项填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

- 5.投标总价应等于明细表报价的和。

6.投标单位在报价时需注意不能超预算总价，否则为无效报价（即作否决投标处理）。

投标单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：         年         月         日

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                  金额单位：元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、上述全部报价均应包括项目实施所需的所有内容。

2、注：供应商必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

3、必须和所提供的技术参数中的内容一致，不可缺项漏项，否则做废标处理!

4、投标单位在报价时需注意不能超预算总价，否则为无效报价（即作否决投标处理）。

投标单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：         年         月         日

- 五、出具法人营业执照函

招标人         ：

现附上由                （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经经年检，真实有效。

投标单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：         年         月         日

后附：投标单位三合一营业执照复印

- 六、商务文件（格式自拟）

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供本单位2024年任意连续三个月完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明，没有产生税额的请出示无欠税证明；提供本单位2024年缴纳的任意连续三个月（2024年新成立的公司按实际发生提供）社保证明材料加盖公章。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度第三方审计机构出具备案的财务审计报告（2024年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的有效的资信证明）和健全的财务会计制度；

履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》；

提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

近三年内在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动；

注：

（1）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

- （2）所附的证明文件含糊不清导致无法辨认的，是投标人的风险。

七、投标人基本情况表（格式自拟）

八、投标保证金凭证（电汇转账、电子保函）

九、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本项目商务条款至少包括：供货期、采购需求、投标保证金响应、投标有效期、履约保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

投标单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：         年         月         日

- 十、类似项目业绩表（如有）

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签订日期 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |

说明：

1．相关业绩需提供证明（合同或中标通知书），否则专家在评审时将不予采信；

2．此表可延长。

投标单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：         年         月         日

- 十一、规格、技术参数偏离表

| 序 号 | 名称 | 数量 | 单位 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范、要求 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注明：

1、如技术规格与招标文件参数要求完全相同，此表可为空表，视为完全响应。

2、如出现偏离情况，需详细填写此表并注明解释；

投标单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：         年         月         日

- 十二、投标人的资格声明函

我公司（供应商全称）收到（项目名称；项目编号：）的招标文件后，在完全理解该项目采购技术要求和商务条款的基础上，决定参加此次投标活动。我方保证具备履行合同所必需的服务和专业技术能力，并承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、具备承担和实施本次采购内容相关的经营许可或相关代理授权。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。

投标单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：         年         月         日

- 十三、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

致：（项目名称、项目编号）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和（项目名称、项目编号）的招标文件的要求，我公司在（项目名称、项目编号）投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺！

投标单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：         年         月         日

说明：投标供应商未提供此承诺的，内容应填写完整，否则其投标（谈判或询价）将被拒绝！

- 十四、无围标、串标等违法违规行为承诺书

本人作为（单位名称）的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，

对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

项目名称：

投标人单位（盖章）：

投标法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

- 十五、投标单位《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及采购代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称：                    （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

日期：        年        月        日

- 十六、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），

从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），

从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称                        （盖章）

日期：        年        月        日

监狱企业声明函(如是)

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库

[2014]68号)的规定，本公司为监狱企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规

定的标准，本公司是由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全

部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市

监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及

新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.本公司参加项目(项目编号:)采购活动时提供的是本企业的产品(包括由本企业承担的工程和提供的服务)，或者提供的是其他监狱企业制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企

业的证明文件

投标单位(公章)：

投标单位法定代表人(签字或盖章)：

年        月        日

- 残疾人福利性单位声明函(如是)

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，本单位为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

2.本单位依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

3.本单位为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.本单位通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加项目(项目编号：)采购活动时提供的是本单位的产品(包括由本单位承担的工程和提供的服务)，或者提供的是其他残疾人福利性单位制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：近三个月依法为安置残疾人缴纳社会保障资金的证明文件

投标单位(公章)：

投标单位法定代表人(签字或盖章)：

年        月        日

节能、环保产品证明(如有)

按照政府采购的有关政策要求，在本项目的技术方案中，我单位采用了符合政

策的节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称(规格型号、注册商标) | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 该产品报价占总报价比重(累计%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
| 环保 标志 产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |

注：1.“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后，同时提供下述文件(均为复印件，加盖报价供应商公章)：

(1)属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单(第期)”中投标产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)、国家发展改革委网站(http://hzs.ndrc.gv.cn/)和中国质量认证中心网站(http://www.cqc.com.cn/)上发布；(2)属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并

加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、国家环境保护总局网(http://www.sepa.gov.cn/)、中国绿色采购网(http://www.cgpn.cn/)上发布。

- 2、报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标单位(公章)：

投标单位法定代表人(签字或盖章)：

年        月        日

十七、技术文件（格式自拟）

十八、投标人认为应附的其他资料（格式自拟）

（投标人认为更有利于此次投标的其它资料，可在此附件中提交）

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500万元-20000万元 |
|  | 小型 | 50万元-500万元 |
|  | 微型 | 50万元以下 |
| 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一40000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入300万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入6000万元一80000万元，且资产总额5000 |
|  | 小型 | 营业收入300万元一6000万元，且资产总额300万一5000万元 |
|  | 微型 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下 |
| 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员20人一200人，且营业收入5000万元一40000万元 |
|  | 小型 | 从业人员5人一20人，且营业收入1000万元一5000万元 |
|  | 微型 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下 |
| 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员50人一300人，且营业收入500万元一20000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一50人，且营业收入100万元一500万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 交通运输业（不含 铁路运输业） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入3000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入200万元一3000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一200人，且营业收入1000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |

| 邮政业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |
| 住宿业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且营业收入2000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 餐饮业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100—300人，且营业收入2000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 信息传输业（包括 电信、互联网和相 关服务） | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一2000人，且营业收入1000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 软件和信息技术服 务业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100—300人，且营业收入1000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入50万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下 |
| 房地产开发经营 | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入1000万元一200000万元，且资产总额5000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 营业收入100万元一1000万元，且资产总额200万元一5000万元 |
|  | 微型 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业 |
| 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入1000万元一5000万元 |
|  | 小型 | 从业人员100人一300人，且营业收入500万元一1000万元 |
|  | 微型 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下 |

| 租赁和商务服 务业 | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且资产总额8000万元一120000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且资产总额100万元一8000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100—300人 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下 |

- 第六部分质疑及处理

- 1质疑的提出

1.1质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容及时限要求，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内按招标文件中载明的邮箱：497267317@qq.com地址，以书面形式、应加盖公章通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网（http:/www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑，未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法人代表签字向招标方提出质疑。

1.4提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

- 2受理和处理

2.1《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表以招标文件指定的方式送达招标方或采购单位。

2.2对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3对于不符合上述所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

- 3质疑无效的处理

3.1质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对项目的（项目编号：）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人                （签字并盖名章）

身份证号码：

固话：                传真：                手机：

本项目授权委托人                （签字并盖名章）

身份证号码：

固话：                传真：                手机：

公司地址：                邮编：

- （如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人                        （公章）

日期：        年        月        日

- 质疑内容

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。