# 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（七标段）

# 采购项目编号：YNXCG-GK2024003号

招标文件

# 采   购   人：伊宁县教育局

# 代理机构：伊宁县政府采购中心

日期：2024年10月30日

# 目    录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	38

第四章 采购内容及要求	47

第五章 采购合同格式（仅供参考）	269

第六章 投标文件格式	279

# 第一章 招标公告

- 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目公开招标公告

项目概况

伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目的潜在投标人应在政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2024年12月05日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YNXCG-GK2024003号

项目名称：伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目

采购方式：公开招标

总预算金额：4000万元

一标段：365万元

二标段：662万元

三标段：805万元

四标段：245万元

五标段：300万元

六标段：698万元

七标段：500万元

八标段：425万元

最高限价：4000万元

一标段：365万元

二标段：662万元

三标段：805万元

四标段：245万元

五标段：300万元

六标段：698万元

七标段：500万元

八标段：425万元

采购需求：

一标段：智慧黑板及精品录播系统设备采购。具体参数详见招标文件。

二标段：云终端教室及音视频系统设备采购。具体参数详见招标文件。

三标段：校园广播、安防及标考系统设备采购。具体参数详见招标文件。

四标段：纸质图书及图书馆设备采购。具体参数详见招标文件。

五标段：后勤及配套设施设备采购。具体参数详见招标文件。

六标段：办公设备及教学配套设施采购。具体参数详见招标文件。

七标段：实验室设施设备采购。具体参数详见招标文件。

八标段：校园文化建设采购。具体参数详见招标文件。

合同履行期限：

一标段至七标段：合同签订后2个月内完成所有设备的供货及验收。

八标段：合同签订后3个月内完成所有设备的供货及验收。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：

一标段、二标段、三标段、五标段、六标段、七标段、八标段特定资格要求：

（1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四标段特定资格要求：

（1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）投标人须具备有效的《出版物经营许可证》或《中华人民共和国出版物经营许可证》或《中华人民共和国出版物发行许可证》。

三、获取招标文件

时间：2024年11月05日至2024年11月12日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月05日10点30分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子响应文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理）。

开标时间：2024年12月05日10点30分（北京时间）

开标地点：政采云电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与区域电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：伊宁县教育局

地 址：伊宁县教育局

联系人：樊老师

联系方式：15999261962

2.代理机构信息

名 称：伊宁县政府采购中心

地 址：伊宁县人民政府

项目联系人：古丽老师

项目联系方式：18097887808

# 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：伊宁县教育局 地 址：伊宁县教育局 联系人：樊老师 联系方式：15999261962 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：伊宁县政府采购中心 地 址：伊宁县人民政府 项目联系人：古丽老师 项目联系方式：18097887808 |
| 3 | 采购项目名称 | 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（七标段） |
| 4 | 采购项目编号 | YNXCG-GK2024003号 |
| 5 | 资金来源 | 债券资金 |
| 6 | 预算金额 | 预算金额：500万元 投标人投标报价超出预算金额的，作为不实质性响应投标文件，按无效响应文件处理 |
|  | 最高限价 | 最高限价：500万元 投标人投标报价超出最高限价的，作为不实质性响应投标文件，按无效响应文件处理 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 是否专门面向中小 企业采购 | 否 □是，非中小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的投标人，其投标文件无效 |
| 10 | 采购内容 | 详见第四章 |
| 11 | 合同履行期限 | 合同签订后2个月内完成所有设备的供货及验收。 |
| 12 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 质量要求、验收标准 | 质保期：3年（自货物验收合格之日起计算）。 详见第四章 |
| 14 | 是否采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 15 | 联合体投标 | 不接受 □接受，详见投标人须知第3.3条款 |
| 16 | 招标文件发售 | 时间：2024年11月05日至2024年11月12日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外） 地点：政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 17 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织 □组织，时间、地点另行书面通知 |
| 18 | 转包与分包履约 | 不得转包。不允许分包。 |
| 19 | 付款方式 | 签订合同后支付合同总价的30%，产品到货甲方初验合格后支付同总价的40%，货物终验验收合格后支付合同总价的30％。（具体与甲方签订为准） |
| 20 | 招标文件澄清 或修改时间、形式 | 时间：递交投标文件截止时间15日前 形式：政采云平台发布更正澄清公告 |
| 21 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 22 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间、形式 | 时间：自投标人收到招标文件之日起7个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 形式：书面形式（详见投标人须知第13.1.2条款） |
| 23 | 对投标人提出质疑 答复时间、形式 | 时间：自收到投标人质疑函之日起7个工作日内 形式：书面形式 |
| 24 | 投标有效期 | 从投标截止日起90日历日 |
| 25 | 是否允许递交多个 备选投标方案 | 不允许 |
| 26 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求 保证金数额（按照预算金额2%以内的整数计算）：七标段：70000元 交款方式：投标保证金应使用人民币，以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，均应从基本账户转出。 单位名称：伊宁县政府采购中心 开户银行：新疆伊宁农村商业银行股份有限公司吉里于孜支行 账 号：813010012010101187070 行 号：402899200012 在递交的投标保证金转账单附注说明中写清：项目名称（有标段号的需注明标段号），投标保证金递交截止时间：同提交响应文件截止时间（以银行到账时间为准），逾期未交或逾期到账视为放弃投标。 新疆政府采购电子保函操作流程：登录新疆政府采购网,进入“政采贷/电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话：400-903-9583。 潜在供应商可以自主选择以上任一种递交方式提交保证金。 |
| 27 | 不予退还投标 保证金的情形 | 详见投标人须知第4.5.2.2条款 |
| 28 | 解密响应文件现场 是否提供样品 | 不需要 □ 需要，样品要求： |
| 29 | 投标文件签字 或盖章要求 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 30 | 投标文件 | 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购网政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |
| 31 | 提交投标文件地点 | 请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子投标文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理）。 采用不见面开标： 投标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 32 | 投标截止时间 | 2024年12月05日10点30分（北京时间）（如有变动另行通知） |
| 33 | 递交投标文件地点 | 请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子投标文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理） |
| 34 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 35 | 开标时间和地点 | 开标时间（解密）：同投标截止时间 开标地点：政采云电子开标大厅 |
| 36 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成形式、人数，评标专家确定方式： 详见投标人须知第8.1.1条款 |
| 37 | 评标方法及标准 | 详见第三章评标方法 |
| 38 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 |
| 39 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 40 | 中标公告的时间、 媒介和期限 | 公告时间：在确定中标人之日起2个工作日内 公告媒介：《新疆政府采购网》(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 公告期限：1个工作日 |
| 41 | 履约保证金 | 需要 不需要 履约保证金的形式：履约保证金（现金转账、支票或银行汇票或保函等） 履约保证金的金额：签约合同价款的5% ；现金转账的中标人必须在收到中标通知书10日内（签订合同之前）汇入采购人指定账户；如中标后不能按规定缴纳履约保证金，招标人将有充分的理由解除中标人的中标资格并没收其投标保证金。 履约保证金退还时间：验收完成后，资料齐全、遗留问题全部解决后退还（不计利息） |
| 42 | 投标人信用信息 查询截止时点 | 投标文件递交截止时间当日 |
| 43 | 资格审查时是否 核验证件 | 需要 不需要 |
| 44 | 开标现场是否 演示与述标 | 需要 不需要 |
| 45 | 开标现场是否 提供样品 | 不需要 |
| 46 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 47 | 所属行业 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 48 | 核心产品 | 1、本项目核心产品为：学生实验桌、教师演示台；核心产品相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 其他：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 2、产品中标后安装验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改参数，投标产品与交货产品不一致的，用户可以拒绝付款，并列入黑名单。 |
| 49 | 其他 | （1）低于成本价不正当竞争预防措施：在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商提交相关证明材料后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况与其他供应商比较情况等就供应商提交相关证明材料进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效相关证明材料或者相关证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将投标文件作为无效处理。 （2）投标文件制作工具，请在新疆政府采购网政采云平台首页--下载专区--电子招投标客户端下载中进行下载。 （3）“电子投标文件”指利用新疆政府采购网政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制加密的投标文件。 （4）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 （5）文件解释权：本招标文件的解释权归伊宁县政府采购中心所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。采购文件未作须知明示，而又有法律法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。 （6）录音录像：采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像，并存档备查。 （7）合格投标人不足3家的，不得评标，不合格的投标人，不得进入评标环节。 （8）所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在收到招标文件时间7个工作日内以书面形式（加盖公章）递交至伊宁县政府采购中心，否则不予受理。 （9）请各投标单位认真阅读并充分响应招标文件要求，以免造成投标失败。 （10）为保证本项目产品质量及良好的服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 （11）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 （12）若招标文件有前后不一致的地方，以投标须知前附表为准。 |

1.总  则

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物（产品）项目采购活动。

1.2名词解释

1.2.1 采购人系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.2 监督机构系指监督管理部门。

1.2.3 采购代理机构系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经有关部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.4 投标人是指响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或个人。

1.2.5 货物是指本招标文件中第四章所述所有货物。

1.2.6 服务是指人为满足招标文件要求而提供的服务。

1.2.7 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

1.2.8 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

1.2.9 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

1.2.10 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

1.2.11 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.12 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。

1.3 合格的投标人

1.3.1 合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”要求的；

（2）在新疆政府采购网免费获取了招标文件并注册为正式供应商；

（3）交纳了投标保证金；

（4）遵守国家、新疆维吾尔自治区有关的法律法规、规章和规范性文件要求；

（5）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）受到刑事处罚；

（8）受到财政部门3万元以上数额罚款的行政处罚或其他行政部门较大数额罚款的行政处罚（举行听证会的）；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法失信主体；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录。

1.4 合格的货物（产品）和服务

1.4.1 投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

1.4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.5 知识产权

1.5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

1.5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.6 投标费用

不论投标结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与采购活动的当事人应对招标文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

1.8.1 招标投标文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8.2 投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人单位章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

1.8.3 投标文件中翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

1.9 计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 答疑会或现场考察

1.10.1 根据本采购项目的具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察，澄清投标人提出的问题。答疑会或进行现场考察的时间与地点，采购代理机构将以书面形式或政采云平台通知所有获取了招标文件的投标人。

1.10.2 答疑会或现场考察后，采购人或采购代理机构对投标人所提问题的澄清，以书面形式或政采云平台通知所有获取了招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10.3 采购人不对投标人现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，中标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及要求；

（5）采购合同格式（仅供参考）；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.10款第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

2.2.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式或政采云平台将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的投标人。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式或政采云平台向采购代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如需要询问或澄清的（除质疑外），或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在投标截止时间10日前按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构应当在3个工作日内，以书面形式或政采云平台予以答复，或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.2.4 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式或政采云平台通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

2.2.5 当招标文件澄清、答复、修改或补充通知与招标文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

2.3 招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

## 3.投标人

3.1 投标人资格要求

3.1.1 投标人应符合资格要求规定的条件，并根据资格要求规定提供下列材料：

（1）投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证。法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致；

（3）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（4）投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书；

（5）投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（6）投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

（7）投标人应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）投标人提供投标保证金足额缴纳凭证。

注：以上资格证明材料为必备材料，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理。在投标文件中应附一套以上完整的资格证明材料，复印件加盖投标人单位公章。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.1.2 资格审查小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。

3.1.3 投标人应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

3.2 授权委托

3.2.1投标人代表为法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）身份证明。投标人代表不是法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）授权委托书。

3.2.2投标人应当委托本单位正式员工作为投标人代表，且投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.3 联合投标（本项目不允许联合体投标）

3.3.1本项目允许联合投标的，适用本条款。

3.3.2 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件：

（1）联合体各方均应当符合本章第3.1.1条规定的投标人基本资格条件；

（2）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1.1（7）条款规定的投标人强制资格条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的合同工作量比例和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.3.4联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.3.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.4 享受的政府采购政策

3.4.1 节能产品、环境标志产品

3.4.1.1 投标人所投产品，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.4.1.2 投标人可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。

3.4.1.3 投标人所投产品属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效投标文件处理：

（1）不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品；

（2）未提供认证证书或经核对认证证书信息有误的。

3.4.2 中小企业（本项目不专门面向中小企业）

3.4.2.1 投标人依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定划分标准，属于中小企业的，可享受支持中小型企业发展优惠政策。

3.4.2.2 投标人作为中小企业参加政府采购活动时，应当提供《中小企业声明函》（见第六章投标文件格式），不提供或提供有瑕疵的：

（1）在评审时，不享受政府采购价格折扣的优惠政策；

（2）在资格审查时，不予通过资格审查（仅限专门面向中小企业采购的项目）。

3.4.2.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型微型企业。依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3.4.2.4 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型微型企业。依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章投标文件格式），不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3.4.2.5 联合体各方均中小企业的，参加政府采购活动时，视同中小企业。联合体各方均需提供《中小企业声明函》，有一方未提供或提供有瑕疵的，不视为中小企业。

3.4.2.6 中小企业可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品实行优先采购。

3.4.2.7 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

3.4.3采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.4.4进口产品

（A）本项目拒绝进口产品参加投标。

3.5 转包与分包

3.5.1 本项目严禁采取转包方式履行合同。本项项目所称转包，是指中标人将采购合同业务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同业务，将依法追究法律责任。

3.5.2 本项目经采购人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，本项目“主体和关键性工作”是指：本项目全部内容，本项目不允许分包。

接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

3.6 投标人的风险

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

3.7 投标人的纪律要求

3.7.1 有下列情形之一的，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

3.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件由同一投标人送达。

## 4.投标文件

### 4.1 投标文件的编写原则和要求

4.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，应当对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，若投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效投标文件。

4.1.2 真实性原则

4.1.2.1 投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

4.1.2.2 投标人被认定为在采购活动中提供不真实材料的，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标或中标资格，投标人需承担相应的法律后果。

4.1.3 投标货币

本项目的投标均以人民币报价。

4.1.4 投标文件形式

本项目投标文件应采用软件形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

4.1.5 备选方案

4.1.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则，视为无效投标。

4.1.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选方案。

4.1.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

4.2 投标文件的组成

4.2.1投标文件由下列文件组成：

（1）资格审查文件（详见投标文件格式）

（2）商务文件（详见投标文件格式）

（3）技术文件（详见投标文件格式）

4.3 投标报价

4.3.1 投标人应当按照招标文件要求填报投标报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

4.3.2 投标报价应是完成招标内容所需设备的全部费用，包括但不限于产品的报价及所发生的：包括采购货物价格、备品备件、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至甲方指定地点）、利润、相关税费及市场价格风险在内等全部费用。进口设备除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税等一切费用。要求的其他相关费用以本招标文件的内容和要求作为投标依据。报价时单价所反映的内容同上，综合考虑在单价中。在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

4.3.3 投标人应按“开标一览表”及“货物（产品）分项报价表”的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标报价为各分项报价金额之和。投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在遗漏项，视为缺项价格已包含在其他分项报价之中。

4.3.4 投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受并按无效投标处理。

4.3.5 当评标委员会认为，某投标人的报价存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作无效投标处理。

4.4 投标有效期

4.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从投标人须知前附表规定的递交投标文件截止时间之日起计算。投标有效期短于此规定期限的投标，属于非实质性响应，将按无效投标处理。

4.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前，以书面形式或政采云平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.4.3 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.4.4 中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。

4.5 投标保证金

4.5.1 投标保证金的提交

4.5.1.1 开标现场不办理投标保证金事宜。

4.5.1.2 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间提交，作为其投标文件的一部分。联合投标的，应当以各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头单位提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

4.5.1.3 投标保证金可以银行转账或者保险机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

4.5.1.4 投标人未提供相关证明或经查实其提交账户为非基本存款账户的，采购代理机构按该投标人未提交投标保证金处理。

4.5.1.5 未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际到账时间为准）提交投标保证金的投标将被拒绝。

4.5.2  投标保证金的退还

4.5.2.1 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在采购人与中标人签订合同后5个工作日内全额退还。

4.5.2.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，或着在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）中标人无正当理由，未能按招标文件规定时间内领取《中标通知书》的；

（4）中标人未按招标文件规定向采购人提交履约保证金的；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为的；

（6）法律法规规定的其他情况。

4.5.2.3 投标保证金退还程序：

在开标结束时，未中标人的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，采购代理机构将主动退还至其基本账户。

4.6 商务文件

4.6.1 投标人应按照招标文件商务要求做出完全响应。未作出商务响应的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。

4.6.2 投标人应按照招标文件中售后服务要求作出积极响应。

4.6.3 投标人应对以下（不限于）要求作出承诺：

（1）承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（2）产品质量承诺；

（3）利于用户的售后服务承诺；

（4）严格按招标文件对本项目的要求，组织生产、供货运输、安装调试和服务培训；

（5）未经采购人许可，不得将本采购项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此产生的一切经济损失；

（6）接受采购人或采购人委托相关单位对项目实施方案、生产进度、货物质量、售后服务、货款支付与结算审核等方面监督和管理;

（6）其它承诺  /  。

4.7 技术文件

4.7.1 投标人应按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术服务要求做出的实质性响应和满足。

4.7.2 证明所投货物（产品）符合招标文件要求的相关文件，可以是文字资料、图纸、数据、宣传彩页等，所有证明文件，表达意思必须统一。如需投标人提供样品，证明文件的表述与投标人所提供样品必须完全符合，且是投标文件的组成部分，否则，按未实质响应招标文件予以拒绝。

4.8 投标文件的制作和签署

4.8.1 投标文件应根据招标文件的要求制作。投标人应填写全称，同时加盖单位章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

4.8.2 投标文件格式。投标人应严格按照第六章提供的“投标文件格式”编写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

4.8.3 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

4.8.4 投标人应按“投标须知前附表”规定准备投标文件。

4.8.5 投标文件需由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

4.8.6 投标文件的书写应清楚工整，尽量避免行间插字、涂改或增删，表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

## 5.投标

5.1 投标内容要求

投标人应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位投标，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

5.2 投标文件的加密、递交

5.2.1 加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

5.2.2 逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

5.3 投标文件的递交

5.3.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在“政采云”平台上传制作好的加密的电子响应投标文件。

5.3.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不予退还。

5.3.3 未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

5.3.4 本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

5.3.5 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于公开投标响应文件递交截止时间前1个工作日完成公开投标响应文件的制作与上传。

5.4 投标文件的修改和撤回

5.4.1 在本章第5.3.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式或政采云平台通知采购代理机构。

5.4.2 投标人的修改或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位章。“修改文件”作为投标文件的组成部分。

5.4.3 投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金。

5.4.5 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤销投标。

## 6.开标

6.1开标时间和地点

6.1.1 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请采购人派代表准时参加并签到以证明其出席。

6.1.2 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.1.3 开标时，采购代理机构邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

6.1.4 投标人不足3家的，不得开标。

6.2 开标程序

6.2.1 开标由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，并按下列程序进行（但不限于）：

（1）宣布开标开始和开启录音录像设备并致辞；

（2）宣布开标纪律和有关注意事项；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）宣布开标人、唱标人、监标人、记录人等有关工作人员和现场监督人员姓名；

（6）开标唱标：主持人宣布开标后，由唱标人对其中“开标一览表”的采购项目编号、投标人名称、投标总价、合同履行期限等内容进行宣读并做开标记录；所有投标唱标完毕，无异议后，由投标人法定代表人或委托代理人及监督管理机构代表签字确认唱标内容；

（7）宣布开标结束：主持人宣布开标结束后，所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。

6.2.2 检查投标文件密封情况是指，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

6.2.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

## 7.投标人资格审查

7.1 资格审查小组

7.1.1 采购人依法对投标人的资格进行审查。

7.1.2 资格审查小组，由采购人完成。

7.2 资格审查办法

7.2.1 资格审查在开标结束之后评标开始之前进行。

7.2.2 资格审查小组将依据投标人投标文件之资格审查部分文件，按照本章第3.1.1项所述资格要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果投标人不具备资格、不满足招标文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应招标文件,按无效投标处理。

7.2.3 信用信息查询时间截止时点，见投标人须知前附表，其查询结果在投标人限制性资格条件审查时使用。

7.2.4 资格审查小组按下列程序进行资格审查：

（1）投标人基本资格条件审查；

（2）投标人限制性资格条件审查；

（3）编写投标人资格审查报告。

7.2.5 投标人基本资格条件的审查

7.2.5.1 审查方法：

单独审查

7.2.5.2 审查标准：

资格审查小组将按下表所列举的审查标准对投标人基本资格条件进行审查，投标人若有一项不合格，即判定其基本资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件； | 合法有效 |  |
| 2 | 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证。法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致； | 合法有效 |  |
| 3 | 投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）； | 合法有效 |  |
| 4 | 投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书； | 合法有效 |  |
| 5 | 投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； | 合法有效 |  |
| 6 | 投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明； | 合法有效 |  |
| 7 | 投标人应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 合法有效 |  |
| 8 | 投标人提供投标保证金足额缴纳凭证。 | 合法有效 |  |

7.2.6 投标人限制性资格条件审查

7.2.6.1 审查方法：

（1）资格审查小组将通过信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）对投标人的信用信息进行查询核实。

（2）资格审查小组将通过投标人投标文件之资格审查部分文件和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对投标人之间存在隶属关系或者其他利害关系进行相关信息的核实。

7.2.6.2 审查标准：

投标人存在下列情形之一的，审查不予通过，即判定其限制性资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）近3年受到刑事处罚；

（8）近3年内受到财政部门3万元以上罚款或其他行政部门较大数额罚款行政处罚（举行听证会的）；

（9）近3年被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入严重失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法失信主体；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（13）法律法规规定的其他情形。

7.2.7 资格审查报告

7.2.7.1 资格审查报告由资格审查小组负责编制，以采购代理机构名义向采购人提交，其附表《投标人资格审查表》应当经资格审查小组全体成员签字确认。资格审查报告在采购人盖章确认后随采购文件一并存档。

7.2.8 合格投标人不足3家的，不得评标。

7.2.9 不合格的投标人，不得进入评标环节。

## 8.评标

8.1 评标委员会

8.1.1 评标由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员由5人以上单数组成。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目，评标委员会成员应当为7人以上。评审专家人选在省级主管部门设立的采购评审专家库中随机抽取。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构可以自行选定相应专业领域的评审专家。

8.1.2 评标委员会成员到位后，推荐一名评审专家担任评标组长，并由评标组长牵头组织该项目评标工作，采购人代表，不得担任评标组长。

8.1.3 评委会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

8.1.4 评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

8.1.5 评委会成员名单在中标结果公告前，应当保密。

8.1.6  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

8.2 评标原则

8.2.1“客观、公正、审慎”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对其出具的意见承担个人责任。投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失投标的资格，并承担相应的法律责任。

（3）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密情况下进行。

（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

8.2.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定进行处理。

8.3 评标

8.3.1 评标委员会按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8.3.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

8.3.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评标报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

8.3.4 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律和开启录音录像设备；

（3）公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

8.3.5 采购人可以在评标前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。

8.3.6 评标过程严格保密

8.3.6.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

8.3.6.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

8.3.7 投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

8.3.8 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告，并由采购代理机构转送。

## 9.定标

9.1 定标原则

采购人或其授权的评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2 定标程序

9.2.1评标委员会将推荐3个中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

9.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.3 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人，第一名中标候选人并列的，由采购人根据得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。同时，将中标结果复函至采购代理机构。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.4 采购代理机构应当在接到采购人“定标”复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》。

9.2.5 采购代理机构，应当对未通过资格审查或未通符合性审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本身的评审得分与排序。

9.3 中标通知书

9.3.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

9.3.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则，应当承担相应的法律责任。

9.3.3 中标人应当在接到采购代理机构通知之日起2个工作日内领取《中标通知书》。

9.3.4 在《中标通知书》发出后，发现中标人有、采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动，同时向同级财政部门报告。

## 10.合同授予

10.1 履约保证金

10.1.1 本项目需要提交履约保证金的，适用本条。

10.1.2 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标人须知前附表规定的形式、金额，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体中标的，履约保证金或履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

10.1.3 中标人不能按照本章第10.1.2项规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

10.2 签订合同

10.2.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。采购人可以与排在中标人之后第一位的候选人签订采购合同，或者重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

10.2.2 发出中标通知书后，采购人不得向中标人提出任何不合理要求，作为签订合的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件做实质性修改。

10.2.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

10.2.4 联合体中标的，联合体各方应当与采购人签订采购合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

10.3 合同履行

10.3.1 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

10.3.2 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式或政采云平台报采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式或政采云平台报监督管理部门备案。

10.3.3 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

## 11.废标或变更采购方式

11.1废标的情形

1.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11.1.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

11.2 变更采购方式

11.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经主管部门同意后，可以根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的投标人不足3家的；

（3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

11.2.2 通过符合性审查的投标人只有2家时，采购人经主管门同意后，可以根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家投标人进行竞争性谈判采购。

## 12.质疑与投诉

12.1 质疑

12.1.1 投标人对本次招标采购活动有疑问的，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定办理。

12.1.2 投标人对采购文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，并附必要的证明材料。

12.1.3 质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位章。

12.1.4 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

12.1.5 质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

12.1.6 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。

12.1.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）质疑投标人是自然人，个体工商户未提交个体工商户营业执照和本人身份证明或非个体工商户未提供本人身份证明的；

（8）质疑投标人是法人，未提交法人营业执照或者事业法人证书和法定代表人身份证明的；（9）质疑投标人是其他组织，未提交其他组织有效证明文件和主要负责人身份证明的；

（10）质疑投标人委托代理人进行质疑，未提交法定代表人授权委托书、授权代表身份证明的；

（11）质疑函未签字或未加盖公章的；

（12）以非法手段取得证据、材料的；

（13）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（14）不符合法律、法规、规章和采购监管机构规定的其他条件的。

12.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

12.2 投诉

12.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

12.2.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位章。

12.2.3 投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

12.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合财政部94号令的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

12.2.5 投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 13.其他

13.1融资担保

中标人为中小企业的可以自愿选择融资担保形式，为本采购项目进行融资。

13.2 录音录像

采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像、文字记录，并存档备查。

# 第三章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等法律法规规定，结合采购项目特点，特制定本评标办法。

## 1.评标程序

1.1 评标按照下列程序进行：

（1）投标文件符合性审查；

（2）投标文件澄清或说明；

（3）投标文件比较与评价；

（4）复核与核对评标结果；

（5）确定中标候选人名单；

（6）出具评标报告。

1.2 投标文件符合性审查

1.2.1 评标委员会依法对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。

1.2.2 评标委员会按下列评审标准进行符合性审查：

| 序号 | 符合性审查要求 |
| --- | --- |
| 1 | 是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人或委托代理人签字（或签章）。 |
| 2 | 投标报价是否超过预算金额或最高限价。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 投标有效期（90日历日）是否满足招标文件要求的。 |
| 5 | 投标人所报项目合同履行期限、质保期限是否满足招标文件规定期限的。 |
| 6 | 投标文件是否存在其它不符合法律法规或招标文件规定的其它投标无效条款。 |
| 说明：评标委员会在开标时对供应商在商务技术部分上传的投标响应文件进行审查，以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为符合性审查未通过。未通过符合性检查的投标文件，不得进入后续评标环节。 |  |

1.3 投标文件的澄清

1.3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可以书面形式或政采云平台要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正应以书面形式或政采云平台提交，并由其法定代表人或委托代理人签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

1.3.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并构成为投标文件的组成部分。

1.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

1.4 投标文件比较与评价

1.4.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查通过的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

1.5 复核与核对评标结果

1.5.1 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定无效的进行重点复核。

1.5.2 评标结果汇总完成后，评标报告签署前，采购代理机构应当核对评标结果，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

1.6 确定中标候选人名单

定标及定标程序祥见第二章第9.1、9.2条款。

1.7 出具评标报告

1.7.1 评标委员会在确定中标候选人名单后，在政采云平台打印评标报告并向采购人出具。

1.7.2 评标委员会成员应当对评标报告予以签字确认，对评标过程有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标报告。

## 2.评标方法

2.1 综合评分法

本采购项目评标方法采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 评标细则及标准

2.2.1 评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标人。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.2.2 评审因素包括：投标报价、技术要求、商务要求等对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括“投标人须知”第3.1条款规定的投标人资格条件。

2.2.3 评标委员会按以下操作程序对投标人的投标文件进行综合评分：

2.2.3.1 根据招标文件和评标原则，按《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评标。

2.2.3.2 根据财政部87号令第五十五条和财库【2020】46号文件的规定，以本次满足投标文件要求的最低投标评审价为评标基准价，其价格为满分。

如果同一包为单一产品，或同一包为多种产品，全部符合中小企业政策优惠条件的（即小微企业自身生产或中小企业代理的小微企业生产的产品），对总报价进行调整，调整后的报价作为投标评审价。投标评审价按下列公示计算：

投标评审价=投标报价×（1-投标报价折扣幅度）

2.2.3.3 由评标委员会成员独立地根据各项因素的评分标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项评审因素对每个投标人独立打分。

2.2.3.4 将所有评审因素所得实际评审分数相加，即为该投标人的评审总得分。评审总得分按下例公式计算：

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的汇总得分

2.2.3.5 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.2.4 小型和微型企业货物（产品）的报价折扣幅度标准：

2.2.4.1 对小型、微型企业生产的货物（产品）投标价格给予10%（10%-20%）的折扣。

2.2.4.2 参加联合体投标的小型、微型企业，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%~6%的价格折扣。

2.2.4.3 小、微企业提供本企业生产的产品或中小型企业（代理商）代理的小、微企业生产的产品可享受报价折扣条件；中小型企业（代理商）代理的中型及以上企业生产的产品不享受报价折扣条件。

2.2.5 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

综合评分明细表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术评审 | 采购需求响应程度 （28分） | 所投产品的技术指标评审： 1.“▲”号技术参数响应（无偏离）得18分，有一项不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。 2.非“▲”响应（无偏离）得10分。有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注：“▲”号技术参数须提供真实有效的相关证明资料或材料进行佐证并在技术偏离表“备注”栏中标明页码（相关证明资料或材料包括但不限于产品技术白皮书、第三方检测报告、宣传彩页等），未提供有效支持依据的可按负偏离扣分处理。非“▲”技术参数佐证材料形式不做要求。 |
|  |  | 实施方案（12分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的实施方案进行综合打分：（1）设备生产/采购方案；（2）项目进度保障方案；（3）设备运输配送及装卸安装方案；（4）实施团队保障方案；（5）安全文明施工保障方案；（6）验收方案等。 以上方案内容完整清晰明确、科学合理，满足项目实际需求的，每项计2分，最高得12分，不提供不得分。每有一项内容不完整或每有一处不具有针对性或逻辑性错误或不满足项目实际需求的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 质量保证措施（8分） | 评标委员会根据各投标人提供的针对本项目制定的产品质量保障措施方案进行综合比较打分（①质量保障目标②质量管理措施③质量保障制度④质量控制流程等内容）：方案工作内容全面、完整、详细合理，贴合本项目方案得8分；方案工作基本内容全面、基本完整得5分；方案工作内容不够全面、不够完整的得2分；不提供方案不得分。 |
|  |  | 培训方案（8分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的项目培训方案进行打分（包含但不限于①培训需求分析、②培训计划、方式及内容、③培训针对性及培训质量保证、④培训效果评估及反馈机制等内容）：供应商提供详细的培训方案且完善合理得8分；供应商提供合理的培训方案且基本完善得5分；供应商提供不够完善的培训方案得2分。方案差或不提供方案不得分。 |
| 3 | 商务评审 | 售后服务方案 （12分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的售后服务方案进行综合打分：（1）售后服务保障措施；（2）售后服务人员配置；（3）售后维修方案；（4）定期维护保养、巡检方案；（5）产品调换货方案；（6）应急预案等。 以上方案内容完整清晰明确、科学合理，满足项目实际需求的，每项计2分，最高得12分，不提供不得分。每有一项内容不完整或每有一处不具有针对性或逻辑性错误或不满足项目实际需求的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 类似项目经验 （2分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的2021年1月1日至今类似业绩进行打分，每提供1项得1分，总分不超过2分（附合同或中标（或成交）通知书复印件加盖企业公章）。 |

注：1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评委需要严格按照以上方法赋分，不得超过分数界限赋分。

3.最低报价不是中标的唯一依据。

2.3 无效投标的认定

在评标过程中，出现下列情形之一的，投标无效：

（1）投标截止时间过后递交的电子响应文件；

（2）应交未交投标保证金的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或资格要求资料提供不全的；

（4）未提供《开标一览表》的，投标报价不符合报价要求的；

（5）响应文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（6）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（7）投标文件载明的采购项目合同履行期限、质保期限不符合采购文件规定期限的；

（8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（9）响应文件不真实，有欺骗行为的；

（10）响应文件含有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（11）响应文件未按照招标文件要求顺序编制的；

（12）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（13）响应文件未关联目录；

（14）符合性审查未通过的；

（15）投标货物（产品）不符合强制执行的国家标准、行业标准的；

（16）投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（17）投标内容出现漏项或数量与要求不符的；

（18）法律法规和招标文件规定的其他情形的；

（19）投标货物（产品）不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）。

2.4 特殊情况的处理

2.4.1 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

2.4.2 投标文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经评标委员会评审后，此项得分为零，不参与投标报价分值的计算。

2.4.3 评标委员会成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评标委员会成员的打分，按废票处理。

2.4.4 评标过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

2.4.5 相同品牌的处理

2.4.5.1 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4.5.2 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。

2.4.6 评标过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

2.4.7 评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章第1.5.2条款情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本章第1.5.2条（1）情形提出质疑的，采购代理机构应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，应当书面报告本级财政部门。

2.4.8 评标过程中，若出现合格投标人只有2家时，采购人可以选择以下其中一种方式：

（1）本次招标按废标处理；

（2）按照财政部《货物和服务招标投标管理办法》（87号令）第43条规定，改作竞争性谈判采购方式，继续采购活动。

2.4.9 采购人若选择竞争性谈判采购方式继续采购活动时，应当按下列程序进行：

（1）由评标委员会出具招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的书面意见并签署；

（2）由采购人按规定向财政部门提出申请变更采购方式；

（3）采购代理机构根据财政部门批准的竞争性谈判采购方式，编制竞争性谈判文件，并直接向这2家合格投标人提供竞争性谈判文件；

（4）采购代理机构将根据竞争性谈判文件规定的时间、地点组织竞争性谈判小组直接与这2家合格投标人进行竞争性谈判。

2.4.10 评标争议处理原则

评标委员会在评审过程中，对投标文件符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和招标文件的规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向同级财政部门报告依法处理。

# 第四章 采购内容及要求

## 第一部分 采购货物清单及技术参数

一、项目说明：

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

（2）货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

二、采购技术参数要求：

| 第七标段（实验室设施设备） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、小学科学实验室/48座 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 教师演示台 | 1、规格：2400×700×850mm（±5mm）； 2、台面：采用≥13mm厚优抗板 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用铰链，开合≥十万次不变形。 |  | 张 | 1 |
| 2 |  | 学生实验桌 | 1、规格：1200×600×780mm（±5mm）； 2、台面：采用无甲醛环保陶瓷台面≥20mm厚； 2-1、耐腐蚀性能检测（65%硝酸、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙酸（99%）、双氧水（3%）、硫化钠饱和液、37%盐酸、98%硫酸）检验方法依据GB/T21747-2008中6.3.8，标准要求：试验后表面光泽和（或）颜色允许有轻微变化，检验结果：符合要求； ▲2-2、抗菌性能检测：痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌黑色变种（萎缩芽孢杆菌）、宋内志贺菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌，检验方法依据：QB/T4371-2012中附录B，检验结果：抗菌效果：具有较好的抗菌效果，抑菌率：99%以上； ▲2-3、产品有害物质检测： （1）甲醛释放量（mg/m3），检验结果：未检出（<0.003）； （2）苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （3）甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （4）二甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （5）总挥发性有机化合物TVOC（mg/m3），检验结果：未检出（<0.050）； ▲2-4、持续垂直静载荷（≥800kg、≥700小时），检验结果：无损坏； 2-5、理化性能检测： （1）表面耐划痕，检验结果：1级； （2）耐香烟灼烧，检验结果：1级； （3）耐酸碱，检验结果：1级； （4）表面耐干热，检验结果：1级； （5）耐水蒸气，检验结果：符合要求； 2-6、吸水率；检验结果：平均值（%）：≤0.04，单个值（%）：≤0.03~0.06； 2-7、耐磨性检测，检验结果：≥12000转，≥4级； 2-8、耐污染性(碘酒、橄榄油)，检验结果：≥5级，不合格数：0； ▲2-9、破坏强度（N），检验结果：≥2267； ▲2-10、断裂模数（MPa），检验结果:平均值：≥37，单个值≥36~38,不合格数：0； ▲2-11、线性热膨胀系数,检验结果≤2.7×10-6/℃； 2-12、抗釉裂性，检验结果：无釉裂，不合格数：0； 2-13、抗冲击性，检验结果≥0.85； 2-14、抗热震性，检验结果：试样无缺陷； ▲2-15、湿膨胀，检验结果≤0.09； ▲2-16、有釉砖铅和镉的溶出量： （1）铅（mg/dm2），检验结果：≤0.04； （2）镉（mg/dm2），检验结果：≤0.0013； 2-17、抗冻性，检验结果：未见裂纹及剥落； ▲2-18、抗化学腐蚀性-耐高浓度酸和碱（18%的盐酸、5%乳酸、100g/L的氢氧化钾），检验结果：样品表面无可见变化； ▲2-19、耐化学药品（酒精、醋酸正戊酯、醋酸乙酯、家用氨水溶液（10%）、洗涤剂、柠檬酸（10%）、磷酸钠（5%）、尿素6%、醋、家用过氧化氢溶液（3%）、松节油），检验结果：加盖玻璃表面皿试验后，无损伤；不加盖玻璃表面皿试验后，无损伤； 2-20、落球冲击，检验结果：符合要求； 2-21、光泽度（60°），检验结果≥88； 2-22、弹性限度（mm），检验结果：符合要求； ▲2-23、摩擦系数： （1）干法，检验结果：≥0.64； （2）湿法，检验结果：≥0.62； ▲2-24、（1）可溶性铅（mg/kg），检验结果：≤0.52； （2）可溶性镉（mg/kg），检验结果：≤0.03； ▲2-25、莫氏硬度，检验结果：6； 2-26、抗急冷急热性，检验结果：符合要求； ▲2-27、重金属溶出量： （1）铅（Pb）（mg/kg），检验结果：未检出（<4）； （2）镉（Cd）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.5）； （3）铬（Cr）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.4）； （4）汞（Hg）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.05）； ▲2-28、防滑性（湿态静摩擦系数），检验结果：≥0.61； ▲2-29、防滑性（湿态阻滑值），检验结果≥52； ▲2-30、放射性： （1）内照射指数，检验结果：≤0.6； （2）外照射指数，检验结果：≤1.0； ▲2-31、理化性能要求 （1）耐光色牢度-实验室家具（级），检验结果：≥5级； （2）抗球冲击－实验室家具，检验结果：无裂纹或破损； （3）耐沸水－实验室家具（%），检验结果：质量增加率：≤0.1；厚度增加率≤0.1； （4）弯曲强度－实验室家具（MPa），检验结果：≥47.2； （5）弯曲弹性模量-实验室家具（MPa），检验结果：≥6738.7； （6）耐高温－实验室家具（级），检验结果：≥1级； ▲2-32、抗菌性能检测 （1）抗细菌率（抗菌率）-粘质沙雷伯氏菌（%），检验结果：≥99.81； （2）抗细菌率（抗菌率）－变化考克氏菌（变异库克菌）（%），检验结果：≥99.82； （3）抗细菌率（抗菌率）-恶臭假单胞菌（%），检验结果：≥99.85； （4）抗细菌率（抗菌率）－耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（%），检验结果≥99.84； （5）抗细菌率（抗菌率）-牙龈卟啉单胞菌（%），检验结果：≥99.86； （6）抗细菌率（抗菌率）－嗜肺军团菌（%），检验结果：≥99.83； ▲2-33、抗病毒活性： （1）甲型流感病毒（H3N2），检验结果：抗病毒活性值：≥2.7、抗病毒率：≥93.2%； （2）人冠状病毒（HCoV-0C43），检验结果：抗病毒活性值：≥2.6、抗病毒率：≥92.9%； （3）人冠状病毒（HCoV-229E），检验结果抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； （4）腺病毒（ADV41），检验结果：抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； ▲2-34、理化性能： （1）绝缘性能，检验结果：≥52.6MΩ； （2）抗电强度，检验结果：符合要求； 2-35、操作台台面理化性能－耐冷热循环，检验结果：符合要求； ▲2-36、抗老化,检验结果:符合要求； ▲2-37、洛氏硬度，HRC,检验结果:≥80； ▲2-38、显气孔率,检验结果:≤0.32%； ▲2-39、表观相对密度,检验结果:≥2.39； ▲2-40、不燃性能： （1）炉内温升△T（℃）,检验结果:≤1.4； （2）质量损失率△m（%）,检验结果:≤0.6； （3）持续燃烧时间（s）,检验结果:0； ▲2-41、燃烧热值： （1）主要组分（瓷砖）(MJ/kg)，检验结果:0； （2）外部次要组分（釉面层）(MJ/kg)，检验结果:0； （3）整体制品(MJ/kg)，检验结果:0； 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180×570×760mm（±5mm）； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6、上腿规格：565×58×110mm（±5mm），壁厚≥2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：550×72×125mm（±5mm），壁厚≥2mm，配有M8×60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用110×55mm（±5mm），壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有≥2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有≥12×5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80×14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用29×27mm凹型铝型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用29×31mm，D型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用29×27mm，凹型铝型材制作壁厚≥1mm，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 |  | 张 | 24 |
| 3 |  | 功能柱 | 1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成； 2、规格：长390mm（±5mm）宽220mm（±5mm）高720mm（±5mm），采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 3、底座尺寸：390×220×30mm（±5mm），壁厚≥3mm，内部设有加强筋； 4、底座上设有≥8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：340×195×690mm（±5mm），上下口尺寸：300×145mm（±5mm），立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加整洁。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。 |  | 个 | 24 |
| 4 |  | 教师总控电源 | 教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,密码或刷卡开机功能，主要功能为： 1、采用数码管显示教师和学生交直流电压、电流。 2、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 3、教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-30V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能，功能模块有语音提示。 4、教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-30V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能，功能模块有语音提示。 5、教师的直流电源过载方式： 关于直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。 6、大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等45A时即便时间没到输出也会过载保护断开。 7、有150V240V300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 8、教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-30V,分辨率为1V；控制直流电压位0V-30V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。 9、在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A、1.8A、2.5A）三个档位。 |  | 台 | 1 |
| 5 |  | 实验凳 | 一、凳面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径≥300mm； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:≥20×40×1.7mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度约5cm。 |  | 个 | 48 |
| 6 |  | 水槽柜 | 1、柜体规格:595×400×790mm（±5mm）； 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用M6螺丝固定； 3、前门规格：510×365mm（±5mm），主体壁厚≥2mm背面设有厚≥2mm、高度≥4.5mm的加强筋横6根竖6根； 4、前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 5、水槽规格：595×380×300mm（±5mm），水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥3.5mm（含上水软管）； 6、侧板规格：495×550×30mm（±5mm），左右侧板一致，主体壁厚≥2.5mm，背面设有厚≥2mm、高度≥4.5mm的加强筋横4根竖4根； 7、水槽上设有滴水架，滴水架矩形结构上窄下宽，规格400×180×300mm（±5mm），斜面上设有10个滴水管，滴水管呈35度角倾斜，直径≥8.5mm，长≥65mm； 8、满足以下3项要求： 8-1、教学仪器设备产品色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 8-2、喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷； 8-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲9、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲10、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 11、（1）滴水架两侧设有电源面板，面板采用阻燃ABS制作，选用PC贴膜，耐用。面板上设有新国标五孔插座，输出受教师主控的控制； （2）通过上下键步进调节直流输出，保证输出的连续性。配有≥1.8寸LCD液晶显示输出设定值； （3）学生电源的低压交流0-24V/2A,分辨率2V,有老师集中控制。具备自动过载保护功能； （4）学生电源的低压直流0-30v/2A,可在教师控制范围内微调，也可被锁定后有老师统一控制，精确给定电压，分辨率0.1V。具备自动过载保护功能，过载后并有数字闪烁提示； （5）低压及220V高压分开控制均分4组。学生桌的220V市电断开时，低压可正常使用； （6）学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。 |  | 个 | 12 |
| 7 |  | 三联水嘴 | 1、鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  | 套 | 12 |
| 8 |  | 洗眼器 | 1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作； 2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  | 套 | 1 |
| 9 |  | 教师转椅 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 |  | 把 | 1 |
| 10 |  | 给.排水系统（地面以上部分） | 1、给水管采用PPR管，直径20mm； 2、排水管采用PVC耐蚀管，直径50mm。水槽下水管采用直径50mmPVC管。 |  | 套 | 1 |
| 11 |  | 电气布线（地面以上部分） | 1、DN25mm阻燃线管； 2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。 |  | 套 | 1 |
| 12 |  | 实验室环境改造 | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，配以必要的实验内容的装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 |  | 间 | 1 |
| 二、小学科学准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 准备台 | 1、规格：2400×1200×780mm（±5mm）； 2、台面：厚度≥12.7mm厚实芯理化板，台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、台身结构：整体1180×570mm（±5mm）四张框架对拼，新型塑铝结构，整体1180×570×760mm（±5mm）。 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、上腿规格：565×58×110mm（±5mm），壁厚≥2mm内部设有加强筋。 7、下腿规格：550×72×125mm（±5mm），壁厚≥2mm，配有M8×60mm的升降调节脚垫。 8、立柱：采用110×55mm（±5mm），壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12×5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80×14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用29×27mm凹型铝型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用29×31mmD型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用29×27mm，凹型铝型材制作壁厚≥1mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 |  | 张 | 1 |
| 2 |  | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲10、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲11、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 |  | 个 | 10 |
| 三、小学科学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1.计算器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 计算器 | 1、简易型； 2、10位数，单行LCD显示； 3、有分数计算功能、有平均数运算功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 |  | 个 | 23 |
| 2.一般 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 打孔器 | 1、产品为手持式打孔器，要求用钢材制造，刀刃硬度≥HRC55；≥四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 |  | 套 | 2 |
| 2 |  | 打气筒 | 产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 |  | 个 | 12 |
| 3 |  | 生物显微镜 | 1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、放大倍率：640X,总放大倍数为 40X、64X、100X、160X、400X、640X ； 3、使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜应齐焦； 4、物镜转换器定位应准确，其最大定位误差，不大于0.03mm。 |  | 台 | 1 |
| 4 |  | 数码显微镜 | 1、电子目镜、USB接口，相关图像处理软件，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、物镜系统：消色差物10×40×100×； 3、目镜系统：广角目镜WF10×； 4、放大倍数：放大1000×； 5、照明系统：充电式冷光源； 6、工作台：双层载物台； 7、调焦系统：粗微动分轴。 |  | 台 | 1 |
| 5 |  | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍。 |  | 台 | 1 |
| 6 |  | 学生显微镜 | 1、总放大倍数：≥200×； 2、整机结构件：绝大部分都是由铝和合金制作； 3、目镜：H12.5×并锁定于目镜筒； 4、物镜：DIN标准消色差物镜16×； 5、镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置。 |  | 台 | 12 |
| 7 |  | 放大镜 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成； 2、凸透镜放大倍率：5×； 3、透镜应无明显条纹； 4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 |  | 个 | 23 |
| 8 |  | 放大镜 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成； 2、凸透镜放大倍率：3×； 3、透镜应无明显条纹； 4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 |  | 个 | 23 |
| 9 |  | 天文望远镜 | 1、口径:50mm(2")； 2、焦距:≥600mm； 3、折射式配备：Φ24.5、H6mm、H20mm； 4、3×巴洛镜； 5、5×24寻星镜； 6、铝脚架； 7、泡沫彩盒包装。 |  | 个 | 1 |
| 10 |  | 酒精喷灯 | 结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。 1、主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成； 2、壶体外形尺寸：容量250ml； 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象； 4、焊接部位应焊接牢固、光滑。 |  | 个 | 1 |
| 11 |  | 电加热器（电炉） | 密封式； 1、工作电源：AC220V、50Hz； 2、额定功率：1000W。 |  | 个 | 1 |
| 12 |  | 电冰箱 | 1、适用于实验室设备，制取低温物品，保存生化制剂； 2、双门有效容积≥180L。 |  | 台 | 1 |
| 13 |  | 保温箱 | 1、容积：26升； 2、箱体材料：外表面是高强度工程塑料,中间保温层是高密度聚氨酯无氟发泡； 3、保温时间：2~8度能保持不少于30个小时。 |  | 个 | 1 |
| 14 |  | 听诊器 | 1、本产品为普通医用听诊器； 2、听诊器传音应清晰； 3、耳环弹片应用弹簧钢制成； 4、耳环的弹力应适宜，弹性良好； 5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。 |  | 个 | 12 |
| 15 |  | 水族箱（鱼缸） | 1、过滤系统：上部过滤器15W(1000L/H)。 2、照明系统:红、蓝、白三色可调LED光源； 3、水容量:≥65L。 |  | 套 | 4 |
| 16 |  | 塑料水槽 | 圆形，由透明塑料注成，表面平整不变形，无毛刺。 |  | 个 | 23 |
| 3.支架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 方座支架（铁架台） | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ9.5mm； 4、立杆长595mm（允许误差±2mm），表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 |  | 套 | 23 |
| 2 |  | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 |  | 个 | 23 |
| 3 |  | 试管架 | 1、塑料制、注塑成型； 2、产品由顶板、底板、插杆组成，≥8孔。 |  | 个 | 23 |
| 4 |  | 旋转架 | 1、仪器由底座、支杆、旋转体构成； 2、底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。 |  | 套 | 23 |
| 5 |  | 百叶箱支架 | 1、百叶箱支架采用角铁制成；高度≥1200mm，窄应于百叶箱配套； 2、台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上，支脚为上支脚和下支脚拼接而成； 3、支架与支撑杆之间用螺丝固定。 |  | 个 | 1 |
| 6 |  | 百叶箱 | 1、供中小学自然课教学和校内气象站使用； 2、木质，箱内宽460mm，深290mm，高537mm（±5mm）；箱顶盖板尺寸720mm×610mm（±5mm）； 3、应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列； 4、箱内外应涂漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。 5、满足以下3项要求： 5-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 5-2、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 5-3、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲6、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。 ▲7、甲醛释放量检测结果≤0.1（技术标准要求≤1.5mg/L）。 |  | 个 | 1 |
| 4.电源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 学生电源 | 1、输出电压：1.5V－6V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V四档；额定电流：1.5A； 2、直流稳压输出，电压偏调：±（2％U标＋0.1V）。 |  | 台 | 12 |
| 2 |  | 教学电源 | 1、教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一挡，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出1.5V～12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断； 2、输出端子采用Φ4mm铜芯插座或行程≥4mm的铜接线柱； 3、交流输出：（1）各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应≥0.95U标－0.3V； 4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0.1V）； 5、直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断；输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断； 6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断； 7、连续工作时间不少于8h。 |  | 个 | 1 |
| 3 |  | 电池盒 | 1、仪器可放置1节1号电池； 2、各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固； 3、可串并联。 |  | 个 | 46 |
| 5.测量 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1长度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 直尺 | 1、采用木制材料。木直尺漆层均匀； 2、全长500mm，尺宽24mm；尺面刻度0-500mm。 |  | 只 | 23 |
| 2 |  | 软尺 | 软塑，规格：1500mm，最小分度值为1mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。 |  | 个 | 23 |
| 5.2质量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 托盘天平 | 1、最大称量500g，分度值0.5g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 |  | 台 | 12 |
| 2 |  | 金属钩码 | 1、产品为50g±0.5g×10只，装入塑料盒内； 2、底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩开口方向应垂直； 3、材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。 |  | 套 | 23 |
| 3 |  | 体重计 | 1、整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量160千克，最小称量5千克，最小分度值0.5千克； 2、体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。 |  | 台 | 12 |
| 5.3时间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电子停表 | 1、教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.01S,数码显示； 2、具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能，秒表计时可选择简易计时。 |  | 块 | 23 |
| 5.4温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 |  | 支 | 45 |
| 2 |  | 温度计 | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃， 4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 |  | 支 | 1 |
| 3 |  | 体温计 | 1、棒式，测量范围35～42℃； 2、体温计按国际实用温标刻度，温度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应≥0.55mm； 3、标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 |  | 支 | 23 |
| 4 |  | 寒暑表 | 1、由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成； 2、面板标有：摄氏-40℃～50℃；华氏-30℉～120℉； 3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 |  | 只 | 1 |
| 5 |  | 最高温度表 | 1、测量范围：-20℃~+80℃； 2、最小分度值：0.5℃。 |  | 支 | 1 |
| 6 |  | 最低温度表 | 1、测量范围：-50℃~+40℃； 2、测量误差±1℃。 |  | 支 | 1 |
| 5.5力 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，5N； 2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 |  | 个 | 23 |
| 2 |  | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，2.5N； 2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 |  | 个 | 23 |
| 3 |  | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，1N； 2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 |  | 个 | 23 |
| 5.6电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多用电表 | 1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级； 3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V； 4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻≥20MΩ； 5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 |  | 个 | 1 |
| 5.7其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 湿度计 | 1、注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识； 2、湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH； 3、测量误差：30-90%RH时＜7%； 4、工作湿度：-20℃—+50℃。 |  | 个 | 1 |
| 2 |  | 指南针 | 1、上盖为透明塑料，下盖内表面上标示有北、南、东、西的方位标志刻线和字母等； 2、N极涂红色，S极涂白色； 3、磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。 |  | 个 | 23 |
| 3 |  | 肺活量计 | 不锈钢外桶，含5个吹嘴。 |  | 台 | 8 |
| 4 |  | 雨量器 | 承水口内径≥200mm； 1、雨量器的承水装置内径φ≥200mm，为圆桶金属件，应无锈蚀现象，内壁圆滑，其刃口无毛刺； 2、承水装置与筒体配合应方便，并保证盛水装置在正常使用中不因风力影响而脱开； 3、所有与水的接触面应光滑，相互配合或连接部应牢固、不得有渗水现象； 4、所有零部件保护层牢固、均匀、光洁，装配正确，无松脱、变形现象； 5、雨量器与支架安装方便、牢固，不因风力影响而脱开。 |  | 套 | 1 |
| 5 |  | 风杯式风速表 | 产品选用塑料注塑而成，无毒、环保、性能好；风速传感器和主机可分离进行实验。 1、风速表为三杯式结构； 2、风杯为轻质材料、为半球形、相互均布； 3、每个风杯尺寸形状相同； 4、风杯的切口与转动平面相互垂直。 |  | 套 | 8 |
| 6.专用仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1小学科学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 斜面 | 1、由长面板1块、短面板1块组成； 2、长面板尺寸：≥500×117×16（mm）； 3、短面板尺寸：≥200×117×16（mm）； 4、应平整、光滑、无气泡。 |  | 个 | 23 |
| 2 |  | 压簧 | 1、工作极限负荷为5N； 2、用钢丝绕成，采用钢材，防锈电镀处理。 |  | 套 | 23 |
| 3 |  | 拉簧 | 1、工作极限负荷为5N； 2、用钢丝绕成，采用钢材，防锈电镀处理。 |  | 套 | 23 |
| 4 |  | 沉浮块 | 1、由正方体3个组成； 2、正方体用塑料制成，塑料件平整，色泽均匀； 3、其中一个大正方体和一个小正方体质量与水质量基本相吻合。 |  | 套 | 23 |
| 5 |  | 杠杆尺及支架 | 1、适用于小学科学实验教学用； 2、采用塑料制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺； 3、产品由杠杆尺、支架（轴）、调平装置组成，组装后放置稳定； 4、杠杆尺上等距离标有刻度线，表面应光滑、刻度清晰、工整。 |  | 个 | 23 |
| 6 |  | 滑轮组及支架 | 1、适用于小学科学实验教学用； 2、产品由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成。 |  | 套 | 23 |
| 7 |  | 轮轴及支架 | 1、适用于小学科学实验教学用； 2、由底盖、立杆、大中小组合轮轴、线、螺钉组成； 3、塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀。 |  | 套 | 23 |
| 8 |  | 齿轮组及支架 | 1、产品由底座、齿轮、立杆、轴心螺钉、摇把等组成； 2、底座由ABS工程塑料制作； 3、齿轮由塑料制作，各齿轮可互相自由组合，整件产品啮合良好，转动灵活。 |  | 套 | 23 |
| 9 |  | 弹簧片 | 小学科学试验用，物体弹性振动发声实验，金属制作，表面光滑平整、无缺口、无污点。 |  | 套 | 23 |
| 10 |  | 小车 | 本仪器为塑料制品，车体上部带有可设置重物的凹槽。 |  | 个 | 45 |
| 11 |  | 三球仪 | 1、产品由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转台、推柄等组成； 2、地球模型上能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线； 3、四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称、次序和日期等标识； 4、月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识；刻度表平整不弯曲，不脱落； 5、连接部分螺母紧密，不松动和脱节； 6、转动演示准确无误月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等； 7、地轴倾斜角度为23.5°； 8、月球绕地球转动应呈25°左右；各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。 |  | 台 | 1 |
| 12 |  | 太阳高度测量器 | 1、小学科学教学学生测量太阳高度角用，由底座、面板、测量架、重锤等组成； 2、底座塑料制成； 3、面板为铝片； 4、测量架长度≥100mm，宽度≥15mm； 5、重锤，金属制。 |  | 个 | 23 |
| 13 |  | 风的形成实验材料 | 1、产品为组合式； 2、产品由风管、风叶、蜡烛等组成。 |  | 套 | 23 |
| 14 |  | 组装风车材料 | 由底座、支架、轮轴、叶片组成。轴承为直径≥23mm圆球形塑料体，底座尺寸为≥74×55×8（mm），立柱直径6mm，叶片30×28（mm），6片。 |  | 套 | 23 |
| 15 |  | 组装水轮材料 | 1、由底座、支架、轮轴、叶片组成； 2、塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 |  | 套 | 23 |
| 16 |  | 太阳能的应用材料 | 1、产品为散件盒装，由太阳能电池板1块、发光二极管1个、小电机1个、小风叶1个、蜂鸣器1个组成； 2、太阳能电池板引线焊接牢固，无虚焊； 3、小电机为3V直流电压，轴芯与小风叶配合松紧适度； 4、发光二极管工作电压3V，功率1.5W； 5、小电机工作电压DC3V6V。 |  | 套 | 23 |
| 17 |  | 音叉 | 1、256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成； 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上；当敲击音叉时，音叉不能松动；音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切；每支音叉配共鸣箱一个。 |  | 只 | 23 |
| 18 |  | 小鼓 | 木制，鼓面羊皮，尺寸：直径≥146mm、高≥70mm，木制，鼓锤长≥162mm。 |  | 个 | 23 |
| 19 |  | 组装土电话材料 | 小学科学教学演示实验用；由土电话筒、薄膜、导线等组成。 |  | 套 | 23 |
| 20 |  | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料。 |  | 套 | 23 |
| 21 |  | 物体热涨冷缩实验材料 | 1、本产品供中、小学做固体热胀冷缩的演示实验用； 2、由金属球、塑料球、实验架组成。 |  | 套 | 23 |
| 22 |  | 灯座及灯泡 | 1、小灯座由底板、接线柱、灯座组成，接线柱固定牢固，接线时不能连轴转动，表面平整光洁，正负极接线柱为螺旋弹簧式； 2、小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为金属材质； 3、小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路。 |  | 套 | 45 |
| 23 |  | 单刀开关 | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜； 3、接线柱直径为φ4mm； 4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。 |  | 个 | 45 |
| 24 |  | 物体导电性实验材料 | 本产品由电池盒及测试片(铜、铁、铝、塑料)等组成。 |  | 套 | 23 |
| 25 |  | 条形磁铁 | 1、D-CG-LT-180，磁感应强度应≥0.07T； 2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色； 3、N、S字母的颜色为蓝色或白色； 4、试验后磁感应强度≥第1条的要求。 |  | 套 | 1 |
| 26 |  | 条形磁铁 | 1、学生用，磁感应强度应≥0.07T； 2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色； 3、N、S字母的颜色为蓝色或白色； 4、试验后磁感应强度≥第1条的要求。 |  | 套 | 23 |
| 27 |  | 蹄形磁铁 | 1、D-CG-LU-80型，磁感应强度应≥0.055T； 2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色； 3、试验后磁感应强度≥第1条的要求。 |  | 套 | 1 |
| 28 |  | 蹄形磁铁 | 1、学生用，磁感应强度应≥0.055T； 2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色； 3、试验后磁感应强度≥第1条的要求。 |  | 套 | 23 |
| 29 |  | 磁针 | 1、翼型；底座直径≥70mm，磁性指针长≥140mm； 2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 |  | 套 | 23 |
| 30 |  | 环形磁铁 | 适用于小学科学实验教学用，磁钢极性标注，指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 |  | 套 | 23 |
| 31 |  | 电磁铁组装材料 | 1、产品由线圈骨架2个、铁芯2个、导线2根、小垫片若干个组成。 2、线圈骨架由塑料制作，纸盒包装。 |  | 套 | 23 |
| 32 |  | 电磁铁 | 演示用、U型铁蕊1个，绕线骨架2个，桥板1个，直径8mm铁芯1个，长100mm导线3根，直径22mm指南针2个。 |  | 套 | 1 |
| 33 |  | 手摇发电机 | 1、用于分组实验，由小型发电机、齿轮、正负极接头、灯泡、手柄、小灯座、导线等组成。 2、空载输出电压为6V，输出电流为0.2A。 3、整体组合连接情况完整，实验效果明显。 |  | 个 | 12 |
| 34 |  | 激光笔 | 1、产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成； 2、使用范围7-15m，波长650mm； 3、金属外壳，防锈处理。 |  | 个 | 23 |
| 35 |  | 小孔成像装置 | 组装式，白屏1块、黑屏1块，中心有直径2mm小孔，底座尺寸63×83×25mm（±5mm）。 |  | 套 | 23 |
| 36 |  | 平面镜及支架 | 1、由平面镜及支架等组成； 2、平面镜平整度、镀层应符合有关要求； 3、实验效果明显。 |  | 套 | 23 |
| 37 |  | 曲面镜及支架 | 由旋转屏、曲面镜、立柱、底座组成。 |  | 套 | 23 |
| 38 |  | 透镜、棱镜及支架 | 由旋转屏、凹透镜、凸透镜、三棱镜、立柱、底座组成。 |  | 套 | 23 |
| 39 |  | 成像屏及支架 | 由白屏、磨砂屏、底座组成。 |  | 套 | 23 |
| 40 |  | 昆虫观察盒 | 圆形，带≥3倍的放大镜。 |  | 个 | 45 |
| 41 |  | 动物饲养笼 | 1、小学科学课分组饲养小动物用； 2、由箱体和观察面组成； 3、采用钢丝编制。 |  | 个 | 8 |
| 42 |  | 塑料注射器 | 1、30mL；塑料制品，注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺；外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤； 2、量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落；外筒与活塞之间配合严密，滑动自如，密封性好。 |  | 个 | 45 |
| 43 |  | 单摆 | 一个摆球直径≥20mm、绳长≥300mm |  | 个 | 23 |
| 7.模型 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1小学科学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 儿童骨骼模型 | 产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势于支架上，模具高≥390mm，材质采用PVC材料，金属连接件应作防锈处理，装拆方便。 |  | 台 | 8 |
| 2 |  | 儿童牙列模型 | 附牙刷；PVC材质，有一定的韧性，不变形、不开裂，各部结构按比例放大。 |  | 台 | 8 |
| 3 |  | 少年人体半身模型 | 1、产品规格：高≥575mm；PVC材质； 2、各器官的形态、结构、位置、毗邻关系应正确；金属连接件应防锈处理，装拆方便。 |  | 台 | 1 |
| 4 |  | 眼球解剖模型 | 为一完整矢状切眼球模型；6倍放大，本产品采用树脂成型制作和PVC制作而成。 |  | 台 | 1 |
| 5 |  | 啄木鸟仿真模型 | 1、自然大小，模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象； 2、应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，趾端有长而锐利的钩爪。 |  | 件 | 1 |
| 6 |  | 猫头鹰仿真模型 | 1、自然大小、附于一段树枝上的仿真模型，模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象； 2、应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。 |  | 件 | 1 |
| 7 |  | 平面政区地球仪 | 1、产品由球体和支架等组成； 2、球体直径为≥300±5mm，平面比例尺1/40000000； 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置； 4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落； 6、教学演示效果明显。 |  | 个 | 1 |
| 8 |  | 平面地形地球仪 | 1、产品由球体和支架等组成； 2、球体直径为300±5mm，平面比例尺1/40000000； 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置； 4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落； 6、教学演示效果明显。 |  | 个 | 6 |
| 9 |  | 地球构造模型 | 1、由球体、支架（包括底座）、时区环等组成，球体材质采用高分子材料塑制，质地坚固，无开裂变形现象； 2、球体直径≥32cm，比例尺为1：40000000； 3、涂色均匀，无流挂、皱缩、针孔、起泡现象，着色线条流畅、清晰自然。 |  | 件 | 6 |
| 10 |  | 司南模型 | 1、模型由底盘和勺组成； 2、外盘分层次，成十天干、十二地支、四卦标示，二十四个方位。 |  | 个 | 45 |
| 11 |  | 月相变化演示器 | 产品设置的中心天体是地球，在地球的外围显示月球的公转轨道，边缘金属封边。 |  | 件 | 1 |
| 8.标本 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1小学科学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 蟾蜍浸制标本 | 1、标本由大型蟾蜍制作； 2、无影响观察的各种缺陷，液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶型垫圈密封。 |  | 瓶 | 12 |
| 2 |  | 河蚌浸制标本 | 河蚌完整，无影响观察的各种缺陷，液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶型垫圈密封。 |  | 瓶 | 12 |
| 3 |  | 爬行类动物浸制标本 | 1、标本由蜥蜴科中较大型的个体制作，标本应完整显示； 2、标本应完整无缺、并保持自然色； 3、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。 |  | 瓶 | 12 |
| 4 |  | 蛙发育顺序标本 | 应由蛙的8个发育期组成，形体完整，姿态自然，无明显干瘪发黑现象。 |  | 瓶 | 12 |
| 5 |  | 昆虫标本 | 1、常见益虫、害虫各≥6种； 2、标本一般应装在无色透明面的标本盒内； 3、标本包括各昆虫的全部生长阶段； 4、标本应形体完整、姿态自然和色泽正常。 |  | 套 | 12 |
| 6 |  | 桑蚕生活史标本 | 1、由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成；按生活史顺序排列； 2、蚕体洁净，茧1个，大小、色泽相似，示完整的外形。 |  | 套 | 12 |
| 7 |  | 兔外形标本 | 1、产品为干制标本，仿真兔，毛色正常，形态自然； 2、透明塑料袋包装。 |  | 件 | 12 |
| 8 |  | 植物种子传播方式标本 | 1、小学科学教学了解植物种子的传播方式用；动物传播、弹力传播、风力传播、水流传播； 2、各个组成部分直观、清晰，形态完整，制作洁净，透明塑料盒包装。 |  | 盒 | 12 |
| 9 |  | 矿物标本 | 1、小学教学使用的矿物标本，包括煤、铜矿石、铁矿石、石灰石、云母、石英石。 2、各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别； 3、标本经过加工后，一般应成块状；标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质； 4、块状标本选用没有经过风化的原产矿物，并有一个新鲜断面。 |  | 套 | 12 |
| 10 |  | 岩石标本 | 花岗岩、石灰岩、大理岩、页岩、石英岩、白云岩。 |  | 套 | 12 |
| 11 |  | 金属矿物标本 | 1、铜、铁、铝、钨、锡；块状标本应选用没有经过风化的原产矿物和原产岩石； 2、各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别。 |  | 套 | 12 |
| 12 |  | 土壤标本 | 红壤土、棕壤土、岩性土、水稻土、盐碱土，盒盖内侧贴有与各标本对应品名的定位表格，土壤标本用透明塑料瓶封装，透明塑料盒包装。 |  | 套 | 12 |
| 13 |  | 矿物提炼物标本 | 1、包括汽油、合成洗涤剂、塑料、铜矿石、铜、医药、铁矿石、铁、橡胶、铝矿石、铝。 2、各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别； 3、标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；金属块状标本应无锈蚀。 |  | 套 | 12 |
| 9.玻片标本 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 植物根尖纵切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察根尖的结构； 2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等； 3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核； 4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区； 5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征； 6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片； 7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 |  | 片 | 13 |
| 2 |  | 木本双子叶植物茎横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构； 2、能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等； 3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构； 4、标本取材于椴木； 5、切片厚度在25μm以内； 6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常； 7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。 |  | 片 | 13 |
| 3 |  | 草本植物茎横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构； 2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织； 3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织； 4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位； 5、切片厚度在25μm以内； 6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4； 7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。 |  | 片 | 13 |
| 4 |  | 洋葱表皮装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构； 2、能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核； 3、标本取材于洋葱鳞片叶表皮。标本为平铺装片，每片材料≥2×2mm，四周须剪整齐。 |  | 片 | 13 |
| 5 |  | 叶片横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； 2、能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等； 3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体； 4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织； 5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面； 6、标本取材为迎春叶。作过主脉的横切片厚度为≧8微米，每张玻片横放材料一片。 |  | 片 | 13 |
| 6 |  | 叶片气孔装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构； 2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔； 3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体； 4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。标本为平铺装片，每片材料≥2×2mm，四周剪切整齐； 5、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。闭合气孔不得超过2／3； 6、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 |  | 片 | 13 |
| 7 |  | 动物表皮细胞装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构； 2、表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象。 |  | 片 | 13 |
| 8 |  | 蛙卵细胞切片 | 1、标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态； 2、能认出有黑色素的动物半球在上，无黑色素的植物半球在下； 3、标本选用出现“灰新月区”时的受精卵，形态正常，去掉胶膜； 4、作卵的垂直于“灰新月区”的中部纵切，其厚度在12μm以内； 5、每张玻片放材料1~2片，卵黄粒不破碎，无皱褶、刀痕。标本保留自然色素，不染色。 |  | 片 | 13 |
| 9 |  | 骨细胞切片 | 1、标本在50×和100×显微镜下观察骨单位结构； 2、每片材料≥3mm×3mm。可见同心圆状排列的骨板，每一骨单位的骨板间有3~6层骨陷窝，骨小管从中央管向周围呈放射状排列； 3、取材于长骨材料，经磨薄或横切，硝酸银或其它染色液染色。 |  | 片 | 13 |
| 10 |  | 口腔粘膜细胞装片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构； 2、能看清复层扁平上皮细胞在近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的； 3、标本取材于幼小哺乳动物的口腔粘膜。胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不应脱落较多。 |  | 片 | 13 |
| 11 |  | 人血细胞装片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板； 3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5、用苏木精、曙红双重染色。染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 |  | 片 | 13 |
| 10.挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1小学科学 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1教学挂图（图片） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 中国政区地图 | 1、1幅；尺寸：700mm*500mm（允许误差±2mm） 2、印刷：四色彩色胶印； 3、地图上、下两端装有圆形塑料条，上端塑料条装有挂绳； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。 |  | 张 | 1 |
| 2 |  | 中国地形地图 | 1、1幅；尺寸：700mm*500mm（允许误差±2mm） 2、印刷：四色彩色胶印； 3、地图上、下两端装有圆形塑料条，上端塑料条装有挂绳； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。 |  | 张 | 1 |
| 3 |  | 小学科学安全操作挂图 | 1、25幅；尺寸：700mm*500mm（允许误差±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。 |  | 套 | 1 |
| 4 |  | 小学科学生命世界教学挂图 | 1、29幅；尺寸：700mm*500mm（允许误差±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。 |  | 套 | 1 |
| 5 |  | 小学科学物质世界教学挂图 | 1、22幅；尺寸：700mm*500mm（允许误差±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。 |  | 套 | 1 |
| 6 |  | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 1、28幅；尺寸：700mm*500mm（允许误差±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。 |  | 套 | 1 |
| 7 |  | 科学史教学挂图 | 1、24幅；尺寸：700mm*500mm（允许误差±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。 |  | 套 | 1 |
| 8 |  | 植物分类图谱 | 1、纸张规格：铜版纸、覆膜； 2、印刷：四色彩色胶印； 3、图形：应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 4、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。 |  | 套 | 12 |
| 9 |  | 动物分类图谱 | ≥16页，全彩色。尺寸：700mm*500mm（允许误差±2mm） |  | 套 | 12 |
| 11.多媒体教学软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 小学科学教学素材库 | 音像教学资料符合教学要求；1碟。 |  | 套 | 50 |
| 2 |  | 小学科学实验教学指导书 | 《全日制义务教育小学科学课程标准(实验稿)》对小学科学实验要求的所有实验，16开。 |  | 本 | 1 |
| 3 |  | 小学科学实验仪器手册 | 《全日制义务教育小学科学课程标准(实验稿)》对小学科学实验要求的所有实验，16开。 |  | 本 | 1 |
| 12.玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1计量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 量筒 | 1、标称容量：500mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  | 个 | 23 |
| 2 |  | 量杯 | 1、标称容量：250mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  | 个 | 23 |
| 3 |  | 甘油注射器 | 实验用玻璃仪器：30mL，由注射针管和活塞管组成，活塞管磨砂精细，与注射管密吻光滑、不漏水、不漏气。 |  | 个 | 23 |
| 4 |  | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  | 支 | 92 |
| 5 |  | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  | 支 | 45 |
| 6 |  | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  | 个 | 45 |
| 7 |  | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  | 个 | 12 |
| 8 |  | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  | 个 | 12 |
| 9 |  | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  | 个 | 12 |
| 10 |  | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：平底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |  | 个 | 45 |
| 11 |  | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 |  | 个 | 12 |
| 12 |  | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、规格：150mL； 3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色； 6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃； 7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 |  | 个 | 23 |
| 13 |  | 漏斗 | 1、规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 |  | 个 | 45 |
| 14 |  | Y形管（Y形试管） | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。 |  | 个 | 45 |
| 15 |  | 滴管 | 1、玻璃滴管； 2、规格：150mm。 |  | 个 | 45 |
| 16 |  | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL； 3、磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 |  | 个 | 45 |
| 17 |  | 镊子 | 不锈钢，尖头，≥140mm。 |  | 个 | 45 |
| 18 |  | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成； 2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理；夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 |  | 个 | 23 |
| 19 |  | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； 3、整体应平整、不翘角。 |  | 个 | 23 |
| 20 |  | 燃烧匙 | 1、产品由半圆面和金属丝结合制成； 2、半圆面为铜材制造，直径≥Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润； 3、金属丝用≥Φ2㎜的钢丝制造，长度≥200mm左右； 4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 |  | 个 | 23 |
| 21 |  | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、药匙材质：单头塑料。 |  | 个 | 23 |
| 22 |  | 玻璃管 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：Φ5mm～Φ6mm； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 |  | 千克 | 2 |
| 23 |  | 玻璃棒 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ5mm～φ6mm； 3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4、应力：在偏光仪中呈蓝色； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 |  | 千克 | 1 |
| 24 |  | 橡胶管 | 1、产品用天然橡胶制造； 2、产品内径为7～8mm，壁厚≥1mm。 |  | 千克 | 2 |
| 25 |  | 软胶塞 | 0～10号，质地均匀。 |  | 千克 | 2 |
| 26 |  | 试管刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散、不脱毛； 2、整体应平整，猪鬃毛长度均匀。 |  | 个 | 23 |
| 27 |  | 烧瓶刷 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。 |  | 个 | 23 |
| 28 |  | 培养皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ100mm。 |  | 个 | 45 |
| 29 |  | 蒸发皿 | 1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：≤0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量≤0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度≤1000℃，无釉蒸发皿使用温度≤1250℃。 |  | 个 | 23 |
| 30 |  | 塑料量杯 | 1、小学科学实验用； 2、规格：圆形500mL；采用塑料材质； 3、杯体有刻度线。 |  | 个 | 23 |
| 13.药品试纸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | pH广范围试纸 | 1～14，条状，每本≥80张，每张尺寸≥1×20mm。 |  | 本 | 10 |
| 14.其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1实验材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 小学科学一般实验材料 | 锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等。 |  | 套 | 23 |
| 2 |  | 载玻片 | 1、玻璃制； 2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。 |  | 盒 | 10 |
| 3 |  | 盖玻片 | 1、玻璃制； 2、通过计量认证。0.1mm1/400mm²； 3、≥100片/包。 |  | 包 | 50 |
| 15.工具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 测电笔（低压测电器） | 1、全长≥157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V； 2、刀杆材料选用CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。 |  | 个 | 23 |
| 2 |  | 一字螺丝刀 | 1、规格≥210mm； 2、旋杆采用45号钢，工作部硬度≥HRC48； 3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 4、旋杆应经镀鉻防锈处理； 5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 |  | 个 | 23 |
| 3 |  | 十字螺丝刀 | 1、规格≥210mm； 2、旋杆材料采用45号钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3、旋杆应经镀铬防锈处理； 4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 |  | 个 | 23 |
| 4 |  | 尖嘴钳 | 1、型号规格：长≥160mm； 2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。 |  | 个 | 12 |
| 5 |  | 木工锯 | 注塑手柄；总长度≥490mm，锯齿总长度≥425mm。 |  | 个 | 23 |
| 6 |  | 钢丝钳 | 材质：45号高碳钢锻造，长165mm（允许误差±2mm）。 |  | 个 | 23 |
| 7 |  | 手锤（杠锤） | 约0.5kg，木柄，总长300mm（允许误差±2mm）。 |  | 个 | 1 |
| 8 |  | 活扳手 | 1、材质：中碳钢； 2、规格：200mm（允许误差±2mm）；活动扳手。 |  | 个 | 23 |
| 9 |  | 电烙铁 | 1、尖头电烙铁； 2、功率：≤60W，手柄坚硬，握把舒适，插头不变形； 3、电源线采用国标电线。 |  | 个 | 2 |
| 10 |  | 手电钻 | 1、此产品输入功率≤580W； 2、具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业。 |  | 台 | 1 |
| 11 |  | 剪刀 | 1、产品表面处理为电镀剪； 2、剪刀刃口硬度≥HRC52； 3、两片刃口对应点硬度差≤HRC4； 4、全长≥150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。 |  | 个 | 23 |
| 12 |  | 花盆 | 1、适用于学生实验用； 2、塑料制。 |  | 个 | 23 |
| 13 |  | 小刀 | 1、全不锈钢材料制作，伸缩刀片； 2.刀刃长度60mm（允许误差±2mm）。 |  | 个 | 23 |
| 14 |  | 塑料桶 | 1、用环保材料制；无毒无味； 2、圆型，带盖，开口直径≥168mm，高度≥140mm（允许误差±2mm），带提手。 |  | 个 | 23 |
| 15 |  | 手摇铃 | 钟形金属壳体,木质手柄,口径≥65mm（允许误差±2mm）。 |  | 个 | 8 |
| 16 |  | 手持筛子 | 1、产品由筛子体和筛网组成； 2、本产品以不锈钢为原料制成。 |  | 个 | 23 |
| 17 |  | 喷水壶 | 1、产品由塑料制成，容量≥2000ml； 2、喷嘴可调。 |  | 个 | 8 |
| 18 |  | 吹风机 | 1、学生实验吹干物品用； 2、本品材质为ABS； 3、有冷热风、两档。 |  | 个 | 8 |
| 19 |  | 采集捕捞工具 | 标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪等。 |  | 个 | 23 |
| 20 |  | 榨汁器 | 由杠杆压榨圆盘、过滤盘、盛汁盘组成。 |  | 个 | 23 |
| 四、小学劳技实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 教师演示台 | 1、规格：2400mm×700mm×850mm（±5mm）； 2、台面：厚度为≥40mm硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆； 3、台身：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为≥45mm×45mm方管，框架的横梁为≥22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚≥1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、台架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 5、台身主体背板及吊板采用≥16mm厚双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀、经久耐用。 6、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 |  | 张 | 2 |
| 2 |  | 教师椅 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 |  | 把 | 2 |
| 3 |  | 学生实践桌 | 1、规格尺寸：2400mm×1200mm×760mm（±5mm）； 2、台面：厚度为≥40mm硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆； 3、台身：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为≥45mm×45mm方管，框架的横梁为≥22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚≥1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。台架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。台身主体背板及吊板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，经久耐用； 4、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。(8人一组) |  | 张 | 12 |
| 4 |  | 学生凳 | 1、圆形固定凳。立地的脚用铁板制作。凳脚合围在立管外侧； 2、立管采用国标钢材，外径≥50mm，壁厚≥1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合； 3、凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）； 4、凳体立管，凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 |  | 张 | 96 |
| 5 |  | 仪器柜 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm（±5mm）； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm，双面三聚氰胺板，外漏截面采用≥1.5mm厚塑制封边条机械封边； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成。前立柱.前横梁外径≥25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用不锈钢定位铰链，铰链的壁厚≥1.5mm； 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为≥20mm×20mm，壁厚≥1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座； 7、支脚：采用直径≥10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  | 个 | 8 |
| 6 |  | 作品陈列柜 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm（±5mm）； 2、铝木结构，采用结构为内槽式铝合金框架结构，立柱及横档≥27.5×27.5×1mm、37.5×37.5×1mm和ABS连接件组装而成；表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点； 3、柜体衬板：上柜为≥5mm玻璃，下部为对开木门，不锈钢拉手； 4、柜门：上部为移动玻璃门，下部为板材拉门，拉手耐用，使用方便。搁物板上部为2层钢化玻璃搁物板，下部设置1块固定隔板。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 |  | 组 | 8 |
| 7 |  | 教师电源 | 教师控制电源部分采用抽屉式：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能。 |  | 台 | 2 |
| 8 |  | 学生电源 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身 |  | 台 | 48 |
| 9 |  | 实验室综合布线 | 1、铺设耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²多芯铜质护套线； 2、所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全； 3、此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 |  | 套 | 2 |
| 10 |  | 实验室环境改造 | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，配以必要的实验内容的装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 |  | 间 | 2 |
| 五、小学劳技器材室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1.木工—设计与制作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 木工工具 | 钢卷尺5m钢卷尺，工程塑料外壳抗摔，刻度清晰，木工凿10mm，塑柄，通体穿心，耐敲击，螺丝刀4寸十字，6×100mm，双色防滑按摩手柄，带磁性螺丝刀4寸一字，6×100mm，双色防滑按摩手柄，带磁性水平尺鱼雷式，可以测量45度90度180度，木工锉8寸，半圆形，带防滑胶柄剪刀多用途剪刀，勾刀用于切割有机玻璃板、薄形木板等，带2片备用刀片钢丝钳6寸，150mm，双色柄，美工刀18×100mm通用美工刀，G形木工夹钢板，不断裂，直角尺150×300mm，不锈钢尺板，90度角度油石6寸，粗细双面油石，折叠锯三面开刃，锯片采用SK5材质，羊角锤250g，钢管柄，手柄套胶套，木工刨100mm迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀，木工铅笔8寸200mm，木工专用，黑色鸟刨全钢型鸟刨，墨斗全封闭式手卷墨斗，加长墨线，工具箱45×35×9、5cm中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放。 |  | 套 | 18 |
| 2 |  | 手持式电动曲线锯 | 1、额定电压：220V，额定功率：500W，无极调速0-3000r/mim； 2、最大切割厚度：木板≥50mm，纯铜芯转子、定子，有效保障大功率输出，避免发热烧机； 3、底板0-45度倾角可调节，可以根据锯切材料的种类和硬度选择合适的锯条摆幅，快速锯条更换系统，无需拧动螺丝；带靠尺配件，方便直线切割； 4、开关带锁定按钮，方便长时间切割保持电源常开。 |  | 台 | 2 |
| 3 |  | 手持式木工电刨 | 1、≥82mm木工电刨； 2、额定电压220V； 3、额定功率850W，刨削宽度≥82mm，刨削深度≥2mm，空载转速16700rpm，铝合金底板，机壳。吹塑盒包装。 |  | 台 | 2 |
| 2.金工—设计与制作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 金工工具 | 两用扳手8、10、12、14mm各1支，什锦锉3×140mm，6件套什锦锉，钢锯弓12寸，锯架，含锯条1支，钢丝钳6寸150mm，5m钢卷尺，活扳手8寸200mm，样冲5寸尖头样冲，尖嘴钳6寸，150mm，螺丝刀4寸十字，6×100mm，带磁性螺丝刀4寸一字，6×100mm，带磁性螺丝刀3寸十字，5×75mm，带磁性螺丝刀3寸一字，5×75mm，带磁性平锉，8寸200mm，全长300mm，中齿，半圆锉，8寸200mm，全长300mm，中齿，圆锉，8寸200mm，全长300mm，中齿，三角锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，三叉扳手8-10-12mm，高碳钢锻造，钢丝扳手钢制，铁皮剪8寸，英式铁皮剪，钢丝刷8寸，木柄，6行，钳工锤300g，木柄，锤头采用高碳钢锻打，圆规150mm，合金刀头，圆头锤1磅，木柄，锤头采用高碳钢锻打，内六角9件套，公制，1.5-10mm，钢直尺30cm，不锈钢制，丝锥板牙12件套盒装，工具箱45×35×9.5cm（允许误差±2mm）中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放。 |  | 套 | 18 |
| 2 |  | 游标卡尺 | 1、产品为有效量程150mm，测量精度0.02mm的普通游标卡尺； 2、具有内测、外测、深度等测量功能，采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 |  | 把 | 2 |
| 3 |  | 铸铁平板 | 300mm×400mm（±5mm），球墨铸铁，含底角。 |  | 台 | 2 |
| 4 |  | V形铁 | 铸铁材质100×80×30mm（±5mm） |  | 台 | 2 |
| 5 |  | 台虎钳 | 耐用铸铁钳身，360度旋转底座，开口宽约125mm。 |  | 台 | 2 |
| 6 |  | 台钻 | 1、额定电压：220V； 2、额定频率：50HZ； 3、额定功率：250W； 4、额定电流：0.55A； 5、主轴端跑工作台最大距离：200MM，钻削行程：25MM，转速：0-7000转。 |  | 台 | 2 |
| 7 |  | 砂轮机 | 1、砂轮直径150mm（允许误差±2mm）； 2、电压220V，频率50Hz； 3、转速2800r/min； 4、功率370W。 |  | 台 | 2 |
| 3.种植、养殖技术 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 小型种植工具 | 美工刀1件、枝剪1把、3m卷尺1件、手工园林锯1件、园林大三件套（锹、耙）3件、园林小三件套（锹、耙）3件、草坪剪1件、剪刀1把、扎绳1件、喷嘴（带接头）3件。工具在箱内定位放置。 |  | 套 | 18 |
| 2 |  | 喷壶 | 小号塑制≥260ml，大号塑制≥500ml。 |  | 套 | 18 |
| 3 |  | 筛子 | 1、大筛子≥400mm×400mm、小筛子≥300×300mm各1个； 2、材质：边框选用木材、筛底为铁丝网； 3、目数：≥5×5mm。 |  | 套 | 18 |
| 4 |  | 喷雾器 | 容量：≥3L，材质：工程塑料。 |  | 付 | 18 |
| 5 |  | 花盆 | 1、塑制； 2、≥六件套； 3、直径≥15cm ，高度≥12cm,反边 |  | 套 | 18 |
| 6 |  | 无土栽培盆 | 1、无土栽培盆尺寸：≥38.5×27×14cm，内涵产品： （1）定植孔12个； （2）定植篮12个； （3）定植棉12个； （4）吸水布1张； （5）营养液2瓶； （6）蔬菜种子2包； （7）气泵及控制器1套，低压直流电源水泵12V； 2、无土栽培盆材质：塑质，经济型箱式、偏于携带储存。 |  | 套 | 18 |
| 7 |  | 盆景制作用具 | 木柄花锄、木柄花耙、木柄花铲、修枝剪、重物锤150g2个、扎绳1件、劳保手套、根部整形刀、嫁接刀、剪刀、植物标签。 |  | 套 | 18 |
| 8 |  | 育种育苗箱 | 1、材质：采用无毒无味塑料制作； 2、规格结构：≥28穴。 |  | 个 | 18 |
| 9 |  | 育种盆 | 1、塑料材质； 2、带有渗水功能。 |  | 个 | 18 |
| 10 |  | 饲养用具 | 开食盘1个、饮水箱1件、食料箱1件、家畜（禽）饮水嘴5个、圈养网1张、折叠笼1个、全自动饮水器1件、取料勺1把、水管1根、食槽1个、PVC水管1根。 |  | 套 | 18 |
| 11 |  | 防治疫病用具 | 剪刀1把、止血钳1把、耳号钳1把、镊子1把、投药器1个、滴药瓶2个、注射器1个、针头1盒、软针头1个、连续注射器1把、体温表1个、软管1根、针头1个共14件。 |  | 套 | 18 |
| 12 |  | 水族箱（鱼缸） | 1、水容量：≥33L； 2、配备灯具、潜水泵。 |  | 套 | 2 |
| 13 |  | 鱼类养殖用具 | 水过滤棉、鱼捞网、生化球、水草、水晶砂、鹅卵石、清洁工具、换水器、除氯剂、收纳盒。 |  | 套 | 2 |
| 14 |  | 加氧机 | 1、电压：220V50HZ； 2、功率：2.5W； 3、配有氧气管、止流阀、气泡石。 |  | 个 | 2 |
| 4.手工制作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 刺绣工具 | 绣绷大小2个、刺绣针≥1板、刺绣布≥4块、复写纸≥4张、拷贝纸≥4张、镊子≥1件、小剪刀≥1把、纱剪≥1把、不锈钢夹子≥1个、穿线器1≥个、拆线器≥1个、顶针≥1个、绣线≥48色各1支，工艺箱包装，产品箱内定位存放。 |  | 套 | 18 |
| 2 |  | 编织工具 | 花绷子、绣布、穿针器、盒针、缝纫线10卷、剪刀、线头剪、拆线刀、锥子、钩针、镊子2个、胸围尺、毛线2卷、不锈钢毛衣针、竹尺、工具箱共计18类。 |  | 套 | 18 |
| 3 |  | 基础材料、工具 | 502胶水1瓶、乳白胶1瓶，万能胶1瓶，剪刀1把，铁皮剪1把，钉子1袋，雕刻刀五件1套，万用表1个，塑料电动焊枪1把，电烙铁一套，开孔器1个，烙铁架1个。 |  | 套 | 18 |
| 4 |  | 纸工工具 | 1、A4切割垫板一块，剪刀1件：无刃，圆头，总长度160mm（允许误差±2mm），有机直尺1件：长300mm，花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度60mm，打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，打孔能力可打≥8张纸，打孔直径约6mm，美工刀一件，ABS塑料材质手柄，小号刀片，订书机一件，蛇形尺1件：长300mm（允许误差±2mm），中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内。 |  | 套 | 18 |
| 5 |  | 雕刻工具 | 印床1件、石刻刀6支、木刻刀5支、绘图铅笔1支、扫尘刷1件、多用锤1把、铝合金笔刀1把、笔刀刀片3件、美工刀1把、印泥1盒。 |  | 套 | 18 |
| 6 |  | 雕刻章料 | 浙江红石2.5×5cm2枚，浙江红石2×5cm1枚，浙江红石随形素章1枚，青海石2.5×5cm2枚，青海石3×5cm1枚，青海石2×5cm1枚，青海石随形素章2枚，青海石1.5×5cm圆形素章1枚，丹东石3×5cm1枚，丹东石2.5×-5cm2枚，丹东石2×5cm1枚，丹东石3.5×1.5×5cm1枚，丹东石随形章1枚，橡皮章2枚，雕刻木块若干，塑料工具盒。 |  | 套 | 18 |
| 7 |  | 剪纸工具 | 1、A4橡胶切割垫板1张，22度雕刻刀一把，配≥5片刀片； 2、5色剪花纸≥100张，电子图样内含3000多张图片的剪纸图样1套； 3、磨刀石一块，剪刀一把，钢勺一把，图样半成品一套。 |  | 套 | 18 |
| 六、中学劳技教室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 教师演示台 | 1、规格：2400mm×700mm×850mm（±5mm）； 2、台面：厚度为≥40mm硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆； 3、台身：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为≥45mm×45mm方管，框架的横梁为≥22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚≥1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、台架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 5、台身主体背板及吊板采用≥16mm厚双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀、经久耐用。 6、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 |  | 张 | 1 |
| 2 |  | 教师椅 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 |  | 把 | 1 |
| 3 |  | 学生实践桌 | 1、规格尺寸：2400mm×1200mm×760mm（±5mm）； 2、台面：台面为≥40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆； 3、台身：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为≥45mm×45mm方管，框架的横梁为≥22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚≥1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。台架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。台身主体背板及吊板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，经久耐用； 4、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。(8人一组) |  | 张 | 6 |
| 4 |  | 学生凳 | 1、圆形固定凳。立地的脚用铁板制作。凳脚合围在立管外侧； 2、立管采用国标钢材，外径≥50mm，壁厚≥1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合； 3、凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）； 4、凳体立管，凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 |  | 张 | 48 |
| 5 |  | 仪器柜 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm（±5mm）； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm，双面三聚氰胺板，外漏截面采用1.5mm厚塑制封边条机械封边； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成。前立柱.前横梁外径≥25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用不锈钢定位铰链，铰链的壁厚≥1.5mm； 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为≥20mm×20mm，壁厚≥1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座； 7、支脚：采用直径≥10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 |  | 个 | 4 |
| 6 |  | 作品陈列柜 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm（±5mm）； 2、铝木结构，采用结构为内槽式铝合金框架结构，立柱及横档≥27.5×27.5×1mm、37.5×37.5×1mm和ABS连接件组装而成；表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点； 3、柜体衬板：上柜为≥5mm玻璃，下部为对开木门，不锈钢拉手； 4、柜门：上部为移动玻璃门，下部为板材拉门，拉手耐用，使用方便。搁物板上部为2层钢化玻璃搁物板，下部设置1块固定隔板。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 |  | 组 | 4 |
| 7 |  | 教师电源 | 教师控制电源部分采用抽屉式：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能。 |  | 台 | 1 |
| 8 |  | 学生电源 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身 |  | 台 | 24 |
| 9 |  | 实验室综合布线 | 1、铺设耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²多芯铜质护套线； 2、所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全； 3、此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 |  | 套 | 1 |
| 10 |  | 实验室环境改造 | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，配以必要的实验内容的装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 |  | 间 | 1 |
| 七、初中综合实践器材 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1.工具部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1基础设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 微型台钻 | 250W，工作台面≥160×160mm，外形尺寸：≥440×355×225mm,钻孔直径：≥13mm，5档变速：620-2620转/min。 |  | 台 | 9 |
| 2 |  | 微型台床 | 1、铝合金外壳，外形尺寸≥370×240×160mm，使用电源适配器，输入为直流安全电压，电压7档可调：DC12V-24V。 2、最大功率：180W。马达最高转速：6500转/分钟。 3、推尺角度：0-90度，切割厚度26-29mm，夹头范围1.5-10mm，锯片孔径：16/20mm,铝合金靠山，盐颗粒护板，含锯片、钻头、电源等配件。 |  | 台 | 9 |
| 3 |  | 弓型臂金属微型锯床 | 1、马达转速：20000转/分钟； 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护； 3、工作台面积：100mm*100mm（±2mm）； 4、最大切锯深度：硬木为≥4mm、三夹板为≥7mm、软木为≥15mm、薄铝片为≥0.5mm、有机玻璃为≥2mm。 |  | 台 | 9 |
| 4 |  | 调速金属微型铣床 | 1、马达转速：20000转/分钟； 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护； 3、虎钳的夹持尺寸：25*35mm（±2mm）； 4、滑块最大行程：X轴：150mm；Y轴：40mm；Z轴：40mm； 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为长方形，规格：340×210mm（±2mm）。配有≥4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有≥2处安装孔，配有≥2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 台 | 9 |
| 5 |  | 金属微型钻床 | 1、马达转速：20000转/分钟； 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护； 3、钻孔直径：1-6mm； 4、滑块最大行程：X轴：50mm；Y轴：40mm；Z轴：30mm； 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为长方形，规格：340×210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 台 | 9 |
| 6 |  | 调速金属微型车床 | 1、马达转速：20000转/分钟； 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护； 3、加工材料最大直径：40mm； 4、加工材料最大长度：135mm； 5、滑块最大行程：X轴：150mm；Y轴：40mm； 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为长方形，规格：340×210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 台 | 9 |
| 7 |  | 金属微型手持直流打磨机 | 1、马达转速：20000转/分钟； 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 |  | 台 | 9 |
| 8 |  | 金属微型磨床 | 1、马达转速：20000转/分钟； 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护； 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为长方形，规格：340×210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 台 | 9 |
| 9 |  | 金属微型锣床 | 1、马达转速：20000转/分钟； 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、加工材料最大直径：48mm； 4、加工材料长度：150mm； 5、滑块最大行程：150mm； 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为长方形，规格：340×210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 台 | 9 |
| 10 |  | 金属微型分度钻床 | 1、可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等； 2、配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工； 3、分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔，可以根据实际需要选择分度孔的组别； 4、配有2mm钻头及铜夹头、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟； 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、钻孔直径：1-6mm； 4、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm； 5、滑块最大行程：X轴：50mm；Y轴：40mm；Z轴：30mm； 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂型，有阶梯轮廓，规格：340×210mm（±2mm）。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 |  | 台 | 9 |
| 1.2木工—设计与制作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 木工工具 | 钢卷尺5m钢卷尺，工程塑料外壳抗摔，刻度清晰，木工凿10mm，塑柄，通体穿心，耐敲击，螺丝刀4寸十字，6×100mm，双色防滑按摩手柄，带磁性螺丝刀4寸一字，6×100mm，双色防滑按摩手柄，带磁性水平尺鱼雷式，可以测量45度90度180度，木工锉8寸，半圆形，带防滑胶柄剪刀多用途剪刀，勾刀用于切割有机玻璃板、薄形木板等，带2片备用刀片钢丝钳6寸，150mm，双色柄，美工刀18×100mm通用美工刀，G形木工夹钢板，不断裂，直角尺150×300mm，不锈钢尺板，90度角度油石6寸，粗细双面油石，折叠锯三面开刃，锯片采用SK5材质，羊角锤250g，钢管柄，手柄套胶套，木工刨100mm迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀，木工铅笔8寸200mm，木工专用，黑色鸟刨全钢型鸟刨，墨斗全封闭式手卷墨斗，加长墨线，工具箱45×35×9.5cm（±2mm）中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放。 |  | 套 | 9 |
| 2 |  | 手持式电动曲线锯 | 1、额定电压：220V，额定功率：500W，无极调速0-3000r/mim； 2、最大切割厚度：木板50mm（±2mm），纯铜芯转子、定子，有效保障大功率输出，避免发热烧机； 3、底板0-45度倾角可调节，可以根据锯切材料的种类和硬度选择合适的锯条摆幅，快速锯条更换系统，无需拧动螺丝；带靠尺配件，方便直线切割； 4、开关带锁定按钮，方便长时间切割保持电源常开。 |  | 台 | 1 |
| 3 |  | 手持式木工电刨 | 1、82mm（±2mm）木工电刨； 2、额定电压220V； 3、额定功率850W，刨削宽度82mm（±2mm），刨削深度2mm，空载转速16700rpm，铝合金底板，机壳。吹塑盒包装。 |  | 台 | 1 |
| 1.3金工—设计与制作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 金工工具 | 两用扳手8、10、12、14mm各1支，什锦锉3×140mm，6件套什锦锉，钢锯弓12寸，锯架，含锯条1支，钢丝钳6寸150mm，5m钢卷尺，活扳手8寸200mm，样冲5寸尖头样冲，尖嘴钳6寸，150mm，螺丝刀4寸十字，6×100mm，带磁性螺丝刀4寸一字，6×100mm，带磁性螺丝刀3寸十字，5×75mm，带磁性螺丝刀3寸一字，5×75mm，带磁性平锉，8寸200mm，全长300mm，中齿，半圆锉，8寸200mm，全长300mm，中齿，圆锉，8寸200mm，全长300mm，中齿，三角锉，8寸200mm，全长300mm，防滑胶柄，中齿，三叉扳手8-10-12mm，高碳钢锻造，钢丝扳手钢制，铁皮剪8寸，英式铁皮剪，钢丝刷8寸，木柄，6行，钳工锤300g，木柄，锤头采用高碳钢锻打，圆规150mm，合金刀头，圆头锤1磅，木柄，锤头采用高碳钢锻打，内六角9件套，公制，1.5-10mm，钢直尺30cm，不锈钢制，丝锥板牙12件套盒装，工具箱45×35×9.5cm（±2mm）中空吹塑工具箱，实现本套工具的定点定位存放。 |  | 套 | 9 |
| 2 |  | 游标卡尺 | 1、产品为有效量程150mm，测量精度0.02mm的普通游标卡尺； 2、具有内测、外测、深度等测量功能，采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 |  | 把 | 1 |
| 3 |  | 铸铁平板 | 300mm×400mm（±5mm），球墨铸铁，含底角。 |  | 台 | 1 |
| 4 |  | V形铁 | 铸铁材质100×80×30mm（±5mm） |  | 台 | 1 |
| 5 |  | 台虎钳 | 耐用铸铁钳身，360度旋转底座，开口宽125mm。 |  | 台 | 1 |
| 6 |  | 台钻 | - 额定电压：220V； - 2、额定频率：50HZ； - 3、额定功率：250W； - 4、额定电流：0.55A； - 5、主轴端跑工作台最大距离：200mm，钻削行程：25mm，转速：0-7000转。 |  | 台 | 1 |
| 7 |  | 砂轮机 | 1、砂轮直径150mm（±2mm）； 2、电压220V，频率50Hz； 3、转速2800r/min； 4、功率370W。 |  | 台 | 1 |
| 1.4种植、养殖技术 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 小型种植工具 | 美工刀1件、枝剪1把、3m卷尺1件、手工园林锯1件、园林大三件套（锹、耙）3件、园林小三件套（锹、耙）3件、草坪剪1件、剪刀1把、扎绳1件、喷嘴（带接头）3件。工具在箱内定位放置。 |  | 套 | 9 |
| 2 |  | 喷壶 | 小号塑制≥260ml，大号塑制≥500ml。 |  | 套 | 9 |
| 3 |  | 筛子 | 1、大筛子≥400mm×400mm、小筛子≥300×300mm各1个； 2、材质：边框选用木材、筛底为铁丝网； 3、目数：5×5mm。 |  | 套 | 9 |
| 4 |  | 喷雾器 | 容量≥3L，材质：工程塑料。 |  | 付 | 9 |
| 5 |  | 花盆 | 1、塑制； 2、≥六件套； 3、直径≥15cm ，高度≥12cm,反边 |  | 套 | 9 |
| 6 |  | 无土栽培盆 | 1、无土栽培盆尺寸：≥38.5×27×14cm，内涵产品： （1）定植孔12个； （2）定植篮12个； （3）定植棉12个； （4）吸水布1张； （5）营养液2瓶； （6）蔬菜种子2包； （7）气泵及控制器1套，低压直流电源水泵12V； 2、无土栽培盆材质：塑质，经济型箱式、偏于携带储存。 |  | 套 | 9 |
| 7 |  | 盆景制作用具 | 木柄花锄、木柄花耙、木柄花铲、修枝剪、重物锤150g2个、扎绳1件、劳保手套、根部整形刀、嫁接刀、剪刀、植物标签。 |  | 套 | 9 |
| 8 |  | 育种育苗箱 | 1、材质：采用无毒无味塑料制作； 2、规格结构：≥28穴。 |  | 个 | 9 |
| 9 |  | 育种盆 | 1、塑料材质； 2、带有渗水功能。 |  | 个 | 9 |
| 10 |  | 饲养用具 | 开食盘1个、饮水箱1件、食料箱1件、家畜（禽）饮水嘴5个、圈养网1张、折叠笼1个、全自动饮水器1件、取料勺1把、水管1根、食槽1个、PVC水管1根。 |  | 套 | 9 |
| 11 |  | 防治疫病用具 | 剪刀1把、止血钳1把、耳号钳1把、镊子1把、投药器1个、滴药瓶2个、注射器1个、针头1盒、软针头1个、连续注射器1把、体温表1个、软管1根、针头1个共14件。 |  | 套 | 9 |
| 12 |  | 水族箱（鱼缸） | 1、水容量≥33L； 2、配备灯具、潜水泵。 |  | 套 | 1 |
| 13 |  | 鱼类养殖用具 | 水过滤棉、鱼捞网、生化球、水草、水晶砂、鹅卵石、清洁工具、换水器、除氯剂、收纳盒。 |  | 套 | 1 |
| 14 |  | 加氧机 | 1、电压：220V50HZ； 2、功率：2.5W； 3、配有氧气管、止流阀、气泡石。 |  | 个 | 1 |
| 1.5手工制作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 刺绣工具 | 绣绷大小2个、刺绣针1板、刺绣布4块、复写纸4张、拷贝纸4张、镊子1件、小剪刀1把、纱剪1把、不锈钢夹子1个、穿线器1个、拆线器1个、顶针1个、绣线48色各1支，工艺箱包装，产品箱内定位存放。 |  | 套 | 9 |
| 2 |  | 编织工具 | 花绷子、绣布、穿针器、盒针、缝纫线10卷、剪刀、线头剪、拆线刀、锥子、钩针、镊子2个、胸围尺、毛线2、不锈钢毛衣针、竹尺、工具箱共计18类。 |  | 套 | 9 |
| 3 |  | 基础材料、工具 | 502胶水1瓶、乳白胶1瓶，万能胶1瓶，剪刀1把，铁皮剪1把，钉子1袋，雕刻刀五件1套，万用表1个，塑料电动焊枪1把，电烙铁一套，开孔器1个，烙铁架1个。 |  | 套 | 9 |
| 4 |  | 纸工工具 | 1、A4切割垫板一块，剪刀1件：无刃，圆头，总长度160mm（±2mm），有机直尺1件：长300mm，花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度60mm，打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径6mm，美工刀一件，ABS塑料材质手柄，小号刀片，订书机一件，蛇形尺1件：长300mm（±2mm），中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内。 |  | 套 | 9 |
| 5 |  | 雕刻工具 | 印床1件、石刻刀6支、木刻刀5支、绘图铅笔1支、扫尘刷1件、多用锤1把、铝合金笔刀1把、笔刀刀片3件、美工刀1把、印泥1盒。 |  | 套 | 9 |
| 6 |  | 雕刻章料 | 浙江红石2.5×5（cm）2枚，浙江红石2×5（cm）1枚，浙江红石随形素章1枚，青海石2.5×5（cm）2枚，青海石3×5（cm）1枚，青海石2×5（cm）1枚，青海石随形素章2枚，青海石1.5×5（cm）圆形素章1枚，丹东石3×5（cm）1枚，丹东石2.5×5（cm）2枚，丹东石2×5（cm）1枚，丹东石3.5×1.5×5（cm）1枚，丹东石随形章1枚，橡皮章2枚，雕刻木块若干，塑料工具盒。 |  | 套 | 9 |
| 7 |  | 剪纸工具 | 1、A4橡胶切割垫板1张，22度雕刻刀一把，带5片刀片； 2、5色剪花纸各大于等于100张，电子图样内含≥3000多张图片的剪纸图样1套； 3、磨刀石一块，剪刀一把，钢勺一把，图样半成品一套。 |  | 套 | 9 |
| 八、物理力学实验室/48座 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 教师演示台 | 1、规格：2400×700×850mm（±5mm）； 2、台面：采用厚度为≥13mm优抗板 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用铰链，开合十万次不变形。 |  | 张 | 2 |
| 2 |  | 学生实验桌 | 1、规格：1200×600×780mm（±5mm）； 2、台面：采用无甲醛环保陶瓷台面≥20mm厚； 2-1、耐腐蚀性能检测（65%硝酸、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙酸（99%）、双氧水（3%）、硫化钠饱和液、37%盐酸、98%硫酸）检验方法依据GB/T21747-2008中6.3.8，标准要求：试验后表面光泽和（或）颜色允许有轻微变化，检验结果：符合要求； ▲2-2、抗菌性能检测：痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌黑色变种（萎缩芽孢杆菌）、宋内志贺菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌，检验方法依据：QB/T4371-2012中附录B，检验结果：抗菌效果：具有较好的抗菌效果，抑菌率：99%以上； ▲2-3、产品有害物质检测： （1）甲醛释放量（mg/m3），检验结果：未检出（<0.003）； （2）苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （3）甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （4）二甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （5）总挥发性有机化合物TVOC（mg/m3），检验结果：未检出（<0.050）； ▲2-4、持续垂直静载荷（800kg、700小时），检验结果：无损坏； 2-5、理化性能检测： （1）表面耐划痕，检验结果：1级； （2）耐香烟灼烧，检验结果：1级； （3）耐酸碱，检验结果：1级； （4）表面耐干热，检验结果：1级； （5）耐水蒸气，检验结果：符合要求； 2-6、吸水率；检验结果：平均值（%）：≤0.04，单个值（%）：≤0.03~0.06； 2-7、耐磨性检测，检验结果：12000转，4级； 2-8、耐污染性(碘酒、橄榄油)，检验结果：5级，不合格数：0； ▲2-9、破坏强度（N），检验结果：≥2267； ▲2-10、断裂模数（MPa），检验结果:平均值：≥37，单个值≥36~38,不合格数：0； ▲2-11、线性热膨胀系数,检验结果≤2.7×10-6/℃； 2-12、抗釉裂性，检验结果：无釉裂，不合格数：0； 2-13、抗冲击性，检验结果≥0.85； 2-14、抗热震性，检验结果：试样无缺陷； ▲2-15、湿膨胀，检验结果≤0.09； ▲2-16、有釉砖铅和镉的溶出量： （1）铅（mg/dm2），检验结果：≤0.04； （2）镉（mg/dm2），检验结果：≤0.0013； 2-17、抗冻性，检验结果：未见裂纹及剥落； ▲2-18、抗化学腐蚀性-耐高浓度酸和碱（18%的盐酸、5%乳酸、100g/L的氢氧化钾），检验结果：样品表面无可见变化； ▲2-19、耐化学药品（酒精、醋酸正戊酯、醋酸乙酯、家用氨水溶液（10%）、洗涤剂、柠檬酸（10%）、磷酸钠（5%）、尿素6%、醋、家用过氧化氢溶液（3%）、松节油），检验结果：加盖玻璃表面皿试验后，无损伤；不加盖玻璃表面皿试验后，无损伤； 2-20、落球冲击，检验结果：符合要求； 2-21、光泽度（60°），检验结果≥88； 2-22、弹性限度（mm），检验结果：符合要求； ▲2-23、摩擦系数： （1）干法，检验结果：≥0.64； （2）湿法，检验结果：≥0.62； ▲2-24、（1）可溶性铅（mg/kg），检验结果：≤0.52； （2）可溶性镉（mg/kg），检验结果：≤0.03； ▲2-25、莫氏硬度，检验结果：6； 2-26、抗急冷急热性，检验结果：符合要求； ▲2-27、重金属溶出量： （1）铅（Pb）（mg/kg），检验结果：未检出（<4）； （2）镉（Cd）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.5）； （3）铬（Cr）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.4）； （4）汞（Hg）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.05）； ▲2-28、防滑性（湿态静摩擦系数），检验结果：≥0.61； ▲2-29、防滑性（湿态阻滑值），检验结果≥52； ▲2-30、放射性： （1）内照射指数，检验结果：≤0.6； （2）外照射指数，检验结果：≤1.0； ▲2-31、理化性能要求 （1）耐光色牢度-实验室家具（级），检验结果：≥5级； （2）抗球冲击－实验室家具，检验结果：无裂纹或破损； （3）耐沸水－实验室家具（%），检验结果：质量增加率：≤0.1；厚度增加率≤0.1； （4）弯曲强度－实验室家具（MPa），检验结果：≥47.2； （5）弯曲弹性模量-实验室家具（MPa），检验结果：≥6738.7； （6）耐高温－实验室家具（级），检验结果：≥1级； ▲2-32、抗菌性能检测 （1）抗细菌率（抗菌率）-粘质沙雷伯氏菌（%），检验结果：≥99.81； （2）抗细菌率（抗菌率）－变化考克氏菌（变异库克菌）（%），检验结果：≥99.82； （3）抗细菌率（抗菌率）-恶臭假单胞菌（%），检验结果：≥99.85； （4）抗细菌率（抗菌率）－耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（%），检验结果≥99.84； （5）抗细菌率（抗菌率）-牙龈卟啉单胞菌（%），检验结果：≥99.86； （6）抗细菌率（抗菌率）－嗜肺军团菌（%），检验结果：≥99.83； ▲2-33、抗病毒活性： （1）甲型流感病毒（H3N2），检验结果：抗病毒活性值：≥2.7、抗病毒率：≥93.2%； （2）人冠状病毒（HCoV-0C43），检验结果：抗病毒活性值：≥2.6、抗病毒率：≥92.9%； （3）人冠状病毒（HCoV-229E），检验结果抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； （4）腺病毒（ADV41），检验结果：抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； ▲2-34、理化性能： （1）绝缘性能，检验结果：≥52.6MΩ； （2）抗电强度，检验结果：符合要求； 2-35、操作台台面理化性能－耐冷热循环，检验结果：符合要求； ▲2-36、抗老化,检验结果:符合要求； ▲2-37、洛氏硬度，HRC,检验结果:≥80； ▲2-38、显气孔率,检验结果:≤0.32%； ▲2-39、表观相对密度,检验结果:≥2.39； ▲2-40、不燃性能： （1）炉内温升△T（℃）,检验结果:≤1.4； （2）质量损失率△m（%）,检验结果:≤0.6； （3）持续燃烧时间（s）,检验结果:0； ▲2-41、燃烧热值： （1）主要组分（瓷砖）(MJ/kg)，检验结果:0； （2）外部次要组分（釉面层）(MJ/kg)，检验结果:0； （3）整体制品(MJ/kg)，检验结果:0； 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180×570×760mm； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6、上腿规格：565×58×110mm（±2mm），壁厚≥2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：550×72×125mm（±2mm），壁厚≥2mm，配有M8×60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用110×55mm（±1mm），壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12×5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80×14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用29×27mm凹型铝型材制作壁厚1mm。中横梁采用29×31mm，D型铝型材制作壁厚1mm。后横梁：采用29×27mm，凹型铝型材制作壁厚1mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 |  | 张 | 48 |
| 3 |  | 功能柱 | 1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成； 2、规格：长390mm宽220mm高720mm（±5mm），采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 3、底座尺寸：390×220×30mm（±5mm），壁厚≥3mm，内部设有加强筋； 4、底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：340×195×690mm（±5mm），上下口尺寸：300×145mm（±5mm），立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加整洁。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。 |  | 个 | 48 |
| 4 |  | 学生电源 | 1、接受教师演示台送来的交流电源； 2、低压交直流电源：交流0-24V,每2V一档由教师统一调节控制，低压直流可在送来交流电源范围内微调，并配有表头显示输出（短路、过载自动保护、自动复位）； 3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 |  | 个 | 48 |
| 5 |  | 教师总控电源 | l、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座(六孔插座)； 2、低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)； 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18V—24V额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示； 4、直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开； 5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔(或三孔两用)交流电源插座1个，设置在演示台的中间抽屉内； A:由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； B:由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。 |  | 台 | 2 |
| 6 |  | 实验凳 | 一、凳面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径≥300mm； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸：≥20×40×1.7mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度约5cm。 |  | 个 | 96 |
| 7 |  | 教师转椅 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 |  | 把 | 2 |
| 8 |  | 电气布线（地面以上部分） | 1、DN25mm阻燃线管； 2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。 |  | 套 | 2 |
| 9 |  | 实验室环境改造 | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，配以必要的实验内容的装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 |  | 间 | 2 |
| 九、物理电学实验室/48座 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 教师演示台 | 1、规格：2400×700×850mm（±5mm）； 2、台面：采用≥13mm厚优抗板 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用铰链，开合十万次不变形。 |  | 张 | 2 |
| 2 |  | 学生实验桌 | 1、规格：1200×600×780mm（±5mm）； 2、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面20mm厚； 2-1、耐腐蚀性能检测（65%硝酸、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙酸（99%）、双氧水（3%）、硫化钠饱和液、37%盐酸、98%硫酸）检验方法依据GB/T21747-2008中6.3.8，标准要求：试验后表面光泽和（或）颜色允许有轻微变化，检验结果：符合要求； ▲2-2、抗菌性能检测：痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌黑色变种（萎缩芽孢杆菌）、宋内志贺菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌，检验方法依据：QB/T4371-2012中附录B，检验结果：抗菌效果：具有较好的抗菌效果，抑菌率：99%以上； ▲2-3、产品有害物质检测： （1）甲醛释放量（mg/m3），检验结果：未检出（<0.003）； （2）苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （3）甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （4）二甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （5）总挥发性有机化合物TVOC（mg/m3），检验结果：未检出（<0.050）； ▲2-4、持续垂直静载荷（800kg、700小时），检验结果：无损坏； 2-5、理化性能检测： （1）表面耐划痕，检验结果：1级； （2）耐香烟灼烧，检验结果：1级； （3）耐酸碱，检验结果：1级； （4）表面耐干热，检验结果：1级； （5）耐水蒸气，检验结果：符合要求； 2-6、吸水率；检验结果：平均值（%）：≤0.04，单个值（%）：≤0.03~0.06； 2-7、耐磨性检测，检验结果：12000转，4级； 2-8、耐污染性(碘酒、橄榄油)，检验结果：5级，不合格数：0； ▲2-9、破坏强度（N），检验结果：≥2267； ▲2-10、断裂模数（MPa），检验结果:平均值：≥37，单个值≥36~38,不合格数：0； ▲2-11、线性热膨胀系数,检验结果≤2.7×10-6/℃； 2-12、抗釉裂性，检验结果：无釉裂，不合格数：0； 2-13、抗冲击性，检验结果≥0.85； 2-14、抗热震性，检验结果：试样无缺陷； ▲2-15、湿膨胀，检验结果≤0.09； ▲2-16、有釉砖铅和镉的溶出量： （1）铅（mg/dm2），检验结果：≤0.04； （2）镉（mg/dm2），检验结果：≤0.0013； 2-17、抗冻性，检验结果：未见裂纹及剥落； ▲2-18、抗化学腐蚀性-耐高浓度酸和碱（18%的盐酸、5%乳酸、100g/L的氢氧化钾），检验结果：样品表面无可见变化； ▲2-19、耐化学药品（酒精、醋酸正戊酯、醋酸乙酯、家用氨水溶液（10%）、洗涤剂、柠檬酸（10%）、磷酸钠（5%）、尿素6%、醋、家用过氧化氢溶液（3%）、松节油），检验结果：加盖玻璃表面皿试验后，无损伤；不加盖玻璃表面皿试验后，无损伤； 2-20、落球冲击，检验结果：符合要求； 2-21、光泽度（60°），检验结果≥88； 2-22、弹性限度（mm），检验结果：符合要求； ▲2-23、摩擦系数： （1）干法，检验结果：≥0.64； （2）湿法，检验结果：≥0.62； ▲2-24、（1）可溶性铅（mg/kg），检验结果：≤0.52； （2）可溶性镉（mg/kg），检验结果：≤0.03； ▲2-25、莫氏硬度，检验结果：6； 2-26、抗急冷急热性，检验结果：符合要求； ▲2-27、重金属溶出量： （1）铅（Pb）（mg/kg），检验结果：未检出（<4）； （2）镉（Cd）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.5）； （3）铬（Cr）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.4）； （4）汞（Hg）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.05）； ▲2-28、防滑性（湿态静摩擦系数），检验结果：≥0.61； ▲2-29、防滑性（湿态阻滑值），检验结果≥52； ▲2-30、放射性： （1）内照射指数，检验结果：≤0.6； （2）外照射指数，检验结果：≤1.0； ▲2-31、理化性能要求 （1）耐光色牢度-实验室家具（级），检验结果：≥5级； （2）抗球冲击－实验室家具，检验结果：无裂纹或破损； （3）耐沸水－实验室家具（%），检验结果：质量增加率：≤0.1；厚度增加率≤0.1； （4）弯曲强度－实验室家具（MPa），检验结果：≥47.2； （5）弯曲弹性模量-实验室家具（MPa），检验结果：≥6738.7； （6）耐高温－实验室家具（级），检验结果：≥1级； ▲2-32、抗菌性能检测 （1）抗细菌率（抗菌率）-粘质沙雷伯氏菌（%），检验结果：≥99.81； （2）抗细菌率（抗菌率）－变化考克氏菌（变异库克菌）（%），检验结果：≥99.82； （3）抗细菌率（抗菌率）-恶臭假单胞菌（%），检验结果：≥99.85； （4）抗细菌率（抗菌率）－耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（%），检验结果≥99.84； （5）抗细菌率（抗菌率）-牙龈卟啉单胞菌（%），检验结果：≥99.86； （6）抗细菌率（抗菌率）－嗜肺军团菌（%），检验结果：≥99.83； ▲2-33、抗病毒活性： （1）甲型流感病毒（H3N2），检验结果：抗病毒活性值：≥2.7、抗病毒率：≥93.2%； （2）人冠状病毒（HCoV-0C43），检验结果：抗病毒活性值：≥2.6、抗病毒率：≥92.9%； （3）人冠状病毒（HCoV-229E），检验结果抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； （4）腺病毒（ADV41），检验结果：抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； ▲2-34、理化性能： （1）绝缘性能，检验结果：≥52.6MΩ； （2）抗电强度，检验结果：符合要求； 2-35、操作台台面理化性能－耐冷热循环，检验结果：符合要求； ▲2-36、抗老化,检验结果:符合要求； ▲2-37、洛氏硬度，HRC,检验结果:≥80； ▲2-38、显气孔率,检验结果:≤0.32%； ▲2-39、表观相对密度,检验结果:≥2.39； ▲2-40、不燃性能： （1）炉内温升△T（℃）,检验结果:≤1.4； （2）质量损失率△m（%）,检验结果:≤0.6； （3）持续燃烧时间（s）,检验结果:0； ▲2-41、燃烧热值： （1）主要组分（瓷砖）(MJ/kg)，检验结果:0； （2）外部次要组分（釉面层）(MJ/kg)，检验结果:0； （3）整体制品(MJ/kg)，检验结果:0； 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180×570×760mm（±2mm）； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6、上腿规格：565×58×110mm（±2mm），壁厚≥2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：550×72×125mm（±2mm），壁厚≥2mm，配有M8×60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用110×55mm（±2mm），壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12×5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80×14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用29×27mm凹型铝型材制作壁厚1mm。中横梁采用29×31mm，D型铝型材制作壁厚1mm。后横梁：采用29×27mm，凹型铝型材制作壁厚1mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 |  | 张 | 48 |
| 3 |  | 功能柱 | 1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成； 2、规格：长390mm宽220mm高720mm（±5mm），采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 3、底座尺寸：390×220×30mm（±5mm），壁厚≥3mm，内部设有加强筋； 4、底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：340×195×690mm（±5mm），上下口尺寸：300×145mm（±5mm），立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加整洁。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。 |  | 个 | 48 |
| 4 |  | 学生电源（电学） | 1、每张台装配1组实验用电源，铝合金机箱，固定于台面上，电源面板与台面成110度。配交流电压表，直流电压，电流表，做输出指示； 2、每组电源配有漏电保护器，工作指示灯，保险丝二组三孔220V交流电源输出用国产插座； 3、低压交流电源：2V—18V，每2V一档，额定电流3A，18V—24V，额定电流2A，(短路、过载自动保护、自动复位)； 4、低压直流稳压电源：1.5V-16V，额定电流2A，16V—24V，额定电流1A，连续可调电源(短路、过载自动保护、手动复位)85表显示； 5、配灵敏电流计、双量程低压直流电压表、低压直流电流表各一只（测量表）； 6、接线柱输出，选用回型接线柱，不易被学生拧下； 7、低压交.直流电源有开关控制。 |  | 个 | 48 |
| 5 |  | 教师总控电源 | l、漏电保护开关、工作指示灯，220V交流输出插座(六孔插座)； 2、低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)； 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示； 4、直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开； 5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔(或三孔两用)交流电源插座1个。设置在演示台的中间抽屉内； A:由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； B:由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调； 6、满足以下4项要求： 6-1、安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头，其检验结果为无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； ▲6-2、木工及外观要求：①人造板件外观：A、1.干花、湿花：外表应无干花、湿花，检验结果为外表无干花、湿花。B、2.干花、湿花：内表干花、湿花面积不超过板面5%，检验结果为内表无干花、湿花。C、表面划痕：外表应无明显划痕，检验结果为无划痕。D、污斑：同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内，检验结果为无污斑。E、表面压痕：外表应无明显压痕，检验结果为无压痕。F、色差：外表应无明显色差，检验结果为无色差。G、鼓泡、龟裂、分层：外表应无鼓泡、龟裂、分层，检验结果为无鼓泡、龟裂、分层。②木工要求：A、人造板部件的非交接面应进行封边或漆饰处理，检验结果为已封边。B、板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，检验结果为无毛刺、刃口、棱角。C、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，检验结果为外表光滑。D、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，检验结果为无脱胶、鼓泡、开裂现象。E、贴面应严密、平整、不应有明显透胶，检验结果为贴面严密、平整、无透胶。F、榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，检验结果为无断裂。G、零部件的结合应严密、牢固，检验结果为零部件的结合严密、牢固。H、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外），检验结果为无少件、漏钉、透钉。I、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，检验结果为安装严密、平整、端正、牢固，结合处无开裂或松动； ▲6-3、电气间隙和爬电距离：①电气间隙：基本绝缘的电气间隙检验结果≥5.20mm，加强绝缘的电气间隙检验结果为＞10mm。②爬电距离：基本绝缘的爬电距离检验结果≥7.14mm，加强绝缘的爬电距离检验结果为＞10mm； ▲6-4、介电强度试验：①潮湿预处理：在6.8.4的电压试验前，设备要进行潮湿预处理，在预处理期间设备不工作。预处理要在潮湿箱中进行，箱内空气相对湿度为92.5%±2.5%。箱内空气温度保持在40℃±2℃。设备在箱内保持48h，取出设备后使其在4.3.1规定的环境条件下恢复2h，非通风设备的盖子要打开。其检验结果为符合。②电压试验：潮湿预处理后，根据6.8.4条规定的电压值进行电压试验，不应出现击穿或重复飞弧，其检验结果为符合（未击穿，无重复飞弧）。 |  | 台 | 2 |
| 6 |  | 实验凳 | 一、凳面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径≥300mm； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:≥20×40×1.7mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度约5cm。 |  | 个 | 96 |
| 7 |  | 教师转椅 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 |  | 把 | 2 |
| 8 |  | 电气布线（地面以上部分） | 1、DN25mm阻燃线管； 2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。 |  | 套 | 2 |
| 9 |  | 实验室环境改造 | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，配以必要的实验内容的装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 |  | 间 | 2 |
| 十、物理准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 准备台 | 1、规格：2400×1200×780mm（±5mm）； 2、台面：≥12.7mm厚实芯理化板，台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、台身结构：整体1180×570mm（±5mm）四张框架对拼，新型塑铝结构，整体1180×570×760mm（±5mm）。 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、上腿规格：565×58×110mm（±5mm），壁厚≥2mm内部设有加强筋。 7、下腿规格：550×72×125mm（±5mm），壁厚≥2mm，配有M8×60mm的升降调节脚垫。 8、立柱：采用110×55mm（±5mm），壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12×5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80×14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用29×27mm凹型铝型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用29×31mm D型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用29×27mm，凹型铝型材制作壁厚≥1mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 |  | 张 | 2 |
| 2 |  | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲10、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲11、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 |  | 个 | 20 |
| 十一、初中物理仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| 1.计算机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 计算机数据采集处理系统 | 运用计算机数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下： 1、多功能电压传感器：量程：-15V~+15V，分辨率：分辨率：0.1V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速: ①一体化设计，自带≥3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。 ②自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关；自带超大存储空间，≥4GB，具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量；具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。 ③可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。 ④传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、振动报警。 ⑤传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。 ⑥自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。 ⑦具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。 ⑧自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。 ⑨具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。 ⑩具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。 2、光强传感器：量程：0~8,000lux，分辨率：1lux;传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 3、力传感器：量程：-50N~+50N，分辨率：0.01N；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 4、位移传感器：量程：0~1.5m，分辨率：0.3mm；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 5、磁感应传感器：量程：-84mT~+84mT，分辨率：0.1mT；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 6、气体压强传感器：量程：0~400Kpa，分辨率：0.1Kp，传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 7、声音传感器：量程：20－20,000Hz，分辨率：0.1hz；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 8、温度传感器：量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 9、光电门传感器：量程：0-∞，分辨率：0.002mS/；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 10、微电流传感器：量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.01μA；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 11、电流传感器：量程：-3A~+3A，分辨率：0.01A；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 12、软件包：包含数据分析软件、初中版实验系统: （1）数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入。 （2）初中版实验系统：中文简体界面；是一款针对物理实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材、实验操作步骤等。 13、铝合金箱及各种配件：铝合金箱1个，传感器数据线≥4条，USB数据线≥2条，多向转接头≥1对，软件光盘≥1张，物理实验手册≥1本。 |  | 台 | 2 |
| 2 |  | 计算器 | 1、函数型； 2、10+2位数，有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 |  | 个 | 12 |
| 2.一般 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 钢制黑板 |  | 1、尺寸及要求：850mm×600mm（±5mm），双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜； 2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固； 3、无镜面反光，色泽均匀； 4、允许用绿白两用书写板代替； 5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。 | 个 | 2 |
| 2 |  | 打孔器 |  | 1、产品为手持式打孔器，要求用钢材制造，刀刃硬度≥HRC55；≥四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 2 |
| 3 |  | 直联泵 |  | 采用旋片式油封单级泵。 | 台 | 2 |
| 4 |  | 旋片式真空泵 |  | 1、仪器油箱隔层处理，排气口设置油气分离装置，无喷油； 2、工作电压220V，50Hz；抽气速率3CFM，电机功率1/4HP，真空度5Pa，加油量220ml； 3、采用钢材，防锈处理。 | 台 | 2 |
| 5 |  | 抽气筒 |  | 1、供中学物理实验中作抽气、打气使用； 2、极限抽气压力≤6.7×103Pa（50mmHg）； 3、最低打气压力≥2.9×105Pa； 4、活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。 | 个 | 2 |
| 6 |  | 打气筒 |  | 产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 | 个 | 2 |
| 7 |  | 抽气盘 |  | 1、本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成； 2、钟罩的外径为170mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。 | 套 | 2 |
| 8 |  | 仪器车 |  | 1、规格尺寸：590mm×400mm×800mm（±2mm）； 2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均≥60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 辆 | 4 |
| 9 |  | 水准器（水平尺、水平仪） |  | 1、产品由水准泡及其主体组成； 2、主体由塑料制成，工作面应平滑，其平面度应小于0.1mm； 3、水准泡为普通式管状水准泡； 4、水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。 | 个 | 4 |
| 10 |  | 充磁器 |  | 1、该仪器具有充磁、退磁功能； 2、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。 | 台 | 2 |
| 11 |  | 放大镜 |  | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成； 2、凸透镜放大倍率：5×； 3、透镜应无明显条纹； 4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 56 |
| 12 |  | 酒精喷灯 |  | 结构为座式。金属制作，壁厚≥1mm，火焰温度可达900摄氏度。 1、主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成； 2、壶体外形尺寸：容量250ml； 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象； 4、焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 2 |
| 13 |  | 听诊器 |  | 1、本产品为普通医用听诊器； 2、听诊器传音应清晰； 3、耳环弹片应用弹簧钢制成； 4、耳环的弹力应适宜，弹性良好； 5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。 | 个 | 2 |
| 14 |  | 注射器 |  | 1、规格：100mL，塑料制成； 2、密封性好，滑动灵活； 3、刻度标线规整、清晰。 | 个 | 4 |
| 15 |  | 透明盛液筒 |  | 1、透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏； 2、筒的外经Φ≥120mm，高度≥300mm； 3、筒体表面印制表示刻度标志； 4、筒体底部安放平稳、牢固； 5、产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 个 | 2 |
| 16 |  | 塑料水槽 |  | 1．长方形透明水槽里口尺寸：≥270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。 2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 3．水槽应能在高度≥1m处自由下落于水泥地面时不碎裂。 | 个 | 100 |
| 17 |  | 碘升华凝华管 |  | 1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶； 2、玻璃瓶用95号玻璃制成， 3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。 | 个 | 56 |
| 3.支架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 物理支架 |  | 产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。 | 套 | 4 |
| 2 |  | 方座支架（铁架台） |  | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ9.5mm； 4、立杆长595mm（±2mm），表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 套 | 56 |
| 3 |  | 多功能实验支架（方座支架）（铁架台） |  | 产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）、铁环、烧瓶夹、小A型底座、滴定夹、圆盘等组成。 | 套 | 4 |
| 4 |  | 升降台 |  | 1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围≥150mm，载重≥10KG，工作台上面板≥150mm×150mm，下底板≥180mm×180mm。 | 台 | 4 |
| 5 |  | 三脚架 |  | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 56 |
| 6 |  | 泥三角 |  | 1、金属丝外套石棉筒； 2、等边三角形的单边长≥55㎜。 | 个 | 60 |
| 7 |  | 旋转架 |  | 1、仪器由底座、支杆、旋转体构成； 2、底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。 | 套 | 4 |
| 4.电源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 学生电源 |  | 1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）； 2、直流输出端子采用Ф4mm铜芯插座或行程≥4mm的铜接线柱； 3、有过载显示、过载保护和复位按钮： （1）直流稳压输出有过载保护； （2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯； （3）各档输出电路短路时应能自动关断； 4、连续工作时间不少于8h。 | 台 | 56 |
| 2 |  | 教学电源 |  | 1、初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一档，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出2V～12V，每2V一档；共六档；额定输出电流：2A。 2、输出端子采用Φ4mm铜芯插座或行程≥4mm的铜接线柱； 3、交流输出：（1）各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应≥0.95U标－0.3V； 4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）； 5、直流大电流短时输出电流为40A，8s±2自动关断； 6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断； 7、连续工作时间不少于8h，有保险丝保护。 | 台 | 2 |
| 3 |  | 蓄电池 |  | 1、额定电压：6V； 2、额定容量：15Ah； 3、蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式； 4、蓄电池外观不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。 | 台 | 4 |
| 4 |  | 调压变压器 |  | 单相，干式自冷，输入电压：220V，输出电压：0～220V，最大负载：2000W。 | 台 | 2 |
| 5 |  | 电池充电器 |  | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式。 | 台 | 2 |
| 6 |  | 电池盒 |  | 1、仪器可放置1节1号电池； 2、各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固； 3、可串并联。 | 个 | 200 |
| 7 |  | 感应圈 |  | 1、规格：电子开关式，输出高压10~100kV，输出连续可调； 2、高压连续工作时间：15分钟； 3、放电火花距离10mm~100mm； 4、消耗功率：120W； 5、供电电源：220V/50HZ。 | 台 | 2 |
| 5.测量 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1长度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 演示直尺 |  | 1、用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺，木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。 2、漆层平整清洁、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。 3、刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致； 4、尺寸：1000mm。 | 把 | 2 |
| 2 |  | 专用直尺 |  | 1、量程1m，m、dm、cm、mm四种单位，起点零刻度线； 2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损； 3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断； 4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。 | 把 | 56 |
| 3 |  | 钢直尺 |  | 量程200mm，碳钢材质，分度值0.5mm。 | 把 | 56 |
| 4 |  | 钢卷尺 |  | 由尺带、尺盒组成；量程为2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。 | 盒 | 4 |
| 5 |  | 布卷尺 |  | 1、量程30米；分度值1cm； 2、主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； 3、在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。 | 盒 | 2 |
| 6 |  | 游标卡尺 |  | 1、产品为有效量程150mm、测量精度0.05mm； 2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划；有计量标志。 | 把 | 2 |
| 7 |  | 外径千分尺(螺旋测微器) |  | 1、产品为有效量程为25mm，测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺； 2、采用钢材制造，表面抛光处理，其中砧头用钢材制造； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 | 只 | 2 |
| 5.2质量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 物理天平 |  | 1、最大称量500g，分度值0.02g； 2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆； 4、底座塑料制成应具有足够的强度和稳度。 | 台 | 2 |
| 2 |  | 学生天平 |  | 1、最大称量200g，感量0.02g； 2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动，梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆。 | 台 | 4 |
| 3 |  | 托盘天平 |  | 1、最大称量200g，分度值0.2g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 台 | 56 |
| 4 |  | 托盘天平 |  | 1、最大称量500g，分度值0.5g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 台 | 2 |
| 5 |  | 电子天平 |  | 1.最大称量100g，分度值0.001g。 | 台 | 2 |
| 6 |  | 组合钩码 |  | 1、规格10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，下卧沟，上下沟面垂直； 2、上、下勾开口方向相互垂直； 3、采用纯度99.6%，粒度≥80号的铁基粉或其它钢材； 4、钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。 | 套 | 56 |
| 5.3时间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电子停表 |  | 1、外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.01s； 2、秒表计时带有简易计时、分段计时、两段时间显示，带暂停按钮； 3、秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水、防震结构等功能。 | 块 | 56 |
| 2 |  | 节拍器 |  | 电子式： 1、仪器输出交流声小于12分贝； 2、仪器在安静环境中的打点声音应在15米外听到。 | 个 | 2 |
| 3 |  | 沙漏 |  | 透明塑料材质。 | 个 | 2 |
| 5.4温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 温度计 |  | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃， 4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 支 | 2 |
| 2 |  | 温度计 |  | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 60 |
| 3 |  | 演示温度计 |  | 1、量程：-40～50℃，分度值1℃。 2、产品由红色玻璃温度计表芯和塑料刻度板组成。 3、温度计的感温泡应有透明保护套。 4、玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象。 | 只 | 4 |
| 4 |  | 体温计 |  | 1、棒式，测量范围35～42℃； 2、体温计按国际实用温标刻度，温度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应≥0.55mm； 3、标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 | 支 | 4 |
| 5 |  | 寒暑表 |  | 1、由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成； 2、面板标有：摄氏-40℃～50℃；华氏-30℉～120℉； 3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 | 只 | 2 |
| 5.5力 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 条形盒测力计 |  | 1、产品为组装式，10N； 2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 个 | 50 |
| 2 |  | 条形盒测力计 |  | 1、产品为组装式，5N； 2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 个 | 50 |
| 3 |  | 条形盒测力计 |  | 1、产品为组装式，2.5N； 2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 个 | 4 |
| 4 |  | 条形盒测力计 |  | 1、产品为组装式，1N； 2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 个 | 4 |
| 5 |  | 圆筒测力计 |  | 1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调； 2、量程：0～5N（牛顿）。 3、分度值为0.1N，零点平均示差≤1／4分度。 | 个 | 4 |
| 6 |  | 圆筒测力计 |  | 1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调； 2、量程：0～1N（牛顿）； 3、分度值为0.02N，回零允差≤1／4分度值。 | 个 | 4 |
| 7 |  | 平板测力计 |  | 1、产品由可调节指针1个、刻度板1个、钩杆1个、弹簧1个组成； 2、可调节指针由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺； 3、量程：0～5N；最小分度值0.1N； 4、刻度板塑料制。 | 个 | 4 |
| 8 |  | 演示测力计 |  | 1、由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成；指针可调； 2、量程：0～2N；最小分度值0.1N； 3、示值允差≤全量程的4％，回零允差≤分度值的1/4。 | 个 | 4 |
| 5.6电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 演示电表 |  | 1、本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用；并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具； 2、电表采用磁电式表头，有零位调节钮（可调到中间）。 3、量程范围：100µA－0+100µA。 | 只 | 6 |
| 2 |  | 数字演示电表 |  | 1、半直流/交流电压、电流，检流； 2、4-1/2位数码管。 | 只 | 6 |
| 3 |  | 电能表 |  | 1、准确度等级为直流电压、电流2.5级，交流电压为电流5.0级，电阻为2.5级； 2、灵敏度为直流≥20kΩ/V，交流≥9kΩ/V。 | 只 | 2 |
| 4 |  | 绝缘电阻表 |  | 1、用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻； 2、额定电压：500V，允差±10%； 3、准确度：10级。 | 只 | 2 |
| 5 |  | 直流电流表 |  | 1、误差等级2.5级，量程0.6A、3A； 2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整； 3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。 | 只 | 78 |
| 6 |  | 直流电压表 |  | 1、等级指数2.5级，量程3V、15V； 2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度≤0.3mm；表面清洁平整； 3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显； 4、偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%； 5、表壳：表壳外形边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷； 6、面板与装配：a、面板表面应光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点应清晰；刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著；b、表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物；表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝；c、安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色；d、防接触封印完好；e、面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位应准确；接触导电良好、可靠。 7、满足以下2项要求： 7-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 7-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲8、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为红色塑料均未检出。 | 只 | 78 |
| 7 |  | 灵敏电流计 |  | 1、由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘； 2、准确度等级：2.5级。 | 只 | 56 |
| 8 |  | 多用电表 |  | 1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级； 3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V； 4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻≥20MΩ； 5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 只 | 2 |
| 9 |  | 投影电流表 |  | 1、测量范围：-0.2~0-0.6A、-1A~0~3A，最小分度：0.02A，0.1A； 2、测量精度：2.5级； 3、阻尼时间：≤4S； 4、防外磁场：Ⅲ级。 | 只 | 6 |
| 10 |  | 投影电压表 |  | 1、测量范围：-1V~0~3V、-5V~0~15V；最小分度：0.1V,0.5V； 2、测量精度：2.5级； 3、阻尼时间：≤4S； 4、防外磁场：Ⅲ级。 | 只 | 6 |
| 11 |  | 投影检流计 |  | 1、测量范围：-0.1mA~0~+0.1mA、-1mA~0~+1mA； 2、测量精度：2.5级； 3、阻尼时间：≤4S； 4、防外磁场：Ⅲ级。 | 只 | 2 |
| 12 |  | 教学示波器 |  | 1、垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB； 2、偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%； 3、输入阻容：1MΩ‖45PF。 | 台 | 2 |
| 5.7其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 密度计（比重计） |  | 1、标准温度20℃，温度范围0～70℃； 2、密度范围：1.000～2.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度≤0.2分度值； 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 | 支 | 4 |
| 2 |  | 密度计（比轻计） |  | 1、标准温度20℃，温度范围10～70℃； 2、密度范围：0.700～1.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度≤0.2分度值； 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 | 支 | 4 |
| 3 |  | 湿度计 |  | 1、注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识； 2、湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH； 3、测量误差：30-90%RH时＜7%； 4、工作湿度：-20℃—+50℃。 | 个 | 2 |
| 4 |  | 空盒气压计 |  | 1、多膜盒，读数范围80-106kPa，分度值0.25kPa； 2、空盒表面应光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行； 3、刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好； 4、指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行。 | 台 | 2 |
| 6.专用仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1力学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 圆柱体组 |  | 1、适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用； 2、铜、铁、铝柱体各1只。 | 套 | 56 |
| 2 |  | 立方体组 |  | 1、产品为单件盒装，由铜块1个、铁块1个、铝块1个、木块1个组成； 2、立方块表面平整光滑。 3、木材采用环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。其余采用金属材质，防锈处理。 | 套 | 56 |
| 3 |  | 运动和力实验器 |  | 1、由平面板500mm（±2mm）、短斜面200mm、小车、钢球1个、玻璃球1个、毛巾1块、布1块组成； 2、平面板材质为木质。 | 套 | 56 |
| 4 |  | 惯性演示器 |  | 1、产品供中学物理演示物体的惯性； 2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。 | 套 | 2 |
| 5 |  | 摩擦计 |  | 1、产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。 2、摩擦板用木材制作，表面平整。 | 套 | 56 |
| 6 |  | 螺旋弹簧组 |  | 1、选用弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N、3N、2N、1N、0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片、勾杆、指杆组成； 2、弹簧钢度选取分别：5N为0.025N/mm、3N为0.015N/mm、2N为0.01N/mm、1N为0.005N/mm、0.5N为0.002N/mm。 | 套 | 2 |
| 7 |  | 阿基米德原理实验器 |  | 本产品由塑料圆柱体重物、带有刻线的塑料圆形盛液筒、带有刻度的溢水杯组成。 | 套 | 56 |
| 8 |  | 液体压强与深度关系实验器 |  | 1、产品由水槽1只、大筒1只、小筒、小压强计、附件等组成； 2、水槽1只，用工程塑料制作而成； 3、大筒1只，用透明塑料制作而成； 4、小筒1只，用透明塑料制作而成。 | 个 | 56 |
| 9 |  | 连通器 |  | 1、本产品由玻璃连通器和底座两部分组成； 2、外形：尺寸≥170×150mm； 3、玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃； 4、玻璃件壁厚约1.0mm； 5、底座要平稳，表面光滑无划痕。 | 个 | 2 |
| 10 |  | 帕斯卡球 |  | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成； 2、圆管选用工程塑料材质，空心球塑料材质。 | 个 | 2 |
| 11 |  | 浮力原理演示器 |  | 本产品由透明容器和沉浮器组成。 | 套 | 2 |
| 12 |  | 物体浮沉条件演示器 |  | 1、产品盛液筒、浮体及附件组成； 2、产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a、浸入液体里的物体受到向上的浮力；b、浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c、浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系； 3、产品外观整洁，表面无凹痕、划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷； 4、浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜。 | 套 | 2 |
| 13 |  | 潜水艇浮沉演示器 |  | 1、产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成； 2、透明球体直径≥70mm； 3、吸排气筒容量：0～20mL； 4、透明塑胶管长度≥23cm； 5、各处配合无漏气现象。 | 套 | 2 |
| 14 |  | 液体内部压强实验器 |  | 1、产品由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成； 2、承压盒侧面处有滑轮，底部有扎线凹槽，支杆成L型，短向顶部有一凹柄。 | 套 | 56 |
| 15 |  | 微小压强计 |  | 1、仪器由示教板、U型玻璃管、透明三通接头组成； 2、示教板用工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5； 3、U型玻璃管规格Φ4mm。（表示方法应统一） | 台 | 56 |
| 16 |  | 液体对器壁压强演示器 |  | 产品由透明的圆管和圆缸组成。 | 台 | 2 |
| 17 |  | 马德堡半球 |  | 1、产品由两个附有拉手的铸铁半球组成； 2、铸铁件其中一个半球上装有开关和抽气管咀。 | 套 | 2 |
| 18 |  | 压力和压强演示器 |  | 1、产品有压强小桌、海绵块组成； 2、压强小桌为塑料制品。 | 盒 | 2 |
| 19 |  | 流体流速与压强关系演示器 |  | 1、产品由盛水杯、底座、流速管、放水乳胶管组成。 2、底座为塑料制品。 | 套 | 2 |
| 20 |  | 杠杆 |  | 1、木质，木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％；漆面光亮； 2、产品由杠杆尺、轴、调平装置和六只挂钩组成。 | 套 | 56 |
| 21 |  | 演示滑轮组 |  | 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮各2个，挂钩为金属制成。 | 组 | 2 |
| 22 |  | 滑轮组 |  | 1、由单滑轮2个、二并滑轮2个组成； 2、滑轮用工程塑料制作，轮轴、框架用塑料制作。 | 组 | 56 |
| 23 |  | 滚摆 |  | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 个 | 4 |
| 24 |  | 离心轨道 |  | 1、离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动； 2、离心轨道由球体（钢球）、底座、塑料弹夹、环形轨道等组成； 3、底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳；表面平整光洁，无脱漆漏漆现象； 4、轨道成形规则圆滑；焊接牢固；表面镀铬应光洁，无锈蚀；无松动现象； 5、当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨； 6、球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。 | 套 | 2 |
| 25 |  | 飞机升力原理演示器 |  | 1、产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成； 2、用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。 | 套 | 2 |
| 26 |  | 手摇离心转台 |  | 手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。 | 台 | 2 |
| 6.2振动和波、热学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 音叉 |  | 1、512Hz,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成； 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。 | 套 | 56 |
| 2 |  | 音叉 |  | 1、256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成； 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。 | 套 | 56 |
| 3 |  | 发音齿轮 |  | 1、产品由三片齿板、转动轴组成，附振动片； 2、齿轮用钢材制成； 3、三片齿板按顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象； 4、三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。 | 个 | 2 |
| 4 |  | 纵波演示器 |  | 1、本产品由支架、衬布、附件、连接杆等部件组成； 2、支架应有足够的强度； 3、振子为柱体或球体金属件。 4、弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。 | 套 | 2 |
| 5 |  | 声传播演示器 |  | 1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成； 2、面板：有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志； 3、透明圆筒有密封端盖，并有抽气装置。 | 套 | 2 |
| 6 |  | 内聚力演示器 |  | 本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。 | 套 | 4 |
| 7 |  | 空气压缩引火仪 |  | 1、产品为组合式； 2、手柄为塑料制品； 3、连杆为金属制品，防锈处理； 4、端差为塑料制品。 | 个 | 4 |
| 8 |  | 爆燃器（引燃器） |  | 1、由透明圆盖、底座、电子点火部件、线控点火开关组成； 2、演示效果明显、直观。 | 套 | 2 |
| 9 |  | 机械能热能互变演示器 |  | 1、产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成，表面抛光处理。 | 套 | 2 |
| 10 |  | 金属线膨胀演示器 |  | 1、由支架、金属棒、酒精槽、显示机构组成； 2、铜、铁、铝三根金属棒水平并放； 3、支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。 | 个 | 2 |
| 11 |  | 固体缩力演示器 |  | 1、由实验棍棒、底座、紧缩手把、酒精盒等组成； 2、度棒用炭素钢制成，表面防锈处理。 | 个 | 2 |
| 12 |  | 热传导演示器 |  | 1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成； 2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁、铝三根导热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。 | 个 | 2 |
| 13 |  | 双金属片 |  | 1、双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成； 2、双金属片用铝铆钉铆合，常温下主体平直； 3、手柄为木质。 | 个 | 2 |
| 14 |  | 气体做功内能减少演示器 |  | 产品由盒体（内置微电流放大器），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100ml注射器内组成。 | 套 | 2 |
| 15 |  | 纸盘扬声器 |  | 1、直径≥210mm，8Ω； 2、动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面符合技术要求。 | 台 | 2 |
| 16 |  | 超声波清洗机(超声波清洗器) |  | 1、超声波频率:40000Hz； 2、内胆材料:不锈钢冲压槽； 3、外壳材料:塑钢或不锈钢； 4、容量:2L； 5、电源:AC220，50Hz； 6、超声波功率:120W。 | 台 | 2 |
| 6.3静电、电流 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 玻棒(附丝绸) |  | 教师用 1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）2根，丝绸1块； 2、玻棒（或有机玻棒）； 3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。 | 对 | 2 |
| 2 |  | 胶棒(附毛皮) |  | 教师用 1、产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）2根，毛皮1块； 2、硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）； 3、胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁； 4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 | 对 | 2 |
| 3 |  | 箔片验电器 |  | 教师用 1、本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成； 2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕； 3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象； 4、导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。 | 对 | 2 |
| 4 |  | 指针验电器 |  | 1、本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。 2、壳体应连接牢固； 3、导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。 | 对 | 2 |
| 5 |  | 感应起电机 |  | 1、摇柄转速120转／分， 2、在温度为-10～40℃范围， 3、起电盘采用有机玻璃板制成。 | 台 | 2 |
| 6 |  | 小灯座 |  | 1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成； 2、接线柱为螺丝式； 3、底板用PVC工程塑料制作。 | 个 | 200 |
| 7 |  | 单刀开关 |  | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜； 3、接线柱直径为φ4mm； 4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。 | 个 | 200 |
| 8 |  | 滑动变阻器 |  | 1、技术规格：电阻20Ω，额定电流2A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受≥1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 个 | 100 |
| 9 |  | 滑动变阻器 |  | 1、技术规格：电阻50Ω，额定电流1.5A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受≥1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 个 | 2 |
| 10 |  | 滑动变阻器 |  | 1、技术规格：电阻5Ω，额定电流3A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受≥1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 个 | 2 |
| 11 |  | 电阻圈 |  | 1、电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理； 2、每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1.5A，10Ω额定电流1.0A，15Ω额定电流0.6A； 3、接线端钮应为金属材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω； 4、电阻圈阻值的基本误差≤1%； 5、电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求； 6、电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤； 7、外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象。 | 组 | 56 |
| 12 |  | 电阻定律演示器 |  | 1、由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成； 2、金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 | 台 | 2 |
| 13 |  | 电阻定律实验器 |  | 1、仪器由示教板、接线柱、电阻丝、铜丝、铁丝组成。 2、各标记点安装红、黑接线柱。 | 台 | 56 |
| 14 |  | 教学电阻箱 |  | 1、电阻箱阻值调节范围0～9999.9Ω； 2、采用胶木密封结构箱体； 3、电阻用高稳定镀锰合金线，以无感式（双线并绕）绕于瓷管上，并经浸漆、老化处理； 4、阻值调节旋钮转动灵活，档位清晰，各档阻值准确。 | 个 | 2 |
| 15 |  | 演示线路实验板 |  | 初中演示组 | 套 | 2 |
| 16 |  | 单刀双掷开关 |  | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质； 3、接线柱直径为φ4mm； 4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。 | 个 | 56 |
| 17 |  | 双刀双掷开关 |  | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2、开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬； 3、开关通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。 | 个 | 2 |
| 18 |  | 焦耳定律演示器 |  | 1、该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气；灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用； 2、由密闭容器、气门螺帽、连接软管、U形玻璃管、高度标尺等组成； 3、电源电压：DC：0～6V； 4、工作电流：＜2A； 5、标准电阻：4Ω±0.5Ω。 | 套 | 2 |
| 19 |  | 焦耳定律实验器 |  | 1、该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用； 2、由贮气盒、标准电阻、温度计等组成； 3、电源电压：DC：0～6V； 4、工作电流：＜2A； 5、标准电阻：4Ω±0.5Ω。 | 套 | 56 |
| 20 |  | 保险丝作用演示器 |  | 1、交流12V； 2、三根保险丝组成，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落。 | 套 | 2 |
| 6.4电磁、电子 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 条形磁铁 |  | 1、D-CG-LT-180，磁感应强度应≥0.07T； 2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色； 3、N、S字母的颜色为蓝色或白色； 4、试验后磁感应强度≥第1条的要求。 | 对 | 56 |
| 2 |  | 蹄形磁铁 |  | 1、D-CG-LU-80型，磁感应强度应≥0.055T； 2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色； 3、试验后磁感应强度≥第1条的要求。 | 个 | 2 |
| 3 |  | 磁感线演示器 |  | 1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成； 2、铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形； 3、生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G； 4、磁铁N、S板标示明显。 | 套 | 2 |
| 4 |  | 立体磁感线演示器 |  | 产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成，含蹄形磁铁1个，条形磁铁1个。 | 套 | 2 |
| 5 |  | 磁感线演示板 |  | 可投影，产品主要由含铁针演示板1块、条形磁铁1个组成。 | 套 | 2 |
| 6 |  | 电流磁场演示器 |  | 1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成； 2、输入电流2.5A； 3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 套 | 2 |
| 7 |  | 菱形小磁针 |  | 每组包含菱形小磁针≥16支。 | 套 | 56 |
| 8 |  | 磁针 |  | 1、翼型；底座直径70mm，磁性指针长140mm（±1mm）； 2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 | 对 | 56 |
| 9 |  | 演示原副线圈 |  | 1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 2 |
| 10 |  | 原副线圈 |  | 1、原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成； 2、原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 56 |
| 11 |  | 蹄形电磁铁 |  | 1、工作电压：直流，6V； 2、由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内，可以拆下。铁芯和衔铁装有铁钩可以悬挂。 | 组 | 2 |
| 12 |  | 电铃 |  | 1、产品供中学物理教学中讲述及演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置，还可以做空气传声试验； 2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成； 3、工作电压：直流3V~6V。 | 个 | 2 |
| 13 |  | 电磁继电器 |  | 本产品由底座和接线柱及电子继电器组成。 | 个 | 50 |
| 14 |  | 左右手定则演示器 |  | 1、左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成； 2、底座用非金属材料制成。 | 个 | 2 |
| 15 |  | 小型电动机实验器 |  | 1、模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、扳手、连接导线组成； 2、机架用工程塑料制作，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。 | 个 | 50 |
| 16 |  | 手摇交直流发电机 |  | 1、本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电； 2、转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆； 3、磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极； 4、电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦； 5、本机底座平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀； 6、底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。 | 个 | 2 |
| 17 |  | 电机原理说明器（电机原理演示器） |  | 卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为24V；在额定工作电压下连续工作1h，温升应≤55℃；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ。 | 个 | 2 |
| 18 |  | 低频信号发生器 |  | 1、20Hz～20kHz，可分几个频段，连续可调，有电压和功率输出，功率输出≥5W； 2、正弦波电压输出≥3.5V。 | 台 | 2 |
| 19 |  | 能的转化演示器 |  | 1、可演示机械能、化学能、电能、热能、光能的转化； 2、产品由演示主板、风扇示教板、音乐示教板、发光管示教板、电磁铁示教板、光电流示教板组成； 3、产品能够做以下实验：⑴机械能与电能相互转换；⑵机械能→电能→风能、声能、光能、磁能的转化；⑶电能转换为风能、声能、光能、热能、磁能的实验；⑷太阳能转换风能、声能的实验； 4、各实验模块应组合方便，实验效果明显。 | 套 | 2 |
| 6.5光学﹑原子物理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 光具盘 |  | 产品由圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。 | 套 | 2 |
| 2 |  | 凹面镜 |  | 1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 | 个 | 2 |
| 3 |  | 凸面镜 |  | 1、本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 | 个 | 2 |
| 4 |  | 玻璃砖 |  | 1、玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°； 2、玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内； 3、可以用脱脂棉、纱布清洁。 | 块 | 56 |
| 5 |  | 光具座 |  | 由铝铸件支架、Φ16双元柱导轨、滑块、标尺、透镜(f=50，Φ30、f=100，Φ40)，(f=300，Φ50、f=-75，Φ30)、白屏毛玻璃屏、“1”字屏，屏夹、及4支插杆等零部件组成。 | 套 | 56 |
| 6 |  | 三棱镜 |  | 1、产品由三棱镜、支柱、底座等组成； 2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。 | 个 | 56 |
| 7 |  | 白光的色散与合成演示器 |  | 1、产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成； 2、两块棱镜应配对； 3、三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 | 套 | 2 |
| 8 |  | 平面镜成像实验器 |  | 1、由平面镜、平面镜支架、三角板、塑料蜡烛组成。 2、表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。 | 套 | 56 |
| 9 |  | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 1、产品为组装式，主要由Z型玻璃棒、半导体激光光源、平面镜、水槽、光盘等组成； 2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，尖点为球状。表面光洁，无气泡、毛刺现象。 | 套 | 56 |
| 10 |  | 光的反射折射演示器 |  | 半圆透明水槽、光源360度旋转、曲线玻管。 | 套 | 2 |
| 7.模型 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1物理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 轴承模型 |  | 本模型为滚珠轴承塑料注塑成型，可拆卸。 | 个 | 2 |
| 2 |  | 抽水机模型 |  | 吸取式抽水机模型由水槽、底板、缸筒、活塞、活塞环、进水管、进水阀、出水阀、出水嘴、缸盖、吊杆、立柱、压杠、手柄组成。 | 个 | 2 |
| 3 |  | 离心水泵模型 |  | 1、产品由泵体总成（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成。 2、驱动机构采用齿轮转动；底座采用塑料制作。 | 个 | 2 |
| 4 |  | 液压机模型 |  | 由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。 | 个 | 2 |
| 5 |  | 水轮机模型 |  | 1、产品为轴流式水轮机模型； 2、产品由水槽、套管、滚动轴承、叶轮、导水槽、传动轴、传动轮、橡皮塞、支脚等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠； 3、叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。叶轮直径≥55mm。 | 套 | 2 |
| 6 |  | 汽油机模型 |  | 1、工作电压：直流1.5V～2V； 2、模型应示汽油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等； 3、模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯。 | 个 | 2 |
| 7 |  | 柴油机模型 |  | 1、工作电压：直流1.5V～2V； 2、模型应示柴油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等组成。 | 个 | 2 |
| 8 |  | 磁分子模型 |  | 外形长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可绕钢针自由转动。 | 套 | 2 |
| 9 |  | 电机模型 |  | 1、模型为立式， 2、工作电压：DC3～6V。 | 个 | 2 |
| 10 |  | 电话原理模型 |  | 1、产品主要由面板、送话器、受话器及指示灯等组成；板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目；发声片振动动作灵活，吸附紧密，释放可靠；工作额定电压：DC6～8V； 2、演示板上有原理图； 3、仪器无变形，无损伤，部件安装端正牢固，振动膜振动灵活可靠，面板能垂直放置，仪器绕组平整、整齐。 | 个 | 2 |
| 11 |  | 照相机模型（模型，针孔相机模型） |  | 该模型由镜头（毛玻璃、透明玻璃）、机身、光屏组成。 | 个 | 2 |
| 8.挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1物理 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1教学挂图(图片) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 物质的形态和变化挂图 |  | 1、5幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 2 |  | 物质的属性挂图 |  | 1、2幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 3 |  | 物质的结构与物体的尺度挂图 |  | 1、1幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 4 |  | 新材料及其应用教学挂图（新材料及其应用挂图） |  | 1、1幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥128g铜版纸； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 5 |  | 多种多样的运动形式挂图 |  | 1、1幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 6 |  | 机械运动和力挂图 |  | 1、15幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 7 |  | 声和光挂图 |  | 1、9幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 8 |  | 电和磁挂图 |  | 1、14幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 9 |  | 能量、能量的转化和转移挂图 |  | 1、1幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 10 |  | 机械能挂图 |  | 1、2幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 11 |  | 内能挂图 |  | 1、4幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 12 |  | 电磁能挂图 |  | 1、10幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 13 |  | 能量守恒挂图 |  | 1、2幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 14 |  | 能源与可持续发展挂图 |  | 1、3幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 15 |  | 初中物理实验教学指导书（初中物理实验参考书） |  | 符合新课标要求。 | 套 | 4 |
| 16 |  | 初中物理实验仪器手册 |  | 符合新课标要求。 | 套 | 4 |
| 9.玻璃仪器（实验室玻璃仪器） |  |  |  |  |  |  |
| 9.1计量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 量筒 |  | 1、标称容量：10mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 60 |
| 2 |  | 量筒 |  | 1、标称容量：50mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 4 |
| 3 |  | 量筒 |  | 1、标称容量：100mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 120 |
| 4 |  | 量杯 |  | 1、标称容量：250mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 4 |
| 9.2加热 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 试管 |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 120 |
| 7 |  | 试管 |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 10 |
| 8 |  | 烧杯 |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 120 |
| 9 |  | 烧杯 |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 10 |
| 10 |  | 圆底烧瓶（烧瓶） |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆底，500mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。 | 个 | 10 |
| 11 |  | 烧瓶 |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：平底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 10 |
| 9.3一般 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 酒精灯 |  | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、规格：150mL； 3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色； 6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃； 7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 60 |
| 2 |  | 漏斗 |  | 1、规格：90mm； 2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm； 3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 10 |
| 3 |  | 平底管 |  | Φ12mm×150mm | 支 | 4 |
| 4 |  | T形管（T形试管） |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。 | 个 | 10 |
| 9.4材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 镊子 |  | 不锈钢，圆嘴。 | 个 | 2 |
| 2 |  | 石棉网 |  | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； 3、整体应平整、不翘角。 | 个 | 60 |
| 3 |  | 玻璃管 |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：φ7mm～φ8mm； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 克 | 1000 |
| 4 |  | 乳胶管 |  | 1、产品用乳胶制造； 2、产品内径为5～6mm，壁厚≥1mm。 | 米 | 4 |
| 5 |  | 蒸发皿 |  | 1、实验用加热仪器60mm（±1mm），陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：≤0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量≤0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度≤1000℃，无釉蒸发皿使用温度≤1250℃。 | 个 | 56 |
| 10.其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1实验材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电工材料 |  | 鳄鱼夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 套 | 2 |
| 2 |  | 电子元件(工业产品) |  | 1、电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、绕线电阻、光敏电阻、热敏电阻等)； 2、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。 | 套 | 2 |
| 3 |  | 一般材料 |  | 乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、坐标纸、塑料薄膜、洗衣粉、痱子粉、松香等 | 套 | 2 |
| 4 |  | 彩色透光片 |  | 仪器由红、蓝、绿三种颜色透光片组成 | 套 | 56 |
| 5 |  | 颜料的三原色 |  | 仪器由品红、黄、蓝三种颜料组成。 | 套 | 56 |
| 6 |  | 甲电池 |  | 1、物理分组实验用； 2、1.5V。 | 个 | 56 |
| 7 |  | 干电池（1号电池） |  | 原电池型号为R20，无汞。每组2个。 | 组 | 100 |
| 8 |  | 电珠(小灯泡) |  | 3.8V、0.3A | 个 | 56 |
| 10.2小制作材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 照相机模型（模型，针孔相机模型） |  | 光学。塑料外壳，光学玻璃组成。 1、产品由镜头、机身及光屏组成； 2、镜头为光学玻璃，可伸缩； 3、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成。 | 套 | 2 |
| 2 |  | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 |  | 产品由简易潜望镜、望远镜、显微镜组成。 1、简易潜望镜由硬板纸印刷制； 2、望远镜为双筒，焦距可调节； 3、显微镜为200倍，全塑料制。 | 套 | 2 |
| 3 |  | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 |  | 1、产品由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成； 2、日晷仪由晷面、刻度板、晷针组成，全塑料制； 3、七色板面上印有七种颜色； 4、水三棱镜为透明塑料制； 5、水透镜为玻璃制。 | 套 | 2 |
| 4 |  | 不倒翁(抛掷装置、小蒸汽轮机) |  | 产品由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机构成。 1、不倒翁为塑料制品，底部为半圆； 2、抛掷装置由带圆环的圆盘（可挂），和抛掷箭（头部为强磁）组成，圆盘为3道彩色圆环，抛掷箭为塑料制品； 3、小蒸汽轮机为组装式，由底板、叶轮、玻璃瓶、喷咀、蜡烛等组成，底座、叶轮采用塑料制成。 | 套 | 2 |
| 5 |  | 小乐器橡皮筋吉他鸣笛排箫 |  | 1、产品由橡皮筋吉他、鸟笛、排萧组成； 2、橡皮筋吉他由塑料注塑成型； 3、鸟笛为拉动式； 4、排萧由塑料制成。 | 套 | 2 |
| 6 |  | 机翼模型、潜艇模型 |  | 产品由机翼模型、潜艇模型构成。 1、机翼模型为组装式，由机身、尾钩、水平尾翼、主翼左、主翼右、橡筋、塑料片、定形片、螺旋桨等组成； 2、潜水艇采用塑料注塑成型。 | 套 | 2 |
| 7 |  | 验电器、电磁铁、简单电动机 |  | 产品由验电器、电磁铁、简单电动机构成。 1、验电器：一对装； 2、产品由透明外壳、导电杆、箔片组成； 3、箔片成条形，片体平整，无卷曲； 4、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。 | 套 | 2 |
| 8 |  | 二极管收音机、有线电报机与收报机 |  | 产品为电子元件散装式。 1、主要由三极管、二极管、可变电容、电位器、电阻、电容器、电池盒、导线、多功能实验板等组成； 2、元件固定在泡沫板上并有标签。 | 套 | 2 |
| 9 |  | 太阳能净水器 |  | 1、产品由塑料外壳、内装过滤器构成； 2、外壳采用塑料注塑成型，成圆柱形，上端为有进出水口。 | 套 | 2 |
| 10.3科技活动材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 滚上体，秤，陀螺 |  | 产品由滚上体，秤，陀螺三种组成。 1、滚上体由导轨及滚轮构成，导轨由塑料手柄及两根电镀的钢丝组成，滚体为塑料制； 2、秤为圆筒式； 3、陀螺由策鞭和带锥端的木质旋转体组成。 | 套 | 2 |
| 2 |  | 浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶 |  | 1、产品由浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶组成； 2、浮沉子由塑料制成，可打开装配重； 3、喷泉采用喷水壶； 4、虹吸管为透明塑料； 5、圆桶为不锈钢制。 | 套 | 2 |
| 3 |  | 趣味静电材料 |  | 1、产品由验电器、胶棒附毛皮、玻棒附丝绸组成。 2、验电器：一对装，产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。 | 套 | 2 |
| 4 |  | 风筝，降落伞 |  | 产品由玩具风筝、降落伞组成。 1、风筝由布制和骨架构成。 2、降落伞由塑料制成的小人体模型和塑料纸制成的伞组成。 | 套 | 2 |
| 5 |  | 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 |  | 1.小制作材料，满足教材规定的实验要求； 2.产品由大小凹凸面镜、凹凸透镜、哈哈镜、万花筒组成。 | 套 | 2 |
| 6 |  | 船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型 |  | 产品由船闸模型、飞机模型、火箭模型、潜水艇模型组成。 1、船闸模型由透明水槽、闸门构成，水槽和闸门均采用塑料注塑成型，闸门安放在水槽中部，水槽中部为滑槽； 2、飞机选用直升机模型，材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印； 3、火箭材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印。 4、潜艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。 | 套 | 2 |
| 7 |  | 简单机器人 |  | 物理探究实验用。 | 套 | 2 |
| 8 |  | 半导体致冷器 |  | 1、致冷、发电两用； 2、半导体制冷片1片，散热片1只。 | 套 | 2 |
| 9 |  | 频闪观察器 |  | 1、物理探究实验用； 2、产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔。 | 套 | 2 |
| 10.4工具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 测电笔（低压测电器） |  | 1、全长≥160mm，测量范围：交流12V-1000V，频率50/60Hz； 2、使用温度0℃-40℃，手柄绝缘性能良好； 3、安全、结构、外观应符合JY0001第5、6、7的有关要求执行。 4、满足以下2项要求： 4-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 4-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲5、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 | 支 | 56 |
| 2 |  | 一字螺丝刀 |  | 1、规格≥210mm； 2、旋杆采用45号钢，工作部硬度≥HRC48； 3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 4、旋杆应经镀鉻防锈处理； 5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 | 支 | 56 |
| 3 |  | 十字螺丝刀 |  | 1、规格≥210mm； 2、旋杆材料采用45号钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3、旋杆应经镀铬防锈处理； 4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 | 支 | 56 |
| 4 |  | 尖嘴钳 |  | 1、型号规格：长≥160mm； 2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。 | 把 | 56 |
| 5 |  | 电工刀 |  | ≥200mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨。 | 把 | 18 |
| 6 |  | 手摇钻孔器（手摇打孔器、手摇钻） |  | 手摇式，≥300mm,可装0-7mm钻头。 | 个 | 2 |
| 7 |  | 木锉 |  | 总长度≥260mm | 个 | 2 |
| 8 |  | 木工锯 |  | 注塑手柄；总长度≥490mm，锯齿总长度≥425mm。 | 把 | 2 |
| 9 |  | 手锤（杠锤） |  | 0.5kg，木柄，总长≥300mm。 | 把 | 2 |
| 10 |  | 斜口钳 |  | 金属材质 | 把 | 10 |
| 11 |  | 剥线钳 |  | 材质：高碳钢，长度≥160mm,压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米。 | 把 | 2 |
| 12 |  | 钢丝钳 |  | 材质：45号高碳钢锻造，规格≥：长165mm。 | 把 | 2 |
| 13 |  | 手锤（杠锤） |  | 0.5kg，木柄，总长≥300mm。 | 把 | 2 |
| 14 |  | 錾子 |  | 扁錾，2×29cm，碳素工具钢T7A或T8A制作，退火后硬度≥187HBW。 | 个 | 2 |
| 15 |  | 锉刀 |  | 平面锉刀，规格为≥145mm，单支装，沾塑手柄。 | 个 | 2 |
| 16 |  | 三角锉 |  | 工作范围长175mm（±1mm）；注塑手柄。 | 个 | 2 |
| 17 |  | 什锦锉 |  | 10套装，长度≥140mm。 | 套 | 2 |
| 18 |  | 活扳手 |  | 1、材质：中碳钢； 2、规格：≥200mm；活动扳手。 | 把 | 4 |
| 19 |  | 铁皮剪 |  | 1、材料：钢，铁皮剪刀，规格为10寸（250mm长）； 2、手柄为沾塑手柄，防滑性好。 | 把 | 2 |
| 20 |  | 角尺 |  | 材料:不锈钢，规格:≥300mm，镜面抛光处理。 | 个 | 2 |
| 21 |  | 高度游标卡尺 |  | 材质为不锈钢，规格为0-300mm。 | 个 | 2 |
| 22 |  | 电烙铁 |  | 60W，20W，橡胶线。 | 套 | 4 |
| 23 |  | 平口钳 |  | JB/T54481-1999高精度机用平口钳,材质：45号高碳钢锻造，规格：80mm。 | 个 | 2 |
| 24 |  | 台钻 |  | 电机功率：350W； 钻头夹：φ1～φ13mm； 转速级别：5级； 转速范围：600~2600转/分钟。 | 台 | 2 |
| 25 |  | 手电钻 |  | 1、此产品输入功率580W； 2、具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业。 | 台 | 2 |
| 26 |  | 钻头 |  | φ1mm～φ13mm。 | 套 | 4 |
| 27 |  | 砂轮机 |  | 1、砂轮直径150mm； 2、电压220V，频率50Hz； 3、转速2800r/min； 4、功率370W。 | 台 | 2 |
| 28 |  | 投影片绘制工具 |  | 十二色油性彩色颜料、美工刀、三角板、圆规、小毛笔、橡皮擦等组成。 | 套 | 2 |
| 11.安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 工作服 |  | 1、材质：涤卡； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 件 | 4 |
| 31 |  | 护目镜 |  | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 4 |
| 32 |  | 手套 |  | 1、具有较好耐磨防割性能,具有良好的绝缘性和防护能力； 2、产品为棉衬里丁腈防化手套表面有小圆型纹路。 | 双 | 4 |
| 十二、化学通风实验室/48座 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 教师演示台 |  | 1、规格：2400×700×850mm（±5mm）； 2、台面：采用≥13mm厚优抗板 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含≥330×440mmPP水槽、上下水软管和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 5、铰链：采用铰链，开合十万次不变形； 6、三联水嘴：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 张 | 2 |
| 2 |  | 学生实验桌 |  | 1、规格：1200×600×780mm（±5mm）； 2、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面≥20mm厚； 2-1、耐腐蚀性能检测（65%硝酸、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙酸（99%）、双氧水（3%）、硫化钠饱和液、37%盐酸、98%硫酸）检验方法依据GB/T21747-2008中6.3.8，标准要求：试验后表面光泽和（或）颜色允许有轻微变化，检验结果：符合要求； ▲2-2、抗菌性能检测：痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌黑色变种（萎缩芽孢杆菌）、宋内志贺菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌，检验方法依据：QB/T4371-2012中附录B，检验结果：抗菌效果：具有较好的抗菌效果，抑菌率：99%以上； ▲2-3、产品有害物质检测： （1）甲醛释放量（mg/m3），检验结果：未检出（<0.003）； （2）苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （3）甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （4）二甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （5）总挥发性有机化合物TVOC（mg/m3），检验结果：未检出（<0.050）； ▲2-4、持续垂直静载荷（800kg、700小时），检验结果：无损坏； 2-5、理化性能检测： （1）表面耐划痕，检验结果：1级； （2）耐香烟灼烧，检验结果：1级； （3）耐酸碱，检验结果：1级； （4）表面耐干热，检验结果：1级； （5）耐水蒸气，检验结果：符合要求； 2-6、吸水率；检验结果：平均值（%）：≤0.04，单个值（%）：≤0.03~0.06； 2-7、耐磨性检测，检验结果：12000转，4级； 2-8、耐污染性(碘酒、橄榄油)，检验结果：5级，不合格数：0； ▲2-9、破坏强度（N），检验结果：≥2267； ▲2-10、断裂模数（MPa），检验结果:平均值：≥37，单个值≥36~38,不合格数：0； ▲2-11、线性热膨胀系数,检验结果≤2.7×10-6/℃； 2-12、抗釉裂性，检验结果：无釉裂，不合格数：0； 2-13、抗冲击性，检验结果≥0.85； 2-14、抗热震性，检验结果：试样无缺陷； ▲2-15、湿膨胀，检验结果≤0.09； ▲2-16、有釉砖铅和镉的溶出量： （1）铅（mg/dm2），检验结果：≤0.04； （2）镉（mg/dm2），检验结果：≤0.0013； 2-17、抗冻性，检验结果：未见裂纹及剥落； ▲2-18、抗化学腐蚀性-耐高浓度酸和碱（18%的盐酸、5%乳酸、100g/L的氢氧化钾），检验结果：样品表面无可见变化； ▲2-19、耐化学药品（酒精、醋酸正戊酯、醋酸乙酯、家用氨水溶液（10%）、洗涤剂、柠檬酸（10%）、磷酸钠（5%）、尿素6%、醋、家用过氧化氢溶液（3%）、松节油），检验结果：加盖玻璃表面皿试验后，无损伤；不加盖玻璃表面皿试验后，无损伤； 2-20、落球冲击，检验结果：符合要求； 2-21、光泽度（60°），检验结果≥88； 2-22、弹性限度（mm），检验结果：符合要求； ▲2-23、摩擦系数： （1）干法，检验结果：≥0.64； （2）湿法，检验结果：≥0.62； ▲2-24、（1）可溶性铅（mg/kg），检验结果：≤0.52； （2）可溶性镉（mg/kg），检验结果：≤0.03； ▲2-25、莫氏硬度，检验结果：6； 2-26、抗急冷急热性，检验结果：符合要求； ▲2-27、重金属溶出量： （1）铅（Pb）（mg/kg），检验结果：未检出（<4）； （2）镉（Cd）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.5）； （3）铬（Cr）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.4）； （4）汞（Hg）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.05）； ▲2-28、防滑性（湿态静摩擦系数），检验结果：≥0.61； ▲2-29、防滑性（湿态阻滑值），检验结果≥52； ▲2-30、放射性： （1）内照射指数，检验结果：≤0.6； （2）外照射指数，检验结果：≤1.0； ▲2-31、理化性能要求 （1）耐光色牢度-实验室家具（级），检验结果：≥5级； （2）抗球冲击－实验室家具，检验结果：无裂纹或破损； （3）耐沸水－实验室家具（%），检验结果：质量增加率：≤0.1；厚度增加率≤0.1； （4）弯曲强度－实验室家具（MPa），检验结果：≥47.2； （5）弯曲弹性模量-实验室家具（MPa），检验结果：≥6738.7； （6）耐高温－实验室家具（级），检验结果：≥1级； ▲2-32、抗菌性能检测 （1）抗细菌率（抗菌率）-粘质沙雷伯氏菌（%），检验结果：≥99.81； （2）抗细菌率（抗菌率）－变化考克氏菌（变异库克菌）（%），检验结果：≥99.82； （3）抗细菌率（抗菌率）-恶臭假单胞菌（%），检验结果：≥99.85； （4）抗细菌率（抗菌率）－耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（%），检验结果≥99.84； （5）抗细菌率（抗菌率）-牙龈卟啉单胞菌（%），检验结果：≥99.86； （6）抗细菌率（抗菌率）－嗜肺军团菌（%），检验结果：≥99.83； ▲2-33、抗病毒活性： （1）甲型流感病毒（H3N2），检验结果：抗病毒活性值：≥2.7、抗病毒率：≥93.2%； （2）人冠状病毒（HCoV-0C43），检验结果：抗病毒活性值：≥2.6、抗病毒率：≥92.9%； （3）人冠状病毒（HCoV-229E），检验结果抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； （4）腺病毒（ADV41），检验结果：抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； ▲2-34、理化性能： （1）绝缘性能，检验结果：≥52.6MΩ； （2）抗电强度，检验结果：符合要求； 2-35、操作台台面理化性能－耐冷热循环，检验结果：符合要求； ▲2-36、抗老化,检验结果:符合要求； ▲2-37、洛氏硬度，HRC,检验结果:≥80； ▲2-38、显气孔率,检验结果:≤0.32%； ▲2-39、表观相对密度,检验结果:≥2.39； ▲2-40、不燃性能： （1）炉内温升△T（℃）,检验结果:≤1.4； （2）质量损失率△m（%）,检验结果:≤0.6； （3）持续燃烧时间（s）,检验结果:0； ▲2-41、燃烧热值： （1）主要组分（瓷砖）(MJ/kg)，检验结果:0； （2）外部次要组分（釉面层）(MJ/kg)，检验结果:0； （3）整体制品(MJ/kg)，检验结果:0； 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180×570×760mm（±5mm）； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6、上腿规格：565×58×110mm（±5mm），壁厚≥2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：550×72×125mm（±5mm），壁厚≥2mm，配有M8×60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用110×55mm（±5mm），壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12×5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80×14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用29×27mm凹型铝型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用29×31mm，D型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用29×27mm，凹型铝型材制作壁厚≥1mm，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 张 | 48 |
| 3 |  | 功能柱 |  | 1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成； 2、规格：长390mm宽220mm高720mm（±5mm），采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 3、底座尺寸：390×220×30mm（±5mm），壁厚≥3mm，内部设有加强筋； 4、底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：340×195×690mm（±5mm），上下口尺寸：300×145mm（±5mm），立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加整洁。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。 | 个 | 48 |
| 4 |  | 水槽柜 |  | 1、柜体规格:595×400×790mm（±5mm）； 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用M6螺丝固定； 3、前门规格：510×365mm（±5mm），主体壁厚≥2mm背面设有厚≥2mm、高度≥4.5mm的加强筋横6根竖6根； 4、前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 5、水槽规格：595×380×300mm（±5mm），水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 6、侧板规格495×550×30mm（±5mm），左右侧板一致，主体壁厚≥2.5mm，背面设有厚≥2mm、高度≥5.5mm的加强筋横4根竖4根； 7、水槽上设有滴水架，滴水架矩形结构上窄下宽，规格400×180×300mm（±5mm），斜面上设有10个滴水管，滴水管呈35度角倾斜，直径≥8.5mm，长≥65mm； ▲8、满足以下3项要求： 8-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 8-2、喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷； 8-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲9、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲10、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 11、（1）滴水架两侧设有电源面板，面板采用阻燃ABS制作，选用PC贴膜，耐用。面板上设有新国标五孔插座，输出受教师主控的控制； （2）通过上下键步进调节直流输出，保证输出的连续性。配有1.8寸LCD液晶显示输出设定值； （3）学生电源的低压交流0-24V/2A,分辨率2V,有老师集中控制。具备自动过载保护功能； （4）学生电源的低压直流0-30v/2A,可在教师控制范围内微调，也可被锁定后有老师统一控制，精确给定电压，分辨率0.1V。具备自动过载保护功能，过载后并有数字闪烁提示； （5）低压及220V高压分开控制均分4组。学生桌的220V市电断开时，低压可正常使用； （6）学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。 | 个 | 24 |
| 5 |  | 三联水嘴 |  | 1、鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 24 |
| 6 |  | 教师总控电源 |  | - 1、教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示，密码或刷卡开机功能， - 2、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 - 3、教师自用低压交流电压为0V-18V/3A.19V-30V/3A。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 - 4、教师自用低压直流电压。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 - 5、教师的直流电源过载方式：关于直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。 - 6、大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等45A时即便时间没到输出也会过载保护断开(过载断开参数可定制)。 - 7、有150V240V300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 - 8、教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。功能模块及按键都有语音提示。 - 9、在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是(1A，1.8A，2.5A)三个档位。 - 10、教室通风量可由教室自由调节，主控台上设有变频调速或电子调速控制系统。 | 套 | 2 |
| 7 |  | 实验凳 |  | 一、凳面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径≥300mm； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:≥20×40×1.7mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度约5cm。 | 个 | 96 |
| 8 |  | 教师转椅 |  | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 把 | 2 |
| 9 |  | 洗眼器 |  | 1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作； 2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 2 |
| 10 |  | 风机 |  | 5KW变频调速，含风机软连接和消音器。 | 套 | 2 |
| 11 |  | 万向抽风罩 |  | 1、喇叭款式多角度任意定向，其伸缩阻力小，吸风面积大； 2、具有阻燃及耐腐蚀性能，可伸缩500mm-1050mm。 | 套 | 50 |
| 12 |  | 通风管道 |  | Ф315mm、Ф200mm、Ф110mm | 套 | 2 |
| 13 |  | 风机电缆线 |  | 电源线采用6mm²线材 | 套 | 2 |
| 14 |  | 电气布线（地面以上部分） |  | 1、DN25mm阻燃线管； 2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 2 |
| 15 |  | 给、排水系统（地面以上部分） |  | 1、给水管采用PPR管，直径20mm； 2、排水管采用PVC耐蚀管，直径50mm。水槽下水管采用直径50mmPVC管。 | 套 | 2 |
| 16 |  | 实验室环境改造 |  | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，配以必要的实验内容的装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 | 间 | 2 |
| 十三、化学普通实验室/48座 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 教师演示台 |  | 1、规格：2400×700×850mm（±5mm）； 2、台面：采用≥13mm厚优抗板 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含≥330×440mmPP水槽、上下水软管和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 5、铰链：采用铰链，开合十万次不变形； 6、三联水嘴：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 张 | 2 |
| 2 |  | 学生实验桌 |  | 1、规格：1200×600×780mm（±5mm）； 2、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面≥20mm厚； 2-1、耐腐蚀性能检测（65%硝酸、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙酸（99%）、双氧水（3%）、硫化钠饱和液、37%盐酸、98%硫酸）检验方法依据GB/T21747-2008中6.3.8，标准要求：试验后表面光泽和（或）颜色允许有轻微变化，检验结果：符合要求； ▲2-2、抗菌性能检测：痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌黑色变种（萎缩芽孢杆菌）、宋内志贺菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌，检验方法依据：QB/T4371-2012中附录B，检验结果：抗菌效果：具有较好的抗菌效果，抑菌率：99%以上； ▲2-3、产品有害物质检测： （1）甲醛释放量（mg/m3），检验结果：未检出（<0.003）； （2）苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （3）甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （4）二甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （5）总挥发性有机化合物TVOC（mg/m3），检验结果：未检出（<0.050）； ▲2-4、持续垂直静载荷（800kg、700小时），检验结果：无损坏； 2-5、理化性能检测： （1）表面耐划痕，检验结果：1级； （2）耐香烟灼烧，检验结果：1级； （3）耐酸碱，检验结果：1级； （4）表面耐干热，检验结果：1级； （5）耐水蒸气，检验结果：符合要求； 2-6、吸水率；检验结果：平均值（%）：≤0.04，单个值（%）：≤0.03~0.06； 2-7、耐磨性检测，检验结果：12000转，4级； 2-8、耐污染性(碘酒、橄榄油)，检验结果：5级，不合格数：0； ▲2-9、破坏强度（N），检验结果：≥2267； ▲2-10、断裂模数（MPa），检验结果:平均值：≥37，单个值≥36~38,不合格数：0； ▲2-11、线性热膨胀系数,检验结果≤2.7×10-6/℃； 2-12、抗釉裂性，检验结果：无釉裂，不合格数：0； 2-13、抗冲击性，检验结果≥0.85； 2-14、抗热震性，检验结果：试样无缺陷； ▲2-15、湿膨胀，检验结果≤0.09； ▲2-16、有釉砖铅和镉的溶出量： （1）铅（mg/dm2），检验结果：≤0.04； （2）镉（mg/dm2），检验结果：≤0.0013； 2-17、抗冻性，检验结果：未见裂纹及剥落； ▲2-18、抗化学腐蚀性-耐高浓度酸和碱（18%的盐酸、5%乳酸、100g/L的氢氧化钾），检验结果：样品表面无可见变化； ▲2-19、耐化学药品（酒精、醋酸正戊酯、醋酸乙酯、家用氨水溶液（10%）、洗涤剂、柠檬酸（10%）、磷酸钠（5%）、尿素6%、醋、家用过氧化氢溶液（3%）、松节油），检验结果：加盖玻璃表面皿试验后，无损伤；不加盖玻璃表面皿试验后，无损伤； 2-20、落球冲击，检验结果：符合要求； 2-21、光泽度（60°），检验结果≥88； 2-22、弹性限度（mm），检验结果：符合要求； ▲2-23、摩擦系数： （1）干法，检验结果：≥0.64； （2）湿法，检验结果：≥0.62； ▲2-24、（1）可溶性铅（mg/kg），检验结果：≤0.52； （2）可溶性镉（mg/kg），检验结果：≤0.03； ▲2-25、莫氏硬度，检验结果：6； 2-26、抗急冷急热性，检验结果：符合要求； ▲2-27、重金属溶出量： （1）铅（Pb）（mg/kg），检验结果：未检出（<4）； （2）镉（Cd）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.5）； （3）铬（Cr）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.4）； （4）汞（Hg）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.05）； ▲2-28、防滑性（湿态静摩擦系数），检验结果：≥0.61； ▲2-29、防滑性（湿态阻滑值），检验结果≥52； ▲2-30、放射性： （1）内照射指数，检验结果：≤0.6； （2）外照射指数，检验结果：≤1.0； ▲2-31、理化性能要求 （1）耐光色牢度-实验室家具（级），检验结果：≥5级； （2）抗球冲击－实验室家具，检验结果：无裂纹或破损； （3）耐沸水－实验室家具（%），检验结果：质量增加率：≤0.1；厚度增加率≤0.1； （4）弯曲强度－实验室家具（MPa），检验结果：≥47.2； （5）弯曲弹性模量-实验室家具（MPa），检验结果：≥6738.7； （6）耐高温－实验室家具（级），检验结果：≥1级； ▲2-32、抗菌性能检测 （1）抗细菌率（抗菌率）-粘质沙雷伯氏菌（%），检验结果：≥99.81； （2）抗细菌率（抗菌率）－变化考克氏菌（变异库克菌）（%），检验结果：≥99.82； （3）抗细菌率（抗菌率）-恶臭假单胞菌（%），检验结果：≥99.85； （4）抗细菌率（抗菌率）－耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（%），检验结果≥99.84； （5）抗细菌率（抗菌率）-牙龈卟啉单胞菌（%），检验结果：≥99.86； （6）抗细菌率（抗菌率）－嗜肺军团菌（%），检验结果：≥99.83； ▲2-33、抗病毒活性： （1）甲型流感病毒（H3N2），检验结果：抗病毒活性值：≥2.7、抗病毒率：≥93.2%； （2）人冠状病毒（HCoV-0C43），检验结果：抗病毒活性值：≥2.6、抗病毒率：≥92.9%； （3）人冠状病毒（HCoV-229E），检验结果抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； （4）腺病毒（ADV41），检验结果：抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； ▲2-34、理化性能： （1）绝缘性能，检验结果：≥52.6MΩ； （2）抗电强度，检验结果：符合要求； 2-35、操作台台面理化性能－耐冷热循环，检验结果：符合要求； ▲2-36、抗老化,检验结果:符合要求； ▲2-37、洛氏硬度，HRC,检验结果:≥80； ▲2-38、显气孔率,检验结果:≤0.32%； ▲2-39、表观相对密度,检验结果:≥2.39； ▲2-40、不燃性能： （1）炉内温升△T（℃）,检验结果:≤1.4； （2）质量损失率△m（%）,检验结果:≤0.6； （3）持续燃烧时间（s）,检验结果:0； ▲2-41、燃烧热值： （1）主要组分（瓷砖）(MJ/kg)，检验结果:0； （2）外部次要组分（釉面层）(MJ/kg)，检验结果:0； （3）整体制品(MJ/kg)，检验结果:0； 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180×570×760mm（±5mm）； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6、上腿规格：565×58×110mm（±5mm），壁厚≥2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：550×72×125mm（±5mm），壁厚≥2mm，配有M8×60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用110×55mm（±5mm），壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12×5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80×14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用29×27mm凹型铝型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用29×31mm，D型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用29×27mm，凹型铝型材制作壁厚≥1mm，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 张 | 48 |
| 3 |  | 功能柱 |  | 1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成； 2、规格：长390mm宽220mm高720mm（±5mm），采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 3、底座尺寸：390×220×30mm（±5mm），壁厚≥3mm，内部设有加强筋； 4、底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：340×195×690mm（±5mm），上下口尺寸：300×145mm（±5mm），立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加整洁。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。 | 个 | 48 |
| 4 |  | 水槽柜 |  | 1、柜体规格:595×400×790mm（±5mm）； 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用M6螺丝固定； 3、前门规格：510×365mm（±5mm），主体壁厚≥2mm背面设有厚≥2mm、高度≥4.5mm的加强筋横6根竖6根； 4、前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 5、水槽规格：595×380×300mm（±5mm），水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 6、侧板规格495×550×30mm（±5mm），左右侧板一致，主体壁厚≥2.5mm，背面设有厚≥2mm、高度≥5.5mm的加强筋横4根竖4根； 7、水槽上设有滴水架，滴水架矩形结构上窄下宽，规格400×180×300mm（±5mm），斜面上设有10个滴水管，滴水管呈35度角倾斜，直径≥8.5mm，长≥65mm； ▲8、满足以下3项要求： 8-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 8-2、喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷； 8-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲9、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲10、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 11、（1）滴水架两侧设有电源面板，面板采用阻燃ABS制作，选用PC贴膜，耐用。面板上设有新国标五孔插座，输出受教师主控的控制； （2）通过上下键步进调节直流输出，保证输出的连续性。配有1.8寸LCD液晶显示输出设定值； （3）学生电源的低压交流0-24V/2A,分辨率2V,有老师集中控制。具备自动过载保护功能； （4）学生电源的低压直流0-30v/2A,可在教师控制范围内微调，也可被锁定后有老师统一控制，精确给定电压，分辨率0.1V。具备自动过载保护功能，过载后并有数字闪烁提示； （5）低压及220V高压分开控制均分4组。学生桌的220V市电断开时，低压可正常使用； （6）学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。 | 个 | 24 |
| 5 |  | 三联水嘴 |  | 1、鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 24 |
| 6 |  | 教师总控电源 |  | 1、教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示，密码或刷卡开机功能， 2、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 3、教师自用低压交流电压为0V-18V/3A.19V-30V/3A。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 4、教师自用低压直流电压。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。 5、教师的直流电源过载方式：关于直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。 6、大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等45A时即便时间没到输出也会过载保护断开(过载断开参数可定制)。 7、有150V240V300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 8、教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。功能模块及按键都有语音提示。 9、在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是(1A，1.8A，2.5A)三个档位。 10、教室通风量可由教室自由调节，主控台上设有变频调速或电子调速控制系统。 | 套 | 2 |
| 7 |  | 实验凳 |  | 一、凳面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径≥300mm； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:≥20×40×1.7mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度约5cm。 | 个 | 96 |
| 8 |  | 教师转椅 |  | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 把 | 2 |
| 9 |  | 洗眼器 |  | 1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作； 2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 2 |
| 10 |  | 电气布线（地面以上部分） |  | 1、DN25mm阻燃线管； 2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 2 |
| 11 |  | 给、排水系统（地面以上部分） |  | 1、给水管采用PPR管，直径20mm； 2、排水管采用PVC耐蚀管，直径50mm。水槽下水管采用直径50mmPVC管。 | 套 | 2 |
| 12 |  | 实验室环境改造 |  | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，配以必要的实验内容的装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 | 间 | 2 |
| - 十四、化学准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 准备台 |  | 1、规格：2400×1200×780mm（±5mm）； 2、台面：≥12.7mm厚实芯理化板，台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、台身结构：整体1180×570mm（±5mm）四张框架对拼，新型塑铝结构，整体1180×570×760mm（±5mm）。 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、上腿规格：565×58×110mm（±5mm），壁厚≥2mm内部设有加强筋。 7、下腿规格：550×72×125mm（±5mm），壁厚≥2mm，配有M8×60mm的升降调节脚垫。 8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12×5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80×14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用29×27mm凹型铝型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用29×31mmD型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用29×27mm，凹型铝型材制作壁厚≥1mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 张 | 2 |
| 2 |  | 水槽柜 |  | 1、柜体规格:595×400×790mm（±5mm）； 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用M6螺丝固定； 3、前门规格：510×365mm（±5mm），主体壁厚≥2mm背面设有厚≥2mm、高度≥4.5mm的加强筋横6根竖6根； 4、前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 5、水槽规格：595×380×300mm（±5mm），水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥3.5mm（含上水软管）； 6、侧板规格495×550×30mm（±2mm），左右侧板一致，主体壁厚≥2.5mm，背面设有厚≥2mm、高度≥5.5mm的加强筋横4根竖4根； 7、满足以下3项要求： 7-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 7-2、喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷； 7-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲8、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲9、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 个 | 2 |
| 3 |  | 三联水嘴 |  | 1、鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 2 |
| 4 |  | 仪器柜 |  | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲10、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲11、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 个 | 16 |
| 5 |  | 毒害品储存柜 |  | 1、规格：900×500×1840mm（±5mm）； 2、柜整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm冷轧钢板，柜底采用≥2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀； 3、柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度≥160mm的黄沙挡板，最下层留有≥120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5、防火，防盗，防腐蚀。 | 个 | 2 |
| 6 |  | 易燃品储存柜 |  | 1、规格：900×500×1840mm（±5mm）； 2、柜整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm冷轧钢板，柜底采用≥2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀； 3、柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为≥160mm的黄沙挡板，最下层留有≥120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5、防火，防盗，防腐蚀。 | 个 | 2 |
| 7 |  | 洗眼器 |  | 1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作； 2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 2 |
| 十五、化学药品室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 水槽柜 |  | 1、柜体规格:595×400×790mm（±5mm）； 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用M6螺丝固定； 3、前门规格：510×365mm（±5mm），主体壁厚≥2mm背面设有厚≥2mm、高度≥4.5mm的加强筋横6根竖6根； 4、前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 5、水槽规格：595×380×300mm（±5mm），水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 6、侧板规格495×550×30mm（±2mm），左右侧板一致，主体壁厚≥2.5mm，背面设有厚2mm、高度≥5.5mm的加强筋横4根竖4根； 7、满足以下3项要求： 7-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 7-2、喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷； 7-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲8、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲9、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 个 | 2 |
| 2 |  | 三联水嘴 |  | 1、鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 2 |
| 3 |  | 药品柜 |  | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm×30mm×1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜为阶梯式，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm×30mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 | 个 | 8 |
| 4 |  | 边台 |  | 1、规格：1200×600×780mm（±5mm）； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180×570×760mm（±5mm）； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6、上腿规格：565×58×110mm（±5mm），壁厚≥2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：550×72×125mm（±5mm），壁厚≥2mm，配有M8×60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用110×55mm（±5mm），壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12×5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80×14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用29×27mm凹型铝型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用29×31mm，D型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用100×27mm，L型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 个 | 12 |
| 十六、初中化学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.计算机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 计算机数据采集处理系统 |  | 运用计算机数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下： 1、多功能氧气传感器:量程：0~100%，分辨率：0.1%； ①一体化设计，自带≥3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。 ②自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关；自带超大存储空间，≥4GB，具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量；具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。 ③可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。 ④传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、振动报警。 ⑤传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。 ⑥自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。 ⑦具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。 ⑧自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。 ⑨具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。 ⑩具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。 2、电导率传感器：量程：0~20000us/cm，分辨率：10us/cm；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 3、pH传感器：量程：0~14，分辨率：0.01；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 4、相对压强传感器：量程：-20kPa~+20kPa，分辨率：0.01kPa，传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 5、温度传感器：量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 6、电流传感器：量程：-3A~+3A，分辨率：0.01A；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 7、电压传感器：量程：-15V~+15V，分辨率：0.01V；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 8、软件包：包含数据分析软件、初中版实验系统： （1）数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入。 （2）初中版实验系统：中文简体界面；是一款针对中学化学实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材、实验操作步骤等。 9、铝合金箱及各种配件：铝合金箱1个，传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张，生化实验手册1本。 | 套 | 2 |
| 2.一般 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制黑板 |  |  | 1、尺寸及要求：850mm×600mm（±5mm），双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜； 2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固； 3、无镜面反光，色泽均匀； 4、允许用绿白两用书写板代替； 5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。 | 块 | 2 |
| 2 | 打孔器 |  |  | 1、产品为手持式打孔器，要求用钢材制造，刀刃硬度≥HRC55；四件套（直径为6mm、8mm、10mm、12mm）； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 4 |
| 3 | 打孔夹板 |  |  | 1．产品由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2．产品长≥220mm，宽≥35mm。 3．左、右夹板应由木质制成。 4．上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度40mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6．上夹板、下夹板厚度≥13mm，具有足够强度。 | 个 | 2 |
| 4 | 打孔器刮刀 |  |  | 1、采用金属材料制作，表面作防锈处理。 2、表面光洁，大小适当，握持手感舒适。 | 个 | 2 |
| 5 | 手电钻 |  |  | 1、此产品输入功率580W； 2、具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业。 | 台 | 2 |
| 6 |  | 仪器车 |  | 1、规格尺寸≥：590mm×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均≥60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 辆 | 4 |
| 7 |  | 离心沉淀器 |  | 1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成； 2、齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置； 3、转台用金属制作； 4、等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。 | 台 | 2 |
| 8 |  | 磁力加热搅拌器 |  | 1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分； 2、加热温度：室温至400℃； 3、控温方式：自动； 4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。 | 台 | 2 |
| 9 | 酒精喷灯 |  |  | 结构为座式。金属制作，壁厚≥1mm，火焰温度可达900摄氏度。 1、主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成； 2、壶体外形尺寸：容量250ml； 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象； 4、焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 4 |
| 10 | 电加热器（电炉） |  |  | 密封式； 1、工作电源：AC220V50Hz； 2、额定功率：1000W。 | 个 | 2 |
| 11 | 列管式烘干器 |  |  | 1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成； 2、金属制作，防锈处理； 3、列管上端16个、Φ3mm的出风孔； 4、有良好接地装置； 5、性能：工作电压：AC220V、50Hz，电机（风扇）：30W，加热器：800W干燥气流温度50℃～60℃绝缘电阻大于20MΩ； 6、工作温度：-20℃～40℃相对温度：≤80%。 7、满足以下3项要求： 7-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 7-2、电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝状和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕； 7-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲8、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黑色塑料均未检出。 | 台 | 2 |
| 12 | 烘干箱 |  |  | ≥80L，尺寸≥465×465×740mm。 | 台 | 2 |
| 13 | 注射器 |  |  | 1、规格：10mL，塑料制成； 2、密封性好，滑动灵活； 3、刻度标线规整、清晰。 | 只 | 60 |
| 14 | 塑料洗瓶 |  |  | 250mL，密封性好，不漏气。 | 个 | 8 |
| 15 | 试剂瓶托盘 |  |  | 1、ABS工程塑料制品； 2、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等； 3、托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。 | 个 | 28 |
| 16 | 实验用品提篮 |  |  | 1、木制，配有提手，≥400mm×300mm×140mm； 2、一侧有直径22mm和35mm试管孔个3个； 3、另一侧具有三个试剂瓶孔直径75mm、65mm、60mm。 4、满足以下3项要求： 4-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 4-2、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 4-3、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲5、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。 | 个 | 8 |
| 17 | 塑料水槽 |  |  | 1．长方形透明水槽里口尺寸：≥270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。 2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 3．水槽应能在高度1m处自由下落于水泥地面时不碎裂。 | 个 | 100 |
| 18 | 碘升华凝华管 |  |  | 1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶； 2、玻璃瓶用95号玻璃制成， 3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。 | 个 | 56 |
| 3.支架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方座支架（铁架台） |  |  | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ9.5mm； 4、立杆长595mm（±2mm），表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 套 | 70 |
| 2 | 三脚架 |  |  | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 60 |
| 3 | 泥三角 |  |  | 1、金属丝外套石棉筒； 2、等边三角形的单边长≥55㎜。 | 个 | 60 |
| 4 | 试管架 |  |  | 1、塑料制、注塑成型； 2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。 | 个 | 100 |
| 5 | 漏斗架 |  |  | 1、产品由支承板、底板、立柱等组成； 2、全木制结构，支承板，板上布有2个圆孔； 3、立杆垂直，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。 | 个 | 2 |
| 6 | 滴定台 |  |  | 产品由底座、立杆及附件组成。 1、支架由大理石制成； 2、立杆表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 3、滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠； 4、整套产品有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 个 | 2 |
| 7 | 滴定夹 |  |  | 1、产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG，确保滴定管夹持后与水平面垂直； 2、各夹头上装有软质护套。 | 个 | 2 |
| 8 | 多用滴管架 |  |  | 1、产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好； 2、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成； 3、支架为塑料制作； 4、横杆为塑料制作； 5、支架与横杆插装后应摆放平稳。 | 个 | 8 |
| 4.电源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生电源 |  |  | 1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）； 2、直流输出端子采用Ф4mm铜芯插座或行程≥4mm的铜接线柱； 3、有过载显示、过载保护和复位按钮： （1）直流稳压输出有过载保护； （2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯； （3）各档输出电路短路时应能自动关断； 4、连续工作时间不少于8h。 | 台 | 60 |
| 2 | 教学电源 |  |  | 1、初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一挡，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出1.5V～12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断； 2、输出端子采用Φ4mm铜芯插座或行程≥4mm的铜接线柱； 3、交流输出：（1）各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应≥0.95U标－0.3V； 4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）； 5、直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断；输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断； 6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断； 7、连续工作时间不少于8h。 | 台 | 4 |
| 5.测量 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1质量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 托盘天平 |  |  | 1、最大称量100g，分度值0.1g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 台 | 60 |
| 2 | 托盘天平 |  |  | 1、最大称量500g，分度值0.5g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 台 | 2 |
| 3 | 电子天平 |  |  | 1、量程400g，感量0.1g； 2、高亮度显示，读数清晰，具有计数、称重、去皮等多种功能模式。 | 台 | 2 |
| 5.2温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温度计 |  |  | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 60 |
| 2 | 温度计 |  |  | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃， 4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 支 | 2 |
| 5.3电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多用电表 |  |  | 1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级； 3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V； 4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻≥20MΩ； 5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 个 | 2 |
| 5.4其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密度计（比重计） |  |  | 1、标准温度20℃，温度范围0～70℃； 2、密度范围：1.000～2.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度≤0.2分度值； 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 | 支 | 2 |
| 2 | 密度计（比轻计） |  |  | 1、标准温度20℃，温度范围10～70℃； 2、密度范围：0.700～1.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度≤0.2分度值； 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 | 支 | 2 |
| 3 | 酸度计(pH计) |  |  | 1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH； 2、分辨率：0.1pH； 3、精度：±0.1pH（20℃）； 4、工作环境：0～50℃RH〈95%； 5、校正：一点校正。 | 台 | 2 |
| 6.专用仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1化学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电解演示器 |  |  | 1、高度≥29cm，产品由支架、底座、H形电解管、合金电极、导线、连接胶管等组成； 2、H形电解管由玻璃制成，按30ml分度，最小分度单位为1ml； 3、工作电压：12V； 4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。 | 台 | 2 |
| 2 | 水电解实验器 |  |  | 1、高度≥20cm，产品由支架、底座、H形电解管、胶塞、合金电极、导线、连接胶管等组成； 2、H形电解管由塑料制成，按15ml分度，最小分度单位为1ml； 3、工作电压：12V； 4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。 | 台 | 60 |
| 3 | 贮气装置（储气装置） |  |  | 1、产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。 2、贮气装置用透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 3、各部位连接牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 4 |
| 4 | 分子间隔实验器 |  |  | 1、塑料，量筒容器容积≥100ml； 2、仪器表面光滑无瑕疵，透明度强，仪器外表标有明显刻度。 | 件 | 60 |
| 5 | 溶液导电演示器 |  |  | 1.产品由带座演示板、灯座、灯珠、电解槽等组成。 2.示教电路版用塑料制成。 3.容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成。 4.为进行比较实验，容器数量为5个。 5.产品的电源电压为直流6V。 | 台 | 4 |
| 6 | 微型溶液导电实验器 |  |  | 1、电源电压DC3V，7号电池2节。 2、可独立地实验任何溶液；笔式。 | 套 | 60 |
| 7 | 化学实验装置磁性教具 |  |  | 1、磁性塑料，由38块长方体拼板组成，塑料厚度3mm，每块尺寸最长部分80mm，依仪器图形制作，比例协调； 2、每块印有不同图案的黑色或彩色化学实验装置平面示意图。 | 套 | 2 |
| 8 | 化学实验废水处理装置 |  |  | 产品有试剂瓶、搅拌机、pH计、水阀、反应槽、过滤槽、活性炭槽等部分组成。 1、可处理包括酸碱废液、含汞、铬、铅、镍、铜、锰、锌等重金属离子的废液；可处理部分含有机污染物的废液； 2、处理废液采取间歇式批处理的方式，每次可处理的废液量≥6升； 3、箱体用耐腐蚀材料制成； 4、带一个无级变速搅拌机。 | 套 | 2 |
| 7.模型 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1化学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 炼铁高炉模型 |  |  | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上； 2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构； 3、模型应能正确显示小料斗、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系； 4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 个 | 2 |
| 2 | 分子结构模型 |  |  | 1、原子：配有氢原子4个、氧原子2个、碳原子1个、氮原子1个、硫原子1个； 2、分子：配有氧分子1个、水分子、氢分子、二氧化碳分子、二氧化硫分子、二氧化氮分子、甲烷分子各一个。 | 套 | 28 |
| 3 | 金刚石结构模型 |  |  | 1、实心注塑球（直径≥20mm）由30个黑球和40根链接棒组成； 2、每盒30个球，固定组成完整的金刚石结构模型； 3、硬质纸盒包装。 | 套 | 2 |
| 4 | 石墨结构模型 |  |  | 1、由实心橡胶球（直径20mm）、链接杆组成； 2、每盒40个球，固定组成完整的石墨结构模型； 3、硬质纸盒包装。 | 套 | 2 |
| 5 | 碳-60结构模型 |  |  | 1、由实心注塑球（直径≥20mm）、链接杆组成； 2、每盒62个球，固定组成完整的碳-60结构模型； 3、硬质纸盒包装。 | 套 | 2 |
| 6 | 氯化钠晶体结构模型 |  |  | 本模型由氯离子直径≥22mm（绿色球14个）、钠离子直径22mm（银灰色球14个）组成。 | 套 | 2 |
| 8.标本 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1化学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属矿物、金属及合金标本 |  |  | 1、包括：铜矿、铁矿、铝矿、钨矿、锡石矿、铁、铝、锡、铝合金、钛金； 2、每种标本附有标签； 3、塑料包装盒。 | 盒 | 2 |
| 2 | 原油常见馏分标本 |  |  | 1、包括：原油、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、沥青； 2、每种标本附有标签采用塑料盒包装。 | 盒 | 2 |
| 3 | 合成有机高分子材料标本 |  |  | 1、包括：聚乙烯，聚丙烯，聚氯乙烯，天然橡胶，合成橡胶，丁苯，顺丁，棉纶，涤纶，晴纶，维纶等； 2、每种标本附有标签； 3、塑料盒包装。 | 盒 | 2 |
| 4 | 天然材料标本 |  |  | 本产品由木材、棉花、石材、煤、麻、竹、沙、石油制作而成。 | 套 | 96 |
| 5 | 人造材料标本 |  |  | 本产品由金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥制作而成。 | 套 | 96 |
| 6 | 纺织标本（纺织品标本） |  |  | 本产品由毛料、麻布、棉布、绸布、腈纶、锦纶、涤纶、尼龙制作而成。 | 套 | 96 |
| 7 | 各种纸样标本 |  |  | 本产品由双胶纸、金纸、铜版纸、油光纸、牛皮纸、书写纸、白卡纸、胶印纸、窗花纸、塑料纸、卫生纸、相纸共12种纸样制作而成。 | 套 | 96 |
| 9.挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1化学 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1教学挂图(图片) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 走进化学实验室 |  |  | 1、12幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 2 | 身边的化学物质 |  |  | 1、13幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 3 | 物质构成的奥秘 |  |  | 1、8幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 4 | 化学与社会发展 |  |  | 1、7幅；尺寸：700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 5 | 元素周期表 |  |  | 1、全开，布制，带轴； 2、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 3、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印，网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好，墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致，文字印刷压力适度，全图前后轻重一致，全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求，版面端正，正反套印准确，文字、标点、清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎，无脏污、破损，无野墨，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头，书面平服，无皱折。 | 件 | 2 |
| 6 | 初中化学实验教学指导书 |  |  | 符合新课标要求，开本16开。 | 套 | 2 |
| 7 | 初中化学实验仪器手册 |  |  | 符合新课标要求，开本16开。 | 套 | 2 |
| 10.玻璃仪器（实验室用玻璃仪器） |  |  |  |  |  |  |
| 10.1计量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 量筒 |  |  | 1、标称容量：10mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 56 |
| 2 | 量筒 |  |  | 1、标称容量：50mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 56 |
| 3 | 量筒 |  |  | 1、标称容量：100mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 4 |
| 4 | 量筒 |  |  | 1、标称容量：500mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 4 |
| 5 | 量杯 |  |  | 1、标称容量：250mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 2 |
| 6 | 容量瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 2 |
| 7 | 容量瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 2 |
| 8 | 滴定管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度标示清晰、均匀。 | 支 | 2 |
| 9 | 滴定管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、碱式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度标示清晰、均匀。 | 支 | 2 |
| 10.2加热 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 200 |
| 2 | 试管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 2000 |
| 3 | 试管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 300 |
| 4 | 试管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 1000 |
| 5 | 试管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 20 |
| 6 | 具支试管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象； 2、规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃； 3、支管与试管连接处牢固、平滑。 | 支 | 20 |
| 7 | 硬质玻璃管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质，硬质； 2、规格：外径Φ15mm，长150mm。 | 支 | 20 |
| 8 | 硬质玻璃管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质，硬质； 2、规格：外径Φ20mm，长250mm。 | 支 | 20 |
| 9 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：10mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 100 |
| 10 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 300 |
| 11 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 500 |
| 12 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 200 |
| 13 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 200 |
| 14 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 10 |
| 15 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 6 |
| 16 | 烧瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 100 |
| 17 | 烧瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：平底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 6 |
| 18 | 锥形瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 个 | 100 |
| 19 | 锥形瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，250mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 个 | 20 |
| 20 | 蒸馏烧瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置； 3、规格：250mL。 | 个 | 4 |
| 10.3一般 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 酒精灯 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、规格：150mL； 3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色； 6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃； 7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 100 |
| 2 | 抽滤瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 个 | 4 |
| 3 | 抽气管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距≤2.5mm； 3、喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点； 4、磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动。 | 个 | 2 |
| 4 | 干燥器 |  |  | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：160mL。 | 个 | 4 |
| 5 | 气体发生器 |  |  | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：250mL。 | 个 | 4 |
| 6 | 冷凝器 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直固，300mm。 | 支 | 4 |
| 7 | 牛角管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：Φ18mm×150mm。 | 支 | 4 |
| 8 | 漏斗 |  |  | 1、规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 100 |
| 9 | 漏斗 |  |  | 1、规格：90mm； 2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm； 3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 6 |
| 10 | 安全漏斗 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直形； 3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 | 个 | 4 |
| 11 | 安全漏斗 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：双球； 3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 | 个 | 4 |
| 12 | 分液漏斗 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL。 | 个 | 4 |
| 13 | 分液漏斗 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：梨形，50mL。 | 个 | 4 |
| 14 | 布氏漏斗 |  |  | 瓷，80mm。 | 个 | 2 |
| 15 | T形管（T形试管） |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。 | 个 | 4 |
| 16 | Y形管（Y形试管） |  |  | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。 | 个 | 4 |
| 17 | 滴管 |  |  | 1、玻璃滴管； 2、规格：150mm。 | 支 | 400 |
| 18 | 离心管 |  |  | 10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 20 |
| 19 | 干燥管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：单球，150mm。 | 支 | 8 |
| 20 | 干燥管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：U形，Φ15mm×150mm； 3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差≤5mm。 | 支 | 4 |
| 21 | 活塞 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直形； 3、灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径； 4、管口烘光不得有缺损块口； 5、活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准； 6、活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口； 7、活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准。 | 支 | 4 |
| 22 | 圆水槽 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：Φ200mm×100mm。 | 个 | 16 |
| 23 | 圆水槽 |  |  | 1、透明钠钙玻璃制； 2、圆形，Φ270mm×140mm。 | 个 | 4 |
| 24 | 玻璃钟罩 |  |  | 1、透明钠钙玻璃制； 2、Φ150mm×280mm，具上口。 | 个 | 4 |
| 10.4容器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集气瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL； 3、磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 | 个 | 400 |
| 2 | 集气瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 | 个 | 40 |
| 3 | 液封除毒气集气瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 | 个 | 10 |
| 4 | 广口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL。 | 个 | 600 |
| 5 | 广口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 | 个 | 100 |
| 6 | 广口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 | 个 | 80 |
| 7 | 广口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL。 | 个 | 10 |
| 8 | 广口瓶（茶色广口瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 | 个 | 100 |
| 9 | 广口瓶（茶色广口瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，125mL。 | 个 | 40 |
| 10 | 广口瓶（茶色广口瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，250mL。 | 个 | 20 |
| 11 | 细口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL。 | 个 | 700 |
| 12 | 细口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 | 个 | 140 |
| 13 | 细口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 | 个 | 40 |
| 14 | 细口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL。 | 个 | 10 |
| 15 | 细口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：1000mL。 | 个 | 10 |
| 16 | 细口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：3000mL。 | 个 | 6 |
| 17 | 细口瓶（茶色细口瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 | 个 | 100 |
| 18 | 细口瓶（茶色细口瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，125mL。 | 个 | 20 |
| 19 | 细口瓶（茶色细口瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，250mL。 | 个 | 20 |
| 20 | 细口瓶（茶色细口瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，500mL。 | 个 | 4 |
| 21 | 细口瓶（茶色细口瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，1000mL。 | 个 | 4 |
| 22 | 滴瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：30mL。 | 个 | 300 |
| 23 | 滴瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL。 | 个 | 40 |
| 24 | 滴瓶（茶色滴瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，30mL。 | 个 | 100 |
| 25 | 滴瓶（茶色滴瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 | 个 | 10 |
| 11.材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坩埚 |  |  | 瓷，30mL | 个 | 6 |
| 2 | 坩埚钳 |  |  | 1、产品用不锈钢制造。总长度≥200㎜； 2、钳子制作应光滑、平整、无缺陷； 3、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 个 | 100 |
| 3 | 烧杯夹 |  |  | 1、成型规整，表面无锈蚀，无损伤； 2、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装； 3、夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 | 个 | 8 |
| 4 | 镊子 |  |  | 不锈钢，尖头，≥140mm | 个 | 100 |
| 5 | 试管夹 |  |  | 1、产品为木质或竹质材料制成； 2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 200 |
| 6 | 止水皮管夹 |  |  | 1、产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理； 2、产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3、产品的夹持角度≥60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 个 | 100 |
| 7 | 螺旋皮管夹 |  |  | 1、产品用钢材制成，应作防锈处理； 2、产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3、产品的夹持范围最大应≥20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好； 4、螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 个 | 100 |
| 8 | 石棉网 |  |  | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； 3、整体应平整，不翘角。 | 个 | 200 |
| 9 | 燃烧匙 |  |  | 1、产品由半圆面和金属丝结合制成； 2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润； 3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右； 4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 个 | 100 |
| 10 | 药匙 |  |  | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、药匙材质：单头塑料。 | 个 | 200 |
| 11 | 玻璃管 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：φ7mm～φ8mm； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 千克 | 4 |
| 12 | 玻璃管 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：Φ5mm～Φ6mm； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 千克 | 4 |
| 13 | 玻璃棒 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ5mm～φ6mm； 3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4、应力：在偏光仪中呈蓝色； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 千克 | 4 |
| 14 | 玻璃棒 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ3mm～φ4mm； 3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4、应力：在偏光仪中呈蓝色； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 千克 | 4 |
| 15 | 软胶塞 |  |  | 1、产品用天然橡胶制造； 2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 千克 | 20 |
| 16 | 橡胶管 |  |  | 1、产品用天然橡胶制造； 2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 千克 | 6 |
| 17 | 乳胶管 |  |  | 1、产品用乳胶制造； 2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。 | 米 | 120 |
| 18 | 试管刷 |  |  | 1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散、不脱毛； 2、整体应平整，猪鬃毛长度均匀。 | 个 | 100 |
| 19 | 烧瓶刷 |  |  | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。 | 个 | 60 |
| 20 | 结晶皿 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：80mm。 | 个 | 4 |
| 21 | 表面皿 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mm。 | 个 | 100 |
| 22 | 表面皿 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：100mm。 | 个 | 4 |
| 23 | 研钵 |  |  | 瓷，60mm。 | 个 | 100 |
| 24 | 研钵 |  |  | 瓷，90mm。 | 个 | 2 |
| 25 | 蒸发皿 |  |  | 1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：≤0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量≤0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度≤1000℃，无釉蒸发皿使用温度≤1250℃。 | 个 | 6 |
| 26 | 蒸发皿 |  |  | 1、实验用加热仪器100mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：≤0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量≤0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度≤1000℃，无釉蒸发皿使用温度≤1250℃。 | 个 | 100 |
| 27 | 反应板 |  |  | 规格：6穴。 | 个 | 100 |
| 28 | 井穴板 |  |  | 1、9孔，0.7mL×9，井穴的孔穴容积为0.7mL； 2、采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。 | 个 | 100 |
| 29 | 井穴板 |  |  | 6孔，5mL×6。 | 个 | 100 |
| 30 | 塑料多用滴管 |  |  | 3mL塑料多用滴管 | 支 | 2000 |
| 31 | 吸锡器 |  |  | 手动，净重50~120g | 只 | 8 |
| 32 | pH广范围试纸 |  |  | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸≥1×20mm。 | 本 | 40 |
| 33 | 蓝石蕊试纸 |  |  | 条状，每本100张，每张尺寸≥48mm×8mm。 | 本 | 20 |
| 34 | 红石蕊试纸 |  |  | 条状，每本100张，每张尺寸≥48mm×8mm。 | 本 | 20 |
| 35 | 定性滤纸 |  |  | 中速，9cm，100张/盒 | 盒 | 20 |
| 12.其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1实验材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中化学实验材料 |  |  | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等。 | 份 | 60 |
| 12.2工具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一字螺丝刀 |  |  | 1、规格≥210mm； 2、旋杆采用45号钢，工作部硬度≥HRC48； 3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 4、旋杆应经镀鉻防锈处理； 5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 | 支 | 2 |
| 2 | 十字螺丝刀 |  |  | 1、规格≥210mm； 2、旋杆材料采用45号钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3、旋杆应经镀铬防锈处理； 4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 | 支 | 2 |
| 3 | 钢丝钳 |  |  | 材质：45号高碳钢锻造，规格≥：长165mm。 | 把 | 2 |
| 4 | 手锤（杠锤） |  |  | 0.5kg，木柄，总长≥300mm。 | 把 | 2 |
| 5 | 锉刀 |  |  | 平面锉刀，规格≥145mm，单支装，沾塑手柄。 | 个 | 2 |
| 6 | 剪刀 |  |  | 1、产品表面处理为电镀剪； 2、剪刀刃口硬度≥HRC52； 3、两片刃口对应点硬度差≤HRC4； 4、全长约150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。 | 把 | 2 |
| 7 | 玻璃管切割器 |  |  | 适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割。 | 个 | 2 |
| 13.安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作服 |  |  | 1、材质：涤卡； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 件 | 4 |
| 2 | 护目镜 |  |  | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 120 |
| 3 | 防护面罩 |  |  | 1、产品由透明有机玻璃制成； 2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 | 个 | 2 |
| 4 | 防毒口罩 |  |  | 1、直接式防毒口罩； 2、口罩能完全罩住口、鼻不漏气； 3、防毒时间≥1小时； 4、口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作。 | 个 | 2 |
| 5 | 耐酸手套 |  |  | 1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套； 2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用； 3、冬季不得发硬，夏季不得粘连； 4、各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 双 | 8 |
| 6 | 洗眼器（洗眼壶） |  |  | 壶式，冲洗型，玻璃。 | 套 | 2 |
| 7 | 简易急救箱（卫生箱） |  |  | 铝合金箱急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；创可贴10条；紫药水50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。 | 件 | 2 |
| 8 | 实验防护屏 |  |  | 三片折叠式结构，有机玻璃制。 | 件 | 2 |
| 十七、生物实验室/48座 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 |  |  | 1、规格：2400×700×850mm（±5mm）； 2、台面：采用≥13mm厚优抗板 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330×440mm（±2mm）PP水槽、上下水软管和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 5、铰链：采用铰链，开合十万次不变形； 6、三联水嘴：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 张 | 4 |
| 2 | 学生实验桌 |  |  | 1、规格：1200×600×780mm（±5mm）； 2、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面≥20mm厚； 2-1、耐腐蚀性能检测（65%硝酸、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙酸（99%）、双氧水（3%）、硫化钠饱和液、37%盐酸、98%硫酸）检验方法依据GB/T21747-2008中6.3.8，标准要求：试验后表面光泽和（或）颜色允许有轻微变化，检验结果：符合要求； ▲2-2、抗菌性能检测：痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌黑色变种（萎缩芽孢杆菌）、宋内志贺菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌，检验方法依据：QB/T4371-2012中附录B，检验结果：抗菌效果：具有较好的抗菌效果，抑菌率：99%以上； ▲2-3、产品有害物质检测： （1）甲醛释放量（mg/m3），检验结果：未检出（<0.003）； （2）苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （3）甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （4）二甲苯（mg/m3），检验结果：未检出（<0.002）； （5）总挥发性有机化合物TVOC（mg/m3），检验结果：未检出（<0.050）； ▲2-4、持续垂直静载荷（800kg、700小时），检验结果：无损坏； 2-5、理化性能检测： （1）表面耐划痕，检验结果：1级； （2）耐香烟灼烧，检验结果：1级； （3）耐酸碱，检验结果：1级； （4）表面耐干热，检验结果：1级； （5）耐水蒸气，检验结果：符合要求； 2-6、吸水率；检验结果：平均值（%）：≤0.04，单个值（%）：≤0.03~0.06； 2-7、耐磨性检测，检验结果：12000转，4级； 2-8、耐污染性(碘酒、橄榄油)，检验结果：5级，不合格数：0； ▲2-9、破坏强度（N），检验结果：≥2267； ▲2-10、断裂模数（MPa），检验结果:平均值：≥37，单个值≥36~38,不合格数：0； ▲2-11、线性热膨胀系数,检验结果≤2.7×10-6/℃； 2-12、抗釉裂性，检验结果：无釉裂，不合格数：0； 2-13、抗冲击性，检验结果≥0.85； 2-14、抗热震性，检验结果：试样无缺陷； ▲2-15、湿膨胀，检验结果≤0.09； ▲2-16、有釉砖铅和镉的溶出量： （1）铅（mg/dm2），检验结果：≤0.04； （2）镉（mg/dm2），检验结果：≤0.0013； 2-17、抗冻性，检验结果：未见裂纹及剥落； ▲2-18、抗化学腐蚀性-耐高浓度酸和碱（18%的盐酸、5%乳酸、100g/L的氢氧化钾），检验结果：样品表面无可见变化； ▲2-19、耐化学药品（酒精、醋酸正戊酯、醋酸乙酯、家用氨水溶液（10%）、洗涤剂、柠檬酸（10%）、磷酸钠（5%）、尿素6%、醋、家用过氧化氢溶液（3%）、松节油），检验结果：加盖玻璃表面皿试验后，无损伤；不加盖玻璃表面皿试验后，无损伤； 2-20、落球冲击，检验结果：符合要求； 2-21、光泽度（60°），检验结果≥88； 2-22、弹性限度（mm），检验结果：符合要求； ▲2-23、摩擦系数： （1）干法，检验结果：≥0.64； （2）湿法，检验结果：≥0.62； ▲2-24、（1）可溶性铅（mg/kg），检验结果：≤0.52； （2）可溶性镉（mg/kg），检验结果：≤0.03； ▲2-25、莫氏硬度，检验结果：6； 2-26、抗急冷急热性，检验结果：符合要求； ▲2-27、重金属溶出量： （1）铅（Pb）（mg/kg），检验结果：未检出（<4）； （2）镉（Cd）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.5）； （3）铬（Cr）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.4）； （4）汞（Hg）（mg/kg），检验结果：未检出（<0.05）； ▲2-28、防滑性（湿态静摩擦系数），检验结果：≥0.61； ▲2-29、防滑性（湿态阻滑值），检验结果≥52； ▲2-30、放射性： （1）内照射指数，检验结果：≤0.6； （2）外照射指数，检验结果：≤1.0； ▲2-31、理化性能要求 （1）耐光色牢度-实验室家具（级），检验结果：≥5级； （2）抗球冲击－实验室家具，检验结果：无裂纹或破损； （3）耐沸水－实验室家具（%），检验结果：质量增加率：≤0.1；厚度增加率≤0.1； （4）弯曲强度－实验室家具（MPa），检验结果：≥47.2； （5）弯曲弹性模量-实验室家具（MPa），检验结果：≥6738.7； （6）耐高温－实验室家具（级），检验结果：≥1级； ▲2-32、抗菌性能检测 （1）抗细菌率（抗菌率）-粘质沙雷伯氏菌（%），检验结果：≥99.81； （2）抗细菌率（抗菌率）－变化考克氏菌（变异库克菌）（%），检验结果：≥99.82； （3）抗细菌率（抗菌率）-恶臭假单胞菌（%），检验结果：≥99.85； （4）抗细菌率（抗菌率）－耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（%），检验结果≥99.84； （5）抗细菌率（抗菌率）-牙龈卟啉单胞菌（%），检验结果：≥99.86； （6）抗细菌率（抗菌率）－嗜肺军团菌（%），检验结果：≥99.83； ▲2-33、抗病毒活性： （1）甲型流感病毒（H3N2），检验结果：抗病毒活性值：≥2.7、抗病毒率：≥93.2%； （2）人冠状病毒（HCoV-0C43），检验结果：抗病毒活性值：≥2.6、抗病毒率：≥92.9%； （3）人冠状病毒（HCoV-229E），检验结果抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； （4）腺病毒（ADV41），检验结果：抗病毒活性值：≥2.5、抗病毒率：≥91.9%； ▲2-34、理化性能： （1）绝缘性能，检验结果：≥52.6MΩ； （2）抗电强度，检验结果：符合要求； 2-35、操作台台面理化性能－耐冷热循环，检验结果：符合要求； ▲2-36、抗老化,检验结果:符合要求； ▲2-37、洛氏硬度，HRC,检验结果:≥80； ▲2-38、显气孔率,检验结果:≤0.32%； ▲2-39、表观相对密度,检验结果:≥2.39； ▲2-40、不燃性能： （1）炉内温升△T（℃）,检验结果:≤1.4； （2）质量损失率△m（%）,检验结果:≤0.6； （3）持续燃烧时间（s）,检验结果:0； ▲2-41、燃烧热值： （1）主要组分（瓷砖）(MJ/kg)，检验结果:0； （2）外部次要组分（釉面层）(MJ/kg)，检验结果:0； （3）整体制品(MJ/kg)，检验结果:0； 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180×570×760mm（±5mm）； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6、上腿规格：565×58×110mm（±5mm），壁厚≥2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：550×72×125mm（±5mm），壁厚≥2mm，配有M8×60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用110×55mm（±5mm），壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12×5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80×14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用29×27mm凹型铝型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用29×31mm，D型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用29×27mm，凹型铝型材制作壁厚≥1mm，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 张 | 96 |
| 3 | 功能柱 |  |  | 1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成； 2、规格：长390mm宽220mm高720mm（±5mm），采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 3、底座尺寸：390×220×30mm（±5mm），壁厚≥3mm，内部设有加强筋； 4、底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：340×195×690mm（±5mm），上下口尺寸：300×145mm（±5mm），立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加整洁。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。 | 个 | 96 |
| 4 | 水槽柜 |  |  | 1、柜体规格:595×400×790mm（±5mm）； 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用M6螺丝固定； 3、前门规格：510×365mm（±5mm），主体壁厚≥2mm背面设有厚≥2mm、高度≥4.5mm的加强筋横6根竖6根； 4、前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 5、水槽规格：595×380×300mm（±5mm），水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 6、侧板规格495×550×30mm（±5mm），左右侧板一致，主体壁厚≥2.5mm，背面设有厚2mm、高度≥5.5mm的加强筋横4根竖4根； 7、水槽上设有滴水架，滴水架矩形结构上窄下宽，规格400×180×300mm（±5mm），斜面上设有10个滴水管，滴水管呈35度角倾斜，直径≥8.5mm，长≥65mm； 8、满足以下3项要求： 8-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 8-2、喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷； 8-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲9、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲10、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 11、（1）滴水架两侧设有电源面板，面板采用阻燃ABS制作，选用PC贴膜，耐用。面板上设有新国标五孔插座，输出受教师主控的控制； （2）通过上下键步进调节直流输出，保证输出的连续性。配有≥1.8寸LCD液晶显示输出设定值； （3）学生电源的低压交流0-24V/2A,分辨率2V,有老师集中控制。具备自动过载保护功能； （4）学生电源的低压直流0-30v/2A,可在教师控制范围内微调，也可被锁定后有老师统一控制，精确给定电压，分辨率0.1V。具备自动过载保护功能，过载后并有数字闪烁提示； （5）低压及220V高压分开控制均分4组。学生桌的220V市电断开时，低压可正常使用； （6）学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。 | 个 | 48 |
| 5 | 三联水嘴 |  |  | 1、鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 48 |
| 6 | 教师总控电源 |  |  | 教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,密码或刷卡开机功能，主要功能为： 1、采用数码管显示教师和学生交直流电压、电流。 2、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 3、教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-30V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能，功能模块有语音提示。 4、教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-30V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能，功能模块有语音提示。 5、教师的直流电源过载方式： 关于直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。 CV指示灯亮是恒压模式。 CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 A:恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明 恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压从新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A,大于等于18V时是2A，如要改变过载电流时需要按电流设定键调节。 B:恒流模式:CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接 恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。 6、大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等45A时即便时间没到输出也会过载保护断开。 7、有150V240V300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。 8、教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-30V,分辨率为1V；控制直流电压位0V-30V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。 9、在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A、1.8A、2.5A）三个档位。 | 套 | 4 |
| 7 | 实验凳 |  |  | 一、凳面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径≥300mm； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:≥20×40×1.7mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度约5cm。 | 个 | 192 |
| 8 | 实验光源 |  |  | 1、采用塑料材质的灯座支架； 2、≥7w的LED光源，亮度高，光照角度可调。 | 套 | 100 |
| 9 | 教师转椅 |  |  | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 把 | 4 |
| 10 | 洗眼器 |  |  | 1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作； 2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 4 |
| 11 | 电气布线（地面以上部分） |  |  | 1、DN25mm阻燃线管； 2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 4 |
| 12 | 给.排水系统（地面以上部分） |  |  | 1、给水管采用PPR管，直径20mm； 2、排水管采用PVC耐蚀管，直径50mm。水槽下水管采用直径50mmPVC管。 | 套 | 4 |
| 13 | 实验室环境改造 |  |  | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，配以必要的实验内容的装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 | 间 | 4 |
| 十八、生物准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 |  |  | 1、规格：2400×1200×780mm（±5mm）； 2、台面：≥12.7mm厚实芯理化板，台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、台身结构：整体1180×570mm（±5mm）四张框架对拼，新型塑铝结构，整体1180×570×760mm（±5mm）。 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、上腿规格：565×58×110mm（±5mm），壁厚≥2mm内部设有加强筋。 7、下腿规格：550×72×125mm（±5mm），壁厚≥2mm，配有M8×60mm的升降调节脚垫。 8、立柱：采用110×55mm（±2mm），壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12×5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80×14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用29×27mm凹型铝型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用29×31mmD型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用29×27mm，凹型铝型材制作壁厚≥1mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 张 | 2 |
| 2 | 水槽柜 |  |  | 1、柜体规格:595×400×790mm（±5mm）； 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用M6螺丝固定； 3、前门规格：510×365mm（±5mm），主体壁厚≥2mm背面设有厚≥2mm、高度≥4.5mm的加强筋横6根竖6根； 4、前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 5、水槽规格：595×380×300mm（±5mm），水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥3.5mm（含上水软管）； 6、侧板规格495×550×30mm（±2mm），左右侧板一致，主体壁厚≥2.5mm，背面设有厚≥2mm、高度≥5.5mm的加强筋横4根竖4根； 7、满足以下3项要求： 7-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 7-2、喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷； 7-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲8、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲9、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 个 | 2 |
| 3 | 三联水嘴 |  |  | 1、鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 2 |
| 4 | 仪器柜 |  |  | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲10、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲11、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 个 | 20 |
| 十九、生物标本室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 标本柜 |  |  | 1、外型尺寸：1200×500×2000mm（±5mm）； 2、框架采用铝合金，上为玻璃柜，下为板式底座，上内设活玻璃板，下小柜配活隔板。上为玻璃对拉门，下为对开门。 3、满足以下3项要求： 3-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 3-2、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 3-3、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲4、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲5、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 个 | 64 |
| 二十、初中生物仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.计算机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机数据采集处理系统 |  |  | 运用计算机数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下： 1、多功能光强传感器：量程1：0~8,000lux，分辨率：1lux； ①一体化设计，自带≥3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。 ②自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关；自带超大存储空间，≥4GB，具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量；具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。 ③可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。 ④传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、振动报警。 ⑤传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。 ⑥自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。 ⑦具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。 ⑧自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。 ⑨具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。 ⑩具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。 2、湿度传感器：量程：0~100%，分辨率：0.01%；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 3、氧气传感器:量程：0~100%，分辨率：0.1%；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 4、温度传感器：量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 5、相对压强传感器：量程：-20kPa~+20kPa，分辨率：0.01kPa，传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 6、pH传感器：量程：0~14，分辨率：0.01；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 7、微电流传感器：量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.01μA；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯； 8、软件包：包含数据分析软件、初中版实验系统： （1）数据分析软件配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入。 （2）初中版实验系统：中文简体界面；是一款针对中学生物实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材、实验操作步骤等。 9、铝合金箱及各种配件：铝合金箱1个，传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张，生化实验手册1本。 | 套 | 2 |
| 2.一般 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 |  |  | 1、产品为手持式打孔器，要求用钢材制造，刀刃硬度≥HRC55；四件套（直径6mm、8mm、10mm、12mm）； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 4 |
| 2 | 仪器车 |  |  | 1、规格尺寸≥：590mm×400mm×800mm（±5mm）； 2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均≥60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 辆 | 4 |
| 3 | 生物显微镜 |  |  | 1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、物镜系统：消色差物镜4×10×40×100×； 3、目镜系统：广角目镜WF10×或者WF16×； 4、放大倍数：放大1000×； 5、工作台：简易平台； 6、双筒显微镜。 | 台 | 4 |
| 4 | 生物显微镜 |  |  | 1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、放大倍率：640X,总放大倍数为 40X、64X、100X、160X、400X、640X ； 3、使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜应齐焦； 4、物镜转换器定位应准确，其最大定位误差，不大于0.03mm。 | 台 | 56 |
| 5 | 数码显微镜 |  |  | 1、电子目镜、USB接口，相关图像处理软件，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、物镜系统：消色差物10×40×100×； 3、目镜系统：广角目镜WF10×； 4、放大倍数：放大1000×； 5、照明系统：充电式冷光源； 6、工作台：双层载物台； 7、调焦系统：粗微动分轴。 | 台 | 2 |
| 6 | 双目立体显微镜 |  |  | 1、由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成； 2、放大率：40×； 3、目镜广角10×、物镜4×； 4、铰链双目，45°倾斜； 5、工作距离：55mm； 6、成像应齐焦，左右两系统的放大率差小于1.5%； 7、瞳距可调，瞳距55mm-75mm； 8、调焦机构稳定，无自行下滑现象，粗调范围45mm。 | 台 | 30 |
| 7 | 放大镜 |  |  | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成； 2、凸透镜放大倍率：5×； 3、透镜应无明显条纹； 4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 56 |
| 8 | 望远镜 |  |  | 1、双筒，规格：20×35，可调焦； 2、倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米； 3、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，做工精细； 4、镜片镀膜：完全镀膜； 5、望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。 | 个 | 12 |
| 9 | 离心沉淀器 |  |  | 1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成； 2、齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置； 3、转台用金属制作； 4、等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。 | 台 | 2 |
| 10 | 磁力加热搅拌器 |  |  | 1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分； 2、加热温度：室温至400℃； 3、控温方式：自动； 4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。 | 台 | 2 |
| 11 | 电加热器（电炉） |  |  | 密封式； 1、工作电源：AC220V50Hz； 2、额定功率：1000W。 | 个 | 4 |
| 12 | 高压灭菌锅（高压灭菌器、手提式压力蒸气灭菌器） |  |  | 手提式，18L。 | 个 | 2 |
| 13 | 蒸馏水器 |  |  | 不锈钢制，3L | 台 | 2 |
| 14 | 恒温水浴锅 |  |  | 1、注塑外壳； 2、容器孔数：单孔； 3、工作电压：AC220V•50Hz； 4、功率：4A、300W，室温-100℃； 5、温控精度≦±0.3℃。 | 台 | 2 |
| 15 | 烘干箱 |  |  | ≥80L，尺寸≥465×465×740mm。 | 台 | 2 |
| 16 | 电冰箱 |  |  | 1、适用于实验室设备，制取低温物品，保存生化制剂； 2、双门有效容积≥180L。 | 台 | 2 |
| 17 | 恒温培养箱 |  |  | 1、自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度； 2、控温范围+5℃-60℃，温度波动允差：≤1℃； 3、温度均匀性允差：±1℃。 | 台 | 2 |
| 18 | 整理箱（收纳箱） |  |  | 矮型，储存及分发药品用，高度要适中 | 个 | 20 |
| 19 | 保温桶 |  |  | 1、1L～2L，外壳塑料材质，内部不锈钢保温桶； 2、广口，设计容易清洁，保温效力6小时，可以保温冰、汤冷热两用。 | 个 | 6 |
| 3.支架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方座支架（铁架台） |  |  | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ9.5mm； 4、立杆长595mm（±2mm），表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 套 | 4 |
| 2 | 三脚架 |  |  | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 56 |
| 3 | 试管架 |  |  | 1、塑料制、注塑成型； 2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。 | 个 | 56 |
| 4.测量 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1长度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软尺 |  |  | 软塑，规格：1500mm，最小分度值为1mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。 | 把 | 56 |
| 2 | 测微尺 |  |  | 1、显微镜用，C1型；物镜测微尺1/100； 2、物镜测微尺为特制载玻片，中央有一小圆圈；圆圈内刻有分度，将长1mm的直线等分为100小格，每小格等于10μm。 | 个 | 12 |
| 4.2质量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 托盘天平 |  |  | 1、最大称量200g，分度值0.2g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 台 | 12 |
| 2 | 电子天平 |  |  | 量程100g，精度0.001g。 | 台 | 2 |
| 4.3温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温度计 |  |  | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 120 |
| 2 | 温度计 |  |  | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃， 4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 支 | 10 |
| 3 | 干湿球温度计（干湿温度计） |  |  | 1、空气相对湿度的必备工具； 2、测量温度-40℃～+50℃，精度0.5℃； 3、测量湿度0-100%，精度1%，误差3%。 | 个 | 50 |
| 4.4其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血压计 |  |  | 1、本产品为普通医用汞柱式血压计。 2、产品由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成。 | 个 | 2 |
| 2 | 肺活量计 |  |  | 不锈钢外桶，含5个吹嘴 | 台 | 2 |
| 5.专用仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1生物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 解剖器 |  |  | 不锈钢材料，7件(直头剪刀、弯头剪刀、直头镊、弯头镊、解剖针、3号手术刀柄、4号手术刀柄)。 | 套 | 4 |
| 2 | 解剖器 |  |  | 不锈钢材料，4件(剪刀，4号手术刀柄，解剖针，直头镊)。 | 套 | 56 |
| 3 | 解剖盘 |  |  | 1、产品为盛有石蜡的金属盘； 2、解剖盘用不锈钢板冲压成型。 | 个 | 56 |
| 4 | 骨剪 |  |  | 1、产品用不锈钢制造，总长度≥115mm； 2、剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损； 3、剪刀的弹片应用钢簧制成，弹性适宜。弹片应镀铬。 | 把 | 2 |
| 5 | 接种箱 |  |  | 1、带紫外线，木质结构； 2、单人操作箱，要求关闭严密、无缝，正面开两个圆洞。 | 台 | 2 |
| 6 | 接种环 |  |  | 1、产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成； 2、金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄； 3、配有Φ0.5mm镍铬丝。 | 把 | 50 |
| 7 | 徒手切片器 |  |  | 1、规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm； 2、夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 | 个 | 12 |
| 8 | 研磨过滤器 |  |  | 本产品是由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。 | 个 | 50 |
| 9 | 光照培养架 |  |  | 1、实用四层，每层配培养灯一个及控制开关，可独立开关，电源插头带漏电保护功能； 2、直立支架采用多孔式设计，可以自由调节各层间空间高低。 | 套 | 2 |
| 6.模型 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1生物 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1植物模型 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 植物细胞模型 |  |  | 1、产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型； 2、示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。 | 件 | 2 |
| 2 | 根纵剖模型 |  |  | 1、产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上； 2、根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等； 3、成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 | 件 | 2 |
| 3 | 导管筛管结构模型 |  |  | 1、产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。 2、环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 | 件 | 2 |
| 4 | 单子叶植物茎模型 |  |  | 1、产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高9cm，长31.5cm； 2、通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 | 件 | 2 |
| 5 | 双子叶草本植物茎模型 |  |  | 1、产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高14cm，直径31cm； 2、横剖面上示表皮、皮层、维管束髓和髓射线。 | 件 | 2 |
| 6 | 叶构造模型 |  |  | 1、产品为双子叶植物叶构造模型。长约42cm，宽约15cm，叶主脉处高约15cm； 2、通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织； 3、在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 | 件 | 2 |
| 7 | 桃花模型 |  |  | 1、产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态； 2、花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。整体注塑。 | 件 | 2 |
| 8 | 小麦花模型 |  |  | 1、产品为放大的小麦花模型，高约27cm，附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上； 2、大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。 | 件 | 2 |
| 6.1.2动物模型 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蝗虫解剖模型 |  |  | 1、产品约为60cm长的蝗虫解剖模型，各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调； 2、缝口衔接处应严密。 | 件 | 2 |
| 2 | 蛙胚胎发育模型 |  |  | 产品为八个放大的蛙胚胎发育模型组成，每个模型均置于支架上。 | 件 | 2 |
| 3 | 草履虫模型 |  |  | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 模型结构：1、模型取材于大草履虫，为长约370mm，形似草鞋的纵剖模型； 2、模型纵剖面：示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食泡、肛点； 3、示二个伸缩泡及其收集管； 4、示大核、小核、示外质其中的刺细胞和颗粒状的内质。 5、满足以下2项要求： 5-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 5-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲6、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 | 件 | 2 |
| 4 | 蚯蚓解剖模型 |  |  | 1、产品为环毛蚯蚓的解剖放大模型，采用硬塑料或复合材料制成； 2、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 | 件 | 2 |
| 5 | 血吸虫模型 |  |  | 1、模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装； 2、雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖； 3、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。 | 件 | 2 |
| 6.1.3人体及生理模型 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 头、颈、躯干模型 |  |  | 1、产品高约85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型； 2、产品采用硬质塑料制作，不得采用软塑料； 3、显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系；重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。 | 件 | 2 |
| 2 | 人体骨骼模型 |  |  | 1、产品为男性成年骨骼模型，高约85cm，串制成正常直立姿势立于支架上； 2、产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确； 3、颅骨与身体的比例应为1：7，颅的各骨的比例，大小应合适；骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔、管、沟、裂显示应正确自然；牙咬合应正常，上、下齿共三十二个； 4、脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲；第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶岬，应同在一垂直线上； 5、胸骨柄的上缘平对第二、三胸椎之间的椎间盘；肋弓应左右对称，浮肋的形态位置应正确；胸廓下角应为75°； 6、骨盆：骨盆的上口平面与水平面成50°~55°角；髂前上棘的连线和耻骨结节的连线应在同一垂直平面上；耻骨下角约为70°~75°；骶骨应做出岬部，应有正确的弯曲度； 7、上肢骨：肩胛骨应固定，内侧角平第二肋骨上缘，下角平第七肋或七肋或肋间隙；腕、掌、指骨连在一起，应示腕骨沟； 8、跗、蹠、趾骨连在一起，应示足弓。 | 件 | 2 |
| 3 | 眼球解剖模型 |  |  | 6倍自然大 1、通过眼球前、后极作水平切面。球壁断面示外、中、内三层。 2、眼球内有透明晶状体和玻璃体。 3、产品由高分子塑料组成，质轻牢固。 | 件 | 30 |
| 4 | 眼球仪 |  |  | 产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成。 | 件 | 2 |
| 5 | 心脏解剖模型 |  |  | 1、规格：3倍自然大； 2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部分。前面主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等； 3、心脏模型的后面主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等； 4、出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣； 5、心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系； 6、右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口； 7、右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等； 8、左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口； 9、左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 | 件 | 2 |
| 6 | 心脏解剖模型 |  |  | 1、规格：自然大； 2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等； 3、心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等； 4、出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣； 5、心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系； 6、右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口； 7、右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等； 8、左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口； 9、左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 | 件 | 30 |
| 7 | 喉解剖模型 |  |  | 1、前方和两侧有甲状腺，甲状腺外侧叶后缘有上、下甲状旁腺； 2、左侧的甲状软骨板纵行切断，可同甲状腺的左半一起拆下，以显示，环状软骨和下列喉肌、构会厌肌甲杓肌、环杓侧肌； 3、在喉的前面、甲状腺岬的上方，示：左、右环甲肌； 4、喉的后面示，灼横肌、灼斜肌和环构后肌； 5、右侧示；甲状腺上动脉、甲状腺下动脉、喉上神经内支和喉返神经。左侧示；甲状腺上、中、下静脉。（为显示喉肌和喉的神经、血管，喉的后面和梨状隐窝的黏膜已除去）； 6、模型作正中矢状切面，示：喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔以及前庭襞和声襞，在喉壁切缘上，显示：会厌软骨、甲状软骨、气管软骨的断面以及气管膜壁的层次。 7、模型的二半合拢后，可以从喉口窥视声裂以及声襞的膜部和软骨部。 | 件 | 2 |
| 8 | 肺泡模型 |  |  | - 1．产品高约40cm，固定于底座上。 - 2．示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 - 3．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 - 4．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 - 5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 - 6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 件 | 2 |
| 9 | 脑解剖模型 |  |  | 自然大 1、要参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚； 2、在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构； 3、小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰； 4、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 件 | 2 |
| 10 | 耳解剖模型 |  |  | 5倍自然大 1、各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然； 2、为了防止变形或脆裂，应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 件 | 2 |
| 11 | 男性泌尿生殖系统模型 |  |  | 1、产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上； 2、一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构； 3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 | 件 | 2 |
| 12 | 女性泌尿生殖系统模型 |  |  | 1、产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上； 2、一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构； 3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 | 件 | 2 |
| 13 | 皮肤结构模型 |  |  | 1、本模型为皮肤切片的显微立体结构，示皮肤、真皮、皮下组织及皮肤的附属器官。 2、产品采用硬塑料制作而成。 | 件 | 2 |
| 14 | 肝、十二指肠、胰脏模型 |  |  | 示肝的外剖形态及构造，外形尺寸：自然大。 | 件 | 2 |
| 15 | 人体肌肉模型 |  |  | 1、模型为正常人体按比例缩小的全身骨骼肌模型，高约800mm。 2、产品用硬塑料或复合材料制作，置于支架或硬质底座上。 3、模型主要示浅层骨骼肌和部分深层骨骼肌。 | 件 | 2 |
| 16 | 牙列及磨牙解剖模型 |  |  | 1、产品由放大≥3倍的乳牙牙列及恒牙牙列和放大≥10倍的磨齿解剖三部分模型组成； 2、本模型采用硬质塑料或复合材料制作。 | 件 | 2 |
| 17 | 膈肌运动模拟器 |  |  | 1、本产品由透明密封瓶体、二个气囊、隔肌橡胶膜、支架等组成； 2、真空瓶直径≥110mm，高度≥200mm； 3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。 | 件 | 2 |
| 6.1.4生物其他模型 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 始祖鸟化石及复原模型 |  |  | 1、产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作； 2、始祖鸟化石模型，示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝； 3、骨化石与石块的颜色应有区别。 | 件 | 2 |
| 7.标本 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1生物 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1生物标本 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鱼解剖浸制标本 |  |  | 1、标本用体长约140mm的鲫或鲤制作； 2、标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形； 3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 | 瓶 | 2 |
| 2 | 蛙解剖浸制标本 |  |  | 1、标本大形青蛙或蟾蜍制作； 2、将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布； 3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 | 瓶 | 2 |
| 3 | 蜥蜴解剖浸制标本 |  |  | 1、标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长约120mm； 2、标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展； 3、血管内分别注红、蓝两种色剂。 | 瓶 | 2 |
| 4 | 鸽解剖标本 |  |  | 1、标本背面向衬板，血管内分别注红、蓝两色剂； 2、颈和前、后肢伸展，显示外部形态； 3、左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布； 4、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等； 5、标本应完整无缺、并保持自然色； 6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。 | 瓶 | 2 |
| 5 | 兔解剖浸制标本 |  |  | 1、标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分别注红、蓝、黄三色； 2、标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧； 3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 | 瓶 | 2 |
| 6 | 蛙发育顺序标本 |  |  | 应由蛙的8个发育期组成，形体完整，姿态自然，无明显干瘪发黑现象。 | 瓶 | 2 |
| 7 | 蛔虫标本 |  |  | 1、本产品选用成熟的雌、雄各一条蛔虫制作而成； 2、整体浸制封闭在有机玻璃瓶内。 | 瓶 | 2 |
| 8 | 花序类型保色浸制标本 |  |  | 1、不少于七种； 2、材质：有机玻璃盒装； 3、结构：总状花序为白菜； 4、性能：液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。 | 瓶 | 2 |
| 9 | 花冠类型保色浸制标本 |  |  | 1、十字花科、豆科、菊科等七种； 2、标本盒规格：长约12.5cm，宽约7.5cm，高约3.2cm，含7种。 | 瓶 | 2 |
| 10 | 褐藻类植物保色浸制标本 |  |  | 1、海带等四种； 2、液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。 | 瓶 | 2 |
| 11 | 红藻类植物保色浸制标本 |  |  | 1、紫菜等四种； 2、液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。 | 瓶 | 2 |
| 12 | 海葵标本 |  |  | 1、标本用营固着生活的个体制作； 2、标本以体筒的任一面向衬板； 3、体筒应饱满，其上部稍向前倾斜； 4、触手伸展呈葵花状； 5、标本应完整无缺、并保持自然色； 6、整体浸制在密封包装的标本瓶内。 | 瓶 | 2 |
| 13 | 海蜇标本 |  |  | 1、标本用伞部直径约30mm的海蛰制作； 2、标本浮于容器内； 3、腕部的边缘多褶皱； 4、标本应完整无缺、并保持自然色； 5、整体浸制在密封包装的标本瓶内。 | 瓶 | 2 |
| 14 | 寄居蟹标本 |  |  | 1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝； 2、标本寄居蟹螺壳全长约4cm；浸制保存。 | 瓶 | 2 |
| 15 | 寄居蟹与其他生物共生标本 |  |  | 1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态； 2、标本寄居蟹螺壳约4cm；浸制保存。 | 瓶 | 2 |
| 16 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 |  |  | 1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态； 2、标本浸制保存。 | 瓶 | 96 |
| 17 | 珍贵植物保色浸制标本 |  |  | 1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态； 2、标本由3种组成；保色浸制保存。 | 瓶 | 2 |
| 18 | 葫芦藓生活史标本 |  |  | 1、产品用葫芦藓（FunariaHygrometrica）制作，示藓类植物的不同世代； 2、标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）幼嫩孢蒴的配子体；（4）成熟孢蒴的配子体；（5）孢子体组成，按生活史顺序排列；定位，封装于安瓿中； 3、标本应经保色或染色处理； 4、标本应固定在无色透明面的标本盒内； 5、在各标本的下面贴名签。 | 瓶 | 2 |
| 19 | 蕨生活史标本 |  |  | 1、标本采用塑料材质制作，正视为平面，以利于正常观察；干燥处理保存。 | 瓶 | 2 |
| 7.2生物干制标本 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蝗虫生活史标本 |  |  | 1、产品用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态； 2、标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成； 3、各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫。 | 盒 | 2 |
| 2 | 蜜蜂生活史标本 |  |  | 1、产品用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义； 2、产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母蜂房）、蜂蜡和蜂蜜；按生活史顺序排列。 | 盒 | 2 |
| 3 | 竹节虫拟态标本 |  |  | 1、标本以选用竹节虫制作； 2、标本由一个竹节虫和竹叶组成，虫体腹面向下，定位于植株上； 3、植株的形状以及主干的粗细应与虫体相似； 4、虫体前足应自然前伸，中后足支持身体； 5、标本应完整无缺、并保持自然色。 | 盒 | 2 |
| 4 | 家蚕生活史标本（干制） |  |  | 1、由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及茧等组成；按生活史顺序排列。 | 盒 | 2 |
| 5 | 菜粉蝶生活史标本 |  |  | （一）适用范围： 1、适用于初中生物学课堂演示。 （二）技术要求： 1、标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态； 2、标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成； 3、卵干制，幼虫、蛹浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内； 4、雌、雄体的特征应明显。 | 盒 | 2 |
| 6 | 兔骨骼标本 |  |  | （一）适用范围： 1、适用于初中生物学课堂演示。 （二）技术要求： 1、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、颈骨、胸骨、腰骨、荐椎骨、尾椎骨、肋骨、胸骨； 2、标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、掌骨、指骨、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨； 3、标本应有防虫措施。 | 盒 | 2 |
| 7 | 鱼骨骼标本 |  |  | 1、标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作； 2、标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的颅骨、脊柱、肋骨；附肢骨骼的胸鳍骨、腹鳍、尾鳍骨等； 3、骨骼以原位组装。 | 盒 | 2 |
| 8 | 蛙骨骼标本 |  |  | 采用青蛙或蟾蜍制作。 1、选用体长约80mm的青蛙或蟾蜍制作； 2、骨骼以自然趴伏形态用树脂材料固定，无遗漏； 3、用树脂材料对蛙骨骼进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构； 4、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况； 5、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。 | 盒 | 2 |
| 9 | 鸽骨骼标本 |  |  | （一）适用范围： 1、适用于初中生物学课堂演示。 （二）技术要求： 1、标本应选用成熟家鸽制作； 2、标本以自然站立姿态固定在底座上，附颈椎骨一块； 3、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、颈椎、胸椎、荐椎、尾椎、尾综骨、肋骨、龙骨； 4、标本还应显示附肢骨骼的肩带、肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、趾骨。 | 盒 | 2 |
| 10 | 验证基因分离规律玉米标本 |  |  | 标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。 | 套 | 2 |
| 11 | 褐藻类植物原色覆膜标本 |  |  | 本产品由海带、鹿角菜、裙带、海蒿子四种制作而成。 | 套 | 2 |
| 12 | 红藻类植物保色原色覆膜标本 |  |  | 本产品是紫菜、石花菜、海萝、江蓠四种制作而成。 | 套 | 2 |
| 13 | 珊瑚标本 |  |  | 标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；干制保存。 | 盒 | 2 |
| 14 | 化石标本 |  |  | 本产品由三叶虫化石、鱼化石、蕨化石三种制作而成；适用于初中生物学课堂教学演示。 | 盒 | 2 |
| 15 | 节肢动物标本 |  |  | 本产品由土元、蟋蟀、蜜蜂、河虾、蝗虫、金龟子六种制作而成。 | 盒 | 2 |
| 16 | 昆虫标本 |  |  | 1、常见益虫、害虫≥6种； 2、标本一般应装在无色透明面的标本盒内； 3、标本包括各昆虫的全部生长阶段； 4、标本应形体完整、姿态自然和色泽正常。 | 盒 | 2 |
| 7.3玻片标本 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1植物玻片标本 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 植物根尖纵切 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察根尖的结构； 2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等； 3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核； 4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区； 5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。 6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片； 7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 | 片 | 120 |
| 2 | 顶芽纵切 |  |  | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构； 2、能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等； 3、生长锥最外层为排列整齐的原套细胞； 4、原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞； 5、标本取材为黑藻顶芽； 6、做芽的中部纵切,切片厚度在8μm以内,每张玻片垂直放材料一片； 7、应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常； 8、生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。 | 片 | 120 |
| 3 | 南瓜茎纵切 |  |  | 1、基本在80×和200×学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构； 2、在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构； 3、在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔； 4、在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构； 5、标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中； 6、纵横切片的厚度为15～25μm； 7、纵切材料应两端整齐，长度≥5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续； 8、标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。 | 片 | 120 |
| 4 | 单子叶植物茎横切 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构； 2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织； 3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织； 4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。 5、切片厚度在25μm以内； 6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4； 7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。 | 片 | 10 |
| 5 | 木本双子叶植物茎横切 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构； 2、能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等； 3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构； 4、标本取材于椴木； 5、切片厚度在25μm以内； 6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常； 7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。 | 片 | 120 |
| 6 | 蚕豆叶下表皮装片 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构； 2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔； 3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体； 4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶； 5、标本为平铺装片，四周剪切整齐； 6、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩； 7、闭合气孔不得超过2／3； 8、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 | 片 | 10 |
| 7 | 植物细胞有丝分裂 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态； 2、能看清有丝分裂各时期染色体形态分布； 3、染色体着色均匀清晰。 | 片 | 120 |
| 8 | 胞间连丝切片 |  |  | 1、标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态； 2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔； 3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起； 4、标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子； 5、切片厚度不超过20μm。材料面积≥1.5mm²，细胞不倾斜； 6、标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡； 7、有50%以上细胞能显示胞间连丝； 8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。 | 片 | 10 |
| 9 | 地衣切片 |  |  | 1、产品取材于地衣门（Lichende）叶状地衣（foliose-lichen）的一种，示异层地衣的结构； 2、应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胞层； 3、在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构； 4、标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调； 5、标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过108μm，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片； 6、材料的刀痕或破损不超过二处。 | 片 | 10 |
| 10 | 蕨叶切片 |  |  | 1、取材于鳞毛蕨科（Dryopteridaceae），贯众（Cyrtomiumfortunei）等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构； 2、应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构； 3、在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等； 4、幼的孢子囊上示囊、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄； 5、老的孢子囊上示环带、老孢子和唇细胞等； 6、标本染色清晰，分色适当，色泽协调； 7、标本为具孢子囊群的蕨叶横切片，切片厚度不超过8m，叶片上至少有一个完整的孢子囊群纵切面，每张玻片横放材料一至二片； 8、叶片及子囊群完整，囊群盖形态正常，老孢子囊柄和孢子可有轻度的收缩，叶片材料长度不短于7mm。 | 片 | 10 |
| 11 | 蕨原叶体装片 |  |  | 1、产品取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种蕨原叶体，示原叶体的形态和生殖器官的结构； 2、原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根； 3、标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调； 4、标本为原叶体腹面向上的整体装片； 5、标本呈心形或基本呈心形，其“心”形的凹陷部应明显，细胞无明显收缩，原嗔本完整、不破损，假根部基本无泥沙附着。 | 片 | 10 |
| 12 | 蕨原叶体幼孢子体片 |  |  | 1、取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种具幼孢子体的原叶体并示其形态； 2、原叶体上有根、茎和伸出的第一叶； 3、标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调； 4、标本为整体装片，原叶体外形基本正常，可稍有缺陷，假根部基本无泥沙附着，幼孢子体形态正常，根不断，叶不皱，无破损。 | 片 | 10 |
| 13 | 百合子房切片 |  |  | 1、取材于百合科（Liliaceae）百合（Liliumbrowniivarviridulum）或卷丹（Liliumlancifolium）的子房； 2、应示出子房横切面的背缝线、子房壁和胚珠的结构； 3、应显示出子房每室各有二个倒生胚珠，示内珠被、外珠被、珠孔、珠柄和有胞核的胚囊； 4、标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 5、标本为子房的横切片，切片厚度不超过8μm，应有一个胚珠纵切面达到3的要求； 6、子房各部位完整，细胞不收缩，胚囊形态正常。 | 片 | 10 |
| 14 | 荠菜幼胚切片 |  |  | 1、取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsellabursa-pastoris）较幼的短角果，示原胚或分化胚的结构； 2、在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和幼胚； 3、在幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚（呈球形）或分化胚（呈心形）、核型胚乳和珠心等结构； 4、标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 5、标本为短角果的纵切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求； 6、标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，基细胞不收缩，胚的细胞间无明显裂隙。 | 片 | 10 |
| 15 | 迎春叶横切 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； 2、能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等； 3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体； 4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织； 5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面； 6、标本取材为迎春叶； 7、作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 | 片 | 120 |
| 16 | 玉米种子纵切 |  |  | 1、标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构； 2、能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳； 3、能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束； 4、取材于为成熟的玉米种子； 5、做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片； 6、果皮与种皮不得脱离； 7、胚内的各种结构应完整。 | 片 | 10 |
| 17 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构； 2、能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核； 3、标本取材于洋葱鳞片叶表皮； 4、标本为平铺装片，每片材料≥2×2mm，四周须剪整齐。 | 片 | 10 |
| 7.3.2藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青霉装片 |  |  | 1、标本在200×学生显微镜下观察青霉的形态； 2、在400×镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子； 3、标本取材为人工培养的典型青霉。 4、视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 5、标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； 6、分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察； 7、菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象； 8、应能看到不少于五个模式的帚状枝； 9、无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 | 片 | 120 |
| 2 | 衣藻装片 |  |  | 1、产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构； 2、应显示衣藻为单细胞，球形或卵形； 3、应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛； 4、标本染色清晰，分色适当，色泽协调； 5、材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩； 6、在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。 | 片 | 10 |
| 3 | 细菌三型涂片 |  |  | 1、在500×生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2、清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3、标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4、在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5、作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗； 6、选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 | 片 | 120 |
| 4 | 酵母菌装片 |  |  | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态； 2、酵母菌为单细胞卵圆形； 3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等； 4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽； 5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌； 6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 | 片 | 10 |
| 5 | 水绵接合生殖装片 |  |  | 1、标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵； 2、标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕； 3、标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚； 4、除少数接合管处，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。 | 片 | 10 |
| 6 | 水绵装片 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构； 2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等； 3、应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）； 4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 | 片 | 10 |
| 7 | 团藻装片 |  |  | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态； 2、能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体； 3、能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核； 4、标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好； 5、标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示； 6、作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体； 7、团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况； 8、团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动。 | 片 | 10 |
| 8 | 曲霉装片 |  |  | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态； 2、能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子； 3、能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子； 4、标本取材于人工培养的曲霉属任一种； 5、视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定； 6、标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显； 7、分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察； 8、菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象； 9、应能看到不少于五个模式的分生孢子穗； 10、无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。 | 片 | 120 |
| 9 | 伞蕈切片 |  |  | 1．标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构。 2．能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子。 3．能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子。 4．能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构。 5．标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌。 6．标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳。 7．标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内。铁苏木精染色，每张玻片放材料一片。 8．菌柄居中，菌褶、担了和担孢子不收缩。 9．菌褶两侧的担子，除达到1-4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子。 10．但孢子散落不应过多，材料无破损现象。 | 片 | 10 |
| 10 | 黑根霉装片 |  |  | 能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。 | 片 | 10 |
| 7.3.3动物玻片标本 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水螅纵切 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水媳纵断面的结构； 2、能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面； 3、外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400×镜下可见间细胞和刺细胞； 4、基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密； 5、标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态； 6、做水媳整体中部纵切,切片厚度为5-7μm,每张玻片垂直放材料一片； 7、标本为基盘部至口端部的纵断面,基盘必须完整,可以不过口和触手； 8、内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。 | 片 | 10 |
| 2 | 蚯蚓横切 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构； 2、能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等； 3、表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面； 4、环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜； 5、标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)； 6、切片厚度为10μm以内； 7、标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形、背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上； 8、纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙； 9、表皮无皱褶、无污物。 | 片 | 10 |
| 3 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  |  | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4、标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度≥10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5、切片厚度为6～8um； 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 片 | 120 |
| 4 | 草履虫接合生殖装片 |  |  | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态； 2、能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起； 3、有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛； 4、标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（ParameciumCaudatum）； 5、标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到； 6、标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显； 7、草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。 | 片 | 10 |
| 5 | 草履虫分裂生殖装片 |  |  | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态； 2、能分别认出： a、未分裂草履虫的形态； b、大核变长，小核分裂为二； c、虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离； d、虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短； 3、标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（ParameciumCauda-tum）； 4、标本为整体装片，每张玻片上应按第2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态； 5、标本用洋红或苏木精染色，分色适当； 6、虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 | 片 | 10 |
| 6 | 囊虫装片 |  |  | 1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态。 2．能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩。 3．能认出一部分颈节和囊。 4．标本取材为寄生于猪的链状带绦虫（TaeniaSolium）的囊尾蚴。 5．取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出。应达到第2条和第3条的要求。 6．标本为洋红或苏木精染色。分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辩清楚。 7．囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象。 8．每张玻片放囊虫一个，头节向上。装片时如达不到通用技术条件的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块。 9．标本为特厚装片，封盖后的封盖剂必须干固，标本不能有移动现象。 | 片 | 10 |
| 7 | 血吸虫雌雄合抱装片 |  |  | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构； 2、应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等； 3、重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态； 4、标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（SchistosomaJaponicum）雌雄虫合抱期的材料； 5、标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰； 6、雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象； 7、每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。 | 片 | 10 |
| 8 | 家蚊(雌)口器装片 |  |  | 1、标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构； 2、能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内； 3、取材于家蚊（雌）的头部； 4、标本为装片，每张玻片放材料一片； 5、至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好； 6、口器各部不得有破损现象。 | 片 | 10 |
| 9 | 水螅带芽整体装片 |  |  | 1、标本在100×显微镜下观察； 2、取材为形体完整并带芽体的水螅； 3、水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象； 4、能看清芽体空腔与消化循环腔相通； 5、封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。 | 片 | 120 |
| 7.3.4组织与生理玻片标本 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单层扁平上皮装片 |  |  | - 标本在80×和200×学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； - 2、能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形； - 3、标本得材于动物的肠系膜等； - 4、平铺袋片，材料面积≥2×2mm，四周剪切整齐； - 5、标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞； - 6、标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。 | 片 | 120 |
| 2 | 人皮过毛囊切片 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构； 2、能看清表皮、真皮和皮下组织； 3、表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象； 4、在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒； 5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用； 6、标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15μm以内，每张玻片横放材料一片； 7、标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。毛干和毛根不得移位； 8、组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩； 9、如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物； 10、非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3。 | 片 | 10 |
| 3 | 人皮过汗腺切片 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构； 2、能看清表皮、真皮和皮下组织； 3、在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管； 4、在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构； 5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部； 6、平行于皮嵴切片，切片厚度在20μm以内，每张玻片横放材料一片； 7、材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3； 8、染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物； 9、组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3。 | 片 | 10 |
| 4 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) |  |  | 1、角质标本在400×生物显微镜下观察膛纵断面的结构； 2、能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形； 3、腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形； 4、标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态； 5、作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应≥4mm； 6、胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象； 7、腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分； 8、纵向裂隙不得超过一处。 | 片 | 120 |
| 5 | 疏松结缔组织装片 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构； 2、能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形； 3、疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示； 4、标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 5、平铺的结缔组织中不得混人动物的毛； 6、标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； 7、弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 | 片 | 120 |
| 6 | 人血涂片 |  |  | 1、标本在400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板； 3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5、用苏木精、曙红双重染色； 6、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 | 片 | 120 |
| 7 | 骨骼肌纵横切 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志； 2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4、标本取材于哺乳动物的隔肌； 5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片； 6、明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调； 7、纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 | 片 | 120 |
| 8 | 平滑肌分离装片 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2、能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4、细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物。 | 片 | 120 |
| 9 | 心肌切片 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构； 2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5、在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6、标本取材于哺乳动物的心脏； 7、切片厚度在8μm以内，材料面积≥4x4mm； 8、用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5； 10、应保持细胞结构正常。 | 片 | 120 |
| 10 | 运动神经元装片 |  |  | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态； 2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3、不要求显示尼氏体； 4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片； 5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80×镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。 | 片 | 120 |
| 11 | 脊髓横切 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察脊髓横断面的结构； 2、在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质； 3、在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等； 4、能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构； 5、标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处； 6、切片厚度在8μm以内，被膜应完整； 7、脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象； 8、运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。 | 片 | 10 |
| 12 | 运动神经末梢装片 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态； 2、能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹； 3、能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）； 4、标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌； 5、标本用甲酸、氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢； 6、应至少能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板； 7、肌纤维应无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离。 | 片 | 10 |
| 13 | 胃壁切片 |  |  | 1、标本在400×生物显微镜下观察胃壁的结构； 2、能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等； 3、能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞； 4、粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面； 5、标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体； 6、切片厚度在8μm以内，材料长度≥5mm，每张玻片横放材料一片； 7、粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变； 8、染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。 | 片 | 10 |
| 14 | 动静脉血管横切 |  |  | 1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构； 2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜； 3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显； 4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构； 5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织； 6、标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内； 7、标本用苏木精、曙红双重染色； 8、内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象； 9、动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。 | 片 | 120 |
| 15 | 小肠切片 |  |  | 1、标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构； 2、能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等； 3、绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞； 4、在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面； 5、肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面； 6、标本取材于哺乳动物的空肠或回肠； 7、作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度≥5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条； 8、绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变； 9、染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。 | 片 | 120 |
| 16 | 肺血管注射切片 |  |  | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态； 2、能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网； 3、可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察； 4、标本取材于小哺乳动物的肺； 5、标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织； 6、色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分； 7、作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm。每张玻片放材料一片； 8、标本用苏木精复染细胞核。 | 片 | 10 |
| 17 | 口腔上皮细胞装片 |  |  | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构； 2、应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构； 3、标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮； 4、标本为平铺在玻片上的扁平细胞； 5、细胞形态正常，近圆形或椭圆形； 6、苏木精与曙红双重染色，对比协调。 | 片 | 10 |
| 18 | 蛔虫卵装片 |  |  | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见； 4、标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度≥10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5、切片厚度为6～8μm； 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 片 | 10 |
| 7.3.5其它玻片标本 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 字母“e”装片 |  |  | 1、标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”； 2、使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能； 3、标本字母“e”字迹清晰，无污物； 4、字母应不能脱落，放置不能歪斜。 | 片 | 120 |
| 2 | 正常人染色体装片 |  |  | 1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 | 片 | 120 |
| 8.挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1生物 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1教学挂图(图片) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物体的结构层次 |  |  | 1、共7幅；700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 2 | 生物与环境 |  |  | 1、共2幅；700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 3 | 生物圈中的绿色植物 |  |  | 1、共9幅；700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 4 | 生物圈中的人 |  |  | 1、共17幅；700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 5 | 动物的运动和行为 |  |  | 1、共5幅；700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 6 | 生物的生殖、发育和遗传 |  |  | 1、共8幅；700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 7 | 生物多样性 |  |  | 1、共11幅；700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 8 | 生物技术 |  |  | 1、共2幅；700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 9 | 健康地生活 |  |  | 1、共9幅；700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 10 | 青春期教育挂图 |  |  | 1、共20幅；700mm×500mm（±2mm） 2、纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜； 3、印刷：四色彩色胶印； 4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确； 5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 套 | 2 |
| 11 | 中学生物显微图谱 |  |  | 16开，图形逼真，封面覆膜，铜版纸彩色胶印。 | 本 | 2 |
| 8.1.2图书、手册 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中生物实验教学指导书 |  |  | 开本16开，符合新课标要求。 | 套 | 2 |
| 2 | 初中生物实验仪器手册 |  |  | 开本16开，符合新课标要求。 | 套 | 2 |
| 9.玻璃仪器（实验室玻璃仪器） |  |  |  |  |  |  |
| 9.1计量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 量筒 |  |  | 1、标称容量：10mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 60 |
| 2 | 量筒 |  |  | 1、标称容量：100mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 60 |
| 3 | 量筒 |  |  | 1、标称容量：500mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 个 | 60 |
| 9.2加热 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 120 |
| 2 | 试管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 支 | 240 |
| 3 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 120 |
| 4 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 120 |
| 5 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 120 |
| 6 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 120 |
| 7 | 锥形瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 个 | 60 |
| 8 | 锥形瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，250mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 个 | 120 |
| 9.3一般 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 酒精灯 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、规格：150mL； 3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色； 6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃； 7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 60 |
| 2 | 干燥器 |  |  | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：160mL。 | 个 | 2 |
| 3 | 漏斗 |  |  | 1、规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 60 |
| 4 | Y形管（Y形试管） |  |  | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。 | 个 | 60 |
| 5 | 滴管 |  |  | 1、玻璃滴管； 2、规格：150mm。 | 支 | 600 |
| 6 | 离心管 |  |  | 10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 60 |
| 7 | 玻璃钟罩 |  |  | 1、透明钠钙玻璃制； 2、Φ150mm×280mm，具上口。 | 个 | 4 |
| 8 | 玻璃弯管 |  |  | 采用高硼硅酸盐玻璃制造。 | 个 | 30 |
| 9 | U形管（U形试管） |  |  | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，无内应力。 | 个 | 60 |
| 9.4容器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 | 个 | 240 |
| 2 | 广口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL。 | 个 | 240 |
| 3 | 细口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 | 个 | 20 |
| 4 | 细口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：规格：500mL。 | 个 | 20 |
| 5 | 滴瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：30mL。 | 个 | 300 |
| 6 | 滴瓶（茶色滴瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，30mL。 | 个 | 300 |
| 7 | 滴瓶（茶色滴瓶） |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 | 个 | 300 |
| 10.材料和配套用品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试管夹 |  |  | 1、产品为木质或竹质材料制成； 2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 把 | 56 |
| 2 | 止水皮管夹 |  |  | 1、产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理； 2、产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3、产品的夹持角度≥60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 个 | 56 |
| 3 | 石棉网 |  |  | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； 3、整体应平整、不翘角。 | 个 | 56 |
| 4 | 药匙 |  |  | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、药匙材质：单头塑料。 | 把 | 56 |
| 5 | 玻璃管 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：Φ5mm～Φ6mm； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 千克 | 2 |
| 6 | 玻璃棒 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ3mm～φ4mm； 3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4、应力：在偏光仪中呈蓝色； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 千克 | 2 |
| 7 | 软胶塞 |  |  | 1、产品用天然橡胶制造； 2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 千克 | 4 |
| 8 | 橡胶管 |  |  | 1、产品用天然橡胶制造； 2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 千克 | 10 |
| 9 | 培养皿 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ60mm。 | 个 | 240 |
| 10 | 培养皿 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ100mm。 | 个 | 240 |
| 11 | 研钵 |  |  | 瓷，60mm。 | 个 | 60 |
| 12 | 敷料缸 |  |  | ≥8cm，不锈钢，带盖。 | 个 | 6 |
| 13 | 血球计数板（计数载玻片） |  |  | 1、玻璃制； 2、0.1mm1/400mm²。 | 片 | 50 |
| 11.药品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH广范围试纸 |  |  | 1～14，条状，每本≥80张，每张尺寸≥1×20mm。 | 本 | 20 |
| 12.其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1实验材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 载玻片 |  |  | 1、玻璃制； 2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。 | 盒 | 20 |
| 2 | 盖玻片 |  |  | 1、玻璃制； 2、通过计量认证。0.1mm1/400mm²； 3、100片/包。 | 包 | 100 |
| 3 | 标记笔 |  |  | 油性，安全型 | 支 | 50 |
| 4 | ABO血型实验盒 |  |  | ABO血型实验盒是由血型演示板(4块)，基因演示板（18块）组咸。塑料板尺寸50×80mm,背面有磁铁。 | 盒 | 2 |
| 5 | 组织培养基试剂盒 |  |  | 酵母粉1袋、生长素1袋、培养皿4个、复合维生素10片、食盐1瓶、蔗糖1瓶、葡萄糖1瓶、氢氧化钠1瓶。 | 套 | 2 |
| 6 | 昆虫针 |  |  | 由不锈钢丝制成，每盒40枚。 | 盒 | 8 |
| 7 | 昆虫观察盒 |  |  | 圆形，带≥3倍的放大镜。 | 盒 | 20 |
| 12.2工具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测电笔（低压测电器） |  |  | 1、全长≥157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V； 2、刀杆材料选用CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。 | 支 | 2 |
| 2 | 一字螺丝刀 |  |  | 1、规格≥210mm； 2、旋杆采用45号钢，工作部硬度≥HRC48； 3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 4、旋杆应经镀鉻防锈处理； 5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 | 支 | 2 |
| 3 | 十字螺丝刀 |  |  | 1、规格≥210mm； 2、旋杆材料采用45号钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3、旋杆应经镀铬防锈处理； 4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 | 支 | 2 |
| 4 | 钢手锯 |  |  | 1、规格：锯架≥450mm，锯条≥310mm，由钢锯架、钢锯条组成； 2、产品材料采用钢板制，调节式； 3、安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm； 4、锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落； 5、钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm； 6、手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材及合金等材料； 7、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。 | 把 | 2 |
| 5 | 剥线钳 |  |  | 材质：高碳钢，长度约160mm,压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米。 | 把 | 2 |
| 6 | 钢丝钳 |  |  | 材质：45号高碳钢锻造，规格≥：长165mm。 | 把 | 2 |
| 7 | 手锤（杠锤） |  |  | 0.5kg，木柄，总长约300mm。 | 把 | 2 |
| 8 | 活扳手 |  |  | 1、材质：中碳钢； 2、规格：长度约200mm；活动扳手。 | 把 | 2 |
| 9 | 砂轮片 |  |  | 断玻璃管用，规格：直径约20mm。 | 片 | 8 |
| 10 | 展翅板 |  |  | 1、展翅板的两板面用木材制成； 2、木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。 | 个 | 26 |
| 11 | 昆虫网(捕虫网) |  |  | 1、注塑手柄； 2、直径≥210mm。 | 把 | 12 |
| 12 | 枝剪 |  |  | 1、刀体长≥200mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋； 2、剪刀应采用钢制成； 3、刀柄后端有合口皮扣。 | 把 | 12 |
| 13 | 水网 |  |  | 1、网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径≥φ210mm的圈； 2、网袋用尼龙网制成、不得脱线和洞眼。 | 把 | 12 |
| 14 | 橡皮锤（叩诊锤） |  |  | 膝跳反射用，规格长约21cm。 | 把 | 12 |
| 13.安全防护用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作服 |  |  | 1、材质：涤卡； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 件 | 20 |
| 2 | 护目镜 |  |  | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 100 |
| 3 | 乳胶手套 |  |  | 一次性乳胶手套 | 付 | 20 |
| 4 | 急救包 |  |  | 尼龙包、绷带、弹性绷带、纸胶带、安全别针、剪刀、口对口人工呼吸器、止血铁、湿巾纸、纱布、创口贴。 | 个 | 2 |
| 二十一、音乐教室设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 五线谱电教板 |  |  | 1、音准：a=440Hz，误差：±3音分。 2、谱表：二组高音谱表、一组大谱表。 3、音域：G-a2，音名显示：G-a2共41键。 4、变调12种:bD、bA、bE、bB、F、C、G、D、A、E、B、号F。 5、音色：128种标准GM音色。 6、自动节奏：100种。 7、示范曲：约800首，包含人教版中小学教材中的歌曲和练习曲，以及其它版本教材的歌曲和一些经典中外名曲。 8、节拍器：1/4、2/4、3/4、4/4、6/8拍共5种。 9、速度调节：节奏、节拍、歌曲的速度40～240共201档连续可调。 10、音量调节：总音量、伴奏音量分别由按键调节，各16档。 11、录音、放音：录音约6000个音符，时间≥15分钟，且断电后所录数据不丢失。 12、和弦演示：任意和声演示，三个和弦记忆器，自动识别大三和弦、小三和弦、七和弦和小七和弦，可显示和弦名。 13、双教鞭插座，标配一根教鞭，有临时升、降半音功能。 14、延音、颤音。 15、最大输出功率：5W。 16、功耗：≤10W。 17、体积：1800mm×950mm×65mm（±2mm）。 | 块 | 4 |
| 2 | 五线谱教学黑板 |  |  | 1、尺寸约2000mm×1000mm，板面厚度≥0.6mm； 2、镀锌金属背面，厚度为≥0.3mm，材质≥2A纸板，铝合金边框； 3、丝网印刷，四组五线谱,书写平稳、流利。 | 块 | 4 |
| 3 | 音响系统 |  |  | CD、功放、音箱、卡拉OK功能等； 1、CD机配DVD机； 2、功放AC220V，有效输出功率50W+50W，扩音功率50W+50W。频响50HZ——15000HZ，信噪比：100db,4路话筒输入，4路线输入，2路线输出； 3、音箱，有效功率50W+50W，峰值功率300W+300W。频响30HZ——100000HZ。 | 套 | 4 |
| 4 | 钢琴 |  |  | 1、88键标配重锤，琴盖带缓降； 2、五金件颜色可选,中盘材料选用实木拼板结构,使其耐变形且减少杂音源； 3、硬度2H以上,以保证耐磨耐用； 4、音板:实木复合音板； 5、桥码:A级榉木； 6、钢板:用HT150材料铸造而成,承重力为16吨以上； 7、琴弦:悬壁式结构,最大张力145KG以上,最小张力≥50KG； 8、击弦机:止音尼毡,平音头毡密度为0.16~0.22MM三角毡密度为0.25~0.30MM,色泽均匀一致,无分层,调整到位后,制音头离弦,贴弦一致,动手整齐有效； 9、弦槌:毛毡，毡密度为0.4~0.9R的钢琴弦槌呢毡,色泽均匀一致,音色甜美,柔和,经久耐用； 10、键盘:复合键盘,克服了变形的缺陷,耐磨耐用； 11、配件：琴凳、琴罩、脚垫、键盘。 | 台 | 4 |
| 5 | 多用划线规 |  |  | 1、材质：高级硬塑制； 2、尺寸：划线规长约：120mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。 | 套 | 12 |
| 6 | 谱台（谱架） |  |  | 1、折叠型小谱架，塑料件均做加厚加粗处理； 2、3段型高度调节管，最大高度可调至1.3m左右； 3、橡胶底脚，三支脚均为圆角管；增大接地摩擦力，整体稳定性较好。 | 个 | 4 |
| 7 | 指挥台 |  |  | 1、材质：上部为不锈钢支架，底部为实木； 2、尺寸：长≥1000mm，宽度≥750mm，高度≥240mm； 3、外观：表面平整平滑无毛刺； 4、结构：不锈钢支架，各部件衔接牢固。 | 个 | 4 |
| 8 | 合唱台 |  |  | 1、实木合唱台三层，120-120-60cm（±1cm）(长宽高)，层宽40cm（±1cm），层高20cm（±1cm）； 2、材质采用木齿接板≥18mm厚，硬度高不开裂特性，内部使用同等厚度板做龙骨支撑具有良好的静音和支撑能力，每层平面整体可承重500公斤以上，三层整体承重不得小于1500公斤； 3、台阶整体式不可拆装，稳定性强，台阶边为圆边防磕碰，表面采用环保无味清漆喷涂。 | 组 | 16 |
| 9 | 六面体凳 |  |  | 1、六面体结构，外形尺寸约295×340×400mm； 2、采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角； 3、可承重≥60kg。 4、满足以下3项要求： 4-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 4-2、喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷； 4-3、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲5、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。 ▲6、甲醛释放量检测结果≤1.4（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 把 | 200 |
| 10 | 音乐教室环境改造 |  |  | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面采用吸音板及吸音面安装，配以必要的音乐素材装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 | 项 | 4 |
| 二十二、音乐器材室配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 音乐教学挂图 |  |  | 1、含音乐家挂图、乐器挂图、识谱知识挂图； 2、材质为铜版纸，100幅。 | 套 | 4 |
| 2 | 仪器柜 |  |  | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品的规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲10、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲11、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 个 | 24 |
| 3 | 钢琴 |  |  | 1、88键标配重锤，琴盖带缓降； 2、五金件颜色可选,中盘材料选用实木拼板结构,使其耐变形且减少杂音源； 3、硬度2H以上,以保证耐磨耐用； 4、音板:实木复合音板； 5、桥码:A级榉木； 6、钢板:用HT150材料铸造而成,承重力为16吨以上； 7、琴弦:悬壁式结构,最大张力145KG以上,最小张力≥50KG； 8、击弦机:止音尼毡为尼毡,平音头毡密度为0.16~0.22MM三角毡密度为0.25~0.30MM,色泽均匀一致,无分层,调整到位后,制音头离弦,贴弦一致,动手整齐有效； 9、弦槌:毛毡，毡密度为0.4~0.9R的钢琴弦槌呢毡,色泽均匀一致,音色甜美,柔和,经久耐用； 10、键盘:复合键盘,克服了变形的缺陷,耐磨耐用； 11、配件：琴凳、琴罩、脚垫、键盘。 | 台 | 4 |
| 4 | 教师用电子琴 |  |  | 1、键盘：61键力度触感标准键盘； 2、显示：多功能LCD背光液晶显示； 3、复音数：32； 4、音色：844种音色(包括553种旋律音色、16种民族音色和13组键盘打击乐)40个面板直选音色音色控制：调音台、延音、移调、微调、琶音、双音色； 5、踏板功能：接上多功能踏板（另配），提供七种脚踏功能选择； 6、效果：10种混响，混响开关，13种合唱； 7、节奏：约204种节奏，包括11种民族节奏、40个面板直选节奏； 8、伴奏控制：同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、插入、单键设置； 9、键盘控制：和弦、全和弦、分离、和声、和弦字典5种力度曲线； 10、示范曲：不少于160首； 11、录音功能：5轨录音/放音； 12、状态记忆：5x8组面板设定状态； 13、外置声卡：(USB音频)； 14、其他功能：33种功能参数调节和设定，断电保存，速度/敲击、节拍器、滑音、冻结、Local开关控制； 15、接口：电源，耳机/输出，线路输入，多功能踏板（延音、弱音、保持音、感情踏板、启动/停止、插入、存储控制），麦克风，USB接口，可连接计算机和智能手机,平板电脑； 16、喇叭：YD120-3A1/4Ω5W：5W/4Ω×2。 | 台 | 4 |
| 5 | 电子琴 |  |  | 1、61键标准仿钢琴键盘，LED数码显示。300音色，300节奏,示范曲50首，延音、移调、颤音、滑音、前奏/尾奏、录音、放音功能； 2、伴奏控制：启动/停止、同步、速度控制、插入，和弦控制：单指和弦、多指和弦、和弦关闭智能教学，其它控制：电源开关、主音量控制、节奏音量控制，外接插孔：DC9V电源输入、耳机输出、话筒接口，音域：C2～C7，音准：≤5音分，随机附件：电源适配器、歌谱架、说明书。 | 台 | 100 |
| 6 | 电子琴架 |  |  | Z型，铁质。 | 个 | 104 |
| 7 | 电子琴琴凳 |  |  | 可调节可升降可折叠电子琴凳，结实耐用。 | 个 | 104 |
| 8 | 手风琴 |  |  | 96贝司 1、37健； 2、健盘7个变音器； 3、贝司3个变音响； 4、音域：f—a3； 5、配件：琴包1个，背带1副。 | 台 | 4 |
| 9 | 小学与教学配套音像资料 |  |  | 国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 碟 | 4 |
| 10 | 小学音乐音像教学资料 |  |  | 光盘，符合教学使用标准。 | 碟 | 4 |
| 11 | 小学音乐多媒体教学软件 |  |  | 国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 套 | 100 |
| 12 | 初中教材配套音像资料 |  |  | 光盘1盘 | 碟 | 4 |
| 13 | 初中音像教学资料 |  |  | 国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 碟 | 80 |
| 14 | 初中音乐多媒体教学软件 |  |  | 国家正版出版物，符合教学使用标准。 | 套 | 100 |
| 15 | 多用划线规 |  |  | 1、材质：高级硬塑制； 2、尺寸：划线规长约：120mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。 | 套 | 12 |
| 16 | 节拍器 |  |  | 电子式，带拾音器、具有节拍、校音、定音等功能。 | 只 | 4 |
| 17 | 吉他 |  |  | 1、约31寸，面板材质:云杉木/椴木； 2、指板材质:玫瑰木；背侧板材质:椴木； 3、品位:21；卷弦器:封闭旋钮。 | 把 | 8 |
| 18 | 成套打击乐器 |  |  | 产品由铃鼓、三角铁、碰钟、小锣、双响板、沙筒、蛙鸣筒、棒铃、单响筒、梆子、刮棒、沙锤、双响筒共十三件组成，定位包装。 | 套 | 24 |
| 19 | 小锣 |  |  | 1、由铜锣及槌组成铜锣用响铜制作，圆形，直径≥215mm，厚度约2mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油； 2、槌用硬杂木制成，表面无疤痕。 | 个 | 40 |
| 20 | 小钹（小镲） |  |  | 1、材质尺寸要求为黄铜，音色更高亢脆亮，抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺，圆帽形，中间突起，钹体小而厚，钹面直径≥145㎜，厚度≥1mm； 2、重量约：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副； 3、产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油； 4、声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 | 付 | 72 |
| 21 | 大钹（大镲） |  |  | 1、材质：响铜； 2、规格：直径：约21cm； 3、结构：为一圆形金属板，用响铜制成，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆； 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 付 | 40 |
| 22 | 堂鼓 |  |  | 1、鼓体直径约330mm，高度约225mm鼓皮厚度约2mm，用木材制成，表面无疤痕、裂缝，不变形，鼓面用整块牛皮蒙制，无破损、皱折，鼓面坚韧有弹性、平整，气密性好，有足够的疲劳强度； 2、击槌用硬杂木制成前端呈球状。表面无疤痕、裂纹并涂树脂清漆。 | 个 | 20 |
| 23 | 小军鼓 |  |  | 1、鼓圈：合金压铸，金属鼓腔； 2、鼓腔外包高级PVC，鼓面直径为34cm，鼓皮为聚酯，专业打击鼓皮，配有专用小军鼓背带。 | 面 | 64 |
| 24 | 大军鼓 |  |  | 1、直径约570mm；高约245mm；聚酯膜鼓皮； 2、金属鼓腔，鼓腔外包高级PVC； 3、配：鼓槌、背带。 | 面 | 40 |
| 25 | 铝（钢）板琴 |  |  | 1、（25音）采用铝合金配上木质音箱构成，采用铝板制作； 2、琴盒长约410mm，琴盒宽约290mm，琴片宽约20mm，琴片厚约2mm，声音清脆、响亮、优美； 3、共鸣箱用桐木制成，音量大，余音长，音色清脆、宏亮；音锤用塑料制成。 4、用音锤敲击铝板时，发出清脆、悦耳，符合音阶要求，无噪音； 5、琴表面油漆处理，油漆覆盖层应平整清洁，厚薄均匀，不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。 | 套 | 4 |
| 26 | 木琴 |  |  | 1、双排32音木质，架式； 2、整体结构牢固，表面平整，色泽均匀协调，缝隙均匀； 3、双排32音(f1-c4)，琴片的尺寸≥宽约30mm，厚约15mm； 4、音质要求：余音长，声音集中，高音区洪亮，中音区清脆、明亮，低音区淳厚、圆润； 5、配敲击棰2根，升降琴架一副； 6、其他要求：能适合演奏各种形式的音阶、琶音、滑音、颤音、滚奏音、双音、跳进乐句。 | 个 | 4 |
| 27 | 架子鼓 |  |  | 1、五鼓，架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓、吊镲所组成； 2、鼓的直径如下，大鼓：22"×16"、落地鼓：16"×16"、小军鼓：14"×5.5"、中音鼓：13"×10"、高音：12"×9"，镲片：踩镲：12"×2"、吊镲：(15")； 3、质量要求：鼓腔为自然风干木材材质； 4、鼓圈：镀镍合金压铸，金属腔和木腔镶接，超强圆柱鼓耳，正品鼓皮，手工镲片。 | 套 | 4 |
| 28 | 口琴 |  |  | 1、24孔，C调。 2、材质：表面镀铬抛光，塑格无毛疵，无裂缝，排列有序，音色好，音调准确。 3、配琴盒。 | 支 | 120 |
| 29 | 口风琴 |  |  | 1、37键，配2套吹嘴，一个软嘴一个硬嘴，带包； 2、音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏。 | 支 | 120 |
| 30 | 竖笛 |  |  | 1、材质高音八孔； 2、音色纯正清丽，柔和轻盈； 3、以自然呼吸的力度即可吹响，即使是初学者，也很容易获得美妙的乐音。 | 支 | 120 |
| 31 | 陶笛 |  |  | 1、孔数：12孔； 2、材质：ABS塑胶材质； 3、中音C调。 | 个 | 120 |
| 32 | 笛子（竹笛） |  |  | 1、8孔，单节，外观无收缩变形，发音敏感，音色明亮； 2、制作工艺：扎尼龙线； 3、常规调：G调。 | 支 | 120 |
| 33 | 笛膜胶 |  |  | 与乐器配套使用液体胶 | 个 | 120 |
| 34 | 手鼓 |  |  | 1、材质：木质圈，羊皮鼓面； 2、规格：手鼓直径约20cm，高度约4.4cm，鼓圈厚度约0.7cm，外观涂饰均匀，物流挂现象，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无开裂。 | 面 | 40 |
| 35 | 谱台（谱架） |  |  | 1、折叠型小谱架，塑料件均做加厚加粗处理； 2、3段型高度调节管，最大高度可调至1.3m左右； 3、橡胶底脚，三支脚均为圆角管；增大接地摩擦力，整体稳定性较好。 | 个 | 120 |
| 36 | 指挥台 |  |  | 1、材质：上部为不锈钢支架，底部为实木； 2、尺寸：长约1000mm，宽度约750mm，高度约240mm； 3、外观：表面平整平滑无毛刺； 4、结构：不锈钢支架，各部件衔接牢固。 | 个 | 4 |
| 37 | 合唱台 |  |  | 1、实木合唱台三层，120×120×60cm（±1cm）(长宽高)，层宽约40cm，层高约20cm； 2、材质采用橡胶木齿接板约18mm厚，硬度高不开裂特性，内部使用同等厚度板做龙骨支撑具有良好的静音和支撑能力，每层平面整体可承重500公斤以上，三层整体承重≥1500公斤； 3、台阶整体式不可拆装，稳定性强，台阶边为圆边防磕碰，表面采用环保无味清漆喷涂。 | 个 | 4 |
| 38 | 音条 |  |  | 1、由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒，17音，音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满无杂质； 2、表面平整、无划痕、无毛刺，音条长度约143mm，音条宽度约25mm。击锤长度约250mm。 | 套 | 16 |
| 39 | 音筒 |  |  | 8音，表面光滑，无毛刺，每根管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好。 | 套 | 16 |
| 40 | 南梆子 |  |  | 南梆子：原木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。直径约2cm、长约19.8cm的圆柱形和长约20cm、宽约6cm、厚约4cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。 | 副 | 80 |
| 41 | 北梆子 |  |  | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺。 | 套 | 80 |
| 二十三、舞蹈教室配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.舞蹈把杆（墙壁式） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞蹈把杆（墙壁式） |  |  | 1、专业舞蹈教室把杆,直接固定在墙壁； 2、把杆：水曲柳材质，长度约4米； 3、三角支架静电喷塑处理，水曲柳实木选材，切面光滑，和胶粘性好，不老化，坚韧性强,天然美丽。 | 套 | 8 |
| 2.舞蹈道具及器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞蹈扇 |  |  | 1、竹制材质； 2、飘头加长，圆滑、结实、不脱扣； 3、纺织面料，柔软舒适； 4、适用于舞蹈、秧歌。 | 把 | 50 |
| 2 | 舞蹈彩带 |  |  | 1、手柄长度约10cm，杆子长度约48cm，彩带宽度约5cm，彩带长度约4m； 2、杜绝抽丝。 | 根 | 50 |
| 3 | 舞蹈手绢 |  |  | 1、金丝绒，布料厚实，耐磨耐用； 2、八角手绢，边缘包边处理。 | 块 | 50 |
| 4 | 瑜伽垫 |  |  | 1、材质：环保TPE材质，安全无异味； 2、性能：双重防滑纹，垫身稳定回弹，亲肤环保无味； 3、双层一体成型，耐磨更长久； 4、用途：瑜伽，舞蹈，健身。 | 个 | 50 |
| 5 | 舞蹈压腿砖 |  |  | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：约23×15×7cm。 | 块 | 50 |
| 6 | 瑜伽球 |  |  | 1、约55cm； 2、材质：PVC材质； 3、环保加厚、防爆。 | 个 | 50 |
| 7 | 呼啦圈 |  |  | 1、直径约85cm； 2、铁质外加海绵防滑套。 | 个 | 50 |
| 8 | 拉力带 |  |  | TP面料，拉丁弹力带，尺寸：约90×4cm。 | 根 | 50 |
| 9 | 舞蹈手花 |  |  | 1、闪光塑料，不掉色，不变形，不掉花片； 2、带手柄，牢固不抽丝。 | 对 | 50 |
| 10 | 脚蹬拉力器 |  |  | 1、环保NBR材料； 2、弹性泡棉手柄； 3、四管加厚加粗环保乳胶管，拉力强且不易断裂。 | 个 | 50 |
| 3.仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 |  |  | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲10、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲11、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 个 | 8 |
| 4.基础环境改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞蹈教室环境改造 |  |  | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，局部安装大面积镜面墙面，配以舞蹈课程内容的装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 | 项 | 2 |
| 二十四、美术教室设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.教师用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师美术桌 |  |  | - 1、规格：600×900×750mm（±5mm），可升高到900mm（±5mm）； - 2、桌面倾斜可调，整体采用松木，经抛光打磨，上清水漆，不伤手，可保护原木长时间不变色，易清洁，做工精细，全金属配件，组装简易，可自由调节高度。 | 个 | 4 |
| 2 | 教师凳（写生凳） |  |  | 1、规格：凳面直径≥300mm，升降高度480到650mm； 2、材质：榉木； 3、要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 张 | 4 |
| 3 | 绘画工具台 |  |  | 1、材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm； 2、中下两层间隔高度≥190mm； 3、经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 个 | 4 |
| 4 | 素描套装 |  |  | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头； 2、正品素描铅笔18支； 3、炭笔3支； 4、正品高级可塑橡皮一块； 5、4B橡皮一块； 6、铅笔延长器一支； 7、美工刀一把； 8、纸擦笔3支。 | 套 | 4 |
| 5 | 素描纸 |  |  | 规格4K，厚度≥160g，黄色本色纸。 | 袋 | 8 |
| 2.学生用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美术桌（学生） |  |  | 1、规格：600×450×750mm（±5mm），可升高到850mm（±5mm）； 2、桌面倾斜可调，整体采用松木，经抛光打磨，上清水漆，不伤手，可保护原木长时间不变色，易清洁，做工精细，全金属配件，组装简易，可自由调节高度。 | 个 | 200 |
| 2 | 学生凳（写生凳） |  |  | 1、规格：凳面直径≥300mm，升降高度480到650mm； 2、材质：榉木； 3、要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 张 | 200 |
| 3 | 素描套装 |  |  | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头； 2、正品素描铅笔18支； 3、炭笔3支； 4、正品高级可塑橡皮一块； 5、4B橡皮一块； 6、铅笔延长器一支； 7、美工刀一把； 8、纸擦笔3支。 | 套 | 200 |
| 4 | 素描纸 |  |  | 规格4K，厚度≥160g，黄色本色纸。 | 袋 | 400 |
| 5 | 绘画工具台 |  |  | 1、材质：榉木，长度约740mm，宽度约400mm，高度约800mm； 2、中下两层间隔高度约190mm； 3、经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 个 | 16 |
| 3.耗材及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 写生灯 |  |  | 落地升降高度590mm-1300mm； 1、3节升降杆,由三根直径分别为约25mm、19mm、14mm钢管组成,升降固定钮用PCV压铸而成； 2、落地配三角底座； 3、聚光灯罩钢板喷塑,直径约225mm； 4、三角支撑架用铝合金压铸而成,三角支撑杆用直径16mm不锈钢管制成。 | 台 | 16 |
| 2 | 静物台 |  |  | - 1、台面：≥600mm×600mm，带背板，双重折叠支撑架； - 2、木材；可折叠，支撑稳定，工艺精细，漆面均匀光亮。 | 张 | 16 |
| 3 | 写生画箱 |  |  | 1．材质：实木； 2．支架高度约750mm，箱体约470mm×330mm×80mm； 3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。 | 个 | 16 |
| 4 | 人体结构活动模型（木质关节人、木人） |  |  | 高约40cm，椴木、表面无毛刺、关节活动灵活。 | 个 | 16 |
| 5 | 衬布 |  |  | - 1、尺寸：900mm×1500mm（±5mm）； - 2、衬布材质为丝质颜色鲜艳。 | 块 | 80 |
| 6 | 写生教具（1） |  |  | 石膏像类,4尊,高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕：1、伏尔泰2、海盗3、阿格里巴4、小卫。 | 个 | 4 |
| 7 | 写生教具（2） |  |  | - 1、几何形体约15件，高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕、加厚形； - 2、圆切体，多面体,正六锥体,棱锥接棱柱,正八边棱柱,正方体,十字柱，圆球，正三角体,圆锥体,圆柱体,切面圆柱,圆锥接圆柱,正六边棱柱,正四面锥体。 | 套 | 4 |
| 8 | 写生教具（3） |  |  | 包含陶器、禽鸟标本等写生用品共28件；1、陶罐10个,蜡果10种,标本,家兔1只,仿真啄木鸟1只,塑花1束,彩蛋5个。实物大小、分形面线条清晰。 | 套 | 4 |
| 9 | 民间美术欣赏及写生样本 |  |  | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器。 | 套 | 4 |
| 10 | 展示画框 |  |  | 1、学生用； 2、尺寸：约59.5cm×44.5cm； 3、由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成； 4、透明塑料面板厚度约2mm； 5、悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。 | 个 | 80 |
| 11 | 画夹 |  |  | 材质：不锈钢，长度≥145mm。 | 个 | 408 |
| 12 | 作品展示架 |  |  | 1、规格：1200×400×800mm（±5mm）； 2、材质约20mm厚橡胶木指接板； 3、指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂、指接无缝，材质密度好,木纹清晰，结构合理、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 | 张 | 8 |
| 4.仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 |  |  | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲10、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲11、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 个 | 16 |
| 5.基础环境改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美术教室环境改造 |  |  | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，配以必要的美术课程内容的装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 | 项 | 4 |
| 二十五、美术器材室配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 衬布 |  |  | 1、尺寸：900mm×1500mm（±5mm）； 2、衬布材质为丝质颜色鲜艳。 | 块 | 128 |
| 2 | 遮光窗帘 |  |  | 尺寸：2100mm×2000mm（±5mm）；遮光窗帘采用平绒材质，正反面颜色可选。 | 块 | 16 |
| 3 | 学生凳（写生凳） |  |  | 1、规格：凳面直径≥300mm，升降高度480到650mm； 2、材质：榉木； 3、要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 个 | 200 |
| 4 | 写生灯 |  |  | 1、落地升降高度600mm-2400mm； 2、3节升降杆,由三根直径分别为22mm、16mm、10mm钢管组成,升降固定钮用PCV压铸而成； 3、落地配三角底座； 4、聚光灯罩钢板喷塑,直径约260mm，配灯罩沿； 5、三角支撑架用铝合金压铸而成,三角支撑杆用直径约16mm不锈钢管制成。 | 只 | 16 |
| 5 | 工作台 |  |  | 1、规格：尺寸≥1800mm×800mm×750mm（±5mm）； 2、台面：板厚≥18mm，采用环保型中密度板，三聚氰胺板贴面，PVC封边； 3、台架采用约30mm×30mm、30mm×25mm无缝钢管，钢管厚度≥1.0mm，可拆装结构； 4、台架工艺要求：经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑，结构稳固，颜色可选，漆面不脱落。 | 个 | 48 |
| 6 | 仪器柜 |  |  | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根约15mm×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲10、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲11、甲醛释放量检测结果≤0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 个 | 16 |
| 7 | 静物台 |  |  | 1、台面：≥600mm×600mm，带背板，双重折叠支撑架； 2、木材，可折叠，支撑稳定，工艺精细，漆面均匀光亮。 | 个 | 16 |
| 8 | 磁性白黑板 |  |  | 1、规格2000mm×1000mm（±5mm）； 2、书写面为单面绿色板面，表面平正，涂复层无脱落、起泡、龟裂、针孔、斑痕、凹凸不平等不良现象。铝合金边框。 | 块 | 4 |
| 9 | 小学美术教学挂图 |  |  | 1、幅数48幅，纸张规格≥128g铜版纸； 2、四色彩印。 | 套 | 8 |
| 10 | 小学影像资料 |  |  | 幻灯片、光盘、数字化美术教学资源库、虚拟美术博物馆、美术展等。 | 套 | 80 |
| 11 | 初中美术教学挂图 |  |  | 1、幅数48幅，纸张规格≥128g铜版纸； 2、符合新课标教学的要求，四色彩印。 | 套 | 8 |
| 12 | 初中美术影像资料 |  |  | 幻灯片、光盘、数字化美术教学资源库、虚拟美术博物馆、美术展等。 | 套 | 80 |
| 13 | 写生画板 |  |  | 1、规格约长450mm×宽300mm×厚15mm； 2、双面采用胶合板，木条框架，四周包边。 | 块 | 204 |
| 14 | 画板 |  |  | 1、2号图板，规格约600mm×450mm 2、板面采用合板，木条框架，四周包边。 | 块 | 4 |
| 15 | 画架 |  |  | 梯形画架： 1、材质:松木，防蛀、防裂，表面平滑、无毛刺。 2、丁字活动脚。 3、外形尺寸约厚15mm×宽280mm×高1380mm。 | 个 | 4 |
| 16 | 写生画箱 |  |  | 1．材质：实木； 2．支架高度约750mm，箱体约470mm×330mm×80mm； 3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。 | 只 | 4 |
| 17 | 写生教具（1） |  |  | 1、石膏像类,4尊,高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕； 2、石膏像：伏尔泰、海盗、阿格里巴、小卫。 | 套 | 4 |
| 18 | 写生教具（2） |  |  | 1、几何形体15件，高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕、加厚形； 2、圆切体，多面体,正六锥体,棱锥接棱柱,正八边棱柱,正方体,十字柱，圆球，正三角体,圆锥体,圆柱体,切面圆柱,圆锥接圆柱,正六边棱柱,正四面锥体。 | 套 | 4 |
| 19 | 写生教具（3） |  |  | 包含陶器、禽鸟标本等写生用品共28件； 1、陶罐10个、蜡果10种、标本家兔1只、仿真啄木鸟1只、塑花1束、彩蛋5个。 2、实物大小、分形面线条清晰。 | 套 | 4 |
| 20 | 版画工具 |  |  | 1、木刻刀5把、手柄木制，长约120mm； 2、笔刀1把、铝合金柄身、总长约120mm，笔刀片3件、刀刃长约20mm； 3、电烙铁1把、200V、35W； 4、木蘑托1只、蘑托头直径约45mm、手柄长约95mm； 5、胶滚1套、胶滚面宽度95mm、手柄长约100mm； 6、油石1件、尺寸约70mm×50mm×18mm； 7、2H、2B、中华绘图铅笔各2支； 8、石刻刀1件、长约135mm； 9、马莲1件、注塑成型直径约98mm，中空注塑定位包装。 | 套 | 4 |
| 21 | 绘图仪器 |  |  | 包装定位套装配置：约24.5cm三角板两个、HB、2H、2B铅笔各一支、擦图片、美工刀、美工橡皮、大圆规、大分规、小模板、笔芯、胶带等产品。 | 套 | 4 |
| 22 | 曲线板 |  |  | 1、教师用； 2、材质：有机玻璃； 3、外形尺寸约250mm； 4、板面平整、光洁、透明、无划痕、不变形。 | 块 | 4 |
| 23 | 三角板 |  |  | 1、约300mm； 2、有机玻璃,厚度≥3.0mm； 3、45°等腰、60°直角各1件。最小刻度为1mm。 | 付 | 4 |
| 24 | 三角板 |  |  | 1、演示用60°、45°各1块； 2、木质； 3、等腰直角三角形； 4、三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm； 5、三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。 | 付 | 4 |
| 25 | 圆规 |  |  | 1、演示用，由圆规脚、粉笔夹、紧固螺栓等组成； 2、圆规脚用塑料制作，表面平整、挺直、无毛刺； 3、在主要表面上没有流挂、针孔、起泡等缺陷； 4、粉笔夹夹持粉笔方便，使用时粉笔不脱落； 5、紧固螺栓调节方便，止紧可靠。 | 把 | 4 |
| 26 | 直尺 |  |  | 1、尺寸：长度600mm，最小刻度直尺为1mm； 2、材质：有机玻璃。 | 把 | 4 |
| 27 | 丁字尺 |  |  | 1、有机玻璃，1000mm； 2、丁字头与丁字成直角固定中间； 3、直尺边上印有刻线数码，有效示值全长为1000mm； 4、示值全长误差和任一中间分度至尺的零点的误差不超过±1mm； 5、丁字直尺的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。 | 只 | 4 |
| 28 | 绘画工具 |  |  | 每套工具包括： 1、水粉画笔1-12号各1支； 2、油画笔1-12号各1支； 3、毛笔8支：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏1支，小依纹1支； 4、调色盒1件：24眼； 5、调色板1件：17眼； 6、中空吹塑包装。 | 套 | 100 |
| 29 | 泥工工具（泥塑工具） |  |  | 环形刀3件，切割线1件，大头刀1件，吸水海绵1件，鞋型喷壶1件，木刮板1件，油灰铲1件，木质拍板1件，小号转台1件，木质泥塑刀6件，铁刮板1件，中空吹塑包装。 | 套 | 100 |
| 30 | 制作工具 |  |  | 每套工具包括： 1、油画刀5把：长约210mm、205mm、180mm、185mm、170mm； 2、什锦锉5把：长约160mm； 3、美工刀1把：长约160mm； 4、钩刀1把：长约120mm； 5、电烙铁1把：长约200mm； 6、木刻刀5把：长约130mm； 7、打孔器1件：长约12.5cm，单孔孔径约0.6cm； 8、剪刀2把：长约140mm，125mm； 9、多用锯1把：长约230mm，宽100mm； 10、尖嘴钳1把：长约165mm； 11、板刷1把：约145mm×20mm； 12、锥子1件：长约120mm； 13、多功能小锤1把：长约160mm； 14、油石1件：约70mm×50mm×20mm； 15、锯条1根：长约155mm； 16、凿子1件：长约185mm； 17、篆刻刀1把：长约140mm； 18、鸭嘴锤1把：长约250mm； 19、中空吹塑包装。 | 套 | 100 |
| 31 | 篆刻工具 |  |  | 1、印床1个:木材制成； 2、石刻刀3支：锰钢制成，长度约140,刀口分别为3mm、4mm、5mm； 3、木刻刀3支:长度约120mm,木柄； 4、印泥盒1个：铁盒包装，直径约90，高度约15mm； 5、铅笔1支； 6、美工刀1把:塑料手柄，长度约130mm； 7、勾线笔1支：狼毫笔头，实木笔杆； 8、油石1块； 9、章料2块:石质； 10、砂纸2纸； 11、板刷1把：木柄尼龙刷头，总长度不小135mm,刷头宽约23mm； 12、吹塑定位包装盒。 | 套 | 200 |
| 32 | 书法工具 |  |  | 配置： 1、笔洗1件：青花瓷材质； 2、笔架1件：青花瓷材质； 3、砚台； 4、印盒1件：青花瓷材质，带印泥； 5、墨1件：金不换； 6、毛笔8件：加健毛笔，大，中，小提斗，大，中，小白云，花枝俏，小依纹各1支； 7、画毡1件：毛毡长宽厚：约480mm×700mm×1mm； 8、调色盘1件：聚丙稀材质，13眼梅花型； 9、笔帘1件：竹制； 10、镇尺一副：石质雕花； 11、工具箱1件：ABS材质； 12、中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。 | 套 | 200 |
| 33 | 国画和书法工具 |  |  | 配置： 1、笔洗1件：青花瓷材质； 2、笔架1件：青花瓷材质； 3、砚台1件； 4、印盒1件：青花瓷材质，带印泥； 5、墨1件：金不换； 6、毛笔8件：加健毛笔，大，中，小提斗，大，中，小白云，花枝俏，小依纹各1支； 7、画毡1件：毛毡长宽厚：约500mm×700mm×1mm； 8、调色盘1件：聚丙稀材质，7眼梅花型； 9、笔帘1件：竹制； 10、镇尺一副：石质雕花； 11、工具箱1件：ABS材质； 12、中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。 | 套 | 100 |
| 34 | 美术学具 |  |  | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用； 二、技术要求： 1、毛笔5支：加健毛笔，大白云、中白云、小白云、花枝俏、小依纹各1支； 2、小剪刀1件：无刃、圆头； 3、调色盘1个：10眼梅花型； 4、笔洗1个：可折叠； 5、美工刀1把：塑料材质手柄； 6、水溶性油墨1支； 7、胶辊1件：滚筒为木质手柄； 8、毛毡1块：尺寸约500mm×700mm； 9、刻纸刀1把：合金手柄长度约110mm； 10、笔刀刀头3件：猛钢刀头约25mm； 11、水粉画笔6支：尼龙笔头； 12、调色盒1件：24格； 13、直尺1把：有机塑料材质； 14、工具箱1件：中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 200 |
| 35 | 毛笔 |  |  | 9支为一套，大兰竹、中兰竹、小兰竹，狼毫大楷、中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。 | 套 | 100 |
| 36 | 民间美术欣赏及写生样本 |  |  | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器。 | 套 | 4 |
| 37 | 人体结构活动模型（木质关节人、木人） |  |  | 高≥40cm，椴木，表面无毛刺、关节活动灵活。 | 个 | 16 |
| 38 | 陶瓷样本 |  |  | 中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏。 | 套 | 4 |
| 39 | 展示画框 |  |  | 1、学生用； 2、尺寸：约59.5cm×44.5cm； 3、由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成； 4、透明塑料面板厚度≥2mm； 5、悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。 | 个 | 100 |
| 40 | 展示画框 |  |  | 1、教师用； 2、尺寸：约59.5cm×89.5cm； 3、由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成； 4、透明塑料面板厚度≥2mm； 5、悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。 | 个 | 100 |
| 二十六、体育器材室设备仪器配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 接力棒 |  |  | 1、长度约300mm,直径约25mm～30mm； 2、外面PVC材料。 | 根 | 50 |
| 2 | 跨栏架 |  |  | 1、钢塑，可升降，最低700mm； 2、金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。 | 付 | 40 |
| 3 | 发令枪 |  |  | 1、弹种定装式发令弹； 2、容弹量2发； 3、发射方式:单发； 4、总质量:250克； 5、声响:膛口水平面正前方100处,声强值≥60分贝； 6、烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。带包，可空打试枪。 | 支 | 4 |
| 4 | 标志杆 |  |  | 1、ABS工程塑料，立柱直径约25mm，杆高约1500mm，底座直径约190mm，厚度约100mm； 2、配红色角旗。 | 根 | 32 |
| 5 | 秒表 |  |  | 1、电子秒表，供体育教学及比赛训练用； 2、99道，精度1/100秒。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能； 3、具有记忆、存储、重现功能。 | 块 | 12 |
| 6 | 跳高架 |  |  | 1、立柱高度：1300-2300mm；高度刻度：300-2300mm； 2、横杆托长约50mm，宽约40mm。跳高架高度应超过横杆实际提升高度约100mm。跳高架立柱应垂直地面，垂直公差≤1/800，其高度刻度应精确、清晰； 3、两立柱高度刻度应对称。立柱应承受100N水平力而保持稳定，不得出现倾翻现象。 4、立柱外观质量：表面光滑平整，色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕，花斑、起泡凹凸等缺陷。不带轮。 | 付 | 4 |
| 7 | 跳高横杆 |  |  | 1、横杆长度：3000-4000mm； 2、横杆直径：25-30mm，质量约2000g竹竿。 | 根 | 8 |
| 8 | 助跳板 |  |  | 1、助跳板长约796mm，宽约498mm板条宽约65mm，间距约19mm,板条厚约20mm,最高点约155mm，最低点约50mm； 2、材质：用坚硬而富有弹性的木材制成，表面刷透明漆，涂层均匀，光洁； 3、木材应无裂缝，无疤痕，不变形，并经过脱脂干燥处理，制作工艺精细，各连接部位牢固可靠，经久耐用。 | 块 | 8 |
| 9 | 垒球 |  |  | 1、用强度较高的革，手感细腻，直径约83mm。 2、圆周长：约235mm,重量为130g±5g。 3、表面清洁，便于用后清洗消毒，清洗晾干后缩水率≤1%,且不起皮,不裂纹。 | 个 | 100 |
| 10 | 实心球 |  |  | 1、重量约1Kg，常态状态下直径约135mm，壁厚≥1.5mm； 2、材质为塑胶（PU）；表面手感有弹性，平滑、无毛刺； 3、色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 个 | 100 |
| 11 | 实心球 |  |  | 1、圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g，圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉； 2、球面用约3mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味； 3、从10m高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志； 4、外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 个 | 100 |
| 12 | 布卷尺 |  |  | 1、量程30米，分度值1cm； 2、主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； 3、在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。 | 卷 | 4 |
| 13 | 大体操垫（跳高垫） |  |  | 1、规格：约1980mm×990mm×95mm，折叠式； 2、体操垫外套为帆布，填料为整块聚氨酯，软硬均匀、适宜，回弹效果好； 3、折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠； 4、垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。 | 块 | 32 |
| 14 | 小体操垫（跳高垫） |  |  | 1、长约1190mm，宽约595mm，厚约50mm； 2、外层面料要求：结实耐用； 3、内胆为聚氨酯材料，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致； 4、当载荷落至跳垫时，外层不起皱，里外层不发生相对位移； 5、在长度方向对半折叠，两侧各有提手； 6、色彩鲜艳,符合学生心理特点。 | 块 | 100 |
| 15 | 跳高海绵包（跳高垫） |  |  | 1、约2m×3m×47cm，展开式防水帆布； 2、技术参数:凹陷深度约35mm，弹跳高度约45mm，抗滑阻力约50N。 | 块 | 4 |
| 16 | 毽球(毽子） |  |  | 1、毽子高约160-170mm，重约13-15g； 2、毽垫直径约32mm，厚度约25mm；毽毛约160mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫； 3、毽毛为四根经处理的长鸭毛组成，羽毛宽约32～35mm，插毛管高约22mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 只 | 50 |
| 17 | 剑 |  |  | 1、木竹制品，全长约901mm，剑柄长200mm±50mm； 2、表面光滑无毛刺。 | 柄 | 100 |
| 18 | 棍 |  |  | 1、原木制品，1.6～1.8米，直径约2.2cm； 2、表面光滑无毛刺。 | 根 | 100 |
| 19 | 短跳绳 |  |  | 1、绳的规格：长度约2300mm，直径约6mm； 2、握手柄的规格：长度约110mm，直径约24mm； 3、绳材质为棉绳材质制成，无毒、环保，柄材质为木质； 4、绳柔软，韧性好；旋转流畅、方便调节绳的长度，有锁紧绳装置； 5、色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 根 | 200 |
| 20 | 长跳绳 |  |  | 1、手柄用杂木制成，尺寸为约Φ26mm×130mm，表面光滑，无裂纹，无毛刺,手感舒适且与绳结合牢固； 2、手柄与绳的结合能承受20kg的力而不脱落； 3、手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。 | 根 | 50 |
| 21 | 拔河绳 |  |  | 1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成； 2、绳长约30m，直径约Φ30mm； 3、质量约10kg。 | 根 | 4 |
| 22 | 篮球 |  |  | 天然革，7号，圆周长约750～760mm，质量约600g～650g，圆周差≤5mm。 | 只 | 100 |
| 23 | 足球 |  |  | 5号，圆周长约615～650mm，质量约315g～405g，圆周差≤5mm。 | 只 | 100 |
| 24 | 排球 |  |  | 橡胶内胆，尼龙缠纱，加厚PU软皮，机器贴皮，拼缝整齐，手感舒适柔软，不伤手。 | 只 | 100 |
| 25 | 乒乓球拍 |  |  | 双胶面直握拍。 | 付 | 100 |
| 26 | 乒乓球 |  |  | 1、直径43.4mm～44.4mm； 2、圆度0.40mm； 3、重量2.20g～2.60g； 4、弹跳220mm～250mm； 5、牢度：受冲击≥700次无破裂，外观接缝整齐，表面不反光。 | 个 | 100 |
| 27 | 羽毛球 |  |  | 1、球口外径65mm～68mm； 2、球头直径25mm～27mm； 3、球头高度24mm～26mm； 4、毛片插长63mm～64mm； 5、质量4.50g～5.80g； 6、毛片数量约16片。 | 只 | 100 |
| 28 | 羽毛球拍 |  |  | 1、一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求：拍体长度约650mm，球拍宽度约200mm，球拍弦面长度约240mm，拍弦直径约0.9mm； 2、网线张力：20ibs，握柄直径约25mm，整体重量约100g。 | 付 | 100 |
| 29 | 体重计 |  |  | 1、整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量约160千克，最小称量约5千克，最小分度值约0.5千克； 2、体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。 | 台 | 4 |
| 30 | 起跑器 |  |  | 铝合金，可调节，防滑。 | 个 | 24 |
| 31 | 装球车 |  |  | 1、可四轮移动，可折叠； 2、用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 套 | 4 |
| 32 | 三人板鞋 |  |  | 木质，1米长，两只，可供三人同时使用。 | 双 | 26 |
| 33 | 肺活量测试仪 |  |  | 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力； 2.使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据； 3.测试仪采用一体化设计，128×64液晶显示，具有锁定功能，读数方便，一键式操作，使用简便，同时具有清零功能，采用单节7号电池供电，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能； 4.主要技术参数： 量程：50～9999ml， 分度值：1ml， 误差：±0.5%FS， 工作环境：0℃～40℃湿度＜90%， 存储环境：-10℃～50℃湿度＜75%。 | 台 | 8 |
| 34 | 立定跳远测试仪 |  |  | 电子型 技术参数： 测量范围：0cm～310cm 电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 分度值：1cm 工作环境：5℃～40℃湿度＜90% 误差：±1cm 存储环境：-10℃～50℃湿度＜75% 1、用红外线非接触自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平； 2、采用红外线非接触传感器测量原理，测试数据准确，经久耐用； 3、可设定测试次数为1-3次，自动显示最好成绩设立三个起跳区，满足不同段学生； 4、测试垫具备防滑减震防滑功能，防止出现意外伤害；跳远测试垫子宽度约1.2米 5、搭配>3.5寸外设显示屏，双屏幕显示即使成，使测试者实时观看自身自身测试成绩； | 台 | 2 |
| 35 | 台阶试验测试仪 |  |  | 测量范围：0次/分～300次/分 电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 分度值：1次 工作环境：5℃～40℃湿度＜90% 误差：±1次 存储环境：-10℃～50℃湿度＜75% 不含台阶箱 1、使用国内首创的手握式心率传感器检测心率，与主机之间无线连接。 2、台阶运动时有8个音乐节拍伴奏 3、自动辨别脉搏测试状态，对无法完成测试的人设有中途取消功能，并能自动计算出检测结果 4、主机内置芯片存储备份功能，备份存储数据可达65000条以上 5、主机与测试仪采用线端连接，与PC端采用2.4G无线连接，可实现64台主机测试数据实时上传和集中上传两种方式 6、主机内置大容量锂电池，可不插电源连续工作1个工作日以上，待机使用2—3个工作日以上，主机配备充电圆孔接口，实现断电工作和插电工作两种模式 7、采用≥3.5寸高清电容屏，配合护眼显色技术 8、主机可通过键盘输入测试方式，支持1-30位数字、英文学号输入 9、主机输入学号具备递增功能，同时具有成绩查询、删除等强大功能 10、主机兼容多种测试项程序，不同的测试项主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性，达到一机多用 | 台 | 2 |
| 36 | 跳绳测试仪 |  |  | 1、测试受试者的下肢力量和身体协调能力； 2、测试仪自带液晶显示器，能与主机同步显示测试数据； 3、测试仪结构简单方便，采用体育考试常用的悬浮式轴承结构设计，高强度铝合金接头可套用2~6mm的钢丝绳，方便更换跳绳和调节跳绳长度，自带防滑绳扣同时具有防作弊功能； 4、一键式操作，使用简便，带蜂鸣器提醒； 5、主要技术参数： 测量范围：0～9999次， 分度值：1次， 误差：0次， 工作环境：-15℃～40℃湿度＜90%， 存储环境：-15℃～50℃湿度＜75%。 | 台 | 2 |
| 37 | 50米*8往返跑测试仪 |  |  | 1、自动测量50米×8跑的时间,测试受试者速度，反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。 2、配置2人同测，可增配扩增至8人同测。 主机: 1、采用32位ARM4核Cortex-A71.2GHzCPU，原生Android5.1.1及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕规格≥7寸，600×1024高清触摸电容屏，支持5点触摸；主机≥1GB以上运行内存，≥8GBEMCC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2、主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。 3、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、IC卡、外置条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 | 台 | 2 |
| 38 | 电子握力计（握力测试仪） |  |  | 1.测试受试者前臂和手部肌肉力量，反映人体上肢力量的发展水平； 2.测试仪自带大屏幕LCD显示器，内置机芯装置和手工调节螺母，可根据手掌大小自由调节握距，握力计内置高精度桥式应变式传感器，精准度高； 3.测试仪单机可设置测试次数，可进行三次测量取最大值，并在同一界面同时显示三次测量值和最大值； 4.握力计单机面板上具备7个功能按键，可进行单次模式和多次模式两种选择，握力计具有RJ11-232接口和min-USB接口，用于后续功能程序免费升级； 5.测试仪内外握把均内置不锈钢片，加强牢固度，防止握把变形，握力计外壳采用尼龙加玻纤新型材质，整体结实耐用，比ABS塑料件更强硬耐磨耐摔； 6.主要技术参数： 测量范围：0kgf－100kgf， 分度值：0.1kgf， 误差：0kgf， 工作环境：0℃～40℃湿度＜90%， 存储环境：-10℃～50℃湿度＜75%。 | 台 | 2 |
| 39 | 体育器材架 |  |  | 1、规格：长约1500mm×宽约500mm×高约2000mm，≥4层钢板，立柱约75mm×35mm×1.0mm，横梁约60mm×40mm×1.0mm，层板≥0.4mm，每层放约150公斤； 2、工艺流程：黑坯→除去表面脏物→化学除锈→磷化→喷塑→流平固化→成品； 2、货架表面处理采用环氧树指粉末静电喷涂工艺，涂层厚度60~80微米； 3、静电喷粉附着力达到标准要求； 4、硬度(耐磨性)为普通硝基漆的100倍以上； 5、耐腐蚀性(盐酸实验)大于500小时，A、柱片：使用钢材，通过轧机线轧制成U型截面的立柱与横、斜撑配合，组成坚固的框架结构，立柱上冲有双排对称孔，每根立柱底下有独立铁底脚，保证将承载平稳均匀的向地面分布，每个柱片包括：立柱两根，底脚两只，横撑及斜撑，标准件；B、横梁：由两只柱卡与横梁杆焊接在一起，横梁杆采用两特制的槽钢抱合而成，使梁的上、下面厚度加厚一倍，这种结构根据钢结构设计理论，充分利用了材料的抗载容量，具有重量轻，承载力强，造价低的特点。 | 个 | 12 |
| 二十七、小学室外体育器材配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 羽毛球网架 |  |  | 1、移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。（配网） 2、二立柱选用约Φ42×3mm管制作，一根立柱置有一系绳柱，另一立柱置有棘轮、棘爪紧线机构装置，通过专用手柄转动，实现网的高度符合：约1550mm。 3、羽毛球底座采用钢板折弯成型。 4、羽毛球柱底座装有PU滚轮。 5、羽毛球立柱均经除锈、磷化等处理后在自动喷涂线上喷塑，底座经烤漆处理，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。 | 付 | 2 |
| 二十八、初中室外体育器材配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 低单杠 |  |  | 1、净高约1500mm,杠宽约1200mm，横杠材料约Φ28mm的碳钢管，（横杠材料直径为≤32mm）立管直径约89mm，管壁厚≥2.0mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度约600mm； 2、表面静电喷塑。 | 付 | 1 |
| 2 | 高单杠 |  |  | 1、净高约2000mm,杠宽约1200mm，横杠材料约Φ28mm的碳钢管，（横杠材料直径约32mm）立管直径约89mm，管壁厚≥2.0mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度约600mm； 2、表面静电喷塑。 | 付 | 1 |
| 3 | 低双杠 |  |  | 1、立管采用直径约89×2.0mm钢管，净高约1300mm、杠面长度约2500mm，杠面截面长径约50mm、短径约40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度约600mm。 2、表面静电喷塑。 | 付 | 1 |
| 4 | 高双杠 |  |  | 1、立管采用直径约89×2.0mm钢管，净高约1500mm、杠面长度约2500mm，杠面截面长径约50mm、短径约40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度约600mm。 2、表面静电喷塑。 | 付 | 1 |
| 5 | 肋木 |  |  | 1、室外地埋固定式，两间为一副，地上约1800（宽）㎜×2200（高）㎜； 2、肋木架器材上相邻的上下横肋间的中心距约250mm； 3、横管约Φ28～32mm圆管； 4、立柱直径约89×2.0mm，国标钢管； 5、立柱地埋深度约550mm，并设预埋件； 6、器械立柱与横杆焊接点光滑平整，无砂眼,牢固可靠，表面均作防锈处理，表面色泽一致、喷塑，无漏漆、挂漆、皱漆。 | 间 | 1 |
| 6 | 平梯 |  |  | 1、平梯埋入地下后基本尺寸：长×高×宽=3000/3500×2100×600（mm），埋入地下部分长约600mm； 2、云梯由上部横梯和下部支架组成，主要材料采用约Φ89×2mm、Φ32×2mm圆管拼焊而成，焊接部位焊缝均匀，无虚焊； 3、表面静电喷塑。 | 架 | 1 |
| 7 | 爬绳、爬杆 |  |  | 1、规格：1个框架配2根绳2根杆，框架宽约3m,地上高度约2.5m,绳和杆长约2.2米； 2、主管、横杆采用直径约89×2mm圆钢管；爬绳、爬杆与主管采用保险卡环的连接方式； 3、绳杆的握持直径约28㎜，绳杆的有效使用宽度约600㎜； 4、安装应采用直埋方式，立柱地埋深度约600mm。桩基尺寸约500×500×600mm。 | 套 | 1 |
| 8 | 足球门 |  |  | 1、2号足球门，7人制足球比赛用的矩形足球门，球门规格为长度×高度×宽度约5500mm×2000mm×1600mm； 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成，球门立杆和横梁均采用直径约89mm×2.0mm的钢管制成，上设网钩，置网方便，网球系线柱两侧撑杆采用直径约48×2.5mm的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面； 3、足球门应能承受的水平拉力为1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形； 4、球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂，整体结构稳固，安全性好； 5、配足球网1副。 | 套 | 1 |
| 9 | 排球架 |  |  | 1、移动式移动排球柱，网高调节范围1550～2430mm，可满足羽毛球、气排球、排球多功能使用； 2、底座采用钢板折边焊接而成，底座带轮、移动方便； 3、立柱采用钢管制作，外管直径约76mm×2.0mm，内管直径约60mm，钢管内立柱上下移动； 4、紧线机构：一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧，从而实现网的水平高度要求； 5、外观质量：内管电镀，外管及底座箱体经抛丸除锈、酸洗、磷化等初级处理后，采用高温静电喷塑，色彩靓丽，表面无皱纹、无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷；焊接严密牢固，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷； 6、配架网一付。 | 套 | 2 |
| 10 | 羽毛球网架 |  |  | 1、移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。（配球网） 2、二立柱选用约Φ42×3mm管制作，一根立柱置有一系绳柱，另一立柱置有棘轮、棘爪紧线机构装置，通过专用手柄转动，实现网的高度符合约1550mm。 3、羽毛球底座采用钢板折弯成型。 4、羽毛球柱底座装有PU滚轮。 5、羽毛球立柱均经除锈、磷化等处理后在自动喷涂线上喷塑，底座经烤漆处理，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。 | 套 | 4 |
| 二十九、箱体篮球架 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 箱体篮球架 |  |  | 可拆装箱式篮球架移动式。 - 1.篮架伸臂为约1200mm，篮圈上沿离地面约2350mm，底座尺寸约2000mmx1000mm。 - 2.立柱采用约150mm×150mm管材,壁厚≥2.5mm。横梁采用直径150×150mm方管，壁厚≥2mm，篮球架立柱与伸臂之间采用精密铸钢件制作。通过调节上下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。柱与横梁连接铁板厚度约为16毫米，后拉杆采用约4×6毫米扁管，壁厚≥2.5毫米，下拉杆没有多余支撑，防止儿童借助支撑攀爬发生危险。 - 3.篮板规格:约1800mm×1050mm，篮板采用高强度安全防爆钢化篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板采用约40mm×40mm×4mm、铝合金外框，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。上拉杆为五支点采用直径约48×2.5毫米圆管折弯一次成型。篮板保护套为:EVA发泡材料。调节螺丝带锁扣。 - 4.钢件部分均经酸洗、磷化、喷涂处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。 | 对 | 5 |
| 三十、室内乒乓球台 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内乒乓球台 |  |  | 1.结构类型：单折移动式； 2.质量等级：优等品； 3.球台面尺寸约2740mm×1525mm； 4.球台高度约760mm； 5.面板材料：高密度中纤板； 6.主要承载立柱约40mm×40mm×1.2mm,Φ48mm×1.5mm； 7.主要承载横梁：约40mm×20mm×1.2mm； 8.台板厚度：≥25mm； 9.表面处理工艺：台面：淋涂；管材：脱脂-酸洗磷化-静电喷涂； | 个 | 2 |
| 三十一、书法教室设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.教师用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 书法桌（教师） |  |  | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用；二、技术要求：教师用书法桌，外观尺寸约1600×600×900mm，桌面厚度≥25mm，两端带上翘角头，四根支撑腿，实木，采用榫卯结构，结实牢靠。该书法桌简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮。 | 张 | 2 |
| 2 | 书法凳（教师） |  |  | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用；二、技术要求：同书法桌搭配使用，靠背椅，外观尺寸约450×420×450mm，实木，采用榫卯结构，结实牢靠。该书法凳简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮。 | 张 | 2 |
| 3 | 毛笔 |  |  | 9支为一套，大兰竹、中兰竹、小兰竹，狼毫大楷、中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。 | 套 | 2 |
| 4 | 笔洗 |  |  | 青花小号笔洗，高约12cm,直径约10cm | 个 | 2 |
| 5 | 实木毛笔架 |  |  | - 1、外形：仿古式； - 2、主材：干燥鸡翅木龙头笔挂。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤3、无霉变、虫眼、死节、无明显变形。底长约31cm、底宽约12cm、高约42.5cm。可同时悬挂14支毛笔。 | 个 | 2 |
| 6 | 洗笔筒 |  |  | 金属洗笔筒。整体采用不锈钢制，耐腐蚀，密封性好。 | 个 | 2 |
| 7 | 笔帘 |  |  | 竹制，约31×35厘米。 | 个 | 2 |
| 8 | 墨汁 |  |  | 500g，墨汁 | 瓶 | 2 |
| 9 | 砚台 |  |  | 规格：6寸。罗纹石材质仿古竹字砚制作成椭圆形，选用石材雕刻，图案细腻、带盖。 | 个 | 2 |
| 10 | 镇尺 |  |  | 规格：约240×40mm | 套 | 2 |
| 11 | 书画毡 |  |  | 尺寸：约1500×800×5mm、纯羊毛、托水保墨效果好。 | 个 | 2 |
| 2.学生用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 书法桌（学生） |  |  | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用；二、技术要求：学生双人书法桌，外观尺寸约1400×500×780mm，两端带上翘角头，四根支撑腿，实木，采用榫卯结构，结实牢靠。该书法桌简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮。 | 张 | 50 |
| 2 | 书法凳（学生） |  |  | 1.适用范围：适用于小学、初中教学使用。 2.技术要求：同书法桌搭配使用，凳面尺寸约300×300mm，凳子高度约430mm。 | 张 | 100 |
| 3 | 毛笔 |  |  | 9支为一套，大兰竹、中兰竹、小兰竹，狼毫大楷、中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。 | 套 | 100 |
| 4 | 笔洗 |  |  | 青花小号笔洗，高约12cm,直径约10cm | 个 | 100 |
| 5 | 实木毛笔架 |  |  | - 外形：仿古式； - 2、主材：干燥鸡翅木龙头笔挂。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤3、无霉变、虫眼、死节、无明显变形。底长约31cm、底宽约12cm、高约42.5cm。可同时悬挂14支毛笔。 | 个 | 100 |
| 6 | 笔筒 |  |  | 瓷质、青花瓷纹样，直径约75×100mm | 个 | 100 |
| 7 | 笔帘 |  |  | 竹制，约31×35cm。 | 个 | 100 |
| 8 | 墨汁 |  |  | 250g，黑色墨汁 | 瓶 | 100 |
| 9 | 砚台 |  |  | 规格：6寸。罗纹石材质仿古竹字砚制作成椭圆形，选用石材雕刻，图案细腻、带盖。 | 个 | 100 |
| 10 | 镇尺 |  |  | 规格：约240×40mm | 套 | 100 |
| 11 | 画毡（学生） |  |  | 1、规格≥1600×600mm；2、羊毛、纤维混纺材质。 | 个 | 50 |
| 3.辅助工具及耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛边纸 |  |  | 28格30张，尺寸约400×645mm。 | 包 | 200 |
| 2 | 四尺生宣 |  |  | 四尺生宣，每刀100张。 | 刀 | 40 |
| 3 | 熟宣 |  |  | 四尺约138×70cm。 | 刀 | 40 |
| 4 | 书籍 |  |  | 四大名家临摹贴。 | 本 | 102 |
| 5 | 画轴式水写布 |  |  | 内尺寸约700mm×400mm。 | 副 | 102 |
| 6 | 宣纸 |  |  | 散金宣五彩。 | 刀 | 40 |
| 7 | 宣纸 |  |  | 瓦当宣五彩。 | 刀 | 40 |
| 8 | 裁纸刀 |  |  | 大。 | 把 | 2 |
| 9 | 裁纸刀 |  |  | 小。 | 把 | 102 |
| 10 | 印泥 |  |  | 大。 | 个 | 2 |
| 11 | 印泥 |  |  | 小。 | 个 | 102 |
| 12 | 中国画颜料 |  |  | 24色5ml/支 | 盒 | 102 |
| 13 | 博古架 |  |  | - 1、外观尺寸约980×300×1980mm； - 2、实木，采用榫卯结构，结实牢靠，纹理通达清晰，外观鲜明光亮 | 个 | 8 |
| 4.基础环境改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 书法教室环境改造 |  |  | 一、总体要求 本项目涉及的实验室教室实际面积约110平方米。根据实验室设备设施的安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，配以必要书法教学内容装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 | 间 | 2 |
| 三十二、卫生室设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 诊察床 |  |  | 1、规格：约1800mm×600mm×800mm； 2、床垫：采用约40mm厚高弹海绵； 3、床板：≥12mm厚夹板； 4、床架用料：床脚约40mm×40mm，拉横约25mm×25mm无缝钢管，可拆装结构； 5、台架工艺要求：经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑，结构稳固，颜色可选，漆面不脱落。 6、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下4项要求： 6-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 6-2、金属零部件除特殊要求外，都应根据使用要求涂覆一定的覆盖层。在通常情况下，金属零部件的镀层和氧化层参见附录B； 6-3、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； ▲6-4、焊接件表面平滑，不应有裂缝、夹渣、烧穿及未焊透等缺陷。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲7、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，满足以下2项要求：1、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为面料均未检出。2、游离甲醛含量（mg/kg)其检测结果为面料未检出。 | 张 | 2 |
| 2 | 身高坐高计 |  |  | 1、测量身高范围：60cm—205cm； 2、坐高范围：40-120cm； 3、分度值0.1cm，误差±0.2cm； 4、机械式，铸铁座，电镀支架。 | 台 | 2 |
| 3 | 体重计 |  |  | 1、整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量160千克，最小称量5千克，最小分度值0.5千克； 2、体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。 | 台 | 2 |
| 4 | 紫外线灯车 |  |  | 1、双管，有万向轮，移动方便； 2、灯臂可调角度：0-180°； 3、功率:30W×2自镇流紫外线uv杀菌灯； 4、配套:支架、2米电源线； 5、消毒面积:10-20平方米； 6、消毒时间:定时可调0-120分。 | 台 | 2 |
| 5 | 急救箱 |  |  | 外科急救箱内包括：夹板（中、小号）、电筒、止血带、止血钳14cm、绷带、三角巾、纱块、胶布、放大镜、手术剪、异物针。 | 个 | 2 |
| 6 | 污物桶 |  |  | 约φ250mm，高约385mm，不锈钢外筒、踩踏式、手提内胆。 | 个 | 2 |
| 7 | 敷料缸 |  |  | 8cm，不锈钢，带盖。 | 个 | 24 |
| 8 | 方盘 |  |  | 约395mm×295mm，不锈钢。 | 个 | 4 |
| 9 | 高压消毒锅 |  |  | 小型，约9L。直径约26cm压力消毒锅： 1、盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠； 2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确； 3、盖上安全阀的起闭压力为0.14-0.165MPa，能自行排汽并关闭，使器内的压力和温度保持在规定范围，当器内汽压在0.165MPa时，器内最高温度能达到128度（摄氏）。 | 个 | 2 |
| 10 | 镊子 |  |  | 不锈钢，尖头，约140mm。 | 把 | 4 |
| 11 | 血压计 |  |  | 1、显示方式：数字式LCD显示； 2、测量方式：示波法； 3、电源规格：1.5VAA碱性电池4节/MicroUSB5V1A ； 4、测量范围：血压：（0~260）mmHg/（0~34.67）KPa 脉搏：（40~200）脉搏次/分钟； 5、测量精度：血压：+-3mmHg/+-0.4KPa脉搏+-5%； 6、记忆功能：2×120组记忆； 7、时间显示：可显示年份/日期/时间； 8、低电压指示：电量不足提示； 9、自动关机：约150秒未使用； 10、使用环境：温度5°C~40°C/41°F~104°F 湿度：15%RH~80RH； 11、储存环境：温度-20°C~+55°C/（-4°F~+131°F） 湿度：10%RH~93RH； 12、尺寸约：长130mm×宽81mm×高42mm； 13、臂带臂围：（22~32）厘米； 14、重量：约425克（包含电池、臂带）； 15、附件：数据线。 | 个 | 2 |
| 12 | 听诊器 |  |  | 1、本产品为普通医用听诊器； 2、听诊器传音应清晰； 3、耳环弹片应用弹簧钢制成； 4、耳环的弹力应适宜，弹性良好； 5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。 | 支 | 4 |
| 13 | 视力表灯箱 |  |  | 1、规格为约29cm×8.5cm×92cm，产品由印有视力表图案的面板、荧光灯管、箱体组成。 2、视表板选用有机玻璃板，不易褪色； 3、光照度（lx）:200—700； 4、功率消耗（W）：2×30； 5、电压在150～260V时能正常工作； 6、配灯光视力表。 | 个 | 2 |
| 14 | 课桌椅测量尺 |  |  | 1、三折，宽度约1.5cm，厚度约0.3cm； 2、选用原木木材，刻度清晰，小巧易携带，测量范围0～200cm，精度1cm。 | 根 | 2 |
| 15 | 体温计 |  |  | 1、棒式，测量范围35～42℃； 2、体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应≥0.55mm； 3、标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 | 只 | 40 |
| 16 | 压舌板 |  |  | 不锈钢制，经灭菌消毒。长约160mm，宽约20mm。 | 只 | 20 |
| 17 | 诊察桌 |  |  | 1、规格：1200mm×600mm×750mm（±5mm）； 2、用料：面板厚约18mm，其余板厚约15mm，采用环保型中密度板，三聚氰胺板贴面，PVC封边； 3、结构：双抽； 4、五金配件：采用五金配件。 | 张 | 2 |
| 18 | 诊察凳 |  |  | 1、规格：高度约60cm； 2、凳面：能360度回转； 3、电镀钢制五星脚架，圆形脚蹋。 | 个 | 4 |
| 19 | 注射器 |  |  | 一次性5ml，自毁式。 | 只 | 40 |
| 20 | 止血带 |  |  | 1、医用，布制，扣压式，扣3.5cm×3cm，乳胶带40cm×2.5cm； 2、进行临时捆扎止血的急救物品。 | 条 | 10 |
| 21 | 药品柜 |  |  | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm（±5mm）； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm，双面三聚氰胺板，外漏截面采用1.5mm厚塑制封边条机械封边； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径约为25mm×30mm，后立柱.后横梁外径约为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.1mm。铝合金型材带凹槽。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用不锈钢定位铰链，铰链的壁厚≥1.5mm； 5、隔板：上柜为阶梯式，下柜设置1块固定隔板； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）； 7、支脚：采用直径约10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 | 个 | 4 |
| 22 | 远视力表 |  |  | 使用于防止青少年儿童近视，学习、看书眼睛疲劳时，观望此图可消除眼睛疲劳。 | 张 | 20 |
| 23 | 近视力表 |  |  | 标准对数视力表，此表应挂于光亮处，高度以表的1.0一行与被检查者的亮眼登高为准。 | 张 | 20 |
| 24 | 色觉检查图（辨色图谱） |  |  | 1、按照假同色原理绘制而成，经用全自动测色，色差计测定，用色准确； 2、全图能对红、绿、黄、蓝（紫）色觉做全面检查； 3、并能对红、绿、蓝（紫）色弱做重、中、轻三度分类，对色视觉检查可达定性和半定量标准。 | 本 | 10 |
| 25 | 外伤处理器械 |  |  | 医用脱脂纱布、镊子、止血钳、创可贴、剪刀等。 | 套 | 10 |
| 26 | 担架 |  |  | 移动式，可折叠。 | 副 | 4 |
| 27 | 橡皮锤（叩诊锤） |  |  | 膝跳反射用，规格长约21cm。 | 个 | 4 |
| 28 | 带状检影镜 |  |  | 符合新课标要求，仪器适用于检查眼底和视网膜用、主要由检眼睛盘、固定螺丝、聚光灯、灯座电筒开关、电筒。 | 个 | 4 |
| 29 | 照度计 |  |  | 电子数显；光照强度测量仪器。Lx1010B测量范围11ux-50001ux、准确定度高以及反应速度快，显示；3/1位液晶显示器，显示最大读数1999。 | 个 | 2 |
| 30 | 柳形夹板 |  |  | 1、木质包纯棉布、独立包装； 2、应具透气性好、质地轻、X射线穿透性、环保性、抗生性。 | 套 | 2 |
| 31 | 卫生室环境改造 |  |  | 一、总体要求 本项目涉及的卫生室面积约80平方米。根据卫生室部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，可以涂刷温馨彩色墙面。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 | 间 | 2 |
| 三十三、心理咨询室设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 办公桌 |  |  | 1、桌子：1200×600×750MM（±5mm）； 2、绿色环保三聚氢胺饰面颗粒密度板，厚度2.5cm； 3、表面具有防潮、防火、防污、耐磨特点，外观自然大方、艳丽，木纹清晰、逼真，无瑕疵。基材经防虫、防腐特殊处理，抗硬度性能良好，抗弯力强、不变形，颜色可选。 4、满足以下3项要求： 4-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 4-2、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 4-3、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲5、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。 ▲6、甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 张 | 2 |
| 2 | 办公椅 |  |  | 1、凳面尺寸：450×480mm（±5mm）； 2、材质：不锈钢五抓腿，尼龙座背塑外壳+网布、一次成型扶手，不锈钢配件，牢固。 | 把 | 2 |
| 3 | 沙发 |  |  | 1、布艺，材质安全、环保； 2、布艺，艺术造型，符合整体氛围，温馨舒适3+1+1。 | 套 | 2 |
| 4 | 茶几 |  |  | 1、材质安全、环保； 2、钢化玻璃桌面，桌角椭圆形无棱角，符合整体氛围，温馨舒适。 | 个 | 2 |
| 5 | 面巾纸 |  |  | 个体咨询过程中使用 | 个 | 4 |
| 6 | 数字秒表 |  |  | 检测训练使用 | 台 | 2 |
| 7 | 移动白板 |  |  | 2000mm×1000mm（±5mm）,带支架。 | 台 | 2 |
| 8 | 静音挂钟（石英钟挂钟钟表） |  |  | 壁式挂钟，数字明显。 | 个 | 2 |
| 9 | 录音笔 |  |  | 容量8G | 个 | 2 |
| 10 | 饮水机 |  |  | 立式饮水机，上置水桶饮水机，加热功率420W,额定电压220V，冷热型 | 个 | 2 |
| 11 | 文件柜 |  |  | 存放心理档案或咨询记录： 1、规格：850mm×390mm×1850mm（±5mm）；铁皮柜子构柜体。 2、柜体分上、下两层，上层为玻璃对开门，内设位置可调节约0.6mm厚钢制隔板2层，下层为全钢门，内设可调节约0.6mm厚钢制隔板1层。 3、采用金属双立柱调节隔板位置，板托的材质要求坚固，无抽屉。 | 个 | 2 |
| 12 | 书柜 |  |  | 1、规格：850mm×390mm×1850mm（±5mm）；铁皮柜子构柜体。 2、柜体分上、下两层，上层为玻璃对开门，内设位置可调节约0.6mm厚钢制隔板2层，下层为全钢门，内设可调节约0.6mm厚钢制隔板1层。 3、采用金属双立柱调节隔板位置，板托的材质要求坚固，无抽屉。 | 个 | 2 |
| 13 | 报刊架 |  |  | 材质：金属材质，尺寸约635*270*820mm，毛重约2.73KG | 个 | 4 |
| 14 | 心理图书 |  |  | 基础类、健康教育类、咨询类、科普类、教学类、情绪调节类合计50册以上。 | 套 | 2 |
| 15 | 心理挂图 |  |  | 心理现象类、心理放松类、心理励志类、心理学史类 | 幅 | 20 |
| 16 | 视听资料 |  |  | 基础类、健康教育类、教学类、情绪调节类。 | 套 | 2 |
| 17 | 基础宣泄器材 |  |  | 1、宣泄人1个，高度约160cm—170cm，硅胶材质，底部注水或注沙。底部有吸盘，增加了底部的稳定性； 2、宣泄柱1个，重量约29-33kg，总高度约1650mm，主体高度约1150mm，主体直径约310mm。填充物为环保高弹性发泡料，硅胶厚度约为3-4mm，不需要支架，底部有吸盘，增加了宣泄柱的稳定性； 3、立式宣泄球2个，落地式，产品特点：明显提升宣泄的效果； 4、手套4幅，国标； 5、宣泄棒，2根，PVC材质一体成型； 6、宣泄抱枕，2个； 7、宣泄面罩，10个； 8、宣泄挂图，6幅，PVC材质； 9、宣泄室制度1张,PVC材质。 | 套 | 2 |
| 18 | 团体心理辅导器材箱 |  |  | 主要包括有热身游戏、放松游戏，以及八个系列的主题训练活动：环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、意志责任、学习管理、心灵成长。各类型的活动器材八百件。 1、环境适应篇：有缘相识、寻人行动、个性名片“松鼠”搬家、多元排队、体验放松“蜈蚣”翻身； 2、沟通交往篇：“变形虫”、我说你画、“盲人”旅行、最佳配图、我说你剪、风雨同行、找“领袖”、人体“拷贝”； 3、竞争合作篇：“啄木鸟”行动、广告设计、解开“手链”、造“房子”、穿越“沼泽地”； 4、自我意识篇：画“自画像”、音乐与意象、我要、留舍最爱、背后留言、目标搜索； 5、创新实践篇：卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方； 6、意志责任篇：突出重围、举手仪式、护蛋行动、手指的力量、祝福花篮、接受现实、承担责任、信任后仰； 7、学习管理篇：时间分割、于无声处、时装秀、用途无限、资源共享、寻找变化、一分钟价值、集思广益； 8、心灵成长篇：走出“舒服圈”、收获“糖弹”、看我“走过来”、规则的意义、寻宝记、心灵电报、感恩父母、命运之牌。 配有：活动指导手册1套、活动工具箱1个、活动音乐盘1张、团体活动管理软件1套等。 | 套 | 2 |
| 19 | 团体活动桌椅 |  |  | 一、1、桌子：木制材质，面板高密板材材质，高温喷漆桌腿； 2、包含6张扇形桌，约150cm直径。桌子高约70cm，可以拼成圆形，也可以拼成圆形桌，可拼接成S型，烤漆桌面，钢管喷塑支持架； 3、多种颜色搭配钢木结构。 二、1、椅子：规格为：约长350×宽350×高430mm； 2、钢架采用冷轧约25×25mm，无缝钢管，钢管表面喷涂前必须经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； 3、椅座面及靠背面主体采用高密板材材质面板； 4、椅脚的脚套为内嵌式脚套，采用超高分子量PE材料制作，脚套与椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。 | 套 | 10 |
| 20 | 心理沙盘 |  |  | 1、设备组成 标准沙具1200件+个体实木沙箱1个+实木沙箱腿1个+实木陈列架2个+海沙15公斤+辅助工具1套+指导手册1本+沙盘管理系统1套。 2、详细介绍 （1）沙具：由大到小四级分类全面深入； （2）个体防水实木沙箱：材质：实木。标准沙盘，技术参数约57×72×7cm，干湿两用。箱庭的箱子； （3）实木沙箱腿：高度约65-75cm，材质：实木。沙箱架高度采取独特人性化设计，根据来访者年龄特点不同，支架高度有差异；支架摆放灵活，操作方便，便于放置，不占用太多空间； （4）实木陈列架约1600×1200×280mm，6层11阶。全实木材质，经过严格的流水线生产：底漆、涂蜡、喷漆、干燥、打磨、抛光等多道手续手感光滑； （5）天然海沙； （6）沙盘管理系统：系统主要包含：管理员管理、用户管理、数据采集、系统日志、数据备份、系统设置等功能模块。能够完成管理员管理、添加、用户管理，相关数据导入、采集、查看等数据分析； （7）辅助工具1套（沙刷、沙耙、沙框、洒水壶）等。 | 套 | 2 |
| 21 | 心理咨询室环境改造 |  |  | 一、总体要求 本项目涉及的心理咨询室实际面积约80平方米。根据心理咨询室安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。 二、照明要求 在教室环境建设过程中，为了达到实验教学的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。需要对原照明灯具重新布线安装灯具。 三、墙面、地面及吊顶要求 墙面保留教学楼内教室墙面整体分格，可以涂刷温馨彩色墙面，配以必要心理疏导装饰。 地面采用塑胶地板，吊顶采用矿棉板吊顶。 | 间 | 2 |
| 三十四、少先队教室配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 文件柜 |  |  | 规格：850mm×390mm×1850mm（±5mm）；铁皮柜子构柜体。柜体分上、下两层，上层为玻璃对开门，内设位置可调节约0.6mm厚钢制隔板2层，下层为全钢门，内设可调节约0.6mm厚钢制隔板1层。采用金属双立柱调节隔板位置。板托的材质要求坚固。无抽屉 | 个 | 4 |
| 2 | 办公桌 |  |  | 1、桌子：1200×600×750MM（±5mm）； 2、绿色环保三聚氢胺饰面颗粒密度板，厚度≥2.5cm； 3、表面具有防潮、防火、防污、耐磨特点，外观自然大方、艳丽，木纹清晰、逼真，无瑕疵。基材经防虫、防腐特殊处理，抗硬度性能良好，抗弯力强、不变形，颜色可选。 4、满足以下3项要求： 4-1、教学仪器设备产品规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 4-2、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 4-3、木质件应平整清洁，无霉变、虫眼、死节、树脂漆（明子）和明显变形。且其检测结果均为与标准要求一致。 ▲5、可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。 ▲6、甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 | 张 | 1 |
| 3 | 教师转椅 |  |  | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 把 | 1 |
| 4 | 旗杆 |  |  | 不锈钢伸缩旗杆，直径约25mm，最长可拉伸至约2800mm. | 套 | 2 |
| 5 | 红旗架 |  |  | 规格：1000×600×500mm（±5mm） 采用不锈钢材料、采用不锈钢材料 | 个 | 2 |
| 6 | 指挥棒 |  |  | 1.34米钢制 | 根 | 1 |
| 7 | 小军鼓 |  |  | 1、鼓圈：合金压铸，金属鼓腔；2、鼓腔外包高级PVC，鼓面直径约34cm，鼓皮为聚酯，专业打击鼓皮，配有专用小军鼓背带。 | 面 | 25 |
| 8 | 大军鼓 |  |  | - 1、直径：约570mm；高：约245mm；聚酯膜鼓皮； - 2、金属鼓腔，鼓腔外包高级PVC； - 3、配：鼓槌、背带。 | 面 | 14 |
| 9 | 大镲（大钹） |  |  | - 1、材质：响铜； - 2、规格：镲直径：约29cm，镲厚度约0.8mm； - 3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆； - 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 个 | 14 |
| 10 | 小镲（小钹） |  |  | - 1、材质尺寸要求：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，钹体小而厚，钹面直径约145㎜，厚度约1mm； - 2、重量约：约0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副； - 3、产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油； - 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 | 个 | 25 |
| 11 | 小锣 |  |  | 1、由铜锣及槌组成铜锣用响铜制作，圆形，直径约215mm，厚度约2mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油； 2、槌用硬杂木制成，表面无疤痕。 | 个 | 16 |
| 12 | 队服 |  |  | 服装用料选用专做制服的面料高密细纹华达呢不起球不褪色不缩水不静电 | 套 | 50 |
| 13 | 鼓号架 |  |  | - 1.规格尺寸：1560×500×2000mm（±5mm），可承重约400kg，钢板约1.2mm厚； - 2.四层活动隔板，隔板可任意调节组合。 | 套 | 1 |
| 14 | 少先队队徽 |  |  | - 1.规格尺寸：约1000×800×45mm； - 2.材质：约1.8mm厚UV材质。 | 个 | 1 |
| 15 | 少先队誓言 |  |  | - 1.少队部誓言11幅； - 2.规格尺寸：约760×480×38mm； - 3.钛金包边。 | 套 | 1 |
| 16 | 少先队章程及仪式等 |  |  | 规格：约600×800mm，透明亚克力材质1副 | 块 | 1 |
| 17 | 大队旗 |  |  | 涤纶，约900×1200mm | 面 | 25 |
| 18 | 中队旗 |  |  | 涤纶，约800×600mm | 面 | 25 |
| 19 | 小队旗 |  |  | 涤纶，约600×300mm | 面 | 25 |
| 三十五、团队室配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 组合桌椅 |  |  | 1、椭圆形会议桌，规格：约600×180×76cm 2、材质：木材； 3、工艺：采用国家标准级板材，粘贴牢固，不透水、不变形。 4、含20把弓椅 | 套 | 1 |
| 2 | 国旗 |  |  | 尺寸：约1.2×1.9m。 | 支 | 2 |
| 3 | 国旗 |  |  | 尺寸：5号，约97×60cm。 | 面 | 2 |
| 4 | 团队旗 |  |  | 尺寸：约1.2×1.9m。 | 支 | 2 |
| 5 | 红旗架 |  |  | 规格：约1000×600×500mm、采用不锈钢材料 | 个 | 1 |
| 6 | 伸缩旗杆 |  |  | 不锈钢伸缩旗杆，直径约25mm，最长可拉伸至约2800mm. | 套 | 1 |
| 7 | 指挥服 |  |  | 服装用料选用专做制服的面料。不拔丝、不变形、不起球、不褪色、有弹力、耐磨。 | 套 | 4 |
| 8 | 仪仗服 |  |  | 材料：制服呢，颜色：红色、白色，特点:金属扣、金属帽徽、松紧裤腰。 | 套 | 8 |

备注：1、通过篡改数据响应的按照无效标处理并追究法律责任。在交货后，发现部分不能实现，采购人有权退货并索取赔偿。

2、产品中标后验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改参数，投标产品与交货产品不一致的，用户可以拒绝付款。

## 第二部分 商务条款

1.付款方式：签订合同后支付合同总价的30%，产品到货甲方初验合格后支付同总价的40%，货物终验验收合格后支付合同总价的30％。（具体与甲方签订为准）

2.付款程序：所有货款均以人民币支付，由采购人办理具体付款手续 。

3.质量保证期

3.1技术参数中具有单独售后服务要求、提供认证证书、提供检测报告、附白皮书证明、附图、提供第三方出具的证明材料或者截图证明等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。

3.2技术参数中未单独提出要求的按以下要求做承诺说明：

3.2.1质保期：本项目中标人应至少提供所有软件、硬件3年免费质保期（质保期起始日期为货物验收合格后第二天起开始）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

3.2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.2.3产品验收合格，在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担；产品质量保证（修）期按生产厂家标准执行，均有原厂维修保养，但不得少于3年，产品质量保证（修）期自全面验收合格之日起计算。

3.2.4设备出现故障要在1小时内响应，2小时内到场进行维修维护，故障排除时间不超过24小时，24小时电话服务支持。同时保证提供设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。

3.2.5安装调试：供应商必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需采购方配合的事项以书面方式通知用户，提供必备的技术资料，产品用户手册、特殊件及配套件的清单。并负责项目内所有软硬件设备的免费安装、调试。

4.其他要求

4.1在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

4.2不能及时兑现服务承诺内容而影响采购方使用时，供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

4.3卖方负责设备安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，现场培训操作。使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给采购方。

4.4国家相关部门出台硬性规定的，需免费提供系统升级和接口。

4.5若因中标单位原因未能在工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标单位人承担和赔偿。

4.6本次项目此次投标若涉及到系统需要与采购人原有系统进行匹配对接,如对接不成功，所造成的损失全部由中标供应商承担。

5.违约责任：

5.1按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

5.2未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：本项目商务条款全部为重要指标（实质性要求），不得负偏离，投标人在响应文件中必须对商务条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理（不符合招标文件实质性要求），不能提供证明文件的不予认可。在交货后，发现部分不能实现，采购人有权退货并索取赔偿。产品中标后签订合同、验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改商务条款的，用户可以拒绝付款。

# 第五章 采购合同格式（仅供参考）

合同编号：

签订地点：

签订时间:

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和甲方              采购项目（采购项目编号：    ）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

## 第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 制造商 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写 |  |  |  |  | ￥ |  |

第二条 合同价款

1.合同总价：人民币（大写）                  元，（￥            ）。

2.本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

3.本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

1.货物（产品）按下列比例支付价款：                     。

2.乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

3.结算方式：银行转账。

## 第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

- 1.合同履行期限：        。

- 2.交货地点：甲方指定地点。

## 第五条 质量保证

1.乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。

3.质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

## 第六条 权利保证

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3.乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4.如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 第七条 包装要求与运输方式

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2.每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3.货物（产品）运输方式：             。

4.乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法。

## 第八条 货物验收

1.货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收 ：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，   日内全部完成验收；乙方验收后    日内完成初步验收；初步验收合格后，进入    日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；

（4）货物终验：试用期结束后    日内完成最终验收；

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2.货物验收依据：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同及补充协议；

（4）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3.货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

（4）货物验收完成后  日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已验收完成并验收合格；

（5）乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（6）超出合理磅差的处理方法：                  。

## 第九条 售后服务

质保期      年。乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

## 第十条 履约保证金

1.乙方在签订本合同之前，向甲方提交履约保证金人民币（大写）              元，￥        。

2.履约保证金的有效期为乙方承诺的货物（产品）质保期。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.货物（产品）质保期结束后，甲方财务部门接到甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的   日内，向乙方退还履约保证金。

5.乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金（格式见附件1）。

## 第十一条 违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价  %的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额   ‰的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的  %。

2.乙方违约责任

（1）如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价  ％的违约金；

（2）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的  ‰的滞纳金。如乙方逾期交货达___天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额   %的违约金；

（4）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的   %的违约金；

（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

（6）乙方未按本合同第十条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的  %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任；

（7）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的  %向甲方承担违约责任；

（8）乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

（9）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 第十三条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

## 第十四条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.本合同书

2.中标通知书

3.协议

4.招标文件(含澄清或者修改文件)

5.投标文件

## 第十五条 合同生效及其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式___份，具有同等法律效力，甲乙双方各执____份，___份报送监督管理部门备案，一份采购代理机构存档。

甲方：   （盖章）   			   乙方：   （盖章）

法定代表人/委托代理人：            法定代表人/委托代理人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：    年  月  日           签约日期：    年  月  日

附件1：

采购履约担保函（仅供参考）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称中标人）于   年  月  日签定编号为   的《           采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，中标人应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应中标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在中标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至中标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果中标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明中标人违约事实的证明材料。

如果你方与中标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与中标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与中标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使中标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与中标人的另行约定，全部或者部分免除中标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成中标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（盖单位章）

年  月  日

# 第六章 投标文件格式

投标文件格式是投标人的部分投标文件格式，投标人应当严格按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

采购项目编号：

伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（七标段）

投标文件

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

时  间：    20    年  月  日

（资格审查部分）

目  录

1.投标人基本情况表…………………………………………………………………………页码

2.法定代表人身份证明………………………………………………………………………页码

3.法定代表人授权书…………………………………………………………………………页码

4.投标人营业执照等证明文件，自然人的身份证明………………………………………页码

5.财务状况报告………………………………………………………………………………页码

6.税收缴纳证明………………………………………………………………………………页码

7.社会保障资金缴纳证明……………………………………………………………………页码

8.信用中国和中国政府采购网截图…………………………………………………………页码

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明……………………………………页码

10.投标声明书…………………………………………………………………………………页码

11.提供投标人享受政府采购优惠政策的证明材料…………………………………………页码

12.投标保证金凭证……………………………………………………………………………页码

## 1.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |
| 上年营业额 |  | 员工总人数 |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  |  |  | 电话 | 手机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 办公 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人需具有的资质证书 |  |  | 等级 | 类型 |  |  | 证书号 |  |  |
| 投标产品制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品制造商需具有的资质证书 |  |  | 等级 | 类型 |  |  | 证书号 |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额应与财务报表中的数据一致， 金额单位为万元。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

日      期:20  年  月  日

## 2.法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处

投标人名称：                （盖单位章）

日期：20  年  月  日

说明：仅限法定代表人参加投标时提供

## 3.授权委托书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （采购项目名称）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：    年    月   日至     年   月   日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件

| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）:             （签字）

身 份 证 号：

委托代理人：                            （签字）

身 份 证 号：

授权委托日期：20     年   月   日

说明：本授权委托书有效期自开标之日起不得少于90天，仅限委托代理人参加投标时提供。

## 4.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

## 5.财务状况报告

说明：

投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

## 6.税收缴纳证明

说明：

投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

## 7.缴纳社会保障资金证明

说明：

投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书；

## 8.信用中国和中国政府采购网截图

说明：

投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

## 9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

（一）完成本项目必须的设备清单

投标人：                                                      采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 生产企业 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。

投 标 人：                        （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日    期：20   年   月   日

（二）本项目组织实施人员

投标人：                                               采购项目编号：

| 1.项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 |  |
| 2.管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.辅助人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |

说明：

1.职务是指在本单位所担任的职务。2.除表（一）（二）外，需要补充的证明材料可另纸说明。

投  标  人：                           （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日    期：20   年  月  日

## 10.投标声明书

伊宁县政府采购中心：

我方               （投标人），就参加            采购项目（采购项目编号）投标事宜，在此郑重声明：

## 1.我方所提交的投标文件全部真实有效；

2.我方近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3.我方近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款（举行听证会）等行政处罚的情形存在；

4.我方无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5.我方承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿；

6.我方参加本次政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.我方在投标时未列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体。

以上声明若有违反，一经查实，我方愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                      (投标人名称、盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                     （签字）

日      期：

## 11.提供投标人享受政府采购优惠政策的证明材料

说明：本项目不专门面向中小企业；

（1）中小企业声明函格式见附件1；（非中小微企业可不提供该附件）

（2）残疾人福利性单位声明函格式见附件2；（非残疾人福利企业可不提供该附件）

（3）监狱企业证明文件见附件3；（非监狱企业可不提供该附件）

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖单位章）：

日     期：    年   月  日

附件3：

监狱企业证明文件

说明：

## 1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

12.投标人提供投标保证金足额缴纳凭证

投标保证金凭证

复印件粘贴处

附件1：

提供投标人基本存款账户开户证明

说明：

1.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之前成立的，提供基本存款账户开户许可证复印件；

2.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之后成立的，提供基本存款账户编号。

附件2：

若采用投标担保函，格式如下：

投标担保函（仅供参考）

编号：

伊宁县政府采购中心：

鉴于                （以下简称投标人）拟参加编号为          的                     采购项目（以下简称本项目）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起           个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在          个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

担  保  人  名  称：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

地       址：

邮 政 编 码：

电       话：

20   年  月  日

（商务、技术部分）

目  录

一、投标函 ……………………………………………………………页码

二、开标一览表 ………………………………………………………页码

三、货物（产品）分项报价表 ………………………………………页码

四、备品备件报价表 …………………………………………………页码

五、货物说明一览表 …………………………………………………页码

六、商务偏离表 ………………………………………………………页码

七、技术文件 （根据本项目评分标准顺序编写）…………………页码

八、承诺文件 …………………………………………………………页码

九、售后服务文件 ……………………………………………………页码

十、其他证明材料 ……………………………………………………页码

十一、技术规格偏离表 ………………………………………………页码

十二、投标人认为有必要补充说明的事项……………………………页码

- 投 标 函

伊宁县政府采购中心：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（采购项目编号）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。

一、我方的投标总报价为人民币（大写）               元 （￥       ）；合同履行期限为         日历日, 投标有效期为投标截止日起90日历日。

二、我方承诺承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的样品、数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

1.在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同；

2.在签订合同时不向采购人提出附加条件；

3.在合同规定期限内完成合同规定的全部义务；

4.按照招标文件规定提交履约保证金。

六、我方完全理解并同意招标文件中有关不退还投标保证金条款所规定的情形。

七、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和中标结果。

八、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.2条款规定的任何一种情形。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

九、                                      （其他补充说明）。

十、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投 标 人：                                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：20   年   月   日

## 二、开标一览表

## 采购项目编号：

| 投标人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总报价 （元） | 合同履行期限 | 质保期 （年） |
| 总报价（大写）： |  |  |  |

说明：1.报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

## 2.“开标一览表”以包为单位填写；

3.有分包的，项目名称填写分包的项目名称，无分包的填写采购项目名称；

4.本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准；

投 标 人：                              （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日     期：20  年   月  日

三、货物（产品）分项报价表

投标人名称：                                                                                      采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造商 | 数量/单位 | 单价（元） | 报价（元） | 小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计报价（大写） |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |

说明：

1.品牌和制造商指产品的品牌和生产厂商；小微企业是指制造商为 “小型、微型企业”；

2.投标人必须按“货物（产品）分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；报价精确到小数点后两位；

3.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价；

4.本表为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖投标人单位章；

5.属于小微企业的，不填报的，在评标时不予价格折扣。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

日    期：20   年   月  日

四、备品备件报价表

投标人名称：                                                                     采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.“备品备件报价表”以包为单位填写，报价精确到元，不保留小数；

2.备品备件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期：20   年  月  日

五、货物（产品）说明一览表

投标人名称:                                                                    采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 规格、配置及主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.本表须逐项填写，不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件；

2.货物各项详细技术性能可另页描述；若货物没有注册商标和具体型号须注明。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日    期：20  年  月  日

六、商务偏离表

投标人名称：                                                           采购项目编号：

| 序号 | 文件条目号 | 采购商务要求 | 响应文件商务响应 | 偏离 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本项目商务条款全部为重要指标（实质性要求），不得负偏离，投标人在投标文件中必须对商务条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理（不符合招标文件实质性要求），不能提供证明文件的不予认可。在交货后，发现部分不能实现，甲方有权退货并索取赔偿。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期: 20  年  月  日

- 技术文件 （根据本项目评分标准顺序编写）

- 说明：

格式自定。

- 八、承诺文件

说明：

格式自定。投标人根据招标文件要求和采购需求，作出质量保证承诺和质保期服务计划。

九、售后服务文件

1. 投标人依据产品特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案和培训计划。

2. 投标人应提供在售后服务中心证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。

货物（产品）售后服务点联系表

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购人将核实中标人承诺的售后服务机构，如果不属实，则从扣除合同总额的2％作为违约处罚。

十、其他证明材料

说明：

## 1.提供投标人2021年1月1日至今类似业绩证明材料；

2.其他条件证明材料，非投标人必备证明材料，仅作为评审的因素。

## 1.投标人完成的类似业绩证明材料

类似项目业绩一览表

投标人名称：                                                  单位：万元

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.提供2021年1月1日至投标截止时间以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目；2.投标人未按上述要求提供、填写的，评标时不予加分。

投 标 人：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

日    期:  20   年  月  日

十一、技术规格偏离表

投标人名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格及 技术需求 | 投标文件规格及 技术参数 | 偏离 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人在投标文件技术偏离表中必须对技术条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照重要指标负偏离处理，不能提供证明文件的不予认可，给予扣分处理。通过篡改数据响应的按照无效标处理并追究法律责任。在交货后，发现部分不能实现，甲方有权退货并索取赔偿。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期:20  年  月  日

十二、投标人认为有必要补充说明的事项

说明：

格式自定。