# 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（三标段）

# 采购项目编号：YNXCG-GK2024003号

招标文件

# 采   购   人：伊宁县教育局

# 代理机构：伊宁县政府采购中心

日期：2024年10月30日

# 目    录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	38

第四章 采购内容及要求	46

第五章 采购合同格式（仅供参考）	138

第六章 投标文件格式	148

# 第一章 招标公告

- 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目公开招标公告

项目概况

伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目的潜在投标人应在政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2024年12月05日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YNXCG-GK2024003号

项目名称：伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目

采购方式：公开招标

总预算金额：4000万元

一标段：365万元

二标段：662万元

三标段：805万元

四标段：245万元

五标段：300万元

六标段：698万元

七标段：500万元

八标段：425万元

最高限价：4000万元

一标段：365万元

二标段：662万元

三标段：805万元

四标段：245万元

五标段：300万元

六标段：698万元

七标段：500万元

八标段：425万元

采购需求：

一标段：智慧黑板及精品录播系统设备采购。具体参数详见招标文件。

二标段：云终端教室及音视频系统设备采购。具体参数详见招标文件。

三标段：校园广播、安防及标考系统设备采购。具体参数详见招标文件。

四标段：纸质图书及图书馆设备采购。具体参数详见招标文件。

五标段：后勤及配套设施设备采购。具体参数详见招标文件。

六标段：办公设备及教学配套设施采购。具体参数详见招标文件。

七标段：实验室设施设备采购。具体参数详见招标文件。

八标段：校园文化建设采购。具体参数详见招标文件。

合同履行期限：

一标段至七标段：合同签订后2个月内完成所有设备的供货及验收。

八标段：合同签订后3个月内完成所有设备的供货及验收。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：

一标段、二标段、三标段、五标段、六标段、七标段、八标段特定资格要求：

（1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四标段特定资格要求：

（1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）投标人须具备有效的《出版物经营许可证》或《中华人民共和国出版物经营许可证》或《中华人民共和国出版物发行许可证》。

三、获取招标文件

时间：2024年11月05日至2024年11月12日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月05日10点30分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子响应文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理）。

开标时间：2024年12月05日10点30分（北京时间）

开标地点：政采云电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与区域电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：伊宁县教育局

地 址：伊宁县教育局

联系人：樊老师

联系方式：15999261962

2.代理机构信息

名 称：伊宁县政府采购中心

地 址：伊宁县人民政府

项目联系人：古丽老师

项目联系方式：18097887808

# 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：伊宁县教育局 地 址：伊宁县教育局 联系人：樊老师 联系方式：15999261962 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：伊宁县政府采购中心 地 址：伊宁县人民政府 项目联系人：古丽老师 项目联系方式：18097887808 |
| 3 | 采购项目名称 | 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（三标段） |
| 4 | 采购项目编号 | YNXCG-GK2024003号 |
| 5 | 资金来源 | 债券资金 |
| 6 | 预算金额 | 预算金额：805万元 投标人投标报价超出预算金额的，作为不实质性响应投标文件，按无效响应文件处理 |
|  | 最高限价 | 最高限价：805万元 投标人投标报价超出最高限价的，作为不实质性响应投标文件，按无效响应文件处理 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 是否专门面向中小 企业采购 | 否 □是，非中小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的投标人，其投标文件无效 |
| 10 | 采购内容 | 详见第四章 |
| 11 | 合同履行期限 | 合同签订后2个月内完成所有设备的供货及验收。 |
| 12 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 质量要求、验收标准 | 质保期：3年（自货物验收合格之日起计算）。 详见第四章 |
| 14 | 是否采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 15 | 联合体投标 | 不接受 □接受，详见投标人须知第3.3条款 |
| 16 | 招标文件发售 | 时间：2024年11月05日至2024年11月12日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外） 地点：政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 17 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织 □组织，时间、地点另行书面通知 |
| 18 | 转包与分包履约 | 不得转包。不允许分包。 |
| 19 | 付款方式 | 签订合同后支付合同总价的30%，产品到货甲方初验合格后支付同总价的40%，货物终验验收合格后支付合同总价的30％。（具体与甲方签订为准） |
| 20 | 招标文件澄清 或修改时间、形式 | 时间：递交投标文件截止时间15日前 形式：政采云平台发布更正澄清公告 |
| 21 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 22 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间、形式 | 时间：自投标人收到招标文件之日起7个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 形式：书面形式（详见投标人须知第13.1.2条款） |
| 23 | 对投标人提出质疑 答复时间、形式 | 时间：自收到投标人质疑函之日起7个工作日内 形式：书面形式 |
| 24 | 投标有效期 | 从投标截止日起90日历日 |
| 25 | 是否允许递交多个 备选投标方案 | 不允许 |
| 26 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求 保证金数额（按照预算金额2%以内的整数计算）三标段：160000元 交款方式：投标保证金应使用人民币，以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，均应从基本账户转出。 单位名称：伊宁县政府采购中心 开户银行：新疆伊宁农村商业银行股份有限公司吉里于孜支行 账 号：813010012010101187070 行 号：402899200012 在递交的投标保证金转账单附注说明中写清：项目名称（有标段号的需注明标段号），投标保证金递交截止时间：同提交响应文件截止时间（以银行到账时间为准），逾期未交或逾期到账视为放弃投标。 新疆政府采购电子保函操作流程：登录新疆政府采购网,进入“政采贷/电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话：400-903-9583。 潜在供应商可以自主选择以上任一种递交方式提交保证金。 |
| 27 | 不予退还投标 保证金的情形 | 详见投标人须知第4.5.2.2条款 |
| 28 | 解密响应文件现场 是否提供样品 | 不需要 □ 需要，样品要求： |
| 29 | 投标文件签字 或盖章要求 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 30 | 投标文件 | 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购网政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |
| 31 | 提交投标文件地点 | 请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子投标文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理）。 采用不见面开标： 投标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 32 | 投标截止时间 | 2024年12月05日10点30分（北京时间）（如有变动另行通知） |
| 33 | 递交投标文件地点 | 请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子投标文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理） |
| 34 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 35 | 开标时间和地点 | 开标时间（解密）：同投标截止时间 开标地点：政采云电子开标大厅 |
| 36 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成形式、人数，评标专家确定方式： 详见投标人须知第8.1.1条款 |
| 37 | 评标方法及标准 | 详见第三章评标方法 |
| 38 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 |
| 39 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 40 | 中标公告的时间、 媒介和期限 | 公告时间：在确定中标人之日起2个工作日内 公告媒介：《新疆政府采购网》(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 公告期限：1个工作日 |
| 41 | 履约保证金 | 需要 不需要 履约保证金的形式：履约保证金（现金转账、支票或银行汇票或保函等） 履约保证金的金额：签约合同价款的5% ；现金转账的中标人必须在收到中标通知书10日内（签订合同之前）汇入采购人指定账户；如中标后不能按规定缴纳履约保证金，招标人将有充分的理由解除中标人的中标资格并没收其投标保证金。 履约保证金退还时间：验收完成后，资料齐全、遗留问题全部解决后退还（不计利息） |
| 42 | 投标人信用信息 查询截止时点 | 投标文件递交截止时间当日 |
| 43 | 资格审查时是否 核验证件 | 需要 不需要 |
| 44 | 开标现场是否 演示与述标 | 需要 不需要 |
| 45 | 开标现场是否 提供样品 | 不需要 |
| 46 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 47 | 所属行业 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 48 | 核心产品 | 1、本项目核心产品为：视频存储服务器、拼接屏；核心产品相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 其他：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 2、产品中标后安装验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改参数，投标产品与交货产品不一致的，用户可以拒绝付款，并列入黑名单。 |
| 49 | 其他 | （1）低于成本价不正当竞争预防措施：在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商提交相关证明材料后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况与其他供应商比较情况等就供应商提交相关证明材料进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效相关证明材料或者相关证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将投标文件作为无效处理。 （2）投标文件制作工具，请在新疆政府采购网政采云平台首页--下载专区--电子招投标客户端下载中进行下载。 （3）“电子投标文件”指利用新疆政府采购网政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制加密的投标文件。 （4）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 （5）文件解释权：本招标文件的解释权归伊宁县政府采购中心所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。采购文件未作须知明示，而又有法律法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。 （6）录音录像：采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像，并存档备查。 （7）合格投标人不足3家的，不得评标，不合格的投标人，不得进入评标环节。 （8）所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在收到招标文件时间7个工作日内以书面形式（加盖公章）递交至伊宁县政府采购中心，否则不予受理。 （9）请各投标单位认真阅读并充分响应招标文件要求，以免造成投标失败。 （10）为保证本项目产品质量及良好的服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 （11）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 （12）若招标文件有前后不一致的地方，以投标须知前附表为准。 |

1.总  则

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物（产品）项目采购活动。

1.2名词解释

1.2.1 采购人系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.2 监督机构系指监督管理部门。

1.2.3 采购代理机构系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经有关部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.4 投标人是指响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或个人。

1.2.5 货物是指本招标文件中第四章所述所有货物。

1.2.6 服务是指人为满足招标文件要求而提供的服务。

1.2.7 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

1.2.8 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

1.2.9 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

1.2.10 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

1.2.11 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.12 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。

1.3 合格的投标人

1.3.1 合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”要求的；

（2）在新疆政府采购网免费获取了招标文件并注册为正式供应商；

（3）交纳了投标保证金；

（4）遵守国家、新疆维吾尔自治区有关的法律法规、规章和规范性文件要求；

（5）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）受到刑事处罚；

（8）受到财政部门3万元以上数额罚款的行政处罚或其他行政部门较大数额罚款的行政处罚（举行听证会的）；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法失信主体；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录。

1.4 合格的货物（产品）和服务

1.4.1 投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

1.4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.5 知识产权

1.5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

1.5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.6 投标费用

不论投标结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与采购活动的当事人应对招标文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

1.8.1 招标投标文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8.2 投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人单位章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

1.8.3 投标文件中翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

1.9 计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 答疑会或现场考察

1.10.1 根据本采购项目的具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察，澄清投标人提出的问题。答疑会或进行现场考察的时间与地点，采购代理机构将以书面形式或政采云平台通知所有获取了招标文件的投标人。

1.10.2 答疑会或现场考察后，采购人或采购代理机构对投标人所提问题的澄清，以书面形式或政采云平台通知所有获取了招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10.3 采购人不对投标人现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，中标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及要求；

（5）采购合同格式（仅供参考）；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.10款第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

2.2.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式或政采云平台将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的投标人。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式或政采云平台向采购代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如需要询问或澄清的（除质疑外），或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在投标截止时间10日前按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构应当在3个工作日内，以书面形式或政采云平台予以答复，或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.2.4 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式或政采云平台通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

2.2.5 当招标文件澄清、答复、修改或补充通知与招标文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

2.3 招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

## 3.投标人

3.1 投标人资格要求

3.1.1 投标人应符合资格要求规定的条件，并根据资格要求规定提供下列材料：

（1）投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证。法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致；

（3）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（4）投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书；

（5）投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（6）投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

（7）投标人应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）投标人提供投标保证金足额缴纳凭证。

注：以上资格证明材料为必备材料，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理。在投标文件中应附一套以上完整的资格证明材料，复印件加盖投标人单位公章。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.1.2 资格审查小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。

3.1.3 投标人应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

3.2 授权委托

3.2.1投标人代表为法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）身份证明。投标人代表不是法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）授权委托书。

3.2.2投标人应当委托本单位正式员工作为投标人代表，且投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.3 联合投标（本项目不允许联合体投标）

3.3.1本项目允许联合投标的，适用本条款。

3.3.2 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件：

（1）联合体各方均应当符合本章第3.1.1条规定的投标人基本资格条件；

（2）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1.1（7）条款规定的投标人强制资格条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的合同工作量比例和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.3.4联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.3.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.4 享受的政府采购政策

3.4.1 节能产品、环境标志产品

3.4.1.1 投标人所投产品，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.4.1.2 投标人可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。

3.4.1.3 投标人所投产品属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效投标文件处理：

（1）不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品；

（2）未提供认证证书或经核对认证证书信息有误的。

3.4.2 中小企业（本项目不专门面向中小企业）

3.4.2.1 投标人依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定划分标准，属于中小企业的，可享受支持中小型企业发展优惠政策。

3.4.2.2 投标人作为中小企业参加政府采购活动时，应当提供《中小企业声明函》（见第六章投标文件格式），不提供或提供有瑕疵的：

（1）在评审时，不享受政府采购价格折扣的优惠政策；

（2）在资格审查时，不予通过资格审查（仅限专门面向中小企业采购的项目）。

3.4.2.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型微型企业。依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3.4.2.4 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型微型企业。依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章投标文件格式），不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3.4.2.5 联合体各方均中小企业的，参加政府采购活动时，视同中小企业。联合体各方均需提供《中小企业声明函》，有一方未提供或提供有瑕疵的，不视为中小企业。

3.4.2.6 中小企业可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品实行优先采购。

3.4.2.7 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

3.4.3采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.4.4进口产品

（A）本项目拒绝进口产品参加投标。

3.5 转包与分包

3.5.1 本项目严禁采取转包方式履行合同。本项项目所称转包，是指中标人将采购合同业务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同业务，将依法追究法律责任。

3.5.2 本项目经采购人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，本项目“主体和关键性工作”是指：本项目全部内容，本项目不允许分包。

接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

3.6 投标人的风险

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

3.7 投标人的纪律要求

3.7.1 有下列情形之一的，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

3.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件由同一投标人送达。

## 4.投标文件

### 4.1 投标文件的编写原则和要求

4.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，应当对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，若投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效投标文件。

4.1.2 真实性原则

4.1.2.1 投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

4.1.2.2 投标人被认定为在采购活动中提供不真实材料的，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标或中标资格，投标人需承担相应的法律后果。

4.1.3 投标货币

本项目的投标均以人民币报价。

4.1.4 投标文件形式

本项目投标文件应采用软件形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

4.1.5 备选方案

4.1.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则，视为无效投标。

4.1.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选方案。

4.1.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

4.2 投标文件的组成

4.2.1投标文件由下列文件组成：

（1）资格审查文件（详见投标文件格式）

（2）商务文件（详见投标文件格式）

（3）技术文件（详见投标文件格式）

4.3 投标报价

4.3.1 投标人应当按照招标文件要求填报投标报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

4.3.2 投标报价应是完成招标内容所需设备的全部费用，包括但不限于产品的报价及所发生的：包括采购货物价格、备品备件、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至甲方指定地点）、利润、相关税费及市场价格风险在内等全部费用。进口设备除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税等一切费用。要求的其他相关费用以本招标文件的内容和要求作为投标依据。报价时单价所反映的内容同上，综合考虑在单价中。在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

4.3.3 投标人应按“开标一览表”及“货物（产品）分项报价表”的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标报价为各分项报价金额之和。投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在遗漏项，视为缺项价格已包含在其他分项报价之中。

4.3.4 投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受并按无效投标处理。

4.3.5 当评标委员会认为，某投标人的报价存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作无效投标处理。

4.4 投标有效期

4.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从投标人须知前附表规定的递交投标文件截止时间之日起计算。投标有效期短于此规定期限的投标，属于非实质性响应，将按无效投标处理。

4.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前，以书面形式或政采云平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.4.3 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.4.4 中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。

4.5 投标保证金

4.5.1 投标保证金的提交

4.5.1.1 开标现场不办理投标保证金事宜。

4.5.1.2 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间提交，作为其投标文件的一部分。联合投标的，应当以各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头单位提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

4.5.1.3 投标保证金可以银行转账或者保险机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

4.5.1.4 投标人未提供相关证明或经查实其提交账户为非基本存款账户的，采购代理机构按该投标人未提交投标保证金处理。

4.5.1.5 未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际到账时间为准）提交投标保证金的投标将被拒绝。

4.5.2  投标保证金的退还

4.5.2.1 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在采购人与中标人签订合同后5个工作日内全额退还。

4.5.2.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，或着在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）中标人无正当理由，未能按招标文件规定时间内领取《中标通知书》的；

（4）中标人未按招标文件规定向采购人提交履约保证金的；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为的；

（6）法律法规规定的其他情况。

4.5.2.3 投标保证金退还程序：

在开标结束时，未中标人的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，采购代理机构将主动退还至其基本账户。

4.6 商务文件

4.6.1 投标人应按照招标文件商务要求做出完全响应。未作出商务响应的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。

4.6.2 投标人应按照招标文件中售后服务要求作出积极响应。

4.6.3 投标人应对以下（不限于）要求作出承诺：

（1）承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（2）产品质量承诺；

（3）利于用户的售后服务承诺；

（4）严格按招标文件对本项目的要求，组织生产、供货运输、安装调试和服务培训；

（5）未经采购人许可，不得将本采购项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此产生的一切经济损失；

（6）接受采购人或采购人委托相关单位对项目实施方案、生产进度、货物质量、售后服务、货款支付与结算审核等方面监督和管理;

（6）其它承诺  /  。

4.7 技术文件

4.7.1 投标人应按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术服务要求做出的实质性响应和满足。

4.7.2 证明所投货物（产品）符合招标文件要求的相关文件，可以是文字资料、图纸、数据、宣传彩页等，所有证明文件，表达意思必须统一。如需投标人提供样品，证明文件的表述与投标人所提供样品必须完全符合，且是投标文件的组成部分，否则，按未实质响应招标文件予以拒绝。

4.8 投标文件的制作和签署

4.8.1 投标文件应根据招标文件的要求制作。投标人应填写全称，同时加盖单位章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

4.8.2 投标文件格式。投标人应严格按照第六章提供的“投标文件格式”编写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

4.8.3 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

4.8.4 投标人应按“投标须知前附表”规定准备投标文件。

4.8.5 投标文件需由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

4.8.6 投标文件的书写应清楚工整，尽量避免行间插字、涂改或增删，表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

## 5.投标

5.1 投标内容要求

投标人应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位投标，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

5.2 投标文件的加密、递交

5.2.1 加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

5.2.2 逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

5.3 投标文件的递交

5.3.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在“政采云”平台上传制作好的加密的电子响应投标文件。

5.3.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不予退还。

5.3.3 未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

5.3.4 本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

5.3.5 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于公开投标响应文件递交截止时间前1个工作日完成公开投标响应文件的制作与上传。

5.4 投标文件的修改和撤回

5.4.1 在本章第5.3.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式或政采云平台通知采购代理机构。

5.4.2 投标人的修改或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位章。“修改文件”作为投标文件的组成部分。

5.4.3 投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金。

5.4.5 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤销投标。

## 6.开标

6.1开标时间和地点

6.1.1 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请采购人派代表准时参加并签到以证明其出席。

6.1.2 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.1.3 开标时，采购代理机构邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

6.1.4 投标人不足3家的，不得开标。

6.2 开标程序

6.2.1 开标由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，并按下列程序进行（但不限于）：

（1）宣布开标开始和开启录音录像设备并致辞；

（2）宣布开标纪律和有关注意事项；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）宣布开标人、唱标人、监标人、记录人等有关工作人员和现场监督人员姓名；

（6）开标唱标：主持人宣布开标后，由唱标人对其中“开标一览表”的采购项目编号、投标人名称、投标总价、合同履行期限等内容进行宣读并做开标记录；所有投标唱标完毕，无异议后，由投标人法定代表人或委托代理人及监督管理机构代表签字确认唱标内容；

（7）宣布开标结束：主持人宣布开标结束后，所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。

6.2.2 检查投标文件密封情况是指，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

6.2.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

## 7.投标人资格审查

7.1 资格审查小组

7.1.1 采购人依法对投标人的资格进行审查。

7.1.2 资格审查小组，由采购人完成。

7.2 资格审查办法

7.2.1 资格审查在开标结束之后评标开始之前进行。

7.2.2 资格审查小组将依据投标人投标文件之资格审查部分文件，按照本章第3.1.1项所述资格要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果投标人不具备资格、不满足招标文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应招标文件,按无效投标处理。

7.2.3 信用信息查询时间截止时点，见投标人须知前附表，其查询结果在投标人限制性资格条件审查时使用。

7.2.4 资格审查小组按下列程序进行资格审查：

（1）投标人基本资格条件审查；

（2）投标人限制性资格条件审查；

（3）编写投标人资格审查报告。

7.2.5 投标人基本资格条件的审查

7.2.5.1 审查方法：

单独审查

7.2.5.2 审查标准：

资格审查小组将按下表所列举的审查标准对投标人基本资格条件进行审查，投标人若有一项不合格，即判定其基本资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件； | 合法有效 |  |
| 2 | 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证。法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致； | 合法有效 |  |
| 3 | 投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）； | 合法有效 |  |
| 4 | 投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书； | 合法有效 |  |
| 5 | 投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； | 合法有效 |  |
| 6 | 投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明； | 合法有效 |  |
| 7 | 投标人应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 合法有效 |  |
| 8 | 投标人提供投标保证金足额缴纳凭证。 | 合法有效 |  |

7.2.6 投标人限制性资格条件审查

7.2.6.1 审查方法：

（1）资格审查小组将通过信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）对投标人的信用信息进行查询核实。

（2）资格审查小组将通过投标人投标文件之资格审查部分文件和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对投标人之间存在隶属关系或者其他利害关系进行相关信息的核实。

7.2.6.2 审查标准：

投标人存在下列情形之一的，审查不予通过，即判定其限制性资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）近3年受到刑事处罚；

（8）近3年内受到财政部门3万元以上罚款或其他行政部门较大数额罚款行政处罚（举行听证会的）；

（9）近3年被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入严重失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法失信主体；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（13）法律法规规定的其他情形。

7.2.7 资格审查报告

7.2.7.1 资格审查报告由资格审查小组负责编制，以采购代理机构名义向采购人提交，其附表《投标人资格审查表》应当经资格审查小组全体成员签字确认。资格审查报告在采购人盖章确认后随采购文件一并存档。

7.2.8 合格投标人不足3家的，不得评标。

7.2.9 不合格的投标人，不得进入评标环节。

## 8.评标

8.1 评标委员会

8.1.1 评标由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员由5人以上单数组成。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目，评标委员会成员应当为7人以上。评审专家人选在省级主管部门设立的采购评审专家库中随机抽取。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构可以自行选定相应专业领域的评审专家。

8.1.2 评标委员会成员到位后，推荐一名评审专家担任评标组长，并由评标组长牵头组织该项目评标工作，采购人代表，不得担任评标组长。

8.1.3 评委会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

8.1.4 评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

8.1.5 评委会成员名单在中标结果公告前，应当保密。

8.1.6  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

8.2 评标原则

8.2.1“客观、公正、审慎”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对其出具的意见承担个人责任。投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失投标的资格，并承担相应的法律责任。

（3）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密情况下进行。

（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

8.2.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定进行处理。

8.3 评标

8.3.1 评标委员会按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8.3.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

8.3.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评标报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

8.3.4 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律和开启录音录像设备；

（3）公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

8.3.5 采购人可以在评标前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。

8.3.6 评标过程严格保密

8.3.6.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

8.3.6.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

8.3.7 投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

8.3.8 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告，并由采购代理机构转送。

## 9.定标

9.1 定标原则

采购人或其授权的评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2 定标程序

9.2.1评标委员会将推荐3个中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

9.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.3 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人，第一名中标候选人并列的，由采购人根据得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。同时，将中标结果复函至采购代理机构。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.4 采购代理机构应当在接到采购人“定标”复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》。

9.2.5 采购代理机构，应当对未通过资格审查或未通符合性审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本身的评审得分与排序。

9.3 中标通知书

9.3.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

9.3.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则，应当承担相应的法律责任。

9.3.3 中标人应当在接到采购代理机构通知之日起2个工作日内领取《中标通知书》。

9.3.4 在《中标通知书》发出后，发现中标人有、采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动，同时向同级财政部门报告。

## 10.合同授予

10.1 履约保证金

10.1.1 本项目需要提交履约保证金的，适用本条。

10.1.2 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标人须知前附表规定的形式、金额，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体中标的，履约保证金或履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

10.1.3 中标人不能按照本章第10.1.2项规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

10.2 签订合同

10.2.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。采购人可以与排在中标人之后第一位的候选人签订采购合同，或者重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

10.2.2 发出中标通知书后，采购人不得向中标人提出任何不合理要求，作为签订合的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件做实质性修改。

10.2.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

10.2.4 联合体中标的，联合体各方应当与采购人签订采购合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

10.3 合同履行

10.3.1 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

10.3.2 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式或政采云平台报采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式或政采云平台报监督管理部门备案。

10.3.3 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

## 11.废标或变更采购方式

11.1废标的情形

1.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11.1.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

11.2 变更采购方式

11.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经主管部门同意后，可以根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的投标人不足3家的；

（3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

11.2.2 通过符合性审查的投标人只有2家时，采购人经主管门同意后，可以根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家投标人进行竞争性谈判采购。

## 12.质疑与投诉

12.1 质疑

12.1.1 投标人对本次招标采购活动有疑问的，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定办理。

12.1.2 投标人对采购文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，并附必要的证明材料。

12.1.3 质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位章。

12.1.4 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

12.1.5 质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

12.1.6 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。

12.1.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）质疑投标人是自然人，个体工商户未提交个体工商户营业执照和本人身份证明或非个体工商户未提供本人身份证明的；

（8）质疑投标人是法人，未提交法人营业执照或者事业法人证书和法定代表人身份证明的；（9）质疑投标人是其他组织，未提交其他组织有效证明文件和主要负责人身份证明的；

（10）质疑投标人委托代理人进行质疑，未提交法定代表人授权委托书、授权代表身份证明的；

（11）质疑函未签字或未加盖公章的；

（12）以非法手段取得证据、材料的；

（13）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（14）不符合法律、法规、规章和采购监管机构规定的其他条件的。

12.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

12.2 投诉

12.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

12.2.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位章。

12.2.3 投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

12.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合财政部94号令的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

12.2.5 投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 13.其他

13.1融资担保

中标人为中小企业的可以自愿选择融资担保形式，为本采购项目进行融资。

13.2 录音录像

采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像、文字记录，并存档备查。

# 第三章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等法律法规规定，结合采购项目特点，特制定本评标办法。

## 1.评标程序

1.1 评标按照下列程序进行：

（1）投标文件符合性审查；

（2）投标文件澄清或说明；

（3）投标文件比较与评价；

（4）复核与核对评标结果；

（5）确定中标候选人名单；

（6）出具评标报告。

1.2 投标文件符合性审查

1.2.1 评标委员会依法对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。

1.2.2 评标委员会按下列评审标准进行符合性审查：

| 序号 | 符合性审查要求 |
| --- | --- |
| 1 | 是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人或委托代理人签字（或签章）。 |
| 2 | 投标报价是否超过预算金额或最高限价。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 投标有效期（90日历日）是否满足招标文件要求的。 |
| 5 | 投标人所报项目合同履行期限、质保期限是否满足招标文件规定期限的。 |
| 6 | 投标文件是否存在其它不符合法律法规或招标文件规定的其它投标无效条款。 |
| 说明：评标委员会在开标时对供应商在商务技术部分上传的投标响应文件进行审查，以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为符合性审查未通过。未通过符合性检查的投标文件，不得进入后续评标环节。 |  |

1.3 投标文件的澄清

1.3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可以书面形式或政采云平台要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正应以书面形式或政采云平台提交，并由其法定代表人或委托代理人签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

1.3.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并构成为投标文件的组成部分。

1.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

1.4 投标文件比较与评价

1.4.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查通过的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

1.5 复核与核对评标结果

1.5.1 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定无效的进行重点复核。

1.5.2 评标结果汇总完成后，评标报告签署前，采购代理机构应当核对评标结果，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

1.6 确定中标候选人名单

定标及定标程序祥见第二章第9.1、9.2条款。

1.7 出具评标报告

1.7.1 评标委员会在确定中标候选人名单后，在政采云平台打印评标报告并向采购人出具。

1.7.2 评标委员会成员应当对评标报告予以签字确认，对评标过程有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标报告。

## 2.评标方法

2.1 综合评分法

本采购项目评标方法采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 评标细则及标准

2.2.1 评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标人。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.2.2 评审因素包括：投标报价、技术要求、商务要求等对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括“投标人须知”第3.1条款规定的投标人资格条件。

2.2.3 评标委员会按以下操作程序对投标人的投标文件进行综合评分：

2.2.3.1 根据招标文件和评标原则，按《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评标。

2.2.3.2 根据财政部87号令第五十五条和财库【2020】46号文件的规定，以本次满足投标文件要求的最低投标评审价为评标基准价，其价格为满分。

如果同一包为单一产品，或同一包为多种产品，全部符合中小企业政策优惠条件的（即小微企业自身生产或中小企业代理的小微企业生产的产品），对总报价进行调整，调整后的报价作为投标评审价。投标评审价按下列公示计算：

投标评审价=投标报价×（1-投标报价折扣幅度）

2.2.3.3 由评标委员会成员独立地根据各项因素的评分标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项评审因素对每个投标人独立打分。

2.2.3.4 将所有评审因素所得实际评审分数相加，即为该投标人的评审总得分。评审总得分按下例公式计算：

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的汇总得分

2.2.3.5 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.2.4 小型和微型企业货物（产品）的报价折扣幅度标准：

2.2.4.1 对小型、微型企业生产的货物（产品）投标价格给予10%（10%-20%）的折扣。

2.2.4.2 参加联合体投标的小型、微型企业，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%~6%的价格折扣。

2.2.4.3 小、微企业提供本企业生产的产品或中小型企业（代理商）代理的小、微企业生产的产品可享受报价折扣条件；中小型企业（代理商）代理的中型及以上企业生产的产品不享受报价折扣条件。

2.2.5 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

综合评分明细表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术评审 | 采购需求响应程度 （28分） | 所投产品的技术指标评审： 1.“▲”号技术参数响应（无偏离）得18分，有一项不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。 2.非“▲”响应（无偏离）得10分。有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注：“▲”号技术参数须提供真实有效的相关证明资料或材料进行佐证并在技术偏离表“备注”栏中标明页码（相关证明资料或材料包括但不限于产品技术白皮书、第三方检测报告、宣传彩页等），未提供有效支持依据的可按负偏离扣分处理。非“▲”技术参数佐证材料形式不做要求。 |
|  |  | 实施方案（18分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的实施方案进行综合打分：（1）项目需求分析方案；（2）软硬件设备生产/采购方案；（3）项目进度保障方案；（4）设备运输配送及装卸安装方案；（5）实施团队保障方案；（6）安全文明施工保障方案；（7）设备试运行及系统测试维护方案；（8）系统整体功能设计方案；（9）验收方案等。 以上方案内容完整清晰明确、科学合理，满足项目实际需求的，每项计2分，最高得18分，不提供不得分。每有一项内容不完整或每有一处不具有针对性或逻辑性错误或不满足项目实际需求的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 质量保证措施（6分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的产品质量保障措施方案进行综合比较打分（应包含质量保障目标、质量保障措施、质量保障制度等内容）：方案工作内容全面、完整、详细合理，贴合本项目方案得6分；方案工作基本内容全面、基本完整得4分；方案工作内容不够全面、不够完整的得2分；不提供方案不得分。 |
|  |  | 培训方案（4分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的项目培训方案进行打分（包含但不限于①培训需求分析、②培训计划、方式及内容、③培训针对性及培训质量保证、④培训效果评估及反馈机制等内容）：供应商提供详细的培训方案且完善合理得4分；供应商提供合理的培训方案且基本完善得2分；供应商提供不够完善的培训方案得1分。方案差或不提供方案不得分。 |
| 3 | 商务评审 | 售后服务方案 （12分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的售后服务方案进行综合评分：（1）售后服务质量保障措施；（2）售后服务人员配置；（3）售后维修方案；（4）定期维护保养、巡检方案；（5）产品调换货方案；（6）应急预案等。 以上方案内容完整清晰明确、科学合理，满足项目实际需求的，每项计2分，最高得12分，不提供不得分。每有一项内容不完整或每有一处不具有针对性或逻辑性错误或不满足项目实际需求的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 类似项目经验 （2分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的2021年1月1日至今类似业绩进行打分，每提供1份得1分，总分不超过2分（附合同或中标（或成交）通知书复印件加盖企业公章）。 |

注：1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评委需要严格按照以上方法赋分，不得超过分数界限赋分。

3.最低报价不是中标的唯一依据。

2.3 无效投标的认定

在评标过程中，出现下列情形之一的，投标无效：

（1）投标截止时间过后递交的电子响应文件；

（2）应交未交投标保证金的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或资格要求资料提供不全的；

（4）未提供《开标一览表》的，投标报价不符合报价要求的；

（5）响应文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（6）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（7）投标文件载明的采购项目合同履行期限、质保期限不符合采购文件规定期限的；

（8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（9）响应文件不真实，有欺骗行为的；

（10）响应文件含有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（11）响应文件未按照招标文件要求顺序编制的；

（12）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（13）响应文件未关联目录；

（14）符合性审查未通过的；

（15）投标货物（产品）不符合强制执行的国家标准、行业标准的；

（16）投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（17）投标内容出现漏项或数量与要求不符的；

（18）法律法规和招标文件规定的其他情形的；

（19）投标货物（产品）不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）。

2.4 特殊情况的处理

2.4.1 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

2.4.2 投标文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经评标委员会评审后，此项得分为零，不参与投标报价分值的计算。

2.4.3 评标委员会成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评标委员会成员的打分，按废票处理。

2.4.4 评标过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

2.4.5 相同品牌的处理

2.4.5.1 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4.5.2 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。

2.4.6 评标过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

2.4.7 评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章第1.5.2条款情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本章第1.5.2条（1）情形提出质疑的，采购代理机构应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，应当书面报告本级财政部门。

2.4.8 评标过程中，若出现合格投标人只有2家时，采购人可以选择以下其中一种方式：

（1）本次招标按废标处理；

（2）按照财政部《货物和服务招标投标管理办法》（87号令）第43条规定，改作竞争性谈判采购方式，继续采购活动。

2.4.9 采购人若选择竞争性谈判采购方式继续采购活动时，应当按下列程序进行：

（1）由评标委员会出具招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的书面意见并签署；

（2）由采购人按规定向财政部门提出申请变更采购方式；

（3）采购代理机构根据财政部门批准的竞争性谈判采购方式，编制竞争性谈判文件，并直接向这2家合格投标人提供竞争性谈判文件；

（4）采购代理机构将根据竞争性谈判文件规定的时间、地点组织竞争性谈判小组直接与这2家合格投标人进行竞争性谈判。

2.4.10 评标争议处理原则

评标委员会在评审过程中，对投标文件符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和招标文件的规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向同级财政部门报告依法处理。

# 第四章 采购内容及要求

## 第一部分 采购货物清单及技术参数

一、项目说明：

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

（2）货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

二、采购技术参数要求：

| 第三标段（校园广播、安防及标考系统） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.主控设备 |  |  |  |  |
| 1.1服务器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持等同或优于1920×1080分辨率；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.具备抽拉式键盘设计；支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥8×USB接口、≥1×PS/2接口、 ≥6×串口接口、≥1路HDMI和≥1路VGA视频输出接口、≥2路网口 4.配置等同或优于四核/i7处理器。 5.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 6.尺寸（W×D×H）：484×339.5×353.5mm±2mm | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s和支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S，能够在今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态并且支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区和支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 11.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 12.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 13.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 14.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 15.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情；支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 套 | 1 |
| 3 | 控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。 ▲2.液晶显示屏可显示时间。 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 5.尺寸：484 x 310 x 44mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | IP广播APP软件 | 1.支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看，支持搜索终端、查看终端列表。 2.支持对终端发起一对一广播，可实时调节广播音量；支持广播室发起广播任务，可对指定终端或分组进行喊话。 3.支持对终端发起一对一对讲，可实时调节对讲音量。 4.支持播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐（mp3格式文件）播放到指定终端或分组。 5.支持配置任务优先级、音量、播放模式。 6.具备任务管理器功能，可管理当前播放任务，可操作上一首/下一首/暂停或恢复/任务音量/结束任务/切换播放模式；支持播放进度条拖拉功能。 7.软件支持在IOS 8.0以上版本的手机运行，支持在APP应用商店下载。 8.支持文本广播任务的发起及文本识别功能的使用。 | 套 | 1 |
| 1.2音源设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字播放器 | 1.LCD屏显示，轻触式按键操作，采用数码机芯。 2.支持光盘：CD-ROM/数据光盘、CD-DA/音乐光盘、DVD-ROM/数据型光盘、DVD+R9(DL)刻录光盘。 3.支持音频格式包括MP3、WMA、WAV、FLAC、AAC、M4A、APE等类型。 ▲4.≥2组线路输出接口（≥一组主输出，≥一组延时输出），适用外接音频信号放大设备；≥1路3.5耳机输出接口，能实时听取输出音频，可通过面板调节音量，并且内置红外接收功能，配合专用遥控器实现无线遥控功能。 5.内置音频延时输出功能，调节范围等同或优于1ms~100000ms。 6.可读单分区U盘，支持FAT32、NTFS、exFAT格式和可读单分区SD卡，支持FAT32、exFAT格式。 7.尺寸：484*212*45mm±2mm（长*宽*高） | 台 | 1 |
| 2 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm±2mm 5.具备有灯环提示功能 6.尺寸：125 x 150 x 455mm±2mm | 套 | 1 |
| 3 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6.尺寸：484×303×88mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 5.尺寸：165x156x33mm±2mm | 台 | 1 |
| 5 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口 9.尺寸：200×160×60 mm±2mm | 台 | 1 |
| 1.3消防联动设备 |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.≥19英寸机架式设计，具备有USB接口，集成MP3播放模块，支持任意一路触发播放。 2.支持≥32路消防短路输入接口，支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能 3.支持多台报警采集器扩展接入系统。 4.支持≥16路作为主消防短路输入，≥16路作为冗余备份消防短路输入。 5.支持一键取消报警，在报警状态下，按下面板报警复位键，可以取消报警触发状态。 6.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 7.尺寸：484×303×88mm±2mm | 台 | 1 |
| 1.4其他配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 6.尺寸（L×W×H）：135×125×250mm±2mm | 套 | 1 |
| 2 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 10.尺寸（LxWxH）：484*300*48mm±2mm | 台 | 1 |
| 2.分控站 |  |  |  |  |
| 1 | 桌面云终端（校园广播） | ≥第十二代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-12500 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 套 | 1 |
| 2 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示 | 套 | 1 |
| 3 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口 9.尺寸：200×160×60 mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 6.尺寸（L×W×H）：135×125×250mm±2mm | 套 | 1 |
| 5 | 交换机(校园广播主控室) | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps 2、要求产品端口配置10/100/1000BASE-T电口≥16个,1G/10GBASE-XSFP+端口≥2个； 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持IGMPSnoopingv1/v2/v3，MLDSnoopingv1/v2； 5、支持IGMP、IGMPV3、PIM-SSM、PIM-DM、PIM-SM、MSDP； 6、支持2K个VLAN，支持最大8KMAC地址及黑洞MAC； 7、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 8、支持DHCPClient，支持DHCPSnooping，支持DHCPRelay； | 台 | 1 |
| 3.前端设备 |  |  |  |  |
| 3.1小学部1号综合楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 ▲4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5. 尺寸：190 x 180 x 280mm ±2mm | 套 | 18 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ▲11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 13.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4.频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X 7.尺寸：185×275×105mm±2mm | 只 | 16 |
| 4 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统；内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 12尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 5 | 音柱 | 1.额定功率（100V）：10W；额定功率（70V）：5W 2.灵敏度：≥89dB±3dB 3.喇叭单元：4"×1 2.5"×1 4.频率响应：130Hz-18KHz 5.尺寸(宽x深x高)：147×100×290mm±2mm | 只 | 4 |
| 6 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源 6.尺寸：484 x 303 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 3.2一期小学部1号教学楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5. 尺寸：190 x 180 x 280mm ±2mm | 套 | 21 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 15.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4.频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X 7.尺寸：185×275×105mm±2mm | 只 | 15 |
| 3.3二期新建行政综合楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 13.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 2 |
| 2 | 天花喇叭 | 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB 4.频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz 5.喇叭单元：≥5"×1 6.尺寸：200×60mm±2mm | 只 | 38 |
| 3 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统；内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 12.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | 音柱 | 1.额定功率（100V）：10W；额定功率（70V）：5W 2.灵敏度：≥89dB±3dB 3.喇叭单元：4"×1 2.5"×1 4.频率响应：130Hz-18KHz | 只 | 4 |
| 5 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 13.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 6 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4.频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X 7.尺寸：185×275×105mm±2mm | 只 | 10 |
| 3.4一期初中部新建1号教学楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5. 尺寸：190 x 180 x 280mm ±2mm | 套 | 23 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统；内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 12.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4.频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X 7.尺寸：185×275×105mm±2mm | 只 | 24 |
| 4 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 13.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 5 | 音柱 | 1.额定功率（100V）：10W；额定功率（70V）：5W 2.灵敏度：≥89dB±3dB 3.喇叭单元：4"×1 2.5"×1 4.频率响应：130Hz-18KHz 5.尺寸(宽x深x高)：147×100×290mm±2mm | 只 | 4 |
| 3.5一期初中部新建2号教学楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5. 尺寸：190 x 180 x 280mm ±2mm | 套 | 15 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统；内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 12.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4.频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X 7.尺寸：185×275×105mm±2mm | 只 | 18 |
| 3.6一期初中部新建3号教学楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源 6.尺寸：484 x 303 x 88mm±2mm | 台 | 2 |
| 2 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5. 尺寸：190 x 180 x 280mm ±2mm | 套 | 15 |
| 3 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统；内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 12.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4.频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X 7.尺寸：185×275×105mm±2mm | 只 | 18 |
| 3.7食堂 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 13.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ▲11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 ▲12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 13.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 3 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：10W,20W 2．额定功率（70V）：5W,10W 3．灵敏度：89dB±3dB 4.频率响应：150Hz-16KHz 5．喇叭单元：2.5"×3 6.尺寸：105×75×338mm±2mm | 只 | 16 |
| 4 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4.频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X 7.尺寸：185×275×105mm±2mm | 只 | 6 |
| 3.8 1#学生宿舍楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统；内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 12.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4.频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X 7.尺寸：185×275×105mm±2mm | 只 | 15 |
| 3.9室外 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统；内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 12.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 2 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4.频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 7.尺寸：240×190×746mm±2mm | 只 | 2 |
| 3 | 支架 | 安装原厂支架 尺寸：160×62×30mm±2mm | 支 | 2 |
| 4 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥650W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 13.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 5 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4.频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 7.尺寸：240×190×746mm±2mm | 只 | 4 |
| 6 | 支架 | 安装原厂支架 尺寸：160×62×30mm±2mm | 支 | 4 |
| 7 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥650W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 13.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 8 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4.频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 7.尺寸：240×190×746mm±2mm | 只 | 4 |
| 9 | 支架 | 安装原厂支架 尺寸：160×62×30mm±2mm | 支 | 4 |
| 10 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统；内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 12.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 11 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4.频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 7.尺寸：240×190×746mm±2mm | 只 | 2 |
| 12 | 支架 | 安装原厂支架 尺寸：160×62×30mm±2mm | 支 | 2 |
| 13 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统；内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 12.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 14 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4.频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 7.尺寸：240×190×746mm±2mm | 只 | 2 |
| 15 | 支架 | 安装原厂支架 尺寸：160×62×30mm±2mm | 支 | 2 |
| 16 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥650W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 13.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 17 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4.频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 7.尺寸：240×190×746mm±2mm | 只 | 4 |
| 18 | 支架 | 安装原厂支架 尺寸：160×62×30mm±2mm | 支 | 4 |
| 19 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥650W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 13.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 20 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4.频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 7.尺寸：240×190×746mm±2mm | 只 | 4 |
| 21 | 支架 | 安装原厂支架 尺寸：160×62×30mm±2mm | 支 | 4 |
| 22 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥650W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 13.尺寸：484 x 346 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 23 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4.频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 7.尺寸：240×190×746mm±2mm | 只 | 4 |
| 24 | 支架 | 安装原厂支架 尺寸：160×62×30mm±2mm | 支 | 4 |
| 3.10运动场 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源 6.尺寸：484 x 303 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 2 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 ▲7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 套 | 1 |
| 3 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 5.尺寸（L×W×H）：482.6×209.2×45mm±2mm | 套 | 1 |
| 4 | 天线耦合器 | 1.通过内部补偿电路可以减少接线线损。 2.在放大器系统中，通过此分线盒方便转接和安装。 3.分线盒与强波器串连在线路中，方便连接。 4.分线盒在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。 5.尺寸（L×W×H）：79×60×26mm±2mm | 套 | 1 |
| 5 | 天线放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ 2.端子：BNC 3.噪声：≤3dB 4.增益：≥20dB 5.外形尺寸（L×W×H）：70×68×26mm±2mm | 套 | 2 |
| 6 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 6.天线尺寸：305*290*35.3mm±2mm | 套 | 2 |
| 7 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐 6.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm±2mm | 台 | 1 |
| 8 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵和输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 4.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态并且支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出） 6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 7.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 8.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm±2mm | 台 | 1 |
| 9 | 数字功放 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥350W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 7.尺寸(L×W×H)：484×315×44mm±2mm | 台 | 1 |
| 10 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4.阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 8.尺寸：150×125×565mm±2mm | 只 | 4 |
| 11 | 数字功放 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥500W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 7.尺寸(L×W×H)：484×315×44mm±2mm | 台 | 1 |
| 12 | 号角扬声器 | 1.额定功率(100V)：100W 2.频率响应：200Hz-15KHz 3.灵敏度：110dB 4.阻抗：COM/100Ω 5.喇叭单元：2.5寸高音驱动头×1 6.防水等级：IPX6 7.尺寸（宽度*长度）：450×460mm±2mm | 只 | 2 |
| 13 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1500W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 10.尺寸：484x398x88mm±2mm | 台 | 1 |
| 14 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4.频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 7.尺寸：240×190×920mm±2mm | 只 | 8 |
| 15 | 支架 | 安装原厂支架 尺寸：160×62×30mm±2mm | 支 | 8 |
| 3.11交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机（广播前端） | 千兆以太网交换机 ：传输速率(Mbps)10/100/1000Mbps ，16个1以太网口 ，背板带宽(Gbps) 32Gbps 包转发率 24Mpps，二层交换，产品尺寸330×173×44mm ±2mm | 台 | 16 |
| 2 | 机柜 | 600宽600深2055高mm±2mm（42U）网络机柜 前门玻璃后门钣金，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 3块托盘、2只风扇、1条8位PDU排插、40套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 台 | 1 |
| 3 | 机柜 | 600宽440深769高 mm±2mm （15U）壁挂机柜 前门玻璃，方孔条厚度为1.5MM、侧门厚度0.8MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 10套螺钉、1个六角扳手 | 台 | 10 |
| 4 | 机柜 | 600宽800深1610高mm±2mm（32U）网络机柜 前门玻璃后门钣金，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 1块托盘、4只风扇、1条8位PDU排插、20套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 台 | 3 |
| 5 | 机柜 | 600宽440深502高mm±2mm （9U）壁挂机柜 前门玻璃，方孔条厚度为1.5MM、侧门厚度0.8MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 10套螺钉、1个六角扳手 | 台 | 2 |
| 4.听力备份 |  |  |  |  |
| 4.1小学部 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.支持编程自动控制，每天可多达≥200步，并设有晴天、雨天运行模式； 2.内置音频矩阵，≥8路输入，≥16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目； 3.内置可编程控制的MP3音源；采用SD卡存储，随机附送读卡器； 4.外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）； 5.支持电源管理，内置≥6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充； 6.多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区≥6种报警模式； 7.本地广播寻呼功能，可实现全区，分区广播寻呼； 8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口； 9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。 10.尺寸：484 x 350 x 132mm（LxDxH）±2mm | 台 | 1 |
| 2 | 寻呼器 | 1.桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，≥16个数字键和功能键； 3.带有钟声提示音提醒及音量调节； 4.≥1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；≥一路辅助线路输入；≥一路音频辅助输出，外扩有源音箱； 5.可扩展到≥16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，接线距离≥1Km。 6.尺寸：216mm×145.7mm×51.5mm±2mm | 台 | 1 |
| 3 | 前置放大器 | 1.≥1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；≥2组紧急输入具有第二优先 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 4.≥八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,≥2路EMC输入，可以切换≥八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,≥八路非平衡输出。 5.尺寸：484 x 303 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 10.尺寸：484x398x88mm±2mm | 台 | 5 |
| 5 | 主备切换器 | 1.同时支持≥8路非平衡音频输入输出，≥8路功率信号输入输出。 2.实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 3.主备功放切换时间≤0.2S，音源无间断切换。 4.功放通道切换能力支持≥100V,≥20A。 5.≥8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能，通道设置立即生效，不必重启设备。 6.尺寸：484×345×88mm±2mm | 台 | 1 |
| 6 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择 10.尺寸：484x398x88mm±2mm | 台 | 1 |
| 7 | 数字播放器 | 1.LCD屏显示，轻触式按键操作，采用数码机芯。 2.支持光盘：CD-ROM/数据光盘、CD-DA/音乐光盘、DVD-ROM/数据型光盘、DVD+R9(DL)刻录光盘。 ▲3.支持音频格式包括MP3、WMA、WAV、FLAC、AAC、M4A、APE等类型。 4.≥2组线路输出接口（≥一组主输出，≥一组延时输出），适用外接音频信号放大设备；≥1路3.5耳机输出接口，能实时听取输出音频，可通过面板调节音量。 5.内置音频延时输出功能，调节范围等同或优于1ms~100000ms，和内置红外接收功能，配合专用遥控器实现无线遥控功能。 6.可读单分区U盘，支持FAT32、NTFS、exFAT格式和可读单分区SD卡，支持FAT32、exFAT格式。 7.尺寸：484*212*45mm±2mm（长*宽*高） | 台 | 1 |
| 8 | 不间断电源机架式 | 3KVA，单进单出，机架式长机，18AH*8电池。 | 台 | 1 |
| 4.2初中部 |  |  |  |  |
| 1 | 前置放大器 | 1.≥1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；≥2组紧急输入具有第二优先 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 4.≥八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,≥2路EMC输入，可以切换≥八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,≥八路非平衡输出。 5.尺寸：484 x 303 x 88mm±2mm | 台 | 1 |
| 2 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 10.尺寸：484x398x88mm±2mm | 台 | 3 |
| 3 | 主备切换器 | 1.同时支持≥8路非平衡音频输入输出，≥8路功率信号输入输出。 2.实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 3.主备功放切换时间≤0.2S，音源无间断切换。 4.功放通道切换能力支持≥100V,≥20A。 5.≥8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能，通道设置立即生效，不必重启设备。 6.尺寸：484×345×88mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 10.尺寸：484x398x88mm±2mm | 台 | 1 |
| 5 | 不间断电源机架式 | 3KVA，单进单出，机架式长机，18AH*8电池。 | 台 | 1 |
| 5.辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 根 | 16 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 20 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 4 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 根 | 8 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 4 |
| 6 | 音频连接线 | 5米D类音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 2 |
| 7 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：卡农头（母） | 根 | 2 |
| 8 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：卡农头（公） | 根 | 4 |
| 9 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：6.35话筒插头 | 根 | 2 |
| 10 | 变压器 | 1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除超大电流声 | 只 | 92 |
| 11 | 五孔插座 | 孔位数 5个，额定电流 10A | 套 | 11 |
| 12 | 线材 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 | 卷 | 15 |
| 13 | 水晶头 | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒 | 盒 | 3 |
| 14 | 线材 | RVV2*1.5 | 米 | 5000 |
| 15 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*2.5 | 米 | 600 |
| 16 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5 | 米 | 2500 |
| 17 | 线材 | 直径7.2,mm馈线50-5-1 | 米 | 100 |
| 18 | PVC管 | 白色线管A管DN25，4米 | 米 | 2000 |
| 19 | 音频光端机 | 1.带宽：20Hz ~ 20KHz 2.采样频率：48K-96KHz 3.输入输出阻抗：10Ω.20Ω.47Ω.600Ω（平衡/非平衡） 4.输入输出电平：5Vp-p/12Vp-p(支持广播音频或监听头) 5.接口类型：工业端子/莲花头 6.工作模式：双向 | 台 | 2 |
| 20 | 室外音柱支架 | 根据现场环境定制 | 批 | 1 |
| 21 | 其它辅助材料 | 施工工具、钢钉、软管、线卡等 | 项 | 1 |
| 6.广播中心机房主控设备(副) |  |  |  |  |
| 6.1主机服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s和支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S，能够在今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态并且支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区和支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式 11.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 12.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 13.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 14.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 15.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 16.出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案 | 套 | 1 |
| 3 | 控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。 2.液晶显示屏可显示时间。 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | 台 | 1 |
| 4 | IP广播APP软件 | 1.支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看，支持搜索终端、查看终端列表。 2.支持对终端发起一对一广播，可实时调节广播音量；支持广播室发起广播任务，可对指定终端或分组进行喊话。 3.支持对终端发起一对一对讲，可实时调节对讲音量。 4.支持播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐（mp3格式文件）播放到指定终端或分组。 5.支持配置任务优先级、音量、播放模式。 6.具备任务管理器功能，可管理当前播放任务，可操作上一首/下一首/暂停或恢复/任务音量/结束任务/切换播放模式；支持播放进度条拖拉功能。 7.软件支持在4.2或以上版本的安卓手机运行，支持在APP应用商店下载。 8.支持文本广播任务的发起及文本识别功能的使用。 | 套 | 1 |
| 6.2音源设备 |  |  |  |  |
| 1 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口 | 台 | 1 |
| 2 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm±2mm 5.具备有灯环提示功能 | 套 | 1 |
| 3 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 台 | 1 |
| 4 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 5 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 |
| 6.3消防联动 |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 台 | 1 |
| 6.4其它配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 6.尺寸（L×W×H）：135×125×250mm±2mm | 套 | 1 |
| 2 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 台 | 1 |
| 3 | 机柜 | 600宽600深1000高mm±2mm（18U）网络机柜 前门玻璃后门钣金，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 1块托盘、2只风扇、1条8位PDU排插、40套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 台 | 1 |
| 7.广播站（分控中心） |  |  |  |  |
| 7.1广播站（分控中心） |  |  |  |  |
| 1 | 管理云终端 | ≥第十二代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-12500 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示 | 套 | 1 |
| 3 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口 | 台 | 1 |
| 4 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 6.尺寸（L×W×H）：135×125×250mm±2mm | 只 | 1 |
| 5 | 话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应等同或优于20-18KHz 4.输出阻抗：≥75Ω 5.灵敏度：≥-40dB±2dB | 只 | 2 |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |
| 7 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 |
| 7.2综合楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 6.尺寸（L×W×H）：135×125×250mm±2mm | 套 | 11 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4.频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X 7.尺寸：185×275×105mm±2mm | 只 | 26 |
| 3 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 台 | 1 |
| 4 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4.阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 8.尺寸：150×125×565mm±2mm | 只 | 4 |
| 5 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 台 | 1 |
| 6 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源 | 台 | 4 |
| 7.3室外 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4.频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 7.尺寸：240×190×920mm±2mm | 只 | 14 |
| 2 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源 | 台 | 2 |
| 3 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 2 |
| 4 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1500W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 台 | 1 |
| 5 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 台 | 1 |
| 7.4交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 千兆以太网交换机 ：传输速率(Mbps)10/100/1000Mbps ，16个1以太网口 ，背板带宽(Gbps) 32Gbps 包转发率 24Mpps，二层交换，产品尺寸330×173×44mm ±2mm | 台 | 2 |
| 2 | 机柜 | 600宽440深370高mm±2mm （6U）壁挂机柜 前门玻璃，方孔条厚度为1.5MM、侧门厚度0.8MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 10套螺钉、1个六角扳手 | 台 | 2 |
| 3 | 机柜 | 600宽440深635高mm±2mm （12U）壁挂机柜 前门玻璃，方孔条厚度为1.5MM、侧门厚度0.8MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 10套螺钉、1个六角扳手 | 台 | 1 |
| 8.辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除电流声 | 只 | 4 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 根 | 6 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 5 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 2 |
| 5 | 五孔插座 | 孔位数5个，额定电流 10A | 套 | 12 |
| 6 | 插头 | 三脚10A插头 | 个 | 15 |
| 7 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 箱 | 4 |
| 8 | 水晶头 | 六类水晶头，100个一盒 | 盒 | 1 |
| 9 | 线材 | RVV2*1.5 | 米 | 1000 |
| 10 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*2.5 | 米 | 200 |
| 11 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5 | 米 | 500 |
| 12 | PVC管 | 白色线管A管DN25，4米 | 米 | 500 |
| 13 | 其它辅助材料 | 施工工具、钢钉、软管、线卡等 | 项 | 1 |
| 二、标考系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.学校标准化考点巡查指挥系统 |  |  |  |  |
| 1.1巡查中心 |  |  |  |  |
| 1 | 标考高清SIP转发管理三合一平台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.采用嵌入式设备，实时操作系统； 3.系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，赋予每类管理员不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 4.SIPURI组、用户、树形列表管理、SIPURI统一命名规则、分级命名、联合定位； 5.具备实时追踪SIP连接、认证状态功能，支持反向通道技术； 6.具备SIP向上级的主动注册与多级注册的管理功能； 7.SIP终端访问呼叫过程控制；SIP终端远程访问权限控制； 8.CPU处理性能不低于主频：3.0GHz，处理线程数量≥8，内存≥16GB（DDR4）； 9.应具有≥2个10M/100M/1000M以太网接口,≥6个USB接口； 10.支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、SIP网络协议； 11.支持根据网络情况和使用需求，自动调整视频分辨率； 12.支持对前端巡查图像进行筛选，将未设置考场的图像进行屏蔽，不进行上传，只在本地监看； 13.支持点播、组播、广播，支持视频多路复用，支持媒体流的分发和汇聚； 14.音视频流处理包含MPEG-4、H.264、H.265视频编码，MPEGLayerⅡ\AAC音频编码，采用PS系统流和TS传输流的封装视频流。 15.支持路由控制功能，视频访问呼叫过程、视频远程访问权限控制功能； 16.支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理； 17.支持设置判断前端接入设备是否与服务器时间同步，并设置与上级服务器时间同步； 18.支持系统核心数据库的备份和恢复，支持对数据库进行测试，验证数据库配置的正确性及联通状态； 19.支持对巡查系统资产统计、显示，支持系统设备实时状态检测，支持视频图像质量诊断，对所处网络进行测速； 20.能够在实时视频中构建3D图形，自动关联考生基本信息、考点考场信息、座次信息，准确定位并显示信息，并支持通过考生信息快速定位考生及考场； 21.支持按照事先设定好的考生科目、时间自动修改通道标签，替代人工大量繁琐的工作； 22.支持通过网络根据考试科目、考试时间等一系列预设方案下载录像数据。 23.支持配置转发服务模块，支持多级转发级联，并支持多转发分布式部署协同工作； 24.支持远维连接，支持远程关机、重启系统； 25.具备多种工作模式，当重大考试开始时，支持通过ID号、单位、用户、电话等相关加密信息控制登录以及调看图像权限； 26.支持图形化流量侦测、网络封包分析、调用任务管理器； 27.具有良好的扩展性，能够扩展接入身份验证、视频指挥等系统以及教学质量管理模块功能； | 台 | 1 |
| 2 | 机柜 | 600宽1000深2055高mm±2mm（42U）服务器机柜 前后网孔，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 3块托盘、4只风扇、1条8位PDU排插、40套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 个 | 1 |
| 3 | 网络流媒体存储平台（64路） | 1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持WEB、本地GUI界面操作； 3)支持64路路网络视频接入，网络性能1280Mbps接入、1280Mbps储存、1024Mbps转发； 4)支持不开智能：2路32MP 30fps;2路24MP 30fps;4路16MP 30fps;5路12MP 30fps;8路8MP 30fps;12路5MP 30fps;16路4MP 30fps解码。或开智能：1路32MP 30fps;1路24MP 30fps;2路16MP 30fps;2路12MP 30fps;3路8MP 30fps;6路5MP 30fps;7路4MP 30fps解码。最大支持16路视频回放； 5)支持32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;960p;720p;D1;CIF;QCIFIPC分辨率接入； 6)支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、智能动检； 7)支持8路后智能人脸检测比对；或8路后智能视频结构化；或32路后智能周界防范；或32路后智能智能动检； 8)支持最大40个人脸库，共30万张人脸图片； 9)支持16个内置SATA接口，单盘最大容量支持16T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式； 10)支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； 11)支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IPSAN设备，实现扩容存储； 12)支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示； 13)支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上； 14)支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台； 15)支持32路报警输入、16路报警输出； 16)支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 17)支持4个2500Mbps以太网口，支持4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 18)支持2路VGA输出，4路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示，HDMI3最大支持8K显示，HDMI4最大支持1080P显示；异源模式：VGA1和HDMI1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2和HDMI3最大支持4K显示，HDMI4最大支持1080P显示； 19)支持SmartH.265/H.265/SmartH.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265； 20)支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议； 21)支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式； 22)支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； 23)支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 24)支持抽拉式硬盘热插拔机箱； 25)支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 26)支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储； 27)支持语音对讲，客户端、WEB与存储平台之间以及通过存储平台与网络摄像机之间进行语音对讲；存储平台与网络摄像机之间进行语音对讲； 28)支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到存储平台； 29)支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 30)支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 31)支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式； 32)支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）； 33)支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、智能跟踪球； 34)支持接入热成像相机，当触发火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片； 35)支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能； 36)支持绊线入侵；支持区域入侵等规则，系统能够对目标进行二次识别，自动过滤由动物、落叶、强光灯引起的误报，提高报警准确度； 37)支持人脸识别技术，对抓拍到的人脸进行特征值提取，与人脸底库中的特征值进行比对； 38)支持智能动检技术，利用智能算法对画面中的目标进行分类，对非关注目标导致的运动检测报警进行有效过滤，实现精准有效的报警事件。 | 台 | 3 |
| 4 | 硬盘 | 硬盘接口类型：SATA3.0适用类型：台式机，监控主机，单碟容量：6000GB硬盘转数：5900rpm缓存：64MB；磁头数量：6个；盘体尺寸：3.5英寸盘片数量：3平均寻道时间：读取：<8.5ms，写入：<9.5ms；接口速率6Gb/秒。 | 块 | 50 |
| 5 | 防火墙 | 1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽； 2、支持可插拔1TBHDD\240GSSD\480GSSD企业级硬盘； 3、支持扩展热插拔冗余电源； 4、最大整机吞吐≥8Gbps，IPS吞吐量≥5Gbps； 5、最大并发连接≥100万；最大新建连接≥12万； 6、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略； 7、支持路由模式、透明模式、旁路模式； 8、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息； 9、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 10、支持将设备添加到云平台进行管理，可实现把防火墙的系统状态在云平台进行监控和展示，用户可通过登录各自的云平台账号后对纳管的防火墙进行远程管理； 11、设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能； 12、支持创建IP地址对象、IP地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况； 13、支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；开启、关闭验证码功能，支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位； 14、实配双电源。 | 台 | 1 |
| 6 | 核心交换机（考试专用） | 1、要求产品交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps； 2、要求产品端口配置10/100/1000BASE-T电口≥24个，100/1000BASE-XSFP端口≥4个；； 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持IGMPSnoopingv1/v2/v3，MLDSnoopingv1/v2； 5、支持IGMP、IGMPV3、PIM-SSM、PIM-DM、PIM-SM、MSDP； 6、支持4K个VLAN，支持最大16KMAC地址及黑洞MAC； 7、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 8、支持DHCPClient，支持DHCPSnooping，支持DHCPRelay； | 台 | 1 |
| 1.2前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机（考试专用） | 1、要求产品交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps； 2、要求产品端口配置10/100/1000BASE-T电口≥24个，100/1000BASE-XSFP端口≥4个；； 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持IGMPSnoopingv1/v2/v3，MLDSnoopingv1/v2； 5、支持IGMP、IGMPV3、PIM-SSM、PIM-DM、PIM-SM、MSDP； 6、支持4K个VLAN，支持最大16KMAC地址及黑洞MAC； 7、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 8、支持DHCPClient，支持DHCPSnooping，支持DHCPRelay； | 台 | 10 |
| 2 | 标考红外高清半球摄像机 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.嵌入式设备，具备实时操作系统； 3.采用超低照度200万(1920×1080)像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器； 4.采用H.264Highprofile编码； 5.支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 6.最大支持256GBSD卡，支持录像断网续传功能； 7.支持设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密，防数据被篡改； 8.支持宽动态、3D降噪、强光抑制、走廊模式、去雾； 9.最大红外距离:≥100m； 10.支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率； 11.支持28个视频窗口进行预览； 12.支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 13.支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警； 14.最低照度：彩色≤0.001LX，黑白≤0.0001Lx, 15.支持可伸缩视频编码（SVC）技术，支持感兴趣区域（（ROI） 16.防护等级：IP67，IK10； | 套 | 63 |
| 3 | 标考红外高清枪式摄像机 | 1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；版）》相关技术规范；版）》相关技术规范，无缝对接四师、伊犁州、自治区标准化考试中心平台； 2）采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好清晰图像传感器，低照度效果好清晰图像传感器，低照度效果好清晰高； 3）可输出200万(1920*1080) 25fps； 4）支持H.265编码，压缩比高超低流； 5）最大红外监控距离50米； 6）支持走廊模式，宽动态支持走廊模式，宽动态3D降噪，强光抑制背补偿数字水印适用不同监降噪，强光抑制背补偿数字水印适用不同监降噪，强光抑制背补偿数字水印适用不同监降噪，强光抑制背补偿数字水印适用不同监降噪，强光抑制背补偿数字水印适用不同监控环境； 7）支持ROI，SMARTH.264/265，灵活编码适用不同带宽和存储环境； 8）支持区域入侵,绊线入侵,场景变更,音频异常侦测的,并且可以与报警联动；支持多种触发规则联动作；支持目标过滤； 9）支持报警2进2出，音频1进1出，128GSD卡； 10）支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大流165mA,方便工程安装 11）防护等级：IP67，IK10； | 套 | 93 |
| 4 | 标考红外高清球型摄像机 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.采用高性能200万（1920×1080）像素，1/2.8英寸CMOS高性能图像传感器； 3.支持不低于16倍数字变倍，23倍光学变倍； 4.支持MPEG-4和H.264视频编码、支持MPEGLayerII、G711和AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装； 5.支持设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密，防数据被篡改； 6.支持绊线入侵、区域入侵、物品遗留与物品消失多种行为检测，支持人脸检测； 7.支持宽动态、图像降噪、图像防抖动功能； 8.垂直旋转-15°～90°自动翻转180°后连续监视； 9.水平旋转0°～360°连续旋转； 10.键控速度水平：0.1°～200°/s垂直：0.1°～120°/s； 11.SD卡本地存储，解决网络异常状态的监控存储问题,支持FTP存储录像，录像可断网续传； 12.内置红外灯补光，补光距离≥100米； 13.支持因网络原因连接断开后，在网络恢复时，设备应能自动侦测到网络状态，并自动重新建立连接； 14.支持双向语音对讲或单向语音广播功能； | 套 | 7 |
| 5 | 拾音器 | 保真型监听器，高保真、语音清晰纯真、低噪音，灵敏度高，内置DSP降噪芯片,Clearspeech优化电路设计高保真，抗回音，持续稳定音频监听面积达10~~50平方米以上。频率响应300Hz～8500Hz(±6dB)，灵敏度(标准音源1米,94dBSPL)：-4.0dB～+3.0dB(0dB=1V/Pa,1KHz)，最大承受音压120dBSPL(1KHz,THD1%)，输出阻抗600～1000欧姆非平衡，输出信号幅度2.5Vpp/-25db，麦克风：电容咪头 | 个 | 63 |
| 1.3其他 |  |  |  |  |
| 1 | 楼栋墙柜 | 600宽440深502高mm±2mm （9U）壁挂机柜 前门玻璃，方孔条厚度为1.5MM、侧门厚度0.8MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 10套螺钉、1个六角扳手 | 台 | 10 |
| 2 | 工程线缆 | 电源线、网线、音频线、光纤 | 批 | 163 |
| 3 | 管材和辅料 | 摄像机电源、支架、PVC线槽、线管、扎带、插线板、胶带等 | 批 | 163 |
| 2.学校标准化考点视频指挥系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡查指挥终端 | 1.整机采用嵌入式操作系统加嵌入式DSP硬件设计（非PC架构及非工控机架构），具有极强的稳定性和抗病毒攻击能力，一体式设备包含高清会议摄像机。 2.支持双流108030fps图像传输。 3.视频编解码协议应满足H.265、H.264HP、H.264SVC、H.264MP等主流视频编解码协议。 4.音频提供Opus、G.711、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.722、G.729A、G.722.1等音频编解码协议,可达到20KHz以上的宽频语音效果。 5.具备超强抗丢包能力，IP网络丢包达到30%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行。 6.具备强大的低带宽处理能力，在384Kbps带宽下实1080P30fps的活动视频，在192Kbps带宽下实现720P30fps的活动视频。 7.硬件终端提供直接接入鼠标、键盘进行方便快捷控制，方便用户在不同场景灵活使用。 8.800ms延时情况会议正常召开。 9.高清摄像头支持1080P30fps视频采集，支持10倍光学变焦，62.9°水平视场角。 设备同时支持有线和无线WIFI两种接入模式，终端支持通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。 | 个 | 1 |
| 2 | 巡查指挥全向麦克风 | 1)紧凑型阵列麦克风，配套视频会议终端，为用户带来全新高保真声音体验； 2)采用紧凑低功耗设计、体积小巧、外观高雅，无需外接电源。360度全向拾音，与会者不必过多关注麦克风的位置； 3)采用3.5mm插头进行连接，性能稳定、支持热插拔 | 只 | 1 |
| 3 | 有源音箱 | 功能特点： 1.采用壁挂式一体化木音箱； 2.采用两分频设计，声音清晰，完美的表现和还原人声； 3.1路话筒输入口，一路无线话筒和蓝牙输入接口，可以拓展2.4G话筒和蓝牙输入； 4.话筒音量、高低音调节，可以独立控制； 5.带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换，带一路音乐输入和一路录音输出； 6.具有多种输入输出接口，可应用于学校、酒店等场所； 技术参数: 1.频响范围：40Hz-16KHz 2.灵敏度：90dB 3.额定功率：2*25W 4.峰值功率：50W 5.阻抗：8（Ω） 6.低音：5’’x1只高音.3’’x1 7.供电电压：~220V50Hz 8.工作温度：5℃～40℃ | 套 | 1 |
| 4 | 音频功放 | 功能特点： 1.黑色喷砂面板，2U高度，标准19寸机架设计； 2.设有设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出； 3.采用四通道功率独立输出，四通道输出音量可独立调节； 4.每通道3单元LED电平显示； 5.具有完善的输出短路保护和超温保护功能； 6.散热风扇温度控制启动； 7.额定输出功率.4*240W； 技术参数: 1.输出方式：4-16ohms(Ω)定阻输出，70V、100V定压输出； 2.输入灵敏度：10KΩ260~470mV,非平衡； 3.辅助输出：0.775V(0dBV)； 4.频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)； 5.非线性失真THD：<0.5%at1kHz,1/3的额定输出功率； 6.信号噪声比S/N:≥85dB； 7.输出调整率：<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； 8.功能控制：音量调节一个,电源开关一个； 9.冷却方式：DC12VFAN强制风冷方式； 10.指示灯：电源：‘POWER’,消顶：‘CLIP’,信号：‘SINGNAL’,保护：‘PROT’,高温：‘TEMP’； 11.保护：ACFUSE×6A； 12.电源线：(3×1.5mm2)×1.5M(标准)； 13.电源：AC220V±10%50-60Hz； 14.产品功耗：1480W； 15.产品尺寸（长*宽*高)：460*485*88mm±2mm 16.产品重量≥23.1Kg | 台 | 1 |
| 5 | 大屏中控管理平台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.通过配置电视墙布局及视频源连接关系，实现所见即所得，即屏幕上的布局和控制可完美的与电视墙的显示同步； 3.提供鹰眼地图对电视墙局部显示进行放大、缩小或全局查看，可查看每个窗口、通道图像的状态信息； 4.支持GIS地图信息查看； 5.支持双屏扩展显示； 6.支持灵活的屏幕、窗口控制特性； 7.支持输出屏幕的自由绑定、自由开窗、窗口放缩融合拼接以及漫游等功能； 8.支持远程控制解码矩阵和电视墙管理平台对音视频图像以及编码图像的上墙解码和管理； 9.分屏方式：支持控制电视墙1分屏、4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、16分屏多种模式； 10.画面轮巡：支持设置多种自定义的轮巡设置； 11.轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 12.状态展示：支持显示当前受控设备的状态，包括：当前屏幕的布局信息、窗口获取的图像信息、窗口全屏、码流信息、音频开启标志等； 13.方案控制：支持设置，计划，载入与保存方案等功能，并支持多种不同方案，包括屏幕布局方案、窗口图像轮巡方案、预置场景方案及时间计划方案； 14.云台控制：支持云台设置方向、焦距、步长、自由旋转、左右边界以及预置点和3D快速定位等多种模式； 15.大屏融合：支持屏幕的拼接融合； 16.报警功能：具有接收视频丢失、遮挡、动检、报警器报警、系统资源过高报警、视频质量诊断报警、人脸检测报警、音频检测报警、区域入侵报警等智能报警，系统自诊断和网络中断报警等，并可及时控制其报警图像上墙以及弹窗或者蜂鸣提示；并支持报警联动； 17.常规列表：非考试期间查看所有监控点列表信息，考试期间自动切换到对应考试列表； 18.关注列表：查看上级行政机构关注列表信息； 19.预选列表：根据平台巡检预选列表信息一键查看； 20.考务列表：支持与考务平台对接获取考务列表进行上墙显示； 21.订制列表：支持手动自定义巡查列表，启用该列表可以进行获取轮巡上墙操作； 22.静态列表：支持显示本地静态列表、下级上传的静态列表显示及视频图像拉流； 23.搜索功能：对其展开的节点列表或导入的历史节点列表可以进行模糊搜索、精确定位； 24.视频预览功能：支持本地窗口滚动预览实时图像； 25.智能传输：根据前端与后端网络情况，智能选择最佳网络路径进行拉流传输； 26.根据网络使用环境及解码性能，可自动切换为相应码率的音视频图像； 27.本级中心可根据网络带宽条件，可主动选择调取主辅码流的音视频图像。 | 台 | 1 |
| 6 | 标考高清电视墙管理平台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2. 标准19”的4U机架设计，电信运营级系统机箱； 3.插卡式模块设计，可根据市场需求灵活配置； 4.业务卡支持热插拔，可方便进行维护； 5. 冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡； 6. 双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境； 7. 支持模拟，数字视频信号的输入和矩阵输出； 8. 支持高清视频信号的矩阵切换和输出； 9.支持模拟/SDI/同轴高清信号无压缩直接输出上墙； 10. 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 11. 80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）； 12. 支持4K点对点输出显示； 13. 支持300W/500W/800W/1200W解码； 14.满配最大支持80路3840*2160 30fps/320路1080p 30fps及以下标清视频解码能力； 15. 支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 16.支持解码SVAC和非标码流； 17.支持1/4/9/16画面分割显示；支持自由分割； 18.支持鱼眼矫正； 19.支持60个显示屏的任意拼接； 20.支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示； 21.支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口； 22.单屏和融合窗口都支持1/4/9/16分割，支持自由分割； 23.支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 24.支持高清底图显示； 25.支持高清全景拼接； 26.支持80路1080P网络视频接入、存储及转发； 27.支持网络级联； 28.支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； 29.支持远程控制模拟，数字视频切换上墙； 30.支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 31.支持远程获取系统运行状态、系统日志； 32.支持远程重启，远程升级和恢复默认设置等操作； 33.支持用户权限管理，支持黑白名单功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 桌面云终端 | i7-12700/16G/1T+256G/4G显卡/无光驱/W11+23.8寸 | 台 | 3 |
| 8 | 拼接屏 | 1.面板尺寸（inches）:55拼缝（mm）:3.5LCD拼接屏； 2.液晶拼接显示单元电源可环通连接，可减少接线复杂性，提高系统运行稳定性； 3.为有效提升画面过渡均匀、更加平滑，液晶拼接显示单元支持单独分段调整图像参数（亮度、背光、对比度、色度、清晰度等）； 4.液晶拼接显示单元亮度一致性≥99%，色彩均匀性≥99%，色温一致性≥97%，整屏画面显示稳定无闪烁； 5.液晶拼接显示单元具备5级数字降噪功能，能够过滤掉图像中的高频部分，提高图像清晰度； 6.液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示； 7.液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护 8.自动化实现不同规模拼接墙的拼缝补偿，从而提高拼缝补偿效率； 9.具有节能功能，可以实现液晶拼接显示单元自动变频节能，打开节能模式液晶拼接屏正常运行时的平均功耗最高可以降低60%； 10.支持1080PLVDS输出和v-by-one4K输出，信号自动检测功能，当检测到有信号输入时，会自动切换到该信号源； 11.液晶拼接显示单元支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中的任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级别达到35级，最后一级显示无噪点，分辨率最高支持3840x2160 60HZ，支持环出20路无信号延时和衰减； 12.液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象； 13.多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差； 14.液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性； 15.液晶拼接显示单元支持自动调校功能。 16.包含拼接屏支架、底座、以及相关安装费用； | 套 | 9 |
| 9 | 慧穹智能行为分析平台 (30路) | 1)采用嵌入式开源操作系统；本身具有抗病毒和抗攻击能力； 2)用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能等； 3)系统管理员，可对远程用户设定视频浏览权限以及前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，权限可被收回； 4)支持用户的接入认证以及安全锁定；故障诊断及定位分析； 5)支持图形化操作入口；支持图形化机构拓扑呈现、设备拓扑呈现； 6)远程用户对考场图像的访问、控制、历史数据播放精确到每一个教室，添加、删除、修改组、用户、设备； 7)可通过web端无需安装任何播放插件的情况下直接播放实时音视频图像； 8)能实现系统核心数据库的备份； 9)支持日志管理查询，系统日志、告警日志、操作日志的搜索查看等； 10)智能分析并发能力：可同时实现30/50路视频流的行为智能分析； 11)行为智能分析类别：支持多种考试异常行为识别，包含考生举手、传递可疑物品、捡可疑物品、考生站立、考生旁窥、手放桌下并埋头、考后继续作答、监考员在考位停留过长、两个监考员在固定区域时间过长、监考员发卷、考生群体举手、考生群体站立、考生群体交头接耳。 12)支持对考试全过程的监测行为进行规则配置 13)支持对考试计划模版完成配置，用于后续一键调用 14)支持绑定监测业务和智能分析设备关系 15)支持对考试计划的管理，完成对考试基础信息、监考视频源、审核员及审核任务分配四个环节的配置。 16)支持查询告警记录，可根据考试计划、场次、判定结果、考场名称等维度进行筛选，包括告警事件类型、事件时间、所属考场、审核过程、截图、录像等数据。 17)支持查询考务规范记录，可根据考试计划、考务规范动作名称维度进行筛选，包括考场名称、场次科目、监测时段、监测结果、审核员。 18)支持考试异常告警事件的统计，可根据告警行为统计、按场次统计、按考场统计、按审核员统计四个维度进行统计，可根据需要导出报表。 19)支持视频审核，包括考务规范监测、考试行为监测，审核包括初审和复审两个环节。 20)支持对分析状态进行监控，如设备使用情况、接入分析路数、算力利用率等数据。 21)支持查看当次考试计划的数据看板，包括考试信息、审核员处理情况统计、考务规范完成率、异常行为统计四类可视化数据统计。 | 台 | 1 |
| 10 | 慧穹智能行为分析平台 (50路) | 1)采用嵌入式开源操作系统；本身具有抗病毒和抗攻击能力； 2)用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能等； 3)系统管理员，可对远程用户设定视频浏览权限以及前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，权限可被收回； 4)支持用户的接入认证以及安全锁定；故障诊断及定位分析； 5)支持图形化操作入口；支持图形化机构拓扑呈现、设备拓扑呈现； 6)远程用户对考场图像的访问、控制、历史数据播放精确到每一个教室，添加、删除、修改组、用户、设备； 7)可通过web端无需安装任何播放插件的情况下直接播放实时音视频图像； 8)能实现系统核心数据库的备份； 9)支持日志管理查询，系统日志、告警日志、操作日志的搜索查看等； 10)智能分析并发能力：可同时实现30/50路视频流的行为智能分析； 11)行为智能分析类别：支持多种考试异常行为识别，包含考生举手、传递可疑物品、捡可疑物品、考生站立、考生旁窥、手放桌下并埋头、考后继续作答、监考员在考位停留过长、两个监考员在固定区域时间过长、监考员发卷、考生群体举手、考生群体站立、考生群体交头接耳。 12)支持对考试全过程的监测行为进行规则配置 13)支持对考试计划模版完成配置，用于后续一键调用 14)支持绑定监测业务和智能分析设备关系 15)支持对考试计划的管理，完成对考试基础信息、监考视频源、审核员及审核任务分配四个环节的配置。 16)支持查询告警记录，可根据考试计划、场次、判定结果、考场名称等维度进行筛选，包括告警事件类型、事件时间、所属考场、审核过程、截图、录像等数据。 17)支持查询考务规范记录，可根据考试计划、考务规范动作名称维度进行筛选，包括考场名称、场次科目、监测时段、监测结果、审核员。 18)支持考试异常告警事件的统计，可根据告警行为统计、按场次统计、按考场统计、按审核员统计四个维度进行统计，可根据需要导出报表。 19)支持视频审核，包括考务规范监测、考试行为监测，审核包括初审和复审两个环节。 20)支持对分析状态进行监控，如设备使用情况、接入分析路数、算力利用率等数据。 21)支持查看当次考试计划的数据看板，包括考试信息、审核员处理情况统计、考务规范完成率、异常行为统计四类可视化数据统计。 | 台 | 1 |
| 11 | 操作控制台 | 定制与电视墙配套使用的控制台；采用全钢结构，台面上可安装液晶显示器、键盘、鼠标、电话等设备，台面下部是和放置主机和其它设备；材质≥1.2mm冷轧钢板；表面处理：静电喷塑。 | 台 | 1 |
| 12 | 指挥平台UPS机头 | 1.工作方式：单进单出高频在线式，功率范围：10kVA； 2.工作模式：双变换在线式设计，输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99，DSP全数字化控制，数字化控制，控制系统更加稳定可靠， 3.ECO功能，10kVA机型具有ECO运行模式，高效节能，降低用户使用成本 智能充电方式：用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换10kVA充电电流可设置；环境适应性强，宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电，输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作； 4.保护周全可靠，开机自诊断功能，输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关； 直流启动功能：风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能，LCD显示 LCD/LED双重显示；智能管理，RS232通信接口； | 台 | 1 |
| 13 | UPS电池 | 12V100AH防漏夜型蓄电池 | 节 | 32 |
| 14 | 电池柜 | 可放置16节100AH蓄电池 | 台 | 2 |
| 15 | 考场摄像头UPS机头 | 工作方式：单进单出高频在线式 功率范围：3kVA 工作模式 双变换在线式设计 输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99 DSP全数字化控制 数字化控制，控制系统更加稳定可靠 智能充电方式 用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换 1~3kVA充电电流可扩展， 环境适应性强 宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电 输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作 保护周全可靠 开机自诊断功能 输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关 直流启动功能 1～3kVA机型具备输入零火线侦测功能 风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能 LCD显示 LCD/LED双重显示 智能管理 RS232通信接口 | 台 | 1 |
| 16 | UPS电池 | 12V65AH防漏夜型蓄电池 | 节 | 6 |
| 17 | 电池柜 | 可放置6节65AH蓄电池 | 台 | 1 |
| 3.学校标准化考点作弊防控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高科技屏蔽终端 | 1.阻断工作频率范围：30MHz-5850MHz。 2.侦测引导阻断频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz。 3.手机屏蔽频段： （*当地环境手机基站＞300米时，通过频谱仪测量的信号强度2G/3G/4G并保持在两分钟以上的最大值≤-65dBm，5G最大值≤-75dBm，可有效屏蔽）。技术参数如下： 2G电信CDMA(870MHz-885MHz) 2G移动GSM800（930MHz-954MHz） 2G联通GSM800（954MHz-960MHz） 2G移动GSM1800（1805MHz-1820MHz） 2G联通GSM1800（1840MHz-1850MHz） 3G移动TD-SCDMA(2010MHz-2025MHz) 3G电信CDMA2000（2110MHz-2125MHz） 3G联通WCDMA(2130MHz-2145MHz) 4G联通FDD-LTE(1850MHz-1860MHz) 4G电信FDD-LTE(1860MHz-1875MHz) 4G移动TD-LTE(1880MHz-1920MHz) 4G电信TD-LTE(2370MHz-2390MHz) 4G电信TD-LTE（2635MHz-2655MHz） 4G移动TD-LTE(2320MHz-2370MHz) 4G移动TD-LTE（2575MHz-2635MHz） 4G联通TD-LTE(2300MHz-2320MHz) 4G联通TD-LTE（2555MHz-2575MHz） 5G移动IMT-2020（2515MHz-2675MHz，4800MHz-5000MHz） 5G联通IMT-2020（3500MHz-3600MHz） 5G电信IMT-2020（3400MHz-3500MHz） 5G室内IMT-2020（3300MHz-3400MHz） 蓝牙/WIFI屏蔽频段（通过频谱仪测量的信号强度保持在两分钟以上的最大值≤-65dBm，可有效屏蔽）：蓝牙：2400MHz-2483.5MHz（2.4G）。 WiFi：2400MHz-2483.5MHz（2.4G）、5150MHz-5350MHz（5.2G）、5725MHz-5850MHz（5.8G）。 4.阻断方式：对侦测引导阻断频率范围内的专业作弊信号，采用侦测引导阻断方式，对专业作弊信号频点实现点对点的精准阻断。 对2G/3G/4G/5G各种制式的手机信号和蓝牙/WIFI信号采用直接阻断方式。 5.并发阻断能力：专业作弊信号（手机信号/WIFI/蓝牙信号通道除外）支持不少于22路并发阻断。 6.点频阻断：支持对专业作弊信号采用瞄准式点频精准阻断方式，阻断信号3dB带宽≤200KHz。 7.预设频点模式：无需侦测引导，可预置至少22路专业作弊干扰频点（手机信号/WIFI/蓝牙信号除外）进行实时阻断。 8.专业作弊阻断效果：具备数传作弊设备接收答案的远程清除功能； 9.能干扰语音设备（FM、TK等）和数传设备（FSK、LoRa）作弊信号。 10.批量升级：支持通过管理平台对屏蔽终端软件进行一键式集中批量升级。 11.考试计划：可根据考点级管理平台的考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理，也可支持手动操作。 12.温度监控：支持远程对设备的工作温度进行监控。 13.远程管理：支持通过考点级管理平台实现远程集中控制，可根据需要实现集中、分组、单台设备的远程开关控制。可远程对工作模块进行开关控制。 14.状态上报：可向考点级管理平台上报设备工作状态、故障状态等信息。 15.扩展机制：设备具备扩展模块插槽，通过扩展模块可对系统功能和性能进行扩展升级。 16.一体化设计：天线和电源内置,避免触电、烫伤等风险。 17.状态显示：前面板有工作指示灯，可直观指示设备上电、模块开关、网络连通等状态。 18.隐藏式接口设计：设备开关、电源接口、网络接口均采用隐蔽式设计，设备安装完成后可视表面无任何接口、开关，避免学生误动设备对系统造成影响。 19.数据接口：RJ-45接口，支持与考点级管理平台及侦测服务器组网。 20.可靠性：MTBF≥3000小时。 21.工作环境(仅限室内使用)：工作温度：0℃-+40℃。 22.相对湿度：20%-80%（无凝露）。 23.海拔：≤5000米。 24.机身尺寸：400mm*380mm*140mm±2mm。 25.设备工作功率：60W。 26.供电线路建议：200W。 27.电源要求：AC220V/50Hz。 28.电磁辐射标准：符合国家《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》标准。 29.环境噪声标准：符合国家《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的零类标准。 | 个 | 59 |
| 2 | 考点级作弊防控管理平台 | 1.作弊信号查看：可对考点作弊信号信息进行查看和回放； 2.作弊信号展示：可统计本次考试作弊信号频点分布情况并进行展示； 3.设备状态查看：可对系统设备的运行状态、开关状态、网络情况等信息进行查看； 4.日志查询：可记录和管理关键日志，提供日志查询、浏览等管理功能； 5.黑白名单：在专业作弊信号频段内，可任意设置黑白名单频点/频段。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号；在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信； 6.黑白名单同步：各级管理平台之间和黑白名单能够进行同步； 7.考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理； 8.考试计划同步：考试计划能够集中管理，各级管理平台之间考试计划能够进行同步； 9.系统自检：可检测当前所辖设备的工作状态并输出自检结果信息； 10.设备升级：可通过平台对侦测服务器、高科技屏蔽终端和作弊防控管理平台相关软件进行集中升级； 11.安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全； 12.集中控制：支持对系统设备进行集中调试、查看和管理； 13.远程控制：支持对高科技屏蔽终端进行远程开关工作模块等操作。支持集中、分组、单台等多种方式对高科技屏蔽终端进行远程控制； 14.与上级对接：可根据上级管理平台（如省级管理平台）的要求，开发数据接口，自动下载考试计划、黑白名单等，并上传作弊信号信息结果； 15.数据接口：RJ-45接口，支持与侦测服务器及高科技屏蔽终端组网； 可靠性：MTBF≥3000小时。 | 台 | 1 |
| 3 | 高科技作弊侦测服务器 | 1.侦测频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz； 2.侦测引导阻断频率范围：50MHz-1800MHz； 3.扩展升级：支持频段扩展，应对将来新型无线电作弊信号； 4.工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式，可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断；支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成； 5.双通道：采用双通道技术，侦测扫描/引导阻断和作弊信号还原并行工作,互不影响； 6.语音信号还原能力：支持对语音类作弊信号的内容还原，包含广播电台、对讲机信号和语音作弊信号等； 7.数传信号还原能力：支持对数传类作弊信号的内容还原，包含采用FSK、LoRa等调制方式的数传作弊信号； 8.实时监听：在持续开展频谱扫描和侦测引导阻断的同时能对语音作弊信号进行实时监听； 9.背景学习：系统自动进行无线电频谱背景采集分析，并可存储多个无线电频谱背景模板供作弊信号分析使用； 10.频谱显示：可实时显示侦测频率范围内的频谱图，支持频谱显示放大缩小、测量频率与强度等操作； 11.安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全； 12.黑白名单：可手动设置黑白名单，也可接收考点级管理平台下发的黑白名单库。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号；在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信； 13.考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理；也可支持手动操作； 14.故障检测：支持运行过程中故障自动检测并实时反馈至考点级管理平台； 15.数据上报：支持与考点级管理平台连接，支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理； 16.远程管理：支持平台远程管理，查看工作状态等； 17.数据接口：RJ-45接口，支持与考点级管理平台及高科技屏蔽终端组网； 可靠性：MTBF≥3000小时。 | 台 | 1 |
| 4 | 工程线缆 | 电源线、网线 | 组 | 59 |
| 5 | 辅材 | PVC线槽、线管、扎带、插线板、胶带等 | 组 | 59 |
| 6 | 高考专用安检门 | 手机安检： 1.外形尺寸：880mm（长）*800mm（宽）*2420mm（高）±2mm 2.主控板操作系统：安卓11 3.屏幕规格：前后29寸21:9，准2K75HZADS-IPS分辨率≥2560*1080 4.USB摄像头：200万全局暴光，支持宽动态 5.其他硬件规格：四核A55(2GHz)；RAM2G；ROM16G；千兆以太网接口。 6.安检门外观：1)无裂纹、起泡、腐蚀、明显划痕或永久污渍;2)便于人无障碍地步行通过;3)无能勾扯衣物或划伤皮肤的尖角锐棱;4)无高度超过5mm或头部曲率半径小于2mm的突出物;5)无裸露的导线或悬挂的物体。 7.结构布局：1)设有总电源开关，以便能切断和接通全部电源；2)设有操作面板，以方便控制和操作；3)在人走进通道的一面设有是否允许通行的显示装置；4)设有报警信息指示装置；5)提供安全的连接，电源插头不应暴露，避免无意的断开电源线；6)便于装配、运输和维修。 8.人行通道尺寸：1)高度(Z轴方向)应大于等于1980mm;2)宽度(X轴方向)应大于等于710mm;3)深度(Y轴方向)应小于等于910mm。 9.结构稳定性：1)机械连接或构件不应松动、位移或脱落。2)立地应平稳，应能抵抗正常的撞击而不产生滑动失衡；3)底部设计有脚踏板的安检门,脚踏板与安检门主体结构之间缝陳应小于等于10mm;脚踏板负重120kg时不应出现明显的塌陷、扭曲、翘动或移位。 10.外壳防护等级：IP54 11.运行控制：1)操作的授权:应对影响探测性能的装置和参数加以保护,避免非授权人员擅自改动；2)按键和控制装置:按键和控制装置应操作灵活，手感明确，功能可靠。如果配有遥控器,则遥控距离应大于等于2m；3)参数存储:安检门应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变；4)远程控制:如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制,则应提供相应的控制程序，且应具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能。当远程控制因故中断时，安检门应能自动恢复本地控制。 12.电源适应性：1)使用交流供电的安检门，至少应能在187V~242V,47.5Hz~52.5Hz的供电范围内无需调整而正常工作；2)使用直流供电的安检门，至少应能在额定电压土10%的供电范围内无需调整而正常工作；3)具有备用电源的安检门应能自动切换主备电，切换时不应影响正常工作；4)具有备用电池的安检门，备用电池应能保证安检门正常工作至少4h。 13.探测模式检查：具备电子产品探测模式、违禁品探测模式、电子产品和违禁品探测模式及全金属探测模式向进行切换。 14.调节探测灵敏度：安检门应能从低到高方便地调节灵敏度，灵敏度调节应大于等于50个级别。 15.根据产品用户手册声明的产品类型,对能够满足的每一个探测类别,均应对应有一组推荐的工作参数或快捷程序。 16.电子产品探测功能：电子产品探测模式下灵敏度可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装_上的手表、金属纽扣、皮带扣、打火机、钥匙等小金属通过时系统应不报警，当携带以下电子产品通过时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示，应能提示藏匿位置。 17.违禁品探测功能：违禁品探测模式下灵敏度可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装。上的手表、钥匙、打火机、皮带扣等小金属通过时系统应不报警，当携带手机、折叠雨伞通过时系统也应不报警，但应以图形和文字的形式提示，并能提示携带位置。 18.电子产品和违禁品探测功能：电子产品及违禁品探测模式下灵敏度可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的手表、金属纽扣、皮带扣、打火机、钥匙等小金属通过时系统应不报警，当携带手机通过时，系统应有声光报警，并以图形和文字的形式提示违禁品和藏匿位置。 19.全金属探测功能：全金属探测模式下灵敏度应可调，人员以标准姿势通过安检门时，正常着装上的硬币、钥匙、金属纽扣、皮带扣等小金属及违禁品通过时均应报警并提示违禁品的藏匿位置。 20.状态指示：安检门应具有系统未就绪状态、系统工作状态、系统故障状态指示 21.报警响应时间：应报警测试物进入探测区1s内，安检门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于1s 22.计数功能：安检门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次,并能复位清零 23.磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于30uT。 24.通行速度：在探测区域内，安检门应能对通行速度为0.2m/s~2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90%。 25.稳定工作时间：安检门的稳定工作时间应大于或等于24h,待机期间不应出现误报警，安检门稳定工作时间应大于等于96h,待机期间不应出现误报 26.抗相互干扰：以0.5m外沿间距并排安置多台安检门时，各安检门均应能正常工作。 27.数据存储及组网功能：应能存储每天通过的人数、报警次数、报警信息等数据,可按时间、通过方向、报警程度等查询历史信息。 28.故障保护功能：当样机内部发生故障时，设备的单机本地报警物品探测和分类探测功能仍应正常运行 29.屏幕显示：可在安检门液晶屏显示显示屏应可显示报警物品的种类、区位、体温筛查结果、报警时间等信息 30.通讯接口检查：安检门应具有串口、USB口以及网线接口，应可与其它电子设备进行数据交换和管理。 摄像机巡查： 1.摄像机符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术标准 2.采用一体化设计，摄像机可通过安检门网线接口统一上传数据，无需再单独接入网络。 3.传感器类型：1/2.8英寸CMOS 4.像素：200万 5.最大分辨率：1920×1080 6.最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） 7.日夜转换：ICR自动切换 8.日夜转换方式：普通、全时、按时间切换、按日夜切换 9.扫描方式：逐行扫描 10.降噪：3D降噪 11.宽动态：120dB 12.信噪比：＞56dB 13.增益控制：自动/手动 14.白平衡：自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 15.支持背光补偿、强光抑制。 16.支持星光 17.电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 18.调整角度：水平:-30°～30°垂直:0°～80°旋转：0°～360° 19.镜头：镜头焦距：2.8mm/3.6mm/6mm；镜头接口：M12；镜头接口：M12；光圈控制：固定光圈；镜头类型：定焦。 20.视场角：2.8mm：水平107°×垂直57°×对角127°，3.6mm：水平87°×垂直46°×对角104°，6mm：水平54°×垂直29°×对角62°。 21.近摄距：0.6m/1.2m/2.5m。 22.音频：支持音频接口，内置MIC；音频输入：1路（RCA头），音频输出：1路（RCA头） 23.接入标准：ONVIF（ProfileS/ProfileG/ProfileT）；CGI；GB/T28181（双国标） 24.防护等级：IP67；IK10 25.预览录像视频封装方式：PS、TS 26.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持） 27.智能编码：H.264：支持H.265：支持 28.视频码率：H.264和H.265均为：3Kbps~6144Kbps 29.默认分辨率下默认码流：2M（1080P） 30.视频帧率：50Hz主码流（1920×1080 25fps），辅码流（704×576 25fps） 31.60Hz主码流（1920×1080 30fps），辅码流（704×480 30fps） 32.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵 33.Smart异常侦测：视频遮挡，音频输入异常/声强突变 34.补光灯：8颗（红外灯） 35.最大补光距离：20m（红外） 36.支持前后摄像头。（后摄像头选配） 人脸识别： 1.支持两路高清相机 2.镜头视角不小于对角90°，水平75°，垂直60° 3.有效像素≥1920×1080 4.人脸抓拍照片人脸水平转动角应在±30°以内，俯仰角应在±20°以内，倾斜角应在±30°以内 5.人脸采集率98%以上（通行30人/分钟） 6.人脸采集准确率95%以上（通行30人/分钟） 7.支持身高1.4m-1.85m 8.人脸抓拍照片：安检门应能抓拍每个通过人员的照片，通过大屏实时展示人员身份信息。 | 台 | 4 |
| 7 | 普通空调柜机 | 5P 控制方式:遥控式 制冷量:12110W 能效等级:三级 电源电压:380V 电源频率:50Hz 变频/定频:变频 内机机身尺寸（mm）:长585*宽405*高1830±2mm 外机机身尺寸（mm）:长946*宽420*高810±2mm | 套 | 1 |
| 三、校园监控系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.校园视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机/室外 | 1.像素:不低于400万，最高分辨率:2560*1440，传感器靶面:1/1.8"，光圈:F1.0。 2.变焦方式:定焦，焦距:4mm。 3.补光模式:暖光补光，补光距离:30m。 4.宽动态:光学宽动态120dB，降噪:2D降噪,3D降噪，强光抑制:支持。 5.视频编码格式:超级265,H.265,H.264,MJPEG，视频流:三码流。 6.OSD数量:最大8行。 7.隐私遮盖:支持，隐私遮盖区域数目:4个。 8.区域增强:支持，区域增强区域数目:8个。 9.最大实况流路数:20路 10.音频输入:1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ,幅值2V[p-p]，音频输出:1路音频输出；输出口：阻抗600Ω,幅值2V[p-p]。 11.告警输入:1入，告警输出:1出。 12.电源:DC12V±25%,POE(IEEE802.3af)，最大功耗:功耗：≤8.0W，电源接口:5.5mm圆孔接口。 13.防水防尘:IP67。 14.▲移动侦测功能检查：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持396个区域移动侦测； 15.包含摄像机电源、支架 | 台 | 35 |
| 2 | 网络摄像机/周界 | 1、 符合GB/T28181-2016标准要求。 2、 不低于400万像素CMOS,支持三码流同时输出,主码流、第三码流1080P/720P设置;内置镜头,焦距5.0mm/6.0mm/8.0mm； 3、 支持H.264、MJPEG、H.265视频编码标准; 4、 支持最低照度彩色0.0005Lux,黑白0.0001Lux; 5、 支持宽动态自动功能。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换， 6、 支持≥8行OSD，可滚动显示，可设置字体大小、颜色、描边、背景、空心等样式，可叠加图片格式的OSD。 7、 支持自定义声音文件上传，可上传≥14条语音，播放次数可配置 8、 支持≥8个隐私遮盖和≥8个ROI；支持自动切换算法透雾和光学透雾；支持数字降噪；支持强光抑制 9、 支持联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对闪烁时间和亮度进行设置 10、 支持在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可设置≥396个移动侦测区域 11、 支持多场景巡航功能，可手动切换或者根据时间、光照范围实现自动切换功能 12、 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊检测、快速移动、人员聚集、停车检测、物品搬移、物体遗留等功能 13、 支持≥3颗红外灯和≥4颗暖光灯，可在不同工作模式下，进行红外灯和暖光灯切换 14、 支持≥1个Mic，≥1个扬声器，≥1路告警输入，≥1路告警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路RJ45 15、 支持SD卡热插拔,支持≥256GB; 16、 工作电压DC12V±25%/POE(IEEE802.3at); | 台 | 51 |
| 3 | 电梯半球/摄像机 | 1.具有不小于400万像素CMOS图像传感器； 2.焦距：2.8mm； 3.摄像机内置CPU/GPU/NPU一体化芯片和1个拾音器，具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽； 4.最低照度：≤0.0005lx（彩色）、≤0.0005lx（黑白）； 5.支持H.265、H.264视频编码，视频分辨率不低于2688x1520；最大亮度等级不小于11级，分辨力不小于1400TVL，支持持五码流； 6.支持数字降噪、透雾功能、强光抑制、走廊模式、低拖影曝光功能； 7.红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离设备50m处人体； 8.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图，在同一场景中可同时对8张人脸进行检测并进行图片抓拍； 9.支持人脸统计、人脸优选、人脸测光功能，支持客流统计功能，准确率不低于99%； 10.音频编码格式：具有G.711a、G.711u、ACC-LC设置选项，支持对距离设备15m处的声音进行采集； 11.支持密码复杂度提示、登陆失败锁定功能、telnet访问方式默认关闭、认证模式设置选项支持（无、basic、digest）三种，网关ARP绑定功能； 12.在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码流节约92%。 13.支持视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，通过提取设备通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放，支持内置数字证书，解码秘钥应能够周期性动态变化； 14.具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 15.摄像机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据； 16.电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作； 17.机械碰撞防护等级不低于IK10，外壳防护能力不低于IP68； | 台 | 2 |
| 4 | 网络摄像机/室内 | 1、 传感器靶面:1/3.0""，"像素:≥400万，分辨率:2560*1440； 2、 水平中心分辨力检验：不小于1400TVL（分辨率设置为2560 ×1440、帧率设置为 30 fps 码率设置为5Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）； 3、 区域曝光功能检验：可通过IE浏览器在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光； 4、 照度适应范围检验：照度适应范围不小于135dB； 5、 最低照度检验：彩色≤0.0005lux（AGC ON,RJ45输出、 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑色≤0.0001 lux（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 6、 夜视距离检验：可识别距离摄像机100m处人体轮廓（1.7m×0.5m）轮廓； 7、 区域遮盖功能检验：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域； 8、 宽动态自动切换功能检验：在IE浏览器下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 9、 拾音距离范围检验：摄像机可对距离摄像机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放； 10、 ▲友好密码策略检验：启用友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址可以使用摄像机出厂密码登录和访问摄像机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机；关闭友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机； 11、 认证模式设置功能检验：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种； 12、 移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域； 13、 智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：a）越界检测、b）进入区域、c）离开区域、d）徘徊检测、e）区域入侵、f）快速移动、g）人员聚集、h) 停车检测、i）物品搬移、j）物体遗留； 14、 外壳防护能力检验：应符合GB/T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）； 15、 网关ARP绑定功能检验：摄像机可通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其它终端摄像机访问摄像机时，若使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可以正常访问摄像机；当使用错误的网关MAC地址即不是摄像机绑定的MAC地址则不能访问摄像机； 16、 电源适应范围检验：未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 17、 主输出接口检验：网络摄像机的基本接口为10/100M或10/100/1000M以太网接口，符合IEEE802.3标准，采用RJ45接口； 18、 网线传输距离检验：摄像机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。 19、含电源支架。 | 台 | 145 |
| 5 | 网络一体球型摄像机 | 1.全景相机靶面：1/1.8英寸；特写相机靶面：1/2.7英寸； 2.全景相机焦距：4mm，特写相机焦距：4.5mm~148.5mm； 3.全景相机分辨率：2688×1520，特写相机分辨率：2688×1520； 4.内置2颗CPU/GPU/NPU一体化芯片，8GBeMMC芯片； 5. ▲全景相机：支持白光补光，可识别30m处的人体轮廓；特写相机：支持白光补光，可识别30m处的人体轮廓；支持红外补光，可识别200m处的人体轮廓； 6.全景相机最低照度：彩色≤0.0003lx，黑色≤0.0001lx；特写相机最低照度彩色：≤0.0005lx，黑色≤0.0001lx； 7.支持对同时出现在静态图片中的至少200个人脸目标进行检测； 8. 全景相机和特写相机均支持周界布防功能：支持越界检测，进入区域检测、离开区域检测、区域入侵检测；特写相机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍； 9. 支持全景相机和特写相机联动跟踪功能，在跟踪模式下，被跟踪目标始终显示在特写相机画面中央；可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍； 10.支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音； 11.全景通道支持绊线人数统计、区域人数统计功能切换； 12. 全景镜头垂直旋转范围支持12°±8°电动可调，安装调试更便捷； 13.支持内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热； 14.支持内置风扇，在高温环境下可自动开启； 15.支持DC24V、AC24V供电； 16.支持IP67防护等级； 17.含电源支架。 | 台 | 10 |
| 6 | 交换机24口 | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1GSFP光接口≥4个 3、MAC地址≥16K 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5、支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 7 |
| 7 | 交换机16口 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥16，1000M/2.5GSFP千兆光接口≥4个 2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥38Mpps。 3、设备采用静音无风扇节能设计。 4、交换机端口如果在连续一段时间之内空闲，支持系统将该端口设置为节能模式。 5、支持IPV4/IPV6静态路由协议。 6、要求产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 8、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 9、支持链路检测，可检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 16 |
| 8 | 交换机8口 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10GSFP+光接口≥1个 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps 3、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA 4、支持端口浪涌抗扰度≥8KV。 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术。 6、支持针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7、支持RSTP，快速收敛提高容错能力，保证网络稳定运行和链路负载均衡。 8、支持通过WEB可视化界面配置交换机。 9、支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置 10、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息。 | 台 | 2 |
| 9 | 交换机5口 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5GSFP千兆光接口≥2个 2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥28Mpps 3、设备采用静音无风扇节能设计。 4、交换机端口如果在连续一段时间之内空闲，支持系统将该端口设置为节能模式。 5、支持IPV4/IPV6静态路由协议。 6、要求产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。 7、支持针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 9、支持链路检测，可检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 35 |
| 10 | 电缆 | 3*4主线路 | 米 | 3500 |
| 11 | 电缆 | 3*2.5主线路 | 米 | 1000 |
| 12 | 光缆 | 48芯主线路 | 米 | 1500 |
| 13 | 光缆 | 24芯主线路 | 米 | 2000 |
| 14 | 光缆 | 12芯主线路 | 米 | 2000 |
| 15 | 电缆 | 2*1 | 卷 | 40 |
| 16 | 超五类网线 | 8芯网络300米/箱 | 箱 | 70 |
| 17 | 机柜 | 600宽440深502高mm±2mm （9U）壁挂机柜 前门玻璃，方孔条厚度为1.5MM、侧门厚度0.8MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 10套螺钉、1个六角扳手 | 个 | 22 |
| 18 | 光电收发器 | 10/100/1000M外置单纤单模10公里 | 对 | 86 |
| 19 | 光电收发器机架 | 14槽位 | 台 | 7 |
| 20 | 电梯网桥 | 电梯专用网桥(支持标准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R 300Mbps） 天线增益:内置天线：增益6dBi 水平65度，垂直60度 最大传输速率:11n：300Mbps(40M信道宽度)，130(20M信道宽度)，11g：54Mbps 电源:PoE 15V或者DC 12V 工作温度:-20℃~55℃ ) | 台 | 4 |
| 21 | 水晶头 | 国标100个/盒 | 盒 | 15 |
| 22 | 监控专用箱 | 300*400*500mm±2mm | 台 | 60 |
| 23 | 监控杆 | 5米一体杆，单、双、三支臂，管径140，壁厚2MM。（含预埋件及基础） | 根 | 60 |
| 24 | 终端盒 | 8口 | 台 | 80 |
| 25 | 理线架 | 24口 | 套 | 24 |
| 26 | 尾纤 | 3米 | 条 | 160 |
| 27 | 尾纤 | 5米跳线 | 条 | 160 |
| 28 | 熔纤 | 熔纤 | 芯 | 800 |
| 29 | 插板 | 电源插板，两个三孔。 | 套 | 60 |
| 30 | 接头盒 | 光缆接续盒 | 个 | 30 |
| 31 | PE管 | 50直径穿线管 | 米 | 3500 |
| 32 | 开挖回填 | 深度40公分 | 米 | 2500 |
| 33 | 监控平台 | 1、支持本域管理不少于3000路摄像机，最大支持管理不少于1万路摄像机，支持2个上级联域管理； 2、支持对视频监控摄像机、人脸摄像机、热成像摄像机、周界摄像机等管理，满足多种物联设备的接入管理需要； 3、▲视频码流输入≥512Mbps；视频转发性能≥512Mbps，图片流接入≥512Mbps；图片流转发性能≥512Mbps； 4、支持告警数据留存期≥180天，≥10W告警数据存储； 5、支持地图管理，支持百度地图/高德地图/谷歌地图等地图类型，支持地图格式：GMDB、POI、KML等格式，支持室内地图，支持BMP、PNG、JPG等格式； 6、支持地图预览，在地图上添加摄像机、防区等，支持在地图上摄像机、防区、告警源等搜索，支持地图缩放、拖动、移动;； 7、支持防区管理，支持防区添加、修改、删除及颜色配置，支持地图告警，支持报警闪烁标记、查看、清除报警； 8、支持丰富的视频业务，支持实况回放、云台控制、语音广播对讲、电视墙管理、报警查询统计等功能； 9、支持事件监测，查看事件类型如：火点检测、烟火检测等，支持播放指定相机实况且展示该相机相关事件信息，支持历史事件监测数据导出； 10、支持配置告警联动存储录像、预置位、摄像机实况与警前录像、实况到监视器、开关量、备份录像、发送短信、发送邮件、中心录像存储、开启语音对讲、预案、实况到拼控电视墙； 11、支持告警声音自定义（支持WAV、MP3），并根据告警级别配置不同告警声音和试听； 12、支持人员库管理，包括员工库、访客库、黑名单库以及自定义库等，满足不同人员管理需要； 13、支持门禁管理，门禁权限配置，支持查看实时推送的人员出入记录，支持门禁实时监控，门禁布控管理，支持门禁布控报警实时推送； 14、支持停车管理、停车场管理，支持过车查询，停车收费管理，支持多种收费类型，支持停车用户管理，停车参数配置； 15、支持巡更管理，支持巡更点、巡更线路、巡更班组巡更计划的增删改查，支持全有序间隔无限制、全有序间隔相同等多种巡更方式，支持排班、巡更记录查询、巡更统计； 16、支持考勤管理，支持对参与考勤人员的考勤信息进行汇总，并可查看明细，支持请假管理，给请假人员新建请假记录； 17、支持数据看板，支持人员进出统计，支持区域、人员、设备等总数查看，支持设备在离线状态查看，告警统计等丰富的数据呈现； 18、支持系统LOGO和名称自定义支持登录页背景图片、首页风格自定义选择； 19、采用LINUX操作系统，不低于8核16线程高性能处理器，标配≥32G内存，内置≥2*4TBSATA硬盘，不少于3个GE接口； | 台 | 1 |
| 34 | 视频存储服务器 | 1. 4U高度48盘位存储设备，控制器架构，所有硬盘水平放置且支持前面板热插拔；配置双电源冗余。 2. 支持≥3个GE接口，2个USB3.0接口，1个RS232接口，1个VGA接口，1个PCIE插槽。 3. 支持PCIE扩展插槽，可接入4端口万兆以太网卡、4端口千兆以太网卡。 4. 可接入SATA硬盘和SSD硬盘，支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID阵列即建即用。 5. RAID阵列中硬盘发生故障时，设备中空白硬盘可自动转换为热备盘以替换故障硬盘并重建RAID阵列。 6. 当RAID阵列中的一块硬盘拔掉后，10分钟之内再插上，该硬盘能恢复到原有RAID中，RAID阵列恢复正常。 7. ▲无需流媒体服务器/图片服务器参与，可将视频/图片直接写入存储。 8. 设备异常掉电，供电恢复后业务可自动恢复；RAID中磁盘发生故障，导致RAID阵列处于降级、重建状态并不影响数据写入。 9. 设备异常掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1秒的视频录像。 10. 设备可通过数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等告警。 11. 设备支持网口聚合、负载均衡；支持多个网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据存储。 12. 设备支持CPU在不同业务压力下智能调频，支持风扇在不同温度下智能调速； 13.包含40块16T企业级硬盘。 | 台 | 2 |
| 35 | 核心交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥220Mpps 2、固化100/1000M以太网SFP光端口≥28个，复用GT口≥8个，固化10G/1GSFP+光接口≥4个。 3、支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余。 4、要求所投设备MAC地址≥32K。 5、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 6、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 7、支持网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 8、支持IGMPv1/v2/v3，IGMPv1/v2/v3Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIMforIPv6。 9、支持N:1虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理。 | 台 | 1 |
| 36 | 桌面云终端 | i7-12700/16G/1T+256G/4G显卡/无光驱/W11+23.8寸 | 套 | 1 |
| 37 | 拼接屏 | 1.面板尺寸（inches）:55拼缝（mm）:3.5LCD拼接屏； 2.液晶拼接显示单元电源可环通连接，可减少接线复杂性，提高系统运行稳定性； 3.为有效提升画面过渡均匀、更加平滑，液晶拼接显示单元支持单独分段调整图像参数（亮度、背光、对比度、色度、清晰度等）； 4.液晶拼接显示单元亮度一致性≥99%，色彩均匀性≥99%，色温一致性≥97%，整屏画面显示稳定无闪烁； 5.液晶拼接显示单元具备5级数字降噪功能，能够过滤掉图像中的高频部分，提高图像清晰度； 6.液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示； 7.液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护 8.自动化实现不同规模拼接墙的拼缝补偿，从而提高拼缝补偿效率； 9.具有节能功能，可以实现液晶拼接显示单元自动变频节能，打开节能模式液晶拼接屏正常运行时的平均功耗最高可以降低60%； 10.支持1080PLVDS输出和v-by-one4K输出，信号自动检测功能，当检测到有信号输入时，会自动切换到该信号源； 11.液晶拼接显示单元支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中的任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级别达到35级，最后一级显示无噪点，分辨率最高支持3840x2160 60HZ，支持环出20路无信号延时和衰减； 12.▲液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象； 13.多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差； 14.液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性； 15.包含拼接屏支架、底座； | 套 | 9 |
| 38 | 拼接处理器 | 1、具有1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，2个HDMI输入接口，1个HDMI输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个USB3.0接口，1个USB2.0接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个RST按键，2个风扇 2、业务槽位数量≥4 3、4个板卡槽位均可以接入2口或4口或8口的HDMI/DVI/VGA输入或输出端口的板卡并正常工作； 4、输出分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、60fps，1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30fps 5、输入分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、50fps，1280×720、60fps，1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、50fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30fps 6、支持板卡热插拔，在正常工作状态下，板卡插拔后，电视墙上视频信息可自动恢复 7、可自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙，并进行显示 8、单个输出通道可开32个窗口； 9、具有窗口叠加显示功能，可在同一区域最多叠加32个窗口并进行正常显示 10、支持批量开窗，可自定义电视墙布局，并可选择固定布局或自定义行列数两种方式 11、具备智能温控功能，可根据机箱内的温度自动调节风扇转速 12、可对多种场景进行保存和调用，最多可保存128个场景 13、▲从视频信号正常输入，到视频画面正常显示时间应≤30ms； 14、同一输入通道的视频图像在其他输出端口正常显示视频画面的最大时间差应≤1ms 15、支持64条虚拟LED字幕，虚拟LED字幕的字体大小应随着背景框大小的变化自适应改变文字大小； 16、支持控制拼接屏或LED屏幕的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机 17、支持将电视墙布局等配置保存在设备中，当通过其他客户端登录时，可对保存的配置信息进行查看和使用； 18、可对外接的拼接屏的拼缝进行补偿显示； 19、支持过温保护功能，当机箱内部温度超过阈值1时，告警灯应点亮，当温度超过设定的阈值2时自动断电； 20、满配功耗:＜100W 21、主机功耗:＜20W 22、包含12个HDMI输入口，12个HDMI输出口； | 台 | 1 |
| 39 | 解码器 | 1、采用嵌入式操作系统，保证系统长时间稳定运行； 2、具有不少于4路HDMI视频输入接口，12路HDMI视频输出接口，1个RS232接口，1个RS485接口； 3、具有不少于2个1000M自适应网口，2个USB3.0接口； 4、支持网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口； 5、输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达4K@30Hz； 6、支持标准的H.265、H.264、MPEG4等图像压缩格式； 7、支持高清、标清混合的视频解码； 8、支持解码G.711A、G.711U等格式的音频； 9、▲最大解码分辨率为1200W，单口解码能力最高可达16*1080P@30fps； 10、支持开窗、漫游、画中画功能，单输出通道最大36窗； 11、支持自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙并进行显示； 12、为方便客户日后的扩容需求，应具备多台解码器级联功能，实现接口扩容； 13、支持组播，支持虚拟LED，支持大屏开关机功能； 14、为防止因组织人员更替而造成设备密码丢失问题，具有密码找回功能，可通过微信认证的方式找回密码； 15、支持移动端控制功能，可通过移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存、云台控制、大屏开关机等； 16、支持接入SIP、RTP、RTCP数据流并进行解析； 17、支持PS、TS、ES视频流并解码上墙； | 台 | 1 |
| 40 | 48芯OTF机架 | 48芯OTF架 | 套 | 2 |
| 41 | 监控操作台 | 尺寸 1800＊950＊750mm±2mm 1、材质: 箱体采用≥1.0mm厚冷轧钢板,承重角件采用≥2.0mm厚冷轧钢板,桌面实木颗粒板，两侧为密度板材质. 2、表面处理:钢板表面采用静电喷涂,桌面及侧板为表面环保树脂贴面，聚酯橡胶封边。 3、内部结构： 箱体内配备强弱电分离走线槽 底部带有防滑减震可调节地脚。 前后门均采用高档自吸阻尼合页连接，并具备充分的通风散热孔。 桌面后侧采用专业铝合金型材围挡，并可选配安装亚克力屏风 4、尺寸：三联 长1800*宽950*高（750+200）mm±2mm（本尺寸为不含左右侧板尺寸） | 套 | 1 |
| 42 | 静电地板 | 21平方（600*600*35）mm含常规配件 | 平方 | 21 |
| 43 | 机柜 | 600宽1000深2055高mm±2mm（42U）服务器机柜 前后网孔，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 3块托盘、4只风扇、1条8位PDU排插、40套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 套 | 4 |
| 44 | 金属探测安检门 | 功耗≤15W 工作温度： -25℃~55℃ 工作湿度： 95%,无冷凝 外接电源： 187V~242V，50/60HZ 工作频率：根据安装环境自行调节 外形尺寸：2210(高)×840(宽)×475(深)（mm）±2mm 通道尺寸： 1980(高)×710(宽)×400(深)（mm）±2mm | 个 | 2 |
| 45 | 手持金属探测器 | 灵敏度切换方式：无切换灵敏度：高灵敏度报警方式：振动、声音切换 尺寸379*76*27mm±1mm | 个 | 8 |
| 46 | 光机射线检查仪 | 通道尺寸：650（宽）×500（高）mm±2mm 传送带速度：0.22m/s 传送带额定负荷： 170 kg 穿透力：40mm钢板 通过率：720个/h 线分辨力直径：0.0787mm金属线 穿透分辨力直径：0.202 mm 空间分辨力水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mm 胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全 X射线发生器：射线束方向底照式 管电流：0.4~1.2mA（可调） 管电压：100--160 KV（可调） 射线束发散角：80° 冷却／工作周期密封式油冷／100％ | 台 | 1 |
| 2.明厨亮灶监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万双光警戒筒型网络摄像机 | 1.具有不低于400万像素CMOS图像传感器，视频分辨率不低于2560*1440； 2.焦距：4mm、6mm、8mm可选，内置GPU芯片、1个拾音器和1个扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡槽； 3.支持H.265、H.264视频编码，最低照度：≤0.00051x（彩色）、≤0.00011x（黑色），最大亮度不小于11级； 4.内置不少于3颗红外灯和4颗暖光灯，支持红外补光、暖光补光、智能双光等补光模式，红外补光灯开启时，可识别距离摄像机50m处人体轮廓，白光补光灯开启时，可识别距离摄像机30m处人体轮廓； 5.支持宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换； 6. ▲支持人脸检测、区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、快速移动等智能行为分析功能； 7. 支持声光告警功能，智能行为分析触发时可联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三中模式可选，并对闪烁时间和亮度进行设置； 8.支持强光抑制、数字降噪、透雾、背光补偿、区域曝光功能； 9.支持走廊模式，开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比； 10.支持字符叠加OSD功能，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96像素、128×128像素等模式；7×16字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，可以叠加图片格式的OSD，； 11.电源电压在DC12V±25%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 12.外壳防护等级不低于IP68； 13.包含摄像机电源、支架 | 台 | 12 |
| 2 | 400万双光定焦海螺半球网络摄像机 | 传感器靶面:1/3" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:2.8mm 补光模式:红外补光，暖光补光，智能双光 补光距离:红外补光距离30m，暖光补光距离30m 宽动态:数字宽动态 降噪:2D降噪,3D降噪 增益:手动,自动 走廊模式:支持 视频流:三码流 OSD数量:最大8行 OSD字库:点阵字库 隐私遮盖:支持 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强:支持 区域增强区域数目:8个 最大实况流路数:20路 测光模式:中央权重、区域测光、点测光 音频编码格式:G.711A、G.711U Mic:1个 运动检测:支持 国标:支持 音频输入:1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] 音频输出:1路音频输出；输出口：阻抗600Ω,幅值2V[p-p] 告警输入:1入 告警输出:1出 电源:DC12V±25% 最大功耗:功耗：≤6.0W 电源接口:5.5mm圆孔接口 | 台 | 6 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1.4盘位硬盘录像机，支持≥9路摄像机接入能力； 2. 支持接入或存储带宽≥320Mbps，回放或转发带宽为≥160Mbps； 3. ▲支持≥16*1080P 30，≥4*4K 30，≥2*12MP 30，≥2*16MP 30的解码能力 4.支持≥16MP高清网络视频的预览、存储与回放； 5.支持1个HDMI、1个VGA，HDMI支持4K显示输出； 6.支持接入≥8路前端人脸抓拍摄像机或≥2路普通摄像机进行人脸检测抓拍或4路普通摄像机进行周界智能分析； 7.支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 8.支持≥16路本地同步回放和多路同步倒放； 9.支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动； 10.支持对人脸图片的实时检索和备份； 11.支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电前一秒的录像； 12.支持配额、盘组存储模式；配额模式下可对不同通道配置不同的存储空间，对同一通道录像，抓图可分配不同的存储空间；盘组模式下可设置1个或者多个盘组，可对不同通道指定不同的盘组进行录像，可查看盘组容量，可配置硬盘位只读、冗余、可读写三种模式； 13.支持磁盘阵列功能，监控级和企业级硬盘创建RAID阵列，包括RAID0、RAID1、RAID5模式，支持一键创建RAID阵列，支持全局热备盘； 14.支持录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制； 15.支持存储数据保护，即使NVR硬盘被盗，也无法使用第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据； 16.支持≥2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网电口，≥2个USB2.0，≥1个USB3.0，≥1个RS485，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 | 台 | 2 |
| 4 | 硬盘 | 容量:10TB 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速:7200RPM 缓存:256MB | 台 | 8 |
| 5 | 交换机16口 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥16，1000M/2.5GSFP千兆光接口≥4个 2、交换容量≥330Gbps，包转发率≥38Mpps 3、设备采用静音无风扇节能设计。 4、交换机端口如果在连续一段时间之内空闲，支持系统将该端口设置为节能模式。 5、支持IPV4/IPV6静态路由协议。 6、要求产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 8、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 9、支持链路检测，可检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 1 |
| 6 | 交换机8口 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10GSFP+光接口≥1个 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps 3、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA 4、支持端口浪涌抗扰度≥8KV。 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术。 6、支持针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7、支持RSTP，快速收敛提高容错能力，保证网络稳定运行和链路负载均衡。 8、支持通过WEB可视化界面配置交换机。 9、支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置 10、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息。 11、支持智能零替换：当交换机出现故障，替换用的新设备支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口 12、支持光链路故障移动运维：当交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位异常，并给出故障诊断及处理意见 | 台 | 1 |
| 7 | 65寸显示终端 | 1.≥65吋液晶电视，含支架。 2.屏幕分辨率≥3840*2160。 3.屏幕刷新率≥60Hz。 4.屏幕可视角度≥±176度。 5.整机功耗≤120W。 | 台 | 2 |
| 8 | 普通空调挂机 | 1.5P 控制方式:遥控式 制冷量:3510W 能效等级:三级 ) 电源电压:220V 电源频率:50Hz 变频/定频:变频 内机机身尺寸（mm）:长845*宽207*高301±2mm 外机机身尺寸（mm）:长765*宽303*高555±2mm | 套 | 1 |
| 9 | 机柜 | 600宽440深502高mm±2mm （9U）壁挂机柜 前门玻璃，方孔条厚度为1.5MM、侧门厚度0.8MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 10套螺钉、1个六角扳手 | 个 | 2 |
| 10 | 辅材 | 线缆、线槽、视频线。 | 台 | 1 |
| 3.校园监控 |  |  |  |  |
| 1 | 红外筒型网络摄像机 | 1、不低于400万红外筒型网络摄像机（焦距4mm/6mm可选） 2、采用≥1/3inch逐行扫描CMOS传感器，分辨率≥2560*1440（25fps）； 3、最低照度，彩色≤0.01lux，内置拾音器，拾音距离≥15米 4、▲支持红外补光，补光距离≥50米；支持强光抑制 5、支持区域增强(ROI)功能，支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 6、 支持H.265、H.264、MJPEG等多种视频编码方式； 7、 相机和客户端之问使用300m超5类非屏蔽网线连接P0E供电时，可正常显示监视画面 8、支持通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项不少于无、Basic和Digest三种； 9、防护等级：≥IP67 10、支持ONVIF、API、GB/T28181等多种网络协议； 11、具有不少于1个100M自适应以太网电口 12、供电方式：DC12V±25%、PoE（IEEE802.3af），支持防反接、过压； 13、包含摄像机电源、支架 | 台 | 85 |
| 2 | 经济型红外海螺半球网络摄像机 | 1、不低于400万红外半球网络摄像机（焦距2.8mm/4mm可选） 2、采用≥1/3inch逐行扫描CMOS传感器，分辨率≥2560*1440（25fps）； 3、最低照度，彩色≤0.01lux，内置拾音器，拾音距离≥15米 4、支持红外补光，补光距离≥50米；支持3D降噪 5、支持区域增强(ROI)功能，支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 6、支持H.265、H.264、MJPEG等多种视频编码方式； 7、 相机和客户端之问使用300m超5类非屏蔽网线连接P0E供电时，可正常显示监视画面 8、支持通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项不少于无、Basic和Digest三种； 9、支持视频内容保护，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据 10、支持ONVIF、API、GB/T28181等多种网络协议； 11、具有不少于1个100M自适应以太网电口 12、供电方式：DC12V±25%、PoE（IEEE802.3af），支持防反接、过压； 13、包含摄像机电源 | 台 | 24 |
| 3 | 广角全彩筒型网络摄像机 | 1、像机内置2个图像传感器，内置2个镜头、2个GPU芯片、1个扬声器和1个拾音器； 2、均采用≥1/2.9inch逐行扫描CMOS传感器，分辨率≥3840*1080（25fps）； 3、最低照度，彩色≤0.0005lux，支持水平视场角165°±10°； 4、支持暖光补光，补光距离≥20米；支持强光抑制； 5、▲支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域； 6、支持自动白平衡、自动增益、宽动态、3D降噪等功能，满足不同场景监控需求； 7、支持H.265、H.264、MJPEG等多种视频编码方式； 8、支持三码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 9、支持通过IE浏览器在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光； 10、支持区域增强(ROI)，图片叠加OSD（可实现多种内容样式的自定义效果）； 11、内置高品质双麦克风，内置大功率扬声器，支持双向语音对讲； 12、支持通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项不少于无、Basic和Digest三种； 13、支持对视频图像码流（包括符合国标GB/T28181-2011中编码规范要求的视频码流）进行随机混淆处理，再进行网络传输； 14、支持ONVIF、API、GB/T28181等多种网络协议； 15、具有不少于1个100M自适应以太网电口，不少于1路告警输入输出，不少于1路音频输入输出； 16、供电方式：DC12V±25%、PoE（IEEE802.3af），支持防反接、过压； 17、防护等级：IP67； 18、包含摄像机电源、支架 | 台 | 4 |
| 4 | 警戒海螺半球网络摄像机 | 1.支持不低于400万像素1/3"海螺半球网络摄像机；2.8/4.0/6.0mm定焦可选；内置Mic、内置扬声器； 2.支持10M/100M自适应网口； 3.最低照度≤0.003ux(F1.6，AGCON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：≥120dB；红外/暖光双光补光；30FPS（2688*1520）； 4.电瓶车侦测功能检验 可对监控区域内出现的电瓶车进行检测、识别、抓拍，并联动声光告警，可过滤自行车、婴儿车、轮椅、小拖车等非电动车 5.供电方式：支持DC12V(±25%)，支持POE；防护等级：IP66； 6.设备具有MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，最大支持容量512GB内存卡； 7.设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓，设备白光补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓； 8. ▲具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 9.包含摄像机电源 | 台 | 5 |
| 5 | 电梯网桥 | 电梯专用网桥(支持标准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R 300Mbps） 天线增益:内置天线：增益6dBi 水平65度，垂直60度 最大传输速率:11n：300Mbps(40M信道宽度)，130(20M信道宽度)，11g：54Mbps 电源:PoE 15V或者DC 12V 工作温度:-20℃~55℃ ) | 台 | 4 |
| 6 | 全彩筒形网络摄像机 | 1、不低于400万筒型网络摄像机（焦距4mm/6mm可选） 2、采用≥1/1.8inch逐行扫描CMOS传感器，分辨率≥2560×1440（25fps）； 3、最低照度，彩色：≤0.0005lux，支持光学宽动态120dB 4、支持红外补光，补光距离≥50米；支持强光抑制 5、支持在IE浏览器下，具有宽动态自动设置选项，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 6、支持自动白平衡、自动增益、宽动态、3D降噪等功能，满足不同场景监控需求； 7、 支持H.265、H.264、MJPEG等多种视频编码方式； 8、 支持三码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 9、支持通过IE浏览器在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光； 10、 支持区域增强(ROI)，图片叠加OSD（可实现多种内容样式的自定义效果）； 11、支持运动检测、遮挡检测、声音异常检测； 12、支持越界检测、区域入侵检测； 13、支持对视频图像码流（包括符合国标GB/T28181-2011中编码规范要求的视频码流）进行随机混淆处理，再进行网络传输； 14、支持ONVIF、API、GB/T28181等多种网络协议； 15、具有不少于1个100M自适应以太网电口，不少于1路告警输入输出，不少于1路音频输入输出 16、供电方式：DC12V±25%、PoE（IEEE802.3af），支持防反接、过压； 17、采用石墨烯材质，防护等级：IP67； 18、含摄像机电源、支架； | 台 | 30 |
| 7 | 双摄球型网络摄像机 | 1.全景相机靶面：1/1.8英寸；特写相机靶面：1/2.7英寸； 2.全景相机焦距：4mm，特写相机焦距：4.5mm~148.5mm； 3.全景相机分辨率：2688×1520，特写相机分辨率：2688×1520； 4.内置2颗CPU/GPU/NPU一体化芯片，8GBeMMC芯片； 5. 全景相机：支持白光补光，可识别30m处的人体轮廓；特写相机：支持白光补光，可识别30m处的人体轮廓；支持红外补光，可识别200m处的人体轮廓； 6.全景相机最低照度：彩色≤0.0003lx，黑色≤0.0001lx；特写相机最低照度彩色：≤0.0005lx，黑色≤0.0001lx； 7.支持对同时出现在静态图片中的至少200个人脸目标进行检测； 8. ▲全景相机和特写相机均支持周界布防功能：支持越界检测，进入区域检测、离开区域检测、区域入侵检测；特写相机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍； 9. 支持全景相机和特写相机联动跟踪功能，在跟踪模式下，被跟踪目标始终显示在特写相机画面中央；可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍； 10.支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音； 11.全景通道支持绊线人数统计、区域人数统计功能切换； 12. 全景镜头垂直旋转范围支持12°±8°电动可调，安装调试更便捷； 13.支持内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热； 14.支持内置风扇，在高温环境下可自动开启； 15.支持DC24V、AC24V供电； 16.支持IP67防护等级； 17.含电源支架。 | 台 | 7 |
| 8 | 三球联动一体机摄像机 | 1、 三球联动一体机，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片、8GBeMMC芯片、256MBFlash芯片、35114加密芯片，3个CMOS图像传感器（全景相机1、全景相机2和特写相机）靶面尺寸均为1/1.8英寸，具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口、1个SFP光纤接口，摄像机采用AC220V转DC48V电源适配器供电； 2、 全景相机1：短焦2.8mm±5%，长焦12.0mm±5%全景相机2：短焦11.0mm±5%，长焦55.0mm±5%特写相机：短焦5.7mm±5%，长焦228.0mm±5%； 3、 全景相机1：主码流：2688x1520、30帧／秒、8Mbps子码流：1920x1080、30帧／秒、4Mbps第三码流：720x576、30帧／秒、1Mbps第四码流：720x576、30帧／秒、1Mbps第五码流：720x576、30帧／秒、1Mbps全景相机2：主码流：2688x1520、30帧／秒、8Mbps子码流：1920x1080、30帧／秒、4Mbps第三码流：720x576、30帧／秒、1Mbps第四码流：720x576、30帧／秒、1Mbps第五码流：720x576、30帧／秒、1Mbps特写相机：主码流：2688x1520、30帧／秒、8Mbps子码流：1920x1080、30帧／秒、4Mbps第三码流：720x576、30帧／秒、1Mbps第四码流：720x576、30帧／秒、1Mbps第五码流：720x576、30帧／秒、1Mbps； 4、 支持光纤接口、RJ45接口同时使用，RJ45接口可给另外一台网络摄像机使用； 5、全景相机1：彩色：≤0.0002lx（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）全景相机2：彩色：≤0.0002lx（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）特写相机：彩色：≤0.0002lx（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 6、 在IE浏览器下，摄像机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 7、 在同一个客户端上，可最多同时开启35个视频窗口进行画面浏览； 8、 可在实时监控画面上以OSD信息框的形式叠加显示机动车、非机动车、行人等目标的属性信息； 9、 可通过Web界面显示机动车、非机动车和行人的抓拍图片和相关属性信息； 10、在IE浏览器下，摄像机在亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示； 11、可同时支持两个智能服务器注册使用，可支持两路GA/T1400协议配置；可同时支持两个管理服务器注册使用，可支持两路GB/T28181或者一路GB/T28181加一路私有协议配置； 12、 可对经过三路视频画面中设定区域的机动车，二轮车，三轮车，行人进行图片抓拍，并可单独对每路视频画面中出现的人脸和车牌进行图片抓拍； 13、摄像机2个全景通道视频采集模块和1个特写通道视频采集模块所在的云台均可进行电动转动，可输出1个特写通道图像和2个全景通道图像，全景相机1：-20°~200°，全景相机2：-20°~200°，特写相机：360°，全景相机1：-15°~90°，全景相机2：-15°~90°、特写相机：-15°~90°； 14、补光灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节补光灯光功率密度，摄像机支持红外补光、红外灯角度不低于6°，红外中心波长840nm±5nm，夜晚天气晴朗无遮挡，摄像机红外灯开启，可识别距摄像机100m处的人体（1.7mx0.5m）轮廓，夜晚天气晴朗无遮挡，摄像机白光灯开启，可识别距摄像机30m处的人体（1.7mx0.5m）轮廓； 15、 可按照所设定的预置位完成≥16条巡航路径，预置位停留时间可设置； 16、可自动对进入全景画面警戒区域内的多个移动目标（最多120个）进行框选锁定，并且自动控制特写视频采集模块按设定跟踪时间逐个跟踪警戒区域内的移动目标并进行放大特写； 17、可对双通道监控画面全屏区域或设定区域内出现的机动车、二轮车、三轮车和行人进行检测，可将人脸与人体、车牌与车辆进行关联显示，可对监控画面中出现的320个目标进行检测，当检测到目标后可抓拍小图，并可抓拍全景大图上传至后台服务器、可将抓拍到的图片按照目标类型进行分类并存储，目标类型包括：机动车、二轮车、三轮车和行人可同时对监控画面中100个移动目标进行分类并显示，摄像机目标分类显示准确率应≥99% 18、可选择全屏或绘制任意多边形作为人脸检测区域,可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于18像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍。当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台 19、 ▲可同时对出现在图片中的至少120个人脸目标进行检测可生成的人脸图片不小于40x40像素,可分别检测以下情况的人脸：1）水平转动角度不大于±90°、2）垂直仰俯角度不大于±65°、3）垂直倾斜角度不大于±45° 20、 温度-45℃±3℃，温度70℃±2℃，持续时间2h，试验期间摄像机处于工作状态，试验后摄像机应能正常工作 21、 应符合GB/T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h） 22、含支架、电源 | 台 | 1 |
| 9 | 全景网络摄像机 | 1、 像素:不低于1600万，传感器靶面:1/1.8"最高分辨率:4800*2688，4Sensor垂直拼接，水平180°垂直90°全景拼接图像，画面无视角盲区。 2、拼接图像最大输出4800*2688 30fps，16:9黄金比例画面显示，适配主流显示器，呈现更好的高清画面。 3、采用高性能400万像素1/1.8’’CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 4、支持视频水印及视频加扰，防止数据篡改。 5、自适应透雾，能自动感知环境雾霾强度，并自动调整透雾强度。 6、支持风扇散热及除雾，适应复杂的环境变化。 7、支持智能红外技术，补光均匀，且能根据画面亮度实时调整红外灯亮度，避免近景过曝现象。 8、支持H.264/H.265/MJPEG，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 9、 支持AC24V/DC24V/PoE多种供电方式，满足不同场景可靠供电需求。 10、 ▲摄像机开启热度图功能后，可通过IE浏览器显示设定时间内监控场景内的物体运动变化频率。 11、摄像机支持红外补光、红外灯角度不低于6°，红外中心波长850nm±5nm，夜晚天气晴朗无遮挡，摄像机红外灯开启，可识别距摄像机200m处的人体轮廓。 12、通过IE浏览器或客户端软件查看，摄像机输出监控画面宽高比应为16:9。 13、 IP67防护等级。 14、含电源、支架。 | 台 | 3 |
| 10 | 网线 | 6类非屏蔽网线 | 米 | 60 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 8000 |
| 12 | 光纤 | 室内24芯光纤 | 米 | 2000 |
| 13 | 光纤配线架 | 24芯 | 个 | 6 |
| 14 | 网络配线架 | 24口六类 | 个 | 6 |
| 15 | 光纤跳线 | LC/FC/SC-LC/SC | 条 | 250 |
| 16 | 光纤熔接 | 熔纤 | 芯 | 240 |
| 17 | 网络跳线 | 3米 | 条 | 160 |
| 18 | 线缆绑扎 | 线缆绑扎，标识标签整理 | 项 | 1 |
| 19 | 机柜 | 600宽1000深2055高mm±2mm（42U）服务器机柜 前后网孔，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 3块托盘、4只风扇、1条8位PDU排插、40套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 套 | 1 |
| 20 | 线材 | RVV3*2.5 | 米 | 8000 |
| 21 | 24口千兆POE交换机 | 24口千兆POE交换机名称:千兆非管理高功率POE交换机 接口类型:26千兆电+2千兆Combo；其中24个千兆电口支持POE供电 交换容量:56Gbps 包转发率:41.7Mpps POE功率:POE最大功率370W 单端口最大功率30W | 台 | 19 |
| 22 | 汇聚交换机 | 以太网交换机主机交换容量:598Gbps 包转发率:252Mpps 接口类型:24千兆电+4万兆光 MAC地址功能:支持MAC地址自动学习和老化； 支持静态、动态和黑洞MAC地址表项 IP路由:支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS VLAN:支持4K个VLAN，符合IEEE 802.1Q标准； 支持Guest VLAN和Voice VLAN； 支持1:1和N:1 VLAN Mapping； 支持灵活QinQ 工作温度:（0～ 50）℃ | 台 | 3 |
| 23 | 核心交换机 | 以太网交换机主机 交换容量:598Gbps 包转发率:252Mpps 接口类型:24千兆光(4个COMBO口)+4万兆光 MAC地址功能:支持MAC地址自动学习和老化； 支持静态、动态和黑洞MAC地址表项 IP路由:支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS VLAN:支持4K个VLAN，符合IEEE 802.1Q标准； 支持Guest VLAN和Voice VLAN； 支持1:1和N:1 VLAN Mapping； 支持灵活QinQ 工作温度:（0～ 50）℃ | 台 | 1 |
| 24 | 视频存储服务器 | 1. 4U高度48盘位存储设备，控制器架构，所有硬盘水平放置且支持前面板热插拔；配置双电源冗余。 2. 支持≥3个GE接口，2个USB3.0接口，1个RS232接口，1个VGA接口，1个PCIE插槽。 3. 支持PCIE扩展插槽，可接入4端口万兆以太网卡、4端口千兆以太网卡。 4. 可接入SATA硬盘和SSD硬盘，支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID阵列即建即用。 5. RAID阵列中硬盘发生故障时，设备中空白硬盘可自动转换为热备盘以替换故障硬盘并重建RAID阵列。 6. 当RAID阵列中的一块硬盘拔掉后，10分钟之内再插上，该硬盘能恢复到原有RAID中，RAID阵列恢复正常。 7. ▲无需流媒体服务器/图片服务器参与，可将视频/图片直接写入存储。 8. 设备异常掉电，供电恢复后业务可自动恢复；RAID中磁盘发生故障，导致RAID阵列处于降级、重建状态并不影响数据写入。 9. 设备异常掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1秒的视频录像。 10. 设备可通过数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等告警。 11. 设备支持网口聚合、负载均衡；支持多个网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据存储。 12. 设备支持CPU在不同业务压力下智能调频，支持风扇在不同温度下智能调速； 13.包含40块16T企业级硬盘。 14.存储时间不少于90天。 | 台 | 2 |
| 25 | 光纤其他配件 | 外护套材质 聚乙烯 光纤类型 G.652 光纤芯数 8芯 允许拉伸强度 长期600N，短期1500N 允许抗侧压强度 长期300N/10cm，短期 1000N/10cm 布设场合 不限 工作温度 -40~70℃ 衰减系数 ＜0.21dB/Km 使用寿命 ＞25年 光缆弯曲半径 静态100mm/动态200mm 铺设方式 U型、波浪型、一字型 光缆直径 8mm | 米 | 2000 |
| 26 | 光纤其他配件 | 400*5mm(防紫外线)轧带 | 包 | 160 |
| 27 | 光纤其他配件 | 24芯2进2出，ABS材质，光缆接续包 | 只 | 5 |
| 28 | 泛智能超脑Box | 对接智能安防综合管理平台软件 软件可以对前端报警主机进行集中管理 软件使用自定义格式的矢量电子地图作为报警系统的辅助管理，也可以使用工程施工的电子地图作为辅助手段。 软件具有手动和自动二种模式配置用户资料，并可对用户资料进行导入导出操作，也可对全部用户进行分组设置。 用户发生报警时，可通过用户添加到软件里的视频设备的网络地址，实时查看报警现场并对现场进行录象。 电子地图报警用户闪烁指示，报警位置一目了然 多级防区图，可以在里面添加多个用户并可对其标出防区位置。 软件可实现远程一键布防或一键撤防，也可以对单台布撤防 软件具有自检功能实时显示布撤防数量 电子地图可缩放或者全屏显示，报警布撤防颜色可调节 | 台 | 2 |
| 29 | 400万双光警戒筒型网络摄像机 | 1、 符合GB/T28181-2016标准要求。 2、 不低于400万像素CMOS,支持三码流同时输出,主码流、第三码流1080P/720P设置;内置镜头,焦距4.0mm/6.0mm/8.0mm； 3、 支持H.264、MJPEG、H.265视频编码标准; 4、 支持最低照度彩色0.0005Lux,黑白0.0001Lux; 5、 支持宽动态自动功能。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换， 6、 支持≥8行OSD，可滚动显示，可设置字体大小、颜色、描边、背景、空心等样式，可叠加图片格式的OSD。 7、 支持自定义声音文件上传，可上传≥14条语音，播放次数可配置 8、 支持≥8个隐私遮盖和≥8个ROI；支持自动切换算法透雾和光学透雾；支持数字降噪；支持强光抑制 9、 支持联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对闪烁时间和亮度进行设置 10、 支持在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可设置≥396个移动侦测区域 11、 支持多场景巡航功能，可手动切换或者根据时间、光照范围实现自动切换功能 12、 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊检测、快速移动、人员聚集、停车检测、物品搬移、物体遗留等功能 13、 支持≥3颗红外灯和≥4颗暖光灯，可在不同工作模式下，进行红外灯和暖光灯切换 14、 支持≥1个Mic，≥1个扬声器，≥1路告警输入，≥1路告警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路RJ45 15、 支持SD卡热插拔,支持≥256GB; 16、 工作电压DC12V±25%/POE(IEEE802.3at); | 台 | 25 |
| 30 | 支架 | 筒机/枪机吊装支架(雅白) | 个 | 8 |
| 4.明厨亮灶 |  |  |  |  |
| 1 | 400万双光定焦海螺半球网络摄像机 | 传感器靶面:1/3" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:2.8mm 补光模式:红外补光，暖光补光，智能双光 补光距离:红外补光距离30m，暖光补光距离30m 宽动态:数字宽动态 降噪:2D降噪,3D降噪 增益:手动,自动 走廊模式:支持 视频流:三码流 OSD数量:最大8行 OSD字库:点阵字库 隐私遮盖:支持 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强:支持 区域增强区域数目:8个 最大实况流路数:20路 测光模式:中央权重、区域测光、点测光 音频编码格式:G.711A、G.711U Mic:1个 运动检测:支持 国标:支持 音频输入:1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] 音频输出:1路音频输出；输出口：阻抗600Ω,幅值2V[p-p] 告警输入:1入 告警输出:1出 电源:DC12V±25% 最大功耗:功耗：≤6.0W 电源接口:5.5mm圆孔接口 | 台 | 10 |
| 2 | 400万双光警戒筒型网络摄像机 | 1、 符合GB/T28181-2016标准要求。 2、 不低于400万像素CMOS,支持三码流同时输出,主码流、第三码流1080P/720P设置;内置镜头,焦距4.0mm/6.0mm/8.0mm； 3、 支持H.264、MJPEG、H.265视频编码标准; 4、 支持最低照度彩色0.0005Lux,黑白0.0001Lux; 5、 支持宽动态自动功能。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换， 6、 支持≥8行OSD，可滚动显示，可设置字体大小、颜色、描边、背景、空心等样式，可叠加图片格式的OSD。 7、 支持自定义声音文件上传，可上传≥14条语音，播放次数可配置 8、 支持≥8个隐私遮盖和≥8个ROI；支持自动切换算法透雾和光学透雾；支持数字降噪；支持强光抑制 9、 支持联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对闪烁时间和亮度进行设置 10、 支持在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可设置≥396个移动侦测区域 11、 支持多场景巡航功能，可手动切换或者根据时间、光照范围实现自动切换功能 12、 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊检测、快速移动、人员聚集、停车检测、物品搬移、物体遗留等功能 13、 支持≥3颗红外灯和≥4颗暖光灯，可在不同工作模式下，进行红外灯和暖光灯切换 14、 支持≥1个Mic，≥1个扬声器，≥1路告警输入，≥1路告警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路RJ45 15、 支持SD卡热插拔,支持≥256GB; 16、 工作电压DC12V±25%/POE(IEEE802.3at); | 台 | 19 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1.8盘位硬盘录像机，可接入不少于16路的高清网络视频； 2.具有不少于2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网电口、2个VGA，2个HDMI视频输出接口、1入2出RCA音频接口、2个USB3.0接口，2个USB2.0接口、1个全双工RS-485串口（风凰头）、16个报警输入接口，10个报警输出接口、8个SATA3.0磁盘接口，1个eSATA接口； 3.具有不少于1个硬盘指示灯（HD）实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯(RUN)、1个网络状态指示灯（NET)，1个云状态指示灯(CLOUD)，； 4. ▲支持图像位置互换，预览界面拖动窗格进行图像位置互换，图像互换在重启设备后可以保留；支持通道位置互换，可对已接入的摄像机重新按照自定义顺序进行排布或互换，通道互换后IP地址可以互换到新的通道上； 5.设备支持最大接入或存储带宽为384Mbps；最大回放或转发带宽384Mbps； 6.可设置走廊模式16、12、10、9、7、5、4、3、1分屏预览模式；多目模式12、9、8、7、6、3、2分屏预览模式；支持异源输出，可设置HDMI1/VGA1和HDMI2/VGA2异源输出视频图像，； 7.可接入最大20T容量的SATA接口硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持接入固态SSD硬盘；支持对硬盘进行SMART检测，坏道检测，可查看SMART信息； 8.支持录像文件添加水印，可以自定义水印内容，录像文件编辑或转码后，水印消失；录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制； 9.支持在视频图像上叠加6行文字，每行文字最大可输入20个汉字或40个字符，支持通道名称和摄像机OSD绑定或分离，单个通道名称最大可支持20个汉字，可设置自定义设置OSD的字体大小、颜色、显示位置、显示状态等属性； 10.支持web客户端与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR本机与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR客户端与本机进行双向语音对讲； 11.支持强弱密码策略，开启强密码策略，除同网段必须使用强密码登录，在局域网同网段可以使用弱密码访问;admin超级用户可以强制其他用户下线； 12.支持运动侦测、遮挡检测、视频丢失、开关量、温度异常、声音检测等告警检测； 13. 支持128个人脸库，库容50万张人脸图片，导入单张图片大小不小于4MB且像素大小不受限制的照片； 14.支持动态库，可自动将抓拍的陌生人脸图片导入到动态库中，动态库库容5万张图片，可对动态库人脸信息进行修改、删除、导出、复制到其他人脸库； 15.支持人脸比对报警联动，人脸相似度阈值范围为0-100，支持人脸识别结果推送信息至手机APP，并且在报警详情中可以可以查看人脸识别抓拍和比对库中的图片，相似度，以及回放人脸识别告警时的录像，； | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | 容量:8TB 缓存:256MB 转速:5640转 接口类型:SATA 6Gb/s RAID:支持 SMR:否 | 块 | 8 |
| 5 | 65寸监视器 | 1.65寸液晶电视，含壁挂支架。 2.屏幕分辨率≥3840*2160。 3.屏幕刷新率≥60Hz。 4.屏幕可视角度≥±176度。 5.整机功耗≤120W。 | 台 | 1 |
| 6 | 机柜 | 600宽440深502高mm±2mm （9U）壁挂机柜 前门玻璃，方孔条厚度为1.5MM、侧门厚度0.8MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 10套螺钉、1个六角扳手 | 个 | 1 |
| 7 | 辅材 | 线缆、线槽、视频线 | 台 | 1 |
| 5.电子围栏 |  |  |  |  |
| 5.1张力围栏前端部分(四线制40米1个防区) |  |  |  |  |
| 1 | 分体张力式单防区探测杆 | 1、直观的每道线和防区号显示以及内置按钮修改地址功能 2、可以直观显示每道张力线的张力值、防区地址以及各线防御状态 3、快速安装,无需拆开控制杆调试，连接好张力线,开机即可正常工作 4、工作中根据环境变化,自动调整张力线静态值,有效提高报警准确度 5、每个防区可以同时支持警号/开关量等报警输出 6、支持围栏入侵报警/断线报警/松弛报警/主机掉电报警 | 根 | 3 |
| 2 | 分体张力式双防区探测杆 | 1、直观的每道线和防区号显示以及内置按钮修改地址功能 2、可以直观显示每道张力线的张力值、防区地址以及各线防御状态 3、快速安装,无需拆开控制杆调试，连接好张力线,开机即可正常工作 4、工作中根据环境变化,自动调整张力线静态值,有效提高报警准确度 5、每个防区可以同时支持警号/开关量等报警输出 6、支持围栏入侵报警/断线报警/松弛报警/主机掉电报警 | 根 | 12 |
| 3 | 探测杆专用底座配套包 | 固定分体前端探测器 | 包 | 15 |
| 4 | 分体张力式控制器 | 带≥3.7寸液晶屏，带485地址与标准网口，带WIFI设置，可手机APP控制，可实时显示张力值、断线、拉力报警、自定义设置参数等功能 | 台 | 15 |
| 5 | 室外防水箱 | 202不锈钢材质，保护控制器 | 个 | 15 |
| 6 | 避雷器 | 氧化锌、复合材料 | 个 | 27 |
| 7 | 张力终端杆 | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固，适应于转角处安装，安装角度可调 | 根 | 27 |
| 8 | 终端杆专用底座配套包 | 含（两个终端杆专用底座及配套螺丝） | 包 | 27 |
| 9 | 中间支撑杆 | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固，安装角度可调，含固定件及底座 | 根 | 270 |
| 10 | 支撑杆专用底座配套包 | 含（一个中间杆专用底座及配套螺丝） | 包 | 270 |
| 11 | 转向滑轮 | 铝滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度、180度、360度安装面 | 个 | 36 |
| 12 | 束线器 | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 只 | 540 |
| 13 | 张力收紧器 | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 个 | 110 |
| 14 | 张力弹簧 | 不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 个 | 110 |
| 15 | 多股张力线 | 不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈/500m | 卷 | 10 |
| 16 | 接地桩 | 角铁 | 根 | 27 |
| 17 | 接地线 | 6平方铜导线,3m | 根 | 27 |
| 18 | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，硅胶绝缘材质,100m | 卷 | 8 |
| 19 | 警示牌 | PVC材料，220×120双面，字夜光型 | 块 | 110 |
| 20 | 室外防水型声光警号 | LED灯光，室外防水，105分贝 | 个 | 27 |
| 6.报警机房中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中心主机 | 采用高端ARM32-bit Cortex-M3 cpu处理器，超快运行速度，超大的容量设计。 1个标准485专用键盘接口，键盘采用大屏中文蓝屏显示。 2个标准485通讯接口,采用高速光电隔离设计,实现了完全隔离双总线，在不加任何中继器的情况下可以传输2.4km。 免维护铅蓄电池智能充电控制电路，对电池实时监控，过冲、过放、PWM充电控制,在电池电量到达临界点时，自动完全关断，寿命最大化。 1路800mA辅助输出; 1个带电源的警号接口，最大可提供800mA电流输出; 1路键盘电源输出,可提供800mA电流输出;所有输出均提供电子保险丝，实现过流保护。 带后备电池实时时钟，掉电后时间正常运行，连接到网络中心也会自动校正时间。 可接入8个键盘，独立分区操作，中文界面。 8个分区子系统;每个分区子系统2个自动布撤防工作表，共32个自动布撤防时间工作表，自动布撤防时间可以设置工作时间最大优化自动布撤防时间功能。 128个时间驱动表,每组时间驱动表可最多设置执行多个事件(防区布防/撤防，防区旁路/恢复),可以做到无人值守。 15组密码，15级密码限制，可以实现按系统、子系统、设备、防区独立控制，满足各种控制要求。 多种可编程智能联动，实现电子地图，DVR报警输入,本地报警等功能,每个防区最多支持9个联动输出，支持报警联动，布撤防联动，异常联动等。 可接入张力探测器，电机控制杆，转向攀爬杆，实现全方位立体周界防护，满足上海最新标准。 模块化设计，可接入电话、GSM模块、有线网络模块，实现电话线、无线手机卡、网络联网配S90X系列软件，还可以短信、有线电话线、通知用户、GSM模块具有实时电话语音播放功能。 实时打印功能，可以做到报警、所有操作实时打印功能。 采用大容量FLASH芯片, 4608条报警和操作记录,所有操作都实时存储,方便查询，存储模式采用独特地址偏移技术，防止多次写入故障，极大保护数据不会丢失和延长存储使用寿命。 通过键盘密码 、遥控器 、短信息 、中心计算机进行远程布防 /撤防。 新增4G通讯功能(选配)，可用于电动车充电车棚火灾报警系统等场合。 | 台 | 1 |
| 2 | 主机编程键盘 | 1.采用高端ARM32-bit、Cortex -M3加快运行速度，超大的容量设计。 2.用485通讯接口，在不加任何中继器的情况下可 以传输1.2km。 3.全新UI菜单式设计，类似于手机操作。 4.≥3.5寸192*96高清分辨率液晶屏显示。 | 个 | 1 |
| 3 | 网络模块 | 报警主机与电脑相连接口 | 块 | 1 |
| 4 | 声光警号 | 报警分贝：120dB | 只 | 1 |
| 5 | 单防区模块 | 可接入1个有线探测设备,总线通讯方式, 工作电压:8.5-24V 与H778S+系列配套使用也可单独配软件，组成总线和网络一体化报警平台宽电压输入电压9V---24V，静态电流低100毫安左右； 纯网络传输无延时，全隔离稳定可靠； 采用防雷通讯保护电路。抗雷击和脉冲干扰强。 可接入1或2个常闭NC或NO或带电阻防区； 可选配POE(802.3af标准)供电（12v 30W） 简化布线、节省人工成本,安全方便 | 只 | 27 |
| 6 | 管理云终端 | ≥第十二代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-12500 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |
| 7.综合管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 | 1、支持本域管理不少于3000路摄像机，最大支持管理不少于1万路摄像机，支持2个上级联域管理； 2、支持对视频监控摄像机、人脸摄像机、热成像摄像机、周界摄像机等管理，满足多种物联设备的接入管理需要； 3、▲视频码流输入≥512Mbps；视频转发性能≥512Mbps，图片流接入≥512Mbps；图片流转发性能≥512Mbps； 4、支持告警数据留存期≥180天，≥10W告警数据存储； 5、支持地图管理，支持百度地图/高德地图/谷歌地图等地图类型，支持地图格式：GMDB、POI、KML等格式，支持室内地图，支持BMP、PNG、JPG等格式； 6、支持地图预览，在地图上添加摄像机、防区等，支持在地图上摄像机、防区、告警源等搜索，支持地图缩放、拖动、移动;； 7、支持防区管理，支持防区添加、修改、删除及颜色配置，支持地图告警，支持报警闪烁标记、查看、清除报警； 8、支持丰富的视频业务，支持实况回放、云台控制、语音广播对讲、电视墙管理、报警查询统计等功能； 9、支持事件监测，查看事件类型如：火点检测、烟火检测等，支持播放指定相机实况且展示该相机相关事件信息，支持历史事件监测数据导出； 10、支持配置告警联动存储录像、预置位、摄像机实况与警前录像、实况到监视器、开关量、备份录像、发送短信、发送邮件、中心录像存储、开启语音对讲、预案、实况到拼控电视墙； 11、支持告警声音自定义（支持WAV、MP3），并根据告警级别配置不同告警声音和试听； 12、支持人员库管理，包括员工库、访客库、黑名单库以及自定义库等，满足不同人员管理需要； 13、支持门禁管理，门禁权限配置，支持查看实时推送的人员出入记录，支持门禁实时监控，门禁布控管理，支持门禁布控报警实时推送； 14、支持停车管理、停车场管理，支持过车查询，停车收费管理，支持多种收费类型，支持停车用户管理，停车参数配置； 15、支持巡更管理，支持巡更点、巡更线路、巡更班组巡更计划的增删改查，支持全有序间隔无限制、全有序间隔相同等多种巡更方式，支持排班、巡更记录查询、巡更统计； 16、支持考勤管理，支持对参与考勤人员的考勤信息进行汇总，并可查看明细，支持请假管理，给请假人员新建请假记录； 17、支持数据看板，支持人员进出统计，支持区域、人员、设备等总数查看，支持设备在离线状态查看，告警统计等丰富的数据呈现； 18、支持系统LOGO和名称自定义支持登录页背景图片、首页风格自定义选择； 19、采用LINUX操作系统，不低于8核16线程高性能处理器，标配≥32G内存，内置≥2*4TBSATA硬盘，不少于3个GE接口； | 套 | 1 |
| 8.监控中心显示大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 4×3拼接屏 1.面板尺寸（inches）:55拼缝（mm）:3.5LCD拼接屏； 2.液晶拼接显示单元电源可环通连接，可减少接线复杂性，提高系统运行稳定性； 3.为有效提升画面过渡均匀、更加平滑，液晶拼接显示单元支持单独分段调整图像参数（亮度、背光、对比度、色度、清晰度等）； 4.液晶拼接显示单元亮度一致性≥99%，色彩均匀性≥99%，色温一致性≥97%，整屏画面显示稳定无闪烁； 5.液晶拼接显示单元具备5级数字降噪功能，能够过滤掉图像中的高频部分，提高图像清晰度； 6.液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示； 7.液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护 8.自动化实现不同规模拼接墙的拼缝补偿，从而提高拼缝补偿效率； 9.具有节能功能，可以实现液晶拼接显示单元自动变频节能，打开节能模式液晶拼接屏正常运行时的平均功耗最高可以降低60%； 10.支持1080PLVDS输出和v-by-one4K输出，信号自动检测功能，当检测到有信号输入时，会自动切换到该信号源； 11.液晶拼接显示单元支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中的任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级别达到35级，最后一级显示无噪点，分辨率最高支持3840x2160 60HZ，支持环出20路无信号延时和衰减； 12.▲液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象； 13.多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差； 14.液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性； 15.包含拼接屏支架、底座、以及相关安装费用； | 台 | 12 |
| 2 | 拼接处理器 | 1、具有1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，2个HDMI输入接口，1个HDMI输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个USB3.0接口，1个USB2.0接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个RST按键，2个风扇 2、业务槽位数量:4 3、4个板卡槽位均可以接入2口或4口或8口的HDMI/DVI/VGA输入或输出端口的板卡并正常工作； 4、输出分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、60fps，1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30fps 5、输入分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、50fps，1280×720、60fps，1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、50fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30fps 6、支持板卡热插拔，在正常工作状态下，板卡插拔后，电视墙上视频信息可自动恢复 7、可自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙，并进行显示 8、▲单个输出通道可开32个窗口； 9、具有窗口叠加显示功能，可在同一区域最多叠加32个窗口并进行正常显示 10、支持批量开窗，可自定义电视墙布局，并可选择固定布局或自定义行列数两种方式 11、具备智能温控功能，可根据机箱内的温度自动调节风扇转速 12、可对多种场景进行保存和调用，最多可保存128个场景 13、从视频信号正常输入，到视频画面正常显示时间应≤30ms； 14、同一输入通道的视频图像在其他输出端口正常显示视频画面的最大时间差应≤1ms 15、支持64条虚拟LED字幕，虚拟LED字幕的字体大小应随着背景框大小的变化自适应改变文字大小； 16、支持控制拼接屏或LED屏幕的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机 17、支持将电视墙布局等配置保存在设备中，当通过其他客户端登录时，可对保存的配置信息进行查看和使用； 18、可对外接的拼接屏的拼缝进行补偿显示； 19、支持过温保护功能，当机箱内部温度超过阈值1时，告警灯应点亮，当温度超过设定的阈值2时自动断电； 20、满配功耗:＜100W 21、主机功耗:＜20W 22、包含12个HDMI输入口，12个HDMI输出口； | 台 | 1 |
| 3 | 解码器 | 1、采用嵌入式操作系统，保证系统长时间稳定运行； 2、具有不少于4路HDMI视频输入接口，12路HDMI视频输出接口，1个RS232接口，1个RS485接口； 3、具有不少于2个1000M自适应网口，2个USB3.0接口； 4、支持网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口； 5、输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达4K 30Hz； 6、支持标准的H.265、H.264、MPEG4等图像压缩格式； 7、支持高清、标清混合的视频解码； 8、支持解码G.711A、G.711U等格式的音频； 9、▲最大解码分辨率为1200W，单口解码能力最高可达16*1080P@30fps； 10、支持开窗、漫游、画中画功能，单输出通道最大36窗； 11、支持自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙并进行显示； 12、为方便客户日后的扩容需求，应具备多台解码器级联功能，实现接口扩容； 13、支持组播，支持虚拟LED，支持大屏开关机功能； 14、为防止因组织人员更替而造成设备密码丢失问题，具有密码找回功能，可通过微信认证的方式找回密码； 15、支持移动端控制功能，可通过移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存、云台控制、大屏开关机等； 16、支持接入SIP、RTP、RTCP数据流并进行解析； 17、支持PS、TS、ES视频流并解码上墙； | 台 | 1 |
| 4 | 辅材 | pvc管槽、轧带、卡钉、波纹管等 | 批 | 1 |
| 9.车辆道闸 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口车辆道闸 | 车道闸主机： 类型:直流无刷 升降时间:2~6秒可调节 升降次数:≥500万次 防砸雷达:标配 遥控器功能:开闸、落闸、暂停 遥控接口:≥30米 箱体尺寸:配套 断电手抬:支持 遇阻返回:支持 车队模式:支持 延时落杆:支持 工作电压:AC 220V ±10% 使用温度:-35℃~80℃ 防护等级:≮IP54 车道八角直杆： 材料:≥1.0mm铝合金 主杆尺寸:≥40*90*3000MM 安装方式:压板固定 | 套 | 2 |
| 2 | 抓拍一体机 | 分辨率:≥2304*1296 光圈:≥F1.6 镜头类型:6mm定焦镜头 协议对接:支持Onvif、GB/T28181、GA/T1400、HTTP、MQTT 视频压缩格式:H.265，H.264 智能识别:支持车牌识别、车型识别、车标识别、车款识别、车身颜色、车牌颜色识别 显示字数:两列四字 屏显颜色:红黄绿三色 音频:内置喇叭，支持万能语音播报 屏尺寸:≥140mm*280mm 灯珠数量:≥4颗 角度:30° 灯颜色:暖光 色温:3000-3500K 开关量:≥2路输出，≥2路输入 RS485:≥1路 网口:≥2个 RJ45接口 电源:AC 220V ±10% 尺寸:≥宽180mm*厚145mm*高1280mm 安装方式:落地安装 防护等级:≮IP54 工作环境:-20℃~50℃ | 套 | 2 |
| 3 | 岗亭值守终端 | 操作系统:Linux 本地视频输出:HDMI≥1个、VGA≥1个 内存:DDR3 ≥（512MB * 2） 存储:Nand Flash ≥256MB USB接口:≥1个USB 3.0 + ≥1个USB 2.0 网口:≥8内网+≥1外网，10M/100M自适应 工作电压（V）:DC48V/1.3A 功耗（W）:≤20W 显示单元：面板尺寸（inches）≥21吋，分辨率:≥1920*1080，亮度（cd/m²）:≥250，对比度:≥3000:1，含支架 首页显示:支持 诊断信息:支持 网络抓包:支持 软件升级:支持 工作湿度:≤90RH% 系统重启:支持 HTTPS:支持启用/停用、选择安装方式，创建证书 IP地址过滤:支持 有线网口设置:支持选择网卡、配置网卡模式及IP地址参数 系统时间配置:支持 时区同步:支持 时间同步方式:支持 设备信息:支持显示产品型号、序列号、软件版本、运行时间 日志记录:支持 用户管理:支持用户、角色及用户时间模板的增删、修改 RTSP认证:支持 车场管理:支持增加、删除、编辑停车场，支持设置停车场名称、停车位数、固定车位数、收费规则分组（默认分组） 出入口LED屏配置:支持配置启停显示场景、语音音量、显示时间可配置、滚动方式可配置、字体颜色可配置 协议对接:支持的协议类型：通用协议，支持协议类型、地址域名、端口、启用状态、在离线状态显示，可进行编辑、删除操作 通用协议：UUID、地址、端口、保活时间、图片存储模式可配置 权限信息:权限名称、权限备注、修改、删除 增加权限组:填写权限名称、备注，并勾选需要开通权限的进出口 信息展示:车辆分组栏、车辆信息栏 车辆分组:支持新建、编辑、删除分组 禁行车管理:支持添加、编辑、删除禁行车辆名单信息 临时车收费规则:支持根据车辆类型、车牌颜色、免费停车时长、添加时间段及收费金额 包期规则:支持按不同的停车场设置对应的包期车收费规则 异常收费规则:支持按不同的停车场设置对应的异常收费规则 过车查询:支持按起始时间、车牌号码、停车场、出入口、车辆属性、车辆类型、车牌颜色、车主姓名、过车方向、放行方式与否等搜索项进行查询、导出 场内车辆查询:支持按车牌号码、置信度范围、停车场、车辆属性、车辆类型、车牌颜色、入场时间、停车时长等搜索项进行查询、导出 充值记录:支持按起始时间、车牌号码、停车场、包期规则、付款方式、操作员、车主姓名等搜索项进行查询、导出 临时车缴费记录:支持按起始时间、车牌号码、付款方式、操作员、支付状态等搜索项进行查询、导出 收费统计:支持按停车场、缴费类型、操作员、统计单位等搜索项进行查询、导出 车流量统计:支持按停车类型、出入口、统计单位等搜索项进行查询、导出 参数配置:支持配置未出场超时时间 界面显示:设备列表、实况墙、过车记录 操作按钮:支持窗口布局调整、开关闸、锁定、抓拍、全屏操作 操作日志:支持按条件查询及导出 SATA:≥1个1T硬盘 BS客户端:支持中心服务器BS、支持本地服务器BS 人机客户端:支持人机收费客户端 通道设备管理:单台设备最多支持≮4通道值守，支持≮8台设备级联 工作温度（℃）: -10°C～55°C | 套 | 1 |
| 四、校园网络 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 核心交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，以官网所列最低参数为准及链接； 2.提供≥24个SFP+万兆/千兆自适应光口，≥2个40G端口，≥4个100G端口； 3.提供≥4*模块化风扇冗余及链接； 4.交换机MAC表项≥238K，IPv4FIB≥128K，IPv6FIB≥96K，ARP表项≥92K； 5.支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分；支持802.1Q（VLAN），数目不小于4k；支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 6.支持流镜像；支持N:M端口镜像；支持本地和远程端口镜像； 7.支持电源、风扇模块在线热拔插； | 台 | 1 |
| 2 | 24口网络交换机 | 1、要求产品交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps； 2、要求产品端口配置10/100/1000BASE-T电口≥24个,1G/10GBASE-XSFP+端口≥4个； 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持IGMPSnoopingv1/v2/v3，MLDSnoopingv1/v2； 5、支持IGMP、IGMPV3、PIM-SSM、PIM-DM、PIM-SM、MSDP； 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，IRF成员数最大为9； 8、内置图形化管理功能，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； | 台 | 4 |
| 3 | 48口网络交换机 | 1、要求产品交换容量≥670Gbps，包转发率≥220Mpps； 2、要求产品端口配置10/100/1000BASE-T电口≥48个,1G/10GBASE-XSFP+端口≥4个； 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持IGMPSnoopingv1/v2/v3，MLDSnoopingv1/v2； 5、支持IGMP、IGMPV3、PIM-SSM、PIM-DM、PIM-SM、MSDP； 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，IRF成员数最大为9； 8、内置图形化管理功能，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； | 台 | 17 |
| 4 | 光模块 | 千兆单模单纤光模块SFP千兆单模单纤3公里商业级 （1310/1550）WT-PS-G35-03L-D/WT-PS-G53-03L-D | 个 | 40 |
| 5 | 出口路由器 | 固化4个独立千兆电口，固化4个千兆combo口（光电复用），内置1T硬盘，两个硬盘插槽（Raid1，不支持容量叠加），8G内存，并发在线用户数2000，两个接口扩展槽，双电源插槽，标配单电源，内置风扇。 | 台 | 1 |
| 6 | 防火墙 | 硬件上基于多核处理器架构，拥有丰富的接口。软件功能上，支持安全控制、VPN、NAT、DOS/DDOS防御等传统防火墙能力，同时还一体化地集成了入侵防御、防病毒、应用控制、DLP、URL分类及自定义过滤等深度安全防御的功能，实现了基于用户、应用、时间、地理位置、安全状态等多维度的策略控制功能，能够有效解决用户网络中可能出现的僵尸网络、勒索病毒等恶意攻击事件。 固化接口形态及插槽： 1MGMT+16GE+4Combo+6SFP+2SFP+，2个扩展槽位 简要参数： 1、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境； 2、支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66，支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NATALG功能； 3、支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置； 4、支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库以提高威胁发现效率； 5、实现IPSec、L2TP、GREVPN、SSLVPN等功能，其中SSL版本覆盖TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3； 6、支持多用户共享上网行为管理； 7、支持基于接口及IP的报文捕获，并将捕获到的报文生成Wireshark（一种网络封包分析软件）可识别的.cap后缀文件，保存到本地或外部服务器，供用户分析诊断出入设备的流量； 8、支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位 | 台 | 1 |
| 7 | 楼层弱电箱 | 600*600*800mm±2mm国标机柜 | 个 | 19 |
| 8 | 网络信息面板＋电话接口 | 1个双口面板GXGCMB-2-PW3.0+1个语音模块GXDH-M电话模块+1个六类非屏蔽模块GXCAT6-UM-GC六类非屏蔽工程模块 | 个 | 48 |
| 9 | 网络有线电视面板 | 1个双口面板GXGCMB-2-PW3.0+2个六类非屏蔽模块GXCAT6-UM-GC六类非屏蔽工程模块 | 个 | 8 |
| 10 | 单网口信息面板 | 1个单口面板GXGCMB-1-PW3.0+1个六类非屏蔽模块GXCAT6-UM-GC六类非屏蔽工程模块 | 个 | 676 |
| 11 | 语音面板 | 1个单口面板GXGCMB-1-PW3.0+1个语音模块GXDH-M电话模块 | 个 | 48 |
| 12 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 160 |
| 13 | 网络水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 盒 | 12 |
| 14 | 电话水晶头 | 双芯电话水晶头 | 盒 | 1 |
| 15 | 电话线 | 双芯国标电话线,500M/卷 | 卷 | 6 |
| 16 | 24芯带铠光缆 | 24芯轻铠光缆 | 米 | 1500 |
| 17 | 机柜 | 600宽600深2055高mm±2mm（42U）网络机柜 前门玻璃后门钣金，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 3块托盘、2只风扇、1条8位PDU排插、40套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 个 | 2 |
| 18 | 配线架 | 24口配线架 | 个 | 40 |
| 19 | 普通空调柜机 | 3P 控制方式:遥控式 制冷量:7290W 能效等级:三级 电源电压:220V 电源频率:50Hz 变频/定频:变频 内机机身尺寸（mm）:长510*宽315*高1750mm±2mm（参考） 外机机身尺寸（mm）:长890*宽342*高673mm±2mm（参考） | 套 | 1 |
| 20 | 信息点布线安装 | 包含墙面切槽及恢复。 | 点位 | 780 |
| 21 | 核心交换机 | 1. 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，以官网所列最低参数为准及链接； 2. 提供≥24个SFP+万兆/千兆自适应光口，≥2个40G端口，≥4个100G端口； 3. 提供≥4*模块化风扇冗余及链接； 4. 交换机MAC表项 ≥ 238K，IPv4 FIB ≥ 128K，IPv6 FIB ≥ 96K，ARP表项≥92K； 5. 支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分；支持802.1Q（VLAN），数目不小于4k；支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 6. 支持流镜像；支持N:M端口镜像；支持本地和远程端口镜像； 7. 支持电源、风扇模块在线热拔插； | 台 | 1 |
| 22 | 24口网络交换机 | 1、要求产品交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps； 2、要求产品端口配置10/100/1000BASE-T电口≥24个,1G/10G BASE-X SFP+端口≥4个； 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2； 5、支持IGMP、IGMP V3、PIM-SSM、PIM-DM、PIM-SM、MSDP； 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，IRF成员数最大为9； 8、内置图形化管理功能，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； | 台 | 3 |
| 23 | 48口网络交换机 | 1、要求产品交换容量≥670Gbps，包转发率≥220Mpps； 2、要求产品端口配置10/100/1000BASE-T电口≥48个,1G/10G BASE-X SFP+端口≥4个； 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2； 5、支持IGMP、IGMP V3、PIM-SSM、PIM-DM、PIM-SM、MSDP； 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，IRF成员数最大为9； 8、内置图形化管理功能，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； | 台 | 6 |
| 24 | 出口路由器 | 固化4个独立千兆电口，固化4个千兆combo口（光电复用），内置1T硬盘，两个硬盘插槽（Raid1，不支持容量叠加），8G内存，并发在线用户数2000，两个接口扩展槽，双电源插槽，标配单电源，内置风扇。 | 台 | 1 |
| 25 | 防火墙 | 硬件上基于多核处理器架构，拥有丰富的接口。软件功能上，支持安全控制、VPN、NAT、DOS/DDOS防御等传统防火墙能力，同时还一体化地集成了入侵防御、防病毒、应用控制、DLP、URL分类及自定义过滤等深度安全防御的功能，实现了基于用户、应用、时间、地理位置、安全状态等多维度的策略控制功能，能够有效解决用户网络中可能出现的僵尸网络、勒索病毒等恶意攻击事件。 固化接口形态及插槽： 1MGMT+16GE+4Combo+6SFP+2SFP+，2个扩展槽位 简要参数： 1、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境； 2、支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66，支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能； 3、支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置； 4、支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库以提高威胁发现效率； 5、实现IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，其中SSL版本覆盖TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3； 6、支持多用户共享上网行为管理； 7、支持基于接口及IP的报文捕获，并将捕获到的报文生成Wireshark（一种网络封包分析软件）可识别的.cap后缀文件，保存到本地或外部服务器，供用户分析诊断出入设备的流量 8、支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位 | 台 | 1 |
| 26 | 楼层弱电箱 | 600*600*800mm国标机柜 | 个 | 6 |
| 27 | XPON多用户接入单元 | 1*EPON(光):2*EPON(光):1*10G EPON(光): 1*GE(光):1*FE(光)； 24*10/100Base-T十1-10/100/1000Base-T (RJ45) | 台 | 2 |
| 28 | 分光器 | 1:04 | 台 | 1 |
| 29 | 分光器 | 1:08 | 台 | 3 |
| 30 | 分光器 | 1:32 | 台 | 10 |
| 31 | 机柜 | 600宽600深2055高mm±2mm（42U）网络机柜 前门玻璃后门钣金，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 3块托盘、2只风扇、1条8位PDU排插、40套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 台 | 3 |
| 32 | 光缆信息点 | 暗管皮线 | 个 | 205 |
| 33 | 数据信息点 | 暗管网线(6类) | 个 | 228 |
| 34 | 语音信息点 | 明管电话线 | 个 | 35 |
| 35 | 光缆 | 原杆利旧吊线架设光缆(48芯) | 米 | 800 |
| 36 | 光缆 | 敷设钉固式墙壁光缆(12芯) | 米 | 400 |
| 37 | 光缆 | 敷设钉固式墙壁光缆(24芯) | 米 | 150 |
| 38 | 光缆 | 敷设钉固式墙壁光缆(48芯) | 米 | 100 |
| 39 | 光缆 | 敷设管道光缆(24芯) | 米 | 400 |
| 40 | 光缆 | 敷设管道光缆(48芯) | 米 | 200 |
| 41 | 光缆 | 敷设直埋光缆(48芯) | 米 | 150 |
| 42 | 辅材 | pvc管槽、轧带、卡钉、波纹管等 | 批 | 1 |
| 五、校园门禁 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.楼内公共区域人脸门禁 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 1、具备≥7寸触摸屏，可在人机界面进行操作，屏幕分辨率≥600*1024；具有不少于以下接口：网口×1、韦根输入×1、韦根输出×1、RS485×1、告警输入×2、告警输出×1、门锁接口×1、门磁接口×1、开门按钮×1； 2、 支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率≥1080×1920；最大库容≥1.5W，卡号最大库容≥1.5W，本机记录容量≥10万条事件记录； 3、支持嵌入式防拆报警按钮设计，受到外力异常拆卸可产生报警，支持韦根协议输入及输出； 4、具备人脸识别、人证比对识别、IC卡识别、数字密码、二维码等多种核验方式； 5、 支持可视对讲功能，可呼叫室内机进行可视对讲，并通过室内机远程开门； 6、 设备具备防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门； 7、 支持H.265编码格式的视频输出，支持录像机抓拍图片导出； 8、 应支持在0.001lux低照度环境下正常实现人脸识别，500次平均响应时间应≤120ms，识别通过率≥99.8%，误识率≤0.2%； 9、▲ 通过WEB端应支持以下参数设置:1.启停智能分析;2.支持人脸检测参数配置:最小瞳距、最大瞳距、活体检测、活体检测等级、人脸检测质量阈值、人证比对阈值； 10、白平衡参数应支持自动、室外、微调、夜间微调、钠灯、锁定白平衡和自动2共计7种模式配置;在微调和夜间微调模式下支持Red偏移值和Blue偏移值参数设置； 11、支持外接安全模块开门，防止通过短接一体机输出线缆后导致异常开门； 12、 支持视频或图片的广告播放，支持自定义识别结果文字提示，支持通过https协议进行数据传输，支持语音播报姓名，温度等，支持自定义语音提示； 13、支持人脸测光，在强背光场景可以根据人脸亮度自动调整曝光参数； 14、防护等级：≥IP65。 | 台 | 12 |
| 2 | 电源终端 | DC12V/24W电源适配器 | 台 | 12 |
| 3 | 门禁-开门按钮 | 开门按钮 材质:塑料外壳 尺寸:86*86*36mm±0.5mm 使用环境：工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； | 只 | 12 |
| 4 | 配件 | 单门磁力锁280KG(承受拉力≥280KG） 安全类型:断电开门 尺寸: 锁体：长241x宽53x厚27(mm)；吸板：长157x宽45x厚13(mm) 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 把 | 12 |
| 5 | 配件 | 280KG单门磁力锁Z型支架(尺寸:180*50*50mm³ 产品用途:用于安装280KG磁力锁副板 ) | 只 | 12 |
| 6 | 闭门器 | 65公斤级闭门器(尺寸:206*45.5*72mm 工作温度:≤95% 最大开门角度:130° 关门力度:EN2 适用门宽:≤750mm 适用门重:≤65Kg ) | 把 | 12 |
| 7 | 网线 | 6类非屏蔽网线 | 箱 | 3 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 350 |
| 2.大门口人员通道 |  |  |  |  |
| 1 | 无刷通用摆闸-左边道 | 1.速通门采用直流无刷电机，运行平稳、可靠； 2.设备通道宽度支持650mm~1400mm（门翼亚克力/不锈钢可选，但是超过1100mm仅支持金属门翼，且通道打开后、门翼超出箱体）； 3.设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角； 4.机身应具备牢固安装的结构，盖板钢制板材厚度应≥1.2mm； 5.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 6.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态； 7.设备应具备恢复出厂设置状态的功能； 8.具有开关量信号输入接口。设备可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口； 9.支持红外检测功能，具备6对红外光幕； 10.设备支持红外防夹和电流防夹两种防夹机制； 11.支持闸机通过红外检测通行人数，可将数据上传至业务平台，进行数据统计；并记录尾随、反向、强行闯入等异常事件次数，形成告警上传。 12.支持通过显示屏显示通道控制板配置信息，通过按键可配置工作模式（常开、常闭）、控制模式、开门时间等参数。全数字调校，方便简洁的调校控制； 13.支持联网运维，满足故障诊断、事件管理、通行模式配置、机芯控制的规格要求。 14. ▲设备应能设置9种通行模式，即 ①A授权B授权 ②A授权B自由 ③A授权B禁止 ④A自由B授权 ⑤A自由B自由 ⑥A自由B禁止 ⑦A禁止B授权 ⑧A禁止B自由 ⑨A禁止B禁止。 15. ▲指示灯在设备正前方22.5°视角内、距离设备3米处应能清晰可见；显示的符合和文字在设备正前方22.5°视角内、距离设备0.8m处应可读。 | 台 | 1 |
| 2 | 无刷通用摆闸-右边道 | 1.速通门采用直流无刷电机，运行平稳、可靠； 2.设备通道宽度支持650mm~1400mm（门翼亚克力/不锈钢可选，但是超过1100mm仅支持金属门翼，且通道打开后、门翼超出箱体）； 3.设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角； 4.机身应具备牢固安装的结构，盖板钢制板材厚度应≥1.2mm； 5.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 6.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态； 7.设备应具备恢复出厂设置状态的功能； 8.具有开关量信号输入接口。设备可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口； 9.支持红外检测功能，具备6对红外光幕； 10.设备支持红外防夹和电流防夹两种防夹机制； 11.支持闸机通过红外检测通行人数，可将数据上传至业务平台，进行数据统计；并记录尾随、反向、强行闯入等异常事件次数，形成告警上传。 12.支持通过显示屏显示通道控制板配置信息，通过按键可配置工作模式（常开、常闭）、控制模式、开门时间等参数。全数字调校，方便简洁的调校控制； 13.支持联网运维，满足故障诊断、事件管理、通行模式配置、机芯控制的规格要求。 14. ▲设备应能设置9种通行模式，即 ①A授权B授权 ②A授权B自由 ③A授权B禁止 ④A自由B授权 ⑤A自由B自由 ⑥A自由B禁止 ⑦A禁止B授权 ⑧A禁止B自由 ⑨A禁止B禁止。 15. ▲指示灯在设备正前方22.5°视角内、距离设备3米处应能清晰可见；显示的符合和文字在设备正前方22.5°视角内、距离设备0.8m处应可读。 | 台 | 1 |
| 3 | 无刷通用摆闸-中间道 | 1.速通门采用直流无刷电机，运行平稳、可靠； 2.设备通道宽度支持650mm~1400mm（门翼亚克力/不锈钢可选，但是超过1100mm仅支持金属门翼，且通道打开后、门翼超出箱体）； 3.设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角； 4.机身应具备牢固安装的结构，盖板钢制板材厚度应≥1.2mm； 5.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 6.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态； 7.设备应具备恢复出厂设置状态的功能； 8.具有开关量信号输入接口。设备可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口； 9.支持红外检测功能，具备6对红外光幕； 10.设备支持红外防夹和电流防夹两种防夹机制； 11.支持闸机通过红外检测通行人数，可将数据上传至业务平台，进行数据统计；并记录尾随、反向、强行闯入等异常事件次数，形成告警上传。 12.支持通过显示屏显示通道控制板配置信息，通过按键可配置工作模式（常开、常闭）、控制模式、开门时间等参数。全数字调校，方便简洁的调校控制； 13.支持联网运维，满足故障诊断、事件管理、通行模式配置、机芯控制的规格要求。 14. ▲设备应能设置9种通行模式，即 ①A授权B授权 ②A授权B自由 ③A授权B禁止 ④A自由B授权 ⑤A自由B自由 ⑥A自由B禁止 ⑦A禁止B授权 ⑧A禁止B自由 ⑨A禁止B禁止。 15. ▲指示灯在设备正前方22.5°视角内、距离设备3米处应能清晰可见；显示的符合和文字在设备正前方22.5°视角内、距离设备0.8m处应可读。 | 台 | 2 |
| 4 | 7寸智能核验终端(触摸屏) | 支架:压铸 遮光罩:标配遮阳罩 尺寸(宽*厚*高):116.2mm*140.2mm*403.7mm(整体含遮阳罩)±2mm 安装方式:支架安装 使用环境:室内、室外 内置麦克风:支持 内置扬声器:支持 屏幕尺寸:≥7寸（竖屏） 屏幕比例:9:16 屏幕分辨率:≥600*1024 触摸屏:支持 补光方案:白光补光灯 红外补光灯 EMMC:8G IO:输入：2路(IN1/IN2/GND) 输出：2路（NC1/IO1_P/IO1_N;NC2/IO2_P/IO2_N） 电源输入:DC12V(正负25%宽压范围) 网络:100Mbps单网口 串口:串口1路（1路RS485） 韦根口:1路韦根入(W0/W1) 1路韦根出(W0/W1) USB:尾线包含1路USB2.0接口 功耗≤7.2W 工作温度:-20℃~60℃ 本机记录容量:不带图：≥10万；带小图：≥2.5万 | 台 | 8 |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 350 |
| 3.校园消费系统（餐厅） |  |  |  |  |
| 3.1校园消费系统（餐厅） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 人脸消费终端机 | 核心架构 RK3288 Cortex-A17，主频：四核1.6G 2GB+16GB 操作系统 android8.1 显示 8英寸 IPS 高清屏(分辨率1280*800)；亮度400cd/㎡，5点触摸屏； 5英寸 IPS 高清屏(分辨率480*800)；亮度240cd/㎡ 识别方式 人脸、M1/CPU卡，可扩展二维码 识别距离 人脸50-100cm,卡2.5-5cm 单次交易时间 ＜1秒 识别角度：上仰35度，下仰35度，左仰30度，右仰30度，平面旋转35度 活体检测：支持活体 RGB摄像头： ≥200万高清摄像头，动态20-25帧 像素：≥200万 分辨率：≥1920*1080 像素尺寸：2.9um*2.9um 光圈：1.8 焦距：3.2mm 视场角：垂直87°，水平57° HDR：支持，105dB IR摄像头：≥ 200万高清摄像头，动态20-25帧 通讯： 10/100/1000Mbps 以太网，2.4G\5G双频WIFI+蓝牙，可选配4G 数据传输协议 ：TCP/IP通讯协议 接口 ：RJ45、USB HOST、USB OTG、485 适用人数 ：≥20000人 音效： 语音提示，支持音频播放 补光灯： 支持白光补光灯、红外补光灯 使用环境： 温度0℃∼50℃ 湿度20％∼90％不凝结 电压电流： DC12V 2A 额定功率 ：≤13W 外观尺寸： 255.0*177.7*55.2（mm）±2mm 不间断工作 ≥30*24小时 消费模式： 定额、输入金额、快捷键、自动定额、份消费等多种模式可设定 | 台 | 2 |
| 3.2 4进2出 |  |  |  |  |
| 1 | 室内外摆式速通门(左边机) | 1.速通门采用直流无刷电机，运行平稳、可靠； 2.设备通道宽度支持650mm~1400mm（门翼亚克力/不锈钢可选，但是超过1100mm仅支持金属门翼，且通道打开后、门翼超出箱体）； 3.设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角； 4.机身应具备牢固安装的结构，盖板钢制板材厚度应≥1.2mm； 5.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 6.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态； 7.设备应具备恢复出厂设置状态的功能； 8.具有开关量信号输入接口。设备可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口； 9.支持红外检测功能，具备6对红外光幕； 10.设备支持红外防夹和电流防夹两种防夹机制； 11.支持闸机通过红外检测通行人数，可将数据上传至业务平台，进行数据统计；并记录尾随、反向、强行闯入等异常事件次数，形成告警上传。 12.支持通过显示屏显示通道控制板配置信息，通过按键可配置工作模式（常开、常闭）、控制模式、开门时间等参数。全数字调校，方便简洁的调校控制； 13.支持联网运维，满足故障诊断、事件管理、通行模式配置、机芯控制的规格要求。 14. ▲设备应能设置9种通行模式，即 ①A授权B授权 ②A授权B自由 ③A授权B禁止 ④A自由B授权 ⑤A自由B自由 ⑥A自由B禁止 ⑦A禁止B授权 ⑧A禁止B自由 ⑨A禁止B禁止。 15. ▲指示灯在设备正前方22.5°视角内、距离设备3米处应能清晰可见；显示的符合和文字在设备正前方22.5°视角内、距离设备0.8m处应可读。 | 台 | 1 |
| 2 | 7寸智能识别终端(触摸屏,短支架) | 支架:压铸 遮光罩:标配遮阳罩 尺寸(宽*厚*高):116.2mm*140.2mm*403.7mm(整体含遮阳罩)±2mm 安装方式:支架安装 使用环境:室内、室外 内置麦克风:支持 内置扬声器:支持 屏幕尺寸:≥7寸（竖屏） 屏幕比例:9:16 屏幕分辨率:≥600*1024 触摸屏:支持 补光方案:白光补光灯 红外补光灯 EMMC:≥8G IO:输入：2路(IN1/IN2/GND) 输出：2路（NC1/IO1_P/IO1_N;NC2/IO2_P/IO2_N） 电源输入:DC12V(正负25%宽压范围) 网络:100Mbps单网口 串口:串口1路（1路RS485） 韦根口:1路韦根入(W0/W1) 1路韦根出(W0/W1) USB:尾线包含1路USB2.0接口 功耗:≤7.2W 工作温度:-20℃~60℃ 本机记录容量:不带图：≥10万；带小图：≥2.5万 | 台 | 6 |
| 3 | 室内外摆式速通门(右边机) | 1.速通门采用直流无刷电机，运行平稳、可靠； 2.设备通道宽度支持650mm~1400mm（门翼亚克力/不锈钢可选，但是超过1100mm仅支持金属门翼，且通道打开后、门翼超出箱体）； 3.设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角； 4.机身应具备牢固安装的结构，盖板钢制板材厚度应≥1.2mm； 5.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 6.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态； 7.设备应具备恢复出厂设置状态的功能； 8.具有开关量信号输入接口。设备可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口； 9.支持红外检测功能，具备6对红外光幕； 10.设备支持红外防夹和电流防夹两种防夹机制； 11.支持闸机通过红外检测通行人数，可将数据上传至业务平台，进行数据统计；并记录尾随、反向、强行闯入等异常事件次数，形成告警上传。 12.支持通过显示屏显示通道控制板配置信息，通过按键可配置工作模式（常开、常闭）、控制模式、开门时间等参数。全数字调校，方便简洁的调校控制； 13.支持联网运维，满足故障诊断、事件管理、通行模式配置、机芯控制的规格要求。 14. ▲设备应能设置9种通行模式，即 ①A授权B授权 ②A授权B自由 ③A授权B禁止 ④A自由B授权 ⑤A自由B自由 ⑥A自由B禁止 ⑦A禁止B授权 ⑧A禁止B自由 ⑨A禁止B禁止。 15. ▲指示灯在设备正前方22.5°视角内、距离设备3米处应能清晰可见；显示的符合和文字在设备正前方22.5°视角内、距离设备0.8m处应可读。 | 台 | 1 |
| 4 | 室内外摆式速通门(中间机) | 1.速通门采用直流无刷电机，运行平稳、可靠； 2.设备通道宽度支持650mm~1400mm（门翼亚克力/不锈钢可选，但是超过1100mm仅支持金属门翼，且通道打开后、门翼超出箱体）； 3.设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角； 4.机身应具备牢固安装的结构，盖板钢制板材厚度应≥1.2mm； 5.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 6.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态； 7.设备应具备恢复出厂设置状态的功能； 8.具有开关量信号输入接口。设备可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口； 9.支持红外检测功能，具备6对红外光幕； 10.设备支持红外防夹和电流防夹两种防夹机制； 11.支持闸机通过红外检测通行人数，可将数据上传至业务平台，进行数据统计；并记录尾随、反向、强行闯入等异常事件次数，形成告警上传。 12.支持通过显示屏显示通道控制板配置信息，通过按键可配置工作模式（常开、常闭）、控制模式、开门时间等参数。全数字调校，方便简洁的调校控制； 13.支持联网运维，满足故障诊断、事件管理、通行模式配置、机芯控制的规格要求。 14. ▲设备应能设置9种通行模式，即 ①A授权B授权 ②A授权B自由 ③A授权B禁止 ④A自由B授权 ⑤A自由B自由 ⑥A自由B禁止 ⑦A禁止B授权 ⑧A禁止B自由 ⑨A禁止B禁止。 15. ▲指示灯在设备正前方22.5°视角内、距离设备3米处应能清晰可见；显示的符合和文字在设备正前方22.5°视角内、距离设备0.8m处应可读。 | 台 | 5 |
| 5 | 遥控器发射器 | 工作电压:遥控器：3V纽扣电池 工作频率:Sub-1G 发射功率:≥10mW 传输速率:300 bps---60K bps 遥控距离:30米（无遮挡） 按键寿命:≥10万次 工作温度:-10℃~+50℃，相对湿度〈90% 工作电流:≤20mA | 台 | 6 |
| 3.3 2进2出（混进混出） |  |  |  |  |
| 1 | 室内外摆式速通门(左边机) | 1.速通门采用直流无刷电机，运行平稳、可靠； 2.设备通道宽度支持650mm~1400mm（门翼亚克力/不锈钢可选，但是超过1100mm仅支持金属门翼，且通道打开后、门翼超出箱体）； 3.设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角； 4.机身应具备牢固安装的结构，盖板钢制板材厚度应≥1.2mm； 5.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 6.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态； 7.设备应具备恢复出厂设置状态的功能； 8.具有开关量信号输入接口。设备可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口； 9.支持红外检测功能，具备6对红外光幕； 10.设备支持红外防夹和电流防夹两种防夹机制； 11.支持闸机通过红外检测通行人数，可将数据上传至业务平台，进行数据统计；并记录尾随、反向、强行闯入等异常事件次数，形成告警上传。 12.支持通过显示屏显示通道控制板配置信息，通过按键可配置工作模式（常开、常闭）、控制模式、开门时间等参数。全数字调校，方便简洁的调校控制； 13.支持联网运维，满足故障诊断、事件管理、通行模式配置、机芯控制的规格要求。 14. ▲设备应能设置9种通行模式，即 ①A授权B授权 ②A授权B自由 ③A授权B禁止 ④A自由B授权 ⑤A自由B自由 ⑥A自由B禁止 ⑦A禁止B授权 ⑧A禁止B自由 ⑨A禁止B禁止。 15. ▲指示灯在设备正前方22.5°视角内、距离设备3米处应能清晰可见；显示的符合和文字在设备正前方22.5°视角内、距离设备0.8m处应可读。 | 台 | 1 |
| 2 | 7寸智能识别终端(触摸屏,短支架) | 支架:压铸 遮光罩:标配遮阳罩 尺寸(宽*厚*高):116.2mm*140.2mm*403.7mm(整体含遮阳罩)±2mm 安装方式:支架安装 使用环境:室内、室外 内置麦克风:支持 内置扬声器:支持 屏幕尺寸:≥7寸（竖屏） 屏幕比例:9:16 屏幕分辨率:≥600*1024 触摸屏:支持 补光方案:白光补光灯 红外补光灯 EMMC:≥8G IO:输入：2路(IN1/IN2/GND) 输出：2路（NC1/IO1_P/IO1_N;NC2/IO2_P/IO2_N） 电源输入:DC12V(正负25%宽压范围) 网络:100Mbps单网口 串口:串口1路（1路RS485） 韦根口:1路韦根入(W0/W1) 1路韦根出(W0/W1) USB:尾线包含1路USB2.0接口 功耗≤7.2W 工作温度:-20℃~60℃ 本机记录容量:不带图：≥10万；带小图：≥2.5万 | 台 | 4 |
| 3 | 室内外摆式速通门(右边机) | 1.速通门采用直流无刷电机，运行平稳、可靠； 2.设备通道宽度支持650mm~1400mm（门翼亚克力/不锈钢可选，但是超过1100mm仅支持金属门翼，且通道打开后、门翼超出箱体）； 3.设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角； 4.机身应具备牢固安装的结构，盖板钢制板材厚度应≥1.2mm； 5.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 6.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态； 7.设备应具备恢复出厂设置状态的功能； 8.具有开关量信号输入接口。设备可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口； 9.支持红外检测功能，具备6对红外光幕； 10.设备支持红外防夹和电流防夹两种防夹机制； 11.支持闸机通过红外检测通行人数，可将数据上传至业务平台，进行数据统计；并记录尾随、反向、强行闯入等异常事件次数，形成告警上传。 12.支持通过显示屏显示通道控制板配置信息，通过按键可配置工作模式（常开、常闭）、控制模式、开门时间等参数。全数字调校，方便简洁的调校控制； 13.支持联网运维，满足故障诊断、事件管理、通行模式配置、机芯控制的规格要求。 14. ▲设备应能设置9种通行模式，即 ①A授权B授权 ②A授权B自由 ③A授权B禁止 ④A自由B授权 ⑤A自由B自由 ⑥A自由B禁止 ⑦A禁止B授权 ⑧A禁止B自由 ⑨A禁止B禁止。 15. ▲指示灯在设备正前方22.5°视角内、距离设备3米处应能清晰可见；显示的符合和文字在设备正前方22.5°视角内、距离设备0.8m处应可读。 | 台 | 1 |
| 4 | 室内外摆式速通门(中间机) | 1.速通门采用直流无刷电机，运行平稳、可靠； 2.设备通道宽度支持650mm~1400mm（门翼亚克力/不锈钢可选，但是超过1100mm仅支持金属门翼，且通道打开后、门翼超出箱体）； 3.设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角； 4.机身应具备牢固安装的结构，盖板钢制板材厚度应≥1.2mm； 5.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 6.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态； 7.设备应具备恢复出厂设置状态的功能； 8.具有开关量信号输入接口。设备可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口； 9.支持红外检测功能，具备6对红外光幕； 10.设备支持红外防夹和电流防夹两种防夹机制； 11.支持闸机通过红外检测通行人数，可将数据上传至业务平台，进行数据统计；并记录尾随、反向、强行闯入等异常事件次数，形成告警上传。 12.支持通过显示屏显示通道控制板配置信息，通过按键可配置工作模式（常开、常闭）、控制模式、开门时间等参数。全数字调校，方便简洁的调校控制； 13.支持联网运维，满足故障诊断、事件管理、通行模式配置、机芯控制的规格要求。 14. ▲设备应能设置9种通行模式，即 ①A授权B授权 ②A授权B自由 ③A授权B禁止 ④A自由B授权 ⑤A自由B自由 ⑥A自由B禁止 ⑦A禁止B授权 ⑧A禁止B自由 ⑨A禁止B禁止。 15. ▲指示灯在设备正前方22.5°视角内、距离设备3米处应能清晰可见；显示的符合和文字在设备正前方22.5°视角内、距离设备0.8m处应可读。 | 台 | 1 |
| 5 | 遥控器发射器 | 工作电压:遥控器：3V纽扣电池 工作频率:Sub-1G 发射功率:≥10mW 传输速率:300 bps---60K bps 遥控距离:30米（无遮挡） 按键寿命:≥10万次 工作温度:-10℃~+50℃，相对湿度〈90% 工作电流:≤20mA | 台 | 2 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 350 |

备注：1、通过篡改数据响应的按照无效标处理并追究法律责任。在交货后，发现部分不能实现，采购人有权退货并索取赔偿。2、产品中标后验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改参数，投标产品与交货产品不一致的，用户可以拒绝付款。

## 第二部分 商务条款

1.付款方式：签订合同后支付合同总价的30%，产品到货甲方初验合格后支付同总价的40%，货物终验验收合格后支付合同总价的30％。（具体与甲方签订为准）

2.付款程序：所有货款均以人民币支付，由采购人办理具体付款手续。

3.质量保证期

3.1技术参数中具有单独售后服务要求、提供认证证书、提供检测报告、附白皮书证明、附图、提供第三方出具的证明材料或者截图证明等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。

3.2技术参数中未单独提出要求的按以下要求做承诺说明：

3.2.1质保期：本项目中标人应至少提供所有软件、硬件3年免费质保期（质保期起始日期为货物验收合格后第二天起开始）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

3.2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.2.3产品验收合格，在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担；产品质量保证（修）期按生产厂家标准执行，均有原厂维修保养，但不得少于3年，产品质量保证（修）期自全面验收合格之日起计算。

3.2.4设备出现故障要在1小时内响应，2小时内到场进行维修维护，故障排除时间不超过24小时，24小时电话服务支持。同时保证提供设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。

3.2.5安装调试：供应商必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需采购方配合的事项以书面方式通知用户，提供必备的技术资料，产品用户手册、特殊件及配套件的清单。并负责项目内所有软硬件设备的免费安装、调试。

4.其他要求

4.1在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

4.2不能及时兑现服务承诺内容而影响采购方使用时，供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

4.3卖方负责设备安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，现场培训操作。使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给采购方。

4.4国家相关部门出台硬性规定的，需免费提供系统升级和接口。

4.5若因中标单位原因未能在工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标单位人承担和赔偿。

4.6本次项目此次投标系统若涉及到需要与采购人原有系统进行匹配对接,如对接不成功，所造成的损失全部由中标供应商承担。

5.违约责任：

5.1按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

5.2未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：本项目商务条款全部为重要指标（实质性要求），不得负偏离，投标人在响应文件中必须对商务条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理（不符合招标文件实质性要求），不能提供证明文件的不予认可。在交货后，发现部分不能实现，采购人有权退货并索取赔偿。产品中标后签订合同、验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改商务条款的，用户可以拒绝付款。

# 第五章 采购合同格式（仅供参考）

合同编号：

签订地点：

签订时间:

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和甲方              采购项目（采购项目编号：    ）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

## 第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 制造商 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写 |  |  |  |  | ￥ |  |

第二条 合同价款

1.合同总价：人民币（大写）                  元，（￥            ）。

2.本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

3.本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

1.货物（产品）按下列比例支付价款：                     。

2.乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

3.结算方式：银行转账。

## 第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

- 1.合同履行期限：        。

- 2.交货地点：甲方指定地点。

## 第五条 质量保证

1.乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。

3.质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

## 第六条 权利保证

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3.乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4.如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 第七条 包装要求与运输方式

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2.每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3.货物（产品）运输方式：             。

4.乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法。

## 第八条 货物验收

1.货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收 ：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，   日内全部完成验收；乙方验收后    日内完成初步验收；初步验收合格后，进入    日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；

（4）货物终验：试用期结束后    日内完成最终验收；

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2.货物验收依据：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同及补充协议；

（4）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3.货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

（4）货物验收完成后  日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已验收完成并验收合格；

（5）乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（6）超出合理磅差的处理方法：                  。

## 第九条 售后服务

质保期      年。乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

## 第十条 履约保证金

1.乙方在签订本合同之前，向甲方提交履约保证金人民币（大写）              元，￥        。

2.履约保证金的有效期为乙方承诺的货物（产品）质保期。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.货物（产品）质保期结束后，甲方财务部门接到甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的   日内，向乙方退还履约保证金。

5.乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金（格式见附件1）。

## 第十一条 违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价  %的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额   ‰的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的  %。

2.乙方违约责任

（1）如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价  ％的违约金；

（2）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的  ‰的滞纳金。如乙方逾期交货达___天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额   %的违约金；

（4）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的   %的违约金；

（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

（6）乙方未按本合同第十条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的  %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任；

（7）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的  %向甲方承担违约责任；

（8）乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

（9）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 第十三条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

## 第十四条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.本合同书

2.中标通知书

3.协议

4.招标文件(含澄清或者修改文件)

5.投标文件

## 第十五条 合同生效及其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式___份，具有同等法律效力，甲乙双方各执____份，___份报送监督管理部门备案，一份采购代理机构存档。

甲方：   （盖章）   			   乙方：   （盖章）

法定代表人/委托代理人：            法定代表人/委托代理人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：    年  月  日           签约日期：    年  月  日

附件1：

采购履约担保函（仅供参考）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称中标人）于   年  月  日签定编号为   的《           采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，中标人应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应中标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在中标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至中标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果中标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明中标人违约事实的证明材料。

如果你方与中标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与中标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与中标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使中标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与中标人的另行约定，全部或者部分免除中标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成中标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（盖单位章）

年  月  日

# 第六章 投标文件格式

投标文件格式是投标人的部分投标文件格式，投标人应当严格按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

采购项目编号：

伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（三标段）

投标文件

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

时  间：    20    年  月  日

（资格审查部分）

目  录

1.投标人基本情况表…………………………………………………………………………页码

2.法定代表人身份证明………………………………………………………………………页码

3.法定代表人授权书…………………………………………………………………………页码

4.投标人营业执照等证明文件，自然人的身份证明………………………………………页码

5.财务状况报告………………………………………………………………………………页码

6.税收缴纳证明………………………………………………………………………………页码

7.社会保障资金缴纳证明……………………………………………………………………页码

8.信用中国和中国政府采购网截图…………………………………………………………页码

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明……………………………………页码

10.投标声明书…………………………………………………………………………………页码

11.提供投标人享受政府采购优惠政策的证明材料…………………………………………页码

12.投标保证金凭证……………………………………………………………………………页码

## 1.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |
| 上年营业额 |  | 员工总人数 |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  |  |  | 电话 | 手机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 办公 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人需具有的资质证书 |  |  | 等级 | 类型 |  |  | 证书号 |  |  |
| 投标产品制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品制造商需具有的资质证书 |  |  | 等级 | 类型 |  |  | 证书号 |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额应与财务报表中的数据一致， 金额单位为万元。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

日      期:20  年  月  日

## 2.法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处

投标人名称：                （盖单位章）

日期：20  年  月  日

说明：仅限法定代表人参加投标时提供

## 3.授权委托书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （采购项目名称）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：    年    月   日至     年   月   日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件

| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）:             （签字）

身 份 证 号：

委托代理人：                            （签字）

身 份 证 号：

授权委托日期：20     年   月   日

说明：本授权委托书有效期自开标之日起不得少于90天，仅限委托代理人参加投标时提供。

## 4.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

## 5.财务状况报告

说明：

投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

## 6.税收缴纳证明

说明：

投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

## 7.缴纳社会保障资金证明

说明：

投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书；

## 8.信用中国和中国政府采购网截图

说明：

投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

## 9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

（一）完成本项目必须的设备清单

投标人：                                                      采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 生产企业 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。

投 标 人：                        （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日    期：20   年   月   日

（二）本项目组织实施人员

投标人：                                               采购项目编号：

| 1.项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 |  |
| 2.管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.辅助人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |

说明：

1.职务是指在本单位所担任的职务。2.除表（一）（二）外，需要补充的证明材料可另纸说明。

投  标  人：                           （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日    期：20   年  月  日

## 10.投标声明书

伊宁县政府采购中心：

我方               （投标人），就参加            采购项目（采购项目编号）投标事宜，在此郑重声明：

## 1.我方所提交的投标文件全部真实有效；

2.我方近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3.我方近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款（举行听证会）等行政处罚的情形存在；

4.我方无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5.我方承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿；

6.我方参加本次政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.我方在投标时未列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体。

以上声明若有违反，一经查实，我方愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                      (投标人名称、盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                     （签字）

日      期：

## 11.提供投标人享受政府采购优惠政策的证明材料

说明：本项目不专门面向中小企业；

（1）中小企业声明函格式见附件1；（非中小微企业可不提供该附件）

（2）残疾人福利性单位声明函格式见附件2；（非残疾人福利企业可不提供该附件）

（3）监狱企业证明文件见附件3；（非监狱企业可不提供该附件）

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖单位章）：

日     期：    年   月  日

附件3：

监狱企业证明文件

说明：

## 1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

12.投标人提供投标保证金足额缴纳凭证

投标保证金凭证

复印件粘贴处

附件1：

提供投标人基本存款账户开户证明

说明：

1.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之前成立的，提供基本存款账户开户许可证复印件；

2.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之后成立的，提供基本存款账户编号。

附件2：

若采用投标担保函，格式如下：

投标担保函（仅供参考）

编号：

伊宁县政府采购中心：

鉴于                （以下简称投标人）拟参加编号为          的                     采购项目（以下简称本项目）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起           个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在          个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

担  保  人  名  称：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

地       址：

邮 政 编 码：

电       话：

20   年  月  日

（商务、技术部分）

目  录

一、投标函 ……………………………………………………………页码

二、开标一览表 ………………………………………………………页码

三、货物（产品）分项报价表 ………………………………………页码

四、备品备件报价表 …………………………………………………页码

五、货物说明一览表 …………………………………………………页码

六、商务偏离表 ………………………………………………………页码

七、技术文件 （根据本项目评分标准顺序编写）…………………页码

八、承诺文件 …………………………………………………………页码

九、售后服务文件 ……………………………………………………页码

十、其他证明材料 ……………………………………………………页码

十一、技术规格偏离表 ………………………………………………页码

十二、投标人认为有必要补充说明的事项……………………………页码

- 投 标 函

伊宁县政府采购中心：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（采购项目编号）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。

一、我方的投标总报价为人民币（大写）               元 （￥       ）；合同履行期限为         日历日, 投标有效期为投标截止日起90日历日。

二、我方承诺承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的样品、数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

1.在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同；

2.在签订合同时不向采购人提出附加条件；

3.在合同规定期限内完成合同规定的全部义务；

4.按照招标文件规定提交履约保证金。

六、我方完全理解并同意招标文件中有关不退还投标保证金条款所规定的情形。

七、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和中标结果。

八、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.2条款规定的任何一种情形。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

九、                                      （其他补充说明）。

十、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投 标 人：                                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：20   年   月   日

## 二、开标一览表

## 采购项目编号：

| 投标人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总报价 （元） | 合同履行期限 | 质保期 （年） |
| 总报价（大写）： |  |  |  |

说明：1.报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

## 2.“开标一览表”以包为单位填写；

3.有分包的，项目名称填写分包的项目名称，无分包的填写采购项目名称；

4.本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准；

投 标 人：                              （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日     期：20  年   月  日

三、货物（产品）分项报价表

投标人名称：                                                                                      采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造商 | 数量/单位 | 单价（元） | 报价（元） | 小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计报价（大写） |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |

说明：

1.品牌和制造商指产品的品牌和生产厂商；小微企业是指制造商为 “小型、微型企业”；

2.投标人必须按“货物（产品）分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；报价精确到小数点后两位；

3.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价；

4.本表为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖投标人单位章；

5.属于小微企业的，不填报的，在评标时不予价格折扣。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

日    期：20   年   月  日

四、备品备件报价表

投标人名称：                                                                     采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.“备品备件报价表”以包为单位填写，报价精确到元，不保留小数；

2.备品备件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期：20   年  月  日

五、货物（产品）说明一览表

投标人名称:                                                                    采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 规格、配置及主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.本表须逐项填写，不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件；

2.货物各项详细技术性能可另页描述；若货物没有注册商标和具体型号须注明。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日    期：20  年  月  日

六、商务偏离表

投标人名称：                                                           采购项目编号：

| 序号 | 文件条目号 | 采购商务要求 | 响应文件商务响应 | 偏离 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本项目商务条款全部为重要指标（实质性要求），不得负偏离，投标人在投标文件中必须对商务条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理（不符合招标文件实质性要求），不能提供证明文件的不予认可。在交货后，发现部分不能实现，甲方有权退货并索取赔偿。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期: 20  年  月  日

- 技术文件 （根据本项目评分标准顺序编写）

- 说明：

格式自定。

- 八、承诺文件

说明：

格式自定。投标人根据招标文件要求和采购需求，作出质量保证承诺和质保期服务计划。

九、售后服务文件

1. 投标人依据产品特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案和培训计划。

2. 投标人应提供在售后服务中心证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。

货物（产品）售后服务点联系表

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购人将核实中标人承诺的售后服务机构，如果不属实，则从扣除合同总额的2％作为违约处罚。

十、其他证明材料

说明：

## 1.提供投标人2021年1月1日至今类似业绩证明材料；

2.其他条件证明材料，非投标人必备证明材料，仅作为评审的因素。

## 1.投标人完成的类似业绩证明材料

类似项目业绩一览表

投标人名称：                                                  单位：万元

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.提供2021年1月1日至投标截止时间以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目；2.投标人未按上述要求提供、填写的，评标时不予加分。

投 标 人：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

日    期:  20   年  月  日

十一、技术规格偏离表

投标人名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格及 技术需求 | 投标文件规格及 技术参数 | 偏离 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人在投标文件技术偏离表中必须对技术条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照重要指标负偏离处理，不能提供证明文件的不予认可，给予扣分处理。通过篡改数据响应的按照无效标处理并追究法律责任。在交货后，发现部分不能实现，甲方有权退货并索取赔偿。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期:20  年  月  日

十二、投标人认为有必要补充说明的事项

说明：

格式自定。