# 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（二标段）

# 采购项目编号：YNXCG-GK2024003号

招标文件

# 采   购   人：伊宁县教育局

# 代理机构：伊宁县政府采购中心

日期：2024年10月30日

# 目    录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	38

第四章 采购内容及要求	46

第五章 采购合同格式（仅供参考）	120

第六章 投标文件格式	130

# 第一章 招标公告

- 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目公开招标公告

项目概况

伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目的潜在投标人应在政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2024年11月25日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YNXCG-GK2024003号

项目名称：伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目

采购方式：公开招标

总预算金额：4000万元

一标段：365万元

二标段：662万元

三标段：805万元

四标段：245万元

五标段：300万元

六标段：698万元

七标段：500万元

八标段：425万元

最高限价：4000万元

一标段：365万元

二标段：662万元

三标段：805万元

四标段：245万元

五标段：300万元

六标段：698万元

七标段：500万元

八标段：425万元

采购需求：

一标段：智慧黑板及精品录播系统设备采购。具体参数详见招标文件。

二标段：云终端教室及音视频系统设备采购。具体参数详见招标文件。

三标段：校园广播、安防及标考系统设备采购。具体参数详见招标文件。

四标段：纸质图书及图书馆设备采购。具体参数详见招标文件。

五标段：后勤及配套设施设备采购。具体参数详见招标文件。

六标段：办公设备及教学配套设施采购。具体参数详见招标文件。

七标段：实验室设施设备采购。具体参数详见招标文件。

八标段：校园文化建设采购。具体参数详见招标文件。

合同履行期限：

一标段至七标段：合同签订后2个月内完成所有设备的供货及验收。

八标段：合同签订后3个月内完成所有设备的供货及验收。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：

一标段、二标段、三标段、五标段、六标段、七标段、八标段特定资格要求：

（1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四标段特定资格要求：

（1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）投标人须具备有效的《出版物经营许可证》或《中华人民共和国出版物经营许可证》或《中华人民共和国出版物发行许可证》。

三、获取招标文件

时间：2024年11月05日至2024年11月12日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月25日10点30分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子响应文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理）。

开标时间：2024年11月25日10点30分（北京时间）

开标地点：政采云电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与区域电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：伊宁县教育局

地 址：伊宁县教育局

联系人：樊老师

联系方式：15999261962

2.代理机构信息

名 称：伊宁县政府采购中心

地 址：伊宁县人民政府

项目联系人：古丽老师

项目联系方式：18097887808

# 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：伊宁县教育局 地 址：伊宁县教育局 联系人：樊老师 联系方式：15999261962 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：伊宁县政府采购中心 地 址：伊宁县人民政府 项目联系人：古丽老师 项目联系方式：18097887808 |
| 3 | 采购项目名称 | 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（二标段） |
| 4 | 采购项目编号 | YNXCG-GK2024003号 |
| 5 | 资金来源 | 债券资金 |
| 6 | 预算金额 | 预算金额：662万元 投标人投标报价超出预算金额的，作为不实质性响应投标文件，按无效响应文件处理 |
|  | 最高限价 | 最高限价：662万元 投标人投标报价超出最高限价的，作为不实质性响应投标文件，按无效响应文件处理 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 是否专门面向中小 企业采购 | 否 □是，非中小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的投标人，其投标文件无效 |
| 10 | 采购内容 | 详见第四章 |
| 11 | 合同履行期限 | 合同签订后2个月内完成所有设备的供货及验收。 |
| 12 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 质量要求、验收标准 | 质保期：3年（自货物验收合格之日起计算）。 详见第四章 |
| 14 | 是否采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 15 | 联合体投标 | 不接受 □接受，详见投标人须知第3.3条款 |
| 16 | 招标文件发售 | 时间：2024年11月05日至2024年11月12日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外） 地点：政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 17 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织 □组织，时间、地点另行书面通知 |
| 18 | 转包与分包履约 | 不得转包。不允许分包。 |
| 19 | 付款方式 | 签订合同后支付合同总价的30%，产品到货甲方初验合格后支付同总价的40%，货物终验验收合格后支付合同总价的30％。（具体与甲方签订为准） |
| 20 | 招标文件澄清 或修改时间、形式 | 时间：递交投标文件截止时间15日前 形式：政采云平台发布更正澄清公告 |
| 21 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 22 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间、形式 | 时间：自投标人收到招标文件之日起7个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 形式：书面形式（详见投标人须知第13.1.2条款） |
| 23 | 对投标人提出质疑 答复时间、形式 | 时间：自收到投标人质疑函之日起7个工作日内 形式：书面形式 |
| 24 | 投标有效期 | 从投标截止日起90日历日 |
| 25 | 是否允许递交多个 备选投标方案 | 不允许 |
| 26 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求 保证金数额（按照预算金额2%以内的整数计算）：二标段：130000元 交款方式：投标保证金应使用人民币，以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，均应从基本账户转出。 单位名称：伊宁县政府采购中心 开户银行：新疆伊宁农村商业银行股份有限公司吉里于孜支行 账 号：813010012010101187070 行 号：402899200012 在递交的投标保证金转账单附注说明中写清：项目名称（有标段号的需注明标段号），投标保证金递交截止时间：同提交响应文件截止时间（以银行到账时间为准），逾期未交或逾期到账视为放弃投标。 新疆政府采购电子保函操作流程：登录新疆政府采购网,进入“政采贷/电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话：400-903-9583。 潜在供应商可以自主选择以上任一种递交方式提交保证金。 |
| 27 | 不予退还投标 保证金的情形 | 详见投标人须知第4.5.2.2条款 |
| 28 | 解密响应文件现场 是否提供样品 | 不需要 □ 需要，样品要求： |
| 29 | 投标文件签字 或盖章要求 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 30 | 投标文件 | 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购网政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |
| 31 | 提交投标文件地点 | 请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子投标文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理）。 采用不见面开标： 投标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 32 | 投标截止时间 | 2024年11月25日10点30分（北京时间）（如有变动另行通知） |
| 33 | 递交投标文件地点 | 请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子投标文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理） |
| 34 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 35 | 开标时间和地点 | 开标时间（解密）：同投标截止时间 开标地点：政采云电子开标大厅 |
| 36 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成形式、人数，评标专家确定方式： 详见投标人须知第8.1.1条款 |
| 37 | 评标方法及标准 | 详见第三章评标方法 |
| 38 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 |
| 39 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 40 | 中标公告的时间、 媒介和期限 | 公告时间：在确定中标人之日起2个工作日内 公告媒介：《新疆政府采购网》(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 公告期限：1个工作日 |
| 41 | 履约保证金 | 需要 不需要 履约保证金的形式：履约保证金（现金转账、支票或银行汇票或保函等） 履约保证金的金额：签约合同价款的5% ；现金转账的中标人必须在收到中标通知书10日内（签订合同之前）汇入采购人指定账户；如中标后不能按规定缴纳履约保证金，招标人将有充分的理由解除中标人的中标资格并没收其投标保证金。 履约保证金退还时间：验收完成后，资料齐全、遗留问题全部解决后退还（不计利息） |
| 42 | 投标人信用信息 查询截止时点 | 投标文件递交截止时间当日 |
| 43 | 资格审查时是否 核验证件 | 需要 不需要 |
| 44 | 开标现场是否 演示与述标 | 需要 不需要 |
| 45 | 开标现场是否 提供样品 | 不需要 |
| 46 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 47 | 所属行业 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 48 | 核心产品 | 1、本项目核心产品为：功放、IP网络功放终端、办公云终端；核心产品相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 其他：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 2、产品中标后安装验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改参数，投标产品与交货产品不一致的，用户可以拒绝付款，并列入黑名单。 |
| 49 | 其他 | （1）低于成本价不正当竞争预防措施：在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商提交相关证明材料后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况与其他供应商比较情况等就供应商提交相关证明材料进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效相关证明材料或者相关证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将投标文件作为无效处理。 （2）投标文件制作工具，请在新疆政府采购网政采云平台首页--下载专区--电子招投标客户端下载中进行下载。 （3）“电子投标文件”指利用新疆政府采购网政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制加密的投标文件。 （4）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 （5）文件解释权：本招标文件的解释权归伊宁县政府采购中心所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。采购文件未作须知明示，而又有法律法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。 （6）录音录像：采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像，并存档备查。 （7）合格投标人不足3家的，不得评标，不合格的投标人，不得进入评标环节。 （8）所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在收到招标文件时间7个工作日内以书面形式（加盖公章）递交至伊宁县政府采购中心，否则不予受理。 （9）请各投标单位认真阅读并充分响应招标文件要求，以免造成投标失败。 （10）为保证本项目产品质量及良好的服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 （11）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 （12）若招标文件有前后不一致的地方，以投标须知前附表为准。 |

1.总  则

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物（产品）项目采购活动。

1.2名词解释

1.2.1 采购人系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.2 监督机构系指监督管理部门。

1.2.3 采购代理机构系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经有关部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.4 投标人是指响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或个人。

1.2.5 货物是指本招标文件中第四章所述所有货物。

1.2.6 服务是指人为满足招标文件要求而提供的服务。

1.2.7 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

1.2.8 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

1.2.9 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

1.2.10 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

1.2.11 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.12 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。

1.3 合格的投标人

1.3.1 合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”要求的；

（2）在新疆政府采购网免费获取了招标文件并注册为正式供应商；

（3）交纳了投标保证金；

（4）遵守国家、新疆维吾尔自治区有关的法律法规、规章和规范性文件要求；

（5）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）受到刑事处罚；

（8）受到财政部门3万元以上数额罚款的行政处罚或其他行政部门较大数额罚款的行政处罚（举行听证会的）；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法失信主体；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录。

1.4 合格的货物（产品）和服务

1.4.1 投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

1.4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.5 知识产权

1.5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

1.5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.6 投标费用

不论投标结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与采购活动的当事人应对招标文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

1.8.1 招标投标文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8.2 投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人单位章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

1.8.3 投标文件中翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

1.9 计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 答疑会或现场考察

1.10.1 根据本采购项目的具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察，澄清投标人提出的问题。答疑会或进行现场考察的时间与地点，采购代理机构将以书面形式或政采云平台通知所有获取了招标文件的投标人。

1.10.2 答疑会或现场考察后，采购人或采购代理机构对投标人所提问题的澄清，以书面形式或政采云平台通知所有获取了招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10.3 采购人不对投标人现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，中标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及要求；

（5）采购合同格式（仅供参考）；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.10款第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

2.2.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式或政采云平台将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的投标人。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式或政采云平台向采购代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如需要询问或澄清的（除质疑外），或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在投标截止时间10日前按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构应当在3个工作日内，以书面形式或政采云平台予以答复，或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.2.4 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式或政采云平台通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

2.2.5 当招标文件澄清、答复、修改或补充通知与招标文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

2.3 招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

## 3.投标人

3.1 投标人资格要求

3.1.1 投标人应符合资格要求规定的条件，并根据资格要求规定提供下列材料：

（1）投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证。法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致；

（3）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（4）投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书；

（5）投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（6）投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

（7）投标人应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）投标人提供投标保证金足额缴纳凭证。

注：以上资格证明材料为必备材料，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理。在投标文件中应附一套以上完整的资格证明材料，复印件加盖投标人单位公章。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.1.2 资格审查小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。

3.1.3 投标人应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

3.2 授权委托

3.2.1投标人代表为法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）身份证明。投标人代表不是法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）授权委托书。

3.2.2投标人应当委托本单位正式员工作为投标人代表，且投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.3 联合投标（本项目不允许联合体投标）

3.3.1本项目允许联合投标的，适用本条款。

3.3.2 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件：

（1）联合体各方均应当符合本章第3.1.1条规定的投标人基本资格条件；

（2）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1.1（7）条款规定的投标人强制资格条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的合同工作量比例和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.3.4联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.3.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.4 享受的政府采购政策

3.4.1 节能产品、环境标志产品

3.4.1.1 投标人所投产品，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.4.1.2 投标人可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。

3.4.1.3 投标人所投产品属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效投标文件处理：

（1）不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品；

（2）未提供认证证书或经核对认证证书信息有误的。

3.4.2 中小企业（本项目不专门面向中小企业）

3.4.2.1 投标人依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定划分标准，属于中小企业的，可享受支持中小型企业发展优惠政策。

3.4.2.2 投标人作为中小企业参加政府采购活动时，应当提供《中小企业声明函》（见第六章投标文件格式），不提供或提供有瑕疵的：

（1）在评审时，不享受政府采购价格折扣的优惠政策；

（2）在资格审查时，不予通过资格审查（仅限专门面向中小企业采购的项目）。

3.4.2.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型微型企业。依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3.4.2.4 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型微型企业。依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章投标文件格式），不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3.4.2.5 联合体各方均中小企业的，参加政府采购活动时，视同中小企业。联合体各方均需提供《中小企业声明函》，有一方未提供或提供有瑕疵的，不视为中小企业。

3.4.2.6 中小企业可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品实行优先采购。

3.4.2.7 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

3.4.3采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.4.4进口产品

（A）本项目拒绝进口产品参加投标。

3.5 转包与分包

3.5.1 本项目严禁采取转包方式履行合同。本项项目所称转包，是指中标人将采购合同业务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同业务，将依法追究法律责任。

3.5.2 本项目经采购人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，本项目“主体和关键性工作”是指：本项目全部内容，本项目不允许分包。

接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

3.6 投标人的风险

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

3.7 投标人的纪律要求

3.7.1 有下列情形之一的，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

3.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件由同一投标人送达。

## 4.投标文件

### 4.1 投标文件的编写原则和要求

4.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，应当对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，若投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效投标文件。

4.1.2 真实性原则

4.1.2.1 投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

4.1.2.2 投标人被认定为在采购活动中提供不真实材料的，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标或中标资格，投标人需承担相应的法律后果。

4.1.3 投标货币

本项目的投标均以人民币报价。

4.1.4 投标文件形式

本项目投标文件应采用软件形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

4.1.5 备选方案

4.1.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则，视为无效投标。

4.1.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选方案。

4.1.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

4.2 投标文件的组成

4.2.1投标文件由下列文件组成：

（1）资格审查文件（详见投标文件格式）

（2）商务文件（详见投标文件格式）

（3）技术文件（详见投标文件格式）

4.3 投标报价

4.3.1 投标人应当按照招标文件要求填报投标报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

4.3.2 投标报价应是完成招标内容所需设备的全部费用，包括但不限于产品的报价及所发生的：包括采购货物价格、备品备件、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至甲方指定地点）、利润、相关税费及市场价格风险在内等全部费用。进口设备除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税等一切费用。要求的其他相关费用以本招标文件的内容和要求作为投标依据。报价时单价所反映的内容同上，综合考虑在单价中。在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

4.3.3 投标人应按“开标一览表”及“货物（产品）分项报价表”的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标报价为各分项报价金额之和。投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在遗漏项，视为缺项价格已包含在其他分项报价之中。

4.3.4 投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受并按无效投标处理。

4.3.5 当评标委员会认为，某投标人的报价存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作无效投标处理。

4.4 投标有效期

4.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从投标人须知前附表规定的递交投标文件截止时间之日起计算。投标有效期短于此规定期限的投标，属于非实质性响应，将按无效投标处理。

4.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前，以书面形式或政采云平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.4.3 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.4.4 中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。

4.5 投标保证金

4.5.1 投标保证金的提交

4.5.1.1 开标现场不办理投标保证金事宜。

4.5.1.2 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间提交，作为其投标文件的一部分。联合投标的，应当以各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头单位提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

4.5.1.3 投标保证金可以银行转账或者保险机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

4.5.1.4 投标人未提供相关证明或经查实其提交账户为非基本存款账户的，采购代理机构按该投标人未提交投标保证金处理。

4.5.1.5 未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际到账时间为准）提交投标保证金的投标将被拒绝。

4.5.2  投标保证金的退还

4.5.2.1 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在采购人与中标人签订合同后5个工作日内全额退还。

4.5.2.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，或着在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）中标人无正当理由，未能按招标文件规定时间内领取《中标通知书》的；

（4）中标人未按招标文件规定向采购人提交履约保证金的；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为的；

（6）法律法规规定的其他情况。

4.5.2.3 投标保证金退还程序：

在开标结束时，未中标人的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，采购代理机构将主动退还至其基本账户。

4.6 商务文件

4.6.1 投标人应按照招标文件商务要求做出完全响应。未作出商务响应的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。

4.6.2 投标人应按照招标文件中售后服务要求作出积极响应。

4.6.3 投标人应对以下（不限于）要求作出承诺：

（1）承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（2）产品质量承诺；

（3）利于用户的售后服务承诺；

（4）严格按招标文件对本项目的要求，组织生产、供货运输、安装调试和服务培训；

（5）未经采购人许可，不得将本采购项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此产生的一切经济损失；

（6）接受采购人或采购人委托相关单位对项目实施方案、生产进度、货物质量、售后服务、货款支付与结算审核等方面监督和管理;

（6）其它承诺  /  。

4.7 技术文件

4.7.1 投标人应按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术服务要求做出的实质性响应和满足。

4.7.2 证明所投货物（产品）符合招标文件要求的相关文件，可以是文字资料、图纸、数据、宣传彩页等，所有证明文件，表达意思必须统一。如需投标人提供样品，证明文件的表述与投标人所提供样品必须完全符合，且是投标文件的组成部分，否则，按未实质响应招标文件予以拒绝。

4.8 投标文件的制作和签署

4.8.1 投标文件应根据招标文件的要求制作。投标人应填写全称，同时加盖单位章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

4.8.2 投标文件格式。投标人应严格按照第六章提供的“投标文件格式”编写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

4.8.3 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

4.8.4 投标人应按“投标须知前附表”规定准备投标文件。

4.8.5 投标文件需由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

4.8.6 投标文件的书写应清楚工整，尽量避免行间插字、涂改或增删，表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

## 5.投标

5.1 投标内容要求

投标人应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位投标，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

5.2 投标文件的加密、递交

5.2.1 加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

5.2.2 逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

5.3 投标文件的递交

5.3.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在“政采云”平台上传制作好的加密的电子响应投标文件。

5.3.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不予退还。

5.3.3 未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

5.3.4 本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

5.3.5 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于公开投标响应文件递交截止时间前1个工作日完成公开投标响应文件的制作与上传。

5.4 投标文件的修改和撤回

5.4.1 在本章第5.3.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式或政采云平台通知采购代理机构。

5.4.2 投标人的修改或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位章。“修改文件”作为投标文件的组成部分。

5.4.3 投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金。

5.4.5 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤销投标。

## 6.开标

6.1开标时间和地点

6.1.1 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请采购人派代表准时参加并签到以证明其出席。

6.1.2 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.1.3 开标时，采购代理机构邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

6.1.4 投标人不足3家的，不得开标。

6.2 开标程序

6.2.1 开标由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，并按下列程序进行（但不限于）：

（1）宣布开标开始和开启录音录像设备并致辞；

（2）宣布开标纪律和有关注意事项；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）宣布开标人、唱标人、监标人、记录人等有关工作人员和现场监督人员姓名；

（6）开标唱标：主持人宣布开标后，由唱标人对其中“开标一览表”的采购项目编号、投标人名称、投标总价、合同履行期限等内容进行宣读并做开标记录；所有投标唱标完毕，无异议后，由投标人法定代表人或委托代理人及监督管理机构代表签字确认唱标内容；

（7）宣布开标结束：主持人宣布开标结束后，所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。

6.2.2 检查投标文件密封情况是指，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

6.2.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

## 7.投标人资格审查

7.1 资格审查小组

7.1.1 采购人依法对投标人的资格进行审查。

7.1.2 资格审查小组，由采购人完成。

7.2 资格审查办法

7.2.1 资格审查在开标结束之后评标开始之前进行。

7.2.2 资格审查小组将依据投标人投标文件之资格审查部分文件，按照本章第3.1.1项所述资格要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果投标人不具备资格、不满足招标文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应招标文件,按无效投标处理。

7.2.3 信用信息查询时间截止时点，见投标人须知前附表，其查询结果在投标人限制性资格条件审查时使用。

7.2.4 资格审查小组按下列程序进行资格审查：

（1）投标人基本资格条件审查；

（2）投标人限制性资格条件审查；

（3）编写投标人资格审查报告。

7.2.5 投标人基本资格条件的审查

7.2.5.1 审查方法：

单独审查

7.2.5.2 审查标准：

资格审查小组将按下表所列举的审查标准对投标人基本资格条件进行审查，投标人若有一项不合格，即判定其基本资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件； | 合法有效 |  |
| 2 | 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证。法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致； | 合法有效 |  |
| 3 | 投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）； | 合法有效 |  |
| 4 | 投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书； | 合法有效 |  |
| 5 | 投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； | 合法有效 |  |
| 6 | 投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明； | 合法有效 |  |
| 7 | 投标人应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 合法有效 |  |
| 8 | 投标人提供投标保证金足额缴纳凭证。 | 合法有效 |  |

7.2.6 投标人限制性资格条件审查

7.2.6.1 审查方法：

（1）资格审查小组将通过信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）对投标人的信用信息进行查询核实。

（2）资格审查小组将通过投标人投标文件之资格审查部分文件和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对投标人之间存在隶属关系或者其他利害关系进行相关信息的核实。

7.2.6.2 审查标准：

投标人存在下列情形之一的，审查不予通过，即判定其限制性资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）近3年受到刑事处罚；

（8）近3年内受到财政部门3万元以上罚款或其他行政部门较大数额罚款行政处罚（举行听证会的）；

（9）近3年被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入严重失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法失信主体；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（13）法律法规规定的其他情形。

7.2.7 资格审查报告

7.2.7.1 资格审查报告由资格审查小组负责编制，以采购代理机构名义向采购人提交，其附表《投标人资格审查表》应当经资格审查小组全体成员签字确认。资格审查报告在采购人盖章确认后随采购文件一并存档。

7.2.8 合格投标人不足3家的，不得评标。

7.2.9 不合格的投标人，不得进入评标环节。

## 8.评标

8.1 评标委员会

8.1.1 评标由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员由5人以上单数组成。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目，评标委员会成员应当为7人以上。评审专家人选在省级主管部门设立的采购评审专家库中随机抽取。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构可以自行选定相应专业领域的评审专家。

8.1.2 评标委员会成员到位后，推荐一名评审专家担任评标组长，并由评标组长牵头组织该项目评标工作，采购人代表，不得担任评标组长。

8.1.3 评委会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

8.1.4 评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

8.1.5 评委会成员名单在中标结果公告前，应当保密。

8.1.6  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

8.2 评标原则

8.2.1“客观、公正、审慎”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对其出具的意见承担个人责任。投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失投标的资格，并承担相应的法律责任。

（3）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密情况下进行。

（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

8.2.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定进行处理。

8.3 评标

8.3.1 评标委员会按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8.3.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

8.3.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评标报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

8.3.4 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律和开启录音录像设备；

（3）公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

8.3.5 采购人可以在评标前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。

8.3.6 评标过程严格保密

8.3.6.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

8.3.6.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

8.3.7 投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

8.3.8 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告，并由采购代理机构转送。

## 9.定标

9.1 定标原则

采购人或其授权的评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2 定标程序

9.2.1评标委员会将推荐3个中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

9.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.3 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人，第一名中标候选人并列的，由采购人根据得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。同时，将中标结果复函至采购代理机构。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.4 采购代理机构应当在接到采购人“定标”复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》。

9.2.5 采购代理机构，应当对未通过资格审查或未通符合性审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本身的评审得分与排序。

9.3 中标通知书

9.3.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

9.3.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则，应当承担相应的法律责任。

9.3.3 中标人应当在接到采购代理机构通知之日起2个工作日内领取《中标通知书》。

9.3.4 在《中标通知书》发出后，发现中标人有、采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动，同时向同级财政部门报告。

## 10.合同授予

10.1 履约保证金

10.1.1 本项目需要提交履约保证金的，适用本条。

10.1.2 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标人须知前附表规定的形式、金额，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体中标的，履约保证金或履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

10.1.3 中标人不能按照本章第10.1.2项规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

10.2 签订合同

10.2.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。采购人可以与排在中标人之后第一位的候选人签订采购合同，或者重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

10.2.2 发出中标通知书后，采购人不得向中标人提出任何不合理要求，作为签订合的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件做实质性修改。

10.2.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

10.2.4 联合体中标的，联合体各方应当与采购人签订采购合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

10.3 合同履行

10.3.1 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

10.3.2 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式或政采云平台报采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式或政采云平台报监督管理部门备案。

10.3.3 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

## 11.废标或变更采购方式

11.1废标的情形

1.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11.1.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

11.2 变更采购方式

11.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经主管部门同意后，可以根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的投标人不足3家的；

（3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

11.2.2 通过符合性审查的投标人只有2家时，采购人经主管门同意后，可以根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家投标人进行竞争性谈判采购。

## 12.质疑与投诉

12.1 质疑

12.1.1 投标人对本次招标采购活动有疑问的，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定办理。

12.1.2 投标人对采购文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，并附必要的证明材料。

12.1.3 质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位章。

12.1.4 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

12.1.5 质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

12.1.6 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。

12.1.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）质疑投标人是自然人，个体工商户未提交个体工商户营业执照和本人身份证明或非个体工商户未提供本人身份证明的；

（8）质疑投标人是法人，未提交法人营业执照或者事业法人证书和法定代表人身份证明的；（9）质疑投标人是其他组织，未提交其他组织有效证明文件和主要负责人身份证明的；

（10）质疑投标人委托代理人进行质疑，未提交法定代表人授权委托书、授权代表身份证明的；

（11）质疑函未签字或未加盖公章的；

（12）以非法手段取得证据、材料的；

（13）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（14）不符合法律、法规、规章和采购监管机构规定的其他条件的。

12.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

12.2 投诉

12.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

12.2.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位章。

12.2.3 投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

12.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合财政部94号令的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

12.2.5 投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 13.其他

13.1融资担保

中标人为中小企业的可以自愿选择融资担保形式，为本采购项目进行融资。

13.2 录音录像

采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像、文字记录，并存档备查。

# 第三章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等法律法规规定，结合采购项目特点，特制定本评标办法。

## 1.评标程序

1.1 评标按照下列程序进行：

（1）投标文件符合性审查；

（2）投标文件澄清或说明；

（3）投标文件比较与评价；

（4）复核与核对评标结果；

（5）确定中标候选人名单；

（6）出具评标报告。

1.2 投标文件符合性审查

1.2.1 评标委员会依法对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。

1.2.2 评标委员会按下列评审标准进行符合性审查：

| 序号 | 符合性审查要求 |
| --- | --- |
| 1 | 是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人或委托代理人签字（或签章）。 |
| 2 | 投标报价是否超过预算金额或最高限价。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 投标有效期（90日历日）是否满足招标文件要求的。 |
| 5 | 投标人所报项目合同履行期限、质保期限是否满足招标文件规定期限的。 |
| 6 | 投标文件是否存在其它不符合法律法规或招标文件规定的其它投标无效条款。 |
| 说明：评标委员会在开标时对供应商在商务技术部分上传的投标响应文件进行审查，以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为符合性审查未通过。未通过符合性检查的投标文件，不得进入后续评标环节。 |  |

1.3 投标文件的澄清

1.3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可以书面形式或政采云平台要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正应以书面形式或政采云平台提交，并由其法定代表人或委托代理人签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

1.3.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并构成为投标文件的组成部分。

1.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

1.4 投标文件比较与评价

1.4.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查通过的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

1.5 复核与核对评标结果

1.5.1 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定无效的进行重点复核。

1.5.2 评标结果汇总完成后，评标报告签署前，采购代理机构应当核对评标结果，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

1.6 确定中标候选人名单

定标及定标程序祥见第二章第9.1、9.2条款。

1.7 出具评标报告

1.7.1 评标委员会在确定中标候选人名单后，在政采云平台打印评标报告并向采购人出具。

1.7.2 评标委员会成员应当对评标报告予以签字确认，对评标过程有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标报告。

## 2.评标方法

2.1 综合评分法

本采购项目评标方法采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 评标细则及标准

2.2.1 评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标人。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.2.2 评审因素包括：投标报价、技术要求、商务要求等对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括“投标人须知”第3.1条款规定的投标人资格条件。

2.2.3 评标委员会按以下操作程序对投标人的投标文件进行综合评分：

2.2.3.1 根据招标文件和评标原则，按《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评标。

2.2.3.2 根据财政部87号令第五十五条和财库【2020】46号文件的规定，以本次满足投标文件要求的最低投标评审价为评标基准价，其价格为满分。

如果同一包为单一产品，或同一包为多种产品，全部符合中小企业政策优惠条件的（即小微企业自身生产或中小企业代理的小微企业生产的产品），对总报价进行调整，调整后的报价作为投标评审价。投标评审价按下列公示计算：

投标评审价=投标报价×（1-投标报价折扣幅度）

2.2.3.3 由评标委员会成员独立地根据各项因素的评分标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项评审因素对每个投标人独立打分。

2.2.3.4 将所有评审因素所得实际评审分数相加，即为该投标人的评审总得分。评审总得分按下例公式计算：

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的汇总得分

2.2.3.5 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.2.4 小型和微型企业货物（产品）的报价折扣幅度标准：

2.2.4.1 对小型、微型企业生产的货物（产品）投标价格给予10%（10%-20%）的折扣。

2.2.4.2 参加联合体投标的小型、微型企业，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%~6%的价格折扣。

2.2.4.3 小、微企业提供本企业生产的产品或中小型企业（代理商）代理的小、微企业生产的产品可享受报价折扣条件；中小型企业（代理商）代理的中型及以上企业生产的产品不享受报价折扣条件。

2.2.5 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

综合评分明细表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术评审 | 采购需求响应程度 （28分） | 所投产品的技术指标评审： 1.“▲”号技术参数响应（无偏离）得18分，有一项不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。 2.非“▲”响应（无偏离）得10分。有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注：“▲”号技术参数须提供真实有效的相关证明资料或材料进行佐证并在技术偏离表“备注”栏中标明页码（相关证明资料或材料包括但不限于产品技术白皮书、第三方检测报告、宣传彩页等），未提供有效支持依据的可按负偏离扣分处理。非“▲”技术参数佐证材料形式不做要求。 |
|  |  | 实施方案（18分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的实施方案进行综合打分：（1）项目需求分析方案；（2）软硬件设备生产/采购方案；（3）项目进度保障方案；（4）设备运输配送及装卸安装方案；（5）实施团队保障方案；（6）安全文明施工保障方案；（7）设备试运行及系统测试维护方案；（8）系统整体功能设计方案；（9）验收方案等。 以上方案内容完整清晰明确、科学合理，满足项目实际需求的，每项计2分，最高得18分，不提供不得分。每有一项内容不完整或每有一处不具有针对性或逻辑性错误或不满足项目实际需求的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 质量保证措施（6分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的产品质量保障措施方案进行综合比较打分（应包含质量保障目标、质量保障措施、质量保障制度等内容）：方案工作内容全面、完整、详细合理，贴合本项目方案得6分；方案工作基本内容全面、基本完整得4分；方案工作内容不够全面、不够完整的得2分；不提供方案不得分。 |
|  |  | 培训方案（4分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的项目培训方案进行打分（包含但不限于①培训需求分析、②培训计划、方式及内容、③培训针对性及培训质量保证、④培训效果评估及反馈机制等内容）：供应商提供详细的培训方案且完善合理得4分；供应商提供合理的培训方案且基本完善得2分；供应商提供不够完善的培训方案得1分。方案差或不提供方案不得分。 |
| 3 | 商务评审 | 售后服务方案 （12分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的售后服务方案进行综合评分：（1）售后服务质量保障措施；（2）售后服务人员配置；（3）售后维修方案；（4）定期维护保养、巡检方案；（5）产品调换货方案；（6）应急预案等。 以上方案内容完整清晰明确、科学合理，满足项目实际需求的，每项计2分，最高得12分，不提供不得分。每有一项内容不完整或每有一处不具有针对性或逻辑性错误或不满足项目实际需求的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 类似项目经验 （2分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的2021年1月1日至今类似业绩进行打分，每提供1份得1分，总分不超过2分（附合同或中标（或成交）通知书复印件加盖企业公章）。 |

注：1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评委需要严格按照以上方法赋分，不得超过分数界限赋分。

3.最低报价不是中标的唯一依据。

2.3 无效投标的认定

在评标过程中，出现下列情形之一的，投标无效：

（1）投标截止时间过后递交的电子响应文件；

（2）应交未交投标保证金的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或资格要求资料提供不全的；

（4）未提供《开标一览表》的，投标报价不符合报价要求的；

（5）响应文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（6）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（7）投标文件载明的采购项目合同履行期限、质保期限不符合采购文件规定期限的；

（8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（9）响应文件不真实，有欺骗行为的；

（10）响应文件含有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（11）响应文件未按照招标文件要求顺序编制的；

（12）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（13）响应文件未关联目录；

（14）符合性审查未通过的；

（15）投标货物（产品）不符合强制执行的国家标准、行业标准的；

（16）投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（17）投标内容出现漏项或数量与要求不符的；

（18）法律法规和招标文件规定的其他情形的；

（19）投标货物（产品）不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）。

2.4 特殊情况的处理

2.4.1 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

2.4.2 投标文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经评标委员会评审后，此项得分为零，不参与投标报价分值的计算。

2.4.3 评标委员会成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评标委员会成员的打分，按废票处理。

2.4.4 评标过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

2.4.5 相同品牌的处理

2.4.5.1 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4.5.2 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。

2.4.6 评标过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

2.4.7 评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章第1.5.2条款情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本章第1.5.2条（1）情形提出质疑的，采购代理机构应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，应当书面报告本级财政部门。

2.4.8 评标过程中，若出现合格投标人只有2家时，采购人可以选择以下其中一种方式：

（1）本次招标按废标处理；

（2）按照财政部《货物和服务招标投标管理办法》（87号令）第43条规定，改作竞争性谈判采购方式，继续采购活动。

2.4.9 采购人若选择竞争性谈判采购方式继续采购活动时，应当按下列程序进行：

（1）由评标委员会出具招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的书面意见并签署；

（2）由采购人按规定向财政部门提出申请变更采购方式；

（3）采购代理机构根据财政部门批准的竞争性谈判采购方式，编制竞争性谈判文件，并直接向这2家合格投标人提供竞争性谈判文件；

（4）采购代理机构将根据竞争性谈判文件规定的时间、地点组织竞争性谈判小组直接与这2家合格投标人进行竞争性谈判。

2.4.10 评标争议处理原则

评标委员会在评审过程中，对投标文件符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和招标文件的规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向同级财政部门报告依法处理。

# 第四章 采购内容及要求

## 第一部分 采购货物清单及技术参数

一、项目说明：

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

（2）货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

二、采购技术参数要求：

| 第二标段（云终端教室及音视频系统） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教师办公云终端 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 办公云终端 | 1.机箱：要求机箱容量≤11L，具有优秀散热性能，方便使用。 2.处理器：CPU采用国产自主可控芯片，兼容X86指令集，处理器核数≥8核，主频2.7GHz； 3.内存：≥16GBDDR4，支持扩展到32GBDDR4内存; 4.硬盘：≥1TSSD硬盘 5.显卡：集成显卡 6. 机箱后置接口：≥4个USB3.2 Gen1、≥1个PS/2接口、≥3个音频接口、≥1个HDMI、≥1个VGA、1个千兆网口 7. 机箱前置接口：≥2个USB2.0，≥2个USB3.2 Gen1、≥1个音频接口 8.支持DVDRW光驱 9.键鼠：含键盘鼠标； 10.▲内置多媒体课件制作展示软件。 | 台 | 175 |
| 2 | 云终端显示屏 | 1.≥27英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏，可视角度≥178°屏占比≥93%； 2.显示屏幕色域覆盖率≥90%（DCI-P3CIE1976），≥99%（sRGBCIE1976）； 3.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms； 4.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项； 5.视网膜蓝光危害级别为RG0（Exempt，豁免级），蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·sr-1·cd-1； 6.具备信号自动调整功能，在OSD菜单手动调节输入信号类型后，若检测到无信号，显示器可自动切换至有信号的输入通道。 | 台 | 175 |
| 3 | 国产化教学软件 | 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 3.为老师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的存储空间，根据教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人空间。 4.支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。 5.系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理。 6.支持课件内嵌图片、音视频等多媒体文件，兼容以下格式：mp3\wav\wma\ogg\aac\mp4\rmvb\wmv\avi\rm\3gp\mkv\flv\mov\bmp\jpg\jpeg\gif\svg\swf\ppt\pptx 7.智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 8.多学科课件库：提供语文、数学、英语、物理、化学等学科全部教学章节的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人课件存储空间；课件支持教师在线评分。 | 套 | 175 |
| 4 | 国产操作系统 | 1.操作系统支持无人值守安装系统，可自动完成默认系统配置、迁移原桌面文、自动激活系统. 2.操作系统支持还原出厂模式功能。操作系统支持自动主/备双根分区，在系统升级后支持还原到之前的状态。 3.操作系统具有应用商店，应用商店支持不同行业使用，包括教育行业。 4.操作系统支持开发者模式，用以限制root、sudo权限和安装未签名的软件。 5.操作系统提供云同步功能，支持本机配置同步到云端。 6.操作系统支持插入无需安装系统的可移动存储介质，即随身系统，随身系统运行不需要本地磁盘空间。 | 套 | 175 |
| 5 | 办公软件（流式+板式） | office授权服务（跟随硬件永久授权）： 1.投标产品需是在国产操作系统上运行的Office办公软件产品，包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个模块。 2.支持OFD预览功能，无需输出OFD即可预览输出OFD文件后的效果。 3.办公软件可通过登录账号使用云文档服务，实现文档云同步，用户可以使用手机或其他电脑访问当前设备打开过的文档；支持多人同时在线对同一文档进行实时编辑，编辑结果实时呈现；支持历史版本、外链分享、共享文件夹等功能。 4.文字模块需支持智能识别目录，自动识别正文的段落结构，生成对应目录。 5.文字模块需支持章节导航、书签导航功能。“章节导航”支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。“书签导航”支持显示书签，按照书签的名称和位置排序等。 6.文字模块需支持插入方框、打勾方框、打叉方框，支持智能判定方框属性，通过鼠标点击方框直接进行打勾或取消打勾。 7.表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。 8.表格模块需支持智能填充，可以根据已有的示例结果，智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格。 9.所投办公软件各功能模块与原办公软件三个功能模块相互兼容，支持格式包括且不限于 doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、et、wps、txt。 10.表格模块需支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。 11.表格模块需支持“文件瘦身”功能。能够通过对对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，解决打开文件过程中卡顿、慢的问题。 OFD授权服务（跟随硬件永久授权）: 1、软件需支持信创环境，提供主页管理、文件管理、页面管理、注释管理、视图管理、编辑管理、语义管理、签章管理、插件管理、打印管理等多项基本功能。 2、软件需符合OFD版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范；进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录，提供入围证明。 3、软件需支持多种文档格式，可打开SFD、SEP、GW、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接阅览。 4、软件需具备如下阅读操作：提供翻页、跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、签章、注释、附件等导览功能。 5、软件需具备如下内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入WPS文档中。 6、软件需具备如下注释功能：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。提供注释导入导出功能。提供文本框注释功能，可为文本框注释内容添加数字签名。 7、软件需具备如下版式修订功能：提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体、校对等。 8、软件需具备如下页面处理功能：支持拆分OFD页面；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动、裁剪/裁切等页面处理功能。 9、软件需提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。 | 套 | 175 |
| 二、学生云终端教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师云终端 | 1.机箱：要求机箱容量≤11L，具有优秀散热性能，方便使用 2.处理器：CPU采用国产自主可控芯片，兼容X86指令集，处理器核数≥8核，主频2.7GHz； 3.内存：≥16GBDDR4，支持扩展到32GBDDR4内存; 4.硬盘：≥512GBSSD硬盘 5.显卡：集成显卡 6. 机箱后置接口：≥4个USB3.2 Gen1、≥1个PS/2接口、≥3个音频接口、≥1个HDMI、≥1个VGA、1个千兆网口 7. 机箱前置接口：≥2个USB2.0，≥2个USB3.2 Gen1、≥1个音频接口 8.支持扩展DVDRW光驱 9.键鼠：含键盘鼠标； 10.▲内置多媒体课件制作展示软件。 | 台 | 3 |
| 2 | 云终端显示屏 | 1.≥27英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏，可视角度≥178°屏占比≥93%； 2.显示屏幕色域覆盖率≥90%（DCI-P3CIE1976），≥99%（sRGBCIE1976）； 3.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms； 4.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项； 5.视网膜蓝光危害级别为RG0（Exempt，豁免级），蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·sr-1·cd-1； 6.具备信号自动调整功能，在OSD菜单手动调节输入信号类型后，若检测到无信号，显示器可自动切换至有信号的输入通道。 | 台 | 3 |
| 3 | 学生云终端 | 1.机箱：要求机箱容量≤11L，具有优秀散热性能，方便使用 2.处理器：CPU采用国产自主可控芯片，兼容X86指令集，处理器核数≥8核，主频2.7GHz； 3.内存：≥16GBDDR4，支持扩展到32GBDDR4内存; 4.硬盘：≥512GBSSD硬盘 5.显卡：集成显卡 6. 机箱后置接口：≥4个USB3.2 Gen1、≥1个PS/2接口、≥3个音频接口、≥1个HDMI、≥1个VGA、1个千兆网口 7. 机箱前置接口：≥2个USB2.0，≥2个USB3.2 Gen1、≥1个音频接口 8.支持扩展DVDRW光驱 9.键鼠：含键盘鼠标； 10.▲内置多媒体课件制作展示软件。 | 台 | 145 |
| 4 | 云终端显示屏 | 1.显示器屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit，支持VGA≥1，HDMI≥1，对比度达到3000:1，屏幕刷新率达到75Hz，响应时间≤7ms，可视角度178/178，电源能效转换效率≥86%； 2.为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥90%； 3.为了适应日常使用和更好的视频播放体验，显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项 4.为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%。 5.显示器提供阅读模式，为长时间阅读提供舒适的用眼体验。 6.为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光，获得TUV硬件低蓝光认证； 7.为保护教师、学生视力健康，硬件具备无频闪，获得TUV无频闪认证； 8.显示器与教学主机兼容。 | 台 | 145 |
| 5 | 国产操作系统 | 1.操作系统支持无人值守安装系统，可自动完成默认系统配置、迁移原桌面文、自动激活系统. 2.操作系统支持还原出厂模式功能。操作系统支持自动主/备双根分区，在系统升级后支持还原到之前的状态。 3.操作系统具有应用商店，应用商店支持不同行业使用，包括教育行业。 4.操作系统支持开发者模式，用以限制root、sudo权限和安装未签名的软件。 5.操作系统提供云同步功能，支持本机配置同步到云端。 6.操作系统支持插入无需安装系统的可移动存储介质，即随身系统，随身系统运行不需要本地磁盘空间。 | 套 | 148 |
| 6 | 机房听授课软件 | 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 3.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 4.提供在线课堂功能，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 5.教师可一键生成课堂课程海报，学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 6.为老师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的存储空间，根据教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人空间。 7.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号空间，接收方可在空间接收并打开分享课件； 8.支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。 9.系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理。 10.支持课件内嵌图片、音视频等多媒体文件，兼容以下格式：mp3\wav\wma\ogg\aac\mp4\rmvb\wmv\avi\rm\3gp\mkv\flv\mov\bmp\jpg\jpeg\gif\svg\swf\ppt\pptx 11.板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。 12.提供多种翻页按键布局，翻页按键可分布于屏幕单侧或左右两侧，支持上下翻页、课件页面预览及页面非线性跳转。 13.汉字生字卡：支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。 14.可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 15.内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 16.▲智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 17.配置英语学科听写工具，覆盖不少于4500个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 18.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 19.多学科课件库：提供语文、数学、英语、物理、化学等学科全部教学章节的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人课件存储空间；课件支持教师在线评分。 | 套 | 3 |
| 7 | 机房教学软件 | 1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.支持查看当前设备的硬件信息（包括CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡），系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN、MAC地址、内外网IP）及设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。 3.支持电脑使用终端应用软件发送文件至其他办公设备的接收端。 4.支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件，支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送； 5.支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件，自动清理超过14天的文件。 6.支持助手栏呈现用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过终端应用软件快速打开； 7.支持用户自定义助手栏展示的内容，可根据自己的需求对内容进行移除、添加、移动位置，变更后数据会跟随当前登陆的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。 8.支持用户主动添加常用网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在终端应用软件打开。 9.支持用户拖动助手栏到屏幕的任意位置，当用户拖动助手栏靠近屏幕边缘时会自动收到侧边；支持鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该助手栏，再次拖动助手栏会取消收起。 10.对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过类人类对话的形式表达，还支持根据上下文进行多轮连续对话。 11.写作：支持输入主题一键AI生成活动感想、发言稿、文案；支持选择生成的文字数量。 12.提示词：支持进入百宝箱后默认展示3条提示词，一键问询AI问题。 13.生成编辑：支持对AI生成的内容复制或重新生成。 14.批量生成：支持批量生成单位成员的荣誉奖状并可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行自定义编辑；支持选择生成的荣誉奖状模板。 15.截屏：支持自定义框选屏幕的内容；截取的内容支持画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持识别出截取的文字内容，并能对文字进行复制；支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。 16.录屏：支持对全屏/区域的屏幕内容、电脑的声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制；支持切换录制的分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制，支持录制结束后进行文字快剪、视频编辑。 17.PDF格式转化：支持在线对PDF的文件进行转换格式，转换为XLSX、DOCX、PPT;转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致；支持对转换后的文件进行编辑，包括(编辑文本、编辑表格、编辑图片);转换后支持下载文件至电脑本地。 18.图片转格式：支持对图片进行在线转换格式，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic;转换为jpg、png;转换后支持下载图片到电脑本地。 19.提取文字：支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。 20.▲文字快剪：支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字从而达到剪辑的目的。 | 套 | 3 |
| 8 | 机房管理软件 | 1.支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 5.支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 6.在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。该功能为保证兼容性,通过一套应用实现，非多个软件组合实现。 7.支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。 8.支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。 9.当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 10.支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，可按照按照文件类型进行筛选。 11.支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师空间。 12.支持教师把空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。 13.当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。 14.当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。 15.显示上传和下载的文件历史记录。 16.支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。 17.教师可以选定学生执行黑屏操作，也可以统一配置授课是否开启离线黑屏。 18.开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。 19.教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。 20.支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询班级学生名单，并同步到终端应用教学软件中。 21.支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询教师名单。 | 套 | 3 |
| 9 | 机房桌面终端软件 | 1.终端支持裸机部署模式，支持多硬盘管理，终端设备在部署时指定系统安装位置，可灵活支持U盘、网络、本机硬盘等多种部署方式 2.出厂自带网络同传，独立界面操作同传 3.支持任意终端作为主机对整个机房的维护，同传时可在同传界面直观的显示传输状况，方便网络传输故障点定位； 4.支持增量同传，教学环境更新仅传输增量部分，大幅减少网络传输中的重复数据，提高传输效率。 5.支持P2P同传，同传的设备可互相分享数据，大幅减少网络传输中的重复数据，提高传输效率。 6.支持硬盘保护，支持常见硬盘，SSD硬盘、M.2硬盘，不受病毒影响，重启即可还原。 7.支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面； 8.支持在桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可通过键盘进行系统恢复至出厂默认状态正常启动桌面镜像系统，无需连接网络、无需连接管理平台、无需额外工具辅助。 9.支持桌面系统恢复后，公共数据分区（D盘）的数据得到保留，不受还原影响 10.支持脱网运行，终端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致； 11.支持桌面高可用，即终端设备在运行桌面时网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。 12.支持诊断网络，支持检测与管理平台的通讯状态，服务状态、支持TCP延迟、ICMP延迟、内外网上传下载速度检测，支持导出诊断结果 13.支持系统启动模式配置，可配置成开机自动启动桌面镜像或进入桌面系统 14.支持在配置成开机自动进入云桌面镜像系统时，可以通过程序重启进入云桌面系统进行桌面镜像切换或终端设置 15.支持桌面镜像与终端设备绑定，桌面运行数据都与设备进行关联，禁止跨设备访问 16.支持终端设备运行时无需运行独立的虚拟化系统，终端设备配置的IP与进入桌面镜像后的IP能够保持一致，同一个终端无需使用多个IP，简化运维管理与网络规划复杂度 17.单个终端可部署多个操作系统，支持设置终端共享数据盘 18.支持终端桌面系统OTA升级，未配置管理平台或服务器宕机离线的情况下，仅需连接互联网即可进行升级。 19.支持标准镜像格式QCOW2，可基于标准格式镜像创建和更新用于桌面的镜像，实现多种不同桌面架构下的镜像统一管理； 20.支持在未连接管理平台与服务器时，任意终端能对教学环境进行镜像导入导出到U盘、查看信息、设置默认启动、设置还原、同传镜像、导入镜像、导出镜像、删除镜像、更新镜像等运维操作 21.在未配置管理平台与服务器使用终端设备时，支持管理员设置指定桌面镜像默认启动，终端设备每次开机、重启时自动进入设置的桌面镜像 22.在未配置管理平台与服务器使用终端设备时，支持管理员设置指定桌面镜像启动还原，设置还原的桌面镜像的使用记录与数据将不被保留 23.在未配置和配置管理平台与服务器使用终端设备时，均支持管理员从USB移动存储设备中导入桌面镜像系统镜像，支持编辑桌面镜像的名称，支持自动识别操作系统类型，支持导入过程中查看进度、传输速度等信息 24.终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持管理员导出指定桌面镜像系统镜像至USB移动存储设备，支持导出过程中查看进度、传输速度等信息 25.终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持更新镜像，支持将差分盘数据更新至原镜像，也可以另存为新镜像，支持更新过程中查看进度、传输速度等信息 26.▲终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持同传镜像，支持单个或多个镜像同传给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、MAC地址、剩余磁盘容量等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息 27.支持镜像分层差分盘技术，用于存储用户系统盘产生的数据 28.在Windows、统信UOS、麒麟等桌面镜像系统中查看设备的CPU型号、GPU型号、系统型号、BIOS版本等系统信息显示与终端物理设备一致 29.支持在包括但不限于Windows、统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统等不同的桌面中使用教学应用工具，包括但不限于教学白板软件、学生行为评价软件、视频展台软件、录屏软件等教学应用工具 30.支持在包括但不限于X86、ARM、国产化终端等不同的终端中脱网启动桌面操作系统，使用教学应用工具，包括但不限于教学白板软件、学生行为评价软件、视频展台软件、录屏软件教学应用工具。 31.支持高清显示，Windows、统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统等不同的桌面中均支持不低于4K分辨率，不低于29帧，不低于50M码率的高清视频流畅解码播放 32.为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持在桌面中可以正常使用VMware、androidstudio等需要运行虚拟机的软件； 33.为满足操作系统、应用软件的使用需求，支持在Windows10桌面中使用DirectX诊断工具，DirectDraw加速、Direct3D加速、AGP纹理加速均已启用； 34.在桌面中支持操作系统原生有线、无线网络连接设置且不改变右下角托盘使用方式，无需安装第三方网络连接工具，同时支持连接无线网络时进行设备发现配置。 35.终端设备配置管理平台后，支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录 36.终端设备配置管理平台后，支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录进入桌面镜像后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录 37.支持配置管理平台地址，支持搜索发现网络中的管理平台（不需要手动配置管理服务器IP地址），同时也支持手动指定管理平台，支持检测管理平台的连通性；同时也支持手机扫码进行关联设置 | 套 | 3 |
| 10 | 办公软件（流式+板式） | office授权服务（跟随硬件永久授权）： 1.投标产品需是在国产操作系统上运行的Office办公软件产品，包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个模块。 2.支持OFD预览功能，无需输出OFD即可预览输出OFD文件后的效果。 3.办公软件可通过登录账号使用云文档服务，实现文档云同步，用户可以使用手机或其他电脑访问当前设备打开过的文档；支持多人同时在线对同一文档进行实时编辑，编辑结果实时呈现；支持历史版本、外链分享、共享文件夹等功能。 4.文字模块需支持智能识别目录，自动识别正文的段落结构，生成对应目录。 5.文字模块需支持章节导航、书签导航功能。“章节导航”支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。“书签导航”支持显示书签，按照书签的名称和位置排序等。 6.文字模块需支持插入方框、打勾方框、打叉方框，支持智能判定方框属性，通过鼠标点击方框直接进行打勾或取消打勾。 7.表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。 8.表格模块需支持智能填充，可以根据已有的示例结果，智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格。 9.所投办公软件各功能模块与原办公软件三个功能模块相互兼容，支持格式包括且不限于 doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、et、wps、txt。 10.表格模块需支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。 11.表格模块需支持“文件瘦身”功能。能够通过对对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，解决打开文件过程中卡顿、慢的问题。 OFD授权服务（跟随硬件永久授权）: 1、软件需支持信创环境，提供主页管理、文件管理、页面管理、注释管理、视图管理、编辑管理、语义管理、签章管理、插件管理、打印管理等多项基本功能。 2、软件需符合OFD版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范；进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录，提供入围证明。 3、软件需支持多种文档格式，可打开SFD、SEP、GW、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接阅览。 4、软件需具备如下阅读操作：提供翻页、跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、签章、注释、附件等导览功能。 5、软件需具备如下内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入WPS文档中。 6、软件需具备如下注释功能：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。提供注释导入导出功能。提供文本框注释功能，可为文本框注释内容添加数字签名。 7、软件需具备如下版式修订功能：提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体、校对等。 8、软件需具备如下页面处理功能：支持拆分OFD页面；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动、裁剪/裁切等页面处理功能。 9、软件需提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。 | 套 | 148 |
| 11 | 机柜 | 600宽440深635高mm±2mm （12U）壁挂机柜 前门玻璃，方孔条厚度为1.5MM、侧门厚度0.8MM,其余均为1.2MM满足上、下走线，静载60KG。 10套螺钉、1个六角扳手 | 台 | 2 |
| 12 | 防静电地板 | 每间教室地面铺设防静电地板：防静电地板，600×600×35，陶瓷面，极限集中负荷>1000kg地板安装使用铜皮接地，全部使用钢支架，墙边采用不锈钢包边处理,部分钢支架需按实际场地要求定制； | 平方 | 418 |
| 13 | 千兆48口交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥85Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1GSFP光接口≥4个。 3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s) 5、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、设备提供管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 | 台 | 3 |
| 14 | 千兆24口交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps 2、固化10\100\1000M以太网端口≥24个，固化1GSFP光接口≥4个。 3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)。 5、支持IPV4IPV6静态路由，RIP、RIPng。 6、设备提供管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 台 | 2 |
| 15 | 教师椅 | 1、金属支架，靠背椅。 2、颜色分类：可选。 3、固定扶手、PU皮质、软靠背。 4、脚材质：钢制脚 | 把 | 3 |
| 16 | 学生凳 | 学生凳：全钢冲孔方凳（350*250*450）mm±2mm 凳面采用≥0.8mm的冷轧钢板，经模具一次性冲压而成；凳面表面带透气孔。外形尺寸：350*250*450mm±2mm，凳架采用≥25*25mm的方管，焊壁厚≥1.2mm；焊接部分采用二氧化碳保护焊无缝焊接而成，坚固耐用；表面经除锈磷化处理后静电喷涂，经高温加热成型，此工艺附着力强不易掉漆，经久耐用、环保，表面光滑无尖角毛刺。与地面连接处加环保耐磨胶垫，使方凳使用无异声，确保对地板无任何伤害，执行标准：QB/T2384-2010。 | 把 | 145 |
| 17 | 云终端桌（2人位） | 双人学生桌规格：≥1200*600*750mm±2mm（长*宽*高）本款电脑桌为钢木结构，产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm，深±2mm，高±1mm，各部分使用的材料：桌面基材为25mm实木颗粒双饰面板，其表面硬度高，耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能，板材截面进行2mm厚的PVC封边。桌子框架材料采用SPCC冷轧钢板，框架厚度1.5mm，板材厚度≥1.2mm，先进的静电喷涂处理工艺，颜色可定制，安装简易，维护快捷，防火，表面光滑无尖角毛刺。 | 张 | 32 |
| 18 | 云终端桌（3人位） | 三人学生桌规格：≥1800*600*750mm±2mm（长*宽*高）本款电脑桌为钢木结构，产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm，深±2mm，高±1mm，各部分使用的材料：桌面基材为25mm实木颗粒双饰面板，其表面硬度高，耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能，板材截面进行2mm厚的PVC封边。桌子框架材料采用SPCC冷轧钢板，框架厚度1.5mm，板材厚度≥1.2mm，先进的静电喷涂处理工艺，颜色可定制，安装简易，维护快捷，防火，表面光滑无尖角毛刺。 | 张 | 32 |
| 19 | 稳压电源 | ≥20KW稳压电源，输入电压160-250V；输出电压220V(1±3%)；相数单相；频率50-60HZ；调整时间7.5V/S；额定输出电流60A；环境温度-5度到40度；温升小于80度；相对湿度低于90%(温度为+25度时)；波形失真无附加失真；效率大于90%；耐压符合部颁标准；负载功率因素大于0.8 | 套 | 3 |
| 20 | 综合布线 | 1、系统集成配置电源线一律国标各类线材、国标六类网线、RJ45。辅材具体数量根据现场实际需要确定。 2、进户380V国标电缆供应集成商实际测算规划集成施工，取电部位甲方指定。 3、配置16A总6-8孔二线三线混合制插板，插板数量根据数量配备，配套线材连接电源。 4、地面钻孔要求≥25mm圆形口 5、安装要求：网线：量出配线箱到各点位端的长度，各点位出口处线的长度为20cm－30cm，机柜内线的长度为50cm。确定标签：将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签，并注明名称－房间－机号，学生终端到机房汇总线用25mmpvc穿线管，在柜中按走线槽和理线槽安装。每500mm用自锁式尼龙扎线带整理固定。 6、学生终端供电线与网线分开走线（所有线材、辅材为符合国标的线材，辅材，标准化施工，清运）。 | 批 | 3 |
| 三、多功能报告厅01 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1、▲像素点间距：≤1.8mm像素构成：1R、1G、1B 2、单元板分辨率：≥14792 Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 4、驱动方式：恒流驱动 5、控制方式：同步控制系统 6、维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.04mm 8、水平视角≥145°；垂直视角≥145° 9、对比度≥8200：1 10、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 11、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。 12、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料。 13、为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件证明） | 平方米 | 26 |
| 2 | 视频处理器 | 1.输入分辨率≥4096X2160 60Hz 2.最大带载≥1048万像素，≥16路千兆网口输出 3.最宽≥16384像素点或最高≥8192像素点 4.支持≥6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 5.支持视频同步锁相技术 6.支持≥1路独立音频输入，≥1路独立音频输出 7.支持≥6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 14.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； 15.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 16.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz； 17.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 ； 18.视频控制设备可支持EUT的连接方法； | 台 | 1 |
| 3 | 桌面云终端 | ≥i7-12700/8G/1T+256G/2G显卡/无光驱/W11+23.8寸 | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1：具备手动控制设备的供电开启和关闭 2：单组回路输出.手栋动按钮控制显示屏的开启和关闭，最大负载功率：30kw 3：具有电源状态指示 4：具有过流、过载,防短路、延时上电等保护功能 | 台 | 1 |
| 2.扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1．阻抗≤8Ω 2．频响等同或优于40Hz-20KHz 3．额定功率≥500W 4．灵敏度≥100dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：15"低音×1 7.尺寸：高670×宽440×深470mm±2mm | 只 | 2 |
| 2 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm 2.臂长：280mm至400mm（可调节） 3.重量：≥2.56Kg 4.类型：音箱支架 | 只 | 2 |
| 3 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥700W×2；立体声 4Ω：≥1000W×2；桥接 16Ω：≥1400W；桥接 8Ω：≥2000W 产品尺寸(L*W*H)：484*265*44mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | 音箱 | 1．阻抗≤8Ω 2．频响等同或优于45Hz-20KHz 3．额定功率≥400W 4．灵敏度≥99dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 7.尺寸：高615×宽380×深410mm±2mm | 只 | 4 |
| 5 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm 2.臂长：280mm至400mm（可调节） 3.重量：≥2.56Kg 4.类型：音箱支架 | 只 | 4 |
| 6 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥700W×2；立体声 4Ω：≥1000W×2；桥接 16Ω：≥1400W；桥接 8Ω：≥2000W 产品尺寸(L*W*H)：484*265*44mm±2mm | 台 | 2 |
| 7 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz-20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≤1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 7.尺寸（H×W×D）：340×510×380 mm±2mm | 只 | 2 |
| 8 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥500W×2；立体声 4Ω：≥850W×2；桥接 8Ω：≥1700W。 产品尺寸(L*W*H)：484*255*44mm±2mm | 台 | 1 |
| 9 | 音箱 | 1．阻抗≤8Ω 2．频响等同或优于45Hz-20KHz 3．额定功率≥300W 4．灵敏度≥98dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：≥1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 7.尺寸：高530×宽350×深360 mm±2mm | 只 | 2 |
| 10 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥500W×2；立体声 4Ω：≥850W×2；桥接 8Ω：≥1700W。 产品尺寸(L*W*H)：484*255*44mm±2mm | 台 | 1 |
| 11 | 音箱 | 1.阻抗：≤8Ω 2.频响等同或优于40Hz~400Hz 3.额定功率≥600W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.低音：≥18"低音×1 6.尺寸(HxWxD)：770x505x600mm±2mm | 只 | 2 |
| 12 | 功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； ▲5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W； 6.电压增益 ( 1KHz)：≥39dB 7.频率响应( 1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N( 1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB 10.尺寸(L×W×H)：483×370×44mm±2mm | 台 | 1 |
| 13 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵和输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 4.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态，并且支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出） 6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 7.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 8.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm±2mm | 台 | 1 |
| 14 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式和内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。 5.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 6.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 7.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 8.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相和每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器 9.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 10.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 11.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 12.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 13.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 14.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 15.具有面板锁定按键，防止误操作。 16.尺寸（宽*深*高）：620×651×225mm±2mm | 台 | 1 |
| 15 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 ▲7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 套 | 2 |
| 16 | 无线话筒 | 1.频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线头戴话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的加密方式进行音频传输。 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 ▲8.具有一键静音功能。 | 套 | 2 |
| 17 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 5.尺寸（L×W×H）：482.6×209.2×45mm±2mm | 套 | 1 |
| 18 | 天线放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ 2.端子：BNC 3.噪声：≤3dB 4.增益：≥20dB 5.外形尺寸（L×W×H）：70×68×26mm±2mm | 套 | 1 |
| 19 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 5.天线尺寸：207×117×44.5mm±2mm | 套 | 1 |
| 20 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 ▲2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 ▲3.支持≥100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 6.尺寸（W×H×D）mm：162×240×225mm±2mm | 套 | 1 |
| 21 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器 4.支持多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 13.产品尺寸（L×D×H）：484×209×45mm±2mm | 台 | 1 |
| 22 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 5.尺寸（L×W×H）：484×295×44mm±2mm | 台 | 3 |
| 23 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 5.具有≥1路USB接口。 6.尺寸（L×W×H）：484×295×44mm±2mm | 台 | 1 |
| 24 | 变压器 | 1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 只 | 6 |
| 25 | 音频地插 | 多媒体音视频地插，底盒尺寸：86*86*35；3位面板，配置模块：1*公卡农+1*母卡农 | 套 | 2 |
| 26 | 音箱墙插盒 | 二位音响插座专业舞台4芯音响NL4FC音箱插头墙插 | 套 | 4 |
| 27 | 86底盒 | 86型安装底盒/暗盒暗装底盒 | 套 | 4 |
| 3.中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置等同或优于32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度≥720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 ▲3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 ▲9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 12.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 13.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 14.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态，和对接会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 15.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码 | 台 | 1 |
| 2 | 操作平板 | 1.处理器：≥3.2GHz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 2.运行内存≥12G 3.硬盘存储≥256G 4.屏幕尺寸≥11英寸 | 台 | 1 |
| 3 | 路由器 | ≥1500M高速双频wifi路由器，支持全千兆网口 | 台 | 1 |
| 4 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |
| 5 | 交换机（多功能报告厅） | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps 2、要求产品端口配置10/100/1000BASE-T电口≥16个,1G/10GBASE-XSFP+端口≥2个； 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4、支持IGMPSnoopingv1/v2/v3，MLDSnoopingv1/v2； 5、支持IGMP、IGMPV3、PIM-SSM、PIM-DM、PIM-SM、MSDP； 6、支持2K个VLAN，支持最大8KMAC地址及黑洞MAC； 7、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 8、支持DHCPClient，支持DHCPSnooping，支持DHCPRelay； | 台 | 1 |
| 4.舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| （1）一顶光 |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用54×3W LED光源 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 ▲5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 | 台 | 11 |
| 2 | 影视灯 | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 | 台 | 10 |
| （2）二顶光 |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用54×3W LED光源 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 | 台 | 11 |
| 2 | 影视灯 | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 | 台 | 10 |
| （3）面光 |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用200W LED光源 2.具备60°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步。 ▲5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 | 台 | 14 |
| （4）外围设备及控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控台 | 1.具备≥1024个DMX512 通道数 2.具备≥96台电脑灯的配接数量 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持≥40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库 5.具备≥60个可保存的场景，具备≥10个可同时运行的场景，具备≥600步场景的总步数 6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制 7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景 8.具备图形生成器，每个场景可存储≥5个图形 9.具备≥10个可同时运行图形数量 10.具备全局、重演、灯具主控推杆 11.支持立即黑场 12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光 13.支持FAT32格式U盘读取 | 台 | 1 |
| 2 | 直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备12路×4kW功率输出 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 台 | 1 |
| 3 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 台 | 2 |
| （5）安装材料及配件 |  |  |  |  |
| 1 | 配件 | 1.规格≥28mm厚 2.重量≥220g 3.承重≥50kg 4.卡管≥40-58mm 5.底部螺丝总长≥35mm | 个 | 58 |
| 2 | 配件 | 1.规格：直径4.0mm 2.长度：总长850mm 3.承重≥150kg | 条 | 58 |
| 3 | 线材 | RVV3*2.5m² | 米 | 1500 |
| 4 | 线材 | 音频线带屏蔽RVVP2*0.5 | 米 | 800 |
| 5 | 灯杆 | DN40的钢管，外径是48.3mm，壁厚≥3.5mm，内径=外径-壁厚44.8mm | 批 | 1 |
| 6 | 线材 | 1、类型：强弱电材料 2、特征描述：动力电缆YJV-0.6/1Kv-4*35+1*16 3、单位：米 | 批 | 1 |
| 7 | 配件 | 辅材（卡农座，胶木插等） | 批 | 1 |
| 5.数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 ▲3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 4.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。 5.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 ▲6.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作；具有运维管理平台的功能，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 7.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 8.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 9.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 10.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 11.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 12.产品具有综合管理平台的功能，可通过平台对音频设备统一管理，音频综合管理平台一个软件集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 13.外型尺寸(L×W×H)：484×303×8mm±2mm | 台 | 1 |
| 2 | 会议话筒处理器 | ▲1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 7.外型尺寸(L×W×H)：484×214×44mm±2mm | 台 | 1 |
| 3 | 会议话筒 | 1.采用指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：380mm±2mm 7.尺寸(L×W×H)：120×104×43mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | 会议话筒 | 1.采用指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术. 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：380mm±2mm 7.尺寸(L×W×H)：120×104×43mm±2mm | 台 | 9 |
| 5 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 6.尺寸：195×195×43mm±2mm | 台 | 1 |
| 6 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机（多功能报告厅POE） | ≥8个千兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达≥30W，整机PoE输出功率为≥125W。 | 台 | 1 |
| 6.辅助设备材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600×800×2055mm（42U）网络机柜 前门玻璃后门钣金，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 1块托盘、4只风扇、1条8位PDU排插、20套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 台 | 2 |
| 2 | 音频线 | 5米D类音频连接线：卡农头（母）-空 | 根 | 6 |
| 3 | 音频线 | 1.8米D类音频连接线：卡农头（公）-空 | 根 | 12 |
| 4 | 音频线 | 1.8米D类音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 4 |
| 5 | 音频线 | 5米D类音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 16 |
| 6 | 音频线 | 5米D类音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 4 |
| 7 | 音频线 | 5米D类音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 根 | 4 |
| 8 | 音频线 | 5米D类音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 根 | 4 |
| 9 | 音频线 | 5米D类音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 4 |
| 10 | 线材 | 直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷 | 卷 | 1 |
| 11 | 线材 | 音频线带屏蔽RVVP2*0.5 | 米 | 800 |
| 12 | 线材 | 1.户外舞台音响线 2.线径：10.0mm 3.芯数：2*307铜芯 4.平方数：2*2.5 5.绝缘层:PVC 6.外被:耐磨 PVC 7.导体: 精选铜 8.100米/卷 | 卷 | 16 |
| 13 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度3米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm | 条 | 2 |
| 14 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度15米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm | 条 | 2 |
| 15 | 网线 | 六类网线 | 卷 | 4 |
| 16 | 线材 | RVV3*2.5 | 米 | 1000 |
| 17 | 辅材 | 6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布、剥线钳、排插、空开、PVC管槽等辅材 | 项 | 1 |
| 7.多功能厅桌椅及装潢 |  |  |  |  |
| 1 | 阶梯排椅 | 座椅规格： 总高：1000-1030 ；中心距：560；座内宽：500； 坐高：440；地到扶手高：620；扶手长：250mm; 扶手宽：60；厚：20；基本椅深：760； 误差：±5-10mm 建议最小行距：950mm-1000mm.。可选配夜光座排号。 技术参数说明： 1、椅背背外板：采用高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为榉木皮，经过打磨，批灰处理之后，使用PE透明底油打底，再次打磨，修色。最后表面喷一层(哑光、亮光)面油，用100ww的太阳灯烘干为止，环保、不褪色、抗变型，背外板规格：长度为760mm，上围宽440mm，下围宽500mm，厚度为15mm。背内板：采用夹板经模具压注成型，厚度≥6mm，具有曲线美。背海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，曲线符合人体工程学原理，密度≥50kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。背海绵尺寸规格：背海绵长度为720mm，宽度为460mm，厚度为120mm。 2、椅座：座外板：采用高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为榉木皮，经过打磨，批灰处理之后，使用PE透明底油打底，再次打磨，修色。最后表面喷一层(哑光、亮光)面油，用100ww的太阳灯烘干为止，采用环保油漆、不褪色，座板使用排钻机开圆孔附121个独特蜂窝式吸音气孔与排气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，有效降低室内噪音与保证座椅的良好透气性能。便于通风凉爽吸音。座外板规格：长度为460mm，宽度为430mm，厚度为15mm。座海绵：采用高密度冷发泡定型海绵。座海绵尺寸规格：长度为500mm，宽度为460mm，最厚处海绵厚度为140mm，海绵密度≥50kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。座框架结构：采用弹簧加钢架回位结构，内置铁框，使座包更牢固结实，不存在故障，持久耐用.中心铁加弹簧回复，增强座椅牢固度，延迟其使用寿命。 3、椅脚：铝合金站脚：采用铝合金经模具一体压铸成型，无毛剌，无焊接，表面经精抛光处理、抗氧化处理后，再采用环氧聚酯粉末涂料进行表面的防静电喷涂，具有很好抗腐蚀性和表面光洁度。铝合金上架规格尺寸：上框架长400mm，下框架340mm，高355mm.铝合金脚掌规格尺寸：长345mm，宽60mm，高35mm,孔对孔310mm，脚架总高580mm。上架上分布有7个侧板安装孔。脚掌孔采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，表面卡扣式PP胶盖嵌入。扶手面：采用橡木扶手，经六次以上喷油、打磨，高度聚脂环保漆精细饰面，右边扶手+铝合金旋转轴支架+铝合金写字板组合，左扶手+扶手壁组合。扶手面宽60mm，扶手面长250mm，扶手面厚20mm.扶手壁：采用铝合金经模具一体压铸成型，无毛剌，无焊接，表面经精抛光处理、抗氧化处理后，再采用环氧聚酯粉末涂料进行表面的防静电喷涂，规格尺寸：长270mm，宽60mm，高60mm。 4、写字板：倒插式翻转写字板采用ABS塑料，注塑一体成型，具有抗腐蚀、抗冲击、耐老化、耐磨、使用保持长期不变色等的特点。写字板转轴采用特有的定位装置，转轴旋转头为铝合金一体压铸成型，支撑连接部件也为铝合金经模具压铸一体成型，与站脚连接，上下翻动灵活。写字板尺寸：长305mm宽260mm厚10mm.板面设有小笔槽，笔槽长为160mm，宽为15mm，铝合金写字板托盘呈三角状，尺寸最长端为190mm，最宽处为100mm.翻转机构：采用特定装置支掌连接件，为铝合金压注成型,翻转支架。 5、布料：采用高级专用麻绒仿毛布料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、吸声、抗污。面料颜色可选 6、侧板：采用密度板厚度为2mm表面复棉包布以扣胶钉形式扣紧，耐磨、防污、不退色触感柔和舒适，使侧板经久耐用，无法拔落。 7、回位功能：采用弹簧+阻尼慢回复机构，精确定位，零回复噪音，阻尼装置完全隐蔽，不外露。座垫回位速度可调（2-6秒），噪音低至A声级（≤26dBA），观众离座时，座垫自动缓慢而有力回翻，回翻过程无冲击和噪音，从而保证会场的静音效果。 8、地面固定2024-9-22采用防爆胶与自攻内六角螺丝结合安装，使座椅与地面固定。 | 套 | 182 |
| 2 | 前排桌（坐席条桌） | 条桌规格：L1780mm*W400mm*H750mm±5mm； 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选。 | 套 | 15 |
| 3 | 主席桌 | 规格：L1600mm*W600mm*H750mm±5mm； 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选。 | 张 | 4 |
| 4 | 主席椅 | 主席台椅规格：L620mm0*W580mm*H1010mm±5mm；； 1.▲橡胶木：椅架采用橡胶木，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 2.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4.实木多层板：坐板采用E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》； 5.西皮：采用西皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出。革身平整、柔软、丰满有弹性；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。 6.高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 | 张 | 7 |
| 5 | 演讲台 | 高110cm，桌面40*60cm，桌面遮板20cm，底座40*40*13cm。误差±5mm。 | 张 | 1 |
| 6 | 移动白板 | 200*100cm，磁性面板，双面书写、360度任意角度，高度可调。 | 套 | 1 |
| 7 | 多功能厅装潢 | 349.83平方米，墙面吸音、地面阶梯、吊顶，舞台等，实施前供应商出具装修设计方案，审核完成后建设。 | 平方米 | 350 |
| 四、多功能报告厅02 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1LED主显示屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1、▲像素点间距：≤2.5mm 像素构成：1R、1G、1B 2、单元板分辨率：≥12800 Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 4、驱动方式：恒流驱动 5、控制方式：同步控制系统 6、维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.04mm 8、水平视角≥145°；垂直视角≥145° 9、对比度≥8200：1 10、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 11、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。 12、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料。 13、为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件证明） | 平方米 | 64.2 |
| 1.2主显示屏控制设备及配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 管理云终端 | ≥第十二代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-12500 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |
| 2 | 视频处理器 | 1.输入分辨率≥4096X2160 60Hz 2.最大带载≥1048万像素，≥16路千兆网口输出 3.最宽≥16384像素点或最高≥8192像素点 4.支持≥6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 5.支持视频同步锁相技术 6.支持≥1路独立音频输入，≥1路独立音频输出 7.支持≥6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 14.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； 15.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 16.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz； 17.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 ； 18.视频控制设备可支持EUT的连接方法； | 台 | 1 |
| 3 | 屏体钢结构 | 定制 | 平方米 | 65.96 |
| 4 | 配电柜 | 1、≥70KW,具备手动控制设备的供电开启和关闭; 2、单组回路输出.手栋动按钮控制显示屏的开启和关闭,最大负载功率：20kw; 3、具有电源状态指示; 4、具有过流、过载,防短路、延时上电等保护功能; | 台 | 1 |
| 1.3会标条屏 |  |  |  |  |
| 1 | 户内单红LED屏 | 1、像数点间距:≤4.75mm 2、像素密度:≥44321Dots/㎡ 3、像素构成:1R 4、灯管封装:SMD2020 5、尺寸(长*宽*厚):304*152*14.5mm 6、重量:0.25kg±0.01kg 7、结构特点:灯驱合一 8、单元板分辨率:≥64*32=2048Dots 9、输入电压(直流):4.5±0.1V 10、最大电流:≤3.2A 11、单元板功率:≤14W 12、驱动方式:1/16恒流驱动 | 平方米 | 14 |
| 2 | 显示屏框架钢结构 | 定制 | 项 | 1 |
| 2.舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 2.1一顶光 |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用90×3W LED光源 2.具备光束角15°，光斑角30°，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200K～7200K线性调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8/9通道。 | 台 | 9 |
| 2 | 影视灯 | 1. 采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 2.具有调光功能 3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。 6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 | 台 | 8 |
| 2.2二顶光 |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用90×3W LED光源 2.具备光束角15°，光斑角30°，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200K～7200K线性调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8/9通道。 | 台 | 9 |
| 2 | 摇头灯 | 1.具备OSRAM 371W S光源，具有7800K色温 2.具备2°光束角度，频率0.5-13次/s的频闪速度，具有雾化、调焦功能 3.色盘由≥14个颜色片+1个白光组成，具有双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 4.固定图案盘由≥16个固定图案片+1个白光组成，有单向流水,速度可调，任意定位功能。 5.具有8棱镜+24棱镜，棱镜正反向旋转，可叠加，速度可调。 6.具有八彩镜，实现光束多彩效果。 7.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。 8.具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱 动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 9.具有Y轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，Y轴自动补偿校准，具有3-25.5米自动对焦功能。 10.具备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。 11.具有DMX控制通道数量为12/14通道。 | 台 | 8 |
| 2.3三顶光 |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用90×3W LED光源 2.具备光束角15°，光斑角30°，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200K～7200K线性调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8/9通道。 | 台 | 9 |
| 2 | 影视灯 | 1.采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 2.具有调光功能 3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。 6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 | 台 | 8 |
| 2.4四顶光 |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.采用90×3W LED光源 2.具备光束角15°，光斑角30°，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200K～7200K线性调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8/9通道。 | 台 | 9 |
| 2 | 摇头灯 | 1.具备OSRAM 371W S光源，具有7800K色温 2.具备2°光束角度，频率0.5-13次/s的频闪速度，具有雾化、调焦功能 3.色盘由≥14个颜色片+1个白光组成，具有双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 4.固定图案盘由≥16个固定图案片+1个白光组成，有单向流水,速度可调，任意定位功能。 5.具有8棱镜+24棱镜，棱镜正反向旋转，可叠加，速度可调。 6.具有八彩镜，实现光束多彩效果。 7.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。 8.具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 9.具有Y轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，Y轴自动补偿校准，具有3-25.5米自动对焦功能。 10.具备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。 11.具有DMX控制通道数量为12/14通道。 | 台 | 8 |
| 2.5一面光 |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用COB白光300W LED 5600K光源 2.具备15-33°光束角度，具有手动调光、手动调焦功能 3.具有5600k色温，Ra≥97显色指数。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2通道。 | 台 | 16 |
| 2.6外围设备及控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控台 | 1.支持4个DMX输入口，1个DMX输出口，1个千兆以太网口，4个USB2.0口，1个MIDI输入输出接口，1个LED鹅颈灯插口 2.支持65536个通道参数，支持10000个编组，支持10000个效果，支持10000个程序，每个程序可包含9999个场景。 3.具备Linux操作系统，采用1个12.1英寸触摸屏 + 1个9英寸触摸屏，支持中英文两种语言 4.具备10个高精度电动推杆，2个AB场电动推杆，1个主控电动推杆，5个耐磨编码器，1个高灵敏轨迹球 5.具备独立橙色背光按键，具备LTC/SMPTE时间码，具备固态硬盘 6.支持扩展推杆侧翼，支持RDM，支持DMX512、Artnet、ACN协议，支持RDM管理，WYSIWYG连接，支持海量灯库 7.具备可外接一个DVI显示器 8.支持通过U盘安装系统 9.具备节目数据可保存在硬盘或U盘 10.具备支持多台联机备份，手持式远程控制。 11.具备支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟 12.具备支持LTP和HTP，MIDI时间码和内部时间码。 13.具备Layout管理系统 14.支持多用户操作，并可设置各用户权限 15.具备颜色、图案、光束、位置等各类型的素材，每种类型可存1000个 | 台 | 1 |
| 2 | 直通箱 | 1.具备225A总开关，支持过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.支持三相独立电压、电流、监测，支持A.B.C三相工作指示灯。 3.支持胶木插32A、16A防水插、19芯插输出方式。 4.支持三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％供电 5.支持400A犀牛插输入，支持24路×4kW 。 6.支持单项可控电路，支持DMX512控台，单独控制每项开通/设备。 | 台 | 1 |
| 3 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 台 | 3 |
| 3.WIFI会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 ▲3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 4.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。 5.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 6.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 ▲7.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量并且设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作 8.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 9.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 10.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 11.具有运维管理平台的功能，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 12.产品具有综合管理平台的功能，可通过平台对音频设备统一管理，音频综合管理平台一个软件集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 13.外型尺寸(LxWxH)：484x303x88mm±0.5mm | 台 | 1 |
| 2 | 会议话筒处理器 | - 具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 - 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 7.外型尺寸(LxWxH)：484*214*44mm±2mm | 台 | 1 |
| 3 | 会议话筒 | 1.采用指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：380mm±2mm 7.尺寸(LxWxH)：120*104*43mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | 会议话筒 | 1.采用指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术. 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：380mm±2mm | 台 | 9 |
| 5 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.775Gbps。 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.上行链路采用千兆端口，保证无线高速传输。 4.AP具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS（无线入侵防御）、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御、无线东西向流量安全等一系列无线安全防护功能。 | 台 | 1 |
| 6 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | ≥8个千兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达≥30W，整机PoE输出功率为≥125W。 | 台 | 1 |
| 4.扩声系统 |  |  |  |  |
| 4.1信号放大及扬声器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 线阵音箱 | 1.箱体采用木制材质，耐磨喷漆处理；由≥二个10寸（250mm）的低频驱动器以及≥一个75mm高频驱动器组成。 2.采用吊装组合线阵设计，允等同或优于许0-8度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 3.功率≥700W；标称阻抗：≤8Ω。 4.频率范围等同或优于60Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 5.低频扬声器：≥10" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 6.尺寸（H×D×W）：(310+210)×415×580mm ±2mm | 只 | 12 |
| 2 | 功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； ▲5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； 6.电压增益 ( 1KHz)：≥41dB 7.频率响应( 1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N( 1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB 10.尺寸(L x W x H)：483x370x44mm±2mm | 台 | 6 |
| 3 | 线阵音箱 | 1.音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：≥18"*1。 2.功率≥800W、标称阻抗：≤8Ω 3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。 4.尺寸（H×D×W）：490x650x580 mm±2mm | 只 | 2 |
| 4 | 功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； 6.电压增益 ( 1KHz)：≥41dB 7.频率响应( 1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N( 1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB 10.尺寸(L x W x H)：483x370x44mm±2mm | 台 | 1 |
| 5 | 支架 | 线阵音箱HY系列支架 | 套 | 2 |
| 6 | 支架 | 葫芦架HY系列支架 | 套 | 2 |
| 7 | 钢丝绳 | 钢丝绳，Φ8mm*1米（7*19） 参考重量：100米/Kg=25.6 最小破断拉力≥33.35KN 最大承重≥3403Kg | 米 | 12 |
| 8 | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 个 | 34 |
| 9 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于50Hz-20KHz 3.额定功率≥400W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 7.尺寸（H×W×D）：380×585×440 mm±2mm | 只 | 4 |
| 10 | 功放 | 1.双通道大功率专业数字功放。 2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3.具备信号、功率、温度等压限功能。 4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。 5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W. 6.电压增益 ( 1KHz) 等同或优于37.5dB；输入阻抗 ≤ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N( 1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB； 7.尺寸(L x W x H)：484x353x44mm±2mm | 台 | 2 |
| 11 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于50Hz~20KHz 3.额定功率≥350W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1 7.低音≥12"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：560x360x380 mm±2mm | 只 | 6 |
| 12 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm 2.臂长：280mm至400mm（可调节） 3.重量≥2.56Kg 4.类型：音箱支架 | 只 | 6 |
| 13 | 功放 | 1.双通道大功率专业数字功放。 2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3.具备信号、功率、温度等压限功能。 4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。 5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W. 6.电压增益 ( 1KHz) 等同或优于37.5dB；输入阻抗 ≤ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N( 1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB； 7.尺寸(L x W x H)：484x353x44mm±2mm | 台 | 3 |
| 14 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥10"低音×1 8.尺寸(L×W×H)mm：322×295×512mm±2mm | 只 | 4 |
| 15 | 功放 | 1.双通道大功率专业数字功放。 2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3.具备信号、功率、温度等压限功能。 4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。 5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。 6.电压增益 ( 1KHz) 等同或优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N( 1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB； 7.尺寸(L x W x H)：484x353x44mm±2mm | 台 | 2 |
| 16 | 音箱 | 1.箱体采用CNC切割技术，内部多点加强筋固定增加箱体稳定性，表面喷涂聚脲漆工艺处理。 2.一体冲压成坚硬厚实的刚性保护网罩，并覆盖了高透声率声学网棉，保护喇叭增加使用寿命； 3.采用≥2只18寸铁氧体超低音单元组成，倒相式箱体设计，低频可延伸至≥40Hz，释放出浑厚而富有强大震撼力的低频效果； 4.音箱插座插头，具有良好的电气特性。 5.阻抗：≤4Ω 6.频响等同或优于40Hz-400Hz 7.额定功率：≥1200W 8.灵敏度：≥101dB/W/M 9.最大声压级（额定/峰值）：≥132dB/≥138dB 10.尺寸(H×W×D)：560×1070×762(mm)±2mm | 只 | 2 |
| 17 | 功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； 6.电压增益 ( 1KHz)：≥41dB 7.频率响应( 1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N( 1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB 10.尺寸(L x W x H)：483x370x44mm±2mm | 台 | 1 |
| 4.2音源及传声部分 |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 ▲7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 9.接收机：体积(L×W×H)：443×212×44mm±2mm 10.发射机：体积(包括话筒头)：245mm×39mm±2mm | 套 | 2 |
| 2 | 无线话筒 | 1.频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线头戴话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的加密方式进行音频传输。 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 ▲8.具有一键静音功能。 9.接收机：体积(L*W*H)：482.6×212×44mm±2mm 10.发射器：体积(不包括话筒头)：86mm*65.3mm*23.8mm ±2mm | 套 | 2 |
| 3 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 5.尺寸（L×W×H）：482.6×209.2×45mm±2mm | 套 | 2 |
| 4 | 天线放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ 2.端子：BNC 3.噪声：≤3dB 4.增益：≥20dB 5.外形尺寸（L×W×H）：70×68×26mm±1mm | 套 | 1 |
| 5 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 天线尺寸：207×117×44.5mm±2mm | 套 | 2 |
| 6 | 天线耦合器 | 1.通过内部补偿电路可以减少接线线损。 2.在放大器系统中，通过此分线盒方便转接和安装。 3.分线盒与强波器串连在线路中，方便连接。 4.分线盒在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。 5.尺寸（L×W×H）：79×60×26mm±1mm | 套 | 1 |
| 7 | 话筒 | 1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。 2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状 3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。 4.幻象供电：≥+48V 5.尺寸（直径×长度）：22mm×148mm±2mm | 支 | 6 |
| 8 | 支架 | 1.HY系列支架高度调节等同或优于1030-1710mm 2.横杠长度≥750mm 3.重量≥1.5kg 4.外箱尺寸≥325*290*1000MM±2mm | 个 | 6 |
| 9 | 播放器 | 1.专业无损数字播放器是一个取代CD机和声卡播放器的音响播放解决方案。 2.可通过SD卡、U盘、PC等多种存储进行选择。 3.可对APE,FLAC,WAV,MP3,WMA等多种格式的音频进行播放，最高支持≥24bit/96KHz解码，向下兼容。 4.≥96khz/24位采样率，支持Windows电脑,苹果电脑，安卓手机,苹果手机等系统连接。 5.≥5英寸TFT真彩屏显示。 6.支持手机通过WIFI连接播放器，进行无损无线的播放。 7.多种接口输出。支持莲花座、XLR平衡模拟输出，同轴、光纤、AES3数字输出。 8.支持自定义歌曲编组保存，编曲播放。≥12组播放清单，每组清单可编程≥100首歌按顺序播放。 9.支持列表顺序，列表循环，单曲循环，列表随机播放。 10.歌曲播放控制，全部支持快捷按键直接控制。 11.产品尺寸（宽X深X高）：482x229x88mm±2mm | 台 | 1 |
| 10 | 智能混音器 | 1.输入通道：≥16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带≥48V幻象电源，可通过PC软件单独配置。 2.输出通道：≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.具有丰富的音频处理功能：闪避器、自动增益、均衡器、分频器、扩展器和具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音。 4.输入具有≥10段图示均衡调节，输出具有≥31段图示均衡调节，参量全频段拖动可调。 5.高、低通分频器全频段可调，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器可供选择。 6.具有恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 7.设备级联最大可扩展≥256个输入。 8.极低系统延时，延时≤3ms。 9.多场景切换：≥4个场景切换；支持通过后台管理软件导入、导出场景数据。 10.产品尺寸（LxDxH）：484X203X45mm±2mm | 台 | 2 |
| 11 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流声、无高频干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号≥450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 8.产品尺寸（L×H×D）：81x52x121mm±2mm | 个 | 2 |
| 12 | 声卡 | 1.电脑播放声卡，带有≥2个音频专用隔离变压器，可对电脑端的地电位噪声进行电磁隔离。 2.具有≥2个XLR卡侬输出口，可单独音量调节。具有≥1个6.35mm耳机输出口，可单独音量调节。 3.具有≥1路USB2.0输入 4.频率响应等同或优于20Hz-20kHz (0/-0.5dB) 5.产品尺寸（L×H×D）：81x52x121mm±2mm | 个 | 2 |
| 13 | DI盒 | 1.一款直插专业音频DI盒，全频被动式DI，独立隔绝地环路带来的噪音。 2.具有≥2路TRS输入；具有≥2路TRS直接输出，≥2路XLR信号输出 3.频率响应等同或优于20Hz~20kHz 4.产品尺寸（L×H×D）：120.5x82x44.2mm±2mm | 个 | 2 |
| 4.3信号处理及周边 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。设备内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）； 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相和每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 10.模拟输入≥32CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 11.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 12.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 13.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 14.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 15.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 16.具有面板锁定按键，防止误操作。 17.尺寸（宽*深*高）： 620×651×225mm±2mm | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵和输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 3.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 4.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态并且支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 7.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 8.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm±2mm | 台 | 3 |
| 3 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 6.尺寸（W×H×D）mm：162×240×225mm±2mm | 套 | 1 |
| 4 | 电源管理器 | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格和具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。 2.每路有单独的滤波器。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。 4.采用≥3芯单相的电源接线接口。 5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持密码锁定功能。 8.具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 10.产品尺寸(宽*深*高)：482*403*132mm±2mm | 台 | 4 |
| 5 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 10.尺寸（LxWxH）：484*300*48mm±2mm | 台 | 3 |
| 5.中控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置等同或优于32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度≥720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 ▲3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态。5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 ▲9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 12.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 13.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 14.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态，和对接会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 15.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 | 台 | 1 |
| 2 | 串口分配器 | 1.采用标准机柜式安装设计，结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。具有≥1路网络通讯口、≥1路RS-232串口输入、≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。 2.输入数据可指定切换至≥8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。 3.通过面板指示灯，可以清楚观察每个端口的操作。 4.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持网络转≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。 | 台 | 1 |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 2 |
| 4 | 平板电脑 | 1.处理器：≥3.2GHz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 2.运行内存≥12G 3.硬盘存储≥256G 4.屏幕尺寸≥11英寸 | 台 | 1 |
| 5 | 路由器 | 1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 1.POE交换机，非网管交换机 2.端口交换容量：88Gbps 3.端口：24个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)，2个10G Base-X SFP+ 光口 4.PoE+供电： 支持PoE+，整机最大输出：370W，单端口最大供电功率 30W | 台 | 1 |
| 6.会议录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1.采用一体化硬件设计，嵌入式操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块。 2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。 3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920x1080分辨率（HDMI分辨率可支持≥3840x2160）。 4.主机内置LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。 5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。 6.主机具备一款≥4英寸壁挂式电容触摸屏，可以快捷实现设备开关机、录制控制、直播开启以及画面切换等功能和主机具备≥3路HDMI信号输入接口、≥4路SDI信号输入接口，≥3路HDMI视频输出接口，≥6路控制接口，≥5路USB接口，≥2路音频输出接口。 7.主机具备≥4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。 8.支持≥8台云台摄像头同时控制转动、缩放。 9.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持≥三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持≥2种自定义画面布局。 10.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。 11.支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面并且支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕，并且主机的SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。 12.支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。 13.支持字幕设置功能，内置字幕模版，用户可自定义设置字母的大小、色彩、位置。 14.支持自定义添加片头功能，上传自定的片头并且自定义其显示时间长短。 15.支持对各个视频画面打标签，区分画面显示不同内容。 16.支持视频文件修复功能。录制过程中，由断电导致损坏的视频文件可进行修复。 17.支持一键复位功能，避免出现文件损坏、ip地址丢失以及管理员密码丢失的情况导致系统不能使用。 18.加密录制：支持国密算法音视频加密录制，≥2种加密方式；支持对录制视频进行加密操作，支持配置多个加密狗使用；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。 2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。 9.支持AAC音频编码。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 台 | 3 |
| 7.舞台机械、幕布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 大幕机 | 1、1100W大幕机2台：具备≥1.0m/s对开速度减速比1:15，具备≤50dB(A) 运行噪音。 2.含配套三角轨道 3、含两路对开幕变频控制箱1台 | 套 | 1 |
| 2 | 幕布系统 | 定制，约1030平方米； B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 吊杆数量：1道钢结构，防锈底漆、黑色面漆，现场制作； | 套 | 1 |
| 8.辅助材料 |  |  |  |  |
| 8.1周边配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 手机存放柜 | 200位，1825*1250*250mm±2mm | 台 | 3 |
| 2 | 机柜 | 600mm宽1000mm深2055mm高±2mm（42U）服务器机柜 前后网孔，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 3块托盘、4只风扇、1条8位PDU排插、40套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 台 | 3 |
| 3 | 多媒体插座 | 配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源 | 套 | 2 |
| 4 | HDMI高清发送器 | 1.输入接口支持有≥1×HDMI；1×3.5mm音频，输出接口支持有≥1×HDBaseT网口；支持≥1×Micro-B，≥1×红外输入接口，≥1×红外输出接口，≥1路RS232接口。 2.支持HDMI 1.4 标准，支持HDCP1.4 标准。 3.支持通过双绞线POC远程供电。 4.支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据、红外信号的双向透传功能。 5.支持USB在线升级固件。支持EDID管理。 | 台 | 2 |
| 5 | HDMI高清接收器 | 1.输出接口支持有≥1×HDMI；≥1×3.5mm音频，输入接口支持有≥1×HDBaseT网口；支持≥1×Micro-B，≥1×红外输入接口，≥1×红外输出接口，≥1路RS232接口。 2.支持HDMI 1.4 标准，支持HDCP1.4 标准。 3.支持通过双绞线POC远程供电。 4.支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据、红外信号的双向透传功能。 5.支持USB在线升级固件。支持EDID管理。 | 台 | 2 |
| 6 | 话筒地插盒 | 弹起式/2个卡侬口 | 个 | 6 |
| 7 | 音箱地插盒 | 弹起式/2个欧姆头 | 个 | 6 |
| 8.2辅助线材 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 根 | 2 |
| 2 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1，卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 根 | 2 |
| 3 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 14 |
| 4 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 根 | 8 |
| 5 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 42 |
| 6 | 音频连接线 | 5米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm | 根 | 2 |
| 7 | 线材 | 直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷 | 卷 | 1.00 |
| 8 | 线材 | 音频线带屏蔽RVVP2*0.5 | 米 | 800.00 |
| 9 | 线材 | 1.户外舞台音响线 2.线径：10.0mm 3.芯数：2*307铜芯 4.平方数：2*2.5 5.绝缘层:PVC 6.外被:耐磨 PVC 7.导体: 精选铜 8.100米/卷 | 卷 | 16.00 |
| 10 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度3米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm | 条 | 2.00 |
| 11 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度15米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm | 条 | 2.00 |
| 12 | 网线 | 六类网线 300米/卷 | 箱 | 4.00 |
| 13 | 线材 | RVV3*2.5 | 米 | 1000.00 |
| 14 | 辅材 | 6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布、剥线钳、排插、空开、PVC管槽等辅材 | 项 | 1.00 |
| 五、3F大会议室音视频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.显示系统会议设施 |  |  |  |  |
| 1 | 触控一体机 | ≥98寸一体机 一、整机参数： 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。屏幕采用≥98英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 2.CPU采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。内存：8GB或以上配置。硬盘：512GB或以上固态硬盘 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mmAudioin音频输入接口；输出接口具备1路3.5mmAudioout音频输出、1路触控USB输出；1路HDMIout接口，支持最大4K60HZ分辨率输出；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔。整机系统采用高性能8核CPU。 5.采用红外触控方式，支持整机设备系统中进行20点或以上触控。 6.整机内置2.2声道扬声器，额定总功率60W。整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。 8.整机内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。 9.整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准。Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 10.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在整机设备系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 11.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个； 12.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥140度且水平视场角≥130度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能； 二、教学软件 13.能够为教师提供存储空间，教师可在个人空间上传存储互动课件、教案和其他教学资源。 14.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 15.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 16.支持实现信息化集体备课，可选择教案、课件等资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 17.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传，参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。 18.完成研讨后，可生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 19.支持实现电子化听评课，直播评课全过程支持回放并自动生成字幕，支持回放视频形成回放链接分享，可直接下载导出，用于老师回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。 20.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放，使课堂教学研究与课堂教学同步进行，参与听课、评课教师。 | 台 | 1 |
| 2 | 一体机专用移动支架 | ≥98寸一体机专用 | 台 | 1 |
| 3 | 会议室主席台条桌 | 1400*600*750H（mm）±2mm 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色：根据甲方要求可选。 | 台 | 2 |
| 4 | 会议室主席台条桌 | 800*600*750H（mm）±2mm 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选。 | 台 | 1 |
| 5 | 会议条桌 | 1400*400*750H（mm）±2mm 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选。 | 台 | 27 |
| 6 | 会议椅 | 1、椅架和扶手采用经烘干.防腐.防虫处理后橡木制作而成，表面无结疤.腐朽变质，木材应经干燥处理，木材含水率应为:8%~16.3%之间，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准木材不易变形开裂 2、椅板采用曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度15mm，板材承受压力达300KG以上，经防潮.防腐.防蛀.防火等环保处理。 3、面料采用环保皮西皮饰面，皮面经防潮.防污处理，皮面柔软舒服，光泽持久，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》；GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准 4、海绵采用45#高密度海绵制作；采用一次成型高弹力海绵，柱形发泡技术，海绵表面有一层保护面,可防氧化,防碎；粘贴所用喷胶不含对人体有害物质符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准 5、油漆:采用环保型净味漆，环保要求达到E1级标准，“五底三面”油漆工艺，漆膜硬度大于2H级，耐磨性强，表面光洁，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀； 6、颜色可选。 | 把 | 59 |
| 2.扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥10"低音×1 尺寸(L×W×H)mm：322×295×512mm±2mm | 只 | 4 |
| 2 | 支架 | 音箱HY系列支架 | 只 | 4 |
| 3 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥500W×2；立体声 4Ω：≥850W×2；桥接 8Ω：≥1700W。 7.产品尺寸(L*W*H)：484*255*44mm±2mm | 台 | 2 |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵和输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 4.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态并且支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 7.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm±2mm | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐 尺寸（L×W×H）：438×431×81mm±2mm | 台 | 1 |
| 6 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 套 | 1 |
| 7 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向，天线尺寸：207×117×44.5mm±2mm | 套 | 1 |
| 8 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.支持多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 | 台 | 1 |
| 9 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 2 |
| 10 | 变压器 | 1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除电流声 | 只 | 2 |
| 3.数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 4.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。 5.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 6.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作；具有运维管理平台的功能，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 7.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 8.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 9.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 10.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 11.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 13.产品具有综合管理平台的功能，可通过平台对音频设备统一管理，音频综合管理平台一个软件集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用 14.外型尺寸(LxWxH)：484x303x88mm±2mm | 台 | 1 |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 外型尺寸(LxWxH)：484*214*44mm±2mm | 台 | 1 |
| 3 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有≥5段EQ调节功能。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能，并且具有≥2个网口，可用于手拉手级联 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 1 |
| 4 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数 7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.单元具有≥5段EQ调节功能。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能，并且具有≥2个网口，可用于手拉手级联 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 5 |
| 5 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |
| 6 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 个 | 1 |
| 4.辅助设备材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600宽800深1610高（mm）±2mm（32U）网络机柜 前门玻璃后门钣金，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 1块托盘、4只风扇、1条8位PDU排插、20套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 台 | 1 |
| 2 | 其他辅材 | 音频线、视频线、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布、剥线钳、排插、空开等辅材。 | 根 | 1 |
| 六、3F合班教室音视频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.班班通 |  |  |  |  |
| 1 | 班班通（双拼） | 一、 整机要求： 1.采用双拼接形态，整全金属外壳，四拼接平面设计。双主屏拼接后不得小于3800*1100*90mm，副屏不得小于1000*1100*90mm，拼装后规格不得小于5800*1100*90mm，无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线，主副屏过渡平滑。 2.整机屏幕采用双≥86英寸液晶显示器。采用超高清LED液晶显示屏，单屏显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.采用电容触控方式，支持单屏设备系统中进行20点或以上触控； 5.整机内置2.2声道扬声器，额定总功率60W。 6.整机内置非独立外拓展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 8.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 9.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50% 10.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 11.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 12.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具 13.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在整机设备下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 15整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 16.整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。 17.当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 18.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 19.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 20.整机设备和外接通道（2路HDMI）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 二、OPS模块 1. CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。 2. 内存：16GB或以上配置。硬盘：512GB或以上固态硬盘 3. PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 4. 具有独立非外扩展接口：≥1路HDMI，≥3路USB。 教学软件 1.能够为教师提供存储空间，教师可在个人空间上传存储互动课件、教案和其他教学资源。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球等至少20种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。 4.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于100个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于100000份的交互动课件。 5.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 6.提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在教案模板调用。 7.教案内支持插入课件页，可调用空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。 8.支持实现信息化集体备课，可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 9.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传，参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。 10.可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯； 完成研讨后，可生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 11.支持实现电子化听评课，直播评课全过程支持回放并自动生成字幕，支持回放视频形成回放链接分享，可直接下载导出，用于老师回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。 12.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放，使课堂教学研究与课堂教学同步进行，参与听课、评课教师。 | 个 | 1 |
| 2 | 讲台（讲桌） | 讲台（讲桌）规格：L1500mm*W700mm*H850mm（误差允许±2mm）； 1、讲桌外框架采用铝盒包边工艺，讲桌外框铝合金宽度60mm（误差允许±0.2mm），正面铝合金宽度30mm（误差允许±0.2mm），左右两侧铝合金框架总高度850mm（误差允许±2mm），讲桌桌面高度750mm（误差允许±2mm）； 2、讲桌桌面底部配有主架1个，一抽一门活动柜1个 3、桌面预留长方形铝合金过线盒 | 套 | 1 |
| 3 | 显示终端 | ≥85寸，超高清4K，显示比例16：9，亮度300-400尼特，响应时间小于等于10ms，含安装配件。 | 套 | 2 |
| 4 | 副屏高清线 | HDMI 4K 20米 | 条 | 2 |
| 5 | 显示终端 | ≥85寸，超高清4K，显示比例16：9，亮度300-400尼特，响应时间小于等于10ms，含安装配件。 | 套 | 2 |
| 6 | 副屏高清线 | HDMI 4K 20米 | 条 | 2 |
| 2.扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：442mm×246mm×243mm±2mm | 只 | 2 |
| 2 | 支架 | 配套原厂音箱支架 | 只 | 2 |
| 3 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥350W×2；立体声 4Ω：≥600W×2。 7.产品尺寸(L*W*H)：484*206*44mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：388x241x241mm±2mm | 只 | 4 |
| 5 | 支架 | 配套原厂音箱支架 | 只 | 4 |
| 6 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥200W×2；立体声 4Ω：≥400W×2。 7.产品尺寸(L*W*H)：484*206*44mm±2mm | 台 | 2 |
| 7 | 无线话筒 | 1.频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥1个无线手持话筒、≥1个无线头戴话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的加密方式进行音频传输。 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 8.具有一键静音功能。 9.手持话筒具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、≥8分钟自动关机。 10.接收机：体积(L*W*H)：482.6×212×44mm±2mm 11.发射器：体积(包括话筒头)：手持麦：245mm*39mm；腰包机：86mm*65.3mm*23.8mm | 套 | 1 |
| 8 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐 6.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm±2mm | 台 | 1 |
| 9 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵和输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态，并且支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 10.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm±2mm | 台 | 1 |
| 10 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 5.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm±2mm | 台 | 1 |
| 3.辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600宽800深1610高（mm）±2mm（32U）网络机柜 前门玻璃后门钣金，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 1块托盘、4只风扇、1条8位PDU排插、20套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体插座 | 配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源 | 套 | 1 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 4 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：卡农头（母）-空 | 根 | 4 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米D类音频连接线：卡农头（公）-空 | 根 | 8 |
| 6 | 音频连接线 | 3米D类音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 2 |
| 7 | 线材 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 | 卷 | 1 |
| 8 | 线材 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 | 卷 | 2 |
| 9 | 视频线 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度1.5米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm | 条 | 8 |
| 10 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 箱 | 3 |
| 11 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5 | 卷 | 800 |
| 12 | 辅材 | 六类水晶头，白色线管，电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 批 | 1 |
| 七、4F活动室音视频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1LED显示屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1、▲像素点间距：≤1.8mm像素构成：1R、1G、1B 2、单元板分辨率：≥14792 Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 4、驱动方式：恒流驱动 5、控制方式：同步控制系统 6、维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.04mm 8、水平视角≥145°；垂直视角≥145° 9、对比度≥8200：1 10、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 11、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。 12、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料。 13、为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件证明） | 平方米 | 11.46 |
| 1.2控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 管理云终端 | ≥第十二代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-12500 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |
| 2 | 视频处理器 | 1.输入分辨率≥4096X2160 60Hz 2.最大带载≥524万像素，≥8路千兆网口输出 3.最宽≥16384像素点或最高≥8192像素点 4.支持≥6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 5.支持视频同步锁相技术 6.支持≥1路独立音频输入，≥1路独立音频输出 7.支持≥6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 13.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； 14.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 15.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz； 16.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 ； 17.视频控制设备可支持EUT的连接方法。 | 台 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 1、≥20KW,具备手动控制设备的供电开启和关闭; 2、单组回路输出.手栋动按钮控制显示屏的开启和关闭,最大负载功率：20kw; 3、具有电源状态指示; 4、具有过流、过载,防短路、延时上电等保护功能. | 台 | 1 |
| 2.扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：442mm×246mm×243mm±2mm | 只 | 2 |
| 2 | 支架 | 配套原厂音箱支架 | 只 | 2 |
| 3 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥350W×2；立体声 4Ω：≥600W×2。 7.产品尺寸(L*W*H)：484*206*44mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：388x241x241mm±2mm | 只 | 4 |
| 5 | 支架 | 配套原厂音箱支架 | 只 | 4 |
| 6 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥200W×2；立体声 4Ω：≥400W×2。 7.产品尺寸(L*W*H)：484*206*44mm±2mm | 台 | 2 |
| 7 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 9.接收机：体积(L×W×H)：443×212×44mm±2mm 10.发射机：体积(包括话筒头)：245mm×39mm±2mm | 套 | 1 |
| 8 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥2只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 7.发射机≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.发射机支持通过Type-C口进行充电。 9.发射机电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至60小时。 10.接收机：体积(L×W×H)：440×203×44mm±2mm 11.发射机：体积(L×W×H)：136×140×48.5mm±2mm（不含咪杆） | 套 | 1 |
| 9 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器 4.支持多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 13.产品尺寸（LxDxH）：484X209X45 mm±2mm | 台 | 1 |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐 6.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm±2mm | 台 | 1 |
| 11 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵和输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态，并且支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 8.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 9.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm±2mm | 台 | 1 |
| 12 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 5.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm±2mm | 台 | 1 |
| 3.其他 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 规格：8000*2400*760mm±2mm 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 会议椅 | 办公椅规格：L620mm*W650mm*H960mm±2mm； 1、环保皮：采用耐磨环保皮面料。 2、高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 3、钢管：采用无缝钢管静电喷塑工艺制作，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥18h，等级≥10级，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准。 | 把 | 40 |
| 3 | 会议室装潢 | 面积约174平方，格栅吊顶、照明灯具、吸音墙面等装饰装潢，具体根据现场出具改造方案，甲方审核后实施。 | 平方米 | 174 |
| 4.辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600宽800深1610高（mm）±2mm（32U）网络机柜 前门玻璃后门钣金，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 1块托盘、4只风扇、1条8位PDU排插、20套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体插座 | 配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源 | 套 | 1 |
| 3 | 音频线 | 1.8米D类音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 8 |
| 4 | 音频线 | 1.8米D类音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 根 | 2 |
| 5 | 音频线 | 1.8米D类音频连接线：卡农头（母）-空 | 根 | 4 |
| 6 | 音频线 | 1.8米D类音频连接线：卡农头（公）-空 | 根 | 8 |
| 7 | 音频线 | 3米D类音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 2 |
| 8 | 线材 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 | 卷 | 1 |
| 9 | 线材 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 | 卷 | 2 |
| 10 | HDMI线材 | 1.分辨率≥3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度1.5米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm | 条 | 8 |
| 11 | 线材 | 六类屏蔽网线，305米/卷 | 箱 | 3 |
| 13 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 卷 | 4 |
| 12 | 水晶头 | 六类水晶头，100个一盒 | 盒 | 1 |
| 16 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 批 | 1 |
| 八、5F阶梯教室音视频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1LED显示屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1、▲像素点间距：≤1.8mm像素构成：1R、1G、1B 2、单元板分辨率：≥14792 Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 4、驱动方式：恒流驱动 5、控制方式：同步控制系统 6、维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.04mm 8、水平视角≥145°；垂直视角≥145° 9、对比度≥8200：1 10、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 11、为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟） 12、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。 13、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料。 14、为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件证明） | 平方米 | 11.46 |
| 1.2 控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频处理器 | 1.输入分辨率≥4096X2160 60Hz 2.最大带载≥524万像素，≥8路千兆网口输出 3.最宽≥16384像素点或最高≥8192像素点 4.支持≥6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI 5.支持视频同步锁相技术 6.支持≥1路独立音频输入，≥1路独立音频输出 7.支持≥6画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持LAN口控制，支持手机端APP控制 13.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； 14.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 15.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz； 16.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 ； 17.视频控制设备可支持EUT的连接方法。 | 台 | 1 |
| 2 | 管理云终端 | ≥第十二代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-12500 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 1、≥20KW,具备手动控制设备的供电开启和关闭; 2、单组回路输出.手栋动按钮控制显示屏的开启和关闭,最大负载功率：20kw; 3、具有电源状态指示; 4、具有过流、过载,防短路、延时上电等保护功能. | 台 | 1 |
| 2.扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：442mm×246mm×243mm±2mm | 只 | 2 |
| 2 | 支架 | 配套原厂音箱支架 | 只 | 2 |
| 3 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥350W×2；立体声 4Ω：≥600W×2。 7.产品尺寸(L*W*H)：484*206*44mm±2mm | 台 | 1 |
| 4 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 8.尺寸(HxWxD)：388x241x241mm±2mm | 只 | 4 |
| 5 | 支架 | 配套原厂音箱支架 | 只 | 4 |
| 6 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥200W×2；立体声 4Ω：≥400W×2。 7.产品尺寸(L×W×H)：484×206×44mm±2mm | 台 | 2 |
| 7 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 ▲7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 9.接收机：体积(L×W×H)：443×212×44mm±2mm 10.发射机：体积(包括话筒头)：245mm×39mm±2mm | 套 | 1 |
| 8 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥2只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 7.发射机≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.发射机支持通过Type-C口进行充电。 9.发射机电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至60小时。 10.接收机：体积(L×W×H)：440×203×44mm±2mm 11.发射机：体积(L×W×H)：136×140×48.5mm±2mm（不含咪杆） | 套 | 1 |
| 9 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器 4.支持多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 13.产品尺寸（LxDxH）：484X209X45 mm±2mm | 台 | 1 |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐 6.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm±2mm | 台 | 1 |
| 11 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵和输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 4.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态，并且支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 7.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 8.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm±2mm | 台 | 1 |
| 12 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 5.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm±2mm | 台 | 1 |
| 3.辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600宽800深1610高mm±2mm（32U）网络机柜 前门玻璃后门钣金，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 1块托盘、4只风扇、1条8位PDU排插、20套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体插座 | 配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源 | 套 | 1 |
| 3 | 音频线 | 1.8米D类音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 8 |
| 4 | 音频线 | 1.8米D类音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 2 |
| 5 | 音频线 | 1.8米D类音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 根 | 4 |
| 6 | 音频线 | 1.8米D类音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 8 |
| 7 | 音频线 | 3米D类音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 根 | 2 |
| 8 | 线材 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 | 卷 | 1 |
| 9 | 线材 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 | 卷 | 2 |
| 10 | 视频线 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度1.5米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm | 条 | 8 |
| 11 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 箱 | 3 |
| 12 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5 | 卷 | 800 |
| 13 | 辅材 | 六类水晶头，白色线管，电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 批 | 1 |
| 九、5F大教室音视频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.班班通 |  |  |  |  |
| 1 | 班班通（双拼） | 一、 整机要求： 1.采用双拼接形态，整全金属外壳，四拼接平面设计。双主屏拼接后不得小于3800*1100*90mm，副屏不得小于1000*1100*90mm，拼装后规格不得小于5800*1100*90mm，无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线，主副屏过渡平滑。 2.整机屏幕采用双≥86英寸液晶显示器。采用超高清LED液晶显示屏，单屏显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.采用电容触控方式，支持单屏设备系统中进行20点或以上触控； 5.整机内置2.2声道扬声器，额定总功率60W。 6.整机内置非独立外拓展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 7.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 8.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 9.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50% 10.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 11.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 12.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具 13.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在整机设备下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 15整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 16.整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。 17.当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 18.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 19.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 20.整机设备和外接通道（2路HDMI）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 二、OPS模块 1. CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。 2. 内存：16GB或以上配置。硬盘：512GB或以上固态硬盘 3. PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 4. 具有独立非外扩展接口：≥1路HDMI，≥3路USB。 教学软件 1.能够为教师提供存储空间，教师可在个人空间上传存储互动课件、教案和其他教学资源。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球等至少20种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。 4.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于100个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于100000份的交互动课件。 5.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 6.提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在教案模板调用。 7.教案内支持插入课件页，可调用空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。 8.支持实现信息化集体备课，可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 9.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传，参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。 10.可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯； 完成研讨后，可生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 11.支持实现电子化听评课，直播评课全过程支持回放并自动生成字幕，支持回放视频形成回放链接分享，可直接下载导出，用于老师回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。 12.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放，使课堂教学研究与课堂教学同步进行，参与听课、评课教师。 | 个 | 1 |
| 2 | 讲台（讲桌） | 讲台（讲桌）规格：L1500mm*W700mm*H850mm（误差允许±2mm）； 1、讲桌外框架采用铝盒包边工艺，讲桌外框铝合金宽度60mm（误差允许±0.2mm），正面铝合金宽度30mm（误差允许±0.2mm），左右两侧铝合金框架总高度850mm（误差允许±2mm），讲桌桌面高度750mm（误差允许±2mm）； 2、讲桌桌面底部配有主架1个，一抽一门活动柜1个 3、桌面预留长方形铝合金过线盒 | 套 | 1 |
| 3 | 显示终端 | ≥85寸，超高清4K，显示比例16：9，亮度300-400尼特，响应时间小于等于10ms，含安装配件。 | 套 | 2 |
| 4 | 副屏高清线 | HDMI 4K 20米 | 条 | 2 |
| 2.扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 9.尺寸(HxWxD)：442mm×246mm×243mm±2mm | 只 | 4 |
| 2 | 支架 | 原厂音箱支架 | 只 | 4 |
| 3 | 功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥350W×2；立体声 4Ω：≥600W×2。 7.产品尺寸(L*W*H)：484*206*44mm±2mm | 台 | 2 |
| 4 | 无线话筒 | 1.频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥1个无线手持话筒、≥1个无线头戴话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的加密方式进行音频传输。 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 8.具有一键静音功能。 ▲9.手持话筒具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、≥8分钟自动关机。 10.接收机：体积(L*W*H)：482.6×212×44mm±2mm 11.发射器：体积(包括话筒头)：手持麦：245mm*39mm；腰包机：86mm*65.3mm*23.8mm | 套 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 6.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm±2mm | 台 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵和输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 4.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态并且支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 7.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 8.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm±2mm | 台 | 1 |
| 7 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 5.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm±2mm | 台 | 1 |
| 3.辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600宽800深1610高mm±2mm（32U）网络机柜 前门玻璃后门钣金，方孔条厚度为2.0MM、安装梁厚度1.5MM,其余均为1.2MM满足上、下走线。 1块托盘、4只风扇、1条8位PDU排插、20套螺钉、支脚脚轮各4只、1个六角扳手 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体插座 | 配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源 | 套 | 1 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 4 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 根 | 4 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 6 |
| 6 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 根 | 2 |
| 7 | 线材 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 | 卷 | 1 |
| 8 | 线材 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 | 卷 | 2 |
| 9 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度1.5米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm | 条 | 8 |
| 10 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 箱 | 3 |
| 11 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5 | 卷 | 800 |
| 12 | 辅材 | 六类水晶头，白色线管，电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 批 | 1 |
| 十、综合楼室外LED显示屏 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室外LED显示屏 | 16.42米*1.06米 1、像素点间距≤10mm 2、单元板分辨率≥512Dots 3、刷新率≥60Hz 4、像素构成：1R 5、驱动方式：恒流驱动 6、控制方式：同步控制系统、异步控制系统 7、维护方式：前后双向维护 8、白平衡亮度≥1500Cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 9、亮度均匀性≥97% 10、水平视角≥160°，垂直视角≥160° 11、对比度≥6000：1 12、灰度等级≥8bit 13、峰值功耗≤400W/m²；平均功耗≤150W/m² 14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 15、输入电压：4.2±0.1V 16、含整体配件，抗震≥7级，抗风≥8级 | ㎡ | 17.41 |

备注：1、通过篡改数据响应的按照无效标处理并追究法律责任。在交货后，发现部分不能实现，采购人有权退货并索取赔偿。2、产品中标后验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改参数，投标产品与交货产品不一致的，用户可以拒绝付款。

## 第二部分 商务条款

1.付款方式：签订合同后支付合同总价的30%，产品到货甲方初验合格后支付同总价的40%，货物终验验收合格后支付合同总价的30％。（具体与甲方签订为准）

2.付款程序：所有货款均以人民币支付，由采购人办理具体付款手续。

3.质量保证期

3.1技术参数中具有单独售后服务要求、提供认证证书、提供检测报告、附白皮书证明、附图、提供第三方出具的证明材料或者截图证明等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。

3.2技术参数中未单独提出要求的按以下要求做承诺说明：

3.2.1质保期：本项目中标人应至少提供所有软件、硬件3年免费质保期（质保期起始日期为货物验收合格后第二天起开始）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

3.2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.2.3产品验收合格，在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担；产品质量保证（修）期按生产厂家标准执行，均有原厂维修保养，但不得少于3年，产品质量保证（修）期自全面验收合格之日起计算。

3.2.4设备出现故障要在1小时内响应，2小时内到场进行维修维护，故障排除时间不超过24小时，24小时电话服务支持。同时保证提供设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。

3.2.5安装调试：供应商必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需采购方配合的事项以书面方式通知用户，提供必备的技术资料，产品用户手册、特殊件及配套件的清单。并负责项目内所有软硬件设备的免费安装、调试。

4.其他要求

4.1在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

4.2不能及时兑现服务承诺内容而影响采购方使用时，供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

4.3卖方负责设备安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，现场培训操作。使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给采购方。

4.4国家相关部门出台硬性规定的，需免费提供系统升级和接口。

4.5若因中标单位原因未能在工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标单位人承担和赔偿。

4.6本次项目此次投标系统若涉及到需要与采购人原有系统进行匹配对接,如对接不成功，所造成的损失全部由中标供应商承担。

5.违约责任：

5.1按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

5.2未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：本项目商务条款全部为重要指标（实质性要求），不得负偏离，投标人在响应文件中必须对商务条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理（不符合招标文件实质性要求），不能提供证明文件的不予认可。在交货后，发现部分不能实现，采购人有权退货并索取赔偿。产品中标后签订合同、验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改商务条款的，用户可以拒绝付款。

# 第五章 采购合同格式（仅供参考）

合同编号：

签订地点：

签订时间:

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和甲方              采购项目（采购项目编号：    ）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

## 第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 制造商 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写 |  |  |  |  | ￥ |  |

第二条 合同价款

1.合同总价：人民币（大写）                  元，（￥            ）。

2.本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

3.本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

1.货物（产品）按下列比例支付价款：                     。

2.乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

3.结算方式：银行转账。

## 第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

- 1.合同履行期限：        。

- 2.交货地点：甲方指定地点。

## 第五条 质量保证

1.乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。

3.质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

## 第六条 权利保证

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3.乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4.如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 第七条 包装要求与运输方式

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2.每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3.货物（产品）运输方式：             。

4.乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法。

## 第八条 货物验收

1.货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收 ：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，   日内全部完成验收；乙方验收后    日内完成初步验收；初步验收合格后，进入    日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；

（4）货物终验：试用期结束后    日内完成最终验收；

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2.货物验收依据：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同及补充协议；

（4）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3.货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

（4）货物验收完成后  日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已验收完成并验收合格；

（5）乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（6）超出合理磅差的处理方法：                  。

## 第九条 售后服务

质保期      年。乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

## 第十条 履约保证金

1.乙方在签订本合同之前，向甲方提交履约保证金人民币（大写）              元，￥        。

2.履约保证金的有效期为乙方承诺的货物（产品）质保期。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.货物（产品）质保期结束后，甲方财务部门接到甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的   日内，向乙方退还履约保证金。

5.乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金（格式见附件1）。

## 第十一条 违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价  %的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额   ‰的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的  %。

2.乙方违约责任

（1）如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价  ％的违约金；

（2）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的  ‰的滞纳金。如乙方逾期交货达___天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额   %的违约金；

（4）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的   %的违约金；

（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

（6）乙方未按本合同第十条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的  %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任；

（7）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的  %向甲方承担违约责任；

（8）乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

（9）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 第十三条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

## 第十四条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.本合同书

2.中标通知书

3.协议

4.招标文件(含澄清或者修改文件)

5.投标文件

## 第十五条 合同生效及其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式___份，具有同等法律效力，甲乙双方各执____份，___份报送监督管理部门备案，一份采购代理机构存档。

甲方：   （盖章）   			   乙方：   （盖章）

法定代表人/委托代理人：            法定代表人/委托代理人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：    年  月  日           签约日期：    年  月  日

附件1：

采购履约担保函（仅供参考）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称中标人）于   年  月  日签定编号为   的《           采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，中标人应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应中标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在中标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至中标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果中标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明中标人违约事实的证明材料。

如果你方与中标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与中标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与中标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使中标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与中标人的另行约定，全部或者部分免除中标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成中标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（盖单位章）

年  月  日

# 第六章 投标文件格式

投标文件格式是投标人的部分投标文件格式，投标人应当严格按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

采购项目编号：

伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（二标段）

投标文件

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

时  间：    20    年  月  日

（资格审查部分）

目  录

1.投标人基本情况表…………………………………………………………………………页码

2.法定代表人身份证明………………………………………………………………………页码

3.法定代表人授权书…………………………………………………………………………页码

4.投标人营业执照等证明文件，自然人的身份证明………………………………………页码

5.财务状况报告………………………………………………………………………………页码

6.税收缴纳证明………………………………………………………………………………页码

7.社会保障资金缴纳证明……………………………………………………………………页码

8.信用中国和中国政府采购网截图…………………………………………………………页码

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明……………………………………页码

10.投标声明书…………………………………………………………………………………页码

11.提供投标人享受政府采购优惠政策的证明材料…………………………………………页码

12.投标保证金凭证……………………………………………………………………………页码

## 1.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |
| 上年营业额 |  | 员工总人数 |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  |  |  | 电话 | 手机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 办公 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人需具有的资质证书 |  |  | 等级 | 类型 |  |  | 证书号 |  |  |
| 投标产品制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品制造商需具有的资质证书 |  |  | 等级 | 类型 |  |  | 证书号 |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额应与财务报表中的数据一致， 金额单位为万元。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

日      期:20  年  月  日

## 2.法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处

投标人名称：                （盖单位章）

日期：20  年  月  日

说明：仅限法定代表人参加投标时提供

## 3.授权委托书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （采购项目名称）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：    年    月   日至     年   月   日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件

| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）:             （签字）

身 份 证 号：

委托代理人：                            （签字）

身 份 证 号：

授权委托日期：20     年   月   日

说明：本授权委托书有效期自开标之日起不得少于90天，仅限委托代理人参加投标时提供。

## 4.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

## 5.财务状况报告

说明：

投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

## 6.税收缴纳证明

说明：

投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

## 7.缴纳社会保障资金证明

说明：

投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书；

## 8.信用中国和中国政府采购网截图

说明：

投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

## 9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

（一）完成本项目必须的设备清单

投标人：                                                      采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 生产企业 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。

投 标 人：                        （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日    期：20   年   月   日

（二）本项目组织实施人员

投标人：                                               采购项目编号：

| 1.项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 |  |
| 2.管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.辅助人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |

说明：

1.职务是指在本单位所担任的职务。2.除表（一）（二）外，需要补充的证明材料可另纸说明。

投  标  人：                           （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日    期：20   年  月  日

## 10.投标声明书

伊宁县政府采购中心：

我方               （投标人），就参加            采购项目（采购项目编号）投标事宜，在此郑重声明：

## 1.我方所提交的投标文件全部真实有效；

2.我方近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3.我方近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款（举行听证会）等行政处罚的情形存在；

4.我方无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5.我方承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿；

6.我方参加本次政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.我方在投标时未列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体。

以上声明若有违反，一经查实，我方愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                      (投标人名称、盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                     （签字）

日      期：

## 11.提供投标人享受政府采购优惠政策的证明材料

说明：本项目不专门面向中小企业；

（1）中小企业声明函格式见附件1；（非中小微企业可不提供该附件）

（2）残疾人福利性单位声明函格式见附件2；（非残疾人福利企业可不提供该附件）

（3）监狱企业证明文件见附件3；（非监狱企业可不提供该附件）

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖单位章）：

日     期：    年   月  日

附件3：

监狱企业证明文件

说明：

## 1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

12.投标人提供投标保证金足额缴纳凭证

投标保证金凭证

复印件粘贴处

附件1：

提供投标人基本存款账户开户证明

说明：

1.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之前成立的，提供基本存款账户开户许可证复印件；

2.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之后成立的，提供基本存款账户编号。

附件2：

若采用投标担保函，格式如下：

投标担保函（仅供参考）

编号：

伊宁县政府采购中心：

鉴于                （以下简称投标人）拟参加编号为          的                     采购项目（以下简称本项目）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起           个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在          个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

担  保  人  名  称：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

地       址：

邮 政 编 码：

电       话：

20   年  月  日

（商务、技术部分）

目  录

一、投标函 ……………………………………………………………页码

二、开标一览表 ………………………………………………………页码

三、货物（产品）分项报价表 ………………………………………页码

四、备品备件报价表 …………………………………………………页码

五、货物说明一览表 …………………………………………………页码

六、商务偏离表 ………………………………………………………页码

七、技术文件 （根据本项目评分标准顺序编写）…………………页码

八、承诺文件 …………………………………………………………页码

九、售后服务文件 ……………………………………………………页码

十、其他证明材料 ……………………………………………………页码

十一、技术规格偏离表 ………………………………………………页码

十二、投标人认为有必要补充说明的事项……………………………页码

- 投 标 函

伊宁县政府采购中心：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（采购项目编号）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。

一、我方的投标总报价为人民币（大写）               元 （￥       ）；合同履行期限为         日历日, 投标有效期为投标截止日起90日历日。

二、我方承诺承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的样品、数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

1.在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同；

2.在签订合同时不向采购人提出附加条件；

3.在合同规定期限内完成合同规定的全部义务；

4.按照招标文件规定提交履约保证金。

六、我方完全理解并同意招标文件中有关不退还投标保证金条款所规定的情形。

七、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和中标结果。

八、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.2条款规定的任何一种情形。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

九、                                      （其他补充说明）。

十、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投 标 人：                                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：20   年   月   日

## 二、开标一览表

## 采购项目编号：

| 投标人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总报价 （元） | 合同履行期限 | 质保期 （年） |
| 总报价（大写）： |  |  |  |

说明：1.报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

## 2.“开标一览表”以包为单位填写；

3.有分包的，项目名称填写分包的项目名称，无分包的填写采购项目名称；

4.本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准；

投 标 人：                              （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日     期：20  年   月  日

三、货物（产品）分项报价表

投标人名称：                                                                                      采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造商 | 数量/单位 | 单价（元） | 报价（元） | 小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计报价（大写） |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |

说明：

1.品牌和制造商指产品的品牌和生产厂商；小微企业是指制造商为 “小型、微型企业”；

2.投标人必须按“货物（产品）分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；报价精确到小数点后两位；

3.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价；

4.本表为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖投标人单位章；

5.属于小微企业的，不填报的，在评标时不予价格折扣。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

日    期：20   年   月  日

四、备品备件报价表

投标人名称：                                                                     采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.“备品备件报价表”以包为单位填写，报价精确到元，不保留小数；

2.备品备件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期：20   年  月  日

五、货物（产品）说明一览表

投标人名称:                                                                    采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 规格、配置及主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.本表须逐项填写，不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件；

2.货物各项详细技术性能可另页描述；若货物没有注册商标和具体型号须注明。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日    期：20  年  月  日

六、商务偏离表

投标人名称：                                                           采购项目编号：

| 序号 | 文件条目号 | 采购商务要求 | 响应文件商务响应 | 偏离 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本项目商务条款全部为重要指标（实质性要求），不得负偏离，投标人在投标文件中必须对商务条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理（不符合招标文件实质性要求），不能提供证明文件的不予认可。在交货后，发现部分不能实现，甲方有权退货并索取赔偿。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期: 20  年  月  日

- 技术文件 （根据本项目评分标准顺序编写）

- 说明：

格式自定。

- 八、承诺文件

说明：

格式自定。投标人根据招标文件要求和采购需求，作出质量保证承诺和质保期服务计划。

九、售后服务文件

1. 投标人依据产品特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案和培训计划。

2. 投标人应提供在售后服务中心证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。

货物（产品）售后服务点联系表

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购人将核实中标人承诺的售后服务机构，如果不属实，则从扣除合同总额的2％作为违约处罚。

十、其他证明材料

说明：

## 1.提供投标人2021年1月1日至今类似业绩证明材料；

2.其他条件证明材料，非投标人必备证明材料，仅作为评审的因素。

## 1.投标人完成的类似业绩证明材料

类似项目业绩一览表

投标人名称：                                                  单位：万元

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.提供2021年1月1日至投标截止时间以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目；2.投标人未按上述要求提供、填写的，评标时不予加分。

投 标 人：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

日    期:  20   年  月  日

十一、技术规格偏离表

投标人名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格及 技术需求 | 投标文件规格及 技术参数 | 偏离 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人在投标文件技术偏离表中必须对技术条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照重要指标负偏离处理，不能提供证明文件的不予认可，给予扣分处理。通过篡改数据响应的按照无效标处理并追究法律责任。在交货后，发现部分不能实现，甲方有权退货并索取赔偿。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期:20  年  月  日

十二、投标人认为有必要补充说明的事项

说明：

格式自定。