# 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（六标段）

# 采购项目编号：YNXCG-GK2024003号

招标文件

# 采   购   人：伊宁县教育局

# 代理机构：伊宁县政府采购中心

日期：2024年10月30日

# 目    录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	38

第四章 采购内容及要求	47

第五章 采购合同格式（仅供参考）	82

第六章 投标文件格式	92

# 第一章 招标公告

- 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目公开招标公告

项目概况

伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目的潜在投标人应在政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2024年11月25日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YNXCG-GK2024003号

项目名称：伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目

采购方式：公开招标

总预算金额：4000万元

一标段：365万元

二标段：662万元

三标段：805万元

四标段：245万元

五标段：300万元

六标段：698万元

七标段：500万元

八标段：425万元

最高限价：4000万元

一标段：365万元

二标段：662万元

三标段：805万元

四标段：245万元

五标段：300万元

六标段：698万元

七标段：500万元

八标段：425万元

采购需求：

一标段：智慧黑板及精品录播系统设备采购。具体参数详见招标文件。

二标段：云终端教室及音视频系统设备采购。具体参数详见招标文件。

三标段：校园广播、安防及标考系统设备采购。具体参数详见招标文件。

四标段：纸质图书及图书馆设备采购。具体参数详见招标文件。

五标段：后勤及配套设施设备采购。具体参数详见招标文件。

六标段：办公设备及教学配套设施采购。具体参数详见招标文件。

七标段：实验室设施设备采购。具体参数详见招标文件。

八标段：校园文化建设采购。具体参数详见招标文件。

合同履行期限：

一标段至七标段：合同签订后2个月内完成所有设备的供货及验收。

八标段：合同签订后3个月内完成所有设备的供货及验收。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：

一标段、二标段、三标段、五标段、六标段、七标段、八标段特定资格要求：

（1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四标段特定资格要求：

（1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）投标人须具备有效的《出版物经营许可证》或《中华人民共和国出版物经营许可证》或《中华人民共和国出版物发行许可证》。

三、获取招标文件

时间：2024年11月05日至2024年11月12日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月25日10点30分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子响应文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理）。

开标时间：2024年11月25日10点30分（北京时间）

开标地点：政采云电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与区域电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：伊宁县教育局

地 址：伊宁县教育局

联系人：樊老师

联系方式：15999261962

2.代理机构信息

名 称：伊宁县政府采购中心

地 址：伊宁县人民政府

项目联系人：古丽老师

项目联系方式：18097887808

# 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：伊宁县教育局 地 址：伊宁县教育局 联系人：樊老师 联系方式：15999261962 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：伊宁县政府采购中心 地 址：伊宁县人民政府 项目联系人：古丽老师 项目联系方式：18097887808 |
| 3 | 采购项目名称 | 伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（六标段） |
| 4 | 采购项目编号 | YNXCG-GK2024003号 |
| 5 | 资金来源 | 债券资金 |
| 6 | 预算金额 | 预算金额：698万元 投标人投标报价超出预算金额的，作为不实质性响应投标文件，按无效响应文件处理 |
|  | 最高限价 | 最高限价：698万元 投标人投标报价超出最高限价的，作为不实质性响应投标文件，按无效响应文件处理 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 是否专门面向中小 企业采购 | 否 □是，非中小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的投标人，其投标文件无效 |
| 10 | 采购内容 | 详见第四章 |
| 11 | 合同履行期限 | 合同签订后2个月内完成所有设备的供货及验收。 |
| 12 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 质量要求、验收标准 | 质保期：3年（自货物验收合格之日起计算）。 详见第四章 |
| 14 | 是否采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 15 | 联合体投标 | 不接受 □接受，详见投标人须知第3.3条款 |
| 16 | 招标文件发售 | 时间：2024年11月05日至2024年11月12日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外） 地点：政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 17 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织 □组织，时间、地点另行书面通知 |
| 18 | 转包与分包履约 | 不得转包。不允许分包。 |
| 19 | 付款方式 | 签订合同后支付合同总价的30%，产品到货甲方初验合格后支付同总价的40%，货物终验验收合格后支付合同总价的30％。（具体与甲方签订为准） |
| 20 | 招标文件澄清 或修改时间、形式 | 时间：递交投标文件截止时间15日前 形式：政采云平台发布更正澄清公告 |
| 21 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 22 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间、形式 | 时间：自投标人收到招标文件之日起7个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 形式：书面形式（详见投标人须知第13.1.2条款） |
| 23 | 对投标人提出质疑 答复时间、形式 | 时间：自收到投标人质疑函之日起7个工作日内 形式：书面形式 |
| 24 | 投标有效期 | 从投标截止日起90日历日 |
| 25 | 是否允许递交多个 备选投标方案 | 不允许 |
| 26 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求 保证金数额（按照预算金额2%以内的整数计算）：六标段：100000元 交款方式：投标保证金应使用人民币，以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，均应从基本账户转出。 单位名称：伊宁县政府采购中心 开户银行：新疆伊宁农村商业银行股份有限公司吉里于孜支行 账 号：813010012010101187070 行 号：402899200012 在递交的投标保证金转账单附注说明中写清：项目名称（有标段号的需注明标段号），投标保证金递交截止时间：同提交响应文件截止时间（以银行到账时间为准），逾期未交或逾期到账视为放弃投标。 新疆政府采购电子保函操作流程：登录新疆政府采购网,进入“政采贷/电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话：400-903-9583。 潜在供应商可以自主选择以上任一种递交方式提交保证金。 |
| 27 | 不予退还投标 保证金的情形 | 详见投标人须知第4.5.2.2条款 |
| 28 | 解密响应文件现场 是否提供样品 | 不需要 □ 需要，样品要求： |
| 29 | 投标文件签字 或盖章要求 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 30 | 投标文件 | 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购网政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |
| 31 | 提交投标文件地点 | 请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子投标文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理）。 采用不见面开标： 投标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 32 | 投标截止时间 | 2024年11月25日10点30分（北京时间）（如有变动另行通知） |
| 33 | 递交投标文件地点 | 请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子投标文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理） |
| 34 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 35 | 开标时间和地点 | 开标时间（解密）：同投标截止时间 开标地点：政采云电子开标大厅 |
| 36 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成形式、人数，评标专家确定方式： 详见投标人须知第8.1.1条款 |
| 37 | 评标方法及标准 | 详见第三章评标方法 |
| 38 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 |
| 39 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 40 | 中标公告的时间、 媒介和期限 | 公告时间：在确定中标人之日起2个工作日内 公告媒介：《新疆政府采购网》(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 公告期限：1个工作日 |
| 41 | 履约保证金 | 需要 不需要 履约保证金的形式：履约保证金（现金转账、支票或银行汇票或保函等） 履约保证金的金额：签约合同价款的5% ；现金转账的中标人必须在收到中标通知书10日内（签订合同之前）汇入采购人指定账户；如中标后不能按规定缴纳履约保证金，招标人将有充分的理由解除中标人的中标资格并没收其投标保证金。 履约保证金退还时间：验收完成后，资料齐全、遗留问题全部解决后退还（不计利息） |
| 42 | 投标人信用信息 查询截止时点 | 投标文件递交截止时间当日 |
| 43 | 资格审查时是否 核验证件 | 需要 不需要 |
| 44 | 开标现场是否 演示与述标 | 需要 不需要 |
| 45 | 开标现场是否 提供样品 | 不需要 |
| 46 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 47 | 所属行业 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 48 | 核心产品 | 1、本项目核心产品为： 教师办公桌、礼堂椅、学生四人连体床；核心产品相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 其他：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 2、产品中标后安装验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改参数，投标产品与交货产品不一致的，用户可以拒绝付款，并列入黑名单。 |
| 49 | 其他 | （1）低于成本价不正当竞争预防措施：在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商提交相关证明材料后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况与其他供应商比较情况等就供应商提交相关证明材料进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效相关证明材料或者相关证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将投标文件作为无效处理。 （2）投标文件制作工具，请在新疆政府采购网政采云平台首页--下载专区--电子招投标客户端下载中进行下载。 （3）“电子投标文件”指利用新疆政府采购网政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制加密的投标文件。 （4）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 （5）文件解释权：本招标文件的解释权归伊宁县政府采购中心所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。采购文件未作须知明示，而又有法律法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。 （6）录音录像：采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像，并存档备查。 （7）合格投标人不足3家的，不得评标，不合格的投标人，不得进入评标环节。 （8）所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在收到招标文件时间7个工作日内以书面形式（加盖公章）递交至伊宁县政府采购中心，否则不予受理。 （9）请各投标单位认真阅读并充分响应招标文件要求，以免造成投标失败。 （10）为保证本项目产品质量及良好的服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 （11）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 （12）若招标文件有前后不一致的地方，以投标须知前附表为准。 |

1.总  则

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物（产品）项目采购活动。

1.2名词解释

1.2.1 采购人系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.2 监督机构系指监督管理部门。

1.2.3 采购代理机构系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经有关部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.4 投标人是指响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或个人。

1.2.5 货物是指本招标文件中第四章所述所有货物。

1.2.6 服务是指人为满足招标文件要求而提供的服务。

1.2.7 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

1.2.8 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

1.2.9 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

1.2.10 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

1.2.11 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.12 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。

1.3 合格的投标人

1.3.1 合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”要求的；

（2）在新疆政府采购网免费获取了招标文件并注册为正式供应商；

（3）交纳了投标保证金；

（4）遵守国家、新疆维吾尔自治区有关的法律法规、规章和规范性文件要求；

（5）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）受到刑事处罚；

（8）受到财政部门3万元以上数额罚款的行政处罚或其他行政部门较大数额罚款的行政处罚（举行听证会的）；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法失信主体；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录。

1.4 合格的货物（产品）和服务

1.4.1 投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

1.4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.5 知识产权

1.5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

1.5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.6 投标费用

不论投标结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与采购活动的当事人应对招标文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

1.8.1 招标投标文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8.2 投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人单位章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

1.8.3 投标文件中翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

1.9 计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 答疑会或现场考察

1.10.1 根据本采购项目的具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察，澄清投标人提出的问题。答疑会或进行现场考察的时间与地点，采购代理机构将以书面形式或政采云平台通知所有获取了招标文件的投标人。

1.10.2 答疑会或现场考察后，采购人或采购代理机构对投标人所提问题的澄清，以书面形式或政采云平台通知所有获取了招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10.3 采购人不对投标人现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，中标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及要求；

（5）采购合同格式（仅供参考）；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.10款第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

2.2.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式或政采云平台将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的投标人。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式或政采云平台向采购代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如需要询问或澄清的（除质疑外），或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在投标截止时间10日前按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构应当在3个工作日内，以书面形式或政采云平台予以答复，或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.2.4 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式或政采云平台通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

2.2.5 当招标文件澄清、答复、修改或补充通知与招标文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

2.3 招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

## 3.投标人

3.1 投标人资格要求

3.1.1 投标人应符合资格要求规定的条件，并根据资格要求规定提供下列材料：

（1）投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证。法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致；

（3）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（4）投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书；

（5）投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（6）投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

（7）投标人应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）投标人提供投标保证金足额缴纳凭证。

注：以上资格证明材料为必备材料，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理。在投标文件中应附一套以上完整的资格证明材料，复印件加盖投标人单位公章。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.1.2 资格审查小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。

3.1.3 投标人应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

3.2 授权委托

3.2.1投标人代表为法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）身份证明。投标人代表不是法定代表人（单位负责人）的，应持有法定代表人（单位负责人）授权委托书。

3.2.2投标人应当委托本单位正式员工作为投标人代表，且投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.3 联合投标（本项目不允许联合体投标）

3.3.1本项目允许联合投标的，适用本条款。

3.3.2 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件：

（1）联合体各方均应当符合本章第3.1.1条规定的投标人基本资格条件；

（2）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1.1（7）条款规定的投标人强制资格条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的合同工作量比例和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.3.4联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.3.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.4 享受的政府采购政策

3.4.1 节能产品、环境标志产品

3.4.1.1 投标人所投产品，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.4.1.2 投标人可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。

3.4.1.3 投标人所投产品属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效投标文件处理：

（1）不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品；

（2）未提供认证证书或经核对认证证书信息有误的。

3.4.2 中小企业（本项目不专门面向中小企业）

3.4.2.1 投标人依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定划分标准，属于中小企业的，可享受支持中小型企业发展优惠政策。

3.4.2.2 投标人作为中小企业参加政府采购活动时，应当提供《中小企业声明函》（见第六章投标文件格式），不提供或提供有瑕疵的：

（1）在评审时，不享受政府采购价格折扣的优惠政策；

（2）在资格审查时，不予通过资格审查（仅限专门面向中小企业采购的项目）。

3.4.2.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型微型企业。依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3.4.2.4 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型微型企业。依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章投标文件格式），不提供或提供有瑕疵的，不视为小型微型企业。

3.4.2.5 联合体各方均中小企业的，参加政府采购活动时，视同中小企业。联合体各方均需提供《中小企业声明函》，有一方未提供或提供有瑕疵的，不视为中小企业。

3.4.2.6 中小企业可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品实行优先采购。

3.4.2.7 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

3.4.3采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.4.4进口产品

（A）本项目拒绝进口产品参加投标。

3.5 转包与分包

3.5.1 本项目严禁采取转包方式履行合同。本项项目所称转包，是指中标人将采购合同业务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同业务，将依法追究法律责任。

3.5.2 本项目经采购人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，本项目“主体和关键性工作”是指：本项目全部内容，本项目不允许分包。

接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

3.6 投标人的风险

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

3.7 投标人的纪律要求

3.7.1 有下列情形之一的，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

3.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件由同一投标人送达。

## 4.投标文件

### 4.1 投标文件的编写原则和要求

4.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，应当对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，若投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效投标文件。

4.1.2 真实性原则

4.1.2.1 投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

4.1.2.2 投标人被认定为在采购活动中提供不真实材料的，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标或中标资格，投标人需承担相应的法律后果。

4.1.3 投标货币

本项目的投标均以人民币报价。

4.1.4 投标文件形式

本项目投标文件应采用软件形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

4.1.5 备选方案

4.1.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则，视为无效投标。

4.1.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选方案。

4.1.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

4.2 投标文件的组成

4.2.1投标文件由下列文件组成：

（1）资格审查文件（详见投标文件格式）

（2）商务文件（详见投标文件格式）

（3）技术文件（详见投标文件格式）

4.3 投标报价

4.3.1 投标人应当按照招标文件要求填报投标报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

4.3.2 投标报价应是完成招标内容所需设备的全部费用，包括但不限于产品的报价及所发生的：包括采购货物价格、备品备件、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至甲方指定地点）、利润、相关税费及市场价格风险在内等全部费用。进口设备除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税等一切费用。要求的其他相关费用以本招标文件的内容和要求作为投标依据。报价时单价所反映的内容同上，综合考虑在单价中。在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

4.3.3 投标人应按“开标一览表”及“货物（产品）分项报价表”的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标报价为各分项报价金额之和。投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在遗漏项，视为缺项价格已包含在其他分项报价之中。

4.3.4 投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受并按无效投标处理。

4.3.5 当评标委员会认为，某投标人的报价存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作无效投标处理。

4.4 投标有效期

4.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从投标人须知前附表规定的递交投标文件截止时间之日起计算。投标有效期短于此规定期限的投标，属于非实质性响应，将按无效投标处理。

4.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前，以书面形式或政采云平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.4.3 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.4.4 中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。

4.5 投标保证金

4.5.1 投标保证金的提交

4.5.1.1 开标现场不办理投标保证金事宜。

4.5.1.2 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间提交，作为其投标文件的一部分。联合投标的，应当以各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头单位提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

4.5.1.3 投标保证金可以银行转账或者保险机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

4.5.1.4 投标人未提供相关证明或经查实其提交账户为非基本存款账户的，采购代理机构按该投标人未提交投标保证金处理。

4.5.1.5 未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际到账时间为准）提交投标保证金的投标将被拒绝。

4.5.2  投标保证金的退还

4.5.2.1 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在采购人与中标人签订合同后5个工作日内全额退还。

4.5.2.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，或着在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）中标人无正当理由，未能按招标文件规定时间内领取《中标通知书》的；

（4）中标人未按招标文件规定向采购人提交履约保证金的；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为的；

（6）法律法规规定的其他情况。

4.5.2.3 投标保证金退还程序：

在开标结束时，未中标人的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，采购代理机构将主动退还至其基本账户。

4.6 商务文件

4.6.1 投标人应按照招标文件商务要求做出完全响应。未作出商务响应的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。

4.6.2 投标人应按照招标文件中售后服务要求作出积极响应。

4.6.3 投标人应对以下（不限于）要求作出承诺：

（1）承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（2）产品质量承诺；

（3）利于用户的售后服务承诺；

（4）严格按招标文件对本项目的要求，组织生产、供货运输、安装调试和服务培训；

（5）未经采购人许可，不得将本采购项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此产生的一切经济损失；

（6）接受采购人或采购人委托相关单位对项目实施方案、生产进度、货物质量、售后服务、货款支付与结算审核等方面监督和管理;

（6）其它承诺  /  。

4.7 技术文件

4.7.1 投标人应按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术服务要求做出的实质性响应和满足。

4.7.2 证明所投货物（产品）符合招标文件要求的相关文件，可以是文字资料、图纸、数据、宣传彩页等，所有证明文件，表达意思必须统一。如需投标人提供样品，证明文件的表述与投标人所提供样品必须完全符合，且是投标文件的组成部分，否则，按未实质响应招标文件予以拒绝。

4.8 投标文件的制作和签署

4.8.1 投标文件应根据招标文件的要求制作。投标人应填写全称，同时加盖单位章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

4.8.2 投标文件格式。投标人应严格按照第六章提供的“投标文件格式”编写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

4.8.3 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

4.8.4 投标人应按“投标须知前附表”规定准备投标文件。

4.8.5 投标文件需由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

4.8.6 投标文件的书写应清楚工整，尽量避免行间插字、涂改或增删，表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

## 5.投标

5.1 投标内容要求

投标人应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位投标，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

5.2 投标文件的加密、递交

5.2.1 加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

5.2.2 逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

5.3 投标文件的递交

5.3.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在“政采云”平台上传制作好的加密的电子响应投标文件。

5.3.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不予退还。

5.3.3 未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

5.3.4 本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

5.3.5 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于公开投标响应文件递交截止时间前1个工作日完成公开投标响应文件的制作与上传。

5.4 投标文件的修改和撤回

5.4.1 在本章第5.3.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式或政采云平台通知采购代理机构。

5.4.2 投标人的修改或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位章。“修改文件”作为投标文件的组成部分。

5.4.3 投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金。

5.4.5 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤销投标。

## 6.开标

6.1开标时间和地点

6.1.1 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请采购人派代表准时参加并签到以证明其出席。

6.1.2 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.1.3 开标时，采购代理机构邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

6.1.4 投标人不足3家的，不得开标。

6.2 开标程序

6.2.1 开标由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，并按下列程序进行（但不限于）：

（1）宣布开标开始和开启录音录像设备并致辞；

（2）宣布开标纪律和有关注意事项；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）宣布开标人、唱标人、监标人、记录人等有关工作人员和现场监督人员姓名；

（6）开标唱标：主持人宣布开标后，由唱标人对其中“开标一览表”的采购项目编号、投标人名称、投标总价、合同履行期限等内容进行宣读并做开标记录；所有投标唱标完毕，无异议后，由投标人法定代表人或委托代理人及监督管理机构代表签字确认唱标内容；

（7）宣布开标结束：主持人宣布开标结束后，所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。

6.2.2 检查投标文件密封情况是指，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

6.2.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

## 7.投标人资格审查

7.1 资格审查小组

7.1.1 采购人依法对投标人的资格进行审查。

7.1.2 资格审查小组，由采购人完成。

7.2 资格审查办法

7.2.1 资格审查在开标结束之后评标开始之前进行。

7.2.2 资格审查小组将依据投标人投标文件之资格审查部分文件，按照本章第3.1.1项所述资格要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果投标人不具备资格、不满足招标文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应招标文件,按无效投标处理。

7.2.3 信用信息查询时间截止时点，见投标人须知前附表，其查询结果在投标人限制性资格条件审查时使用。

7.2.4 资格审查小组按下列程序进行资格审查：

（1）投标人基本资格条件审查；

（2）投标人限制性资格条件审查；

（3）编写投标人资格审查报告。

7.2.5 投标人基本资格条件的审查

7.2.5.1 审查方法：

单独审查

7.2.5.2 审查标准：

资格审查小组将按下表所列举的审查标准对投标人基本资格条件进行审查，投标人若有一项不合格，即判定其基本资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件； | 合法有效 |  |
| 2 | 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证。法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致； | 合法有效 |  |
| 3 | 投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）； | 合法有效 |  |
| 4 | 投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书； | 合法有效 |  |
| 5 | 投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； | 合法有效 |  |
| 6 | 投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明； | 合法有效 |  |
| 7 | 投标人应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 合法有效 |  |
| 8 | 投标人提供投标保证金足额缴纳凭证。 | 合法有效 |  |

7.2.6 投标人限制性资格条件审查

7.2.6.1 审查方法：

（1）资格审查小组将通过信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）对投标人的信用信息进行查询核实。

（2）资格审查小组将通过投标人投标文件之资格审查部分文件和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对投标人之间存在隶属关系或者其他利害关系进行相关信息的核实。

7.2.6.2 审查标准：

投标人存在下列情形之一的，审查不予通过，即判定其限制性资格条件审查结果为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）近3年受到刑事处罚；

（8）近3年内受到财政部门3万元以上罚款或其他行政部门较大数额罚款行政处罚（举行听证会的）；

（9）近3年被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入严重失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法失信主体；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（13）法律法规规定的其他情形。

7.2.7 资格审查报告

7.2.7.1 资格审查报告由资格审查小组负责编制，以采购代理机构名义向采购人提交，其附表《投标人资格审查表》应当经资格审查小组全体成员签字确认。资格审查报告在采购人盖章确认后随采购文件一并存档。

7.2.8 合格投标人不足3家的，不得评标。

7.2.9 不合格的投标人，不得进入评标环节。

## 8.评标

8.1 评标委员会

8.1.1 评标由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员由5人以上单数组成。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目，评标委员会成员应当为7人以上。评审专家人选在省级主管部门设立的采购评审专家库中随机抽取。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构可以自行选定相应专业领域的评审专家。

8.1.2 评标委员会成员到位后，推荐一名评审专家担任评标组长，并由评标组长牵头组织该项目评标工作，采购人代表，不得担任评标组长。

8.1.3 评委会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

8.1.4 评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

8.1.5 评委会成员名单在中标结果公告前，应当保密。

8.1.6  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

8.2 评标原则

8.2.1“客观、公正、审慎”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对其出具的意见承担个人责任。投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失投标的资格，并承担相应的法律责任。

（3）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密情况下进行。

（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

8.2.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定进行处理。

8.3 评标

8.3.1 评标委员会按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8.3.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

8.3.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评标报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

8.3.4 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律和开启录音录像设备；

（3）公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

8.3.5 采购人可以在评标前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。

8.3.6 评标过程严格保密

8.3.6.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

8.3.6.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

8.3.7 投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

8.3.8 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告，并由采购代理机构转送。

## 9.定标

9.1 定标原则

采购人或其授权的评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2 定标程序

9.2.1评标委员会将推荐3个中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

9.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.3 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人，第一名中标候选人并列的，由采购人根据得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。同时，将中标结果复函至采购代理机构。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.4 采购代理机构应当在接到采购人“定标”复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》。

9.2.5 采购代理机构，应当对未通过资格审查或未通符合性审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本身的评审得分与排序。

9.3 中标通知书

9.3.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

9.3.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则，应当承担相应的法律责任。

9.3.3 中标人应当在接到采购代理机构通知之日起2个工作日内领取《中标通知书》。

9.3.4 在《中标通知书》发出后，发现中标人有、采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动，同时向同级财政部门报告。

## 10.合同授予

10.1 履约保证金

10.1.1 本项目需要提交履约保证金的，适用本条。

10.1.2 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标人须知前附表规定的形式、金额，向采购人提交履约保证金或履约担保。联合体中标的，履约保证金或履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

10.1.3 中标人不能按照本章第10.1.2项规定提交履约保证金或履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

10.2 签订合同

10.2.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。采购人可以与排在中标人之后第一位的候选人签订采购合同，或者重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

10.2.2 发出中标通知书后，采购人不得向中标人提出任何不合理要求，作为签订合的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件做实质性修改。

10.2.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

10.2.4 联合体中标的，联合体各方应当与采购人签订采购合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

10.3 合同履行

10.3.1 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

10.3.2 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式或政采云平台报采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式或政采云平台报监督管理部门备案。

10.3.3 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

## 11.废标或变更采购方式

11.1废标的情形

1.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11.1.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

11.2 变更采购方式

11.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经主管部门同意后，可以根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的投标人不足3家的；

（3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

11.2.2 通过符合性审查的投标人只有2家时，采购人经主管门同意后，可以根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家投标人进行竞争性谈判采购。

## 12.质疑与投诉

12.1 质疑

12.1.1 投标人对本次招标采购活动有疑问的，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定办理。

12.1.2 投标人对采购文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，并附必要的证明材料。

12.1.3 质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位章。

12.1.4 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

12.1.5 质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

12.1.6 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。

12.1.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）质疑投标人是自然人，个体工商户未提交个体工商户营业执照和本人身份证明或非个体工商户未提供本人身份证明的；

（8）质疑投标人是法人，未提交法人营业执照或者事业法人证书和法定代表人身份证明的；（9）质疑投标人是其他组织，未提交其他组织有效证明文件和主要负责人身份证明的；

（10）质疑投标人委托代理人进行质疑，未提交法定代表人授权委托书、授权代表身份证明的；

（11）质疑函未签字或未加盖公章的；

（12）以非法手段取得证据、材料的；

（13）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（14）不符合法律、法规、规章和采购监管机构规定的其他条件的。

12.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

12.2 投诉

12.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

12.2.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位章。

12.2.3 投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

12.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合财政部94号令的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

12.2.5 投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 13.其他

13.1融资担保

中标人为中小企业的可以自愿选择融资担保形式，为本采购项目进行融资。

13.2 录音录像

采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像、文字记录，并存档备查。

# 第三章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等法律法规规定，结合采购项目特点，特制定本评标办法。

## 1.评标程序

1.1 评标按照下列程序进行：

（1）投标文件符合性审查；

（2）投标文件澄清或说明；

（3）投标文件比较与评价；

（4）复核与核对评标结果；

（5）确定中标候选人名单；

（6）出具评标报告。

1.2 投标文件符合性审查

1.2.1 评标委员会依法对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。

1.2.2 评标委员会按下列评审标准进行符合性审查：

| 序号 | 符合性审查要求 |
| --- | --- |
| 1 | 是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人或委托代理人签字（或签章）。 |
| 2 | 投标报价是否超过预算金额或最高限价。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 投标有效期（90日历日）是否满足招标文件要求的。 |
| 5 | 投标人所报项目合同履行期限、质保期限是否满足招标文件规定期限的。 |
| 6 | 投标文件是否存在其它不符合法律法规或招标文件规定的其它投标无效条款。 |
| 说明：评标委员会在开标时对供应商在商务技术部分上传的投标响应文件进行审查，以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为符合性审查未通过。未通过符合性检查的投标文件，不得进入后续评标环节。 |  |

1.3 投标文件的澄清

1.3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可以书面形式或政采云平台要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正应以书面形式或政采云平台提交，并由其法定代表人或委托代理人签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

1.3.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并构成为投标文件的组成部分。

1.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

1.4 投标文件比较与评价

1.4.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查通过的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

1.5 复核与核对评标结果

1.5.1 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定无效的进行重点复核。

1.5.2 评标结果汇总完成后，评标报告签署前，采购代理机构应当核对评标结果，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

1.6 确定中标候选人名单

定标及定标程序祥见第二章第9.1、9.2条款。

1.7 出具评标报告

1.7.1 评标委员会在确定中标候选人名单后，在政采云平台打印评标报告并向采购人出具。

1.7.2 评标委员会成员应当对评标报告予以签字确认，对评标过程有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标报告。

## 2.评标方法

2.1 综合评分法

本采购项目评标方法采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 评标细则及标准

2.2.1 评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标人。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.2.2 评审因素包括：投标报价、技术要求、商务要求等对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括“投标人须知”第3.1条款规定的投标人资格条件。

2.2.3 评标委员会按以下操作程序对投标人的投标文件进行综合评分：

2.2.3.1 根据招标文件和评标原则，按《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评标。

2.2.3.2 根据财政部87号令第五十五条和财库【2020】46号文件的规定，以本次满足投标文件要求的最低投标评审价为评标基准价，其价格为满分。

如果同一包为单一产品，或同一包为多种产品，全部符合中小企业政策优惠条件的（即小微企业自身生产或中小企业代理的小微企业生产的产品），对总报价进行调整，调整后的报价作为投标评审价。投标评审价按下列公示计算：

投标评审价=投标报价×（1-投标报价折扣幅度）

2.2.3.3 由评标委员会成员独立地根据各项因素的评分标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项评审因素对每个投标人独立打分。

2.2.3.4 将所有评审因素所得实际评审分数相加，即为该投标人的评审总得分。评审总得分按下例公式计算：

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的汇总得分

2.2.3.5 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.2.4 小型和微型企业货物（产品）的报价折扣幅度标准：

2.2.4.1 对小型、微型企业生产的货物（产品）投标价格给予10%（10%-20%）的折扣。

2.2.4.2 参加联合体投标的小型、微型企业，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%~6%的价格折扣。

2.2.4.3 小、微企业提供本企业生产的产品或中小型企业（代理商）代理的小、微企业生产的产品可享受报价折扣条件；中小型企业（代理商）代理的中型及以上企业生产的产品不享受报价折扣条件。

2.2.5 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

综合评分明细表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术评审 | 采购需求响应程度 （28分） | 所投产品的技术指标评审： 1.“▲”号技术参数响应（无偏离）得18分，有一项不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。 2.非“▲”响应（无偏离）得10分。有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注：“▲”号技术参数须提供真实有效的相关证明资料或材料进行佐证并在技术偏离表“备注”栏中标明页码（相关证明资料或材料包括但不限于产品技术白皮书、第三方检测报告、宣传彩页等），未提供有效支持依据的可按负偏离扣分处理。非“▲”技术参数佐证材料形式不做要求。 |
|  |  | 实施方案（12分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的实施方案进行综合打分：（1）设备生产/采购方案；（2）项目进度保障方案；（3）设备运输配送及装卸安装方案；（4）实施团队保障方案；（5）安全文明施工保障方案；（6）验收方案等。 以上方案内容完整清晰明确、科学合理，满足项目实际需求的，每项计2分，最高得12分，不提供不得分。每有一项内容不完整或每有一处不具有针对性或逻辑性错误或不满足项目实际需求的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 质量保证措施（8分） | 评标委员会根据各投标人提供的针对本项目制定的产品质量保障措施方案进行综合比较打分（①质量保障目标②质量管理措施③质量保障制度④质量控制流程等内容）：方案工作内容全面、完整、详细合理，贴合本项目方案得8分；方案工作基本内容全面、基本完整得5分；方案工作内容不够全面、不够完整的得2分；不提供方案不得分。 |
|  |  | 培训方案（8分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的项目培训方案进行打分（包含但不限于①培训需求分析、②培训计划、方式及内容、③培训针对性及培训质量保证、④培训效果评估及反馈机制等内容）：供应商提供详细的培训方案且完善合理得8分；供应商提供合理的培训方案且基本完善得5分；供应商提供不够完善的培训方案得2分。方案差或不提供方案不得分。 |
| 3 | 商务评审 | 售后服务方案 （12分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的针对本项目制定的售后服务方案进行综合打分：（1）售后服务保障措施；（2）售后服务人员配置；（3）售后维修方案；（4）定期维护保养、巡检方案；（5）产品调换货方案；（6）应急预案等。 以上方案内容完整清晰明确、科学合理，满足项目实际需求的，每项计2分，最高得12分，不提供不得分。每有一项内容不完整或每有一处不具有针对性或逻辑性错误或不满足项目实际需求的扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 类似项目经验 （2分） | 评标委员会根据各投标供应商提供的2021年1月1日至今类似业绩进行打分，每提供1项得1分，总分不超过2分（附合同或中标（或成交）通知书复印件加盖企业公章）。 |

注：1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评委需要严格按照以上方法赋分，不得超过分数界限赋分。

3.最低报价不是中标的唯一依据。

2.3 无效投标的认定

在评标过程中，出现下列情形之一的，投标无效：

（1）投标截止时间过后递交的电子响应文件；

（2）应交未交投标保证金的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或资格要求资料提供不全的；

（4）未提供《开标一览表》的，投标报价不符合报价要求的；

（5）响应文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（6）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（7）投标文件载明的采购项目合同履行期限、质保期限不符合采购文件规定期限的；

（8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（9）响应文件不真实，有欺骗行为的；

（10）响应文件含有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（11）响应文件未按照招标文件要求顺序编制的；

（12）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（13）响应文件未关联目录；

（14）符合性审查未通过的；

（15）投标货物（产品）不符合强制执行的国家标准、行业标准的；

（16）投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（17）投标内容出现漏项或数量与要求不符的；

（18）法律法规和招标文件规定的其他情形的；

（19）投标货物（产品）不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）。

2.4 特殊情况的处理

2.4.1 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

2.4.2 投标文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经评标委员会评审后，此项得分为零，不参与投标报价分值的计算。

2.4.3 评标委员会成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评标委员会成员的打分，按废票处理。

2.4.4 评标过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

2.4.5 相同品牌的处理

2.4.5.1 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4.5.2 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。

2.4.6 评标过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

2.4.7 评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章第1.5.2条款情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本章第1.5.2条（1）情形提出质疑的，采购代理机构应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，应当书面报告本级财政部门。

2.4.8 评标过程中，若出现合格投标人只有2家时，采购人可以选择以下其中一种方式：

（1）本次招标按废标处理；

（2）按照财政部《货物和服务招标投标管理办法》（87号令）第43条规定，改作竞争性谈判采购方式，继续采购活动。

2.4.9 采购人若选择竞争性谈判采购方式继续采购活动时，应当按下列程序进行：

（1）由评标委员会出具招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的书面意见并签署；

（2）由采购人按规定向财政部门提出申请变更采购方式；

（3）采购代理机构根据财政部门批准的竞争性谈判采购方式，编制竞争性谈判文件，并直接向这2家合格投标人提供竞争性谈判文件；

（4）采购代理机构将根据竞争性谈判文件规定的时间、地点组织竞争性谈判小组直接与这2家合格投标人进行竞争性谈判。

2.4.10 评标争议处理原则

评标委员会在评审过程中，对投标文件符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和招标文件的规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向同级财政部门报告依法处理。

# 第四章 采购内容及要求

## 第一部分 采购货物清单及技术参数

一、项目说明：

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

（2）货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

二、采购技术参数要求：

| 第六标段（办公设备及教学配套设施） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、办公设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 会议桌1 | 会议桌规格：L5000mm*W1800mm*H760mm±20mm 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 张 | 1 |
| 2 | 会议桌2 | 会议桌规格：L4200mm*W1500mm*H760mm±20mm 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 张 | 2 |
| 3 | 会议椅（网布） | 会议椅规格：≥L585mm*W580mm*H950mm±20mm 背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试≥102KG 扶手：PP玻纤连体固定扶手 坐垫：≥42密度中软高弹切割海绵 椅架：≥25圆管2.0厚 | 把 | 60 |
| 4 | 触控一体机 | ≥98寸一体机 一、整机参数： 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。屏幕采用≥98英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例≥16:9，分辨率≥3840×2160。 2.CPU采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。内存：8GB或以上配置。硬盘：512GB或以上固态硬盘 3.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mmAudioin音频输入接口；输出接口具备≥1路3.5mmAudioout音频输出、≥1路触控USB输出；≥1路HDMIout接口，支持最大4K60HZ分辨率输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 ▲4.整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔。整机系统采用高性能8核CPU。 5.采用红外触控方式，支持整机设备系统中进行≥20点或以上触控。 6.整机内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W。整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 ▲7.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。 ▲8.整机内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。 ▲9.整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准。Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 ▲10.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在整机设备系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 11.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个； 12.整机上边框内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，视场角≥140度且水平视场角≥130度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能； 二、教学软件 13.能够为教师提供存储空间，教师可在个人空间上传存储互动课件、教案和其他教学资源。 14.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 15.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 16.支持实现信息化集体备课，可选择教案、课件等资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 17.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传，参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。 18.完成研讨后，可生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 19.支持实现电子化听评课，直播评课全过程支持回放并自动生成字幕，支持回放视频形成回放链接分享，可直接下载导出，用于老师回顾课堂内容，分析老师的课堂表现和教学情况。 20.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放，使课堂教学研究与课堂教学同步进行，参与听课、评课教师。 | 台 | 3 |
| 5 | 一体机专用移动支架 | 一体机专用 | 台 | 3 |
| 6 | 教师办公桌 | 办公桌规格：≥L1400mm*W700mm*H760mm±20mm； 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 张 | 175 |
| 7 | 教师办公椅（网布） | 办公椅规格：≥L620mm*W570mm*H970mm±20mm 1、网布：采用优质耐磨网布，透气性强。 背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试≥102KG 扶手：PP玻纤连体固定扶手 坐垫：≥42密度中软高弹切割海绵 椅架：≥（30*15）方管架,管壁≥1.5厚 | 把 | 175 |
| 8 | 文件柜 | 文件柜规格：≥L900mm*W400mm*H1850mm±20mm； 带抽屉移动透明玻璃门。 1.冷轧钢板：采用冷轧钢板，厚度≥0.8mm；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。 2.喷涂粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 | 个 | 30 |
| 9 | 单人办公桌椅子 | 办公桌规格：≥L1600mm*W800mm*H760mm±20mm；（带长副柜） 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 台 | 7 |
| 10 | 办公沙发 | 沙发规格：1+3（三座：≥1950*850*850Hmm±2mm\单座：≥900*850*850mm±2mm）； 1、饰面:面料采用环保皮西皮饰面，皮面经防潮.防污处理，皮面柔软舒服，光泽持久，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》；GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准 2、海棉：采用高密度一次发泡成型海绵； 3、扶手基材：采用实木颗粒免漆板PVC机器封边，同办公桌同色、同材质，甲醛释放量≤1.5mg/L； 4、框架：采用经烘干.防腐.防虫处理后橡木制作，表面无结疤.腐朽变质，含水率小于11％，不易变形开裂，扶手面倒角合理、舒适； | 套 | 7 |
| 11 | 信创A3幅面速印机 | 主要参数：分辨率≥600dpi,五级调速(60-130张/分钟)，A3扫描(书刊式)\A3走纸\A3幅面印刷，制版时间:约16秒，快速制版14秒，进出纸盘各≥1600张，废版容量≥100张，印刷位置调整：水平±15mm，垂直±10mm，用纸重量46-157克，印刷纸张尺寸：100mmX148mm至310mmX432mm；无倍缩放（50%至200%）：3级放大4级缩小，原稿处理模式(文字\照片\图文\铅笔)，油墨：黑油墨1000毫升筒装环保米糠油墨，版纸：A3版纸全自动约200张；操作面板：LED+LCD中文液晶面板，标配原装底台； 功能：重进纸检查、隔页纸分页、纸张记忆打印、扫描对比度调整、网点处理、二合一功能、书本阴影消除、节省油墨、快速制版、印刷浓度调整、编程功能、均墨功能、机密排版、计数显示、计数器报表输出、试印、直接印刷、PC-I/F电脑连接打印、自动休眠设定、自动关机设定、节能模式、RISOiQuality系统。通过RIP软件对应国产操作系统（选配解析卡）、全面兼容国产操作系统平台以及流式软件、版式软件；全面支持国产芯片。 | 台 | 2 |
| 12 | 信创A4三合一打印机 | A4打印/复印/扫描多功能一体机/打印速度：A4幅面≥30页/分钟、A5幅面≥58页/分钟；Letter幅面≥32页/分钟、复印速度≥30页/分钟、Letter幅面32页/分钟、首页输出＜7.8秒、月负荷≥25000张，打印分辨率≥1200*600dpi、标准内存≥128MB、处理器≥525MHZ、接口类型支持USB2.0、纸盒输入容量标准≥250+1，纸张输出容量≥120页、标配自动双面打印单元、缩放率25%-400%、一键身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、扫描分辨率：≥1200×1200dpi；彩色扫描；纸张输入容量：≥250+1页；介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签纸，信封、薄纸等；介质重量范围：自动纸盒：60-105g/㎡手动进纸盘：60-200g/㎡；鼓粉分离、随机硒鼓寿命≥12000页 | 台 | 80 |
| 13 | 信创彩色复印打印一体机 | 信创彩色复印机速度：≥20页/分钟，A3幅面彩色复合机，打印，复印，彩色扫描，自动双面打印。1-999连续复印，分辨率：≥1200*1200dpi。OPC感光鼓（NPG67四鼓通用），干式双组分显影，CPU：双核≥800MHz，内存≥1G,灰度等级：256级，25%-400%缩放。≥5寸液晶触摸屏，纸盒：≥2*500张，支持U盘打印，彩色复印+彩色网络打印+密码安全打印+彩色网络扫描+双面+自动双面输稿器+红头文件专业打印+移动打印等 | 台 | 2 |
| 14 | 会议室环境改造 | 每间面积约95平方，格栅吊顶、照明灯具、吸音墙面等装饰装潢。实施前供应商出具装修设计方案，审核完成后建设。 | 间 | 3 |
| 二、宿舍配套设施 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师宿舍家具-床 | 床规格：≥L2000mm*W1350mm*H400mm±2mm。（高箱结构） 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 张 | 84 |
| 2 | 教师宿舍家具-床垫 | 床垫规格：≥L2000mm*W1350mm*H50mm±2mm; 床垫内置天然软棕，面料采用针织布面料，厚度内棕30mm上下15mm舒适海绵与面料一体缝制工艺制作，四周绲边工艺制作 | 张 | 84 |
| 3 | 教师宿舍家具-衣柜 | 二门衣柜规格：≥L800mm*W500mm*H2000mm±2mm 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准 | 柜 | 84 |
| 4 | 教师宿舍家具-床头柜 | 床头柜规格：≥L450mm*W400mm*H500mm±2mm 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准 | 个 | 84 |
| 5 | 教师宿舍家具-书桌椅 | 书桌规格：≥L800mm*W400mm*H760mm±2mm 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准 | 套 | 84 |
| 6 | 椅子 | 椅子规格：≥L460mm*W480mm*H850mm±2mm; 材质说明： 1、橡胶木：椅架采用橡胶木，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 2.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4.实木多层板：坐板采用E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》； 5.西皮：采用西皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出。革身平整、柔软、丰满有弹性；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。 6.高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 | 套 | 84 |
| 7 | 学生四人连体床 | 四人连体床规格：≥L4600mm*W900mm*H1800mm±2mm。 1、床立柱：≥75mm×75mm×1.2mm钻石管，自动机戒拉弯成型，两端ABS塑料堵头链接，床立柱检测项目【24h中性盐雾试验法≥9级，喷涂层应无漏喷、绣蚀和脱色、掉色现象】。 2、床横梁：90mm×30mm×1.2mm内双台阶形加强型材，床横梁检测项目【理化性能要求金属喷涂（塑）涂层附着力应不低于2级，金属表面耐腐蚀试验、乙酸盐雾试验（ASS）法连续喷雾24h≥9级】。 3、连接方式：立柱与横梁采用三点式卡扣链接方式，三点式卡扣链接件检测项目【24h中性盐雾试验法≥9级，喷涂层应无漏喷、绣蚀和脱色、掉色现象】。 4、床板支持管：床板支撑：采用≥20mm×40mm矩型管，管材厚度≥1.0mm，检测项目【金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀测试：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象】检验结论合格或符合。 5、安全护栏：采用25mm×25mm×管材厚度≥1.0mm方形冷轧钢管制作；自动弯管机弯制成型；高度≥300mm，长度≥1700mm，护栏与床挺长横梁采用无缝满焊方式进行焊接，检测项目【金属喷漆（塑）涂层硬度：≥2H；附着力不低于2级】检验结论合格或符合。 6、床铺板：采用9mm（±1mm）实木多层床铺板，检测项目【甲醛释放量≤0.1mg/L，胶合强度要求：试件强度值≥1.50MPa；静曲强度（横纹）试件强度值≥30MPa】。 7、床的塑料零部件采用ABS家具用塑料胶套检测项目【重金属含量：无铅汞有害物质未检】。 8、塑粉：检测项目【硬度≥3H，附着力≤1级，重金属中可溶性（铅≤15mg/kg、镉≤22mg/kg、铬≤18mg/kg、汞≤13mg/kg）；总铅含量≤11mg/kg，有害物质限量中可溶性（镉≤18mg/kg、铬≤28mg/kg、汞≤23mg/kg】。 9、床护栏和走梯木板基材：采用E1级环保三胺饰面板检测项目【静曲强度≥14.0MPa；弹性模量≥3000MPa；内结合强度≥0.40MPa；表面胶合强度≥1.10MPa；含水率5%-12%；2h吸水厚度膨胀率≤2.0；密度0.50g/cm³-0.80g/cm³；表面耐磨：磨耗值≤30mg/100r;表面耐干热达到4.5级以上；表面耐龟裂达到4.5级以上；甲醛释放量≤0.020mg/m³】； 10、床护栏和走梯木板覆面材料：三聚氰胺纸检测项目【胶膜纸理化性能要求（预固化度≥40%、挥发物含量≥6.9%），甲醛释放量ENF≤0.018mg/m³】； | 组 | 104 |
| 8 | 八门8人储物柜 | 八门8人储物柜规格：≥L850mm*W420mm*H1800mm±2mm； 材质说明： 1.柜体采用国产一级冷轧钢板，板材厚度≥0.8MM:：采用冷轧钢板，厚度≥0.8mm；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。 2.喷涂粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 | 个 | 52 |
| 9 | 置物架 | 定制。8位，放置毛巾、脸盆等洗漱用品。 | 组 | 52 |
| 10 | 学生单人午休课桌椅 | 1、课桌规格：≥长（625mm）×宽（435mm）×高（640-760mm）。 桌面：采用ＰＰ耐冲击塑料一级新料一体射出成型。规格≥625*430*30mm耐冲击。靠胸前处有一內弧造型设计，面板前端设置一冂字型防滑落凸条，总长度为1000mm±10mm，四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。 2、书箱要求：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。外径尺寸：550*385*170mm，内径尺寸：445*355*158mm。功能：桌斗采用环保PP塑料，一次注塑而成，书箱底部设有波浪型排水槽，槽缝不少于≥伤手指36，槽缝之间宽度为6mm,以防夹手。 3、桌架：采用优质冷轧钢管套管升降结构设计，升降管上架规格20*50mm椭圆管，升降管下架规格30*60mm椭圆管，壁厚均为1.2mm。两侧均设计有挂钩，链接书箱Y支架钢管采用20×40×1.2mm椭圆管经液压抽芯弯一次性弯制成型。 4、桌子脚托板：规格：≥415*250mm.底面有28个椭圆孔内柱，加强正面更加结实耐用，两侧各有一条包边，增加美观和结实度。正面有14条凹形长条纹和2个短条纹。合人体工学弧度设计。桌子脚托板可单独调节多个斜度，只要向前推一下，即回落到平面角度，向上提，即可调节多个斜度，调节到学生想到的角度。 5、椅子背板，座板，托脚板：采用全新环保PE原料，经高温熔解后，一次中空吹塑成形。 6、背板规格：宽≥415*高410mm，表面有20个椭圆孔内柱，加强背面耐用和结实度，并有两条垂直凹槽，并安装有两个背胶盖，可以隐藏椅子安装背管，更加安全美观。背板正面有29条凹形长条纹排气孔，和6个短条纹排气孔，让靠背久了起到可散热作用。背板上方靠中间位设规格90*30mm一个拉手孔，方便搬动椅子。符合人体工学弧度设计。根据人体工程学，适应教育教学要求，体现舒适度，背板可调节5个不同角度：（180度、160度、130度、90度）实现上课、平躺、舒适躺、半躺四种模式。 7、座板规格≥420mm*415mm，表面有33个凹形长条排气孔，让久座后起到散热作用，合人体工学弧度设计。 8、椅子脚托板规格：≥415mm*250mm，表面有21个小圆孔，让脚放久后起到散热作用。午休椅脚托板可调节5个角度，包括90度、180度、160度、130度。 9、扶手：两侧带PP扶手护栏，内镶实心拉元，规格：顶端宽度为≥40mm长≥275mm,离座板高度为≥150mm,更好保护孩子们午休时不会滑落更安全。 10、座背折叠托管采用≥20*30mm方管，壁厚≥1.2mm，背和脚托管，多档调节，无需任何工具，只要前后移动，移到想要的斜度即可使用。脚架立柱和脚底：采用≥30*60mm椭圆管，壁厚1.2mm。 11、桌子和椅子升降功能为罗丝固定调节升降功能。 12、折叠铰链安全锁扣：座背板折叠铰链两侧各有一个≥6.1CM高*3.5CM宽*4.6CM长的PP塑胶套，右侧加装一个安全锁扣，规格长≥5.5CM*宽5.2CM*3.2CM高，折叠机关中间安装一个PP胶扣规格为5CM*4.3CM*1.5CM宽。 13、桌子和椅子在上课模式时，转换午休模式时，不需要调节桌子高度，也不需要调节椅子高度，即可直接转换午休模式。 14、材质为优质钢材，管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。钢制部分采用混合气体保护机器人焊接，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。 15、表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。 16、喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 17、其他要求：其余链接有使用到螺栓、螺帽的地方均考虑边角圆滑问题，或在板材上使用沉头设计，或使用其它保护配件等，防止刮伤。 | 套 | 1100 |
| 11 | 窗帘 | 成分：百分之百聚酯纤维幅宽：≥2.8米，等级：一级及以上（含一级）克重：≥1000色牢度：≥四级环保：达到国家标准（GB18401—2010C类）缩水率：小于等于0.02%遮光率：≥90%产品要求：遮光、遮挡紫外线、防静电、抗菌、手感好。铝合金轨道：厚度≥1.5mm，耐用、硬度高、纳米无声轨道布带：采用抗晒、防腐、防老化布带，宽度≥8cm叉钩：采用高硬度金属四爪钩，硬度高、不生锈 阻燃：B1级 性能： 1，续燃时间阴燃时间≤5s损毁长度≤150mm。符合GB/T5455-2014条件A。 2，极限氧指数#1（水洗50次样布），经向≥32.0%，纬向≥32.0%，符合GB/T5454-1997。 3，产烟毒性ZA2级#2（产烟浓度≥12.4mg/L）（水洗50次样布）麻醉性：实验小鼠30min染毒期内无死亡（包括染毒后1h）刺激性：实验小鼠在染毒后3天内平均体重恢复，符合GB/T20285-2006标准。 4，烟密度等级（SDR）#2（试样厚度6.0mm）（水洗50次样布）≤15GB/T8627-2007。 5，防霉测试#3在放大镜下无明显长霉1，霉菌生长稀少或局部生长，在样品表面的覆盖面积＜10%2，霉菌在样品表面的覆盖面积＜30%（10%~30%）3，霉菌在样品表面的覆盖面积＜60%（30%~60%）4，霉菌在样品表面的覆盖面积达到或过60%，符合GB/T24346-2009。 6，防螨性能#3具有≥95%极强的防螨效果，具有≥80%较强的防螨效果，具有≥60%防螨效果，符合GB/T24253-20099.1驱避法。 7，抑菌率#3（水洗100次）金黄色葡萄球菌ATCC6538≥90%大肠杆菌ATCC25922≥80%ATCC10231≥70%肺炎克雷白氏菌ATCC4352≥90%铜绿假单胞菌ATCC9027≥90%符合5A级别GB/T20944.3-2008振荡法菌液浓度(CFU/ml)：金黄色萄球菌：3.0*105大肠杆菌：3.4*105白色念珠菌：3.0*105肺炎克雷白氏菌：3.0*105铜绿假单胞菌：3.0*105。 | 米 | 6000 |
| 三、综合楼一楼空调系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1. 2拖16中央空调 |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | 匹数：≥42匹 机器尺寸（高*宽*厚）：≥1800×1880×825 (尺寸仅参考) 制冷量：≥117kW 制冷用电功率：≤35kW 制热用电功率：≤33kW 适配电缆规格（YJV）:25 | 台 | 2 |
| 2 | 室内机 | 制冷量：≥16kW 制冷用电功率：≤0.24kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 16 |
| 2. 3拖28中央空调 |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | 匹数：≥36匹 机器尺寸（高*宽*厚）：1800×1880×825 (尺寸仅参考) 制冷量：≥100kW 制冷用电功率：≤28kW 制热用电功率：≤28kW 适配电缆规格（YJV）:16 | 台 | 3 |
| 2 | 室内机 | 制冷量：≥12kW 制冷用电功率：≤0.3kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 1 |
| 3 | 室内机 | 制冷量：≥8kW 制冷用电功率：≤0.18kW 适配电缆规格（YJV）：配套 | 台 | 4 |
| 4 | 室内机 | 制冷量：≥8（w) 制冷用电功率（w):0.106 适配电缆规格（YJV）:1.50MCA(A) 15MFA(A) | 台 | 2 |
| 5 | 室内机 | 制冷量：≥3.5kW 制冷用电功率：≤0.11kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 3 |
| 6 | 室内机 | 制冷量：≥2.5kW 制冷用电功率：≤0.06kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 2 |
| 7 | 室内机 | 制冷量：≥4kW 制冷用电功率：≤0.11kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 1 |
| 8 | 室内机 | 制冷量：≥15kW 制冷用电功率：≤0.25kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 12 |
| 9 | 室内机 | 制冷量：≥7kW 制冷用电功率：≤0.2kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 3 |
| 3. 3拖20中央空调 |  |  |  |  |
| 1 | 室外机01 | 匹数：≥30匹 机器尺寸（高*宽*厚）：1800×1880×825 (尺寸仅参考) 制冷量：≥80kW 制冷用电功率：≤25kW 制热用电功率：≤25kW 适配电缆规格（YJV）:16 | 台 | 1 |
| 2 | 室外机02 | 匹数：≥25匹 机器尺寸（高*宽*厚）：1800×1390×825 (尺寸仅参考) 制冷量：≥73kW 制冷用电功率：≤20kW 制热用电功率：≤20kW 适配电缆规格（YJV）:10 | 台 | 1 |
| 3 | 室外机03 | 匹数：≥22匹 机器尺寸（高*宽*厚）：1800×1880×825(尺寸仅参考) 制冷量：≥65kW 制冷用电功率：≤19kW 制热用电功率：≤18kW 适配电缆规格（YJV）:10 | 台 | 1 |
| 4 | 室内机01 | 制冷量：≥15kW 制冷用电功率：≤0.23kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 10 |
| 5 | 室内机02 | 制冷量：≥5kW 制冷用电功率：≤0.1kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 4 |
| 6 | 室内机03 | 制冷量：≥10kW 制冷用电功率：≤0.18kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 3 |
| 7 | 室内机04 | 制冷量：≥4kW 制冷用电功率：≤0.11kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 1 |
| 8 | 室内机05 | 制冷量：≥7kW 制冷用电功率：≤0.17kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 1 |
| 9 | 室内机06 | 制冷量：≥3kW 制冷用电功率：≤0.11kW 适配电缆规格（YJV）:配套 | 台 | 1 |
| 10 | 普通空调柜机 | 控制方式:遥控式 制冷量:≥7200W 能效等级:不低于三级 电源电压:220V 电源频率:50Hz 变频/定频:变频 内机机身尺寸（mm）:≥长510*宽315*高1750(尺寸仅参考) 外机机身尺寸（mm）:≥长890*宽342*高673(尺寸仅参考) | 套 | 2 |
| 四、综合楼家具设施 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 礼堂椅 | 座椅规格： 总高：1000-1030 ；中心距：560±10mm；座内宽：500±10mm； 坐高：440±10mm；地到扶手高：620±10mm；扶手长：250±10mm; 扶手宽：60±10mm；厚：20±2mm；基本椅深：760±10mm； 建议最小行距：950mm-1000mm.。可选配夜光座排号。 技术参数说明： 1、椅背背外板：采用高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为榉木皮，经过打磨，批灰处理之后，使用PE透明底油打底，再次打磨，修色。最后表面喷一层(哑光、亮光)面油，用100ww的太阳灯烘干为止，环保、不褪色、抗变型、精制而成，背外板规格：长度为≥760mm，上围宽≥440mm，下围宽≥500mm，厚度为≥15mm。背内板：采用夹板经模具压注成型，厚度≥6mm，外型成弧型，具有曲线美。背海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，曲线符合人体工程学原理，密度≥50kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。背海绵尺寸规格：背海绵长度≥720mm，宽度≥460mm，厚度≥120mm。 2、椅座：座外板：采用高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为榉木皮，经过打磨，批灰处理之后，使用PE透明底油打底，再次打磨，修色。最后表面喷一层(哑光、亮光)面油，用100ww的太阳灯烘干为止，采用环保油漆、不褪色、抗变型，座板使用排钻机开圆孔附121个独特蜂窝式吸音气孔与排气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，有效降低室内噪音与保证座椅的良好透气性能。便于通风凉爽吸音。座外板规格：长度≥460mm，宽度≥430mm，厚度≥15mm。座海绵：采用高密度冷发泡定型海绵。座海绵尺寸规格：长度≥500mm，宽度≥460mm，最厚处海绵厚度≥140mm，海绵密度≥50kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。座框架结构：采用弹簧加钢架回位结构，内置铁框，使座包更牢固结实，不存在故障，持久耐用.中心铁加弹簧回复，增强座椅牢固度，延迟其使用寿命。 3、椅脚：铝合金站脚：采用铝合金经模具一体压铸成型，无毛剌，无焊接，表面经精抛光处理、抗氧化处理后，再采用环氧聚酯粉末涂料进行表面的防静电喷涂，具有很好抗腐蚀性和表面光洁度。铝合金上架规格尺寸：上框架长≥400mm，下框架≥340mm，高≥355mm.铝合金脚掌规格尺寸：长≥345mm，宽≥60mm，高≥35mm,孔对孔≥310mm，脚架总高≥580mm。上架上分布有7个侧板安装孔，使之侧板安装后牢固。脚掌孔采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，表面卡扣式PP胶盖嵌入，起到防尘作用。扶手面：采用橡木扶手，经六次以上喷油、打磨，高度聚脂环保漆精细饰面，圆润，右边扶手+铝合金旋转轴支架+铝合金写字板组合，左扶手+扶手壁组合。扶手面宽≥60mm，扶手面长≥250mm，扶手面厚≥20mm.扶手壁：采用铝合金经模具一体压铸成型，无毛剌，无焊接，表面经精抛光处理、抗氧化处理后，再采用环氧聚酯粉末涂料进行表面的防静电喷涂，规格尺寸：长≥270mm，宽≥60mm，高≥60mm。 4、写字板：倒插式翻转写字板采用ABS塑料，注塑一体成型，表面平整，环保，具有抗腐蚀、抗冲击、耐老化、耐磨、使用保持长期不变色等的特点。写字板转轴采用特有的定位装置，转轴旋转头为铝合金一体压铸成型，支撑连接部件也为铝合金经模具压铸一体成型，与站脚连接，上下翻动灵活。写字板尺寸：长≥305mm宽≥260mm厚≥10mm.板面设有小笔槽，笔槽长为≥160mm，宽为≥15mm，铝合金写字板托盘呈三角状，尺寸最长端≥190mm，最宽处≥100mm.翻转机构：采用特定装置支掌连接件，为铝合金压注成型,翻转支架，翻转无声。 5、布料：采用麻绒仿毛布料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、吸声、抗污。面料颜色可选 6、侧板：采用密度板厚度为≥2mm表面复棉包布以扣胶钉形式扣紧，耐磨、防污、不退色触感柔和舒适，使侧板经久耐用，无法拔落。 7、回位功能：采用弹簧+阻尼慢回复机构，精确定位，零回复噪音，阻尼装置完全隐蔽，不外露。座垫回位速度可调（2-6秒），噪音低至A声级（≤26dBA），观众离座时，座垫自动缓慢而有力回翻，回翻过程无冲击和噪音，从而保证会场的静音效果。 8、地面固定2024-9-22采用防爆胶与自攻内六角螺丝结合安装，使座椅与地面固定。 | 位 | 522 |
| 2 | 礼堂椅套 | 椅套按座椅造型制作，材料用（可选颜色）棉布制作，椅套正面采用丝网印制工艺制作号牌，椅套背面设计放置文件袋。 | 套 | 522 |
| 3 | 坐席条桌 | 条桌规格：≥L1780mm*W400mm*H750mm（误差允许±2mm）； 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选. | 张 | 7 |
| 4 | 主席台（第一排） | 主席台桌（第一排）规格：≥L1600mm*W600mm*H750mm（误差允许±2mm）； 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选. | 张 | 5 |
| 5 | 主席台（第一排） | 规格：≥L800mm*W600mm*H750mm（误差允许±2mm）； 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选. | 张 | 1 |
| 6 | 主席台椅 | 主席台椅规格：≥L620mm0*W580mm*H1010mm（误差允许±2mm）； 1.▲橡胶木：椅架采用橡胶木，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 2.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4.▲实木多层板：坐板采用E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》； 5.▲西皮：采用西皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出。革身平整、柔软、丰满有弹性；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。 6.▲高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 | 张 | 41 |
| 7 | 会议条桌（主席台第二排、第三排） | 规格：≥L1400mm*W450mm*H750mm（误差允许±2mm）； 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选. | 张 | 15 |
| 8 | 接待室沙发 | 沙发（1+1+3）：三座：≥L2000mm*W850mm*H850mm（误差允许±2mm）： 1.橡胶木：椅架采用橡胶木，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 2.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4.实木多层板：坐板采用E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》； 5.西皮：采用西皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出。革身平整、柔软、丰满有弹性；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。6.高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 | 张 | 2 |
| 9 | 茶几 | 茶几规格：≥L1400mm*W700mm*H450mm（误差允许±2mm）: 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选. | 个 | 4 |
| 10 | 餐桌 | 餐桌规格：≥L1300mm*W800mm*W750mm（误差允许±2mm）; 1.橡胶木：椅架采用橡胶木，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 2.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、颜色：原木色或可选。 | 张 | 78 |
| 11 | 餐椅 | 餐椅规格：≥L460mm*W480mm*H850mm（误差允许±2mm）; 1.椅架橡胶木：椅架采用橡胶木，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 2.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、颜色可选。 5、坐垫工程塑料一次成型制作，坐垫复合环保要求 | 把 | 312 |
| 12 | 讲台（讲桌） | 讲台（讲桌）规格：≥L1500mm*W700mm*H850mm（误差允许±2mm）； 1、讲桌外框架采用铝盒包边工艺，讲桌外框铝合金宽度60mm（误差允许±0.2mm），正面铝合金宽度30mm（误差允许±0.2mm），左右两侧铝合金框架总高度850mm（误差允许±2mm），讲桌桌面高度750mm（误差允许±2mm）； 2、讲桌桌面底部配有主架1个，一抽一门活动柜1个 3、桌面预留长方形铝合金过线盒 | 个 | 9 |
| 13 | 教师椅 | 1.框架采用全新塑胶料加纤。 2.高回弹力切割海绵，有座壳。 3.固定扶手。 4.原位锁中班底盘 5.万向轮：脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口无、露底等缺陷；转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动。符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准。 6.气压棒：力特性：标称力Fx和摩擦力Fr-气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象、伸展速度70～150 mm/s、 气弹簧锁定在任意位置，经≥72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能试验后的气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力 Fₐ的总衰减量应不大于5％；符合GB/T 29525-2013标准。 | 把 | 10 |
| 14 | 课桌（条桌） | 条桌规格：≥L1400mm*W500mm*H750mm（误差允许±2mm）； 1、桌面采用≥25mm刨花板面贴三聚氰胺饰面制作，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》； 2、桌架：桌腿方框采用冷轧板模压制作，地脚长度≥480mm宽度≥60mm冷轧板厚度≥2mm，底部带调平脚，结构稳固；连接横梁采用≥50*25*1.0矩形钢管； 3、金属部分经下料、冲切、折弯、组焊、打磨、脱脂、酸洗、磷化、表调、高压静电喷塑几个环节处理； 4、五金配件，采用五金配件、连接件，连接稳固，使用寿命长,带隐藏式走线槽； 5、颜色：可选。 | 张 | 533 |
| 15 | 课桌椅（网布） | 会议椅规格：≥L480mm*W550mm*H980mm（误差允许±2mm） 1、网布：采用耐磨网布，透气性强。 2、高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 3、钢管：采用椭圆管电镀工艺，壁厚≥1.2mm，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥18h，等级≥10级，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； 4、符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准。 | 把 | 1066 |
| 16 | 窗帘 | 一、窗帘布 1、成分：100%聚酯纤维。 2、织物密度：经密≥900根/10cm，纬密≥220根/10cm；测试方法：GB/T4668-1995。 3、纱线线密度：经纱≤18tex160D、纬纱（纱线1）≤9tex80D、纬纱（纱线2）≤21tex30s；测试方法：GB/T29256.5-2012。 4、单位面积质量(g/㎡):≤370；测试方法：GB/T4669-2008。 5、甲醛含量（mg/kg）：无甲醛，检测标准GB/T2912.1-2009。 6、可分解致癌芳香胺染料：禁用,检测标准GB/T17592-2011。 7、PH值：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准,检测标准GB/T7573-2009。 8、异味：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，无异味,检测标准GB18401-2010。 二、罗马杆 1、壁厚：≥1.6mm。管径：≥28mm。 2、力学性能：规定非比例延伸强度R(N/mm2)p0.2≥190；抗拉强度R (N/mm2)≥200；断后伸长率A50mm (%)≥8。 3、耐盐酸性：经耐盐酸试验后，膜层表面应无气泡或其他明显变化。 4、耐溶剂性：膜层经耐溶剂性试验的结果宜为3级或4级。 5、耐洗涤剂性：经耐洗涤剂试验后，目视检查试验后的涂层表面，应无起泡、脱落或其他明显变化。 | 副 | 118 |
| 17 | 办公桌 | 办公桌规格：≥L1400mm*W700mm*H750mm（误差允许±2mm）；（桌面铝合金包边） 1.刨花板：优质刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.附件部分封边PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，抽屉配备三节式钢珠导轨，抽屉配机械密码锁，柜体预留散热孔，散热孔安装ABS材质的散热装饰盖（散热孔尺寸不得小于350mm*100mm） 5、桌面采用高度≥54mm铝合金造型封边制作，桌面长边≥54mm*25mm铝合金包边，铝合金梯形双斜边造型，所有铝合金外边小圆角造型，桌面短边≥54*65mm铝合金造型包边，桌面四个拐角采用铝合金转角接头制作，桌面铝合金包边套色装饰铝边，前挡板≥25mm厚板波浪板造型制作. | 张 | 18 |
| 18 | 办公椅 | 办公椅规格：≥L620mm*W650mm*H960mm（误差允许±2mm）； 1、网布：采用耐磨网布，透气性强。 2、高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 3、钢管：采用钢管，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥18h，等级≥10级，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准。 | 把 | 18 |
| 19 | 文件柜 | 文件柜规格：≥L800mm*W400mm*H2000mm（误差允许±2mm）；（铝合金柜门） 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准 5、柜门采用≥50mm宽一体拉手边框铝合金门，中间≥5mm钢化玻璃 | 个 | 48 |
| 20 | 会议桌 | 会议桌规格：≥L4200mm*W1500mm*H760mm（误差允许±2mm）(20位) 1.刨花板：刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 张 | 1 |
| 21 | 会议椅 | 办公椅规格：≥L620mm*W650mm*H960mm（误差允许±2mm）； 1、环保皮：采用耐磨环保皮面料。 2、高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 3、钢管：采用无缝钢管静电喷塑工艺制作，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥18h，等级≥10级，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准。 | 把 | 20 |
| 22 | 新中式茶桌椅架套件 | ≥1.8米茶桌*1，围椅*1，月牙椅*4，≥196*198*35博古架*1，茶具一套。（误差允许±2mm） | 套 | 2 |
| 23 | 书画条桌套件 | 书画桌≥240*90*75*1含毛毡，舒美特椅*4，大型书画毛毡墙面≥1.8*2米*1（误差允许±2mm） | 条 | 2 |
| 24 | 文房四宝 | 1.毛笔1号（口径≥1.2cm，出峰≥5cm，杆长24cm） 2.毛笔2号（口径≥1.1cm，出峰≥4.5cm，杆长24cm） 3.毛笔3号（口径≥1.0cm，出峰≥4.0cm，杆长24cm） 4.毛笔4号（口径≥1.2cm，出峰≥5cm，杆长24cm） 5.毛笔5号（口径≥1.1cm，出峰≥4.5cm，杆长24cm） 6.斗笔（口径≥2.3cm，出峰≥7.5cm，杆长18cm） 7.红木裁纸刀 8.双龙戏珠笔搁 9.纯松烟墨条 10.一得阁精制墨汁100g 11.澄泥砚:龙飞凤舞 12.30cm实木龙凤镇尺(精雕)（误差允许±2mm） 13.弟梅砚滴 14.影青印泥 15.红木印章*2枚 16.木质礼盒 长宽高≥50*32*7mm 17.纯狼小楷（口径≥0.5cm，出峰≥1.6cm，杆长20cm） | 套 | 1 |
| 25 | 宣纸 | 四尺熟宣、生宣、半生半熟各≥100张 | 套 | 2 |
| 26 | 茶杯 | 纯白带盖陶瓷茶杯（≥10个装） | 套 | 12 |
| 27 | 1.4米办公桌 | 办公桌规格：≥L1400mm*W700mm*H750mm；（误差允许±2mm）（桌面铝合金包边） 1.刨花板：优质刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.附件部分封边PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，抽屉配备三节式钢珠导轨，抽屉配机械密码锁，柜体预留散热孔，散热孔安装ABS材质的散热装饰盖（散热孔尺寸不得小于350mm*100mm） 5、桌面采用高度≥54mm铝合金造型封边制作，桌面长边≥54mm*25mm铝合金包边，铝合金梯形双斜边造型，所有铝合金外边小圆角造型，桌面短边54*65铝合金造型包边，桌面四个拐角采用铝合金转角接头制作，桌面铝合金包边套色装饰铝边，前挡板≥25mm厚板波浪板造型制作 | 张 | 26 |
| 28 | 1.6米办公桌 | 办公桌规格：≥L1600mm*W800mm*H750mm；（误差允许±2mm）（桌面铝合金包边，主台+长边柜为≥1套） 1.刨花板：优质刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.附件部分封边PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，抽屉配备三节式钢珠导轨，抽屉配机械密码锁，柜体预留散热孔，散热孔安装ABS材质的散热装饰盖（散热孔尺寸不得小于350mm*100mm） 5、桌面采用高度≥54mm铝合金造型封边制作，桌面长边≥54mm*25mm铝合金包边，铝合金梯形双斜边造型，所有铝合金外边小圆角造型，桌面短边≥54*65mm铝合金造型包边，桌面四个拐角采用铝合金转角接头制作，桌面铝合金包边套色装饰铝边，前挡板≥25mm厚板波浪板造型制作 | 张 | 2 |
| 29 | 办公椅 | ≥620*650*960Hmm（误差允许±2mm） 1、面料：采用专业办公环保皮面料饰面，透气性强，手感舒适，回弹性好； 2、实木多层板模压背架，8mm加厚L码尾板倾仰，12mm多层板P底壳，环保要求须符合家具中有害物质限量技术要求； 3、海绵：采用高密度一次发泡成型海绵，海绵密度≥45kg/m³； 4、靠背、座板采用18mm厚环保型多层曲木板，甲醛释放量≤1.5mg/L； 5、选用固定扶手，手感舒适，扶手圆弧处理，钢制电镀方管弓形椅架，防滑、耐磨、消音地脚； | 把 | 30 |
| 30 | 办公室沙发茶几 | 单人+三人，长茶几。 单人:长宽高≥100*84*86cm（误差允许±2mm），三人：长宽高≥200*84*86cm（误差允许±2mm），茶几长宽高≥120*60*45cm（误差允许±2mm） 1、饰面:面料采用环保皮西皮饰面，皮面经防潮.防污处理，皮面柔软舒服 2、海棉：采用高密度高回弹海绵； 3、框架：采用经烘干.防腐.防虫处理后实木框架 4、颜色：可定制。 | 套 | 2 |
| 31 | 办公室沙发茶几 | 三人，长茶几。 三人：长宽高≥200*84+*86cm（误差允许±2mm），茶几长宽高≥120*60*45cm（误差允许±2mm） 1、饰面:面料采用环保皮西皮饰面，皮面经防潮.防污处理，皮面柔软舒服 2、海棉：采用高密度高回弹海绵； 3、框架：采用经烘干.防腐.防虫处理后实木框架 4、颜色：可定制。 | 套 | 13 |
| 32 | 活动室地胶 | 超强隔音减震，抗压性强，无线可拼，自带卡口，≥2.5cm（误差允许±0.2cm） | 平方米 | 42 |
| 33 | 全遮光卷帘 | 卷帘面料：全遮光玻璃纤维面料； 卷帘面料要求绿色环保、永久性阻燃防火、防水、防油、防污、耐脏、抗拉、抗撕裂、易清洗、不褪色且抗静电、抗老化、抗紫外线； 制作工艺要求帘布两边不能有起毛、飞丝现象； 办公室遮光面料开孔率0％，基本材质：玻璃纤维+PVC； 开孔率：0% ； 厚度：0.68mm±5%； 重量：≥510 g/㎡； 抗撕裂强度：经向167N，纬向108N ； 抗拉强度：经向≥1989N/5cm 纬向≥1440N/5cm； 防火等级：氧指数≧32，B1级； 抗紫外线等级：≥99%； 环保性能：符合重金属含量标准：GB/T 17593-2007;符合禁用染料标准：GB/T 17592-2006；符合无甲醛标准：GB/T 2912.1-2009； 手动拉珠卷帘系统： 拉珠总成：不锈钢制动弹簧，使用寿命达三万次以上， 尾塞挂脚：Q235A表面镀锌+ABS（抗紫外线），尾塞：增强尼龙，内置轴承，转动灵活。 扁下梁：铝合金拉伸型材,硬化调质处理表面烤漆处理，壁厚≥0.9mm，扁下梁端盖ABS（抗紫外线）。 40卷管铝合金拉伸型材,表面氧化处理，外径40mm,壁厚≥0.8mm内有防弯加强筋，拉珠,珠扣高密度拉珠,抗紫外线辐射。 | 副 | 1 |
| 34 | 礼堂椅 | 座椅规格：总高：1000 -1050；中心距：≥580；座内宽：≥500； 坐高：≥430；地到扶手高：≥610；扶手宽：≥80；扶手长：≥435；厚：≥25；基本椅深：≥760； （误差：±5-10mm） 建议最小行距：900mm-1000mm。（误差：±2mm）可选配座排号 ▲1、椅背 背外板：采用高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为榉木皮，经过打磨，批灰处理之后，使用PE透明底油打底，再次打磨，修色。最后表面喷一层(哑光、亮光)面油，用100ww的太阳灯烘干为止，环保、不褪色、抗变型；背外板规格：长度为≥760mm，上围宽≥440mm，下围宽≥500mm，厚度为≥15mm。（性能要求：木制件涂层/软硬覆面：耐磨；≥1000转，不应低于2级；抗冲击；冲击高度≥50mm，不应低于3级，附着力涂层交叉切割法，不应低于3级；漆膜喷塑涂层；耐腐蚀100h内，在溶剂中试样上划到两侧3mm以外，应无气泡产生，10h后检查划道两侧3mm以外，无剥落、起皱、变色、和失光等现象。） （误差：±2mm） ▲2、背内板：采用夹板经模具压注成型，厚度≥6mm，外型成弧型。 ▲3、背海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，曲线符合人体工程学原理，密度≥50kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。背海绵尺格寸规格：背海绵长度为≥700mm，宽度为≥450mm，头顶厚度为≥65mm，下围最厚处≥100mm。（误差：±2mm） 椅座 座外板：采用高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为榉木皮。最后表面喷一层(哑光、亮光)面油，采用环保油漆、不褪色、座板使用排钻机开圆孔附121个独特蜂窝式吸音气孔与排气孔，整体吸音率0.5，有效降低室内噪音与保证座椅的良好透气性能。座外板规格：长度为≥460mm，宽度为≥430mm，厚度为≥15mm。（误差：±2mm）(性能要求：木制件涂层/软硬覆面：耐磨；1000转，不应低于2级；抗冲击；冲击高度≥50mm，不应低于3级，附着力涂层交叉切割法，不应低于3级；漆膜喷塑涂层；耐腐蚀100h内，在溶剂中试样上划到两侧3mm以外，应无气泡产生，10h后检查划道两侧3mm以外，无剥落、起皱、变色、和失光等现象。） ▲4、座海绵：采用高密度冷发泡定型海绵。座海绵尺寸规格：长度为≥500mm，宽度为≥460mm，最厚处海绵厚度为≥140mm，海绵密度≥50kg/m3。 5、座框架结构：采用弹簧加钢架回位结构，内置铁框。 椅脚 ▲6、扶手脚上架：上框架采用≥2.0mm钢板与型钢模压并焊制成形，并经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，具有较好抗腐蚀性和表面光洁度，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。上框正前方呈半弧设计高≥355mm,后框高≥345mm,下框长≥270mm，四面外折边宽≥20mm，顶框架宽为≥80mm,长度≥430mm（误差：±2mm）；上架内折边处采用铁板冲压，宽度40mm加强折边（误差：±2mm），向内折弯包边加固，加强折边上有≥2个固定孔，用于固定侧板，安装侧板加装两颗黑色胶钉紧扣脚架，嵌入扶手框内侧，牢固且不易脱落。扶手架顶端两边各加装≥2颗消音垫，其设计是使用扶手面合起时无响声，起到消音减噪的作用。扶手写字板支撑架实心圆柱形压铸铝头+圆铁加强钢实心条，翻转顺畅无声，更加牢固耐用，该支撑架摒弃了市场上常用的铝合金支架条易断不受力的现象。(礼堂椅满足QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》标准要求，座面椅背耐久性、座面翻转耐久性试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、扶手冲击试验、写字板耐久性试验等均需检测合格；表面涂层可迁移元素（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As）未检出，苯≤0.05mg/m³，总挥发性。甲醛释放量；不应大于0.120mg/m³h ，金属部件；写字板垂直向下静载荷试验300N,10次；写字板耐久性试验300N,2.5万次。漆膜喷塑涂层，抗冲击3.92J,无剥落、裂纹、皱纹现象；覆着力不低于3级；电镀层；抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm³，其中≥1.0mm锈点不应超过5点。) ▲7、铝合金脚掌：采用铝合金经模具压注一次成型，上端呈一个倒立梯形镶嵌于底座，梯形里面有5条放射线条承重加强筋，底座与梯形完美结合，使整个脚掌支撑座椅更加牢固结实，其造型优美，工艺精良，脚掌架表面光滑无毛剌，整体做到无焊接痕迹。下架铝脚尺寸：总高≥235mm,脚掌总长≥380mm,宽≥70mm,高≥20mm（误差：±2mm），前后孔对孔距为≥340mm（误差：±2mm）.顶端总长≥250mm，宽≥70mm，厚度≥4mm（误差：±0.2mm），顶端有≥4个螺丝孔位，整个脚架分为上下两部分，下架铸铝+上架钢铁安装螺丝连接，整体设计符合力学及人体工程学原理，受力均匀，抗冲击、经久耐用，脚架两侧带有加强筋，从而加强座椅的受力点以及承受力度。 脚掌孔采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，表面卡扣式PP方形胶盖嵌入。 8、扶手面：采用橡木扶手，扶手面宽≥80mm，扶手面长≥435mm，扶手面厚≥25mm（误差：±2mm）。 9、写字板：采用圆铁实心加强钢压铸支撑结构，连接头一体压铸呈2个不同大小的实心圆柱体，使写字板翻转顺畅无声,写字板托盘呈方形结构，该支撑架摒弃了市场上常用的铝合金支架条易断不受力的现象,圆铁实心支架承重力不低于30KG，结实耐用.板面采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周Pvc封边，长度为≥270mm，宽为≥265mm，厚度为≥15mm（误差：±2mm）.内藏折叠式写字板结构，写字板底部设计有小圆形把手孔，把手孔套有特定pp塑料胶圈，方便提拉打开写字板，把手孔圈径直径为：≥37mm（误差：±2mm）。 10、布料：采用高级专用麻绒仿毛布料。（用料要求：纺织面料与人接触部分的面料具有良好的透湿性，透湿量≥2500，皮革涂层粘着牢度≥2.5；材质聚氨酯泡沫材料：座面密度≥40，其他部位密度≥30回弹性≥35为合格.） 11、回位功能：采用弹簧+阻尼慢回复机构，精确定位，零回复噪音，阻尼装置完全隐蔽，不外露。座垫回位速度可调（2-6秒），噪音低至A声级（≤26dBA）。 12、侧板采用密度板厚度为≥2mm，表面包布顶端加装两颗胶粒紧扣脚架。 13、地面固定采用防爆胶与自攻内六角螺丝结合安装。 | 位 | 162 |
| 35 | 条桌 | 1.规格：中心距：≥520mm、写字板高度：≥750mm；（误差允许±2mm） 2.挡板：采用夹板压制而成，厚度≥12mm，台面与靠背无缝压弯成一体，饰面采用环保防火板，耐 磨、防污、具有很强的抗击力和承重能力。 3.台面板：台面板采用夹板压弯成型，厚度≥12mm，台面总高度≥750mm，台面到靠背直线深度≥320mm，靠背底端到台面直线长度≥750mm，面贴环保防火板，耐磨、防污、具有很强的抗击力和承载能力，台面采用斜边为圆弧R约R283±1的弧形的三角式支撑架固定。（误差允许±2mm） 4.横梁：采用≥80*40厚度2mm矩形管，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 5.中抽板：采用≥15mm厚三胺板，深240mm，置物空间内空高度150mm。（误差允许±2mm） 6.支撑立管：采用≥30*60厚度≥1.5mm钢管，顶部切R43弧口，表面经抛光，喷涂处理，立管倾斜角度80度。 7.5mm扁铁固定，固定孔距125mm。（误差允许±0.2mm） | 张 | 81 |
| 36 | 演讲台 | 演讲台规格：≥L680mm*W600mm*H1100mm（误差允许±2mm）: 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选. | 张 | 3 |
| 37 | 主席台 | 主席台桌（第一排）规格：≥L1600mm*W600mm*H750mm（误差允许±2mm）； 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选. | 张 | 2 |
| 38 | 主席椅 | 主席台椅规格：≥L620mm*W580mm*H1010mm（误差允许±2mm）； 1.▲橡胶木：椅架采用橡胶木，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 2.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4.▲实木多层板：坐板采用E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》； 5.▲西皮：采用西皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出。革身平整、柔软、丰满有弹性；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。 6.▲高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 | 张 | 4 |
| 39 | 钢制柜 | 规格：≥L900mm*W400mm*H1850mm（误差允许±2mm）； 1、柜体：采用≥0.8mm厚冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》;QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》:QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 4767-2014《家具用钢构件》； 2、拉手采用一次模压成型一字型拉手，柜内隔板活动可调，可根据个性需求灵活使用； 3、柜体边框采用薄边工艺，宽度为≥12mm； 4、背板采用≥2片拼接工艺处理，增加后背强度； 5、柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音； 6、采用专用可拆卸隐藏式静音镀锌合页和暗扣手柜锁； 7、柜腿：采用≥1.2mm冷轧钢一次冲压成型； 8、钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、热固型环氧树脂粉沫喷涂。 9、涂层要求 ：涂层外观：无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼能见机械杂质、污浊、气泡、针孔，表面塑粉附着力强，色泽清爽.纹理清晰，产品抗腐蚀.耐高温.抗划伤使用寿命长求，符合HJ2547-2016《环境标志品技术要求家具》； 10、颜色：可定制。 | 个 | 36 |
| 40 | 钢制保密柜 | 规格：≥L900mm*W420mm*H1850mm（误差允许±2mm）； 1、柜体：采用≥1.0MM厚冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》;QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》:QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 4767-2014《家具用钢构件》； 2、拉手采用一次模压成型一字型拉手，柜内隔板活动可调，可根据个性需求灵活使用； 3、柜体边框采用薄边工艺，宽度为≥12mm； 4、背板采用≥2片拼接工艺处理，增加后背强度； 5、柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音； 6、采用专用可拆卸隐藏式静音镀锌合页和暗扣手柜锁； 7、柜腿：采用≥1.2mm冷轧钢一次冲压成型； 8、钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、热固型环氧树脂粉沫喷涂。 9、涂层要求 ：涂层外观：无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼能见机械杂质、污浊、气泡、针孔，表面塑粉附着力强，色泽清爽.纹理清晰，产品抗腐蚀.耐高温.抗划伤使用寿命长求，符合HJ2547-2016《环境标志品技术要求家具》； 10、颜色：可定制。 | 个 | 6 |
| 41 | 办公室沙发茶几 | 沙发（1+1+3）：三座：≥L2000mm*W850mm*H850mm（误差允许±2mm）： 1.橡胶木：椅架采用橡胶木，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 2.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4.实木多层板：坐板采用E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》； 5.西皮：采用西皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出。革身平整、柔软、丰满有弹性；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。 6.高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 | 套 | 2 |
| 42 | 办公室茶几 | 长茶几规格：L1200mm*W600mm*H450mm（误差允许±2mm）: 1.中密度纤维板：采用E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 2.木皮：采用木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4.水性漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6.颜色可选. | 套 | 2 |
| 43 | 值班桌 | 规格：≥L1200mm*W600mm*H750mm（误差允许±2mm）: 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准 规格：≥L620mm*W560mm*H900mm（误差允许±2mm）: 1、网布：采用耐磨网布，透气性强。 2、高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 3、钢管：采用钢管，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥18h，等级≥10级，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准。 | 张 | 4 |
| 44 | 值班椅 | 规格：≥L620mm*W560mm*H900mm（误差允许±2mm）: 1、网布：采用耐磨网布，透气性强。 2、高弹海绵：采用高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%，撕裂强度≥4.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥110Kpa，湿热老化后拉伸强度≥90Kpa。 3、钢管：采用钢管，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥18h，等级≥10级，金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准。 | 把 | 4 |
| 45 | 值班床 | 床规格：≥L2050mm*W1200mm*H400mm（误差允许±2mm）。（高箱结构） 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 张 | 4 |
| 46 | 值班床垫 | 床垫规格：≥L2000mm*W1200mm*H50mm（误差允许±2mm）; 床垫内置天然软棕，面料采用针织布面料，厚度内棕30mm上下15mm舒适海绵与面料一体缝制工艺制作，四周绲边工艺制作 | 张 | 4 |
| 47 | 值班室边柜 | 规格：≥L1200mm*W350mm*H800mm（误差允许±2mm）。 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 个 | 4 |
| 48 | 值班室衣柜 | 床规格：≥L800mm*W500mm*H2000mm（误差允许±2mm）。 1.刨花板：采用刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。 2.热熔胶：采用热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.PVC封边条：采用≥2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化≥72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 4.三合一：采用五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；三合偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.0N·m，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 | 组 | 4 |
| 49 | 折叠沙发床 | 规格：≥L2000mm*W850mm*H850mm（误差允许±2mm）。 钢制金属喷塑沙发外框架，实木扶手盖板，沙发靠背与坐垫采用内折叠机构，内钢制框架，钢制框架外侧实木多层板框架包覆，采用高密度海绵，面料采用纤维布面料，靠背与坐垫打开放平成宽度≥1050mm（误差允许±2mm）沙发床 | 张 | 2 |

备注：1、通过篡改数据响应的按照无效标处理并追究法律责任。在交货后，发现部分不能实现，采购人有权退货并索取赔偿。

2、产品中标后验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改参数，投标产品与交货产品不一致的，用户可以拒绝付款。

## 第二部分 商务条款

1.付款方式：签订合同后支付合同总价的30%，产品到货甲方初验合格后支付同总价的40%，货物终验验收合格后支付合同总价的30％。（具体与甲方签订为准）

2.付款程序：所有货款均以人民币支付，由采购人办理具体付款手续 。

3.质量保证期

3.1技术参数中具有单独售后服务要求、提供认证证书、提供检测报告、附白皮书证明、附图、提供第三方出具的证明材料或者截图证明等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。

3.2技术参数中未单独提出要求的按以下要求做承诺说明：

3.2.1质保期：本项目中标人应至少提供所有软件、硬件3年免费质保期（质保期起始日期为货物验收合格后第二天起开始）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

3.2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.2.3产品验收合格，在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担；产品质量保证（修）期按生产厂家标准执行，均有原厂维修保养，但不得少于3年，产品质量保证（修）期自全面验收合格之日起计算。

3.2.4设备出现故障要在1小时内响应，2小时内到场进行维修维护，故障排除时间不超过24小时，24小时电话服务支持。同时保证提供设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。

3.2.5安装调试：供应商必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需采购方配合的事项以书面方式通知用户，提供必备的技术资料，产品用户手册、特殊件及配套件的清单。并负责项目内所有软硬件设备的免费安装、调试。

4.其他要求

4.1在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

4.2不能及时兑现服务承诺内容而影响采购方使用时，供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

4.3卖方负责设备安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，现场培训操作。使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给采购方。

4.4国家相关部门出台硬性规定的，需免费提供系统升级和接口。

4.5若因中标单位原因未能在工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标单位人承担和赔偿。

4.6本次项目此次投标若涉及到系统需要与采购人原有系统进行匹配对接,如对接不成功，所造成的损失全部由中标供应商承担。

5.违约责任：

5.1按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

5.2未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：本项目商务条款全部为重要指标（实质性要求），不得负偏离，投标人在响应文件中必须对商务条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理（不符合招标文件实质性要求），不能提供证明文件的不予认可。在交货后，发现部分不能实现，采购人有权退货并索取赔偿。产品中标后签订合同、验收过程中如果发现有不满足招标要求的、篡改商务条款的，用户可以拒绝付款。

# 第五章 采购合同格式（仅供参考）

合同编号：

签订地点：

签订时间:

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和甲方              采购项目（采购项目编号：    ）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

## 第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 制造商 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写 |  |  |  |  | ￥ |  |

第二条 合同价款

1.合同总价：人民币（大写）                  元，（￥            ）。

2.本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

3.本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

1.货物（产品）按下列比例支付价款：                     。

2.乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

3.结算方式：银行转账。

## 第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

- 1.合同履行期限：        。

- 2.交货地点：甲方指定地点。

## 第五条 质量保证

1.乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。

3.质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

## 第六条 权利保证

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3.乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4.如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 第七条 包装要求与运输方式

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2.每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3.货物（产品）运输方式：             。

4.乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法。

## 第八条 货物验收

1.货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收 ：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，   日内全部完成验收；乙方验收后    日内完成初步验收；初步验收合格后，进入    日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；

（4）货物终验：试用期结束后    日内完成最终验收；

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2.货物验收依据：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同及补充协议；

（4）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3.货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

（4）货物验收完成后  日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已验收完成并验收合格；

（5）乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（6）超出合理磅差的处理方法：                  。

## 第九条 售后服务

质保期      年。乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

## 第十条 履约保证金

1.乙方在签订本合同之前，向甲方提交履约保证金人民币（大写）              元，￥        。

2.履约保证金的有效期为乙方承诺的货物（产品）质保期。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.货物（产品）质保期结束后，甲方财务部门接到甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的   日内，向乙方退还履约保证金。

5.乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金（格式见附件1）。

## 第十一条 违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价  %的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额   ‰的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的  %。

2.乙方违约责任

（1）如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价  ％的违约金；

（2）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的  ‰的滞纳金。如乙方逾期交货达___天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额   %的违约金；

（4）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的   %的违约金；

（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

（6）乙方未按本合同第十条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的  %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任；

（7）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的  %向甲方承担违约责任；

（8）乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

（9）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 第十三条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

## 第十四条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.本合同书

2.中标通知书

3.协议

4.招标文件(含澄清或者修改文件)

5.投标文件

## 第十五条 合同生效及其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式___份，具有同等法律效力，甲乙双方各执____份，___份报送监督管理部门备案，一份采购代理机构存档。

甲方：   （盖章）   			   乙方：   （盖章）

法定代表人/委托代理人：            法定代表人/委托代理人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：    年  月  日           签约日期：    年  月  日

附件1：

采购履约担保函（仅供参考）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称中标人）于   年  月  日签定编号为   的《           采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，中标人应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应中标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在中标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至中标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果中标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明中标人违约事实的证明材料。

如果你方与中标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与中标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与中标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使中标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与中标人的另行约定，全部或者部分免除中标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成中标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（盖单位章）

年  月  日

# 第六章 投标文件格式

投标文件格式是投标人的部分投标文件格式，投标人应当严格按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

采购项目编号：

伊宁县第六中学教学仪器设备采购项目（六标段）

投标文件

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

时  间：    20    年  月  日

（资格审查部分）

目  录

1.投标人基本情况表…………………………………………………………………………页码

2.法定代表人身份证明………………………………………………………………………页码

3.法定代表人授权书…………………………………………………………………………页码

4.投标人营业执照等证明文件，自然人的身份证明………………………………………页码

5.财务状况报告………………………………………………………………………………页码

6.税收缴纳证明………………………………………………………………………………页码

7.社会保障资金缴纳证明……………………………………………………………………页码

8.信用中国和中国政府采购网截图…………………………………………………………页码

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明……………………………………页码

10.投标声明书…………………………………………………………………………………页码

11.提供投标人享受政府采购优惠政策的证明材料…………………………………………页码

12.投标保证金凭证……………………………………………………………………………页码

## 1.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |
| 上年营业额 |  | 员工总人数 |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  |  |  | 电话 | 手机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 办公 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人需具有的资质证书 |  |  | 等级 | 类型 |  |  | 证书号 |  |  |
| 投标产品制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品制造商需具有的资质证书 |  |  | 等级 | 类型 |  |  | 证书号 |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额应与财务报表中的数据一致， 金额单位为万元。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

日      期:20  年  月  日

## 2.法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处

投标人名称：                （盖单位章）

日期：20  年  月  日

说明：仅限法定代表人参加投标时提供

## 3.授权委托书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （采购项目名称）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：    年    月   日至     年   月   日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件

| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）:             （签字）

身 份 证 号：

委托代理人：                            （签字）

身 份 证 号：

授权委托日期：20     年   月   日

说明：本授权委托书有效期自开标之日起不得少于90天，仅限委托代理人参加投标时提供。

## 4.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

投标人为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

## 5.财务状况报告

说明：

投标人提供2022（或2023）年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

## 6.税收缴纳证明

说明：

投标人提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

## 7.缴纳社会保障资金证明

说明：

投标人提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明或投标人提供承诺书；

## 8.信用中国和中国政府采购网截图

说明：

投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

## 9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

（一）完成本项目必须的设备清单

投标人：                                                      采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 生产企业 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。

投 标 人：                        （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日    期：20   年   月   日

（二）本项目组织实施人员

投标人：                                               采购项目编号：

| 1.项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 |  |
| 2.管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |
| 3.辅助人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 | 在本行业从业 工作年限 | 主要工作业绩 | 当前 分工 |

说明：

1.职务是指在本单位所担任的职务。2.除表（一）（二）外，需要补充的证明材料可另纸说明。

投  标  人：                           （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日    期：20   年  月  日

## 10.投标声明书

伊宁县政府采购中心：

我方               （投标人），就参加            采购项目（采购项目编号）投标事宜，在此郑重声明：

## 1.我方所提交的投标文件全部真实有效；

2.我方近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3.我方近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款（举行听证会）等行政处罚的情形存在；

4.我方无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5.我方承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿；

6.我方参加本次政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.我方在投标时未列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体。

以上声明若有违反，一经查实，我方愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                      (投标人名称、盖单位章)

法定代表人或委托代理人：                     （签字）

日      期：

## 11.提供投标人享受政府采购优惠政策的证明材料

说明：本项目不专门面向中小企业；

（1）中小企业声明函格式见附件1；（非中小微企业可不提供该附件）

（2）残疾人福利性单位声明函格式见附件2；（非残疾人福利企业可不提供该附件）

（3）监狱企业证明文件见附件3；（非监狱企业可不提供该附件）

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖单位章）：

日     期：    年   月  日

附件3：

监狱企业证明文件

说明：

## 1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

12.投标人提供投标保证金足额缴纳凭证

投标保证金凭证

复印件粘贴处

附件1：

提供投标人基本存款账户开户证明

说明：

1.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之前成立的，提供基本存款账户开户许可证复印件；

2.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之后成立的，提供基本存款账户编号。

附件2：

若采用投标担保函，格式如下：

投标担保函（仅供参考）

编号：

伊宁县政府采购中心：

鉴于                （以下简称投标人）拟参加编号为          的                     采购项目（以下简称本项目）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起           个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在          个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

担  保  人  名  称：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

地       址：

邮 政 编 码：

电       话：

20   年  月  日

（商务、技术部分）

目  录

一、投标函 ……………………………………………………………页码

二、开标一览表 ………………………………………………………页码

三、货物（产品）分项报价表 ………………………………………页码

四、备品备件报价表 …………………………………………………页码

五、货物说明一览表 …………………………………………………页码

六、商务偏离表 ………………………………………………………页码

七、技术文件 （根据本项目评分标准顺序编写）…………………页码

八、承诺文件 …………………………………………………………页码

九、售后服务文件 ……………………………………………………页码

十、其他证明材料 ……………………………………………………页码

十一、技术规格偏离表 ………………………………………………页码

十二、投标人认为有必要补充说明的事项……………………………页码

- 投 标 函

伊宁县政府采购中心：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（采购项目编号）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。

一、我方的投标总报价为人民币（大写）               元 （￥       ）；合同履行期限为         日历日, 投标有效期为投标截止日起90日历日。

二、我方承诺承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的样品、数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

1.在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同；

2.在签订合同时不向采购人提出附加条件；

3.在合同规定期限内完成合同规定的全部义务；

4.按照招标文件规定提交履约保证金。

六、我方完全理解并同意招标文件中有关不退还投标保证金条款所规定的情形。

七、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和中标结果。

八、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.2条款规定的任何一种情形。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

九、                                      （其他补充说明）。

十、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投 标 人：                                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：20   年   月   日

## 二、开标一览表

## 采购项目编号：

| 投标人名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总报价 （元） | 合同履行期限 | 质保期 （年） |
| 总报价（大写）： |  |  |  |

说明：1.报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

## 2.“开标一览表”以包为单位填写；

3.有分包的，项目名称填写分包的项目名称，无分包的填写采购项目名称；

4.本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准；

投 标 人：                              （盖单位章）

## 法定代表人或委托代理人：                （签字）

## 日     期：20  年   月  日

三、货物（产品）分项报价表

投标人名称：                                                                                      采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造商 | 数量/单位 | 单价（元） | 报价（元） | 小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计报价（大写） |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |

说明：

1.品牌和制造商指产品的品牌和生产厂商；小微企业是指制造商为 “小型、微型企业”；

2.投标人必须按“货物（产品）分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；报价精确到小数点后两位；

3.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价；

4.本表为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖投标人单位章；

5.属于小微企业的，不填报的，在评标时不予价格折扣。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

日    期：20   年   月  日

四、备品备件报价表

投标人名称：                                                                     采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.“备品备件报价表”以包为单位填写，报价精确到元，不保留小数；

2.备品备件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期：20   年  月  日

五、货物（产品）说明一览表

投标人名称:                                                                    采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 规格、配置及主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.本表须逐项填写，不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件；

2.货物各项详细技术性能可另页描述；若货物没有注册商标和具体型号须注明。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日    期：20  年  月  日

六、商务偏离表

投标人名称：                                                           采购项目编号：

| 序号 | 文件条目号 | 采购商务要求 | 响应文件商务响应 | 偏离 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本项目商务条款全部为重要指标（实质性要求），不得负偏离，投标人在投标文件中必须对商务条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理（不符合招标文件实质性要求），不能提供证明文件的不予认可。在交货后，发现部分不能实现，甲方有权退货并索取赔偿。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期: 20  年  月  日

- 技术文件 （根据本项目评分标准顺序编写）

- 说明：

格式自定。

- 八、承诺文件

说明：

格式自定。投标人根据招标文件要求和采购需求，作出质量保证承诺和质保期服务计划。

九、售后服务文件

1. 投标人依据产品特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案和培训计划。

2. 投标人应提供在售后服务中心证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。

货物（产品）售后服务点联系表

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购人将核实中标人承诺的售后服务机构，如果不属实，则从扣除合同总额的2％作为违约处罚。

十、其他证明材料

说明：

## 1.提供投标人2021年1月1日至今类似业绩证明材料；

2.其他条件证明材料，非投标人必备证明材料，仅作为评审的因素。

## 1.投标人完成的类似业绩证明材料

类似项目业绩一览表

投标人名称：                                                  单位：万元

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.提供2021年1月1日至投标截止时间以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目；2.投标人未按上述要求提供、填写的，评标时不予加分。

投 标 人：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

日    期:  20   年  月  日

十一、技术规格偏离表

投标人名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格及 技术需求 | 投标文件规格及 技术参数 | 偏离 | 偏离及其影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人在投标文件技术偏离表中必须对技术条款进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照重要指标负偏离处理，不能提供证明文件的不予认可，给予扣分处理。通过篡改数据响应的按照无效标处理并追究法律责任。在交货后，发现部分不能实现，甲方有权退货并索取赔偿。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日    期:20  年  月  日

十二、投标人认为有必要补充说明的事项

说明：

格式自定。