新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目

（和硕县）

招标文件

项目编号：XJRCZTXMGK2024-005号

采 购 人：新疆巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 （盖章）

采购代理：新疆瑞驰中天项目管理有限公司（盖章）

二〇二四年七月

目    录

第一部分  招标公告

第二部分  供应商须知

第一章  供应商须知

第二章  招标文件的编写

第三章  投标文件的编写

第四章  投标文件的递交

第五章  开　标

第六章  评  标

第七章  授予合同

第八章  其他

第九章  质疑的提出及处理

第三部分  采购内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  附件

投标文件编制顺序

其他有关附件格式范本

新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县）

招标公告

项目概况：新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县）的潜在供应商应登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2024年8月23日 10:30 （北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：XJRCZTXMGK2024-005号

2、项目名称：新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县）

3、采购方式：公开招标

4、采购需求：

本次采购分二个标项：

标项一：新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县乌什塔拉乔木造林工程）

标项编号：XJRCZTXMGK2024-005-1

预算金额（元）：369.4万元。

| 标项号 | 标项内容 | 预算金额 （万元） | 采购内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县乌什塔拉乔木造林工程） | 369.4 | 2024年乌什塔拉乔木造林工程0.25万亩（工程包括：滴灌、抚育管护、土地平整、定植、人工机械安装运输等费用）（详见招标文件采购需求） |  |

标项二：新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县封山育林工程）

标项编号：XJRCZTXMGK2024-005-2

预算金额（元）：464.1万元。

| 标项号 | 标项内容 | 预算金额 （万元） | 采购内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县封山育林工程） | 464.1 | 封山育林乌什塔拉乡40000亩（含人工费、管护费、）（详见招标文件采购需求） |  |

- 合同履行期限：自合同签订之日起按甲方要求随时供货。

7、本项目（ 否 ）接受联合体。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有独立法人资格的有效的营业执照

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

预留本采购项目预算总额的40%面向中小企业（其中60%预留给小微企业）。

4.本项目的特定资格要求：

投标人使用自产苗木、种子，需具备有效的《林草种子生产经营许可证》。投标人使用购买的苗木、种子，需提供供苗方有效的《林草种子生产经营许可证》，所购苗木(种子)“两证一签”，（即植物检疫证、合格证、标签）。复印件加盖企业公章。

5.本项目 不 接受联合体投标。

三、招标文件的获取：

3.1、时间：2024年7月31日 至 2024年8月7日，每天上午 10:00至14：00 ，下午15:30至19:30 （北京时间）

3.2、地点：政采云线上获取

3.3、方式：在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理。

3.5招标文件售价：免费获取。

四、投标文件的递交及相关事宜：

4.1投标文件递交的截止时间及开标时间：2024年8月23日10时30分。供应商应在投标截止时间之前将加密的投标文件上传至政府采购云平台对应位置(逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)，开标结束后将纸质投标文件递交至库尔勒市迎宾路电子双创孵化基地507室  收件人：徐先生  15352526903。

4.2投标文件递交地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

4.3投标文件开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

4.4其他补充事宜

4.4.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切4.4.2各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标4.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4.4.4本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

4.4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；

4.4.6投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。五、发布公告的媒体：

新疆维吾尔自治区政府采购网（http://zfcg.xjcz.gov.cn/）

六、联系方式：

1、采购人信息：

名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

项目联系人（询问）：孟先生

项目联系方式：13779326662

2、采购代理机构信息：

名  称：新疆瑞驰中天项目管理有限公司

地  址：库尔勒市迎宾路电子双创孵化基地502室

项目联系人：徐先生

联系电话：15352526903

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章1.1款 |  | 项目名称 |  |
| 第一章1.2款 |  | 采购方式 | 公开招标 |
| 第一章1.3款 |  | 采购内容 | 标项一：2024年乌什塔拉乔木造林工程0.2024年乌什塔拉乔木造林工程0.25万亩（工程包括：滴灌、抚育管护、土地平整、定植、人工机械安装运输等费用）；具体服务内容及要求详见招标文件； 标项二：封山育林乌什塔拉乡40000亩（含人工费、管护费、）（详见招标文件采购需求）。 |
| 第一章1.4款 |  | 资金来源 | 超长期特别国债资金和地方配套资金 |
| 第一章1.5款 |  | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 第一章1.6款 |  | 交货期 | 自合同签订之日起按甲方要求随时供货 |
| 第一章1.7款 |  | 质保期 | 1年 |
| 第一章2.1款 |  | 采购人 | 名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 地址：库尔勒市南环路南苑大厦 项目联系人（询问）：孟先生 项目联系方式（询问）：13779326662 |
| 第一章2.2款 |  | 代理机构 | 采购代理：新疆瑞驰中天项目管理有限公司 地址：库尔勒市迎宾路电子双创孵化基地502室 采购代理联系人：徐先生 联系电话：15352526903 |
| 第一章2.8款 |  | 偏离 | 不接受负偏离 |
| 第一章3.1款 |  | 供应商资格 | 详见招标公告 |
| 第一章5.1款 |  | 是否接受联合体投标 | √不接受 接受，但联合体所有成员数量不得超过 家；还应满足下列要求： |
| 第一章6.1款 |  | 踏勘现场 | √不组织 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 第一章7.1款 |  | 进口产品 | 不接受 |
| 第三章15.7款 |  | 业绩 | 近三年（2021年1月至今）已完成类似项目业绩，业绩内容须与本次采购的内容相关。 业绩证明材料为：合同协议书或中标通知书等相关的证明材料；合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、供货合同签字盖章页即可，需加盖公章）。未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 本项内容作为评审内容，未按上述内容提交证明材料的，将影响评审得分。 |
| 第三章16.3款 |  | 最高投标限价（采购预算） | 标项一：最高投标限价(即采购预算)为：369.4万元 标项二：最高投标限价(即采购预算)为：464.1万元 投标报价超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。 |
| 第三章17.1款 |  | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 第三章18.1款 |  | 投标保证金 | 户名：新疆瑞驰中天项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司库尔勒市经济开发区支行 账号：107687045688 行号:104888001123 标项一：投标保证金金额：70000元（柒万元整） 标项二：投标保证金金额：90000元（玖万元整） 保证金缴纳方式：电汇、网银、转账、保函，须从供应商对公账户汇出。（汇款用途栏应注明项目名称或编号)。 二、缴纳方式： 1、本项目推荐使用政采云电子保函形式缴纳投标保证金； 2、支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 三、缴纳须知： 1、政采云电子保函须知 (1)本项目推荐使用政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； (2)如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接 （ https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； (3)将保函制作到电子投标文件即可。 2、支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 第三章18.2款 |  | 投标保证金的退还 | 注：办理投标保证金退付手续须携带的资料： 1、开户许可证复印件或账户信息（加盖公章）；2、收到退回投标保证金的收款收据（加盖公章）。请各投标供应商在开标结束后尽快携带以上资料到我公司办理退保证金事宜 |
| 第三章18.3款 |  | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 第三章19.4款 |  | 投标文件份数 | 中标单位需提供纸质版文件：一份正本，二份副本，U盘电子标书一份（中标单位）。 |
| 第四章20.1款 |  | 投标文件 | 1、各供应商应在响应文件提交截止时间前，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南(www.zcygov.cn)及本招标文件要求编制、提交，上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 2、上传的电子投标文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章。 |
| 第四章21.1款 |  | 投标文件递交截止时间及地点 | 时间：2024年8月23日10:30 地点：政采云在线上传 |
| 第五章23.1款 |  | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 第五章23.4款 |  | 开标现场须查验的证件 | / |
| 第六章26.2款 |  | 评标方法 | 综合评分法 |
| 第六章30.1款 |  | 推荐的中标候选人数量 | 3 人。 |
| 第六章34.1款 |  | 履约担保 | 收取中标金额的5%（履约保证金以保函的方式递交）。 |
|  |  | 落实政府采购政策 | （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）； （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）； （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； （5）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； （7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。 （8）扶持中小企业政策：评审时中小企业（含中型、小型、微型企业）产品享受10%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利组织视同小型、微型企业。 根据《中小企业划型标准规定》本项目对应中小企业划分标准所属行业为 农、林、牧、渔业 。 |
| 第八章36.1款 |  | 投标说明：1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （6）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 |  |
| 36.1.1 | 自购买招标文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |  |  |
| 36.1.2 | 付款方式：具体付款方式以双方签订的合同为准。 |  |  |
| 36.1.3 | 特别提示1：供应商须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。 查询渠道为：“信用中国”网站及“中国政府采购网”。 查询结果：附网页截图（需体现出查询的相关结果）。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 |  |  |
| 36.1.4 | 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货和服务。 |  |  |
| 36.1.5 | 招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 |  |  |
| 36.1.6 | 注：如本《供应商须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《供应商须知前附表》相关内容为准。 |  |  |
| 36.1.7 | 交纳时间：中标单位在领取中标通知书前； 交纳金额：参照计价格299号文件标准及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定执行， 由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。 |  |  |

- 第一章   供应商须知

1. 项目概况

1.1项目名称：详见供应商须知前附表；

1.2招标方式：详见供应商须知前附表；

1.3采购内容：详见供应商须知前附表；

1.4资金来源：详见供应商须知前附表；

1.5 项目地点：详见供应商须知前附表；

1.6 交货期：详见供应商须知前附表；

1.7质保期：详见供应商须知前附表。

2. 定义

下述术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”“招标人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”“招标代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。

2.3“供应商”、“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7 “进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119号）。

2.8 偏离

2.8.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.8.2除法律、法规和规章规定外。招标文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

2.9 特别说明

2.9.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.9.2 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.9.3 招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

3. 供应商资格

3.1供应商资格：详见供应商须知前附表。

3.2 供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的费用。

5.联合体形式

5.1 除供应商须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的供应商。

5.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除供应商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

6．现场勘察

6.1 供应商应按供应商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

6.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

6.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.采购进口产品

7.1除供应商须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。

8.政府采购政策的支持

8.1 落实的政策如下：

预留本采购项目预算总额的40%面向中小企业（其中60%预留给小微企业）。评审时中小企业（含中型、小型、微型企业）产品享受10%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利组织视同小型、微型企业。

8.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.3供应商在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相关政策规定。符合本章第8.1-8.2款规定的，应当提供相关的证明材料。

- 第二章 招标文件的编写

9. 招标文件的构成

9.1  招标文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购内容及要求

第四部分 合同条款

第五部分 附  件

9.2 招标文件以中文书写。

9.3 供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

9.4供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后1日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商编制的投标文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10. 招标文件的澄清、标前会议

10.1供应商对招标文件如有疑点，可在投标截止期5日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有供应商。

11. 招标文件的修改或补充

11.1 在投标截止期5日前的任何时间，采购人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

11.2为使供应商在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的供应商。

11.3招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对供应商具有优先的约束力。

- 第三章 投标文件的编写

12.要求

12.1供应商应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

13.投标文件语言和度量单位

13.1投标文件及供应商和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

13.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括（但不仅限于）下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）投标保证金提交证明；

（5）供应商资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函；

② 供应商基本情况表；

③ 中小微企业证明文件；

④ 信用查询记录；

⑤ 近三年内已完成的类似项目业绩；

⑥ 正品产品的证明（根据需要提供）；

⑦ 对所投产品制造厂商的简介（根据需要提供）；

(6) 项目实施方案；

(7) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(8) 有关投标产品的检测证书或检测报告或产品鉴定证书或质量证书等（根据实际情况提供）；

(9) 技术参数、功能偏离表；

(10) 商务条款偏离表；

(11) 售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）；

(12) 质量保证书；

(13) 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

(14) 其他有利于供应商的资料（如有）。

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

14.2所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩、资质证书等）均须为加盖供应商公章的复印件或扫描件，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本为正本的复印件；开标结束后，可根据供应商的需要退回原件（针对本招标项目的特定授权原件不予退还）。

14.3所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标被否决。

14.4供应商可按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

15. 供应商符合招标文件规定的证明文件

15.1 供应商提供的资格证明材料，须满足供应商须知前附表的要求。

15.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

15.3供应商确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

15.4 供应商须提交证明拟供货物（或服务）符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

15.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

15.6 对照采购人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

15.7 供应商应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件的要求详见供应商须知前附表

没有按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由供应商自行承担。

16. 投标报价

16.1供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物（或服务）及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

16.2其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

16.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果供应商的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝；如果所有供应商的投标报价均超出最高投标限价，采购人有权重新组织招标。

16.4 投标报价货币单位：人民币。

17. 投标有效期

17.1投标有效期详见供应商须知前附表，如不满足其投标将被否决。

17.2特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改投标文件。

18．投标保证金

18.1 投标保证金的缴纳详见供应商须知前附表。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

18.2 投标保证金的退还详见供应商须知前附表。

18.3 不予退还保证金的情形，详见供应商须知前附表。

19. 投标文件的签署及规定

19.1投标文件正本须打印或用不褪色的墨水书写，副本可为正本的复印件。

19.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。

19.3供应商的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

19.4投标文件的份数详见供应商须知前附表。正本和副本应分别胶装成册，并在封面上标记“正本”和“副本”的字样，不得采用活页装订；投标文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。

19.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

19.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19.7 所有已进入评审程序的投标文件，采购人及采购代理机构有权不予退还投标单位递交的投标文件。

- 第四章 投标文件的递交

20. 响应性文件的密封与标记

20.1 投标文件的密封：详见供应商须知前附表。

20.2如果供应商未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

20.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标文件，采购人将不负责任。

21. 投标文件递交截止时间

21.1 投标文件的递交截止时间为招标公告所规定的时间。投标文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回投标文件。

- 第五章  开 标

23．开标

23.1 本次开标将按招标公告中规定的时间地点进行开标，将邀请所有供应商的法定代表人或其授权代理人参加开标会。

23.2开标由采购人或采购代理机构主持，邀请供应商参加，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序进行。

23.4开标现场须查验的证件详见供应商须知前附表。

23.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

- 第六章  评 标

24.评审小组

24.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，依法组建本次招标的评审小组，负责本次招标的评审、评标等活动。评审小组负责向采购人推荐中标候选人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

24.2 评审小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.3 评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

24.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

24.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审小组组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评审小组成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评审小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评审小组进行评标。原评审小组所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评审小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.6评标专家应符合下列条件：

24.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

24.6.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

24.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

24.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

24.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

24.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24.7 评审小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求供应商对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.8评审小组及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

(2)接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第27.1款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评审小组成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

25.评审过程的保密性

25.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

25.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；评审小组成员及参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评审小组成员的资格。

25.3投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及不符合本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

26. 评审依据及评标办法

- 26.1 评审的依据：招标文件。

26.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 26.3 评审程序：

成立评标委员会→初步评审（符合性审查）→错误性修正→详细评审（商务、技术部分评审，报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评标报告

通过初步评审的投标文件，方可进入下一环节的评审。

27. 初步评审

27.1  评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

供应商的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。

按上述规定，经供应商确认后，对供应商起约束作用。如果供应商不确认的，则其投标无效。

27.2  采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

27.3  在评审过程中，评审小组发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标将被否决。

27.4  有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的投标文件相互混装；

(6)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.5  供应商存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.6评审小组应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

27.7供应商不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

27.8 评审小组根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。

初步评审的标准详见附表1。

28. 投标文件计算错误的修正

28.1 投标文件中报价出现前后不一致的，评审小组按以下原则对投标报价进行修正：

a. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

28.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评审小组应当否决其投标。

28.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经供应商确认后，对供应商起约束作用。如果供应商不确认的，则其投标无效。

29. 详细评审

29.1  经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

67.371 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

29.3  评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，招标人应当提前3天通知所有供应商延长投标有效期。同意延长投标有效期的供应商应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

29.4评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

（1） 商务技术部分70分 ；

（2） 投标报价部分30分。

计算各项分值时，按四舍五入的原则，保留小数点后二位。

29.5报价

29.5.1本项目为公开招标，只有一次报价，通过符合性审查的竞标人的有效报价将进入商务报价评审。

商务标报价得分计算说明：

本次评标采用综合评分法；价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

本项目的价格权重为30%

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

29.5.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.6 综合得分

综合得分=商务技术部分得分+ 投标报价部分得分。

详细评审的标准详见附表2。

附表1：初步评审（资格评审）-符合性审查表

| 序号 |  | 投标文件符合性审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 1 | 提供了有效的营业执照复印件（并加盖公章）。 |  |  |
|  | 2 | 投标人使用自产苗木、种子，需具备有效的《林草种子生产经营许可证》。投标人使用购买的苗木、种子，需提供供苗方有效的《林草种子生产经营许可证》，所购苗木(种子)“两证一签”，（即植物检疫证、合格证、标签）。复印件加盖企业公章。以上内容提供扫描件并加盖公章。 |  |  |
|  | 3 | 凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。 |  |  |
|  | 4 | 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊或无法辨认的情形。 |  |  |
|  | 5 | 供应商按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金。 |  |  |
|  | 6 | （中小企业声明函）预留本采购项目预算总额的40%面向中小企业（其中60%预留给小微企业。） |  |  |
| 符合性审查 | 1 | 投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有实质性负偏离或没有保留的投标。 |  |  |
|  | 2 | 一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价。 |  |  |
|  | 3 | 供应商的投标报价未超出最高投标限价。 |  |  |
|  | 4 | 提供了信用记录查询资料，且信用记录满足本文件供应商须知前附表的规定。 |  |  |
|  | 5 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件的。 |  |  |
|  | 6 | 未与其他供应商相互串通报价，或者与采购人串通投标的。 |  |  |
|  | 7 | 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  |  | 结 论 |  |  |
|  | 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）供应商请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |

附表2：（1）商务、技术部分评审（70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务及 技术评分标准 | 类似业绩 | 5 | 投标人提供近三年（2021年1 月至今）已完成的相关类似业绩，每提供1个得1分，满分5分。（以提供有效的中标通知书或有效合同协议书为准，业绩材料必须清晰可见，时间以签订时间为准。)不提供不得分。 |
|  | 拟投入项目人员要求 | 10 | 人员配备情况：需提供相关证明材料、职称证书、社保证明。一个林业或畜牧或园艺方面的高级职称 2 分；一个林业或畜牧或园艺方面的中级职称 1.5分；一个农林类技术工人 1 分；其他配备人员一个 0.5 分。本项最高10 分。 |
|  | 产品来源可靠性 | 5 | 1、投标人应提供产品合法来源证明材料（如：育种（苗）基地图片、租赁承包合同、相关营业执照等）材料齐全得 3 分，有缺漏项的得 1 分，未提供证明材料不得分。 2、对产品来源可靠性提供相关承诺书得 2 分，未提供不得分。 |
|  | 检疫制度 | 5 | 有严格的检疫制度的相关描述。制度全面合理得 5 分，制度合理相对完善得 4 分，制度简易得 2 分，制度存在缺项漏项得 1 分，差或未提供不得分。 |
|  | 项目整体实施方案 | 14 | 项目整体实施方案包括但不限于以下内容：①项目详细实施计划 ②备货方案③配送方案④运输方案⑤质量管控措施⑥验收方案 ⑦进度方案。经评定上述 7 个方面内容全面、可实施、具有科学性、合理性，符合项目实际需求得 14 分。每提供一项内容得 2 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一处内容存在不足扣 1 分，扣完为止。 |
|  | 售后服务方案及承诺 | 15 | 1、售后服务方案包括但不限于以下内容：①售后服务计划②售后服务措施③售后服务人员安排④退货、换货、补种（补植）流程⑤应急方案。 经评定上述 5 个方面内容全面、可实施、具有科学性、合理性， 符合项目实际需求得 10 分。每提供一项内容得 2 分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在不足扣1分，扣完为止； 2、承诺验收过程对产品品质验收不合格的，承诺能无条件退、换的得 5 分，（需提供承诺书，否则不得分） 。 |
|  | 运输保障措施 | 8 | 根据投标人提供配送方案进行打分： 1、具备 3 名配送人员得基本分 1 分，每增加一名配送人员加 1分，此项最高得 3 分； 2、具备 2 辆配送车辆得基本分 2 分，每增加一辆加 1 分，此项最高得 5 分。 （人员需提供社保证明或劳务合同；车辆需提供权属证明或一年以上租赁合同，提供以上证明材料并加盖公章） |
|  | 培训方案 | 8 | 1、针对本项目后期种植及管理培育有专业养植管护人员进行培训的(培训计划、培训时间、培训地点、培训内容等)。方案完全满足招标要求得8分；每项内容得 2 分，每缺少一方面内容扣2分，每有一处内容存在不足扣1分，扣完为止。（需提供专业养植管护人员姓名及相关证明材料，否则不得分） |

（2）投标报价部分 30分

| 项目 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A．投标价格评分30分 |  |  |
| 价格评审 30分 | 评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分= （评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价； | 30分 |
|  | 按上述公式计算得分为负值时，其投标报价得分为零分。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。当计算结果为负数时，计为零分。 |  |
| 注：1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |
| B．属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为10%。 |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的评标价格参与价格分的评标。 ②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①《中小企业声明函》； |  |  |
| C.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格扣除,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为10%。 |  |  |
| D. 属于享受政府采购支持政策的监狱企业评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格评审优惠,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。本项目的价格扣除为10%。 |  |  |
| E.节能、环境标志产品评审优惠内容及办法 |  |  |
| 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，投标人所投产品如是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 “节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分或评审优惠。 |  |  |

30．定标原则

30.1评审小组应当根据综合评分情况，按照供应商综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评审报告。供应商综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。供应商综合得分相同且投标报价也相同的并列，评审小组将按照技术指标优劣顺序推荐。

30.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

30.3采购人根据评审报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

- 第七章  授予合同

31.合同授予标准

31.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的供应商。

31.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

31.3如果确定该供应商不能无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的供应商资格做出类似的审查。

32.接受和拒绝任何投标的权力

32.1　为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

33.中标通知书

33.1中标结果公示结束后，采购人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

33.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

34.履约担保

34.1履约保证金：详见供应商须知前附表。

34.2履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

34.3如中标候选人不能提供则取消其中标资格。供应商须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

35．签订合同

35.1中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，须及时按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

35.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.3 如果中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，采购人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，采购人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

35.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

- 第八章  其 他

36.需要补充的其他内容

36.1需要补充的其他内容详见供应商须知前附表。

- 第九章  质疑的提出及处理

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

37. 质疑的提出

37.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

37.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

37.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

37.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

37.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

37.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

38. 受理和处理

38.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达招标方或采购单位。

38.2采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

38.3质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

38.4 对于不符合上述37项所述的相关条款要求的质疑，招标方将不予受理。

38.5 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

38.6 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评审小组，并将处理意见回复质疑人。

38.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

39. 质疑无效的处理

39.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

39.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

39.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

39.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

39.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向相关的采购管理部门进行投诉。

40.其他

40.1质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。

40.2对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：             邮编：

联系人：       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：       包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（盖章）： 公章：

日期：

质疑函制作说明:

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购内容及要求

- 标项一：新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县乌什塔拉乔木造林工程）

一、项目总造价

乔木造林工程，总价369.4万元。

二、采购需求

乔木造林技术要求：2024年乌什塔拉乔木造林工程0.25万亩（工程包括：滴灌、抚育管护、土地平整、定植、人工机械安装运输等费用），不得超过控制总价，苗木总价为369.4万元，具体要求见下表。

| 序号 | 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大果沙枣 | 两年生II级苗 | 株 | 7960 |  |  |  |
| 2 | 海棠 | 两年生II级苗 | 株 | 2168 |  |  |  |
| 3 | 胡杨 | 两年生II级苗 | 株 | 3077 |  |  |  |
| 4 | 密胡杨 | 两年生II级苗 | 株 | 9609 |  |  |  |
| 5 | 欧洲李 | 两年生II级苗 | 株 | 18639 |  |  |  |
| 6 | 桑树 | 胸径3cm，裸根 | 株 | 394 |  |  |  |
| 7 | 沙枣 | 两年生II级苗 | 株 | 149936 |  |  |  |
| 8 | 桃树 | 两年生II级苗 | 株 | 997 |  |  |  |
| 9 | 西梅 | 两年生II级苗 | 株 | 1792 |  |  |  |
| 10 | 新疆杨 | 两年生II级苗 | 株 | 322507 |  |  |  |
| 11 | 杏树 | 两年生II级苗 | 株 | 16991 |  |  |  |
| 12 | 榆树 | 两年生II级苗 | 株 | 1685 |  |  |  |
| 13 | 土地平整 |  | 亩 | 2500 |  |  |  |
| 14 | 定植 |  | 亩 | 2500 |  |  |  |
| 15 | 抚育管护 |  | 亩 | 2500 |  |  |  |
| 16 | 铺设滴灌 |  | 亩 | 2500 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 人工造林所需苗木规格与质量严格按照《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）和《新疆主要造林树种苗木质量分级》（新DB65/T2201-2014）执行，全部选用“两证一签”齐全、经过检验检疫、顶芽饱满、生长健壮、无机械损伤、无病虫害、根系发达的II级及以上苗。 |  |  |  |  |  |  |  |

（注：上述报价含运输、安装、调试、税金等一切费用）

- 乔木造林

人工造乔木林建设方式根据“适地适树、以水定树”的原则，选择防护性能好、经济效益良好、抗逆性强、生长稳定的乡土树种和适生树种进行人工植苗造林。主要建设内容包括整地、2024年乌什塔拉乔木造林工程0.25万亩（工程包括：滴灌、抚育管护、土地平整、定植、人工机械安装运输等费用）、栽植、施肥、管护等。

3.1.2.树种选择

3.1.2.1.树种选择原则

(1)坚持造林立地条件与树种生物学、生态学特性一致的原则;

(2)所选树种与造林目的相统一的原则

(3)因地制宜确定树种，充分利用优良乡土树种，积极推广引进取得成效、优良树种的原则;

(4)坚持预防为主的原则，选择具有较好的稳定性，抗病虫害能力的树种，防止病虫害在造林后大面积发生。

3.1.2.2. 造林树种选择

根据当地自然地理特点，应遵循“因地制宜，适地适树”的原则，尽量选择适宜本地生态气候的乡土树种，以提高造林成活率。

人工造乔木林选择新疆杨、沙枣、胡杨、密胡杨、大果沙枣、海棠、桑树、欧洲李、桃树、西梅、杏树、榆树等树种作为主要造林树种。

3.1.3.苗木来源、规格

本项目苗木来源为通过招标采购经检疫的苗木。所需苗木均为本地乡土树种，本地苗圃均有栽植，因此所需苗木主要由巴州本地苗圃通过招投标提供。

人工造林所需苗木规格与质量严格按照《主要造林树种苗木质量分级》(GB6000-1999)和《新疆主要造林树种苗木质量分级》(新DB65/T2201-2014)执行，全部选用“两证一签”齐全、经过检验检疫、顶芽饱满、生长健壮、无机械损伤、无病虫害、根系发达的II级苗。要求随起苗随种植，造林过程中注意苗木根系保鲜，及时覆盖淋水，假植，防止失水千缩。造林完成三年后保存率达到75%以上。

乔木造林主要苗木质量指标表

| 树种 | 苗木种类 | 苗龄型 | 苗木等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II级苗 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地径cm≥ | 苗高cm≥ | 根系 |  |  |
|  |  |  |  |  | 主根长度cm | ≥5cm长I级侧根数 | 根幅cm |
| 新疆杨 | 扦插苗 | 1（1）-0 | 1.2 | 180 |  | 8 | 18 |
| 沙枣 | 播种苗 | 2-0 | 0.8 | 60 | 15 | 10 | 18 |
| 胡杨 | 播种苗 | 2～0 | 0.4 | 50 | 18 | 3 |  |
| 大果沙枣 | 扦插苗 | 2(2)～0 | 0.9 | 120 |  | 12 | 20 |
| 桑树 | 播种苗 | 1～0 | 0.6 | 100 | 20 | 4 |  |
| 桃树 | 实生苗 | 2～0 | 0.6 | 80 | 15 | 3 |  |
| 杏树 | 播种苗 | 2～0 | 0.8 | 100 | 25 | 3 |  |
| 榆树 | 播种苗 | 2～0 | 0.7 | 80 | 20 | 6 |  |
| 西梅 | 播种苗 | 2～0 | 1.0 | 100 | 25 | 3 |  |

苗木出圃前，必须严格种苗检疫制度,严防带虫、带病苗木进入林地。造林前根据树种，苗木特点和土壤墒情，对苗木进行剪稍、截干、修枝、剪叶、苗根浸水，对土壤保湿较差的还可以采取蘸泥浆。为保证苗木成活率，也可采用生根粉等新技术处理苗木。

苗木检验证书                       第    号

| 受检单位 |  |  |  |  | 检验地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树种 |  |  | 苗木种类 |  |  |  | 苗龄 |  |  |
| 件(捆)数 |  |  |  |  | 苗木检疫 |  |  |  |  |
| 数量(株) | 其中：Ⅰ级 Ⅱ级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种子(条、根、穗)来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起苗日期 |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |
| 检验人 |  |  | 负责人 |  |  | 承检单位 |  |  |  |
| 检验结果 |  | 经检测，本批苗木质量为： 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |

苗木分级后，运输前根据苗木种类、等级、大小和运输的距离，选用经济有效的方法、包装材料和湿润填充材料进行包装。按每50 株或 100株从下部、中部捆紧，根部蘸泥浆。用湿润的稻草、草帘、麻袋等保湿材料包裹苗根，以不霉、不烂、不干、不冻、不受损伤等为准。凡出圃的苗木，均应附苗木检验证书并在包装内、外悬挂标签，良种苗木悬挂绿色标签，普通种苗木悬挂白色标签。

苗木标签

苗木标签                                   良种苗木标签

| 树种 品种 苗木种类 苗龄 种子产地 苗木等级 数量 株 生产日期（起苗） - - 林木种子经营许可证编号 苗批号 销售者名称 销售者地址 销售者电话 药剂处理 是□ 否□ |  | 树种 品种 良种审定编号 苗木种类 苗龄 种子产地 苗木等级 数量 株 生产日期（起苗） - - 林木种子经营许可证编号 苗批号 销售者名称 销售者地址 销售者电话 药剂处理 是□ 否□ |
| --- | --- | --- |

在作业中尽量做到随起、随选、随运、随栽，防止失水，以提高造林成活率，坚持“一签两证”的制度，严禁使用不合格苗木和有病虫害的苗木造林。

初植密度与时间

根据《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）、《重点区域生态保护和修复项目投资估算指南（试行）》，初植密度根据树种及混交树种合理搭配。

初植密度确定方法

造林密度应以小班为单位，综合考虑水资源承载力、立地条件，树种特性、培育目的，经营水平等因素确定。测算单位面积造林地上的栽植点或播种点（穴）数，同时考虑下列因素：

（1）石质山地、岩石裸露的造林地，应按实际情况扣除不能造林的面积后确定造林密度；

（2）造林地上已有的苗木、幼树，可视其数量、分布以及混交特点，部分或全部纳入造林密度；

（3）西北旱区、青藏高寒区同时使用乔木、灌木树种造林的，乔木、灌木株数统筹纳入造林密度计算。

初植密度

（1）沙化土地

沙化土地栽植大果沙枣、海棠、密胡杨、沙枣、桃树、西梅、新疆杨、杏树。

大果沙枣栽植株行距1.5×1.5米，栽植密度296株/亩；

海棠、杏树混交栽植，混交比例1：1，栽植株行距3×4米，栽植密度56株/亩；

沙枣栽植株行距1.5×2米、1.5×2.5米、1.5×3米、2×2米、2×3米、2×4米、2.5×2.5米、2.5×3米、3×3米、，栽植密度222株/亩、178株/亩、148株/亩、167株/亩、111株/亩、83株/亩、107株/亩、89株/亩、74株/亩；

桃树栽植株行距3×4米，栽植密度56株/亩；

西梅栽植株行距3×4米、4×5米、4×6米、5×5米，栽植密度56株/亩、33株/亩、28株/亩、27株/亩；

新疆杨栽植株行距0.5×0.5米、1×1米、1×2米、1.5×1米、1.5×1.5米、1.5×2米、2×2米，栽植密度2664株/亩、666株/亩、333株/亩、444株/亩、296株/亩、222株/亩、167株/亩；

新疆杨、密胡杨混交栽植，混交比例1：1，栽植株行距1.5×1.5米，栽植密度296株/亩；

新疆杨、沙枣混交栽植，混交比例1：1，栽植株行距1×1.5米、1×3米，栽植密度444株/亩、222株/亩；

杏树栽植株行距1×6米、2×2米、2.5×3.5米、3×4米、3×6米、4×6米、，栽植密度111株/亩、167株/亩、76株/亩、56株/亩、37株/亩、28株/亩；

杏树、大果沙枣混交栽植，混交比例1：1，栽植株行距2×4米，栽植密度83株/亩。

（2）非沙化土地

非沙化土地栽植白蜡、大果沙枣、海棠、胡杨、李树、密胡杨、桑树、沙枣、桃树、西梅、新疆杨、杏树、榆树。

白蜡栽植株行距2×3米，栽植密度111株/亩；

海棠栽植株行距2×3米、2.5×2.5米、3×4米，栽植密度111株/亩、107株/亩、56株/亩；

胡杨栽植株行距1×1米，栽植密度666株/亩；

胡杨、榆树混交栽植，混交比例1：1，栽植株行距2×3米，栽植密度111株/亩；

密胡杨栽植株行距0.8×0.8米、1×1米、1×1.5米、，栽植密度1041株/亩、666株/亩、444株/亩；

桑树栽植株行距3×4米，栽植密度56株/亩；

沙枣栽植株行距1×1米、1.5×1.5米、1.5×3米、2×2米、2×3米、3×4米、3×5米、，栽植密度666株/亩、296株/亩、148株/亩、167株/亩、111株/亩、56株/亩、44株/亩；

桃树栽植株行距2×3米，栽植密度111株/亩；

西梅栽植株行距2×3米、2×4米、3×3米、3×4米、3×5米、4×6米、，栽植密度111株/亩、83株/亩、74株/亩、56株/亩、44株/亩、28株/亩；

新疆杨栽植株行距1×1米、1×1.5米、1×2米、1×3米、1.5×1.5米、1.5×2米、1.5×2.5米、1.5×3米、2×2米、2×2.5米、2×3米、2.5×2.5米、3×3米，栽植密度666株/亩、444株/亩、333株/亩、222株/亩、296株/亩、222株/亩、178株/亩、148株/亩、167株/亩、133株/亩、111株/亩、107株/亩、74株/亩；

新疆杨、胡杨混交栽植，混交比例1：1，栽植株行距1.5×3米，栽植密度148株/亩；

新疆杨、沙枣混交栽植，混交比例1：1，栽植株行距1.5×1.5米，栽植密度296株/亩；

杏树栽植株行距2×4米、3×4米、3×5米，栽植密度83株/亩、56株/亩、44株/亩；

杏树、大果沙枣混交栽植，混交比例1：1，栽植株行距2×4米，栽植密度83株/亩；

杏树、胡杨、榆树混交栽植，混交比例1：1：1，栽植株行距2×3米，栽植密度111株/亩；

杏树、李树、桃树混交栽植，混交比例1：1：1，栽植株行距3×4米，栽植密度56株/亩；

杏树、桃树混交栽植，混交比例1：1，栽植株行距2×4米、2.5×4米、3×5米，栽植密度83株/亩、67株/亩、44株/亩；

榆树栽植株行距1.5×2米，栽植密度222株/亩。

种植时间为2024年春季和秋季。

苗木需求量

2024年沙化土地人工造乔木林总用苗量为293337株，2024年非沙化土地人工造乔木林总用苗量为383685株；

3.1.6.造林技术

栽植方法为人工植苗造林，栽植时苗干要竖直，根系要舒展，深浅要适当，填土一半后提苗踩实，再填土踩实，最后覆盖上虚土。一般考虑到栽植后穴面土壤会有所下沉，故栽植深度应高于苗木根颈处原土痕 2-3 厘米。栽植位置在植穴中央，使苗根有向四周伸展的余地，不致造成窝根。

“三埋两踩一提苗”:

第一“埋”，埋肥料和表土，接着放入树苗。

第二“埋”，树苗放入后培入心土，培土到一半时，暂停培土，将树苗稍微向上提一下，防止树苗窝根，影响成活和生长。提苗后，将已埋的土向下踩实，使树苗的根须和土壤紧密接触，尽快吸收水分和营养元素，以便扎根生长。

第三“埋”，将剩下的心土埋入，一直埋到与地面平齐，进行第二次踩实，使树苗树干挺直，与土壤紧密结合，以防被风吹斜。最后在苗木基部再覆盖一层松土。

栽植后立即浇一次透水，待水渗透后，扶正树干，填平下陷部位，表层覆一层细土。

3.1.7.水源及灌溉方式

和硕县造林项目区内的水源全部来源于周边的并水，通过铺设滴灌将水引至项目区进行浇灌。

3.1.8.抚育管护

3.1.8.1.抚育管护一般要求

3.1.8.1.1. 抚育的一般要求

(1)间苗定株与补植

各造林方式的主要间苗定株与补植措施如下。

1)播种造林，在苗木出土后一个生长季或一年，可按作业设计的单位面积保留株数进行问苗，在未成林期末完成定株。对出苗量未达到设计标准的，可根据情况进行补播。

2)植苗造林，造林后一个生长季或一年内，应根据造林地上苗木成活状况及时补植。补植应在造林季节进行，补植苗木不应影响造林地上其他苗木的生长发育。

3)对萌芽能力强的树种，因干旱、冻害，机械损伤，以及病虫兽危害造成生长不良的，可采用平茬措施复壮。

(2)浇水

浇水应注意事项及主要措施如下:

1)造林时土壤摘情差的，应浇透定根水;

2)造林后可根据天气、土壤摘情、苗木生长发育状况等进行浇水;

3)采用节水浇灌技术，限制采用漫灌方式;

4)造林作业时可根据造林地面积和分布、所在区域的地形地势、水资源等状况，建设蓄水池、水窖，水渠，水井、提水设施、喷、滴灌等水利设施，或配备浇水车、移动喷灌等移动浇水设备。

(3)松土

因土壤板结等严重影响苗木生长发育甚至成活时，宜及时松土。松士应在苗木周围 50cm范围内进行，并做到里浅外深，不伤害苗木根系。

除草

杂灌杂草影响苗木生长发育时，宜进行割灌除草、除蔓，除去苗木周边l m 以内的杂灌杂草和藤蔓。采用化学药剂除草的，应按GB/T15783的规定。

(5)施肥与整形

对于林果兼用林，可根据苗木生长情况和培育目标，适时施肥和树体整形。

(6)抚育次数

根据新造幼林地苗木生长发育状况、立地条件、天气状况等确定抚育时间、抚育措施和抚育次数。用材林、经济林抚育次数可根据经营管理强度确定。实行林农间作的造林地，可以结合间作作业进行抚育。有冻拔害地区的造林地，第一年可以除草为主，减少松土次数。

3.1.8.1.2.管护

(1)综合管护

为防火、防人畜干扰等毁坏新造幼林地，采取以下封山育林等综合管护措施。

1)采用专人、专兼职或集中管护等方式。

2)人畜干扰风险较高的地段宜在新造幼林地周边设置网围栏、篱墙防护沟等设施。

3)设置明示管护范围、面积、目标、责任人等信息的管护牌等。

4)加强对森林防火通道保护，按照森林防火通道规划、建设要求，维护、建设生物防火林带。及时清理林地内灌草、抚育采伐剩余物等，减少林地可燃物。

5)抚育作业不应在施工现场用火，防止引发火灾。

(2)有害生物防控为确保幼苗正常生长发育，采取以下措施加强未成林的有害生物防控1)开展造林地及周边林地有害生物预测预报，可设置病虫害预测预报样地、测报点等进行定期监测;2)及时隔离、处理病虫危害木，减少病源;一旦发现检疫性病虫害，应及时伐除并销毁受害木;

3)病虫害发生后宜采用物理、生物防治或综合防治方法，避免采用单一的化学防治方法;大规模造林地宜配备诱虫灯、喷雾器、病防车等防治设备。

(3)兽害防控

兽害防控可采取以下措施:

1)在苗木基干部涂(刷)白、涂抹泥沙等材料进行防护;

2)在苗木基干部捆扎塑料布、干草把、芦苇等材料，或套置硬质塑料管、金属管等管状物，或设置金属围网等防护物;

3)对苗木进行预防性处理，如施用防啃剂、驱避剂浸根、茎等。

(4)自然灾害防控

自然灾害防控可采取以下措施:

1)因地制宜采用地膜覆盖，栽后树盘盖石板或盖草保摘、喷洒可降解塑料，铺撤地表后形成薄膜层等多种措施，实现保水保摘;

2)在洪涝灾害易发地段可设置排水沟，提高造林地的抗涝能力，防止苗木受淹;

3)在风大、干燥、严寒地区或冻拔害严重地区，冬季采取覆土、盖草(秸千)、包裹等防风防寒措施;

4)在凤沙区采取设置风沙障，或在林缘迎风面挖壕等措施，防止风蚀沙埋造林地，并保护苗木。

3.1.8.2.各类树种的抚育管护

3.1.8.2.1.新疆杨的抚育管护

(1)幼林抚育

松土、除草林带的除草、松土从造林后当年开始进行，到林带全面郁闭为止，为期 3-7年。在水分充足地段时间可短些(3年)，集约经营的林带可延长至7年。一年内松土、除草的次数视杂草生长情况和劳力面定第一年3次，第二年2次，第三年1次。松土、除草应注意不要损伤树木根系，树木基部可浅些，外缘可深些，深度为5-10cm，还可在幼树根部适当培窟土。

(2)郁闭后的抚育

林带郁闭后，抚育主要任务是通过人为干涉，调节树种间的关系，保证主要树种的生长;调节树种内个体的关系，保证健壮个体的生长;调节林带透风程度和透光性质，保证林带具有良好结构和适宜的疏速度，适度修剪林带树木过密的枝条、问伐濒于死亡或已经死亡的树木、伐去过密和感染病虫害严重的树木。

3.1.8.2.2.沙枣的抚育管护

(1)幼龄林及郁闭后的管护

幼龄林及郁闭后的松土、除草方法同新疆杨。

2)施肥

为促进苗木生长，提高苗木质量，苗木长到20-30cm(即6月中旬)时，开始施第一遍肥，先用锄头搂宽15cm，深5cm的沟，然后将尿素375kg/hm2，磷酸二胺 750kghm2 搅拌均匀后混合撤在沟里，然后用土埋上，再浇水。五六天后再浇一水，这样苗木能充分吸收。7月中旬，苗木长到 0.4-0.5m左右时再施一遍肥，这次施肥不是全面施肥，而是捡矮小苗木施肥。到8月中旬苗高基本已长到0.8m左右，这时要控制浇水，避免苗木疯长，苗木不能木质化，冬天不能越冬。

3.8.2.3.胡杨的抚育

(1)修剪

修剪是胡杨幼龄林抚育的基本措施，通过去除病弱和交叉生长的枝条保持林木的优良生长形态，提高林木的存活率和生长量。修剪要在春季或秋季进行，主要去除病虫害枝、交叉枝和内向生长的枝条。疏伐则要根据林木的生长情况和经营目标，有计划地移除部分林木，调整分密度。

(2)灌溉与施肥

胡杨幼龄林对水分的需求较大，特别是在干早地区，合理灌溉是保证其健康成长的关键。此外，适度施肥可以为胡杨幼龄林提供必要的营养，促进其生长。灌溉要根据气候条件和土壤湿度进行合理安排，施肥则要考虑土壤肥力和林木的营养需求，选用合适的肥料种类和施加方式。

(4)林地管理

林地管理要结合实际情况，制定相应的管理计划，以保持林地的健康状态。林地管理包括清除林下的杂草、松土等，以保持林地的清洁和透气性，有利于胡杨幼龄林的生长。

3.1.8.2.4.密胡杨的抚育管护

(1)苗木管护

一是春季管护。新植树栽后要及时浇水，保证前3次水灌足、透。因春季风大，浇后要及时检查有无倒伏、倾斜或露根，如发现应立即扶正填土、夯实，并在坑口覆盖塑料薄膜。栽后为防止苗木失水，对树干进行缠膜或涂刷石蜡保水剂。苗木定植后，要用支架进行必要的固定，以免被风吹倒。

二是夏季管护。夏季酷热高温，苗木极易出现回芽现象。要及时进行灌水与中耕除草，使土壤透水、透气、保，促进苗木生新根。三是冬季管护。灌好冬水，对树干进行缠草绳或涂刷石蜡保水剂。

3.1.8.2.5.大果沙枣的抚育管理

(1)定植当年管理

裁植后及时灌水，视土壤墒情每隔5~25 天灌1次水，不应定植当年迫肥，苗木成活后及时松土除草。

(2)浇水

根据大果沙枣生长规律，宜在萌芽期、盛花期、幼果膨大期、果实成型期和土壤封冻前灌水5次。若果实生育期(7月-8月)遭遇干早，应适当增加灌水次数。每次灌水量以浸湿土壤深度为 50cm根系主要分布层为准。大果沙枣树一般在9月初开始停止生长，此时应及时控制灌水。

(3)施肥

基肥应占到施肥总量的60%-70%，以腐熟的农家肥(羊粪、鸡粪等)为主，可加入适量的复合肥。鸡粪施用时应和土以1:5的比例混拌。不同生长期，迫肥所需种类不同，发芽期和开花期以氮肥为主。果实发育期以速效氮磷复合肥为主。

基肥在果实采收后早施用为宜。如果秋季未施基肥，应在来年春季土壤解冻后尽早补施，春施基肥可配合一些速效磷肥，便于肥效早发挥。一年东国在明牙期、河共笑期和那大生长期希

(4)中耕除草

大果沙枣树生长期间，结合灌水及时中耕除草，宜全年进行4次-5次，保持土壤疏松且无杂草状态。

(5)整形修剪

大果沙枣的整形修剪应道循“因树修剪、随枝做形，统筹兼顾、长短结合，以轻为主、轻重结合”三大原则。修剪时保持树冠开张角度适宜，剪口下留饱满外侧芽。树冠直立的品种应留侧生枝，使其角度开张;树冠开张过度者，应留向上的直立枝，缩小开张角度。在未结果、结果初期，应以扩大树冠、增加结果面积为主，对各主侧枝的延长枝进行轻短，剪掉其长度的 113。

3.1.8.2.6.杏树的抚育管护

(1)定干

苗木栽好以后，可立即定干，在要求高度的饱满芽处将以上多余部分剪掉，定干高度 80cm左右。剪口处留壮芽，剪口在这个芽上方1cm左右。

(2)抹芽、整形

凡是苗干上的饱满芽多数能够萌发,但生长旺盛形成长枝的多为剪口下 3.4个芽，其余芽生长量较小，用于整形的是旺枝。及早抹除苗干下部的芽及砧木上的萌蘗，有利于苗木的生长。

(3)浇水

苗木栽后1周左右，应扒开苗干基部土堆，浇1次缓苗水，水量不宜过多。浇水后再将土堆好。这样浇水1-2次就可保证成活，是干旱地区提高栽植成活率的关键措施。在水源充足的杏园，浇水次数及每次浇水量不宜过多。土壤湿度大、温度降低、通透性差不利于根系的生长，影响成活

(4)有害生物防治

主要病害有杏褐腐病、黑斑病、流胶病，虫害有杏仁蜂、蚜虫、红蜘蛛等，需及时防治。

从入冬到发芽前，清除果园内的枯枝、落叶，剪除掉病枝，集中销毁，刮除老树皮，清除越冬病虫源，减少病虫基数。

开花前用5波美度石硫合剂喷枝干，防治杏疮病、黑斑病、球坚蚧和其他越冬虫卵。

发芽前即花芽膨大期喷药，可用吡虫啉 4000-5000倍液。发芽后使用吡虫啉4000-5000 倍液并加对氣氰菊酯 2000-3000倍波可杀灭蚜虫，也可兼治杏仁蜂。坐果后可用蚜灭净1500倍液防治蚜虫。

3.1.8.2.7.桃树的抚育管护

(1)浇水

桃树需要充足的水分才能保证生长发育和丰收，但要注意避免泛水。在桃树生长期间，宜适时增水，尤其是在干早炎热的天气里，需要加强对桃树浇水的管理。同时，要注意避免水分过多造成根部腐烂。

(2)施肥

桃树生长过程中需要有足够的养分，故在生长期问要注意施肥。在施肥过程中，应选用有机肥料或复合肥料，在肥料种类选择上要根据实际情况进行合理的施肥。

(3)修剪

通过修剪的方式可以促进桃树的生长发育，使它长成美观的树形。修剪时应注意剪去枯枝、病枝、交通不畅的枝条增强通风、光照，并调整枝条角度，让它们按照特定方向生长，增加产量和质量。(4)松土

桃树根系一般比较发达，为了保持它的生长情况，经常性的松土可以促进根系发育，增加土壤透气和保湿能力。

3.1.8.2.8.西梅的抚育管护

(1)田间管理

西梅树定植后时盘可覆膜或覆草，起到保、压碱的作用，幼树期行间可间作矮杆作物。生长季节灌水后及时松土除草。在果实采收后施基肥，幼树施基肥 10kg1株。盛果期50Kg/株。基肥一般采用沟施，沟深 40cm、宽 30cm。沿树冠外围投影处开环状施肥沟，将肥料均匀施入沟内，并及时填平。或在树冠外围两侧(东西或南北)挖施肥沟，东西南北隔年轮换施肥。

一年可追肥2次，分别在花前(3月中下旬)和果实膨大、花芽分化始期(6 月中旬)。幼树每次每株施100-200g，盛果期每次每株施 400g，化肥N:P:K的比例是2:1:2。迫肥可采用沟施在树冠投影下东西、南北不同的方位挖深 15cm、宽30cm的追肥浅沟，施肥后，及时回填土，一般应在萌芽前(3月中下旬)、果实发育(5月上旬)、花芽分化始期(6 月中旬)、果实成熟前硬核期(7月中旬)、果实采收后(8月中旬)和土壤封冻前(11月初)灌水，灌定额 400-600m3/亩。在农区外围荒漠边缘建园，如有条件提倡采用滴灌或微喷灌等节水灌溉方法，根据土壤状况及蒸发量,灌溉周期4-7天,每次灌水量以渗透到土壤 50-60cm根系主要分布层为宜。

(2)整形修剪

西梅树萌芽力、成枝力强，干性弱，枝条密集，注意打开内膛，开张角度通风透光，回缩或疏除衰弱果枝，及时更新复壮。修剪分冬剪和夏剪两个时期进行，以冬剪为主。一般在2月初。夏剪在5-7月进行。冬季修剪主要采取打开内膛，调节枝组合理问距，疏除背上枝、干枯枝、病虫枝、过密枝，短截壮枝，回缩衰弱多年生结果枝组，甩放中庸枝，顶端竞争枝去强留弱，延长枝适度短截。夏季修剪，主要采用撑拉开张主枝角度，摘心、扭梢、拿枝、疏除徒长枝和除萌的方法。

(3)嫁接方法

选品种纯正、生长健壮、无病虫害、优质丰产的母树剪接穗。芽接接穗应选取已半木质化、木质化、芽体饱满的当年健壮枝上剪取，枝接接穗应采健壮充实的1年生枝。

实生苗砧木应在芽接前2-5天灌1次水。砧木皮易剥离、愈合好、成活率高。夏季在6月上、中旬芽接。秋季在8月上旬-9月上旬芽接。芽接后 6-10天开始灌水，检查成活，如接芽叶柄轻触即脱落为成活。及时松绑。夏季芽接的苗，应在芽接后7天在接芽上方5-7cm处剪砧，留3.4片叶，每隔3天抹除砧芽。待接芽长至10cm时，在接芽上方0.5cm处剪砧，秋季芽接的苗木。应在次年3月中下旬萌芽前，距接芽部位以上1cm处剪砧，每隔 3-4 天抹除砧芽。

节能

项目区能耗主要包括管理去日常用电、生产用电及灌溉用电。根据日常和生产实际需要，制定用电定额，办公区设专人负责，宣传节能常识，对浪费能源行为进行惩罚；

灌溉用电本着节约的原则，在设计时，充分考虑地势，在运行时本着适地灌水的原则；

机械是生产的重要工具，在生产中要规范操作，可避免不科学的操作造成机械的高能耗高耗损，经常维修保养农机器，使其处于良好状态，达到标准的功率、油耗和排放；

无论是工程设施建设还是设备购置都应遵循节能降耗的原则，以降低能源的消耗。生产用车尽量选购油耗低的车型，工程建设中和建成后，管理人员和施工人员使用的热水，可利用太阳能加热；管理区内的照明选用节能灯；加强对职工的教育，提高职工的节能节水意识。

节水

此设计适用于博湖县南部草场人工种草项目区，面积1050亩。

设计标准

（1）灌溉设计保证率

根据《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009：微灌工程设计保证率应根据自然条件和经济条件确定，不应低于85%。

（2）高效节水灌溉工程设计标准

①满足《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2008、《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009等相关技术规范的要求。

②根据《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009：灌溉管网水利用系数，滴灌不应低于0.9，微喷灌不应低于0.85。

③水质标准：农田灌溉水质符合《农田灌溉水质标准》(GB5084--2005)的规定。

工程建设内容

本工程规划灌溉地块总面积为1050亩，为1个滴灌系统，水源形式选择井水为灌溉水源。

设计参数

1、滴灌带技术参数：WDF16/2.8-500，滴灌带内径16mm，滴孔间距0.5m，公称流量2.8L/h，额定工作水头10m，流量公式q=0.603h0.6。（本次工程水力计算，是以规格为WDF16/2.8-500，流量指数0.603，流态指数0.6的滴灌带为设计参数进行计算，在实施中购置滴灌带时，相同流量规格的产品，并要求流态指数不得大于0.6），滴灌带平均铺设间距为1.0m。

2、种植模式-防风林种植模式：柽柳株距4.0m，行距1m。

3.主要设计参数：设计取8mm/d，计划湿润深度取0.5m，系统日工作小时数采用22小时。

工程布置

依据相关技术标准，地表水灌区单系统控制面积宜在800～1500亩，且相对集中连片，本次滴灌系统控制面积1050亩，满足要求。

1、地面管：滴灌带平行与种植方向布置，滴头流量2.8L/h，滴头间距0.5m，工作压力0.1MPa，制造偏差不大于7%、流态指数0.6、抗堵塞性能好，滴灌带平均铺设间距1.0m，滴灌带通过内径16mm的稳流三通(带胶圈)与支管连接，稳流三通规格见《稳流三通(带胶圈)规格及数量表》，在安装时，毛管必须在两支管之间断开，并用堵头堵住；支管采用D90×1.9/0.25薄壁PE管，工作压力0.25MPa，在安装时，支管必须在两分干管之间断开，并用堵头堵住。

2、地埋管：主干管沿地边布置，分干管平行与种植方向布置，管材采用PVC管，管材外径为De250-De90，具体指标为De250/0.63、De160/0.63、De90/0.63，工作压力0.63MPa。如图中与实地略有不符，根据实地确定，并按等分处理。

3、支管轮灌要求：系统设计灌水周期8d，一次灌水延续时间8h；系统最大轮灌组23个，操作人员严格按照《系统运行时间及每一轮灌组开启支管情况表》来开启支管，不得任意增开支管或更换开启其它支管，同时开启的支管作为一个轮灌组，当一个轮灌组灌水结束后，先开启下一个轮灌组，再关闭上一个轮灌组，严禁先关后开。

4、埋深：干管、分干管管顶埋设深度不小于1.0+Dm。

标项二：新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县封山育林工程）

一、项目总造价

封山育林乌什塔拉乡40000亩（含人工费、管护费），总价464.1万元。

二、采购需求

封山育林乌什塔拉乡40000亩（含人工费、管护费），不得超过控制总价，苗木总价为464.1万元，具体要求见下表。

| 序号 | 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红柳种子 | 二级 | kg | 3800 |  |  | 每亩1kg |
| 2 | 梭梭种子 | 二级 | kg | 5700 |  |  | 每亩1.5kg |
| 3 | 机械开沟 | 拖拉机 | 亩 | 3800 |  |  |  |
| 4 | 人工费 | 播撒、覆土 | 亩 | 3800 |  |  |  |
| 5 | 管护费 |  | 亩 | 40000 |  |  |  |
| 说明： 在购买种子和播种使用前，必须按照我国种子检验协会制订的统一质量检验规程，对种子净度、种子发芽率、种子生活力、种子水分和种子千粒重品质等特征进行检验。不低于国家禾本科草种子质量分级《GB6142-2008》标准的二级标准，且具有“两证一签”的种子 |  |  |  |  |  |  |  |

（注：上述报价含运输、安装、调试、税金等一切费用）

3.3.封山(沙)育林

3.3.1.封育对象

根据《封山(沙)育林技术规程》(GB/T15163-2018)，选择盖度<50%的特殊灌木林地作为封育对象，这些灌木林地经过封育有望增加植被盖度。

3.3.2.封育类型

封育区主要植被种类为沙拐枣、柽柳、梭梭等，因此确定封育区封育类型为灌草型。

3.3.3.封育方式

由于封育区周边有较频繁的人畜活动，为避免破坏封育成果，封育区封育方式选择全封。

在封育期间，禁止采伐、砍柴、放牧、割草和其它不利于植物生长繁育的一切人为活动;通过全封的封育方式保护植物的自然繁殖生长，并辅以人工补播等促进手段，促使封育区恢复形成灌草植被，增加植被盖度。

3.3.4.封育时间及期限

项目区属于干早区，为使特殊灌木林地的封育达到有效封育标准，封育年限为连续封育5年。

3.3.5.1. 人工补播

3.3.5.11. 种子选择

根据项目区现状，人工补播可选择柽柳、梭梭种子作为主要补播种子。所选种子必须达到二级以上标准，

3.3.5.1.2. 种子处理

根据项目的地理条件和具体情况，补播种植方式可选择春播，在春季3.4 月之间可以进行播种。春播尽量可以早播。在这个时期，土壤当中有积雪融水，且水分会蒸发得比较慢，从面可以达到较好的保效果，进一步延长苗木的生长时期，提高柽柳、梭梭的植株抗性。

在处理种子的过程中，将种子放入高锰酸钾溶液当中浸泡一段时间，浸泡的时间不要超过 30min，这样可以有效降低苗期根部出现腐烂的概率，将种子捞出之后，还需要按照一定的比例和细砂进行搅拌。、梭梭的种子比较小，在播种的过程中，需要开展密播的形式。为了保障幼苗不会

种植得过于稀疏，需要按照一定的比例展开密度种植，这样不会对苗木的质量造成影响。种植的土地在整理完之后，需要应用开沟条播法，利用人工设备进行沟槽的建设，把握好深度和行距，将种子揽拌之后均匀地撤入沟槽内，在种子上面覆盖一层细土然后浇水。

3.3.5.1.3. 补播方式

梭梭、柽柳的种子均比较小，在播种的过程中，需要以密播的形式播撤。鉴于本项目的地理条件和具体情况，该项目的补播方式是选择机械开沟、人工补播。

柽柳每亩补播量为 1kg，梭梭每亩补播量为 1.skg。采取混沙撒播的播种方式，把握好深度和行距，将种子搅拌之后均匀地撒入沟槽内，在种子上面覆盖一层细土，厚度约为1厘米，踩紧使其与土壤紧密结合。2至3 年后补播苗木与原有植被形成天然混交。

3.3.5.1.4. 补播时间

播种时间选在洪水期（6月至9月）来临前完成播种。待洪水期来临时，便成为了项目区内灌溉的最好来源和保障，从而可以达到较好的保墒效果，进一步延长苗木的生长时期，提高梭梭、柽柳的种子出苗率。

3.3.5.1.5.浇水

项目区内浇水的水源主要依靠天然降水和洪水。根据巴州多年气象数据显示，该区域天然降水和洪水多集中在每年5月-7月。因此，在天然降水较多的季节来临前将种子种下，待较多的降水来临时，便成为了项目区内灌溉的最好来源和保障。

3.3.5.6.3.管护

跟就近的管护站签订管护承包合同，由管护站负责项目区的管理和巡护工作。对围栏设施的松动及损坏，封育区的毁林开荒等情况进行巡护检查，并疏通闲余水浇灌林地。

- 合同条款

- （仅供参考，具体以实际签订的内容为准）

l．定义

本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “货物” 系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切产品、备件、工具、

手册及其他技术资料和其他材料。

(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如：吊装、卸货、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5)“甲方”系指采购人。

(6)“乙方”系指提供货物和服务的公司或实体。

(7)“天”指日历天数。

2．产品名称、规格、数量、金额：

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3．技术规格

3.1交付的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表或偏离表(如有)相一致。

3.2 除技术规格另有规定外，计量单位应该使用公制。

4．专利权

4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5．交货、包装要求

5.1  除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

5.2  乙方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

(a) 收货人：

(b) 目的地：

(c) 货物名称：

(d) 毛重／净重：kg

5.3  如果每件包装箱重量在2吨(t)或2吨(t)以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字祥和其他适当的标志。

5.4 设备的包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5.5 乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

6．保险

6.l  以出厂价、仓库交货价或货架交货价签订的国内供货合同，其保险将由乙方办理，保险范围应包括乙方装运的全部货物；所有其它情况将由乙方办理货物在运抵目的港／项目现场途中的保险，保险应以人民币按照发票金额的百分之一百一十 (110％)办理“一切险”。

7．付款

7.1  本合同以人民币付款。

7.2  乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：

(1) 有关运输部门出具的票据（如有）；

(2) 发票；

(3) 货物清单；

(4) 制造厂商出具的质量检验证书和数量证明书；

(5) 验收证书。

7.3交货地点和交货期限

交货地点：采购人指定地点

交货期：自合同签订之日起按甲方要求随时供货

7.4付款方式：以双方最终签订的合同为准

8．伴随服务

8.1  除合同条款中另有规定外，乙方应提供如下服务：

（1）所供货物必须是原厂制造、全新的产品，符合国家标准以及该产品的出厂标准。

（2）所供货物及所使用的原材料必须符合国家环保验收标准，并出具相关采购证明，否则，无条件退货。

（3）所有货物必须由中标人免费送货上门到用户指定地点并免费安装。

（4）所有货物必须由中标人提供采购人约定的免费质量保修期服务；在质量保修服务期内，使用者如有投诉，须在8小时内响应，72小时内处理完毕。

（5）供货商还须保证甲方所采购的设备在质量保修服务期期满后以优惠价供应正常使用所必须的零配件，并列出清单，标明价格、单价。

（6）中标人应将关键产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方。

8.2乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装和启动监督；

(2) 提供货物组装和维修所需的工具；

(3) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

(4) 在项目现场就货物的安装、启动、维护等对甲方人员进行培训。

8.3 除合同条款中另有规定外，伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9．质量保证

9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合国家标准、消防标准（如有）、行业标准，销售渠道符合乙方身份。

9.2  根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

9.3  乙方在收到通知后十(10)天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.4  如果乙方在收到通知后十(10)天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

9.5 设备投入正常运营后，乙方应定期回访使用方。

10．检验

10.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，所交产品符合相关验收标准，并出具—份证明货物符合合同规定的质量检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

10.2 货物运抵现场后，甲方现场验收，如有需要，可抽取样品交有关检测部门检验。

11．索赔

11.1  甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔，如不符合招标文件相关质量要求，甲方有权拒付部分或全部货款，并保留追索因延期交付造成相关损失的权利。

11.2  在合同第10条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)  根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3)  用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后十(10)天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后十(10)天内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第11.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方将从议付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

12．乙方履约延误

12.1  乙方应按照“采购内容及技术参数要求部分”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

12.2  如乙方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和／或违约终止合同。

12.3  在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

13．误期赔偿

13.1 除合同第14条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每日迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之零点五(0.5％)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五 (5％)。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同，并且保留追究乙方因延期交货造成无法按期使用的间接损失的权利。

14．不可抗力

14.1 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

14.2 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十(120)天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15．履约保证金

15.1  乙方应按规定支付履约保证金。

15.2  乙方提供的履约保证金应按招标文件所附的格式或甲方可接受的其他格式提供，与此有关的费用均由乙方负担。

15.3  如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

16．争端的解决

16.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议双方应通过协商解决，经协商不能达成协议时，在合同签约地的法院提起诉讼。

17. 违约终止合同

17.1　在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

17.2 一旦买方根据第17.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

18.变更指示

18.1　甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为甲方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)乙方须提供的服务。

18.2　若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

19.通知

19.1　本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20．适用法律

20.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

21．合同生效

21.1 本合同应在双方签字并盖章，同时甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

22．主导语言

22.1 本合同正本一式两份，以中文书写，双方签字盖章后生效，双方各执正本一份。

23．合同修改

23.1  除了双方签署书面修改协议并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

24．其他

其他未尽事宜，双方协商解决。

- 第五部分  附件

- （投标文件制作参考格式）

正本(或副本)

项目名称

投 标 文 件

项目编号：

采购人：

投标单位：（名称及公章）

投标单位法人代表或授权代表签字：

投标单位地址：

联系人及联系电话：

20　　年   月   日

目   录

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）投标保证金提交证明；

（5）供应商资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函；

② 供应商基本情况表；

③ 中小企业证明文件；

④ 信用查询记录；

⑤ 近三年内已完成的类似项目业绩；

⑥ 正品产品的证明（根据需要提供）；

⑦ 对所投产品制造厂商的简介（根据需要提供）；

(6) 项目实施方案；

(7) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(8) 有关投标产品的检测证书或检测报告或产品鉴定证书或质量证书等（根据实际情况提供）；

(9) 技术参数、功能偏离表；

(10) 商务条款偏离表；

(11) 售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）；

(12) 质量保证书；

(13) 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

(14) 其他有利于供应商的资料（如有）。

注：投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

（一）投标函

致：（采购人名称）

根据贵方为　　（项目名称）    项目的招标文件（项目编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　　份。

1、开标一览表

2、按招标文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

3、投标保证金，形式（电汇、网银），金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总报价）  。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　　个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　　年　   月   　日

（二）法定人代表身份证明及法定代表人授权委托书

1、 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别             年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮编：

单位名称：（公章）

年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.投标文件中须放置法定代表人身份证明。

3.供应商的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，在开标现场须提供此项证明文件，并携带法人的身份证原件（本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验）。

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字：

身份证号码：

授权日期：20U　　U年U　月U　U日

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2、本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验。

3、供应商的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的供应商，开标现场须提供此项证明文件。

（三）开标一览表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县乌什塔拉乔木造林工程） | 小写： 元 ； 大写： 元整 。 |
| 交货期： |  |  |
| 备注： |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.投标报价为完成本次服务采购项目的一切相关费用。

4.本表中“投标总报价”必须与《投标函》中的“投标总报价”及《报价明细表》中的“投标总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

开标一览表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县封山育林工程） | 小写： 元 ； 大写： 元整 。 |
| 交货期： |  |  |
| 备注： |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.投标报价为完成本次服务采购项目的一切相关费用。

4.本表中“投标总报价”必须与《投标函》中的“投标总报价”及《报价明细表》中的“投标总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

附表3-1  报价明细表（标项一）

| 序号 | 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大果沙枣 | 两年生II级苗 | 株 | 7960 |  |  |  |
| 2 | 海棠 | 两年生II级苗 | 株 | 2168 |  |  |  |
| 3 | 胡杨 | 两年生II级苗 | 株 | 3077 |  |  |  |
| 4 | 密胡杨 | 两年生II级苗 | 株 | 9609 |  |  |  |
| 5 | 欧洲李 | 两年生II级苗 | 株 | 18639 |  |  |  |
| 6 | 桑树 | 胸径3cm，裸根 | 株 | 394 |  |  |  |
| 7 | 沙枣 | 两年生II级苗 | 株 | 149936 |  |  |  |
| 8 | 桃树 | 两年生II级苗 | 株 | 997 |  |  |  |
| 9 | 西梅 | 两年生II级苗 | 株 | 1792 |  |  |  |
| 10 | 新疆杨 | 两年生II级苗 | 株 | 322507 |  |  |  |
| 11 | 杏树 | 两年生II级苗 | 株 | 16991 |  |  |  |
| 12 | 榆树 | 两年生II级苗 | 株 | 1685 |  |  |  |
| 13 | 土地平整 |  | 亩 | 2500 |  |  |  |
| 14 | 定植 |  | 亩 | 2500 |  |  |  |
| 15 | 抚育管护 |  | 亩 | 2500 |  |  |  |
| 16 | 铺设滴灌 |  | 亩 | 2500 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 运输费、保险费、安装费、调试费、培训费及其它含在单项报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 人工造林所需苗木规格与质量严格按照《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）和《新疆主要造林树种苗木质量分级》（新DB65/T2201-2014）执行，全部选用“两证一签”齐全、经过检验检疫、顶芽饱满、生长健壮、无机械损伤、无病虫害、根系发达的II级及以上苗。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表仅提供了表格形式，供应商可根据项目实际需求进行调整，进行详细的分类报价，且每单项费用必须填列；也可根据实际需要增列其它可能发生的费用。若有单项漏项或未填报，采购人有权认为所漏单项已包含总价中，结算不予调整。

2、社会保险及工伤保险按国家相关规定标准执行。

3、此表中的“投标总报价”必须与 “开标一览表”中的投标总报价一致。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

附表3-1  报价明细表（标项二）

| 序号 | 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 红柳种子 | 二级 | kg | 3800 |  |  | 每亩1kg |
| 1.2 | 梭梭种子 | 二级 | kg | 5700 |  |  | 每亩1.5kg |
| 1.3 | 机械开沟 | 拖拉机 | 亩 | 3800 |  |  |  |
| 1.4 | 人工费 | 播撒、覆土 | 亩 | 3800 |  |  |  |
| 8.3 | 管护费 |  | 亩 | 40000 |  |  |  |
| 运输费、保险费、安装费、调试费、培训费及其它含在单项报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 在购买种子和播种使用前，必须按照我国种子检验协会制订的统一质量检验规程，对种子净度、种子发芽率、种子生活力、种子水分和种子千粒重品质等特征进行检验。不低于国家禾本科草种子质量分级《GB6142-2008》标准的二级标准，且具有“两证一签”的种子 。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表仅提供了表格形式，供应商可根据项目实际需求进行调整，进行详细的分类报价，且每单项费用必须填列；也可根据实际需要增列其它可能发生的费用。若有单项漏项或未填报，采购人有权认为所漏单项已包含总价中，结算不予调整。

2、社会保险及工伤保险按国家相关规定标准执行。

3、此表中的“投标总报价”必须与 “开标一览表”中的投标总报价一致。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

（四）投标保证金提交证明

（五）供应商资格证明文件

1、关于资格的声明函

致：（采购人名称）

关于贵方20　年　月　日第（项目编号）招标公告关于“　　　　　　”的采购项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的全部服务内容，并保证提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商　投标单位名称（盖章）

被授权签署本资格文件人：被授权人姓名（签字）

地址：

传真：

邮编：

电话：

20　　年　月   日

2、供应商基本情况表

2-1企业基本情况简介

（本表格式仅供参考，可根据企业情况自行补充修改）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |

注：在本表后应附：① 投标单位企业法人营业执照或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件、相关资质证书（如有）、许可证书（如有）及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。

② 附其他相关证明材料复印件（如：审计报告、办公用房产权或者使用权证明等）（如有需要）。

以上复印件在投标文件正本中均为加盖公章的复印件，必须完整、清晰可辨、有效。

2-2供应商关联企业情况表

供应商的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

| 序号 | 供应商填写 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示供应商的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 |
| 2 | 供应商的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示供应商子公司（含控股公司）的情况 |
| 3 | 供应商的投资参股关系的关联企业的情况 |  |
| 4 | 供应商的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况 |  |
| 5 | 单位的主要人员在其他企业任职情况 |  |

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

注：1. 供应商应如实、全面地填写“供应商关联企业情况表”。若因供应商故意隐瞒，一经查实，将视为供应商弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2.如供应商无上表中所述的相关情况，则供应商可在相应表栏中填写“无”。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本招标项目的政府采购活动。

3、中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件等

中小企业声明函

致：    （采购人名称）    ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员          人，营业收入为       万元，资产总额为       万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（盖章）

日期：    年    月   日

- 说明：

- 1.如所有货物均为中小微企业制造的，须提供《声明函》，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

特别提示：中小企业提供的所有货物、服务的内容必须一一列明，不允许省略。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库(2017)141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物《由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖公章):

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字):

日期:

4、信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为自公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

附网页查询结果的截图证明。

查询结果示例：

信用中国查询结果

中国政府采购网查询结果

- 5、近三年内已完成的类似项目业绩

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 项目名称 | 发包人 | 主要内容 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … | … | … |  |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.按采购人要求的内容及范围提供相关类型的业绩。

2.本表后须附清晰可辨的、真实的合同协议书或中标通知书等相关的证明材料。如未附证明材料或工作内容模糊不清的，其业绩将不予认定。有效业绩的认定详见供应商须知前附表。

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

6、正品产品的证明（根据需要提供）

注：须反映出产品的型号、规格等关键指标，格式自制。

7、对所投产品制造厂商的简介

注：对所投产品制造厂商的简介，包括生产能力、销售能力、技术力量、组织机构等。

1、质量管理体系认证书的扫描复印件(并加盖投标单位章)；（如有）

2、环境管理体系认证书的扫描复印件(并加盖投标单位章；（如有）

3、所投产品在质量、节能、安全和环保等方面的相关证明材料；（如有）

4、国家强制性标准的相关资料；（如有）

5、招标文件要求的其他资料或是供应商认为有利的资料。

如有需要，上述内容可根据项目内容进行填写。

- （六）项目实施方案

（根据需要编写，格式自制）

注：1、内容中若需要表格请供应商自行编制。

2、项目实施方案应针对本项目情况，供应商各自按照合理组织本项目应采取的措施，本着有利于为完成本项目的采购、安装内容和交货期、质量等要求，体现实现技术目标的可行性和先进性。

- （七）有关投标产品结构、技术性能详述

供应商名称 ：UU         　　　　　  UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 产品名称 | 规格型号及主要技术参数 （详述） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备，对投标产品规格技术参数及性能要求详述；后附所投设备的扫描件或复印件（资料中应能简要反映出设备的规格型号、主要技术参数及性能说明）。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

（八）有关投标产品的检测证书或检测报告或产品鉴定证书或质量证书等（根据实际情况提供）

注：

1.附投标产品的证明文件、检测报告或产品鉴定证书或质量证书等的扫描复印件(并加盖投标单位章)等相关证明资料。

2.投标供货产品的质量及环保必须达到国家相关检测标准。

3.所投产品必须通过国家权威机构进行检测，必须提供全部内容的《试验报告》的扫描复印件（复印件加盖公章）。

4.必须是有效的检测报告或证明。

- （九）技术参数、功能偏离表

供应商名称：UU         　　　　　   UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。供应商要将投标文件与招标文件在技术部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

- （十）商务条款偏离表

供应商名称：UU         　　　  UU项目编号/合同包号：UU

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商要将投标文件与招标文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

- （十一）售后服务承诺书（含优惠条件）及维修、培训等计划（详述）

说明：承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：

1、投标商报价应含其成本和相关的一切费用；

2、加强产品售前、售中和售后的技术培训和服务，并有详细的培训计划。要求必须明确投标产品的售后服务期限和服务承诺，要有本地化售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供各售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

3、随本次招标货物一起提供的专用工具、易损件、备品备件专用件清单、质保期内供本工程的备品备件价格清单及优惠程度；

4、是否在本地区有常设售后服务点、是否提供上门服务，售后服务体系等并提供证明文件，质保期内和质保期后的应急服务预案，如设备出现故障，在接到通知后   小时内派工程技术人员到达现场解决问题；

5、售后服务承诺函（根据项目实际需求进行承诺）；

6、优惠条件包括（但不仅限于）供货期的长短以及质保期的长短等。

7、其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

附表：易损件、备品备件报价表

供应商名称：         　　　　　  项目编号/合同包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 备注 （优惠程度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下为质保期内随货免费提供的备品备件和常用配件等 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 以下为质保期满后优惠提供的备品备件和常用配件、耗材等 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 以下为质保期满后优惠提供的维保费用报价（供采购人参考） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

注：1、此表需详列各类投标产品在质保期内，供应商自愿免费提供的常用配件清单及耗材报价单，质保期内免费提供的备品备件应已包含在报价内，采购人不再另行支付费用。

2、质保期满后优惠提供的备品备件产品，仅作为维保期间的材料采购价格参考，不含在报价内。供货价格须真实，采购人或评委将依此评价投标设备投入运行后的运行成本。

3、请详细列明常用配件清单及耗材（备品、备件）可能给予供应的优惠条件或程度。

报价要求：本表价格不计入投标总价。供应商承诺的质保期满后易损件、备品备件供货价格须真实，评委将依此评价投标设备投入运行后的运行成本。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

- （十二）质量保证书

（采购人）：

本质量保证书作为（供应商名称）参与（招标代理机构名称）组织的“         项目”的货物及服务采购，对所提供的货物设备的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的投标货物均是全新、制造厂商具有质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；

2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的；

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目；

4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受招标方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

- （十三）投标单位反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在UU（项目编号、项目名称、合同包号）UU招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

承诺书（2）

投标单位承诺书

我公司承诺在参加本次UU（项目编号、项目名称、合同包号）UU投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

附件资料一：

招标代理服务收费标准

交纳时间：中标单位在领取中标通知书前；

交纳金额：参照计价格299号文件标准及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定执行， 由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。

中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即成交通知书中载明的中标金额。