## Sheet1
农业农村厅消防控制设施维护、更换报价单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 拆除清运 | 项 | 1 | 4500 | 4500
2 | 管道安装镀锌钢管（螺纹连接） | m | 165 | 50 | 8250
3 | 镀锌钢管接头25个、湿式报警阀延长管（镀锌钢管）阀门安装焊接法兰阀 直径100mm以内 | 个 | 25 | 320 | 8000
4 | 智能差压接受仪表电远传型3台、远传液位显示仪3台、管内穿线多芯软导线（二芯以内）及安装 | 台 | 3 | 1750 | 1750
5 | 导线截面1.5mm2以内100m凍6 00m、铜芯多股绝缘导线868m安装 | m | 868 | 6.5 | 5642
6 | 火灾报警主机 | 台 | 4 | 7200 | 28800
7 | 消防泵房湿式报警阀压力开关模块安装，13层送风口模块安装；消防泵起泵线 | 套 | 2 | 3800 | 7600
8 | 换盘、箱、柜安装操作台 | 台 | 1 | 2800 | 2800
9 | 屋顶消防风机控制柜手自动转换开关 | 个 | 2 | 400 | 800
10 | 消防控制柜 | 台 | 2 | 2530 | 5060
11 | 消防风机起动线缆 | m | 30 | 130 | 3900
12 | 消防风机防护网 | 个 | 2 | 800 | 1600
13 | 阻燃绞型消防电话线缆 | 卷 | 8 | 620 | 8620
14 | 高层住宅楼负三层车库/四川久远区域主机回路板损坏，消控室报1号回路故障，回路板损坏更换回路板 | 套 | 3 | 2200 | 6600
15 | 高层住宅楼屋顶/高位水箱间阀门 | 套 | 1 | 950 | 950
16 | 高层住宅楼水箱间数现电接点压力表 | 个 | 1 | 450 | 450
17 | 消防广播系统、检测、维修、更换 | 项 | 1 | 12500 | 12500
18 | 防火安全门、安装 | 樘 | 15 | 1100 | 16500
19 | 干粉消防灭火器（4㎏） | 个 | 78 | 65 | 5070
20 | 原有灭火器换粉（4㎏） | 个 | 45 | 30 | 1350
| 材料及安装费： |  |  |  | 102600
| 增值税： |  | 102600*9% |  | 9234
| 合计： |  | 102600+9234 |  | 111834
合计：111834元