关于叶城县特色畜牧业培育提升项目更正公告

- 项目名称：叶城县特色畜牧业培育提升项目

- 二、项目编号：KSXB(GK)2024-3

- 三、挂网时间：2024年8月19日

- 四、更正事项：

| - 序号 | - 更正事项 | - 更正前 | - 更正后 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标文件提交截止时间、开启时间、投标截止时间、开标时间 | 2024年09月09日16:00（北京时间） | 2024年09月13日16:00（北京时间） |
| - 2 | - 第5章货物需求一览表及技术规格 | 13.医用胶布：宽0.5CM， 长50米 | 13.医用胶布：宽1CM， 长5米 |
| - 3 | - 第5章货物需求一览表及技术规格 | 27.仪器设备校准：二类医疗器械经营备案证 | 27.仪器设备校准：委托国家权威机构，对设备和物资进行检测。 |
| - 4 | - 第5章货物需求一览表及技术规格 | 29.羊同期发情人工授精物资：羊同期发情海绵栓、PMSG和A3药剂 | 29.羊同期发情人工授精物资：羊同期发情海绵栓40mg、PMSG(1000单位一盒5支)和A3药剂(一盒10支) |
| - 5 | - 第5章货物需求一览表及技术规格 | 38.口蹄疫抗体监测试剂盒(改进型)：O型，液相阻断ELISA/套；5×96孔板/盒（75分钟完成实验）。 | 38.口蹄疫抗体监测试剂盒：O型，液相阻断ELISA/套；5×96孔板/盒。 |
| - 6 | - 第5章货物需求一览表及技术规格 | 39.口蹄疫抗体监测试剂盒（改进型）：A型，液相阻断ELISA/套；5×96孔板/盒（75分钟完成实验）。 | 39.口蹄疫抗体监测试剂盒：A型，液相阻断ELISA/套；5×96孔板/盒。 |
| - 7 | - 第5章货物需求一览表及技术规格 | 50.马鼻疽（监测试剂）：马鼻疽菌素，50头份/瓶 | 50.马鼻疽监测试剂：马鼻疽菌素，6ml/瓶。 |
| - 8 | - 第5章货物需求一览表及技术规格 | 53.全自动布病检测仪：1、用途：能够实现机器全自动完成布病虎红平板凝集试验的所有操作步骤，配备AI视觉系统及软件分析系统，自动输出结果，整个过程无需人工干预，避免试验误差，提高工作效率。 2、检测速度：不小于304个样/1小时。 3、加液量：5～250µL/次。 4、移液模块： 2组，带液面探测功能。 5、移液性能：准确性：≤1.0%，重复性CV≤0.2%。 6、样本类型：血清等，智能AI图像识别。 7、高度自动化：使用仪器进行检测时，只需人工放入样品及配套检测试剂盒耗材，设备可以自动完成反应板铺设/转移/回收、自动加样、虎红试剂混匀/分液、虎红反应液混匀、凝集图像视觉识别、检测结果存储/查询、检验报告生成、实验过程信息监测/故障预警及自动处理、拍照、废弃物丢弃等工作，解放双手并且可以避免人为操作和结果判断带来的错误。 8、设备满足《动物布鲁氏菌病诊断技术(GB/T18646-2018）》国家标准。 9、耗材：支持1.5/2mL离心管、冻存管，（外径11mm以内），一次性虎红试验反应板、200µLTip头、一次性试剂杯。 10、结果读取后自动保存图片和数据,便随时调用。 11、操控方式：PC端操作，软件界面全中文，结果可以生成图文形式报告表，直接分析并打印。 12、检测结果均可存在数据库中，便追溯原始数据。 13、生物安全：内置HEPA高效过滤系统、紫外消毒灯，保证操作过程和试验结束的生物安全。 14、配置：工作站一体机1套（含：主机/显示屏/键盘/鼠标/彩色激光打印机/黑白打印机等，专用试剂反应板100个、试剂杯10个、一次性Tip头3盒。 | 53.全自动布病检测仪：1、用途：能够实现机器全自动完成布病虎红平板凝集试验的所有操作步骤，配备AI视觉系统及软件分析系统，自动输出结果，整个过程无需人工干预，避免试验误差，提高工作效率。 2、检测速度：不小于304个样/1小时。 3、加液量：5～250µL/次。 4、移液装置： ≥2道移液装置，带液面探测功能。 5、移液性能：准确性：≤1.0%，重复性CV≤0.2%。 6、设备支持96孔酶标板上机加样本; 7、反应板:2cm孔径,符合国标(GB/T18646-2018）对检测过程涂成2cm直径的圆形要求,设备自动布板、收板、无需人工操作. 8、样本类型：血清等，智能AI图像识别。 9、高度自动化：使用仪器进行检测时，只需人工放入样品及配套检测试剂盒耗材，设备可以自动完成反应板铺设/转移/回收、自动加样、虎红试剂混匀/分液、虎红反应液混匀、凝集图像视觉识别、检测结果存储/查询、检验报告生成、实验过程信息监测/故障预警及自动处理、拍照、废弃物丢弃等工作，解放双手并且可以避免人为操作和结果判断带来的错误。 10、设备满足《动物布鲁氏菌病诊断技术(GB/T18646-2018）》国家标准。 11、耗材：支持1.5/2mL离心管、冻存管，（外径11mm以内），一次性虎红试验反应板、200µLTip头、一次性试剂杯。 12、结果读取后自动保存图片和数据,便随时调用。 13、操控方式：PC端操作，软件界面全中文，结果可以生成图文形式报告表，直接分析并打印。 14、检测结果均可存在数据库中，便追溯原始数据。 15、生物安全：内置HEPA高效过滤系统、紫外消毒灯，保证操作过程和试验结束的生物安全。 16、配置：工作站一体机1套（含：主机/显示屏/键盘/鼠标/彩色激光打印机/黑白打印机等、专用试剂反应板100个、试剂杯10个、一次性Tip头3盒。 |

- 采购人信息

- 1.采购人信息

- 名 称：叶城县畜牧兽医站

- 联系人：西尔艾力

- 联系方式：13279734565

- 2.采购代理机构信息

- 名    称：新疆西北招标有限公司

- 地　　址：新疆喀什地区喀什经济开发区兵团分区总部大厦B座

- 联 系 人：廖工

- 联系电话：15928031892