## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 |  | 200053.66
1.1 | 配电柜、配电箱 |  | 88240.3
1.2 | 灯具、开关、插座 |  | 24712.72
1.3 | 电缆、电线、配管 |  | 41480.6
1.4 | 应急照明 |  | 45620.04
二 | 措施项目费 |  | 2153.85
2.1 | 单价措施项目费 |  | 1415.85
2.2 | 总价措施项目费 |  | 738
2.21 | 其中：安全文明施工费 |  | 484.97
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  | 3081.54 |  | －
五 | 税前工程造价 |  | 205289.05
六 | 税金 |  | 18476.01 |  | －
招标控制价合计=一+二+三+四+六 |  |  | 223,765.06
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
配电柜、配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 AL1-ZM | [项目特征] 1.名称:配电箱 AL1-ZM 2.规格型号:详见设计图纸 3.安装方式:墙上明装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1 | 3692.11 |  | 3692.11
2 | 030404017002 | 配电箱 ALD1-ZM | [项目特征] 1.名称:配电箱 ALD1-ZM 2.规格型号:详见设计图纸 3.安装方式:竖井明装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1 | 3692.11 |  | 3692.11
3 | 030404017003 | 配电箱 APE1-FJ | [项目特征] 1.名称:配电箱 APE1-FJ 2.规格型号:详见设计图纸 3.安装方式:竖井明装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1 | 3692.11 |  | 3692.11
4 | 030404017004 | 配电箱 APED1-FJ | [项目特征] 1.名称:配电箱 APED1-FJ 2.规格型号:详见设计图纸 3.安装方式:竖井明装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1 | 3692.11 |  | 3692.11
5 | 030404017005 | 配电箱 AL-BF | [项目特征] 1.名称:配电箱 AL-BF [工作内容] |  | 台 | 1 | 3692.11 |  | 3692.11
本页小计 | [8 empty] | 18460.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地
6 | 030404017006 | 配电箱 APE-PW | [项目特征] 1.名称:配电箱 APE-PW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1 | 3692.11 |  | 3692.11
7 | 030404004001 | 配电柜XF1 | [项目特征] 1.名称:配电柜XF1 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 |  | 台 | 1 | 16421.18 |  | 16421.18
8 | 030404004002 | 配电柜XF2 | [项目特征] 1.名称:配电柜XF2 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 |  | 台 | 1 | 16421.18 |  | 16421.18
9 | 030404004003 | 配电柜XF3 | [项目特征] 1.名称:配电柜XF3 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 |  | 台 | 1 | 16421.18 |  | 16421.18
本页小计 | [8 empty] | 52955.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030404004004 | 配电柜XF4 | [项目特征] 1.名称:配电柜XF4 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 |  | 台 | 1 | 16421.18 |  | 16421.18
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1 | 402.92 |  | 402.92
|  | 分部小计 | [6 empty] | 88240.3
灯具、开关、插座
1 | 030412005001 | 吸顶灯 2X36W | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:2X36W [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 143 | 152.99 |  | 21877.57
2 | 030412001001 | 吸顶灯 1X22W | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格型号:1X22W 3.类型:LED [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 2 | 132.79 |  | 265.58
3 | 030404034001 | 暗装单极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.规格:86K11-10 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 1 | 32.53 |  | 32.53
4 | 030404034002 | 暗装双极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:86K21-10 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 17 | 32.53 |  | 553.01
5 | 030404034003 | 暗装三极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装三极开关 |  | 个 | 1 | 34.57 |  | 34.57
本页小计 | [8 empty] | 39587.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:86K31-10 [工作内容] 1.本体安装 2.接线
6 | 030404035001 | 暗装单相插座 | [项目特征] 1.名称:暗装单相插座 2.规格:86Z13A16 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 44 | 32.25 |  | 1419
7 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:详见设计图纸及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 63 | 8.42 |  | 530.46
|  | 分部小计 | [6 empty] | 24712.72
电缆、电线、配管
1 | 030411001001 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 881.39 | 19.18 |  | 16905.06
2 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 11.6 | 24.61 |  | 285.48
3 | 030411001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:SC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 13.07 | 39.26 |  | 513.13
4 | 030408001001 | 电力电缆 WDZN-YJE-4*6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZN-YJE-4*6 3.电压等级(kV):详见设计图纸 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 11.89 | 46.74 |  | 555.74
5 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] |  | m | 13.4 | 65.93 |  | 883.46
本页小计 | [8 empty] | 21092.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | WDZN-YJE-4*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZN-YJE-4*10 3.电压等级(kV):详见设计图纸 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板
6 | 030408006001 | 电力电缆头 35mm2以下 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:35mm2以下 3.电压等级（kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 10 | 132.73 |  | 1327.3
7 | 030411004001 | 配线 WDZ-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 2739.93 | 4.04 |  | 11069.32
8 | 030411004002 | 配线 WDZ-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 1046.91 | 3.58 |  | 3747.94
9 | 030411003001 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:200*100 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 43.05 | 143.86 |  | 6193.17
|  | 分部小计 | [6 empty] | 41480.6
应急照明
1 | 030411001004 | 配管 SC20 | [项目特征] |  | m | 504.16 | 19.18 |  | 9669.79
本页小计 | [8 empty] | 32007.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.名称:配管 2.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设
2 | 030404017007 | 配电箱 FP1 | [项目特征] 1.名称:配电箱 FP1 2.规格型号:详见设计图纸 3.安装方式:墙上明装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1 | 3692.11 |  | 3692.11
3 | 030404017008 | 配电箱 FPD1 | [项目特征] 1.名称:配电箱 FPD1 2.规格型号:详见设计图纸 3.安装方式:竖井明装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1 | 3692.11 |  | 3692.11
4 | 030411004003 | 配线 WDZB-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格型号:WDZB-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 1994.24 | 4.04 |  | 8056.73
5 | 030412004001 | 安全出口灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口灯 2.规格型号:1X1W 应急时间>60min 3.安装形式:门上方0.1米处壁挂式安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 40 | 247.1 |  | 9884
6 | 030412004002 | 出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:出口标志灯 2.规格型号:1X1W 应急时 |  | 套 | 14 | 247.1 |  | 3459.4
本页小计 | [8 empty] | 28784.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
间>60min 3.安装形式:门上方0.1米处壁挂式安装 [工作内容] 1.本体安装
7 | 030412004003 | 疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格型号:1X1W 应急时间>60min [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 29 | 247.1 |  | 7165.9
|  | 分部小计 | [6 empty] | 45620.04
|  | 分部小计 | [6 empty] | 200053.66
措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 1415.85 |  | 1415.85
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1415.85
本页小计 | [8 empty] | 8581.75
合计 | [8 empty] | 201469.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001010 | 安全文明施工 |  |  |  | 484.97
2 | 031302001011 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001012 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61 | 484.97
4 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004004 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07 | 21.09
8 | 031301009004 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008004 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27 | 81.33
10 | X031302010010 | 检验试验费 |  |  |  | 54.22
11 | X031302010011 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010012 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18 | 54.22
13 | 03B991004001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32 | 96.39
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计 | [5 empty] | 738
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | 0 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金 | 3081.54 |  |  | 3081.54
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费 | 2765.25 |  |  | 2765.25
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 30122.57 |  | 7.13 | 2147.74
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 30122.57 |  | 0.28 | 84.34
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 30122.57 |  | 1.58 | 475.94
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 30122.57 |  | 0.19 | 57.23
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 30122.57 |  | 1.05 | 316.29
2 | 税金 |  | 税前工程造价 | 205289.05 |  | 9 | 18476.01
合计 | [6 empty] | 21557.55
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13