新疆生产建设兵团

政府采购

招标文件

公开招标

（货物类）

项目编号：XJJR-2024-066-1

## 项目名称：第十三师红山农场边境动物疫情监测站建设项目

采购单位：新疆生产建设兵团第十三师畜牧兽医工作站

采购代理机构：新疆久瑞建设工程项目管理有限公司

日期：2024年11月

目  录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 投标须知	- 4 -

第三章 评标办法（综合评分法）	- 19 -

第四章 政府采购合同格式	- 24 -

第五章 采购需求	- 30 -

1、采购清单	- 30 -

2、技术要求	- 30 -

第六章 投标文件格式	- 39 -

封面格式	- 40 -

一、资格性自查表	- 41 -

二、投标函	- 42 -

三、投标保证金	- 46 -

四、报价一览表及投标报价明细表	- 47 -

五、供应商基本情况	- 49 -

六、拟投入本项目的人员一览表	- 52 -

七、拟投入本项目的设备表	- 54 -

八、供应商主要业绩	- 55 -

九、供应商的资格审查材料	- 56 -

十、商务偏离表格式	- 61 -

十一、投标技术文件（未给格式的自拟）	- 62 -

十二、供应商认为需要提供的其它资料	- 67 -

第一章  招标公告

第十三师红山农场边境动物疫情监测站建设项目招标公告

项目概况

第十三师红山农场边境动物疫情监测站建设项目的潜在供应商应登陆政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）在线申请获取采购文件，并于2024年12月04日10:30（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：XJJR-2024-066-1

项目名称：第十三师红山农场边境动物疫情监测站建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：500000元

最高限价（元）：500000元

数量：12台/套

采购需求：详见公开招标文件第三章 采购需求

质保期：1年

合同履行期限：自合同签订之日起30日内货到买方指定地点并安装调试完毕

至设备质保期结束。

本项目不接受联合体投标

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业

3.提供兵团政府采购供应商信用承诺函

4.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的经年检的营业执照，具有承揽本项目的服务能力（提供承诺书，格式自拟）；

三、获取采购文件

时间：2024年11月14日至2024年11月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：兵团政采云（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）/平台后进入“项目采购”应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取招标文件。

方式：投标单位须办理CA数字证书，通过CA数字证书登录政采云平台http://ccgp-bingtuan.gov.cn/平台，进行下载采购文件。（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、投标文件提交

投标文件截止时间：2024年12月04日10:30（北京时间）

地点：兵团政采云（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收），本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标供应商无需到达开标现场。

五、投标文件开启

开启时间：2024年12月04日 10:30（北京时间）

地点：兵团政采云（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/），本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标供应商无需到达开标现场。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商操作指南详见兵团政府采购网（ccgp-bingtuan.gov.cn）—办事指南—操作指南。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：新疆生产建设兵团第十三师畜牧兽医工作站

联 系 人：郝主任

联系方式：15199560379

2、采购代理机构信息

名称：新疆久瑞建设工程项目管理有限公司

地址：新疆哈密市伊州区大营房设计院1栋26号

项目联系人：邵雪梅

项目联系方式：17599796761

# 第二章 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 项目名称 | 第十三师红山农场边境动物疫情监测站建设项目 |
| 1.2.2 | 采购人 | 名称：新疆生产建设兵团第十三师畜牧兽医工作站 |
| 1.2.3 | 采购代理机构 | 名称：新疆久瑞建设工程项目管理有限公司 地址：哈密市伊州区大营房十三师设计院1栋26-6号 联系人：邵雪梅 电话： 17599796761 |
| 1.2.4 | 项目实施地点 | 第十三师红山农场 |
| 1.2.5 | 采购内容 | 详见招标文件第三章 采购需求 |
| 1.2.6 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起30日内货到买方指定地点并安装调试完毕至设备质保期结束。 |
| 1.3.1 | 供应商的资格要求 | - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《关于关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（兵财库[2023]29号文）第八条及关于完善《兵团政府采购供应商信用承诺函》的通知（兵财函[2024]113号文），提供兵团政府采购供应商信用承诺函。 2、特定资格条件： 具有有效的经年检的营业执照，具有承揽本项目的服务能力（提供承诺书、格式自拟） 3、本项目为专门面向中小企业采购项目 |
| 1.3.2 | 信息公告媒体 | 兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/） |
| 2.1.1 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 2.1.2 | 是否允许投标供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 2.1.3 | 踏勘现场 | 不组织统一踏勘，投标供应商认为有必要的，可在投标截止时间前自行踏勘。投标供应商如未进行踏勘，因此产生的一切后果将由供应商自行承担。 |
| 3.3.4 | 最高限价（或采购预算） | 500000元 投标单位在投标报价时，不得超过采购人公布的采购预算，超过采购预算按投标无效处理。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 不缴纳 注: 依据兵财库(2023) 29 号“关于进一步优化政府采购营商环境的通知”，从2023年10月1日起(以发布采购公告时间为准)，200万元(含)以下的货物、服务项目，400万元(含)以下的工程项目、采用框架协议采购方式的项目免收投标保证金。 |
| 3.6.1 | 投标文件有效期 | 自首次递交投标文件截止时间起计算 90 个日历日。 |
| 3.7.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年12月04日10: 30（北京时间）；（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收） 开标地址：政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/），本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标供应商无需到达开标现场。 |
| 3.7.2 | 投标文件的现场解密 | 投标文件解密时长：20分钟（过时未进行解密的投标文件，开标现场不进行解密时间延长。） 开标当日仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标供应商必须在规定的时间内使用能正确解密投标文件的“CA锁”完成远程解密，因投标供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（友情提示：若投标供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密） |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件格式文件要求盖单位章和签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖企业电子签章和法定代表人的电子签字或盖章。 |
| 3.8 | 中小微型企业有关政策 | 本项目为专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠政策。 （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定 的通知》(工信部联企业(2011) 300 号)、财政部、工业和信息化 部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号文)、 财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库[2022]19 号文）等规定要求，本次采购标的所属行业 工业 行业，符合以下条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供 《中小企业声明函》 ： 说明：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符 合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准 的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但 与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理 关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购 活动中视同中小企业。 ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业 生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为 中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员 为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的 从业人员。 ④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物， 也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （2）如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 （3）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供 《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 4.1 | 投标小组的组成 | 评审专家人数：5人，其中采购人代表0人，专家5人。 评审专家确定方式：评标专家库中随机抽取确定。 |
| 5 | 推荐成交候选供应商的数量 | 3 家 |
| 6 | 付款方式：合同签订后且向采购人账户缴纳质保金3%后，采购人向供应商预付中标金额30%定金；规定时间货到验收合格（提供销售发票、装箱单、制造商出具的质量检验证书和数量证明书等单据）支付中标金额的70％余款，质保期满无质量问题，退还供应商质保金。 |  |
| 7 | 投标代理服务费： 招标代理费收费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）,由中标单位支付。 |  |
| 8 | 解释权: 构成投标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除投标文件中有特别规定外，按投标邀请、投标须知、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购人负责解释。 |  |
| 9 | 1、供应商应依照投标文件要求在投标文件中提供相关材料原件的扫描件。 2、各供应商在网上及时查询本项目的澄清、修改和补充等内容，如未及时查询相关内容，造成后果自行承担。 3、在投标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本投标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，并报主管部门备案。 说明：中标（成交）单位在领取中标（成交）通知书后，应及时将拟定的采购合同电子版发送至采购人，并及时取得联系。 5、在本次采购项目中供应商所投产品涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)。 6、本项目的采购活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 备注 | 如果投标人电子投标文件无法制作或无法导入及导出等问题，可拨打政采云服务热线进行咨询联系。 联系人：政采云客户服务热线 联系电话：95763 |  |

注：1.本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

投标须知正文部分

一、说明

1.1 适用范围

1.1 .1 本投标文件仅适用于本投标邀请函中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2 定义

1.2.2“采购人 ”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3“采购代理机构 ”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3 “供应商 ”是指：投标投标文件要求并且符合投标文件规定资格条件和 参加公开招标的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4“ 电子投标文件 ”是指：利用政采云 https://www.zcygov.cn/平台编制上传的投标文件。

1.2.5“成交供应商 ”是指: 是指经投标小组评审，授予合同的供应商。

1.2.6 采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物 ”是指：供应商制造或组织符合投标文件要求的货物，包括原材料、 燃料、设备、产品等。投标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2“服务 ”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身 需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、投标费用

1.4.1 供应商应承担所有与准备和参加公开招标有关的费用。不论投标的结果 如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、投标文件

2.1.投标文件的构成

2.1.1 投标文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)公开招标公告；

(2)供应商须知；

(3)采购需求；

(4)评审方法；

(5)合同格式及合同条款；

(6)公开招标投标文件格式；

(7)在投标过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2 供应商应认真阅读投标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数 及相关要求等。供应商没有按照投标文件要求提交全部资料，或者没有对投标文件 在各方面都做出实质性投标是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文 件处理或被确定为无效文件。

2.2 投标文件的澄清或者修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查投标文件的全部内容。供应商若对投标文件有任何疑问，均应在投标文件递交截止时间5日前登录新疆政府采购网，在主体信息库具体模块中对应项目中进行网上提问。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会，并在新疆政府采购网上向所有供应商公布，供应商可下载澄清文件。澄清文件作为投标文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

2.2.2提交首次投标文件截止之日前，采购机构或者投标小组可以对已发出的投标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为投标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购机构或者投标小组应当在提交首次投标文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收投标文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次投标文件的截止日期。

三、投标文件

3.1．投标文件的语言

3.1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往函电均 应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附 有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2 投标文件的构成

3.2.1 供应商编制的投标文件应包括但不少于下列内容： 具体详见“第六章 公开招标投标文件格式 ”。

3.3 投标文件编制

3.3.1 电子投标文件制作时，应按照投标文件中明确的投标文件目录和投标技术 规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.3.2 供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制投标文件。

3.3.3 供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入上传的，该投标文件视为无 效文件。

3.3.4 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等 同，若投标文件与投标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自 行承担。

3.3.5 为了保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完 成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人印章。电子投标文件若无签章，则视为无效文件。

3.3.6 供应商应完整地填写投标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》、《投 标报价明细表》等投标文件中规定的所有内容。

3.3.7 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对

其中任何资料进一步核实的要求。

3.4. 投标报价要求

3.4.1 供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2 商应按照“第三章 采购需求 ”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。投标报价中不得包含投标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。投标报价中也不得缺漏投标文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在投标报价中。

3.4.3《投标报价明细表》 填写时应投标下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明 “免费 ”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5 每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6 供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以

变更。

3.4.7 供应商的最后投标报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5 备选方案

3.5.1 供应商应按照供应商须知前附表要求编制投标备选方案，否则将被视为无 效投标文件。

3.6 联合体投标

3.6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体， 以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合投标文件规定的特定条件。

3.6.3 联合体各方之间必须签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担 的工作和相应的责任，其投标文件中必须提供联合投标协议。

3.6.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5 采取联合体形式投标的，其投标文件必须由联合体所有成员或其各自正式 书面授权的代表签署（盖章）， 以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照 资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，并 作为其投标文件的一部分。

3.7.2 资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。 3.7.3 供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（7）信用信息查询记录；

（8）投标文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合投标文件规定的文件。

采取资格预审方式项目的投标供应商在递交投标文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

3.8. 投标保证金

无。

3.9. 投标的有效期

3.9.1 投标有效期详见供应商须知前附表。供应商投标文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其投标最后报价及承诺的全部义务。

四、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1本项目采用不见面开标，供应商应通过政采云电子投标客户端严格按投标文件要求制作投标文件，在投标文件递交截止时间前完成经过数字证书电子签章并加密的电子投标文件（加密和解密必须使用同一把数字证书）的上传。供应商在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行撤销、修改并重新上传，但以投标文件递交截止时间前最后一次完成上传的投标文件为有效投标文件。逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

4.2投标文件的递交

4.2.1本项目采用不见面开标，投标人应当在投标截止时间前通过政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）上传加密的电子投标文件，逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

4.3投标文件的补充、修改或者撤回

4.3.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

4.3.2 在递交投标文件截止时间后，供应商不得对投标文件补充、修改或者撤回，但属于本须知5.4.2款规定的情形除外

五、投标和评审

5.1 投标仪式

5.1.1本项目采用不见面开标方式，采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

5.1.2 除了存在以下情形的投标文件之外，投标开始时将不得拒绝任何报价。

(1)未按投标邀请要求报名和获取投标文件，并提交相关资料的；

(2)未按投标须知第5.1.1项规定提交投标文件，并出席投标仪式的；

(3)未按投标须知第4.1项要求对投标文件进行密封和加写标记的；

(4)投标文件的递交、修改或撤回不符合投标须知第4.2、4.3项规定的。

5.2 投标小组

评审由采购单位依法组建的投标小组负责。投标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对投标文件的审查、评审、投标、打分等全部评审工作。投标小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表

5.3  投标文件的初步评审与澄清

5.3.1  投标文件的初步评审分为资格性检查、符合性检查。

（1）资格性检查指依据法律、法规和投标文件的规定，对投标文件资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

（2）符合性检查依据投标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对投标文件的投标程度进行审查，以确定是否对投标文件的实质性要求作出投标。

5.3.2 投标文件的澄清

（1） 投标小组在对投标文件的有效性、完整性和对投标文件的投标程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）计算错误修正的原则：单价与总价有出入,以单价为准；大、小写有出入，以大写为准；投标文件正本与副本有出入，以正本为准。按上述原则修正的投标文件，对供应商起约束作用，供应商不接受修正的，其投标文件将被拒绝。

5.4综合评审

5.4.1评审方法：综合评分法，是指投标文件满足投标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.4.2投标小组依据投标文件及供应商的投标文件，对投标文件的商务和技术部分进行进一步的比较和评价，详细评审标准见第四章 评审方法。

5.4.3若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按投标小组的要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

5.4.4 对漏（缺）报项的处理：投标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能）漏报的，以及“已标价的工程量清单”中供应商没有填入单价（价格）或漏（缺）报的项目视同已含在总报价中，不予调整。对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评标价评议。

5.5违法违规行为

5.5.1在评审过程中，投标小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.6 投标小组审查投标文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.6.1 投标文件的修正及澄清

（1）投标小组对确定为实质上投标投标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其投标文件将被视为无效文件。

5.6.2评审之前，投标小组要审查每份投标文件是否实质上投标了投标文件的要求。实质上投标的投标文件应该是与投标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不投标。投标小组决定投标文件的投标性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

5.6.3实质上没有投标投标文件要求的投标文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上投标的文件。

5.6.4评审期间，投标小组有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照投标小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本投标文件规定改正算术错误外，供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评审期间，投标小组可要求供应商对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.7.5供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

5.7成交原则

5.7.1投标小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购公开招标采购方式管理办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.7.2成交候选人并列时的处理方式：综合得分相同，按报价由低向高依次排序。

5.7.3采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当自收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权投标小组直接确定成交供应商。

5.8终止公开招标采购

5.8.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止公开招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的。

5.9重新评审

5.9.1除资格性审查认定错误和分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经投标小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现投标小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

5.10保密及串通行为

5.10.1投标小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

5.10.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者投标小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

5.10.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的相应情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改投标文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加公开招标政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交投标文件或者退出投标或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及投标小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果及合同授予

6.1成交结果

投标结束后，成交结果信息将在投标须知前附表规定的媒体上公布。同时向成交供应商发出成交通知书，该通知书将是合同的组成部分。

6.2签订合同

6.2.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订书面合同。

6.2.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订合同，或不能履行合同的。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.2.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、质疑与投诉

7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.2供应商若认为投标文件、投标过程和成交结果使自己的权益受到损害，应在以下规定时间内以书面形式向采购机构提出：

（1）对可以质疑的投标文件提出质疑的，应当自收到投标文件之日或者投标文件公告期限届满之日起七个工作日内；

（2）对投标过程提出质疑的，应当在各投标程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出；

（4）投标文件或法律法规规定的其他时间内。

7.3 供应商提出质疑的，应当有明确的请求和必要的证明材料，并提供质疑书原件。招标采购单位向质疑供应商签收回执。

7.4 质疑书应当由质疑供应商法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，质疑书由授权代表人签字的应附法定代表人授权书。

7.5 采购机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知与质疑处理结果有关的供应商。

7.6 供应商对采购机构的答复不满意，或采购机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向相关行政监督部门提出投诉，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、其他规定

投标文件的其他规定见投标须知前附表。

# 采购需求及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光PCR仪 | 套 | 1 |  |
| 2 | 核酸提取仪 | 套 | 1 |  |
| 3 | 生物安全柜 | 台 | 1 |  |
| 4 | 匀浆机 | 套 | 1 |  |
| 5 | 高敏荧光微球仪 | 套 | 1 |  |
| 6 | 离心机 | 套 | 1 |  |
| 7 | 八联排管离心机 | 套 | 1 |  |
| 8 | 高压灭菌锅 | 套 | 1 |  |
| 9 | 酶标仪 | 套 | 1 |  |
| 10 | 纯水机 | 套 | 1 |  |
| 11 | 超声波清洗机 | 套 | 1 |  |
| 12 | 移液器 | 套 | 1 |  |

- 一、荧光PCR仪

一、荧光PCR仪

1.技术指标：

1.2.温控方式：镀金的半导体帕尔贴+双PID温控技术；

1.3.具备≥48孔荧光样品槽，仪器光学部件无法单独移动，上样时不需要移动光路系统和检测系统，保证光路的稳定性；

1.4.光学系统：高强度白色固态LED灯，多通道仍采用同一光源，以保证激发一致性；

1.5.荧光通道数：≥4色激发光通道和≥4色检测光通道，可以同时进行≥4重定量；

1.6.颜色补偿：可支持2~4通道多重定量自动颜色补偿；

1.7.样品反应体积：最适反应体积10-100μL；

1.8.温度范围：热盖30-110℃可调；模块3-105℃，PCR产物可低温保存；

1.9.模块最大变温速率：≥8.5℃/秒，温度准确性：≤±0.15℃，控温精度：≤±0.1℃；

1.10.温度梯度：温度梯度范围25-100℃，一次可优化12个退火温度，温度梯度跨度1-45℃；

1.11.荧光信号传输和采集：具备≥48根独立光纤同时传输所有样本信号，无需ROX矫正，无需使用参比染料校正；

1.12.检测器：科研级平面荧光传感器SCMOS；

1.13.检测线性范围：10个数量级；

1.14.检测灵敏度：单拷贝目的基因片段，浓度分辨率：区分1.3X浓度差异（99.9%CI）；

1.15.检测速度：单通道（≥48孔检测小于1S），4通道（≥48孔检测小于4S）；

1.16.免维护：无需定期校正光路，搬动仪器不会对仪器光路造成影响；

1.17.控制界面：≥10英寸全中文彩色触控屏，可以脱离电脑独立运行，单机触控屏可设定实验运行，实时荧光显示，计算Ct值等；

1.18.软件功能：

1.18.1.支持不同账号权限管理，支持用户管理；

1.18.2.支持连接多台定量PCR仪器，支持不同仪器运行不同程序；

1.18.3.支持绝对定量、具备双标准曲线相对定量、终点法、熔解曲线；

1.18.4.具备高分辨率熔解曲线HRM分析功能；

1.18.5.具备蛋白质热迁移分析功能；

1.18.6.支持柱状图、曲线图、数据表等图表展示，图表可导出图片、表格，方便后续分析使用；支持操作日志查询；

1.18.7.仪器自带热点，支持LIMS连接,支持无线WiFi，支持多机连用运行不同程序和存储数据；

1.18.8支持配置导出，导出结果可在PCR仪器上直接运行；

1.18.9.触摸屏支持查看实时荧光值、支持查看扩增曲线、熔解曲线，计算Ct值，查看数据表；

1.18.10.网络模式：支持通过有线网、WIFI进行实时主机远程监控，发送结果到用户指定邮箱，并能自动关机；

1.18.11.具有扩增效率修正的多内参分析功能及无限制的多板数据合并分析功能；

1.18.12..具有统计学分析功能（t-检测，配对t-检验，方差分析等，同时可将统计学差异的数据可标注“*”，显示其统计学显著性）；

1.18.13.具有KASP基因分析功能，可自行选择直角坐标、极坐标结果显示，也可自定义分型结果显示；

1.18.14.软件自带的内参基因筛选工具，可从一次实验中找到理想的内参基因，让数据更可靠；

1.18.15.实验结果符合MIQE的要求并能导出MIQE报告；

二、配置需求

1.实时荧光定量PCR仪主机1台（通道滤光镜≥4）；

2.操作分析软件1套；

3.与设备匹配的品牌电脑1台。

4.电源线和数据线；

5.UPS稳压电源一套（断电可供电90分钟）；

6.质保1年以上，免费安装，免费为使用单位技术人员提供培训，保证实验术人员能够使用设备的各种功能；独立完成实验操作。提供相关疫病实验室检测技术、防控技术现场培训，投标企业免费提供全面、完整、详细的技术手册，包括介绍、现场安装、软件操作、故障处理、维护以及使用安全。提供操作视频。

- 二、核酸提取仪

一、主要技术参数

1.样本通量：1-96；

2.处理体积：30-1000ul；

3.推荐样本量：≤200ul；

4.适用耗材：至少包括96孔深孔板、定制化单条六联管；

5.旋转速度：≤3000rpm；

6.温控范围：裂解加热:室温~120℃，洗脱加热：室温~120℃；

7.混合方式：旋转混匀；

8.操作语言：内置中/英文两种操作语言，可自由切换；

9.操作方式：不小于7英寸全彩液晶屏触控或扫描枪操控；

10.程序存储：内建模式程序，最大可存储不少于10000个程序；

11.程序管理：可灵活新建、编辑、应用及删除程序；

12.二维码扫描：可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行

13.磁珠残余量：≤1%；

14.断电保护：意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行试验；

15.污染控制：负压HEPA排气过滤模块，内置紫外消毒模块；

二、配置需求

1.主机1台；

2.配套提取RNA或DNA核酸的耗材与试剂5盒；

3.质保1年以上，免费安装，免费为使用单位技术人员提供培训，保证实验术人员能够使用设备的各种功能；独立完成实验操作。提供相关疫病实验室检测技术、防控技术现场培训，投标企业免费提供全面、完整、详细的技术手册，包括介绍、现场安装、软件操作、故障处理、维护以及使用安全。提供操作视频。

三、生物安全柜

一、用途：生物安全Ⅱ级，70%气体循环、30%气体外排，垂直层流，负压机型，防止内外交叉感染。

二、主要技术参数

1、采用彩色高清LCD人机交互界面，实时显示监控流入/下降风速值、过滤器寿命值，风机、光照、紫外、电源接口的工作状态，并支持设备异常中文提示，具备日历和时间显示；

2、具备紫外杀菌公历预约并定时功能，既可节约杀菌等待时间，又可避免遗忘造成臭氧污染；

3、具备插座定时功能，确保操作环境内其他用电器（如接种环灭菌器）的使用安全；

4、具备智能恒风速技术，采用高性能风速传感器，同时监控下降和流入风速，可自动跟踪风速并调节输出，确保风速的稳定性，在过滤器阻力增加50%时，风量排出量减少量小于10%；

5、紫外杀菌灯、照明灯连锁保护。打开紫外灯，照明灯自动关闭，紫外灯亮时照明灯无法开启，避免误操作对人体造成紫外伤害；

6、具备前窗限位保护，当前窗超高或超低时，系统自动发出声光报警，避免扰乱气流和操作区负压状态，造成生物污染流出或者样品污染；

7、采用HEPA（ISO5级）高效过滤器，可对0.3μm尘埃粒子的过滤效率达到99.995%以上（可选配ULPA（ISO4级）高效过滤器，过滤效果可以达到99.9995%）；

8、预设过滤器失效和破损报警技术，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤器出现破损时，控制系统能自动启动声、光和中文可视方式报警提示；

9、独特待机模式，当关闭前窗中断实验时，设备自动进入低能耗待机模式；

10、可视前窗满足人体工程学原理的10°倾斜角设计，较大范围地减弱眩光，提高使用舒适度，前窗采用钢化玻璃，具有良好的防爆，防碎和抗紫外线的功能；

11、工作室内采用SUS304拉丝不锈钢材料，衬壁为一体化圆弧角设计成型，便于清洁和消除死角残留物；

12、流入气流平均流速：0.55±0.02m/s，下降气流平均流速：0.35±0.02m/s；

13、下降气流控制精度：≤±0.02m/s；

14、噪音水平：≤67db；

15、人员防护：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；

16、受试产品防护：菌落数≤5CFU/次；

17、交叉感染防护：撞击式采样器的菌落数≤2CFU/次；

18、工作区尺寸（长×宽×高）：≥1360×580×595mm；

19、外型尺寸（长×宽×高）：≤1500×770×2135mm；

20、下排风过滤器（长×宽×高）：≥1395×475×70mm；外排风过滤器（长×宽×高）：≥750×420×90mm；

三、配置清单：

1、主机一台；

2、说明书一份；

3、保修卡、合格证各一份。

四、匀浆机

一、用途：用于畜禽组织、动物产品等有效研磨、裂解和均质；研磨物离心后的上清液可用于提取核酸。

二、技术要求：

1、15秒内同时可以处理不少于48个样品；

2、最多可以同时处理48个2ml研磨管或12个5ml研磨管或6个（7-15）ml研磨管或2个25ml或2个50ML研磨管，可以任意定做各种规格研磨管；

3、液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作；

4、防震原理：schleifen-1工作方式防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的运动方式的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果；

5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节，最终出料粒度：约5µm；

6、不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，且易于清洁,且有降音装置或透明罩可选；

7、研磨平台数(可接纳研磨罐数)：≥2；

8、带自动中心定位的紧固装置；

9、均质速度：0—70HZ/秒,工作时间：0秒-99分钟，用户可自行设定；

10、研磨球直径：0.1-30mm；

11、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂；

12、加速：在不超过2秒内达到最大速度；

13、减速：在不超过2秒内达到最低速度；

14、噪音等级：<55db；

15、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可；

16、具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力；

17、产品具有检验证书。

三、配置要求：

1、匀浆仪主机一台。

2、2ml适配器1套。

3、动物组织或产品研磨介质预装管（内含研磨珠或配套使用能够达到目标产物的研磨珠子）500个。

五、高敏荧光微球仪

一、用途：适用于动物疫（疾）病、饲料安全、药物残留等领域的现场和实验室快速、定量检测。

二、主要技术参数：

1.便携、低功耗，使用USB供电，可采用充电宝供电连续工作6小时以上；

2.采用逐行扫描方式采集高敏荧光提高信噪比，光路组件双柱面透镜聚焦荧光信号，荧光检测灵敏度达不少于5个数量级；

3.显示屏：Android智能手机、Pad或笔记本电脑，现场监测数据能够实时同步到指定监测中心；

4.现场检测结果能够实时同步到互联网云平台个人账户中，可支持同步分享给数据监管中心，并随时在云平台上查看或转发，无需手工填写；

5.检测时间：<7s；

6.通信：蓝牙连接手机，也可以通过USB连接电脑，完成检测；

7.软件：提供APP或PC端软件，具有软件著作权，并保证数据通过互联网实时同步互通；

8.检测项目：可用于动物疫病、霉菌毒素、农药兽药残留和水产品等项目；

三、配置要求：

1.赠送此仪器配套专用试剂5盒（50T/盒）。

六、离心机

一、技术要求：

1.微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高；

2.触控面板，可编程及储存9组常用程序，一键调用功能；方便省时；

3.大屏幕液晶屏，人性化界面，操作简单便捷；

4.实时RPM/RCF之读数换算和设定，方便快捷;

5.独特的进排风系统，保证试样的温升和整机的低噪音；

6.配备电子反馈门锁，实现自动开门，安全可靠；

7.具有不平衡、超速、门锁、过流、过压等多重保护和自诊断功能；

8.采用先进的发泡密封圈，密封和隔音效果更佳；

9.可选配三轴陀螺不平衡检测仪，检测灵敏度高，可在线调整阀值，调整方便，使用寿命长。

10.最高转速：≥5000r/min；

11.最大相对离心力：≥5030×g；

12.最大容量：500ml×4；

13.转速精度：≤±10r/min；

14.时间设置范围：1min~99min59s；

15.整机噪音：<65dB(A)；

16.整机功率：≤750W；

17.外形尺寸(L×W×H)：≤465mm×560mm×380mm；

28.重量：≤51kg。

七、八联排管离心机

一、用途：用于全血中血清分离，溶液样品快速沉降，各种样品分离上清的微型离心机。

二、主要技术参数

1.转速：≥5000rpm；

2.相对离心力：≥1700×g；

3.样品处理量：≥10×0.5 mL或8×1.5/2.0mL离心管或2×8×0.2mL PCR 8联管；

4.具有急停/缓停功能(可切换)；

5.外形尺寸：≤193×178×123mm；

7.产品净重：≤1.3kg。

八、高压灭菌锅

一、用途：使用压力饱和蒸汽的快速可靠的消毒动物组织、血清、血浆等样品，以及对移液枪头、手套、口罩、头套等敷料，玻璃器皿、溶液培养基等废弃物有效消毒灭菌的设备。

二、主要技术参数

1.自控型灭菌锅；

2.采用手轮式快开门安全连锁装置结构；

3.采用高强度上下法兰，大大增强了使用的安全性和可靠性；

4.外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀；

5.采用微电脑智能化自动控制；

6.具有压力安全联锁装置，超温自动保护装置；

7.具有自涨式密封圈，自动排放冷空气；

8.高低水位报警，断水自控；

9.具有超压自泄功能；

10.内循坏排汽式，带不小于3升的集气瓶；

11.灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机；

12.至少含三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽，b.加热-灭菌-慢排气，c.加热-灭菌-不排汽；

13.容积：≥75L；

14.功率：≤3.5KW；

15.最高工作/设计压力：≥0.22MPa/0.25MPa；

16.压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级）；

17.内腔尺寸(mm)：≥Ф400×720；

22.使用高度(mm)：≤578；

23.提篮尺寸(mm)：≥Ф360×270×2个；

24.外形尺寸(mm)：≤485×605×1170。

二、配置需求

1.主机1台（含不锈钢提篮≥2个）；

2.配件1套（含排水软管、前冷却桶、后排水桶或集气瓶等达到功能的辅材）

3.产品说明书。

九、酶标仪

一、用途：畜禽血清ELISA分析

二、技术要求

1.波长范围（nm）：400-800；

2.光源灯：12V/20W石英卤钨灯（寿命≥3000h），且有休眠功能；

3.检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：≥8通道；

4.滤光片配置（nm）：标准配置不少于包含405、450、492、630的四个滤光片，在400-800范围内最多可选配不少于10个滤光片（提供医疗器械注册证产品技术要求作为证明材料）；

5.显示屏：不小于8吋彩色触摸屏；

6.波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm，波长半宽度（nm）：7±2；

7.吸光度准确度（A）：≤±0.005（当吸光度范围在0.000~≤0.500之间）；

8.线性误差：线性相关系数（r）≥0.995（在吸光度值为0～3.000范围内）；

9.吸光度重复性：CV≤0.5%；

10.吸光度的稳定性（A）：≤±0.005；

11..检测功能：具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能；可视化布板及单板不少于12个检测项目的功能；

12.检测功能：具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能；可视化布板及单板不少于12个检测项目的功能；

13.检测输出：定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果；同时可以打印中文综合检验报告；

14.计算方式：直线法、点对点法、线性回归法、半对数回归法、指数回归法、全对数回归法、比值回归法、比值半对数回归法、二次方曲线、Logit-Log曲线；

15.质控功能：具有质控功能，可输出质控数据和L-J质控图Westgrad多规则判定；

16.存储功能：程序存储：不少于200个项目程序及定标参数；检验结果存储：可存储不少于105板检测结果；

17.通讯功能：仪器具有RS-232通讯接口以及USB接口；

18.酶标仪可以在不联接电脑就可以打印中文综合检测报告；

二、配置要求：

1.酶标仪主机1台；

2.与设备匹配的品牌电脑1台。

十、纯水机

一、技术参数：

1、进水要求：城市自来水总溶解性固形物TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃；

2、制水量：≥10-15升/小时；

3、出水流量：1.5－2.5升/分钟（水箱储水时），水箱容积：≥15升，水箱具有ULUPURE液位传感控制系统，防止系统漏水；

4、反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工艺，更换耗材更快捷。电导率≤源水电导率×2%（约1—5μs/cm补偿至25℃）；

5、超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率17-18.2MΩ.cm @25℃（在线监测）；

6、根据项目所在地水质加配UP-ZZS加强型预处理；

7、具系统自动冲洗功能，开机自检功能，自动保护功能；

8、一机两用，可制备纯水和超纯水，超纯水电阻率在线监测功能；

9、触摸式操作面板控制系统，PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；

10、具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命；

11、配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”；

12、具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定；

13、具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质；

14、具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定；

15、具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器；

16、具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。

二、配置需求：

1.纯水仪主机1台。

2.15升压力桶（箱）1个。

3.终端微滤器1套。

4.10寸前置过滤器1套。

- 配套耗材1套（有效过滤的PP滤芯、活性炭滤芯、KDF 滤芯、超纯化柱或预处理组件和RO膜等不仅限于上述耗材，但需配套完全能够制水使

- 用）。

6.管路和接头若干。

十一、超声波清洗机

一、主要技术参数：

1、清洗槽容量：≥15L；

2、超声功率：≥400W，超声功率0-100%无极可调；

3、超声频率：40±1KHz；

4、加热功率：≥400W,温度可调：常温-80℃；

5、时间可调：1-240min或常开；

6、采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管；

7、有不锈钢网架/托架；

8、有不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫；

9、仪器内外壳均为优质不锈钢；

10、仪器外尺寸：≤390×325×325(mm)；

11、清洗槽尺寸：≥330×300×150(mm)。

十二、移液器

一、技术要求

1、单通道手动可调移液器，量程覆盖0.1ul~1ml，重量≤75g；

2、活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一；

3、无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀；

4、符合人体工程力学，长时间移液无压迫感，一停点4N，二停点10N，具有良好的单手移液体验；

5、一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差；

6、单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀；

7、具有ISO9001：2015 和ISO 13485:2016证书，具有CE认证

8、0.5-10ul量程移液器，增量≤0.01ul，测量体积10ul时，系统误差准确度≤0.10ul，随机误差精确度≤0.04ul；测量体积5ul时，系统误差准确度≤0.08ul，随机误差精确度≤0.04ul；测量体积1ul时，系统误差准确度≤0.03ul，随机误差精确度≤0.02ul；

9、2-20ul量程移液器，增量≤0.02ul，测量体积20ul时，系统误差准确度≤0.20ul，随机误差精确度≤0.06ul；测量体积10ul时，系统误差准确度≤0.12ul，随机误差精确度≤0.06ul；测量体积2ul时，系统误差准确度≤0.10ul，随机误差精确度≤0.03ul；

10、20-200ul量程移液器，增量≤0.2ul，测量体积200ul时，系统误差准确度≤1.20ul，随机误差精确度≤0.40ul；测量体积100ul时，系统误差准确度≤1.00ul，随机误差精确度≤0.30ul；测量体积20ul时，系统误差准确度≤0.50ul，随机误差精确度≤0.14ul；

11、100-1000ul量程移液器，增量≤1ul，测量体积1000ul时，系统误差准确度≤6.00ul，随机误差精确度≤2.00ul；测量体积500ul时，系统误差准确度≤5.00ul，随机误差精确度≤1.00ul；测量体积100ul时，系统误差准确度≤3.00ul，随机误差精确度≤0.60ul；

12、手动8道可调式，量程涵盖：0.5ul-10ul、5-50ul、10-100ul、50-300ul、10-1000ul可选；移液器适用于标准96孔板；旋转计数器旋钮选择分液量，数字视窗，令所设定量程一目了然；可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒，可抗强化学腐蚀；具备快捷简便的管嘴推出器；可拆卸式组件便于维护，使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修。

二、配置需求：

1.病原学检测所需移液器数量，单道手动移液器量程0.5-10ul、2-20u1、20-200ul和100-1000ul各1支；手动8道可调式10-100u11支，共5支；

2.血清学检测所需移液器数量，单道手动移液器量程0.5-10ul、2-20u1、20-200ul和100-1000ul各2支；手动8道可调式10-100u11支，共10支。

# 第四章 评审方法（综合评分法）

- 一、综合评分

1.经投标确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由投标小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的投标文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指投标文件满足投标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，投标小组各成员应当独立对每个有效投标的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

- 二.综合评分细则表

初步评审

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
|  | 资格性审查 | 营业执照 | 供应商为企业、个体工商户的提供企业营业执照，供应商为自然人的提供身份证明文件，供应商为事业单位提供事业单位法人证书。 |  |  |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权书 | 法定代表人若亲自签署投标文件的，需提供法定代表人身份证明；法定代表人的授权代表签字的，需提交法定代表人授权委托书。 |  |  |
|  |  | 提供兵团政府采购供应商信用承诺函 | 提供兵团政府采购供应商信用承诺函 |  |  |
|  |  | 中小企业声明函 | 享受政策优惠的供应商提供有效的“中小企业声明函” |  |  |
|  | 符合性检查 | 供应商名称 | 是否与资质证书等证明资料一致 |  |  |
|  |  | 投标文件的签署 | 符合采购文件的要求 |  |  |
|  |  | 投标文件有效期 | 符合采购文件中90日历天的要求 |  |  |
|  |  | 报价要求 | 有且仅有一个投标报价，且未超采购预算 |  |  |
|  |  | 重大偏离情况 | 未出现不满足采购文件实质性要求的其他情形；经评委会一致认定为重大偏离的情况 |  |  |

- 详细评审

| 序号 | 评分项目 | 评分点 | 基础 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评审 （30分） | 投标报价 | 30分 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| 2 | 商务 部分评审 （10分） | 企业业绩 | 6分 | 要求投标人提供近三年以来已经完工并经过用户验收合格的类似业绩，须包含中标通知书或合同、验收报告，每提供一份完全符合要求的合同业绩得2分，最高得6分。 |
|  |  | 质保期 | 4分 | 质保期小于参数要求的，视为实质性不响应。质保期优于参数要求的，每增加一年得 2 分，共计 4 分。 |
| 3 | 技术部分评审（60分） | 技术参数 符合程度 | 30分 | 根据所投设备的合理性、稳定性安全性，整体方案的完整性和可行性的论述与分析打分。全部响应招标文件得20分。投标产品技术:技术参数每有一项正偏离，加2分。满分30分。（提供相应证明材料） |
|  |  | 配置情况 | 6分 | 根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得1.5 分，不符合不得分。 |
|  |  | 供货方案 | 4分 | 货物供应方案（设备的采购、运输、安装、调试直至设备交付运行）的可行性。供应方案优4分；供应方案一般2分；供应方案较差0分 |
|  |  | 培训方案 | 8分 | 根据培训方案（包括但不限于：①培训方案、②培训时间、③培训计划、④培训人员等）的完整性、可行性、科学性等方面进行评审：内容完善，条例清晰，针对性强且符合本项目要求的每项得2分，满分8分。 其中提供培训方案有缺陷、漏项且可行性有问题的酌情扣分。未提供或不符合项目实际需求不得分。 |
|  |  | 应急处理、投诉处理方案 | 6分 | 应急预案：由投标人根据采购人实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④备品备件供应、⑤提供备用替代设备、⑥定期巡检维护方案等，每缺少一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 售后服务方案 | 6分 | 对投标人的本项目售后服务方案进行综合评审，包含：①售后服务承诺，②售后保障措施，③售后服务响应及回访制度。以上3个部分内容齐全，且同时满足：内容详实、充分考虑项目实际的得6分。每有一项未提供的，扣2分，扣完为止；每有一处有缺陷的，扣1分，扣完为止。（缺陷是指：凭空编造、明显的套用错误、内容前后表述不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容不完整、项目背景错误、不可能实现的情形等任意一种情形） |

- 三.推荐成交供应商

- 1、投标小组以供应商总分由高到低排序，得分最高为第一成交候选人，如果出现供应商最终得分相同的情况，投标报价低者排名顺序优先在前，以此类推，确定出前三名作为成交候选人推荐给采购人，采购人从三名成交候选人中确定出最终的成交人。

- 2、采购人确定中标人的原则：采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照投标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照投标小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新投标。

- 四.确定成交供应商

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权投标小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 第五章 合同格式及合同条款

（本合同仅为参考文本，  签订双方可根据项目的具体要求进行修订。 ）

政府采购合同

项目名称:	 项目编号:	 合同编号:

甲  方 :

乙 方 :

- 采购合同

采购项目编号：

采购人（全称）：                       （甲方）

供应商（全称）：                       （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目管理信息

1、采购组织形式：

2、采购方式：

3、品目：

二、合同标的及金额                  单位：元

具体标的见招标参数，标的物共计金额                元。

三、履行合同的时间、地点及方式

起始日期：              完成日期：           。

地点：                                       。

方式：                                       。

四、付款

合同签订后且向采购人账户缴纳质保金3%后，采购人向供应商预付中标金额30%定金；规定时间货到验收合格（提供销售发票、装箱单、制造商出具的质量检验证书和数量证明书等单据）支付中标金额的70％余款，质保期满无质量问题，退还供应商质保金。

五、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷（请在方框内划√选择）：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

六、组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

1、在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

2、本合同书

3、合同格式条款

4、中标或成交通知书

5、投标文件及其附件

6、招标文件

7、标准、规范及有关技术文件

七、合同生效及文本

1、本合同在合同各方签字盖章后生效。

2、本合同一式六份，双方各执二份，另两份送财政部门备案。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                乙      方：（公章）

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

邮 政 编 码：

补充协议

项目名称：

招标文件编号:

甲方：                                 （采购人）

乙方：                                 （供应商）

经委托           采取公开招标方式招标，经评审委员会评议，乙方                          中标。根据《中华人民共和国民法典》等，本着自愿、平等、公平、公正的原则，经甲乙双方平等协商并达成一致，签订补充协议。

一、货品名称、规格参数及价格等（见公开采购文件和投标书）

二、质量要求和技术标准

乙方所提供的货物必须符合招标文件的规格参数和技术要求。

三、交货时间、地点及验收

（一）交货时间：

（二）交货地点：

（三）收货单位：

（四）交货方式及验收标准、方法：

1.乙方必须在响应招标文件的基础上，严格按照其投标文件的承诺，实质性响应供货，且规格参数只允许正偏离，不允许负偏离。

2.交货时要求包装完好无损，仪器设备性能良好。

3.仪器设备更换的配件，软件程序等操作，乙方须派出技术人员到甲方指定兽医实验室现场安装与调试，并培训甲方工作人员掌握仪器设备的操作使用。

4.提供仪器设备，由甲方拿出测试样本进行现场操作，验证是否符合技术规格参数要求。

5.甲方按上述要求验收完毕合格后填报履约验收书，作为付款的凭证。

6.不符合上述条款之一者，甲方有权拒收。

7.如有异议，请于3日内日提出。

四、付款方式

合同签订后且向采购人账户缴纳质保金3%后，采购人向供应商预付中标金额30%定金；规定时间货到验收合格（提供销售发票、装箱单、制造商出具的质量检验证书和数量证明书等单据）支付中标金额的70％余款。确无质量问题，售后服务到位，于质保期满退还质保金。

五、售后服务

乙方按照投标文件售后服务方案承诺提供售后服务。

六、协议文件组成

（一）招标代理方发出的仪器设备和专业材料公开采购文件；

（二）政府采购合同书；

（三）招标代理方发出的中标通知书，文件编号：                  ；

（四）乙方的投标文件（副本）。

七、合同转让

乙方不得向第三方转让整个合同或部分合同，否则甲方有权拒收、拒付款项，并视乙方违约。

八、专利权或代理权

乙方须保证具有甲方购买使用仪器设备的代理权或经营权或授权，不受第三方的指控。任何第三方如果提出异议，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

九、违约责任

（一）甲乙双方若未履行签订的合同与协议义务，均属违约，并应为双方承担违约而造成的一切损失。

（二）如果乙方低于标的产品质量标准、规格型号和技术参数，或乙方拖延交货超过7天的，乙方将承担违约金外，还应继续履行合同；违约金为标的物品投标金额的20%，甲方可从应付货款中抵扣。

（三）甲方无理拒收（有正当理由除外）、延期付款，应向乙方偿付拖欠款项的滞纳金，其金额为每日逾期拖欠款的万分之三计算。

（四）上述违约金、滞纳金尚不能补偿双方损失时，甲方可自行通过其他途径购买物品，所增加的费用及其他损失超过违约金，乙方按甲方的实际损失赔偿。

（五）由于不可抗力原因（应事先通知甲方并征得乙方同意），乙方延误交货或不能交货，或由于不可抗力原因影响甲方付款，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。对不可抗力的解释，依《中华人民共和国合同法》有关规定。

十、协议生效及其它

（一）本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

（二）协议签订后，甲乙双方即直接产生权力与义务的关系，执行过程中出现的问题应按《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规办理。

（三）在不违背上述条款的原则下，未尽事宜，双方应友好协商解决。若本协议需要修改或补充时，双方应签书面文件加盖公章后有效，并成为本协议的组成部分。

（四）如双方争议达不成一致意见时，经协商不成或当事人表明不愿协商解决时，提请仲裁，当事人应当履行仲裁机构的调解意见。仲裁期间，不得影响合同和协议其他部分的履行和实施。

（五）本协议一式六份，双方各执二份、招标代理公司和十三师财政局各执一份。

（六）原第十三师畜牧兽医工作站，改革后，单位名称变更为第十三师新星市畜牧水产发展服务中心，统一社会信用代码：1299130045848975XF不变。财务系统变更手续正在办理中。

甲  方：第十三师畜牧兽医工作站               乙  方：

地  址：哈密市前进西路23号                  地  址：

法人代表：                                   法人代表：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：0902-2319709                       电  话：

开户银行：农行哈密市支行营业部             开户银行：

帐号：30 2873 0104 0008 555                帐号：

日  期：     年    月    日               日  期：     年   月   日

第六章 投标文件格式

目    录

- 一、投标文件封面

二、营业执照

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、中小企业声明函

五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

六、兵团政府采购供应商信用承诺函

七、不参与围标串标承诺书

八、投标函

九、开标一览表

十、投标报价明细表

十一、商务条款偏离说明表

十二、技术条款偏离说明表

十三、供应商认为有利于投标的其他商务资料

十四、投标供应商自行编写的技术文件

十五、其他材料

- 一、投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

- 投标文件

供应商名称(电子签章)：

法定代表人(电子签名或盖章)：

日   期：       年     月     日

- 二、营业执照

说明：此处提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证，如三证合一，只需 要提供营业执照即可。（如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。）

附企业相关资质

- 三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（采购人或采购代理机构）：

兹有           同志为              公司法定代表人，代表我公司办理一切社 会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：            性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                    邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称(电子签章)：

法定代表人(电子签名或盖章)：

日   期：     年   月     日

法定代表人授权书

（采购人或采购代理机构）：

兹授权            同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一 切事宜。代理期限从       年     月     日起至       年     月     日止。

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或委托代理人(电子签名或盖章)：

日   期：     年   月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：      身份证号码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

被授权人《居民身份证》扫描件

- 四、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020 )46号） 的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）  采购活动 , 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业 、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商或供应商为（企业名 称）  ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商或供应商为（企业名称 )   , 从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 标的名称指所投货物、产品、服务的名称。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或委托代理人(电子签名或盖章)：

日   期：     年   月     日

注：请按采购文件中明确的所属行业划分确定是否为中小企业，如为中小企业须提供《中小企业声明函》，并按实际情况填写相应内容（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）如未按上述要求提供、填写， 造成价格评审时的价格扣除不予认定等后果， 由供应商自行承担。

附表：大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

4.2 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位） 制造的货物 （由本单位承担 工程/提供服务） 。

（1）本企业（单位） （请填写： 是、不是）监狱企业。 后附省级以上监狱管理 局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位） 制造的货物（由本企业（单位） 承担工程、提供服务）。本企业（单位）提供协议  合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或委托代理人(电子签名或盖章)：

日   期：     年   月     日

注：如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就 业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾 人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的 货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 （不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日  期：

注：符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声 明函》的，视同为小型和微型企业。

说明：为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采 购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位 应当同时满足以下条件：

(一)  安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%(含 25%)，并且安置的残疾人 人数不少于 10 人(含 10 人)；

(二)  依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

(三)  为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤 保险和生育保险等社会保险费；

(四)  通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经 省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(五)  提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人

福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

- 五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

附：类似项目业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1、合同以签订日期为准，需提供合同或中标通知书、验收报告，包括合同首页、业绩内容关键页和签章页，未提供及提供材料不全的本项不得分；

2、每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或委托代理人(电子签名或盖章)：

日   期：     年   月     日

- 六、兵团政府采购供应商信用承诺函

兵团政府采购供应商信用承诺函

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺：

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八)未曾作出虚假采购承诺;

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

- 投标供应商名称（印章） ：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或盖章） ：

日期： 年 月 日

- 七、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                      的法定代人， 已清楚知晓我公司 参加本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞 标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与于其他参标供应商围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标（响 应）文件行为作为实施围标串标投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员 法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或委托代理人(电子签名或盖章)：

日   期：     年   月     日

- 八、投标函

（采购人或采购代理机构） ：

(供应商名称)授权                     (供应商授权代理人姓名)                         (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且 在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动 的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供供应商须知规定的全部投标文件，包括在新疆兵团政府采购网上传加密电子投标文件一份，提交未加密电子投标文件有效光盘一份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和投标招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及兵团公共资源交易平台申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按

照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方承诺：本投标有效期自开标日起，共     个日历日。

17、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

18、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或委托代理人(电子签名或盖章)：

日   期：     年   月     日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性投标投标，从而导致该投标被拒绝。

- 九、开标一览表

| 标题 | 内 容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 元 大写： |
| 合同履行期限 |  |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定 标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标 被拒绝。

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或委托代理人(电子签名或盖章)：

日   期：     年   月     日

- 十、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  |  | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 合计 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 金额 | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．报价应包含招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、保险费用、施工、安装、调试费、验收、拆装、培训、备品备件、售后服务、税款、测试、质检、检验等直至交付业主正常使用前的一切所有费用。

2. 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性投标投标文件。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目 “其它 ”中填写，并作详细说明。

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或委托代理人(电子签名或盖章)：

日   期：     年   月     日

- 十一、商务条款偏离说明表

商务条款偏离说明表

| 序号 | 采购文件商务条款条目号 | 采购文件商务条款内容 | 投标文件商务条款投标内容 | 是否偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：

1、投标供应商根据采购文件中的商务条款自行编写此表，

2、如未填写，视为完全响应。

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或委托代理人(电子签名或盖章)：

日   期：     年   月     日

- 十二、技术条款偏离说明表

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 1、有偏离的技术条款须在该表中说明，并在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”。

- 2、未声明部分将被视为已接受招标文件要求，签约时未经采购方同意不得改变。

3、供应商可根据其投标内容进一步细化上述表格， 并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

4、如未填写，视为完全响应。

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或委托代理人(电子签名或盖章)：

日   期：     年   月     日

- 十三、供应商认为有利于投标的其他资料

- 十四、投标供应商自行编写的技术文件

1、针对本项目投标供应商自行编写的技术文件

- 十五、其他材料