制水分公司一期滤池清水阀电动执行器采购（第二批）项目询价函

您好！根据我司采购需要，贵单位如符合下列要求，欢迎报价咨询。具体如下：

需  方：杭州滨江水务有限公司           供  方：

电  话：13989498897                    电  话：

经办人： 陆工                          联系人：

地  址：杭州市滨江区火炬大道1699号    地  址：

- 供货产品的品名、数量、规格、技术参数或使用要求：

| 品名 | 数量 | 规格 | 品牌 | 技术参数或使用要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动执行器 | 6台 | SND-QTJ300-0.5 | 常州辅机 | 扭矩3000Nm，功率0.37kw，电流1.22A，电压380V、50HZ，开阀时间30s，手电两用 |

注释：以上报价包括所需货物价款、质检（自检）、运输、拆除、安装调试、劳务、质保、税费（增值税专用普通发票）售后等一切费用并满足使用要求。

二、质量要求：产品要求质量合格，符合GB/T28270-最新版本《智能型阀门电动装置》的要求及行业相关标准等执行。

三、安装:乙方负责安装调试。

四、交货时间及地点：经办人确认后  60天  内发货至甲方指定地点。                             五、随机的必备品及配件：合格证，说明书。

六、运输方式及费用负担：供方负责运输及运费。

七、质保期：货到甲方，经甲方验收合格后质保壹年。

八、验收要求:货物无损坏，产品质量合格，供方安装调试后，试运行一个月，经甲方验收合格质保一年。

九、报价人资格要求：

1.营业执照经营范围中有机械电气设备销售等相关的经营范围即可。

2.报价人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以报价截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

十、报价所需资料：

1.报价函

2.法定代表人授权委托书

3.本单位社保证明（非法人适用）

4.法人证定代表人身份证复印件、

5.营业执照复印件

*6.投标所需资料提供不全或不符合的作废标处理。

十一、评标方法：

1.符合采购需求、质量和服务相等且报价最低原则确定供应商。但当有效报价单位中，最高报价和最低报价之间的差价小于等于5%时，将采用抽签的方式确定中标单位。

2.此项目最高限价为196746.00元，超出最高限价为无效报价。

3.经评审后的有效报价少于三家时，本次询价失败。

4.询价人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为情形的，询价人可以按询价小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新询价。

十二、结算方式与时间：网银支付。货到现场清点无误，安装完成验收合格后甲方支付乙方全部货款的95%，余5%货款作为质量保证金，质保期满后一月内支付余款（无息）。

十三、售后服务：供方对所供产品自身质量负责，若在使用中发生质量问题应及时予以解决，因自身质量原因所造成的损失由供方承担。

报价截止时间：2024年4月28日16:30:00（北京时间）

报价函

杭州滨江水务有限公司：

我方已全面阅读和研究了询价函，充分理解并掌握了本次询价的全部情况，对询价文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受询价文件的全部要约条件，并按此确定本次询价文件的各项承诺内容，以本报价文件进行报价，制水分公司一期滤池清水阀电动执行器采购（第二批）项目报价总价为：人民币大写                       元，小写                元。

联系人：                     联系电话：

联系地址：                   邮编：

投标人（盖章）：              法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

制水分公司一期滤池清水阀电动执行器

采购（第二批）项目报价清单

单位：元

| 品名 | 数量 | 规格 | 品牌 | 技术参数或使用要求 | 单价 （含税） | 合计 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动执行器 | 6台 | SND-QTJ300-0.5 | 常州辅机 | 扭矩3000NM,电压380V、 50HZ、 开阀时间30S 、功率0.37KW、电流 1.22A、手电两用 |  |  |
| 合计（人民币） | 小写： | 大写： |
| 备注 |  |

注释：

以上报价包括所需货物价款、拆除、安装、劳务、质检（自检）、运输、装卸、安装调试、缺陷修复、验收、质保、税费、售后等一切费用。

# Text boxes

附件