2024年度雨污水泵站自控安防年度维护项目询价的公告

（项目编号：BSZC/2024/0416）

排水分公司将对2024年度雨污水泵站自控安防年度维护项目进行公开询价。

一、项目名称：2024年度雨污水泵站自控安防年度维护项目。

二、采购方式：公开询价。

三、项目概况：

| 序号 | 品名 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度雨污水泵站自控安防年度维护 | 运行维护期内，要求2小时内到现场,材料价格详见附件1:材料清单明细表 | 雨污水泵站范围自控安防设备 | / | 按次和材料费按实结算，年度总费用不超9万元 | 设备更换，设备价格包含人工和税费，不在另行支付人工费 |
| 合计（人民币）大写： / | 小写：￥/ |

1、合同金额为（大写）：按实结算（总费用人民币不超玖万元整)。

2、运行维护期：2024年6月1日至2025年5月31日。

3、工作内容：对所有泵站自控及监控系统的做一次全面维护（全部PLC站点、上位机服务器、工控机、监控软件等并有维护记录），运行维护期内要求2小时内到现场,材料价格详见附件1:材料清单明细表。

4、支付方式：服务期满且服务合格，一次性按实支付相关技术服务和材料费。

5、本次询价采用折扣率，符合公开询价需求，质量和服务相等且报价最低原则确定中标单位。但当有效报价单位中，最高报价和最低报价之间的差价小于等于5%时，应当采用抽签方式确定中标单位。评审后的有效报价少于三家，本次询价失败。

四、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2.经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的法人；

3.报价附上查询记录：投标申请人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布为准；

4.本项目不接受联合体投标。

五、询价函详见附件2，单项报价不得超单项最高限价（单项最高限价详见附件：1），超出最高限价的作无效报价处理。

六、报价响应文件递交截止时间：2024年4月25日至2024年4月29日13:30:00（北京时间）

七、报价响应文件递交地点：杭州市滨江区扬帆路710号（奥体污水终端泵站）（报价响应文件密封邮寄）。

八、报价响应文件包括：营业执照复印件、询价函、信用查询单、经办人身份证复印件，若经办人为非报价单位法人，则需提供授权委托书、法人身份证复印件和经办人近3个月本单位社保证明，所有材料需加盖公章。未提供或提供上述资料不符合询价文件要求的作无效报价处理，报价相关资料未密封也将视为无效报价。

九、报价响应文件开启时间：2024年4月29日。

十、报价响应文件开启地点：杭州市滨江区扬帆路710号（奥体污水终端泵站），一楼会议室。

十一、联系方式

地点：杭州市滨江区扬帆路710号（奥体污水终端泵站）

联系人：俞工

联系电话：13819125793（56033728）

附件1：材料清单明细表（单项最高限价）

1、泵站自控系统材料价格表（西门子200SMART系列）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU模块 | 6ES7288-1SR20-0AA0 | 西门子 | 只 | 1 | 1188 |
| 2 | CPU模块 | 6ES7288-1SR40-0AA0 | 西门子 | 只 | 1 | 2111 |
| 3 | 开关量输入模块 | 6ES7288-2DE08-0AA0;8点 | 西门子 | 只 | 1 | 543 |
| 4 | 开关量输入模块 | 6ES7288-2DE16-0AA0;16点 | 西门子 | 只 | 1 | 695 |
| 5 | 开关量输出模块 | 6ES7288-2DT08-0AA0;8点 | 西门子 | 只 | 1 | 590 |
| 6 | 开关量输出模块 | 6ES7288-2QT16-0AA0;16点 | 西门子 | 只 | 1 | 997 |
| 7 | 模拟量输入模块 | 6ES7288-3AE04-0AA0;4点 | 西门子 | 只 | 1 | 808 |
| 8 | 模拟量输出模块 | 6ES7288-3AQ02-0AA0;2点 | 西门子 | 只 | 1 | 887 |

2、泵站自控系统材料价格表（中控GCS-3系列）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | GCU3001-S | 中控 | 只 | 1 | 5944 |
| 2 | 12路数字输入模块 | DIO3012-S | 中控 | 只 | 1 | 2978 |
| 3 | 12路数字输出模块 | DIO3012-S | 中控 | 只 | 1 | 2978 |
| 4 | 8路模拟输入模块 | AI3008-S | 中控 | 只 | 1 | 3826 |
| 5 | 6路模拟输出模块 | AO3006-S | 中控中控 | 只 | 1 | 4450 |
| 6 | 分布式RTU模块 | MXE3001-S | 中控 | 只 | 1 | 5462 |
| 7 | 触摸屏 | TPC1061Ti;10寸 | MCGS | 只 | 1 | 1632 |
| 8 | E+H液位计 | FMU30（一体式8米） | E+H | 台 | 1 | 4677 |
| 9 | E+H液位计 | FDU91+FMU90 (分体式 10米) | E+H | 台 | 1 | 13380 |
| 10 | E+H液位计 | FMU42-APB2A22A (一体式10米) | E+H | 台 | 1 | 12589 |
| 11 | 液位计 | YEH-KJ2X(一体式10米) | 烨立 | 个 | 1 | 1263 |

3、摄像监控系统材料价格表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | DH-IPC-HFW1430M-A-I1 | 大华 | 只 | 1 | 326 |
| 2 | 球机 | DH-SD6423-AD2-i | 大华 | 只 | 1 | 2188 |
| 3 | 监控电源 | DH-PFM301-E /12V2A | 大华 | 只 | 1 | 65 |
| 4 | 枪机 | DS-2CD5A4YJQZV2 | 海康 | 只 | 1 | 757 |
| 5 | 监控电源 | DS-2FA1202-B(C)-B(国内标配) /12V2A | 海康 | 只 | 1 | 69 |
| 6 | 监控立杆 | 3.5米，镀锌 | 国产 | 根 | 1 | 708 |
| 7 | 交换机 | 8口千兆 | TP-LINK | 个 | 1 | 421 |
| 8 | 光纤收发器 | 百兆单纤（FC口）1纤1电（20KM传输） | 精连 | 对 | 1 | 255 |

4、技术服务价格表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单个泵站上位机组态开发和下位机编程 | PLC和触摸屏编程，标准化程序开发，控制逻辑优化，画面组态，变量中文说明，通讯配置，曲线趋势等。 | 供应商 | 项 | 1 | 12833 |
| 2 | 等保一体机（深信服）租用（2024.6.12-2025.6.11） | SdSEC-1000-C60(日志审计和数据库审计等） | 深信服 | 年 | 1 | 15400 |
| 3 | 现场应急响应服务 | 2小时内到现场 | 供应商 | 次 | 1 | 1433 |

附件2：

2023年度雨污水泵站自控安防年度维护项目询价函

致：杭州滨江水务有限公司

我公司对询价采购函中的服务要求、技术要求、商务要求均响应，特报价如下：

| 项目名称 | 价格折扣率 |
| --- | --- |
| 2024年度雨污水泵站自控安防年度维护项目 | 项目单价按附件1单项最高限价的： % 计取。 |

1、泵站自控系统材料价格表（西门子200SMART系列）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU模块 | 6ES7288-1SR20-0AA0 | 西门子 | 只 | 1 | 1188 |  |
| 2 | CPU模块 | 6ES7288-1SR40-0AA0 | 西门子 | 只 | 1 | 2111 |  |
| 3 | 开关量输入模块 | 6ES7288-2DE08-0AA0;8点 | 西门子 | 只 | 1 | 543 |  |
| 4 | 开关量输入模块 | 6ES7288-2DE16-0AA0;16点 | 西门子 | 只 | 1 | 695 |  |
| 5 | 开关量输出模块 | 6ES7288-2DT08-0AA0;8点 | 西门子 | 只 | 1 | 590 |  |
| 6 | 开关量输出模块 | 6ES7288-2QT16-0AA0;16点 | 西门子 | 只 | 1 | 997 |  |
| 7 | 模拟量输入模块 | 6ES7288-3AE04-0AA0;4点 | 西门子 | 只 | 1 | 808 |  |
| 8 | 模拟量输出模块 | 6ES7288-3AQ02-0AA0;2点 | 西门子 | 只 | 1 | 887 |  |

2、泵站自控系统材料价格表（中控GCS-3系列）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | GCU3001-S | 中控 | 只 | 1 | 5944 |  |
| 2 | 12路数字输入模块 | DIO3012-S | 中控 | 只 | 1 | 2978 |  |
| 3 | 12路数字输出模块 | DIO3012-S | 中控 | 只 | 1 | 2978 |  |
| 4 | 8路模拟输入模块 | AI3008-S | 中控 | 只 | 1 | 3826 |  |
| 5 | 6路模拟输出模块 | AO3006-S | 中控中控 | 只 | 1 | 4450 |  |
| 6 | 分布式RTU模块 | MXE3001-S | 中控 | 只 | 1 | 5462 |  |
| 7 | 触摸屏 | TPC1061Ti;10寸 | MCGS | 只 | 1 | 1632 |  |
| 8 | E+H液位计 | FMU30（一体式8米） | E+H | 台 | 1 | 4677 |  |
| 9 | E+H液位计 | FDU91+FMU90 (分体式 10米) | E+H | 台 | 1 | 13380 |  |
| 10 | E+H液位计 | FMU42-APB2A22A (一体式10米) | E+H | 台 | 1 | 12589 |  |
| 11 | 液位计 | YEH-KJ2X(一体式10米) | 烨立 | 个 | 1 | 1263 |  |

3、摄像监控系统材料价格表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | DH-IPC-HFW1430M-A-I1 | 大华 | 只 | 1 | 326 |  |
| 2 | 球机 | DH-SD6423-AD2-i | 大华 | 只 | 1 | 2188 |  |
| 3 | 监控电源 | DH-PFM301-E /12V2A | 大华 | 只 | 1 | 65 |  |
| 4 | 枪机 | DS-2CD5A4YJQZV2 | 海康 | 只 | 1 | 757 |  |
| 5 | 监控电源 | DS-2FA1202-B(C)-B(国内标配) /12V2A | 海康 | 只 | 1 | 69 |  |
| 6 | 监控立杆 | 3.5米，镀锌 | 国产 | 根 | 1 | 708 |  |
| 7 | 交换机 | 8口千兆 | TP-LINK | 个 | 1 | 421 |  |
| 8 | 光纤收发器 | 百兆单纤（FC口）1纤1电（20KM传输） | 精连 | 对 | 1 | 255 |  |

4、技术服务价格表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单项最高限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单个泵站上位机组态开发和下位机编程 | PLC和触摸屏编程，标准化程序开发，控制逻辑优化，画面组态，变量中文说明，通讯配置，曲线趋势等。 | 供应商 | 项 | 1 | 12833 |  |
| 2 | 等保一体机（深信服）租用（2024.6.12-2025.6.11） | SdSEC-1000-C60(日志审计和数据库审计等） | 深信服 | 年 | 1 | 15400 |  |
| 3 | 现场应急响应服务 | 2小时内到现场 | 供应商 | 次 | 1 | 1433 |  |

法定代表人或授权委托人签名：

报价人名称（盖公章）：

日      期：