浙江莫干山地磁大科学装置研究院采购结果公示

为便于供应商了解采购信息，提高采购结果的透明度，现将采购结果公示如下：

公示期从2024年3月20日起至2024年3月22日止

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要产品情况 | 数量 | 拟成交单价 | 拟成交总价 |
| 品牌 | 型号 | 性能指标 |
| 202402190021 | 示波器 | R&S | RTB2004 | 带宽：100MHz采样率：2.5 Gsample/s | 2 | 12500 | 25000 |
| 波形发生器 | 是德 | 33512B | 采样率：160 MSa/s带宽：20MHz | 2 | 28800 | 57600 |
| 直流源 | 泰克 | 2230-30-3 | 可编程至少2个30V@3A输出 | 2 | 14400 | 28800 |
| 202402210004 | 光学元件及底座 | / | / | 见附件1 | 1 | 11068.2 | 11068.2 |
| 202402210009 | 台式激光焊接机 | 楚天 | SZCT-lGX-1500 | 1500W | 1 | 82000 | 82000 |
| 手持式激光焊接机 | 楚天 | SZCT-lGX-2000SZ | 2000W | 1 | 38000 | 38000 |
| 便携式激光打标机 | 楚天 | SZCT-MF-30 | 30W | 1 | 16500 | 16500 |

采购拟成交结果详情：

各供应商或者其他利害关系人对本项目的价格和结果有异议的（报价下浮需高于0.5%，同等价格按照报价先后顺序优先选择），可在公示期内以书面形式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至杭州极弱磁场重大科技基础设施研究院，监督人:钱正音，联系电话：0572-8362862，邮箱：Qzy5204@buaa.edu.cn。

附件1

# 光学元件及底座采购明细及技术参数信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | Ø25 mm 接杆 | 顶部M6， 长25mm | 10 | 个 |
| 2 | Ø25 mm 接杆 | 顶部M6， 长50mm | 30 | 个 |
| 3 | 叉块 | 316材质 | 30 | 个 |
| 4 | Ø25 mm 垫片 | 1mm厚 | 10 | 个 |
| 5 | Ø25 mm 垫片 | 2mm厚 | 10 | 个 |
| 6 | Ø25 mm 垫片 | 5mm厚 | 10 | 个 |
| 7 | 近红外激光对准盘 | 波段700 nm -1600nm | 1 | 个 |
| 8 | 非偏振平板分束 | 分光比90:10 (R:T)，增透膜 700 nm-1100nm | 5 | 个 |
| 9 | 固定式透镜安装架 | 适用安装直径25.4 mm 光学元件 | 2 | 个 |
| 10 | 光学对准盘 | 直径Ø 1 mm 通孔 | 1 | 个 |