长春市九台区水旱灾害防御中心九台区2025年山洪灾害监测预警系统运行维护采购项目

- 竞争性磋商文件

项目编号:采购计划-[2025]-00102号-2025-0018

- 采购单位：长春市九台区水旱灾害防御中心

采购代理机构：长春市九台区政府采购中心

2025 年 6 月

目  录

第一章  竞争性磋商公告…………………………………………………………1

第二章  供应商须知………………………………………………………………5

第三章  评审办法…………………………………………………………………16

第四章  合同主要条款……………………………………………………………22

第五章  政府采购合同书格式……………………………………………………23

第六章  采购需求…………………………………………………………………24

第七章  响应文件构成、要求及格式……………………………………………27

## 第一章、竞争性磋商公告

项目概况：长春市九台区水旱灾害防御中心九台区2025年山洪灾害监测预警系统运行维护采购项目的潜在供应商应自行登录“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn）网上注册并下载获取磋商文件，并于2025年7月11日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2025]-00102号-2025-0018

项目名称：长春市九台区水旱灾害防御中心九台区2025年山洪灾害监测预警系统运行维护采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：418,362.00元

最高限价：418,362.00元

采购需求：详见磋商文件第六章采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

服务标准：优质服务

是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业，所属行业为 软件和信息技术服务业 。供应商须提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：   无  。

3.1潜在供应商须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。供应商按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在响应文件中提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金等情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取磋商文件

时间：2025年6月20日至2025年6月27日，每天上午00:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

获取地址：政采云平台线上获取。

获取磋商文件方式：网上免费获取（潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// ww.zcygov.cn）网上注册(https://middla.zcrpow.cn/r-saetlofront/registry）并下载竞争性磋商文件，其他途径获取的竞争性磋商文件开标时一律按无效投标处理）。

售价：不收取。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月11日13点30分（北京时间）：

地点：长春市九台区政务服务中心后二楼开标大厅（210室）。

方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。在制作响应文件前，供应商需申领CA，领取CA后与政采云平台的账号进行绑定，使用CA对响应文件进行签章，否则，有可能导致无法在线编制响应文件和参与响应，其后果由供应商自行承担。

五、开启

时间：2025年7月11日13点30分（北京时间）。

地点：长春市九台区政务服务中心后二楼开标大厅（210室）。

方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商开标前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密，用“项目采购-开标评标-进入开标大厅-解密（插入CA）-确定”功能进行解密响应文件）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为响应无效。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、优惠条款及相关政策

1.优惠条款

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文件）第七条、第八条、第九条的规定，凡属适宜中小企业的政府采购项目，采购单位须对项目发布年度面向中小企业预留项目执行情况公告，采购中心也将在采购公告中明确提出，并在采购评审过程中按财库[2020]46号文件要求进行执行，同时要求投标企业必须提供规范的《中小企业声明函》，未提供《中小企业声明函》的视为放弃价格扣除优惠政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号文件）要求，凡属适宜残疾人福利性单位政策情况的供应商，须出示规范的《残疾人福利性单位声明函》。我们也将在采购评审过程中按财库〔2017〕141号文件要求进行执行，未提供《残疾人福利性单位声明函》的视为放弃价格扣除优惠政策。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文件）第二条要求，监狱企业视同小型企业、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人如属于监狱企业，投标时须出示《监狱企业证明函》（格式自拟）和规范的《中小企业声明函》，我们也将在采购评审过程中按财库[2020]46号文件要求进行执行。未提供《监狱企业证明函》和《中小企业声明函》的视为放弃价格扣除优惠政策。

- 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文件）第二条要求，调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。

- 价格扣除优惠政策不重复折扣，本项目小微企业的价格扣除优惠为10%。

2.相关政策

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

- 监狱企业视同小微企业，未提供监狱企业证明文件的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

- 中小企业声明函格式详见第七章响应文件构成、要求及格式。

八、其他补充事宜

1.发布媒介：在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（推送至吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省政府采购网）上以公告形式发布；

2.服务热线：CA数字证书申请咨询电话：0431-85177688。政采云服务热线95763。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：长春市九台区水旱灾害防御中心

地  址：九台区九郊街道杨木村五社

联 系 人：赵俊杰

联系方式：0431-82363065

2.采购代理机构信息

名称：长春市九台区政府采购中心

地址：长春市九台区民生大厦西门4楼九台区政府采购中心综合科(1)411室

联系方式：0431-82376918（刁敬国）

3.项目联系方式

姓名：刁敬国

电话：0431-82376918

4.监督部门信息

名称：长春市九台区政府采购管理工作办公室

联系方式：0431-82324298

5、本项目采购支持政府采购金融服务政策

采购数字金融服务平台（http://xwjf.jljrkg.com:9630/html/）

长春市综合金融服务平台（https://cczhjf.ccjrkg.com/）

## 第二章、供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：长春市九台区水旱灾害防御中心 地 址：九台区九郊街道杨木村五社 联 系 人：赵俊杰 联系方式：0431-82363065 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：长春市九台区政府采购中心 地址：长春市九台区民生大厦西门4楼九台区政府采购中心综合科(1)411室 联系方式：0431-82376918（刁敬国） |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：长春市九台区水旱灾害防御中心九台区2025年山洪灾害监测预警系统运行维护采购项目 项目编号：采购计划-[2025]-00102号-2025-0018 |
| 4 | 预算金额（最高限价） | 418,362.00元 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 服务地点 | 长春市九台区 |
| 9 | 采购范围 | 九台区2025年山洪灾害监测预警系统运行维护服务 |
| 10 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起1年。 |
| 11 | 联合体 | 不接受联合体 |
| 12 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见公告 |
| 13 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 14 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 15 | 磋商文件咨询 | 联系电话：0431-82376918 |
| 16 | 磋商过程、结果工作咨询 | 联系电话：0431-82368858 |
| 17 | 磋商预备会 | 不召开 □召开 |
| 18 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商关于采购项目的整体规划和采购需求的询问及质疑由采购人负责答复。 |
| 19 | 磋商保证金 | 根据长春市财政局关于取消政府采购投标保证金及磋商文件工本费等有关事项的通知《长财采购〔2021〕695号》文件要求，经“信用中国 ”网站查询无行政处罚信息的供应商不收取保证金。 符合上述情形的供应商须在电子响应文件中提供“信用中国”网站的信用信息报告。 不符合上述情形的供应商须交纳磋商保证金，具体要求详见供应商须知第4条。 供应商未按磋商文件要求递交“信用中国”信用信息报告或交纳投标保证金的，投标人的投标将会被拒绝。 |
| 20 | 签字或盖章要求 | - 1、电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（政采云）”及本征集文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对征集文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按征集文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 - 2、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 - 3、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。文件加盖CA签章时，请勿遮挡文件中关键信息。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 |
| 21 | 竞争性磋商响应文件份数 | 供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作电子响应文件1份（此响应文件须上传至“政采云”平台） |
| 22 | 递交响应文件地点 | 政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn） |
| 23 | 装订要求 | 本项目采用全流程电子化采购，供应商无需到达现场递交纸质版响应文件 |
| 24 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 25 | 响应有效期 | 递交响应文件截止之日后90天（日历天） |
| 26 | 采购人对磋商文件修改、补充的时间 | 磋商响应文件递交截止时间前5日 |
| 27 | 分包 | 不允许 |
| 28 | 开启时间和地点 | 开启时间：2025年7月11日13点30分（北京时间） 开启地点：电子标，政采云开启解密文件 |
| 29 | 磋商小组的组建 | 磋商小组共 3 人。专业人员从政采云专家库中随机抽取产生。 |
| 30 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否。按综合得分由高至低排序，推荐中标候选人。 |
| 31 | 是否允许递交备选磋商方案 | 不允许 |
| 32 | 代理服务费 | 0元 |
| 33 | 中标（成交）公告发布媒介 | “政采云”平台（http:// www.zcygov.cn），同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）、中国政府采购网、长春市公共资源交易网上发布。 |
| 34 | 中标（成交）通知书领取 | 政采云平台领取中标（成交）通知书 |
| 35 | 履约保证金 | 无 |
| 38 | 付款方式 | 第一次是汛期结束（9月30日）后，经阶段性验收合格，乙方开具正规发票，甲方支付90%；第二次是履约到期后，经验收合格，乙方开具正规发票，甲方支付10%。 |
| 39 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内进行政府采购合同公告。 |
| 40 | 供应商质疑与投诉 | 根据委托代理协议约定，对磋商文件、磋商过程、磋商结果的质疑由长春市九台区政府采购中心负责答复。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。 根据中华人民共和国财政部令第94号-《政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，提出质疑时应当提交符合规定的质疑函和必要的证明材料。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 41 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 42 | 电子响应文件的编制 | 按响应文件格式编制并使用下载的政采云投标客户端制作并上传。 1、电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（政采云）”及本征集文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对征集文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按征集文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 2、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 3、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。文件加盖CA签章时，请勿遮挡文件中关键信息。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 4、评审前准备 4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 4.2各供应商在响应截止前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 43 | 小微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位） | 本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。 价格扣除优惠政策不重复折扣，本项目小微企业的价格扣除优惠为10%。 |

1.适用法律：

- 本次采购的适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及政府采购其它相关法规。

2．采购组织者和采购人

本项目由长春市九台区政府采购中心（以下简称采购中心）负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责，采购人为 长春市九台区水旱灾害防御中心 ，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

3．投标费用

供应商应自行承担所有与编写和提交投标响应文件（以下简称响应文件）有关的费用，无论评标结果如何，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4．磋商保证金

无需缴纳。

5.磋商文件（以下简称磋商文件）

5.1 磋商文件的构成：竞争性磋商公告、 供应商须知、评审办法、合同主要条款、政府采购合同书格式、采购需求、响应文件构成、要求及格式。

5.2 供应商应认真阅读磋商文件，如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部文件资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，是供应商的风险。

5.3 磋商文件的澄清、修改、补充文件会在政采云平台发布，届时请供应商自行下载。磋商文件的澄清、修改、补充文件均构成磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。

6.响应文件的编制

6.1供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43），通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

6.2供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件并编制完整的页码、目录，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行负责。

6.3响应文件按照磋商文件格式要求在规定位置进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

- 7.响应文件的递交、修改和撤回

7.1供应商必须在供应商须知前附表规定的响应文件响应截止时间和响应截止地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“政采云”平台。

7.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求签章、加密的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。

7.3供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后递交的响应文件，“政采云”平台将拒收。

7.4在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

7.5在响应文件提交截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足2家时，按废标处理。

7.6磋商文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

## 8.磋商程序

8.1 磋商小组：磋商小组由采购人代表和专业人员共  3  人组成。磋商工作由采购代理机构负责组织，具体由依法组建的磋商小组负责。磋商小组的专业人员从政采云专家库中随机抽取产生。磋商小组组长由专业人员担任并由磋商小组成员选举产生，负责主持磋商和评审工作。磋商小组根据磋商文件规定的程序、方法和标准独立完成磋商和评审的全过程直至评定成交供应商。采购中心只负责评标组织工作，不参加评标。

## 8.2 磋商小组职责

## 熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

## 审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

## 根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

## 负责与所有投标人分别就采购标的进行磋商，起草磋商情况记录并进行签署；

## 推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## 向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预磋商工作的行为；

## 法律、法规和规章规定的其他职责。

## 8.3 线上标会

- 8.3.1说明

本项目响应文件提交截止时间及地点见供应商须知前附表规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场响应环节。采购代理机构将按照磋商文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上标会活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加线上标会的，视同认可线上标会结果，事后不得对采购相关人员、线上标会过程和线上标会结果提出异议，同时供应商因未在线参加线上标会而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子线上标会大厅参加线上标会的，视同认可线上标会过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

- 8.3.2线上标会程序

8.3.2.1供应商登录政采云平台进入开标大厅签到。请供应商提前阅读《政府采购项目电子交易操作指南-供应商（政采云）》。

8.3.2.2 解密电子响应文件。“政采云”平台按响应截止时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。响应截止后供应商未及时进行解密的，采购代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致采购代理机构无法联系到供应商的，均视为无效响应。

8.3.2.3文件解密后，各供应商应在确认报价提示框出现之后15分钟内对各自的报价进行在线确认，到达时限后未确认视为对报价结果无异议。

8.3.2.4 线上标会结束。

## 8.4 评审（评审办法详见第三章）

## 8.4.1 资格审查和符合性审查：由磋商小组负责。

## 8.4.2 磋商：由磋商小组分别与各投标人进行磋商，过程中可能涉及二次报价或多轮报价，最终报价将作为价格评分的依据。

## 8.4.3 编写评审报告：由磋商小组编写评审报告并签字确认。

## 8.4.4 确定成交供应商：由采购人在磋商小组按评分由高到低推荐排序的投标供应商中确定成交供应商。

## 8.4.5  中标（成交）公示及中标（成交）通知书领取：详见供应商须知前附表。

特别说明：如遇“政采云”平台相关程序调整的，按调整后的程序执行。

8.5异常情况处理：采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 8.6 授予合同

## 8.6.1 采购人与中标、成交供应商应当在中标、中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。中标（成交）通知书对采购人和成交供应商均具有法律约束力。

## 8.6.2 中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 8.6.3 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律约束力。

## 中标人应按照磋商响应文件、磋商文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

## 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

## 中标人一旦中标，未经采购代理机构（或采购人）事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构（或采购人）有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

## 采购人或采购代理机构以及采购监管部门或人民法院在受理质疑、投诉以及诉讼过程中，在没有做出处理决定或处理决定尚未生效前，且在处理决定可能影响中标结果的情况下，采购人有权暂时停止签定采购合同，待处理结果确定后再行签定。

## 违反相关规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

9.磋商小组工作义务及工作纪律

9.1 工作义务

9.1.1 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的磋商程序、磋商方法和磋商标准进行磋商；

9.1.2 发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致磋商工作无法进行时，停止磋商并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

9.1.3 及时向财政、监察等部门举报在磋商过程中受到非法干预的情况；

9.1.4 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

9.1.5 法律、法规和规章规定的其他义务。

9.2 工作纪律：符合《政府采购法实施条例》第四十条及第四十一条之规定。

## 评审办法

1 评审原则

1.1 竞争性磋商小组在评标时，依据磋商报价和各项技术、服务因素对投标人对标的的履约能力进行综合评价；

1.2 履约交付能力的承诺，包括交付时间（服务应在磋商文件规定的时间范围内进行提供，如提供服务的时间超过采购人可接受的时间范围，磋商将视为非实质响应磋商）等；

1.3 售后服务以及其他有附加值的服务承诺；

1.4 财务状况和经营信誉；

1.5 投标人提供的其它内容和条件。

1.6 竞争性磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

2 资格审查、符合性审查和评标方法

2.1.1 资格审查

采用合格制的审查方式。由采购人对各供应商按磋商文件中要求提供的证明其资格的各种证明文件的有效性、完整性进行审查，确定进入磋商阶段的供应商。

供应商应提供磋商文件要求的资格证明文件。

通过资格审查后的供应商进入符合性审查阶段。

2.1.2.资格审查要求（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格）

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本扫描件。 |
| 2 | 特定资质 | 专门面向中小企业 | 按照文件要求提供《中小企业声明函》。 |
| 3 | 基本资质 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按照文件要求提供《资格条件承诺函》。 |
| 4 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照文件要求提供《有关资格条件声明函》。 |
| 5 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按照文件要求提供《资格条件承诺函》。 |
| 6 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按照文件要求提供《有关资格条件声明函》。 |
| 7 | 基本资质 | 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 按照文件要求提供《有关资格条件声明函》。 |
| 8 | 基本资质 | 良好信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 截止时点：响应截止时间。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构留存。 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。 |
| 9 | 基本资质 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 按照文件要求提供《有关资格条件声明函》。 |
| 10 | 基本资质 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 按照文件要求提供《有关资格条件声明函》。 |
| 11 | 其他 | 合格的联合体 | 本项目不接受联合体。 |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。结论不合格的不进入符合性审查阶段。

2.2.1 符合性审查

符合性审查采用合格制的审查方式。

- 通过符合性审查后的供应商进入磋商阶段。

2.2.2 符合性审查要求（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 响应内容 | 符合磋商文件规定。 |
| 2 | 商务资信 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起1年。 |
| 3 | 商务资信 | 质量标准 | 符合国家及行业合格标准。 |
| 4 | 商务资信 | 磋商有效期 | 响应截止日后90天（日历天）。 |
| 5 | 商务资信 | 权利义务 | 符合“合同主要条款”及“政府采购合同书格式”内容。 |
| 6 | 商务资信 | 技术方案 | 符合“采购需求”的内容。 |
| 7 | 报价 | 响应报价 | 不超过最高限价。 |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。结论不合格的不进入符合性审查阶段。

3. 评标方法

本项目采用综合评分法评标，综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低对候选投标人进行排序并编写评审报告。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最后报价也相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

凡符合财库[2020]46号文件和[2022]19号文件要求的小型、微型企业的供应商，其报价将给予10%的价格扣除，最终报价按扣除后的价格作为报价的评分依据。本项目不接受任何额外捐赠。

4 分值构成与评分细则

4.1 分值构成

本项目采取综合评分法评分，评分采用百分制。磋商小组将按照磋商文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以磋商文件规定的方法计算出的价格分，即为每个投标人的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评标最终得分保留2位小数。

4.2 评分细则

| 序号 | 分部 | 要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 报价部分 |  | 15分 |  |
| 1 |  | 报价得分（15分） |  | 满足采购文件要求，且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×价格权值（15）。 按照财库[2022]19号文件对小型和微型企业的投标报价在计算报价得分时，按照该单位投标报价下浮10%进入价格得分计算。（小、微企业须按照财库[2020]46号文件的规定提供《中小企业声明函》（电子标中需要提供原件扫描件。） |
| （二） | 商务部分 |  | 17分 |  |
| 2 |  | 企业综合状况（4分） |  | - 具有质量体系认证证书（有效期内）的得1分； - 具有ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系认证证书（有效期内），得1分； - 具有ISO/IEC 20000-1:2018信息服务管理体系认证证书（有效期内），得1分； - 具有类似项目服务登记证书或者著作权证书（有效期内）的得1分。 - （电子标中要求提供证书复印件并加盖磋商单位公章的扫描文件） |
| 3 |  | 投标人的业绩 （4分） |  | 具有山洪灾害监测预警系统（山洪灾害防治非工程措施运行维护）运行维护业绩。在一项基础上，每增加一项得2分，最多得4分；（电子标中要求提供业绩复印件并加盖磋商单位公章的扫描文件） |
| 4 |  | 项目主要 实施人员 （9分） |  | 1、项目经理有山洪灾害监测预警系统（山洪灾害防治非工程措施运行维护）运行维护经验且用户评价证明满意的得3分，没有或用户不满意的不得分； 2、技术负责人有山洪灾害监测预警系统（山洪灾害防治非工程措施运行维护）运行维护经验且用户评价证明满意的得3分，没有或用户不满意的不得分； 3、投标人所提供的技术力量，需配置项目负责人1人、相应的技术人员1人、服务人员3人；满足得3分，不满足不得分。 注：以上人员必须为本单位在职人员，需提供本单位缴纳社保证明，用户评价满意度证明（加盖用户公章），否则不得分。 |
| （三） | 技术部分 |  | 68分 |  |
| 5 |  | 整体维护方案（服务方案） （40分） | 方案制定（21分） | 1、制定项目组织与管理方案，详细完善、科学合理得3分；比较详细完善、科学合理得2分；不够详细完善、科学合理得1分；不提供不得分。 2、制定具体服务流程和标准，详细完善、科学合理得3分；比较详细完善、科学合理得2分；不够详细完善、科学合理得1分；不提供不得分。 3、制定故障修复方案，详细完善、科学合理得3分；比较详细完善、科学合理得2分；不够详细完善、科学合理得1分；不提供不得分。 4、制定各类站点的具体维护方案，详细完善、科学合理得3分；比较详细完善、科学合理得2分；不够详细完善、科学合理得1分；不提供不得分。 5、制定自动监测系统检查方案，详细完善、科学合理得3分；比较详细完善、科学合理得2分；不够详细完善、科学合理得1分；不提供不得分。 6、制定监测预警平台检查方案，详细完善、科学合理得3分；比较详细完善、科学合理得2分；不够详细完善、科学合理得1分；不提供不得分。 7、制定预警设施设备检查方案，详细完善、科学合理得3分；比较详细完善、科学合理得2分；不够详细完善、科学合理得1分；不提供不得分。 |
|  |  |  | 服务进度（12分） | 1、制定项目进度计划，详细完善、科学合理得3分；比较详细完善、科学合理得2分；不够详细完善、科学合理得1分；不提供不得分。 2、制定进度保障措施，详细完善、科学合理得3分；比较详细完善、科学合理得2分；不够详细完善、科学合理得1分；不提供不得分。 3、制定服务质量保证措施，详细完善、切实可行得3分；比较详细完善、切实可行得2分；不够详细完善、切实可行得1分；不提供不得分。 4、制定未按进度计划完成的应有惩罚措施，详细完善、切实可行得3分；比较详细完善、切实可行得2分；不够详细完善、切实可行得1分；不提供不得分。 |
|  |  |  | 应急处理（6分） | 1、制定应急办法和系统及硬件维护等相关服务的应急处理措施，详细完善、科学合理得3分；比较详细完善、科学合理得2分；不够详细完善、科学合理得1分；不提供不得分。 2、制定异常数据处理及视频会议突发故障应急措施，详细完善、科学合理得3分；比较详细完善、科学合理得2分；不够详细完善、科学合理得1分；不提供不得分。 |
|  |  |  | 优惠条件（1分） | 1、如能提供有利于本项目开展的额外优惠条件的得1分；不提供不得分。 |
| 6 |  | 项目综合 分析（6分） |  | 1、对项目背景描述，清晰透彻、科学合理得3分；比较清晰透彻、科学合理得2分；不够清晰透彻、科学合理得1分；不提供不得分。 2、对项目基本情况描述，清晰透彻、理解明确得3分；比较清晰透彻、理解明确得2分；不够清晰透彻、理解明确得1分；不提供不得分。 |
| 7 |  | 相关业务 培训 （10分） |  | - 适时对业务人员及设备现场使用人员培训，确保参与运维业务人员全面准确掌握相关运维操作规程。（本条分两项，共6分，每项3分。 - 培训内容应包括有无线预警广播操作使用方法得3分，不包括则不得分。 - 培训内容应包括简易雨量报警器操作使用方法得3分，不包括则不得分。 2、投标人应具有成熟的培训经验，每提供1次培训经历得2分，最多得4分，没有不得分。（电子标中要求提供培训合同，培训现场照片，培训签到记录本的复印件并加盖磋商单位公章的扫描文件）。 |
| 8 |  | 服务保障 （12分） |  | - 为确保本运维项目顺利开展，保证我区山洪灾害监测预警系统平稳运行，投标人须保证做好如下事项： - 1、提供服务网点人员安排及保障本服务项目所必须的备品备件、工具及车辆等的清单；（备品备件数量不低于翻斗式雨量计5个，室内报警器5个，通讯模块3个，38AH蓄电池3个，30W太阳能板3个，65AH蓄电池5个，40W太阳能板2个，太阳能充电控制器5个，抢修车辆1台。）完全满足得3分，不满足或不提供不得分。 - 2、响应时间：乙方接到甲方故障报修电话后，必须在30分钟内做出响应；完全满足得3分，不满足或不提供不得分。 - 3、一般故障处理（非设备损坏）：要在到达故障站点后30分钟内查明故障原因，1小时内处理故障；完全满足得3分，不满足或不提供不得分。 - 4、重大故障（设备损坏）：要在到达站点后1小时内查明故障原因，2小时内给出解决方案，4小时内解决故障。完全满足得3分，不满足或不提供不得分。 |

- 第四章、合同主要条款

以实际签订内容为准

## 第五章、政府采购合同书格式

以实际签订内容为准

## 第六章、采购需求

- 商务要求

- 资质要求：具有独立法人资格

- 是否专门面向中小企业：是

- 是否接受联合体投标：否

- 履约时间：自合同签订之日起1年

- 履约地点：九台区

- 付款方式：第一次是汛期结束（9月30日）后，经阶段性验收合格，乙方开具正规发票，甲方支付90%；第二次是履约到期后，经验收合格，乙方开具正规发票，甲方支付10%。

- 售后服务：无

- 技术要求

- 维护清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动监测系统 |  |  |  |
| （一） | 自动雨量站 |  |  |  |
| 1 | 运行费 | 项 | 24 |  |
| 2 | 维护费 | 项 | 24 |  |
| （二） | 自动水位站 |  |  |  |
| 1 | 运行费 | 项 | 2 |  |
| 2 | 维护费 | 项 | 2 |  |
| （三） | 自动水位雨量一体站 |  |  |  |
| 1 | 运行费 | 项 | 5 |  |
| 2 | 维护费 | 项 | 5 |  |
| 二 | 监测预警平台 |  |  |  |
| （一） | 数据接收软件维护 | 项 | 1 |  |
| （二） | 通用软件 windows系统维护 | 项 | 5 |  |
| （三） | 数据库软件-SQLSERVER维护 | 项 | 1 |  |
| （四） | 交换机设备 |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 6 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 6 |  |
| （五） | 网络防火墙设备 |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 1 |  |
| （六） | 路由器设备 |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 2 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 2 |  |
| （七） | 其它网络安全设备-VPN设备 |  |  |  |
| 1 | 运行费 | 项 | 2 |  |
| 2 | 维护费 | 项 | 2 |  |
| （八） | 服务器设备 |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 5 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 5 |  |
| （九） | KVM 切换器设备 |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 1 |  |
| （十） | 多点控制器设备（MCU） |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 1 |  |
| （十一） | 视频会商终端设备 |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 1 |  |
| （十二） | 摄像头设备 （会议摄像机） |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 1 |  |
| （十三） | 液晶显示屏 |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 2 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 2 |  |
| （十四） | 音频功率放大器（600W） |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 1 |  |
| （十五） | 数字音频矩阵 |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 1 |  |
| （十六） | 机房维修、清洁、看护 | 平米 | 40 |  |
| （十七） | 柜式空调机（3匹） |  |  |  |
| 1 | 维护费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 运行费 | 项 | 1 |  |
| （十八） | 短信网关费 | 项 | 1 |  |
| （十九） | 外网租赁50M | 条·年 | 1 |  |
| （二十） | 业务网租赁10M（内网） | 条·年 | 1 |  |
| （二十一） | 监测预警平台维护费（县级5.0平台） | 项 | 1 |  |
| （二十二） | 县级监测预警平台延伸 | 个 | 11 |  |
| （二十三） | 超融合平台软件维护费 | 颗·年 | 8 |  |
| （二十四） | 虚拟化防火墙软件维护费 | 套·年 | 1 |  |
| 三 | 预警设施设备 |  |  |  |
| （一） | 无线预警广播 |  |  |  |
| 1 | 运行费 | 项 | 104 |  |
| 2 | 维护费 | 项 | 104 |  |
| （二） | 简易雨量报警器 |  |  |  |
| 1 | 运行费 | 项 | 175 |  |
| 2 | 维护费 | 项 | 175 |  |
| （三） | 简易水位报警器 |  |  |  |
| 1 | 运行费 | 项 | 43 |  |
| 2 | 维护费 | 项 | 43 |  |
| 四 | 异地维护费 | 项 | 1 |  |

- 维护时间

- 汛期故障应急维护时间：合同签订之日起至2025年9月30日；

- 2025年汛期结束后服务时间为：2025年10月1日-2025年12月31日；

- 2026年汛前维护服务时间为：2026年5月15日前完成所有设备的巡检及调试工作。

- 维护要求

山洪灾害防治非工程措施设施运行维护主要内容包括自动监测系统、监测预警平台和预警设施设备的运行、维护等。今年九台区山洪灾害防治非工程措施设施运行维护具体内容如下：

1、自动监测系统运行维护

对24个自动雨量站、2个自动水位站、5个自动雨量水位一体站进行维护。

2、监测预警平台运行维护

对九台区监测预警平台进行维护。

3、预警设施设备运行维护

对104个无线预警广播站、175个简易雨量报警器、43个简易水位报警器进行维护。

4、异地维护

委托专业技术单位对辖区内的监测站和预警站进行维护管理，包括异地专业检查维护行车费、汽车路桥、差旅费等。

## 3.1自动监测系统运行维护

自动监测系统应委托专人看管，防止遭受人为破坏；清理积在雨量器承雨器中的杂物以及水位测井进水口的水草、淤沙；维护系统的工作环境；定期协助业主单位校核水位、雨量等数据准确度；定期和不定期对遥测站设备的运行状态进行全面检查和测试，发现和排除故障，更换存在问题的零部件；定期缴纳站点通信费用确保通信通畅；对异常数据处理，保障系统功能正常等。

### 3.1.1自动雨量站

本次对24个自动雨量站进行运行维护，详细运维清单见表2-1。自动雨量站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统和基础设施等五个部分构成，数据传输方式一般采用GPRS/GSM5。本次主要运行维护内容包括：设备加电运行、看护、除尘、清理，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；故障处理修复；异常数据处理等。

### 3.1.2自动水位站

本次对2个自动水位站进行运行维护，详细运维清单见表2-2。自动水位站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统和基础设施等五个部分构成，按照传感器类型一般可分为浮子式、压力式、雷达式、气泡式等，数据传输方式一般采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。本次主要运行维护内容包括：设备加电运行、看护、除尘、清理，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；设施清淤；电池等零部件更换、故障处理修复；异常数据处理等。

### 3.1.3自动雨量水位一体站

本次对5个自动雨量水位一体站进行运行维护，详细运维清单见表2-3。自动雨量水位一体站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统和基础设施等五个部分构成，按照传感器类型一般可分为浮子式、压力式、雷达式、气泡式等，数据传输方式一般采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。主要运行维护内容包括：设备加电运行、看护、除尘、清理，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级；设施清淤；电池等零部件更换、故障处理修复；异常数据处理等。

## 3.2监测预警平台运行维护

监测预警平台应定期检查设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，视频会商系统正常运行，机房基础设施安全可靠，对软件进行必要的更新、维护，确保监测预警平台运行正常。

### 3.2.1运行维护范围及要求

（一）网络设备

运行维护内容：定期检查网络设备的运行情况，检查设备的系统利用率，保障网络设备各功能正常；检查关键接口的运行状况，收发数据包情况，做好记录；分析系统运行数据，查找网络瓶颈；分析网络安全事件，查补网络漏洞；排除网络安全设备故障，修复、更换出现故障的零部件等；保障通讯网络安全运行等。

1.网络交换设备

网络交换设备包括路由器、交换机和语音设备等。

运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察；检查数据流量、系统利用率等参数；系统硬件验证、调试；设定访问控制列表，配置文件的备份；零部件更换、故障处理修复等。

2.网络安全设备

网络安全设备包括网络防火墙、网络防毒墙、漏洞扫描、用户认证、邮件过滤、VPN和入侵检测等。

运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察；日志分析，网络安全事故检查，安全规则调整；认证用户资料设定；邮寄过滤规则设定；网络安全风险分析，硬件升级，增加网络端口，更换机箱，更换通讯模块；设备利用率检查，零部件更换，故障处理修复等。

（二）服务器及附属设备

服务器设备及附属设备包括服务器、KVM切换器、存储设备、NAS网络附加存储设备、SAN架构、磁盘阵列硬件、传真服务器、监控计算机用户终端和移动维护计算机用户终端等。

运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；设备硬件测试、设置，备份配置文件；零部件更换，故障处理修复等。

（三）软件系统

软件系统运行维护内容：保证软件系统功能的完整，及时处理存在的漏洞和不安全因素，扩充相应的功能，保持数据的实时性，增强系统的稳定性，修正功能的不足，保证软件的安全稳定运行，以及数据更新、备份、整理和恢复等。

1.通用软件

运行维护内容：软件和数据库版本升级，各种技术支持和软件功能性损坏的修复等。

2.数据库软件

运行维护内容：安装、修复、升级、检测维护，更新补丁，保持软件的安全性和稳定性。

3.监测预警专用软件

运行维护内容：对软件运行故障的检查和修复；定时对软件功能检测、技术支持以及对软件框架结构的小范围变更；功能模块的改动、扩充；修复软件漏洞；功能性修改、升级等，确保系统功能完备，正常运行。

（四）视频会商系统

视频会商系统运行维护内容：检修、清洁、保养，零部件更换，设备故障检查、维护，系统整体调试，及时缴纳网络通信电路费用，确保视频会商系统正常运行。

1.控制转换设备

控制转换设备包括多点控制器、视频会商终端、RGB、AV矩阵切换器和图像拼接控制器等。

运行维护内容：设备日常检测；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘；控制软件检查、修复、升级，保持软件的稳定性。

2.视频采集设备

视频采集设备包括摄像头和云台等。

运行维护内容：设备日常检测；设备年检、常规维护，零部件维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

3.大屏显示设备

大屏显示设备包括投影机、DLP背投单元、LED显示屏、等离子和液晶显示屏等。

运行维护内容：设备日常检测；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

4.音频输出设备

音频输出设备包括音频功率放大器、调音台和数字会议及主席发言系统等。

运行维护内容：设备日常检测；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

（五）通信信道租赁

通信信道包括自动监测系统GPRS/4G通信、互联网光纤电路、GSM短信平台、监测预警平台SDH/MSTP光纤电路和视频会商专用通信电路等。

运行维护内容：及时缴纳通信费用，确保公/专网传输电路正常通信。

（六）基础环境

运行维护内容：提供安全、可靠的运行环境条件和稳定的、不间断的电源保障。

1.机房环境

运行维护内容：保持机房室内温度在15~30℃，相对湿度保持在40~60%的范围内；防止灰尘及不良气体侵入室内；切实做好防火、防水、防虫鼠、防震、防盗等工作，确保人身和设备安全；切实做好防雷工作，保障设备可靠接地，每年雷雨季节之前应进行全面检查，确保接地电阻符合要求；加强门禁系统管理，确保机房安全；保证室内工作照明和事故照明；对独立站点的环境维护等。

（1）机房维修、清洁、看护

运行维护内容：机房维修、防尘处理、工具配备和看护等。

（2）空调

运行维护内容：设备日常检测；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁、除尘。

2.电源系统

运行维护内容：及时发现、处理电源故障，保证电源设备正常运行、备份电源能够及时投入运行，确保信息通信设备供电正常。

（1）UPS电源专用阀控式密封蓄电池

运行维护内容：每月一次均衡充电，日常检测；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；清洁，防静电除尘。

（2）UPS电源

运行维护内容：设备日常检测；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备清洁，防静电除尘。

## 3.3预警设施设备运行维护

预警设施设备应经常性检查保养检修，定期测量和调整设备运行指标，及时修复、更换损坏的零部件，保障各设备功能正常，能够及时发布预警信息。

### 3.3.1无线预警广播

本次对104个无线预警广播进行运行维护，详细运维清单见表2-5。无线预警广播用于分发相关预警信息到村户，分为无线预警广播I型和无线预警广播Ⅱ型。本次涉及到的104个无线预警广播均为I型。无线预警广播I型由预警广播机、喇叭、话筒、电源、电源避雷器、防雷接地及基础支架等部分组成。I型预警广播设备不具备发射功能，一般通过GPRS模块来进行传输、管理。运行维护内容包括：设备加电运行、看护、除尘，白名单设置、非法广播入侵行为防止；无线预警广播与监测预警平台通信状况检查；零部件更换、故障处理修复；监测设备运行状况，接口和功能测试等。

### 3.3.2简易雨量报警器

本次对175个简易雨量报警器进行运行维护，详细运维清单见表2-6。简易雨量报警器由雨量传感器和报警器组成。运行维护内容包括：设备看护、除尘，设备运行状况观察；零部件更换、故障处理修复等。

### 3.3.3简易水位报警器

本次对43个简易雨量报警器进行运行维护，详细运维清单见表2-7。简易水位报警器由水位传感器和报警器组成。运行维护内容包括：设备看护、除尘，设备运行状况观察；零部件更换、故障处理修复等。

## 3.4异地维护

对辖区内的监测站和预警站进行维护管理，完成日常管理，汛前检修（或汛后检修），以及日常故障处理等。运行维护内容：异地专业检查维护行车费、汽车路桥、差旅费等。按照《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》结合实际情况核算异地维护费，汛前、汛末各维护一次，单次维护时间31天，汛期故障维护时长按单次乘系数0.3计。

## 第七章、响应文件构成、要求及格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

供应商地址：

年  月  日

目录

（自行编辑、应有页码）

第一部分 资格响应文件

一、法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本

### 二、资格条件承诺函

致：    (采购人、采购代理机构)     ：

我单位(公司)参与      (采购项目名称  项目编号) 采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 2.具有依法缴纳税收的良好记录；

- 3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审 (评标) 环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

三、有关资格条件声明函

致 （采购人或采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第22条和《 项目名称 》磋商文件（     项目编号）的规定，我单位(公司)郑重声明如下：

1、我单位(公司)注册地点为         ，全称为        ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位(公司)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、我单位(公司)在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我单位(公司)符合法律、行政法规规定的其他条件。

5、我单位(公司)不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

6、我单位(公司)不属于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

我单位(公司)保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位(公司)承担相应的法律责任，并承担因此给采购人所造成的损失。

我单位(公司)已经按照磋商文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照磋商文件的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月   日

- 四、其他资格证明文件

第二部分 报价要求响应文件

### 一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称 | 报价（总价、元） |
| --- | --- |

投标要求：

1.“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开启时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

供应商名称（盖章）：

日  期：         年   月   日

### 二、报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动监测系统 | 自动雨量站 | 运行费 | 项 | 24 |  |  |
| 2 |  |  | 维护费 | 项 | 24 |  |  |
| 3 |  | 自动水位站 | 运行费 | 项 | 2 |  |  |
| 4 |  |  | 维护费 | 项 | 2 |  |  |
| 5 |  | 自动水位雨量一体站 | 运行费 | 项 | 5 |  |  |
| 6 |  |  | 维护费 | 项 | 5 |  |  |
| 7 | 监测预警平台 | 数据接收软件维护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 |  | 通用软件 windows系统维护 |  | 项 | 5 |  |  |
| 9 |  | 数据库软件-SQLSERVER维护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 |  | 交换机设备 | 维护费 | 项 | 6 |  |  |
| 11 |  |  | 运行费 | 项 | 6 |  |  |
| 12 |  | 网络防火墙设备 | 维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 运行费 | 项 | 1 |  |  |
| 14 |  | 路由器设备 | 维护费 | 项 | 2 |  |  |
| 15 |  |  | 运行费 | 项 | 2 |  |  |
| 16 |  | 其它网络安全设备-VPN设备 | 运行费 | 项 | 2 |  |  |
| 17 |  |  | 维护费 | 项 | 2 |  |  |
| 18 |  | 服务器设备 | 维护费 | 项 | 5 |  |  |
| 19 |  |  | 运行费 | 项 | 5 |  |  |
| 20 |  | KVM 切换器设备 | 维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 21 |  |  | 运行费 | 项 | 1 |  |  |
| 22 |  | 多点控制器设备（MCU） | 维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 23 |  |  | 运行费 | 项 | 1 |  |  |
| 24 |  | 视频会商终端设备 | 维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 25 |  |  | 运行费 | 项 | 1 |  |  |
| 26 |  | 摄像头设备（会议摄像机） | 维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 27 |  |  | 运行费 | 项 | 1 |  |  |
| 28 |  | 液晶显示屏 | 维护费 | 项 | 2 |  |  |
| 29 |  |  | 运行费 | 项 | 2 |  |  |
| 30 |  | 音频功率放大器（600W） | 维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 31 |  |  | 运行费 | 项 | 1 |  |  |
| 32 |  | 数字音频矩阵 | 维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 33 |  |  | 运行费 | 项 | 1 |  |  |
| 34 |  | 机房维修、清洁、看护 |  | 平米 | 40 |  |  |
| 35 |  | 柜式空调机（3匹） | 维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 36 |  |  | 运行费 | 项 | 1 |  |  |
| 37 |  | 短信网关费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 38 |  | 外网租赁50M |  | 条·年 | 1 |  |  |
| 39 |  | 业务网租赁10M（内网） |  | 条·年 | 1 |  |  |
| 40 |  | 监测预警平台维护费（县级5.0平台） |  | 项 | 1 |  |  |
| 41 |  | 县级监测预警平台延伸 |  | 个 | 11 |  |  |
| 42 |  | 超融合平台软件维护费 |  | 颗·年 | 8 |  |  |
| 43 |  | 虚拟化防火墙软件维护费 |  | 套·年 | 1 |  |  |
| 44 | 预警设施设备 | 无线预警广播 | 运行费 | 项 | 104 |  |  |
| 45 |  |  | 维护费 | 项 | 104 |  |  |
| 46 |  | 简易雨量报警器 | 运行费 | 项 | 175 |  |  |
| 47 |  |  | 维护费 | 项 | 175 |  |  |
| 48 |  | 简易水位报警器 | 运行费 | 项 | 43 |  |  |
| 49 |  |  | 维护费 | 项 | 43 |  |  |
| 50 | 异地维护费 | —— |  | 项 | 1 |  |  |
| 51 | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1.“报价明细表”中各个栏目都必须完整、准确填写。单价乘以数量等于对应的小计，小计汇总后的总计金额应严格与“开标一览表”的报价相符，如有不符，以“开标一览表”的报价为准。

供应商名称（盖章）：

日  期：         年   月   日

第三部分 商务技术响应文件

一、报价函

（采购人或采购代理机构）：

我方已经详细阅读               （项目名称、项目编号）的磋商文件，决定响应本项目，承诺如下：

一、我方的响应文件在响应截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目合同期满日为止。

二、我方在参与响应前已仔细研究了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意并接受磋商文件的全部条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与响应有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不接受响应报价超过预算金额或标段限价的响应无效。

五、我方按照磋商文件的约定履行合同责任和义务。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                             邮编：

电话：                                             传真：

电子邮件地址：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

二、法定代表人授权书

### （有授权代表时提供）

本人        （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方授权代表，全权代表我方处理在项目采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书有效期与我方响应文件中标注的响应有效期相同，自盖章之日起生效。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证正、反面复印件。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字或盖章）：

身份证号码：

日期:     年   月   日

法定代表人（单位负责人）身份证正、反面复印件

授权代表身份证正、反面复印件

注：法定代表人（单位负责人）、授权代表为非中国公民的，要求提供身份证号码的，请填写护照号码，要求提供身份证复印件的，应提供护照相关页复印件及中文译文。

### 三、商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 响应文件商务应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需填写 |  |  |  |
| 2 | ***** |  |  |  |
| 3 | ****** |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.“磋商文件商务要求”一栏应按照磋商文件中商务要求的内容填写，否则按照响应无效处理。

2.“响应文件商务应答”一栏必须如实并按照商务要求的内容填写响应商务条款的应答内容，否则按照响应无效处理。

3.“偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，磋商文件中商务要求内容均为实质性条款，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则按照响应无效处理。

4.“说明”一栏中为除以上所述内容外，供应商认为本表格需要提供的其他内容。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

四、技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件技术应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需填写 |  |  |  |
| 2 | ***** |  |  |  |
| 3 | ****** |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.“磋商文件技术要求”一栏应按照磋商文件《采购需求》中技术要求的内容填写，否则按照响应无效处理。

2.“响应文件技术应答”一栏必须如实并按照技术要求的内容填写响应技术条款的应答内容，否则按照响应无效处理。

3.“偏离情况”一栏中必须如实并按照技术要求的内容填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，磋商文件《服务需求》中技术要求内容均为实质性条款，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则按照响应无效处理。

4.“说明”一栏中为除以上所述内容外，供应商认为本表格需要提供的其他内容。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

五、磋商响应内容

致：       （采购人或采购代理机构）

磋商日期：

磋商地点：

项目名称：

项目编号：

在考察并充分研究       （项目名称）全部内容后，现作出磋商响应，我方愿以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                   元

的价格作为最终商定价格并保证采购项目质量。

服务期限：

在签署协议书之前，你方的中标（成交）通知书连同本响应文件，对双方具有约束力。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

时间：   年  月  日

六、项目负责人、管理及技术人员一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 身份证号 | 专业 | 经验 年限 | 在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.上表列出的人员，需附其相关材料的复印件。

2.磋商文件中要求提供上述人员证明或其他材料的，应按要求在本表后提供。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

七、类似项目业绩一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 合同总价 | 项目起止时间 | 项目单位 联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

供应商应在本表后按照磋商文件要求提供相关证明材料。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

八、技术方案

九、中小企业声明函（服务）

（如果是，提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的          （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

1

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、磋商文件中明确的所属行业：其他未列明行业。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

### 十、残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

### 十一、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

### 十二、磋商文件要求提供或供应商认为需要提供的其它材料

（如果有，提供）