北华大学肝纤维化创新药物研发平台建设项目

招 标 文 件

项目编号：采购计划-[2025]-11808号-1

采购人：北华大学

采购代理机构：吉林省科瑞建设项目管理有限公司

日  期：2025年7月21日

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标方法	22

第四章 采购需求	32

第五章 采购合同书	55

第六章 投标文件部分格式	71

第七章 附件	87

# 第一章 招标公告

### 北华大学肝纤维化创新药物研发平台建设项目

项目概况 北华大学肝纤维化创新药物研发平台建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台https://www.zcygov.cn获取采购文件，并于2025年8月12日9时00分（北京时间）前在政府采购云平台递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2025]-11808号-1；

2.项目名称：北华大学肝纤维化创新药物研发平台建设项目；

3.预算金额：4200000.00元；

4.最高限价：4200000.00元；

5.采购需求：北华大学肝纤维化创新药物研发平台建设项目，本项目经批准，部分产品接受进口产品参与投标，具体详见招标文件；

6.供货期：合同订立后90天；

7.供货地点：吉林市丰满区滨江东路3999号，北华大学东校区；

8.资金来源：财政资金；

9.质量标准：符合现行国家、行业相关标准的合格标准；

10.合同履行期限：自合同签订之日起至合同履行完毕；

11.采购方式：公开招标；

12.资格审查方式：资格后审；

13.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照。

3.2投标人为经销商的需要提供所投产品的有效经销授权（进口产品提供）。

3.3投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。

3.4投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）。

3.5投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。

3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

3.7拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

三、获取采购文件

1.时间：2025年7月21日8时00分至2025年7月28日16时（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：政采云平台线上获取；

3.获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

4.售价：¥0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月12日9时00分（北京时间）；

2.提交投标文件地点：政府采购云平台（本项目执行电子化招投标，投标人须通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版投标文件，逾期未上传电子投标文件，将不予受理）。

3.开标地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标二室（本项目采取网上招标、网上投标、CA锁远程解密的方式进行线上开标）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.投标人在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。供应商须办理数字证书方可参加投标。

2.收到CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击CA登录-CA驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和CA驱动，账号绑定CA后才能进行投标文件制作。

3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取帮助。

4.本次招标公告发布在政采云平台（https://www.zcygov.cn/），同步推送至吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省政府采购网、中国政府采购网，北华大学官网，北华大学招标采购管理中心网站。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：北华大学

地址：吉林市丰满区滨江东路3999号

联系方式：赵险峰0432-64608092

2.采购代理机构信息

名 称：吉林省科瑞建设项目管理有限公司

地　址：吉林省长春市高新区博才路168号吉大科技园15楼

联系方式：李佳航0431-80514561

3.项目联系方式

项目联系人：李佳航

电　话：0431-80514561

4.招标监督管理部门：吉林省财政厅政府采购管理处

# 第二章 投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：北华大学 地 址：吉林市丰满区滨江东路3999号 联系人：赵险峰 电 话：0432-64608092 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：吉林省科瑞建设项目管理有限公司 地 址：吉林省长春市高新区博才路168号吉大科技园15楼 联系人：李佳航 电 话：0431-80514561 |
| 3 | 项目名称 | 北华大学肝纤维化创新药物研发平台建设项目 |
| 4 | 供货地点 | 吉林市丰满区滨江东路3999号，北华大学东校区 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购内容 | 北华大学肝纤维化创新药物研发平台建设项目，本项目经批准，部分产品接受进口产品参与投标，详见第四章 |
| 9 | 供货期 | 合同订立后90天 |
| 10 | 质量标准 | 符合现行国家、行业相关标准的合格标准 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。 3、本项目的特定资格要求： 3.1本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照。 3.2投标人为经销商的需要提供所投产品的有效经销授权（进口产品提供）。 3.3投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。 3.4投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）。 3.5投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。 3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 3.7拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 执行《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定。 |
| 16 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间前15天 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 偏离 | 允许正偏离 |
| 19 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充文件（如有）。 |
| 20 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前15天 |
| 21 | 投标截止时间 | 2025年8月12日09时00分整（北京时间） |
| 22 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 23 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 24 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 25 | 投标有效期 | 90天（日历天），从投标截止之日算起 |
| 26 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：60000.00元人民币 递交时间：投标保证金须在投标截止时间前将投标保证金存入指定账户 收款单位：吉林省科瑞建设项目管理有限公司 开户行：中信银行长春高新支行 帐 号：8113 6010 1390 0000 663 注： 1、各投标单位应在汇款时仔细核对收款单位、开户行及账号，确保保证金按时到账，投标保证金应写明项目名称（可简写）、项目编号，否则后果自负。 2、为保证投标企业投标保证金或保函准确存入指定账户及保函合法性，避免出现因投标保函递交失误而导致的废标，须在保证金递交截止日期前，将投标保函扫描件发送至420783784@qq.com进行确认。 |
| 27 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年（2022、2023、2024） |
| 28 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2022年至今 |
| 29 | 近年发生的诉讼及仲裁 情况的年份要求 | 2022年至今 |
| 30 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 31 | 签字或盖章要求 | 签字或盖章应清晰，易于识别，按招标文件所提供的投标文件格式标准，要求签字盖章处必须签字盖章，严禁代签和仿造行为。否则其投标文件按废标处理。 |
| 32 | 投标文件份数 | / |
| 33 | 装订要求 | 投标文件的装订要整齐、牢固，编制目录，便于保管和利用，不能采用活页装订方式。 |
| 34 | 封套上写明 | / |
| 35 | 递交投标文件地点 | 政府采购云平台（本项目执行电子化招投标，投标人须通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版投标文件，逾期未上传电子投标文件，将不予受理）。 |
| 36 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 37 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年8月12日09时00分整（北京时间） 开标地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标二室（本项目采取网上招标、网上投标、CA锁远程解密的方式进行线上开标，投标人无需到达现场）。 |
| 38 | 开标程序 | 开标顺序：按政采云平台生成的投标人顺序进行。 |
| 39 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人,其中采购人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：外聘专家从政采云平台专家库中随机抽取。 |
| 40 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否，推荐中标候选人数量：3个。 |
| 41 | 履约保证金 | 是否要求递交履约保证金：否。 |
| 42 | 需要补充的其他内容 | / |
| 43 | 招标控制价 | 4200000.00元 |
|  |  | *（超出此招标控制价视为废标） |
| 44 | 低于成本报价 | 依据财政部第87号令第60条：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理时间内作出书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能其证明报价合理性的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 |
| 45 | 政府采购进口产品的规定 | 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。 在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。 采购标的中标注“接受进口产品”的已经财政部门审核同意购买进口产品，参加进口产品采购的投标人仅限于国内投标人，国内投标人可以提供进口产品来参加。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 |
| 46 | 提供相同品牌产品的规定 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应合理确定核心产品并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 47 | 考察中标候选人 | 采购人在招投标管理机构的监督下，可以对中标候选人进行考察。 |
| 48 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 49 | 投标人代表出席开标会 | 采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加网上开标会。 |
| 50 | 招标代理服务费 | 招标代理费按照国家发展改革委“发改价格〔2015〕299号”文收取，由中标人支付。 收费金额：中标价格*1.3%。 |
| 51 | 付款方式 | 按合同约定。 |
| 52 | 退还投标保证金 | 未中标人投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。 |
| 53 | 质量保证期 | 壹年 |
| 54 | 招标代理机构项目负责人 | 李佳航、兰颖馨 |
| 55 | 招标公告与招标文件如有不一致之处以招标文件为准。 |  |
| 56 | 其他： 1、本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，投标人在提交投标文件截止时间前通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子投标文件，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行投标文件远程解密。 2、电子投标文件解密期限及方式：开标时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。投标文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，投标人持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标报价信息。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。 |  |

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1“采购代理机构”指吉林省科瑞建设项目管理有限公司，负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指北华大学，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担合同履行、验收、评价等义务。

2.3“招标内容”详见第四章《采购需求》。

2.4“潜在投标人”指确认参加投标的供应商。

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3．合格投标人资格条件要求：

3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

3.3.本项目的特定资格要求：

3.3.1本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照。

3.3.2投标人为经销商的需要提供所投产品的有效经销授权（进口产品提供）。

3.3.3投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。

3.3.4投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）。

3.3.5投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。

3.3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

3.3.7拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

以上各款关于合格投标人资格条件的要求均须提供中文文本，否则无效，投标人应按《投标文件格式》的相关规定提交。

4．项目答疑会和踏勘现场：不召开、不组织。

5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 招标文件：

6.1 招标文件的构成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求

第五章 采购合同书（格式）

第六章 投标文件部分格式

第七章 附件

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

6.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应执行《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定，以政采云平台https://www.zcygov.cn/上提问的形式向采购人提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，还是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将于投标截止时间前15日在政采云平台https://www.zcygov.cn/上公布予以澄清。投标人应自主在网上查看，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.2 采购人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将在发布政采云平台https://www.zcygov.cn/上。

7.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。

7.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发布。在这种情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

8. 投标文件构成：

8.1 投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

8.2 投标人应提交本招标文件第六章《投标文件部分格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 第二章《投标人须知及前附表》要求提交的投标保证金。

9. 投标文件的编制

9.1 投标语言：投标文件以及投标人与采购人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

9.4 投标人在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。

9.5 采购人不接受采用传真方式提交的投标文件。

10. 投标报价

10.1 投标人的投标报价不得超过最高限价，超出最高限价的投标报价为废标。

投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

10.2 投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

10.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

10.4最低报价不能作为中标的保证。

11. 投标保证金

11.1投标人须按照投标人须知前附表标明的采购机构账户名称、开户银行和账号，在投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金从基本账户足额汇入采购代理机构账户，并必须携带汇款银行出具的汇款（存款）凭证（进账单复印件加盖投标人公章或财务章）参加开标会,联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

采购人特别声明：采购人不接受以现钞、银行转账支票、现金支票提交的投标保证金。

11.2投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

11.4对于未中标单位的投标保证金，除因处理异议、投诉等原因外，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

11.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第21条规定签署合同，并按第22条规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还，不计利息。

11.6 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。

- 招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

- 有虚假应标行为。

12. 投标有效期：

12.1投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12.3中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

13. 投标文件的式样和签署

13.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。第六章《投标文件部分格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按第六章规定的格式提交）。

13.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

14. 投标文件的修改和撤回

14.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

14.2投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

14.4从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

15.投标

投标人应将投标文件在规定的投标地点和投标截止时间前按投标人须知前附表规定的方式递交。如果投标人没有按照要求递交，投标人自行负责。

16.开标

16.1采购人将在招标公告规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

16.2 开标会由采购代理机构组织并主持。

16.3 开标时，采购代理机构将按照投标人的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、供货期、是否提交了投标保证金等内容。

16.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

16.5 按照投标人须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

16.6 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第16.3款的规定在开标时宣读的全部内容。

16.7 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后提交的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

16.8 开标时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目废标：

（1）供货期符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标废标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。

17. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员由专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。采购代理机构只负责评标组织工作，不参加评标。

18.2 审查是否所有投标人的报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予废标。

18.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，招标机构将以书面形式报告吉林省政府采购监督管理部门：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）投标人串通投标的其他情形。

18.4 对投标文件商务部分（投标人资格）进行审查：评标委员会将审查每个投标人提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。商务（投标人资格）审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

18.5实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标人未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

18.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

18.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.9 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

19.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家情形而废标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性谈判、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式采购，经采购人代表现场提出，评标委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、采购人代表、评标监督人员、投标供应商授权代表以及采购中心或者采购代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更采购方式继续采购，并按下述规定办理：

（1）采用招标方式采购项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审有两家合格投标供应商，可以直接变更为两家供应商竞争性谈判或者向两家供应商询价采购。

（2）采用竞争性谈判、询价方式采购的项目，出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审由两家合格投标供应商，原采购方式为竞争性谈判的，应当直接变更为两家供应商竞争性谈判；原采购方式为询价的，应当直接变更为两家供应商询价采购。

（3）只有1家供应商投标，或者经评审只有1家合格供应商的，不得直接变更为单一来源方式采购。采购人需要变更为单一来源方式采购的，应当在废标后向采购办申请批准。

（4）招标失败后直接变更采购方式的项目，应当当场由评标专家、采购人代表、评标监督人员和相关投标供应商授权代表共同签署《招标失败后直接变更采购方式备忘录》。评标结束后，由采购中心或者采购代理机构将《招标失败后直接变更采购方式备忘录》和评标纪要（评标报告）包采购办备案。

（5）招标失败后直接变更采购方式的条件应在采购文件中事先申明。

20. 评标方法和标准

评标委员会将只对商务（投标人资格）审查和技术（符合性）审查均符合招标文件要求的投标进行详细评审。

20.2 本项目采用综合评价法

评标工作分初步评审和详细评审，初步评审不合格的投标单位不进入详细评审，对满足招标文件实质性要求的投标人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

21. 签订合同

21.1 采购代理机构将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

21.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

21.4中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的、评审委员会认定中标或者成交供应商报价无效、废标的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

21.5 中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未中标人。

- 履约保证金

22.1履约保证金金额：供需双方签订合同时，供方须交纳中标金额的 0 %的履约保证金，履约完成后无息返还。。

22.2在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

中标人不能按本章第22项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

23.保密和披露

23.1采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

24.询问、质疑和投诉

24.1询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

24.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

24.3投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

25.供应商法律责任

25.1《中华人民共和国政府采购法》相关规定：

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

25.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定：

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

第七十六条 政府采购当事人违反政府采购法和本条例规定，给他人造成损失的，依法承担民事责任。

25.3需要补充的其他内容：详见须知前附表。

一．说明

1.概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证北华大学肝纤维化创新药物研发平台建设项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由吉林省科瑞建设项目管理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

2.定义

采购人/业主单位：指北华大学。

采购代理机构：指吉林省科瑞建设项目管理有限公司。

3.评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由5人组成，其中采购人代表1名，其余4名评委均从政府采购专家库中随机抽取产生。

二．评标须知

1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

3.关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）是投标项目的上级单位人员；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

三．评标原则

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

1.收标及开标

采购代理机构按招标文件规定的时间和地点收标和开标。投标人必须派代表参加并签到。采购代理机构负责唱出每个投标人、投标总价、供货期以及采购代理机构认为必要的、合适的其它内容。采购代理机构负责做好有关记录。

2.评标

评标分两个阶段进行：投标文件初步评审和投标文件详细评审。

2.1投标文件初步评审

各评委首先对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行初步评审。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

只有通过初步评审的投标文件，才能进入下一阶段的详细评审，否则予以废标，初步评审中有一项不合格，视为初步评审未通过。

当通过初步评审的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

2.2投标文件详细评审

当通过初步评审的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、计算方法，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

评标采用综合评分法，各部分权重如下：

| 评分项目 | 价格分 | 商务部分 | 技术部分 | 售后服务 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 30分 | 6分 | 56分 | 8分 | 100分 |

价格评审办法：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 评标基准价计算方法 | 评标基准价计算方法统一采用低价优先法，即满足招标文件要求以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。 |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 得分 |
| 投标报价得分 | =评标基准价/评标价×30。 | 0-30 |

#### 本次招标活动对于满足政府采购政策要求的供应商按照下列相关规定的扶持政策执行：

（1）小型和微型企业价格扣除：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，对符合本办法规定的小微企业，评标时应当给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业价格扣除：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

（3）残疾人福利性单位价格扣除：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

（4）节能产品、环境标志产品价格分加分：

对于列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3％的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。
     价格分加分的依据：投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内（详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件）。

（5）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3％的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

价格分加分的依据：投标文件中需提供认证证明。

（6）以上价格扣除条款（1）、（2）、（3）不得同时适用。投标产品同时纳入（4）、（5）的，将上述规定的价格分加分比例分别叠加后计算价格分加分。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

四．定标和授标

按评审后综合得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定）。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发出中标通知书。中标人应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起30日内）。

五．附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

附表1 初步评审细则表

附表2 详细评审表

- 附表1 初步评审细则表

资格性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标人须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照，标书内附复印件加盖公章。 |
| 2 | 进口产品的有效经销授权 | 投标人为经销商的需要提供所投产品的有效经销授权（进口产品提供），标书内附进口产品的有效经销授权复印件加盖公章。 |
| 3 | 开户许可证或银行开户证明 | 投标人须具有开户许可证或银行开户证明，标书内附复印件加盖公章。 |
| 4 | 授权委托书 | 标书内附企业法定代表人授权委托书。 |
| 5 | 财务状况 | 提供近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）公司财务报表或财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至 2024年年末的财务报表或财务审计报告。2025年新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明，标书内附复印件加盖公章。 |
| 6 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 提供投标截止时间前半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，标书内附复印件加盖公章。 |
| 7 | 信用记录 | - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并在投标文件中出具无重大违法记录的承诺函。 - 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标，标书内附承诺书并加盖公章。 - 投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为，标书内附网站截图加盖公章。 4、投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询），标书内附网站截图加盖公章。 5、投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询），标书内附网站截图加盖公章。 |
| 8 | 其他要求 | 1、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标应当被否决，标书内附承诺书并加盖公章。 2、对招标文件的全部条款做出实质性响应； 3、本项目不接受联合体投标、不允许分包； 4、不存在招标文件规定的其他无效投标的情形； 5、不存在招标文件中规定的其他废标条款。 满足招标文件的要求为合格，否则为不合格。 |

注：（1）上述情况有一项不合格的，则资格性审查不合格，投标按废标处理，不进入详细评审；

（2）审查内容符合规定的，在相应栏目划“√”；不符合规定的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

符合性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致为合格，否则为不合格。 |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章为合格，否则为不合格。 |
| 3 | 投标文件格式 | 关键格式符合招标文件的要求，内容齐全、关键字迹清晰为合格，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的为不合格。 |
| 4 | 报价唯一 | 合格：只能有一个有效报价。 不合格：有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外） |
| 5 | 投标内容 | 符合第一章“投标人须知前附表”的规定，否则为不合格。 |
| 6 | 供货期 | 符合第一章“投标人须知前附表”的规定，否则为不合格。 |
| 7 | 质量要求 | 符合第一章“投标人须知前附表”的规定，否则为不合格。 |
| 8 | 投标有效期 | 符合第一章“投标人须知前附表”的规定，否则为不合格。 |
| 9 | 投标保证金 | 符合第一章“投标人须知前附表”的规定，否则为不合格。 |
| 10 | 投标总价是否高于采购预算。 | 合格：投标总价小于或等于采购预算。 |

注：（1）上述情况有一项不合格的，则符合性审查不合格，投标按废标处理，不进入详细评审；

（2）审查内容符合规定的，在相应栏目划“√”；不符合规定的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

- 附表2 详细评审表

| 序号 | 评分项目 | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素分 (30分) | 30分 | 投标报价得分：以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×30。 |
| 2 | 商务因素分 (6分) | 6分 | 投标人提供2022年以来类似业绩证明材料，每提供一份得2分，最高得6分。 备注：提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章作为类似业绩证明资料。（合同原件备查） |
| 3 | 技术因素分 (56分) | 2分 | 1.第2项 多功能酶标检测仪（全波长） 1.1 产品具有单波长、双波长检测功能；双波长检测直接进行数据的扣除，得出直接结果，提供功能截图证明材料，得1分。 1.2产品具有串口多模块微孔板分析系统软件著作权登记证书，提供证书复印件证明，得1分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 6分 | 2.第4项 PCR仪 2.1满足低功耗模式：能耗0.134kWh，提供产品功能截图证明材料，得1分。 2.2具有ACT认证，提供证书复印件证明，得1分。 2.3快速实现PCR优化：具备温度梯度功能，每次运行可同时检测12 个不同的变性/退火温度，提供网站截图证明材料，得2分。 2.4轻松完成程序传输：程序迁移功能支持从较慢的PCR仪中导入程序，升温速率可根据输入的目标运行时间自动调节，提供网站截图证明材料，得2分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 3分 | 3.第5项 超低温冰箱 3.1标配4-20mA，RS-485以及dry contacts数据输出端口，提供产品彩页证明资料，得1分。 3.2具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间不低于289分钟，提供产品彩页证明资料，得1分。 3.3产品压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到-75℃的时间不超过21分钟，提供产品彩页证明资料，得1分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 20分 | 4.第9项 激光共聚焦显微镜系统 4.1为保证仪器的最高分辨率：光学系统为无限远光学系统，齐焦距离≥60mm。提供产品该功能网站截图，得2分。 4.2为保证仪器的成像质量：共聚焦的针孔应为六边型，连续可调，最小针孔≤6nm。提供产品该功能网站截图，得2分。 4.3为保证仪器的扩展性：扫描头激光输入端口≥2个。提供产品该功能网站截图，得2分。 4.4 为保证仪器和样品的稳定性：该产品需为一体化箱体设计，而不是常规显微镜设计。提供产品该功能网站截图，得2分。 4.5 为保证成像视野和减少样品的损伤，扫描视野越大越好，最好能达到世界最高水平25mm。提供产品该功能网站截图，得2分。 4.6 为保证仪器的功能多样性：该仪器需可增加全内反射荧光（TIRF）和数字微镜装置（DMD）等。提供产品该功能网站截图，得2分。 4.7 为保证活体动态拍摄：最高扫描速度应≥720fps@2048X16像素。提供产品该功能网站截图，得2分。 4.8 为保证仪器的操作简便性，所投产品共聚焦部分和一体化显微镜部分为一台设备，不能以两台设备出现。提供产品该功能网站截图，得2分。 4.9 为完成用户多样性实验，所投产品检测器一定是光谱型，满足但不限于66个发射通道的高光谱图像，并可用于光谱拆分功能。提供产品该功能网站截图，得2分。 4.10 为保证用户使用仪器的方便性，所投产品的软件必须具备AI辅助功能，包含但不限于Autosignal.ai；Denoise.ai；Segment.ai；提供产品该功能网站截图，得2分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 8分 | 5.第10项 冷冻干燥机 5.1 可实现样品的真空压塞封装，提供产品彩页证明资料得1分。 5.2 产品具有7寸真彩液晶触摸屏，提供产品彩页证明资料，得1分。 5.3 操作系统：工业级嵌入式操作系统，操作响应速度快，存储数据量大，提供产品彩页证明资料，得1分。 5.4 冻干过程清晰可控：具有冻干数据自动保存，实时查看，历史复现等功能，提供产品彩页证明资料，得1分。 5.5 具备室温过高自动报警功能呢，提供产品彩页证明资料，得1分。 5.6 真空系统：真空可控，智能保护，提供产品彩页证明资料，得1分。 5.7 干燥室透明密封，具有耐腐蚀功能，提供产品彩页证明资料，得1分。 5.8 产品支持储存多组冻干曲线，U盘拷贝，支持打印功能，提供制品彩页证明资料，得1分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 3分 | 6.第13项 分光光度计 6.1 光源：突破性的闪烁氙灯设计，只需一个氙灯就可完全代替传统紫外可见分光光度计上的可见光源钨灯和紫外光源氘灯两个光源，提供产品功能截图证明，得1分。 6.2 高强度脉冲氙灯仅在读取数据时闪烁（待机时不闪烁），提供产品功能截图证明，得1分。 6.3 室光免疫：无需关闭样品室就可以测试数据，提供产品功能截图证明，得1分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 5分 | 7.第15项 直热式二氧化碳培养箱 7.1 具有24小时持续除菌功能，提供彩页证明资料，得1分； 7.2 具有HEPA高效过滤系统，在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次，提供彩页证明资料，得1分； 7.3 产品在灭菌过程中腔体外部保持常温，具有误操作开门时自动停止加热及报警功能，提供彩页证明资料，得1分； 7.4 产品采用微处理器控制系统，具有对高温灭菌过程实时监控功能，提供彩页证明资料，得1分； 7.5 具有140摄氏度干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。程序运行时间小于3小时，提供彩页证明资料，得1分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 2分 | 8.第17项 万分之一天平 8.1 动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围，提供产品功能截图证明材料，得1分。 8.2 功能键可直接进入称量应用程序列表，方便用户进行应用程序的调用，提供产品功能截图证明材料，得1分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 4分 | 9.第20项 小鼠超声成像系统 9.1 投标产品发表国际性科研大小鼠实验的文章5篇以上，其中含SCI文章1篇以上，提供文章明细清单，得1分； 9.2自动优化功能：一键调节量程，达到最优，提供产品功能截图，得1分； 9.3触摸屏一键选择实验动物部位（如心脏，腹部），提供产品功能截图，得1分； 9.4谐波模式：图像斑点降噪，提供产品功能截图，得1分； 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 3分 | 10.第21项 液相色谱升级 10.1 满足自动冲洗程序：一键完成流路清洁，提供产品功能截图，得1分。 10.2 满足低残留设计：流路死体积≤5μL，提供产品功能截图，得1分。 10.3 满足溶剂兼容性：优化流路抗腐蚀性，提供产品功能截图，得1分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务 因素分 （8分） | 8分 | - 响应时间承诺： - 承诺设备故障后，提供现场服务的响应时间≤24小时（工作日），得2分； - 响应时间≤48小时，得1分； - 超过48小时或未承诺，得0分 （提供承诺函并加盖投标人公章扫描件）。 - 保修与维护保障： - 提供整机保修期≥3年，且包含免费上门维护服务，得4分； - 保修期≥2年但无免费上门服务，得2分； - 保修期<2年或无明确条款，得0分， - 提供承诺函并加盖投标人公章扫描件。 3.技术支持与培训：提供免费操作培训（≥2次/年）和24/7在线技术支持，得2分；仅提供培训或仅技术支持，得1分；未提供，得0分（提供培训方案并加盖投标人公章扫描件）。 |

评委签名：

# 第四章 采购需求

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥箱 | 1.内胆尺寸（高×宽×深mm）：约550×550×450； 2.外形尺寸（高×宽×深mm）：约750×890×630； 3.功率：2kw； 4.电压：220V； 5.控温范围：室温+5 - 300℃； 6.定时范围：0 – 999min； 7.精确度：±0.5℃； 8.波动度：±1%； 9.内胆：不锈钢； 10.电加热管：碳钢管； 11.加热面：单面； 12.循环风道;三面； 13.门密封材料：高温硅胶； 14.保温层：保温棉。 | 2 | 台 |
| 2 | 多功能酶标检测仪（全波长） | 1.主要特点： 1.1适用于大多数生命科学研究工作，尤其是DNA/RNA分析； 1.2适用于蛋白质定量分析，支持紫外吸收、Bradford、Lowry等方法； 1.3适用于终点法ELISA/EIA分析； 1.4适用于MTT（IC50/LD50）分析； 1.5适用于细胞活性和细胞毒性测试； 1.6适用于微生物鉴定，细菌浓度分析； 1.7适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试； 1.8适用于内毒素LAL分析； 1.9能够检测任何标准96孔或紫外透射96孔微孔板； 1.10内置光栅单色器，波长范围为190 ~ 1000 nm； 1.11波长精度可达 ± 1 nm，波长重复性可达0.2 nm； 1.12具有单波长、双波长检测功能； 1.13具有单孔动力学分析模式，动力学法ELISA/酶学分析； 1.14具有光谱扫描模式，可得出紫外-可见光谱； 1.15使用闪烁氙灯光源，寿命长、发光稳定； 1.16可使用专用光吸收检测板可为设备进行校正认证； 1.17使用USB数据接口，可以直接导出数据至U盘； 1.18使用7寸触屏控制，不需要额外的电脑； 1.19全中文界面，适合国内操作人员使用与教学； 1.20性能不低于进口同类产品，具有极高的性价比。 2.主要指标： 2.1检测波长范围：190nm~1000nm（1nm步进）； 2.2波长准确度：±1.0nm； 2.3波长重复性：<0.2nm； 2.4带宽：2.5nm（2~10nm可定制）； 2.5杂散光：<0.01% (@230nm)； 2.6测定范围：0~4.000 OD； 2.7 OD线性范围：1.0%+0.003 OD (0- 2.0 OD); 2.0% (2.0-2.5 OD) @450nm； 2.8 OD准确度：1.0%+0.003 OD (0-2.0 OD); 2.0% (2.0-2.5 OD) @450nm; 2.9 OD重复性：CV＜0.5% @450nm； 2.10读取速度：96孔板20s； 2.11微孔板类型：96孔板； *2.12可以选择8个孔位进行光谱扫描，可得到样品的最大吸收波长； *2.13可以进行动力学测试，实时监控测试OD变化； *2.14可进行触屏操作仪器，7寸触摸屏，方便客户随时操作，或者选配电脑操控。 *为必须满足的指标 3.配置要求：主机（包括光源、检测器、触控屏）。 | 1 | 套 |
| 3 | 掌上离心机 | 1.最高转速：7000 rpm； 2.最大相对离心力：2680×g； 3.转子容量：0.2/0.5/1.5/2 mL×8、0.2mL×32支PCR管、或0.2mL×4支PCR8联管； 4.运行时间：连续运行； 5.电机类型：直流电机； 6.功率：AC100-240V/50Hz/60Hz 20W； 7.噪声：≤45dB； 8.外形尺寸（长×宽×高）：约160×170×122mm； 9.认证：CE cTÜVus FCC MCA。 | 1 | 台 |
| 4 | PCR仪 （进口设备） | 1.工作条件 1.1工作温度：15 ℃～35 ℃； 1.2工作湿度：相对湿度≤75%； 1.3工作高度：海拨≤2000米（约80 kPa）； 1.4工作电源：230 V, 50-60 HZ.； 1.5三步法PCR运行最大功耗：0.134kW。 2.性能与参数 *2.1全彩色触摸显示屏，7英寸,覆有一层易于清洁的玻璃表面； 2.2铝质样品模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、8 联管及 96 孔无裙边、半裙边与全裙边PCR 板； 2.3最高升降温速率：3.3 ℃/秒； 2.4模块温控范围：4－99 ℃； *2.5温控精确度：±0.15 ℃； 2.6温度均一性：20-72 ℃时 ≤±0.2 ℃；95℃时 ≤±0.3 ℃； *2.7 12列梯度技术，梯度范围 1-30 ℃； *2.8 SafeLidTM 热盖可自动调节高度，适应不同耗材； 2.9热盖温度范围：37－110 ℃； *2.10具备4种温控模式：快速模式、中等模式、标准模式、安全模式，适用于不同类型的样品模板； 2.11具备USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展； *2.12内置具有自检功能，可以快速检测加热模块以及机器硬件的状态，并能生成相应的检测证书； 2.13配备彩色LED状态指示灯，显示机器工作状态； 2.14超静音运行，噪音水平≤ 40.5分贝； 2.15温度校准：按照国内或国际技术标准DKD/PTB(德国)，UKAS/NPL(英国)，NIST(美国)； 2.14具备原厂配套的温度验证系统，用于测定设备的升降温速度、温度均一性、温度准确性等参数。 *为必须满足的指标 3.配置 3.1 PCR仪主机，内置控制面板； 3.2中式电源线； 3.3英文操作说明书。 | 1 | 台 |
| 5 | 超低温冰箱 （进口设备） | 1.外部尺寸：约118.9*98.9*197.9cm； 2.内部尺寸：约93*68.6*130.8cm； 3.有效容积：约793L； 4.额定功率：400W； 5.电源电压：230V，50Hz； 6.温度范围：-50 to -86℃； 7.压缩机：2台，功率1HP/台，串联； 8.认证：CE cULus FDA Class I UL。 | 1 | 台 |
| 6 | 冰箱 | 1.冷藏室容积：不小于 273L； 2.冷冻室容积：不小于 173L； 3.变温室容积：不小于 22L； 4.综合耗电量：0.85kW·h/24h； 5.冷冻能力：不小于7kg/12h。 | 5 | 台 |
| 7 | 蛋白印记仪 | 1.垂直电泳槽 1.1槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程； 1.2多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题； 1.3安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启； 1.4玻璃板与垫条的一体化设计确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液； 1.5备选多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子( 0.75mm/1.0mm/1.5mm)，满足不同上样量需要； 1.6专用制胶架，操作方便； 1.7可同时运行二块8.3×7.3cm胶； 1.8可与转移电泳槽配套使用。 2.转移电泳槽 2.1槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程； 2.2安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启； 2.3专用开启式转移胶架，操作简便； 2.4可同时转印二块8.3×7.3cm胶； 2.5专用槽内制冰盒，可预制冰块置于槽内，在转移电泳过程起降温作用； 6.转印时间为 30~60min，也可选择低电压过夜； 7.外壳可与垂直电泳槽槽芯配套使用。 3.电泳仪 性能与技术要求 *3.1 电压：5-600V，递增单位1V； 3.2 电流：5-800mA，递增单位1mA； *3.3 定时：0-999分，递增单位1分； 3.4 输出类型：稳压/稳流控制； *3.5 4组输出（可同时连接四个电泳槽）； 3.6 输出定时/计时控制； 3.7 自动无负载输出保护； 3.8 自动过载和短路保护； 3.9 自动记忆工作状态； 3.10 3位数显，1位状态显示； *3.11 可层叠防滑动机箱； 3.12 安全标准：通过CE认证。 *为必须满足的指标 | 2 | 套 |
| 8 | 高压灭菌锅 | 1.运行环境 1.1环境温度：5-40℃ 1.2相对湿度：温度低于31℃时最大相对湿度为80%；温度为40℃时相对湿度降到50%； 1.3大气压力：海拔高度不超过2000m； 1.4电源：交流：220V/380V±10%，50Hz±1Hz。 2.产品参数 2.1电源：220V，50Hz； 2.2功率：3.5kW; 2.3容积：50L； 2.4额定工作压力：0.21MPa； 2.5灭菌温度：121-132℃； 2.6置物桶尺寸：约φ350×250mm； 2.7尺寸：约600×540×1005mm。 | 1 | 台 |
| 9 | 激光共聚焦显微镜系统 （进口设备） | 1.工作环境 1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存； 1.2适于在电源220V（±10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋25℃和相对湿度小于60％的环境条件下运行。能够连续正常工作。 1.3配置符合中国有关标准要求的插头。 2.设备用途 本仪器应能够通过可见激光对线虫，活细胞、组织和切片进行连续扫描，获得精细的单个细胞或一群细胞的各个层面结构（包括染色体等）的三维图像。可利用荧光标记测定细胞内如钠、钙、镁等离子浓度的比率、动态变化及pH值的动态变化。 3.技术指标 3.1共聚焦成像系统 *3.1.1激光光源：四根固体激光器，激光波长分别为405nm，488nm，561nm和640nm；激光器功率≥30mw,光纤末端输出功率≥15mw； *3.1.2探测通道：具有2个大靶面PMT和2个高灵敏GaAsp通道，一个透射成像通道，系统共有≥五个通道，能够同时进行四色共聚焦荧光成像，非顺序拍摄四通道成像，投标需提供厂家彩页证明； 3.1.3全光谱探测通道：通道数≥2,光谱探测范围405-750nm，光谱分辨率≤1nm； 3.1.4共聚焦针孔调节范围：最小针孔≤6um，最大针孔≥256um，针孔大小连续可调； *3.1.5高分辨扫描：最高扫描分辨率时像素数≥8192×8192像数点； 3.1.6光学变倍：变倍范围：最低变倍≤1X，最高变倍≥100X； 3.1.7扫描视野FOV：视场对角线≥25mm； 3.1.8扫描模式：可采用点扫描，矩形扫描，旋转扫描，任意线扫描，任意区域扫描，任意角度扫描,或者X，Y，Z，T，波长（任意结合）等多种扫描模式； 3.1.9高分辨扫描振镜：扫描视野FOV25mm，最高扫描分辨率8192x8192，扫描速度：≥240帧/秒@512x16分辨率； 3.1.10高分辨率模块，XY分辨率≤120nm，Z轴≤300nm； *3.1.11荧光观察玻璃底培养工具，玻璃底厚度为0.17毫米，标准差为0.01毫米。 3.2显微镜系统 3.2.1观察方式:电动控制Z轴、电动物镜转盘、电动滤色镜转盘、电动切转观察方式（全部为电动控制）； *3.2.2封闭式箱式结构，无需暗室即可高质量成像，外壳的指示灯可显示设备的工作状态； 3.2.3全电动X，Y电动载物台：闭环线性反馈X-Y电动伺服载物台；步进精度≤10 nm;行程≥114 mm x 73 mm, XY轴最大速度≥25 mm/s； *3.2.4内置高灵敏度活细胞成像相机：单色sCMOS，≥2000万像素； 3.2.5转盘:电动六孔物镜转盘,电动六孔滤色镜转盘，电动7孔聚光镜转盘； 3.2.6采用独立校正色差无限远光学系统，齐焦距离≥60mm，各光学部件独立、校正色差，以达到最优质的图像及最大灵活性、扩展性； *3.2.7荧光功能：配置与显微镜同品牌的原厂高功率四色LED荧光光源，波长分别为具备紫外、蓝色、绿色、红色四个独立LED光源，通过软件可实现us及快速切换激发，光强0-100%可调，寿命≥20000小时； 3.2.8荧光滤块包括下列组成：DAPI FITC TRITC CY5四通道窄带通滤色镜组； 3.2.9物镜:采用专用平场复消色差高数值孔径物镜，具体要求如下： 10倍，数值孔径≥0.45，工作距离≥4.0mm（1个）； 20倍，数值孔径≥0.75，工作距离≥1.0mm（1个）； 40倍，数值孔径≥0.95，工作距离≥0.21mm（1个）； 60倍油镜，数值孔径≥1.40，工作距离≥0.13mm （1个）； 100倍油镜，数值孔径≥1.45，工作距离≥0.12mm （1个）； *3.2.10 PFS完美对焦系统：该系统使用≥855nm红外激光可以对目标焦平面进行实时跟踪，有效防止长时间拍摄或者添加试剂所造成的跑焦（焦点飘移）现象，投标需提供厂家彩页证明； 3.2.11活细胞培养系统：输入5%CO2培养系统,可放置各种规格培养皿、各种规格细胞培养板、载片型培养板等常用细胞培养器皿。有流量控制单元，可对培养室顶部、底部、内部和物镜进行加热并可独立调节温度以形成温度梯度和饱和湿度； 3.2.12高配置图像工作站：10核处理器，内存≥128GB，固态硬盘≥4TB，RTXA5000 24GB独立显卡，Windows 10以上操作系统；32英寸4K高清液晶显示器，分辨率≥4096×2164； 3.3分析系统 3.3.1摄像头：进口高分辨低照度数码制冷CCD相机； 3.3.1样品台：上下双层样品台设计，可兼容拍摄样品厚度0.01mm-10cm； 3.3.2物理分辨率：605万像素，2750×2200，非插值生成； 3.3.3量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75%； 3.3.4像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5； 3.3.5动态范围：>4个数量级； 3.3.6电动镜头：标配F0.85镜头，通光能力比F0.95镜头提高30%； 3.3.7电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整； 3.3.8冷却温度：≤-60℃。 4.软件部分 4.1建立在windows10/11 Pro 64bit系统上，使用先进程序语言，程序执行效率高，采用可定制化操作界面，及多用户配置管理功能； 4.2样品导航：创新AI 驱动工具可助力样品导航、聚焦、定位目标区域等； 4.3图像采集拍摄：支持多通道拍摄、动态图像拍摄、Z系列图像拍摄、多点图像拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据。六维（可从X、Y、Z、波长、时间、多点中选择任意6维数据）拍摄； 4.4大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察又满足微观检测； 4.5多维图像显示：显示时间序列、多点、Z轴及多通道图像，可自动播放，任意选择图像内容保存； 4.6图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节。实现平均加和等图像运算； 4.7 Z轴序列图像三维重构：三维图像任意选择、放大、切割，包含三维动画生成工具； 4.8手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器； *4.9智能高通量扫描分析实验模型： AI 全程助力自动图像拍摄、图像分析以及数据可视化等流程，无需手动操作及参数设置，直接出结果。智能分析模块包含：荧光强度 ：转染效率 ：大小&形态分析：细胞毒性：细胞计数（终点）：核转位：细胞凋亡：细胞自噬； 4.10 可自动识别多孔板类型、完成多孔板校准，自动对焦、自动细胞识别以及优化采集参数等。数据可以热图、箱式图、小提琴图表等直观显示，并在药物剂量测试试验中，统计出评估药物剂量相关的参数EC50, IC50, Z factor 等，助力药筛进程。 *为必须满足的指标 5.配置要求 5.1全数字一体化研究级主机1套； 5.2电动多功能载物台1个； 5.3共聚焦成像系统模块1套； 5.4多功能物镜10X、20X、40X 、60X、100X 1套； 5.5智能荧光装置1套； 5.6激发块组4个； 5.7内置成像系统及配套软件1套； 5.8完美对焦系统1套； 5.9分析系统1套； 5.10活细胞培养系统1套； 5.11电脑工作站1套； 5.12 荧光观察玻璃底培养工具5箱； 5.13必配的附件、配件、专用工具、消耗品等1套。 | 1 | 套 |
| 10 | 冷冻干燥机 | 1.规格：压盖型； 2.冻干面积：0.08㎡； 3.捕水容量：4kg/批； 4.西林瓶装瓶量：Φ12mm：560，Φ16mm：285，Φ22mm：165； 5.盘装溶液：1L； 6.板层尺寸：Φ180mm； 7.板层间距：70mm； 8.板层数量：3块； 9.冷阱尺寸：Φ250×250mm； 10.冷阱最低温度：≤-56℃(空载）； 11. -80℃冷阱最低温度：≤-80℃（空载）； 12.极限真空度：≤5Pa（空载）； 13.功率（220V50Hz）：1Kw； 14.功率（-80℃）：1.4Kw； 15.环境温度：≤25℃； 16.机箱外形尺寸：约600L×450W×720H+440mm。 | 1 | 台 |
| 11 | 旋转蒸发仪10L | 1.旋转蒸发仪 1.1最佳环境温度：5-35℃； 1.2工作电源：220V，50Hz； 1.3主机调速：数显直流无极调速； 1.4主机转速：20-130rpm； 1.5功率：250W； 1.6温度控制：常温-99℃； 1.7最大真空度：399.9Pa； 1.8旋转瓶：10L，法兰口Φ125； 1.9回收瓶：5L； 1.10冷凝管：立式，主冷+副冷，高效三回流冷凝管； 1.11冷凝面积：主冷0.42 m2，副冷0.22 m2； 1.12蒸发能力：水≥3.2 L/h，乙醇≥6.5 L/h； 1.13水浴锅材质：不锈钢； 1.14水浴锅尺寸：Φ350×220mm； 1.15升级功能：电动升降； 1.16升降行程：0-160mm； 1.17整机功率：3kW； 1.18外形尺寸：约920×550×1700mm。 2.低温循环泵 2.1空载最低温度：-20℃； 2.2循环方式：密闭系统循环； 2.3控温能力：上下限控制 调节范围：-50℃~180℃； 2.4工作温度：-20℃~常温； 2.5设定方式：在控温范围内任意设定分辨率0.1℃； 2.6制冷量：980-3880W； 2.7制冷机，机组：功率1125W，电流5A，冷媒R22； 2.8循环泵：功率：100W，流量12L/min，扬程5-7m； 2.9工作环境：≤25℃； 2.10相对温度：≤60℃； 2.11工作电源：220V±10%，50HZ； 2.12整机尺寸：约450*500*800mm。 3.循环水式真空泵 3.1功率：550W； 3.2电源：220V，50Hz； 3.3流量：100L/min； 3.4扬程：12m； 3.5最大抽真空：0.098Mpa 3.6单头抽气量：10L/min; 3.7抽气头数：5； 3.8安全功能：逆流防止阀； 3.9水箱容积：57L； 3.10水箱材质：PP； 3.11外形尺寸：约450*350*820mm。 | 1 | 套 |
| 12 | 小型旋转蒸发仪 | 1.温度范围：室温～99℃±1℃； 2.旋转瓶容量：50~2000mL； 3.转速范围：0~150转/分； 4.升降行程：0~120mm； 5.加热锅：容量3.5升，铝合金特氟隆方形锅PC方形透明防护罩； 6.加热功率：1.0kW； 7.电压：220V； 8.尺寸：约640*400*960mm； 9.冷凝管：冷凝面积0.12m2。 | 1 | 台 |
| 13 | 分光光度计 （进口设备） | 1.设备的主要用途、功能及特点 可用于水质、食品、饲料、生化样品、药品以及环境样品等的定性定量分析，也可满足高校科研教学需求。 2.技术参数及指标 2.1单色器设计； *2.2光源：氙灯具有 30 亿次闪烁的超长寿命， 并享有 10 年质保； 2.3检测器：2个硅光电池，分别对应样品光路和参考光路； 2.4波长范围：190～1100nm； 2.5光谱带宽：1.5nm； 2.6光度范围：±3.3Abs； 2.7波长准确度：±0.5nm； 2.8波长重复性：0.1nm； 2.9光度精度：±0.005A (使用NIST930 滤光片在1.0Abs )； 2.10基线平滑度：±0.001Abs； 2.11杂散光：≤0.05%（220nm 处)； 2.12稳定性: ≤0.0004A/h； 2.13光度噪音（0A，RMS）：≤0.0001A； *2.14扫描速率高达 24000 nm/min，可在3秒内扫描整个波长范围 (190–1100 nm)； *2.15抗室光干扰，独特的光学设计可以敞开样品室测试； *2.16聚焦光束适用于准确而重现地测量小体积样品，仅需不到4 µL； 2.17 USB接口； *2.18氙灯只在读数时闪烁，且无需预热； *2.19环境影响已经过独立审计，并获得由My Green Lab 认证的ACT（归责性、一致性和透明度）标签； *2.20具备快速扫描动力学的功能，可以以最快24000nm/min的速度，扫描1100-190nm，以0.1分钟循环，持续扫描7000分钟以上。 *为必须满足的指标 3.工作条件 3.1电源：220V±10% 50HZ 3.2温度：15～35°C 3.3相对湿度：25～85% | 1 | 台 |
| 14 | 生物显微镜 | 1.光学系统：有限远光学系统； 2.目镜：WF10×/18； 3.观察镜筒：铰链式双目观察镜筒，30°倾斜，瞳距47-78m； 4.有限远消色差物镜：4×，NA=0.1，WD=18、10×，NA=0.25，WD=7、40×，NA=0.65，WD=0.5、100×，NA=1.25，WD=0.13； 5.转化器：内向式四孔转换器； 6.平台：双层活动平台，尺寸140×140mm，移动范围75×50mm； 7.聚光镜：阿贝聚光镜 NA1.25； 8.调焦系统：粗微动同轴调焦，微动0.002mm/格，升降范围25mm； 9.照明系统：S-Led照明。 | 23 | 台 |
| 15 | 直热式二氧化碳培养箱 （进口设备） | 1.温度范围：室温+5℃-50℃； 2.温度控制精度：±0.1℃； 3.温度均一性：±0.2℃； 4.温度报警：用户编程上/下限； 5. CO2控制范围：0-20%； 6. CO2控制精度：±0.1%； 7.输入压力：15PSIG； 8. CO2传感器：T/C传感器； 9.读数能力：0.1%； 10.设定能力：0.1%； 11.外部尺寸：约663×1003×635mm； 12.工作室尺寸：约544×681×508mm； 13.工作室容积：约184.1L； | 1 | 台 |
| 16 | 电热鼓风干燥箱550×450×550 | 1.内胆尺寸（高×宽×深）：约550×550×450mm； 2.外形尺寸（高×宽×深）：约750×890×630mm； 3.功率：2kw； 4.电压：220V； 5.控温范围：室温+5-300℃； 6.定时范围：0–999min； 7.精确度：±0.5℃； 8.波动度%：±1； 9.内胆：不锈钢； 10.电加热管：碳钢管； 11.加热面：单面； 12.循环风道：三面； 13.门密封材料：高温硅胶； 14.保温层：保温棉。 | 1 | 台 |
| 17 | 万分之一天平 （进口设备） | 1.最大秤量：120g； 2.可读性：0.1mg； 3.重复性（典型）：0.08 mg； 4.最小称量值 (U=1%, k=2)，典型：16mg； 5.稳定时间：3s； 6.校正：内部； 7.接口：RS232； 8.显示屏：背光液晶显示屏； 9.最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：160mg； 10.秤盘直径：90mm； 11.外形尺寸：约345mm×210mm×308mm； 12.可读性（经认证）：1mg。 | 4 | 台 |
| 18 | 琼脂糖水平电泳槽 | 1.外型尺寸：约310×150×120mm； 2.凝胶板规格：大胶120×120mm；宽胶60×120mm；长胶120×60mm；小胶60×60mm； 3.试样格：2+3齿（2.0mm 厚），6+13齿，8+18 齿（1.5mm 厚），11+25齿（1.0mm 厚）可用排枪加样； 4.缓冲液总容量：650mL； | 4 | 台 |
| 19 | 电泳仪 | 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）； 2.输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W； 3.分辨率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）； 4.定时范围：1分钟～99小时 59分钟； 5.显示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素）； 6.输出插孔：4（组）； 7.外形尺寸：约280×237×118mm； | 1 | 台 |
| 20 | 小鼠超声成像系统 | 1.整机重量≤4Kg整机小巧、移动，携带，消毒等方便 2.监视器：≥15″高分辨率LED液晶监视器 *3．≥8英寸LED电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作，中文界面，中文输入 4．存储空间：≥250G 5.配有M型超声分析模块，高速帧频进行单线型超声扫描，实现高分辨率下心脏一维切线方向上的心血管功能测量和分析； 6.彩色多普勒模式、脉冲多普勒成像、大小鼠组织多普勒成像模式。 7.双幅实时成像，成像大小不变，实时双同步、三同步 8.一键实现TView梯形成像，全屏放大成像 9．数据储存，可对回放的常规图像进行37种参数调节，CFM模式8个参数调节，PW模式14个参数调节 10.一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示 11.预设条件：预置最佳化图像的检查条件，针对实验室不同要求，特别是大小鼠不同的检查脏器，如心脏和腹部预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 12.系统动态范围≥280Db，2dB逐级调节可视可调，数值明确显示 *13.探头频率：超宽频带探头技术支持不同探头变频1 MHz 到40MHz之间选择，探头最高频率≥40MHz。 14.大小鼠心电图模式，实时显示大小鼠心率，并具备小鼠保温心电板以及专用麻醉面罩，四点式脚部接触式电极。 *为必须满足的指标 15.配置： 15.1便携小动物超声主机（含组织多普勒软件分析） 1个； 15.2小鼠探头 1个； 15.3保温大小鼠心电板 1个； 15.4电源线、说明书1套。 | 1 | 台 |
| 21 | 液相色谱升级 | - Pump Unit 泵单元 1.1 LowPressure Gradient Unit 低压梯度单元； 1.2 Tool Kit 工具包； 1.3 混合器SUS 0.5-26mLHP； 1.4 DGU-20A5R，Degassing Unit 脱气单元。 2.样品进样器 2.1 SIL-20AXRAutosampler自动进样器(耐压66MPa)； 2.2 SHIMSEN Vial1.5ml, 100pc/pkg:1.5ml的样品瓶100/包； 2.3 Cap and septum,100pc/pkg 9mm样品瓶用瓶盖/垫，预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖,中心孔6mm。 3. Column Oven柱温箱 CTO-20A Column Oven 色谱柱恒温箱 - Detector检测器 RID-20A Refractive Index Detector示差折光检测器 5.凝胶色谱柱 TSKgel G4000PWxl 7.8 mm l.D.*30cm*10um - WorkStation 色谱工作站 LabSolurtions Essentia-Lite 软件包其中包括LabSolutions EssentiaDVD-ROM和USB软件加密狗、LabSolutions Essentia操作说明书、CBM-20Alite系统控制器及其安装说明、附件(包括2m网线2根，Hub集线器1个)。 | 1 | 套 |
| 22 | 学生研修平台 | 1.卡位（1），2套 技术参数： 1.1基材：采用高品质级板材三聚氰胺板：静曲强度≥23.0MPa, 弹性模量≥4670MPa, 内结合强度≥0.43MPa, 表面胶合强度≥1.57MPa, 2h吸水厚度膨胀率≤1.1%, 含水率8-9%, 密度0.6-0.7g/cm³, 甲醛释放限量≤0.028mg/ m³； 1.2 PVC封边条， 耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量<0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均<5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出； 1.3热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L； 1.4三合一连接件、乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级； 1.5铝材：中性盐雾试验：连续喷雾200h：镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层对本身的保护等级达10级，抗拉强度Rm≥429MPa，断后伸长率A80mm≥40%，上屈服强度≥307MPa，下屈服强度≥297MPa，规定塑性延伸强度Rp0.2≥269MPa； 1.6尺寸：约1200mm*1400mm*1200mm。 2.卡位（2），20套 技术参数： 2.1基材：采用高品质级板材三聚氰胺板：静曲强度≥23.0MPa, 弹性模量≥4670MPa, 内结合强度≥0.43MPa, 表面胶合强度≥1.57MPa, 2h吸水厚度膨胀率≤1.1%, 含水率8-9%, 密度0.6-0.7g/cm³, 甲醛释放限量≤0.028mg/ m³； 2.2 PVC封边条， 耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量<0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均<5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出； 2.3热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L； 2.4三合一连接件、乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级； 2.5铝材：中性盐雾试验：连续喷雾200h：镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层对本身的保护等级达10级，抗拉强度Rm≥429MPa，断后伸长率A80mm≥40%，上屈服强度≥307MPa，下屈服强度≥297MPa，规定塑性延伸强度Rp0.2≥269MPa； 2.6尺寸1200mm*600mm*1200mm。 3.推筒（1），22套 技术参数： 3.1基材：采用高品质级板材三聚氰胺板：静曲强度≥23.0MPa, 弹性模量≥4670MPa, 内结合强度≥0.43MPa, 表面胶合强度≥1.57MPa, 2h吸水厚度膨胀率≤1.1%, 含水率8-9%, 密度0.6-0.7g/cm³, 甲醛释放限量≤0.028mg/ m³； 3.2 PVC封边条， 耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量<0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均<5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出； 3.3热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L； 3.4三合一连接件、导轨、拉手 ，乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级； 3.5尺寸：约400mm*430mm*625mm。 4.转椅（1），20把 技术参数： 4.1覆面材料：阻燃布，甲醛含量未检出，染色牢度均≥4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料均未检出； 4.2填充物: 高弹阻燃海绵， 物理力学性能拉伸强度≥176KPa,产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现续燃和阴燃现象,甲醛释放量≤0.02mg/㎡h； 4.3脚架：邻苯二甲酸酯/%、重金属、多环芳烃、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）均未检出； 4.4气压棒：乙酸盐雾试验：连续喷雾200h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级。 5.组合柜（1），8套 技术参数： 5.1基材：采用高品质级板材三聚氰胺板：静曲强度≥23.0MPa, 弹性模量≥4670MPa, 内结合强度≥0.43MPa, 表面胶合强度≥1.57MPa, 2h吸水厚度膨胀率≤1.1%, 含水率8-9%, 密度0.6-0.7g/cm³, 甲醛释放限量≤0.028mg/ m³； 5.2 PVC封边条， 耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量<0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均<5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出； 5.3热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L； 5.4三合一连接件、拉手 ，乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级； 5.5尺寸：约1600mm*400mm*1600mm。 6.班椅（1），6套 技术参数： 6.1座包覆面材料:西皮，皮料优先选择耐磨度高，经久不风化、不开裂、皮面光泽度好透气性强、柔软且富有韧性、不渗透、易清浩的环保型材料制作;西皮： 禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤15.5mg/kg，可萃取的重金属铅、镉均<1 mg/kg； 6.2填充物: 高弹阻燃海绵， 物理力学性能拉伸强度≥176KPa,产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现续燃和阴燃现象,甲醛释放量≤0.02mg/㎡h； 6.3脚架：邻苯二甲酸酯/%、重金属、多环芳烃、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）均未检出； 6.4气压棒：乙酸盐雾试验：连续喷雾200h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级。 7.班椅（2），1套 技术参数： 7.1座包覆面材料:西皮，皮料优先选择耐磨度高，经久不风化、不开裂、皮面光泽度好透气性强、柔软且富有韧性、不渗透、易清浩的环保型材料制作;西皮： 禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤15.5mg/kg，可萃取的重金属铅、镉均<1 mg/kg； 7.2填充物: 高弹阻燃海绵， 物理力学性能拉伸强度≥176KPa,产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现续燃和阴燃现象,甲醛释放量≤0.02mg/㎡h； 7.3脚架：邻苯二甲酸酯/%、重金属、多环芳烃、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）均未检出； 7.4气压棒：乙酸盐雾试验：连续喷雾200h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级。 8.沙发，2套 技术参数： 8.1覆面材料:西皮，皮料优先选择耐磨度高，经久不风化、不开裂、皮面光泽度好透气性强、柔软且富有韧性、不渗透、易清浩的环保型材料制作;西皮： 禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤15.5mg/kg，可萃取的重金属铅、镉均<1 mg/kg； 8.2填充物: 高弹阻燃海绵： 物理力学性能拉伸强度≥176KPa,产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现续燃和阴燃现象,甲醛释放量≤0.02mg/㎡h； 8.3框架:实木：木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量未检出。 9.茶几（1），1套 技术参数： 9.1面材:优质木皮，厚度 0.6mm。木皮：木材含水率9-10%，甲醛释放量未检出； 9.2基材材质：中密度纤维板， 含水率5-7%，板内密度偏差±0.3%，静曲强度 ≥45MPa, 弹性模量≥3930MPa，内胶合强度≥0.76MPa, 表面胶合强度≥1.8 MPa, 24h吸水厚度膨胀率≤8%，甲醛释放量达到ENF级≤0.015 mg/m³，挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出； 9.3油漆工艺:水性底漆/水性面漆， 苯系物总和含量≤50mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出，VOC含量≤65g/L, 甲醛含量≤37mg/kg,总铅含量未检出； 9.4三合一连接件 ，乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级； 9.5尺寸：约1200mm*600mm*450mm。 10.文件柜，4套 技术参数： 10.1钢材：采用0.6mm厚度优质冷轧钢板。冷扎钢板：金属电镀层抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）； 10.2铰链： 过载：垂直静载荷、水平静载荷均满足要求，耐久性40000次功能无损坏，乙酸盐雾试验：连续喷雾200h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级； 10.3喷涂粉末： I型1类热固性粉末涂料的要求：涂膜外观正常，附着力≤1级，铅笔硬度≥3H，有害物质限量：总铅、镉、铬、汞含量未检出； 10.4尺寸：约900mm*400mm*1850mm。 11.班台，1套 技术参数： 11.1基材：采用高品质级板材三聚氰胺板：静曲强度≥23.0MPa,弹性模量≥4670MPa,内结合强度≥0.43MPa,表面胶合强度≥1.57MPa,2h吸水厚度膨胀率≤1.1%,含水率8-9%,密度0.6-0.7g/cm³,甲醛释放限量≤0.028mg/m³； 11.2 PVC封边条，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量<0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均<5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出； 11.3热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L； 11.4三合一连接件、导轨、铰链、拉手，乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级； 11.5尺寸：约1800mm*900mm*750mm。 12.班椅（3），1套 技术参数： 12.1覆面材料：阻燃布，甲醛含量未检出，染色牢度均≥4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料均未检出； 12.2填充物: 高弹阻燃海绵，物理力学性能拉伸强度≥176KPa,产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现续燃和阴燃现象,甲醛释放量≤0.02mg/㎡h； 12.3脚架：邻苯二甲酸酯/%、重金属、多环芳烃、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）均未检出； 12.4气压棒：乙酸盐雾试验：连续喷雾200h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级。 13.茶几（2），1套 技术参数： 13.1台面岩板； 13.2中性盐雾试验：连续喷雾200h：镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层对本身的保护等级达10级，抗拉强度Rm≥427MPa，断后伸长率A80mm≥48%，上屈服强度≥251MPa，下屈服强度≥245MPa，规定塑性延伸强度Rp0.2≥242MPa； 13.3尺寸1200mm*600mm*450mm。 14.办公桌，4套 技术参数： 14.1基材：采用高品质级板材三聚氰胺板：静曲强度≥23.0MPa, 弹性模量≥4670MPa, 内结合强度≥0.43MPa, 表面胶合强度≥1.57MPa, 2h吸水厚度膨胀率≤1.1%, 含水率8-9%, 密度0.6-0.7g/cm³, 甲醛释放限量≤0.028mg/ m³； 14.2 PVC封边条， 耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量<0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均<5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出； 14.3热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L； 14.4三合一连接件、导轨、铰链、拉手 ，乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级； 14.5尺寸：1400mm*700mm*760mm。 15.组合柜（2），27套 技术参数： 15.1基材：采用高品质级板材三聚氰胺板：静曲强度≥23.0MPa, 弹性模量≥4670MPa, 内结合强度≥0.43MPa, 表面胶合强度≥1.57MPa, 2h吸水厚度膨胀率≤1.1%, 含水率8-9%, 密度0.6-0.7g/cm³, 甲醛释放限量≤0.028mg/ m³； 15.2 PVC封边条， 耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量<0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均<5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出； 15.3热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L； 15.4三合一连接件、导轨、铰链、拉手，乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级 15.5尺寸1600mm*400mm*1600mm。 16.办公卡位，18套 技术参数： 16.1基材：采用高品质级板材三聚氰胺板：静曲强度≥23.0MPa,弹性模量≥4670MPa,内结合强度≥0.43MPa,表面胶合强度≥1.57MPa,2h吸水厚度膨胀率≤1.1%,含水率8-9%,密度0.6-0.7g/cm³，甲醛释放限量≤0.028mg/m³； 16.2 PVC封边条， 耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量<0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均<5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出； 16.3热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L； 16.4三合一连接件、乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级； 16.5铝材：中性盐雾试验：连续喷雾200h：镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层对本身的保护等级达10级，抗拉强度Rm≥429MPa，断后伸长率A80mm≥40%，上屈服强度≥307MPa，下屈服强度≥297MPa，规定塑性延伸强度Rp0.2≥269MPa； 16.6尺寸：约1400mm*700mm*1200mm。 17.推筒（2），18套 技术参数： 17.1基材：采用高品质级板材三聚氰胺板：静曲强度≥23.0MPa，弹性模量≥4670MPa，内结合强度≥0.43MPa，表面胶合强度≥1.57MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.1%，含水率8-9%，密度0.6-0.7g/cm³，甲醛释放限量≤0.028mg/ m³； 17.2 PVC封边条， 耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性检验合格，甲醛释放量<0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均<5mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）未检出， 17.3热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L； 17.4三合一连接件、导轨、拉手，乙酸盐雾试验：连续喷雾≥180h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级； 17.5尺寸：400mm*430mm*625mm 18.转椅（2），18套 技术参数： 18.1覆面材料：阻燃布，甲醛含量未检出，染色牢度均≥4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料均未检出； 18.2填充物: 高弹阻燃海绵，物理力学性能拉伸强度≥176KPa，产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现续燃和阴燃现象，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h； 18.3脚架：邻苯二甲酸酯/%、重金属、多环芳烃、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）均未检出； 18.4气压棒：乙酸盐雾试验：连续喷雾200h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达10级。 19.组合架，6套 技术参数： 19.1钢材：采用2.5mm厚度优质冷轧材：金属电镀层抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）； 19.2喷涂粉末： I型1类热固性粉末涂料的要求：涂膜外观正常，附着力≤1级，铅笔硬度≥3H，有害物质限量：总铅、镉、铬、汞含量未检出。 19.3采用高品质级板材三聚氰胺板：静曲强度≥23.0MPa，弹性模量≥4670MPa，内结合强度≥0.43MPa，表面胶合强度≥1.57MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.1%，含水率8-9%，密度0.6-0.7g/cm³，甲醛释放限量≤0.028mg/ m³； 19.4尺寸：约1865mm*410mm*1900mm。 | 1 | 批 |

核心产品为：第9项 （激光共聚焦显微镜系统）。

质量保证期：壹年；

交货时间：合同订立后90天。

交货地点：吉林市丰满区滨江东路3999号，北华大学东校区

交货方式：中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

# 第五章  采购合同书

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

# 第六章、投标文件部分格式

【正本或副本】

北华大学肝纤维化创新药物研发平台建设项目

投 标 文 件

招标项目编号：采购计划-[2025]-11808号-1

投标单位：                       （盖章）

投标日期：           年       月      日

目  录

- 投标函

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 开标一览表

五、投标报价明细表

六、投标人基本情况表

七、资格声明

八、投标保证金

九、投标单位近三年类似项目业绩

十、投标货物技术文件

十一、技术服务响应及偏离表

十二、投标人认为需要提供的其他材料

注：投标人可根据投标文件内容自行拓展目标，并标注连续页码。

1、投 标 函

致：

根据贵方“北华大学肝纤维化创新药物研发平台建设项目（标书编号：采购计划-[2025]-11808号-1）”的招标邀请正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标方（投标单位名称）              ,提交投标文件。

据此函，签字人同意如下：

我们已详细审核全部招标文件，并严格按照招标文件要求编制投标书和履行一切必要手续。

(1)我们如中标后，严格履行招标规定的责任和义务，保证按时签定合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务。

(2)如果中标签约后，我们有违反合同的行为，同意依照招标文件中关于罚则的规定进行处理。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(4)投标文件所提供的材料全部真实；

(5)不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(6)不与采购人、其他投标人、招标代理机构串通谋取中标；

(7)不向采购人、评委、招标代理机构行贿或提供不正当利益，中标后也不向采购人行贿；

(8)自觉遵守我市政府采购招投标有关工作纪律，不以任何方式干涉招标工作正常进行；

(9)愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(10)总投标价为（大写）                 元（￥：        .00）。

(11)供货期：            。

(12)本投标自开标之日起      天内有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名（签字）

公章：

日期：

### 2、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人签字：

年        月        日

3、授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）（投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权委托人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

投  标  人：                       （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

日      期：        年     月     日

## 4、开标一览表

项目名称：

招标编号：

按照本项目系统中所规定格式及要求进行填写

备注：

1、开标一览表中须填报所投报各包的投标报价的总价，无需填报每包中所涉及的具体单项价格。

2、开标一览表中投标总价须与投标文件中投标报价明细表的投标总价保持一致，如出现不同，以开标一览表中价格为准。

- 投标报价明细表

报价说明：

采用总价承包的方式报价。

投标人报价必须包含完成采购方要求的一切可能的费用，无论本文件是否以文字形式规定，投标人应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切货物及服务，考虑各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价。

货物报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 投标产品品牌、规格型号 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计 （大写）： 元小写： 元 |  |  |  |  |  | 供货期： |  |

注：1、投标报价应包括货物款、附件款、运输费、税费、保险费及到达指定地点交付验收前

的其它一切费用。

2、此表报价合计不超过2344500.00元，超过此预算视为无效投标。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

6、投标人基本情况表

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 （事业单位法人证书） |  |  | 税务登记证编号 |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 国际质量体系认证 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 教授级高工 |  |  | 高工 |  |  |  |
|  | 工程师 |  |  | 技工和技术员 |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 |  | 专业 | 从业年限 |  |

注：本表后应附企业法人营业执照、开户许可证或基本存款账户信息、审计报告（或财务报表）、投标截止时间前半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖企业公章、投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为，提供网站截图加盖公章、投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询），提供网站截图加盖公章、投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询），提供网站截图加盖公章等相关材料。

7、资格声明

致：（采购人、招标代理机构）

一、按照《中华人民共和国政府采购法》第22条和你公司发布的《项目名称、项目编号 招标文件》的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

二、我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你公司以及本项目采购人所造成的损失。

三、我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

8、投标保证金

致：     {采购人名称}

（投标人名称）    （以下称“投标人”）于    年   月   日递交了    {招标项目名称、项目编号}    的投标保证金人民币          万元；

如果我方在投标有效期内收到你方的中标通知书后

1、不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；

2、不能在投标有效期内撤回投标文件。

否则你方有权没收我方的投标保证金。

我方同意招标文件有关投标保证金规定，并对我方有约束力。

附:银行进账单

投标人：                                 （公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日   期：      年       月      日

9、投标单位近三年类似项目业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 内容概述 | 合同总价 | 服务周期 | 业主单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请提供上述项目的中标通知书、合同（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖公章，否则该项业绩视为无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

10、投标货物技术文件

投标企业的基本情况、根据自身的实力以及经验，结合采购人需求编制科学、合理、可行性的项目技术方案、实施方案及产品简介、售后服务等相关介绍：

11、技术服务响应及偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术规范 | 提供货物相应部分技术规范 | 偏离部分（正/负/无）情况说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12、投标人认为需要提供的其他材料

# 附件

## 附件一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业行业划分所属行业为：工业

## 附件二：

残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日期:     年   月   日

## 附件三：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。