生物制药专业实践教学

平台建设（二次）

招  标  文  件

采购项目编号：采购计划-[2025]-05333号-002

采购人：吉林农业科技学院（盖章）

采购代理机构：吉林省中承项目管理有限公司（盖章）

二O二五年六月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  工程量清单、技术参数及要求	36

第四章  合同条款及格式	75

第五章  投标文件及格式	91

# 第一章 招标公告

项目概况

吉林农业科技学院生物制药专业实践教学平台建设（二次）的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年7月10日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2025]-05333号-002；

项目名称：生物制药专业实践教学平台建设（二次）；

采购方式：公开招标；

采购任务书编号：采购计划-[2025]-05333号；

预算金额(最高限价)：￥2180000.00元；

标包划分：本项目共划分一个包：

合同履行期限/供货期：自合同签订之日起60日内完成；

采购需求：拟采购生化培养箱、台式高速冷冻离心机、超微量核酸蛋白分析仪、电子天平、紫外分光光度计、蛋白层析系统、二氧化碳培养箱、旋转蒸发仪等设备一批；

质量标准：符合国家及相关行业要求的合格标准，并达到采购人的验收标准；

质保期：1年；

供货地点：吉林农业科技学院指定地点；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业的采购项目。

2.1落实政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等。

- 本项目的特定资格要求：

- （1）投标人须是具备有效营业执照的独立法人或其他组织；

（2）投标人提供近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）公司财务报表或财务审计报告扫描件。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至2024年年末的财务报表或财务审计报告。2025年至今新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明；

（3）投标人提供近一年（2024年05月至今）任意一个月的依法纳税证明(依法免税的投标人可提供相应文件证明其依法免税)；

（4）投标人提供近一年（2024年05月至今）任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明(依法不需要缴纳社会保障资金的投标人可提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金)；

（5）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动，查询通道：“信用中国”网站  （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等,查询截止时点：公告发布之日起至投标截止时间；

（6）本项目不接受联合体投标，不接受合同分包；

（7）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效。

（8）招投标过程中，投标单位所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标单位的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。

三、获取招标文件

1.时间：2025年6月19日至2025年6月26日，每天上午00时00分至23时59分（北京时间，法定节假日、休息日除外）。

2.地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：网上下载。潜在投标人首先在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上免费进行供应商注册（政采云供应商注册流程：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），注册后可在政采云平台免费自行下载招标文件（下载地址：https://www.zcygov.cn/；下载招标文件操作路径：进入政采云平台-登录账号-我的工作台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取文件”），其他途径获取的招标文件一律按无效处理。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2025年7月10日13点30分（北京时间）。

2.地点：长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标公告在“政采云 ”平台（http:// www.zcygov.cn），同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）发布；

2.有效投标人不足三家时，采购人另行组织招标；

3.当投标人的有效投标报价超出采购预算时，该投标报价视为无效报价。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：吉林农业科技学院

联系地址：吉林省吉林市昌邑区翰林路77号

联系人：杨海斌

联系电话：0432-63288817

2.采购代理机构信息

名称：吉林省中承项目管理有限公司

地址：吉林省长春市净月区生态大街3777号明宇广场B座

联系方式：13258880613

3.项目联系方式

项目联系人：李岚峰

电话：13258880613

监管部门：吉林省财政厅政府采购管理处

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：吉林农业科技学院 联系地址：吉林省吉林市昌邑区翰林路77号 联系人：杨海斌 联系电话：0432-63288817 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：吉林省中承项目管理有限公司 地址：吉林省长春市净月区生态大街3777号明宇广场B座 联系人：李岚峰 联系方式：13258880613 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：生物制药专业实践教学平台建设（二次） 项目编号：采购计划-[2025]-05333号-002 |
| 4 | 交货地点 | 吉林农业科技学院指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 资金来源：财政资金； 资金落实情况：已落实。 |
| 6 | 采购需求 | 拟采购生化培养箱、台式高速冷冻离心机、超微量核酸蛋白分析仪、电子天平、紫外分光光度计、蛋白层析系统、二氧化碳培养箱、旋转蒸发仪等设备一批。 |
| 7 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起60日内完成。 |
| 8 | 质保期 | 1年。 |
| 9 | 投标人资质条件、能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业的采购项目。 2.1落实政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人须是具备有效营业执照的独立法人或其他组织； （2）投标人提供近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）公司财务报表或财务审计报告扫描件。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至2024年年末的财务报表或财务审计报告。2025年至今新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明； （3）投标人提供近一年（2024年05月至今）任意一个月的依法纳税证明(依法免税的投标人可提供相应文件证明其依法免税)； （4）投标人提供近一年（2024年05月至今）任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明(依法不需要缴纳社会保障资金的投标人可提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金)； （5）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动，查询通道：“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等,查询截止时点：公告发布之日起至投标截止时间； （6）本项目不接受联合体投标，不接受合同分包； （7）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效。 （8）招投标过程中，投标单位所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标单位的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 11 | 招标文件的 获取 | 投标人首先在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上免费进行供应商注册（政采云供应商注册流程：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），注册后可在政采云平台免费自行下载招标文件（下载地址：https://www.zcygov.cn/；下载招标文件操作路径：进入政采云平台-登录账号-我的工作台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取文件”），其他途径获取的招标文件一律按无效处理。 |
| 12 | 投标人提出问题方式 | 政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 13 | 转 包 | 不允许。 |
| 14 | 投标有效期 | 90天。 |
| 15 | 支付方式 | 具体内容以双方最终签订的实际合同为准。 |
| 16 | 合同融资贷款 | 根据吉财采购﹝2023﹞721号文件规定，本项目支持中标（成交）供应商开展合同融资贷款。 |
| 17 | 投标保证金 | 保证金应当采用电汇、转账、支票、汇票、本票或者银行、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，保证金应当从供应商的基本账户转出。 保证金的金额：人民币43600元；采用转账、电汇或法律要求的其他形式，并于投标截止时间前递交至采购代理机构以实际到账为准。 户名：吉林省中承项目管理有限公司 开户行：兴业银行股份有限公司长春净月支行 账号：581170100100095755 行号：309241000158 投标保证金有效期与投标有效期一致，未按要求递交的视为放弃参加投标活动。请供应商严格按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受其他形式的保证金。（注意：需在银行转账或电汇时备注清楚所交投标保证金的简要项目名称等，供应商缴纳完投标保证金或保函后须将复印件截图发送至代理公司邮箱中977373639@qq.com 注：保函受益人为代理公司。） |
| 18 | 现场踏勘 | 踏勘方式：不组织 |
| 19 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 20 | 递交投标文件地点及时间 | 地 点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn） 收件人：吉林省中承项目管理有限公司 提交开始、截止时间：2025年7月10日13时30分 |
| 21 | 评标小组的组建 | 评标小组构成：相关专家5人，其中：采购人代表1人，评审专家4人； 评标小组成员确定方式：从依法设立的评标专家库中随机抽取。 |
| 22 | 是否授权招标小组确定中标人 | 否，评标委员会确定3名中标候选人。 |
| 23 | 履约保证金 | 履约保证金5% |
| 24 | 中标结果公告媒介 | “政采云 ”平台（http:// www.zcygov.cn），同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）。 |
| 25 | 需要补充的其他内容 |  |
| 26 | 中小企业 | 本项目落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》 1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），符合相关条件的为中小微型企业。 2、专门面向中小企业采购的项目,投标单位须提供中小企业声明函。 3、非专门面向中小企业采购的项目,根据财库【2022】19号文件规定，对小型和微型企业的产品给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。 |
| 27 | 招标代理服务费 | 执行国家发展改革委《发改价格〔2015〕299号》文件规定要求，实行市场调节价格，按中标金额的2%，向中标人计取。 |
| 28 | 合同存档 | 中标人与采购人签订合同后 3 个工作日内将合同扫描件发送至采购代理机构。 |
| 29 | 采购预算（招标控制价） | ￥：2180000元 注：投标供应商所报价格不得超过最高限价，否则按废标处理。 |
|  |  | 1.在投标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格、符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作无效处理。投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或主要负责人或其授权代表签字确认。 3.投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目实际内容、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 注：提供书面说明时间为30分钟内。 |
| 30 | 其它 | 招标公告与招标文件不一致时，以招标文件为准。 |
| 31 | 解密方式 | （1）本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行投标文件远程解密。 （2）电子投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），投标人在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）提交电子投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 （3）电子投标文件解密期限及方式：开标时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；当采购代理机构开启解密程序后，各投标人再进行解密）。 （4）投标文件解密截止时间后，“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）公布投标报价信息，投标人持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标报价信息。因投标投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。 |

一、总  则

1、适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购服务和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2、采购人、采购代理机构、投标人

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织等。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构（简称“采购人”）。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

3、合格投标人

3.1 投标人指领取了招标文件并完成登记备案拟参加投标和向采购人提供相应服务的投标人。

3.2应符合投标人须知及前附表中合格投标人的全部要求。

4、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款(参考格式)

第五章  技术标准和要求

第六章  投标文件构成及格式

第七章  附件

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

5.3投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知采购单位补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，采购单位不承担责任。

6、招标文件的澄清和修改

6.1任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件质疑的潜在投标人，均应在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式（须加盖公章）通知采购代理机构（如投标人所参与项目须要在网上提交质疑程序，供应商须将纸质版质疑材料与网上提交质疑程序在同一工作日内进行，如出现日期不一致时，以两者中最后日期为准），超过这个规定期限提出的澄清要求或质疑将不予受理。采购代理机构对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况以书面形式予以答复，同时在相关媒体上发布。潜在投标人应在1日内确认已收到该答复，未回复的潜在投标人视为已经收到该答复。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

6.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间15日前，将在网站上通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应顺延至新的投标截止时间。

6.3本项目不召开答疑会。

三、投标文件

7、投标文件的编制

7.1投标语言：投标人的投标文件以及投标人与就有关投标的所有来往函电均应使用中文。(注：投标人所投产品及设备的相关资料非中文文本无效)

7.2计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3投标文件应编排有序，并编制文件目录，准确标明文件内容所在位置。

8、投标文件构成

8.1投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括的内容见“第六章投标文件构成及格式”要求。

8.2对于没有格式要求的部分由投标人自行编写。

9、投标报价

9.1报价原则：所有投标均以人民币元为计算单位。

9.2投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。

9.3投标人报价应为优惠条件折算后的最终价格。评标过程中不再接受优惠条件的价格折算。

10、投标保证金

10.1投标保证金：投标人应在投标截止时间前将投标保证金采用电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式交纳。（投标保证金应从投标人的基本账户中转出，保证金的交纳时间以到账时间为准）。

10.2投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时将没收投标人的投标保证金作为所受损害的补偿。

10.3投标保证金是投标文件的一个组成部分，没有按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

10.4落标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

10.5中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同，并交纳了履约保证金后5个工作日予以退还，不计利息。

10.6中标供应商有下列情况之一的，采购人和采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；

（4）投标人存在严重违法行为：如提供虚假材料谋取中标，恶意串通，以及行贿或者提供其他不正当利益等；

（5）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

11、投标有效期

11.1投标有效期为自开标之时起90天，投标文件在这个规定期限内应保持有效。

11.2在特殊情况下，采购单位可与投标人协商延长投标有效期，投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12、投标文件的编制和签署

12.1投标文件应按招标文件要求的投标文件格式编制并使用下载的政采云投标客户端（下载链接：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43）制作并上传，上传的投标文件文本格式未按照电子化采购系统要求制作，出现乱码等情况不能进行评审的，其投标无效。

12.2招标文件要求的投标文件格式中须加盖单位公章的部分均采用CA签章，并根据规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标单位的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标单位不利的评审由投标单位自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标单位自行承担。

12.3投标人法定代表人或主要负责人或其授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

12.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人或主要负责人或其授权代表签字（或个人CA签章）。文件加盖CA签章时，请勿遮挡文件中关键信息。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

12.5投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并编制完整的页码、目录，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人自行负责。

12.6投标文件按照招标文件“第六章投标文件构成及格式”要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.7为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在政采云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.8投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章、电子签章一致，否则作无效投标处理。

13、投标文件的修改和撤回

13.1投标人应当在开标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间后递交的投标文件，政采云平台将拒收。

14、投标

14.1投标人必须在招标文件规定的提交投标文件截止时间前提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在提交投标文件截止时间前通过有效数字证书（CA锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至政采云平台。

14.2未在规定时间内提交投标文件或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，政采云平台将拒收。

14.3在提交投标文件截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.4在提交投标文件截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，按废标处理。

14.5招标文件未允许同一投标人提交两个或以上不同的投标文件，但存在同一投标人提交两个或以上不同的投标文件的，其投标无效。投标人在同一投标文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的投标参数或方案等同于提交两个或以上不同的投标文件。

14.6本项目提交投标文件截止时间、开标时间和地点详见招标公告中规定。

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过政采云平台组织线上开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

如投标人成功解密投标文件，但未在政采云电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

四、开标与评标

15、开标

15.1投标人登录政采云平台进入开标大厅签到。请投标人提前阅读《政府采购项目电子交易操作指南-供应商（政采云）》。

15.2解密电子投标文件。政采云平台按投标截止时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在政采云平台向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人平台设置时间内自行进行投标文件解密。投标人须使用加密时所用的CA锁准时登录到政采云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标截止后投标人未及时进行解密的，采购代理机构可通知投标人。通知后投标人仍未在上述规定时间内解密投标文件，或者投标人没有预留联系方式或预留联系方式无效导致采购代理机构无法联系到投标人的，均视为无效投标。

15.3解密异常情况处理：电子交易活动的中止。招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④电子化采购系统感染病毒不能进行正常操作的；

⑤因电子化开评标场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续进行的；

⑥其他无法保证电子化采购活动公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

15.4特别说明：如遇政采云平台相关程序调整的，按调整后的程序执行。

15.5开标时有下列情形之一的为无效投标：

①投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；

②投标文件未按招标文件规定加密的；

③招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

15.6开标时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目废标：

①所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标废标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，按相关规定处理。

16、评标过程的保密性

16.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

17、评标

17.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

17.2采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.3评标委员会由评审专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员从省政府采购监督管理部门建立的专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评标委员会负责具体评标事物，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18、政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

19、政府强制采购节能产品的规定

19.1 按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购清单》的规定，《技术需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，供应商必须提供列入《节能产品政府采购清单》的产品，否则投标无效。

《技术需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，供应商必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。

19.2《技术需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。

五、中标与合同

20、中标

20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

20.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人可采取随机抽取的方式确定。

20.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.4采购代理机构应当自评标委员会中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

20.5在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分与排序。

21、授标时更改数量的权利

21.1采购人在授予合同时有权在一定幅度内对《技术需求及技术规格》中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得改变单价和其他条款和条件。

21.2按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，在合同履行中，采购人需要追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

22、签订合同

22.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23、保密和披露

23.1 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

23.2 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

24、质疑和投诉

24.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式（须加盖公章）{质疑书的具体内容详见《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）}通知采购代理机构向提出质疑（如投标人所参与项目须要在网上提交质疑程序，供应商须将纸质版质疑材料与网上提交质疑程序在同一工作日内进行，如出现日期不一致时，以两者中最后日期为准）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

24.2质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

25、中标服务费

中标人在取中标通知书时，应向采购代理机构足额缴纳中标服务费。

本项目招标代理服务费向中标人收取。

收取金额为：中标金额×2%

# 评标办法

- 一、初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 注：供应商有一项不满足形式评审标准的，其投标文件将被否决，不再进入后续资格评审。 |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，标书内附复印件盖公章。 |
|  |  | 开户许可证 | 具备有效的银行开户许可证或基本存款账户信息。标书内附复印件盖公章。 |
|  |  | 信誉要求 | 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动，查询通道：“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等,查询截止时点：公告发布之日起至投标截止时间； 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效。（提供承诺书） |
|  |  | 缴税和社保情况 | 投标人提供近一年（2024年05月至今）任意一个月的依法纳税证明(依法免税的投标人可提供相应文件证明其依法免税)； 投标人提供近一年（2024年05月至今）任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明(依法不需要缴纳社会保障资金的投标人可提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金)； （标书内提供复印件加盖公章） |
|  |  | 财务状况 | 投标人提供近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）公司财务报表或财务审计报告扫描件。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至2024年年末的财务报表或财务审计报告。2025年至今新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明；。（标书内提供复印件加盖公章） |
|  |  | 授权委托书 | 由法定代表人及委托代理人签字并加盖公章,须附法人及被授权人身份证正反面。 |
| 注：供应商有一项不满足资格评审标准的，其投标文件将被否决，不再进入后续投标性评审。 |  |  |  |
| 2.1.3 | 投标性 评审 标准 | 投标报价 | 只能有一个有效总报价且不超过采购预算（招标控制价）。 |
|  |  | 投标内容 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 合同履行期限 | 自合同签订之日起60日内完成。 |
|  |  | 质保期 | 1年 |
|  |  | 投标有效期 | 90天。 |
|  |  | 投标保证金 | 人民币43600元整。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合或正偏离“技术参数要求”规定。 |

二、详细评审

| 序号 | 评分项目 | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素分 (30分) | 投标报价 （30）分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：*根据财库[2022]19号文件规定，对小型和微型企业(监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业)的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 2 | 商务因素分 (30分) | 类似业绩证明（10分） | 供应商（2022年至今）近三年合同业绩，每提供1份得2分，最多得10分，提供合同或中标通知书复印件。 |
|  |  | 产品功能（20分） | 1、台式高速冷冻离心机：提供第三方认证的气密性转子测试报告证书。（提供证书复印件并加盖制造商公章的加5分，不提供不得分。） 2、电子天平：具有计量型式批准证书。（提供证书复印件并加盖公章的加5分，不提供不得分） 3、加热磁力搅拌器：通过TUV测试认证（提供相关证明并加盖公章的加4分，不提供不得分） 4、超净工作台：自主减振机构洁净设备专利。（提供证书复印件并加盖制造商公章的加3 分，不提供不得分） 5、双人二级生物安全柜：智能排风装置发明专利。（提供证书复印件并加盖制造商公章的加3分，不提供不得分） |
| 3 | 技术因素分 (30分) | 实施方案（10分） | 供应商能够提供完善的项目实施方案，包括但不限于①总体实施方案；②人力资源计划；③项目策划；④工艺说明等。每满足上述一项内容得2.5分，满分10分，未提供方案或方案内容存在缺陷或不足不得分。 评审标准：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或前后逻辑错误，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或简单复制招标文件，或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
|  |  | 安装运营维护方案 （10分） | 供应商能够提供完善的项目实施方案，包括但不限于①安装方案②安装计划；③故障及应急处理方案；④培训方案等。每满足上述一项内容得2.5分，满分10分，未提供方案或方案内容存在缺陷或不足不得分。 评审标准：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或前后逻辑错误，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或简单复制招标文件，或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
|  |  | 质量保障措施 （10分） | 供应商能够提供完善的质量控制措施，包括但不限于①质量控制制度；②质量管理制度；③质量管理体系；④质量管理组织机构；⑤质量管理人员职责等。每满足上述一项内容得2分，满分10分，提供方案或方案内容存在缺陷或不足不得分。 评审标准：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或前后逻辑错误，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或简单复制招标文件，或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 4 | 售后服务因素分（10分） | 售后服务方案（10分） | 供应商应充分理解整体项目采购需求，并制定售后服务方案，包括但不限于: ①售后服务内容；②售后服务方式；③售后服务人员；④售后服务响应时间。每满足上述一项内容得2.5分，满分10分，提供方案或方案内容存在缺陷或不足不得分。 评审标准：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或前后逻辑错误，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或简单复制招标文件，或内容逻辑漏洞或原理错误。 |

## 三、评标说明

1.评委会：评标委员会由采购代理机构将依法组建评标委员会。评标委员会由有关的技术、经济等专家五人以上单数组成。

2.评审原则：公平、公正、科学、择优的原则。

3.评标方法：综合评分法。

综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评审总得分最高的投标人作为中标人的评审方法。根据投标报价、技术质量、信誉、业绩、售后服务等进行综合打分，满分100分。

4.评审程序：初步评审/详细评审/确定中标人

4.1初步评审

4.1.1评标委员会依据《资格性审查表》和《符合性审查表》规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,评标委员会应当否决其投标,按无效投标处理。只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。

4.1.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，技术得分高者获得中标人推荐资格由，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品定义为：核心产品价格比重超过控制价的50%。

4.2详细评审

4.2.1评标委员会按《详细评审内容及标准》规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。

4.2.2评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

4.3确定中标人

4.3.1汇总各评委得分,投标人最终得分按各位评委打分平均值计取,保留小数点后两位。按得分高低排序,确定第一名为中标人。如出现投标人得分相同的情况,按投标报价进行价格扣除后由低到高的顺序排序。得分且报价进行价格扣除后相同的,投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；以上均相同的，按供应商确认参加投标时间先后顺序排列。

4.3.2评审中如遇其他未考虑到的问题,由评委会集体研究决定。

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；（四）框架协议采购项目；（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

（财库〔2022〕19号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部民政部中国残疾人联合会

财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章  技术参数及要求

仪器设备清单（含参数）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、服务及验收要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化培养箱 | 技术参数： 1. 控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片）； 2. 显示方式：4.3吋480×272点阵65K色真彩触摸式显示屏； 3. 送风方式：强制对流，三档可调； 4. 箱门类型：带视窗双层箱门（内置保温玻璃内门）； 5. 环境温度要求（℃）：5～35； 调温方式：定值、步调可选； 段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1-9”段为程序控制段）/18步； 每步时间：999.9（分）； 6. 温度控制范围 （℃）：4～65；温度分辨精度 （℃）：0.1；温度波动度（℃）：≤±0.1（加热状态）；温度均匀度（℃）：±0.25～0.5（37℃时）； 7. 风速范围：低档0.52～0.58m/s、中档0.69～0.77m/s、高档1.00～1.10m/s； 8. 定时范围（min）：0～9999（定值运行）； 9.安全功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）； 10.独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护； 11. 附属功能：自动开机、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正、Φ50测试孔； 12. 制冷功能：空冷式．R134．功率可控式制冷．无霜运行； 13. 容量（L）：160； 搁板数量（块）：2； 14. 内胆尺寸（mm）约≥500*500*650(±10mm) ； 15. 功率（W）：860；电源：AC 220V 50/60Hz； | 台 | 3 |
| 2 | 恒温培养振荡器 | 技术参数 - 控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片）； - 显示方式：4.3吋480*272点阵65K色大屏幕彩色触摸屏； - 对流方式：强制对流式； - 振荡方式：回旋式； - 驱动方式：单轴驱动； - 环境温度要求（℃）：5～35； - 温度控制范围（℃）：4～60； - 温度分辨精度（℃）：0.1； - 温度波动度（℃）≤±0.5； - 温度均匀度（℃）≤±1（37℃时）； - 转速范围（r/min）：30～400； - 转速精度（r/min）：±1； - 摇板振荡幅度（mm）0～50无级可调； - 定时范围（min）0～9999(min)； - 摇板尺寸（mm）400*370； - 摇板数量（块）1； - 净重（kg）/毛重（kg）约100/132(±1kg)； - 容积（L）：约69(±1L)； - 内胆尺寸（mm）约≥490*450*320(±10mm)； - 外型尺寸（mm）约774*740*609(±10mm)； - 包装尺寸（mm）约894*860*779(±10mm)； - 功率（W）700; - 电源 AC 220V 50/60Hz； - 标配夹具（ml*支）：500*3、250*4、100*5、50*5； | 台 | 3 |
| 3 | 台式高速冷冻离心机 | 技术参数： - 7寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观。 - 气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄。 - 采用变频压缩机组，环保节能，控制精度准确。 - 11种升速曲线、12种减速曲线，10档为自定义档位，有效的防止二次悬沉，使离心效果达到最佳。 - 用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。 - 设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全。 - 前板、门盖一次模具成型，流线型外观、简洁、大方，符合人机工程学。 - 内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。 - 具体参数指标 最高转速; 18500r/min. 最大相对离心力; 29302xg. 最大容量; 4×100ml. 转速精度; ±10r/min. 定时范围; 1s～99min59s/1min～99h59min. 计时模式; 启动计时、到转速计时、连续计时模式. 温度设定范围; -20℃～40℃. 温控精度; ±1℃. 压缩机组; 变频压缩机组. 整机噪声; ≤62dB(A). 预冷; 有. 转子识别; 有. 点动功能; 有. 电源; AC220V±22V 50/60Hz. 整机功率; 1kW. 外形尺寸; 约380×660×330(±10mm). 外包装尺寸; 约480×940×460(±10mm). 重量; 约62kg(±1kg). 转子配置： 产品名称; 最高转速（r/min）; 最大相对离心力(×g); 容量. 角转子; 17500; 29302; 24×1.5/2.2ml. 角转子; 12500; 16593; 6×50ml(尖底). | 台 | 4 |
| 4 | 台式高速离心机 | 技术参数： - 1、转速要求：≥14800 rpm； - 2、最大容量(ml)： ≥24×2.0ml； - 3、最大离心力(x g)：≥16000 × g ； - 4、时间控制范围：0～99 分钟 / 连续运转 / 短时加速； - 5、主机重量≤6Kg(±1kg)； - 6、尺寸约≤180mm x 270mm x 215mm(±10mm)； - 7、升降速时间（到最高转速）：≤18s/11s； - 8、双重盖锁定装置，不平衡保护； - 9、基本配置：主机1台；*角转子24 x1.5/2.0 ml 1个，转速≥14800rpm,相对离心力≥16000xg。 | 台 | 4 |
| 5 | 超微量核酸蛋白分析仪 | 技术参数： 1.具体参数指标 1.1.波长范围：190-1100nm（全波扫描） 1.2.光谱分辨率：0.3nm 1.3.检测线：2ng/ul (dsDNA) 1.4.吸光度范围：0-300Absnm 1.5.检测上限：15000ng/ul(dsDNA) 1.6.比色皿吸光度范围:0.002-2.0Abs 1.7.比色皿模式： 190-1100nm（支持全波长扫描） 1.8.具备管理员账号和游客两种登录模式，可分级设置≥100个子账号，除管理员账号可查看所有测试 数据、时间、操作者外，子账号只能查看自己测试数据内容 1.9.Windows系统；自带两个USB接口，可插U盘数据传输，同时具有连接鼠标、键盘来操作仪器功能 1.10.具有比色皿测试蛋白功能，且内置六种常用方法：考马斯量亮法、LOWRY法、BCA法、双缩脲试剂 法、直接法和客户自定义法等 1.11. 需中文操作界面，App式功能显示，同时比色皿模式支持OD600、单点检测、全波长扫描、动力学测试、蛋白测试功能， 1.12.人性化查找数据功能；可按照需求根据标题、时间、测试项目等多维度查询历史数据功能、方便数据备份及数据导出，同时数据导出时可任意更改测试标题功能，方便数据管理 1.13.具有实验数据和图谱对比功能，可以任选五种或以上图谱及实验数据对比，方便客户对实验观察 1.14.光程：0.01-1.2mm(自动光程），设备可根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手动设置，确保待测样极高的准确度和重复性 1.15. 具有屏幕截屏功能：核酸测量、动力学测试、蛋白质检测和光谱扫描界面截屏直接导入U盘 2基本配置 2.1主机一台 2.2电源线和数据线各一根 2.3操作说明书一份 2.4超微量基座盖和比色杯遮光杯各一个 2.5 10mm标准石英比色杯一对 3.产品用途 主要用于检测DNA、RNA、Oligo、蛋白、菌液等样品的纯度、浓度等指标检测。 | 台 | 1 |
| 6 | 电子天平 | 技术参数 - 量程:1200g；可读性:0.01g；重复性（g）±0.01g ；线性误差（g）±0.02g；秤盘尺寸：133； - 主要性能特征； 2.1 自动双量程、双精度； 2.2 七级防震滤波可调功能 2.3 防干扰、防静电全金属外壳 2.4 LCD大界面VATN显示 2.5 一键式全自动外部校正，并配备相应的高标准砝码 2.6 内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响 具有克、克拉、英磅等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝 2.7 RS232通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机 2.8 开关机自动锁定当前应用模式 2.9 内置日期、时间管理功能，可设置密码，有二级管理权限。内置温度显示功能 2.10 内部防静电防干扰处理 2.11 称重稳定时间3级可调 2.12 称量应用模式：百分比称重功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能，峰值保持功能，累计功能，密度称量程序自动换算直读功能。 | 台 | 4 |
| 7 | 电子天平 | 技术参数： - 量程:210g；可读性:0.1mg；重复性±0.1mg；线性误差±0.2mg；秤盘尺寸：90mm - 主要性能特征 2.1单体电磁力精密质量传感器 2.2 天平根据温度设定智能内部校准 2.3 七级防震滤波可调功能 2.4 下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求 2.5 LCD大界面反相显示 2.6 称重稳定时间可调功能 2.7 内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响 2.8 具有毫克、克、盎司等20多种单位转换，并可锁定和屏敝 2.9 配备RS232/USB通讯接口连接外围设备 2.10 开关机自动锁定当前应用模式 2.11 内置日期、时间可调功能 2.12 内置温度显示功能 2.13 内部防静电防干扰处理 2.14 安装插件，PC端天平数据可直读 2.15 软件能把累计动态重量数据不断输入到计算机 2.16 手提式手柄，可以安全轻松的搬运天平，机身后置工具箱可放置砝码及手套 2.17 称量应用模式：百分比称重功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能，峰值保持功能，累计功能，密度称量程序自动换算直读功能。 | 台 | 10 |
| 8 | 三孔三温水浴槽 | 技术参数： - 采用不锈钢内胆、顶盖，造型新颖、美观。 2. 三孔独立控制温度。 3. 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定值工作的固定编程控制功能。 4. 温度显示校正，自诊断动态控制技术。 5. 具体参数指标 性能; 控温范围; Rt+5～100℃. 温度精率; 0.1℃. 温度波动度; ±0.3℃. 温度均匀度; ±0.5℃at37℃. 结构; 顶盖; 不锈钢. 内胆; 不锈钢. 额定功率; 300W*3. 控制器; 运行功能; 定值工作的固定编程控制. 自带功能; 传感器故障报警、超温报警、上下限温度偏差报警、参数记忆. 传感器; 铂电阻. 规格; 内尺寸（mm); 约（150*140*120）*3(±10mm). 外尺寸（mm）; 约660*220*250(±10mm). 开口尺寸（mm）; 约（150*135）*3(±10mm). 容积; 7.5L. 电源电压; AC220V 50Hz. | 台 | 8 |
| 9 | 电热恒温水浴锅 | 技术参数 - 1.材质：外壳采用抗腐蚀冲压成型，且耐化学腐蚀、耐冲击、耐磨性好，外观美观等优点。内胆采用不锈钢板材一次冲压拉升成型、无需焊接没有焊接痕迹、易于清洁、耐酸碱腐蚀等优点。 - 2.控温系统：采用PID控温方式，控制精度高、升温速度快，五个按键设定方式，分别是设置键、加键、减键、手动加热启停键、自检键。并带有过热保护，超温报警、防勿设定加热、电气元器件自检、漏电保护等功能。 3.过温断开功能：在水蒸干或者当2个控制系统都失灵的情况下保护使用。 4. 自带校准功能，单点校准仪器的工作温度。 5. 规格 双列八孔 6. 恒温方式：底部加热水温自然对流传递 7. 使用温度范围 室温+5～99.9℃ 8. 显示分辨率 0.1℃ 9. 温控精度 ±0.1℃ 10. 温度波动度 ±0.5℃ 11. 水槽：抗腐蚀304不锈钢材料 12. 外壳：不锈钢材料 13.额定功率1500W； 14.温度控制方式 PID； 15.温度设定方式触摸式按键设定 16.温度显示方式 三位数码管显示 17.加热方式 U型加热管 18.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 19.传感器：热敏电阻 20：安全装置：超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 - 内尺寸（mm） 约610*310*90(±10mm) - 外尺寸（mm） 约630*350*210(±10mm) - 包装尺寸（mm） 约700*380*265(±10mm) - 内容积：17L - 上盖孔径：∅120mm - 上盖材质：PP塑料 - 每孔内盖数量 5个 - 净重/毛重：约9kg/约14kg(±1kg) | 台 | 12 |
| 10 | 隔膜真空泵 | 技术参数： 1、排气量(HIGH•LOW)：30L/min•20L/min 2、到达真空度：10hPa（约7.5Torr）(±1Torr) 3、安全功能：马达异常检知 4、减压模式：2段 5、马达：输出90W 6、接触气体部材质：PPS、特氟隆 7、设置了排气速度转换开关（HIGH•LOW）,HIGH为高速排气，LOW为静音减压排气； 8、配备了气振阀，打开气振阀时可以把抽进隔膜泵内的有机溶剂排出，可以有效的保护隔膜泵，降低膜片损耗； | 台 | 1 |
| 11 | 紫外分光光度计 | 技术指标： - 测光方式： 单光束 - 单色器： 交叉CT - 焦距： 160mm - 光栅： 1200 线/mm 全息光栅 - 检测器：光电池 - 光谱带宽： 2nm - 波长范围： 190 ～ 1100nm - 波长设定：自动 - 波长准确度： ±0.4nm - 波长重复性： ≤ 0.2nm - 波长扫描速度： 快、中、慢 （S款） - 光源切换波长： 340nm (可调整) 13. 杂散光： ≤ 0.05% T （在220nm处，以NaI测定) （在360nm处，以NaNO2测定) （在420nm处，用截止滤光片测定） 14.光度范围：0.0 ～200.0% T -0.301～3.000A 0.000～9999C 15.光度准确度：±0.3%T ±0.002Abs（0～0.5A） ±0.004Abs（0.5 ～ 1A） 16.光度重复性：≤0.1%T 0.001Abs（0 ～ 0.5A） 0.002Abs（0.5 ～ 1 A） 17.基线平直度： ±0.0015A （S款） 18.边缘噪声：（在200和1090nm处测定） 100%T处：≤0.2% T ≤0.0009A 0%T处：≤0.1% T ≤0.0004A 19.基线漂移：0.001A/0.5h （开机2小时，在250nm和500nm处测定） 20.光源： 12V 20W卤钨灯和长寿命氘灯 21.电源电压： AC85V～240V 50Hz±1Hz 22.功率：120W 23.标配：1cm比色皿架。 24.仪器特点： 24.1 7 英寸彩色触控屏， 实现简洁和有效的人机交互的同时，清晰明了的显示测试数据和扫描结果。 24.2 USB 通讯口。 24.3 具有全波段扫描（S款）、分波段扫描（S款）、动力学时间扫描、自动波长、线性回归、浓度直读、峰谷检测，定时打印等功能。 24.4 先进的断电保护措施，可以记忆检测数据、扫描图谱（S款）、回归方程和仪器修正参数，实现快速初始化。 24.5 高速的AD芯片，使仪器采样速度更快。 先进的电机驱动芯片，使仪器波长移动更平稳，更快速。 24.6 具有卤钨灯和氘灯寿命保护功能。 24.7 自动光门技术，无需黑体，保护光电传感器。 | 台 | 8 |
| 12 | 分光光度计 | 技术指标： 1.全息闪耀光栅单色器，具有波长精度高，单色性好，杂散光低等优点。 2.采用7英寸彩色触摸屏，良好人机交互界面。 3.浓度测试方法具有线性回归法和系数法。 4.增加了USB接口，大容量内存可以储存各30条浓度曲线。 5.采用微机测量系统，T - A转换精度高，并有自动调0％T 和调100％T，浓度因子设定、浓度直读。 6.测量读数准确性高，重现性好和稳定性佳。 7.自动光门技术 ，无需黑体，保护光电传感器。 8.实现动力学时间扫描，时间设置及多种语言切换等功能。 技术指标： 9.显示器：7英寸彩色触摸屏 10.测光方式： 单光束 11.单色器： 自准直 12.焦距： 160mm 13.光栅： 1200 线/mm 14.检测器： 光电池 15.光谱带宽：2 nm 16.波长设定： 手动 17.波长范围： 325 ～ 1000nm 18.波长准确度： ±2nm 19.波长重复性： ≤1nm 20.杂散光： ≤0.1% (T) (在360nm处，以NaNO2测定) 21.光度范围： 0.0 ～ 200.0% T -0.097 ～ 4.000A 0.000 ～ 9999C 22.光度准确度：±0.5%T ±0.004Abs（0 ～ 0.5A） ±0.008Abs（0.5 ～ 1A） 23.光度重复性： ≤ 0.2%T 0.002Abs（0 ～ 0.5A） 0.004Abs（0.5 ～ 1 A） 24.噪声： 0.2%T 25.光源： 12V 20W卤钨灯 26.电源电压： AC220V±22V 50Hz±1Hz 27.功率： 80W 28.标配：1cm比色皿架 | 台 | 8 |
| 13 | 3P空调 | 参数指标： - 1.空调匹数：3匹 - 2.能效等级：1级能效 - 3.冷暖方式：冷暖 - 4.空调技术：变频 - 5.类别：柜机 - 6.建议使用面积(m2)：约30～40（±1m2） - 7.制冷(W)：额定制冷量：7300；额定制冷功率：2090 - 8.制热(W)：额定制热量：9730；额定制热功率：3120 - 9.噪音量 dB(A)：内机噪音：41～46(高风档/超强风档)；外机噪音：56 - 10.循环风量m3/h：1310 11.变频机能效比：4.47 12.尺寸(宽×高×深mm)：内机：约396×1785×451(±10mm)；外机：约958×660×402(±10mm) 13.重量(kg)：内机净重约28.5（±1kg）；外机净重约41.5（±1kg） | 台 | 2 |
| 14 | 超声波加湿器 | 参数指标： 1.额定功率：50W 2.额定电压：220V 3.水箱容量：容量16L 4.额定频率：50HZ 5.最大雾化量：600mL/h 6.控制方式：触控/遥控 7.主机尺寸：约640*240*240(±10mm) 8.包装尺寸：约685*285*285(±10mm) | 台 | 1 |
| 15 | 蛋白层析系统 | 技术参数: 1、双光束分光系统设计，一束光通过参比系统，另一束光通过样品系统 2、无需预热，开机基线即可平衡 3、内置层析色谱工作站，自动绘制层析图谱。 4、与 GE 层析柱接口兼容，可在 AKTA 等设备系统进行预分离 5、检测波长:260nm、280nm、405nm、310nm 6、波长选择:步进电机程序控制。 7、检测范围：-6AU到+6AU 8、光源:LED 冷光源，寿命≥50000 小时。 9、调零:双光束一键调零。 10、灵敏度:2、1、0.5、0.2、0.1、0.05 ABS 11、噪声:≤0.0001A漂移:0.002A/S 12、光程:2mm 13、样品池容积：10ul～120ul 14、数据导出：数据实时记录，并可根据文件出excel数据，以及jpg图谱 15、最小检测量：≤20ug/ml | 台 | 4 |
| 16 | 蛋白层析系统 | 技术参数: 1、双光束分光系统设计，一束光通过参比系统，另一束光通过样品系统 2、无需预热，开机基线即可平衡 3、内置层析色谱工作站，自动绘制层析图谱。 4、与 GE 层析柱接口兼容，可在 AKTA 等设备系统进行预分离 5、检测波长:260nm、280nm、405nm、310nm 6、波长选择:步进电机程序控制。 7、检测范围：-6AU到+6AU 8、光源:LED 冷光源，寿命≥50000 小时。 9、调零:双光束一键调零。 10、灵敏度:2、1、0.5、0.2、0.1、0.05 ABS 11、噪声:≤0.0001A漂移:0.002A/S 12、光程:2mm 13、样品池容积：10ul～120ul 14、数据导出：数据实时记录，并可根据文件出excel数据，以及jpg图谱 15、最小检测量：≤20ug/ml 16、屏幕尺寸：内嵌式触摸屏，≥10英寸 | 台 | 1 |
| 17 | 二氧化碳培养箱 | 技术参数: 1、气套式二氧化碳培养箱，注重全过程的无菌性。160℃、2小时的干热灭菌程序符合医药标准，HEPA过滤器对于0.3μm离子的拦截效率可达99.97%以上，持续不断过滤槽内气体，降低培养污染风险。 2、采用非扩散性NDIR新一代红外CO2传感器，高可靠性，新红外发光光源（新单光源、二波长方式），比普通红外光源寿命长一倍。高温灭菌时无需拆卸。 3、采用7寸彩色液晶触摸显示屏，中/英，中/日三种语言可切换。对话式设计，即使戴上手套也可轻松的操作。触摸屏在无操作情况下，自动切换成简易显示画面，字体会变大，从远处也很轻易的看见显示信息。 4、履历功能对夜间和休息日也能很好的管理。运行记录通过图表记录，随时查询。记录的数据可用USB导出，用电脑进行管理（CSV格式）。 5、可根据客户要求选择左开门或者右开门（标准为右开门）。内门为钢化玻璃门。 6、转角处全部进行了R角倒角处理，背面四个角还采用了球形角处理，方便进行无死角的灭菌处理。 7、测试电缆孔（引线孔）：直径32mm。 8、温度控制范围：RT+5～60℃。 9、温度调节精度：±0.1℃（AT37℃）。 10、温度分布精度：±0.3℃（AT37℃）。 11、使用湿度范围：90%RH以上。 12、CO2浓度调节范围：0～20.0%。CO2供给压力：0.03±0.02Mpa。 13、CO2浓度调节精度：±0.2%（AT 37℃、5%CO2设定时）。 14、外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装。 15、传感器：温度传感器pt100，过升防止传感器K型热电偶。 16、安全装置：过电流漏电保护开关、独立过升防止器、温度上下限异常、自诊断功能（温度传感器异常、加热器断线、SSR短路、主继电器故障、自动过升防止）。 17、外形尺寸：约W660XD650XH1020(±10mm)。 18、内尺寸：约W540XD520XH665（±10mm）。内容积：约185L（±1L）。 19、棚板层数/间距：15层/30mm。棚板承重：7kg。 20、附属品：棚板4件、棚受8件、加湿盘、引线孔用硅胶塞2个、CO2供给软管2米、软管夹2个、给排水管2米。 21、电源：AC220V±10% 约5.5A(±1A) | 台 | 2 |
| 18 | 旋转蒸发仪 | 技术参数: 1、转速范围：10～310rpm 2、蒸发能力：25mL/min（水蒸发量） 3、温度调节范围：室温～180℃ 4、温度调节精度：±1.5℃（水，试料瓶旋转） 5、冷却面积：≥0.146㎡，直立式双层盘管 6、真空密封垫：双重密封，主密封垫：特氟龙、氟橡胶；副密封垫：特氟龙 7、水槽容量：＞5.0L，材质：铝+特氟龙涂层 8、升降行程：180mm，无极调节 9、水浴锅与主机分体式结构 10、温度及转速：均数显 11、试料瓶、冷凝管及水浴锅可左右两方向任意安装 12、试料瓶旋转可定时、正反转。 - 隔膜真空泵 - 排气量(HIGH•LOW)：30L/min•20L/min - 到达真空度：10hPa（约7.5Torr）（±1Torr） - 安全功能：马达异常检知 - 减压模式：2段 - 马达：输出90W - 接触气体部材质：PPS、特氟隆 - 设置了排气速度转换开关（HIGH•LOW）,HIGH为高速排气，LOW为静音减压排气； - 配备了气振阀，打开气振阀时可以把抽进隔膜泵内的有机溶剂排出，可以有效的保护隔膜泵，降低膜片损耗； - 冷却水循环装置 - 循环方式：密闭式循环 - 温度设定范围：-20～30℃（无加热器） - 温度调节精度：±2℃ - 冷却能力at液温：450W（10℃ ）、319W（-10℃） - 外部循环能力：最大流量9L/min、最大扬程4.2m - 温度控制：冷冻机ON-OFF控制 - 温度设定·显示：触摸式按键输入·数字显示、最小值1℃ - 安全机能：漏电过电流保护、冷冻机过载保护回路、冷冻机保护定时器、温度调节器自我诊断机能、循环泵阻抗保护 - 外部输入·输出：真空控制器NVC-3000用通信接口、旋蒸用通信接口（N-1210B型系列用） - 冷冻机·冷媒：空冷式 输出450W·R404A - 冷却盘管：镀镍铜管 - 外部循环接口：一触式连接 内径10mm、一触式管接口外径10mm - 水槽材质·尺寸（mm）·容量：SUS304、约φ130*230*115(±10mm)·约3.2L(±1L) - 环境温度范围：5～35℃ - 外部尺寸（mm）：小于210W*410D*547H(±10mm) - 配置： 旋转主机一台；油浴锅一个；3L试料瓶一个；1L放液阀回收瓶一个，加厚轴1根，同品牌隔膜真空泵一台，同品牌冷却水循环装置一台，冷媒一桶，配套管路一套 | 台 | 1 |
| 19 | 旋转蒸发器 | 技术参数: 1、主机：转速显示0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降 2、冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管，蒸发率大于同类仪器 3、温度：自动控制室温-99度数字显示 4、加热锅：铝合金特氟隆方形复合锅方形透明罩 5、输入功率：1000W 6、电压：-220V/50HZ 7、控温方式：采用PT100探头，精准智能型控温 8、控温精度：±1℃ 9、升降行程：120MM 10、全机重量：约20Kg(±1kg) | 台 | 2 |
| 20 | 低温冷却液循环泵 | 技术参数: 1、循环方式：密封式循环 2、温度调节范围：-20～40℃（无加热器） 3、温度调节精度：±0.3 4、冷却能力 （at液温） （20℃）：450W 5、外部循环能力：泵流量12L/min,扬程2m 6、温度控制：冷冻机 比例制冷加PID控制 7、温度设定，显示：LED按键输入，数字显示、最小值1℃ 8、安全机能：缺水保护，温度保护，水压保护，过热过流保护，9、报警时可灯光和声音同时提醒。 10、冷冻机/冷媒：压缩机制冷，R404A 11、冷却盘管： 不锈钢SUS304 12、外部循环接口：触式连接内径8mm，触式管接口外径10mm 13、水槽材质/容量：不锈钢SUS304/约3L(±0.5L) 14、外形尺寸(WxDxH)mm ：约220×420×495(±10mm) 15、环境温度范围：5-35℃ 16、电源电压/频率：220V/50Hz | 台 | 2 |
| 21 | 循环水式多用真空泵 | 技术参数： 1、功率（W）：180 2、电源（V/Hz）：220-240V～,50/60Hz 3、流量（L/min）：80 4、扬程（m）：10 5、最大真空度（MPa）：0.098 (2KPa) 6、单头抽气速率（L/min）：10 7、抽气头数（个）：2 8、安全功能：止回阀 9、水箱容积（L）：15 10、水箱材质：PP 11、外形尺寸（mm）：约385W×280D×420H(±10mm) 12、重量（kg）:约11(±1kg) | 台 | 6 |
| 22 | 超级恒温循环槽 | 技术参数： 1.温度范围：RT+5～100℃ 2.精度：±0.2 3.外壳W×D×H ：约310×430×500(±10mm) 4.内胆W×D×H：约240×300×200(±10mm) 5.浴槽开口/深度（mm）W×D×H：约240×170/200 (±10mm) 6.充液体积：约14.5L(±1L) 7.电压：AC220V 50HZ 8.泵（流量）：8L/min 9.加热功率：1050W 10.微电脑PID温度液晶控制器，控温精确可靠，带定时，加热器和循环泵等关键零部件。 11.超温、低温声光跟踪报警和液位保护功能，使样品得到可靠保护，不发生意外。 12.配有强力压力吸入泵，为外设槽提供恒温源。 13.配有外置浴槽相连接的连接口。 14.微电脑程序控制温度、时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验。 15.可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间1～99小时59分。可预置开机和关机时间，循环泵转速可调。 16.多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。 | 台 | 4 |
| 23 | 数显定时恒流泵 | 技术参数： 1、步进电机驱动，转速平稳、准确、无振动、噪音小、性能可靠。 2、具有记忆功能，即停机后自动保存运行时的状态参数。 3、微电脑芯片控制：定时运转、定时休眠、外部触发、连接电脑软件控制。 4、钛合金机芯和不锈钢滚轮，耐磨蚀，耐磨损。 5、泵头：两个YZ15 6、流量：2×（1—14500ml）/h 7、转速范围：转速分辨率0.1转/分—150转/分 8、运转方向：正反可逆 9、压力：≥3kg/cm² 10、定时运转：1秒—9小时59分59秒 11、定时休眠：0秒—9小时59分59秒 12、流量精度：±1% | 台 | 4 |
| 24 | 加热磁力搅拌器 | 技术参数： - 1、最大处理量：20L - 2、盘面直径：135mm - 3、搅拌转速范围：50-1500rpm - 4、加热盘材质：铝合金 - 5、热输出功率：600W - 6、加热温度范围(盘面)：RT+盘面自热-310℃ - 7、设置精度：±1K - 8、操作面板采用防爆钢化玻璃，外围采用压铸铝材料，密封性好，耐腐蚀，易清洁 - 9、可测温度范围（配PT1000）：-20-310℃ - 10、可调安全温度范围：50-360℃ - 11、独立的安全温度设置孔及安全温度控制电路。 - 12、LED大屏显示转速及温度值，显示字符的高度达14.5mm - 13、屏幕下方有指示符号，用来指示加热状态，传感器连接状态及设定温度 - 14、随机附送PT1000温度传感器 - 15、热警提示，当盘面高于50℃会闪烁显示HOT，以防烫伤 - 16、Erro5功能可检测温度传感器是否正确浸入介质 - 17、有A(通用模式)，B（断电记忆模式），D（防误碰模式）三种操作模式可选 - 18、有2P(快速升温)和PI（准确控温模式）模式可切换 - 19、有RS232及USB接口，可连接计算机软件远程控制 - 20、机身附二维码，可扫码查询设备信息及注册延保等 - 21、IP保护等级：42 - 22、左右各1个固定支杆插孔，方便改变固定位置 - 23、外观尺寸：约160*85*270*(±10mm) | 台 | 2 |
| 25 | 智能型人工气候箱 | 技术参数: 1.独立加湿，湿度均匀;稳定高光通量光源，三/四面光照，确保光源稳定。 2.液晶30段程序控制，反复步移，阶梯运行，便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。 3.专用功能键实现温度设定;辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 4.涡轮离心强制送风，温度均匀:压缩机过载保护、断电保护、参数记忆、来电恢复。 5.回路自诊断，传感器故障报警，上下限过温报警:智能化霜、压缩机。 6.光照采用LED光源，并提取了有利于植物生长的有用光;LED光源比普通光源能耗低80%左右:LED光源稳定、响应速度快，寿命长(可达30000小时以上)。 7.进气格栅可直接拉开，方便您对冷凝器的清洁。 8.加湿系统采用隐藏式热加湿系统。 9.尔湿度传感器，湿度测量准确。 10.自动上水系统，箱体内置储水箱，水箱缺水会自动补水，水满后水泵自动停止工作，让设备继续安静运行;完善的报警检测系统，超温报警、超湿报警、缺水报警、加水故障(水泵故障)、干烧故障等，让您了解箱体故障问题。 11.独立于箱体控制系统之外的电子限温系统，让您使用放心。 12. 5寸大屏显示，显示更多信息，让您对箱体运行情况一目了然。 13. 底部万向脚轮，移动箱体方便。 14.安全性：过升报警、菜单锁定、过升防止、过载保护、断电保护。 15.控温范围：无光照：0-65℃ 有光照：10-65℃ 16.温度分辨率：0.1℃ 17.温度波动度：±1℃ 18.温度分布精度：1.5℃（37℃时） 19.控湿范围:35%-95% 20.湿度波动度:±3% 21.湿度分布精度:±3% 22.光照方式：LED照明 十级可调 23.光照强度：0-30000LX 24.工作环境：+5-35℃ 25.加热功率：1000W 26.加湿功率:1000W 27.压缩机功率：174W 28.照明功率：246W 29.最大功率：2420W 30.压缩机：风冷密闭压缩机 31.制冷剂：R134A 32.除霜构造：自动 33.加湿方式:自动控制，隐藏式热加湿 34.上水方式:自动 35.控制器：大屏彩印液晶显示控制器 36.温度控制方式：30段程序控温 37.温度设定方式：P：轻触六按键，液晶显示 38.运行功能：定值运行、程序运行 39.传感器：PT100，湿度传感器 40.附加功能：电子数显限温器，偏差修正，智能化霜 41.内尺寸（宽*深*高）：约500*530*950(±10mm) 42.外尺寸（宽*深*高）：约690*705*1650(±10mm) 43.外包装尺寸（宽*深*高）：约890*905*1870(±10mm) 44.内容积：250 L 45.隔板承重：15kg 46.隔板层数：6层 47.隔板间距：120mm 48.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V 50HZ（16A三插） 49.净重/毛重：约78/约120(±1) 50.附属品：隔板：2件， 隔板架：4件 | 台 | 1 |
| 26 | 精密型恒温恒湿箱-内加湿 | 技术参数： - 1.控制方式：平衡式，制冷和加热同时运行，温湿度波动小。 - 2.控制器：大屏幕可编程液晶控制器，可30段99周期编程，满足复杂试验需求。 - 3.内胆材质304不锈钢，聚氨酯发泡保温层，保温性能出色。 - 4.内置加湿水箱，水位低，水泵启动把外面水源抽进内置水箱，保证机器可连续工作，不影响湿度稳定性。 - 5.温度范围：5-65℃，温度波动：±0.5℃、均匀度：1.2℃、偏差±1；湿度范围：35-95%RH，单点波动≤±1% RH；多点偏差≤±3% RH；多点均匀度≤5%RH，验证仪9点温度3点湿度实测数据，可保证过现场3Q验证。 - 6.独有自动泄压技术，设备可连续不关机1年以上工作不会有故障。 - 7.低温高湿，高温高湿等极限温湿度点也可做到，如：长期使用28℃、90%RH。如有其他特极限殊温湿度点需提前告知。 - 8.外箱带玻璃观察窗，门上带锁，箱体侧面预留30mm测试孔。 - 9.安全功能：压缩机过热、超压保护，独立工作室超温保护，加湿缺水保护等。 - 10.内箱尺寸：约宽45×深43×高80(±10cm) - 11.隔板标配：3块 12.功率：1530W；电源：220V 50HZ | 台 | 2 |
| 27 | 超净工作台 | 技术参数： 1、外部尺寸(宽×深×高)约 1500mm×730mm×1600(±10cm) 2、内部尺寸(宽×深×高) 约 1360mm×690mm×520(±10cm)， 3、垂直流型气流 双人单面操作， 4、菌落数:≤0.5个/皿•时(Φ90mm培养平皿) 5、风速:≥0.3 m/s(可调)， 6、噪音:≤62dB(A)， 7、高效过滤器:610×610×50(mm)2个， 8、荧光灯/紫外灯: 14W×2/8W×2， 9、升降系统采用卷簧原件,任意定位，比配重平衡性能更稳定， 10、操作台面:采用优质SUS304,, | 台 | 4 |
| 28 | 双人二级生物安全柜 | 技术参数： 1、工作温度0℃—40℃，相对湿度85%以下（25℃），大气压力80-105Pa； 220V±15%，50Hz±2.5H条件下可连续24小时运行或任意间断运行 2、安全级别Ⅱ级，30%外排，70%循环，保护工作者、样品及环境 工作区全部采用优质304不锈钢，圆弧角R10内胆一次成形增强自洁功能 3、内部有效尺寸(宽×深×高)：约1304mm×630mm×630(±10mm)； 4、外形尺寸（宽×深×高）： 约1500mm×795mm×2050(±10mm)， 5、工作区全部采用优质304不锈钢，圆弧角R10内胆一次成形增强自洁功能，安全级别Ⅱ级，30%外排，70%循环， 6、四面双层结构，使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏，玻璃门上沿有气幕保护，隔离操作面10度倾斜设计，更符合人体工程力学，使操作者更舒服。 7、微电脑控制系统，彩色液晶数字实时显示下降气流、流入气流风速，过滤器使用寿命有百分比图案提示，预约开关机时间，高效直流电机风机送风，自动对滤膜堵塞进行压力补偿，ECO节能模式运行， 8、采用升降系统,性能稳定,以保证断电时能及时关门防护；高度随意定位，超过安全高度自动报警，在风机运行时，如前窗玻璃关闭，有声、光、电报警和提示， 9、下降气流流速：≥0.35m/s；流入气流流速：≥0.55m/s， 严格的柜体防泄漏，确保柜体在500Pa 条件下无任何泄漏，扫描过滤器泄漏率≤0.01%，不可扫描过器泄漏率≤0.005%。 | 台 | 2 |
| 29 | 电热鼓风干燥箱 | 技术参数： 1、电源电压：AC220V 50HZ 2、控温范围：RT+10～250℃ 3、恒温波动度：±1.0℃ 4、温度分辨率：0.1℃ 5、温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 6、工作环境温度：+5～40℃ 7、输入功率：1550W 8、容积：80L 9、内胆尺寸（mm）约W×D×H：约450×400×450(±10mm) 10、外形尺寸（mm）约W×D×H：约740×530×630(±10mm) 11、载物托架：2块 12、定时范围：0～9999min | 台 | 3 |
| 30 | 全自动高压灭菌锅 | 技术参数： 1、腔内尺寸：约φ370*H745(±10cm)，方便存取物品内腔直径 2、罐体材质：厚度3mm耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理，增加热辐射效果，提高升温速度 3、罐体盖部机构：手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定；弧形顶盖，重量减轻，弹簧寿命延长；避免冷凝水直接滴落到灭菌物品上，保持灭菌物干燥；铰链缸体焊接一体，外形无凸起，节省空间更美观 4、有效容积：≥80L 5、排气阀：电磁阀2个：全开放用，缓慢开放用各1个，在液体灭菌时减少因压力引起的液体飞溅 6、安全阀：弹簧全启式安全阀，超过最高压力0.3MPa时自动运作；安全阀位于机身左侧，便于拆卸点检 7、冷却方式：配备双散热风扇，升级安装位置，防止热风循环，降温更迅速；可选择自然冷却和强制风扇冷却，强制冷却时间较上一代机型缩短60%以上。即使在其他模式中，只要在比饱和水蒸汽温度低2℃时，冷却风扇会动作，缸内到达60℃时风机停止运行。强制冷却键在运行前或运行中随时进行设定。 8、压力表：0～0.4MPa，精度1.6级，安装于前方便于确认 9、最高使用压力：0.3MPa 10、最高灭菌温度：138℃，灭菌温度范围更广 11、操作控制面板：7英寸超大电容式触摸屏，即便戴手套也可对温度和时间进行简单地设定，并显示运转功能 12、电源：AC220V 50HZ,19A 13、内置冷却水箱：大容量5L水箱，减少冷却水的处理次数。附属消音器降低排气时的噪音。外部观察窗可随时确认水位；冷却水箱可直接排水，无需取下，使用便捷；水箱盒底部一体化设计，无螺纹孔，有涂层保护，防止生锈。 14、腔内注水量：≥5000mL，支持长时间灭菌和多次灭菌；配合中/高水位开关接口，实现待机状态自动加水，无需频繁补水，使用更轻松。 15、防堵塞功能：容器底部排水口标配过滤器，避免异物杂质混入堵塞 16、加热器及传感器保护措施：加热器挡板安装位置升级，有专门安装柱，可杜绝漏电击穿缸体，并能保证挡板水平放置，结构强度更好；最高水位，最低水位表示。 17、加热器功率：2000W×2，升温更快。 18、加热器回路控制：固态继电器 19、干烧保护：液胀式温控器和水位开关，双重防干烧保护 20、温度范围：器具，液体灭菌工程：105℃～138℃；溶解工程：60℃～110℃；保温工程：45℃～60℃；预热温度：45℃～80℃ 21、温度均匀性：箱内16点检测温度偏差别≤2℃ 22、设定，显示方式：7英寸彩色液晶触摸屏，数字显示，触控操作，最小分辨率0.1℃ 23、预约功能：时刻模式：00:00-23:59范围内以1分为单位进行设定，默认设为当天；日期·时刻模式：设定单位年月日时分，00:00-23:59范围内，分辨率为1分。 24、计时·计时分解功能：设定时间：1分～99小时59分，分辨率：1分；设定时间：100时～999时，分辨率：1时 25、预热功能：可提前预热45℃～80℃，缩短了灭菌延迟时间10-20min 26、警报内容：传感器异常，继电器短路，加热器断路，盖子锁定异常，冷却水箱异常，试料用传感器断线，排气阀异常，空烧异常，温度过升异常，安全阀异常。 | 台 | 3 |
| 31 | 2～8℃药品冷藏箱 | 技术参数： - 1、多路报警安全可靠 - 2、风冷循环，均匀无霜，门体无凝露 - 3、标配测试孔，标配自动回弹门体 - 4、标配感温盒设计，真实反映物品实际存储温度 - 5、内外箱体材质均采用喷涂钢板，防腐蚀，抗氧化，易清洁 - 6、产品参数 - 7、容积316L - 8、净重101KG - 9、额定功率286W - 10、气候类型SN/N - 11、箱内温度2°C～8°C - 12、环境温度10～32°C - 13、电源220V/50HZ - 14、网架5层网架，带标识条 - 15、外部尺寸(宽*深*高)约640*554*1925(±10mm) - 16、内部尺寸(宽*深*高)约540*425*1380(±10mm) - 17、外部材料 喷涂钢板 - 18、内部材料 喷涂钢板 - 19、压缩机，数量1个 - 20、隔热层 无CFC高密度聚氨酯发泡 - 21、报警系统 高低温报警、传感器故障报警、断电报警开关门异常报警、具备声音蜂鸣和灯光闪烁两种报警方式。 - 22、提供医疗器械注册证 | 台 | 5 |
| 32 | -40℃低温保存箱 | 技术参数： 1.样式：立式。 2.容积：328L。 3.净重：约113kg(±1kg) 4.额定功率：330W。 5.耗电量：6.5kW.h/24h。 6.噪音值：48dB。 7.气候类型：SN/N。 8.制冷方式：直冷。 9.温度范围：-20℃～-40℃。 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 11.外部尺寸（宽*深*高）：约673*676*1886(±10mm)。 12.内部尺寸（宽*深*高）：约508*455*1393(±10mm)。 13.外部材料：喷涂钢板。 14.内部材料：喷涂钢板。 15.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 16.外门：1扇。 17.内门：5扇。 18.脚轮：4个；其中2个万向脚轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体。 19.压缩机：压缩机，数量1个。 20.制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保。 21.制冷系统：采用压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 22.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 23.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 24.报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门异常报警。 25.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式。 26.电器安全： （1）备用电池确保断电后报警8小时； （2）温控器测点故障安全运行模式； （3）标配远程报警接口； （4）控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； （5）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸。针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使实验室平稳的重新运行； （6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 27.特色功能： （1）箱体外观圆弧角设计，外观视觉柔和； （2）标配1个暗锁设计，外观简约大方； （3）采用嵌入式门把手设计，方便门体开启； （4）独有的5个内门设计，在开门时，将冷气流失降到最低； （5）柜内配置高度可调节的浸塑搁物网架； （6）标配测试孔。 | 台 | 5 |
| 33 | 恒温混匀仪 | 技术参数： 1. 技术指标要求 1.1 工作条件 1.1.1 使用环境温度：5℃～35℃ 1.1.2 相对湿度：≤70% 1.1.3 使用电源：AC220V/120V 50/60Hz 1.2 仪器用途 恒温混匀仪将恒温、振荡及定时三种功能完美地结合在一起，极大地缩短了实验操作的时间，提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。 1.3 配置清单 1.3.1 恒温混匀仪主机，1台； 1.3.2 自选模块，1个； 1.3.3 电源线，1根； 1.4 技术参数 1.4.1 温度控制范围： 室温+5℃～100℃ 1.4.2 定时时间：1min～99h59min 1.4.3 温度均匀性：≤0.5℃ 1.4.4 控温精度：±0.5℃ 1.4.4 显示精度：±0.1℃ 1.4.4 振荡速度：200～1500rpm 1.4.4 振荡幅度：2mm 1.4.5 加热时间(25-100℃)：≤12min 1.4.7 温度校准功能及短振荡点动功能 1.4.8 具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行 1.4.9 13种模块可供选择，便捷的模块更换，便于清洁与消毒 1.4.10 常用模块有透明盖，具有隔热保护功能 1.4.11 外形尺寸：约300×220×170(±10mm) | 台 | 2 |
| 34 | 恒温混匀仪 | 技术参数： 1. 技术指标要求 1.1 工作条件 1.1.1 使用环境温度：5℃～30℃ 1.1.2 相对湿度：≤70% 1.1.3 使用电源：AC220V/120V 50/60Hz 1.2 仪器用途 恒温混匀仪将恒温、振荡及定时三种功能完美地结合在一起，极大地缩短了实验操作的时间，提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。 1.3 配置清单 1.3.1 恒温混匀仪主机，1台； 1.3.2 自选模块，1个； 1.3.3 电源线，1根； 1.4 技术参数 1.4.1 温度控制范围：0℃～100℃(环境温度≤20℃下检测) 4℃～100℃ (环境温度≤25℃下检测) 10℃～100℃(环境温度≤30℃下检测) 1.4.2 定时时间：1min～99h59min 1.4.3 温度均匀性：±0.5℃ 1.4.4 控温精度：±0.5℃ 1.4.5 显示精度：±0.1℃ 1.4.6 振荡速度：200～1500rpm 1.4.7 振荡幅度：2mm 1.4.8 加热时间(25-100℃)：≤15min 1.4.9 制冷时间：≤30min (从室温下降到室温以下20℃) ≤15min (从100℃下降到20℃) 1.4.10 温度校准功能及短振荡点动功能 1.4.11 具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行 1.4.12 13种模块可供选择，便捷的模块更换，便于清洁与消毒 1.4.13 常用模块有透明盖，具有隔热保护功能 1.4.14 外形尺寸：约300×220×170(±10mm) | 台 | 2 |
| 35 | 变幅杆 | 技术参数： 甲方现有细胞破碎仪，定制配套变幅杆Φ2 | 台 | 1 |
| 36 | 变幅杆 | 技术参数： 甲方现有细胞破碎仪，定制配套变幅杆Φ10 | 台 | 1 |
| 37 | 掌上离心机 | 技术参数 1.最高转速7000rpm；最大相对离心力2680xg； 2.转子容量8╳0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心管，32╳0.2ml PCR， 4╳0.2mlPCR 8排管 3.运行时间 连续运行 4.电机：直流电机 5. 噪音≤45dB 6. 尺寸 [长×宽×高]约160 x 170 x 122(±10cm) 7. 重量约0.5kg(±0.1kg) 8. 最高转速7000rpm，卡扣式转子，更安全，耐磨损，平衡性高； 小机型，一机多用，翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便； - 可容纳过滤型离心管； 10.最大容量2ml x 8 离心管; 4 x 0.2ml PCR8排管，当与适配器联用时，亦可使用0.5ml或0.1ml离心管，应用范围广。 | 台 | 4 |
| 38 | 热盖金属浴 | 技术参数： 1.主要技术参数 1.1模块规格 ESC系列模块 1.2温度设置范围 -10℃～100℃ 1.3控温范围 室温以下25℃～100℃ 1.4时间设置 1sec～99h59min/∞ 1.5控温精度（37℃时） ≤±0.3℃ 1.6显示精度 ：0.1℃ 1.7温度均匀性（37℃时） ≤±0.3℃ 1.8升温时间： ≤12分钟（25℃至100℃） 1.9降温时间1： ≤12分钟（100℃至25℃）；1.10降温时间2：≤25分钟（室温降至室温以下25℃） 1.11 热盖温度设置范围 OFF～+10℃ 1.12 热盖控温精度 ≤±0.5℃ 1.13 热盖升温时间≤10分钟 （25℃至100℃） 1.14 运行结束4℃保存 ： 支持 1.15支持多点运行（最大5点），支持多点循环运行（最大循环数99次），支持自动预热，支持 开机自动运行，支持断电自动恢复， 1.16输入功率 ： 150W 电压：AC220V/50-60HZ 外形尺寸：约300×200×210(±10mm) 重量：约 4.0 Kg(±1kg) 1.17以下模块任选其一： （1）35×2.0ml（RT-25℃～100℃） （2）35×1.5ml（RT-25℃～100℃） （3）54×0.5ml（RT-25℃～100℃） （4）96×0.2mlPCR标准板（RT-25℃～100℃） （5）96×0.2ml酶标板（RT-25℃～100℃）、 | 台 | 1 |
| 39 | 电泳仪电源 | 技术参数： 1、输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 2、输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W 3、分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 4、定时范围：1分钟～99小时 59分钟 5、显 示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素） 6、输出插孔：4（组） 7、外形尺寸（L×W×H）：约 280×237×118(±10mm) 8、净 重：约 3.2（(±1kg)） 性能特点 1• 一次成型机壳，触摸按键，微处理器智能控制； 2• 可同时显示预设值和实际输出值； 3• 可存储10个常用电泳方法； 4• 具有自动记忆、自动关断功能； 5• 具有标准、定时运行功能； 6• 具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能； 7• 具有过载、空载、漏电等多项保护功能； 产品用途 适用于常规水平、垂直、醋酸纤维膜、印记转移等电泳实验。 | 台 | 2 |
| 40 | 核酸水平电泳槽 | 技术参数： 1.凝胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、 60×60（mm） 2.样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚）6、8、11、13、18、25齿 3.缓冲液容积：～550（ml） 4.外形尺寸（L×W×H）：约 300×160×75(±10mm) 5.净重：1.1（(±0.1kg)） 6.采用高透明度PC材料，一次注塑成型； 7.双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全； 8.托盘具有把手设计，保证操作过程的安全； 9.托盘具有防漂移功能，有效防止条带弯曲； 10.托盘具有加样背景色设计，方便加样。 | 台 | 4 |
| 41 | 蛋白电泳仪电源 | 技术参数： 1、输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 2、输出范围：10～600V、1～500mA、1～300W 3、分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 4、定时范围：1分钟～99小时 59分钟 5、伏时范围：1～99999V-hr/增量1V-hr 6、显 示：带背光的LCD液晶屏 7、输出插孔：4组 8、外形尺寸（L×W×H）：约 280×237×118(±10mm) 9、净 重：约 3.2（±0.1kg） 性能特点 1• 一次成型机壳，触摸按键，双核微处理器智能控制； 2• 通过增加快捷键，使操作更加简单便利； 3• 可同时显示预设值和实际输出值； 4• 可存储100个电泳方法； 5• 具有自动记忆、自动关断功能； 6• 具有分步控制功能（可编辑10组，每组最多使10个程序自动连接运行）； 7• 具有暂停控制功能（含实时微调），暂停期间的调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性； 8• 具有标准、定时、付时、分步运行功能； 9• 具有恒压、恒流、恒功率、误操作、故障等智能提示功能； 10• 具有过载、空载、漏电等多项保护功能。 产品用途 适用于水平、多板高通量中小型垂直PAGE、SDS～PAGE电泳、醋酸纤维膜电泳、制备型PAGE及等电聚焦、种子纯度检测、印记转移等各种常规电泳实验。 | 台 | 3 |
| 42 | 蛋白垂直电泳槽 | 技术参数 1、长玻璃板面积（W×L）：约101×82(±10mm) 2、短玻璃板面积（W×L）：约101×73(±10mm) 3、凝胶面积（W×L）：约83×73(±10mm) 4、凝胶厚度： 1.0mm（标配） 5、凝胶数量：1～4（块） 6、样品通量： 10、15齿； 7、缓冲液体积：2块胶：700ml 4块胶：1000ml 8、外形尺寸（L×W×H）：约 170×130×150(±10mm) 9、净重：约1.0（±0.1kg） 10• 高强度 PC 材料模压而成，坚固耐用，高度透明 清晰显示电泳运行状态。 11• 电极芯： 简单并有效的组装方式防止电极液泄漏。使用2个电极芯同时运行1-4块凝胶。 12• 制胶架： 分体设计，操作方便，能同时看到正在灌制的两块凝胶，具有弹簧杠杆设计，胶垫密封性良好，同时可灌两块胶。 13• 夹胶框： 凸轮卡锁结构使操作简单，在任何平面都能精确对齐玻板。改进的设计，更可避免凸轮的脱落和松动。 14• 玻璃板： 封边垫条永久地固定在厚玻璃板上保证玻璃板精确对齐，防止漏胶。厚玻璃板可减少破损，并带有边条厚 度的标记便于区分。 15• 电泳梳： 不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中有内置的脊来避免空气的接触，保证均一的凝胶聚合。厚度和孔数的 标记便于用户鉴别使用。 | 台 | 6 |
| 43 | 翘板摇床 | 技术参数： 1. 技术参数 1.1电压100-240VAC，频率50/60Hz，功率20W； 1.2电机：直流电机，倾斜角度7 度； 1.3最大载重3kg 1.4速度范围10-80 rpm 1.5运行方式：定时或连续运转 1.6定时时间：1min-19h59min 2. 性能特点 2.1 LED双屏分别显示转速和时间 2.2具有定时和连续两种工作模式 2.3紧凑的设计节省空间，可应用于培养箱及低温箱内 2.4塑料托架配有防滑垫，承重能力强且可有效固定样品 2.5速度连续可调，最高可达80rpm 2.6多种夹具可选，应用于多种不同实验 | 台 | 3 |
| 44 | 圆周摇床 | 技术参数： 1. 技术参数 1.1电压100-240VAC，频率50/60Hz，功率20W； 1.2运转方式：圆周周转，直径振幅20mm； 1.3最大载重量(带夹具)3Kg，电机类型：直流电机 1.4电机输入功率20w，电机输出功率16W 1.5速度范围70-200rpm；运转方式：定时或连续运转 1.6外观尺寸：约不小于330×270×110(±10mm)； 1.7允许环境温度5-40℃； 1.8 允许环境湿度80%；外壳防护等级IP21 2. 性能特点 2.1 LED双屏分别显示转速和时间 2.2 具有定时和连续两种工作模式 2.3设计紧凑，最大承重量为3kg 2.4外形小巧美观，可放入冰箱及培养箱内使用 2.5转速连续可调，最高达200rpm，运转稳定，多种夹具可选 | 台 | 3 |
| 45 | 制冰机 | 技术参数： 1、专有故障提示代码，便于快速排除故障。 2、采用压缩机，制冷效果好。 3、微电脑自动控制系统,安全、稳定。 4、双螺旋挤压制冰方式, 所制冰形为不定形颗粒状冰,能渗入较窄空间,迅速冷却,冰浴效果好。 5、有冰满显示,缺水显示,制冷剂缺少显示，故障警告显示等保护性停机功能。 6、电源开关和功能指示灯置于机器前部，便于操作。 7、主要零部件，如分水管和水槽的拆卸，不需任何工具，方便维修、清洗。 8、创新的拉门式设计，方便维护，省时、省力。 9、不锈钢外外壳饰以银灰色ABS工程塑料，造型幽雅、经久耐用。 10、专有多通道传感技术，安全可靠。 11、产冰量：40Kg/24h 12、储冰量：15Kg 13、冰形状：不规则细小颗粒碎冰 14、进水方式: 自来水自动进水 15、机体材质：不锈钢 16、制冷方式：压缩机（无氟环保制冷剂） 17、外形尺寸：约400×543×720(±10mm) 18、功率：360W 19、整机重量：约42（±1kg） 20、标准配置：制冰机主机1台，专用取冰勺1个，进水管1根，电源线1根。 | 台 | 1 |
| 46 | 可调式混匀仪 | 技术参数： 1. 电压220-230 VAC；频率50Hz；功率60 W； 2. 振荡方式：圆周，周转直径4mm； 3. 电机输入功率58W，电机输出功率10W； 4. 允许连续运转时间100%；速度范围0-3000 rpm； 5. 转速显示：刻度；运行方式：连续运转/点动； 6. 电机类型：罩极电机； 7. 外壳防护等级：IP21； 8. 外观尺寸：约127×130×160 (±10mm)；重量约3.5 (±0.5kg) 9. 允许环境温度：5～40℃。 10.允许环境湿度：80%；外壳防护等级：IP21 | 台 | 3 |
| 47 | Milli-Q Integral 10 超纯水耗材 | 技术参数： - 1.预处理柱：用于去除自来水中的余氯、胶体、颗粒，优化自来水水质、延长RO纯化柱使用寿命。采用“旋转&锁紧”的设计，方便使用人员独立、轻松更换。外观有明显的颜色标识，可令使用人员轻松识别使用及更换。内部填料主要是天然镀银活性炭和深层滤膜。长度≥38cm，直径≥8cm。 - 2.RO纯化柱：需满足至少40L/h的RO反渗透水制水流速，需支持安装于机器的外部以方便用户快速、独立的更换，且更换过程无需借助任何工具。RO纯化柱到达使用期限后机器会自动提示更换，无需手动设定提醒时间。长度≥38cm，直径≥8cm。 - 3. 离子纯化柱：柱内的离子交换树脂需高效去除离子污染物至痕量水平，树脂需具有均一的粒径且单个树脂的粒径不大于400微米，以保证最佳的水纯化性能。采用“旋转&锁紧”的设计，方便使用人员独立、轻松更换。外观有明显的颜色标识，可令使用人员轻松识别使用及更换。长度≥38cm，直径≥8cm。 4．终端过滤器：需采用鲁尔接头以确保与主机连接的高密封性、优异的导流性以及安装的便利性。通过终端过滤器的水质能够达到无≥0.22µm颗粒物。 5.水箱：容积3.5L，尺寸：约124 x 212 x 369 (±10cm)(W x D x H) ，运行重量约3.8(±0.5kg)。水箱可轻松拆卸，水箱的设计符合人体工程学原理方便使用人员安全、省力的提取，并可移动至实验室任意所需位置。采用聚碳酸酯材料制成，具有很强的耐热、耐冲击、抑菌性能。透明磨砂颜色方便使用人员快速、清楚的识别水箱内的液位情况，同时可防止一定的光源透过水箱。 6.紫外灯：185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及杀菌。使用期间无需更换，最高使用寿命可达7年。 7.仪器到货后7日内，专业安装工程师上门免费安装调试 8.配置清单： Milli-Q® SQ Switch 水箱*2；Milli-Q® SQ 取水阀*1 ；Milli-Q® SP 240 Prefilter Module Milli-Q® SP 240 预处理系统*1；SQPAKTM Gard Pack SQPAKTM 预处理柱*3；UF pretreatment for small system自来水超滤系统*1；SQPAKTM RO Cartridge SQPAKTM RO 纯化柱*3；SQPAKTM Quanta CartridgeSQPAKTM Quanta 精纯柱/SQPAKTM TOC Quanta 精纯柱*3；SQPAKTM Final Filter SQPAKTM 终端过滤器*2；CABLE_IEC(F)_TO_PLUG_CHINA(M) 电源线(中国) *3 | 台 | 1 |
| 48 | 酸度计 | 技术参数： 1、主要技术指标 1.1 pH测量范围：0～14.00 1.2 pH可读性：±0.01 1.3 pH精度：±0.01 1.4 mV测量范围（mV）：±1500.0 1.5 mV可读性（mV）：±0.1 1.6 mV精度（mV）：±0.4 1.7 温度范围（℃）：-5.0～105.0 1.8 可读性（℃）：±0.1 1.9 精度（℃）：±0.2 1.10 校准点：3点 2、功能与特点 2.1 全自动温度补偿 2.2 最多3点校准存储 2.3 全自动显示电极斜率及使用状态 | 台 | 4 |
| 49 | 微量移液器 | 技术参数： 1、设计：活塞冲程吸管 - 气垫 2、操作：机械的 3、容积：可变 4、管道数目：1 5、量程：0.1-2ul 6、符合ISO 8655的合格证书：是 7、可高压灭菌：是 8、活塞材料：DLC涂层不锈钢 9、外形尺寸：约30*248*63*(±10mm) 10、重量：约0.089(±0.01kg) 11、允许环境温度：5 - 40 °C 12、允许相对湿度：90 % | 台 | 6 |
| 50 | 微量移液器 | 技术参数： 1、设计：活塞冲程吸管 - 气垫 2、操作：机械的 3、容积：可变 4、管道数目：1 5、量程：0.5-10ul 6、符合ISO 8655的合格证书：是 7、可高压灭菌：是 8、活塞材料：DLC涂层不锈钢 9、外形尺寸：约30*248*63*(±10mm) 10、重量：约0.089(±0.01kg) 11、允许环境温度：5 - 40 °C 12、允许相对湿度：90 % | 台 | 6 |
| 51 | 微量移液器 | 技术参数： 1、设计：活塞冲程吸管 - 气垫 2、操作：机械的 3、容积：可变 4、管道数目：1 5、量程：2-20ul 6、符合ISO 8655的合格证书：是 7、可高压灭菌：是 8、活塞材料：DLC涂层不锈钢 9、外形尺寸：约30*248*63*(±10mm) 10、重量：约0.089 (±0.01kg) 11、允许环境温度：5 - 40 °C 12、允许相对湿度：90 % | 台 | 6 |
| 52 | 微量移液器 | 技术参数： 1、设计：活塞冲程吸管 - 气垫 2、操作：机械的 3、容积：可变 4、管道数目：1 5、量程：20-200ul 6、符合ISO 8655的合格证书：是 7、可高压灭菌：是 8、活塞材料：DLC涂层不锈钢 9、外形尺寸：约30*248*63*(±10mm) 10、重量：约0.089 (±0.01kg) 11、允许环境温度：5 - 40 °C 12、允许相对湿度：90 % | 台 | 6 |
| 53 | 微量移液器 | 技术参数： 1、设计：活塞冲程吸管 - 气垫 2、操作：机械的 3、容积：可变 4、管道数目：1 5、量程：100-1000ul 6、符合ISO 8655的合格证书：是 7、可高压灭菌：是 8、活塞材料：PPSU 9、外形尺寸：约30*248*63*(±10mm) 10、重量：约0.089 (±0.01kg) 11、允许环境温度：5 - 40 °C 12、允许相对湿度：90 % | 台 | 6 |
| 54 | 中央实验台 | 技术参数： 尺寸：4000*1500*800mm - 钢木结构 理化板台面 下柜带一层层板 带锁 - 试剂架：钢玻试剂架，带一层灯带，含8个电源盒 - 含两套pp水槽及三联水龙头、两套pp滴水架、两套桌上型洗眼器 - 钢木实验台具体参数 - 台面：采用双面12.7mm实芯理化板，可抵抗各种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。外沿双层贴边加厚双向导角，外观、手感度具佳。 - 钢架：采用优质冷扎钢板（40*60*1.2mm）方钢，表面经磷化后做EOPXY粉末喷涂，强吸附抗腐蚀。 - 柜体：采用16mm厚实验室专用三聚氢氨一次成型板，并采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后做防水处理，边缘导角修饰。 - 门板与抽屉板：采用18mm厚实验室专用三聚氢氨一次成型板，并采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后做防水处理，边缘导角修饰。 - 滑轨：超静音钢珠三节钢制滑轨。 - 铰链：金属铰链，开启角度不小于15度，自动闭合，使用寿命不小于10万次。 - 钢制调整脚：30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 - 把手：隐藏式pvc拉手，具防腐功能并防止工作服刮扯。 - 试剂架具体参数 - 立柱采用1.0mm优质钢材，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。 - 层板：挂板采用1.0mm优质冷扎钢板机加工，与立柱衔接固定，高度可调，层板采用10mm厚玻璃，防腐，易清洁。 - 护栏：试剂架层板双侧设直径1.2mm优质钢材加工而成，表面双面经磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，220V，10A国际制式多功能插座，适用各种仪器插头，自闭式防水防尘。 - 水盆具体参数 - 水盆-颜色：黑 - 材质：采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等； - 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化 - 附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼 - 龙头具体参数： - 三联龙头： - 主体:加厚铜质； - 涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 - 陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10巴 - 附件:可拆卸铜质水嘴,可加接防溅滤水器 - 开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 - 鹅颈管:可360°旋转 - 洗眼器：采用环氧树脂烤漆铜质专业双头/单头洗眼器。 - 主体：加厚铜质 - 洗眼器喷头：加厚铜质环氧树脂图层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲上眼睛 - 防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 - 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 - 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 - 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包镶PE管，有效防止生锈，渗漏 - 最大耐水压：6巴 - 滴水架 - 类型:单面 约尺寸500*400*120(±10) - 底部托盘中间设有排水孔 - 可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能,方便使用 - 安装方式:壁挂式/台式 - 电源盒：PP防腐电源底盒，10A带防水盖插座，含电线插头 | 台 | 3 |
| 55 | 中央实验台（耐腐蚀） | 技术参数： 尺寸：5000*1500*800mm 钢木结构 理化板台面 下柜带一层层板 带锁；试钢玻试剂架，带一层灯带，含8个电源盒；含两套pp水槽及三联水龙头、两套pp滴水架、两套桌上型洗眼器 - 钢木实验台 - 台面：采用双面12.7mm实芯理化板，可抵抗各种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。外沿双层贴边加厚双向导角，外观、手感度具佳。 - 钢架：采用优质冷扎钢板（40*60*1.2mm）方钢，表面经磷化后做EOPXY粉末喷涂，强吸附抗腐蚀。 - 柜体：采用16mm厚实验室专用三聚氢氨一次成型板，并采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后做防水处理，边缘导角修饰。 - 门板与抽屉板：采用18mm厚实验室专用三聚氢氨一次成型板，并采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后做防水处理，边缘导角修饰。 - 滑轨：静音钢珠三节钢制滑轨。 - 铰链：金属铰链，开启角度不小于15度，自动闭合，使用寿命不小于10万次。 - 钢制调整脚：30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 - 把手：隐藏式pvc拉手，具防腐功能并防止工作服刮扯。 - 试剂架 - 立柱采用1.0mm优质钢材，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。 - 层板：挂板采用1.0mm优质冷扎钢板机加工，与立柱衔接固定，高度可调，层板采用10mm厚玻璃，防腐，易清洁。 - 护栏：试剂架层板双侧设直径1.2mm优质钢材加工而成，表面双面经磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，220V，10A国际制式多功能插座，适用各种仪器插头，自闭式防水防尘。 - 水盆 - 水盆-颜色：黑 - 材质：采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等； - 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化 - 附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼 - 三联龙头： - 主体:加厚铜质 - 涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 - 陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10巴 - 附件:可拆卸铜质水嘴,可加接防溅滤水器 - 开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 - 鹅颈管:可360°旋转 - 洗眼器： - 采用环氧树脂烤漆铜质专业双头/单头洗眼器。 - 主体：加厚铜质 - 洗眼器喷头：加厚铜质环氧树脂图层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲上眼睛 - 防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 - 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 - 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 - 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包镶PE管，有效防止生锈，渗漏 - 最大耐水压：6巴 - 滴水架 - 类型:单面 约尺寸500*400*120(±10) - 底部托盘中间设有排水孔 - 可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能,方便使用 - 安装方式:壁挂式/台式 - 电源盒：PP防腐电源底盒，10A带防水盖插座，含电线插头 | 台 | 18 |
| 56 | 实验室边台 | 技术参数： 尺寸：6000*750*800mm 钢木结构 理化板台面 下柜带一层层板 带锁，含一套pp水槽及三联水龙头 - 钢木实验台 - 台面：采用双面12.7mm实芯理化板，可抵抗各种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。外沿双层贴边加厚双向导角，外观、手感度具佳。 - 钢架：采用优质冷扎钢板（40*60*1.2mm）方钢，表面经磷化后做EOPXY粉末喷涂，强吸附抗腐蚀。 - 柜体：采用16mm厚实验室专用三聚氢氨一次成型板，并采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后做防水处理，边缘导角修饰。 - 门板与抽屉板：采用18mm厚实验室专用三聚氢氨一次成型板，并采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后做防水处理，边缘导角修饰。 - 滑轨：超静音钢珠三节钢制滑轨。 - 铰链：金属铰链，开启角度不小于15度，自动闭合，使用寿命不小于10万次。 - 钢制调整脚：30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 - 把手：隐藏式pvc拉手，具防腐功能并防止工作服刮扯。 - 水盆 - 水盆-颜色：黑 - 材质：采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等； - 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化 - 附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼 - 三联龙头： - 主体:加厚铜质 - 涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 - 陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10巴 - 附件:可拆卸铜质水嘴,可加接防溅滤水器 - 开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 - 鹅颈管:可360°旋转 | 台 | 7 |
| 57 | 通风橱 | 技术参数： 尺寸：1500*850*2350mm 1：外壳说明：外壳采用1.0mm冷轧板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接成型、酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。户外粉末附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，耐黄变性能强，外形美观。 2：内胆说明：采用5mm荷花白色抗倍特板，耐酸碱有机溶剂的实验室专用抗腐蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。 3：结构说明：上柜整体皆为拼装式设计，方便加工安装和运输，内胆与外壳独立中空。留有水点通道与检测窗口。 4：照明：安装于内部，采用防尘、防腐、防潮 LED灯 30W1 支，照度不小于400 Iux。 5：导流板说明：采用5mm荷花白色抗倍特板，耐酸碱有机溶剂的实验室专用抗腐蚀材质。 6：电源说明：采用实验室专用220V 10A电源插座，标配4个。 7：移动门窗说明：窗口采用整块5mm钢化玻璃，把手与边框采用高硬度的铝合金材料制作，表面环氧树脂喷涂，移门窗采用无段平衡与联动装置，可上下同时移动，自由调节。配重后置，不影响水，气管路的配置。 8：调整脚说明：采用M8注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀可根据室内底坪适当调整柜体高度，最大调节为0-10mm。 9:集气罩说明：采用实验室专用pp材质，口径250mm。 10：配电箱说明:符合220V及380V供电要求，有漏电及电机保护装置。 11：控制开关说明：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统。 12：工艺说明:所有钢板焊接经环氧树脂喷涂后，目视平整无焊点，所有水，电，气路，要求安全，适用，并隐藏式安装，在柜体后背板设维修孔。 13：三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出，通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1600m³/h左右，且噪声小。 14：下部柜体，采用拼装式，由前后框架与侧板，底板连接组成柜体，承载性能好。门板为双层结构，无焊接：采用不锈钢合页连接保证了承重性能，在柜体后背板设整块维修活动板，只需拨动挡片旋转封板即可进行维修。五金辅料说明：把手，合页均为SUS304。连接螺丝为高强度钢材，表面镀镍/锌处理，保证了防腐性能。 颜色：消光白。 | 台 | 3 |
| 58 | 讲台 | 技术参数： 尺寸：1500*700*800mm 1.台面：采用双面12.7mm实芯理化板，可抵抗各种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸、强碱。外沿双层贴边加厚双向导角，外观、手感度具佳。 2. 钢架：采用优质冷扎钢板（40*60*1.2mm）方钢，表面经磷化后做EOPXY粉末喷涂，强吸附抗腐蚀。 3. 柜体：采用16mm厚实验室专用三聚氢氨一次成型板，并采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后做防水处理，边缘导角修饰。 4.门板与抽屉板：采用18mm厚实验室专用三聚氢氨一次成型板，并采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后做防水处理，边缘导角修饰。 5.滑轨：超静音钢珠三节钢制滑轨。 6.铰链：金属铰链，开启角度不小于15度，自动闭合，使用寿命不小于10万次。 7.钢制调整脚：30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 8.把手：隐藏式pvc拉手，具防腐功能并防止工作服刮扯。 | 台 | 7 |
| 59 | 相机 | 技术参数 曝光控制; 标准ISO感光度; ISO 100-25600. 电源参数; 外接电源; 支持外接电源. 电池类型; 锂离子电池. 存储参数; 存储介质; SDXC卡；SD卡；SDHC卡. 拍摄性能; 功能; 自拍；遥控拍摄；延时拍摄. 传感器类型; CMOS. 传感器尺寸; APS画幅. 接口; 蓝牙；HDMI；Wi-Fi. 上市时间; 2019年4月. 语言; 中文；英语；日语. 有效像素; 2410万. 屏幕参数; 液晶屏类型; 旋转屏；触摸屏. 取景器类型; 光学取景器. 包装清单; 主机x1、电池充电器（含电源线） x1、锂电池 x1、相机宽背带x1、18-55mm f/4-5.6 x1（黑）、保修卡 x1、说明书 x1、包装盒 x1、58mmUV镜、单反包黑色、圆筒清洁套装、电池+充电器、SD卡 128g 150M （800X）、二合一读卡器；. | 台 | 1 |
| 59 | 打卡信源盒 | 技术参数： - 1、覆盖范围：0-40m ；典型精度：3-5m ；射频功率：-40dbm-4dbm ； - 2、供电：锂亚电池；续航时间：4年； - 3、尺寸：约120mm *120 mm *20(±10cm) - 4、工作温度：-40 ～80摄氏度 - 5、存储温度：-40 ～ 85摄氏度 - 6、工作湿度：0-95% (无冷凝) - 7、支持防水等级不低于IP68，防爆要求符合国家标准，抗压不低于52000N。 - 8、人脸注册：支持移动端人脸采集； - 9、人脸变更：支持移动端人脸变更，管理端进行审核； - 10、身份认证：手机端打开打卡系统，实现通过学校统一身份认证系统登录； - 11、人脸检测：★支持通过人脸活体检测在线比对，确认本人操作； - 12、在线打卡：★系统自动识别寝室已绑定信源盒，在靠近“信源盒”附近，进行点击“在线打卡”实现一键打卡操作； - 13、查询统计：可查询本人的历史打卡记录，在PC端查看未打卡人员，并导出记录。 - 14、打卡后台管理：系统支持对打卡记录进行新增、修改、删除、导出，按照打卡学号、打卡姓名、打卡地点、打卡时间等新增； - 15、系统支持按照打卡学号、打卡姓名、打卡时间进行查询； - 16、系统支持对打卡任务进行新增、修改、删除、导出、导入，按照任务开启、任务楼栋、开启类型添加； - 17、系统支持按照任务楼栋进行查询； - 18、系统支持对蓝牙信息进行修改、删除、导出、导入，按照宿舍、信表UUID、信标编码修改、删除； - 19、系统支持按照地点、信标编码进行查询。 - 20、甲方现使用软件系统“易校园APP”，学生移动端应用可实现接入甲方现使用软件系统APP。 - 21、型号和检测报告要一致，中标企业负责安装调试。 | 台 | 107 |

- 第四章 合同条款及格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五章  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年        月        日

目      录

要求自行编制目录，并编制对应页码。

# 评标办法索引表

- 一、初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |  |
| 注：供应商有一项不满足形式评审标准的，其投标文件将被否决，不再进入后续资格评审。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，标书内附复印件盖公章。 |  |
|  |  | 开户许可证 | 具备有效的银行开户许可证或基本存款账户信息。标书内附复印件盖公章。 |  |
|  |  | 信誉要求 | 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动，查询通道：“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等,查询截止时点：公告发布之日起至投标截止时间； 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效。（提供承诺书） |  |
|  |  | 缴税和社保情况 | 投标人提供近一年（2024年05月至今）任意一个月的依法纳税证明(依法免税的投标人可提供相应文件证明其依法免税)； 投标人提供近一年（2024年05月至今）任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明(依法不需要缴纳社会保障资金的投标人可提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金)； （标书内提供复印件加盖公章） |  |
|  |  | 财务状况 | 投标人提供近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）公司财务报表或财务审计报告扫描件。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至2024年年末的财务报表或财务审计报告。2025年至今新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明；。（标书内提供复印件加盖公章） |  |
|  |  | 授权委托书 | 由法定代表人及委托代理人签字并加盖公章,须附法人及被授权人身份证正反面。 |  |
| 注：供应商有一项不满足资格评审标准的，其投标文件将被否决，不再进入后续投标性评审。 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 投标性 评审 标准 | 投标报价 | 只能有一个有效总报价且不超过采购预算（招标控制价）。 |  |
|  |  | 投标内容 | 满足招标文件要求。 |  |
|  |  | 合同履行期限 | 自合同签订之日起60日内完成。 |  |
|  |  | 质保期 | 1年 |  |
|  |  | 投标有效期 | 90天。 |  |
|  |  | 投标保证金 | 人民币43600元整。 |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合或正偏离“技术参数要求”规定。 |  |

二、详细评审

| 序号 | 评分项目 | 基准分值 | 评分标准 | 投投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素分 (30分) | 投标报价 （30）分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：*根据财库[2022]19号文件规定，对小型和微型企业(监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业)的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  |
| 2 | 商务因素分 (30分) | 类似业绩证明 （10分） | 供应商（2022年至今）近三年合同业绩，每提供1份得2分，最多得10分，提供合同或中标通知书复印件。 |  |
|  |  | 产品功能（20分） | 1、台式高速冷冻离心机：提供第三方认证的气密性转子测试报告证书。（提供证书复印件并加盖制造商公章的加5分，不提供不得分。） 2、电子天平：具有计量型式批准证书。（提供证书复印件并加盖公章的加5分，不提供不得分） 3、加热磁力搅拌器：通过TUV测试认证（提供相关证明并加盖公章的加4分，不提供不得分） 4、超净工作台：自主减振机构洁净设备专利。（提供证书复印件并加盖制造商公章的加3 分，不提供不得分） 5、双人二级生物安全柜：智能排风装置发明专利。（提供证书复印件并加盖制造商公章的加3分，不提供不得分） |  |
| 3 | 技术因素分 (30分) | 实施方案（10分） | 供应商能够提供完善的项目实施方案，包括但不限于①总体实施方案；②人力资源计划；③项目策划；④工艺说明等。每满足上述一项内容得2.5分，满分10分，未提供方案或方案内容存在缺陷或不足不得分。 评审标准：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或前后逻辑错误，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或简单复制招标文件，或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
|  |  | 安装运营维护方案 （10分） | 供应商能够提供完善的项目实施方案，包括但不限于①安装方案②安装计划；③故障及应急处理方案；④培训方案等。每满足上述一项内容得2.5分，满分10分，未提供方案或方案内容存在缺陷或不足不得分。 评审标准：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或前后逻辑错误，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或简单复制招标文件，或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
|  |  | 质量保障措施 （10分） | 供应商能够提供完善的质量控制措施，包括但不限于①质量控制制度；②质量管理制度；③质量管理体系；④质量管理组织机构；⑤质量管理人员职责等。每满足上述一项内容得2分，满分10分，提供方案或方案内容存在缺陷或不足不得分。 评审标准：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或前后逻辑错误，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或简单复制招标文件，或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 4 | 售后服务因素分（10分） | 售后服务方案（10分） | 供应商应充分理解整体项目采购需求，并制定售后服务方案，包括但不限于: ①售后服务内容；②售后服务方式；③售后服务人员；④售后服务响应时间。每满足上述一项内容得2.5分，满分10分，提供方案或方案内容存在缺陷或不足不得分。 评审标准：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或前后逻辑错误，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或简单复制招标文件，或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |

格式1

投标函

致：                            （采购单位）

根据你方  （项目名称） 项目的编号为     招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交《投标人须知》要求的全部文件，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供服务的投标总价为（大写）       元人民币。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体服务时间承诺如下：______________________________。

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之时起90天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府招标活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、招标机构或者招标单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标机构或者招标单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与招标人或者招标代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

单位负责人或授权代理人（签字或盖章）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月   日

请投标人注意：投标函必须按规定有效签署和加盖公章。

格式2

投标保证金

递交凭证

格式3

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

格式4

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：     ）为我方代理人。代理人权限：以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

授权代表人身份证复印件

（如法定代表人全权代表无需填写此表，仅需附法定代表人身份证复印件。）

投标人：                               （印刷体加公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

格式5

报价一览表（电子标请以政采云表格要求为准）

项目编号：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 （元） | 合同履行期限 | 投标保证金 （有/无） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、报价单位为元，最多保留小数点后四位。

2、投标总价为本项目设备采购、运输、安装、税及相关费用的总和。

3、报价一览表应再另做一份单独密封和标记，与投标文件同时递交。

投标人：（印刷体及公章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

格式6

## 分项报价表（一）

项目名称：

项目编号：                                                单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 品牌型号 | 生产厂家或产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.以上报价含生产制作、包装、运输、保险、安装调试、利润、税金、专利技术、培训、技术支持等一切费用。

2.如果以单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.投标人按设备清单及要求中的内容逐项列示。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

年     月     日

## 格式7

## 技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 技术规格要求 | 投标文件 对应技术规格要求 | 偏离情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正 | 无 | 负 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：此表可自行扩展。若发现技术参数弄虚作假等情况，后果自负。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

年     月     日

格式8

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司类型 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  | 人 |  | 工程技术人员 |  |  | 人 |
|  | 生产工人 |  | 人 |  | 销售人员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  | 流动 资金 | 万元 |  |  |
| 主 要 产 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 工 艺 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 检测设备 试验手段 | （此表所列内容请各投标人厂商按要求详细填写， 表格位置不够，可另付纸说明） |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附营业执照复印件、资质证书、银行开户许可证等复印件。

投标人：（印刷体及公章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

格式9

近三年业绩

| 序号 | 合同名称/内容 | 合同金额 | 合同签订日期（年） |
| --- | --- | --- | --- |

格式10

无不良行为记录承诺

致：吉林省中承项目管理有限公司

本公司具有履行合同、项目执行能力的保障能力，且公司成立至今无重大质量事故，无重大经济纠纷，无商业贿赂、未受行政处罚等不良行为记录。现本公司自愿作出以下郑重承诺：

- 本公司成立至今在各地方均无不良行为记录。

- 如承诺虚假，本公司愿意承担一切法律后果。

投标人：（印刷体及公章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

日期：

格式11

政府采购投标人诚信承诺书

吉林省中承项目管理有限公司：

我公司自愿参与贵公司组织的                                项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标采购活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标(成交)的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与招标采购单位进行协商招标、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标采购继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

投标人：（印刷体及公章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

日期：

格式12

投标人无涉黑涉恶承诺书

（采购人）：

    我（单位名称）在（项目名称）的投标中，不存在强迫交易、暗箱操作、欺行罢市、强占市场等涉黑涉恶行为。并承诺绝不实施围标、串标、陪标、恶意竞标、强揽工程、强迫他人接受限制条件或退出竞标，恶意投诉、寻衅滋事，干扰正常招投标秩序，强迫他人放弃中标或转包等违法违规行为。

特此承诺！
















         投标人：                   （加盖公章）

         法定代表人：                 （签字或盖章）


                                                                                                                         年   月   日

格式13

财务状况及纳税社保

供应商根据招标文件自行填写。

格式14

## 技术文件

供应商自行编写。

格式15

## 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：                      （采购代理机构）

本公司郑重声明：我单位                                   （投标人名称）于参加本次政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）

                                  法定代表人（签字 ,盖章）

年    月   日

格式16

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

格式17

- 节能产品清单说明表（如没有无需填写）

- （节能产品按下列格式提供）

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 节能产品政府采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已取得证书日期 | 清单型号 | 证书编号 | 位于节能产品政府采购清单页次 |
| 1 |  |  |  |  |  | 第XX页第XX大行第XX行 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述 “节能产品政府采购清单”以相关职能部门正式发布的最新一期为准。

2、采购项目分包的，本表应按报价包号填写。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

年     月     日

格式18

- 环境标志产品清单说明表（如没有无需填写）

（环境标志产品按下列格式提供）

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 环保产品认证清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已取得 证书日期 | 清单型号 | 证书编号 | 位于环境标志产品政府采购清单页次 |
| 1 |  |  |  |  |  | 第XX页第XX大行第XX行 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述 “环境标志产品政府采购清单”以相关职能部门正式发布的最新一期为准。

2、“环境标志产品政府采购清单”中涉及产品所在页的复印件。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

年     月     日

格式19

资格条件承诺书

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位（公司）参与     （采购项目名称、编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

投标人认为需要提供的其他商务文件材料

（文件中要求提供的其他资料，若无格式，请自拟）