项目编号：采购计划-[2025]-09509号-1

长白山昆虫多样性生态系统功能与林火管理

平台建设

公  开  招  标

招 标 文 件

采购人：北华大学

采购代理机构：吉林省鸿园招标代理有限公司

日期：2025年7月16日

目  录

第一章 招标公告	- 2 -

第二章 投标人须知	- 5 -

第三章 评标方法	- 22 -

第四章 采购需求	- 31 -

第五章 采购合同书	- 49 -

第六章 投标文件部分格式	- 65 -

第七章 附件	- 81 -

# 第一章 招标公告

### 长白山昆虫多样性生态系统功能与林火管理平台建设

招标公告

项目概况 长白山昆虫多样性生态系统功能与林火管理平台建设的潜在投标人应在政府采购云平台https://www.zcygov.cn获取采购文件，并于2025年8月11日13时30分（北京时间）前在政府采购云平台递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2025]-09509号-1；

2.项目名称：长白山昆虫多样性生态系统功能与林火管理平台建设；

3.预算金额：2344500.00元；

4.最高限价：2344500.00元；

5.采购需求：长白山昆虫多样性生态系统功能与林火管理平台建设，本项目经批准，部分产品接受进口产品参与投标，具体详见招标文件；

6.供货期：合同订立后90天；

7.供货地点：吉林市丰满区滨江东路3999号，北华大学林学院；

8.资金来源：财政资金；

9.质量标准：符合现行国家、行业相关标准的合格标准；

10.合同履行期限：自合同签订之日起至合同履行完毕；

11.采购方式：公开招标；

12.资格审查方式：资格后审；

13.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照。

3.2投标人为经销商的需要提供所投产品的有效经销授权（进口产品提供）。

3.3投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。

3.4投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）。

3.5投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。

3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

3.7拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

三、获取采购文件

1.时间：2025年7月16日8时00分至2025年7月23日16时（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：政采云平台线上获取；

3.获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

4.售价：¥0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月11日13时30分（北京时间）；

2.提交投标文件地点：政府采购云平台（本项目执行电子化招投标，投标人须通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版投标文件，逾期未上传电子投标文件，将不予受理）。

3.开标地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标二室（本项目采取网上招标、网上投标、CA锁远程解密的方式进行线上开标）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.投标人在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。供应商须办理数字证书方可参加投标。

2.收到CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击CA登录-CA驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和CA驱动，账号绑定CA后才能进行投标文件制作。

3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取帮助。

4.本次招标公告发布在政采云平台（https://www.zcygov.cn/），同步推送至吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省政府采购网、中国政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：北华大学

地址：吉林市丰满区滨江东路3999号

联系方式：赵险峰0432-64608092

2.采购代理机构信息

名 称：吉林省鸿园招标代理有限公司

地　址：吉林市高新区恒山花园小区6号楼南侧

联系方式：张晶0432-64916666

3.项目联系方式

项目联系人：张晶

电　话：0432-64916666

4.招标监督管理部门：吉林省财政厅政府采购管理处

# 第二章 投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：北华大学 地 址：吉林市丰满区滨江东路3999号 联系人：赵险峰 电 话：0432-64608092 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：吉林省鸿园招标代理有限公司 地 址：吉林市高新区恒山花园小区6号楼南侧 联系人：张晶 电 话：0432-64916666 |
| 3 | 项目名称 | 长白山昆虫多样性生态系统功能与林火管理平台建设 |
| 4 | 供货地点 | 吉林市丰满区滨江东路3999号，北华大学林学院 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购内容 | 长白山昆虫多样性生态系统功能与林火管理平台建设，本项目经批准，部分产品接受进口产品参与投标，详见第四章 |
| 9 | 供货期 | 合同订立后90天 |
| 10 | 质量标准 | 符合现行国家、行业相关标准的合格标准 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。 3、本项目的特定资格要求： 3.1本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照。 3.2投标人为经销商的需要提供所投产品的有效经销授权（进口产品提供）。 3.3投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。 3.4投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）。 3.5投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。 3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 3.7拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 执行《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定。 |
| 16 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间前15天 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 偏离 | 允许正偏离 |
| 19 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充文件（如有）。 |
| 20 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 投标截止时间前15天 |
| 21 | 投标截止时间 | 2025年8月11日13时30分整（北京时间） |
| 22 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 23 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 24 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 25 | 投标有效期 | 90天（日历天），从投标截止之日算起 |
| 26 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：46800.00元人民币 递交时间：投标保证金须在投标截止时间前将投标保证金存入指定账户 收款单位：吉林省鸿园招标代理有限公司 开户行：吉林环城农村商业银行股份有限公司政务服务中心支行 帐 号：0720622011015200000267 联系人：关雪 联系电话：0432-64677990 注： 1、各投标单位应在汇款时仔细核对收款单位、开户行及账号，确保保证金按时到账，投标保证金应写明项目名称（可简写）、项目编号，否则后果自负。 2、为保证投标企业投标保证金或保函准确存入指定账户及保函合法性，避免出现因投标保函递交失误而导致的废标，须在保证金递交截止日期前，将投标保函扫描件发送至465797990@qq.com进行确认。 |
| 27 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年（2022、2023、2024） |
| 28 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2022年至今 |
| 29 | 近年发生的诉讼及仲裁 情况的年份要求 | 2022年至今 |
| 30 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 31 | 签字或盖章要求 | 签字或盖章应清晰，易于识别，按招标文件所提供的投标文件格式标准，要求签字盖章处必须签字盖章，严禁代签和仿造行为。否则其投标文件按废标处理。 |
| 32 | 投标文件份数 | / |
| 33 | 装订要求 | 投标文件的装订要整齐、牢固，编制目录，便于保管和利用，不能采用活页装订方式。 |
| 34 | 封套上写明 | / |
| 35 | 递交投标文件地点 | 政府采购云平台（本项目执行电子化招投标，投标人须通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版投标文件，逾期未上传电子投标文件，将不予受理）。 |
| 36 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 37 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年8月11日13时30分整（北京时间） 开标地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标二室（本项目采取网上招标、网上投标、CA锁远程解密的方式进行线上开标，投标人无需到达现场）。 |
| 38 | 开标程序 | 开标顺序：按政采云平台生成的投标人顺序进行。 |
| 39 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人,其中采购人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：外聘专家从政采云平台专家库中随机抽取。 |
| 40 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否，推荐中标候选人数量：3个。 |
| 41 | 履约保证金 | 是否要求递交履约保证金：否。 |
| 42 | 需要补充的其他内容 | / |
| 43 | 招标控制价 | 2344500.00元 |
|  |  | *（超出此招标控制价视为废标） |
| 44 | 低于成本报价 | 依据财政部第87号令第60条：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理时间内作出书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能其证明报价合理性的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 |
| 45 | 政府采购进口产品的规定 | 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。 在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。 采购标的中标注“接受进口产品”的已经财政部门审核同意购买进口产品，参加进口产品采购的投标人仅限于国内投标人，国内投标人可以提供进口产品来参加。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 |
| 46 | 提供相同品牌产品的规定 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应合理确定核心产品并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 47 | 考察中标候选人 | 采购人在招投标管理机构的监督下，可以对中标候选人进行考察。 |
| 48 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 49 | 投标人代表出席开标会 | 采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加网上开标会。 |
| 50 | 招标代理服务费 | 招标代理费按照国家发展改革委“发改价格〔2015〕299号”文收取，由中标人支付。 收费金额：中标价格*2%。 |
| 51 | 付款方式 | 按合同约定。 |
| 52 | 退还投标保证金 | 未中标人投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。 |
| 53 | 质量保证期 | 叁年 |
| 54 | 招标代理机构项目负责人 | 张晶、国海东 |
| 55 | 招标公告与招标文件如有不一致之处以招标文件为准。 |  |
| 56 | 其他： 1、本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，投标人在提交投标文件截止时间前通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子投标文件，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行投标文件远程解密。 2、电子投标文件解密期限及方式：开标时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。投标文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，投标人持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标报价信息。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。 |  |

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1“采购代理机构”指吉林省鸿园招标代理有限公司，负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指北华大学，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担合同履行、验收、评价等义务。

2.3“招标内容”详见第四章《采购需求》。

2.4“潜在投标人”指确认参加投标的供应商。

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3．合格投标人资格条件要求：

3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

3.3.本项目的特定资格要求：

3.3.1本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照。

3.3.2投标人为经销商的需要提供所投产品的有效经销授权（进口产品提供）。

3.3.3投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。

3.3.4投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）。

3.3.5投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。

3.3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

3.3.7拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

以上各款关于合格投标人资格条件的要求均须提供中文文本，否则无效，投标人应按《投标文件格式》的相关规定提交。

4．项目答疑会和踏勘现场：不召开、不组织。

5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 招标文件：

6.1 招标文件的构成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求

第五章 采购合同书（格式）

第六章 投标文件部分格式

第七章 附件

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

6.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应执行《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定，以政采云平台https://www.zcygov.cn/上提问的形式向采购人提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，还是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将于投标截止时间前15日在政采云平台https://www.zcygov.cn/上公布予以澄清。投标人应自主在网上查看，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.2 采购人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将在发布政采云平台https://www.zcygov.cn/上。

7.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。

7.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发布。在这种情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

8. 投标文件构成：

8.1 投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

8.2 投标人应提交本招标文件第六章《投标文件部分格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 第二章《投标人须知及前附表》要求提交的投标保证金。

9. 投标文件的编制

9.1 投标语言：投标文件以及投标人与采购人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

9.4 投标人在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。

9.5 采购人不接受采用传真方式提交的投标文件。

10. 投标报价

10.1 投标人的投标报价不得超过最高限价，超出最高限价的投标报价为废标。

投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

10.2 投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

10.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

10.4最低报价不能作为中标的保证。

11. 投标保证金

11.1投标人须按照投标人须知前附表标明的采购机构账户名称、开户银行和账号，在投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金从基本账户足额汇入采购代理机构账户，并必须携带汇款银行出具的汇款（存款）凭证（进账单复印件加盖投标人公章或财务章）参加开标会,联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

采购人特别声明：采购人不接受以现钞、银行转账支票、现金支票提交的投标保证金。

11.2投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

11.4对于未中标单位的投标保证金，除因处理异议、投诉等原因外，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

11.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第21条规定签署合同，并按第22条规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还，不计利息。

11.6 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。

- 招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

- 有虚假应标行为。

12. 投标有效期：

12.1投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12.3中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

13. 投标文件的式样和签署

13.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。第六章《投标文件部分格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按第六章规定的格式提交）。

13.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

14. 投标文件的修改和撤回

14.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

14.2投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

14.4从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

15.投标

投标人应将投标文件在规定的投标地点和投标截止时间前按投标人须知前附表规定的方式递交。如果投标人没有按照要求递交，投标人自行负责。

16.开标

16.1采购人将在招标公告规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

16.2 开标会由采购代理机构组织并主持。

16.3 开标时，采购代理机构将按照投标人的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、供货期、是否提交了投标保证金等内容。

16.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

16.5 按照投标人须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

16.6 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第16.3款的规定在开标时宣读的全部内容。

16.7 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后提交的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

16.8 开标时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目废标：

（1）供货期符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标废标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。

17. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员由专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。采购代理机构只负责评标组织工作，不参加评标。

18.2 审查是否所有投标人的报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予废标。

18.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，招标机构将以书面形式报告吉林省政府采购监督管理部门：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）投标人串通投标的其他情形。

18.4 对投标文件商务部分（投标人资格）进行审查：评标委员会将审查每个投标人提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。商务（投标人资格）审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

18.5实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标人未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

18.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

18.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.9 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

19.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家情形而废标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性谈判、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式采购，经采购人代表现场提出，评标委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、采购人代表、评标监督人员、投标供应商授权代表以及采购中心或者采购代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更采购方式继续采购，并按下述规定办理：

（1）采用招标方式采购项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审有两家合格投标供应商，可以直接变更为两家供应商竞争性谈判或者向两家供应商询价采购。

（2）采用竞争性谈判、询价方式采购的项目，出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审由两家合格投标供应商，原采购方式为竞争性谈判的，应当直接变更为两家供应商竞争性谈判；原采购方式为询价的，应当直接变更为两家供应商询价采购。

（3）只有1家供应商投标，或者经评审只有1家合格供应商的，不得直接变更为单一来源方式采购。采购人需要变更为单一来源方式采购的，应当在废标后向采购办申请批准。

（4）招标失败后直接变更采购方式的项目，应当当场由评标专家、采购人代表、评标监督人员和相关投标供应商授权代表共同签署《招标失败后直接变更采购方式备忘录》。评标结束后，由采购中心或者采购代理机构将《招标失败后直接变更采购方式备忘录》和评标纪要（评标报告）包采购办备案。

（5）招标失败后直接变更采购方式的条件应在采购文件中事先申明。

20. 评标方法和标准

评标委员会将只对商务（投标人资格）审查和技术（符合性）审查均符合招标文件要求的投标进行详细评审。

20.2 本项目采用综合评价法

评标工作分初步评审和详细评审，初步评审不合格的投标单位不进入详细评审，对满足招标文件实质性要求的投标人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

21. 签订合同

21.1 采购代理机构将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

21.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

21.4中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的、评审委员会认定中标或者成交供应商报价无效、废标的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

21.5 中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未中标人。

- 履约保证金

22.1履约保证金金额：供需双方签订合同时，供方须交纳中标金额的 0 %的履约保证金，履约完成后无息返还。。

22.2在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

中标人不能按本章第22项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

23.保密和披露

23.1采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

24.询问、质疑和投诉

24.1询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

24.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

24.3投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

25.供应商法律责任

25.1《中华人民共和国政府采购法》相关规定：

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

25.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定：

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

第七十六条 政府采购当事人违反政府采购法和本条例规定，给他人造成损失的，依法承担民事责任。

25.3需要补充的其他内容：详见须知前附表。

一．说明

1.概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证长白山昆虫多样性生态系统功能与林火管理平台建设（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由吉林省鸿园招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

2.定义

采购人/业主单位：指北华大学。

采购代理机构：指吉林省鸿园招标代理有限公司。

3.评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由5人组成，其中采购人代表1名，其余4名评委均从政府采购专家库中随机抽取产生。

二．评标须知

1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

3.关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）是投标项目的上级单位人员；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

三．评标原则

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

1.收标及开标

采购代理机构按招标文件规定的时间和地点收标和开标。投标人必须派代表参加并签到。采购代理机构负责唱出每个投标人、投标总价、供货期以及采购代理机构认为必要的、合适的其它内容。采购代理机构负责做好有关记录。

2.评标

评标分两个阶段进行：投标文件初步评审和投标文件详细评审。

2.1投标文件初步评审

各评委首先对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行初步评审。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

只有通过初步评审的投标文件，才能进入下一阶段的详细评审，否则予以废标，初步评审中有一项不合格，视为初步评审未通过。

当通过初步评审的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

2.2投标文件详细评审

当通过初步评审的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、计算方法，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

评标采用综合评分法，各部分权重如下：

| 评分项目 | 价格分 | 商务部分 | 技术部分 | 售后服务 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 30分 | 10分 | 52分 | 8分 | 100分 |

价格评审办法：

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 评标基准价计算方法 | 评标基准价计算方法统一采用低价优先法，即满足招标文件要求以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。 |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 得分 |
| 投标报价得分 | =评标基准价/评标价×30。 | 0-30 |

#### 本次招标活动对于满足政府采购政策要求的供应商按照下列相关规定的扶持政策执行：

（1）小型和微型企业价格扣除：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，对符合本办法规定的小微企业，评标时应当给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业价格扣除：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

（3）残疾人福利性单位价格扣除：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

（4）节能产品、环境标志产品价格分加分：

对于列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3％的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。
     价格分加分的依据：投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内（详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件）。

（5）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3％的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

价格分加分的依据：投标文件中需提供认证证明。

（6）以上价格扣除条款（1）、（2）、（3）不得同时适用。投标产品同时纳入（4）、（5）的，将上述规定的价格分加分比例分别叠加后计算价格分加分。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

四．定标和授标

按评审后综合得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定）。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发出中标通知书。中标人应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起30日内）。

五．附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

附表1 初步评审细则表

附表2 详细评审表

- 附表1 初步评审细则表

资格性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标人须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照，标书内附复印件加盖公章。 |
| 2 | 进口产品的有效经销授权 | 投标人为经销商的需要提供所投产品的有效经销授权（进口产品提供），标书内附进口产品的有效经销授权复印件加盖公章。 |
| 3 | 开户许可证或银行开户证明 | 投标人须具有开户许可证或银行开户证明，标书内附复印件加盖公章。 |
| 4 | 授权委托书 | 标书内附企业法定代表人授权委托书。 |
| 5 | 财务状况 | 提供近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）公司财务报表或财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至 2024年年末的财务报表或财务审计报告。2025年新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明，标书内附复印件加盖公章。 |
| 6 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 提供投标截止时间前半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，标书内附复印件加盖公章。 |
| 7 | 信用记录 | - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并在投标文件中出具无重大违法记录的承诺函。 - 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标，标书内附承诺书并加盖公章。 - 投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为，标书内附网站截图加盖公章。 4、投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询），标书内附网站截图加盖公章。 5、投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询），标书内附网站截图加盖公章。 |
| 8 | 其他要求 | 1、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标应当被否决，标书内附承诺书并加盖公章。 2、对招标文件的全部条款做出实质性响应； 3、本项目不接受联合体投标、不允许分包； 4、不存在招标文件规定的其他无效投标的情形； 5、不存在招标文件中规定的其他废标条款。 满足招标文件的要求为合格，否则为不合格。 |

注：（1）上述情况有一项不合格的，则资格性审查不合格，投标按废标处理，不进入详细评审；

（2）审查内容符合规定的，在相应栏目划“√”；不符合规定的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

符合性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致为合格，否则为不合格。 |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章为合格，否则为不合格。 |
| 3 | 投标文件格式 | 关键格式符合招标文件的要求，内容齐全、关键字迹清晰为合格，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的为不合格。 |
| 4 | 报价唯一 | 合格：只能有一个有效报价。 不合格：有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外） |
| 5 | 投标内容 | 符合第一章“投标人须知前附表”的规定，否则为不合格。 |
| 6 | 供货期 | 符合第一章“投标人须知前附表”的规定，否则为不合格。 |
| 7 | 质量要求 | 符合第一章“投标人须知前附表”的规定，否则为不合格。 |
| 8 | 投标有效期 | 符合第一章“投标人须知前附表”的规定，否则为不合格。 |
| 9 | 投标保证金 | 符合第一章“投标人须知前附表”的规定，否则为不合格。 |
| 10 | 投标总价是否高于采购预算。 | 合格：投标总价小于或等于采购预算。 |

注：（1）上述情况有一项不合格的，则符合性审查不合格，投标按废标处理，不进入详细评审；

（2）审查内容符合规定的，在相应栏目划“√”；不符合规定的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

- 附表2 详细评审表

| 序号 | 评分项目 | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素分 (30分) | 30分 | 投标报价得分：以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×30。 |
| 2 | 商务因素分 (10分) | 10分 | 投标人提供2022年以来类似业绩证明材料，每提供一份得2分，最高得10分。 备注：提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章作为类似业绩证明资料。（合同原件备查） |
| 3 | 技术因素分 (52分) | 4分 | 1.第2项 昆虫体视显微镜4分 1.1学生端与教师端的互动控制软件必须为无线和移动设备互动软件系统，提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 1.2系统留有云端显微互动系统接口，可免费升级为云互动系统，通过云端可实现显微互动教学。提供软件著作权证书扫描件得2分，不提供不得分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 8分 | 2.第5项 实时荧光定量PCR仪 8分 2.1光路系统内无光纤类易损部件。提供技术设计证明文件扫描件得2分，不提供不得分。 2.2温控模块最高升降温速率大于等于6.5°C/秒。提供操作界面截图扫描件得2分，不提供不得分。 2.3云端服务器支持不少于10GB的免费存储空间。提供网站界面截图扫描件得2分，不提供不得分。 2.4软件支持内参比荧光（ROX或其他染料，用户可自行选择）校正去除移液误差和管间差异，并可监控反应体系是否蒸发，同时软件支持无参比荧光设置进行实验。提供此软件功能证明文件扫描件得2分，不提供不得分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 6分 | 3.第7项（酶标仪）6分 3.1在荧光顶部读数模式下具有自动 Z 轴调整功能。提供此功能截图证明材料扫描件得1分，不提供不得分。 3.2设备具有振板功能:线形和环形轨道模式可选，不同振荡速度可调。提供此功能软件操作证明截图扫描件得1分，不提供不得分。 3.3设备的光吸收波长检测和扫描范围230-1000nm，以1nm递增。提供此功能软件操作证明截图扫描件得1分，不提供不得分。 3.4设备的激发波长检测和扫描范围230-850nm，以1nm递增:发射波长检测和扫描范围280-850nm，以1nm递增，提供此功能软件操作证明截图扫描件得1分，不提供不得分。 3.5设备配备专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanOBRET等双色发光检测。提供此功能的软件操作证明截图扫描件得1分，不提供不得分。 3.6发光模块配置独立滤光片轮，可进行多种双色发光检测。提供此功能截图证明材料扫描件得1分，不提供不得分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 4分 | 4.第8项 PCR仪4分 4.1设备具有可视化的操作界面，编辑实验程序，查看实验进程等，根据需要即可编程所需的参数。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 4.2设备具有个人文件夹管理方式同时还可以使用 USB 端口储存实验程序。USB 闪存无限扩展。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 8分 | 5.第10项 冷冻干燥机 8分 5.1冷阱温度校准（范围：-5.0℃至+5.0℃），真空度校准（-5.0Pa至+10.0Pa）。提供彩页证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 5.2所投冷冻干燥机需提供：停电来电后恢复功能：开/关，开启后恢复时间可调（0-120min），关闭后真空泵不自动恢复工作。提供彩页证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 5.3真空解冻功能：真空自动放气阀。提供彩页证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 5.4 冷阱解冻功能：热气体解冻方式。提供彩页证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 8分 | 6.第12项 数据采集机箱 8分 6.1（1）混合插槽兼容 PXI 和 PXIe 设备，使系统能够支持不同类型的模块。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 6.2设备最高支持至少 8GB/s，适用于高速数据采集应用。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 6.3每个槽位具有38w以上散热能力，支持长时间高负载运行。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 6.4具备智能风扇控制和机箱状态监测功能，可实时调整冷却策略。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 6分 | 7.第13项 信号采集模块 6分 7.1采用24bitsADC，能够捕捉极微小的温度变化。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 7.2采样速率支持不同速率需求。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 7.3设备支持10种以上类型的热电偶，适用于不同应用场景，提高系统的通用性和灵活性。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 8分 | 8.第14项 燃烧床（1）8分 8.1软件可以记录地表火的温度变化特征，并绘制地表火温度变化曲线。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 8.2软件可以监测地表火整个过程，完整记录地表火开始时间直至结束时间。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 8.3软件可以记录地表火温度精度可达0.001℃。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 8.4软件可以将记录的地表火温度数据导出为3种以上格式。提供此功能截图证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 提供以上证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务因素分 （8分） | 8分 | 1.要有完善的售后服务方案完整。包括现场服务、日常巡检、咨询指导、人员安排、应急措施、质保期外的维修措施。以上每提供一项得1分，最高得3分。 （提供承诺函并加盖投标人公章扫描件）。 2．能够提供7×24小时专人服务，如需现场保障，需在1小时内到场，提供承诺函并加盖投标人公章扫描件，提供得2分。 3.要有完整的培训服务方案（包含培训目标、培训对象，培训时间及地点，培训内容、培训方式），以上每提供一项培训内容得1分，最高得3分。（提供培训方案并加盖投标人公章扫描件）。 |

评委签名：

# 第四章 采购需求

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本展示配套升级 | 1.标本展柜3个 1.1玻璃展柜尺寸：约1000mm*500mm*800mm； 1.2对现有12展柜进行清理，玻璃加固。 2.植物种子保存柜4个 2.1尺寸：约1850mm*900mm*400 mm； 2.2钢材0.6mm冷轧钢板，绝对尺寸，无下差。采用10度亚光粉末，静电喷涂； 2.3所用材料符合GB710-2000冷轧钢板的国家标准； 2.4整体柜，铁皮厚度大于1mm，整体为1节，透明玻璃门； 2.5折页采用飞机折页。 3.标本摆放桌 1套 3.1实验台桌面； 3.2尺寸:1000mm*800mm*750mm； 3.3钢骨架桌腿。 4.资料保存柜 2个 4.1尺寸：约1850mm*900mm*400 mm； 4.2钢材0.6mm冷轧钢板，绝对尺寸，无下差。采用10度亚光粉末，静电喷涂； 4.3所用材料符合GB710-2000冷轧钢板的国家标准； 4.4整体柜，铁皮厚度大于1mm，整体为1节，透明玻璃门； 4.5折页采用飞机折页。 4.6 上半部分为玻璃透明门，下半部分为全封闭门。 5.标准昆虫针200管 5.1 1号针50管； 5.2 2号针50管； 5.3 3号针50管； 5.4 4号针50管； 6.定制玻璃标本展示柜 1套 6.1长约5.5米,高约2.8米，宽约0.45米； 6.2内有照明射灯，小格子规格为40cm*50cm. 6.3 需要现场设计，提供设计图纸供选择。 7. 标本室展板 12块 7.1 材质为光面软版； 7.2 规格为1.5米×1.8米 11块； 7.3 规格为1.8米×2.5米，具有灯箱； 7.4 需要现场设计，提供设计图纸供选择。 8. 标本室隔板封闭 1套 8.1 材质双面石膏板； 8.2 规格2.5米×3米； 8.3 需要现场测量，涂刷乳胶漆，与整体墙面没有差异； 8.4 隔断中间填充隔音材料。 9. 弓字椅 4个 9.1.采用优质网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准，甲醛含量未检出，无异味； 9.2采用高品质海绵填充，符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；QB/T，2280-2016《办公家具 办公椅》标准，物理力学性能拉伸强度≥176KPa,产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，甲醛释放量≤0.02mg/㎡h。 10. 野外温度测量计 3套 10.1数据下载方式：蓝牙； 10.2防水深度：30米（100英尺）； 10.3测量范围：-20~70℃（-4~158℉）在空气中；-20~50℃ (-4~ 122℉) 在水中； 10.4测量精度：±0.5°C（-20°~ 70°C）； 10.5分辨率：0.04°C (0.072°F)； 10.6漂移：<0.1°C (0.18°F) /年； 10.7响应时间：典型17分钟90%（在空气中，风速为1m/s）,典型7分钟90%（搅拌水中）； 10.8操作温度：-20~70℃（-4~158℉）在空气中； 10.9传输功率：1 mW (0 dBm)，传输范围：大约30.5米（100英尺）直线距离； 10.10记录间隔：1秒到18小时可设置，时间精度：±1分钟/月 @25°C(77°F)； 10.11电池：CR2032 3V锂电池，可自行更换，电池寿命：典型1年@25℃（77℉），记录间隔1分钟，始终开启蓝牙功能；典型2年@25℃（77℉），记录间隔1分钟，始终关闭蓝牙功能；存储容量：96,000个测量数据，与现有软件能够兼容。 10.12 16寸RTX4060独显64G内存数据处理终端1个。 11木昆虫标本盒40个 11.1全木制，原材料选用优质松木，要求经高温烘烤干燥，含水率应低于8%； 11.2 大小规格：360mm*270mm*65mm； 11.3 标本盒边框厚度15mm，四角榫接； 11.4盒盖高25mm，边框下有凹槽，中间镶3mm厚浮法玻璃； 11.5 盒身高42mm，边框上有凸槽，底部中间镶同色加厚三合板； 11.6 盒盖两侧中间各有一长形凹入式扣手，外喷环保清漆； 11.7 玻璃：原料玻璃，不低于3mm； 11.8 类型：盒底铺高密度海绵（10mm厚）、盒底不铺高密度海绵两种类型。 12. 昆虫标本野外采集套装工具2套 12.1 树干害虫取样，凿子、偏铲、工具刀； 12.2 防水保暖野外衣服、登山鞋； 12.3 409.75-409.9875MHz，2190mAh电池； 20个频道，发射功率3Wc对讲机。 12.412.2英寸1T数据采集端。 13. 仪器罩 6个 13.1 绒布材质，长90cm，宽60cm。 14.附件 14.1具有指纹加密功能传输2000MB/秒2TB固态移动硬盘4个。 14. 2无线蓝牙鼠标4个。 14.3国产办公软件5年全功能使用权限1套。 14.4多功能强光手电2个。 14.5多功能环保沙发茶几1套。 | 1 | 套 | 否 |
| 2 | 昆虫体视显微镜 | 1.连续变倍光学系统：Greenough 光学系统；具有防静电保护独特的 ESD 保护系统符合 UL 和 CL 标准和法规； 2.显微镜观察眼点高度不低于405mm； 3.变倍体连续变倍范围：8X-5.6X；最小放大倍数不高于8X（配合目镜10X时）； 4.变倍比： 7：1； 5.目镜：ESD防静电目镜10X，UC WideField目镜视野直径≥22mm；三目头部，变倍定位装置可开关； 6.瞳距调节范围：55mm-75mm；双目视度可调； 7.工作距离：标配1X PLAPO物镜时，工作距离≥81mm； 8.可选附加物镜：ACH0.5X(WD≥198.5mm),ACH1X(WD≥90mm), ACH2X(WD≥33.5mm), 提供有效截图证明； 9.最大工作距离：选用0.3X物镜时，工作距离≥300mm； 10.底座：含透射照明LED灯；立臂式带透反光源。可选配4 段 LED 分段环形照明简洁 4 段 LED 分段环形照明可模拟不同的照明环境，以便更好地观察。提供有效截图证明。可选配底座可以X和Y轴自动移动, 最小速度：≤1um/s, 最大速度：≥30mm/s,最小步长：≤50nm,双向重复定位精度：≤1um（测试标准ISO230-2）,定位精度：≤±2um（测试标准ISO230-2）,正交性：≤10 arc·se. 11.摄像接口：带消色差功能 12.可升级为荧光。 13.配套数码CCD部分 13.1传感器尺寸不小于2/3’； 13.2物理分辨率2448*2048，像素尺寸3.45*3.45； 13.3配套科研用摄像系统，USB3.1接口，传输速率可达480M/S； 13.4灵敏度1146 mV @ 1/30 sec； 13.5内置式FBGA*； 13.6可以通过SDK进行重新卡法整合； 13.7分析软件： 13.7.1配套显微图像分析软件 13.7.2提供双图比较功能，一侧为固定照片，一侧为动态照片； 13.7.3支持.mig格式文件，该文件同时包含图像与指示、测量结果； 13.7.4为保证分析软件的匹配性，显微镜主机、摄像系统、分析软件须为同一品牌； 13.7.5具备测量、计算、灰度值和积分光密度统计功能并导出EXCEL报表； 13.7.6提供双图比较功能，一侧为固定照片，一侧为动态照片； 13.7.6提供马赛克、石版画等后期处理功能； 14. 14.2寸2T固态硬盘图像数据处理端1套。 15.配置 15.1三目体视显微镜1套； 15.2接口1套； 15.3摄像装置1套； 15.4图像输出端、软件1套； 15.5标准相机与闪光灯转接头。 15.6具有指纹加密功能2TB固态移动硬盘1个。 15.7 4位分控全长3米插排1个。 | 1 | 套 | 否 |
| 3 | 智能昆虫人工气候室 | 1.建设面积15 m2，建设高度为3.6米，室内1个区域，采用培养架20个。具体面积需进行现场测量。 2.控温范围：0℃～45 ℃； 3.控温精度：±0.1 ℃，温度波动度≤±0.5 ℃，室内温度均匀度≤±1 ℃； 4.控湿范围：45～90% RH； 5.控湿精度：±1% RH，湿度波动度≤±7%RH，室内湿度均匀度≤±7%RH； 6.培养光源光照控制：灯下10 cm处0-30000 Lux，系统依据设定自动控制， 7.CO2控制范围：大气本底浓度～2000 ppm,控制精度：±50 ppm； 8.围护结构：100 mm厚聚氨酯彩钢板（含损耗），H100，墙板及顶板厚度100 mm，钢板厚度0.5mm。阻燃，自熄时间小于5 s。聚氨脂泡沫比重为43kg/m3，泡沫导热系数≤0.024 W/(m2´K）；吸水率≤2.2%(v/v)；防火等级：B1级。50 mm厚聚氨酯彩钢板（含损耗），H50，墙板厚度50 mm，钢板厚度0.5 mm。阻燃，自熄时间小于5 s。聚氨脂泡沫比重为43kg/m3，泡沫导热系数≤0.024 W/(m2´K）；吸水率≤2.2%(v/v)；防火等级：B1级。顶部回风口，铝合金，含风口铝合金包边，百叶窗出风口可上下、左右调节风向。保温门，900´2000 mm，100 mm厚，塑框磁性门封条。含双层中空玻璃观察窗，铝型材边框，采用专用气候室门锁及铰链。 9.光照系统：LED植物生长灯，LED 24 V，LED植物生长灯，适合植物生长的白、红、蓝、等光质，可根据生长需求进行无极调光，距离灯下10厘米处0-30000 Lux，含电源；植物培养架，1300´600，可拆卸，组装，304白钢。 10.温湿度控制系统：气候室专用制冷机组，DW-04，每套制冷机组包含国际品牌品牌工业涡旋压缩机、R3制冷剂、丹佛斯电磁阀、膨胀阀、风机等。制冷剂：R22；电源：380 V；压缩机形式：涡旋。气候室专用控温机组，ZF-03/1，吸顶式蒸发器，片距4.5mm,等配件；超声波加湿器，HY-C1，独立加湿系统，配置加湿管道。 11.气体系统：新风系统，交换机和管道。 12.配电与照明工程：飞利浦18 W LED照明灯，18W灯管支架灯具，防潮防爆，配置LED灯管。五公牛孔插座，10 A/220 V/50 HZ，带防水盒。紫外灭菌灯，飞利浦40 W 紫外灭菌灯，含灯管支架镇流器等。 13.控制系统：FYS系列控制软件，具有温度、湿度、光照、CO2显示、新风、灭菌、上下限保护、报警等功能，包含强电和弱电及相关继电器等(继电器、断路器等一些元气件均使用国际知名品牌)，智能云服务平台具备实时监控，故障报警等，气候室软件免费升级。 14. 32 核图形处理器，14 英寸视XDR 显示屏数据处理器。 15.防盗门，屋内刷涂料。 16.配件：电线、开关、保温管、铜管、胶带、PVC管道、铆钉、螺丝。 17.植物种子保存瓶 370个 17.1 125mL 锥形琉璃瓶340个； 17.2 250mL 锥形琉璃瓶20个； 17.3 500mL 锥形琉璃瓶10个； 17.4 带防透气塞，脱质棉花。 18.样品保存柜6个 18.1尺寸约：390mm*900mm*400 mm； 18.2钢材0.6mm冷轧钢板，绝对尺寸，无下差。采用10度亚光粉末，静电喷涂； 18.3所用材料符合GB710-2000冷轧钢板的国家标准。 19. 冷柜2台； 19.1 一级能效，容量368L； 19.2机械控温，制冷方式为直冷； 19.3 顶开门，卧式。 | 1 | 套 | 否 |
| 4 | 昆虫超微距拍照升级系统 | 1.自动堆叠导轨 1.1尺寸规格：约250mm×80mm×81 mm； 1.2行程：总行程 100 mm； 1.3最小步进精度：1微米（单向），手机控制端可控最小步长至0.3微米； 1.4步进速度：双速（毫米时快速，微米时慢速）； 1.5操作软件支持：win8,win10,win11 (需VC++运行库支持)，MacOS，iOS，Android； 1.6自动返回起点：支持； 1.7垂直载重：3公斤 1.8水平载重：5公斤 1.9电脑连接线：方口USB线，1.5米 1.10快门输出：3.5mm接口 1.11第三方软件支持：Helicon Remote（MacOS，windows）可同时控制相机与导轨。 1.12相机支持：可支持索尼α7s相机。 1.13Ultra 9处理器，32GB内存，RTX4050显卡，14.5寸屏数据图像处理终端。 2. 10X M APO物镜 2.1工作距离：14.5 mm。 2.2 NA值：0.3。 3. 20X M APO物镜 3.1工作距离：14.5 mm。 3.2 NA值：0.3。 4. 1.5米长6孔扩展坞2个。 | 1 | 套 | 否 |
| 5 | 实时荧光定量PCR仪 | 1.使用环境 1.1环境温度：15～30℃； 1.2 工作湿度：20％－80％； 2.3 工作电源：220V（±10%），50Hz±10%； 2.主要技术指标 2.1 珀耳帖效应系统, 96孔模块； 2.2 VeriFlex精确数码温控96孔模块分为3个独立数码温控的区域，相邻区域之间温度设置最大可相差5℃；投标时需提供彩页证明材料； 2.3常规96孔反应板与光学盖膜,8连管与光学平盖,单管与光学平盖； 2.4 温度范围 4 ℃–100 ℃； 2.5高亮度白光半导体光源(工作寿命 ≥10000个小时)； 2.6 4色激发光通道和4色检测光通道；投标时需提供彩页证明材料。 2.7 CMOS信号采集系统，96个反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； 2.8温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒； 2.9完全开放平台，可使用第三方各品牌试剂和耗材； 2.10软件支持内参比荧光（ROX或其他染料，用户自行选择）校正去除移液误差和管间差异，并可监控反应体系是否蒸发，同时软件支持无参比荧光设置进行实验； 2.11 荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测； 2.12 10个对数的线性动态范围； 2.13 单拷贝检测/反应体系； 2.14最低可分辨1.5倍拷贝数差异，置信度99.7%； 2.15 运行时间：30分钟内完成40循环的定量PCR反应； 2.16支持云端服务器，可以用任何电脑打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据； 2.17云端服务器支持10GB的免费存储空间； 2.18具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行； 2.19于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门二级分析软件； 2.20荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门二级分析软件； 2.21于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门二级分析软件； 2.22于荧光定量PCR的DNA稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门二级分析软件； 2.23 软件具有Rox矫正功能。 3. 配置 3.1 96孔实时荧光定量基因扩增仪1台； 3.2 原厂品牌电脑1台； 3.3 RNase P主机安装验证试剂盒 1盒； 3.4 实时荧光定量PCR分析软件 1套； 3.5 八连排管6盒、管帽3盒； 3.6 4位分控全长3米插排1个； 4. 1.4米长，0.8米高，1米宽实验台1个。 | 1 | 台 | 是 |
| 6 | 昆虫观测野外双筒望远镜系统 | 1. 放大倍率10倍，出瞳直径4mm； 2. 黄昏系数20，1000米视野115米； 3. 屈光度范围+/-4D，瞳距54-74mm； 4. 出瞳范围18mm； 5. 镜片类型UHD； 6. 棱镜系统Schmidt-Pechan； 7. 镜片镀膜LotuTec； 8. 防水400mbar，充氮； 9. 系统温度范围-20℃-+55℃； 10. 长度144mm，瞳距65毫米时时宽度114mm。 11. 11寸视网膜屏，1TB硬盘数据处理器。 12. 原厂包壳笔。 | 1 | 套 | 否 |
| 7 | 酶标仪 | 1.主机 1.1检测模式为光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光(BRET2 ,ChromaGlo、NanoBRET)、光吸收和荧光波长扫描； 1.2光源为高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁； 1.3波长选择为激发双光栅，发射双光栅，杂光率<0.001%； 1.4适用板型为6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其他自定义板型； 1.5可选配独立的立式比色杯光路，可使用常规的比色杯进行检测； 1.6多点测量为每孔多至225点信号均一化处理； 1.7检测器为配备三个独立检测器，紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）、单光子计数PCT（发光）； 1.8多标记检测为单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物； 1.9荧光及发光都具有Z轴自动优化功能：可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰；也可根据孔内不同液面高度进行调整，高准确性、高精确度、高灵敏度完成不同体积检测体系的检测需要，可有效降低反应体系体积、节约检测试剂用量；在荧光顶部读数模式下具有自动 Z 轴调整功能，投标时需提供彩页证明材料。 1.10线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调； 1.11温度控制为室温+5℃～42℃； 1.12可与条码阅读器、自动化工作站及微孔板叠放系统无缝整合； 2.光吸收模块 2.1光吸收检测器为紫外硅光电二极管； 2.2光吸收波长检测和扫描范围为230-1000nm，1nm递增； 2.3光栅波长准确性为<±1nm； 2.4光栅波长重复性为<±0.5nm； 2.5光吸收检测分辨率为0.0001 OD； 2.6光吸收测量范围为0-4 OD； 2.7内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差。 2.8测量准确性< 0.5%（在易干扰紫外波段260nm下测定）； 2.9测量精确性< 0.2%（在易干扰紫外波段260nm下测定）； 3.荧光模块 3.1荧光检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围；采用专用的光路和单光子计数光电倍增管（PMT），而非与荧光共用一个 PMT，能避免两种检测模式在灵敏度和动态范围上的冲突。投标时需提供彩页证明材料。 3.2检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光扫描等； 3.3激发波长检测和扫描范围为230-850nm，1nm递增； 3.4发射波长检测和扫描范围为280-850nm，1nm递增； 3.5光栅波长准确性：<±2nm； 3.6光栅波长重复性：<±1nm； 3.7带宽：激发<5nm（230-315nm）/ <9nm（316-850nm）发射<20nm； 3.8荧光顶部检测灵敏度为200 amol 荧光素/孔（2.0 pM，384孔板，100uL体系）； 3.9配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析； 3.10荧光底部检测灵敏度为20 fmol 荧光素/孔（96孔板，200uL体系）； 3.11时间分辨荧光灵敏度：100 amol 铕/孔（1 pM，384孔板，100uL体系）； 3.12荧光检测线性范围为 7个数量级； 3.13读板速度（含进出板）为96孔板20s，384孔板30s，全光谱扫描150s（450-550nm，5nm增幅，96孔板）； 4.发光模块 4.1发光检测器为发光波段专用单光子计数PCT； 4.2波长检测范围为380-600nm； 4.3检测模式为连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等； 4.4瞬时发光灵敏度为20 amol ATP/孔；（使用ENLITEN® 试剂盒检测）。 4.5连续发光灵敏度为380 amol ATP/孔； 4.6发光检测线性范围为 8个数量级； 4.7配备BRET2/Chroma-Glo和NanoBRET专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测，投标时需提供彩页证明材料； 4.8发光性能通过Promega DLReady第三方认证。 5.数据处理及软件 5.1全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式； 5.2具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能； 5.3可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； 5.4提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。 5.5. 16寸 RTX4060独显64G内存数据处理终。 5.6 4位分控全长3米插排。 6.配置 6.1主机（含温控及振荡功能）1台； 6.2四位卧式比色杯模块 1个； 6.3连续波长光吸收模块1个； 6.4连续波长荧光模块（顶读/底读/时间分辨）1个； 6.5四光栅光路 1套； 6.6高灵敏度双色发光模块 1个； 6.7分析软件1套； 7.样品保存柜6个 7.1尺寸约：390mm*900mm*400mm； 7.2钢材0.6mm冷轧钢板，绝对尺寸，无下差。采用10度亚光粉末，静电喷涂； 7.3所用材料符合GB710-2000冷轧钢板的国家标准。 | 1 | 台 | 是 |
| 8 | PCR仪 | 1. 主要技术参数 1.1 具有温度梯度功能，可同时运行8个不同的温度，相当于单个反应模块分为8个可同时分别独立设置温度的小模块，一台PCR仪可以运行8个不同反应，供多人使用； 1.2 半导体加热制冷方式； 1.3 它配有先进的全色彩触屏操作界面，便于编写、优化程序，监控和追溯反应过程； 1.4配有完全可调的热盖，广泛适用于各种反应管和封膜，包括标准高度和低缘PCR反应板； 1.5具有高度精确的蜂槽式温度控制单元，在PCR运行过程中，甚至在升温过程中都能保持非常好的温度均一性； 1.6输入功率：最大670W，相对同类产品功率很低，进而产热低，机器寿命长； 1.7 显示器为5.7寸高分辨率彩屏，Windows操作界面，可通过触摸键盘选择图形编程、文字编程或自动编程； 1.8 内存容量为仪器自身可存储至少500个反应程序，此外可使用U盘无限扩展内存； 1.9内部预设置多种标准程序，可供选择使用。 1.10 用户可设置休眠模式使其更节电； 1.11 最大升降温速率：4℃/秒；投标时需提供彩页证明材料。 1.11 温度范围为4-100℃； 1.12 具有温度梯度功能，可同时运行8个不同温度； 1.14 温度梯度范围为30-100℃，投标时需提供彩页证明材料； 1.15 温度梯度温差或跨度为1-25℃； 1.16 接口为1个USB 接口； 1.17 USB兼容性为USB闪存盘，条形码阅读器； 1.18 控温模块采用O-型密封圈设计，防止冷凝水对电气元件的损坏，延长使用寿命； 1.19 16寸 RTX4060 8G独显 i9 64G内存高速数据处理终； 1.20 微波炉 1台。 1.21 4位分控全长3米插排2个。 2. 基本配置为主机、说明书、电源线。 3. 质量保证期为安装调试经用户验收合格起，免费质保1年，终身免费维修。 4. 试剂盒 10个 4.1 用于真菌菌种鉴定、昆虫、细菌测序鉴定； 4.2 本试剂盒中包含进行真菌26S rDNA D1/D2区域与ITS区域扩增的所有试剂，PCR扩增引物D F/R用于扩增真菌26S rDNA D1/D2区域的DNA片段，ITS F/R用于真菌ITS区域DNA片段的扩增。同时提供两条测序引物，包括正向测序引物Seq F，以及反向测序引物Seq R； 4.3 适用样本：真菌基因组DNA样本等。 | 1 | 台 | 是 |
| 9 | 高速台式冷冻离心机 | 1.生物活性物质离心,用于微生物,生化和分子生物学,DNA研究等； 2.工作温度：＋10℃～＋32℃； 3.转速≥15,300 rpm，精度达±1 rpm； 4.最大容量(ml)：角转子6 x 85ml /水平转子4×200ml； 5.最大离心力(x g)：21460； 6.时间控制范围：0-9小时 59分钟/连续运转/短时加速； 7.噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时）； 8. 10种线性加速/减速曲线+10种超柔二次方加速/减速曲线及10个程序记忆功能； 9.温度控制范围：-20~40℃； 10.磁性转头识别，防止转头过速； 11.免维护无碳刷变频电机； 12.微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度； 13.骁龙X Elite 32G内存，1T硬盘，15英寸3:2触控屏移动图像处理终端； 14.通过ICE认证及TUV生物安全认证，提供证书； 15.配置 15.1主机 1台； 15.2生物安全角转子6*50ml（含6个15毫升适配器）1 个，最高转速≥12000rpm，最大离心力≥15000 xg，24*1.5ml角转子1个，最高转速≥15300rpm，最大离心力≥21600 xg。 15.3 4位分控全长3米插排2个。 | 1 | 台 | 是 |
| 10 | 冷冻干燥机 | 1.用于病菌、细菌、微生物、酵母保存、细胞组织、生物体组织保存、血液、血浆、血清、疫苗保存、实验动物的代谢研究、食品成分研究、反应合成物精制、干燥、功能性材料、超导体材料研究等； 2.冷阱冷却温度:≤-45℃； 3.除湿量:≥1L/回（1回=24小时）； 4.主显示界面自动恢复功能：参数调节界面无操作超30秒会自动弹回至主界面； 5.设置·显示功能:按键方式·≥3.4英寸液晶显示； 6.安全功能:漏电·过电流保护器、冷冻机保护回路、服务插座用保险丝、控制面板自我诊断功能； 7.其他功能:真空泵自动运转功能、真空度·冷阱温度监视功能、停电复位功能； 8.冷冻机:空冷式·≥450W·HFC（R507A）； 9.真空泵·排气量:自选50L/min以上； 10.真空计:皮拉尼真空计（数字显示）0.0~533Pa； 11.冷阱尺寸:φ200x175H mm·SUS304； 12.真空排气量:50L/min以上； 13.伺服电源:真空泵用≥1个 MAX.6A 冻干仓用≥1个 MAX.2A； 14.冻干仓参数： 14.1最大直径：≥270mm； 14.2隔板层数及尺寸：≥3层、直径≥220mm； 14.3 10mL西林瓶搁放数量×层数：≥58只×3； 14.4培养皿搁放数量×层数：外径≥66的培养皿≥7个×3； 14.5温度调节范围：30℃固定； 15.真空油泵参数 15.1防腐涂层处理； 15.2排气量：≥130L/min； 15.3极限真空度：≤6.7×10-1Pa； 15.4马达：≥400W； 15.5安全保护：断电保护、防逆流阀、油过滤； 15.6导管口径：外径≥22mm； 15.7环境温度范围：7~40℃。 16.配置 16.1主机1套； 16.2真空油泵1台； 16.3冻干仓1个； 16.4 4位分控全长3米插排1个。 | 1 | 台 | 是 |
| 11 | 微孔板分光光度计 | 1.技术参数： *1.1分光系统：双光栅光路 1.2板型：6-384孔板，可同时检测4位标准1cm量程比色杯。预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型参数； 1.3通用检测光源：高能闪烁氙灯； 1.4硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合； 1.5检测器：紫外硅光电二极管； 1.6温控 ：室温以上5℃到42℃； 1.7振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调； 1.8光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，≤1nm递增； *1.9波长准确性：≤±0.3nm（波长≤315nm），≤±0.5nm（波长＞315nm）； 1.10核酸和蛋白定量检测，最小检测浓度≤1 ng/μL；检测精确度≤0.2%；260/280nm比值精度±0.07之间； 1.11比色杯检测，范围：0-4 OD，分辨率：≤0.001 OD； 2.数据处理及软件 2.1配套电脑，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式； 2.2具备光吸收扫描，激发光谱扫描； 2.3内置波长自动校准功能，防止光栅机械转动造成的波长飘移； 2.4可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能。 3.配置清单 3.1 主机1台； 3.2 4位卧式比色杯模块 1个； 3.3 光吸收模块1个; 3.4配套使用8道洗板机1台； 3.5分析软件1套； 3.6操作电脑 1台。 3.7 4位分控全长3米插排1个。 | 1 | 台 | 是 |
| 12 | 数据采集机箱 | 1. 8个混合插槽；高数据传输带宽机箱；每个插槽带宽高达2GB/s； 2. 专为经济高效的自动化测试和测量应用而设计；高时钟精度和低相位抖动； 3. 低功耗纹波噪声；智能和机箱状态监控；OEM供应商的理想选择； 4. 含两个雷电接口；专为高性价比的PXI/PXIe应用而设计智能风扇和机箱状态监测； 5. 配有配套软件。 | 2 | 个 | 否 |
| 13 | 信号采集模块 | 1.高达490 ppm 满量程的精度；24位分辨率； 2. 16个测量通道；*每通道可以160S/s采样率； 3. 50 Hz/60Hz噪声抑制；由1个TB-6312端子块提供的4个冷端补偿通道； 4. 60Vrms通道对地隔离；开路热电偶检测；支持的电压范围：±1.25V /±625mV /±312.5mV/±156.2mV/±78.125mV； 5. 支持R/S/B/J/T/E/K/N/C/A型热电偶；可同时测量热电偶和电压配合端子；可以同时测量电流； 6. 温度测量精度0.28℃；配有配套软件。 | 8 | 个 | 否 |
| 14 | 燃烧床（1） | 1.燃烧床长7m、宽1.8m、高0.8m； 2.镀锌不锈钢材料5mm厚，钢管支架6mm厚； 3.表面铺设3cm厚的防火石棉板与1cm厚的防火石棉布，另附2套防火隔热材料备用； 4.使用2套液压动力装置抬升燃烧床，最大抬升坡度不低于40°（电控液压坡度调节，采用防冻液压油）； 5.燃烧床表面横纵每隔20cm打一个眼（孔径2.5mm）用于插热电偶，另附600个钻头夹用于固定热电偶； 6.制作不锈钢柜（尺寸≥ 1 m高 × 0.6 m长 × 0.5 m宽）用于固定温度采集模块； 7.四周安装0.5m高可调、可拆卸防火挡板； 8.燃烧床10年免费维修； 9. 500根K型热电偶（长1m、直径2mm、最高温度1000℃）； 10. 2000米补偿导线（配合热电偶使用）。 | 1 | 个 | 否 |
| 15 | 燃烧床（2） | 1.燃烧床长6m、宽3m、高0.8m，模拟峡谷（6m长中间为峡谷）； 2.镀锌不锈钢材料5mm厚，钢管支架6mm厚； 3.表面铺设3cm厚的防火石棉板与1cm厚的防火石棉布，另附2套防火隔热材料备用； 4.使用4套液压动力装置抬升燃烧床，最大抬升坡度不低于40°（注：此为峡谷火燃烧床，燃烧床表面可对折角度≥60°，且整体抬升坡度≤40°，电控液压坡度调节，采用防冻液压油）； 5.燃烧床表面横纵每隔20cm打一个眼（孔径2.5mm）用于插热电偶，另附500个钻头夹用于固定热电偶； 6.制作不锈钢柜（尺寸≥ 1 m高 × 0.6 m长 × 0.5 m宽）用于固定温度采集模块； 7.四周安装0.5m高可调、可拆卸防火挡板； 8.燃烧床10年免费维修； 9. 400根K型热电偶（长1m、直径2mm、最高温度2000℃）； 10. 25个不锈钢材料热电偶支撑架（高1m、宽2m），可以安装到燃烧床上。 | 1 | 个 | 否 |
| 16 | 密闭阴燃反应炉 | 1.不锈钢材料5mm厚、配备0.5m高支撑架且可调坡度最大为30度、四周密闭且可活动打开、宽高侧门可灵活打开； 2.内置3cm厚的防火石棉板与1cm厚的防火石棉布；长高一侧横纵每隔5cm打一个眼（孔径2.5mm）用于插热电偶，另附400个钻头夹用于固定热电偶（阴燃反应炉长1.5m，宽0.5m，高0.5m）； 3.阴燃反应炉10年免费维修。 | 1 | 个 | 否 |
| 17 | 地表火燃烧室 | 1. 防火彩钢燃烧室（长15m、宽15m、高10m）：土地平整，混凝土地基，水泥地面15cm厚，墙面阻燃彩钢板5cm厚、15kg/m3，房盖阻燃彩钢板7.5cm厚、18kg/m3，基础打地梁、钢筋笼主筋16#，滴水沿（硬覆盖）50cm宽，10年免费维修； 2. 配置220V和380V防火电箱和不锈钢水龙头、足够的防火LED灯，免费把水电接入燃烧室，免费提供接入燃烧室材料； 3. 6扇防火窗户（钢化玻璃）、6个防火排烟扇、1个防火电动卷帘门，彩钢房外标记“森林草原火行为实验室（Wildland Fire Behavior Research Laboratory）”。 | 1 | 个 | 否 |
| 18 | 地下火燃烧室 | 1. 防火彩钢燃烧室（长15m、宽6m、高10m）：土地平整，混凝土地基，水泥地面15cm厚，墙面阻燃彩钢板5cm厚、15kg/m3，房盖阻燃彩钢板7.5cm厚、18kg/m3，基础打地梁、钢筋笼主筋16#，滴水沿（硬覆盖）50cm宽，10年免费维修； 2. 配置220V和380V防火电箱和不锈钢水龙头、足够的防火LED灯，免费把水电接入燃烧室，免费提供接入燃烧室材料； 3. 2扇防火窗户（钢化玻璃）、2个防火排烟扇、1个防火防盗门。 | 1 | 个 | 否 |
| 19 | 轴流风机 | 1. 风量：24847 m3/h；*风压：217Pa；功率：2.2KW； 2. 电压：380V；转速：960r/min；风机配防爆变频电机； 3. 安全权威认证，纯铜机芯；风机配防爆变频控制柜：性能稳定，质量可靠； 4. 防爆等级BT4； 5. 可实现风量0-24875m3/h任意调整。 | 1 | 个 | 否 |
| 20 | 鼓风干燥箱 | 1. 箱体外采用优质钢板材料，使用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成； 2. 具有控温保护和定时功能，LED显示温度控制器；热风循环系统； 3. 控温范围：RT +10~250 ℃、温度分辨率：0.1 ℃、恒温波动度：±1℃。 | 1 | 台 | 否 |
| 21 | 燃烧质量监测系统 | 1.尺寸：约500mm*600mm； 2.最大量程150kg； 3.精度；0.01kg； 4.具备可实时监测和记录燃烧质量变化的软件。 | 2 | 台 | 否 |
| 22 | 阴燃气体收集罩 | 1. 设备材质：不锈钢； 2.设备组成: 密闭燃烧室、烟道、3个风机 (2000立方米/h)、烟气收集室、颗粒过滤器、气体真空抽滤泵、阴燃设备、电子秤(50kg)； 3.尺寸构成 3.1燃烧室约100×80×60cm ，配备燃烧观察窗； 3.2烟道直径约30cm，内设三个风机保证气体抽提收集效果； 3.3烟气收集室约50×50×50cm，包含过滤器和气体真空抽滤泵； - 提供免费的阀门和配件等，并免费安装。 - 10年免费维修。 | 1 | 个 | 否 |

核心产品为：第5项 实时荧光定量PCR仪。

质量保证期：叁年；

交货时间：合同订立后90天。

交货地点：吉林市丰满区滨江东路3999号，北华大学林学院

交货方式：中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

# 第五章  采购合同书

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

# 第六章、投标文件部分格式

【正本或副本】

长白山昆虫多样性生态系统功能与林火管理平台

建设

投 标 文 件

招标项目编号：采购计划-[2025]-09509号-1

投标单位：                       （盖章）

投标日期：           年       月      日

目  录

- 投标函

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 开标一览表

五、投标报价明细表

六、投标人基本情况表

七、资格声明

八、投标保证金

九、投标单位近三年类似项目业绩

十、投标货物技术文件

十一、技术服务响应及偏离表

十二、投标人认为需要提供的其他材料

注：投标人可根据投标文件内容自行拓展目标，并标注连续页码。

1、投 标 函

致：

根据贵方“长白山昆虫多样性生态系统功能与林火管理平台建设（标书编号：采购计划-[2025]-09509号-1）”的招标邀请正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标方（投标单位名称）              ,提交投标文件。

据此函，签字人同意如下：

我们已详细审核全部招标文件，并严格按照招标文件要求编制投标书和履行一切必要手续。

(1)我们如中标后，严格履行招标规定的责任和义务，保证按时签定合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务。

(2)如果中标签约后，我们有违反合同的行为，同意依照招标文件中关于罚则的规定进行处理。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(4)投标文件所提供的材料全部真实；

(5)不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(6)不与采购人、其他投标人、招标代理机构串通谋取中标；

(7)不向采购人、评委、招标代理机构行贿或提供不正当利益，中标后也不向采购人行贿；

(8)自觉遵守我市政府采购招投标有关工作纪律，不以任何方式干涉招标工作正常进行；

(9)愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(10)总投标价为（大写）                 元（￥：        .00）。

(11)供货期：            。

(12)本投标自开标之日起      天内有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名（签字）

公章：

日期：

### 2、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人签字：

年        月        日

3、授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）（投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权委托人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

投  标  人：                       （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

日      期：        年     月     日

## 4、开标一览表

项目名称：

招标编号：

按照本项目系统中所规定格式及要求进行填写

备注：

1、开标一览表中须填报所投报各包的投标报价的总价，无需填报每包中所涉及的具体单项价格。

2、开标一览表中投标总价须与投标文件中投标报价明细表的投标总价保持一致，如出现不同，以开标一览表中价格为准。

- 投标报价明细表

报价说明：

采用总价承包的方式报价。

投标人报价必须包含完成采购方要求的一切可能的费用，无论本文件是否以文字形式规定，投标人应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切货物及服务，考虑各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价。

货物报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 投标产品品牌、规格型号 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计 （大写）： 元小写： 元 |  |  |  |  |  | 供货期： |  |

注：1、投标报价应包括货物款、附件款、运输费、税费、保险费及到达指定地点交付验收前

的其它一切费用。

2、此表报价合计不超过2344500.00元，超过此预算视为无效投标。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

6、投标人基本情况表

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 （事业单位法人证书） |  |  | 税务登记证编号 |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 国际质量体系认证 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 教授级高工 |  |  | 高工 |  |  |  |
|  | 工程师 |  |  | 技工和技术员 |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 |  | 专业 | 从业年限 |  |

注：本表后应附企业法人营业执照、开户许可证或基本存款账户信息、审计报告（或财务报表）、投标截止时间前半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖企业公章、投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为，提供网站截图加盖公章、投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询），提供网站截图加盖公章、投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询），提供网站截图加盖公章等相关材料。

7、资格声明

致：（采购人、招标代理机构）

一、按照《中华人民共和国政府采购法》第22条和你公司发布的《项目名称、项目编号 招标文件》的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

二、我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你公司以及本项目采购人所造成的损失。

三、我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

8、投标保证金

致：     {采购人名称}

（投标人名称）    （以下称“投标人”）于    年   月   日递交了    {招标项目名称、项目编号}    的投标保证金人民币          万元；

如果我方在投标有效期内收到你方的中标通知书后

1、不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；

2、不能在投标有效期内撤回投标文件。

否则你方有权没收我方的投标保证金。

我方同意招标文件有关投标保证金规定，并对我方有约束力。

附:银行进账单

投标人：                                 （公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日   期：      年       月      日

9、投标单位近三年类似项目业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 内容概述 | 合同总价 | 服务周期 | 业主单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请提供上述项目的中标通知书、合同（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖公章，否则该项业绩视为无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

10、投标货物技术文件

投标企业的基本情况、根据自身的实力以及经验，结合采购人需求编制科学、合理、可行性的项目技术方案、实施方案及产品简介、售后服务等相关介绍：

11、技术服务响应及偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术规范 | 提供货物相应部分技术规范 | 偏离部分（正/负/无）情况说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12、投标人认为需要提供的其他材料

# 附件

## 附件一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业行业划分所属行业为：工业

## 附件二：

残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日期:     年   月   日

## 附件三：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。