长春市金凤凰餐饮管理有限公司拆除服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZLZB-JL-2025-28

采购人：长春净月高新技术产业开发区土地收购储备中心

采购代理机构：中联国际工程管理有限公司

日  期：二〇二五年七月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分  评标办法	36

第四部分 采购需求及要求	40

第五部分  合同条款及格式	41

第六部分  响应文件格式	48

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

长春市金凤凰餐饮管理有限公司拆除服务项目已由长春净月高新技术产业开发区政府招标办公室批准实行政府采购。采购人为长春净月高新技术产业开发区土地收购储备中心，采购代理机构为中联国际工程管理有限公司，采购资金为财政资金，采购资金已落实，现已具备采购条件，现对该项目采用资格后审的方式进行竞争性磋商。

项目概况

长春市金凤凰餐饮管理有限公司拆除服务项目的潜在供应商应在政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年7月17日9 时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZLZB-JL-2025-28。

2.项目名称：长春市金凤凰餐饮管理有限公司拆除服务项目。

3.采购方式：竞争性磋商。

4.预算金额：81.5286万元。

5.最高限价：81.5286万元。

6.采购需求：对长春市金凤凰生态休闲园收储项目所涉及的位于长春市金桔路南，郁金香街东部长春市金风凰生态休闲园未经登记建筑及附属物进行拆除。

7.服务内容：被拆除的房屋及地上附属物全部拆除完毕。拆除面积为34153、253、866平方米的框架结构房屋；拆除踏步为4、5、13、15、15、18的台阶；拆除2个(长0.5米，宽0.5米，高2.7米)门墩；拆除长度为4延米(37墙，高2.4米)、5延米(37墙，高2.4米)、15延米(24墙，高1.2米)的围墙；拆除长度为226米(高2.8米)、46米(高2.8米)的围挡;拆除长度为142米(高1.5米)、93米(高1.2米)的铁艺围栏；拆除长度为247米(宽0.6，高1.5米)、4米(宽0.6,高2.3米)、20米(宽0.6,高3.02米)、1米(宽0.6,高0.5米)的挡土墙;拆除面积为45平方米的厕所；以及19棵(2棵28cm、1棵24cm、1棵20cm、15棵6cm)榆树。

8.服务地点：长春市金桔路南，郁金香街东部长春市金风凰生态休闲园。

9.服务标准:项目拆除后将废弃物及建筑渣土等全部清运出场，对场地进行平整，达到满足建设单位进场施工条件。

10.服务期限：自合同签订之日起一个月完成。

11.本项目不接受联合体投标。

12.本次被收储房屋及地上物的残余价值金额为人民币：183.1374万元。中标人在接到进场通知后，5个工作日内，向净月高新区财政局缴纳资产残余价值。资产残余价值缴纳后方可按要求组织施工。

二、申请人的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业。执行《政府招标促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府招标支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府招标政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府招标实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府招标实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府招标执行机制的通知》（财库〔2020〕9号）等。

3．本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有有效营业执照，符合政府采购政策落实文件的要求。

3.2 供应商须具有有效的安全生产许可证。

3.3 资质要求：供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质的法人或其他组织。

3.4 项目经理要求：拟派出的项目经理须具备建设行政主管部门颁发的且已在本单位注册的建筑工程专业二级及以上全国注册建造师证书、有效的（B级）安全生产考核合格证书，应无在建工程。

3.5 供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）要求在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。

3.6 不接受被政府列入取消投标资格期间的企业或个人参加投标。

3.7 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的企业，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业。

3.8 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反上述规定的，相关投标均无效。

3.9 凡进入我省从事建筑活动的企业，均应按照《吉林省入吉建筑企业信息登记管理办法》的相关规定，办理入吉企业信息登记。

3.10本项目不接受以分公司名义投标。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年7月7日至2025年7月11日 。

2. 方式：网上免费获取（潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）下载竞争性磋商文件）。

3. 售价：0元。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年7日17日9时00分（北京时间）。

2. 地点：长春净月高新技术产业开发区公共资源交易场所开标一室（福祉大路 1572 号长春净月高新技术产业开发区管委会）。

3. 本项目需通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交响应文件。

五、开启

1. 时间：2025年7月17日9时00分(北京时间）

2. 地点：长春净月高新技术产业开发区公共资源交易场所开标一室（福祉大路1572号长春净月高新技术产业开发区管委会）。

3. 本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，供应商在提交响应文件截止时间前通过政府采购云平台（网址：http：//www.zcygov.cn）递交响应文件，并按照规定的时间对响应文件进行解密。

4. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn/）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本次采购公告在“政采云”（https：//www.zcygov.cn/）平台上发布，并同步推送到中国政府采购网、吉林省政府采购网、长春市公共资源交易网。

八、凡对本次采购提出询问请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：长春净月高新技术产业开发区土地收购储备中心

地  址：吉林省长春市南关区福祉大路1572号 净月管委会5号楼3楼土地收储中心

联系方式：刘健智  0431-85821135

- 采购代理机构信息

名  称：中联国际工程管理有限公司

地　址：长春市人民大街兆丰国际12楼

联系方式：李玲  19997145707

- 项目联系方式

联系方式：李玲  19997145707

- 长春净月高新技术产业开发区政府招标项目扫黑除恶专项斗争线索举报方式

电话：0431-84532377

地址：吉林省长春市福祉大路1572号

- 监督管理部门：长春净月高新技术产业开发区政府招标办公室

第二部分  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：长春净月高新技术产业开发区土地收购储备中心 地址：吉林省长春市南关区福祉大路1572号 净月管委会5号楼3楼土地收储中心 联系人：刘健智 联系电话： 0431-85821135 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构：中联国际工程管理有限公司 地址：长春市人民大街兆丰国际12楼 联系人：李玲 联系电话：19997145707 |
|  | 项目名称 | 长春市金凤凰餐饮管理有限公司拆除服务项目 |
|  | 项目编号 | ZLZB-JL-2025-28 |
|  | 服务地点 | 长春市金桔路南，郁金香街东部长春市金风凰生态休闲园。 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 预算金额（最高限价） | 预算金额：81.5286 万元 最高限价：81.5286 万元 |
|  | 磋商报价方式 | - 首次报价。 - 通过初步审查的供应商提交最后报价（二次报价）。 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 采购需求 | 对长春市金凤凰生态休闲园收储项目所涉及的位于长春市金桔路南，郁金香街东部长春市金风凰生态休闲园未经登记建筑及附属物进行拆除。 |
|  | 服务内容 | 被拆除的房屋及地上附属物全部拆除完毕。拆除面积为34153、253、866平方米的框架结构房屋；拆除踏步为4、5、13、15、15、18的台阶；拆除2个(长0.5米，宽0.5米，高2.7米)门墩；拆除长度为4延米(37墙，高2.4米)、5延米(37墙，高2.4米)、15延米(24墙，高1.2米)的围墙；拆除长度为226米(高2.8米)、46米(高2.8米)的围挡;拆除长度为142米(高1.5米)、93米(高1.2米)的铁艺围栏；拆除长度为247米(宽0.6，高1.5米)、4米(宽0.6,高2.3米)、20米(宽0.6,高3.02米)、1米(宽0.6,高0.5米)的挡土墙;拆除面积为45平方米的厕所；以及19棵(2棵28cm、1棵24cm、1棵20cm、15棵6cm)榆树。 |
|  | 服务期限 | 自合同签订之日起一个月完成。 |
|  | 服务标准 | 项目拆除后将废弃物及建筑渣土等全部清运出场，对场地进行平整，达到满足建设单位进场施工条件。 |
|  | 供应商资质条件、 能力和信誉 | 申请人的资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业。执行《政府招标促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府招标支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府招标政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府招标实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府招标实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府招标执行机制的通知》（财库〔2020〕9号）等。 本项目的特定资格要求： 1. 供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有有效营业执照，符合政府采购政策落实文件的要求。 2. 供应商须具有有效的安全生产许可证。 3. 资质要求：供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质的法人或其他组织。 4. 项目经理要求：拟派出的项目经理须具备建设行政主管部门颁发的且已在本单位注册的建筑工程专业二级及以上全国注册建造师证书、有效的（B级）安全生产考核合格证书，应无在建工程。 5. 供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。 6. 不接受被政府列入取消投标资格期间的企业或个人参加投标。 7. 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的企业，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业。 8. 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反上述规定的，相关投标均无效。 9. 凡进入我省从事建筑活动的企业，均应按照《吉林省入吉建筑企业信息登记管理办法》的相关规定，办理入吉企业信息登记。 10.本项目不接受以分公司名义投标。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 磋商预备会 | 不召开 |
|  | 供应商提出问题的时间及方式 | 1.提交响应文件截止 5 日前 2.项目联系人：李玲 3.电话：19997145707（办公电话） 4.用A4纸打印，一式三份，加盖公章。提交至长春市人民大街兆丰国际12楼，中联国际工程管理有限公司。 5.若供应商未按上述规定提交，则视为其无疑问。 |
|  | 采购人澄清截止时间 | 提交响应文件截止 5 日前 |
|  | 分包 | 不允许。 |
|  | 偏离 | 不允许。 |
|  | 供应商要求澄清竞争性磋商文件时间 | 提交响应文件截止 5 日前 |
|  | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 5 小时内 |
|  | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 5小时内 |
|  | 构成响应文件的其他材料 | 无 |
|  | 磋商有效期 | 磋商报价截止之日 90日历天 |
|  | 磋商保证金 | 诚信记录良好的供应商不收取磋商保证金。 根据长春市财政局关于进一步做好我市政府采购促进中小企业发展有关工作的通知（长财采购〔2021〕416 号），满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商收取保证金。 磋商保证金：无 |
|  | 企业近年完成的类似项目的年份要求 | 指2022年1月1日至今已完成的项目。 |
|  | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
|  | 签字或盖章要求 | 符合“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）电子响应文件编制要求。 |
|  | 递交响应文件地点 | 政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn） |
|  | 磋商时间和地点 | 1. 截止时间：2025年7月17日9时00分（北京时间）。 2. 地点：长春净月高新技术产业开发区公共资源交易场所开标一室（福祉大路 1572 号长春净月高新技术产业开发区管委会）。 |
|  | 响应文件远程解密方式 | 本项目采用“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)不见面开标大厅进行远程采购活动。 - 响应文件远程解密方式：由供应商进行远程解密。因供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交响应文件，其投标无效。 - 最后报价（二次报价）：供应商收到“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)推送的通知后，于30分钟内提交最后报价（二次报价），逾期未提交，其响应无效。 |
|  | 竞争性磋商小组的组建 | 磋商小组构成：相关专业专家3人。 评标专家确定方式：从政府采购云平台的评审专家库中随机抽取评审专家。 |
|  | 是否授权竞争性磋商小组确定成交供应商 | 是 |
|  | 付款方式 | 按合同约定为准。 |
|  | 签订合同 | 成交供应商应自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 |
|  | 供应商信用信息查询 | 查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）：失信被执行人、重大税收违法失信主体。 ②中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)：政府采购严重违法失信行为信息记录。 查询截止时点：同磋商截止时间 信用信息查询记录的具体方式： 采购人或采购代理机构将按查询截止时点对所有供应商的信用信息进行查询。 信用信息的使用规则： 采购人或采购代理机构按查询截止时点对所有供应商的信用信息进行查询，查询记录将作为评委评标的依据，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，响应文件作无效处理。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 招标代理服务费： 本项目招标代理服务费参照国家发展改革委发改价格[2015]299号文件按照中标金额的1.5%收取，由成交供应商向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。 |  |  |
| （1）对于列入财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （2）对于列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （3）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。 （4）根据财库[2020]46号文件、吉财采购〔2022〕478号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （5）价格扣除的依据：第（1）至（2）条提供投标货物相关认证证书扫描件加盖供应商公章。第（4）条提供中小企业声明函原件（格式需满足法定要求），否则不予认可。 （6）根据财库[2017]141号文件规定，对享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业给予10%的价格扣除。提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。如中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （7）根据财库[2014]68号文件规定，在政府采购活动中，监狱企业享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格10%扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：本项目（1）、（2）、（3）均不涉及。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |  |  |
| - 按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。 接受质疑函的部门：招标代理公司 - 联系电话: 19997145707（办公电话） - 通讯地址：长春市朝阳区兆丰国际12楼 质疑方式：纸质、盖章递交。 |  |  |

供应商须知正文

1、总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5本采购项目服务地点：见供应商须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本采购项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3采购需求、服务期限、服务标准等

1.3.1本采购项目采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2本采购项目服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3本采购项目服务标准：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目资质条件、能力和信誉。见供应商须知前附表。

1.4.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目提供采购代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消磋商资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（7）法律法规或磋商文件规定的其他情形。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目磋商。

1.5费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6保密

参与采购活动的各方应对响应文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10磋商预备会

1.10.1供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有下载响应文件的供应商。该澄清内容为响应文件的组成部分。

1.11偏离

本项目不允许偏离。

1.12其他条款

1.12.1供应商成交后直至验收止，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人向财政部门提出申请并经批准后，可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。

2.磋商文件

2.1磋商文件的组成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）采购需求及要求；

（5）合同条款及格式；

（6）响应文件格式。

2.2磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。供应商有义务对磋商文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受磋商文件所有条款。

2.2.2磋商文件的澄清将通过政府采购云平台发给所有下载磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的磋商截止时间不足 5 日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商截止时间。

2.2.3供应商收到澄清文件后，应按澄清文件制作响应文件。

2.3磋商文件的修改

2.3.1采购人可以修改磋商文件，并通过政府采购云平台发给所有下载磋商文件的供应商。但如果修改磋商文件的时间距磋商截止时间不足 5 日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商截止时间。

2.3.2供应商收到修改后的磋商文件后，应按修改后的磋商文件制作响应文件。

3.响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

详见第六部分 响应文件格式

3.2.1供应商须按照磋商文件要求填写报价。供应商的报价不得超出最高限价，超出最高限价的报价为无效报价，做否决投标处理。货币：所有报价均以人民币元为计算单位。

3.2.2本项目磋商采用两次报价方式（含首次报价）。供应商在提交的响应文件中进行首次报价，在磋商后根据磋商小组的要求进行最后报价（二次报价）。响应文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.3两次报价均应报出完成采购需求范围内所有工作的全部价格，每次报价均只允许有一个报价，任何有选择的报价或带有附加条件的报价均视为不响应磋商文件要求，将不予接受并作否决投标处理。供应商最后报价（二次报价）的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的响应文件将作为非响应性响应文件予以拒绝。

3.2.4最低报价不能作为成交的保证。

3.3磋商有效期

3.3.1磋商有效期为 90 天。

3.3.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担相应文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4磋商保证金（不适用本项目）

3.4.1供应商须知前附表规定递交磋商保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六部分“响应文件格式” 规定的或者事先经过采购人认可的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交磋商保证金的，竞争性磋商小组将否决其磋商。

3.4.3磋商保证金的退还

①供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起五日内退还已收取的磋商保证金。

②采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金；

3.4.4有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）法律、行政法规以及有关规定的其他情形。

3.4.5在磋商过程中，由于供应商的原因给采购代理机构造成损失的，采购代理机构有索赔的权利；给采购人造成损失的，应予以赔偿。

3.5供应商应当提交的资格、资信证明文件

3.5.1供应商在响应文件递交截止时间前须提交的商务资格、技术支持等证明材料。供应商的资格证明材料必须真实、有效、完整，其中的签字字体需要一致、印章要清晰可辨。

3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2响应文件应当对磋商文件有关服务期限、磋商有效期、服务质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件签字或盖章的具体要求见需要符合“响应文件格式”中的所有要求并且签字字体需要一致、印章要清晰可辨。

- 投标

4.1响应文件的递交

符合“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）要求。

4.2响应文件的修改与撤回

符合“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）响应文件修改与撤回要求。

5.开标

5.1开标时间和地点

见供应商须知前附表。

6.评审方式

6.1竞争性磋商小组

6.1.1由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。竞争性磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。竞争性磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

6.1.3磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商。

6.1.4磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对磋商结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

6.1.5磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在采购、评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

6.3.1评审程序

①宣布评审纪律以及回避提示；

②推荐磋商小组组长；

③资格性审查；

④符合性及响应性审查；

⑤技术评审与商务评审；

⑥澄清有关问题；

⑦磋商；

⑧确定成交供应商；

⑨编写评审报告。

6.3.2评审

竞争性磋商小组按照第三部分“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三部分“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。最低报价并不是被授予合同的保证。

①经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

②磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

③评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

④成交候选供应商若两家及以上供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术服务方案得分由高到低排列。

在最后磋商报价中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”（说明：由于本项目是电子评标，对于供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，评标委员会将通过“政采云”平台进行询标，供应商需要在接到询标通知后5分钟内在“政采云”平台予以回复，未在规定时间内进行回复的供应商、未能证明其报价合理性的供应商，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

评审完成后，磋商小组向采购人提出评审报告，评审报告由磋商小组全体成员签字确认。

7.合同授予

7.1定标方式

除供应商须知前附表规定竞争性磋商小组直接确定成交人外，采购人依据竞争性磋商小组推荐的成交候选人顺序确定成交人，竞争性磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表（如无规定者不超过3名）。原则上确定排名第一的中标、成交候选人为中标人。排名第一的中标、成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的中标、成交候选人名单排序依次确定其他中标、成交候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2中标、成交公告

采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商或根据采购文件规定直接确定供应商，采购代理机构应将在2个工作日内在供应商须知前附表规定的媒介上发布中标、成交公告，公告期限为1个工作日。

7.3成交通知

7.3.1采购人在发布中标、成交公告的同时向成交供应商签发成交通知书。

7.3.2成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应法律责任。

7.4履约担保（不适用本项目）

7.4.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的担保形式和磋商文件第四部分“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.4.2成交人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表中的规定向采购人提交履约保证金。

7.5签订合同

7.5.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人应当予以赔偿。

7.5.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，采购人应当赔偿损失。

8.特殊情况处置程序

8.1评审活动终止

（1）磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审，前期参加评审的磋商小组成员应回避。

（2）发生下列情况之一的，磋商小组应终止评审：

①发生了不可抗力事件；

②发生磋商小组名单泄密、评审信息泄露；

③出现非法干预评审工作；

④发现磋商小组或者成员未按照磋商文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。

8.2磋商小组中途更换成员

（1）除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得中途更换：

①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审过程中退出评审活动；

②根据法律法规规定，某个或者某几个磋商小组成员需要回避；

（2）退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。

8.3记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

8.4报价无效及属于无效投标的行为：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）响应文件未按磋商文件规定要求格式表格制作、密封、签署、盖章；

（4）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（5）未按照磋商文件中报价文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价高于采购预算；

（6）法定代表人或其授权代表未按时参加会议或参加会议未提供有效证明；

（7）未按规定缴纳磋商保证金；

（8）在资格性审查、符合性审查、响应性审查中，磋商小组认定供应商的响应文件不符合评标办法中规定的任何一项评审标准；

（9）供应商编制报价时，未按采购人提供的报价清单格式填写或改变清单内容；

（10）投标有效期不满足磋商文件要求；

（11）无供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章；

（12）联合体未提交联合体协议书（联合体投标时）；

（13）响应文件未完全满足磋商文件中实质性要求；

（14）低于成本价且无法提供相关证明材料；

（15）磋商小组认定技术服务方案不符合磋商文件要求；

（16）评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（17）供应商未提交最后报价；

（18）供应商存在弄虚作假的行为；

（19）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；

（20）对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（21）磋商文件规定的其他报价无效情形；

（22）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

（23）符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家；

（24）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（25）供应商的报价均超过了采购预算；

（26）因重大变故，采购任务取消；

（27）法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8.5违法违规情形（属于无效投标的行为）：

8.5.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

- 供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

8.5.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价（属于无效投标的行为）：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.5.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价（属于无效投标的行为）：

（1）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露磋商小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

8.5.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为（属于无效投标的行为）：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

8.5.5违规处理（属于无效投标的行为）：

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；

（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料；

（9）不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、短信等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；

（10）法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

9.纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

9.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.质疑与投诉

10.1质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

10.1.1质疑书应包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

10.1.2供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.1.3除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

10.1.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.1.5采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

10.1.6质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2.1投诉人提起投诉应符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合《政府采购供应商投诉处理办法》规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于同级财政部门管辖；

（6）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（7）法律法规规定的其他条件。

10.2.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书。

10.2.3投诉书应当包括以下主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

10.2.4投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）：

（项目名称）采购的磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

采购人或采购代理机构：（签字或盖章）

年   月   日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）采购竞争性磋商小组：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

.....

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

附件三：成交通知书（仅供参考）

成 交 通 知 书

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目地点 |  | 采购单位 |  |  |
| 磋 商 日 期 |  | 采购方式 |  |  |
| 成 交 价 格 |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |
| 成交范围 |  |  |  |  |
| 请成交供应商收到《成交通知书》后，按照响应文件的相关承诺和磋商文件的要求，在30日内与采购人签订合同。 |  |  |  |  |
| 采购人（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 年 月 日 |  |  | 采购代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 年 月 日 |  |

第三部分  评标办法

- 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件 进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）磋商报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

（4）其他因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价、投标报价的计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）磋商报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1  初步评审

3.1.1评标委员会依据本章规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）如响应文件 内容雷同，则供应商作废标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

（1）按本章详细评审部分规定的评审因素和分值对商务部分评审，取评委的总得分计算出得分A；

（2）按本章详细评审部分规定的评审因素和分值对技术部分评审，取评委的总得分计算出得分B；

（3）按本章详细评审部分规定的评审因素和分值对投标报价评审，取评委的总得分计算出得分C；

（4）按本章详细评审部分规定的评审因素和分值对其他因素评审，取评委的总得分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 每个评委对供应商的评分=A+B+C+D。

3.2.4 所有评委的平均得分即为该供应商最终得分。

3.3 评标结果

3.3.1 根据综合评审结果，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序，向采购人推荐3名中标候选人。

3.3.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

3.3.3 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决(不得弃权)。

《关于印发<政府招标促进中小企业发展管理办法>的通知》

(财库〔2020〕46号，以下简称《办法》)

财政部、工业和信息化部日前发布《关于印发<政府招标促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号，以下简称《办法》)。据了解，这是为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府招标政策功能，促进中小企业发展。该《办法》共25条，自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府招标促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

根据《办法》，在政府招标活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物招标项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程招标项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务招标项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

《办法》明确，在货物招标项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府招标活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

《办法》规定，主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府招标项目，统筹制定面向中小企业预留招标份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的招标项目和招标包，预留招标份额专门面向中小企业招标，并在政府招标预算中单独列示。符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留招标份额：（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体招标的；（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处招标的；（三）按照本办法规定预留招标份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府招标目标实现的情形；（四）框架协议招标项目；（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

《办法》要求，招标限额标准以上，200万元以下的货物和服务招标项目、400万元以下的工程招标项目，适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业招标。超过200万元的货物和服务招标项目、超过400万元的工程招标项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分招标项目预算总额的30%以上专门面向中小企业招标，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

以下是《办法》全文——

政府招标促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府招标的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府招标法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府招标活动中视同中小企业。

第三条　招标人在政府招标活动中应当通过加强招标需求管理，落实预留招标份额、价格评审优惠、优先招标等措施，提高中小企业在政府招标中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府招标活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物招标项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程招标项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务招标项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物招标项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府招标活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　招标人在政府招标活动中应当合理确定招标项目的招标需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府招标项目，统筹制定面向中小企业预留招标份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的招标项目和招标包，预留招标份额专门面向中小企业招标，并在政府招标预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留招标份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体招标的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处招标的；

（三）按照本办法规定预留招标份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府招标目标实现的情形；

（四）框架协议招标项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　招标限额标准以上，200万元以下的货物和服务招标项目、400万元以下的工程招标项目，适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业招标。

第八条　超过200万元的货物和服务招标项目、超过400万元的工程招标项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分招标项目预算总额的30%以上专门面向中小企业招标，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将招标项目整体或者设置招标包专门面向中小企业招标；

（二）要求供应商以联合体形式参加招标活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得招标合同的供应商将招标项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业招标的招标项目，以及预留份额项目中的非预留部分招标包，招标人、招标人应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府招标工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的招标项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、招标人应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府招标工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体招标项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由招标人根据招标标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　招标人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留招标份额具体方案开展招标活动。预留份额的招标项目或者招标包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止招标活动，视同未预留份额的招标项目或者招标包，按照本办法第九条有关规定重新组织招标活动。

第十一条　中小企业参加政府招标活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　招标项目涉及中小企业招标的，招标文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的招标项目或者招标包，明确该项目或相关招标包专门面向中小企业招标，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的招标项目或者招标包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府招标合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）招标人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确招标标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标人应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府招标工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四　条对于通过预留招标项目、预留专门招标包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的招标合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加招标活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为招标合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在招标活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府招标合同融资。

第十六条　政府招标监督检查、投诉处理及政府招标行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业招标的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和招标的具体情况，并在中国政府招标网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　招标人未按本办法规定为中小企业预留招标份额，招标人、招标人未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府招标政策，依照《中华人民共和国政府招标法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府招标法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府招标工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府招标法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府招标法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府招标扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府招标促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

## 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。关于印发《吉林省强化政府招标政策支持中小企业发展落实举措》的通知

吉财招标〔2022〕478号

各省级主管预算单位，各市（州）、县（市、区）财政局，长白山管委会、长春新区、中韩（长春）国际合作示范区管委会财政局，各政府招标人：

现将《吉林省强化政府招标政策支持中小企业发展落实举措》印发给你们，请遵照执行。

附件：吉林省强化政府招标政策支持中小企业发展落实举措

吉林省财政厅

2022年6月6日

附件：

吉林省强化政府招标政策支持中小企业发展落实举措

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和省政府《稳定全省经济若干措施》要求，积极应对突发疫情对我省经济社会影响，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力全省经济平稳健康发展，按照财政部《关于进一步加大政府招标支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，提出如下落实措施：

一、强化政策落实支持中小企业发展

各级预算单位要认真落实《政府招标促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）的规定，加强招标需求管理，规范资格条件设置，降低中小企业参加政府招标活动门槛 。科学编制政府招标预算，提高中小企业预留份额。结合招标项目的实际情况，灵活采取项目整体预留、合理预留招标包、要求大企业与中小企业组成联合体或向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。适用招标投标法的政府招标工程项目应严格落实政府招标支持中小企业政策。

二、提高政府招标项目价格评审优惠幅度

自2022年7月1日起发布招标公告或者发出招标邀请，未预留份额专门面向中小企业招标的货物、服务项目，给予小微企业的价格扣除优惠由《办法》规定的6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府招标工程的价格评审优惠按照《办法》的规定执行。

三、提高政府招标工程项目预留份额比例

400万元以下的工程招标项目适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业招标。达到或超过400万元的工程招标项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公正、公平竞争和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上提高至40%以上。省财政厅将协调发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，按照国家相关工程招投标行政监督部门对工程招投标领域落实政府招标支持中小企业的政策要求，及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等，支持督促各预算单位严格落实政府招标政策。

四、降低经营成本提高履约能力

鼓励招标人、招标人在政府招标活动中免收中小企业保证金或降低收取比例。对确需依法收取保证金的，应明确收取标准、缴纳方式和退还时限等要求，允许中小企业自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，降低经营成本。招标人、招标人应对2022年5月前实施完成的政府招标项目投标（响应）或履约保证金进行核查清理，对符合法定或合同约定退还条件的应及时退还，切实减轻中小企业资金压力。招标人在编制招标文件时可结合项目实际，明确中小企业获得合同后可采取分期付款的方式，最大限度的确定首期预付款比例，并尽量缩短资金支付期限。

五、优化政府招标程序推进全流程电子化

中小企业参加政府招标活动，对于出具《中小企业声明函》的，任何单位和个人不得另行要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。对于法人代表已经出具委托书的，不得要求法人代表亲自领购招标文件或者到场参加开标、谈判等。加快推进全省政府招标全流程电子化建设，实现在线发布招标公告、提供招标文件、提交投标（响应）文件，实行电子开标、电子评审，提升中小企业参与政府招标活动的便利度。

六、加强项目执行管理提升政府招标透明度

招标人、招标人对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响中小企业投标（响应）。实现电子化招标的，招标人、招标人应当免费提供电子招标文件；暂未实现电子化招标的，鼓励招标人、招标人向中小企业免费提供纸质招标文件。各级预算单位在公开政府招标意向时，必须标明是否专门面向中小企业招标，便于中小企业提前做好参与政府招标活动的各项准备工作。未按照规定进行政府招标意向公开的招标项目，原则上不得开展招标活动。

各级主管预算单位要加强对本部门、本系统政府招标项目的统筹把握，明确工作责任，周密安排部署，严格落实预留招标份额和价格评审优惠措施支持中小企业发展。同时，按照六条措施要求，要制定具体工作方案，确保政策执行不走样、显成效。各级财政部门应加强组织领导，结合本地区实际情况明确政策执行要求，加强对招标单位政策执行情况的监督检查，在政策执行中好的经验办法和遇到的问题及时向省财政厅报告。

第三章 评标办法（综合评分法）

- 评标办法前附表

| 资 格 评 审 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  | 签字盖章 | 符合第六部分“响应文件格式”要求。 签字字迹一致、盖章处清晰可辨。 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照。响应文件内附营业执照扫描件加盖投标单位公章。 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证。响应文件内附安全生产许可证扫描件加盖投标单位公章。 |
|  | 资质等级 | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质的法人或其他组织。响应文件内附资质证书扫描件加盖投标单位公章。 |
|  | 财务要求 | 响应文件内附反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函加盖投标单位公章。 |
|  | 信誉要求 | ①不接受列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人参加投标。响应文件内附法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章的承诺书。 ②供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的企业；供应商不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业。响应文件内附加盖单位公章的网站查询截图。 |
|  | 中小企业证明文件 | 本项目为专门面向中小企业的采购项目。 响应文件中提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料并加盖供应商公章。 |
|  | 项目经理 | 须具备建设行政主管部门颁发的且已在本单位注册的建筑工程专业二级及以上全国注册建造师证书、有效的（B级）安全生产考核合格证书，应无在建工程。 1.响应文件内附注册建造师证书、有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书扫描件加盖投标单位公章。 2.提供项目经理签字并加盖投标单位公章的无在建工程承诺书。承诺书格式自拟，承诺书内容及签字盖章需符合磋商文件规定。 |
|  | 其他要求 | 外省入吉建筑业企业应按吉林省入吉企业要求办理入吉建筑业企业信息登记。 响应文件内附有效入吉建筑业企业信息登记查询截图加盖投标单位公章。 |
|  | 不存在禁止投标的情形 | 响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标单位公章。 |
|  | 不参与涉黑涉恶承诺书 | 响应文件内附由供应商的法定代表人签字或加盖单位公章的书面承诺文件。 |
|  | 关于不拖欠农民工 工资的承诺 | 响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标单位公章的承诺书。 |
|  | 磋商报价承诺书 | 磋商报价需要符合相关法律法规及磋商文件规定，格式自拟并由法定代表人签字或盖章并经过项目经理签字确认加盖投标单位公章。 |
| 供应商有一项不符合评审标准的，视为未通过资格评审，将不再进入后续评审。 |  |  |

| 响 应 性 评 审 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 磋商报价要求 | 供应商两次报价均不能超过最高投标限价。 注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”（说明：由于本项目是电子评标，对于供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，评标委员会将通过“政采云”平台进行询标，供应商需要在接到询标通知后5分钟内在“政采云”平台予以回复，未在规定时间内进行回复的供应商、未能证明其报价合理性的供应商，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |
|  | 响应文件内容 | 需要符合磋商文件规定。 |
|  | 响应文件格式 | 符合“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）响应文件编制要求。 |
|  | 服务期限 | 自合同签订之日起一个月完成。 |
|  | 服务标准 | 项目拆除后将废弃物及建筑渣土等全部清运出场，对场地进行平整，达到满足建设单位进场施工条件。 |
|  | 投标有效期 | 供应商提交响应文件截止之日起计算90天。 |
|  | 采购需求及要求 | 符合第四部分“采购需求及要求”的规定。 |
|  | 权利义务 | 符合第五部分“合同条款及格式”规定。 |
| 供应商有一项不符合评审标准的，视为未通过响应性评审，将不再进入后续评审。 |  |  |

详细评审（满分100分）

| 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 磋商报价 价格得分 （10分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价（二次报价）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值（10%）×100 1.评审过程中，不得去掉最后报价（二次报价）中的最高报价和最低报价。 2.磋商报价价格得分保留小数点后两位。 |

| 技术 部分 | 施工 组织 设计 （50分） | 施工方案与技术 措施（4分） | 各主要分部施工方法完全符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理，使用各参数完全符合规范要求且具有针对性，各分部分项工程施工方法完整详细，施工安排、步骤完整，配套注意事项具有针对性，能详细指导具体施工并确保安全：得4分。 各主要分部施工方法符合项目实际，有施工技术方案及措施且可行，能指导具体施工并确保安全：得2.5分。 有施工技术方案及措施，但内容有瑕疵、阐述不准确：得1分。 无不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量管理体系与措施（4分） | 措施完善、质量管控目标、质量管理制度、质量管理组织结构等内容充分满足项目要求：得4分。 有质量管理体系与措施内容：得2.5分。 有质量管理体系与措施适但内容有瑕疵、阐述不准确：得1分。 无不得分。 |
|  |  | 安全管理体系 与措施（4分） | 有合理的施工安全质量保障措施，施工现场的安全质量保证体系完善，安全方案完整可行，安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等具有针对性并完整可行：得4分。 有安全管理体系与措施：得2.5分。 有安全管理体系与措施但内容有瑕疵、阐述不准确：得1分。 无不得分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（4分） | 针对本工程项目特点，有完善的现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到行业标准合格要求，各项措施周全、具体有效，有具体实现现场文明施工目标的承诺：得4分。 有环境保护管理体系与措施：得2.5分。 有环境保护管理体系与措施但内容有瑕疵、阐述不准确：得1分。 无不得分。 |
|  |  | 工程进度计划 与措施（4分） | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求：得4分。 有工程进度计划与措施：得2.5分。 有工程进度计划与措施但内容有瑕疵、阐述不准确：得1分。 无不得分。 |
|  |  | 资源配备计划 （4分） | 拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具齐全且配备科学合理，投入计划与工期进度计划完全匹配，设备型号、数量完全满足施工需要且配置科学合理，采用目前国际、国内先进的机械设备，性能优，所提供的机械设备能完全满足工程施工进度的要求：得4分 拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具齐全，能够满足工程施工有资源配备计划：得2.5分。 有资源配备计划但内容有瑕疵、阐述不准确：得1分。 无不得分。 |

|  |  | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺（4分） | 成品保护管理措施（明确责任主体、保护方案、现场管理、定期检查）和工程保修的管理措施和承诺（保修计划、维修记录和跟踪、维修责任分工、定期检查和维护），适用于项目，充分满足采购方要求，各项措施内容准确可行：得4分。 有成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺：得2.5分。 有成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺但内容有瑕疵、阐述不准确：得1分。 无不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 （4分） | 针对本工程项目特点，紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施的内容能够体现出快速、有效、最大限度地降低事故损失：得4分。 有紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施的内容：得2.5分。 有紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施但内容有瑕疵、阐述不准确：得1分。 无不得分。 |
|  |  | 施工总平面布置图（4分） | 施工总平面布置图、材料堆场材料加工场、办公、住宿、场地、排水等安排科学合理，完全符合本项目施工实际要求，平面布置紧凑合理，能够较好地节约施工用地，能最大限度地减少场内的运输，能完全有利于各项目施工作业：得4分。 有施工总平面布置图符合本项目施工实际要求：得2.5分。 有施工总平面布置图但内容有瑕疵、阐述不准确：得1分。 无不得分。 |
|  |  | 施工进度计划网络图（4分） | 针对本工程项目特点，完全符合本项目施工顺序和工期，确保施工进度计划具有实际可行性，便于现场场管理。节点和箭线精准，时间参数及逻辑关系准确：得4分。 有施工进度计划网络图符合本项目施工实际要求：得2.5分。 有施工进度计划网络图但内容有瑕疵、阐述不准确：得1分。 无不得分。 |
|  |  | 施工组织设计内容完整性 （5分） | 针对本项目特点，根据上述①措施②方案③体系④计划与⑤承诺的整体表述，对施工组织设计内容的完整性进行打分：满分5分，每有1项不足之处减1分，最多减至0分。 |
|  |  | 施工组织设计内容编制水平 （5分） | 针对本项目特点，根据上述①措施②方案③体系④计划与⑤承诺的整体表述，对施工组织设计内容的编制水平进行打分：满分5分，每有1项不足之处减1分，最多减至0分。 |
| 商务部分 | 项目 管理 机构 （20分） | 项目经理业绩 （10分） | 近年（2022年01月01日至2024年12月31日止已竣工项目）具有以项目经理身份主持与本项目相类似的项目业绩，每有一项得1分，满分10分。 响应文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告扫描件加盖供应商单位公章（需体现项目经理姓名）。 |
|  |  | 其他人员 （10分） | 具体包括施工员、安全员、质量员、材料员、试验员、资料员、测量员、劳务员、标准员、机械员。每有一人得1分，最高得10分。（岗位重复人员不得分。） 响应文件内附相应人员身份证、岗位证书或职称证书扫描件加盖供应商单位公章。 |
| 其他 因素 （20分） |  | 企业业绩（10分） | 近年（2022年01月01日至2024年12月31日止已竣工项目）具有与本项目相类似的已完成的业绩，每有一项得1分，满分10分。响应文件内附中标（成交）通知书或合同协议书或竣工验收报告扫描件加盖供应商公章。 |
|  |  | 优惠条件 （5分） | 内容全面合理、可行性高、切合实际，每提供一条内容：加1分，最高得5分。 |
|  |  | 服务承诺 （5分） | 内容全面合理、可行性高、切合实际，每提供一条内容：加1分，最高得5分。 |

- 采购需求及要求

一、采购需求：

1、项目编号：ZLZB-JL-2025-28

2、项目名称：长春市金凤凰餐饮管理有限公司拆除服务项目

3、采购需求：对长春市金凤凰生态休闲园收储项目所涉及的位于长春市金桔路南，郁金香街东部长春市金风凰生态休闲园未经登记建筑及附属物进行拆除。

4、服务内容：被拆除的房屋及地上附属物全部拆除完毕。拆除面积为34153、253、866平方米的框架结构房屋；拆除踏步为4、5、13、15、15、18的台阶；拆除2个(长0.5米，宽0.5米，高2.7米)门墩；拆除长度为4延米(37墙，高2.4米)、5延米(37墙，高2.4米)、15延米(24墙，高1.2米)的围墙；拆除长度为226米(高2.8米)、46米(高2.8米)的围挡;拆除长度为142米(高1.5米)、93米(高1.2米)的铁艺围栏；拆除长度为247米(宽0.6，高1.5米)、4米(宽0.6,高2.3米)、20米(宽0.6,高3.02米)、1米(宽0.6,高0.5米)的挡土墙;拆除面积为45平方米的厕所；以及19棵(2棵28cm、1棵24cm、1棵20cm、15棵6cm)榆树。

二、拆除服务要求：

1、项目拆除后将废弃物及建筑渣土等全部清运出场，对场地进行平整，达到满足建设单位进场施工条件。

2、拆除过程中必须遵守国家及地方的相关法律法规。

3、拆除过程中必须确保施工安全，防止事故发生。这包括使用合格的拆除设备和工具，以及确保施工人员具备相应的资质和培训。

4、拆除过程中应采取措施减少对环境的污染。

5、拆除过程中应有详细的施工组织设计。

- 第五部分  合同条款及格式

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照采购文件、响应文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标服务商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“采购文件”指采购人或采购代理机构发布的采购文件。

1.13“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的响应文件。

2.技术规范与服务内容

2.1所响应服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 所响应服务的服务内容应与采购文件规定服务内容及响应文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照采购文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方响应文件承诺的售后服务及质量保证优于采购文件要求的，以响应文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按采购文件、响应文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同采购文件、响应文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按采购文件、响应文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同最高限价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法下载与未履行服务类似的服务，供方应对下载类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同份数：按需制定。

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1采购文件；

17.2采购文件的更正公告、变更公告；

17.3成交服务商提交的响应文件；

17.4政府采购合同条款；

17.5成交通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

合同格式

政府采购合同

政府采购合同编号：

签订地点：

需方：长春净月高新技术产业开发区土地收购储备中心

供方：XXXXX

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，需、供两方同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件采购文件编号               ；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供方提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件:供方在规定的时间内完成                      工作。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为                     。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同金额为：    万元。

- 付款方式及条件

转账，供方须在规定的时间内完成拆除服务并经验收合格后，需方根据自身资金安排情况确定付款时间。需方付款前，供方须提供符合需方要求的发票，否则需方有权拒不付款且不承担由此产生的违约责任。

六、服务时间和服务地点

1.服务时间：合同签订之日起XX个日历天内完成（如非供方原因造成的时间延误，经需方确认后按延误时间顺延）。

2.服务地点：

七、服务要求：

符合现行的国家、吉林省长春市的相关法律法规、技术标准规范和需方相关要求。

八、验收要求

供方完全履行合同义务后，出具成果验收文件，验收不合格的，供方需按照第十一条的约定承担相应违约责任。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。双方确认合同中的地址及联系方式为各自的合法有效送达地址及联系方式。一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。变更方未及时通知的，对方当事人按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。本条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字并加盖公章后生效。本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

需方（公章）:                            供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):            法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                                     地  址： xxxxx

联系人：                                     联系人：  xxxx

电话：                                     电  话：  xxxxx

账 号：                                   账 号：

开户银行：                               开户银行：

传真：                                   传  真：  xxxx

邮编：                                   邮  编：

日期：      年      月      日           日  期：  xx 年  xx 月  xx 日

- 第六部分  响应文件格式

（项目名称）

响应文件

项目编号：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

目  录

要求自行编制目录，并编制对应页码。

一、 磋商函

致： （采购人全称）

我单位收到贵公司 （项目名称）         竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加                    项目（编号为            ）的竞争性磋商活动，为此，我方着重声明如下：

1、我方愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，按合同约定实施和完成本项目，服务内容：    ，服务地点：   ，服务标准     ，服务期限         。

2、我方承诺，中标后保证按要求与采购人签订委托合同。

3、我方承诺，我方在接到进场通知后，5个工作日内，向净月高新区财政局缴纳资产残余价值人民币：183.1374万元。资产残余价值缴纳后方可按要求组织施工。

4、我方承诺，在磋商文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

5、我方承诺，递交的响应文件内容真实、准确。

6、我方承诺，在我方中标后，我方愿意履行磋商文件中的各项条款和规定。

7、                      （其他补充说明）。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年     月     日

（一）磋商函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 服务内容 |  |  |
| 3 | 服务要求 |  |  |
| 4 | 服务期限 |  |  |
| 5 | 服务标准 |  |  |
| 6 | 付款方式 | 按合同约定 |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

## 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                   （单位名称）的           （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为              （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

1.注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明材料

备注：若是，监狱企业投标的应按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）》要求提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

备注：若是，应提供财库〔2017〕141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面扫描件

供应商（公章）：

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

日    期：          年         月

四、 磋商报价一览表（首次）

项目名称 ：

项目编号 ：

| 供应商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价（元） |  |  |  |
| 磋商保证金 （有/无需缴纳） |  | 服务标准 |  |
| 服务期限 |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

五、项目管理人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 学历 | 专业 | 职业资格 | 证书编号 | 从业时间 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他人员包括：施工员、安全员、质量员、材料员、试验员、资料员、劳务员、测量员、标准员、机械员。（岗位重复人员不得分）。

（一）项目经理简历

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 专业 |  |  |  |  | 职业资格 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 任职年限 |  |  |  |  |  |
| 已完类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 委托单位 |  | 委托事项 |  |  | 合同额 |  | 服务期限 |  | 备注 |

1.须具备建设行政主管部门颁发的且已在本单位注册的建筑工程专业二级及以上全国注册建造师证书、有效的（B级）安全生产考核合格证书，应无在建工程。

2.响应文件内附注册建造师证书、有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书扫描件加盖投标单位公章。

3.提供项目经理签字并加盖投标单位公章的无在建工程承诺书。承诺书格式自拟，承诺书内容及签字盖章需符合磋商文件规定。

4.项目经理业绩：近年（2022年01月01日至2024年12月31日止已竣工项目）具有以项目经理身份主持与本项目相类似的项目业绩。响应文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告扫描件加盖投标单位公章（需体现项目经理姓名）。

（二）技术负责人（其他人员）简历

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 专业 |  |  |  |  | 职业资格 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在或已完类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 委托单位 |  | 委托事项 |  | 合同额 |  | 服务期限 |  | 备注 |

1.技术负责人：响应文件内附职称证书扫描件加盖投标单位公章。

2.其他人员：响应文件内附相应人员身份证、职称证书或岗位证书扫描件加盖投标单位公章。

六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
| 组织结构 | 在此表后附框图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 需提供营业执照、企业资质证书、安全生产许可证扫描件加盖供应商公章。

- 经营范围：需要与营业执照中的“经营范围”一致。

（二）财务要求

资格条件承诺函

致:                      (采购人):

我单位(公司)参与                  (项目名称、项目编号)的政府采购活动，现承诺如下:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有依法缴纳税收的良好记录;

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府招标法》规定的供应商基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

(三) 近年完成的类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务时间 | 合同额/投资额 | 委托单位 | 委托事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据采购文件的要求在本表后附相关证明材料。提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告，扫描件加盖供应商公章。

- （四）信誉要求

1.不接受列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人参加投标。响应文件内附法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章的承诺书。

2.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的企业；供应商不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业。响应文件内附加盖单位公章的网站查询截图。承诺书格式自拟，承诺书内容及签字盖章需符合磋商文件规定。

（五）不存在禁止投标的情形

我单位承诺不存在以下禁止投标的情形：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本工程（或本标段）的监理人；

(4) 为本工程（或本标段）的代建人；

(5) 为本工程（或本标段）提供招标代理服务的；

(6) 与本工程（或本标段）的监理人或代建人或采购人同为一个法定代表人的；

(7) 与本工程（或本标段）的监理人或代建人或采购人相互控股或参股的；

(8) 与本工程（或本标段）的监理人或代建人或采购人相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的；

(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

（六)不参与涉黑涉恶承诺书

（采购人名称）：

我方承诺，在参与   （项目名称）     如果中标的后续工作中，我方不存在下列任何情形之一:

（1）强揽工程：以黑恶势力承包工程；强迫他人接受限定条件或退出竞争；强迫中标供应商放弃中标或转包；以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标等。

（2）恶意竞标：以黑恶势力用明显低于建安成本价格中标；利用围标、串标、虚假投标及威胁手段等方式骗取中标；以黑恶势力使得工程的实际造价远远高于中标价格，造成国有资产流失;伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行恶意投标，谋取不正当利益等违法犯罪行为。

（3）扰乱工程招投标活动：以黑恶势力在评标现场聚众闹事、寻衅滋事，冲击评标现场，打砸破坏评标现场办公设施；用威胁等手段恐吓评标专家、工作人员等行为；捏造事实、恶意投诉、无理取闹，扰乱招投标正常秩序。

（4）其他任何涉黑涉恶的行为。

我方承诺上述内容的真实和准确，并愿意承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时，我方承诺在整个招投标过程中，一旦发现涉黑涉恶线索及时向监管部门及有关部门举报，并积极协助有关部门进行调查取证。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

（七）不拖欠农民工工资的承诺书

- （承诺书格式自拟）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

- （八）磋商报价承诺书

- （承诺书格式自拟）

## 磋商报价需要符合相关法律法规及磋商件规定，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并经过项目经理签字确认加盖投标单位公章。

注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”（说明：由于本项目是电子评标，对于供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的报价的供应商，评标委员会将通过“政采云”平台进行询标，供应商需要在接到询标通知后5分钟内在“政采云”平台予以回复，未在规定时间内进行回复的供应商、未能证明其报价合理性的供应商，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

（九）其他要求

外省入吉建筑业企业应按文件要求办理入吉建筑业企业信息登记。响应文件内附有效入吉建筑业企业信息登记查询截图加盖投标单位公章。

- 优惠条件

- （格式自拟）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

- （十一）服务承诺

- （格式自拟）

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月

七、施工组织设计

1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：

拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：

拟配备本项目的实验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设 备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按响应文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：

施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：

临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 最后报价（二次报价）

最后报价以政府采购云平台提供格式为准。

磋商文件中要求的资料或供应商认为针对本项目有必要提供的资料

（格式自拟)

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：          年         月