吉林市丰满区丰满街道办事处

丰满街道综合嵌入式养老项目

招 标 文 件

项目编号：采购计划-[2023]-00128号-JLZN2023137

采   购   人：吉林市丰满区丰满街道办事处

采购代理单位：吉林省中诺项目咨询管理有限公司

二○二三年十二月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 合同条款	25

第四章 合同格式	31

第五章 货物需求及要求	42

第六章 投标文件格式	52

第七章 评标办法	81

第八章  附件	87

# 第一章 招标公告

吉林市丰满区丰满街道办事处丰满街道综合嵌入式养老项目

招标公告

招标编号：采购计划-[2023]-00128号-JLZN2023137

项目概况 吉林市丰满区丰满街道办事处丰满街道综合嵌入式养老项目的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）线上获取采购文件，并于2024年01月08日13时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2023]-00128号-JLZN2023137；

2.项目名称：吉林市丰满区丰满街道办事处丰满街道综合嵌入式养老项目

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：100.00万元；

5.最高限价：100.00万元；

6.资金来源：财政资金；

7.采购需求：康养医疗设备一批（具体详见招标文件）；

8.质量标准：符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求；

9.供货期：合同签订后30日内供货并完成安装调试；

10.合同履行期限：自合同签订之日起至合同履行完毕；

11.供货地点：吉林省吉林市丰满区丰满街赤峰街8号吉林市丰满区丰满街道办事处；

12.资格审查方式：资格后审；

13.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本次招标活动对于满足国家采购政策要求的投标人按照相关规定的扶持政策执行，具体详见招标文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）本项目的潜在投标人应为符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的中国境内注册的具有独立民事责任的法人、其他组织或者自然人，具备有效的营业执照、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。并且需在近三年内有类似项目业绩。

（2）.供应商需同时具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械注册证》（新证）或《医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》（旧证）；

（3）.投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为；

（4）.供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）；

（5）.供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）；

（6）.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。

三、获取招标文件

1.时间：2023年12月18日至2023年12月25日16：00止。

2.地点：“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)

3.方式：网上下载，供应商可自行在“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn) 下载采购文件(操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件- 找到本项目-点击“申请获取采购文件”)，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理。

4.售价：¥0.00元

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件截止时间、开标时间：2024年01月08日13时30分（北京时间）

2.地点：“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)，逾期未上传电子响应文件，将不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.拟参与本项目的供应商，首先在“政采云”平台上免费进行供应商注册（“政采云”供应商注册流程：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），注册后可在“政采云”平台免费自行下载招标文件（下载地址：http://www.zcygov.cn；下载招标文件操作路径：登录“政采云”平台-登录账号-我的工作台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取文件”）。

2.本项目采取资格后审，供应商根据免费下载的招标文件内容决定是否参与投标，如确定参与投标，须在本项目投标截止时间前按招标文件中规定的方式缴存或提交投标保证金并提交电子投标文件，未按上述要求办理的，开标时一律按无效投标处理。

3.对招标文件有质疑或需要澄清的应以书面材料提交，采购中心和采购人将根据各供应商提出的问题以书面形式予以答复，口头提交的问题不予答复。

4.本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台 (http：//www.zcygov.cn) 实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”(请自行前往“政采云”平台进行下载，政采云投标客户端及吉林安信CA驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43 )，并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开启活动经办人联系方式。

5.电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件进行制作，制作投标文件时需要完成CA与账号的绑定。未办理CA的供应商，请先免费申请CA（CA申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html ；选择“吉林省公共资源-供应商”后按具体操作流程办理），并完成CA与账号绑定（CA绑定政采云平台流程：我的工作台-系统管理-CA管理-CA绑定与解绑；安信CA的安装要确保《电子签章》，《安信CA签名工具https版》这两个程序以管理员身份运行后再进行绑定以及签章操作，安信CA客服电话：0431-85177688）。

6.有效供应商不足三家时，采购人另行组织招标。

7.当供应商的有效投标报价超出招标控制价（预算金额、拦标价）的，该投标报价视为无效报价。

8.本项目公告在吉林省政府采购云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台上同时发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：吉林市丰满区丰满街道办事处

地  址：吉林省吉林市丰满区丰满街赤峰街8号

联系方式：杜昀璐 0432-64655628

2、采购代理机构信息

名    称：吉林省中诺项目咨询管理有限公司

地    址：吉林市昌邑区望云北街51号

联系方式：曲安霖 0432-68076289

邮    箱：jlzn2021@163.com

3、项目联系方式

联系方式：曲安霖

电    话：0432-68076289

4、招标监督管理部门：丰满区政府采购管理工作办公室

# 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名 称：吉林市丰满区丰满街道办事处 地 址：吉林省吉林市丰满区丰满街赤峰街8号 联系方式：杜昀璐 0432-64655628 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：吉林省中诺项目咨询管理有限公司 地 址：吉林市昌邑区望云北街51号 联系方式：曲安霖 0432-68076289 邮 箱：jlzn2021@163.com |
|  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：吉林市丰满区丰满街道办事处丰满街道综合嵌入式养老项目 项目编号：采购计划-[2023]-00128号-JLZN2023137 |
|  | 项目内容 | 采购需求：康养医疗设备一批（具体详见招标文件）； 供货地点：吉林省吉林市丰满区丰满街赤峰街8号吉林市丰满区丰满街道办事处； 供货期：合同签订后30日内供货并完成安装调试 质量标准：符合国家及行业现行相关标准的合格产品； 质保期：1年 合同履行期限：自合同签订之日起至合同履行完毕； |
|  | 资金来源及落实情况 | 财政资金,已落实。 |
|  | 出资比例 | 100% |
|  | 质量标准 | 符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求； |
|  | 供应商资格要求与条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本次招标活动对于满足国家采购政策要求的投标人按照相关规定的扶持政策执行，具体详见招标文件。 3、本项目的特定资格要求： （1）本项目的潜在投标人应为符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的中国境内注册的具有独立民事责任的法人、其他组织或者自然人，具备有效的营业执照、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。并且需在近三年内有类似项目业绩。 （2）.供应商需同时具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械注册证》（新证）或《医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》（旧证）； （3）.投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为； （4）.供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）； （5）.供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）； （6）.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场及时间安排 | 不组织，投标单位自行踏勘现场 |
|  | 答疑会时间及地点 | 不召开 |
|  | 供应商提出问题的截止时间 | 时间：递交投标文件截止时间10日前。 在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）上提交并按照招标公告中载明的招标代理机构的联系方式电话通知招标代理机构。 |
|  | 采购人书面澄清的时间 | 本项目的澄清、修改、补充说明文件（如有）。 注：采购代理机构将上述内容以带有编号的补遗文件发送到政府采购云平台答疑文件中，各供应商须使用CA数字证书登录政府采购云平台答疑文件处自行下载。如果供应商未在上述答疑文件中收到相应文件，请及时与采购代理机构联系，否则采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
|  | 分包 | 不允许 |
|  | 偏离 | 对招标文件的实质性服务要求条款允许正偏离（满足采购人的正向需求）、不允许负偏离。 |
|  | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日期15日前。 |
|  | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清文件后24小时内。 |
|  | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 收到招标文件修改后24小时内。 |
|  | 采购预算（控制价） | 采购预算（控制价）：100万元。（报价不能超过此价，否则为废标） |
|  | 构成投标文件的其他材料 | 供应商的下列资质证明文件的扫描件随投标文件同时上传： 1、供应商为经销商：营业执照副本、《医疗器械经营许可证》；生产厂家营业执照、《医疗器械生产许可证》及《医疗器械经营许可证》、《医疗器械注册证》（新证）或《医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》（旧证）（复印件加盖公章）； 2、投标企业为生产厂家：营业执照副本、《医疗器械生产许可证》及《医疗器械经营许可证》、《医疗器械注册证》（新证）或《医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》（旧证）； 3、近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）公司财务报表或财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至2022年年末的财务报表或财务审计报告。2023年新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明。部分其他组织和自然人可以提供银行出具的资信证明。 4、2020年至今类似项目经验业绩证明文件（如有须提供中标通知书或合同），中标通知书或合同（包括：项目名称、签约时间、中标金额和双方签字并盖章）否则该项业绩视为无效； 5、近6个月任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金相关材料，投标文件中提供复印件加盖公章。 6、未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”记录名单的查询截图；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的截图；（裁判日期：2020年1月1日至招标公告发布之日止、案由：行贿）供应商单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上有行贿犯罪行为的查询截图；（复印件加盖公章，以上所有截图必须包括单位名称、查询内容及查询时间，查询时间为招标公告发布之日至开标截止之日期间内任意一天）； 7、加盖公章或财务章的投标保证金缴纳凭证或投标保函； 8、基本账户开户证明或基本存款账户信息 9、投标产品生产厂家及技术参数证明资料； 10、招标文件要求的其他材料。 注： 1、上述证件应在投标文件其他材料中上传。 2、未按照招标文件要求上传递交的按无效投标处理，由此引发的后果和责任由供应商自行承担。 |
|  | 投标有效期 | 90天 |
|  | 投标保证金的要求 | 递交投标保证金的形式： 1、支票、汇票、本票； 2、金融机构、担保机构出具的保函； 3、银行转账、电汇等。 投标保证金金额人民币：20000.00元 其他要求：投标保证金请在投标截止时间 24 小时前完成缴纳，如开标前一天遇有公休日或法定节假日，应在公休日、法定节假日前一天交付到账。 收款单位：吉林省中诺项目咨询管理有限公司 开户行：吉林环城农村商业银行股份有限公司政务服务中心支行 帐 号：0720622011015200007073 联系人：曲工 联系电话：18943215944 注：投标保证金应以电汇、转账等非现金形式从其基本账户转出，在备注栏注明“项目名称”字样。供应商应确保此笔款项在投标保证金截止时间前到达我公司账户。 供应商需要在投标保证金递交截止时间1个工作日前进行核验保函的真实有效性，未按要求核验的，按未递交保证金计算，做废标处理。核验方式：供应商可将保函原件送至招标代理机构或将保函扫描件发送至邮箱进行核验， 邮箱为JLZN2021@163.com 投标保证金应写明项目名称及项目编号，否则后果自负。 |
|  | 近年财务状况的年份要求 | 三年（2020年-2022年）。（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至2022年年末的财务报表或财务审计报告；2023年新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明）。 |
|  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要 | 2020年至今。 |
|  | 近年同类业绩的年份要求 | 2020年至今。 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子投标文件：在相应签章处签章。 |
|  | 投标文件的补 充递交 | 中标单位需在中标通知书领取之前到采购代理机构提交纸质版投标文件正本1套，副本2套（中标单位提交的纸质版投标文件副本，必须与上传的电子投标文件相同，装订要整齐、牢固、采用左侧纵向无线胶订机胶订，编制目录及页码，使用标准的宋体字、A4纸打印胶装装订成册），否则视为放弃中标。 |
|  | 提交投标文件截止时间及开标方式 | 供应商需在开标前将投标文件制作工具生成的加密文件上传到政府采购云平台。 时间：2024年01月08日13时30分前（北京时间）。 1、在政府采购云平台（网址https://www.zcygov.cn/）直接上传提交电子投标文件。 2、供应商的投标保证金如采用银行保函的，须在投标文件中明确可查询保函的平台和方法。 3、逾期未上传提交的投标文件，采购人不予受理。 |
|  | 评标办法 | 综合评分法，详见第七章“评标办法” |
|  | 开标程序 | （采用远程不见面开标的项目不适用） 密封情况检查：由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况； 开标顺序：电子标解密的默认顺序唱标。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人,其中采购人代表0人,（限采购人在职人员，须具备高级职称或评标专家相应资格），专家组成5人； 评标专家确定方式：由采购人在行政监督部门的监督下在政府采购监管部门认定的专家库中随机抽取。 |
|  | 招标代理服务费 | 依据国家发展改革委《发改价格〔2015〕299号》文件规定，本项目招标代理费实行市场调节价，招标代理费由中标单位支付。 招标代理服务收费计算方法为：采购预算×2%。 |
|  | 申请人应注意的事项 | 1、供应商应针对本项目情况，提供详尽的技术方案和售后服务方案，作为评标的依据。投标文件列出了采购人可以接受的最低的技术规格和技术指标，在性能等各方面不得低于招标文件所要求的各项指标。 2、除了本招标文件的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准/或行业标准。 3、供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为开标日为止最新公布发行的标准和技术规范。 4、本项目资格审查采用资格后审的办法。在整个招投标工作期间，采购人将对申请人的业绩、财务能力、履约信誉、对其他已中标项目情况等进行复查，若发现弄虚作假或不符合规定资格要求，将取消其投标或中标资格，并建议行政主管部门将弄虚作假的申请人记入诚信档案，取消其在吉林省招标采购市场 1~3年的投标资格。 5、供应商需随投标文件同时提交“供应商须知前附表3”规定的资格证明文件及相关证书、检测报告原件。 |
|  | 供应商代表出席开标会 | （采用远程不见面开标的项目不适用） 按照本须知第5.1款的规定，采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在采购人按开标程序进行点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审。 |
|  | 评标办法 | 综合评分法。 |
|  | 合同方式 | 固定总价合同。 |
|  | 付款方式 | 以签订合同为准。 |
|  | 履约保证金 | 以签订合同为准。 |
|  | 关于报价 | 依据最新颁布的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87 号令）的规定：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 虚假投标 | 在评标委员会评标过程中或采购人后期验收过程中，一经发现供应商虚假投标，经核实，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，并列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
|  | 电子招投标相关说明 | 本次招标实行不见面开标，具体要求如下： (1)投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过 “政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)实行在线电子投标，供应商应先安装 “政采云电子交易客户端” (请自行前往“政采云”平台进行下载) ，并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至吉林市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。 (2)未进行网上注册并办理数字证书 (CA 认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。（具体办理流程请致电当地财政局） (3)为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。注：供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。 (4)CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA认证) 登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由供应商自行承担。 |
|  | 相关废标条款 | 1、不同供应商的技术标内容存在异常一致的。 2、不同供应商的投标文件错漏之处一致的。 3、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。 4、不同供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制的。 5、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的。 6、不同供应商的投标文件互相混装的。 7、不同供应商的投标文件由同一台电脑编制，或投标文件预算用同一造价锁号造价软件制作的。 8、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的。 9、不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出的。 |
|  | 面向中小企业及小微企业报价扣除标准 | □本包为面向中小企业的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见招标公告。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为面向中小企业的采购包，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，有关要求详见采购公告和第七章。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为面向中小企业的采购包，要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，有关要求详见采购公告和第七章。小微企业不享受价格折扣优惠。 ☑本包为非面向中小企业的采购包。小微企业报价扣除标准如下： 1.对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.如允许联合体投标，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 招标公告与招标文件不同之处，以招标文件为准。 |

## 二、供应商须知

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1“招标代理机构”指吉林省中诺项目咨询管理有限公司，负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指吉林市丰满区丰满街道办事处，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“招标内容”详见第五章《货物需求及要求》。

2.4“潜在供应商”指确认参加投标的供应商。

2.5“供应商”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3．合格供应商资格条件要求：

(1).供应商参加政府采购活动必须提供下列满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格证明材料：1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

(2).供应商需同时具备《医疗器械生产许可证》 或 《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械注册证》（新证）或《医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》（旧证）；

(3).投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为；

(4).供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）；

(5).供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）；

(6).单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。

4．项目答疑会和踏勘现场：

本项目不举行项目答疑会和组织踏勘现场。

5．投标费用：供应商应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 招标文件：

6.1 招标文件的构成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款

第四章 合同格式

第五章 货物需求及要求

第六章 投标文件格式

第七章 评标办法

第八章 附件

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是供应商的风险。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

7.2招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1款规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

7.3供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

7.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1款规定的时间后的任何澄清要求。

7.5采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的供应商。修改招标文件的时间距本章第4.2.1款规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

7.6供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

7.7招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。供应商都应按供应商须知前附表规定的时间和形式回复并通知采购人确认已收到。

7.8为使供应商有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在原公告发布媒体发上发布，并以补遗文件形式发送到政府采购云平台答疑文件中，向所有潜在供应商发出供应商须在供应商系统中自行下载答疑文件。在这种情况下，采购人和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

8. 投标文件构成：

8.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分是供应商提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

8.2 供应商应提交本招标文件第六章《投标文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 第二章《供应商须知》第11条要求提交的投标保证金。

9. 投标文件的编制

9.1 投标语言：投标文件以及供应商与采购人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应按照招标文件第六章规定的格式制作。

9.4 供应商在投标文件以及在投标、谈判、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章，否则将被视为无效。

9.5 采购人不接受采用传真方式提交的投标文件。

10. 投标报价

10.1投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

10.2供应商应一次性报出投标货物的单价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由供应商负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

10.3供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

10.4 最低报价不能作为中标的保证。

11. 投标保证金

11.1供应商应向采购人提交相应的投标保证金。供应商须按照《招标公告》标明的采购人帐户名称、开户银行和帐号，在投标截止时间之前将投标保证金足额汇入（存入）采购人帐户，并必须携带汇款银行出具的汇款（存款）凭证（进帐单复印件加盖供应商公章或财务章）参加开标会并领取收据。

采购人特别声明：投标保证金必须以银行电汇、电子保函等形式在投标截止时间前汇入招标代理机构指定的账户，应从基本账户转出。银行电汇单据复印件及基本账户开户许可证复印件应放入投标文件中。

账户名称：吉林省中诺项目咨询管理有限公司

开户行：吉林环城农村商业银行股份有限公司政务服务中心支行

账号：0720622011015200007073

11.2投标保证金是为了弥补采购人因供应商的违规行为而蒙受的损失。采购人在因供应商的违规行为而受到损害时，将不予退还供应商的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

11.4落标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

11.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第21条规定签署合同，并按第22条规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还，不计利息。

11.6 投标保证金将一律通过银行转帐方式退还。

11.7 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。

（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

11.8如投标保证金使用电子保函形式的，须在投标文件中明确可查询保函的平台和方法，否则后果由供应商自行承担。

12. 投标有效期：

12.1投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商除按照采购人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12.3中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

13. 投标文件的式样和签署

13.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。第六章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字和加盖供应商公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按第六章规定的格式提交）。

13.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

14. 投标文件的修改和撤回

14.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购人必须在规定的投标截止时间之前收到供应商的修改或撤回的书面通知。

14.2供应商的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3 在投标截止时间（开标时间）之后，供应商不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

14.4从开标时间起，至投标有效期期满，供应商不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

- 投标

15.1投标文件的保密

投标文件应独立制作，包封按招标文件要求进行密封，并在封套的封口处加盖投标供应商公章、法人章及法定代表人手书签字，包封格式详见附件。

15.2投标文件的递交

15.2.1供应商应在供应商须知前附表规定的供应商上传提交投标文件的截止时间（开标时间）前递交投标文件。

15.2.2供应商上传提交投标文件的平台：见供应商须知前附表。

15.2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

15.2.4首次招标投标截止时间结束后供应商不足三家的，将重新招标；重新招标仍出现本款前述情形的，可按本须知正文第11款的规定办理。

15.2.5采购人在任何时候发现供应商提交的投标文件内容有下列情形之一时，将给予废标、解除合同及赔偿损失，同时有权依法追究供应商的责任：

（1）虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

16. 开标

16.1开标时间和地点

采购人按招标公告规定的供应商上传提交投标文件的截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的网址、地点公开开标。所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加电子开标会，所有供应商的法定代表人或其委托代理人需提供有效身份证件以备审查（不符合以上要求按废标处理）。

16.2开标程序

开标由采购人或者采购代理机构主持。开标前，由监督人员或采购代理机构检查投标文件的密封情况并当场宣布检查情况并记录。开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律

（2）查看并公布投标报名名单

（3）宣布开标人、唱标人、监标人等有关人员

（4）采购人或者采购代理机构将按照供应商电子投标文件解密后的开标记录，当众宣读供应商名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容；并在开标后由供应商代表、采购人或者监督人员签字确认。

（5）开标结束。

16.3开标质疑

供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，如当场未提出，过后不予受理。

16.4供应商存在下列情况之一的，投标无效

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后未上传的

（2）未按招标文件的规定提交投标保证金的

（3）上传的投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）上传的投标文件签署、盖章不一致的情形；

（5）供应商所提交的投标文件无效、缺失或者不符合招标文件的规定

（6）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求的其他情形

（8）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

存在以上任何一种情况，相关供应商的投标无效，做废标处理。

16.5开标时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目废标：

（1）交货时间符合招标文件要求的供应商不足三家的

（2）所有供应商的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标废标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第11款的规定处理。

17. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员由专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。采购人只负责评标组织工作，不参加评标。

18.2 审查是否所有供应商的报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予否决处理。

18.3 审查供应商是否存在串通投标行为：评标委员会发现供应商有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关供应商的投标应作废标处理。评标结束后，招标机构将以书面形式报告吉林市政府采购监督管理部门：

（1）不同供应商的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同供应商的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家供应商的投标文件中加盖了另一家供应商公章的；

（4）不同供应商的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同供应商的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家供应商的投标文件中装订了标有另一家供应商名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（8）不同供应商的投标文件由同一供应商或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）供应商串通投标的其他情形。

18.4 对投标文件商务部分（供应商资格）进行审查：评标委员会将审查每个供应商提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。商务（供应商资格）审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

18.5 对投标文件技术部分（符合性）进行审查：

18.5.1 对于商务审查合格的供应商，评标委员会将审查其投标文件技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

18.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）供应商未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

18.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的供应商的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

18.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.9 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准，《投标报价明细表》的报价与《开标一览表》的报价不一致的，供应商应按《开标一览表》的报价相应修改《投标报价明细表》的报价，并相应修改分项报价。按上述原则调整后的价格为评标价，经供应商法定代表人或授权代理人签字确认后对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

18.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求供应商在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

19. 首次招标因评标过程中出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家情形而否决投标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性招标、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式采购，经采购人代表现场提出，评标委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、采购人代表、评标监督人员、投标供应商授权代表以及采购中心或者采购代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更采购方式继续采购，并按下述规定办理：

（1）采用招标方式采购项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审有两家合格投标供应商，可以直接变更为两家供应商竞争性招标或者向两家供应商询价采购。

（2）采用竞争性招标、询价方式采购的项目，出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审由两家合格投标供应商，原采购方式为竞争性招标的，应当直接变更为两家供应商竞争性招标；原采购方式为询价的，应当直接变更为两家供应商询价采购。

（3）只有 1 家供应商投标，或者经评审只有 1 家合格供应商的，不得直接变24更为单一来源方式采购。采购人需要变更为单一来源方式采购的，应当在否决投标后向采购办申请批准。

（4）招标失败后直接变更采购方式的项目，应当当场由评标专家、采购人代表、评标监督人员和相关投标供应商授权代表共同签署《招标失败后直接变更采购方式备忘录》。评标结束后，由采购中心或者采购代理机构将《招标失败后直接变更采购方式备忘录》和评标纪要（评标报告）包采购办备案。

（5）招标失败后直接变更采购方式的条件应在采购文件中事先申明。

20. 评标方法和标准

20.1 评标委员会将只对商务（供应商资格）审查和技术（符合性）审查均符合招标文件要求的投标进行详细评审。

20.2 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定预中标人：按评审后供应商得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 本项目不接受任何额外捐赠。评标委员会在评审时，将按下列规定计算价格扣除：

1、对于供应商投标纳人财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》的产品：门）给予投标报价得分的3％的加分，采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对纳入《节能产品政府采购清单》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。（2）对于技术评分项目，给予技术评分得分的3％的加分。

2、对于供应商投标纳入财政部、环保总局发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品：（1）给予投标报价得分的3％的加分，采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对纳入《环境标志产品政府采购清单》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。（2）对于技术评分项民 给予技术评分得分的3％的加分。

3、投标产品同时纳入《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》的，将上述规定的价格分加分比例和技术分加分比例分别叠加后计算价格分加分和技术分加分。

4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》的供应商，其投标报价中由小型和微型企业制造的产品的报价扣除10%后参与评审。（本项目系面向中小企业采购的项目，中小微企业不享受价格折扣优惠）

20.3预中标结果将在中国政府采购网及相关媒体上公示一个工作日，如果没有异议，预中标人确定为中标人。如果供应商对预中标结果有异议，应当在公示期内以书面形式向招标机构提出质疑。供应商的质疑事项应当具体、明确并提供事实依据。

21. 签订合同

21.1采购人将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

21.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3中标人应按中标通知书规定的时间与采购人和采购人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。供应商在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

21.4中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知落标人。

22.保密和披露

22.1采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

22.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、供应商/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

23 履约保证金：除供应商须知前附表另有规定外，中标人应在订立招标合同

三日内向采购人提交合同总价款0%的履约保证金。

24招标代理服务费

24.1招标代理服务费的收取标准按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件《招标代理服务费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号文件和发改价格[2015]299号文件的规定执行。

24.2招标方按国家规定向中标人收取招标代理服务费。招标代理服务费从中标人的投标保证金中扣除。

24.3详见供应商须知前附表

# 第三章 合同条款

1．定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

（11）“招标文件”指此次项目的招标文件。

2．适用范围：本合同条款仅适用于采购项目。

3．合同内容：详见招标文件“货物需求及要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4．合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式、履约保证金及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6．保密条款

6.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3对本合同的任何解释均应以书面做出。

8．包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9．包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10．伴随服务

10.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11．质量保证期及售后服务

11.1质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验收合格并交付给需方之日起计算，质量保证期限按第五章 货物需求及要求中的技术参数要求。

12．质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13．验收

13.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。

13.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用由供方负责。

14．索赔

14.1需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15．履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16．误期赔偿

16.1除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17．履约保证金和质量保证金：在政府采购合同书中约定。

18．不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20．争议解决方式

20.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在政府采购合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21．违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23．合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

24．需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

25．适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26.主导语言与计量单位

26.1合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

27．政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

# 第四章 合同格式

注：（此合同文本仅为通用参考合同文本，在确定中标人后，双方将对商务、技术、承诺等内容签订更加详细的内容，采购人保留对合同条款修改的权利。）

合同编号：

（项目名称）

政府采购合同书

需方：

供方：

签订日期：         年       月       日

政府采购合同通用条款

1．定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

2．适用范围：本合同条款仅适用（项目名称）。

3．合同内容：详见招标文件“技术规格与要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4．合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6．保密条款

6.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3对本合同的任何解释均应以书面做出。

8．包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9．包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10．伴随服务

10.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11．质量保证期及售后服务

11.1质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验收合格并交付给需方之日起两年。

12．质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13．验收

13.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。

13.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14．索赔

14.1需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15．履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16．误期赔偿

16.1除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17．履约保证金和质量保证金：在政府采购合同书中约定。

18．不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20．争议解决方式

20.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在政府采购合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21．违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23．合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

24．需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

25．适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26.主导语言与计量单位

26.1合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

27．《中华人民共和国政府采购法》对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

28.其他

28.1、此合同文本仅为通用参考合同文本，在确定中标人后，双方将对商务、技术、承诺等内容签订更加详细的内容，采购人保留对合同条款修改的权利。

采购合同书格式

合同编号：

签订地点：

签订日期：        年         月         日

采购任务通知书编号：

（需方）需求的                 （货物名称）经招标公司以编号为        的招标文件在国内公开招标，评标委员会评定             （供方）为中标供应商。供需双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 项目名称 | 配送产品明细 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同价格：人民币（大写）      元，（小写）￥:       元。

3. 交货时间、地点、方式

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3交货方式：

4. 付款方式

4.1供方交货时应提交下列文件：销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2本合同总价款中由需方自行支付     元。需方承诺供货结束且需方组织验收合格后付款    %。其中产生的费用需方概不承担，如果需方未按上述原则支付，由需方承担违约责任，供方承担全部收款责任，与招标机构无关。

5．履约保证金

5.1（如采购方要求）在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价款    %的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转帐或者现金的方式提交。

5.2履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，到期后自动转为质量保证金。

6.质量保证金

6.1质量保证金为合同总价款的    %。

6.2供方提交的履约保证金到期后转作质量保证金。

6.3质量保证金的有效期到合同规定的质量保证期期满之日止，扣除供方承担质量保证责任的费用后，剩余部分在质量保证期期满后20个工作日内返还，不计利息。

7.合同补充条款：

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3招标文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4供方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5产品样本、样品、说明书、图纸等有关资料；

9.6政府采购验收报告单；

9.7合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式 四 份，供需双方各执二份。

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章或者合同专用章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除供需双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方：（加盖公章或合同专用章）

地址：

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

联系电话：

邮政编码：

供方：（加盖公章或合同专用章）

地址：

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

联系电话：

邮政编码：

传    真：

帐户名称：

开户银行：

帐    号：

联 系 人：

签约时间：   年   月   日

# 第五章 货物需求及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性肌力训练器 | 1、6种级别弹性阻力调节； 2、阻力调节范围：0-18kg； 3、活动座最大行程：400mm； 4、活动座表面附有刻度表，显示患者施加的力量（kg）和伸张的长度（cm ）,便于记录训练强度； 5、★踏板共9种角度可调：0°、25°、35°、45°、50°、55°、60°、65、75°； 6、★使用方式多样化：立位姿态、坐位姿态、座椅姿态、卧位姿态； 7、每根乳胶管弹力 ：0-3kg； 8、弹性乳胶管条数 ：6条； 9、外形尺寸（长×宽×高）：1040*300*180mm； 10、活动座最大负载：18kg； | 1 | 台 |
| 2 | 温热低周波治疗仪 | 1. 双通道独立输出，单独可控，可提供多人多部位治疗，效率更高。 2. 柜式一体机，触摸屏，一键飞梭，面板大气美观，操作方便。 3. 三种治疗模式可选：治疗形式选择、自动治疗程序、自由选择； 4. ★ 共53种内置治疗处方 ，有提供针对性治疗，操作简单。 5. ★具有吸附电极加硅胶电极板两种输出模式；温热电极内置加温装置，使用安全。 6. ★输出平衡手动可调：左右电极的输出强度可在当前强度的±20%范围内手动调整。 7. 脉冲频率3～1000Hz，允差±10%，脉冲周期1～333ms，允差±10%，脉冲宽度10～120μs，允差±30%。 8. 输出电流0～40mA（r.m.s）可调。 9. 最大输出脉冲幅度70V，允差±30%。 10. 温热功能分“关闭”、“第一档”、“第二档”、“第三档”、“第四档”、“速暖”6档可调。 11. 温度调节范围38～43℃。 12. 超温保护：温度升至46°时自动断电，停止加温。 13. 负压调节功能：负压电极真空度六档可调，最大极限负压值为40KPa，允差±20%。 14. 治疗时间1～99min，允差±10%。 15. 面板可实时显示设备运行状态。 16. 治疗仪输出最大时，连续工作时间不少于4h。 17. 使用电源：～220V±22V、50Hz±1Hz。 18. 额定输入功率：150VA。 19. 大气压力：700hPa～1060hPa。 20. ★该产品具有软件著作权；（可提供相关证书） | 1 | 台 |
| 3 | 神经肌肉电刺激仪 | 1、★4.3英寸彩色触摸屏加旋转编码器显示操作；（可提供相关证明文件） 2、★仪器具有一组针插式电极输出、一组电针输出，独立可控，互不干扰。 3、时间设定功能：时间范围为1～99min可调，单步长为1min； 4、电极治疗输出参数： 4.1输出波形为双向不对称方波； 4.2脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz； 4.3脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms； 4.4输出强度：电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调； 5、★电针治疗输出参数： 5.1脉冲频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%； 5.2脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%； 5.3输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA； 6、连续工作时间大于8h； 7、★具有过流保护；（可提供相关证明文件） 8、★本产品取得计算机软件著作权；（可提供相关证书） 9、净重：4.1kg；尺寸: 308*255*128.8mm 10、大气压力：700hPa～1060hPa；额定电压：220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz； | 1 | 台 |
| 4 | 温热电灸综合治疗仪 | 1、台式机型，设备由主机、灸头、隔热垫、灸头组合垫组成； 2、★输出通路：6路温热艾灸（5路单灸头＋1路灸头组合垫），各路艾灸可以独立启动和停止，可同时使用12个艾灸头； 3、治疗温度超过60℃时，高温输出指示灯闪烁； 4、灸头加热面的直径为25mm±0.5mm； 5、隔热垫的外径直径为36mm±0.8mm； 6、★搭配灸头组合垫（灸头为圆形、中空柱体结构，外直径约50mm，厚约19mm）； 7、★温度检测：单一灸头温度可以进行独立检测、独立调节，调节步长为1℃；也可总体调节艾灸头温度； 8、超温保护：当灸头温度超过自身的报警值，超温保护装置自动切断输出，并在界面中跳出警示弹窗； 9、★艾灸温度调节的范围为30℃～70℃，步长为1℃，误差为±3℃；（可提供相关证明文件） 10、时间范围为1min～60min；单步长1min；治疗时间默认为20min； 11、加热方式:陶瓷片加热；用10K热敏电阻采集温度； 12、定时提醒：定时时间结束后有声音提示功能； 13、显示方式:液晶触摸屏显示； 14、工作条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：30%-80%； 15、电源要求：220V±10%，50Hz±1Hz； 16、输入功率：≤100VA； 17、★该产品具有软件著作权（可提供相关证书） 18、净重5.6kg，毛重6.6kg； 19、外箱尺寸455（长）×355（宽）×375（高）mm； 20、产品尺寸400*300*212mm。 | 1 | 台 |
| 5 | 电动牵引装置 | 1、数码管、按键操作； 2、★内置8种牵引模式（持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式）； 3、颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认； 4、腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N； 5、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s； 6、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s； 7、设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。 8、治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min。 9、牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min。 10、间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min。 11、设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态； 12、行程范围：滑动行程范围为：0～200mm 13、背板长度：700mm，腿板长度：1250mm 14、牵引用床能够承受的最大患者体重为180kg。 15、牵引用椅能够承受的最大患者体重为180kg。 16、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃。 17、毛重：137kg 尺寸：2720mm*720mm*920mm 18、★该产品具有软件著作权（可提供相关证书） | 1 | 台 |
| 6 | 微波治疗机 | 1、单微波源,微波工作频率: 2450MHz±30MHz； 2、输出功率：手术模式：0-150W，理疗模式0-50W； 3、外形尺寸：530×535×850㎜； 4、整机重量：26Kg； 5、预置工作时间范围: 0～30min或0～99s，预置为30min时，其时间精度应为30min±1min； 6、采用微电脑控制，PID调节及锁相，输出功率稳定； 7、产品配置2枚玻璃管式熔断器，规格为F5AL250V，外形尺寸为Ø5×20mm； 8、★输出模式：连续波、脉冲波、集束波； 9、★输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆； 10、★手术、理疗一体化，功能齐全，适合各临床科室需要； 11、误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声，并自动切断输出； 12、过载保护:输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号； 13、闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出； 14、★保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警； 15、★支撑臂具有多个自由度，可以进行高度和伸展长度的调节，可以使得治疗头可以在适当的治疗位置进行长时间的停留，不会出现支撑装置失效治疗头跌落的情况（可提供相关证明文件） 16、★临床适应症：1：丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。2：组织凝固治疗适用于皮肤良性与恶性赘生物、鼻息肉、食管癌、胃溃疡出血、胃癌、直肠息肉、直肠癌、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈癌。 17、★本产品取得计算机软件著作权（可提供相关证书） | 1 | 台 |
| 7 | 红外热辐射治疗仪 | 1、适用范围：用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。 2、5英寸采用彩色触摸屏控制，清晰直观，操作简单。 3、★红外光谱范围：0.4μm～1.4μm（400～1400nm）。 4、治疗时间快速选择功能：可快速选定治疗时间，提高设备临床使用效率。 5、工作治疗时间：1~100min可调，步长为1min。治疗结束时有声音提示功能。 6、★出光口面积：出光口面积≥95cm2。 7、★光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥480mW/cm2；20cm处光密度≥235mW/cm2。 8、治疗高度可手动升降，最大治疗高度1150mm。 9、治疗角度可在水平面和垂直面两个维度调整治疗头方向，水平旋转≥180°， 垂直面旋转≥100° 10、★四大安全保护： 1）设备光源具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗； 2）设备具有皮肤过热报警功能，当皮肤温度≥45℃时，设备报警并熄灭光源，停止治疗； 3）设备具有倾倒断电保护功能： 4）设备具有安全治疗距离指示的定距杆设计： 11、产品采用低噪音设计，设备正常工作时噪声≤56dB(A)。 12、★具有自主知识产权的实用新型专利证书。 | 1 | 台 |
| 8 | 平行杠及附件（配矫正板） | 参考规格(cm)：335×85×78～122，矫正板坡度15° 参考质量：138.0kg 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 杠杆直径(cm)：Φ3.8 杠杆宽度调节范围（cm）： 44～98 | 1 | 台 |
| 9 | 训练用扶梯（三面） | 材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 扶手杠调节范围（cm）：0～20 参考规格(cm)：337×140×135～160 参考质量：140.0kg | 1 | 台 |
| 10 | 八件组合训练器 | 规格：310×245×210cm 备注：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、训练床、功能网架、肩梯、滑轮吊环训练器八件组合 | 1 | 台 |
| 11 | 下肢功率车（立式、磁控） | 1、结构型式：电子表、扶手架、阻尼调节器、座垫、脚踏板及绑带、基架 2、材质：静电喷塑架、橡胶踏板、橡胶垫、海绵扶手 3、电子表的功能： ⑴、显示窗口：显示时间、速度、距离、热量等数值 ⑵、回零键：按此键，使显示窗口当前显示的数据回零。 4、座垫调节范围（cm）上下：0～23 5、座垫额定载荷kg：≥135 6、阻尼调节档数：≥8 7、参考规格(cm)：82×60×125 8、参考质量：40.0Kg | 1 | 台 |
| 12 | 肘关节牵引训练（可调式） | 座垫高度调节范围(㎜)： 0～100 升降支架调节范围(㎜)：0～230 前臂垫调节范围(㎜)：0～320 角度调节支架调节角度范围： 0°～-25° 靠背垫角度调节范围： 90°～100° 前臂支架角度调节范围： 0°～150° 座垫额定载荷(kg)：≥ 135 配重块质量(kg)： 2 配重块数量： 4块 参考规格{cm)：100×130×115 | 1 | 台 |
| 13 | 弧形腹肌训练器 | 结构形式：弧形支架、弧形垫、海绵园垫、插销、勾脚垫、塑柄螺母、支架 材质：静电喷塑架、海绵垫、橡胶脚垫 勾脚垫与海绵圆垫距离，cm：30～45（5档，每档间距5） 支架高度调节mm：2档 额定载荷Kg：135 参考规格(cm)：120×35×56 参考质量：11.0Kg | 1 | 台 |
| 14 | PT训练床 | 结构型式：床面、床架、垫子 材质：静电喷塑架、凹凸革 参考规格(cm)：191×121×535 参考床面尺寸(长×宽)cm：190×122 参考质量：53.0kg 额定载荷：≥135.0kg 用于治疗师对患者进行PT治疗时用床 | 6 | 台 |
| 15 | PT凳 | 规格：58×58.5×40～50cm 用途：治疗师座椅，高度可调。 | 12 | 把 |
| 16 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 一、设备用途说明： 1.1主要用于腹部、妇科、产科、血管、心脏、小器官、外周血管、泌尿、生殖、儿科（新生儿）、经颅多普勒（TCD）、阴道内、急诊、胎儿四维成像及其他方面的检查和诊断。产品具备持续升级能力，以满足不断扩展的临床应用的需求。 二、主要规格及系统概述 2.1. 彩色多普勒超声波诊断系统包括 ★2.1.1高分辨率医用LCD显示器≥21.5英寸，液晶触摸屏≥10.4英寸（提供文件证明） 2.1.2 显示器可上下调节，前后俯仰，左右旋转 ★2.1.3操作面板可进行升降及左右旋转，面板按键简洁化设置，按键个数≤35个（提供证明文件） 2.1.4控制面板具备抽拉式全键盘 2.1.5数字化高分辨率二维灰阶成像单元 2.1.6 M型及彩色M型成像单元 2.1.7彩色多普勒血流成像单元 2.1.8彩色多普勒能量图及方向性能量图 2.1.9频谱多普勒显示和分析单元 ★2.1.10具有脉冲反相谐波及滤波组织谐波两种成像技术，在同一探头同一条件下可由用户自由切换（提供证明材料） 2.1.11空间复合成像技术 2.1.12频率复合成像技术 2.1.13斑点噪声降低抑制技术，多级可调≥6（提供图片证明） 2.1.14一键图像优化技术 2.1.15四维成像技术 2.1.16穿刺针增强技术 2.1.17 微细血流成像技术 ★4.1.18自动射血分数测量分析功能，可在动态模式下实时描迹心肌运动轨迹而非静态下描迹测量（提供证明材料） 2.1.19 具备前后壁内中膜自动测量功能 2.1.20 负荷超声心动图 ★2.1.21具有一体化实时解剖M型技术，≥4线（提供证明图片） 2.1.22具备全景成像技术 2.1.23具有组织多普勒成像技术 2.1.24 具备造影成像模式 ★2.1.25异路同影技术，实时检查模式下（非储存后电影回放模式）可在同一屏幕上并列显示心脏及浅表两种以上探头的图像，且其中至少一个探头处于实时检查状态下（提供实时检查模式下异路同影技术图片证明） ★2.1.26探头槽≥6个，可以任意装卸及调节位置，支持两种以上的探头槽型号（提供图片证明） ★2.1.27耦合剂加热器，具备三档调节温度（提供证明文件） 2.1.28键盘上有独立的在线帮助按键（提供证明图片） 2.1.29 具备两种放大模式，具备画中画放大模式，且可实现一键全屏放大 2.1.30 血流剖面测量技术，可以在彩色模式（非频谱多普勒模式）下测量血流速度 2.1.31 具备胎儿颈项透明层自动测量功能 2.1.32 具备产科自动测量功能 2.1.33 弹性成像技术 2.1.34 具备输卵管造影成像模式 2.1.35 具备教学指导功能，为用户提供简明易懂的解剖示意图、文字介绍及超声扫查切面 2.1.36 组织特异性成像技术 2.1.37 具备一键彩色隐藏模式 2.2. 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) 2.2.1 一般测量（具有深度，角度，周长，面积和体积测量） 2.2.2 腹部测量与分析 2.2.3 妇产科测量和分析（具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示，胎儿超声心动图计测） 2.2.4外周血管测量与分析 2.2.5泌尿系统应用软件包 2.2.6心脏计算软件包 三、技术参数及要求 3.1. 系统通用功能 3.1.1 高分辨率医学专用显示器≥21.5英寸，可左右旋转、倾斜，液晶触摸屏≥10.4英寸 ★3.1.2无针式探头接口≥4个，大小一致，且互通互用，可有效避免反复插拔带来的探头硬件损害（提供无针式探头接口外观及探头接口数证明图片） 3.2. 探头规格 3.2.1性能：超宽频带变频探头，频率范围1-18MHz 3.2.2探头：凸阵探头（1个）、线阵探头（1个）、相控阵探头（1个） ★3.2.3 腹部凸阵探头非扩展模式扫查角度≥90度（提供证明图片） ★3.2.4 腔内探头非扩展模式下扫查角度≥180度（提供证明图片） ★3.2.5 心脏探头非扩展模式下扫查角度≥90度（提供证明图片） 3.2.6穿刺导向：具备穿刺引导针及穿刺引导范围两种模式可调（提供证明图片） 3.2.7 可实时显示穿刺针进针深度（提供证明图片） ★3.2.8 可选配单晶体腹部凸阵探头（提供可配置单晶体探头主机注册证明） 3.3. 二维灰阶显像主要参数 3.3.1数字化波束形成器：全程动态聚焦，可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit ★3.3.2动态范围≥290dB，可视可调，步进≤1db（提供证明图片） ★3.3.3动态聚焦，焦点数≥12（提供图片证明） 3.3.4扫描线：每帧线密度≥230超声线 3.3.5预设条件：针对不同的检查脏器，具备最佳化图像的出场设置检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 3.3.6增益调节：B/C/D具有独立按键并可独立调节； TGC分段调节≥8； ★3.3.7LGC分段调节≥8，且具备≥5种LGC快速调节模式（提供LGC≥8段及快速LGC调节模式证明图片） ★3.3.8 显示深度≥40cm（提供图片证明） 3.4. 频谱多普勒： 3.4.1方式：脉冲多普勒PW、连续多普勒CW 3.4.2显示方式：B、B/PWD、B/CWD、B/M、B/B、B/CFI/M、B/CFI/D 3.4.3 Doppler及M型电影回放时可以测量和软件包计算 3.4.4实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统，实现频率自动描记，可同屏显示8组以上数据 3.4.5滤波器：高通滤波和低通滤波两种，分级选择 3.4.6显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零电位、B-刷新（手控、时间、ECG同步）、D扩展、B/D扩展、局放及移位 ★3.4.7取样宽度及位置范围：宽度0.06 –2.60 cm（提供图片证明） 3.4.8 最大测量速度：PW：≥16.9m/s；CW：≥35m/s；最小测量速度：≤0.63mm/s 3.5. 彩色多普勒 3.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/彩色血流图/频谱多普勒三同步显示 3.5.2彩色增强功能：能量图、方向性能量图 3.5.4显示控制：零位移动30级可调 3.5.5 彩色取样角度一键快速调节 3.5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图（DCA） 3.5.7超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、彩色多普勒输出功率可调 3.5.8线阵探头彩色取样框偏转≥±25° 3.5.9二维余晖≥7档，可视可调（提供图片证明） ★3.5.10二维平滑（非斑点噪声抑制）≥5档，可视可调（提供图片证明） 3.6. 四维成像系统 3.6.1 具有多种显示模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式及透明模式 3.6.2 感兴趣区取样线可直线、曲线调节 3.6.3 具有智能容积断层技术，对于一个容积图像采用同屏的平行多切面显示方法，可以在立体空间X/Y/Z三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示，切面间的间隔和切面数量可调节 3.6.4 具有胎儿面部智能光影成像技术，光源位置可360度调节（提供证明文件） 3.6.5 3D/4D图像后处理功能 3.6.6 四维原始数据存储技术，可将动、静态数据存储 3.7. 超声图像存档及病案管理系统 3.7.1 具有动、静态图像的采集、存储、回顾、传输 3.7.2全数字化硬盘，硬盘容量≥500GB，DVD-RW图像存储，电影回放重现单元≥1000帧 | 1 | 台 |

# 第六章 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标单位：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：             （签字）

投标日期：           年       月      日

## 目  录

1、投标函及投标函附录

2、供应商基本情况

3、法定代表人身份证明及法定代表人授权书

4、开标一览表

5、投标报价明细表

6、技术偏离表

6、投标方资格证明文件

7、供应商财务状况

8、参加政府采购活动前3年没有重大违法记录的声明

9、投标保证金

10、商务因素评审内容

11、技术因素评审内容

12、中小企业声明函等相关内容

13、供应商认为需要提供的其他材料

## 格式一、投标函及投标函附录

致：                （采购人名称）

根据贵方“          （项目名称及编号：）”的招标文件，我方正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表投标方（供应商名称）              ,按照你方招标文件的规定，提交文件规定数量的投标文件，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人同意如下：

1.按招标文件规定提供采购内容的投标总价为（大写）             元(￥       )人民币。

供货地点：

按招标文件规定提供货物及服务。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体供货期承诺如下：              。

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任，保证按时签定合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，并严格按照招标文件要求编制投标书和履行一切必要手续。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在供应商须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在供应商须知规定的投标有效期满之前均具有约束力。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之日起 90 天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与其他供应商、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

投  标  人：                    （盖单位公章）

供应商代表：                          （签字）

地      址：

电      话：

邮      编：

日      期：

### 投标函附录

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  |  |
| 2 | 供货地点 |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 联合体投标 | 不接受 |  |
| 5 | 分包 | 不允许 |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标截止之日后 天（日历天），从开标截止之日算起。 |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

投  标  人：                                 （盖单位公章）

供应商代表：                                 （签字或盖章）

日      期：        年      月      日

## 格式二、供应商基本情况（加盖供应商公章和有效签署）

| 单位名称： （盖单位公章） |
| --- |
| 注册资金 | （万元） |
| 行业类别 （对应“□”画“√”） | □（一）农、林、牧、渔业 □（二）工业 □（三）建筑业 □（四）批发业 □（五）零售业 □（六）交通运输业 □（七）仓储业 □（八）邮政业 □（九）住宿业 □（十）餐饮业 □（十一）信息传输业 □（十二）软件和信息信息技术服务业 □（十三）房地产开发经营 □（十四）物业管理 □（十五）租赁和商务服务业 □（十六）其他未列明行业 |
| 职工人数 | （人） |
| 专业技术人员人数 | （人） |
| 上年度营业收入 | （万元） |
| 社会保障资金情况 | 附缴费证明复印件 |
| 缴税情况 | 有/无（有，附近期的缴费证明复印件） |
| 上年利润 | （万元） |

后附：营业执照副本、企业资质、社会保障资金情况、缴税情况等相关证件。

投  标  人：                                 （盖单位公章）

供应商代表：                                  （签字或盖章）

日      期：        年      月      日

## 格式三、法定代表人身份证明及法定代表人授权书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质:

地    址：

成立时间：         年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性     别：

年    龄：                 职     务：

系                                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人居民身份证复印件（正、反面）

投  标  人：                                （盖单位公章）

法定代表人：                                      （签字）

日      期：        年       月      日

### 授权委托书

本人            （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

授权委托人居民身份证复印件（正、反面）

投  标  人：                       （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

授权委托人：                            （签字）

身份证号码：

日      期：       年     月     日

## 格式四、开标一览表

项目名称：

投标单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

年  月  日

| 序号 | 投标总价（元） | 供货期 | 供货地点 | 投标保证金 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标要求：

1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。供应商应按供应商须知对投标文件密封、标记的规定单独密封和标记，另做一份与投标文件同时递交。

2、如果给予价格折扣，必须在“开标一览表”中填报，否则，不作为评标依据。

3.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

4、“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

## 格式五、投标报价明细表

项目名称：

标包号：

供应商名称（加盖供应商公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：                           年   月   日

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂商 | 单位 | 单价（元） | 金额 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标货物价格合计 | 人民币（大写）： 小写： |

投标要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在报价中，数量单位须写明台(支)等。

2.所有投标货物均应标明品牌型号、原产地及制造厂商。

## 格式六、投标货物技术指标偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的货物需求、技术条款 | 投标文件响应的内容 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1．“投标货物及技术规格”是评审的重要依据，无论所提供的货物与招标文件的要求是否有偏离，供应商均须详细填报“投标货物及技术规格偏离表”。

2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3.此表可根据需要自行拉长加宽。

## 格式七、投标方资格证明文件

供应商的资格声明

致：                  （采购人、采购代理机构）

一、按照《中华人民共和国政府采购法》第22条和你公司发布的          《项目名称、项目编号 招标文件》的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

二、我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。

三、我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投  标  人：                                 （盖单位公章）

供应商代表：                                  （签字或盖章）

日      期：        年      月      日

## 格式八、供应商财务状况（加盖供应商公章 ）

一、开户情况

| 开户银行 | 银行名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 银行地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位：元） | 近三年 |
| --- | --- |
|  | 年 | 年 | 年 |
| 1 总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3 总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |
| 7.固定资产 |  |  |  |
| 8.净资产总值 |  |  |  |

三、为达到本项目现金流量需要而提交的为本工程信贷证明

| 信贷来源 | 信贷金额（万元） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

后附：财务状况报告，附近三年（2020年、2021年、2022年）公司财务报表或财务审计报告复印件加盖公章，新成立企业银行出具的公司相关证明复印件加盖公章

## 格式九、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟）

供应商名称全称：

供应商单位公章：

法定代表人或授权代理人签字：

时间：年月日

廉洁承诺书

参与此次【】的投标过程中，为保证本次招标活动在“公开、公正、公平”的竞争环境下顺利开展，本公司郑重承诺：

一、在本次招投标及若中标后的项目实施全过程中，我方承诺将严格遵守国家有关法 律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

二、我方知悉采购方实行诚信制度和廉洁制度，并保证在购销活动中不涉嫌商业贿赂及违反不正当竞争法的行为，不以任何名义给予购买使用我方产品的各科室及相关工作人员回扣、礼金、有价证券。

三、自觉接受相关管理部门的监督，在采购活动中出现违反此承诺书规定的行为，将被列入需方不良记录档案，需方可不再以任何名义、任何形式购买我方产品或服务。涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。本公司及责任人愿意承担因而引发的一切法律责任。

四、本承诺书自签署之日起生效。

法定代表人或供应商代表签字：

签字日期：

加盖投标单位公章：

注解：若供应商未按招标文件要求提供上述承诺书，其投标可被否决。

供应商提供材料内容真实性承诺书

（采购人）：

我（单位名称）在（项目名称）的投标中，不存在以其他方式弄虚作假，骗取中标。

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

特此承诺！

供应商：（加盖公章）

年   月   日

供应商不参与涉黑涉恶承诺书

（采购人名称）：

我方承诺，在参与（项目名称）投标过程中以及中标的后续工作中，我方不存在下列任何情形：

（一）在工程项目招投标过程中，恶意竞标、强揽工程，强迫他人接受限制条件或退出竞争，恶意投诉、寻衅滋事，干扰正常招投标秩序，强迫中标人放弃中标或转包。

（二）利用围标、串标、虚假投标等违法违规方式投标或骗取中标。

（三）借出、借用、伪造资质、证书等材料投标或骗取中标。

（四）其他任何涉黑涉恶行为。

我方承诺上述内容的真实和准确，并承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时我方承诺在招投标过程中，发现其他人员涉黑涉恶线索的及时向有关部门举报并协助调查取证。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

信誉部分

1、供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询）；

2、供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）；

3、投标单位和个人（指法定代表人、法人授权委托人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为；

## 格式十、投标保证金

致：              {采购人名称}

（供应商名称）（以下称“供应商”）于     年    月    日递交了      {招标项目名称、项目编号} 的投标保证金人民币          元；

如果我方在投标有效期内收到你方的中标通知书后

1、不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；

2、不能在投标有效期内撤回投标文件。

否则你方有权没收我方的投标保证金。

我方同意招标文件有关投标保证金规定，并对我方有约束力。

附:银行进账回单 基本账户开户许可证

投  标  人：                                 （盖单位公章）

供应商代表：                                  （签字或盖章）

日      期：        年      月      日

## 格式十一、商务因素评审内容

商务条款偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的商务条款 | 投标文件对应的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投  标  人：                                 （盖单位公章）

供应商代表：                                 （签字或盖章）

日      期：        年      月      日

售后服务承诺书

致：                       （采购人、采购代理机构）

我公司自愿参加           项目（项目编号：       ）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1、我公司中标后将为采购人提供下列售后服务项目：

2、我公司的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：

3、我公司对本项目的技术培训安排：

4、我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施及收费标准：

5、制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设置的售后服务网点明细表及相关情况：

制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设立的售后服务机构一览表

| 序号 | 售后服务机构名称 | 所在市县及街区门牌号 | 联系人 | 移动电话 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附加盖公章的本地售后服务机构营业执照副本复印件或证明文件。

6、附件：制造厂商和我公司的售后服务体系情况及现行规定文件。

投  标  人：                                 （盖单位公章）

供应商代表：                                  （签字或盖章）

日      期：        年      月      日

★供应商应对应详细评审标准对以上内容进行细化编写。

供应商业绩

（格式自拟）

优惠条件

（格式自拟）

## 格式十二、技术因素评审内容

包括但不限于以下内容：

- 投标货物的交付计划及保障措施

- 供应商提供的免费专业培训

- 设备安装调试方案

（格式自拟）

## 格式十三、中小企业声明函等相关材料

中小企业声明函（货物/服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，
提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业报价说明表（格式）

（如是）

| 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 监狱企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

说明：1、本表仅为非联合体供应商填报；

2、本表用于对监狱企业产品报价给予一定比例扣除；

3、填入本表的监狱企业须提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”；

4、未填报本表或未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评审时不对监狱企业产品报价给予一定比例扣除。

供应商名称：

供应商公章：

供应商代表签字：

残疾人福利性单位声明函（格式）

（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位报价说明表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 残疾人福利性单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

说明：1、本表仅为非联合体供应商填报；

2、本表用于对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除；

3、填入本表的残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”；

4、未填报本表或未提供“残疾人福利性单位声明函”的，评审时不对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除。

供应商名称：

供应商公章：

供应商代表签字：

## 格式十四、供应商认为需要提供的其他材料

（格式自拟）

# 第七章 评标办法

评标办法说明

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人代表现场确定。

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足形式评审标准，视为未通过形式评审，不再进入后续评标。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足资格评审标准，视为未通过资格评审，不再进入后续评标。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

投标单位有任何一项不满足响应性评审标准，视为未通过响应性评审，不再进入后续评标。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1)商务部分：见评标办法前附表；

(2)技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

(1)商务部分评分标准：见评标办法前附表；

(2)技术部分评分标准：见评标办法前附表；

2.2.4小型和微型企业产品价格扣除：

（1）供应商为小型或微型企业（包括成员均为小型或微型企业的联合体）且投标产品/服务含小型或微型企业产品/服务时，报价给予K1的价格扣除（K1的取值为10%），即：评标价=核实后的投标价-小微企业产品核实价×K1；

（2）供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成是联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予K2的价格扣除（K2的取值为4%），即：评标价=核实后的投标价-小微企业产品核实价×K2；

（3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的对小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业承担的服务；

（4）参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小微企业声明函》（见第五章投标文件参考格式）。

（5）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间不得存在投资关系；

（6）本条款中（1）和（2）两种价格扣除规则不得同时适用。

2.2.5节能、环保和自主创新产品：

l、对于供应商投标纳入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》的产品：（1）对其投标价格给予3％的价格扣除，采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对纳入《节能产品政府采购清单》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。（2）对于技术评分项目，给予技术评分得分的3％的加分。

2、对于供应商投标纳入财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品：（1）对其投标价格给予3％的价格扣除，采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对纳入《环境标志产品政府采购清单》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。（2）对于技术评分项目，给予技术评分得分的3％的加分。

3、对于供应商投标纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的产品：

按照《财政部关于印发（自主创新产品政府采购评审办法）的通知》（财库[2007]30号）文件规定执行。采购项目或者分包中既包含自主创新产品也包含非自主创新产品的，只对纳入《政府采购自主创新产品目录》的产品按上述文件的规定执行：对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分： （一）在价格评标项中，可以对自主创新产品给予价格评标总分值的4％-8％幅度不等的加分。 （二）在技术评标项中，可以对自主创新产品给予技术评标总分值的4％-8％幅度不等的加分。

4、投标产品同时纳入《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》和《政府采购自主创新产品目录》的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除，并将上述规定的技术分加分比例叠加后计算技术分加分。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作将被否决：

(1)第二章“供应商须知”规定的任何一种禁止投标的情形的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的：

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(2)按本章第2.2.3(2)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以选择重新招标，或按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.1附表1-初步评审表

| 名称 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、税务登记证、组织机构代码证一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件规定的要求为合格，否则为不合格。 |
|  |  | 投标文件的编制 | 按照招标文件规定的要求编制，内容齐全、关键字迹清晰，符合投标文件格式的要求为合格；未按招标文件规定的要求编制，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认，不符合投标文件格式的要求为不合格。 |
|  |  | 电子版投标文件 | 符合第二章供应商须知关于电子版的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照/组织机构代码证/税务登记证 | 本项目供应商需具备有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证；五证合一的供应商仅需要提供有效的营业执照。 投标文件中需提供扫描件加盖公章。 |
|  |  | 医疗器械经营资格 | 供应商需具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械注册证》（新证）或《医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》（旧证）； 投标文件中需提供扫描件加盖公章。 |
|  |  | 财务状况 | 近3年（2020年-2022年）经会计师事务所审计的财务报告或财务报表。（新成立企业财务要求为提供基本开户行出具的资信证明） |
|  |  | 法人授权委托书 | 非法定代表人亲自投标时提供 |
|  |  | 信誉要求 | 1、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2、供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询）； 3、供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）； 4、投标单位和个人（指法定代表人、法人授权委托人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为； 5、供应商提交经法人签字并加盖公章的《供应商不参与涉黑涉恶承诺书》 |
|  |  | 其他要求 | 近6个月任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金相关材料 本项目不接受联合体投标、不允许分包。 招标文件要求的其他情形。 |
|  |  | 资格声明 | 符合招标文件格式要求 |
|  |  | 开户许可证 | 提供开户许可证复印件,或基本账户信息复印件加盖公章 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”规定，无缺漏项。 |
|  |  | 供货期 | 合同签订后30日内供货并完成安装调试； |
|  |  | 质量标准 | 符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求 |
|  |  | 质保期 | 满足招标文件关于质保期的基本要求 |
|  |  | 投标有效期 | 90天 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“供应商须知”规定，有缴纳凭证加盖公章或财务章【要求清晰可见】。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 投标报价 | 不超过采购预算，超过采购预算的投标报价，其投标将被否决。 |

项 目 评 分 表

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。具体打分方法如下：

| 序号 | 评分项目 | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 价格因素（30分） | 30分 | 本次评标基准价以按照报价文件的规定修正后的所有合格供应商的评标价的最低价格作为评标基准价。评标价等于评标基准价的得满分，其他供应商的价格分按下面的公式计算：投标报价得分＝30×(最低投标价/有效投标报价)，四舍五入后保留2位小数。 |
| 2.2.2 | 商务部分（20分） | 投标文件的编制 | 5分 | 根据投标文件制作的完整性和规范性进行综合评审。优5分；较好 3分；一般 1分，差或没有不得分。 |
|  |  | 售后服务承诺 | 10分 | 供应商提供的售后服务内容全面、措施完善，故障、技术支持响应时间快，质保时间长，拟派售后服务技术人员多、经验丰富，能够很好的满足用户实际使用要求，承诺的服务水平优于招标文件要求，有突出的售后服务特点。 优10分；较好7分；一般4分，差或没有不得分。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 5分 | 近三年（2020至今）的类似业绩，供应商每提供1个业绩得1分，最多5分。提供合同或中标通知书复印件并加盖公章。 |
| 2.2.3 | 技术部分（50分） | 投标货物性能、参数符合招标文件要求的程度 | 20分 | 设有“★”号的条款是实质性技术要求，不允许负偏离； 非“★”的技术条款全部满足招标文件的条款的得20分，每出现一处负偏离扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 投标货物的交付计划及保障措施 | 10分 | 根据供应商提交的交付计划及保障措施进行综合评审： 优10分；较好7分；一般4分，差或没有不得分 |
|  |  | 供应商提供的免费专业培训 | 10分 | 根据供应商提供的培训方案的详细程度及可行性进行综合评审。 优10分；较好7分；一般4分，差或没有不得分 |
|  |  | 设备安装调试方案 | 10分 | 根据供应商提供的培训方案的详细程度及可行性进行综合评审。 优10分；较好7分；一般4分，差或没有不得分。 |

# 第八章  附件

## 附件1

工信部联企业〔2011〕300号

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二○一一年六月十八日

### 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件2  投标文件包装袋封面标贴格式

政府采购项目投标文件 （封口处加盖供应商公章） 密封内容：投标文件正本1 份、副本4份 投 标 人： 项目名称： 项目编号： 供应商地址： 邮政编码： 联系电话： 在202 年 月 日上午 ： - ： 时之间准时递交且不得启封 递交地点：

电子版包装袋封面标贴格式

政府采购项目电子版 （封口处加盖供应商公章） 密封内容：电子版U盘 2份 投 标 人： 项目名称： 项目编号： 供应商地址： 邮政编码： 联系电话： 在202 年 月 日上午 ： - ： 时之间准时递交且不得启封 递交地点：