吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目

招标文件

招标方式：公开招标

招标编号：采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002

招 标 人：吉林市消防救援支队

招标代理机构：吉林省鎏金工程咨询有限公司

二〇二三年九月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准和方法（综合评分法）	27

第四章 合同条款（参考格式）	46

第五章 技术参数	50

第六章  投标文件构成、要求及格式	70

格式一  投标函	71

格式二  投标人基本情况一览表（加盖投标人公章或有效签署）	74

格式三   法定代表人（负责人）授权委托书	75

格式四  法定代表人（负责人）和被授权人身份证明	76

格式五  报价明细表	77

格式六 投标货物技术指标偏离表	78

格式七  投标方资格证明文件	79

格式八  售后服务承诺书	80

格式九 （生产经营状态、履约历史、法律法规禁止投标）承诺书	81

格式十  承诺书	82

格式十一 “节能产品”、“环境标志产品”等证明材料（如有）	85

格式十二  中小企业声明函（非小微企业不用填写）	86

格式十三 监狱企业、残疾人福利性单位	87

格式十四 商务条款偏离表	88

格式十五  提供招标文件内要求的承诺书及投标人认为有必要提交的其他材料	89

# 第一章 招标公告

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目招标公告

项目概况

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目的潜在供应商应在政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)获取招标文件，并于2023年9月27日9:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002

2.项目名称：吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：1424.4391万元；

5.资金来源：财政资金；

6.采购需求：

| 标段划分 | 项目编号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 标包名称 | 最高投标限价(万元） | 产品明细 |
| 标项1 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-01 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目1标包：绳索救援专业队装备（1） | 82.5335 | 4.5米小绳、4米安全绳、5米辅绳、动力绳、静力绳等，（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |
| 标项2 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-02 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目2标包：绳索救援专业队装备（2） | 92.3662 | 自控式索道输送装置、多功能省力系统、多功能组合式救援三脚架、便携式拉力计，（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |
| 标项3 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-03 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目3标包：绳索救援专业队装备（3） | 94.5189 | 12孔分力板、大号分力板、四孔分力板、中号分力板、自锁安全钩等，（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |
| 标项4 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-04 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目4标包：灭火救援装备 | 73.348 | 65mm内扣式水带接口、80mm内扣式水带接口、PQ16泡沫枪、水带缠绕机等，（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |
| 标项5 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-05 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目5标包：安全员及警戒、破拆装备 | 91.6727 | 安全员反光背心、安全员专用灭火白头盔、安全员专用救援白头盔等（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |
| 标项6 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-06 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目6标包：化工检测装备 | 101.52 | 甲烷遥测仪（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |
| 标项7 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-07 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目7标包：冰面及水域救援专业队装备 | 78.3868 | 夜视仪、冰镐、冰锚、冰面担架等（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |
| 标项8 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-08 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目8标包：火灾调查装备（1） | 95.8399 | 火灾现场物证提取装置、现场勘察工具箱、便携式红外光谱仪等（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |
| 标项9 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-09 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目9标包：通讯指挥设备（三） | 100.05 | 联合作战系统（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |
| 标项10 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-10 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目10标包：通讯指挥设备（四） | 440.0988 | 联合作战通信单兵定位、照明布控球（移动电源箱款）（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |
| 标项11 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-11 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目11标包：其他装备 | 86.3376 | 高速预警装置、120斤假人、大麻绳、捕蛇夹等，（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |
| 标项12 | 采购计划-[2023]-00164号-1-LJ002-12 | 吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目12标包：目录内自采装备 | 87.7667 | 大流量移动消防炮、消防用荧光棒、阻燃毛衣等（产品名称、单位、数量明细详见第五章技术参数） |

7.质量标准：符合现行国家、行业、地方或者（及）其他相关标准的合格要求；

8.供货期：合同签订后6个月内完成供货；

9.供货地点：甲方指定地点；

10.合同履行期限：自合同签订之日起至合同履行完毕；

11.资格审查方式：资格后审；

12.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1).具有独立承担民事责任的能力；

(2).具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2020年-2022年）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告。（若投标人为2022年以后注册成立的公司，即需提供从成立日期起的财务审计报告；若投标人为2023年以后注册成立的公司，即需提供一份银行资信证明）；

(3).具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可以提供类似业绩合同或者可以提供承诺书<格式自拟>）；

(4).有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供近一年（2023年1月以后）任意两个月的依法缴纳税收记录和社会保障资金的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

(4).参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(5).法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)等，具体详见招标文件。本项目非专门面向中小企业。

3、本项目的特定资格要求：以下资格证明材料的具体要求详见招标文件

（1）在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有法人或其他组织的营业执照等证明文件，经营范围包含本采购项目。

（2）拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。

（3）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。

（4）投标人须在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录：个人（指法定代表人及授权委托人）（案由：行贿罪）。

（5）投标人须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、税收违法黑名单”的记录名单。

三、获取招标文件

时间：2023年9月4日至2023年9月11日， 每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理。

售价：¥0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2023年9月27日9:00（北京时间）

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），逾期未上传电子投标文件，将不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至吉林市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。（具体办理流程请致电当地财政局）

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2023年9月27日9时00分（北京时间）在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证） 登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

（6）本次招标公告在中国政府采购网、“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）上同时发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：吉林市消防救援支队

地址：吉林市船营区雾凇中路777号

联系方式：杜旭今 0432-62508313

2.采购代理机构信息

名 称：吉林省鎏金工程咨询有限公司

地　址：松江西路龙鼎花园3号楼6单元1层2号

联系方式：钟凯伦  0432-66397777

3.项目联系方式

项目联系人：钟凯伦

电话：0432-66397777

4.监督管理部门：吉林市政府采购管理工作办公室

# 第二章 投标人须知

## 投标须知前附表

本表的内容是对投标人须知的具体补充，如有矛盾，以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：吉林市消防救援支队 地址：吉林市船营区雾凇中路777号 联系方式：杜旭今 0432-62508313 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：吉林省鎏金工程咨询有限公司 地 址：松江西路龙鼎花园3号楼6单元1层2号 联系方式：钟凯伦 0432-66397777 |
| 1.3 | *投标人资格 要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： (1).具有独立承担民事责任的能力； (2).具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2020年-2022年）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告。（若投标人为2022年以后注册成立的公司，即需提供从成立日期起的财务审计报告；若投标人为2023年以后注册成立的公司，即需提供一份银行资信证明）； (3).具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可以提供类似业绩合同或者可以提供承诺书<格式自拟>）； (4).有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供近一年（2023年1月以后）任意两个月的依法缴纳税收记录和社会保障资金的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； (4).参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (5).法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)等，具体详见招标文件。本项目非专门面向中小企业。 3、本项目的特定资格要求：以下资格证明材料的具体要求详见招标文件 （1）在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有法人或其他组织的营业执照等证明文件，经营范围包含本采购项目。 （2）拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 （3）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。 （4）投标人须在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录：个人（指法定代表人及授权委托人）（案由：行贿罪）。 （5）投标人须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、税收违法黑名单”的记录名单。 |
| 1.4 | 招标文件的 获取 | 1.地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn） 2.方式：网上下载 |
| 1.5 | 招标范围 | （技术需求详见招标文件“第五章 技术参数”） |
| 1.6 | *构成投标文件的其他材料 | 详见招标文件《第三章 评标办法》 |
| 1.6.1 | *投标保证金 形式 | 投标保证金形式：投标人应在投标截止时间前将投标保证金采用电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式交纳，投标保证金应当从供应商的基本账户转出。 保证金接受单位：吉林省鎏金工程咨询有限公司 账号：072 0622 0110 1520 0007 643。 开户行名称：吉林环城农村商业银行股份有限公司政务服务中心支行 保证金金额： 标项 1：16506.70元； 标项 2：18473.24元； 标项 3：18903.78元； 标项 4：14669.60元； 标项 5：18334.54元； 标项 6：20304.00元； 标项 7：15677.36元； 标项 8：19167.98元； 标项 9：20010.00元； 标项 10：88019.76元； 标项 11：17267.52元； 标项 12：17553.34元； 保证金账号信息 保证金的缴纳以到账时间为准，投标保证金截止时间同投标截止时间（开标时间）。 要求：（1）投标人提供基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件及投标保证金缴纳凭证复印件装入到投标文件中。 以保函形式提交投标保证金的，须在开标截止时间前将保函电子版扫描件提交到招标代理机构邮箱（348351770@qq.com），原件递交至招标代理机构，复印件装入投标文件中。 注：投标保证金是投标文件的组成部分，未按要求提交的，视为放弃投标，采购人将不接受其投标文件。投标人应在银行进账单明确用途、投标项目编号、标段号，联系人及电话，以便核对查实。 |
| 1.7 | 投标有效期 | 投标有效期：90天。 投标保证金有效期应与投标有效期一致。 |
| 1.8 | 电子签字和（或）盖电子章要求 | 投标人根据电子招标文件在要求签字盖章处签字并盖电子章。 注：如被授权人等无法网上签字，须将此页打印签字后扫描上传至电子投标文件。 |
| 1.9 | *投标文件的制作 | 按电子投标格式要求制作投标文件。 |
| 1.10 | 投标文件份数 | 成交单位需在成交通知书领取之前到招标代理公司提交与中标文件相同的纸版响应文件正本1份，副本2份，软件制作生成的未加密及Word版电子响应文件2份，否则视为放弃中标。 |
| 1.11 | 投标截止、开标时间 | 2023年9月27日9点00分(北京时间) |
|  | 投标文件递交、开标地点 | 在线开标（远程不见面开标） |
| 1.12 | 评标委员会 组成 | 评标委员会构成：7人组成，采购人代表0-1人，社会专家6-7人。 评标专家确定方式：由采购人代表在监督部门的监督下从吉林市公共资源交易服务中心评标专家库中随机抽取。 |
| 1.13 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 合同条款 |
| 2.1 | *交货地点 | 吉林市消防救援支队指定地点，中标人负责将货物安全完好运抵交货地点（货物在途的一切风险及运输、卸货等费用由乙方承担）并保证验收合格。 |
| 2.2 | *合同履行期限 （交货期限） | 合同签订后六个月内履行完毕； |
| 2.3 | *付款 | 供方交货时应提交下列文件：销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果招标文件技术需求要求提供），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。合同签订前乙方向甲方支付合同总价款5％的履约保证金。甲乙双方签订合同后30个工作日内，甲方向乙方支付30%货款；到货并验收合格，且收到乙方开具的合同等额的符合甲方要求的税务发票后在30个工作日内，甲方向乙方支付70%货款；货物质保期（自合同签订之日起1年）满后，若无质量问题或质量问题已解决达到甲方要求，向乙方无息返还5％的履约保证金；若出现质量问题，乙方应免费及时维修更换，如因乙方原因导致甲方利益受损，乙方应承担损害赔偿责任，同时甲方有权扣留5%的履约保证金作为违约金，甲方付款前，乙方应为甲方开具符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。 具体详细内容按合同约定执行。 |
| 2.4 | *验收 | 1）乙方提交的货物到货后30日内甲方负责检验验收或由甲方聘请当地质检（商检）部门或国家有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书，检验费用由乙方承担。 2）验收过程中，如果甲乙双方对合同标的质量发生争议，应当聘请国家消防装备质量监督检验中心或国家有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由乙方负责（甲方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在乙方的合同总价中。 3）验收前，乙方向甲方提供本合同所列明货物金额的发票等文件，验收合格的，乙方在验收单上签字并加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。验收不合格的，按照甲方下达的整改通知确定的时间内进行整改，整改后，仍未达到合同约定技术要求的，甲方有权单方解除本合同，所产生的费用由乙方承担，同时甲方有权扣留全部履约保证金，乙方还需额外支付合同总价款的5%作为违约金。 4）甲方根据国家现行质量标准及行业标准规定接受货物，验收标准以招标文件技术参数资料\中标人的投标文件技术参数资料为标准，如果上述文件有不一致之处，以对甲方有利的为准，同时乙方需提供国家有关质检机构出具的检验报告或证书、制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证、消防产品认证证书等手续，否则，甲方有权不予验收。 5）验收发现恶意提供劣质标的，如以次充好、低于招标技术参数、同批货物中明显有不合格产品等情况，需方无论使用与否，供方应无条件接受退货，并承担所有与认证鉴定有关的全部费用及采购人蒙受的全部直接损失。 |
| 2.5 | 质保期及保修期 | 质保期：验收合格后一年；保修期：三年。 |
| 2.6 | *售后服务要求 | 一、货物最终由招标人验收，达到本招标文件规定的各项技术指标和设备的产品标准，达到安全防护要求，并提供完整的销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果招标文件技术需求要求提供），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等资料，视为验收合格。验收以招标文件和中标人的投标文件技术参数资料为标准，如果上述文件有不一致之处，以对甲方有利的为准。如果在现场的安装和调试由于投标人的责任被延误，则质量保证期将相应延长。验收发现恶意提供劣质标的，如以次充好、低于招标技术参数、同批货物中明显有不合格产品等情况，招标人无论使用与否，投标人应无条件接受退货，并承担所有与认证鉴定有关的全部费用及招标人蒙受的全部直接损失。 二、备件供应和售后服务设施： 1、备件供应：质保期内的人工、备品、备件及耗材免费供应。保修期内的质量问题必须及时免费提供维修服务，人工、备品、备件及耗材承诺保证供应且价格优惠；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。 2、有完善售后体系： 2.1所投产品保修期内的质量问题，投标人必须及时免费提供维修服务。保修期外、正常服役期内，有义务继续提供维修、零配件供应等服务。实行缺陷产品召回制，免费负责维修和更换零部件。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定、商务合同约定程序进行退货、更换装备等。 2.2提供售后培训和定期巡检。装备交付时对指战员进行集中培训，确保学懂弄通并熟练操作。每年派技术人员到消防救援站进行巡检，建立常态化培训和巡检机制。 2.3投标人需设立24小时值守电话，保证畅通并即时响应售后受理渠道。维修技术人员必须在指定时间内到达现场并开展维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，要及时通知报修单位并说明原因。 2.4提供联勤联动机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，投标人需选派素质好、业务精的人员遂行技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急技术服务。 2.5投标人对消防救援队伍提出的维修需求,要及时响应、远程指导修复。对不能修复的,要派技术人员48小时内到场维修。国内有配件的一般故障在48小时内修复,较大故障一周内修复。国内没有配件的,应在60日内提供配件并修复。 2.6在质保期内发生的质量问题,或在寿命期内发现的设计、制造缺陷, 投标人负责召回,召回时间不得超过60日。 三、投标人应提供的伴随服务 1)实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行； 2)提供货物组装和/或维修所需的工具； 3)为所供货物提供详细的操作和维护手册； 4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件；是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务； 5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训； 6)随附资料：除列明装备名称型号外，必须附有详细的中文技术规格书和清晰的外观照片，提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理；合同应明确维修期周转备品保障、上门服务响应时间、零配件供应周期、工时费等服务标准。注：伴随服务的费用包含在合同价中，需单独列出但不单独进行支付。 3、具体条件以合同约定为准。 |
| 2.7 | *质量保证 | 满足招标人服务需求的，详见招标文件第四章。 |
| 2.8 | 质量要求 | 符合现行国家、行业、地方或者（及）其他相关标准的合格要求。按照招标人要求到用户指定地点。 |
| 2.9 | *履约保证金 | 中标人应在订立采购合同之前向采购人提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金应以银行转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。 履约保证金退还的时间：货物质保期（自合同签订之日起1年）满后，若无质量问题或质量问题已解决达到甲方要求，向乙方无息返还5％的履约保证金； |
| 需要补充的其他内容 |
| 3.1 | “*”条款 | 在招标文件中，商务、技术参数的主要条款用“*”表示，这些主要条款的任何负偏离将否决其投标。 |
| 3.2 | *中标服务费 | 收费标准：参照国家发展改革委《发改价格〔2015〕299号》文件规定 向中标人收取中标服务费用。 |
| 3.3 | 投标人信用信息的查询 | 查询渠道：①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）：失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单。 ②中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)：政府采购严重违法失信行为信息记录。 查询截止时点：本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 采购人或采购代理机构将按查询截止时点对所有投标人的信用信息进行查询，网站查询记录作为招投标存档备案材料的组成部分进行留存。 信用信息的使用规则： 对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（包括分公司），投标文件作无效处理。 |
| 3.4 | 违法行为 | 一、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （二）投标人之间约定中标人； （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 二、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 三、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： （一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; （二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； （三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； （四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件； （五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； （六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 |
| 3.5 | 有下列情形之一的应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理 | （一）应交未交投标保证金的； （二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定资格要求的； （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
| 3.6 | 采购预算 | 报价要求: 只允许有一个报价，任何有选择性的报价或者有附加条件的报价招标人将不予接受。 |
| 3.7 | 中小企业政策落实 | 政策落实依据：落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)等，具体详见招标文件。 （一）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； （二）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（投标人若有异议请开标前提出）； （三）依据财库[2020]46号文件规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策； （四）依据财库[2014]68号文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。相应证明文件复印件加盖投标人公章附于投标文件中； （五）依据财库[2017]141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。须提供《残疾人福利性单位声明函》并附于投标文件中。 |
| 3.8 | 特别提醒 | 特别注意： 1.投标人应如实填写所提供的参数，不允许全部复制粘贴招标文件提供的文字及区间数值，否则将视为非实质性响应招标文件技术参数，作为无效标处理。 2.技术偏离表中“是否偏离”栏目，投标人据实选择填写完全响应/正偏离/负偏离；并在“备注”栏目填写证明偏离情况的技术证明资料中该项技术指标的明确位置（例如：见投标文件第几页第几段/第几行，此项技术指标应明显标注） |
| 3.9 | 是否允许分包 | 不允许分包。 |
| 3.10 | 同类业绩 相关要求 | 按本次招标项目类似项目要求 |
| 3.11 | 其他要求 | 本次招标实行不见面开标，具体要求如下： (1)投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过 “政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)实行在线电子投标，供应商应先安装 “政采云电子交易客户端” (请自行前往“政采云”平台进行下载) ，并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至吉林市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。 (2)未进行网上注册并办理数字证书 (CA 认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。（具体办理流程请致电当地财政局） (3)为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。 (4)开标地点：本次招标将于2023年9月27日09时00分(北京时间)在“政采云”平台电子开标大厅开标。 (5)CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA认证) 登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。 |

## 一、总  则

1、适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购服务和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2、采购人、采购代理机构、投标人

2.1 “采购人”是指：项目采购单位，合同的需方。

2.2 “采购代理机构”是指：吉林省鎏金工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”是指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、合格投标人

3.1应符合投标人须知及前附表中合格投标人的全部要求。

4、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件

5.1 招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款(参考格式)

第五章  技术参数

第六章  投标文件构成及格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

6、招标文件的澄清和修改

6.1任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件质疑的潜在投标人，均应在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式（须加盖公章）通知采购代理机构（如投标人所参与项目须要在现场提交质疑程序，供应商须将纸质版质疑材料与网上提交质疑程序在同一工作日内进行，如出现日期不一致时，以两者中最后日期为准），超过这个规定期限提出的澄清要求或质疑将不予受理。采购代理机构对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况以书面形式予以答复，同时传真给每个购买招标文件的潜在投标人或由潜在投标人直接到采购代理机构领取。潜在投标人应在1日内确认已收到该答复，未回复的潜在投标人视为已经收到该答复。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

6.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应顺延至新的投标截止时间。

6.3本项目不召开答疑会。

## 三、投标文件

7、投标文件的编制

7.1投标语言：投标人的投标文件以及投标人与招标方就有关投标的所有来往函电均应使用中文。(注：投标人所投产品及设备的相关资料非中文文本无效)

7.2计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3投标文件应编排有序，并编制文件目录，准确标明文件内容所在位置。请投标人按以下顺序编排投标文件并加盖公章：

投标文件目录及页码

1、投标函

2、投标方基本情况一览表

3、法定代表人（负责人）授权委托书

4、法定代表人（负责人）和被授权人身份证明

5、开标一览表

6、投标报价明细表

7、投标货物技术文件

8、投标货物技术指标偏离表

9、投标方资格证明文件

10、投标保证金缴存凭证

11、商务因素评审内容

12、技术因素评审内容

13、其他项评审内容

14、中小企业声明函等相关材料

15、其他相关材料

8、投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1按第六章“投标文件格式”编制一份“开标一览表”，并完整地填写“投标函”、“投标报价一览表”和“商务条款偏离表和技术规格偏离表”。

8.1.2证明投标人符合资格要求的文件：应具备第二章“投标人须知”第3条“合格投标人”要求的投标资格，提供相关的资格证明文件以及第六章“投标文件格式”要求提供的其他资质文件。

8.1.3证明货物合格性和符合招标文件规定的文件材料：

（1）“报价明细表”中对货物和服务来源地的说明；

（2）货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本（如要求）、产品彩页（检测报告）和数据等；

（3）为使货物正常、连续地使用，应提供采购人使用该货物所需的完整的备件和工具及清单（格式自拟）；

（4）逐条对招标文件要求的技术需求进行应答，指出所提供的货物和服务是否对招标文件的要求做出了实质性响应，或说明与货物需求和技术规格要求的正负偏差和例外，详细填写“技术规格偏离表、商务条款偏离表”。

8.1.4“投标人须知”第10条要求提交的投标保证金。

9、投标报价

9.1报价原则：所有投标均以人民币元为计算单位。

9.2投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。

9.3投标人报价应为优惠条件折算后的最终价格。评标过程中不再接受优惠条件的价格折算。

10、投标保证金

10.1投标保证金：投标人应在投标截止时间前将投标保证金采用电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式交纳。（投标保证金应从投标人的基本账户中转出，保证金的交纳时间以到账时间为准）。

10.2投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时将没收投标人的投标保证金作为所受损害的补偿。

10.3投标保证金是投标文件的一个组成部分，没有按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

10.4落标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

10.5中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同5个工作日予以退还，不计利息。

10.6中标供应商有下列情况之一的，采购人和采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；

（4）投标人存在严重违法行为：如提供虚假材料谋取中标，恶意串通，以及行贿或者提供其他不正当利益等；

（5）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

11、投标有效期

11.1投标有效期为自开标之时起90天，投标文件在这个规定期限内应保持有效。

11.2在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标方要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12、投标文件的式样和签署

12.1投标文件应包含目录及页码。

12.2中标单位需在中标通知书领取之前到招标代理公司提交与中标文件相同的纸版投标文件3份（正本1份，副本2份），否则视为放弃中标。补充递交投标文件的正本与副本应分别装订，投标文件的装订要整齐、牢固、采用左侧纵向无线胶订机胶订，编制目录及页码，使用标准的宋体字、A4纸打印胶装装订成册，投标文件需分册装订的。

12.3由投标人的单位负责人或其被授权人签字并加盖公章。投标文件由单位负责人签署的，须提交以书面形式出具的“单位负责人资格证明”；由被授权人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人（负责人）和被授权人身份证明”和“法定代表人（负责人）授权委托书”。

12.4投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

13、投标文件的修改和撤回

13.1投标人在递交投标文件后，可以在投标截止时间前修改或撤回其投标文件。

13.2在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

13.3从开标之时起，至投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则根据投标人须知第10.6条的规定，其投标保证金将不予退还。与其他供应商恶意串通而撤回投标的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理。

14、投标

14.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传至  单位和个人不得在开标前查看投标文件。逾期未上传的电子投标文件，将不予受理。

14.2 投标人需在开标前将投标文件制作工具生成的加密文件上传到吉林市公共资源交易平台，同时应在领取中标通知书时提交投标文件正本 1 份、副本2份，电子版 2 份，投标文件电子版格式：U 盘：软件制作生成的未加密及Word版。

14.3 投标文件纸质版与电子版有不一致内容时，以电子版为准。

14.4 投标文件的装订要整齐、牢固，便于保管和利用，采用无线胶装方式，不得采用活页装订方式。

14.5投标文件应包含目录及页码。

## 四、开标与评标

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开开标，邀请投标人参加。

15.2 开标会由采购人或采购代理机构组织并主持。开标时，采购代理机构将按照投标人电子投标文件解密后的开标记录，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货时间/服务期限、是否提交了投标保证金等内容。。

15.3 投标人不足3家的，不开标。

15.4 开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

15.5按照规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

15.6开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

15.7  本次招标实行不见面开标，具体要求如下：

一、业务要求

本次招标实行不见面开标，具体要求如下： (1)投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过 “政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)实行在线电子投标，供应商应先安装 “政采云电子交易客户端” (请自行前往“政采云”平台进行下载) ，并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至吉林市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。 (2)未进行网上注册并办理数字证书 (CA 认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。（具体办理流程请致电当地财政局） (3)为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。 (4)开标地点：在“政采云”平台电子开标大厅开标。 (5)CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA认证) 登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

二、系统操作注意事项

（一）软硬件及网络要求

1.参与不见面开标电脑须安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备。

2.参与不见面开标电脑须安装正确驱动，可在不见面开标系统登录界面的驱动下载页面进行下载及后续安装。

3.为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用 20M 及以上网络宽带。

4.操作系统

（二）投标文件制作及上传说明

根据招标文件要求使用对应版本的投标文件制作工具。

（三）开标过程注意事项

1.开标当天，投标人务必于开标前提前登录系统，进入所投标项目，在项目签到界面进行线上签到。

2.开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

3.项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密，否则将无法解密。

三、技术支持

1.若遇问题可联系工作人员，通过以下方式沟通：

QQ：348351770（请确保安装有最新版本的 QQ 软件，用于技术支持进行 QQ 远程协助）

电话：18844200027 邮箱：348351770@qq.com

2.为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关

操作手册，可在本系统登录界面的操作手册页面进行下载、查看。

3.关于后续相关常见问题及注意事项，请及时关注政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)。

4.本次开标为不见面开标，若投标单位有意前往现场开标的，可自行前往在“政采云”平台电子开标大厅开标。

15.8 开标时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目废标：

（1）交货时间等符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

15.9投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后未上传的；

（2）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（3）上传的投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）上传的投标文件签署、盖章不一致的情形；

（5）投标人所提交的投标文件无效、缺失或者不符合招标文件的规定；

（6）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求的其他情形；

（8）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（9）投标人未在规定的时间内解密电子投标文件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

存在以上任何一种情况，相关投标人的投标无效，做废标处理。

15.10 开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，并详细记录。合格投标人不足3家的，不进行评标。

16、评标过程的保密性

16.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

17、评标

17.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

17.2采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

17.3评标委员会由评审专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员从省政府采购监督管理部门建立的专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评标委员会负责具体评标事物，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18、政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

19、政府强制采购节能产品的规定

19.1 按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供列入《节能产品政府采购品目清单》的要求产品，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号文件）》，否则无效。

19.2《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。

## 五、中标与合同

20、中标

20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

20.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人可采取随机抽取的方式确定。

20.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.4采购代理机构应当自评标委员会中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

20.5在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分与排序。

21、授标时更改货物数量的权利

21.1采购人在授予合同时有权在一定幅度内对《货物需求及技术规格》中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得改变单价和其他条款和条件。

21.2按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，在合同履行中，采购人需要追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

22、签订合同

22.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23、保密和披露

23.1 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

23.2 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

24、质疑和投诉

24.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式（须加盖公章）{质疑书的具体内容详见《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）}通知采购代理机构向招标方提出质疑（如投标人所参与项目须要在网上提交质疑程序，供应商须将纸质版质疑材料与网上提交质疑程序在同一工作日内进行，如出现日期不一致时，以两者中最后日期为准）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

24.2质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 第三章 评标标准和方法（综合评分法）

## 3.1资格性审查表

开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，并详细记录。合格投标人不足3家的，不进行评标。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 投标人须是具备有效营业执照的独立法人或其他组织（经营范围包含本标包采购内容，提供营业执照（副本）原件，标书内提供复印件加盖单位公章） |
| 授权委托书 | 提供《法定代表人（负责人）身份证明》或法定代表人（负责人）授权委托书（附单位负责人身份证、授权代表身份证） |
| 财务要求 | 按照前附表投标人须知 |
| 纳税要求 | 按照前附表投标人须知 |
| 社保要求 | 按照前附表投标人须知 |
| 信誉要求 | 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业（包括分公司）或个人投标 |
|  | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动（包括分公司），查询通道：“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等,查询截止时点：本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间；对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（包括分公司），投标文件作无效处理。 |
| 其他要求 | 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效。 |
| 承诺函 | 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括分公司）； (六)法律、行政法规规定的其他条件。 标书内附由单位负责人或授权代理人签字或盖章并加盖公章的承诺书 |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。结论不合格的不进入符合性审查阶段。

## 3.2符合性审查

3.2.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照等一致 |
| 投标函签字盖章 | 有单位负责人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章。 |
| 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定，且按照招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不超过招标控制价及控制单价。 |
| 投标内容 | 符合招标文件要求 |
| 合同履行期限（交货期限） | 合同签订后6个月内完成供货，自合同签订之日起至合同履行完毕； |
| 质量要求 | 符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求及招标文件要求。 |
| 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天） |
| 投标保证金 | 符合投标人须知前附表要求。 |
| 投标报价 | 投标报价超出预算价格（最高投标限价）及货物单价，投标无效。 |
| 权利义务 | 符合招标文件中第四章“合同专用条款”规定 |
| 商务及 技术要求 | 逐条对招标文件要求的商务和技术需求进行应答，其中商务条款每有一项*号条款负偏离，将导致其投标将作无效标处理。 |
| 其他 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。结论不合格的不进入综合评审阶段。

评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

一、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

二、 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者委托代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（10）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制。

（11）电子招投标时不同投标人的电子投标文件机器制作码或创建标识码一致的；

（12）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（13）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（14）投标人串通投标的其他情形。

三、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

注：经评标委员会评审合格投标人的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采购代理机构重新组织招标。

关联企业的判定标准

相互间直接或者间接持有其中一方的股份总和达到25%或以上的；

直接或间接同为第三者所拥有或控制股份达到25%或以上的。

## 3.3澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3.1评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

3.3.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3.4详细评审

3.4.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4.2 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件第五章中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

详细评审表（计算结果精确到小数点后两位）

| 序号 | 评审内容 | 评审项目 | 评审标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价，30分 | 投标报价 | 评标基准价为所有有效投标人投标报价的最低值。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×价格权值30%×100 | 0-30 |
| 2 | 商务部分，8分 | 投标人的类似项目业绩 | 投标单位2019年1月1日至今完成的类似项目业绩，每提供一项得1分，最高得5分。（评分依据：投标文件内应同时提供业绩中标通知书及合同复印件加盖公章。未提供不得分。） 注：1.投标文件内应附投标人业绩证明，制造商业绩将不予计取； 2.若业绩为集采项目，提供同一中标通知书及分项合同，业绩仅计为1项。 | 0-5 |
|  |  | 投标文件编制水平 | 投标文件制作完全响应、内容完整全面、条理清晰，得3分； 投标文件制作响应程度完整，内容不全、条理模糊，得1分。 | 0-3 |
| 3 | 技术部分，45分 | 技术指标 | 技术参数为较为重要指标（*条款）任何偏离将否决其投标资格。一般指标（非*条款），每有一项条款负偏离扣2分，直至扣完为止。 注： （1）非*条款偏离时，按招标文件技术指标单独设置序号项目（包括各级分项序号）进行扣分；同一序号项下，包含多个未单独设置分项序号的指标负偏离时，只对该序号项扣分一次（未单独设置分项序号的多个负偏离技术指标不予重复扣分）； （2）提供与所投产品相同型号的最新的（包含但不限于）技术彩页、主要技术指标、参数及性能的详细说明书等技术资料； | 0-28 |
|  |  | 实施方案 | 评标委员会根据对各投标人或投标产品制造商的产品设计、加工、生产能力、生产质量等进行评审， 内容全面，描述详细，可行性高，得6分； 内容全面，描述相对简单，具有可行性，得4分； 内容基本全面，具有可行性，得2分，未提供不得分。 | 0-6 |
|  |  | 使用分析方案 | 评标委员会根据对各投标人所投产品的作业能力、工作效率、环境适应性、性能突出性、维护成本等进行评审， 方案描述详细，可行性高，得6分； 方案描述相对简单，具有可行性，得4分； 有方案描述，具有可行性，得2分，未提供不得分。 | 0-6 |
|  |  | 质量保证体系及措施 | 质量保证体系健全，质量保证措施详细可靠，得5分； 质量保证体系相对健全，质量保证措施详细，得3分； 质量保证体系一般健全，有质量保证措施，得1分，未提供不得分。 | 0-5 |
| 4 | 其他部分17分 | 售后服务方案 | 结合本项目采购需求，综合比较各投标人的售后服务方案（售后服务团队、售后服务人员经验和配置合理、响应时间、备品备件供货方案，定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案） 售后服务方案内容全面，方案描述详细，可行性高，得6分； 售后服务方案内容全面，方案描述相对简单，具有可行性，得4分； 售后服务方案内容基本全面，有方案描述，具有可行性，得2分，未提供不得分。 | 0-6 |
|  |  | 供货包装、运输实施方案 | 综合比较各投标人的供货包装、运输实施方案，切实可行得3分； 供货包装、运输实施方案，相对可行，得2分， 供货包装、运输实施方案，基本可行，得1分； 未提供不得分。 | 0-3 |
|  |  | 应急故障解决方案 | 应急故障（如可能发生的应急事故情况分析、应急响应时间、紧急安全保障措施、临时处理措施、故障或事故解决处理措施等）进行综合评审。 应急故障方案内容全面，方案描述详细，可行性高，得3分； 应急故障方案内容全面，方案描述相对简单，具有可行性，得2分； 应急故障方案内容基本全面，有方案描述，具有可行性，得1分，未提供不得分。 | 0-3 |
|  |  | 优惠条件 | 有优惠条件，并有招标人可接受的实质性优惠条件（其他增值优惠和增值服务），每有一项实质性的优惠或承诺得1分，最多得5分，没有不得分。 注：投标文件内提供承诺书加盖单位公章 | 0-5 |

注：评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

3.4.3价格扣除

1）对于列入财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购清单》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

2）对于列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

3）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

4）提供产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。

5）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定，对小型和微型企业的产品给予6%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。

6）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒

毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声

明函》；

7）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业

的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残

疾人福利性单位声明函》。

8）价格扣除的依据：第1）至4）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖投标

人公章。第5）、7）条提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。

3.4.4推荐中标候选供应商名单：按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

附件：

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库[2020]46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财  政  部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

附：

1.中小企业声明函

2.面向中小企业预留项目执行情况公告

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部民政部中国残疾人联合会

财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术货物业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务货物业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

# 合同条款（参考格式）

政府采购合同书格式

（注：本合同文本仅为通用参考合同文本，在确定中标人后，双方将对商务、技术、保修承诺等内容签订更加详细的内容，招标人保留对合同条款修订的权利。）

合同编号：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

采购任务通知书编号：

（甲方）需求的                 （项目名称）经招标公司以编号为    的招标文件在国内公开招标，评标委员会评定                  （乙方）为中标供应商。甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 采购项目名称 | 主要服务需求及要求 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同价格：该总价包含货物的成本、运输费、包装费、装卸费、劳务费、保险、利润、税金及涉及到该货物到指定地点的一切费用。需方除本费用及合同另有约定外，不承担任何费用。

3. 交货时间、地点、方式

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3交货方式：

4. 付款方式

4.1乙方交货时应提交下列文件：

4.2付款方式：

5．履约保证金

5.1 （如甲方要求）在签署本合同之前，乙方应向甲方提交合同总价款 5%的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转帐或者现金、担保机构的方式提交。

6.质量保证金

6.1质保期：验收合格后一年；保修期：三年。

7.合同补充条款：

8.争议解决方式：甲、乙双方因执行合同产生的争议，由双方协商解决。如果协商不成，可向合同签定地人民法院提起诉讼。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3招标文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4乙方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；

9.6政府采购验收报告单；

9.7合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式 四 份，甲乙双方、政府采购办、采购代理机构各执一份。

11.合同生效：本合同在甲乙双方、采购代理机构法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章或者合同专用章，并且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：

（加盖公章或合同专用章）

地址：

法定代表人

或授权代理人签字：

联系电话：

邮政编码：

乙方：

（加盖公章或合同专用章）

帐户名称：

地址：

法定代表人:

或授权代理人签字：

联系电话：

邮政编码：

传真：

联系人：

开户银行：

帐号：

# 第五章 技术参数

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目1标包：绳索救援专业队装备（1）

一、4.5米小绳（15条）控制单价：223元

1、总体要求：

1.1绳体两侧均需热熔封头，绳体整体无断点、无拉丝；

2、性能要求 ：

2.1直径：10.5mm ；

2.2拉力≥29KN；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二、4米安全绳（20条）控制单价：112元

1、总体要求：

1.1绳体两侧均需热熔封头，绳体整体无断点、无拉丝；

2、性能要求 ：

2.1直径10.5mm动力绳；

2.2首次冲击为≥8KN；、

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三、5米辅绳（20条）控制单价：141元

1、总体要求：

1.1绳体两侧均需热熔封头，绳体整体无断点、无拉丝；

2、性能要求 ：

2.1直径：7毫米；

2.2额定强度≥12KN；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四、动力绳（100米）控制单价：34元

1、总体要求：

1.1绳体两侧均需热熔封头，绳体整体无断点、无拉丝；

2、性能要求 ：

2.1直径10.5mm动力单绳；

2.2重量≤70克/米。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

- 静力绳（200米）控制单价：32元

1、总体要求：

1.1绳体两侧均需热熔封头，绳体整体无断点、无拉丝；

性能要求

2.1直径11mm静力A类绳兼容大多机械类绳索装置，至少32股绳线编织外皮包裹绳索内芯。

2.2坠落系数0.3时的首次冲击为≤5.5KN；坠落系数1时坠落次数≥35次；

2.3断裂极限:≥30KN；8字结点拉力:≤25KN；静力延展率：≤1.5%；外皮滑动率0%；外皮所占比重≤40%；缩水率≤3%。

2.4重量≤80克/米。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

- 静力绳10.5mm（1000米）控制单价：27元

1、总体要求：

1.1绳体两侧均需热熔封头，绳体整体无断点、无拉丝；

2、性能要求

2.1直径10.5mm；静拉力≥29kN；8字节点拉力≥18kN；

2.2缝合点拉力≥24kN；坠落次数≥12冲击力≤5.5kN，静力延展率≤3%；外皮滑动率0%；

2.3每米重量≤70g；外皮比重≤40%；内芯比重≥60%；缩水率≤2.5%。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

- 细辅绳（6mm）（10条）控制单价：24元

1、总体要求：

1.1绳体两侧均需热熔封头，绳体整体无断点、无拉丝；

性能要求

2.1*直径：6毫米，100米MBS额定强度≥8 KN。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

八、单根不可调牛尾（80CM）（4条）控制单价：363元

1、总体要求：

1.1绳体表面光滑，绳体整体无断点、无拉丝；

2.性能要求

2.1动力绳制作，缝合终端。

2.2直径≤10.5mm，强度≥22kN，长度≥80 cm，重量≤120g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

九、单根可调牛尾（1M）（5米）控制单价：285元

1、总体要求：

1.1绳体表面光滑，绳体整体无断点、无拉丝；

2.性能要求

2.1直径≤9.9 mm可调定位挽索，调节器可快速轻松调节，可在负载下进行调整，可调范围20-100cm,大连接孔可容纳所有尺寸的锁扣

2.2重量≤145g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十、双臂可调节牛尾绳（8米）控制单价：987元

1、总体要求：

1.1绳体表面光滑，整体无断点、无拉丝；

2.性能要求

2.1可调牛尾，需加装调节器。

2.2长边≥0.95米，短边≥0.65米，调节器承重力为≥8.5kN

重量≤250g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十一、水域牛尾绳（8条）控制单价：386元

1、总体要求：

1.1绳体表面光滑，整体无断点、无拉丝；

2.性能要求：

2.1采用双股弹力绳编织

2.2加长款：加长款平铺长度≥80cm，伸展长度≥140cm。

2.3头部断裂强力≥2.8KN。

2.4牵引绳两端加厚塑胶塑封，带有0型环（两段锁）、D形钩（两段锁）。

2.5两端分别带有O型环与专业挂扣，牛尾绳一端 O 型环，另一端配置≥22KN 锻造铝合金快挂扣。

2.6织带具有良好的抗拉强度和延展效果，内置高强度弹力绳。救生衣可快速与牛尾绳分离。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

- 护绳套（25个）控制单价：154元

1、总体要求：

1.1做工精细，结实耐用

2、性能要求

2.1材质：PCV夹网（1000D）长度：0.5米-1米。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十三、80扁带（12个）控制单价：143元

1、总体要求：

1.1扁带整体做工精细，整体无断点、无拉丝；

2.性能要求

2.1宽≥20mm聚酰胺机械缝纫成型扁带，长度≥80cm；断裂极限≥25KN；

2.2重量≤75g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十四、扁带（1M）（80米）控制单价：101元

1、总体要求：

1.1扁带整体做工精细，整体无断点、无拉丝；

2.性能要求

2.1宽≥20mm聚酰胺机械缝纫成型扁带，长度≥100cm；断裂极限≥25KN；

2.2重量≤110g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十五、成型扁带4M（15条）控制单价：697元

1、总体要求：

1.1扁带整体做工精细，整体无断点、无拉丝；

2.性能要求

2.1高强度聚乙烯纤维扁带，长度4m 黑色，断裂负荷≥18KN。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

- 成型扁带6M（55条）控制单价：973元

1、总体要求：

1.1扁带整体做工精细，整体无断点、无拉丝；

2、性能要求

2.1高强度聚乙烯纤维扁带，长度6m, 黑色，断裂负荷≥18KN

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十七、平板式尼龙扁带（120MM）（10条）控制单价：167元

1、总体要求：

1.1扁带整体做工精细，整体无断点、无拉丝；

2、性能要求：

2.1高强度聚乙烯纤维迪尼玛扁带，断裂负荷≥20KN

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十八、平板式尼龙扁带（60MM）（10条）控制单价：105元

1、总体要求：

1.1扁带整体做工精细，整体无断点、无拉丝；

2.性能要求：

2.1高强度聚乙烯纤维迪尼玛扁带，断裂负荷≥20KN

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十九、平板式尼龙扁带（长120cm）（152条）控制单价：170元

1、总体要求：

1.1扁带整体做工精细，整体无断点、无拉丝；

2、性能要求：

2.1高强度聚乙烯纤维迪尼玛扁带，长度120cm,断裂负荷≥20KN

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十、平板式尼龙扁带（长60cm）（40条）控制单价：103元

1、总体要求：

1.1扁带整体做工精细，整体无断点、无拉丝；

2、性能要求

2.1高强度聚乙烯纤维迪尼玛扁带，长度60cm, 断裂负荷≥20KN

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十一、平板式尼龙扁带（长80cm）（62条）控制单价：102元

1、总体要求：

1.1扁带整体做工精细，整体无断点、无拉丝；

2、性能要求:

2.1需为宽聚酰胺机械缝纫成型扁带，长度：≥80cm；断裂极限：≥20KN

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十二、散扁带（厚度3mm）（10条）控制单价：47元

1、总体要求：

1.1扁带整体做工精细，整体无断点、无拉丝；

2、性能要求：

2.1破断拉力：≥15KN。宽度≤20mm。长度≥5m厚度≤3mm。材质：聚酯纤维

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十三、可调节确定点链接扁带（4条）控制单价：1043元

1、总体要求：

1.1扁带整体做工精细，整体无断点、无拉丝；

2、性能要求：

2.1宽≤45mm高强度聚酰胺材质锚点固定扁带，扁带两端设计有钢制D型固定环；长度调节：80-130cm；拉力≥25KN；

2.2重量≤410g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十四、救援三角吊带（9个）控制单价：1244元

1、总体要求：

1.1绑靠牢固，链接稳固，无断裂。

2、性能要求：

2.1救援三角吊带应有≥3处固定点，承重≥100公斤。

破断拉力：≥15KN。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十五、个人五点吊带（6个）控制单价：2153元

1、总体要求：

1.1吊带链接无断点，五个钢制挂点，链接方便安全

2、性能要求：

2.1全身式防坠落安全带，尺寸全可调节，加宽加厚腰带和腿带

*2.2五个钢制挂点分布在安全带背部、胸部、前腰部和腰带两侧，钢制承重点拉力≥15KN；附带胸式上升器连接固定带，方便与胸式上升器连接；腰带周围附带有≥4个装备挂环；

2.3腰带两侧向中间收紧设计；上下身区分颜色；附有黑色布袋。

2.4重量≤2000g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十六、短连接（32个）控制单价：390元

1、总体要求：

1.1拉力强度达到平均标准，整体做工精细

2、性能要求：

2.1短连接长度≤12cm,宽≤3cm, 厚≤1cm, *断裂负荷≥20KN,连结二三段锁,连接装备,拉力强度≥20KN

2.2重量≤20g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十七、脚踏带（62个）控制单价：359元

1、总体要求：

1.1结实耐用，整体材质无断点，无拉丝

2、性能要求

2.1材质：大力马纤维，可以双孔调节长度，

2.2调节长度：35cm-150cm，直径≤6mm。重量≤50g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十八、绳梯（6个）控制单价：697元

1、总体要求：

1.1结实耐用，安全可靠，整体无断点，无拉丝。

2、性能要求：

2.1需使用尼龙材质制成，长度≥1700mm，单级踏布宽度≥15cm,

2.2拉力：≥10KN，顶端连接环与金属锁连接方便悬挂，重量：≤200g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十九、垫布（26个）控制单价：491元

1、总体要求：

1.1整体做工精细，方便固定

2、性能要求：

2.1四角带孔，方便固定，用于角等尖锐片使用防止绳索与尖锐物摩损，尺寸≥950mm*950mm

2.2重量≤800g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十、机械抓节（8个）控制单价：1470元

1、总体要求：

1.1方便操作，简单快捷

2、性能要求

2.1装载凸轮的绳索机械抓节，单绳使用可安装绳索，可组装好滑轮拖拉套装，方便快速组建滑轮拖拉系统。

2.2可开启凸轮式抓绳器，人体工程设计，操作简单，设计用于提拉系统或防回跑系统。可开启、定向的凸轮，可以轻松地在绳索的任意位置安装或取下。开关闸上有未关闭指示；大连接孔，方便锁扣旋转；集成凸轮弹簧，避免意外卡结，增加耐用性；

2.3重量≤260g，绳索兼容9-13mm.

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十一、抓节（绳长110厘米直径6毫米）（72个）控制单价：40元

1、总体要求：

1.1方便操作，简单快捷。整体无断点，无拉丝。

2、性能要求：

2.1 6mm辅助保护绳，可制成鸡爪绳，拉力≥10KN，≥150cm，重量：≤25g/M。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十二、绳索作业手套（26副）控制单价：497元

1、总体要求：

1.1方便穿戴，结实耐用

2、性能要求：

2.1绳索保护／下降用手套,尺寸：根据需求方提供。

2.2高品质绳索技术救援用手套，双层山羊皮质选材具有超强耐磨性能，凯夫拉缝线增加使用寿命，手背部部分弹性尼龙材质提供透气性和舒适度，手背部手指处弹性橡胶垫设计，腕口选用氯丁橡胶摩术贴扣，手腕处设计有挂环孔。

2.3等级：耐磨4级，切割1级，撕裂3级，穿刺3级

2.4重量≤140g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十三、山地救援坐式安全带（1个）控制单价：2023元

1、总体要求：

1.1结实耐用，安全可靠，有专门包装。

2、性能要求：

2.1尺寸全可调适合不同群体；加宽加厚腰带和腿环；腰带前部和两侧各有一承重钢制挂点，承重点拉力≥15KN；腰带周围附带有≥4个装备挂环；

2.2安全带可配合坐板使用。附有黑色布袋方便携带；腰围：70-11Ocm，腿围：45-65cm，重量≤1150g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十四、山岳（高空）救援头盔（12个）控制单价：963元

1、总体要求：

1.1穿戴方便，用于高空救援时头部防护

2、性能要求：

2.1头盔材质：耐用ABS外壳，能防撞击；头盔后部带有滚轮可以快速调节头围尺寸，头围尺寸：54-62cm可调；

2.2采用发泡聚丙烯、悬空固定带和柔性护垫，缓冲层≥3层，内部衬垫可拆卸和清洗；下颚采用柔软织带用于固定，长度可调节，头盔固定带自带保护机制，承受≥25公斤力可自动断开；

2.3头盔顶部及头围周边均匀分布≥6个反光条；头盔两侧带有4个内嵌型，可按压闭合的头灯带卡扣，槽宽≥25mm可适应大部分头灯；

2.4双侧通风孔结构设计，共计≥6个通风孔。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十五、提拉式吊带（1个）控制单价：1383元

1、总体要求：

1.1全保护全身吊带，中间无拉丝，连接使用方便。符合消防坠落标准。

2、性能要求：

2.1受力点均带有速干海绵护垫,前后部和腰部共有四个挂点。

2.2安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位有一个承载连接部件，安全吊带的承重织带宽度不小于40mm且不大于70mm，能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封或其它措施来防止织线松脱。安全吊带的缝线与织带相匹配；缝合接口及缝合末端回缝不小于13mm；线路、针迹顺直、整齐，无弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线等现象。

2.3安全吊带的带扣的边角半径不小于6mm，带扣与拉环无棱角、毛刺，不会有裂纹、明显的压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。静负荷性能：安全吊带不会从人体上松脱，带扣和调节装置滑移距离不超过10mm，而且安全吊带不会出现影响其安全性能的明显损伤。安全吊带的织带和缝线不会出现融熔、焦化现象。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十六、30米救援绳（5个）控制单价：1270元

1、总体要求：

1.1直径10.5mmA类静力绳，中间无断点，无拉丝。

2、性能要求：

2.1直径直径10.5mm静力A类绳，绳芯紧密工艺处理，外皮由≥32股绳线编织。

2.2坠落系数不少于0.3时的首次冲击为≤5.1KN；坠落系数不少于1时坠落次数≥22次；断裂极限≥29.2KN；8字结点拉力≥19.5KN；静力延展率≤3.1%；外皮滑动率0%；外皮所占比重≤38%；缩水率≤2.3%；2.3重量≤68克/米。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十七、包裹型救援带（2个）控制单价：9507元

1、总体要求：

1.1五个铝制挂点，方便快捷，操作简单。

2、性能要求：

2.1内置胸式上升器的全身式安全带，人体工程学设计；高强度塑板衬垫。五个铝制挂点分布在安全带背部、胸部、前腰部和腰带两侧，铝制承重点拉力≥15KN；腿带设计有专利设计STS速插卡扣，腰带两侧向中间收紧设计使腰带调节；腰带周围附带有≥4个装备挂环；设计有与坐板连接的固定卡扣；

2.2附有黑色布袋；

2.3腰围：80-12Ocm，腿围：50-65cm，高度：55-75cm

2.4重量≤2100g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十八、电动上升器（2个）控制单价：250333元

1、总体要求：

1.1具有自动穿绳功能。

1.2小于30V的安全电压，直流可更换锂电池。

1.3带有LED电池电量显示。

2、性能要求：

2.1操作方式：可变速的指轮控制方式。

2.2电机类型：可变速双向直流减速电动机。

2.3有重力补偿下滑功能。

2.4具有上升过程自锁功能：上升过程，停止指轮操作可任意位置停止。电机需具有散热结构，具有过热保护功能、连续运行10分钟温升不超过20度。

可进行上下、横渡、斜渡作业。

有无线遥控模块，可以远程操控，具备远距离作战功能，室外遥控距离≥150M。

2.5可用静态绳索：10-13mm。

2.6额定安全负载：≥200kg.

2.7最大安全负载：≥260KG

2.8上升速度：≥30m/分

2.9下降速度：≥70m/分

3.0负载120KG运行高度≥300M

3.1负载120KG横渡运行距离≥300M

3.2重量：≤12kg（含电池）

配备快速救援抬板套件：碳纤维主板一个，用于固定伤员身体；快速头部固定套组一套，可以固定伤者头部；环扣救生带一套，环扣有颜色区分；提拉带圈二个； 配有统一存放包。抬板重量：≤2.5KG, 负载：≥150KG。

配置：上升器一台、备用电池两块以及充电器一个，遥控器一个。快速救援抬板套件一套。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十九、安全带胸带（1个）控制单价：423元

1、总体要求：

1.1方便快捷，操作简单，可快速与半身安全带组成全身安全带

2、性能要求：

2.1可调节胸式安全带，扁带宽度≤45mm，可与任何半身安全带组成全身安全带，单一尺寸全可调，胸围：61-140cm。

2.2重量≤300g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目2标包：绳索救援专业队装备（2）

- 自控式索道输送装置（3个）控制单价：237233元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1适合用于30mm-50mm直径钢缆，高效轴承，后置刹车，刹车控制简易，可准确的控制减速及停车。便于安装和拆除。操作倾斜度≥30°；小车具有自动停车功能；当小车安装到钢索之后，也可以当移动锚点。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二、多功能省力系统（6个）控制单价：6533元

1、总体要求：

1.1体积小，重量轻，方便携带

2、性能要求：

2.1用于高空作业时紧急提升及下放用滑轮组装置，预设6比1滑轮组可连接至救援人员系统上安全降至地面，最大复位≥1米，最大断裂负荷≥7KN，工作负荷≥120kg

2.2重量≤400g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三、多功能组合式救援三脚架（1个）控制单价：80767元

1、总体要求：

1.1临时固定锚点系统使用，操作方便，安全系数高。

2、性能要求：

2.1可呈现合适的救援角度，支撑脚两节可分解式，可组合三角型、A 型支架，斜 A 型支架或起重支架。建立系统时不需要 D 型挂钩，顶部有直接安装的滑轮，配有多种基座;具备适应沙地、岩石、水泥地等多种环境的架设能力。

2.2由三脚架连接头、支腿、支脚、收紧扁带(含收紧器)、绳包、器材包等组成，配置≥45 件套。

2.3三脚架高度范围 2.7m-3.7m。最小断裂强度≥35KN，重量≤35KG。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四、便携式拉力计（6个）控制单价：15333元

1、总体要求：

1.1绳索拉力器使用，简单会计

性能要求：

2.1断裂极限≥36KN，最大读数≥20KN，误差≤2%。

长度：≤210mm，宽度≤55mm，重量≤400g。

2.2带有显示屏可观察拉力数值。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目3标包：绳索救援专业队装备（3）

一、12孔分力板（4个）控制单价：1207元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。整体锻造无瑕疵。

2、性能要求：

2.1锻造铝合金材质，表面阳极氧化处理，12孔,尺寸≤230*130*15 mm,孔径≥19mm，拉力≥45KN

2.2重量≤590g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二、大号分力板（16个）控制单价：1420元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。整体锻造无瑕疵。

2、性能要求：

2.1锻造铝合金材质，表面阳极氧化处理。

断裂负荷≥60KN

2.2重量≤400g

2.3分力板至少含有孔洞12处

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三、四孔分力板（7个）控制单价：363元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。整体锻造无瑕疵

2、性能要求：

2.1锻造铝合金材质，表面阳极氧化处理。

2.2  4孔。

2.3锻造铝合金材质，表面阳极氧化处理。

2.4断裂负荷≥60KN  重量≤160g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四、中号分力板（1个）控制单价：647元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。整体锻造无瑕疵

2、性能要求;

2.1锻造铝合金材质，表面阳极氧化处理。

2.2断裂负荷≥60KN 重量≤250g

2.3分力板至少含有孔洞8处

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五、小号分力板（1个）控制单价：300元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。整体锻造无瑕疵

2、性能要求：

2.1锻造铝合金材质，表面阳极氧化处理。

2.2断裂负荷≥60KN  重量≤160g

2.3分力板至少含有孔洞4处

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

六、自锁安全钩（2段）（20个）控制单价：240元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。安全锁扣牢固。

2、性能要求：

2.1O型自动扣2重安全门主锁，锁体7075合金铝材质，Keylock设计防止使用时勾挂绳索或尖锐物。断裂拉力（KN)≥28-11-7，锁体尺寸≤110*65mm，开门尺寸≥20mm

2.2重量≤80g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

七、半永久锁扣（梅陇锁）（30个）控制单价：171元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。安全锁扣牢固。

2、性能要求

2.1直径≤8mm梅隆锁，锁体镀锌碳钢材质。断裂拉力（KN)≥40，锁体尺寸≤75*40mm，开门尺寸≥9mm

2.2重量≤85g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

八、防横拉D型主锁（10个）控制单价：190元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。安全锁扣牢固。

2、性能要求：

2.1半圆丝扣锁，锁体铝合金材质，断裂拉力（KN)≥20，锁体尺寸≤105*75mm，开门尺寸≥16mm

2.2重量≤85g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

九、防磨绳主锁（1个）控制单价：100元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。安全锁扣牢固。

2、性能要求：

2.1带滑轮铁锁，滚珠轴承。

2.2纵向拉力≥20KN, 横向拉力≥7KN, 开门拉力≥8KN，重量≤140g，2.3兼容绳索范围：7-13mm。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十、钢索（4个）控制单价：12元

1、总体要求：

1.1方便角架和钢梁固定锚点使用

2、性能参数：

2.1聚酰胺材质,带护套，钢索环,直径7毫米,长度1M,重量≤600g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十一、铝合金D形主锁（10个）控制单价：242元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。安全锁扣牢固。

2、性能要求;

2.1   12mm半圆D型铝锁，锁体铝合金材质，断裂拉力（KN)：25-16，锁体尺寸：≤110*90mm，开门尺寸：≥12mm

2.2重量≤150g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十二、铝合金O型丝扣锁（13个）控制单价：161元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。安全锁扣牢固。

2、性能要求：

2.1   O型手动丝扣门主锁，锁体7075合金铝材质，Keylock设计防止使用时勾挂绳索或尖锐物。断裂拉力（KN)≥28-11-7，锁体尺寸≤110*65mm，开门尺寸≥20mm

2.2重量≤75g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十三、梨形锁（自锁口）（12个）控制单价：182元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。安全锁扣牢固。

2、性能要求：

2.1梨形铝制三段锁扣，开口尺寸≥25 mm,纵向拉力≥25kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥8kN

2.2重量≤100g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

- 两段K型锁（7个）控制单价：203元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。安全锁扣牢固。

2、性能要求：

2.1  K型自动扣门主锁，向下滑动打开锁门，锁体7075合金铝材质，Keylock设计防止使用时勾挂绳索或尖锐物。断裂拉力（KN)：≥25-8-9，锁体尺寸≤135*80mm，开门尺寸≥25mm

2.2重量≤90g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十五、多向带开门圆环（1个）控制单价：241元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。方便快捷

2、性能要求：

2.1开口≤10mm，破断拉力大于20KN，

2.2重量≤85g，材质 高强度铝合金

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十六、高效万向单双滑轮（侧开）（2个）控制单价：3533元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。安全锁扣牢固。

2、性能要求：

2.1带360度可旋转挂点，滑轮可在任意角度旋转。侧板可打开直接嵌入绳索，无需解开绳索挂点。最小断裂强度≥36kN ，铝制双滑轮，轮槽尺寸≤40x15mm

2.2重量≤420g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

- 大万向双滑轮（3个）控制单价：2397元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1需带360可旋转挂点，滑轮可在任意角度旋转。侧板可打开直接嵌入绳索，无需解开绳索挂点。

2.2最小断裂强度：≥35kN ，轮槽尺寸：≤40x15mm，重量≤450g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十八、单向滑轮（7个）控制单价：8717元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1高效超轻单向制停滑轮，兼容绳索直径：10.5 - 13mm

2.2滑轮直径≤45 mm ，滚珠轴承有，重量≤200g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十九、高效率单滑轮（18个）控制单价：570元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1可移动侧板单滑轮，连接孔可同时连接三把安全挂钩，两侧设计有辅助连接孔及下端固定连接孔；

2.2工作效率≥97%；滑轮直径≤50mm，最大过绳直径：≤16mm；铝合金材质侧板和转轮，不锈钢轮轴；拉力≥45KN，工作负荷≥5KN*2=10KN，尺寸≤高150mm*宽95mm，上承重挂点孔径≥32mm/下承重挂点孔径≥19mm/两侧承担挂点孔径≥14mm

2.3重量≤300g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十、横渡滑轮（16个）控制单价：1267元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1心型双轴双滑轮；不锈钢转轮和密封轴承；

2.2侧板铝合金材质，上端设计承重挂点，轴承处设有计散热孔；

2.3断裂负荷≥25KN，工作负荷≥10KN，工作效率≥92%；最大工作速度≤10m/s；滑轮直径≤30mm，最大过绳直径≤13mm，最大过钢缆直径≤12mm；重量≤280g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十一、固定侧板单滑轮（22个）控制单价：973元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1承重连接孔，一侧可安装抓结；自动润滑轴套，工作效率≥80%；滑轮直径≤30mm，最大过绳直径≤13mm；

2.2铝合金材质侧板和转轮，不锈钢轮轴；拉力≥24KN，工作负荷≥2KN*2=4KN；尺寸≤高90mm*宽50mm，承重挂点孔径≥19mm

2.3重量≤100g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十二、护绳关节/护轮（13个）控制单价：2117元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1不锈钢制绳索保护关节，用于在锋利拐角保护滑动的绳索。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十三、双滑轮 （小）（6个）控制单价：520元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1连接孔可同时连接两把安全挂钩，两侧可安装抓结；自动润滑轴套，工作效率：≥80%；滑轮直径≤30mm，最大过绳直径≤13mm；

2.2铝合金材质侧板和转轮，不锈钢轮轴；拉力≥24KN，工作负荷≥1KN*4=4KN；尺寸：高≤100mm*宽60mm，上承重挂点孔径≥25mm/下承重挂点孔径≥10mm；重量≤170g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十四、双滑轮（大）（6个）控制单价：820元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1承重连接孔可同时连接三把安全挂钩，两侧设计有辅助连接孔及下端固定连接孔；自动润滑轴套，工作效率≥90%；滑轮直径≤50mm，最大过绳直径≤16mm；铝合金材质侧板和转轮，不锈钢轮轴；

2.2拉力≥35KN，工作负荷：≥2KN*4=8KN；尺寸≤高150mm/宽100mm/上承重挂点孔径≥30mm/下承重挂点孔径≥15mm/两侧承担挂点孔径≥10mm；重量≤450g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十五、双滑轮（10个）控制单价：550元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1承重连接孔可同时连接两把安全挂钩，两侧可安装抓结；轴承润滑，工作效率≥90%；滑轮直径≤30mm，最大过绳直径≤13mm；铝合金材质侧板和转轮，不锈钢轮轴；拉力≥25KN，工作负荷≥1.5KN*4=6KN；尺寸：高≤100mm*宽60mm，上承重挂点孔径≥25mm/下承重挂点孔径≥10mm；

2.2重量≤160g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十六、索道滑轮（6个）控制单价：4550元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1兼容钢缆直径≤60 mm，滑轮直径55mm，最大工作负荷5kN

2.2重量≤1500g，高度≥40cm。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十七、万向单、双滑轮（16个）控制单价：3603元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1滑轮尺寸：≤1.5英寸（38mm）

2.2滑轮材质：高强度铝合金，重量≤450g断裂负荷：≥35KN 可适配绳索≤13mm

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十八、万向单滑轮（14个）控制单价：1517元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1带360可旋转挂点，滑轮可在任意角度旋转。侧板可打开直接嵌入绳索.最小断裂强度≥36kN ，铝制单滑轮，轮槽尺寸≤40x15mm，重量≤260g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二十九、万向滑轮（12个）控制单价：962元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1带360可旋转挂点，滑轮可在任意角度旋转。侧板可打开直接嵌入绳索。最小断裂强度≥35kN ，铝制单滑轮，轮槽尺寸≤40x15mm，重量≤260g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十、万向节（10个）控制单价：723元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1滚珠轴承万向节，规格：110 x 50mm   重量≤160 g，破断负荷≥35KN。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十一、万向双滑轮（4个）控制单价：2327元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1带360可旋转挂点，滑轮可在任意角度旋转。侧板可打开直接嵌入绳索。最小断裂强度≥36kN ，铝制双滑轮，轮槽尺寸≤40x15mm，2.2重量≤420g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十二、小万向滑轮（2个）控制单价：1150元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1需带360可旋转挂点，滑轮应可在任意角度旋转。侧板可打开直接嵌入绳索。（最大工作负荷：≥4 x 2 = 8 kN），铝制单滑轮，轮槽2.2尺寸：≤40x15mm，重量：≤300g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十三、小型单滑轮（20个）控制单价：548元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。滑轮无阻碍，流畅性好。

2、性能要求：

2.1平底可移动侧板式单滑轮两侧可安装抓结；自动润滑轴套，工作效率≥80%；滑轮直径≤30mm，最大过绳直径≤13mm；铝合金材质侧板和转轮，不锈钢轮轴；拉力≥20KN，工作负荷≥2KN*2=4KN；

2.2尺寸≤高80mm*宽60mm，承重挂点孔径≥25mm；重量≤100g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十四、脚式上升器（5个）控制单价：957元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。用于左脚使用。

2、性能要求：

防脱绳左脚上升器，倒齿具有清淤功能，防脱绳按钮设计防止绳索在攀登时绳索从卡槽脱出，适用于绳索直径8-13mm，内置滑轮系统可提升≥50kg重物

2.2重量≤150g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十五、手式上升器（46个）控制单价：510元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。用于右手使用。

2、性能要求：

2.1右手上升器，沿绳索单向移动，倒齿具有清淤功能，反向受力内置倒齿卡住绳索达到止滑功能，具备防脱绳索设计，手柄下端设计有导绳装置，把手绝缘功能，厚度≥3.5mm铝合金外壳，不锈钢凸轮。

2.2适合绳索直径8-13mm，重量≤200g,内置滑轮系统可提升≥50kg重物。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十六、轻量化脚式上升器（1个）控制单价：1300元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。用于右脚使用。

2、性能要求：

2.1右脚上升器，倒齿具有清淤功能，适用于绳索直径8-13mm，内置滑轮系统可提升≥50kg重物

2.2重量≤140g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十七、胸式上升器（36个）控制单价：820元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1倒齿具有清淤功能，适用于绳索直径8-13mm，内置滑轮系统可提升≥50kg重物

2.2重量≤110g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十八、单向止坠器（18个）控制单价：785元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。单向移动，重量小巧轻便。

2、性能要求：

2.1沿绳索单向移动，反向受力内部凸轮卡住绳索起到保护作用，可用于垂直及斜面的工作环境。

2.2铝合金材质制造，适合绳索直径≤8-13mm,重量≤100g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三十九、无柄上升器（28个）控制单价：683元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1倒齿具有清淤功能，铝合金外壳，不锈钢凸轮，适合绳索直径≤8-13mm

2.2重量≤200g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四十、D4下降器（20个）控制单价：3510元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。具有较强耐磨损和抗腐蚀性。

2、性能要求：

2.1下降器侧板由铝合金组成，制停凸轮由不锈钢组成，具备较强的耐磨损和抗腐蚀性能。

2.2下降器的断裂负荷≥16kN。用于10.5-11.5毫米直径绳索下降工作负荷≥210kg。重量≤ 700克。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四十一、ATC（6个）控制单价：300元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1重量≤80g。

2.2材质：轻合金，对绳：≥7.5mm，≤10.5mm单绳：≥9

mm，≤11mm。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四十二、AZTEC提拉套装（2个）控制单价：3850元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1阿斯塔克滑轮机械省力系统：紧凑的高效双向双滑轮组，仅需要颠倒两端悬挂的方向（上/下）就可以根据需要拥有4:1或5:1的机械省力系统。

2.2内置鸡爪绳制动装置，配有腰带，同时系统安装时间短且易调整，无需多人同时操作和辅助。

2.3最小破断力≥35KN，荷载≥3KN/人，≥5KN/物体，滑轮直径25mm，最大绳索直径8mm，重量≤1500g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四十三、MPD（5个）控制单价：12300元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1组成提升系统或下降系统，可将提升系统转换成下降系统，或将下降系统转换成提升系统。可以作为保护器设备使用。在机械增益系统中也可使用。

2.2可通过绳索直径：10mm-13mm，最小断裂强度：≥40KN，下降控制：≥20KN，环扣：≥30KN，重量：≤1.5kg，

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四十四、船型担架（8个）控制单价：4567元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1采用ABS制成

2.2用于山区、空中、海上等复杂状况的救援，性能可靠，灵活易操作。

2.3配有吊装绳索，可用于飞机起吊和转移。

2.4配有可调节的脚步安全装置，安全带和床垫。

2.5尺寸(长*宽*高)（展开）≥210*60*18cm

尺寸(长*宽*高)（拆分后）≤120*70*30cm

自重≤20kg， 承重≥150kg

担架采用两段分体结构

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四十五、游动止坠器（22个）控制单价：3517元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1可以使用11mm绳索。

凸轮可以在需要的位置锁住

2.2重量：≤200g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四十六、游动止坠器专用势能吸收器（17个）控制单价：620元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1专用连接挽索，长度≥25cm，橡胶固定片避免锁扣旋转及横向受力，重量≤45g。

2.2  O型手动丝扣门钢锁，适用于滑轮组、上升器及下降器连接，Keylock设计防止使用时勾挂绳索或尖锐物。

2.3断裂拉力（KN)≥30-15-8，锁体尺寸：≤120*30mm，开门尺寸：≥15mm，重量≤200g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四十七、登山杖（20个）控制单价：537元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。符合人体工学舒适手柄。

2、性能要求：

2.1  3节伸缩式设计。

2.2 7075铝合金主体，碳钢杖尖。人体工学舒适手柄，可调节式腕带，可调长度：65-135cm

3.重量≤550g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四十八、登山靴（18个）控制单价：397元

1、总体要求：

1.1安全舒适，轻盈方便。

2、性能要求：

2.1具备防刺防滑耐热穿着舒适不磨脚。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四十九、全包裹超轻担架（3个）控制单价：18000元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1可单人操作，可弯曲使用，可水平或垂直吊运。

材质：采用特殊塑料复合而成

规格：≤300*100cm

2.2耐温：低温不低于-20度，高温不小于45度。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五十、钢缆锚点（30个）控制单价：1000元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。作为锚点稳固性强。

2、性能要求：

2.1直径≥7mm镀锌耐切割钢缆，两端设计有连接环；

2.2外皮包裹≥15mm塑料防护套；

2.3长度≥100cm；拉力≥32KN

2.4重量≤450g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五十一、山岳用绳刀（10个）控制单价：323元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1备有锁扣连接孔用主锁将刀与安全带相连。即使是穿戴手套的情况下，通过有纹理的轮盘也能轻松把打开，在刀刃打开的情况下可以被锁住。

2.2材料：不锈钢，尼龙。

2.3全长≤140mm。闭合长度≤ 90mm

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五十二、工作定位挽索（18个）控制单价：1187元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1直径≤13mm聚酰胺静力绳定位挽索，人体工程学设计调节装置，调整长度：0.5m-2m

2.2重量≤750克。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五十三、高空救援背包（10个）控制单价：2490元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。储存性能高。

2、性能要求：

2.1多用途PVC 500D防水面料双肩包，铝条式背负系统，侧边拉链设计可直达主仓，背包外侧设计有透明标签袋，内置绳索末端固定带，提手拉力可达≥50kg。

2.2尺寸≤35*50cm，容量≥30L，重量：≤1200g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五十四、牵拉器（5个）控制单价：4850元

1、总体要求：

1.1操作简单，安全性好。

2、性能要求：

2.1用于提拉，使用4:1滑轮组和高效的滑轮（滚珠轴承滑轮），可收缩式的结构，提拉端的颜色与安装端不同；工作长度：≥3M。

2.2套装附件：静力绳8.5MM*13M、万向双滑轮2个、O型自动锁2个、网袋、腰包各1个，工作负荷：≥400KG，适用绳径：单绳8mm≤Ø≤10.5mm.

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五十五、山岳（高空）救援服（5套）控制单价：4633元

1、总体要求：

1.1穿戴方便，无破损。舒适性好。

2、性能要求：

2.1采用户外服装，分体式，带有半袖内着衣物，上衣采用户外冲锋衣，下装采用结实材料裤子，

2.2耐磨保护。*型号：按需求方提供。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五十六、山岳（高空）救援靴（5双）控制单价：1217元

1、总体要求：

1.1穿戴方便，无破损。舒适性好。

2、性能要求：

2.1具备防刺防滑耐热穿着舒适不磨脚

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五十七、专用头灯（绳索）（5个）控制单价：540元

1、总体要求：

1.1防水性良好，防爆等级达到IP66标准。

2、性能要求：

2.1多光束远近移动皆可的头灯(可在严酷,爆炸的环境使用)，防水级别：IP67，防爆等级：IP66

2.2 重量≤160 g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五十八、护目镜（绳索）（5个）控制单价：122元

1、总体要求：

1.1清晰度良好，穿戴方便。避免较小物体对眼睛伤害。

2、性能要求：

2.1强韧耐磨抗压防撞透光率高清晰度好，烈日情况下可达偏光效果。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五十九、山岳救援装备包（5个）控制单价：2257元

1、总体要求：

1.1可放置绳索及其他器材，结实耐劳，穿戴方便，无毛边，无破损。

2、性能要求：

2.1材质：PVC夹网（1000D）辅料：尼龙织带；插扣

2.2尺寸：≤35cm*60cm,容量：≥35L,重量≤1000g

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

六十、定位频闪灯（1个）控制单价：567元

1、总体要求：

1.1空旷黑夜可见距离≥5公里；浸水之后自动开启；IPX7防水，达1米，≥30分钟。

2、性能要求:

2.1照明时间：≥120小时

2.2尺寸：≤15x4.0cm

2.3流明：45

2.4灯泡类型：LED

2.5电池类型：2节AA碱性电池

2.6配件包括：卡扣，腕绳，魔术贴带

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目4标包：灭火救援装备

65mm内扣式水带接口（50个）控制单价：89元

一、总体要求：

1、用于消防员火灾扑救中使用的常规水带的附件。

2、符合《GB12514.1-2005、GB12514.3-2006》国家接口执行标准。

二、技术要求：

*1、材质：铜铝合金。

*2、接口通径：65mm。

3、额定工作压力≥2.4MPa,接口在≥1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象。

4、适用介质：水、泡沫混合液。

三、其他要求：

1、具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告及认证证书。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

80mm内扣式水带接口（50个）控制单价：89元

一、总体要求：

1、用于消防员火灾扑救中使用的常规水带的附件。

2、符合《GB12514.1-2005、GB12514.3-2006》国家接口执行标准。

二、技术要求：

*1、材质：铜铝合金。

*2、接口通径：80mm。

3、额定工作压力≥2.4MPa,接口在≥1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象。

4、适用介质：水、泡沫混合液。

三、其他要求：

1、具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告及认证证书。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

PQ16泡沫枪（49个）控制单价：790元

一、总体要求：

1、用以扑救小型油罐、地面石油及石油产品等油类火灾以及木材等一般物质火灾的有效工具。

2、结构：由喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口组成。

二、技术要求：

1、工作压力（MPa）：≥0.7。

2、额定流量(L/S) ： ≥16。

3、混合比（%）：6-7。

4、空气泡沫液量(L/s) ：0.96 。

5、25%析水时间(min) ：≥2 。

6、射程（m）：≥28。

*7、配备吸液管，长度≥1.5米。

三、其他要求：

1、本产品已取得国家消防装备质量监督检测中心出具的检测报告和消防产品认证证书。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

水带缠绕机（4个）控制单价：17467元

一、技术要求：

1、额定电压：220V-380V。

2、电机功率：≥0.7KW。

3、转速：50-60r/min。

4、适用水带压力：≤4MPA。

5、适用接口口径：40MM-110MM

*6、带有紧急停车装置。

二、其他要求：

1、提供相应检测报告。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

水带护桥（125个）控制单价：853元

一、总体要求：

1、用于保护水带横铺交通要道上时，不影响正常车辆行驶的器材，具有强度大、抗压耐用、收拾方便等特点。

*2、材质：胶皮制作。

二、技术要求：

1、外形尺寸：≥85*60cm 。

2、护桥槽：宽度：90mm±5mm，深度75mm±5mm，

3、底板厚度：≥5mm。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

水带铺设包（11个）控制单价：1217元

一、总体要求：

1、可以在火场快速铺设水带的包，随背负者向前移动，水带从背包内自然滑出。

二、技术要求：

*1、可装载通径65MM或80MM，20米长的水带，可放置2条。

2、侧面设置辅助挂环，可放置水带挂钩等其他用品。

*3、背包四周应有固定支架，保持包体形状不变形。

4、背包肩带应有长短调节，以便于不同身高人员使用。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

水带提篮（17个）控制单价：1440元

一、技术要求：

1、材质：航空铝材。

2、规格：长800mm *宽500mm *高130mm。

*3、可放置≥4盘65mm或80mm的20米水带。

4、重量≤5KG。

*5、一侧带有单独开启功能，上部有暗装提手，拉手需与上平面保持一平。

二、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

泡沫比例混合器（11个）控制单价：7100元

一、总体要求：

1、符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准。

2、多功能自吸式泡沫喷射器，使用0.1%-1%A类泡沫液可喷灭A类燃料引起的火灾，使用1%-3%B类泡沫液可喷灭可燃液体火灾。

二、技术要求：

1、材质：主体不锈钢材质制成。

*2、容量：≥10L。

3、流量：在进口压力为0.68MPa的情况下：≥0.75L/S。

4、射程：在进口压力为0.7MPa的情况下：低倍：≥12m；高倍：≥3m。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

泡沫输转泵（1个）控制单价：32800元

一、技术要求：

1、启动方式：手拉或电启动。

2、流量≥200L/min 。

3、排出压力≥0.3Mpa。

4、吸入高度≥4M。

5、容积效率：≥85%。

6、功率≥6Hp。

7、质量≤40kg。

8、尺寸(mm)≤650X500X420。

9、发动机：四冲程单缸风冷。

10、吸水及排出口径：DN65。

二、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

穿刺式破拆水枪（7个）控制单价：1500元

一、总体要求：

1、用于室内等建筑物发生燃烧和防止轰然可通过枪管致穿刺枪头插入门、窗内由喷射孔四面注水，以达到灭火和降温目的。

2、产品由枪身及枪管制成，可前后拉伸已用于加力破拆障碍物。

二、技术要求：

1、流量≥ 10 升/秒。

2、重量≤10公斤。

3、适用水和泡沫。由三接口受力连接件、水带接口旋转开关阀一体件、硬质合金钢穿刺头兼喷射枪头一体件、两根延长枪膛五个部件组成。

三、其他要求：

*1、该枪配内扣式接口。

2、有第三方出具的检验报告。

*3、配有单独滚塑箱体并内有固定隔断。

- 供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

背负式干粉灭火器（2个）控制单价：13333元

一、总体要求：

1、用于消防员在驻点执勤和扑救博物馆、图书馆电气等ABCE类火灾的灭火装置。

2、主要由干粉喷枪、容器阀、干粉喷射管、瓶体背架、压力表、干粉容器、气瓶等组成。

二、技术要求：

*1、灭火剂量≥8KG。

2、喷射距离≥6米。

3、工作压力≥1MPA，水试验压力≥2mpa

4、尺寸：高*宽≤700*650

5、重量≤18KG。

三、其他要求：

*1、有效期≥5年。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

屏风水枪（25个）控制单价：1867元

一、总体要求：

用于消防员在灭火中能够对自身形成雾状屏障起到保护降温和驱烟的一种灭火水枪。

二、技术要求：

1、材质：不锈钢和铜铝合金，外部采用防暴防静电材质包覆。

*2、接口通径：80MM。

3、水幕半径15M。

4、流量：1200L/min。

5、工作压力：0.4-0.8MPa。

*6、水幕角范围（度）：180 ，枪头带有均匀导流槽。

三、其他要求：

*1、有第三方出具的检验报告。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

防穿刺手套（25双）控制单价：367元

一、总体要求：

1、用于各类地震事故救援消防员的手部防护。

*2、接触油污及尖锐物件，能防护尖锐金属、玻璃对手部的伤害。

二、技术要求：

1、材质：由凯夫拉纤维材料制成，手指全部及掌心部外覆人造烯腈橡胶涂层。

2、针织：≥13针。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

泡沫钩管（20个）控制单价：4800元

一、总体要求：

1、本产品应符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》。

二、技术要求：

1、泡沫钩管为可拆装式，拆开后长度≤2米。

2、材质：304不锈钢、铝合金（表面氧化处理）材料加工而成。

*3、由钩管、泡沫产生器、连接螺母、挂钩等组成。钩管上部有弯形喷管，用以钩住着火的油罐上沿。

4、下端为泡沫产生器，装有65毫米内扣式接口。

5、工作压力范围(Mpa): 0.5-0.8。

6、混合液流量（L/s）:≥ 16。

7、发泡倍数：≥5。

8、尺寸（mm） :≤ 4000×400×200。

9、贮存运输尺寸（mm）：≤2200×400×200。

10、重量（kg）:＜8±0.5kg。

三、其他要求：

1、取得国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测报告和消防产品认证证书。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

氨氯检测仪（18个）控制单价：9533元

1、总体要求：

1.1应采用高清全彩屏幕

2、性能要求 ：

*2.1可同时检测≥6种以上气体，传感器可任意组合，携带有氨、氯气体检测传感器，其他传感器由采购方后期指定。

2.2具有数据存储功能，可以存储数据＞100条；

2.3必须具有防尘防爆防水设计、抗静电及电磁干扰；

*2.4带有采样探杆及其导管、内置大功率碳膜自吸泵。

2.5检测方式为泵吸式， 响应时间：≤20s；

2.6显示误差：±5%FS(可燃)；

2.7指示方式：LCD显示实时数据及系统状态，具有声音、光、振动指示报警、故障及欠压显示；

2.8工作环境：温度：不低于 (-20℃～50) ℃； 湿度：＜95%RH需无结露；

2.9工作电压：DC3.6V   充电时间：≤6h

2.10工作时间：＞8h 连续  防护等级：＞IP67，重量：≤500g

*2.11自检功能：自带自检和标定功能

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

*3.2配有航空外包装箱体，带有操作讲解视频。

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目5标包：安全员及警戒、破拆装备

安全员反光背心（10个）控制单价：220元

一、总体要求：

1、用于现场安全员的识别。

2、具有反光功能。

二、技术要求：

1、银白色3M反光条，背部带有“吉林市消防安全员”反光字样。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

安全员专用灭火白头盔（68个）控制单价：617元

一、总体要求：

1、用于头部、面部及颈部的安全防护，符合现行《消防头盔》XF 44的规定。通过国家消防装备质量监督检验中心检测合格，取得了检测报告，取得了消防产品认证证书。

2、3/4盔或全盔，盔壳颜色为白色。

3、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。

4、款式标识符合消防救援局统型要求及部局对消防安全员头盔标识要求。帽徽采用新式消防大帽徽，采用立体浮雕粘贴式。

5、每顶头盔配备一个灯架。

二、材料和结构要求：

1、帽壳：采用质地坚韧，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能的材料制成。

2、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。

3、缓冲层：采用能吸收冲击能量，对人体无毒、无刺激性的耐高温阻燃材料制成，厚度均匀覆盖头盔最小保护范围。

4、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。

5、佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后部设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。

6、面罩：采用透光、耐冲击、耐热和耐刮擦的材料制成，无色透明或浅色透明。面罩款式为内插弧式，伸缩或翻转应灵活，开合过程应能随意保持定位。

7、披肩：防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。

8、安装在头盔上的任何附件均应牢固可靠，不应通过打孔等损坏帽壳的方式固定，不应对头盔的性能带来不利影响或对头盔佩戴者造成伤害。

三、外观要求：

1、帽壳表面应色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷。

2、面罩表面色无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑无棱角。

3、披肩缝制应平整，无脱线、跳针及破损污渍等缺陷。

4、头盔各部件的安装应牢固、端正、无松脱、滑落现象。

5、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质；红色头盔使用荧光黄色反光标识条，黄色头盔使用荧光桔红色反光标识条。并根据采购人需求定制单位标识（反光银灰色），安全员头盔按照部局对消防安全员头盔标识要求粘贴。

四、性能要求：

1、冲击吸收性能：头盔按规定方法，经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力的最大值不应大于3100N，帽壳不应有碎片脱落，帽拖不应有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂。

2、抗冲击加速度性能：选取冲击吸收性能试验中头模所受冲击力最大的一项预处理条件，对头盔进行预处理，按规定的方法进行试验，帽顶部最大冲击加速度不超过150gn，帽前部、帽侧部、帽后部最大冲击加速度不超过400gn。加速度超过200gn的持续时间应小于3ms；超过150gn的持续时间应小于6ms。

3、耐穿透性：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。

4、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄。不应有火焰烧透到帽壳内部的明显迹象。

5、阻燃性能

5.1下颚带损毁长度≤25mm，续燃时间≤1s；不应有熔融、滴落现象。

5.2披肩损毁长度≤40mm，续燃时间≤1s；不应有熔融、滴落现象。

5.3面罩续燃时间≤2s；不应有熔融、滴落现象。

6、耐热性能须符合国家标准。

7、电绝缘性能：帽壳泄露电流不应超过1.5mA。

8、侧向刚性：帽壳最大变形不应超过40mm，卸载后残余变形不应超过7mm，且帽壳不应有碎片脱落。

9、下颚带抗拉强度：延伸长度≤20mm，且不应出现下颚带断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。

10、金属部件的耐腐蚀性：头盔上所有含有金属的部件的表面应光滑，无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。

11、质量：头盔不应超过1200g（不包括披肩及其他附件）。

五、其他要求：

1、投标时要求提供样品。

*2、投标人须提供所投产品的国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件和消防产品认证证书复印件。

3、每顶头盔应有以下内容的标志：产品名称、规格型号、生产厂名称、厂址、生产日期、批号、执行标准编号。每顶头盔帽壳上应具有生产厂名称（或商标）、规格型号、生产日期（批号）等永久性标志。

4、头盔后部内侧包含 “消防头盔”的永久性标识。5、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

安全员专用救援白头盔（68个）控制单价：617元

一、总体要求：

1、抢险救援时头部防护，符合现行《消防员抢险救援防护服装》XF 633的规定。

2、盔壳颜色为白色。

3、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。

4、款式标识符合消防救援局统型要求及部局对消防安全员头盔标识要求。

5、每顶头盔配备一个灯架。

6、每顶头盔配备2个护目镜，符合《消防员防护辅助装备消防员护目镜》的规定。

二、材料和结构要求：

1、帽壳：耐高温阻燃材质。

3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。

4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。

5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。

6、佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣。

7、标签：救援头盔上的产品标签或其他任何识别标签或标志，不得通过打孔的方式固定在帽壳上，也不得使用金属固定件或金属标志。

8、安装在救援头盔上的任何配件都不应对救援头盔的性能带来不利影响或对救援头盔佩戴者造成危害。

9、护目镜头带采用抗疲劳防滑弹力带、镜片采用防紫外线可变色材质。

三、外观要求：

1、表面应色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷。

2、头盔各部件的安装应牢固、端正、无松脱、滑落现象。

3、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质，使用荧光黄色反光标识条。并根据采购人需求定制单位标识（反光银灰色），安全员头盔按照部局对消防安全员头盔标识要求粘贴。

四、性能要求：

1、冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值不应大于3780N。

2、耐穿透性能：按规定试验，钢锤不应与头模建立电接触。

3、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄。

4、热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，救援头盔边缘应无明显变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。

5、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流≤3mA。

6、侧向刚性：帽壳的最大变形≤30mm，卸载后的变形值≤5mm。

7、下颌带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度≤20mm。

8、救援头盔的质量（不包括附件）≤800g。

五、其他要求：

1、投标时要求提供样品。

*2、提供行业内省部级及以上产品质量监督检验机构出具的检测报告复印件。

3、每顶头盔应有型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记等永久性的标志。

4、头盔后部内侧有“抢险救援头盔”的永久性标识。

5、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

安全警示牌（1个）控制单价：500元

一、总体要求：

1、用于灾害事故现场警戒警示。

*2、每套由安全区、轻危区、重危区等三种标志牌组成，每种标牌≥2个。

- 材料和外观要求：

1、图案为反光材料，标志牌为圆形。

*2、带有底座及支架，支架高度≥1.5米，底座有安放配重品空间。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

隔离警示带（80个）控制单价：290元

- 总体要求：

1、用于划定事故现场的警戒区。

2、双面反光，中间印有消防救援中英文字样和禁止通行标志。

二、技术要求：

*1、每盘长度≥250米，宽度≤50毫米。

2、颜色：红蓝相间。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

警戒锥（30个）控制单价：193元

一、总体要求：

1、主要用于灾害事故救援现场道路警戒、封堵使用。

二、技术要求：

1、材质应为优质橡胶，具有柔韧性、耐老化、耐压、耐摔、轻便。

2、反光膜，夜间反光效果清晰，颜色可多色选择。

3、产品重量≤ 1.8KG。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

闪光警示灯（60个）控制单价：137元

一、总体要求：

1、用于灾害事故现场的警戒警示，

二、技术要求：

1、频闪型，光线暗时自动闪亮。

2、材质：透明高分子树脂

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

锥形事故标志柱（100个）控制单价：188元

一、总体要求：

1、主要用于灾害事故救援现场道路警戒、封堵使用。

二、技术要求：

1、材质应为优质硬塑质，具有柔韧性、耐老化、耐压、耐摔、轻便、可折叠伸缩。

2、反光膜，夜间反光效果清晰，颜色可多色选择。

3、产品重量≤ 1KG。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

出入口标志牌（5个）控制单价：417元

- 总体要求：

1、产品材质:铝板，加厚钢板立柱，耐腐耐锈不易变形。

*2、图案、文字、边框均为反光材料，与标志杆配套使用。

二、技术要求：

*1、立柱高度≥1.5米。

2、反光膜：工程级或高强反光膜。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

警戒标志杆（35个）控制单价：193元

一、总体要求：

1、符合国家现行有关标准、规范。

2、用于灾害事故现场警戒。

*3、有发光或反光功能。

二、技术要求：

1、底座：≥300mm×300mm

2、外形：圆柱金属管状。

3、直径：≥40mm；高度：≥1000mm。

4、可折叠，与警戒带配合使用。

*5、5根标志杆为一组。

*6、每组携带单独捆扎包。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

危险警示牌（7个）控制单价：1007元

一、总体要求：

1、灾害事故现场警戒警示， 分为有毒、 易燃、泄漏、 爆炸、 危险等五种标志。

二、技术要求：

*1、图案为发光或反光材料，与标志杆配套使用。

2、尺寸：边长：≥35cm,高度：≥30cm；

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

开缝器（2个）控制单价：27633元

一、总体要求：

1、主要用于救援现场撬动重物使用。

2、液压手动泵：具有高、低压两级压力输出，自动转换。

二、技术要求：

1、最小插入高度≤6 毫米。

2、最大开启距离≥ 40 毫米。

3、最大扩张力≥ 20 吨。

4、重量≤10kg。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

无齿锯锯片（精钢石）（50片）控制单价：467元

一、总体要求：

1、用于切割钢筋、钢管等硬金属、混凝土、沥青、石头、水泥等。

二、技术要求：

1、规格：直径350mm。

2、材质：精钢石。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

无齿锯锯片（砂轮）（10片）控制单价：170元

一、总体要求：

用于切割钢筋、钢管等硬金属、混凝土、沥青、石头、水泥等.

二、技术要求：

1、规格：直径350mm。

2、材质：砂轮。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

电动链锯（2个）控制单价：10200元

一、总体要求：

1、用于切割各类木质障碍物。

*2、驱动方式：电动

二、性能要求：

1、电压：36V

2、链条速度≥8米/秒

3、导板长度≥240mm

三、其他要求：

1、配备1块备用电池、备用链条、充电器及专用工具箱等。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

电动往复锯（1个）控制单价：10400元

一、总体要求：

1、带有智能电池管理系统为工具和电池提供过载保护。

二、性能要求：

1、电池容量≥12Ah。

2、充电时间≤130min。

3、工作时间≥60min。

4、空载速度≥3000 rpm.

5、往复行程：≥20mm，

6、锂电池可在-25°C 以下正常工作，防水防震。

7、电池电量降低时，工具输出性能不会随之衰减。

三、其他要求：

1、配置：锂电池 2 块，充电器1个，内六角扳手1把，工具箱1个，金属锯片1片，石材锯片1片，木材锯片1片。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

多功能环锯（15个）控制单价：37200元

一、总体要求：

*1、整体要求符合GB/32460-2015《消防应急救援装备、破拆机具通用技术条件》的标准。

2、提供国家消防装备质量监督检验中心或其它第三方权威检测机构出具检测报告。

*3、由主机1台、环锯锯片2个组成。

二、性能要求：

1、锯片规格≥350mm，每组锯片重量≤1kg。

2、气缸排量：≥80cc；

3、冲程数量：二冲程引擎；

4、最大转速：≥2300r/min

*5、切割深度≥240mm；

6、一次性注入额定燃油连续工作时间≥20min；

7、机具连续工作3小时机体及手柄温度≤70℃；

8、整备质量：≤16kg；

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

胸式热成像仪（3个）控制单价：29700元

1、总体要求：

1.1性能符合《消防用红外热像仪》GA／T635 要求。

*1.2热像仪尺寸：＜250×1200×120（cm）；

*1.3重量：＜ 1kg；

2、性能要求 ：

2.1充电电池，充电次数＞1000 次，电池充电后，使用时间＞4小时；

2.2屏幕显示电池电量，*配备≥1块备用电池及充电器；

*2.3屏幕：LCD 显示屏， 数字变焦；

2.4成像模式：＞3 种；

2.5工作温度：≤-20 到≥85℃温度可持续工作；

2.6测温范围： -40℃至 600℃。屏幕具有温度显示并有高低温搜索功能功能；                                                             2.7具有拍照录像功能， 可至少拍摄 500 张照片或录制 4 小时视频。

*2.8可悬挂于消防员救援防护服上，方便取用。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目6标包：化工检测装备

- 甲烷遥测仪（18个）控制单价：56400元

1、总体要求：

1.1检测距离≥100米，透过玻璃可检测楼宇户内天然气泄漏；

2、性能要求 ：

*2.1至少配备光学瞄准镜，瞄准镜由设备主机供电，无需更换电池，在阳光下可准确找到检测点，夜间配有红外线束进行定点；

*2.2产品至少配备两块可充电锂电池，并带有充电器；

2.3产品反应速度≤0.1s；

*2.4设备保修≥3年，设备出现故障时，维修期间需免费提供备用机。

2.5测量范围 0 ppm•m ~ 100000ppm•m，灵敏度 ≤5ppm•m；

2.6有数据存储功能，支持当前报警数据最大值显示以及图形显示；

2.7显示浓度单位：支持 ppm﹒m、%LEL﹒m以及%VOL﹒m显示单位可选

2.8液晶显示报警、声音报警，防护等级≥IP 66；

2.9工作时间 ≥6小时

*2.10自检功能：自带自检和标定功能

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

*3.2配有航空外包装箱体，带有操作讲解视频。

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目7标包：冰面及水域救援专业队装备

一、夜视仪（2个）控制单价：25893元

1、总体要求：

1.1可实现消防员夜间灭火救援和辅助侦查；

2、性能要求 ：

2.1放大倍率≥5 ；

2.2分辨率≥48；

2.3信噪比（分贝） ≤15；

2.4光学灵敏度（微安/流明）500；

2.5无故障时间  ≥10,000（小时）；

2.6视场（度） ≥42±3；

2.7最大观察距离≥400m；

2.8目距可调范围 （度）≥65；

2.9目镜视度调节范围（屈光度） ≥±5；

2.10透镜系统 F1.2, 25mm，光学镀膜，多层宽带离子增透膜；

2.11外型尺寸≤140x140x80（mm）；

2.12产品材质，全航空铝合金重量 ≤ 400（克）；

2.13电源电压（伏）≥ 2.6v

2.14红外辅助光源波长≥850(nm)

2.15连续工作时间（小时）≥50(未开启红外)≥30(开启红外)

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

二、冰镐（10个）控制单价：560元

1、总体要求：

*1.手柄应使用铝合金材质制作，镐尖采用镍铬合金制作；

2、性能要求 ：

2.1冰镐应为T型冰镐，以适应冰攀和混攀；

2.2镐头中背面为镐铲；

2.3尾部留有尖端；

*2.4镐柄应带有仿脱手卡位器；

2.5长度≥50cm，重量≤600g；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

三、冰锚（13个）控制单价：784元

1、总体要求：

*1.锚具需主体采用航空铝材质，坚韧结实，抗腐蚀耐磨；用多孔设计，可连接绳索或钢缆使用；采用扁平V字结构设计，强度高，坚固耐用；

2、性能要求 ：

2.1尺寸≥15cm，重量≤200g；

2.2表面抛光处理；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

四、冰面担架（1个）控制单价：54960元

1、总体要求：

1.1主体两边是气柱，中间是气垫，采用高强材料热合成型，可配备脚踏泵或储气钢瓶进行充气；

2、性能要求 ：

2.1外形尺寸：≥180cm×70cm×10cm；

*2.2充气担架为软体便携式，不使用时，应待包装方便携带；

*2.3充气方式分钢瓶充气与充气泵充气两种，在特别紧急情况下可直接拉动钢瓶，充气泵充气≤2min；

2.4主体材料应采用TPU双面涂层布，要求强度高，经久耐用，气密性好；

2.5*充气担架设有把手≥4处，紧固带≥4处，大小可调节；

2.6此充气担架也可做为水中救生垫及其它漂浮产品用。

2.7担架重量：≤4kg   担架承重：≥80kg

*2.8充气式气瓶为二氧化碳气体 （可完成一次紧急充气，气瓶可替换）

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

五、冰面救援服（19套）控制单价：24333元

1、总体要求：

1.1主面料应采用带聚氨酯涂层的高强尼龙的防水面料；

2、性能要求 ：

2.1.应采用可分离的浮力内衬；

2.2内衬应可拆解；

2.3头罩和面罩应为防水设计；

2.4应内置可调节型安全带；

2.5应在膝盖部分设有≥2.5mm的氯丁橡胶保护垫；

2.6应在臀部和肘部等易磨损的部位用软壳面料做加固处理；

2.7所有口袋应使用魔术贴封闭；

2.8在脚踝处应设有可调节系带，可将救援服的裤腿固定住。

2.9救援服手套、靴子应整体密封。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

- 冰面救援割绳刀（2个）控制单价：497元

1、总体要求：

*1.刀片应为为钛合金材质；整体须有平刃和齿刃，还有一个绳索切割钩同时平头也可以作为一字螺丝刀；

2、性能要求 ：

*2.1刀鞘的卡子可以牢固的固定在PFD上面；

2.2刀长：≥150mm，硬度≥ 30HRC；

2.3切割性能：操作人员能切断直径16mm 的尼龙制消防安全绳，且切割时间≤15s；

2.4耐腐蚀性能：测试无明显腐蚀现象。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

- 冰面救援滑板（3个）控制单价：9700元

1、总体要求：

1.1救援漂浮板也可以和水上摩托艇等机动器材配合使用，通过牵引漂浮板，同时救起更多落水人员；

2、性能要求 ：

2.1材质使用≥13mm厚的拉丝板，表面粘贴防滑垫，颜色可选择；

*2.2漂浮板尺寸：≤180*90cm

*2.3拉环＞6个，分别在顶端、侧面和背面

*2.4漂浮板设置≥12个把手

2.5撕破强力≥400N

*2.6浮板承重：在担架上放置≥100kg的重物，5min后担架不应下沉

2.7配件含有: 手动打气筒，独立包，维修器具

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

八、冰面救援手套（15副）控制单价：497元

1、总体要求：

1.1确保消防员在冬季冰面救援手部保护及防水性能；

2、性能要求 ：

2.1手套的背面应有≥2mm的氯丁橡胶层和3mm的缓冲垫层；

2.2手套里侧经常性磨损区域应加做加固垫，确保在用手划水和操作绳索的时候都可以得到良好的保护；

*2.3手腕处设有按扣，可以将一副手套固定在一起。

2.4手套本体的长度为环形延伸，超出腕关节≥20mm。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

九、冰面救援头盔（15顶）控制单价：287元

1、总体要求：

*1.外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结。

2、性能要求 ：

2.1符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，*绑带长度≥35cm，带有柔软橡胶垫，*带有快速卡扣紧固，可调节大小；

2.2头盔顶部应设有带通气孔铆钉采用不锈钢材质；

*2.3头盔排水通风孔≥6个，其中头盔顶部的透气孔≥4个；左右两边通气孔≥2个；

*2.4前置设置卡槽可用于安装防水摄像机或头灯；

2.5配专用调节器，头围适合，可在 55-65厘米之间调节；

2.6质量：≤600g。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十、冰面救援靴（10双）控制单价：940元

1、总体要求：

*1.鞋帮高于脚踝，整体为紧旋钮鞋带设计加固，脚踝处有魔术贴固定收紧。

2、性能要求 ：

*2.1内部厚度应有≥3mm氯丁橡胶与外部鞋面一体合成，确保良好的防护和保暖性；内垫厚度≥5mm的氯丁橡胶提供良好的减震性；

2.2鞋底应设有加强凹凸纹底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十一、冰面探杆（7个）控制单价：943元

1、总体要求：

*1.杆体应采用金属材质，使用保护镀层封装，能击穿薄冰层，探测感知冰层厚度，辅助行走长度≥2m。

2、性能要求 ：

*2.1涉水杆带有深度标记≥1300mm，每50公分应设置一处标记，大于1米后全额标记；

2.2总长度≥2米；

2.3重量≤900g；

2.4杆底部具有防滑橡胶套，杆身有测量刻度线，杆身具有反光和夜光效果，采用T型把手；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十二、冰爪（22个）控制单价：1317元

1、总体要求：

*1.可以调节单个前齿和双个前齿距离

2、性能要求 ：

*2.1中央金属片可调节，跟部可微调，以配合不同型号的专业靴使用。

2.2带阻雪板，光滑而又具有弹性，不粘冰雪，不易在硬地打滑；

2.3重量：≤1300g；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十三、冰锥（23个）控制单价：1067元

1、总体要求：

*1.冰锥主体与冰钎50次使用内保证不发生脱离、裂纹；

2、性能要求 ：

2.1应采用铝合金制造，具有抗腐蚀耐磨的优点，手柄处应设有防滑材质。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式。

十四、破冰钢钎（5个）控制单价：423元

1、总体要求：

1.1主体为超硬度钢材材质

2、性能要求 ：

2.1长度：≥2米；

2.2钢钎全身带有防滑处理；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式。

十五、绝缘拉杆（8个）控制单价：1967元

1、总体要求：

1.1拉杆应采用玻璃钢绝缘材质制作；

2、性能要求 ：

*2.1可承受电压：≥220KV,

2.2为可伸缩式样式，展开长度：≥6米，重量：≤3KG。

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式。

十六、伸缩梯（6个）控制单价：1127元

1、总体要求：

1.1铝合金材质；

2、性能要求 ：

2.1额定负载≥150Kg，易于携带，易于使用。

2.2最高伸展≥4米，收拢长≤1米。

*2.3带独立背包；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式。

十七、水域救援伸缩杆（1个）控制单价：14433元

1、总体要求：

1.1伸缩杆材质应为碳纤维；

2、性能要求 ：

2.1收缩后长度约≤2.5米，延展最大长度约≥15米；

2.2净杆重量：≤5kg, 底部直径≥7cm, 顶部直径≥3cm，壁厚≥0.1cm；

2.3带有相应辅助设备；

2.4漂浮安全绳包：绳索直径≤8mm，可漂浮，重量≤0.5kg，绳长≥30米，破断强度≥20N；

2.5平衡浮力球：高度≥20cm，直径≥20cm，重量≤1.5kg，浮力≥50N；

2.6单钩：钩口宽度≥8cm，钩体长度≥25cm，质量≤0.5kg；

2.7三爪钩：半径≥8cm，中轴长度≥25cm，钩爪间距≤30cm，质量≤1kg；

2.8弹性捕获器：张开距离：≥40cm，质量：≤0.5kg

2.9D型扣：钳口长度≥25cm，钳口宽度≥5cm，钳口内长≥8cm，质量：≤1kg（含卡具）。

2.10浮力圈：外径≥40cm，内径≥35cm，浮力≥30N，质量≤0.7kg

2.11救生套圈：整体为圆形设计，外径约≥50cm，内径≤40cm，浮力≥45N。外层采用尼龙耐磨面料，内芯采用闭孔海绵，提供浮力，前端带有一个金属连接点，可与多用于连接器和安全钩相连接使用。重量：≤1kg；

2.12弧形套索：弧长度≥90cm，长度≥60cm，宽度≥40cm，质量≤1kg；

2.13伸缩杆收纳包：耐磨尼龙面料，带有提手以及可拆卸背带，设计有ID卡透明窗；

2.14配件收纳包：耐磨尼龙面料，带有提手，设计有ID卡透明窗，内部带有魔术贴织带和网 布用于固定配件。重量：≤1kg；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

十八、折叠锚（5个）控制单价：677元

1、总体要求：

1.1整体采用不锈钢材质；

2、性能要求 ：

2.1折叠长度≥40cm；

2.2锚抓直径≥30cm；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式。

十九、滚钩（12个）控制单价：480元

1、总体要求：

1.1整体采用不锈钢锁链材质；

2、性能要求 ：

2.1滚钩由三角拉杆，，三爪锚钩，搭扣连接器，

2.2不小于10m双层尼龙编织绳组成

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式。

二十、水深探量杆（6个）控制单价：1157元

1、总体要求：

1.1杆体采用玻璃纤维，使用保护镀层封装；

2、性能要求 ：

2.1涉水杆底座采用防滑垫；

*2.2带有深度标记≥1300mm，每50公分应设置一处标记，大于1米后全额标记；

2.3杆底部具有防滑橡胶套，杆身有测量刻度线，杆身具有反光和夜光效果，采用T型把手；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式。

二十一、防水方位灯（65个）控制单价：500元

1、总体要求：

*1.配置在救生衣或救援服上，通过释放流明的方式提供方位；

2、性能要求 ：

2.1灯泡采用 LED 光源，发光强度≥0.5cd；

2.2发光型式：闪光，闪光频率：＞50次/min；

2.3防水等级≥ IPX7，可在水下 1 米工作30 分钟；

2.4电源配备AA或AAA碱性电池，连续放电时间≥8h；频闪亮度≥100m ；

2.5适应环境温度：－40℃～＋50℃；

2.6防水深度≥30m；

3、其他要求：

3.1供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目8标包：火灾调查装备（1）

1、火灾现场物证提取装置（1个）控制单价：640333元

满足火灾现场气体、液体、固体三种形态样品的提取。气体取样应配置专用采样装置，灵敏度≥5ml/S,专用规格气体取样袋0.5L、1L液体样品有专用液体器皿盛装，两种规格器皿；固体样品需要有火调专用物证袋和涉火检材专用物证袋，涉火检材物证袋为尼龙材质，可耐高温150度，并配有活性炭吸附片；同时需配有拆解、清理、破拆等基础物证提取工具。

2、现场勘察工具箱（2个）控制单价：24467元

勘查工具：现场勘查清理钩铲，不锈钢材质，表层覆盖涂料防止生锈,包括大铲、小铲、折叠铲

折叠手锯：进口专用钢料，SK5材质折叠锯，三面磨齿手腰锯 橡胶手柄，舒适耐用

卷尺：7.5m，100%尼龙涂层，持久耐用寿命延长十倍，进口油墨印刷，刻度清晰、高碳钢维氏，齿轮和外壳都采用高强度全新ABS注塑成型

扁铲：凿子材质为优质铬矾钢，头部硬度为洛氏54-58度，整体镀金色，美观防锈

撬棒：镀锌碳钢，便携实用

腰斧：多功能破拆工具，集锹，斧，锤，撬，锯等功能为一体的便携式手动工具。

扁尾锤：锤头采用45#钢锻造，冲击力强，硬度高，锤头全抛光，并涂干性防锈油，高档实木木柄，握感舒适，强力耐冲击

偏口钳：采用优质合金钢制造，刃口硬度高、寿命长、剪切锋利、操作灵活，独特的手柄设计。使手柄握感舒适，刃口硬度:HRC58-HRC63，钳体硬度：HRC44-HRC48

航空剪：比普通铁皮剪小巧，可以单手使用；刃口采用锯齿状，独特设计，剪切不打滑。

螺丝刀套装：三段角度调整棘轮起子，适合不同角度操作使用；双色防滑人体工学手柄附起子头收纳槽，收纳取用超方便；1/4”快拆式棘轮扳手，快拆设计，套筒更换更快速；搭配12pcs常用起子头及10pcs套筒，满足各种不同应用需求；精美双色透明外盒方便收纳及携带；扭力值：棘轮起子230kgf-cm ，棘轮扳手800kgf-cm

活动扳手：采用CR-V材质，精工锻造，特殊热处理，钳口精密配合，多功能操作;包软胶套手柄，手感舒适，美观，扭矩超强。

指南针；铝合金（金属外壳可不是塑料的），阻尼表盘（非悬空指针，增加指针转动稳定性）

磁棒：钕铁硼磁铁（圆柱磁铁）强磁棒，工作温度80度，永久磁棒

剪刀；不锈钢材质，人体工学流线设计 手感良好 造型美观 手柄采用工程塑料制造 使用时更自然更舒适

组合镊子：高级不锈钢材质，适用于各种维修，结合最常使用的4种机种组成配套，功能齐全

毛刷组合；毛刷坚实耐用，具有达到较重的油漆涂层的效果，同时易清理，可以重复使用

多功能钳；钳体采用45#钢锻造而成，表面抛光局部发黑处理，PVC浸塑手柄，集成压线剥线功能一体

多功能刀；11 个部件 13 种功能，主刀、小刀、开罐头器、一字小改锥（亦适用于十字螺丝）、木锯、剪子、开瓶器、一字大改锥、电线剥皮槽、拔木塞钻、钻孔锥、牙签、镊子

带灯放大镜；手持圆筒试放大镜，金属外壳，螺旋旋转式放大操作，LED光源，可将被观察物体放在筒内观察，锂电池供电

除灰吹气球；吹嘴采用铜镀铬制造，嘴尖精密，吹气力强；球体采用PVC制造，柔软，耐用，操作轻松

指纹印盒：印迹保存时间久，可耐光、耐水、渗透力强，具有速干性

记号笔；油性不易掉色，色浓，可标记纸、布、木、金属，具有速干性

物证指示牌；字母和数字两种指示方式，字体清晰大方，可弯折,采用优质硬塑料材质，带微型刻度比例尺

痕迹标签本：翻页式痕迹标签，有物证痕迹尺寸字样，厘米为单位且刻度清晰，具有粘贴功能，有起火点标识

警戒带：一次性胶黏警戒带，采用黏贴方式封闭现场，便于固定，红黄两种醒目颜色，印有火灾现场、严禁入内字样

脱脂棉：棉质柔软、坚韧、棉花不易脱落于面上，具有适量的吸收能力

测电笔：带LED夜视屏，可检测线路断点位置，交直流电，高敏感验电感应，验电带电指示灯

专用插页工具箱：须能够合理容纳以上清单中的工具，并保证这些工具可在火灾现场正常使用。箱子本体为高级工程塑料箱，坚固，防摔，防水、防尘，并容易清洗，中间配置插页，背贴高弹海绵，插页上有多个插口，可盛装不同工具，工具包含测量、现场清理、物证拆解、物证标识及提取、痕迹观察等，整体装置具体见火场勘查工具箱配置清单。

3、便携式红外光谱仪（2个）控制单价：5367元

手持式傅里叶变换红外光谱仪可在现场实现快速鉴定，包括爆炸品、麻醉毒品、有毒工业化学品和前体等不明化学品。它们能让应急人员以前所未有的速度完成分析，并采取行动。设计用于热区。轻便、具备完全解析能力的分析仪，可以直接用于一个未知物质。快速、准确的分析，值得您信赖。几秒内返回结果，同时提供全面的安全和治疗信息。自动混合物分析。增强物质鉴定能力，且无需光谱差减。易于使用。直观的菜单式用户界面，便于快速培训并熟练。易于维护。独立单元无需定期维护和校准，不使用耗材。

4、炭化深度测定仪（2个）控制单价：234元

手持式黑色金属材质，弹簧联动，精度1mm，测量范围:50mm，刚度：150N/m,探针采用扁平化设计，有效避免碳化层深度测量误差。

5、混凝土强度测定仪（2个）控制单价：2967元

可测量记录火灾现场中木材、混凝土、电气线路及现场大小等相关数据。木材测量设备需为手持式黑色金属材质，弹簧联动，精度1mm，测量范围:50mm，刚度：150N/m,探针采用扁平化设计。混凝土测量设备测强范围：10-60Mpa，标称冲击动能：2.207焦耳，弹击拉簧拉伸长度：75±0.3mm，指针滑块静摩擦力：0.65±0.15N。测量设备具备万向水平泡测平，可存储20组数据，量程不小于60 m；精度：不大于±1.5mm，具有长度、面积、体积等测量功能。电气线路特性测量设备，量程范围：0-200mT，准确度：1%，分辨力：0.01mT，具备峰值保持功能、单位自由切换及自动调零等功能；同时可以测量电压、电流、电阻等数值的大小，也可以对二极管、三极管的通断进行检测。

6、剩磁仪（2个）控制单价：1917元

通过该设备测量火灾现场中电气线路、配电盘、闸刀开关等设备周围金属物体的磁性来判断线路及开关等设备是否发生短路故障，从而确定火灾的性质，量程范围：200mT，准确度：1%，分辨力：0.01mT，被测磁场：直流磁场（静态磁场），交流磁场（动态磁场），功能说明：峰值保持功能，Gs（高斯）/mT（毫特斯拉）可自由切换，显示按键快速自动调零

7、头戴式勘察照明灯（4个）控制单价：940元

需与火场勘查头盔配套使用，可佩戴在头盔上使用，具备防爆、长续航照明功能。额定容量不低于1900mAh，连续放电时间不低于4h（强光），8h（工作光）

8、现场勘察灯（4个）控制单价：4833元

最大射程不低于500m，最高连续工作时间不低于3h

9、寻线器（2个）控制单价：1007元

用于检测火灾现场内敷设的电气线路，最深可探测到80mm物体，可实现电气线路检测，金属检测、木材检测等不低于3种检测功能，操作简单便携，防爆、防水，可调节蜂鸣报警及静音模

10、红外测距望远镜（8个）控制单价：2767元

倍率不低于7×35，具备测距功能

11、非金属超声波探伤仪（2个）控制单价：28033元

多功能一体机，不低于4种检测模块，设备可用于检测火灾现场混凝土强度、裂缝深度、损伤层厚度、 结构内部缺陷等，帮助火灾调查人员深入了解现场混凝土过火情况。仪器集成裂缝测深、强度检测、缺陷检测等多个功能模块，快速和标准两种裂缝深度测量方式，实时动态显示采样波形，自动对声时和首波进行判读 ，接收灵敏度高，超声声时测量范围：0μs～629000μs；幅度范围：0～177dB，检测数据可通过USB同步方式上传至PC机中，可对检测数据进行统计分析，生成Word、Excel报表，并打印输出。

12、便携式X光数字成像检查仪（2个）控制单价：14567元

用于火灾现场熔融不易分离物证的拍摄

采用非硅晶成像技术及脉冲式X光源，具备高穿透力、高清晰度等功能

13、可视内窥镜（2个）控制单价：3693元

摄像头像素100W，3.5寸高亮显示屏，分辨率640*480，可实时调用十字标尺对比测量，探头可实现360度全向转向，弯曲角度可达190度，阻尼式定位设计，视场角120度，前置LED照明，管线具备高耐磨性，长度1米以上，探头、物镜、管线可承受IP67防水，续航时长可达8h

14、执法记录仪（4个）控制单价：983元

续航时间长，拍摄清晰

15、语音文字自动转换设备（4个）控制单价：9367元

独立触屏，录音实时转文字，中英文边录边译，采用专业降噪技术，远距离收音，多场景模式可选，可实现多平台同步，续航可达10h，支持10种以上中文方言转写，5种以上语言转写，存储空间10G以上

10英寸以上柔性电子屏，配无源电磁笔，麦克风阵列，支持8种以上文件格式，支持中英互译，12种方言转写，可实现语音转文字，手写转文字，笔记检索、语音查找

16、心理测试仪（1个）控制单价：46400元

提供智能评判系统，通过生理指标、生物特征、微表情分析自动给出结果分析

17、防火检查工具箱（2个）控制单价：10267元

主要用于防火工作检查，配备数字照度计1套、数字测距仪1套、数字风速仪1套、数字微压仪1套、消火栓测压接头1套、红外测温仪1套、点型感温探测器1套、点型感烟探测器1套、便携式可燃气体检测仪1套、强光手电筒1个、数字万用表1个、过功能刀1个、插座测试器1个、消防检测辅助工具1套（数字测试笔1个、钢卷尺1个、加热笔附件盒1个、发烟棒盒、充电器、仪表测试笔），配备航空材质手提箱，箱体内有装备固定格。

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目9标包：通讯指挥设备（三）

一、联合作战系统（1套）控制单价：1000500元

嵌入式宽带自组网融合通信基站

1.*操作便捷、支持一键式开机、随地架设；

2.*单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8M；

3.支持512-582MHz和1420-1520MHz工作频段。中心频点可调， 10M和20M频宽可调，支持频段内自动跳频选择干净频点；

4.MESH天线：全向天线，天线增益不小于5dBi，长度不大于0.8m；

5.发射功率：≥10W，支持双发双收；

6.可接入1.4GHz和500MHz单兵终端，且两频段数据吞吐量同时均≥80Mbps；

7.接口要求：支持WiFi和4G/5G公网，光口≥2个，网口≥1个；

8.支持有线（光口、网口）与无线混合组网，基站间可通过有线互联，且终端可在基站间平滑切换，业务不中断；

9.基站具备显示屏幕，可以查看设备状态、链路状态、与相邻基站或终端的直线距离等，支持通过屏幕按钮快速配置；

10.管理功能：提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置、视频查看、视频上报到指挥中心等功能。

11.定位功能：支持GPS和北斗定位；

12.工作时长：≥12小时，待机时间：≥24小时；

13.防护等级：≥IP67；

14.工作温度：-30℃~+65℃；

15.重量：≤6Kg；

16.尺寸：≤300×250x150mm；

17.采购设备应通过国家消防救援局关于“现场联合作战关键通信装备检查核验工作方案”中工作专班验收合格，若未通过工作专班验收合格的，则承诺后期予以整改服务直至合格为止。

二、嵌入式智能融合终端

1.*操作便捷、支持一键式开机、随地架设；

2.*配置全向天线情况下,视距场景与图像自组网基站间传输距离≥4km，且无线传输速率≥4Mbps；

3.支持512-582MHz或1420-1520MHz工作频段。中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步；

4.MESH天线：全向双天线，增益不小于3dBi，长度不大于0.35m；

5.发射功率：≥1W，支持双发双收；

6.接口要求：至少1×HDMI视频接口，1×3.5mm音频接口，提供以太网网口，支持WiFi、蓝牙接入，支持接入4G/5G公网；

7.防护等级：≥IP67；

8.重量：≤1.2kg；

9.工作温度：满足-30℃~+65℃；

10.工作时长：≥6小时，待机时长≥12小时；

11.定位功能：支持GPS和北斗定位；

12.尺寸：≤200×150×100mm；

13.管理功能：提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置、视频查看、视频上报到指挥中心等功能。

14.兼容性要求：在各级图像视频管理平台资源树目录可直接调取MESH单兵视频资源；

15.MESH组网能力：支持与图像自组网基站无线互联互通，通过基站融合成一张统一的无线MESH网；同时支持通过基站与消防已经建设完成的两大应急通信系统内的设备无线互通；

16.采购设备应通过国家消防救援局关于“现场联合作战关键通信装备检查核验工作方案”中工作专班验收合格，若未通过工作专班验收合格的，则承诺后期予以整改服务直至合格为止。

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目10标包：通讯指挥设备（四）

1、联合作战通信单兵定位（34套）控制单价：126033元

## 综合定位类

采购设备应通过国家消防救援局关于“现场联合作战关键通信装备检查核验工作方案”中工作专班验收合格，若未通过工作专班验收合格的，则承诺后期予以整改服务直至合格为止

### 综合定位单兵终端

*定位精度：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据；

*方向定位：可通过数值引导，准确辨别人员所在方向；

*高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据；

室外定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m；

自动开机：人员携带设备出警时，设备自动开机；

定位数据可实时同步至消防综合定位系统；

防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料；

重量：≤250g；

电池：连续运行时间≥6小时；

显示：OLE显示屏。

### 生命体征监测装置

*心率：实时采集并在屏幕上显示人员心率；

*身份标识：通过APP把设备与人员身份绑定，设备屏幕上显示人员身份，使用内攻登记装置扫描设备可以登记人员身份，使用综合定位单兵终端扫描设备可以确定人员身份并读取心率；

*队形保持：2个及以上设备组成一个小队，在屏幕上显示人员相互间的距离。测距精度≤1m，在空旷环境下，测距半径≥100m；

生命体征数据支持通过蓝牙传输至综合定位单兵终端，并可实时同步至消防综合定位系统；

防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料；

电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥7天；

显示：OLED显示屏。

### 综合定位信标

*定位引导：设备可以标记安全出口、着火点、水源地等重要位置，综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差和方向，快速找到定位信标所在位置。测距精度≤1m；

*信标定位：在大型综合体内部署综合定位信标，可定位附近人员，并在三维模型中显示，综合定位信标定位附近人员的精度≤1m；

*具有中继转发功能，转发报警信号的单跳传输距离≥2.5km，支持10跳转发；

坐标定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m；

信标数据可实时同步至消防综合定位系统；

防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料；

重量：≤250g；

电池：设备连续运行时间≥6小时；

显示：OLED显示屏。

### 内攻登记装置

*登记进场和出场人员的身份、时间、空呼压力，自动提示压力不足等预警信息，安全员可通过系统发出撤离信号；

*登记功能：可以扫描综合定位单兵终端、生命体征监测装置等设备，采集并在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份；

*自动判断进场压力：可以设置进场压力合格标准，设备自动判断进场压力是否合格，通过语音和灯光提示；

撤离功能：可以向内攻人员发出撤离命令，内攻人员所携带的综合定位单兵终端接收撤离命令后，发出声光和语音提示，内攻人员通过应答按键反馈命令接收情况；

可以切换登记扫描模式，采用单次扫描，安全员可以逐一检查进场人员完整信息，采用连续扫描可以先快速登记所有进场人员，然后安全员统一检查所有人员信息是否合格；

内攻登记数据可以实时同步至消防综合定位系统；

灯光：具有绿、黄、红三种颜色的LED灯，模拟信号灯的颜色，更明显的提醒人员是否可以进场；

防护性能：≥IP67，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料；

重量：≤350g；

电池：在不间断的扫描登记内攻人员的使用状态下，连续运行时间≥6小时；

显示：OLED自发光显示屏。

### 综合定位平板终端

*简易三维快速建模：对于层高、外形轮廓基本一致的普通高层建筑，三维建模时间≤30秒，对于常见的包括裙楼和主楼的商业综合体，三维建模时间大约3分钟。三维模型包括建筑位置、裙楼等多级建筑物轮廓叠加、楼层数目、层高、平面图，可清晰区分地上楼层、地下楼层、楼层数字和楼层高度，支持多点触控操作，旋转、放大、缩小、平移等；

*人员位置标绘：可以在三维模型中实时标绘人员位置，包括人员所在楼层，以及在楼层平面中的位置。可以在地图上实时标绘室外人员位置；

由1台便携网关、1台定位信息显示终端组成；监控现场人员室内室外位置分布、生命体征、空呼压力等，定点发出撤离信号；

数据采集：可以采集显示空呼压力、生命体征、报警状态、内攻登记、环境温度等信息。以心率曲线、高度轨迹曲线等方式直观体现；

定向撤离：可以对某个建筑物中的内攻人员定向发送撤离命令，并统计每个人的应答情况。也可以对单人或者全体人员发送撤离命令；

定位搜救：可以接收并自动弹窗提示人员报警信号，系统根据高度差较近和距离较近的原则，自动确定搜救优先人员，并实时刷新搜救人员与报警人员之间的距离和高度差；

离线地图：具有下载离线地图功能，在断网情况下，基于离线地图继续运行软件；

终端的所有数据都实时同步至消防综合定位系统，并支持对外提供http标准协议接口，用于智能指挥、一张图等消防其他业务系统调用。；

公网和自组网融合通信：在同时具备公网和自组网，或者只具备其中任意一个网络的情况下，可运行三维建模、人员位置标绘、数据采集、定向撤离、定位搜救等功能；

重量：便携网关≤250g，定位信息显示终端依据屏幕尺寸不同，重量不同；

电池：设备连续运行时间≥6小时；

显示：定位信息显示终端屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1920×1080；

防护等级：≥IP65。

具备指挥视频APP，支持接入消防视频平台。

在消防指挥网电脑、普通电脑浏览器上通过系统自带的数据管理平台可实时查看内攻人员信息。

在国家消防救援局指挥平台可实时显示综合定位平板终端上内容

能在现场综合定位平板终端上实时查看国家消防救援局综合定位系统编辑的三维模型

2、照明布控球（（移动电源箱款）（2个）控制单价：57933元

一、布控球技术参数：

1.整体结构：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、LED照明灯、红外补光灯等模块，防护等级≥IP66。

2.兼容性要求：支持GB/T 28181协议，可无缝接入现用图像视频管理平台，指挥中心可实时调度视频、云台控制、发起语音对讲、获取定位信息等；

3.编码协议：支持H.264、H.265，支持G711A；

4.码流：支持实时流和存储流，分辨率支持1080P、720P，帧率≥25帧/秒；

5.摄像机机芯：高清机芯有效像素≥200万，CMOS≥1/2.8″；光学变倍≥30倍，数字变倍≥12倍

6.最低照度：彩色≤0.001Lux（F1.2 AGC ON），黑白≤0.0002Lux(F1.2 AGC ON)

7.摄像机功能：加热去雾、自动聚焦、自动白平衡、数字宽动态、电子防抖功能；

8.夜视功能：红外补光功率≥18W，红外夜视距离≥120米；

9.灯光：具有聚、泛光照明，灯光模式支持自动、手动、车牌、红外；照明额定功率≥12W，泛光额定功率≥20W

10.摄像机云台：水平旋转范围360°，垂直旋转范围-30°~60°，巡航扫描条数无限制，预置点≥250个

11.网络接口：2×4G全网通，1×WIFI，1×10/100M以太网口（航空插头转出）；支持本地网络升级，录像导出，调试，配置；

12.其他接口：2×SIM卡插槽，2×SD卡插槽；内置北斗&GPS定位模块，支持定位上报；内置蓝牙，支持蓝牙对讲；

13.控制键盘：外接控制键盘，1×开关机按键，1×摇杆，1×显示屏，具有灯光控制、巡航、录像、抓拍等快捷按键；

14.录像存储：支持MP4格式，分辨率≥720P；支持双SD卡，每个最大支持256G，支持外接USB2.0移动硬盘存储；

15.状态显示：内置LCD屏，显示4G、WIFI、蓝牙、GPS连接状态、信号强度，显示平台的连接状态；OSD可调取显示，设备名称、时间、GPS、蓝牙、4G网络、电量字符叠加

16.供电电源：内置锂电池,续航时间纯视频模式下≥6小时，连续开起灯光情况≥1.5小时

17.安装部署：支持磁力吸附安装，提供配套车载支架（可根据车型定制）和车载减震盘

18.尺寸：≤Φ250*350mm

19.工作温度：-20℃~+40℃；

20.重量：≤6.5kg

二、移动电源箱技术参数

1.内置电池：≥11.1V 41.6Ah，输出电压：DC12V，输出功率≥500W

2.续航时间：纯视频模式下≥19小时，连续开起灯光情况≥6小时

3.充电标准：AC100~240V，DC12.6V10A

4.充电时间：无输出情况下，充电时间≤8小时

5.接口：五芯航空插头母座×1，太阳能充电口×1，220V充电口×1，220V交流逆变输出×2，USB 5V输出口×1

6.显示：电量指示灯，UPS电压显示

7.切换供电方式：当设备由移动电源箱供电时，在3秒内连续按5次按键可切换至设备内置电池供电

8.尺寸：≤600*450*300（mm），立式拉杆箱

9.重量：≤15kg

注：投标单位如中标以后，未通过系统对接测试成功，按废标处理。

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目11标包：其他装备

高速预警装置（2套）控制单价：5900元

一、总体要求：

1、整套系统由探测终端≥4个、警示灯圈≥4个、主机端≥4个、报警器≥1个等组成。

2、系统各部件可自由配置组合，各设备可适配各种交通锥。

二、技术要求：

*1、可检测倾斜、旋转、移动等状态，实现多维检测功能。

2、具备入侵检测技术，可对进入警戒区的车辆、行人等实时报警。

*3、具备无线远程组网功能，可实现多报警器联动组网，系统报警距离≥1km；

*4、具备声光报警功能，报警音量≥120dB；主机端可以与各报警器实现联动报警，实时接收各报警器报警信息。

*5、系统在夜间具备交通警示功能，可提示来往车辆行人注意避让；

6、报警器配备安装支架，报警器和安装支架间通过磁性连接，方便快速安装，安装支架可直接固定在通用交通锥上。

*7、主机具有反向测试功能。

- 主机可一键清除报警。

9、主机配备液晶显示屏，可显示报警器工作状态，电池电量，连接状态；

10、尺寸：

10.1探测终端 ≤150*10*80mm。

10.2主机≤150*80*50mm。

10.3报警器 ≤200*φ100mm。

11、内置电池，可持续供电≥12h；

*12、防护等级：≥IP65；

13、工作温度：+55≤-20 ℃

三、其他要求：

1、主板配备挂夹

*2、配有相应滚塑材质独立箱体包装。

*3、提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告

- 供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

120斤假人（12个）控制单价：1283元

一、总体要求：

1、用于消防指战员开展体能训练。

二、技术要求：

1、重量：60公斤。

2、仿真四肢，采用尼龙涂层革，仿皮革双层制作。

3、内衬帆布，布条填充物。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

大麻绳（6条）控制单价：943元

一、总体要求：

用于消防救援人员训练使用。

二、技术要求：

*1、直径30mm±0.5mm。

*2、长度：≥50米

*3、材质：棕麻

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

捕蛇夹（6个）控制单价：987元

一、总体要求：

供消防员在山岳、田间等地捕捉蛇鼠类动物的设备。

二、技术要求：

1、材质：不锈钢。

*2、长度≥2m，开口≥10cm，双面钝齿。

3、可伸缩（把手带自锁功能，配备肩背手提硬壳防护包）。

指环切割机（2个）控制单价：13300元

一、总体要求：

主要用于消防破拆抢险救援。

二、技术要求：

1、供电方式：电池。

三、其他要求：

1、配练习用指环≥10个，训练用假手指≥2个，冷却润滑脂≥1管；指环切割器≥1个，电池≥4节，电池连接器≥1个，硬质合金砂轮片≥4个，石墨砂轮片≥2个，指环保护架1个。

2、配有训练用光盘DVD一盘，器材箱1个。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

化学氧消防自救呼吸器（10个）控制单价：480元

一、技术要求：

1、防护时间：≥ 30分钟。

2、呼吸气体中氧气≥ 21%；二氧化碳≤3%，无其它有害气体。

3、呼吸阻力：≤1600Pa。

4、佩戴质量：≤1000g。

5、吸气温度：≤55摄氏度。

6、生氧剂：KO₂。

7、有效期：≥4年。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

防蛇粉（10袋）控制单价：52元

一、总体要求：

1、粉末状，矿物质和中药成分配方，安全环保。

二、技术要求：

1、适用对象：可有效趋避蛇（五步蛇、蝮蛇、眼镜蛇、水蛇等）、蝎子、蜈蚣、蚂蚁等野外常见地面爬虫。

2、重量：≥2.5KG。

三、其他要求：

*1、供货时保质期≥18个月。

- 供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

扩音器（8个）控制单价：393元

一、总体要求：

用于各类灾害事故现场的喊话通知等。

二、技术要求：

1、讲话传送范围：≥300米

2、警报传送范围：≥400米

*3、峰值分贝≥120dB。

*4、功率≥50W。

5、可插卡插U盘。

6、具有≥120秒录音、警报等功能。

三、其他要求：

1、带有外接多功能手麦，手麦带有悬挂钩。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

滑石粉（袋）（5袋）控制单价：110元

一、总体要求：

1、用于消防员在各类救援现场进行消毒，标记，趋蛇等作用。

二、技术要求：

*1、规格：≥2500克/袋，贴有生产日期、生产厂商、使用年限。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

撬棍（49个）控制单价：2343元

一、总体要求：

集合了击打、刺、撬、拧、劈、砍等多种破拆功能。采用合金钢铸造。

二、技术要求：

1、破锁拔钉器：可以实现较大的拉拔力，中间开口适合撬开挂锁、门闩及钉子。

2、十字撬：鸭嘴撬用于插入门窗缝隙，起到撬开门窗的目的。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

多功能铁锹（10个）控制单价：343元

一、技术要求：

1、材质：锰钢，淬火工艺，具备铲、挖、刨、砍、钉、起、镐等功能。

2、可折叠，可拆装，配火焰蓝色便携包。

3、展开尺寸：≥45cm*10cm。

二、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

折叠手锯（2个）控制单价：243元

一、总体要求：

1、用于地震救援队木质结构破拆使用。

二、技术要求：

1、材质：锰钢或合金钢。

2、长度：50cm—60cm，折叠后≤30cm

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

爬楼机（4个）控制单价：23120元

一、总体要求：

1、用于在救援过程中救护骨折患者上下楼道。

二、技术要求：

1、加长加厚履带、铝合金车身、ABS坐垫。

2、椅子自带平衡性能，不倾倒，后翻省力。

3、自带照明功能。

4、承重：≥160kg。

5、制动性能：≤1.5m。

6、可重复充电次数≥500次。

三、其他要求：

1、履带：高耐磨材料，使用寿命≥3年。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

睡袋（40个）控制单价：283元

一、总体要求：

1、用于各类地震事故救援消防员住宿，休息。

二、技术要求：

*1、规格：≥200CM*70CM 。

2、面料：210T或其他保温面料材质。

3、涤纶里料：春亚纺或舒适里料。

4、填充：中空棉。

5、重量：≤3KG 。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

防潮垫（140个）控制单价：295元

一、总体要求：

1、自动充气垫。

2、充气防潮垫的材质采用210T亲肤涤塔夫复合PVC，具有防泼水，防潮等功能。

3、内部填充：高回弹海绵。

二、技术要求：

1、重量：≤1.6KG。

2、规格：≥185*70*2.5CM。

三、其他要求：

1、带有独立外包装袋。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

帐篷（40个）控制单价：397元

一、总体要求：

用于救援消防人员单人住宿，休息。

二、技术要求：

1、面料：210D牛津布，水印花。

2、颜色：根据需求方后期提供。

3、色牢度≥4级。

4、帐底材质：600D牛津布/PU防水涂层。

5、外帐材质420防水内帐材质：420D。

6、透气防泼水加纱网支架杆直径：≥8.5MM。

*7、展开体积：长≥200CM*宽≥90CM*≥高80CM。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

卡扣式空气呼吸器面罩（15个）控制单价：2067元

一、技术要求：

1、总视野保留率≥80%。

2、双目视野保留率≥65%。

3、镜片透光率≥95%。

4、吸入气体中二氧化碳含量≤0.9%。

5、为大视野全景面屏，球型或楔形根据采购人需求提供。

6、具有中、小号面罩可选。

7、头网采用强度高、耐高温、阻燃材料。

8、胶体采用优质硅胶材质，不出现僵化、硬化现象，对皮肤不造成过敏。

二、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

备用气瓶（101个）控制单价：2733元

一、总体要求：

供消防员在救援其他灾害事故现场使用的个人呼吸防护装备附件。

二、技术要求：

*1、气瓶容量6.8L，工作压力30MPa。

2、使用年限≥10年。

3、使用环境温度-30℃～+50℃。

4、公称重量：≤5kg。

5、水压试验压力：≥50 MPa。

6、爆破压力：≥100MPa。

7、压力≥25 MPa时，正常使用时间≥45min。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

空呼面罩（70个）控制单价：1363元

一、技术要求：

1、总视野保留率≥80%。

2、双目视野保留率≥65%。

3、镜片透光率≥95%。

4、吸入气体中二氧化碳含量≤0.9%。

5、为大视野全景面屏，球型或楔形根据采购人需求提供。

6、具有中、小号面罩可选。

7、头网采用强度高、耐高温、阻燃材料。

8、胶体采用优质硅胶材质，不出现僵化、硬化现象，对皮肤不造成过敏。

*9、面罩性能：面罩应有强制送风除去视窗结雾功能。

10、面罩固定方式：五点固定调节式头网，可根据任何佩戴者头部需要自由调整。

二、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

气瓶快速接口（40个）控制单价：2087元

一、技术要求：

1、公端接头适用所有符合G5/8螺纹接口的气瓶。

2、装置带有自锁机构，快换把手标记锁紧位置。

二、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

双气瓶背托（4个）控制单价：3000元

一、总体要求：

1、符合现行《正压式消防空气呼吸器》XF 124的规定。

二、技术要求：

1、背具、背具带、带扣和气瓶防护套在阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，且续燃时间不应大于1s。

2、中压导气管、续燃时间不应大于1s。

3、整机气密性能：（MPa）阻燃性能试验后，整机经气密性能试验，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa。

4、减压器性能：

4.1输出压力应在设计值（0.5MPa～0.9MPa）范围内。

4.2减压器输出压力调整部分应设置锁紧装置。

4.3减压器输出端应设置安全阀。

三、其他要求：

*1、减压器可以同时安装两个6.8L气瓶或两个9L气瓶。

*2、螺旋旋转接头：输入接头与输出接头的连接应方便、可靠，连接后不应产生漏气现象，能自锁。

- 供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

供气阀（15个）控制单价：757元

一、总体要求：

1、面罩与供气阀正面插接。

2、带有节气开关。

二、技术要求：

1、可360°旋转。

*2、供气最大流量不小于500L/min。

3、吸气自动供气，无需辅助按钮。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

吉林省吉林市消防救援支队2022年国产防火防爆灭火防护装备采购项目12标包：目录内自采装备

大流量移动消防炮（6个）控制单价：44833元

一、总体要求：

1、炮头和底座采用硬质氧化处理，能耐酸、碱。

2、运输时可将炮体分解成两部分(炮头和支座)。便携底座，在安装车载连接法兰后可作车载炮使用。

二、技术要求：

1、具备变量炮头，遥控炮喷射压力在0.6-1.0MPa能保持良好的灭火效果。

*2、具有防冻结冰自泻水装置，可在≤30秒自动将炮身内积水泻放掉。

3、具备自摆功能，自摆角度可以在40°，60°，80°中自由切换，且自摆中心位置可以任意选定。

4、遥控系统电池电源独立放置，且可从炮体上不用工具进行快速脱卸与安装，电源电池可脱离炮本体进行充电。

5、开机后，炮头可自动归位。

*6、携带泡沫喷管，直接喷射蛋白泡沫或清水泡沫。且泡沫管与炮头连接为快速接扣形式。

7、工作时间：≥5小时。

*8、配专用不锈钢小推车，可将产品固定在小推车上。

9、额定电压（V）：24。

10、遥控距离（m）：≥ 150。

11、工作压力（MPa）：≥ 1.0 。

12、流量（L/s）：≥ 80。

13、俯仰角（°）： +30～+70 。

14、射程（m）： ≥85。

15、自摆角度（°）： 40、60、80 。

16、最大喷雾角（°）： ≥120。

17、水平回转角（°） ：≥90 。

18、泡沫射程（m） ：≥70。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

消防用荧光棒（125个）控制单价：96元

一、总体要求：

1、技术性能符合公安行业标准《消防用荧光棒》的要求。

2、外观为环保无毒聚乙烯硬质材质，黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用。

二、技术要求：

1、尺寸：≥15cm。

*2、光源持续时间：≥12h

*3、使用年限≥3年

4、储存温度：-40度-40度

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

阻燃毛衣（30个）控制单价：500元

一、总体要求：

*1、符合 XF 1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》标准。

2、具有防火阻燃、防寒保暖性能。电池处理纤维纱或羊毛纱阻燃处理制造。依据GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》。主体原料采用阻燃羊毛晴纶和芳纶混纺而成，具有阻燃、保暖、轻便、舒适等性能，遇明火后产生炭化，不熔滴、不传播火焰，离开火源自熄。具有永久阻燃功能，经反复水洗或空气中氧化，阻燃效能不减退。

二、技术要求：

1、保暖性能：保温率：32%；克罗值：≥0.262℃▪㎡/w；

2、阻燃性能：续燃时间（s）：经向：≤0.6，纬向：≤0.4；

3、胀破强力（kPa） ：≥1095；

4、水洗尺寸变化率%：经向：≤-2.2，纬向：≤-2.0；

5、静电性能（μC/件：≥0.20。

三、其他要求

1、产品必须取得质量监督检验中心的检验报告。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

降温背心（44个）控制单价：493元

一、总体要求：

*1、符合国家GA1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准要求。

二、技术要求：

- 降温背心采用PCM相变材料（共晶盐混合物）作为蓄冷袋的蓄冷剂。降温背心的马甲由外层、隔冷层、舒适层三层结构组成。在不破损和正常使用保养的情况下降温袋可以被预冷1000次以上。

- 在环境温度为≥35℃下，该蓄冷袋经3小时≤28℃；经4小时≤29℃；经6小时≤30℃。将蓄冷袋放入低于26℃的环境即可自动充冷，无需冰箱。

- 充冷时间：在20℃时≤2小时；用冰或8℃以下的冷水在30min内即可完成热量交换；置入冰箱内冷冻1h，当蓄冷袋中出现较多类似盐粒的晶体颗粒即可重新投入使用。

5、背心采用人体工程学设计原理，长短、肥瘦可随意调节，且易于拆洗，易于穿脱。

6、背心结构设计可防冻伤及水汽凝结，配有隔冷袋，调节贴体温度，避免过冷。

7、降温背心有效降温面积为整个上半身，降温面积为≥0.33米×0.32米×2=0.21平方米。

8、整件降温背心重量为≤1.8KG。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

水下救生手环（12个）控制单价：1193元

一、技术要求：

1、产品整体重125G，装上压缩气瓶后为165g，正负10g。

2、像手表一样戴于手腕，尺寸长≥26CM*6.5CM*3CM。内置球形橙色气囊。

3、启动后3秒内完成充气，气囊承重≥100kg。初始浮力大于56N。工作温度：0~50摄氏度

4、采用特种改性工程尼龙料，抗老化。

5、充气使用24小时后浮力差小于6%。

6、一体化气囊盒百折硬胶材料，背部护翼设计贴合手臂或手腕。

7、手环内置刺穿气瓶的顶针，采用硬度达到HRC60度，保持刺穿500次针尖不钝，同时表面也经特殊处理，耐中性盐雾360H以上。

8、用时拉杆释放出里面的气瓶二氧化碳立即充满气袋，吹哨子呼救功能，气瓶易于更换重复使用；

二、其他要求：

1、备用2个气瓶。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

敛尸袋（63个）控制单价：173元

一、总体要求：

1、符合国家现行有关标准、规范。

二、技术要求：

1、PVC材料，符合有关技术要求。

2、尺寸：≥（200*80*21 cm）

3、重量：≤1.5KG

4、承重≥105kg

5、内设防水层，密闭性能良好，周边有提手口，可供4人以上同时搬运。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

自喷荧光漆（70个）控制单价：103元

一、总体要求：

1、用于消防人员标记救人位置、搜索范围、集结区域等。

二、技术要求：

1、瓶装结构。

2、规格：每瓶容量≥200ml。

3、颜色：多色可选

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

便携式汽油金属切割器（1个）控制单价：13900元

一、总体要求：

*1、整体要求符合JB/T10248-2013《汽油切割机》有关技术标准。

2、提供国家消防装备质量监督检验中心或其它第三方检测机构出具检测报告。

*3、套组由30型汽油割炬一把，割咀≥3只，1.5升防爆储油罐≥1只，6.8升碳纤维氧气瓶≥1只，氧气减压器≥1套、氧桥≥1个、阻燃背架≥1只、氧气管≥1条、耐油耐高温胶管≥1条、通针≥1副、漏斗≥1只、活动扳手≥2把，铝合金箱≥1个组成。

*4、由碳纤维氧气瓶、稳压储油罐等组成，汽油为燃料。

5、产品切割范围：高中低碳钢、有色金属、合金钢及不锈钢材料等。移动方便：能推、能拉、能抬、能背、能提。

6、输油管：带单向阀，防磨、抗拉、不易打结、不导电。

二、技术要求：

1、割炬总长≥400mm，2号割嘴切割氧孔径≥0.8mm。

2、标志：割炬、汽油储罐、氧气和汽油接入口等位置均有明确清晰标识。

3、气密性：氧气通路（含混合气通路）在不低于1.5倍额定工作压力即1.2MPa压力下，供油系统在0.25MPa气压下工作，所有连接处及调节阀均无泄露：

4、安全性：汽油罐内应有防爆材料，膨胀后空间体积不小于储油罐的五分之四。

5、火焰长度：火焰稳定状态，可见切割氧流长度≥85mm。

6、火焰稳定性：将割嘴割炬点燃后调成中性火焰，稳定燃烧不少于30s后，然后稳定，在≥2m高度范围内火焰未熄灭；可见切割氧流清晰，预热火焰保持稳定时间≥10s。

7、抗回火性：割炬的抗回火性能应满足JB/T7947技术标准，无持续回火现象。

三、其他要求：

*1、提供滚塑箱、单装箱体，箱体外部带有识别标签；提供说明书及操作视频。

- 供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

凿岩机（2个）控制单价：20433元

一、总体要求：

1、主要用于抢险救援现场开凿混凝士结构破拆。

*2、总体要求符合国家现行有关标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其它第三方权威检测机构出具检测报告。

*3、整体装备由主机、注油器、气腿、尖头及平头钻（各不低于3个）等组成，配滚塑储运箱，内有防震隔断。

二、技术要求：

1、可在任意角度下工作；

2、采用防震手柄，低震动。

3、动力源：单缸风冷二冲程汽油机，功率≥2kW，机器排量≥50cc；

冲击频率≥1700次/min，冲击力度≥55J。

4、机器净量：≤25kg。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

冲击钻（2个）控制单价：5900元

一、技术要求：

*1、冲击速率可调。

2、额定电压：220V。

3、额定频率：50Hz。

4、额定输入功率≥ 500W。

5、空载转速 ≥0-1200r/min。

6、最大钻孔直径钢材ø13mm、木材ø20mm。

7、净重 ≤3kg。

二、其他要求：

1、配有两种以上钻头及相应尺寸黑色航空运输箱。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

打捞杆（5个）控制单价：22233元

一、总体要求：

1、用于消防员参加水域救援工作的救援装备。

二、技术要求：

1、杆身材质：玻璃钢纤维绝缘材质。

2、胶圈材质：抗拉伸胶体。

3、救援长度：≥4.5M可伸缩。

4、产品重量：单根重量≤750g。

5、拉动重量：≥150KG。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

水面救援救生浮桥（1个）控制单价：17700元

一、技术要求：

1、材质：高强度的PVC材质，采用非空心结构，正反板材之间带有支撑连接结构，防止充气后变形。

*2、应急通道在充气后的刚性足以支撑人员在上面行走不会出现塌陷现象，静态均衡承载浮力≥200kg。

*3、设有充排气阀，压力过大时可自动泄气。可使用气瓶快速充气和电动充气泵充气。充排气阀带有自锁功能。

- 带有连接绳和魔术贴，通过打结连接绳或者粘贴魔术贴，多个浮桥之间可以连接，形成通道。

- 应急通道整体规格需≥9m*1m*20cm。

- 承重≥900kg。

*7、浮桥配有防水频闪灯≥4处，频闪灯在任何天气或晚间都清晰可见。

8、频闪灯可以持续照亮≥100h。

二、其他要求：

1、产品全套配置包括：充气救援平台、便携包、电动充排气泵，维修桶。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

人员转移椅（10个）控制单价：14900元

一、总体要求：

1、用于在救援过程中救护骨折患者上下楼道。

二、技术要求：

1、加长加厚履带、铝合金车身、ABS坐垫。

2、椅子自带平衡性能，不倾倒，后翻省力。

3、自带照明功能。

4、承重：≥160kg。

5、制动性能：≤1.5m。

6、可重复充电次数≥500次。

三、其他要求：

1、履带：高耐磨材料，使用寿命≥3年。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

紧绳器（4个）控制单价：2680元

一、总体要求：

1、符合国家现行有关标准、规范。

二、技术要求：

1、产品规格：1T双齿。

2、额定负荷：≥10kN。

3、表面处理：喷塑。

4、钢丝绳线径：≥4mm。

5、钢丝绳长：≥150cm。

6、重量：≤6kg。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

射绳枪（3个）控制单价：14000元

一、总体要求：

1、水陆两用,用于远距离抛投救生绳、救生圈。

2、使用气瓶气动喷射，由发射机械装置、发射气瓶总成、充气装置、保护装置、快速自动充气救生装置附件等组成。

二、技术要求：

1、陆用时：绳长≥150m、使用≥3mm直径陆用绳1条，水平发射距离≥100m；

2、水用时：绳长≥90m、使用≥6mm直径水用绳1条，水平发射距离≥60m。                                                                      3、自动充气救生圈掉入水中自动充气浮起，浮起时间≤3S。

三、其他要求：

1、配置发射器1个、弹头（发射管），1根拉力为≥230公斤、长度≥150米绳索及绳箱、1根拉力≥1000公斤、长度≥90米绳索及绳箱、充气装置、回收式救生圈,1个发射瓶、发射瓶陆用保护套、携带包、专用工具一套、备用易损件。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

移车器（2套）控制单价：2813元

一、技术要求：

1、材料：优质碳钢。

2、重量：≤20kg。

*3、数量：4 个/套。

4、承重：单个承重≥1000kg。

5、类型：液压式或机械式。

6、最小离地间隙：≥40mm。

7、适用轮胎：≥19 寸。

8、适用车型：中大型轿车、中大型 SUV、中大型 12 座客车及以下。

9、轮子：全新料尼龙轮。

10、轮子类型：360°万向轮。

11、表面处理：静电粉末喷涂工艺。

三、其他要求：

1、主架做工精细，平滑无毛刺。

2、材料结实，各部件连接牢固。

3、带安全锁销。

4、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

发光导向绳（2个）控制单价：4367元

一、总体要求:

1、能见度较低情况下的照明及疏散导向。

*2、符合国家《消防救生照明线》标准要求。

3、由供电系统，发光线体，绕线转盘等组成。

二、性能要求:

1、救生照明线体柔软，具有防水、抗折、耐拉、耐压、耐高温、防爆等性能。其折角5度以下，不影响发光功能。可以实现360度弯曲，长度为100±0.5米。

2、由小型移动直流电源供电，可进行车载充电或变压器电源充电。有电池电量显示。重量≤8KG，工作电流每米＜10mA。

3、导向装置：线体按照国标5.5要求每隔（2±0.1）m 应有清晰可见的夜光方向标志。

4、线盘外置红色方位灯，以显示设备烟雾状态下的具体位置。

5、使用寿命达10000小时以上，发光不小于10cd/m²。

6、配有方便运输的包装箱。

7、直流电供电符合国标5.13要求常亮型连续工作时间不小于8h，闪亮型连续工作时间不小于16h。照明线线体表面温度符合国标5.11要求不大于30。

三、其他要求:

1、投标时需提供样品。

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

3、具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告

防毒面具（12个）控制单价：300元

一、总体要求：

1、事故现场被困人员呼吸防护。

2、性能符合《消防过滤式自救呼吸器》的标准要求。

二、性能要求：

1、 防毒时间：≥30分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护、密封性好，适用于成年人各种面型。

2、防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾等。配有特殊药剂成份，也可用于综合防毒等。

3、油雾透过系数＜5%。

4、吸气阻力＜800Pa。

5、呼气阻力＜300Pa。

6、有效期：≥3年。

三、其他要求：

1、供货时，须提供使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

2、提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告。

救援安全腰带（20个）控制单价：1857元

一、总体要求：

1、用于消防抢险高空作业保护作业人员安全。

*2、符合GA494-2004《消防防坠落装备》标准。

二、技术要求：

1、由腰带、自锁式快插腰带扣、速差防坠器、防坠落缓冲带、D型安全环、辅助绳挂环，减震包组成。

2、腰带两侧带有反光带，方便在夜晚时使用；

*3、自锁式快插腰带扣：带有锁死功能，防止意外脱开腰扣，脱下腰带时需向外拉开自锁弹簧，并按住上下方锁扣方能安全开启腰带扣；

*4、防坠落缓冲带折叠在速差防坠器后部的减震包内，并固定在腰带上；坠落发生时减震包拉开，内部防坠落缓冲带依序断裂以吸收坠落冲击力，可以在第一时间缓冲50%的坠落冲击力。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

橡皮艇（1艘）控制单价：8367元

一、技术要求：

1、具备较强耐磨、防撞、抗老化性能。

2、选用PVC面料或海帕龙等材料，层数≥3层，总长度≥430cm，独立气室≥4个，最大载人数量≥6人，最大载重≥700kg。

3、船底“V”型设计，充气式拉丝底板，加装底部装甲防护。

4、艇身设有360度防撞弦，防撞弦以下部位采用加强防护装甲。

5、船艉板设置快速排水孔≥2个，排水孔配有盖子和导流装置，便于快速排出积水。

6、船艉板外侧加装舷外机挂架护板，船艉板内外两侧设置金属拉环≥4个，每侧≥2个，用于固定船外机、油箱和拖船使用，船艇四周增加反光条，增加夜间辨识度。

7、船身周围配有船边绳，艇的内外金属环挂点≥10个。

8、配备船桨≥4个，舟艇维修工具包1个，内含胶水、气嘴扳手以及舟艇材料等。

二、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

电子酸碱检测仪（2个）控制单价：2967元

一、总体要求：

1、用于各类灾害事故现场的液体的酸碱度测试。

二、技术要求：

1、大屏幕,酸碱值及温度同时显示,电极具有温度补偿功能, ,3点自动校正。

2、PH测量范围 0.00~14.00pH。

3、PH分辨率 0.01pH。

4、PH精度    ±0.02pH。

5、ORP测量范围 -1999 to+1999mV。

6、ORP分辨率 0.1 mV(-199.9 to+199.9mV),1mV(其他量程)。

7、ORP精度  ±0.2mV(-199.9 to +199.9mV),±2mV(其他量程)。

8、温度测量范围 -5.0~65.0℃。

9、温度分辨率 0.1℃。

10、温度精度 ±0.5℃。

11、PH校正   4.00/6.86/9.18pH三点校正。

12、具有自动温度补偿功能。

13、记录数据：手动记录99条。

14、自动关机：无操作一小时后。

15、LCD尺寸≥ 35*50mm。

16、背光：支持。

17、探头线长：≥1.15米(加探头)。

18、供电：AAA*4pcs。

19、产品尺寸：≤70*30*170mm。

三、其他要求：

1、产品标配：主机、PH探头、温度探头、校正液*3、说明书、合格证、AAA电池*4、手提箱、(可选购ORP探头)

2、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

便携式危化品检测片（10个）控制单价：6100元

一、总体要求：

1、通过检测片的颜色变化 探测有毒化学气体或蒸汽。

二、技术要求：

1、佩戴于手腕上，方便观察，通过测试片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽。

2、测试片种类：强酸，强碱，氯/氟，硫化氢，光气，碘，磷化氢，二氧化硫，乙硼烷，联氨。

3、测试片的寿命（室温）：2年，磷化氢为6个月。

4、使用时间：24h。

5、使用温度：-30℃～50℃。

6、相对湿度：20-100%。

7、无需电源，无需校正。

8、无需液体样品。

9、可在极端高温和低温环境下使用。

10、如不慎落入水中，只需甩掉水分，即能正常使用。

三、其他要求：

1、供货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

# 第六章  投标文件构成、要求及格式

特别声明:

1.投标人必须按照招标文件的规定提交所要求提交的的投标文件正本1份、副本2份，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被否绝。

2.投标人应提交本“投标文件格式”所列举和要求的全部投标文件，并且所提交的投标文件都是真实有效的，否则，将是投标人的风险。

3.投标人提交的全部文件均须统一装订在投标文件中，其中加盖公章的授权书、承诺书等材料原件装订在正本中，复印件装订在副本中。投标人提交的文件材料均不予退还。

4.如果要求提交的资格证明文件需要进行年检，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检工作，使投标人不能提交经年检的资格文件，投标人应提交当地相关管理机关出具的有效证明文件。

5.如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。

6.投标人提交的全部文件均须按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章。

7.投标人应编制投标文件目录。按照《投标文件构成、要求及格式》所要求提交的商务部分、技术部分、作为评分依据的其他文件材料的具体排列顺序相对应地编制投标文件目录，既便于投标人自己进行审核，又便于评标委员会评审时能够快速、准确的查阅。

8.评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

9.投标单位根据招标文件要求自行编制目录。

# 第五章   投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                               （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

## 格式一  投标函

：

根据你方  （项目名称） 项目的编号为     招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交《投标人须知》第8条“投标文件构成”要求的全部文件正本1份、副本2份，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）     元人民币。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。

具体交货时间承诺如下：合同订立后      。

质量要求：符合国家、行业标准及招标文件要求。

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之时起90天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府招标活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、招标机构或者招标单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标机构或者招标单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与招标人或者招标代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

单位负责人或授权代理人（签字或盖章）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月   日

请投标人注意：投标函必须按规定有效签署和加盖公章。

## 格式二  投标人基本情况一览表（加盖投标人公章或有效签署）

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人） |  |
| 注册地址 |  |
| 成立时间 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 开户行（基本账户） |  |
| 账号（基本账户） |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |

## 格式三   法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书（单位负责人投标的可不提供）

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人单位负责人或法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权___（被授权人单位名称）__的___(被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就___（招标单位名称+货物名称）___项目（招标编号   ）的投标以及合同的签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同签订和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

授权人印刷体姓名、手书签名：

被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：

请投标人注意：单位负责人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

## 格式四  法定代表人（负责人）和被授权人身份证明

（附法定代表人和被授权人身份证）

## 格式五  报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 品牌 | 数量（a） | 原产地和制造商名称 | 招标控制单价 | 投标单价（b） | 总价（a）*（b） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（投标总价）： | 人民币大写： 小写： |  |

说明：1.与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.如果投标人提供价格折扣优惠，应在表中明确填列。

3.要说明的问题可另附页说明并签字和加盖公章。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。

5.招标控制单价按照附件中填写。

投标人： （盖章）

单位负责人或授权代理人：（盖章或签字）

日 期：

## 格式六 投标货物技术指标偏离表

投标货物技术指标偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的货物需求、技术规格 | 投标文件对应的货物情况、技术规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.技术条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3.采购人要求投标人认真填写本表，如投标人提供的技术参数与招标文件技术参数表述不一致的情况，需重点加黑标记，并提供相应的说明或证明材料，由评标委员会进行评判。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。

5.备注栏须填写正偏离或负偏离。

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：     年  月  日

## 格式七  投标方资格证明文件

投标人的资格声明

致                                  ：

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》你公司发布的《 招标单位名称+项目名称 招标文件》的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人或其他组织，注册地点为         ，公司全称为        ，单位负责人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目招标合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府招标活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录（包括分公司）。

6、我公司在参与本次政府招标活动时未受到任何地方政府招标部门作出的暂停参加政府招标活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目招标人所造成的损失。

我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称全称：

投标人单位公章：

单位负责人或授权代理人签字：

时间：二○二  年  月  日

## 格式八  售后服务承诺书

采购人名称 ：

我公司自愿参加          项目（招标编号    ）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1、我公司中标后将为招标人提供下列售后服务项目：

2、我公司的售后服务响应及到达现场的时间：

3、我公司用于本项目的备品备件供应的保证措施及收费标准：

制造厂商和我公司设立的售后服务机构一览表

| 序号 | 售后服务机构名称 | 所在市县及街区门牌号 | 联系人 | 移动电话 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、附件：制造厂商和我公司的售后服务体系情况及现行规定文件。

投标人全称（加盖投标人公章和/或有效签署）：

202  年   月   日

## 格式九 （生产经营状态、履约历史、法律法规禁止投标）承诺书

## 格式十  承诺书

承诺书1

（采购人）：

我方郑重承诺：

不存在被政府列入取消投标资格期限内的企业（包括分公司）或个人参加本项目的情况；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。不存在被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

单位负责人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

承诺书2

（采购人）：

我方郑重承诺：

不存在与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其它组织或者个人，参加本项目的情况；不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

单位负责人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

承诺书3

（采购人）：

我方郑重承诺：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括分公司）；

(六)未被列入政府取消投标资格记录期间的企业（包括分公司）或个人投标；

(七)法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

单位负责人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

## 格式十一 “节能产品”、“环境标志产品”等证明材料（如有）

## 格式十二  中小企业声明函（非小微企业不用填写）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式十三 监狱企业、残疾人福利性单位

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如有）

2. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（如有）

## 格式十四 商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的商务条款 | 投标文件对应的商务条款 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | …… |  |  |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |
| 3 |  | 招标文件的其他商务条款 |  |  |  |

说明：

1.商务条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.商务条款主要填列付款条件、交货时间、交货地点、交货方式、售后服务、质保期、履约保证金、售后服务要求、验收方式、质量保证、安装调试要求、违约赔偿等投标须知前附表加注*号的重要条款方面的偏离情况，但不限于以上条款。其他非*号的商务条款如未填列，视为投标人实质性响应招标文件条款。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.采购人要求投标人认真填写本表。

5.此表可根据需要自行拉长加宽。

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：     年  月  日

## 格式十五  提供招标文件内要求的承诺书及投标人认为有必要提交的其他材料

（格式自拟）